SAN LUIS POTOSÍ S.L.P., A  05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

## INVITACIÓN

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCION VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, A TRAVÉS DE LA JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL  DE ABASTECIMIENTO, UBICADA EN AV. CONVENTOS NUM. 109-111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS, DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. CÓDIGO POSTAL 78436,  CON NÚMERO DE  TELÉFONO 01-444-818-2152, 818-2425  Y 816-3324, LLEVARÁ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS, DE ESTA DELEGACION, MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CALLE DE  AV. CONVENTOS 109 AL 111 DE LA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS, CÓDIGO POSTAL 78435,  MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ,  SAN  LUÍS POTOSÍ, S.L.P. DE 8:00 A 14:00 HRS. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL DOCUMENTO  QUE SE ANEXA AL PRESENTE OFICIO, ANEXO 3 Y 3T  DESCRIPCIÓN DE BIENES Y CANTIDADES REQUERIDAS.

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN REFERIRSE A LA UNIDAD DE COMPRAS CITO EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 107, 109 Y 111, COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P.  A LOS TELÉFONOS: DIRECTO 01 444-818-24-25, 818-42-46, 818-21-52 Y  816-33-24, CON  LA LIA. HEIDY REYES HERNANDEZ, A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO HEIDI.REYES@IMSS.GOB.MX; O MARCO.ALONSOV@IMSS.GOB.MX  ASIMISMO SE LE INFORMA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ESTA DISPONIBLE A PARTIR DEL DÍA DE HOY, EN INTERNET O EN LA PAGINA ELECTRÓNICA DEL IMSS, EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA “IMSS VA A COMPRAR-IMSS COMPRO” MOTIVO POR EL CUAL CUALQUIER PROPUESTA U OPINIÓN DEBERÁ HACERLA LLEGAR A ESTA CONVOCANTE PARA SU CONSIDERACIÓN.

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E

“SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL”

C.P. G. ULISES MARTINEZ CABRAL.

TITULAR DE LA COORDINACION DELEGACIONAL

DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

DELEGACION ESTATAL SAN LUIS POTOSI.

MAAV/HRH.-

### I. PRESENTACIÓN

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCION VII, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, A TRAVÉS DE LA JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO,  CITO EN AVENIDA DE LOS CONVENTOS 109-111 COL. HOGARES FERROCARRILEROS,  CON NÚMERO DE TELÉFONO 01 444-818-21-52, 818-42-46 Y 816-33-24,  LLEVARÁ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE  ADJUDICACIÓN DIRECTA, A FIN DE CONTRATAR EL SERVICIO DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZARA CON LOS GANADORES  MEDIANTE PEDIDO DE ADQUISICIÓN SEGÚN MODELO ADJUNTO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

EL PRESUPUESTO DEFINITIVO A EJERCER DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ESTA SUJETO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, POR PARTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO  DE LAS OBLIGACIONES DE ESTA LICITACIÓN, PREVISTA A REALIZARSE DURANTE EL AÑO DEL 2012, QUEDA SUJETA PARA FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON QUE CUENTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA ADJUDICACION.

1.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS, SE CONTEMPLA EN EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES), EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA CONVOCATORIA.

LOS PARTICINTES, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PREVISTOS EN ESTA CONVOCATORIA, DESCRIBIENDO EN FORMA AMPLIA Y DETALLADA LOS BIENES QUE ESTÉN OFERTANDO.

LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICINTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 | 10:00 HRS. | COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO, UBICADO EN AV. DE LOS CONVENTOS 109, COL. HOGARES FERROCARRILEROS, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. CP 78436. |
| FALLO | 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 | 10:00 HRS. | COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO, UBICADO EN AV. DE LOS CONVENTOS 109, COL. HOGARES FERROCARRILEROS, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. CP 78436. |
| FIRMA DEL CONTRATO | 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 | 15:30 HRS. | OFICINA DE CONTRATOS DE LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO, UBICADA EN AV. DE LOS CONVENTOS 109, COL. HOGARES FERROCARRILEROS, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P. CP 78436. |

| REDUCCIÓN DE PLAZO | SI |
| --- | --- |
| TIPO DE LICITACIÓN | MIXTA (ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LAASSP) |
| FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. | PRESENCIAL O ELECTRÓNICA (ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LAASSP) |

1.3.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

  - LOS LICITANTES ENTREGARÁN SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN UN SOBRE CERRADO DE FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU INVIOLABILIDAD HASTA EL MOMENTO DE SU APERTURA PÚBLICA. ADICIONALMENTE, PARA AGILIZAR LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE SOLICITA A LOS LICITANTES, PRESENTAR SU PROPUESTA EN MEDIO ELECTRÓNICO, MAGNÉTICO U ÓPTICO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE LA PROPUESTA IMPRESA Y LA ELECTRÓNICA, SE ESTARÁ A LO PROPUESTO EN FORMA IMPRESA. LA OMISIÓN EN LA ENTREGA DE ESTA INFORMACIÓN EN MEDIO ELECTRÓNICO, MAGNÉTICO U ÓPTICO, NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.

- EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PROPOSICIONES SE PRESENTEN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICO, Y QUE DURANTE EL ACTO, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SFP O DE LA CONVOCANTE, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.

- EN EL CASO DEL SUPUESTO ANTERIOR, SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, CUANDO LOS SOBRES EN LOS QUE SE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN, TENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE CÓMPUTO.

- LA CONVOCANTE INTENTARÁ ABRIR LOS ARCHIVOS MÁS DE UNA VEZ EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y, EN SU CASO, DEL TESTIGO SOCIAL, CON LOS PROGRAMAS WORD, EXCEL Y PDF, EN CASO DE QUE SE CONFIRME QUE EL ARCHIVO CONTIENE ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO, O ESTÁ CORRUPTO POR CAUSAS AJENAS A LA CONVOCANTE O A COMPRANET, LA PROPUESTA SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA.

- UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO; POR LO QUE, EN EL CASO DE QUE ALGÚN LICITANTE OMITA LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO O FALTARE ALGÚN REQUISITO, NO SERÁN DESECHADAS EN ESE MOMENTO, HACIÉNDOSE CONSTAR ELLO EN EL FORMATO DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.  CON POSTERIORIDAD SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DE DICHA REVISIÓN O ANÁLISIS, SE DARÁ A CONOCER EN EL FALLO CORRESPONDIENTE.

- EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS LICITANTES, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO RUBRICARÁN EL ANEXO CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA.

EN CASO DE QUE LOS BIENES REQUIERAN FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, MISMOS QUE NO DEBERÁN SER INCLUIDOS EN LA PROPUESTA ELECTRÓNICA, YA QUE DEBERÁN SER ENVIADOS POR UN SERVICIO DE PAQUETERÍA CON UN DÍA DE ANTICIPACIÓN AL CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

1.4.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

- POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN III DE LA LEY, EL ACTO DE FALLO SE DARÁ A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA Y A LOS LICITANTES QUE HAYAN PRESENTADO PROPOSICIONES Y QUE LIBREMENTE HAYAN ASISTIDO AL ACTO, SE LES ENTREGARÁ COPIA DEL MISMO, LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO EL AVISO DE PUBLICACIÓN EN ESTE MEDIO.

- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY, CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO ANTES SEÑALADO, POR EL QUE SE ADJUDICARÁ EL (LOS) CONTRATO (S), LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE (S), SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO Y LA FECHA INDICADA EN EL NUMERAL 7.5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LAS ACTAS DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y DE LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO, SERÁN FIRMADAS POR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, DE LAS CUALES SE PODRÁ ENTREGAR UNA COPIA A DICHOS ASISTENTES Y SE PONDRÁN AL FINALIZAR LOS ACTOS A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO, EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN  DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO, SITA EN AV. DE LOS CONVENTOS 109, COL. HOGARES FERROCARRILEROS, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., C.P. 78436, POR UN TÉRMINO NO MENOR A 5 DÍAS HÁBILES.

ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHAS ACTAS EN COMPRANET PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL (LOS) ACTO(S), EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE EL DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, EL CONTENIDO DE DICHAS ACTAS PODRÁ SER CONSULTADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA “IMSS VA A COMPRAR”-“IMSS COMPRÓ”.

## 1.6 DECLARACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESA: MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 8 DE LA LEY Y  3, FRACCIÓN III, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD  DE LA MIPYMES, AL CAPÍTULO II DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES Y AL ACUERDO DE ESTRATIFICACIÓN  PUBLICADOS EN EL DOF EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1994 Y 30 DE JUNIO DE 2009, EN CASO DE QUE EL LICITANTE GANADOR SEA NACIONAL, INFORMARÁ SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN RESPECTIVA, CONSIDERANDO LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) DE ESTA CONVOCATORIA.

2. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

LAS PROPOSICIONES EN SU CASO, DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SÓLO EN IDIOMA ESPAÑOL Y DIRIGIDO AL ÁREA CONVOCANTE.

EN CASO DE QUE LOS BIENES REQUIERAN ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA ESPAÑOL, CONFORME A LOS MARBETES AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA ADJUDICACION.

- LAS PERSONAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ADJUDICACION, DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA  INVITACION.

- DEBERÁN ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO O EL QUE GENERE COMPRANET QUE CONTENGA SUS PROPUESTAS, UNA DECLARACIÓN FIRMADA EN FORMA AUTÓGRAFA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE MANIFIESTE “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, DE LA LEY. ANEXO NÚMERO 8 (OCHO).

- EN CASO DE QUE SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN FORMA CONJUNTA, CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS, DEBERÁ PRESENTAR EL ESCRITO AL QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, INCLUSIVE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESA (MIPYMES).

- LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MIPYMES, DEBERÁN ACREDITAR SU ESTRATIFICACIÓN QUE LOS CLASIFIQUE CON TAL CARÁCTER, EN TÉRMINOS DEL ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE).

- LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR, SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA MISMA, SE RECOMIENDA QUE LA PROPUESTA ESTE DEBIDAMENTE FOLIADA EN TODAS SUS FOJAS, INICIADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS LICITANTES. EL NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS FOLIADOS, NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

- LAS CARTAS PROTESTADAS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL. ADICIONALMENTE, LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA, NO SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL HECHO DE QUE LAS DEMÁS HOJAS QUE LAS INTEGREN Y SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RÚBRICA.

3.1. CALIDAD.

LOS LICITANTES CONFORME A LOS BIENES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- COPIA DEL REGISTRO SANITARIO (ANVERSO Y REVERSO) VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE CLAVE(S) PROPUESTA(S), RESPECTO AL SISTEMA DEL QUE FORMAN PARTE. ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO. Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO.

- EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD , DEBERÁ PRESENTAR:

A) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA.

B) COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS.

C) CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA.

DURANTE LA VIGENCIA DEL (LOS) CONTRATO(S) QUE, EN SU CASO, SE ADJUDIQUE(N), CON MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EL INSTITUTO PODRÁ SOLICITAR AL (LOS) PROVEEDOR (ES).

- EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LA LEY GENERAL DE SALUD.

- LAS MUESTRAS NECESARIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS BIENES; EN LOS CASOS DE BIENES QUE REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, SERÁN EVALUADOS A TRAVÉS DE TERCEROS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD O PERSONAL ESPECIALIZADO INSTITUCIONAL, QUIENES REALIZARAN LAS PRUEBAS DESCRITAS PARA IMPLANTES METÁLICOS, PUBLICADOS EN EL SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LA FARMACOPEA, Y SE CONSIDERARÁN COMO TERCEROS AUTORIZADOS AQUELLOS QUE PUBLICA LA SECRETARIA DE SALUD O EL PERSONAL QUE DESIGNE LA JEFATURA DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS.

- LAS MUESTRAS NECESARIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS BIENES; EN LOS CASOS DE BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LAS PERSONAS ACREDITADAS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) (ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN O LABORATORIO DE PRUEBAS), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

NOTA: “EN CASO DE QUE NO EXISTAN PERSONAS ACREDITADAS POR LA EMA O TERCEROS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, SEGÚN SEA EL CASO, EL INSTITUTO A TRAVÉS DEL ÁREA RESPONSABLE, EVALUARÁ LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES.”

- EL INSTITUTO PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS BIENES AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.

- ASÍ MISMO, EL INSTITUTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO COADYUVARÁ CON LA AUTORIDAD SANITARIA (COFEPRIS), INFORMÁNDOLE LOS RESULTADOS DE AQUELLOS INSUMOS PARA LA SALUD QUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

- LA EVALUACIÓN DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO Y A FALTA DE ÉSTAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO.

- COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO DEL FABRICANTE.

EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUNA INCONSISTENCIA DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA O LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS POR LA COFEPRIS, EL INSTITUTO LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE DICHA AUTORIDAD.

3.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

EL LICITANTE DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA, EN COPIA SIMPLE, LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

- AVISO DE FUNCIONAMIENTO.

- .AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO

3.3. PROPUESTA TÉCNICA:

LA PROPUESTA TÉCNICA (3T1) DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 3 T1 (TRES T UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE ESTA CONVOCATORIA.

- CATALOGO Y/O MANUAL DE OPERACIÓN COMPLETO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO PDF E IMPRESIÓN LEGIBLE, DE LOS BIENES DE CONSUMO PROPUESTOS, QUE DEBERÁN ESTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, LA QUE PODRÁ SER PARCIAL ES DECIR, ÚNICAMENTE DE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS. NO SE ACEPTARAN CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO ESCRITAS A MANO Y/O EN FOTOGRAFÍA, DEBERÁN ESTAR BIEN REFERENCIADAS CONFORME A LA PROPUESTA TÉCNICA, NO SE REALIZARA EVALUACIÓN DE CATÁLOGOS NO REFERENCIADOS.

- ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, POR EL QUE LOS LICITANTES ACREDITARÁN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA PARA EFECTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES, PUDIENDO UTILIZAR EL FORMATO QUE APARECE EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- QUIEN CONCURRA EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O MORAL CON EL OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEL FALLO; SOLICITAR ACLARACIONES QUE DERIVEN EN DICHOS ACTOS, OÍR O RECIBIR NOTIFICACIONES; DEBERÁ PRESENTAR “CARTA PODER” FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA Y AQUELLAS QUE SE SEÑALAN, EN EL MODELO DE ANEXO NÚMERO 7 (SIETE); ASÍ COMO COPIA LEGIBLE DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y/O ORIGINAL PARA SU COTEJO DE LOS INTERESADOS.

- ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL MANIFIESTA “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, NO ENCONTRARSE SANCIONADO COMO EMPRESA O PRODUCTO, POR LA SECRETARÍA DE SALUD, Y QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, EN TÉRMINOS DEL ANEXO NÚMERO 18  EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- CONVENIO EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN CASO DE QUE DOS O MÁS PERSONAS DESEEN PRESENTAR EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 12 (DOCE), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE ENTREGARÁ, SERÁN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y QUE ADEMÁS CONTENDRÁN COMO MÍNIMO, EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 50%, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA.

- COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 3.2, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA.

- CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LA LEY GENERAL DE SALUD.

- CALENDARIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EL CUAL SE DEBERÁ CONSIDERAR EL PROTOCOLO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.

- EN CASO DE SER UNA EMPRESA MIPYME, PRESENTAR FORMATO DONDE MANIFIESTE SU PARTICIPACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA CONFORME AL ANEXO NÚMERO 14  (CATORCE), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- ESCRITO POR EL QUE MANIFIESTA QUE NO SE  ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LAASSP.

3.4. PROPUESTA ECONÓMICA:

LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER LA COTIZACIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS, QUE INTEGRAN CADA UNO DE LOS SISTEMAS, INDICANDO EL SISTEMA, DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, FABRICANTE, REGISTRO SANITARIO, CANTIDAD TOTAL POR UNIDAD, PRECIO DE LOS BIENES OFERTADOS, TOTAL DE LOS BIENES OFERTADOS, DESGLOSANDO EL IVA, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR LOS BIENES A PRECIOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  DEBERÁN COTIZARSE EN PESOS MEXICANOS SIN INCLUIR EL IVA  A 2 (DOS) DECIMALES (TRUNCADO, ES DECIR SIN REDONDEAR)

PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCESO LOS LICITANTES, DE PREFERENCIA, DEBERÁN PROTEGER CON CINTA ADHESIVA LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONEN EN SUS COTIZACIONES, RELATIVA A PRECIOS, IMPUESTOS, SUBTOTALES, TOTALES, ETC. LA OMISIÓN DE ESTE REQUISITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO.

CON EL OBJETO DE AGILIZAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, LOS LICITANTES ADEMÁS DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS POR ESCRITO, PODRÁN HACERLO EN DISCO COMPACTO O MEMORIA USB, EN FORMATO WORD Y/O EXCEL SUPERIOR (NO IMAGEN).

3.5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE YA SEA, SEGÚN SU ELECCIÓN, DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ES LA SIGUIENTE:

A) COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE QUIEN SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA O CÉDULA PROFESIONAL).

B) ANEXO NÚMERO 2 (DOS), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL QUE SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR, MISMO QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES, ASENTÁNDOSE DICHA RECEPCIÓN EN EL ACTA RESPECTIVA, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, NO SERÁ MOTIVO DESECHAMIENTO.

4.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS EN EL IMSS.

LA ATENCIÓN DEL SERVICIO POR EL SUMINISTRO DE SISTEMAS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA  OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS EN EL IMSS. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS, BAJO EL ESQUEMA DE INVENTARIO CERO.

EL SUMINISTRO LOCAL DE LOS BIENES DE CONSUMO, DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS CON SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA. ANEXO NÚMERO 3 T1 (TRES T-UNO).

EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO O SETS RELACIONADO PARA LA COLOCACIÓN COMPLETA DEL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y/O ENDOPRÓTESIS ANEXO NÚMERO 3 T2 (TRES T-DOS) (GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO POR UNIDAD) Y ANEXO NÚMERO 3 T2A (TRES T-DOS A) (COMPOSICIÓN DE LOS SETS DE LA GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL POR UNIDAD  MÉDICA).

LOS BIENES DE CONSUMOS, DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS, DESCRITOS EN EL ANEXO NÚMERO 3 TI (TRES T-UNO), ESTÁN CLASIFICADOS EN EL SIGUIENTE ORDEN:

| NO. | DELEGACIÓN/UMAE | CLAVE PRESUPUESTAL | TIPO | NÚM. | LOCALIDAD | ZONA | SISTEMA | NOMBRE DEL SISTEMA | CLAVE DE SISTEMA | ESPECÍFICO | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO, RESULTA INDISPENSABLE LA COMPATIBILIDAD QUÍMICA DE METALES Y DE LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS ENTRE CADA UNA DE LAS CLAVES QUE CONFORMAN CADA SISTEMA(S), ESTA COMPATIBILIDAD DEBE DE GARANTIZAR LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS CIRUGÍAS SIN RIESGOS PARA EL PACIENTE Y EVITAR QUE SE ADQUIERAN CLAVES QUE POR SUS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO PUEDAN SER UTILIZADAS EN LOS PACIENTES AL MOMENTO DE REALIZAR UNA CIRUGÍA.

PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR QUE ESTA LICITACIÓN ES BAJO EL ESQUEMA DE INVENTARIO CERO, POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR SU PROPUESTA PARA ESTE SERVICIO PARA CADA UNA DE LAS CLAVES QUE CONFORMAN EL SISTEMA, LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES LAS CANTIDADES DEFINITIVAS DE CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 3T1, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO (Y MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS), POR LO QUE LAS CANTIDADES QUE SE PRESENTAN PARA CADA CLAVE SON APROXIMADAS, LAS CANTIDADES DEL COMPONENTE SON DEFINITIVAS, EJEMPLO:

UNIDAD MÉDICA: UMAE HTO PUEBLA, PUE.

CLAVE PRESUPUESTAL: 222901200901

SISTEMA 2: ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA NO ESTABILIZADA.

| COMPONENTE |  | CANTIDAD MÍNIMA 2010 | CANTIDAD MÁXIMA 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE ROTULIANO PARA PRÓTESIS DE RODILLA |  | 105 | 263 |
| 060.230.0014 | COMPONENTE ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRADIACIÓN, MODELO ANATÓMICO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN .GRANDE. | 42 | 105.00 |
| 060.747.1158 | COMPONENTE ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRADIACIÓN, MODELO ANATÓMICO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN .MEDIANO | 10 | 27.00 |
| 060.747.1166 | COMPONENTE ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRADIACIÓN, MODELO ANATÓMICO. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN .PEQUEÑO | 52 | 131.00 |
| COMPONENTE FEMORAL PARA PRÓTESIS DE RODILLA |  | 105 | 263 |
| 060.230.0030 | COMPONENTES FEMORALES PRIMARIOS, DE CROMO-COBALTO, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL. EXTRA GRANDE, COMPRENDE DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. | 10 | 26.00 |
| 060.747.0754 | COMPONENTES FEMORALES PRIMARIOS, DE CROMO-COBALTO, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL. .EXTRA PEQUEÑA. COMPRENDE DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM | 10 | 26.00 |
| 060.747.6413 | COMPONENTES FEMORALES PRIMARIOS, DE CROMO-COBALTO, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL. .PEQUEÑA. COMPRENDE DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM | 31 | 79.00 |
| 060.747.6421 | COMPONENTES FEMORALES PRIMARIOS, DE CROMO-COBALTO, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL. MEDIANA. COMPRENDE DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM | 31 | 79.00 |
| 060.747.6439 | COMPONENTES FEMORALES PRIMARIOS, DE CROMO-COBALTO, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL. GRANDE, COMPRENDE DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. | 21 | 53.00 |
| INSERTO DE POLIETILENO PARA PRÓTESIS DE RODILLA |  | 105 | 263 |
| 060.747.0838 | EXTRA PEQUEÑO ALTURA: 8 A 9 MM | 1 | 3.00 |
| 060.747.0846 | EXTRA PEQUEÑO ALTURA: 10 A 11 MM | 19 | 50.00 |
| 060.747.0853 | EXTRA PEQUEÑO ALTURA: 12 A 14 MM | 0 | 1.00 |
| 060.747.0861 | PEQUEÑO ALTURA 8 A 9 MM | 1 | 3.00 |
| 060.747.0879 | PEQUEÑO ALTURA 10 A 11 MM | 21 | 53.00 |
| 060.747.0887 | PEQUEÑO ALTURA 12 A 14 MM | 5 | 13.00 |
| 060.747.0895 | MEDIANO ALTURA 8 A 9 MM | 1 | 3.00 |
| 060.747.0903 | MEDIANO ALTURA 10 A 11 MM | 22 | 55.00 |
| 060.747.0911 | MEDIANO ALTURA 12 A 14 MM | 5 | 13.00 |
| 060.747.0929 | GRANDE ALTURA 8 A 9 MM | 0 | 0.00 |
| 060.747.0937 | GRANDE ALTURA 10 A 11 MM | 21 | 53.00 |
| 060.747.0945 | GRANDE ALTURA 12 A 14 MM | 5 | 13.00 |
| 060.748.0753 | EXTRA PEQUEÑO ALTURA: 15 A 16 MM | 0 | 1.00 |
| 060.748.0761 | PEQUEÑO ALTURA 15 A 16 MM | 0 | 1.00 |
| 060.748.0779 | MEDIANO ALTURA 15 A 16 MM | 0 | 1.00 |
| COMPONENTE TIBIAL PARA PRÓTESIS DE RODILLA |  | 105 | 263 |
| 060.747.0796 | BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. EXTRA PEQUEÑA. | 10 | 26,00 |
| 060.747.0804 | BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. PEQUEÑA. | 31 | 79,00 |
| 060.747.0812 | BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. MEDIANO. | 31 | 79,00 |
| 060.747.0820 | BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. GRANDE. | 31 | 79,00 |

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PROPORCIONAR LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE OSTEOSÍNTESIS O ENDOPRÓTESIS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES POR UNIDAD REFERIDAS EN ANEXO NÚMERO 3 T1 (TRES T-1).

EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DEBERÁ ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DESDE EL INICIO DEL CONTRATO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR Y PROPORCIONAR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL:

    - EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO A UN CALENDARIO PREVIAMENTE ESTABLECIDO, CONSIDERANDO LAS RECOMENDACIONES DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL.

    - EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO: SE REFIERE AL REEMPLAZO PARCIAL DE LAS PARTES DEL INSTRUMENTAL QUE SE HAYA DAÑADO. NO OBSTANTE SI HAY DAÑO IRREPARABLE DEBERÁ SER REMPLAZADO POR INSTRUMENTAL NUEVO Y ORIGINAL, PARA EL SISTEMA EN ESPECÍFICO.

    - EL CAMBIO O REEMPLAZO DE ESTE INSTRUMENTAL SE DEBERÁ REALIZAR DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 36 (TREINTA Y SEIS) HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL REPORTE QUE EL INSTITUTO HAGA POR ESCRITO AL PROVEEDOR.

TANTO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO EL CORRECTIVO, DEBERÁ SER REALIZADO POR CUENTA DEL PROVEEDOR, CON PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO A EFECTO DE QUE SE GARANTICE LA OPERACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y DURACIÓN DE LOS EQUIPOS.

AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA  A RETIRAR EL INSTRUMENTAL QUE SEA DE SU PROPIEDAD,  EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES, PREVIO ACUERDO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE, ASUMIENDO A SU CARGO LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR ESTE CONCEPTO.

LOS INSUMOS DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS, NECESARIOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SERÁN SUMINISTRADOS CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN SEMANAL ESTABLECIDA POR CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS, CON APOYO DEL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO EL PROVEEDOR TENER EL MATERIAL DISPONIBLE PARA ATENDER LOS CASOS DE URGENCIAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD MÉDICA.

TODOS LOS SISTEMAS Y EL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS DEBERÁN ENTREGARSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO Y DEBEN SER ESTRICTAMENTE COMPATIBLES ENTRE SÍ PARA OBTENER RESULTADOS ESPERADOS.

EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER SIEMPRE DISPONIBLE EN CADA UNIDAD MÉDICA EL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO, QUE INTEGRAN LOS SISTEMAS, NECESARIOS PARA LA CIRUGÍA PROGRAMADA Y DE URGENCIA.

SUMINISTRO EN LA UNIDAD: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTEMPLAR UN PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO LOCAL PARA QUE SE PROPORCIONE LOS SISTEMAS O CLAVES QUE LOS INTEGRAN Y ESPECÍFICOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PROGRAMADOS Y DE URGENCIA PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

EL PROVEEDOR SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE MANTENER COMPLETO EL INVENTARIO DE LOS  SISTEMAS O CLAVES QUE LOS INTEGRAN, EL CUAL PODRÁ MODIFICARSE MENSUALMENTE DE ACUERDO A LOS CONSUMOS REALES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA.

ASISTENCIA TÉCNICA: EL PROVEEDOR DEBERÁ ACUDIR DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO A LAS SUBDIRECCIONES MÉDICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS PARA ESTABLECER UN CALENDARIO DE PRESENTACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL, EQUIPO E IMPLANTES TANTO AL PERSONAL MÉDICO QUIRÚRGICO COMO PERSONAL DE ENFERMERÍA; SIN EMBARGO NO SE REQUIERE CONTAR CON ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA FÍSICA EN LA UNIDAD MÉDICA, SOLO DEBERÁ SER COMO ASESORÍA, QUE SE DEBERÁ OTORGAR DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

NO SE REQUIERE ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE DENTRO DE LOS QUIRÓFANOS, EL PROVEEDOR ES EL QUE DEBE CERCIORARSE Y ASEGURARSE QUE SU PERSONAL TÉCNICO CUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA IMPARTIR LA ASISTENCIA AL MÉDICO TRATANTE, DEBIDO A QUE LA RELACIÓN CONTRACTUAL SOLO EXISTE ENTRE EL INSTITUTO Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR. DICHA ASISTENCIA, SE DEBERÁ OTORGAR SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL, EQUIPO E IMPLANTES TANTO AL PERSONAL MÉDICO QUIRÚRGICO COMO PERSONAL DE ENFERMERÍA; SIN EMBARGO, NO REQUIERE CONTAR CON ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA FÍSICA EN LA UNIDAD MÉDICA, SOLO DEBERÁ SER COMO ASESORÍA.

5. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

5.1. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES ACREDITARÁN SU PERSONALIDAD EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ENTREGANDO UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA.

5.2. EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES.

PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA ENTREGANDO UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A) DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO ASÍ COMO, EN SU CASO, DE SU APODERADO O REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, SU DURACIÓN; NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS O PÓLIZAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ COMO FECHA Y DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, Y RELACIÓN DEL NOMBRE DE LOS SOCIOS O ASOCIADOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS, Y

B) DEL REPRESENTANTE DEL LICITANTE: NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS O PÓLIZAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.

EN DEFECTO DE LO ANTERIOR, EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL FORMATO QUE APARECE COMO ANEXO NÚMERO 1 (UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A  LA LICITACIÓN

EL DOMICILIO QUE SE SEÑALE EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SERÁ AQUEL EN EL QUE EL LICITANTE PUEDA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE RESULTEN.

5.3. EN LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL LICITANTE GANADOR, EN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PARA SU COTEJO, DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y COPIA LEGIBLE DE SU CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁ PRESENTAR COPIA LEGIBLE DE SU CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN VIGENTE Y COPIA SIMPLE DE LA MISMA (PASAPORTE, CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL O CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA).

6.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(UNA VEZ REALIZADO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO)

- EL (LOS) LICITANTE(S) QUE RESULTE(N) GANADOR(ES) Y CUYO MONTO DEL CONTRATO SEA SUPERIOR A $300,000.00, M/N SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA); PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ(N) REALIZAR LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN I DE LA REGLA I2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 11 DE JUNIO DE 2010, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

(PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO)

- PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR EL ACUSE DE RECEPCIÓN CON EL QUE COMPRUEBE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DE OPINIÓN ANTE EL SAT, RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN I, DE LA REGLA I2.1.15 DE LA MISCELÁNEA FISCAL.

PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE GANADOR VAYA A CELEBRAR DOS O MÁS CONTRATOS DERIVADOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE CADA INSTRUMENTO JURÍDICO Y POR CADA UNO DE ÉSTOS, DEBERÁ PRESENTAR EL ESCRITO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SAT, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DE LA REGLA I2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2011.

- EN TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS CONJUNTAS, PRESENTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LAASSP, SE DEBERÁ PRESENTAR “UN ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE SE COMPRUEBE QUE SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SAT, POR CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN DICHA PROPUESTA.

- EN EL SUPUESTO DE QUE EL INSTITUTO, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO O PEDIDO, COMO RESULTADO DE LA CONSULTA EN EL PORTAL DEL SAT DETECTE QUE LA OPINIÓN ES SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTÓ ADJUDICADA, DEBERÁ DE ABSTENERSE DE FORMALIZAR Y PROCEDERÁ A REMITIR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) LA DOCUMENTACIÓN DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO O PEDIDO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL LICITANTE AL QUE LE FUE ADJUDICADO.

(UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO)

- EN EL SUPUESTO DE QUE EL SAT EMITA RESPUESTA EN SENTIDO NEGATIVO O DESFAVORABLE PARA EL (LOS) PROVEEDOR(ES) CON QUIEN YA SE HAYA FORMALIZADO EL (LOS) CONTRATO(S) DERIVADO(S) DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, DICHA PERSONA Y EL INSTITUTO CUMPLIRÁN EL INSTRUMENTO HASTA SU TERMINACIÓN, POR LO QUE LA PRESUNTA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES NO SERÁ MOTIVO PARA RETENER PAGOS DEBIDAMENTE DEVENGADOS POR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA, NI PARA TERMINAR ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO O PEDIDO.

7. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

7.1. PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

EL (LOS) CONTRATO(S) QUE, EN SU CASO, SEA(N) FORMALIZADO(S) CON MOTIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERÁ(N) CON UN PERÍODO DE VIGENCIA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

7.2. GARANTÍAS.

7.2.1. GARANTÍA DE LOS BIENES:

EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, JUNTO CON LOS BIENES QUE INTEGRAN CADA SISTEMA, ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTE, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE SE GARANTICE QUE EL PERÍODO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES, NO PODRÁ SER MENOR A 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

FABRICANTE Y NÚMERO DE LOTE.

7.2.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EL LICITANTE GANADOR, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR FIANZA EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ).

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ÚNICAMENTE PODRÁ SER LIBERADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN QUE SEA EMITIDA POR ESCRITO, POR PARTE DEL INSTITUTO.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SEA IGUAL O MENOR A 600 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

- EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

- DICHO CHEQUE DEBERÁ SER RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA, EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

- EL CHEQUE SERÁ DEVUELTO A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL POSTERIOR A QUE EL INSTITUTO CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN ESTE CASO, LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL INSTITUTO DEBERÁ HACERSE A MÁS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR A AQUÉL EN QUE EL PROVEEDOR DE AVISO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY.

7.3.  PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

EL INSTITUTO APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES QUE INTEGRAN CADA SISTEMA, POR EL EQUIVALENTE AL 2.5%, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IVA, EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- CUANDO EL PROVEEDOR ENTREGUE CON ATRASO LA DOTACIÓN INICIAL, SOLICITADA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.

- CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE LAS REPOSICIÓN DE LAS CLAVES QUE INTEGRAN LOS SISTEMAS EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA UNIDAD MÉDICA, EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR ÉSTA.

- CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE LA ENTREGA DEL INSTRUMENTAL EN EL PLAZO DETERMINADO, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD MÉDICA, DENTRO DE LAS 36 HORAS DEL REPORTE DE LA UNIDAD.

- CUANDO EL PROVEEDOR NO REPONGA DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO, LOS BIENES QUE INTEGRAN LOS SISTEMAS, QUE EL INSTITUTO HAYA SOLICITADO PARA SU CANJE. (ARTÍCULO 46 DE LA LEY CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO SERÁN EXIGIBLES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO, SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, QUE ES DEL 2.5 % (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO), APLICADO AL VALOR DE LOS BIENES QUE INTEGRAN CADA SISTEMA, ENTREGADOS CON ATRASO, LA QUE NO DEBERÁ DE SER MAYOR A LA PARTE PROPORCIONAL DEL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAVE QUE CONFORMA EL PROPIO SISTEMA, CONCEPTO, SEGÚN CORRESPONDA. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

EL PROVEEDOR AUTORIZARÁ AL INSTITUTO A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR AL PROPIO PROVEEDOR.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96, DEL REGLAMENTO DE LA LEY, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, NI INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL INSTITUTO.

7.4. MODELO DE CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XVI DE LA LAASSP, SE ADJUNTA COMO ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE), EL MODELO DEL CONTRATO ABIERTO, QUE SERÁ EMPLEADO PARA FORMALIZAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EL CUAL CONTIENE EN LO APLICABLE, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 45, DE LA LEY, MISMOS QUE SERÁN OBLIGATORIOS PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SU CONTENIDO SERÁ ADECUADO, EN LO CONDUCENTE, CON MOTIVO DE LO DETERMINADO EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES Y A LO QUE DE ACUERDO CON LO OFERTADO EN LAS PROPOSICIONES DEL LICITANTE, LE HAYA SIDO ADJUDICADO EN EL FALLO.

EN CASO DE DISCREPANCIA, EN EL CONTENIDO DEL CONTRATO EN RELACIÓN CON EL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, PREVALECERÁ LO ESTIPULADO EN ESTA ÚLTIMA, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

LOS CONTRATOS SERÁN EMITIDOS POR LA DELEGACIÓN DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS.

LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR CADA UNO DE LOS SISTEMAS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, SE DETALLAN EN EL ANEXO NÚMERO 3 T1 (TRES T UNO), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

7.5.- FIRMA DEL CONTRATO:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY, LOS CONTRATOS SE FIRMARÁN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA COORDINACIÓN DELEGACIÓNAL DE ABASTECIMIENTO, SITA EN AV. DE LOS CONVENTOS NO. 107, 109, 111, COL. HOGARES FERROCARRILEROS, C.P. 78436, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. A PARTIR DE LAS 13:30 HORAS.

SI EL LICITANTE A QUIEN SE LE HUBIERE ADJUDICADO CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO FORMALIZA EL MISMO EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE ESTARÁ A LO PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY Y, SE DARÁ AVISO A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP),  PARA QUE RESUELVA LO PROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY

NOTA: EN TRATÁNDOSE DE LICITANTES ACREDITADOS COMO MIPYMES, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DEBERÁN PRESENTAR:

- COPIA DE ÚLTIMA DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS.

8. TIPO DE ABASTECIMIENTO.

SE UTILIZARA UNA SOLA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, QUE CUBRA EL 100 % DE LO SOLICITADO POR SISTEMA, CONSIDERÁNDOSE DE IGUAL FORMA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS QUE POR SU COMPATIBILIDAD DEBAN SER ASIGNADOS A UN MISMO PROVEEDOR, CON LO CUAL SE CUBRIRÁ LA ATENCIÓN DEL SERVICIO EN COMENTO, CONFORME AL ANEXO NUMERO 3 T-1 (TRES T-UNO).

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS POR EL SERVICIO LICITADO.

LOS CRITERIOS QUE APLICARÁN EL ÁREA SOLICITANTE Y/O TÉCNICA PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE BASARÁN EN LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA POR LOS LICITANTES CONFORME AL ANEXO NÚMERO 2 (DOS), EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, OBSERVANDO PARA ELLO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 36 EN LO RELATIVO AL CRITERIO BINARIO Y 36 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY.

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ COMPARANDO ENTRE SÍ, EN FORMA EQUIVALENTE, TODAS LAS CONDICIONES OFRECIDAS EXPLÍCITAMENTE POR LOS LICITANTES.

NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN, LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE, QUE TENGAN COMO PROPÓSITO FACILITAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y AGILIZAR LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO CUYO INCUMPLIMIENTO, POR SÍ MISMO, NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS.

NO SE CONSIDERARÁN LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO COTICE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS POR SISTEMA.

EN TRATÁNDOSE DE LOS DOCUMENTOS O MANIFIESTOS PRESENTADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY SE VERIFICARÁ QUE DICHOS DOCUMENTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

EN GENERAL, EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.

9.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY, SE PROCEDERÁ A EVALUAR TÉCNICAMENTE A LAS PROPUESTAS QUE POR CADA SISTEMA SE HAYAN RECIBIDO.

PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN, SE TOMARÁN EN CONSIDERACIÓN LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

- SE VERIFICARÁ QUE INCLUYAN LA INFORMACIÓN, LOS DOCUMENTOS Y LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 3 DE ESTA CONVOCATORIA.

- SOLO SE CONSIDERARÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES, CUYA EVALUACIÓN CUANTITATIVA DOCUMENTAL RESULTE SATISFACTORIA.

- SE VERIFICARÁ DOCUMENTALMENTE QUE LOS BIENES OFERTADOS, CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS  NUMERALES  3.2 Y 3.3 DE ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON AQUELLOS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

- SE VERIFICARÁ DOCUMENTALMENTE QUE LAS CLAVES QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS OFERTADOS, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3.1 DE ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON AQUELLOS QUE RESULTEN DE LA JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

- SE VERIFICARÁ LA CONGRUENCIA DE LOS CATÁLOGOS E INSTRUCTIVOS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES CON LO OFERTADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

- EN GENERAL, EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE HARÁ CON BASE EN LAS DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CADA UNA DE LAS CLAVES QUE CONFORMAN EL SISTEMA, CORRESPONDIENTES A LAS CLAVES GENÉRICAS DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO.

- LAS PROPOSICIONES DEBERÁN ENTREGARSE ENLISTADAS POR CADA CLAVE SIN DEJAR ESPACIOS CONFORME AL(LOS) SISTEMA(S), DEBERÁN SER ELABORADAS EN IDIOMA ESPAÑOL EXCLUSIVAMENTE, ENCONTRARSE FIRMADAS EN FORMA AUTÓGRAFA POR EL LICITANTE O SU APODERADO LEGAL Y CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN DICHOS ANEXOS.

9.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

SE VERIFICARÁ QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA PARA EL SERVICIO DE LA LICITACIÓN, ANALIZANDO LOS PRECIOS PROPUESTOS.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE REALIZARÁ, CONSIDERANDO LAS CLAVES QUE CONFORMAN EL SISTEMA QUE SE HAYA OFERTADO, COMPARANDO ENTRE SÍ, TODOS LOS PRECIOS PROPUESTOS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, DESGLOSANDO EN LA PROPUESTA, LA CANTIDAD PARA CADA UNO DE LO(S) SISTEMAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

EN CASO DE OFERTAR UN PRECIO CON MÁS DE DOS DECIMALES, ÚNICAMENTE SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE SU OFERTA HASTA LOS DOS DECIMALES, ELIMINANDO LOS RESTANTES SIN REDONDEO. (TRUNCAR)

CON EL OBJETO DE AGILIZAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, LOS LICITANTES ADEMÁS DE PRESENTAR SUS PROPUESTAS POR ESCRITO, PODRÁN HACERLO EN DISCO COMPACTO O MEMORIA USB, EN FORMATO WORD Y/O EXCEL SUPERIOR (NO IMAGEN), NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO SI NO SE PRESENTA EN ESTE FORMATO.

9.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

EL CONTRATO DEL SERVICIO SERÁ ADJUDICADO AL LICITANTE CUYA OFERTA RESULTE SOLVENTE PORQUE CUMPLE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS, CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA EL MÁS BAJO.

EN CASO DE EXISTIR IGUALDAD DE CONDICIONES SE DARÁ PREFERENCIA A AQUELLAS PERSONAS QUE INTEGREN EL SECTOR DE MIPYMES NACIONALES. DE EXISTIR EMPATE ENTRE PERSONAS DE DICHO SECTOR, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

DE NO ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, SI DERIVADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES, SE DESPRENDE EL EMPATE EN CUANTO A PRECIOS OFERTADOS POR DOS O MÁS LICITANTES, SE PROCEDERÁ A LLEVAR A CABO EL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN A FIN DE EXTRAER EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

10. INCONFORMIDADES.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY, LOS LICITANTES PODRÁN INTERPONER INCONFORMIDAD ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL (IMSS), O A TRAVÉS DE COMPRANET, POR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO, PRESENTÁNDOLA DIRECTAMENTE EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDADES, EN DÍAS HÁBILES, DENTRO DEL HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, CUYAS OFICINAS SE UBICAN EN:

MELCHOR OCAMPO NÚMERO 479, 9° PISO,

COLONIA NUEVA ANZURES,

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO,

C.P. 11590,

MÉXICO D.F.

11. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

SE DESECHARÁN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, Y SUS ANEXOS;  ASÍ COMO, LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMIENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36, DE LA LEY.

- CUANDO SE COMPRUEBE QUE TIENEN ACUERDO CON OTROS LICITANTES PARA ELEVAR EL COSTO DE LOS BIENES SOLICITADOS, POR CADA SISTEMA, O BIEN, CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

- CUANDO INCURRAN EN CUALQUIER VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, A SU REGLAMENTO O A CUALQUIER OTRO ORDENAMIENTO LEGAL O NORMATIVO VINCULADO CON ESTE PROCEDIMIENTO.

- CUANDO LA PROPOSICIÓN NO CONTEMPLE EL 100% DEL SISTEMA Y DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO. DE ACUERDO AL ANEXO NÚMERO 3 T1 (TRES T-UNO).

- CUANDO NO PRESENTE UNO O MÁS DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS SOLICITADOS CON CARÁCTER DE “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, SOLICITADOS EN LAS PRESENTE CONVOCATORIA U OMITA LA LEYENDA REQUERIDA.

- CUANDO NO COTICE CADA SISTEMA (S) EN EL QUE PARTICIPE, DE MANERA INTEGRAL DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO NÚMERO 3 T1 (TRES T UNO).

- CUANDO DERIVADO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE PROPOSICIONES SE DETECTE QUE UNA MISMA CLAVE, INCLUIDA EN DISTINTOS SISTEMAS SE ESTÉ OFERTANDO A DISTINTOS PRECIOS.

- CUANDO LA INFORMACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN CONTENGA VIRUS INFORMÁTICO O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE CÓMPUTO.

- POR ASPECTOS DE CALIDAD CUANDO NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES 3.1 Y 3.2 DE ESTA CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA.

- CUANDO EL LICITANTE CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS PRESENTE DOCUMENTACIÓN ALTERADA O ÉSTA NO COINCIDA CON SU PROPOSICIÓN.

12. CONDICIONES DE PAGO:

EL PAGO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS, A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS, DE CADA SISTEMA, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO.

- EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

- EL PROVEEDOR PODRÁ OPTAR PORQUE EL INSTITUTO EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN AV. CUAUHTEMOC 255, COL. MODERNA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS.

- EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), EL IMSS REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN.

ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

ASIMISMO, EL INSTITUTO ACEPTARÁ DEL PROVEEDOR, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

LOS PROVEEDORES QUE ENTREGUEN BIENES AL INSTITUTO, Y QUE CELEBREN CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO AL INSTITUTO, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, DE IGUAL FORMA LOS QUE CELEBREN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

12.1 MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS.

LAS PROPUESTAS Y EL PAGO DE LOS BIENES SE REALIZARÁN EN PESOS MEXICANOS A DOS DECIMALES. (SIN REDONDEAR, SÓLO TRUNCAR)

12.2.- IMPUESTOS Y DERECHOS:

LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LICITACIÓN, SERÁN PAGADOS POR EL PROVEEDOR CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

EL INSTITUTO SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.

13. CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

LA DELEGACIÓN PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO QUE LLEGARA A CELEBRARSE CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

- CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

- CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.

- CUANDO SE COMPRUEBE QUE EL PROVEEDOR HAYA ENTREGADO BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS ACEPTADAS EN ESTA CONVOCATORIA A LICITACIÓN.

- EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO REPONGA LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO DEVUELTOS PARA CANJE, POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EL NUMERAL 14.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO.

- SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DEL PROVEEDOR.

- EN CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE RECIBA COMUNICADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL SENTIDO DE QUE EL PROVEEDOR HA SIDO SANCIONADO O SE LE HA REVOCADO EL REGISTRO SANITARIO.

- CUANDO EXISTAN MÁS DE TRES INCUMPLIMIENTOS POR CLAVE QUE INTEGRE EL SISTEMA.

- CUANDO NO SE FORMALICE EL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO NO RESULTE FAVORABLE POR LA AUTORIDAD SANITARIA; O BIEN SE RECIBA COMUNICADO POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), EN EL SENTIDO DE QUE “EL PROVEEDOR” HA SIDO SANCIONADO O SE LE HA REVOCADO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.

13.1 	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

EL INSTITUTO PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO, EL (LOS) CONTRATO(S) QUE, EN SU CASO, SEA(N) ADJUDICADO(S) CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LICITACIÓN, CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54, DE LA LEY, EN EL SUPUESTO DE QUE EL CONTRATO SE RESCINDA, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EL INSTITUTO PODRÁ A SU JUICIO SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN CORRESPONDIENTE, EL INSTITUTO PROCEDERÁ CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY.

# 14.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

14.1	PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

14.1.1	EL PROVEEDOR ENTREGARÁ, LAS CLAVES QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS; ASÍ COMO, EL INSTRUMENTAL RELACIONADO QUE SE REQUIEREN PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA QUE REQUIERAN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS CON ESTE SERVICIO SEGÚN EL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LA CONVOCATORIA.

LA DOTACIÓN INICIAL SERÁ DETERMINADA POR CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE LA CONVOCATORIA.

LA REPOSICIÓN DE LAS CLAVES DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONSUMIDAS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CADA UNIDAD MÉDICA Y EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA MISMA.

EN CASO DE ENTREGAR LA DOTACIÓN INICIAL, ASÍ COMO EL INSTRUMENTAL REQUERIDO PARA LOS IMPLANTES, LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN INCOMPLETA O FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DEBERÁN TURNAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LAS DELEGACIONES Y UMAE, PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTE

EL MATERIAL QUE NO TENGA MOVIMIENTO DURANTE LOS ÚLTIMOS 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN  SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR EN LAS MISMAS CONDICIONES DE RECEPCIÓN SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.

EL PROVEEDOR, DEBERÁ OTORGAR CON OPORTUNIDAD, LA ENTREGA  Y SUMINISTRO SUBSECUENTES DE LOS TODOS LOS INSUMOS COMO SON: INSTRUMENTAL Y SISTEMAS O CLAVES DE ÉSTOS, PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  PROGRAMADOS O DE URGENCIA  Y EVITAR CANCELACIONES O SUSPENSIÓN DE LOS MISMOS POR CARENCIA DE LOS MISMOS.

LOS SET’S DE INSTRUMENTAL REFERIDO EN EL ANEXO NÚMERO 3 T2 (TRES T-DOS) (GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL),  QUEDARAN FIJO EN LA UNIDAD SÓLO SI LA PRODUCTIVIDAD ES MAYOR A 20 O MÁS CIRUGÍAS EN UN MES.  MENOR A ESTAS CIFRAS SERÁ CON PREVIA SOLICITUD AL PROVEEDOR.

EN LA REMISIÓN DE ENTREGA INVARIABLEMENTE SE HARÁ REFERENCIA: AL NÚMERO DEL CONTRATO CELEBRADO, EL NÚMERO DE LOTE, LA MARCA Y LA FECHA DE CADUCIDAD O FABRICACIÓN DE LAS CLAVES QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS, DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS DE LA REMISIÓN EL CERTIFICADO DE CALIDAD Y UN ESCRITO DEL FABRICANTE EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR EN DONDE SE INDIQUE EL NÚMERO DE LOTE, FECHA DE CADUCIDAD Y NÚMERO DE PIEZAS QUE LE AUTORIZA ENTREGAR, MISMAS QUE DEBEN CORRESPONDER AL TOTAL DE LAS PIEZAS ANOTADAS EN LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN.

POR NECESIDADES DE LA CONVOCANTE Y SIN OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ÉSTA, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SE PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR EN DONDE SE HAGA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS.

SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR REALIZAR POR SU CUENTA LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, HASTA EL LUGAR DE ENTREGA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN.

14.2 	CONDICIONES DE ENTREGA.

    - LA FORMA DE EMPAQUE QUE UTILICE EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES DE CADA SISTEMA EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENVASE Y EMBALAJE A PRUEBA DE HUMEDAD Y DE POLVO,  CON EL FIN DE PRESERVAR LA CALIDAD Y CONDICIONES ADECUADAS DURANTE EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAJE Y DEBERÁN CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INSUMO

- CANTIDAD

- FECHA DE FABRICACIÓN Y CADUCIDAD

- ORIGEN DEL INSUMO

- CLAVE DEL CUADRO BÁSICO

    - EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A PROPORCIONAR TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS Y COMPATIBLES ENTRE SÍ REFERIDOS EN EL CONTRATO, PARA  LA REALIZACIÓN CONTINUA DE LOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS

    - EN CASO DE FALLAS O DEFECTOS DEL INSTRUMENTAL, EL PROVEEDOR DEBERÁ REEMPLAZARLO DENTRO DE LAS 36  HORAS SIGUIENTES A LA DETECCIÓN DE LA FALLA.

    - PARA EFECTOS DE RECEPCIÓN DEL INSTRUMENTAL EL  PROVEEDOR DEBERÁ ELABORAR UN DOCUMENTO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, EN EL QUE SEÑALA EL SISTEMA AL  QUE CORRESPONDE, LAS PIEZAS QUE LO CONFORMAN,  EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS PARTICIPANTES.

    - EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL SERVICIO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, EL FABRICANTE DEL, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO DE CADA SISTEMA RELACIONADOS A ESTOS PROCEDIMIENTOS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, INCLUYA MEJORAS TECNOLÓGICAS Y ÉSTAS SEAN ACORDES CON LOS SISTEMAS CONTRATADOS DENTRO DEL SERVICIO QUE NOS OCUPA, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A SUSTITUIR LOS INSUMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE SISTEMA, PARA LO CUAL DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE  LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA DELEGACIÓN, ENTREGANDO SU PROPUESTA Y MUESTRAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONSIDERACIÓN Y ANÁLISIS Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE RESULTAR SATISFACTORIA, EN CUYO CASO EL PROVEEDOR SE OBLIGA A REALIZAR EL CAMBIO ACORDADO Y A SUMINISTRAR LOS NUEVOS INSUMOS EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES, SIEMPRE Y CUANDO ESTO NO GENERE DIFERIMIENTO QUIRÚRGICO EN LA UNIDAD MÉDICA.

LOS SISTEMAS DEBERÁN SER ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES BAJO EL ESQUEMA DDP “ENTREGA DERECHOS PAGADOS DESTINO FINAL”.

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL INSTITUTO NO  DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS BIENES.

14.3.- CANJE.

EL INSTITUTO, POR CONDUCTO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y HOSPITALARIAS, PODRÁ SOLICITAR, EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS O INSTRUMENTAL PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR, QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, O SE DETECTEN EN FORMA POSTERIOR VICIOS OCULTOS, DEBIENDO NOTIFICAR AL PROVEEDOR DENTRO DEL PERIODO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCATADO DEL VICIO O DEFECTO, O BIEN CUANDO PRESENTEN DIFERENCIAS EN CUANTO A LOS CATÁLOGOS Y MUESTRAS ORIGINALES PRESENTADOS, DEBIENDO UTILIZAR EL FORMATO INSTITUCIONAL RQM1, TURNANDO COPIA DEL COMUNICADO MEDIANTE EL CUAL SOLICITEN AL PROVEEDOR EL CANJE, AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA DELEGACIÓN,  Y DE IGUAL FORMA  COMUNICARÁN AL CITADO DEPARTAMENTO LA FECHA EN QUE SE LLEVO A CABO EL CANJE CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL INSTITUTO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ REPONER LOS SISTEMAS SUJETOS A CANJE O DEVOLUCIÓN, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES,  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN.

EN CASO DE QUE EL INSTITUTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO O LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO RECIBA COMUNICADO POR PARTE DE LA SSA, EN RESPUESTA A LAS NOTIFICACIONES ENVIADAS, DE QUE HA SIDO SANCIONADO EL PROVEEDOR O SE LE HA REVOCADO EL REGISTRO SANITARIO, SE PODRÁ EN SU CASO, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; DEBIÉNDOSE NOTIFICAR DICHA CIRCUNSTANCIA A LA SECRETARÍA DE SALUD.

15. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN

LA SFP O EL OIC CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, PODRÁN SUSPENDER LA PRESENTE LICITACIÓN AL DAR TRÁMITE A ALGUNA INCONFORMIDAD O REALIZAR LAS INVESTIGACIONES QUE CONFORME A SUS FACULTADES RESULTEN PERTINENTES.

EL PROCEDIMIENTO SE REANUDARÁ EN LOS TÉRMINOS DE LA ORDEN O RESOLUCIÓN QUE EMITA LA SFP O EL OIC, LO QUE SE DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES POR ESCRITO.

16.	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, CLAVE(S) O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELAR UNA LICITACIÓN, CLAVE(S) CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S) POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA SE PODRÁ CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD,  Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL INSTITUTO.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA LICITACIÓN, CLAVE(S) O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S), DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES.

17.	DECLARAR DESIERTA LA ADJUDICACION.

LA CONVOCANTE, PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA LA ADJUDICACION, CLAVE(S) QUE CONFORMAN EL SISTEMA(S) CUANDO:

- NO SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- LAS  PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

- SUS PRECIOS NO FUERAN ACEPTABLES, CONFORME A LA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS REALIZADA POR EL INSTITUTO.

18. CONTROVERSIAS.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA LEY O DE LOS CONTRATO(S) Y CONVENIOS QUE CELEBRE LA CONVOCANTE EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA MATERIA, SERÁN NULOS O PREVIA DECLARACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

19.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL TÍTULO SEXTO DE LA LEY Y CAPÍTULO SEGUNDO DEL TÍTULO SEXTO DEL REGLAMENTO.

20.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA PODRÁ SER RESUELTA POR LA CONVOCANTE APEGÁNDOSE A LA LEGISLACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES.  DE CUALQUIER MANERA LA CONVOCANTE ESTARÁ FACULTADA PARA REALIZAR LAS CONSULTAS QUE ESTIME NECESARIAS A LA SPF, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A ÉSTAS.

21.- INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE TENGAN INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONVOCADO, QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 FRACCIONES I Y II, 18 FRACCIONES I Y II, Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y 38 DE SU REGLAMENTO, DEBERÁN INDICAR SI EN LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONEN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, RESERVADA O COMERCIAL RESERVADA, SEÑALANDO LOS DOCUMENTOS O LAS SECCIONES DE ESTOS QUE LA CONTENGAN, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL CONSIDEREN QUE TENGAN ESE CARÁCTER.

22.- ANEXOS

NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

________(NOMBRE)             , MANIFIESTO BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÙBLICA INTERNACIONAL, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: ___(PERSONA FÍSICA O MORAL)___.

NO. DE LA LICITACIÓN __________________________.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: DOMICILIO.- LOS DATOS AQUÍ REGISTRADOS CORRESPONDERÁN AL DEL DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS) CALLE Y NÚMERO: COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO: CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONOS: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA DURACIÓN NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE PROTOCOLIZÓ LA MISMA: RELACIÓN DE SOCIOS O ASOCIADOS.- APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S): DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.- ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: FECHA: NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE PROTOCOLIZÓ LA MISMA:

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL INSTITUTO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN.

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(NOMBRE Y FIRMA)

##### ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

MÉXICO, D.F., A    DE                DE 2012.

NÚM. LICITACIÓN: __________________

LA EMPRESA: ________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE: _______________________________________________________

PRESENTA LA DOCUMENTACIÓNN QUE ACREDITA SU ASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

| # DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES ACREDITARÁN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA; ASÍ COMO QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA. ANEXO NÚMERO 1. | 3.3 INCISO C) Y 5.2 |  |  |
| CARTA PODER SIMPLE (ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA FOTOSTÁTICA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE QUIEN OTORGA PODER Y QUIEN ACEPTA) ANEXO NÚMERO 7 | 3.3 INCISO D) |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SISTEMAS OFERTADOS. ANEXO 3T1, ANEXO 3XX Y ANEXO 3XX | 3.3 INCISO A) |  |  |
| EN SU CASO, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES. | 3.3 INCISO B) |  |  |
| ESCRITO FIRMADO EN FORMA AUTÓGRAFA POR EL PROPIO LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP. ANEXO NÚMERO 8 | 3. TERCER VIÑETA |  |  |
| ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL MANIFIESTA: - NO ENCONTRARSE SANCIONADO COMO EMPRESA O PRODUCTO POR LA SECRETARÍA DE SALUD. - QUE SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES ANEXO NÚMERO 9 | 3.3 INCISO E) |  |  |
| CONVENIO EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN CASO DE QUE DOS O MÁS PERSONAS DESEEN PRESENTAR EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES. ANEXO NÚMERO 11 | 3.3 INCISO F) |  |  |
| CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA (S) CLAVE (S) DEL SISTEMA EN EL (S) QUE PARTICIPE. ANEXO NÚMERO 12 | 3.3 INCISO G) |  |  |
| TRATÁNDOSE DE LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBA, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS, QUE LOS BIENES QUE OFERTA SON DE ORIGEN NACIONAL Y CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN I, DE LA LAASSP, | 3.3 INCISO H) |  |  |
| COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA, RELACIONAR A CONTINUACIÓN LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: NO. DE CLAVE NO. DE REGISTRO SSA OTROS DOCUMENTOS | 3.3 INCISO I) |  |  |
| COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 3.2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SEGÚN CORRESPONDA: INDICAR LOS TANTOS QUE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: AVISOS DE FUNCIONAMIENTO AVISOS DE RESPONSABLES OTROS | 3.3 INCISO J) |  |  |
| CALENDARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL | 3.3. INCISO K) |  |  |
| MANIFESTACIÓN ESTRATIFICACIÓN MIPYMES. ANEXO NÚMERO 14 | 3.3 INCISO L) |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORIGINAL DE LA COTIZACIÓN POR CADA UNA DE LAS CLAVE(S) QUE CONFORMAN EL SISTEMA(S) QUE OFERTE EL LICITANTE, MISMA QUE SE DEBERÁ ELABORAR BASÁNDOSE EN EL ANEXO DE LA DELEGACIÓN (ES EL DOCUMENTO QUE SE REFIERE A LA SUMA TOTAL DE LAS CANTIDADES REQUIRENTES POR LOS HOSPITALES) ANEXO NÚMERO 13 | 3.4 |  |  |

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

REQUERIMIENTO.

| UNIDAD | SISTEMA | CLAVE | DESCRIPCION | MAX | MIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HGZ 02 | 6 | 060.211.2336 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR SOLIDO CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL CON DISPOSITIVO DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO A ALEACION DE TITANIO DIAMETRO 9.00MM A 12.0MM LONGITUD DE 300.0MM A 440.0MM INCLUYE MEDIDA | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 6 | 060.211.2336 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR SOLIDO CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL CON DISPOSITIVO DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO A ALEACION DE TITANIO DIAMETRO 9.00MM A 12.0MM LONGITUD DE 300.0MM A 440.0MM INCLUYE MEDIDA | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 6 | 060.211.2336 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR . SOLIDO O CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL, CON DISPOSITIVO DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO. DIAMETRO DE 9.0 MM A 12.0 MM. LONGITUD DE 300.0 A 440.0 MM. IN | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 6 | 060.483.0554 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR LONGITUD DE 28.0MM A 76.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LA | 7 | 3 |
| HGZ 50 | 6 | 060.483.0554 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR LONGITUD DE 28.0MM A 76.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LA | 3 | 1 |
| HGZ 01 | 6 | 060.703.0202 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO, PARA CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR , CANULADOS BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANO. LONGITUD DE 30.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. L | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 6 | 060.703.1135 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR LONGITUD DE 28.0MM A 76.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LA | 7 | 3 |
| HGZ 50 | 6 | 060.703.1135 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR LONGITUD DE 28.0MM A 76.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LA | 6 | 2 |
| HGZ 06 | 6 | 060.703.1135 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR . PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 6 | 060.859.0139 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR CASQUILLODE BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR ANGULO DE 100.110O 120 GRADOSPARA LOS CLAVOSQUE LO REQUIERAN LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, | 7 | 3 |
| HGZ 50 | 6 | 060.859.0139 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR CASQUILLODE BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR ANGULO DE 100.110O 120 GRADOSPARA LOS CLAVOSQUE LO REQUIERAN LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 6 | 060.898.0769 | CLAVO CENTRO MEDULAR PARA FEMUR TORNILLO DE CIERRE PARA CASQUILLODE BLOQUEO PARA LOS CLAVOS QUE LO REQUIERAN PROLONGACION 0MM A 20MM LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 7 | 3 |
| HGZ 50 | 6 | 060.898.0769 | CLAVO CENTRO MEDULAR PARA FEMUR TORNILLO DE CIERRE PARA CASQUILLODE BLOQUEO PARA LOS CLAVOS QUE LO REQUIERAN PROLONGACION 0MM A 20MM LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 7 | 060.211.2708 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO EN ACERO INOXSIDABLE AL ALTO NITROGENO O EN ALEACION DE TITANIO CON GUIA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS DIAMETRO DE 8.0MM Y 9.0MM LONGITUD DE255.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIA | 5 | 2 |
| HGZ 50 | 7 | 060.211.2708 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO EN ACERO INOXSIDABLE AL ALTO NITROGENO O EN ALEACION DE TITANIO CON GUIA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS DIAMETRO DE 8.0MM Y 9.0MM LONGITUD DE255.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIA | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 7 | 060.211.2708 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O EN ALEACION DE TITANIO CON GUIA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS DIAMETRO DE 8.0MM Y 9.0MM LONGITUD DE 255.0MM A 360.00 | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 7 | 060.211.2864 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O EN ALEACION DE TITANIO CON GUIA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS DIAMETRO DE 8.0MM Y 11.0MM LONGITUD DE 270.0MM A 380.0 | 1 | 1 |
| HGZ 01 | 7 | 060.703.0699 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA Y PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DEL CLAVO DE TIBIA ,SOLIDO O CANULADO DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANEO. LONGITUD DE 30.0 MM A 75.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN | 1 | 1 |
| HGZ 06 | 7 | 060.703.0699 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O EN ALEACION DE TITANIO CON GUIA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS LONGITUD DE 30.0MM A 75.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMED | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 7 | 060.703.1341 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO LONGITUD DE 26.0MM A 66 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS L | 20 | 8 |
| HGZ 50 | 7 | 060.703.1341 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO LONGITUD DE 26.0MM A 66 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS L | 6 | 2 |
| HGZ 06 | 7 | 060.703.1341 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O EN ALEACION DE TITANIO CON GUIA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS LONGITUD DE 26.0MM A 66.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMED | 5 | 2 |
| HGZ 02 | 7 | 060.859.0576 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA TAPON PROXIMAL DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 5 | 2 |
| HGZ 50 | 7 | 060.859.0576 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA TAPON PROXIMAL DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 7 | 060.859.0576 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA TAPON PROXIMAL DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 8 | 060.211.3037 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO CLAVO EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO SOLIDO CANULADO CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL CON O SIN REGLETA PARA LA LOCALIZACION DE ORIFICIOS CON O SIN ORIFICIO DE COMPRENSION DIAMETRO DE7 MM A 10MM LONGITUD DE 1 | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 8 | 060.211.3037 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO CLAVO EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO SOLIDO CANULADO CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL CON O SIN REGLETA PARA LA LOCALIZACION DE ORIFICIOS CON O SIN ORIFICIO DE COMPRENSION DIAMETRO DE7 MM A 10MM LONGITUD DE 1 | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 8 | 060.703.1622 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO PARA CLAVO SOLIDO CANULADO CPARA HUMERO LONGITUD DE 24.0 MM A 60.0MM INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS U | 16 | 6 |
| HGZ 50 | 8 | 060.703.1622 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO PARA CLAVO SOLIDO CANULADO CPARA HUMERO LONGITUD DE 24.0 MM A 60.0MM INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS U | 4 | 2 |
| HGZ 02 | 8 | 060.898.0942 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO TORNILLO PARA CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SOLIDO O CANULADO EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO ADEMAS DIMENSIONES INTERMEDIAS O EQUIVALENTES ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN PROLONGACION 0MM A 15.0MM L | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 8 | 060.898.0942 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO TORNILLO PARA CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SOLIDO O CANULADO EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO ADEMAS DIMENSIONES INTERMEDIAS O EQUIVALENTES ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN PROLONGACION 0MM A 15.0MM L | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 9 | 060.211.3722 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO CLAVOS INTERMEDULARES PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO DIAMETRO DISTAL DE 9.0MM A 10.00MM LONGITUD DE 200.0MM A 340.0MM INCLUYE MEDIDAS I | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 9 | 060.211.3722 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO CLAVOS INTERMEDULARES PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO DIAMETRO DISTAL DE 9.0MM A 10.00MM LONGITUD DE 200.0MM A 340.0MM INCLUYE MEDIDAS I | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 9 | 060.211.3797 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR RETROGRADO CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR RETRIGADOS BLOQUEADOS SOLIDOS CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO DIAMETRO DISTAL DE 11.0MM A 12.0MM LONGITUD DE 200.0MM A 340.0MM INCLUYE MEDID | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 9 | 060.703.2141 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO PERNOS ROSCADOS PARA CLAVOS INTERMEDULARES PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO LONGITUD DE 30.0MM A 100.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENT | 16 | 6 |
| HGZ 50 | 9 | 060.703.2141 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO PERNOS ROSCADOS PARA CLAVOS INTERMEDULARES PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO LONGITUD DE 30.0MM A 100.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENT | 6 | 2 |
| HGZ 06 | 9 | 060.703.2141 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR RETROGRADO CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR RETRIGADOS BLOQUEADOS SOLIDOS CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO LONGITUD DE 30.0MM A 100.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAD | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 9 | 060.898.2641 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 9 | 060.898.2641 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 9 | 060.898.2641 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR RETROGRADO TORNILLODE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR RETROGADO BLOQUEADOS SOLIDOS . LA SELECCION DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 10 | 060.211.3524 | CLAVO PARA FÉMUR. SÓLIDO O CANULADO, BLOQUEADO PARA ARTRODOSIS DE RODILLA CLAVO DE TITANIO O DE ALIACION DE TITANIO CON DIAMETRO FEMORAL DE 16.00 MM A 19.00 Y DIAMETRO TIBIAL DE 12.00MM A 15.00MMCON SISTEMA DE COMPRENSION CONEXIÓN Y EXTENSION LONGITUD TOT | 3 | 2 |
| HGZ 06 | 10 | 060.211.3524 | CLAVO PARA FEMUR SOLIDO O CANULADO BLOQUEADO PARA ARTRODESIS DE RODILLA CLAVO DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO CON DIAMETRO FEMORAL DE 16MM A 19MM Y DIAMETRO TIBIAL DE 12MM A 15MM CON SISTEMA DE CONEXION COMPRENSION Y EXTENSION LONGITUD TOTAL VARIABLE LA | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 10 | 060.703.1952 | CLAVO PARA FÉMUR. SÓLIDO O CANULADO, BLOQUEADO, PARA ARTRODESIS DE RODILLA. PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO FEMORAL SÓLIDO O CANULADO, BLOQUEADO, PARA ARTRODESIS DE RODILLA. LONGITUD DE 30.0 MM A 60 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICA | 3 | 2 |
| HGZ 06 | 10 | 060.703.1952 | CLAVO PARA FEMUR SOLIDO O CANULADO BLOQUEADO PARA ARTRODESIS DE RODILLA PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO FEMORAL SOLIDO O CANULADO.BLOQUEADO PARA ARTRODESIS DE RODILLA LONGITUD DE 30.0MM A60.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS LA SELE | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 11 | 060.211.3862 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENOPERNO ROSCADO DE FIJ | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 11 | 060.211.3862 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENOPERNO ROSCADO DE FIJ | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 11 | 060.703.2133 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENOPERNO ROSCADO DE FIJ | 16 | 6 |
| HGZ 50 | 11 | 060.703.2133 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENOPERNO ROSCADO DE FIJ | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 11 | 060.898.2658 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARAARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO DE 20MM A 60 MM INCL | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 11 | 060.898.2658 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARAARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO DE 20MM A 60 MM INCL | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 13 | 060.113.4158 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM DE DIAMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10MM A18MM DE LONGITUD INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNID | 48 | 19 |
| HGZ 50 | 13 | 060.113.4166 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5MM Y DE 4.00MM DE DIAMETRO DE ALEACIONDE TITANIO DE 8MM HASTA 52 MM DE LONGITUDINCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA | 12 | 5 |
| HGZ 50 | 13 | 060.113.4174 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL BARRA DE 3.2MM A 3.5MM DE DIAMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD DE TITANIO PURO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 12 | 5 |
| HGZ 50 | 13 | 060.113.4182 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2MM A 3.5MM DE DIAMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD DE TITANIO PURO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 13 | 060.113.4190 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5MM Y 4.0MM DE DIAMETRO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 12 | 5 |
| HGZ 02 | 20 | 060.030.0206 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO. ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 20 | 060.030.0206 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO. ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1140 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO. ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1140 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO. ALARGADOR DESLIZANTE CON CABEZAS | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1173 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.ACOPLADOR DE ROTULA PARA ALARGADO | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1173 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.ACOPLADOR DE ROTULA PARA ALARGADO | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1207 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS CABEZAS Y COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUE¥O O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRANSPORTE OSEO FIJADOR LARGO CON CABEZAS RECTAS | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1215 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.CABEZAL CENTRAL CON LECHOS PARA T | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1215 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.CABEZAL CENTRAL CON LECHOS PARA T | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1231 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.CABEZAL PARA CORRECCIONES ANGULAR | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1231 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.CABEZAL PARA CORRECCIONES ANGULAR | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1272 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.CABEZAL RECTO CON ASIENTO PARA TO | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1272 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.CABEZAL RECTO CON ASIENTO PARA TO | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1314 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EX | 9 | 4 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1314 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EX | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 20 | 060.425.1314 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPIO ARTICULADO CON ROTULAS CABEZAS Y COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALRGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRANSPORTE OSEO. TORNILLO CORTICAL PARA FIJADOR EX | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1405 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.CUERPO TELESCOPICO PARA DISTRACCI | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1405 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.CUERPO TELESCOPICO PARA DISTRACCI | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 20 | 060.425.1405 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPIO ARTICULADO CON ROTULAS CABEZAS Y COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALRGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRANSPORTE OSEO. CUERPO TELESCOPICOPARA DISTRACCIO | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1488 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.UNIDAD COMPRESORA/DISTRACTORA QUE | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1488 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.UNIDAD COMPRESORA/DISTRACTORA QUE | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 20 | 060.425.1488 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPIO ARTICULADO CON ROTULAS CABEZAS Y COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALRGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRANSPORTE OSEO. UNIDAD COMPRESORA/DISTRACTORA QUE | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 20 | 060.425.1611 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.TORNILLO DE ESPONJOSA PARA FIJADO | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 20 | 060.425.1611 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPICO ARTICULADO CON ROTULAS Y CABEZAS COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALARGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRASPORTE OSEO.TORNILLO DE ESPONJOSA PARA FIJADO | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 20 | 060.425.1611 | FIJADOR AXIAL DINAMICO CON CUERPO CENTRAL Y TELESCOPIO ARTICULADO CON ROTULAS CABEZAS Y COMPRESOR/DISTRACTOR MODELO LARGO ESTANDAR CORTO Y PEQUEÑO O MEDIDAS EQUIVALENTES PARA ALRGAMIENTO DE EXTREMIDADES Y TRANSPORTE OSEO. TORNILLO DE ESPONJOSAPARA FIJADOR | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 21 | 060.425.3625 | FIJADOR PARA MUÑECA Y/OANTEBRAZO FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIETER ETER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION | 5 | 2 |
| HGZ 50 | 21 | 060.425.3625 | FIJADOR PARA MUÑECA Y/OANTEBRAZO FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIETER ETER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 21 | 060.425.3674 | FIJADOR PARA MUÑECA Y/O ANTEBRAZO TORNILLOS AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE TRONCOCONICOS DE 3.0 A3.3 MM.DIAMETRO DE VASTAGO DE 4MM Y LONGITUD DE ROSCA 20 Y 25 MM.FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIETER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONOLA SELECCION DEL M | 23 | 9 |
| HGZ 02 | 21 | 060.425.3682 | FIJADOR PARA MUÑECA Y/O ANTEBRAZO FUNDA PROTECTORA DE POLIMERO PARA TORNILLO OSEO.LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. | 23 | 9 |
| HGZ 02 | 21 | 060.935.0137 | FIJADOR PARA MANO Y ANTEBRAZO BARRA VARILLAS DE CONEXIÓN CON DIAMETRO DE 4.0MM A 5.0MM LONGITUD DE 60.0MM A 200.00MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, | 6 | 2 |
| HGZ 50 | 21 | 060.935.0137 | FIJADOR PARA MANO Y ANTEBRAZO BARRA VARILLAS DE CONEXIÓN CON DIAMETRO DE 4.0MM A 5.0MM LONGITUD DE 60.0MM A 200.00MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 25 | 060.139.2202 | BROCAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES DIAMETRO 2.0MM CORTA | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 25 | 060.139.2210 | BROCAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES DIAMETRO 2.0MM LARGA | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 25 | 060.139.2228 | BROCAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES DIAMETRO3.1MM CONICO | 1 | 1 |
| HGZ 06 | 25 | 060.139.2236 | BROCAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES DIAMETRO 4.1MM CONICO | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 28 | 060.748.1652 | DISPOSITIVO PARA CORRECCION DEL PIEPLANO VALGO CON O SIN INSERTO PLASTICO O BIODEGRADABLE DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO DE 9MM A 10MM | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.722.0027 | PLACAS PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.722.0043 | PLACAS PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.722.0050 | PLACAS PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.725.7565 | PLACAS PLACA EN "L" TIPO MALLA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR, CON CÓNDILO ARTICULAR, PARA APLICACIÓN EN HUESO ESPONJOSO, ANGULADA, CON CABEZA | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.725.7680 | PLACAS PLACAS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL DE 1.0 MM A 2.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.725.7797 | PLACAS PLACAS CURVAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE ÓRBITA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 8 A 13. INCLUYE MEDIDAS | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.725.7821 | PLACAS PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 X 3, 3 X 4 Y 4 X 6 IZQUIERDA Y DERECHA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.898.1684 | TORNILLOS TORNILLO PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL DE 3.0 MM A 3.2 MM DE DIÁMETRO. DE EMERGENCIA. LONGITUD DE 8.0 MM A 17.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.898.1841 | TORNILLOS MICROTORNILLO PARA HUESO CORTICAL AUTOPERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 8.0 MM. INCLUYE | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 32 | 060.898.2575 | TORNILLOS TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, AUTORROSCANTE, CON RANURA EN CRUZ, CON DIÁMETRO EN LA ROSCA DE 2.5 MM. LONGITUD: DE 6.0 MM A 19.0 MM. INCLUYE | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 34 | 060.602.0014 | MALLA MALLA PARA CRANEOPLASTÍA, DE POLIÉSTER Y POLIPROPILENO. MEDIDAS: 130 MM X 125 MM X 24 MM. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 34 | 060.602.0014 | MALLA PARA CRANOPLASTIA DE POLIESTER Y POLIPROPILENO MEDIDAS 130MM X 125MM X 24MM LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 37 | 060.425.3146 | TIBIA DISTAL PLACA PARA TIBIA DISTAL DERECHA O IZQUIERDA NUMERO DE ORIFICIOS DE 7 A14 NCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 37 | 060.425.3146 | TIBIA DISTAL PLACA PARA TIBIA DISTAL DERECHA O IZQUIERDA NUMERO DE ORIFICIOS DE 7 A14 NCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 39 | 060.722.0597 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL PLACA VOLAR EN ALEACION DE TITANIO IZQUIERDA O DERECHA , ESTANDAR O LARGA .LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 39 | 060.722.0597 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL PLACA VOLAR EN ALEACION DE TITANIO IZQUIERDA O DERECHA , ESTANDAR O LARGA .LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 39 | 060.898.3177 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5MM DE DIAMETRO SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA LONGITUD DE 10.0MM A 20.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS M | 9 | 4 |
| HGZ 50 | 39 | 060.898.3177 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5MM DE DIAMETRO SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA LONGITUD DE 10.0MM A 20.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS M | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 39 | 060.898.3177 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5MM DE DIAMETRO SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA LONGITUD DE 10.0MM A 20.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS M | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 39 | 060.898.3185 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACION DE TITANIO DE 2.4MM DE DIAMETRO SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA LONGITUD DE 10.0MM A 20.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS M | 5 | 2 |
| HGZ 50 | 39 | 060.898.3185 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACION DE TITANIO DE 2.4MM DE DIAMETRO SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA LONGITUD DE 10.0MM A 20.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS M | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 39 | 060.898.3193 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 12.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 39 | 060.898.3193 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 12.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 39 | 060.898.3201 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 14.0 MM A 28.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 39 | 060.898.3219 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.0 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON MICRO ROSCA. LONGITUD DE 12.0 MM A 28.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SE | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 40 | 060.722.0662 | LATERAL MINIMA INVASION PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL DE ALEACION DE TITANIO IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13 LONGITUD DE 156.0MM A 316.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE L | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 40 | 060.722.0662 | LATERAL MINIMA INVASION PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL DE ALEACION DE TITANIO IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13 LONGITUD DE 156.0MM A 316.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE L | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 40 | 060.722.0662 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL MINIMA INVASION PLACA BLOQUEDA PARA FEMUR DISTAL DE ALEACION DE TITANIO IZQUIERDA O DERECHA AGUJEROS 5 A 13LONGITUD DE 156.0MM A 316.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 40 | 060.722.0670 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 40 | 060.722.0670 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 40 | 060.898.3227 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOEQUEO DE 5.0 MM DE ALEACION DE TITANIO AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADORA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICAS . LA S | 15 | 6 |
| HGZ 50 | 40 | 060.898.3227 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOEQUEO DE 5.0 MM DE ALEACION DE TITANIO AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADORA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICAS . LA S | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 40 | 060.898.3227 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL MINIMA INVASION TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0MM DE ALEACION DE TITANIO AUTOPERFORANTE PARA PLACA LONGITUD DE 18.0MM A 85.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL | 6 | 2 |
| HGZ 02 | 40 | 060.898.3235 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES | 7 | 3 |
| HGZ 50 | 40 | 060.898.3235 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 40 | 060.898.3243 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATE | 14 | 6 |
| HGZ 50 | 40 | 060.898.3243 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATE | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 45 | 060.725.2111 | PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO, NUMERO DE ORIFICIOS DE 2 A 12 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A C | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 45 | 060.725.2111 | PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO, NUMERO DE ORIFICIOS DE 2 A 12 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A C | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 45 | 060.725.2111 | PLACAS DINAMICAS DE COMPRENSION PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRENSION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.7MM DE DIAMETRO NUMERO DE ORIFICIOS DE 2 A 12 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CA | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 45 | 060.725.2293 | EN "T" PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. ANGULOS RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 45 | 060.725.2293 | EN "T" PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. ANGULOS RECTO O ÁNGULO OBLICUO, DERECHA O IZQUIERDA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 45 | 060.725.7284 | PLACA DINAMICA DE COMPRESION PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIAMETRO. NUMERO DDE ORIFICIOS DE 4 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL | 5 | 2 |
| HGZ 50 | 45 | 060.725.7284 | PLACA DINAMICA DE COMPRESION PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRESION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.0 MM DE DIAMETRO. NUMERO DDE ORIFICIOS DE 4 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 45 | 060.725.7284 | PLACAS DINAMICAS DE COMPRENSION PLACAS RECTAS CON ORIFICIOS DE COMPRENSION DINAMICA PARA TORNILLOS DE 2.0MM DE DIAMETRO NUMERO DE ORIFICIOS DE 4 A 8 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CAR | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 45 | 060.725.8316 | PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR DE 4 A 6 ORIFICIOS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 45 | 060.725.8316 | PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR DE 4 A 6 ORIFICIOS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 45 | 060.725.8506 | PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA, DE 2.0 MM A 3.0 MM DE MM DE ESPESOR CON ORIFICIOS EXTERNOS OBLICUOS DE 75 A 90 GRADOS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 45 | 060.725.8506 | PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA EXCÉNTRICA, DE 2.0 MM A 3.0 MM DE MM DE ESPESOR CON ORIFICIOS EXTERNOS OBLICUOS DE 75 A 90 GRADOS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 47 | 060.798.0026 | RONDANAS O ARANDELAS, METALICAS O NO METALICAS DE 13.0 MM DE DIAMETRO , PARA TORNILLO DE 6.5 MM | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 47 | 060.798.0026 | RONDANAS O ARANDELAS, METALICAS O NO METALICAS DE 13.0 MM DE DIAMETRO , PARA TORNILLO DE 6.5 MM | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 47 | 060.798.0026 | RONDANAS O ARANDELAS METALICAS O NO METALICAS DE 13.0MM DE DIAMETRO PARA TORNILLOS DE 6.5MM | 11 | 4 |
| HGZ 02 | 47 | 060.798.0042 | RONDANAS O ARANDELAS, PARA REINSERCION DE LIGAMENTOS, DENTADOS NO METALICAS. 13.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIO DE 4.00 MM PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 47 | 060.798.0042 | RONDANAS O ARANDELAS, PARA REINSERCION DE LIGAMENTOS, DENTADOS NO METALICAS. 13.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIO DE 4.00 MM PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 47 | 060.798.0042 | RONDANAS O ARANDELAS PARA REINSERCION DE LIGAMENTOS DENTADAS NO METALICAS 13.5MM DE DIAMETRO Y ORIFICIO DE 4.0MM PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0MM | 11 | 4 |
| HGZ 02 | 47 | 060.798.0067 | RONDANAS O ARANDELAS, PARA REINSERCION DE LIGAMENTOS, DENTADOS NO METALICAS. 13.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIO DE 4.00 MM PARA TORNILLOS DE 6.0 Y 6.5 MM | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 47 | 060.798.0067 | RONDANAS O ARANDELAS, PARA REINSERCION DE LIGAMENTOS, DENTADOS NO METALICAS. 13.5 MM DE DIAMETRO Y ORIFICIO DE 4.00 MM PARA TORNILLOS DE 6.0 Y 6.5 MM | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 47 | 060.798.0067 | RONDANAS O ARANDELAS PARA REINSERCION DE LIGAMENTOS DENTADAS NO METALICAS 13.5MM DE DIAMETRO Y ORIFICIO DE 6.0MM PARA TORNILLOS DE 6.5MM | 5 | 2 |
| HGZ 02 | 47 | 060.798.0208 | RONDANAS O ARANDELAS , METALICAS O NO METALICAS DE 7.0 MM DE DIAMETRO PARA TORNILLOS DE 4.0 MM | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 47 | 060.798.0208 | RONDANAS O ARANDELAS , METALICAS O NO METALICAS DE 7.0 MM DE DIAMETRO PARA TORNILLOS DE 4.0 MM | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 47 | 060.798.0208 | RONDANAS O ARANDELAS METALICAS O NO METALICAS DE 7.0MM DE DIAMETRO PARA TORNILLOS DE 4.0MM | 11 | 4 |
| HGZ 02 | 51 | 060.067.0111 | ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM DIAMETRO EXTERNO DE 44.0 MM A 52.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTAR | 7 | 3 |
| HGZ 50 | 51 | 060.067.0111 | ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM DIAMETRO EXTERNO DE 44.0 MM A 52.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTAR | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 51 | 060.067.0111 | ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0MM Y DE 6.5MM DIAMETRO EXTERNO DE 44.0MM A 52.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENC | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 51 | 060.748.4706 | ANILLO PARA RECONSTRUCCION ACETABULAR ANATOMICO, ATORNILLADO CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILIACO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DIAMETRO EXTERNO DE 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SISTEMAS QUE | 20 | 8 |
| HGZ 50 | 51 | 060.748.4706 | ANILLO PARA RECONSTRUCCION ACETABULAR ANATOMICO, ATORNILLADO CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILIACO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, DIAMETRO EXTERNO DE 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SISTEMAS QUE | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 51 | 060.748.4706 | ANILLO PARA RECONSTRUCCION ACETABULAR ANATOMICO, ATORNILLADO CON GANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILIACO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DIAMETRO EXTERNO DE 46.0MM A 65.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA A CARG | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 51 | 060.898.2211 | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 6 MM Y DE 6.5 MM. LONGITUD DE 20.0 A 40.0 MM INCLUYE MEDUIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 10 | 4 |
| HGZ 50 | 51 | 060.898.2211 | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 6 MM Y DE 6.5 MM. LONGITUD DE 20.0 A 40.0 MM INCLUYE MEDUIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 6 | 2 |
| HGZ 02 | 52 | 060.182.0087 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLIMERO Y 20 ML EN LIQUIDO. MONOMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD | 80 | 32 |
| HGZ 50 | 52 | 060.182.0087 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLIMERO Y 20 ML EN LIQUIDO. MONOMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD | 22 | 9 |
| HGZ 06 | 52 | 060.182.0087 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO POLIMERO Y 20 ML EN LIQUIDO MONOMERO VISCOCIDAD NORMAL DOBLE VISCOCIDAD | 13 | 5 |
| HGZ 50 | 52 | 060.182.0095 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON 20 G EN POLVO, POLIMERO Y 10 ML EN LIQUIDO. MONOMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 52 | 060.182.0095 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON 20 G EN POLVO POLIMERO Y 10 ML EN LIQUIDO MONOMERO VISCOCIDAD NORMAL DOBLE VISCOCIDAD | 6 | 2 |
| HGZ 50 | 52 | 060.182.1432 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON POLIMERO, MONOMERO Y ANTIBIOTICO. 40 G EN POLVO, PLIMERO Y 20 ML EN LIQUIDO MONOMERO | 15 | 6 |
| HGZ 50 | 53 | 060.338.0015 | CEMENTACION AL VACIO EQUIPO DE CEMENTACIÓN PARA VÁSTAGOS FEMORALES, CONTIENE: CEMENTO DE BAJA VISCOSIDAD DE 60 A 80 G, MEZCLADOR Y APLICADOR RETRÓGRADO. | 6 | 2 |
| HGZ 50 | 53 | 060.338.0023 | CEMENTACION AL VACIO EQUIPO DE MEZCLADO AL VACÍO Y APLICACIÓN RETRÓGRADA DE CEMENTO, PARA VÁSTAGOS FEMORALES. | 6 | 2 |
| HGZ 50 | 54 | 060.338.0031 | CEMENTACION AL VACIO EQUIPO DE PREPARACIÓN MEDULAR PARA CEMENTACIÓN DE VÁSTAGOS DE CADERA, CONTIENE: TAPONES FEMORALES, ESCOBILLA DE LIMPIEZA Y SECADORES. | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 54 | 060.353.0015 | ESPACIADORES DE METILMETACRILATO PREFABRICADOS PARA CADERA. DIÁMETRO DE LA CABEZA DE: 46.0 MM A 61.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 55 | 060.746.7099 | COMPONENTES FEMORALES. COMPONENTES FEMORALES, VÁSTAGO RECTO PERFIL NORMAL, CON CONO 12-14. ANCHO DE: 7.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | 6 | 3 |
| HGZ 50 | 55 | 060.746.7099 | COMPONENTES FEMORALES. COMPONENTES FEMORALES, VÁSTAGO RECTO PERFIL NORMAL, CON CONO 12-14. ANCHO DE: 7.0 MM A 18.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | 4 | 2 |
| HGZ 06 | 55 | 060.746.7099 | COMPONENTES FEMORALES VASTAGO RECTO PERFIL NORMAL CON CONO 12-14 ANCHO DE 7.0MM A 18.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 55 | 060.747.7007 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 55 | 060.747.7007 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 4 | 2 |
| HGZ 02 | 55 | 060.747.7031 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 55 | 060.747.7031 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 4 | 2 |
| HGZ 02 | 55 | 060.747.7064 | CABEZAS INTERCAMBIABLES, COMPATIBLES CON EL CONO DEL VASTAGO FEMORAL, CABEZAS INTERCAMBIABLES DE MODULARES DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS CUELLO CORTO, ESTANDAR O LARGO. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 55 | 060.747.7064 | CABEZAS INTERCAMBIABLES, COMPATIBLES CON EL CONO DEL VASTAGO FEMORAL, CABEZAS INTERCAMBIABLES DE MODULARES DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS CUELLO CORTO, ESTANDAR O LARGO. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE | 4 | 2 |
| HGZ 06 | 55 | 060.747.7064 | CABEZAS INTERCAMBIABLES COMPATIBLES CON EL CONO DEL VASTAGO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CUELLO CORTO ESTANDAR O LARGO LAS SELECCIÓN DEL MATERIAL DEPENDERA DE LAS UNIDADES A | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 55 | 060.747.7098 | CABEZAS INTERCAMBIABLES COMPATIBLES CON EL CONO DEL VASTAGO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 32 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CUELLO CORTO ESTANDAR O LARGO LAS SELECCIÓN DEL MATERIAL DEPENDERA DE LAS UNIDADES A | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 55 | 060.747.7098 | CABEZAS INTERCAMBIABLES COMPATIBLES CON EL CONO DEL VASTAGO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 32 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CUELLO CORTO ESTANDAR O LARGO LAS SELECCIÓN DEL MATERIAL DEPENDERA DE LAS UNIDADES A | 5 | 2 |
| HGZ 06 | 55 | 060.747.7098 | CABEZAS INTERCAMBIABLES COMPATIBLES CON EL CONO DEL VASTAGO FEMORAL CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 32 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CUELLO CORTO ESTANDAR O LARGO LAS SELECCIÓN DEL MATERIAL DEPENDERA DE LAS UNIDADES A | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 55 | 060.748.0548 | COMPONENTES FEMORALES VASTAGO RECTO PERFIL NORMAL CON CONO 12-14 ANCHO DE 7.0MM A 18.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 55 | 060.748.0548 | COMPONENTES FEMORALES VASTAGO RECTO PERFIL NORMAL CON CONO 12-14 ANCHO DE 7.0MM A 18.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 3 | 1 |
| HGZ 06 | 55 | 060.748.0548 | COMPONENTES FEMORALES VASTAGO RECTO PERFIL NORMAL CON CONO 12-14 ANCHO DE 7.0MM A 18.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 55 | 060.748.4169 | COMPONENTES ACETABULARES. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON CEJA DE 10 A 20 GRADOS, ALAMBRE RADIOPACO ECUATORIAL Y/O POLAR DE FORMA SEMIESF | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 55 | 060.748.4169 | COMPONENTES ACETABULARES. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON CEJA DE 10 A 20 GRADOS, ALAMBRE RADIOPACO ECUATORIAL Y/O POLAR DE FORMA SEMIESF | 4 | 2 |
| HGZ 02 | 55 | 060.748.4268 | COMPONENTES ACETABULARES. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON CEJA DE 10 A 20 GRADOS ALAMBRE RADIOPACO ECUATORIAL Y/O POLAR DE FORMA SEMIESFÉ | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 55 | 060.748.4268 | COMPONENTES ACETABULARES. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON CEJA DE 10 A 20 GRADOS ALAMBRE RADIOPACO ECUATORIAL Y/O POLAR DE FORMA SEMIESFÉ | 4 | 2 |
| HGZ 50 | 55 | 060.748.8574 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERÁMICA O ZIRCONIA DE 22 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 4 | 2 |
| HGZ 02 | 56 | 060.746.9715 | COMPONENTES FEMORALES NO COMENTADOS, CON CONO DE 12-14 Y ADITAMIENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO DE 7.0 MM A 18.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS | 12 | 5 |
| HGZ 50 | 56 | 060.746.9715 | COMPONENTES FEMORALES NO COMENTADOS, CON CONO DE 12-14 Y ADITAMIENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO DE 7.0 MM A 18.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS | 3 | 2 |
| HGZ 02 | 56 | 060.746.9871 | COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIO | 12 | 5 |
| HGZ 50 | 56 | 060.746.9871 | COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIO | 3 | 2 |
| HGZ 02 | 56 | 060.746.9947 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: D | 8 | 3 |
| HGZ 50 | 56 | 060.746.9947 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: D | 3 | 2 |
| HGZ 02 | 56 | 060.746.9962 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE D | 8 | 3 |
| HGZ 50 | 56 | 060.746.9962 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE D | 3 | 2 |
| HGZ 02 | 56 | 060.747.5985 | TORNILLOS PARA FIJACION DE COMPONENTE ACETABULAR CON CONCHA ACETABULAR PARA PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACION DE TITANIO, LONGITUD DE 15.0 MM A 45.0 MM. INCLUYE NEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPCIFICADAS, LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A C | 45 | 18 |
| HGZ 50 | 56 | 060.747.5985 | TORNILLOS PARA FIJACION DE COMPONENTE ACETABULAR CON CONCHA ACETABULAR PARA PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACION DE TITANIO, LONGITUD DE 15.0 MM A 45.0 MM. INCLUYE NEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPCIFICADAS, LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A C | 12 | 5 |
| HGZ 06 | 56 | 060.747.5985 | TORNILLOS PARA FIJACION DE COMPONENTE ACETABULAR TORNILLOS PARA FIJACION DE CONCHA ACETABULAR PARA PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACION DE TITANIO LONGITUD DE 15.0MM A 45.00MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 56 | 060.747.7007 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 8 | 3 |
| HGZ 50 | 56 | 060.747.7007 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 3 | 2 |
| HGZ 02 | 56 | 060.747.7031 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 8 | 3 |
| HGZ 50 | 56 | 060.747.7031 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. | 3 | 2 |
| HGZ 02 | 56 | 060.748.1082 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR, COMPONENTES ACETABULARES , DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION, PARA COPA CON ENCAJE A PRESION, RECUBRIMIENTO DE MALLA CON ORI | 8 | 3 |
| HGZ 50 | 56 | 060.748.1082 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR, COMPONENTES ACETABULARES , DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION, PARA COPA CON ENCAJE A PRESION, RECUBRIMIENTO DE MALLA CON ORI | 3 | 2 |
| HGZ 06 | 56 | 060.748.1082 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES ACATABULAR COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION PARA COPA CON ENCAJE A PRESION RECUBRIMIENTO DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR D | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 56 | 060.748.1090 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MI | 8 | 3 |
| HGZ 50 | 56 | 060.748.1090 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MI | 3 | 2 |
| HGZ 02 | 56 | 060.748.1132 | COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VASTAGO FEMORAL. COMPONENTES ACETABULARES METALICOS PARA INSERTAR A PRESION CON EL RECUBRIMIENTO POROSO DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLO ECUATORIALES, DIAMETRO DE 44.0 M | 8 | 3 |
| HGZ 50 | 56 | 060.748.1132 | COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VASTAGO FEMORAL. COMPONENTES ACETABULARES METALICOS PARA INSERTAR A PRESION CON EL RECUBRIMIENTO POROSO DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLO ECUATORIALES, DIAMETRO DE 44.0 M | 3 | 2 |
| HGZ 06 | 56 | 060.748.1132 | COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VASTAGO FEMORAL COMPONENTES ACETABULARES METALICOS PARA INSERTAR A PRESION CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLOS ECUATORIALES DE DIAMETRO DE 44.0MM | 1 | 1 |
| HGZ 02 | 56 | 060.748.3351 | COMPONENTES FEMORALES NO COMENTADOS, VASTAGO RECTO. DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL. ANGULO CERVICO DIAFISIARIO DE 130 A135 GRADOS. CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO Y CONO 12-14 ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE L | 8 | 3 |
| HGZ 50 | 56 | 060.748.3351 | COMPONENTES FEMORALES NO COMENTADOS, VASTAGO RECTO. DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL. ANGULO CERVICO DIAFISIARIO DE 130 A135 GRADOS. CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO Y CONO 12-14 ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE L | 3 | 2 |
| HGZ 06 | 56 | 060.748.9715 | COMPONESTES FEMORALES NO CEMENTADOS CON CONO 12-14 Y ADITAMIENTO ANTIRROTACIONAL ANCHO DE 7.0MM A 18.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 58 | 060.746.9848 | CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PRÓTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL. CABEZA DE CERÁMICA O ZIRCONIA, DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14, PARA VÁSTAGOS CON CUELLO. ADEMÁS, DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIANO, LARGO. LA SELECCION DEL MATE | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 58 | 060.747.0101 | COMPONENTES FEMORALES. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 251 MM A 270 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERI | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 58 | 060.747.0192 | COMPONENTES FEMORALES. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MAT | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 58 | 060.747.1893 | COMPONENTES FEMORALES. VÁSTAGO PARA REVISIÓN DE 190 MM A 205 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERI | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 58 | 060.747.5712 | CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PROTESIS. COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL. CABEZA DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIAMETRO. CONO 12-14 PARA VASTAGOS CON CUELLO. ADEMAS . DIMENSIONES EQUIVALENTES EN MM. TAMAÑO: CORTO, MEDIAN, LARGO. LA SELECCIÓN DEL MATE | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 58 | 060.747.5712 | CABEZAS INTERCAMBIABLES PARA PROTESIS COMPATIBLES CON EL CONO FEMORAL CABEZADE CERAMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIAMETRO CONO 12-14 PARA VASTAGOS CUELLO CORTO ESTANDAR O LARGO LAS SELECCIÓN DEL MATERIAL DEPENDERA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SU | 1 | 11 |
| HGZ 50 | 58 | 060.748.5612 | COMPONENTES FEMORALES VASTAGO PARA REVISION DE 180 MM A 260 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14, DIAMETRO D 7.0 MM A 20.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 59 | 060.747.0952 | COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISION CON O SIN VASTAGO CENTRAL Y CAJON ESTABILIZADOR PARA RECEPCION DE EXTENSION CON BORDE INTERNO DE 60.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MED | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 59 | 060.747.0952 | COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS PARA REVISION CON O SIN VASTAGO CENTRALY CAJON ESTABILIZADOR PARA RECEPCION DE EXTENSION CON BORDE INTERNO DE 60.0MM A 75.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASY LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADE | 1 | 1 |
| HGZ 50 | 59 | 060.747.1174 | CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES PARA PERDIDA MEDIAL O LATERAL COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O EXTRAGRANDE LA SELECCIÓN DEL MATERIAL DEPENDERA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 59 | 060.747.1174 | CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES PARA PERDIDA MEDIAL O LATERAL COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O EXTRAGRANDE LA SELECCIÓN DEL MATERIAL DEPENDERA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 59 | 060.747.6884 | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION PARA PROTESIS ESTABILIZADA, SECUNDARIA O DE REVISION VASTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM A 14.0 MM Y 17. | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 59 | 060.747.6884 | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRIDACION PARA PROTESIS ESTABILIZADA SECUNDARIA ODE REVISION VASTAGO CONDILAR FEMORAL TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO,PEQUEÑO,MEDIANO,O GRANDE. ALTURA DE 8.0MM A 14.0MM Y 17.0MM A 25. | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 59 | 060.748.0951 | EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE CROMO O COBALTO Y/O TITANIO ESTABILIZADA DE REVISION CON O SIN CEMENTO TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA,PEQUEÑA, MEDIANA O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VASTAGO CENTRAL DE 80.0A 160.0MM LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTA | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 59 | 060.748.0951 | EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE CROMO O COBALTO Y/O TITANIO ESTABILIZADA DE REVISION CON O SIN CEMENTO TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA,PEQUEÑA, MEDIANA O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VASTAGO CENTRAL DE 80.0A 160.0MM LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTA | 3 | 1 |
| HGZ 50 | 59 | 060.748.8657 | DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL AUMENTO DISTAL POSTERIOR FEMORAL, MECANICAMNETE UNIDO AL FEMUR OPCIONES DE AUMENTO BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL DISTAL DE 5.0MM , 10.0MM BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL POSTERIOR DE5.0MM Y 10.0MM LA SELECC | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 59 | 060.748.8657 | DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL AUMENTO DISTAL POSTERIOR FEMORAL, MECANICAMNETE UNIDO AL FEMUR OPCIONES DE AUMENTO BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL DISTAL DE 5.0MM , 10.0MM BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL POSTERIOR DE5.0MM Y 10.0MM LA SELECC | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 61 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 8 | 5 |
| HGZ 50 | 61 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 61 | 060.230.0162 | PARA RODILLA COMPONENTE PATELAR TAMAÑO PEQUEÑO ESTANDAR O GRANDE LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 61 | 060.731.0018 | PARA RODILLA. PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A | 8 | 5 |
| HGZ 50 | 61 | 060.731.0018 | PARA RODILLA. PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A | 2 | 1 |
| HGZ 06 | 61 | 060.731.0018 | PARA RODILLA PLATILLO TIBIAL TAMAÑO ESTANDAR GRANDE EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO PEQUEÑO LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 61 | 060.747.0754 | NO ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADOPOSTERIOR PARA PROTESIS PRIMARIA TAMAÑO EXTRA PEQUEÑO MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMED | 8 | 5 |
| HGZ 50 | 61 | 060.747.0754 | NO ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADOPOSTERIOR PARA PROTESIS PRIMARIA TAMAÑO EXTRA PEQUEÑO MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMED | 6 | 3 |
| HGZ 06 | 61 | 060.747.0754 | NO ESTABILIZADA COMPONENTES FEMORALES PRIMARIOS DE CROMO-COBALTO CON O SIN VASTAGO CENTRAL TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE O EXTRAGRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATEN | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 61 | 060.747.0796 | SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATOMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VASTAGO INTERCAMBIABLE. | 8 | 5 |
| HGZ 50 | 61 | 060.747.0796 | SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATOMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VASTAGO INTERCAMBIABLE. | 6 | 3 |
| HGZ 06 | 61 | 060.747.0796 | SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO UNIVERSAL OP ANATOMICA TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI BASE PARA PLATILLO TIBIAL DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO CON ENTRADA PARA VASTAGO INTERCAMBIABLE. | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 61 | 060.747.0838 | NO ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR PARA PROTEIS PRIMARIA TAMAÑO EXTRA PEQUEÑO MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDI | 8 | 5 |
| HGZ 50 | 61 | 060.747.0838 | NO ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR PARA PROTEIS PRIMARIA TAMAÑO EXTRA PEQUEÑO MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDI | 6 | 3 |
| HGZ 06 | 61 | 060.747.0838 | NO ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR PARA PROTESIS PRIMARIA TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO PEQUEÑO MEDIANO O GRANDE ALTURA DE 8.00MM A 14.0MM INCLUYE MEDI | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 62 | 060.703.1937 | PARA HOMBRO.PERNO PARA COMPONENTE GLENOIDAL DE POLIETILENO DE LATA DENSIDAD MOLECULAR CON 4MM DE ESPESOR TAMAÑO 7 Y 9 LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 62 | 060.703.1937 | PARA HOMBRO.PERNO PARA COMPONENTE GLENOIDAL DE POLIETILENO DE LATA DENSIDAD MOLECULAR CON 4MM DE ESPESOR TAMAÑO 7 Y 9 LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 4 | 2 |
| HGZ 02 | 62 | 060.748.4086 | PARA HOMBRO PROTESIS DE MIEMBRO TORACICO DE HOMBRO CABEZA HUMERAL DE CROMO COBALTO DE 40MM DE ESPESOR TAMAÑO 7 Y 9 LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 62 | 060.748.4086 | PARA HOMBRO PROTESIS DE MIEMBRO TORACICO DE HOMBRO CABEZA HUMERAL DE CROMO COBALTO DE 40MM DE ESPESOR TAMAÑO 7 Y 9 LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 62 | 060.748.4128 | PARA HOMBRO COMPONENTE HUMORALDE TITANIO DIAMETRO DISTAL LONGITUD 8MM 120MM LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 62 | 060.748.4128 | PARA HOMBRO COMPONENTE HUMORALDE TITANIO DIAMETRO DISTAL LONGITUD 8MM 120MM LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 62 | 060.748.4136 | PARA HOMBRO. COMPONENTE HUMERAL DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL: LONGITUD : 9 MM 120 MM. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 62 | 060.748.4136 | PARA HOMBRO. COMPONENTE HUMERAL DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL: LONGITUD : 9 MM 120 MM. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 62 | 060.748.4144 | PARA HOMBRO. COMPONENTE HUMERAL DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL: LONGITUD : 10 MM 125 MM. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 62 | 060.748.4144 | PARA HOMBRO. COMPONENTE HUMERAL DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL: LONGITUD : 10 MM 125 MM. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 62 | 060.748.4151 | PARA HOMBRO. COMPONENTE HUMERAL DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL: LONGITUD : 11 MM 125 MM. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 62 | 060.748.4151 | PARA HOMBRO. COMPONENTE HUMERAL DE TITANIO. DIÁMETRO DISTAL: LONGITUD : 11 MM 125 MM. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 62 | 060.760.0012 | PARA HOMBRO. QUILLA PARA COMPONENTE GLENOIDAL, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON 4 MM DE ESPESOR. TAMAÑO 7 Y 9. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 62 | 060.760.0012 | PARA HOMBRO. QUILLA PARA COMPONENTE GLENOIDAL, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON 4 MM DE ESPESOR. TAMAÑO 7 Y 9. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 63 | 060.746.3510 | PARA MANO PARA REEMPLAZO DE ARTICULACION METACARPO FALANGICA. TAMAÑO Ó ESCALA EQUIVALENTE EN MM DE 00 A 8. MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECE | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 64 | 060.748.2833 | ESTABILIZADA COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON O SIN PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACION,CON OSIN VASTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE CON CAJON PARA ESTABILIZADOR TIBIAL MEDIDAS: CHICO MEDIANO | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 64 | 060.748.2833 | ESTABILIZADA COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON O SIN PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACION,CON OSIN VASTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE CON CAJON PARA ESTABILIZADOR TIBIAL MEDIDAS: CHICO MEDIANO | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 64 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 64 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS | 3 | 1 |
| HGZ 02 | 64 | 060.508.0563 | ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM A 14.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO CHICO MEDIANO O GRANDE O SU CORRESPONDIENTE E MM LA SE | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 64 | 060.508.0563 | ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM A 14.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO CHICO MEDIANO O GRANDE O SU CORRESPONDIENTE E MM LA SE | 8 | 3 |
| HGZ 02 | 64 | 060.731.0018 | PARA RODILLA. PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 64 | 060.731.0018 | PARA RODILLA. PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 8 | 3 |
| HGZ 02 | 64 | 060.747.0796 | SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATOMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. BASE PARA PLATILLO TIBIAL DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO CON ENTRADA PARA VASTAGO INTERCAMBIABLE | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 64 | 060.747.0796 | SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATOMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. BASE PARA PLATILLO TIBIAL DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO CON ENTRADA PARA VASTAGO INTERCAMBIABLE | 8 | 3 |
| HGZ 02 | 65 | 060.137.0216 | PARA CADERA CABEZA FEMORAL DE 28.00 MM Y DE 32.0 CABEZA PARA CUELLO: ESTANDAR, LARGO O EXTRALARGO LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS MEDIDAS | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 65 | 060.137.0216 | PARA CADERA CABEZA FEMORAL DE 28.00 MM Y DE 32.0 CABEZA PARA CUELLO: ESTANDAR, LARGO O EXTRALARGO LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS MEDIDAS | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 65 | 060.748.0018 | PARA CADERA VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO. TALLO: DE 11.0 MM A 17.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 65 | 060.748.0018 | PARA CADERA VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO. TALLO: DE 11.0 MM A 17.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 65 | 060.748.5851 | PARA CADERA CUERPO FEMORAL PROXIMAL, DE CROMO COBALTO. CON ORIFICIOS LATERALES Y ORIFICIOS MEDIALES EN REGION PROXIMAL PARA REISENCION LONGITUD DE 70 MM O DE ALTURA DE REEMPLAZO LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE AT | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 65 | 060.748.5851 | PARA CADERA CUERPO FEMORAL PROXIMAL, DE CROMO COBALTO. CON ORIFICIOS LATERALES Y ORIFICIOS MEDIALES EN REGION PROXIMAL PARA REISENCION LONGITUD DE 70 MM O DE ALTURA DE REEMPLAZO LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE AT | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 65 | 060.748.5869 | PARA CADERA PROTESIS DE VASTAGO FEMORAL CEMENTADO TALLA DE 11MM Y 16.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES Y SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 65 | 060.748.5869 | PARA CADERA PROTESIS DE VASTAGO FEMORAL CEMENTADO TALLA DE 11MM Y 16.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES Y SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 65 | 060.748.5893 | PARA CADERA PROTESIS FEMORAL MEDIDAS TAMAÑO PEQUEÑA ESTANDAR, GRANDE , EXTRA, EXTRAGRANDE LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES Y SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 65 | 060.748.5893 | PARA CADERA PROTESIS FEMORAL MEDIDAS TAMAÑO PEQUEÑA ESTANDAR, GRANDE , EXTRA, EXTRAGRANDE LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES Y SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.216.0061 | PARA RODILLA. COJINETES. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.216.0061 | PARA RODILLA. COJINETES. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.230.0121 | PARA RODILLA. COMPONENTE CONDÍLEO. DERECHO O IZQUIERDO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.230.0121 | PARA RODILLA. COMPONENTE CONDÍLEO. DERECHO O IZQUIERDO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.230.0147 | PARA RODILLA COMPONENTE DE UNION FEMOROTIBIAL LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.230.0147 | PARA RODILLA COMPONENTE DE UNION FEMOROTIBIAL LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.230.0196 | PARA RODILLA COMPONENTE TIBIAL PROXIMAL LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.230.0196 | PARA RODILLA COMPONENTE TIBIAL PROXIMAL LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.230.0204 | PARA RODILLA COMPONENTE TOPE LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.230.0204 | PARA RODILLA COMPONENTE TOPE LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.329.0016 | PARA RODILLA EJELA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.329.0016 | PARA RODILLA EJELA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.409.0100 | PARA RODILLA. EXTENSIÓN TIBIAL. TAMAÑO: GRANDE-EXTRAGRANDE O PEQUEÑA-ESTÁNDAR. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.409.0100 | PARA RODILLA. EXTENSIÓN TIBIAL. TAMAÑO: GRANDE-EXTRAGRANDE O PEQUEÑA-ESTÁNDAR. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.508.1041 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS M | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.508.1041 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS M | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.508.1074 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO PEQUEÑO. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDA | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.508.1074 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO PEQUEÑO. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDA | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.508.1132 | PARA RODILLA INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION TAMAÑO ESTANDAR ALTURA DE8.0 MM A 21.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.508.1132 | PARA RODILLA INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION TAMAÑO ESTANDAR ALTURA DE8.0 MM A 21.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.508.1165 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.508.1165 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.508.1207 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO EXTRAGRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS ME | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.508.1207 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO EXTRAGRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS ME | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.731.0018 | PARA RODILLA PLATILLO TIBIAL TAMAÑO ESTANDAR GRANDE EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO PEQUEÑO LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.731.0018 | PARA RODILLA PLATILLO TIBIAL TAMAÑO ESTANDAR GRANDE EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO PEQUEÑO LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.779.0011 | PARA RODILLA. RECUBRIMIENTO PARA COMPONENTE FEMORAL DISTAL. IZQUIERDO O DERECHO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.779.0011 | PARA RODILLA. RECUBRIMIENTO PARA COMPONENTE FEMORAL DISTAL. IZQUIERDO O DERECHO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.947.0059 | PARA RODILLA VASTAGO TIBIAL CON CUERPO TAMAÑO PEQUEÑO ESTANDAR O GRANDE LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.947.0059 | PARA RODILLA VASTAGO TIBIAL CON CUERPO TAMAÑO PEQUEÑO ESTANDAR O GRANDE LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 66 | 060.947.0075 | PARA RODILLA. VÁSTAGO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, O PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 66 | 060.947.0075 | PARA RODILLA. VÁSTAGO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, O PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 67 | 060.748.8624 | COMPONENTE FEMORAL CON POSTES DE FIJACIONTAMAÑO 40 MM A 60MM O MEDIDAS EQUIVALENTES,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 67 | 060.748.8624 | COMPONENTE FEMORAL CON POSTES DE FIJACIONTAMAÑO 40 MM A 60MM O MEDIDAS EQUIVALENTES,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 67 | 060.748.8632 | INSERTO DE DE ALTA DENSIDAD, TAMAÑO 8MM A 14 MMO MEDIDAS EQUIVALENTES ,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 67 | 060.748.8632 | INSERTO DE DE ALTA DENSIDAD, TAMAÑO 8MM A 14 MMO MEDIDAS EQUIVALENTES ,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 2 | 1 |
| HGZ 02 | 67 | 060.748.8749 | COMPONENTE TIBIAL MEDIAL O LATERAL CON POSTES DE FIJACION TAMAÑO:23MMX 41MM. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |
| HGZ 50 | 67 | 060.748.8749 | COMPONENTE TIBIAL MEDIAL O LATERAL CON POSTES DE FIJACION TAMAÑO:23MMX 41MM. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |

ANEXO DETALLE (ANEXO 3T1_DETALLE)

|  |  |  |  |  | HGZ 01 |  | HGZ 02 |  | HGZ 50 |  | HGZ 06 |  | HGZ 04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD | CONS. | SISTEMA | CLAVE | DESCRIPCION | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| HGZ 02 | 20 | 6 | 060.211.2336 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR SOLIDO CANULADO NO FRESADO CON BLOQUEO PROXIMAL A LA CABEZA FEMORAL CON DISPOSITIVO DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO A ALEACION DE TITANIO DIAMETRO 9.00MM A 12.0MM LONGITUD DE 300.0MM A 440.0MM INCLUYE MEDIDA |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 21 | 6 | 060.483.0554 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR LONGITUD DE 28.0MM A 76.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LA |  |  | 7 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 01 | 22 | 6 | 060.703.0202 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR PERNOS ROSCADOS DE BLOQUEO, PARA CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR , CANULADOS BLOQUEADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANO. LONGITUD DE 30.0MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 23 | 6 | 060.703.1135 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR LONGITUD DE 28.0MM A 76.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LA |  |  | 7 | 3 | 6 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 06 | 24 | 6 | 060.703.1135 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR . PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DISTAL |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 25 | 6 | 060.859.0139 | CLAVO CENTROMEDULARPARA FEMUR CASQUILLODE BLOQUEO DISTAL DEL CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO PARA FEMUR ANGULO DE 100.110O 120 GRADOSPARA LOS CLAVOSQUE LO REQUIERAN LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, |  |  | 7 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 26 | 6 | 060.898.0769 | CLAVO CENTRO MEDULAR PARA FEMUR TORNILLO DE CIERRE PARA CASQUILLODE BLOQUEO PARA LOS CLAVOS QUE LO REQUIERAN PROLONGACION 0MM A 20MM LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES |  |  | 7 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 27 | 7 | 060.211.2708 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO EN ACERO INOXSIDABLE AL ALTO NITROGENO O EN ALEACION DE TITANIO CON GUIA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS DIAMETRO DE 8.0MM Y 9.0MM LONGITUD DE255.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIA |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| HGZ 06 | 28 | 7 | 060.211.2864 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O EN ALEACION DE TITANIO CON GUIA EXTERNA DE LOCALIZACION DE LOS ORIFICIOS DIAMETRO DE 8.0MM Y 11.0MM LONGITUD DE 270.0MM A 380.00 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 01 | 29 | 7 | 060.703.0699 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA Y PERNO ROSCADO PARA BLOQUEO DEL CLAVO DE TIBIA ,SOLIDO O CANULADO DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANEO. LONGITUD DE 30.0 MM A 75.0 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DL MATERIAL ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 30 | 7 | 060.703.1341 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA PERNO ROSCADO DE BLOQUEO PARA CLAVO SOLIDO O CANULADO NO FRESADO BLOQUEADO DE TIBIA EN ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO LONGITUD DE 26.0MM A 66 MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS L |  |  | 20 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 |  |  |
| HGZ 02 | 31 | 7 | 060.859.0576 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA TAPON PROXIMAL DE SEGURIDAD PARA EL SISTEMA DE ENCLAVADO INTRAMEDULAR PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 32 | 8 | 060.211.3037 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO CLAVO EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO SOLIDO CANULADO CON POSIBILIDAD DE BLOQUEO PROXIMAL Y DISTAL CON O SIN REGLETA PARA LA LOCALIZACION DE ORIFICIOS CON O SIN ORIFICIO DE COMPRENSION DIAMETRO DE7 MM A 10MM LONGITUD DE 1 |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 33 | 8 | 060.703.1622 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO PERNO ROSCADO DE BLOQUEO EN TITANIO PARA CLAVO SOLIDO CANULADO CPARA HUMERO LONGITUD DE 24.0 MM A 60.0MM INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS U |  |  | 16 | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 34 | 8 | 060.898.0942 | CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO TORNILLO PARA CIERRE PARA CLAVO HUMERAL SOLIDO O CANULADO EN TITANIO O ALEACION DE TITANIO ADEMAS DIMENSIONES INTERMEDIAS O EQUIVALENTES ENTRE LAS ESPECIFICADAS PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN PROLONGACION 0MM A 15.0MM L |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 35 | 9 | 060.211.3722 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO CLAVOS INTERMEDULARES PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO DIAMETRO DISTAL DE 9.0MM A 10.00MM LONGITUD DE 200.0MM A 340.0MM INCLUYE MEDIDAS I |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 06 | 36 | 9 | 060.211.3797 | CLAVO CENTROMEDULAR PARA FEMUR RETROGRADO CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR RETRIGADOS BLOQUEADOS SOLIDOS CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO DIAMETRO DISTAL DE 11.0MM A 12.0MM LONGITUD DE 200.0MM A 340.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 37 | 9 | 060.703.2141 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO PERNOS ROSCADOS PARA CLAVOS INTERMEDULARES PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO LONGITUD DE 30.0MM A 100.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENT |  |  | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 38 | 9 | 060.898.2641 | CLAVO CENTROMEDULAR FEMUR RETROGADO TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR PARA FE MUR RETROGADOS BLOUEADOS SOLIDOS O CANULADOS LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 41 | 11 | 060.211.3862 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENOPERNO ROSCADO DE FIJ |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 42 | 11 | 060.703.2133 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENOPERNO ROSCADO DE FIJ |  |  | 16 | 6 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 43 | 11 | 060.898.2658 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA ARTRODESIS DE TOBILLO. SÓLIDOS O CANULADOS. DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR SOLIDO CANULADO PARAARTRODESIS DE TOBILLO, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTO NITROGENO DE 20MM A 60 MM INCL | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 53 | 13 | 060.113.4158 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM DE DIAMETRO AUTORROSCANTES DE TITANIO PURO DE 10MM A18MM DE LONGITUD INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNID |  |  |  |  | 48 | 19 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 54 | 13 | 060.113.4166 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL TORNILLO POLIAXIAL DE ESPONJOSA DE 3.5MM Y DE 4.00MM DE DIAMETRO DE ALEACIONDE TITANIO DE 8MM HASTA 52 MM DE LONGITUDINCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA |  |  |  |  | 12 | 5 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 55 | 13 | 060.113.4174 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL BARRA DE 3.2MM A 3.5MM DE DIAMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD DE TITANIO PURO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES |  |  |  |  | 12 | 5 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 56 | 13 | 060.113.4182 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL PLACA BARRA PARA OCCIPUCIO DE 3.2MM A 3.5MM DE DIAMETRO Y DE 240 MM DE LONGITUD DE TITANIO PURO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 57 | 13 | 060.113.4190 | ABORDAJE POSTERIOR COLUMNA CERVICAL TORNILLO DE BLOQUEO PARA TORNILLOS POLIAXIALES DE 3.5MM Y 4.0MM DE DIAMETRO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES |  |  |  |  | 12 | 5 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 102 | 21 | 060.425.3625 | FIJADOR PARA MUÑECA Y/OANTEBRAZO FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIETER ETER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 103 | 21 | 060.425.3674 | FIJADOR PARA MUÑECA Y/O ANTEBRAZO TORNILLOS AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE TRONCOCONICOS DE 3.0 A3.3 MM.DIAMETRO DE VASTAGO DE 4MM Y LONGITUD DE ROSCA 20 Y 25 MM.FIJADOR RADIOLUCENTE DE POLIETER CETONA REFORZADO CON FIBRA DE CARBONOLA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. |  |  | 23 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 104 | 21 | 060.425.3682 | FIJADOR PARA MUÑECA Y/O ANTEBRAZO FUNDA PROTECTORA DE POLIMERO PARA TORNILLO OSEO.LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. |  |  | 23 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 105 | 21 | 060.935.0137 | FIJADOR PARA MANO Y ANTEBRAZO BARRA VARILLAS DE CONEXIÓN CON DIAMETRO DE 4.0MM A 5.0MM LONGITUD DE 60.0MM A 200.00MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 106 | 21 | 060.935.0137 | FIJADOR PARA MANO Y ANTEBRAZO BARRA VARILLAS DE CONEXIÓN CON DIAMETRO DE 4.0MM A 5.0MM LONGITUD DE 60.0MM A 200.00MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 06 | 111 | 25 | 060.139.2202 | BROCAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES DIAMETRO 2.0MM CORTA |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| HGZ 06 | 112 | 25 | 060.139.2210 | BROCAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES DIAMETRO 2.0MM LARGA |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| HGZ 06 | 113 | 25 | 060.139.2228 | BROCAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES DIAMETRO3.1MM CONICO |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 06 | 114 | 25 | 060.139.2236 | BROCAS DE TRIPLE BORDE, CORTANTES DIAMETRO 4.1MM CONICO |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 50 | 121 | 32 | 060.722.0027 | PLACAS PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 122 | 32 | 060.722.0043 | PLACAS PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 123 | 32 | 060.722.0050 | PLACAS PLACAS ARQUEADAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE 2.0 MM A 3.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.0 MM A 3.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 124 | 32 | 060.725.7565 | PLACAS PLACA EN "L" TIPO MALLA PARA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR, CON CÓNDILO ARTICULAR, PARA APLICACIÓN EN HUESO ESPONJOSO, ANGULADA, CON CABEZA |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 125 | 32 | 060.725.7680 | PLACAS PLACAS PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL DE 1.0 MM A 2.0 MM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS REDONDOS PARA TORNILLOS DE 2.7 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 126 | 32 | 060.725.7797 | PLACAS PLACAS CURVAS PARA RECONSTRUCCIÓN DE ÓRBITA PARA TORNILLOS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 8 A 13. INCLUYE MEDIDAS |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 127 | 32 | 060.725.7821 | PLACAS PLACAS EN "L" PARA TORNILLOS DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: 2 X 3, 3 X 4 Y 4 X 6 IZQUIERDA Y DERECHA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 128 | 32 | 060.898.1684 | TORNILLOS TORNILLO PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL DE 3.0 MM A 3.2 MM DE DIÁMETRO. DE EMERGENCIA. LONGITUD DE 8.0 MM A 17.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 129 | 32 | 060.898.1841 | TORNILLOS MICROTORNILLO PARA HUESO CORTICAL AUTOPERFORANTE DE MANEJO CENTRAL DE 1.2 MM A 2.0 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD DE 5.0 MM A 8.0 MM. INCLUYE |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 130 | 32 | 060.898.2575 | TORNILLOS TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, AUTORROSCANTE, CON RANURA EN CRUZ, CON DIÁMETRO EN LA ROSCA DE 2.5 MM. LONGITUD: DE 6.0 MM A 19.0 MM. INCLUYE |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 132 | 37 | 060.425.3146 | TIBIA DISTAL PLACA PARA TIBIA DISTAL DERECHA O IZQUIERDA NUMERO DE ORIFICIOS DE 7 A14 NCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 134 | 39 | 060.722.0597 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL PLACA VOLAR EN ALEACION DE TITANIO IZQUIERDA O DERECHA , ESTANDAR O LARGA .LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO DE NECESIDADES |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 135 | 39 | 060.898.3177 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACION DE TITANIO DE 3.5MM DE DIAMETRO SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA LONGITUD DE 10.0MM A 20.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS |  |  | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 136 | 39 | 060.898.3185 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACION DE TITANIO DE 2.4MM DE DIAMETRO SIN ATORNILLAMIENTO A LA PLACA LONGITUD DE 10.0MM A 20.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS |  |  | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 137 | 39 | 060.898.3193 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.4 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 12.0 MM A 24.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. |  |  | 4 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 138 | 39 | 060.898.3201 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.7 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, PARCIALMENTE ROSCADOS. LONGITUD DE 14.0 MM A 28.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 139 | 39 | 060.898.3219 | PLACAS PARA FIJACION DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL TORNILLOS CORTICALES EN ALEACIÓN DE TITANIO DE 2.0 MM DE DIÁMETRO, CON ATORNILLAMIENTO A LA PLACA, CON MICRO ROSCA. LONGITUD DE 12.0 MM A 28.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SE |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 140 | 40 | 060.722.0662 | LATERAL MINIMA INVASION PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL DE ALEACION DE TITANIO IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13 LONGITUD DE 156.0MM A 316.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICAS. SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE L |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 141 | 40 | 060.722.0670 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL, DE ALEACIÓN DE TITANIO, IZQUIERDA O DERECHA. AGUJEROS 5 A 13. LONGITUD DE 141.0 MM A 301.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 142 | 40 | 060.898.3227 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOEQUEO DE 5.0 MM DE ALEACION DE TITANIO AUTOPERFORANTE, PARA PLACA BLOQUEADORA. LONGITUD DE 18.0 MM A 85.0 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICAS . LA S |  |  | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 |  |  |
| HGZ 02 | 143 | 40 | 060.898.3235 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOQUEO PERIPROTÉSICO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD DE 14.0 MM Y 18.0 MM. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES |  |  | 7 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 144 | 40 | 060.898.3243 | SISTEMA PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL LATERAL. MINIMA INVASION. TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM, DE ALEACIÓN DE TITANIO. ROSCANTE. LONGITUD DE 14.0 MM A 90.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATE |  |  | 14 | 6 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 208 | 52 | 060.182.0087 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLIMERO Y 20 ML EN LIQUIDO. MONOMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD |  |  | 80 | 32 | 22 | 9 | 13 | 5 |  |  |
| HGZ 50 | 209 | 52 | 060.182.0095 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON 20 G EN POLVO, POLIMERO Y 10 ML EN LIQUIDO. MONOMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD |  |  |  |  | 3 | 1 | 6 | 2 |  |  |
| HGZ 50 | 210 | 52 | 060.182.1432 | PARA HUESO DE POLIMETILMETACRILATO CON POLIMERO, MONOMERO Y ANTIBIOTICO. 40 G EN POLVO, PLIMERO Y 20 ML EN LIQUIDO MONOMERO |  |  |  |  | 15 | 6 |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 211 | 53 | 060.338.0015 | CEMENTACION AL VACIO EQUIPO DE CEMENTACIÓN PARA VÁSTAGOS FEMORALES, CONTIENE: CEMENTO DE BAJA VISCOSIDAD DE 60 A 80 G, MEZCLADOR Y APLICADOR RETRÓGRADO. |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 224 | 56 | 060.746.9715 | COMPONENTES FEMORALES NO COMENTADOS, CON CONO DE 12-14 Y ADITAMIENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO DE 7.0 MM A 18.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS |  |  | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| HGZ 50 | 225 | 56 | 060.746.9715 | COMPONENTES FEMORALES NO COMENTADOS, CON CONO DE 12-14 Y ADITAMIENTO ANTIRROTACIONAL. ANCHO DE 7.0 MM A 18.0 MM, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 226 | 56 | 060.746.9871 | COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. COPA METÁLICA DE EXPANSIÓN. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIO |  |  | 12 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 227 | 56 | 060.746.9947 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: D |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 228 | 56 | 060.746.9962 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, PARA COPA METÁLICA. ADEMÁS, COMPRENDE D |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 229 | 56 | 060.747.5985 | TORNILLOS PARA FIJACION DE COMPONENTE ACETABULAR CON CONCHA ACETABULAR PARA PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACION DE TITANIO, LONGITUD DE 15.0 MM A 45.0 MM. INCLUYE NEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPCIFICADAS, LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A C |  |  | 45 | 18 | 12 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 230 | 56 | 060.747.7007 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 231 | 56 | 060.747.7031 | CABEZAS INTERCAMBIABLES. COMPATIBLES CON EL CONO DEL VÁSTAGO FEMORAL. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 32 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 232 | 56 | 060.748.1082 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR, COMPONENTES ACETABULARES , DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION, PARA COPA CON ENCAJE A PRESION, RECUBRIMIENTO DE MALLA CON ORI |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 233 | 56 | 060.748.1090 | INSERTOS ACETABULARES DE POLIETILENO COMPATIBLES CON EL COMPONENTE ACETABULAR. COMPONENTES ACETABULARES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN PARA COPA CON ENCAJE A PRESIÓN CON RECUBRIMIENTO DE MALLA O DE MI |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 234 | 56 | 060.748.1132 | COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VASTAGO FEMORAL. COMPONENTES ACETABULARES METALICOS PARA INSERTAR A PRESION CON EL RECUBRIMIENTO POROSO DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR Y ANILLO ECUATORIALES, DIAMETRO DE 44.0 M |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 235 | 56 | 060.748.3351 | COMPONENTES FEMORALES NO COMENTADOS, VASTAGO RECTO. DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL. ANGULO CERVICO DIAFISIARIO DE 130 A135 GRADOS. CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO Y CONO 12-14 ADEMAS COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE L |  |  | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 50 | 242 | 59 | 060.747.0952 | COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISION CON O SIN VASTAGO CENTRAL Y CAJON ESTABILIZADOR PARA RECEPCION DE EXTENSION CON BORDE INTERNO DE 60.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MED |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| HGZ 50 | 243 | 59 | 060.747.1174 | CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES PARA PERDIDA MEDIAL O LATERAL COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE O EXTRAGRANDE LA SELECCIÓN DEL MATERIAL DEPENDERA DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 50 | 244 | 59 | 060.747.6884 | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION PARA PROTESIS ESTABILIZADA, SECUNDARIA O DE REVISION VASTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM A 14.0 MM Y 17. |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 50 | 245 | 59 | 060.748.0951 | EXTENSION PARA BASE TIBIAL DE CROMO O COBALTO Y/O TITANIO ESTABILIZADA DE REVISION CON O SIN CEMENTO TAMAÑO EXTRAPEQUEÑA,PEQUEÑA, MEDIANA O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VASTAGO CENTRAL DE 80.0A 160.0MM LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTA |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 50 | 246 | 59 | 060.748.8657 | DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL AUMENTO DISTAL POSTERIOR FEMORAL, MECANICAMNETE UNIDO AL FEMUR OPCIONES DE AUMENTO BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL DISTAL DE 5.0MM , 10.0MM BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL POSTERIOR DE5.0MM Y 10.0MM LA SELECC |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 248 | 61 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 249 | 61 | 060.731.0018 | PARA RODILLA. PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A |  |  | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 250 | 61 | 060.747.0754 | NO ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADOPOSTERIOR PARA PROTESIS PRIMARIA TAMAÑO EXTRA PEQUEÑO MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMED |  |  | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 251 | 61 | 060.747.0796 | SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATOMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VASTAGO INTERCAMBIABLE. |  |  | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 252 | 61 | 060.747.0838 | NO ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR PARA PROTEIS PRIMARIA TAMAÑO EXTRA PEQUEÑO MEDIANO O GRANDE. ALTURA DE 8.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDI |  |  | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |  |
| HGZ 02 | 261 | 64 | 060.748.2833 | ESTABILIZADA COMPONENTE FEMORAL ANATÓMICO O UNIVERSAL DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENO CON CURVATURA PATELO-FEMORAL, CON O SIN PIVOTES LATERALES PARA SU FIJACION,CON OSIN VASTAGO CENTRAL, EN MONOBLOQUE CON CAJON PARA ESTABILIZADOR TIBIAL MEDIDAS: CHICO MEDIANO |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 262 | 64 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 263 | 64 | 060.508.0563 | ESTABILIZADA INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD MOLDEADO CON ESTABILIZADOR POSTERIOR TOTAL, CON ESPESOR MÍNIMO DE 8 MM A 14.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. TAMAÑO CHICO MEDIANO O GRANDE O SU CORRESPONDIENTE E MM LA SE |  |  | 2 | 1 | 8 | 3 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 264 | 64 | 060.731.0018 | PARA RODILLA. PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO-PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 8 | 3 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 265 | 64 | 060.747.0796 | SISTEMA DE PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATOMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. BASE PARA PLATILLO TIBIAL DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO CON ENTRADA PARA VASTAGO INTERCAMBIABLE |  |  | 2 | 1 | 8 | 3 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 271 | 66 | 060.216.0061 | PARA RODILLA. COJINETES. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 272 | 66 | 060.230.0121 | PARA RODILLA. COMPONENTE CONDÍLEO. DERECHO O IZQUIERDO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 273 | 66 | 060.230.0147 | PARA RODILLA COMPONENTE DE UNION FEMOROTIBIAL LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 274 | 66 | 060.230.0162 | PARA RODILLA. COMPONENTE PATELAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, ESTÁNDAR O GRANDE. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 275 | 66 | 060.230.0196 | PARA RODILLA COMPONENTE TIBIAL PROXIMAL LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 276 | 66 | 060.230.0204 | PARA RODILLA COMPONENTE TOPE LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 277 | 66 | 060.329.0016 | PARA RODILLA EJELA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 278 | 66 | 060.409.0100 | PARA RODILLA. EXTENSIÓN TIBIAL. TAMAÑO: GRANDE-EXTRAGRANDE O PEQUEÑA-ESTÁNDAR. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 279 | 66 | 060.508.1041 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO EXTRAPEQUEÑO. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS M |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 280 | 66 | 060.508.1074 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO PEQUEÑO. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDA |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 281 | 66 | 060.508.1132 | PARA RODILLA INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION TAMAÑO ESTANDAR ALTURA DE8.0 MM A 21.0MM INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 282 | 66 | 060.508.1165 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 283 | 66 | 060.508.1207 | PARA RODILLA. INSERTOS TIBIALES DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN. TAMAÑO EXTRAGRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS ME |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 284 | 66 | 060.731.0018 | PARA RODILLA PLATILLO TIBIAL TAMAÑO ESTANDAR GRANDE EXTRAGRANDE O EXTRAPEQUEÑO PEQUEÑO LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 285 | 66 | 060.779.0011 | PARA RODILLA. RECUBRIMIENTO PARA COMPONENTE FEMORAL DISTAL. IZQUIERDO O DERECHO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 286 | 66 | 060.947.0059 | PARA RODILLA VASTAGO TIBIAL CON CUERPO TAMAÑO PEQUEÑO ESTANDAR O GRANDE LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 287 | 66 | 060.947.0075 | PARA RODILLA. VÁSTAGO TIBIAL. TAMAÑO: ESTÁNDAR, GRANDE, O PEQUEÑO. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 288 | 67 | 060.748.8624 | COMPONENTE FEMORAL CON POSTES DE FIJACIONTAMAÑO 40 MM A 60MM O MEDIDAS EQUIVALENTES,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 289 | 67 | 060.748.8632 | INSERTO DE DE ALTA DENSIDAD, TAMAÑO 8MM A 14 MMO MEDIDAS EQUIVALENTES ,INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| HGZ 02 | 290 | 67 | 060.748.8749 | COMPONENTE TIBIAL MEDIAL O LATERAL CON POSTES DE FIJACION TAMAÑO:23MMX 41MM. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |

| Guía de Distribución de Equipamiento para el |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa de Osteosístesis y Endoprótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  |  | Descripción: |  |  |  | Cantidad Total |
| No. |  | Delegación |  | Unidad |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipo | Num |  | Localidad |  |
| OE1.000.0008 |  |  |  | PIEZA DE PODER DE MANO ROTATORIA DE NITROGENO Ó AIRE |  |  |  | 180 |
| 43 | 25 |  | San Luis Potosi | HGZ |  | 50 | San Luis Potosi | 1 |
| 44 | 25 |  | San Luis Potosi | HGZ |  | 6 | Ciudad Valles | 1 |

|  |  | Resumen de instrumental general de ortopedia (menor y mayor) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programa de Osteosintesis y endoprotesis |  |  |  |  |  |
|  |  | Descripción |  |  | Cantidad Total |  |  |
| 1 |  | INSTRUMENTAL MENOR PARA CIRUGIA ORTOPEDICA |  |  | 191 |  |  |
| 2 |  | INSTRUMENTAL MAYOR PARA CIRUGIA ORTOPEDICA |  |  | 187 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  | 378 |  |  |
|  | Resumen de Requerimientos de instrumental general para ortopedia por Unidad |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Programa de Osteosintesis y endoprotesis |  |  |  |  |
| No. | Del |  | Delegación/UMAE | Tipo | Num | SET1 | SET2 |
| 64 | 25 |  | San Luis Potosi | HGZMF | 1 | 2 | 1 |
| 65 | 25 |  | San Luis Potosi | HGZ | 50 | 2 | 2 |
| 66 | 25 |  | San Luis Potosi | HGZ | 6 | 2 | 2 |
| 67 | 25 |  | San Luis Potosi | HGZMF | 2 | 2 | 2 |
|  | SET1 |  | Instrumental Mayor Para Cirugia Ortopédica |  |  |  |  |
|  | Clave |  | Descripción | Cantidad |  |  |  |
|  | 535.814.6826 |  | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 2 |  |  |  |
|  | 535.814.6842 |  | Separador Bennet, de hoja grande. | 2 |  |  |  |
|  | 535.814.0530 |  | Separador Richardson, con mango, hojas de 2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. | 2 |  |  |  |
|  | 535.814.0399 |  | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 2 |  |  |  |
|  | 537.814.8646 |  | Separador Hohmann, de 42 a 44 mm. ancho de hoja. | 2 |  |  |  |
|  | 537.814.8927 |  | Separador Hohmann, de 22 a 24 mm. ancho de hoja y ranura en la hoja. | 2 |  |  |  |
|  | 537.327.1138 |  | Elevador con corte redondo, 14 mm de ancho, vástago curvo. | 1 |  |  |  |
|  | 537.673.1633 |  | Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 255 mm. de longitud x 20 mm. de ancho. | 2 |  |  |  |
|  | 537.440.1056 |  | Gancho mediano, para hueso, 23 cm de longitud. | 1 |  |  |  |
|  | 537.702.0747 |  | Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm. | 2 |  |  |  |
|  | 537.702.6371 |  | Pinza Kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm. | 2 |  |  |  |
|  | 537.457.0280 |  | Pinza gubia Luer, curva fuerte,longitud de 150 mm a 155 mm | 1 |  |  |  |
|  | 537.605.0190 |  | Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs. | 1 |  |  |  |
|  | SET2 |  | Instrumental Menor Para Cirugia Ortopédica |  |  |  |  |
|  | Clave |  | Descripción | Cantidad |  |  |  |
|  | 537.814.0478 |  | Separador Senn o Baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2 |  |  |  |
|  | 537.814.8893 |  | Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta redondeada de 8 mm. | 2 |  |  |  |
|  | 537.327.0346 |  | Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vástago ligeramente curvo. | 1 |  |  |  |
|  | 537.457.0298 |  | Pinza gubia Luer,curva ligera,longitud de 150 mm | 1 |  |  |  |
|  | 537.702.6363 |  | Pinza Kern, con cremallera, longitud de 140 mm. | 2 |  |  |  |
|  | 537.702.0721 |  | Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 14 cm. | 2 |  |  |  |
|  | 537.702.0762 |  | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 16 cm. | 2 |  |  |  |
|  | 537.673.1609 |  | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm. O 245 mm. de longitud x 8 mm. de ancho. | 2 |  |  |  |
|  | 537.605.0182 |  | Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs. | 1 |  |  |  |

##### ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

CALENDARIO DE ENTREGAS

| FECHA DE ENTREGA | HORARIO | LUGAR DE ENTREGA | DOMICILIO |
| --- | --- | --- | --- |

## ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

## CARTA PODER

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

| (Nombre) bajo protesta de decir verdad en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) según consta en el testimonio notarial número __________ de fecha __________________otorgado ante notario público número ____________ de (ciudad en que se otorgó el carácter referido) y que se encuentra registrado bajo el número ______________________ del registro público de comercio de (lugar en que se efectuó el registro) por este conducto autorizo a (nombre de quien recibe el poder), para que a nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los eventos de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, hacer las aclaraciones que se deriven de dichos eventos, así como recibir y oír notificaciones con relación al procedimiento de la Licitación Pública ____(Nombre y No.)____ relativa a la contratación de ________ convocada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. _____________________________________ (lugar y fecha de expedición) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder |  | Nombre, domicilio y firma de quien recibe el poder |  |
|  | Testigos |  |  |  |
|  | Nombre, domicilio y firma |  | Nombre, domicilio y firma |  |

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

## ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

## MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 20___. Instituto Mexicano del Seguro Social Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NOMBRE Y NÚMERO). _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

## ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

CUMPLIMIENTO AL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL

Y EL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA SÉPTIMA DEL ACUERDO REFORMADO CON FECHA 12 DE JULIO DE 2004.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

_____________de _________de____________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento ___________________Número________________en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.  Sobre el particular,  y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la clave No._____________, serán  producidos México y contendrán un grado de contenido nacional de cuando menos el ______ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.

A T E N T A M E N TE

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

ANEXO NUMERO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 11  (ONCE)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

“LAS PARTES” DECLARAN QUE:

CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES “ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO DE CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P R E S E N T E.

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTA ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ POR LOS SISTEMAS OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _________________ Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| _____________________________________ | ______________________________________ |
| --- | --- |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |

LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

## ANEXO NÚMERO13 (TRECE)

- PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

- LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.__________________

| - NOMBRE DEL LICITANTE _____________________________________________________________________________________ | - FECHA DE PRESENTACIÓN - ________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| - R.F.C. _____________________________ | - NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS ________________________ - SISTEMA NO. ___________________Zona: _____________ |  |

paqpaquete

| CLAVE | DESCRIPCION | NOMBRE DEL FABRICANTE Y PAIS DE ORIGEN | NÚMERO Y FECHA DEL REGISTRO SANITARIO | CANTIDAD |  | IMPORTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MIN | MAX | MÍNIMO | MÁXIMO |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

- ____________________________________________________________ - NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato.

ANEXO NUMERO 14 (CATORCE )

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______de___________de_____________(1)

_________(2)______________

Presente.

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio, | Desde 31 hasta 100 | $100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | $100.01 Hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.

ATENTAMENTE

(13)

- INSTRUCTIVO DEL ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2. | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante |
| 3. | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa |
| 4. | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISEIS)    FORMATO DE REMISIÓN

Remisión Instrucciones de llenado OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes de cada Sistema que realiza el proveedor, recepción y alta de almacén GENERADO POR: Proveedor. Número; Dato; # Anotar. 1; N° ( número ); Número de contrato. 2; Fecha; Fecha , día, mes y año. 3; Expediente; Número de expediente de compra. 4; Fecha del contrato; Fecha de formalización del contrato. 5; Registro del contrato S.P.P.; No llenar. 6; Datos del proveedor; Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes que integran cada Sistema.. 7; Plazo de entrega; Fecha limite de entrega de los bienes que integran cada Sistema por parte del proveedor.. 8; Hoja ____de_____; Número consecutivo de hojas de que conste la remisión.. 9; PPAPF; No llenar. 10; R.F.C.; Registro Federal de Contribuyentes completo del proveedor otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, incluyendo homoclave. 11; Ramo; Anotar ramo. 12; I.M.S.S. Registro patronal; Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS. 13; Grupo; Grupo de suministro al que corresponden los bienes que integran cada Sistema a entregar por el proveedor.. 14; Lugar de entrega; Nombre y dirección completos de la unidad almacenaria donde entrega los bienes que integran cada Sistema el proveedor.. 15; Renglón; Número de renglón asignado al artículo en el anexo del contrato de la relación de bienes que integran cada Sistema adjudicados.. 16; Cantidad; Cantidad de artículos entregados por el proveedor. 17; Unidad; Unidad de presentación del bien que integran cada Sistema entregado por el proveedor conforme al Catalogo Operativo de Artículos del SAI..

18; Precio; Precio de unitario de compra. 19; Clave del artículo; Clave completa de artículo genérico, especifico, diferenciador y variante que integran cada Sistema.. 20; Descripción del artículo; Descripción completa del artículos entregado por el proveedor conforme al Catalogo Operativo de Artículos del SAI. 21; Importe; Importe del artículo, resultado de multiplicar cantidad de artículos por precio unitario de compra en su caso en la misma columna se anota el desglose del I.V.A. y se suma para obtener el importe total.. 22; Importe con letra; Se anotara la suma total de los importes de cada articulo descrito en la remisión del pedido considerando la suma del I.V.A. letra.. 23; Importe; Importe total con número incluye I.V.A.. 24; Destino final; Nombre completo del almacén que recibe los bienes que integran cada Sistema.. 25; Datos complementarios; Según el programa. 26; Proveedor; Número de proveedor asignado por el IMSS. 27; Clave presupuestal; Codificación completa del Almacén que recibe los bienes que integran cada Sistema.. 28; Partida; Partida presupuestal correspondiente al grupo de suministro del los bienes que integran cada Sistema recibidos.. 29; Alta; Sello, número de alta y firma del Titular del Área o Almacén.

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

# FORMATO DE CONTRATO DE ASIGNACIÓN DE LOS SISTEMAS

Contrato abierto de adquisición de material de Osteosíntesis y Endoprótesis, bajo el esquema de inventario cero, que incluya dotación de instrumental compatible con los implantes, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo e instrumental, asistencia técnica al personal operativo y el suministro de insumos de cada sistema, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará "EL INSTITUTO", representado en este acto por el ----------------------, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa -------------------, S.A. DE C.V., en lo subsecuente "EL PROVEEDOR", representada por el C. -----------------------------, en su carácter de Representante o Apoderado Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.-  "EL INSTITUTO", declara a través de su Representante Legal que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5  de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- Su representante, el -------------------------, ---------------------------------, en su carácter de Apoderado y Representante Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "EL INSTITUTO", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número ----------, de fecha -- de ----- de ----, otorgada ante la fe del Lic. ---------------------, Notario Público número ------ de la Ciudad de --------, -----------, inscrita en el Registro Público de Comercio del -------------, en el folio mercantil número ---------.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de material de Osteosíntesis y Endoprótesis, bajo el esquema de inventario cero, que incluya dotación de instrumental compatible con los implantes, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo e instrumental, capacitación al personal operativo y el suministro de insumos de cada sistema, solicitado por la ------------------------------------------------------.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número -----------------, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número 0000------------20__, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo 3 (tres).

I.6.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de _______________________ número _________________, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos ____________________________________________________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público.

I.7.- Con fecha -- de ---- de 20__, la ------------------ dependiente de la ---------------------------------, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8.- Conforme a lo previsto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", proporcionará la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de -------- número ----, ----., Colonia ----------, Delegación -----------, Código Postal ----------, en --------, -------------------------.

II.- "EL PROVEEDOR", declara que:

- II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, pasada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____.”

- II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la escritura pública número ________, del __ de ________ de _____, pasada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

- II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en _____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

II.4.-	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número __________________; cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número __________________ y número de proveedor:_______________.

II.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60,de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- II.6.- Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”.

- II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de “EL INSTITUTO”.

- II.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en ____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar material de Osteosíntesis y Endoprótesis, bajo el esquema de inventario cero, que incluya dotación de instrumental compatible con los implantes, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo e instrumental, capacitación al personal operativo y el suministro de insumos, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo 1 (uno), en el que se identifica la cantidad mínima de bienes de cada sistema como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes de cada sistema susceptibles de adquisición.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $---.---.-- (------------------------------------- PESOS --/100 M.N.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido en base a la disponibilidad presupuestal con que cuente "EL INSTITUTO" por la cantidad de $---.---.-- (------------------------------------- PESOS --/100 M.N.), de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo 4 (cuatro).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de los bienes por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

·         Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, copia de la orden de remisión que ampara(n) que los  bienes se recepcionarón por "EL INSTITUTO", número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

b.	En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento.

c.	"EL PROVEEDOR" podrá optar porque "EL INSTITUTO" efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A.; para tal efecto deberá presentar petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), Banco, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por "EL INSTITUTO".

En caso de que "EL PROVEEDOR" solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), "EL INSTITUTO" realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, "EL INSTITUTO" aceptará de "EL PROVEEDOR", que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B  de la Ley del Seguro Social.

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a "EL INSTITUTO", con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes y los canjes.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" entregará, los sistemas así como el instrumental relacionado que se requieren para llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia que requieran de material de osteosíntesis y endoprótesis que se indican en los Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro) del presente instrumento jurídico, en lugares de destino final que se indican en el Anexo 2 (dos).

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los mismos, serán a cargo de "EL PROVEEDOR", hasta que éstos sean recibidos de conformidad por "EL INSTITUTO".

Durante la recepción de los bienes por parte de "EL INSTITUTO", éstos serán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción del Catálogo de Artículos de "EL INSTITUTO", así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

- La dotación inicial será determinada por cada una de las unidades hospitalarias, de acuerdo a sus necesidades, la cual deberá ser entregada por "EL PROVEEDOR" con base en el requerimiento y plazo propio de la unidad, sin ser sujeta de pago a "EL PROVEEDOR", hasta en tanto no sea consumida.

- La reposición de los sistemas consumidos, será responsabilidad de "EL PROVEEDOR" tomando en consideración la programación semanal de los procedimientos de cada Unidad Médica y el plazo establecido por la misma.

- En caso de entregar la dotación inicial, así como el instrumental requerido para los implantes, la solicitud de reposición incompleta o fuera del tiempo establecido en el párrafo anterior, las Unidades Hospitalarias deberán turnar copia de la documentación comprobatoria a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de las Delegaciones y UMAES que corresponda, para la aplicación de las penas convencionales correspondiente

- El material que no tenga movimiento durante los últimos 60 (sesenta) días naturales posteriores a la recepción, será devuelto a "EL PROVEEDOR"  en las mismas condiciones en las que fue entregado sin costo para "EL INSTITUTO".

    - "EL PROVEEDOR", deberá otorgar con oportunidad, la entrega  y suministro subsecuentes de todos los insumos como son: instrumental y sistemas o claves de los sistemas para asegurar la continuidad de los procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia  programados o de urgencia  y evitar cancelaciones o suspensión de los mismos por carencia de éstos.

    - Los sets de instrumental referidos en el Anexo 2 (dos) (Guía de Distribución de Instrumental), quedaran de fijo en la unidad, solo si la productividad es mayor a 20 o más cirugías en un mes. Menor a estas cifras será con previa solicitud a "EL PROVEEDOR"

    - En la Remisión de entrega invariablemente se hará referencia: Al número del contrato celebrado, el número de lote, la marca y la fecha de caducidad o fabricación de las claves que conforman los sistemas; deberá presentar además de la remisión el certificado de calidad y un escrito del fabricante en caso de ser distribuidor en donde se indique el número de lote, fecha de caducidad y número de piezas que le autoriza entregar, mismas que deben corresponder al total de las piezas anotadas en la solicitud de reposición.

Por necesidades de la Convocante y sin obligación adicional para ésta, previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el lugar en donde se haga la entrega de los insumos

- Será responsabilidad de "EL PROVEEDOR" realizar por su cuenta la transportación de los sistemas, las maniobras de carga y descarga, hasta el lugar de entrega en cada una de las unidades hospitalarias participantes en este contrato.

CONDICIONES  DE ENTREGA.-

    - La forma de empaque que utilice "EL PROVEEDOR" deberá garantizar la entrega de los bienes en condiciones óptimas de envase y embalaje a prueba de humedad y de polvo, con el fin de preservar la calidad y condiciones adecuadas durante el transporte y el almacenaje y deberán contener la siguiente información conforme al sistema que corresponda:

- Descripción completa del insumo

- Cantidad

- Fecha de fabricación y caducidad

- Origen del insumo

- Clave del cuadro básico

    - "EL PROVEEDOR" se compromete a proporcionar todos los consumibles necesarios y compatibles entre si referidos en el contrato, para  la realización continua de los procedimientos terapéuticos

    - En caso de fallas o defectos del instrumental, "EL PROVEEDOR" deberá reemplazarlo dentro de las 36 horas siguientes a la detección de la falla.

    - Para efectos de recepción del instrumental "EL PROVEEDOR"  deberá elaborar un documento en papel membreteado, como constancia de recepción, en el que señala el sistema al  que corresponde, las piezas que lo conforman, en cada una de las unidades médicas participantes.

    - En el caso de que durante la vigencia del contrato, el fabricante del instrumental y bienes de cada sistema relacionados a estos procedimientos de traumatología y ortopedia, incluya mejoras tecnológicas y éstas sean acordes con los sistemas contratados, "EL PROVEEDOR" se obliga a sustituir los insumos que forman parte de este sistema, para lo cual deberá realizar las gestiones administrativas ante  las Unidades Médicas de la Delegación o UMAE que corresponda, entregando su propuesta y muestras físicas correspondientes para su consideración y análisis y en su caso autorización de resultar satisfactoria, en cuyo caso "EL PROVEEDOR" se obliga a realizar el cambio acordado y a suministrar los nuevos insumos en un lapso no mayor a cinco días hábiles, siempre y cuando esto no genere diferimiento quirúrgico en la Unidad Médica.

Los sistemas deberán ser entregados por "EL PROVEEDOR" bajo el esquema DDP “entrega derechos pagados destino final”.

"EL PROVEEDOR" deberá proporcionar la totalidad de los insumos de Osteosíntesis o Endoprótesis necesarios para realizar el procedimiento para cada uno de los sistemas de acuerdo a las necesidades por Delegación (de cada Unidad Médica) o UMAE referidas en Anexo 2 (dos), del presente contrato.

El instrumental quirúrgico deberá estar en óptimas condiciones, desde el inicio del contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá considerar y proporcionar durante la vigencia del contrato, el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental:

    - El mantenimiento preventivo: Se debe realizar de acuerdo al calendario establecido, considerando las recomendaciones del protocolo de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de equipos.

    - El mantenimiento correctivo: Se refiere al reemplazo parcial de las partes del instrumental que se haya dañado. No obstante si hay daño irreparable deberá ser remplazado por instrumental nuevo y original, para el sistema en específico.

    - El cambio o reemplazo de este instrumental se deberá realizar dentro de un plazo máximo de 36 (treinta y seis) horas para el área metropolitana y para el interior de la República, contadas a partir de la notificación del reporte que "EL INSTITUTO" haga por escrito a "EL PROVEEDOR".

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, deberá ser realizado por cuenta de "EL PROVEEDOR", con personal calificado y certificado a efecto de que se garantice la operación en óptimas condiciones.

Al término de la vigencia del contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga  a retirar el instrumental que sea de su propiedad, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto.

ASISTENCIA TÉCNICA: El proveedor deberá acudir dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato a la Dirección de Educación e Investigación de las UMAE y Subdirecciones Médicas en el caso de Unidades Médicas de segundo nivel para establecer un calendario de presentación sobre la utilización del instrumental, equipo e implantes tanto al personal médico quirúrgico como personal de enfermería; sin embargo no se requiere contar con asistencia técnica de manera física en la unidad médica, solo deberá ser como asesoría, que se deberá otorgar durante la vigencia de este contrato.

No se requiere asistencia técnica permanente dentro de los quirófanos, el proveedor es el que debe cerciorarse y asegurarse que su personal técnico cuente con los conocimientos necesarios para impartir la asistencia al médico tratante, debido a que la relación contractual solo existe entre el Instituto y el representante legal del proveedor. Dicha asistencia, se deberá otorgar sobre la utilización del instrumental, equipo e implantes tanto al personal médico quirúrgico como personal de enfermería; sin embargo, no requiere contar con asistencia técnica de manera física en la unidad médica, solo deberá ser como asesoría.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- En caso de fallas o defectos del instrumental, equipo e insumos "EL PROVEEDOR" deberá reemplazarlo dentro de las 36 horas siguientes a la detección de la falla.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2012.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, con el consentimiento de “EL INSTITUTO”, y de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos de cada sistema viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:

a) GARANTÍA DE LOS BIENES: "EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes de cada sistema, escrito en papel membreteado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

No obstante lo anterior, "EL PROVEEDOR" podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 09 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para "EL INSTITUTO", aquellos bienes que no sean consumidos por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato en Moneda Nacional, antes de i.v.a.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente este contrato.

b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados de cada sistema, en comparación con los ofertados.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima Primera, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes de cada sistema, por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando "EL PROVEEDOR" no realice la entrega del instrumental y dotación inicial, dentro de los 10 días posteriores a la emisión del fallo de acuerdo a la necesidad de la Unidad Médica.

- Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR". El Área de Adquisiciones de cada Delegación y/o Unidad Médica de Alta Especialidad, es la responsable de aplicar las penas convencionales.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "EL INSTITUTO".

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes de cada sistema objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

  - En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que “EL PROVEEDOR” ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.

  - En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 05 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c)  La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

Para los efectos del párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características de los bienes entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por “EL INSTITUTO”, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente.

En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, "EL PROVEEDOR" entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 inciso II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Características Técnicas y cantidades totales de los bienes de cada sistema"

Anexo 2 (dos)	"Lugar de entrega y pago de los bienes de cada sistema"

Anexo 3 (tres)	"Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"

Anexo 4 (cuatro)	"Propuesta Técnico-Económica"

Anexo 5 (cinco)	"Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a los términos y condiciones de la adjudicación de la que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el -- de ------- de 20__.

| "EL INSTITUTO" INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  | "EL PROVEEDOR" ---------------------------, S.A. DE C.V. |
| --- | --- | --- |
| ---------------------------------- REPRESENTANTE LEGAL |  | C. --------------------------------------- REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL |

ADMINISTRA ESTE CONTRATO

--------------------------------------------------------- ----------------------------------------- ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO) ## INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 201___. Instituto Mexicano del Seguro Social Presente. (Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Relación de documentos: Por Ejemplo: - Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad. - Documentos expedidos por un tercero: _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

##### ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P R E S E N T E.

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 3.3 “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS  E) Y F) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

LUGAR Y FECHA

________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA)