INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE

Con domicilio en calle Durango N° 291 11vo. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

C O N V O C A T O R I A

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGAN EL CAPITULO E COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO

“ELECTRÓNICA”

NÚMERO: LA-019GYR040-T79-2012

PARA LA ADQUISICIÓN DE “EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO”

Ago., 2012.

P R E S E N T A C I O N

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 27, 28, fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 36 y 36 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la adquisición de:  “Equipos de Aire Acondicionado”.

De conformidad con la siguiente:

C O N V O C A T O R I A:

| No. PARTIDA | CLAVE | DELEGACIÓN | LOCALIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SAI | PREI |  |  |  |  |  |
| 1 | 000000000019355 | 529 | 909 | 0448 | 00 | 01 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR 20 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 320 TR | 1 |
| 2 | 000000000018826 | 529 | 909 | 0224 | 00 | 01 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | HGSZ/MF 26 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 160 TR | 1 |
| 3 | 000000000017928 | 529 | 527 | 0291 | 00 | 01 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF 6 | UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TR | 3 |
| 4 | 000000000018700 | 529 | 527 | 0744 | 00 | 01 | CAMPECHE | CAMPECHE | EDIFICIO DELEGACIONAL | UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR; 8,000 PCM | 1 |
| 5 | 000000000018777 | 529 | 527 | 0835 | 00 | 01 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 12 GPM; 61,600 BTU/HR; 2,000 PCM MULTIZONA | 1 |
| 6 | 000000000018063 | 529 | 602 | 0125 | 00 | 01 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 150 GPM; 746,240 BTU/HR; 8,000 PCM MULTIZONA | 1 |
| 7 | 000000000018066 | 529 | 602 | 0158 | 00 | 01 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 99 GPM; 492,800 BTU/HR; 16,000 PCM MULTIZONA | 1 |
| 8 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | CAMPECHE | CAMPECHE | UMF 10 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR; 6,000 PCM | 1 |
| 9 | 000000000019366 | 529 | 909 | 0471 | 00 | 01 | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | UMF 79 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO ABSORCIÓN 190 TR, FUEGO DIRECTO | 1 |
| 10 | 000000000018312 | 529 | 878 | 0122 | 00 | 01 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ 1 | TORRE ENFRIAMIENTO 950 GPM | 1 |
| 11 | '000000000018770 | 529 | 878 | 0182 | 00 | 01 | COLIMA | COLIMA | HGZ 10 | TORRE ENFRIAMIENTO 765 GPM | 1 |
| 12 | 000000000018490 | 529 | 527 | 0701 | 00 | 01 | COLIMA | COLIMA | SEDE DELEGACIONAL | UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR; 12,000 PCM | 2 |
| 13 | 000000000019086 | 529 | 906 | 0055 | 00 | 01 | CHIAPAS | HUIXTLA | HGSZ 19 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR; 12,000 PCM | 1 |
| 14 | 000000000018836 | 529 | 602 | 0374 | 00 | 01 | CHIAPAS | PALENQUE | UMF 45 | MANEJADORA DE AIRE 15 TR, 6000 PCM, MULTIZONA, EXPANSIÓN DIRECTA | 1 |
| 15 | 000000000018836 | 529 | 602 | 0374 | 00 | 01 | CHIAPAS | RAUDALES MALPASO | UMF 41 | MANEJADORA DE AIRE 15 TR, 6000 PCM, MULTIZONA, EXPANSIÓN DIRECTA | 1 |
| 16 | 000000000018455 | 529 | 527 | 0659 | 00 | 01 | CHIAPAS | TAPACHULA | HGZ 1 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR; 6,000 PCM | 1 |
| 17 | 000000000018479 | 529 | 207 | 0346 | 00 | 01 | CHIHUAHUA | CD. JUÁREZ | HGZ 6 | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 |
| 18 | 000000000018479 | 529 | 207 | 0346 | 00 | 01 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGR 1 | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 |
| 19 | 000000000019455 | 529 | 209 | 0149 | 00 | 01 | INMUEBLES CENTRALES | MEXICO D.F. | DURANGO 291 | UNIDAD CONDENSADORA VRF, DE 6 A 10 T.R. | 10 |
|  | 000000000019458 | 529 | 207 | 0915 | 00 | 01 | INMUEBLES CENTRALES | MEXICO D.F. | DURANGO 291 | UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-CASSETE DE 0.50 A 2 T.R. | 97 |
| 20 | 000000000018487 | 529 | 909 | 0078 | 00 | 01 | GUERRERO | IGUALA | HGZ MF 4 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TORNILLO 100 TR | 1 |
| 21 | 000000000017929 | 529 | 527 | 0309 | 00 | 01 | HIDALGO | CD. SAHAGUN | HGZ MF 8 | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR; 2,000 PCM; CALEFACCIÓN A BASE DE BOMBA DE CALOR | 3 |
| 22 | 000000000018771 | 529 | 527 | 0804 | 00 | 01 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 17 GPM; 81,000 BTU/HR; 4000 PCM MULTIZONA | 1 |
| 23 | 000000000018771 | 529 | 527 | 0804 | 00 | 01 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 18 GPM; 89,760 BTU/HR; 4000 PCM UNIZONA | 1 |
| 24 | 000000000018771 | 529 | 527 | 0804 | 00 | 01 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 23 GPM; 114,240 BTU/HR; 4000 PCM MULTIZONA | 1 |
| 25 | '000000000018066 | 529 | 602 | 0158 | 00 | 01 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 68 GPM; 341,088 BTU/HR; 13200 PCM MULTIZONA | 1 |
| 26 | 000000000018786 | 529 | 909 | 0186 | 00 | 01 | EDO. MEX. ORIENTE | CD. AZTECA | HGR 196 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO SCROLL 53 TR | 1 |
| 27 | 000000000018786 | 529 | 909 | 0186 | 00 | 01 | EDO. MEX. ORIENTE | LOS REYES | HGZ 53 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO SCROLL 53 TR | 1 |
| 28 | 000000000017928 | 529 | 527 | 0291 | 00 | 01 | EDO. MEX. PONIENTE | NAUCALPAN | USSC | UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TR | 1 |
| 29 | 000000000017929 | 529 | 527 | 0309 | 00 | 01 | MICHOACAN | APATZINGAN | HGSZ 9 | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR; 2,000 PCM | 2 |
| 30 | 000000000018490 | 529 | 527 | 0701 | 00 | 01 | MICHOACAN | GUACAMAYAS | UMF 31 | UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR; 12,000PCM | 1 |
| 31 | 000000000019293 | 529 | 878 | 0226 | 00 | 01 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR 1 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 790 GPM | 1 |
| 32 | 000000000018507 | 529 | 527 | 0727 | 00 | 01 | NAYARIT | ACAPONETA | HGZ/MF 6 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 15 TR; 163,680 BTU/HR; 6,000PCM | 1 |
| 33 | 000000000019086 | 529 | 906 | 0055 | 00 | 01 | NAYARIT | ACAPONETA | HGZ/MF 6 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR; 344,4432BTU/Hr; 3,800 PCM | 1 |
| 34 | '000000000019474 | 529 | 906 | 0078 | 00 | 01 | NAYARIT | PIMIENTILLO | UMF 21 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 10 TR; 107,7650BTU/Hr; 3,140 PCM | 1 |
| 35 | 000000000018507 | 529 | 527 | 0727 | 00 | 01 | NAYARIT | SANTIAGO | HGZ MF 10 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 15 TR, 117,848BTU/Hr; 4,300PCM | 1 |
| 36 | 000000000018065 | 529 | 602 | 0141 | 00 | 01 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 104 GPM, 518,322BTU/Hr; 12,900 PCM UNIZONA | 1 |
| 37 | 000000000018065 | 529 | 602 | 0141 | 00 | 01 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 107 GPM, 531,360BTU/Hr; 12,000 PCM UNIZONA | 1 |
| 38 | 000000000018053 | 529 | 602 | 0018 | 00 | 01 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 200 GPM, 997,776BTU/Hr; 31,200 PCM UNIZONA | 1 |
| 39 | 000000000019173 | 529 | 602 | 0387 | 00 | 01 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 55 GPM, 271,092BTU/Hr; 8,700 PCM UNIZONA | 1 |
| 40 | 000000000018489 | 529 | 527 | 0697 | 00 | 01 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR; 4000 PCM; | 5 |
| 41 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | PUEBLA | AMALUCAN | UMF 55 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 2 |
| 42 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | PUEBLA | ATENCINGO | UMF 26 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 |
| 43 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | PUEBLA | CHIETLA | UMF 31 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 |
| 44 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | UMF 24 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 |
| 45 | '000000000018056 | 529 | 602 | 0059 | 00 | 01 | QUERETARO | QUERÉTARO | HGR 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 16 GPM, 77,700BTU/Hr; 3,000 PCM MULTIZONA | 1 |
| 46 | '000000000018771 | 529 | 527 | 0804 | 00 | 01 | QUERETARO | QUERÉTARO | HGR 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 21 GPM, 103,600BTU/Hr; 4,000 PCM MULTIZONA | 4 |
| 47 | '000000000019086 | 529 | 906 | 0055 | 00 | 01 | QUINTANA ROO | CANCÚN | HGSZ 3 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 369,600BTU/Hr; 12,000PCM | 1 |
| 48 | 000000000019476 | 529 | 909 | 505 | 00 | 01 | QUINTANA ROO | CHETUMAL | HGZ 1 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TORNILLO 180 TR | 1 |
| 49 | 000000000018312 | 529 | 878 | 0122 | 00 | 01 | SAN LUIS POTOSI | CD. VALLES | HGZ 6 | TORRE ENFRIAMIENTO 1530 GPM | 2 |
| 50 | '000000000019086 | 529 | 906 | 0055 | 00 | 01 | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | HGSZ 4 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 313,145BTU/Hr; 13,718PCM; MULTIZONA (3 ZONAS) | 1 |
| 51 | 000000000017929 | 529 | 527 | 0309 | 00 | 01 | SINALOA | LOS MOCHIS | SUBDELEGACIÓN | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR, 2,200 PCM | 8 |
| 52 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | SINALOA | MAZATLÁN | HGZ 3 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 7200 PCM | 4 |
| 53 | 000000000018312 | 529 | 878 | 0122 | 00 | 01 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1500 GPM | 2 |
| 54 | 000000000018500 | 529 | 878 | 0156 | 00 | 01 | TABASCO | VILLAHERMOSA | HGZ 46 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1704 GPM | 1 |
| 55 | 000000000018489 | 529 | 527 | 0697 | 00 | 01 | TABASCO | VILLAHERMOSA | HGZ 46 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR, 4,200 PCM | 2 |
| 56 | 000000000018489 | 529 | 527 | 0697 | 00 | 01 | TABASCO | VILLAHERMOSA | UMF 39 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR, 4,200 PCM | 1 |
| 57 | 000000000018312 | 529 | 878 | 0122 | 00 | 01 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR 6 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1200 GPM | 1 |
| 58 | '000000000018060 | 529 | 602 | 0091 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 29.79 TR; 357,453 BTU/Hr; 3,586 PCM (PERSONAL) | 1 |
| 59 | '000000000018060 | 529 | 602 | 0091 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 16.5 TR; 198,726 BTU/Hr; 3,952 PCM (3er N. CUNERO PATOLOGICO) | 1 |
| 60 | '000000000018060 | 529 | 602 | 0091 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 16.5 TR; 4,198,032 BTU/Hr; 4,279 PCM (3er N PREMATUROS) | 1 |
| 61 | 000000000018061 | 529 | 602 | 0109 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 22.7 TR; 272,846 BTU/Hr; 4,753 PCM (2°N AUDITORIO) | 1 |
| 62 | '000000000018062 | 529 | 602 | 0117 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 24.98 TR; 299,825 BTU/Hr; 7,404 PCM (PURPERIO DE RIESGO BAJO) | 1 |
| 63 | '000000000018064 | 529 | 602 | 0133 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 25.1 TR; 301,224 BTU/Hr; 8,255 PCM (2°N PERSONAL) | 1 |
| 64 | '000000000018064 | 529 | 602 | 0133 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 32 TR; 384,504 BTU/Hr; 8,555 PCM (4°N SUR) | 1 |
| 65 | '000000000018060 | 529 | 602 | 0091 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 33.25 TR; 399,043 BTU/Hr; 3,752 PCM (CEYE) | 1 |
| 66 | '000000000018062 | 529 | 602 | 0117 | 00 | 01 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 63.4 TR; 760,864 BTU/Hr; 7,154 PCM (QUIROFANOS) | 1 |
| 67 | 000000000018312 | 529 | 878 | 0122 | 00 | 01 | YUCATAN | MERIDA | HGR 12 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1080 GPM | 1 |
| 68 | 000000000019349 | 529 | 909 | 0394 | 00 | 01 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | GENERADORA DE AGUA HELADA 60 TR SCROLL, ENFRIADO POR AIRE | 2 |
| 69 | 000000000018065 | 529 | 602 | 0141 | 00 | 01 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 22.7 TR; 12,600 CFM; 53GPM | 1 |
| 70 | 000000000018053 | 529 | 602 | 0018 | 00 | 01 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 45.7 TR; 23,780 CFM; 101GPM | 1 |
| 71 | 000000000018053 | 529 | 602 | 0018 | 00 | 01 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 59.4 TR; 33,620 CFM; 143GPM | 1 |
| 72 | '000000000018062 | 529 | 602 | 0117 | 00 | 01 | UMAE CMN LA RAZA H. ESP | MEXICO DF | H. ESP LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 15 TR; 6,000 PCM; 180,302 BTU/Hr | 3 |
| 73 | 000000000018063 | 529 | 602 | 0125 | 00 | 01 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 20.15 TR, 241,852 BTU/HR, 8000 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 |
| 74 | 000000000018065 | 529 | 602 | 0141 | 00 | 01 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 23.9 TR, 286,718 BTU/HR, 10700 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 |
| 75 | 000000000018064 | 529 | 602 | 0133 | 00 | 01 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 28.2 TR, 338,593 BTU/HR, 11200 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 |
| 76 | '000000000018066 | 529 | 602 | 0158 | 00 | 01 | UMAE H. TO DR.VFN | MEXICO DF | H. T | MANEJADORA DE AIRE 38.2 TR, 458,452BTU/HR, 16,120 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 |
| 77 | 000000000018063 | 529 | 602 | 0125 | 00 | 01 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 18.96 TR, 227, 520BTU/HR, 8,000 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 78 | 000000000018063 | 529 | 602 | 0125 | 00 | 01 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 21.1 TR, 253,116BTU/HR, 8,900 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 79 | 000000000018065 | 529 | 602 | 0141 | 00 | 01 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 24.4 TR, 292,931BTU/HR, 10,300 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 80 | 000000000019352 | 529 | 909 | 0414 | 00 | 01 | UMAE CMN SXXI H. ONCO | MEXICO DF | H. ONCO SXXI | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 120 TR | 1 |
| 81 | '000000000018771 | 529 | 527 | 0804 | 00 | 01 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 13.54 TR, 162,514BTU/HR; 4,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 |
| 82 | '000000000018771 | 529 | 527 | 0804 | 00 | 01 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 13.54 TR, 162,514 BTU/HR; 4,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 |
| 83 | 000000000018063 | 529 | 602 | 0125 | 00 | 01 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 27.1 TR, 325,028 BTU/HR; 8,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 |
| 84 | 000000000019086 | 529 | 906 | 0055 | 00 | 01 | UMAE H. CARD 34 N.L. | NUEVO LEÓN | H. CARDIO 34 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 11,000 PCM; CON BOMBA DE CALOR | 1 |
| 85 | 000000000019475 | 529 | 906 | 0081 | 00 | 01 | UMAE H. CARD 34 N.L. | NUEVO LEÓN | H. CARDIO 34 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 50 TR, 19,000 PCM | 1 |
| 86 | 000000000018061 | 529 | 602 | 0109 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,040 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 87 | 000000000018061 | 529 | 602 | 0109 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,090 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 88 | 000000000018061 | 529 | 602 | 0109 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,090 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 89 | 000000000018061 | 529 | 602 | 0109 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 11.9 TR, 143,138 BTU/HR; 5,200 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 90 | '000000000018059 | 529 | 602 | 0083 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 14.3 TR, 172,550 BTU/HR; 6,850 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 91 | 000000000018061 | 529 | 602 | 0109 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 20 TR, 240,393 BTU/HR; 5,400 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 92 | 000000000018065 | 529 | 602 | 0141 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 20.3 TR, 243,138 BTU/HR; 10,790 PCM, MULTIZONA(5 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 93 | 000000000018061 | 529 | 602 | 0109 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 25.6 TR, 307,674 BTU/HR; 5,100 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 |
| 94 | '000000000018066 | 529 | 602 | 0158 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 53.7 TR, 644,301 BTU/HR; 14,030 PCM, MULTIZONA( 5 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 95 | '000000000018060 | 529 | 602 | 0091 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 7.7 TR, 92,410 BTU/HR; 3,900 PCM, MULTIZONA(3 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 96 | 000000000018061 | 529 | 602 | 0109 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 9.1 TR, 108,907 BTU/HR; 5,300 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 |
| 97 | 000000000018479 | 529 | 207 | 0346 | 00 | 01 | UMAE H.ESP PUEB. | PUEBLA | H. ESP | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 |
| 98 | 000000000019475 | 529 | 906 | 0081 | 00 | 01 | UMAE H. ESP GTO. | GUANAJUATO | H. ESP | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 50 TR, 15,540 PCM | 1 |
| 99 | 000000000018455 | 529 | 527 | 0659 | 00 | 01 | UMAE H. ESP GTO. | GUANAJUATO | H. ESP | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 224,171 BTU/HR; 6,300PCM, UNIZONA | 1 |
| 100 | 000000000018065 | 529 | 602 | 0141 | 00 | 01 | UMAE H ESP 14 VER. | VERACRUZ | H.ESP 14 | MANEJADORA DE AIRE 32.1 TR, 384,881 BTU/HR; 9,300 PCM, MULTIZONA( 5 ZONAS), AGUA HELADA | 4 |
| 101 | 000000000019356 | 529 | 909 | 0458 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 2 SON. | C.OBR. SONORA | H.ESP 2 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 500 TR | 1 |
| 102 | 000000000018455 | 529 | 527 | 0659 | 00 | 01 | UMAE H. ESP 1 YUC. | MÉRIDA | H. ESP 1 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 201,577 BTU/HR; 8,882 PCM; MULTIZONA (4 ZONAS) | 2 |
| 103 | 000000000018455 | 529 | 527 | 0659 | 00 | 01 | C.V. METEPEC | METEPEC | C.V. METEPEC | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 224,171 BTU/HR; 9,360 PCM, UNIZONA | 1 |
| 104 | 000000000019086 | 529 | 906 | 0055 | 00 | 01 | C.V. METEPEC | METEPEC | C.V. METEPEC | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 326,198 BTU/HR; 13,620 PCM, UNIZONA | 1 |

INDICE:

|  | C O N T E N I D O: | Página |
| --- | --- | --- |
|  | GLOSARIO |  |
| 1. | Información específica de la Licitación | 14 |
| 1.1 | Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |  |
| 1.2 | Disponibilidad Presupuestaria |  |
| 1.3 | Moneda en que se cotizarán los bienes |  |
| 1.4 | Plazo y lugar de entrega |  |
| 1.5 | Visita a Instalaciones |  |
| 2. | Descripción, Unidad y Cantidad | 17 |
| 2.1 | Calidad |  |
| 2.2 | Licencias, Autorizaciones y Permisos |  |
| 2.3 | Condiciones de Entrega |  |
| 3. | Modalidad de la contratación | 21 |
| 3.1 | Tipo de Abastecimiento |  |
| 3.2 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones |  |
| 4. | Junta de Aclaraciones | 22 |
| 5. | Presentación y Apertura de Proposiciones | 23 |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |  |
| 6. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica. | 25 |
| 6.1 | Documentación Complementaria |  |
| 6.2 | Proposición Técnica |  |
| 6.3 | Proposición Económica |  |
| 7. | Acreditación de la Existencia Legal y Personalidad Jurídica. | 29 |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones. |  |
| 7.2 | En la suscripción de las Proposiciones |  |
| 7.3 | Previo a la firma del Contrato. |  |
| 7.4 | En la firma del Contrato. |  |
| 8 | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales. | 31 |
| 9 | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. | 32 |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |  |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |  |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |  |
| 10 | Causas de Desechamiento. | 52 |
| 11 | Comunicación de Fallo | 53 |
| 12 | Modelo de Contrato | 54 |
| 12.1 | Período de Contratación |  |
| 12.2 | Firma del Contrato |  |
| 12.3 | Administrador del Contrato |  |
| 12.4 | Causas de rescisión del Contrato |  |
| 13 | Garantías | 56 |
| 13.1 | Garantía de los bienes |  |
| 13.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |  |
| 14 | Condiciones de Pago | 57 |
| 15 | Inconformidades | 59 |
| 16 | Anexos. | 60 |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Bienes de Inversión: Es todo bien mueble susceptible de ser inventariado.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación A. C.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o  de invitación a cuando menos tres personas.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- PREI:  Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad, excepto la mexicana.

- Proveedor Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que pueden participar en licitaciones públicas internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

- TLC: Los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, que contengan disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos d e licitación pública, realizados por las dependencias y entidades sujetas para la compra de bienes.

- Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

1.1.	IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la empresa, solo en idioma  español y dirigidas al área convocante.

En caso de que los bienes requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

1.2.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria.

1.3.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS.

Los bienes a cotizar, objeto de esta licitación, deberá ser en pesos mexicanos y/o dólares americanos sin incluir I.V.A. a dos decimales (truncado, es decir no redondear). Aclarando que el pago se realizará únicamente en pesos mexicanos, al tipo de cambio que señale el D.O.F. en el día en que se efectué el pago.

Para efectos de evaluación y/o comparación, las propuestas presentadas en dólares americanos, se convertirán a pesos mexicanos al tipo de cambio que señale el D.O.F. el día del Acto de la Presentación de Propuestas.

1.4  PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN.

La fecha máxima para la entrega, implementación, suministro, entrega implementación, instalación, pruebas, puesta en marcha, capacitación a entera satisfacción del Instituto será de 90 días naturales, contados a partir del siguiente de la fecha de fallo.

1.5.- VISISTA A INSTALACIONES

Las visitas a los sitios de entrega se realizarán 5 días previos a la Junta de Aclaraciones, de conformidad con el siguiente calendario:

Día 1: 24 de agosto

Día 2: 27 de agosto

Día 3: 28 de agosto

Día 4: 29 de agosto

Día 5: 30 de agosto

| CALENDARIO DE VISITAS DE OBRA POR ZONA |
| --- |
| ZONAS | TIPO DE EQUIPO | DELEGACION/ UMAE/ CENTRO VACACIONAL | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 |
| ZONA 1 | EQUIPOS DIVIDOS | NAYARIT |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE H. ESP 1 YUC. |  |  |  |  |  |
|  |  | C.V. METEPEC |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE H. ESP GTO. |  |  |  |  |  |
|  |  | CHIAPAS |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE H. CARD 34 N.L. |  |  |  |  |  |
|  |  | SAN LUIS POTOSI |  |  |  |  |  |
|  |  | INMUEBLES CENTRALES |  |  |  |  |  |
|  |  | EDO. DE MEX. ORIENTE |  |  |  |  |  |
| ZONA 2 | MANEJADORAS DE AIRE 1 | QUINTANA ROO |  |  |  |  |  |
|  |  | VERACRUZ NORTE |  |  |  |  |  |
|  |  | CHIAPAS |  |  |  |  |  |
|  |  | DF SUR |  |  |  |  |  |
|  |  | NUEVO LEON |  |  |  |  |  |
|  |  | CAMPECHE |  |  |  |  |  |
|  |  | QUERETARO |  |  |  |  |  |
|  |  | HIDALGO |  |  |  |  |  |
| ZONA 3 | MANEJADORAS DE AIRE 2 | UMAE H. ESP 71 COAH. |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE CMNO H. GO JAL. |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE CMN LA RAZA H. ESP |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE H.TO LV |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE H ESP 14 VER. |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE H. TO DR.VFN |  |  |  |  |  |
| ZONA 4 | TORRES DE ENFRIAMIENTO | YUCATAN |  |  |  |  |  |
|  |  | TAMAULIPAS |  |  |  |  |  |
|  |  | SONORA |  |  |  |  |  |
|  |  | TABASCO |  |  |  |  |  |
|  |  | MORELOS |  |  |  |  |  |
|  |  | SAN LUIS POTOSI |  |  |  |  |  |
|  |  | COLIMA |  |  |  |  |  |
|  |  | COAHUILA |  |  |  |  |  |
|  | GENERADORAS DE AGUA HELADA 1 | COAHUILA |  |  |  |  |  |
|  |  | BAJA CALIFORNIA SUR |  |  |  |  |  |
|  |  | BAJA CALIFORNIA |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE H. ESP 2 SON. |  |  |  |  |  |
|  | GENERADORAS DE AGUA HELADA 2 | DF SUR |  |  |  |  |  |
|  |  | EDO. MEX. ORIENTE |  |  |  |  |  |
|  |  | GUERRERO |  |  |  |  |  |
|  |  | QUINTANA ROO |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE CMN SXXI H. ONCO |  |  |  |  |  |
| ZONA 5 | UNIDADES TIPO PAQUETE | TABASCO |  |  |  |  |  |
|  |  | NUEVO LEON |  |  |  |  |  |
|  |  | PUEBLA |  |  |  |  |  |
|  |  | SINALOA |  |  |  |  |  |
|  |  | CAMPECHE |  |  |  |  |  |
|  |  | COLIMA |  |  |  |  |  |
|  |  | MICHOACAN |  |  |  |  |  |
|  |  | HIDALGO |  |  |  |  |  |
|  |  | BAJA CALIFORNIA SUR |  |  |  |  |  |
|  |  | EDO. MEX. PONIENTE |  |  |  |  |  |
|  | CASA DE MAQUINAS | CHIHUAHUA |  |  |  |  |  |
|  |  | UMAE H.ESP PUEB. |  |  |  |  |  |

El punto de reunión y de coordinación para las visitas será en la Dirección General y/o Jefatura de Conservación de cada unidad, en los cuales serán instalados los bienes suministrados. En un horario de 8:00 a 16:00 hrs.

Nota: La visita a las instalaciones no es de carácter obligatorio.

2.	DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte integrante de esta Convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

2.1.	CALIDAD.

a) El licitante deberá acompañar a su proposición técnica la documentación que a continuación se señala  para todos los equipos ofertados y que amparen la marca y/o modelo ofertado.

ENFRIADORES

• ASME Unifield Pressure Vessels.

• ANSI-B9.I.

• Además deberán cumplir la norma más reciente de ARI STANDARD 550/590 y la norma ANSI/ASHRAE 15-19-78, de los códigos de seguridad.

• El funcionamiento será certificado por ARI.

• Se suministrará un informe certificado por ARI de las curvas de las pruebas de funcionamiento, que se ejecutarán de acuerdo con los procedimientos y tolerancias de ARI Standard 550-90.

• Se usarán los instrumentos de prueba en la factoría según ARI Standard 550.

UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, PARA INTERIOR

Certificaciones: Previo a la instalación, se deberán de entregar certificados por escrito de todas las pruebas de los componentes de las UMA’S, cumpliendo estos con los requerimientos de especificaciones en lo relacionado a todas las normatividades y pruebas tanto Estatales como Federales.

Los módulos serán aislados desde fábrica. Se aislarán todas las juntas que unen a los paneles y módulos. El aislamiento y adhesivo obedecerán los requisitos de UL-181 y NFPA-90A para propagación de llama y generación de humos. El adhesivo de aislamiento será el que esta registrado por UL.

El aislamiento de la unidad será de 2”, 4 lb/ft2, siendo esta la densidad de aislamiento. La resistencia térmica será 3.57 °F/ft2*hr/Btu.

Además deberán cumplir la norma más reciente de ARI STANDARD 550/590 y la norma ANSI/ASHRAE 15-19-78, de los códigos de seguridad.

El funcionamiento será certificado por ARI.

Se suministrará un informe certificado por ARI de las curvas de las pruebas de funcionamiento, que se ejecutarán de acuerdo con los procedimientos y tolerancias de ARI Standard 550-90.

b) El licitante deberá acompañar a su proposición técnica la documentación que a continuación se señala  para todos los equipos ofertados y que amparen la marca y/o modelo ofertado.

TORRES DE ENFRIAMIENTO

• CTI (Cooling Technology Institute).

c).- El licitante deberá cumplir con los siguientes estándares para la fabricación de los ductos de aire acondicionado:

Las características constructivas de los ductos se ajustarán a las Normas ASHRAE Y SMACNA

La instalación de los sistemas de ductos de inyección y retorno de aire acondicionado y sus soportes, deberán construirse de lámina galvanizada cuyos calibres deberán ajustarse a la norma para ductos de alta presión, S.M.A.C.N.A./ 95 Capítulo 4, Tercera Edición o más reciente.

La construcción de ductos, conexiones, y accesorios deberá ser conforme a las recomendaciones de las ediciones más recientes de las normas “HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS”, “LOW PRESSURE DUCT CONSTRUCTION STANDARD” (LPDCS”, “HIGH PRESSURE DUCT CONSTRUCTION STANDARD” (HPDCS), y “HVAC AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL”, publicados por SMACNA (Sheet Metal Air Conditioning Contractors National Association, Inc.), y complementado por la última edición del “ASHRAE HANDBOOK”, publicado por la American Society of Heating and Air Conditioning Engineers, Inc., y la última edición del estándar NFPA 90 A, publicada por la National Fire Protection Association.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Todos los materiales para el aislamiento térmico no inflamables deberán cumplir con las normas No. 90A, 90B y 220 de la NFPA y las normas ASTM C612 Class 2; ASTM D781 y ASTM E84 así como con la norma 723 de U.L., incluyendo los aislamientos, recubrimientos, adhesivos, selladores, cintas y solventes. Estos materiales tendrán una Clasificación de Dispersión de Flama de 25 o menos, una Clasificación de Contribución de Combustible de 50 o menos y una Clasificación Máxima de Generación de Humo de 50, según mediciones y descripción de la norma ASTM E84.

A.S.H.R.A.E American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers.

S.M.A.C.N.A Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

A.M.C.A Air Movement and Control Association.

A.R.I Air Conditioning and Refrigeration Institute.

N.F.P.A National Fire Protection Association.

Si los certificados están expedidos en idioma ingles, se deberán presentar con traducción simple al español y de ser distinto al inglés, podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción al español.

2.2. LICENCIAS, PERMISOS, FOLLETOS, CATALOGOS.

No se requieren licencias ni permisos, por que las adecuaciones se harán dentro de las Unidades. En cuanto a folletos y catálogos los licitantes deberán entregar la documentación técnica que avale las características técnicas de los bienes ofertados.

El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado y la carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico.

El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control e isométrico de la instalación, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes.

El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que esta proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente:

a.- Manual en español de selección del equipo

b.- manual en español de instalación del equipo

c.- manual en español de operación del equipo

El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales

a.- Manual en español de selección del equipo

b.- Manual en español de instalación del equipo

c.- Manual en español de operación del equipo

d.- Manual en español de mantenimiento del equipo

e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico

Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán las traducciones correspondientes al español.

2.3 CONDICIONES DE ENTREGA

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos, mediante Acta Administrativa circunstanciada de Instalación, Arranque y/o Puesta en Operación y/o Capacitación de Bienes de Inversión, a entera satisfacción del Instituto, en los sitios de entrega e instalación, señalados en el listado unidades, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el instituto, por causas de fuerza mayor o contingencia.  El Instituto lo notificara en un plazo no menor de cinco días hábiles, dicho cambio de destino se formalizara mediante un convenio modificatorio de conformidad con el artículo 52 de la LAASSP.

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción del catalogo de artículos, contenida en el especificación Técnica, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación considerando cantidad y empaque.

El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, establecidas en la presente convocatoria, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en el listado de unidades, el proveedor deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” en el formato Institucional mostrado en el Anexo 13 de la presente convocatoria, la cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros, en esta remisión del pedido las Unidades Médicas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cinco copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cinco copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

El Acta administrativa circunstanciada de Instalación, Arranque y/o puesta en Operación y/o Capacitación de Bienes de Inversión deberá ser validada y aprobada por el responsable institucional del servicio.

Responsable:

- Director de la Unidad y/o Delegado

- Director Administrativo

- Jefe del Departamento de Servicios Administrativos

- Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales

2.2.1 CANJE

El Instituto, por conducto de los directores administrativos y directores de las unidades medicas receptoras, así como por el administrador del contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, remplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

  - MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El presente procedimiento se realizará por contrato cerrado.

3.1.	TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Para efectos de adquirir el servicio objeto de la presente convocatoria, será una sola fuente de abastecimiento por partida.

3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS;  MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Visita a Instalaciones | De conformidad al numeral 1.5 de la presente convocatoria |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 31 de agosto de 2012 | 11:00 Hrs. | Sistema COMPRANET |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 10 de septiembre de 2012 | 11:00 Hrs. | Sistema COMPRANET |
| Fallo | 17 de septiembre de 2012 | 16:00 Hrs. | Sistema COMPRANET |
| Firma del contrato | Dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha del Acto de comunicación de Fallo | 9:30 a 15:30 horas | División de Contratos, ubicada en la calle de Durango No. 291, 10° piso (ala Sinaloa), Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F. |
| Reducción de Plazo | SI |
| Tipo de Licitación | ELECTRÓNICA (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP) |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería. Exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet |

- JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán enviar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

  - Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones.

  - Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración, adjuntando el escrito en el que manifiesten, su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de esta Convocatoria y sus respectivos anexos; a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, COMPRANET, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, las que en su caso deberán agrupar por temas técnico y administrativo, para lo cual podrán utilizar el formato contenido en el Anexo Número 15 (quince).

  - Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

  - La convocante procederá a enviar a través de COMPRANET 5.0 las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la LAASSP.

  - Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- Solamente se recibirán proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en los términos establecidos en la LAASSP.

- Siendo la hora indicada para la presentación y apertura de proposiciones la convocante  procederá a bajar de la bóveda de Compranet, las proposiciones recibidas en forma electrónica, de las cuales únicamente se imprimirán las carátulas de las proposiciones técnicas y las proposiciones económicas, las que serán rubricadas por los servidores públicos presentes, se elaborará el acta correspondiente y la publicará en el sistema Compranet, dando aviso a los licitantes participantes.

- En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, la convocante recabara de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando los sobres  o archivos electrónicos en  que se contenga dicha información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

- Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de la presente convocatoria.

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas,

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

6.	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

  - Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60,  de la LAASSP. conforme al Anexo Número 3 (tres),  de la presente convocatoria.

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (tres),  de la presente convocatoria.

  - En tratándose de Licitantes que oferten bienes de origen Nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el Artículo 28, Fracción I, de la LAASSP, ó con las Reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público, de conformidad con la Regla 5.2.1, para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al  Anexo Número 4 (cuatro),  de la presente convocatoria.

  - Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, que cumplen con las reglas de origen establecidas en el Capítulo de Compras del Sector Público del Tratado que corresponda, de conformidad con la Regla 5.2.2. para la Celebración de Licitaciones Públicas Internacionales bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, de conformidad al Anexo Número 5 (cinco),  de la presente convocatoria.

  - Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 6 (seis), de la presente convocatoria.

  - En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los  escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición, conforme al Anexo Número 2 (dos) de la presente convocatoria.

  - Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 3 (tres), de la presente convocatoria.

  - En su caso, escrito del licitante en el que manifieste ser persona física y, que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la Ley, conforme al Anexo Número 7 (Siete) de la presente convocatoria; o,

Constancia que acredite que el trabajador es persona con discapacidad en términos de lo previsto la Ley Para la Inclusión de Personas con Discapacidad, correspondiente al cinco por ciento cuando menos de la totalidad de la planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley.

  - Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifiesta que los precios de su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP, en términos del Anexo Número 3 (tres) de la presente convocatoria.

  - Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que manifiestan que conocen el contenido de la nota informativa para participantes de países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE),  y sus repercusiones en caso de incumplimiento con lo estipulado en la misma, en términos del Anexo Número 3 (tres) de la presente convocatoria

  - Escrito bajo protesta de decir verdad que se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al  instituto y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados de propiedad industrial o intelectual  a nivel nacional o internacional, conforme al Anexo Número 3 (tres) de la presente convocatoria.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

- Además de considerar los aspectos siguientes:

    - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán enviar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya enviadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

    - Las proposiciones que envíen los licitantes podrán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, o en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

    - Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II.	 Anexo Número 8 (ocho), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

6.2.	PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

    - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de esta convocatoria.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un diagrama unifilar, isométrico con escala, de la instalación del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en la convocatoria de la licitación.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa de visitas de personal calificado para revisar la operación del equipo y las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, con un mínimo 2 veces por año, presentando programa por cada año de garantía.

    - En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes.

    - Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1  de la presente convocatoria, según corresponda.

    - Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.2  de la presente convocatoria, según corresponda.

6.2.1. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN LAS PROPUESTA LOS LICITANTES

6.3.	PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la clave/partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de la presente convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

- El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos.

- El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario, para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos.

- El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo de acuerdo al programa de visitas, del personal calificado para la revisión de la operación del equipo y para la revisión de las actividades de rutina del personal operativo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes deberán enviar junto a su proposición un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 10 (diez), el cual forma parte de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3.	Previo a la firma del contrato.

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4.	En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

8.	ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Una vez realizado el fallo del procedimiento.

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla II.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación.

Previo a la formalización del contrato.

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar la respuesta de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla II.2.1.11 de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la opinión ante el SAT, en términos de la Regla II.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “una respuesta de opinión”, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

Una vez formalizado el contrato.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

9.	CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

De acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 36Bis de la Ley, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, será el mecanismo de puntos y porcentajes; por lo que, para ser sujeto de evaluación bajo el criterio de puntos y porcentajes, se considerarán únicamente a el (los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

- Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, la(s) junta(s) de aclaraciones y sus anexos (numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3.).

- Se verificará que garanticen y satisfagan las condiciones de entrega de los bienes.

- No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

- En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Técnica.

Se realizará la evaluación técnica de cada concepto, por lo que se asignó un número en la columna del lado derecho, de acuerdo a  la siguiente tabla:

| A) CARACTERISTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TECNICA |
| --- |
| CENTRALES DE AIRE GRADO MÉDICO | 21 PUNTOS |
| DESCRIPCION | DOCUMENTOS | PUNTOS |
| Ingeniería de Diseño |  |  |
| Propuesta Técnica y Memorias de Cálculo | Propuesta Técnica | 9.00 |
| Especificación Técnica que incluya las fichas técnicas del fabricante de la selección de los equipos.* | Ficha técnica del fabricante | 9.00 |
| Especificaciones del Equipo |  |  |
| Equipo ensamblado 100% en todos sus componentes y accesorios de fabrica de acuerdo a la patente del cabezal ofertado (secadores, filtros, tanques, y paneles de control) | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 3.00 |
|  | TOTAL | 21.00 |

| UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA ENFRIADA POR AGUA | 20 PUNTOS |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | DOCUMENTOS | PUNTOS |
| Ingeniería de Diseño |  |  |
| Propuesta Técnica y Memorias de Cálculo | Propuesta Técnica | 9.00 |
| Especificación Técnica que incluya las fichas técnicas del fabricante de la selección de los equipos.* | Ficha técnica del fabricante | 9.00 |
| Especificaciones del Equipo |  |  |
| Consumo de Energía con un valor igual ó menor de 0.6 Kw/TR | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando el número de página en dónde se verifique | 1.00 |
| Mantenimiento de 1.5 años ó más | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando el número de página en dónde se verifique | 1.00 |
|  | TOTAL | 20.00 |

| UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA ENFRIADA POR AIRE | 20 PUNTOS |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | DOCUMENTOS | PUNTOS |
| Ingeniería de Diseño |  |  |
| Propuesta Técnica y Memorias de Cálculo | Propuesta Técnica | 9.00 |
| Especificación Técnica que incluya las fichas técnicas del fabricante de la selección de los equipos.* | Ficha técnica del fabricante | 9.00 |
| Especificaciones del Equipo |  |  |
| Consumo de Energía con un valor igual ó menor de 1 .0 Kw/TR | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando el número de página en dónde se verifique | 1.00 |
| Mantenimiento de 1.5 años ó más | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando el número de página en dónde se verifique | 1.00 |
|  | TOTAL | 20.00 |

| TORRE DE ENFRIAMIENTO | 22.5 PUNTOS |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | DOCUMENTOS | PUNTOS |
| Ingeniería de Diseño |  |  |
| Propuesta Técnica y Memorias de Cálculo | Propuesta Técnica | 9.00 |
| Especificación Técnica que incluya las fichas técnicas del fabricante de la selección de los equipos.* | Ficha técnica del fabricante | 11.50 |
| Especificaciones del Equipo |  |  |
| Potencia del motor en equidad de gasto y carga | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando el número de página en dónde se verifique | 1.00 |
| Escalera Marina para el Acceso Superior de la Torre | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando el número de página en dónde se verifique | 1.00 |
|  | TOTAL | 22.50 |
| EQUIPO DIVIDIDO: MANEJADORA-CONDENSADORA | 22 PUNTOS |
| DESCRIPCION | DOCUMENTOS | PUNTOS |
| Ingeniería de Diseño |  |  |
| Propuesta Técnica y Memorias de Cálculo | Propuesta Técnica | 7.00 |
| Especificación Técnica que incluya las fichas técnicas del fabricante de la selección de los equipos.* | Ficha técnica del fabricante | 10.00 |
| Especificaciones del Equipo |  |  |
| Dualidad en el voltaje de la alimentación eléctrica (220/460) | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Potencia del motor en equidad de gasto y carga | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Valor de prueba para intemperismo ASTM-117, igual ó mayor a 2000 hrs. | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Mantenimiento de 1.5 años ó más | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Consumo de Energía con un valor igual ó menor de 1.4 Kw/TR | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
|  | TOTAL | 22.00 |

| UNIDADES AUTOCONTENIDAS TIPO PAQUETE | 22.5 PUNTOS |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | DOCUMENTOS | PUNTOS |
| Ingeniería de Diseño |  |  |
| Propuesta Técnica y Memorias de Cálculo | Propuesta Técnica | 8.50 |
| Especificación Técnica que incluya las fichas técnicas del fabricante de la selección de los equipos.* | Ficha técnica del fabricante | 11.00 |
| Especificaciones del Equipo |  |  |
| Valor de prueba para intemperismo ASTM-117, igual ó mayor a 2000 hrs. | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Mantenimiento de 1.5 años ó más | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Consumo de Energía con un valor igual ó menor de 1.4 Kw/TR | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
|  | TOTAL | 22.50 |

| UMA´S C/ SERP. PARA AH Y SERP. DE CALEF. PARA AC | 22.5 PUNTOS |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | DOCUMENTOS | PUNTOS |
| Ingeniería de Diseño |  |  |
| Propuesta Técnica y Memorias de Cálculo | Propuesta Técnica | 8.50 |
| Especificación Técnica que incluya las fichas técnicas del fabricante de la selección de los equipos.* | Ficha técnica del fabricante | 10.00 |
| Especificaciones del Equipo |  |  |
| Dualidad en el voltaje de la alimentación eléctrica (220/460) | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Potencia del motor en equidad de gasto y carga | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Valor de prueba para intemperismo ASTM-117, igual ó mayor a 2000 hrs. | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
| Mantenimiento de 1.5 años ó más | Manual técnico del fabricante, Folletos o trípticos indicando número de página en dónde se corrobore | 1.00 |
|  | TOTAL | 22.50 |
| * Puntos Obligatorios |  |  |
| NOTA: Para que la Propuesta Técnica sea solvente, deberá cumplir al 100% con el punto obligatorio y con un puntaje mayor o igual a 37.5 Puntos. |

Administrativa

La ponderación que corresponderá a cada uno de los rubros serán evaluados conforme al criterio Puntos y Porcentajes descritos en el cuadro abajo indicado, para lo cual se considerarán  los conceptos que a continuación se indican:

Rubros

Capacidad del Licitante

Experiencia y Especialidad del Licitante

Cumplimiento de Contratos

| CENTRALES DE AIRE GRADO MÉDICO |  |
| --- | --- |
| B) CAPACIDAD DEL LICITANTE | 11.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Carta de Fabricante del Equipo Ofertado, firmada por el representante legal, en la que manifieste que el licitante es parte de sus canales de distribución exclusiva apostillada y comercialización de tal manera que puede ofertar el equipo en base a los requerimientos y características técnicas solicitadas | 1.5 |
| Deberá acreditar un capital contable mínimo requerido del 20% de su propuesta económica la cual En el caso de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (articulo 40 Fracción III del Reglamento) | 1 |
| Los equipos deberán ser suministrados e instalados en cada una de las Unidades en un máximo de 90 días calendario, pero en el caso que se proponga un plazo menor se otorgaran más puntos. Se otorgara la máxima calificación al Licitante que instale el equipo en el menor tiempo y para los demás licitantes se aplicara regla de tres simple. | 4 |
| Los licitantes que acrediten haber producido los bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones MYPIMES | 0.5 |
| Los licitantes que acrediten conforme a LAASP en su Artículo 14 y las normatividades conducentes, que cuentan con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una carta de certificación de personal calificado para la instalación de los equipos, obtendrán 2 puntos, para aquellos que no la presenten obtendrán 0 puntos. | 2 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 11.5 |

| C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 7.5 PUNTOS |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Los licitantes que acrediten Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en la presente licitación, debiendo ser como mínimo 5 años. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto | 3 |
| El licitante que acredite Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, condiciones y cantidades similares a las establecidas en la convocatoria. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados, respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. | 4.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 7.5 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Relación y copia de contratos, que tengan celebrados tanto con la administración pública o con particulares de la especialidad, características y magnitud de la presente convocatoria, debiendo comprobar como mínimo 5 años de experiencia, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación. Debiendo integrar al menos dos contratos anuales de características similares al objeto de esta Convocatoria.En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante asignará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. | 10 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |

| UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA ENFRIADA POR AGUA |  |
| --- | --- |
| B) CAPACIDAD DEL LICITANTE | 12.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Carta de Fabricante del Equipo Ofertado, firmada por el representante legal, en la que manifieste que el licitante es parte de sus canales de distribución exclusiva apostillada y comercialización de tal manera que puede ofertar el equipo en base a los requerimientos y características técnicas solicitadas | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una carta de certificación de personal calificado para la instalación de los equipos, obtendrán 2 puntos, para aquellos que no la presenten obtendrán 0 puntos. | 2 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Deberá acreditar un capital contable mínimo requerido del 20% de su propuesta económica la cual En el caso de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (articulo 40 Fracción III del Reglamento) | 1 |
| Los equipos deberán ser suministrados e instalados en cada una de las Unidades en un máximo de 90 días calendario, pero en el caso que se proponga un plazo menor se otorgaran más puntos. Se otorgara la máxima calificación al Licitante que instale los equipos en el menor tiempo y para los demás licitantes se aplicara regla de tres simple. | 4 |
| Los licitantes que acrediten conforme a LAASP en su Artículo 14 y las normatividades conducentes, que cuentan con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Los licitantes que acrediten haber producido los bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones MYPIMES | 0.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 12.5 |

| C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 7.5 PUNTOS |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Los licitantes que acrediten Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en la presente licitación, debiendo ser como mínimo 5 años. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto | 3 |
| El licitante que acredite Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, condiciones y cantidades similares a las establecidas en la convocatoria. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados, respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. | 4.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 7.5 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Relación y copia de contratos, que tengan celebrados tanto con la administración pública o con particulares de la especialidad, características y magnitud de la presente convocatoria, debiendo comprobar como mínimo 5 años de experiencia, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación. Debiendo integrar al menos dos contratos anuales de características similares al objeto de esta Convocatoria. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante asignará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. | 10 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |

| UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA ENFRIADA POR AIRE |  |
| --- | --- |
| B) CAPACIDAD DEL LICITANTE | 12.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Carta de Fabricante del Equipo Ofertado, firmada por el representante legal, en la que manifieste que el licitante es parte de sus canales de distribución exclusiva apostillada y comercialización de tal manera que puede ofertar el equipo en base a los requerimientos y características técnicas solicitadas | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una carta de certificación de personal calificado para la instalación de los equipos, obtendrán 2 puntos, para aquellos que no la presenten obtendrán 0 puntos. | 2 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Deberá acreditar un capital contable mínimo requerido del 20% de su propuesta económica la cual En el caso de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (articulo 40 Fracción III del Reglamento) | 1 |
| Los equipos debelan ser suministrados e instalados en cada una de las Unidades en un máximo de 90 días calendario, pero en el caso que se proponga un plazo menor se otorgaran mas puntos,. Se otorgara la máxima calificación al Licitante que instale los equipos en el menor tiempo y para los demás licitantes se aplicara regla de tres simple. | 4 |
| Los licitantes que acrediten conforme a LAASP en su Artículo 14 y las normatividades conducentes, que cuentan con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Los licitantes que acrediten haber producido los bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones MYPIMES | 0.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 12.5 |

| C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 7.5 PUNTOS |
| --- | --- |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Los licitantes que acrediten Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en la presente licitación, debiendo ser como minimo 5 años. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto | 3 |
| El licitante que acredite Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, condiciones y cantidades similares a las establecidas en la convocatoria. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados, respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. | 4.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 7.5 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Relación y copia de contratos, que tengan celebrados tanto con la administración pública o con particulares de la especialidad, características y magnitud de la presente convocatoria, debiendo comprobar como mínimo 5 años de experiencia, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación. Debiendo integrar al menos dos contratos anuales de características similares al objeto de esta Convocatoria. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante asignará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. | 10 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |

| TORRE DE ENFRIAMIENTO |  |
| --- | --- |
| B) CAPACIDAD DEL LICITANTE | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Carta de Fabricante del Equipo Ofertado, firmada por el representante legal, en la que manifieste que el licitante es parte de sus canales de distribución exclusiva apostillada y comercialización de tal manera que puede ofertar el equipo en base a los requerimientos y características técnicas solicitadas | 0.5 |
| Deberá acreditar un capital contable mínimo requerido del 20% de su propuesta económica la cual En el caso de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (articulo 40 Fracción III del Reglamento) | 0.5 |
| Los equipos deberán ser suministrados e instalados en cada una de las Unidades en un máximo de 90 días calendario, pero en el caso que se proponga un plazo menor se otorgaran más puntos. Se otorgara la máxima calificación al Licitante que instale los equipos en el menor tiempo y para los demás licitantes se aplicara regla de tres simple. | 4.5 |
| Los licitantes que acrediten conforme a LAASP en su Artículo 14 y las normatividades conducentes, que cuentan con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una carta de certificación de personal calificado para la instalación de los equipos, obtendrán 2 puntos, para aquellos que no la presenten obtendrán 0puntos. | 2 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |
| C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 7.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Los licitantes que acrediten Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en la presente licitación, debiendo ser como mínimo 5 años. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. | 3 |
| El licitante que acredite Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, condiciones y cantidades similares a las establecidas en la convocatoria. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados, respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. | 4.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 7.5 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Relación y copia de contratos, que tengan celebrados tanto con la administración pública o con particulares de la especialidad, características y magnitud de la presente convocatoria, debiendo comprobar como mínimo 5 años de experiencia, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación. Debiendo integrar al menos dos contratos anuales de características similares al objeto de esta Convocatoria. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante asignará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. | 10 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |

| EQUIPO DIVIDIDO: MANEJADORA-CONDENSADORA |  |
| --- | --- |
| B) CAPACIDAD DEL LICITANTE | 10.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Carta de Fabricante del Equipo Ofertado, firmada por el representante legal, en la que manifieste que el licitante es parte de sus canales de distribución exclusiva apostillada y comercialización de tal manera que puede ofertar el equipo en base a los requerimientos y características técnicas solicitadas | 0.5 |
| Deberá acreditar un capital contable mínimo requerido del 20% de su propuesta económica la cual En el caso de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (articulo 40 Fracción III del Reglamento) | 0.5 |
| Los equipos deberán ser suministrados e instalados en cada una de las Unidades en un máximo de 90 días calendario, pero en el caso que se proponga un plazo menor se otorgaran más puntos. Se otorgara la máxima calificación al Licitante que instale los equipos en el menor tiempo y para los demás licitantes se aplicara regla de tres simple. | 4.5 |
| Los licitantes que acrediten haber producido los bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones MYPIMES | 0.5 |
| Los licitantes que acrediten conforme a LAASP en su Artículo 14 y las normatividades conducentes, que cuentan con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una carta de certificación de personal calificado para la instalación de los equipos, obtendrán 2 puntos, para aquellos que no la presenten obtendrán 0 puntos. | 2 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10.5 |
| C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 7.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Los licitantes que acrediten Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en la presente licitación, debiendo ser como mínimo 5 años. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto | 3 |
| El licitante que acredite Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, condiciones y cantidades similares a las establecidas en la convocatoria. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados, respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. | 4.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 7.5 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Relación y copia de contratos, que tengan celebrados tanto con la administración pública o con particulares de la especialidad, características y magnitud de la presente convocatoria, debiendo comprobar como mínimo 5 años de experiencia, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación. Debiendo integrar al menos dos contratos anuales de características similares al objeto de esta Convocatoria. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante asignará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. | 10 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |

| UNIDADES AUTOCONTENIDAS TIPO PAQUETE |  |
| --- | --- |
| B) CAPACIDAD DEL LICITANTE | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Carta de Fabricante del Equipo Ofertado, firmada por el representante legal, en la que manifieste que el licitante es parte de sus canales de distribución exclusiva apostillada y comercialización de tal manera que puede ofertar el equipo en base a los requerimientos y características técnicas solicitadas | 0.5 |
| Deberá acreditar un capital contable mínimo requerido del 20% de su propuesta económica la cual En el caso de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (articulo 40 Fracción III del Reglamento) | 0.5 |
| Los equipos deberán ser suministrados e instalados en cada una de las Unidades en un máximo de 90 días calendario, pero en el caso que se proponga un plazo menor se otorgaran más puntos. Se otorgara la máxima calificación al Licitante que instale los equipos en el menor tiempo y para los demás licitantes se aplicara regla de tres simple. | 4.5 |
| Los licitantes que acrediten conforme a LAASP en su Artículo 14 y las normatividades conducentes, que cuentan con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una carta de certificación de personal calificado para la instalación de los equipos, obtendrán 2 puntos, para aquellos que no la presenten obtendrán 0puntos. | 2 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |
| C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 7.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Los licitantes que acrediten Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en la presente licitación, debiendo ser como mínimo 5 años. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto | 3 |
| El licitante que acredite Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, condiciones y cantidades similares a las establecidas en la convocatoria. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados, respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. | 4.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 7.5 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Relación y copia de contratos, que tengan celebrados tanto con la administración pública o con particulares de la especialidad, características y magnitud de la presente convocatoria, debiendo comprobar como mínimo 5 años de experiencia, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación. Debiendo integrar al menos dos contratos anuales de características similares al objeto de esta Convocatoria. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante asignará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. | 10 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |

| UMA´S C/ SERP. PARA AH Y SERP. DE CALEF. PARA AC |  |
| --- | --- |
| B) CAPACIDAD DEL LICITANTE | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Carta de Fabricante del Equipo Ofertado, firmada por el representante legal, en la que manifieste que el licitante es parte de sus canales de distribución exclusiva apostillada y comercialización de tal manera que puede ofertar el equipo en base a los requerimientos y características técnicas solicitadas | 0.5 |
| Deberá acreditar un capital contable mínimo requerido del 20% de su propuesta económica la cual En el caso de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (articulo 40 Fracción III del Reglamento) | 0.5 |
| Los equipos deberán ser suministrados e instalados en cada una de las Unidades en un máximo de 90 días calendario, pero en el caso que se proponga un plazo menor se otorgaran más puntos. Se otorgara la máxima calificación al Licitante que instale los equipos en el menor tiempo y para los demás licitantes se aplicara regla de tres simple. | 4.5 |
| Los licitantes que acrediten conforme a LAASP en su Artículo 14 y las normatividades conducentes, que cuentan con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una carta de certificación de personal calificado para la instalación de los equipos, obtendrán 2 puntos, para aquellos que no la presenten obtendrán 0puntos. | 2 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 36 meses y hasta 48 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 2 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |
| C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE | 7.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Los licitantes que acrediten Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en la presente licitación, debiendo ser como mínimo 5 años. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto | 3 |
| El licitante que acredite Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas, condiciones y cantidades similares a las establecidas en la convocatoria. La convocante asignará el máximo de puntuación o unidades porcentuales, al licitante que acredite y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados, respecto de la especialidad, esto es, se aplicará regla de tres simple. | 4.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 7.5 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | 10 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Relación y copia de contratos, que tengan celebrados tanto con la administración pública o con particulares de la especialidad, características y magnitud de la presente convocatoria, debiendo comprobar como mínimo 5 años de experiencia, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información, así como la constancia de cumplimiento en tiempo y forma y no aplicación de penas convencionales de los mismos, dando facilidades al IMSS para su verificación. Debiendo integrar al menos dos contratos anuales de características similares al objeto de esta Convocatoria. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante asignará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. | 10 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 10 |

El resultado de la evaluación de la propuesta técnica-administrativa de cada licitante se conocerá como TPT = Total de Puntos obtenidos en la propuesta técnica por la i-ésima propuesta técnica.

Posterior a la calificación de puntos y porcentajes se determinará como proposición solvente técnicamente, aquella que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica-administrativa, cumpla con un mínimo de aceptación de 37.5 puntos del total de los rubros.

- Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo 37.5 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica-administrativa.

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se excluirá del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado, y sólo se considerará el precio neto propuesto.

En caso de que la Proposición se efectué en moneda extranjera, el Instituto realizará la conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomara en cuenta para tal efecto, así como la tasa de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones.

El total de la Puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, tendrá un valor numérico máximo de 50, por lo que la propuesta económica que resulte ser la mas baja, se le asignará esa puntuación máxima.

Para determinar la puntuación que corresponda al precio neto propuesto por cada participante de acuerdo al Anexo Número 9 (nueve) Proposición Económica, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE= MPemb x 50 / MPi

Donde:

PPE = Puntuación que corresponden a la propuesta económica.

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica, y

Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición la convocante aplicará la siguiente formula:

PTj=TPT+ PPE					Para toda j = 1,2, ….,n

Donde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Técnica

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica y,

El subíndice j representa a las de más proposiciones determinadas como solventes resultado de la evaluación, y

La proposición solvente más conveniente para el Instituto será aquella que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en esta convocatoria.

- El Instituto adjudicará el Contrato al Licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos señalados en el presente numeral.

- Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes participantes, mismo que permitirá hacer un análisis comparativo.

- Si derivado de la evaluación económica y técnica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a puntos y porcentajes obtenidos por dos o más licitantes, se procederá de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 Bis, segundo y tercer párrafo de la LAASSP.

9.3 EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la contratación de los bienes se llevará a cabo mediante la utilización del mecanismo de puntos o porcentajes, con base a lo previsto en el artículo 36, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo mediante el siguiente índice de proposición adjudicada (PAd), mediante el cual se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada con el contrato, debiendo esta ser la de mayor puntuación, para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PAd = TPT + PPE

Donde:

PAd = Proposición Adjudicada

TPT = Total de Puntos obtenidos en la Propuesta Técnica, y

PPE = Puntuación o unidades porcentuales alcanzada por la Propuesta Económica.

9.3.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

Si se obtuviera un empate entre dos o mas licitantes, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, colocándose en una urna las boletas de cada licitante empatado, y se procederá a extraer en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, determinándose así los subsecuentes lugares.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP:

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3, y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos, 50 y 60 de la Ley.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando presente más de una propuesta en la licitación.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida.

- Cuando la Secretaría de Economía determine mediante comunicado que alguno de lo participantes en esta licitación hubiera contravenido el “CÓDIGO ANTIDUMPING” del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como el Reglamento contra practicas desleales de comercio internacional.

- Cuando el licitante no presente los certificados vigentes para las partidas en las que participe, solicitados en el numeral 2.1 calidad de la presente convocatoria.

- Cuando no exista congruencia entre los catálogos, instructivos y demás documentación que soporte su propuesta que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Cuando no exista correspondencia de marca y/o modelo entre los documentos presentados por el licitante y los documentos solicitados en el numeral 2.1, de la presente Convocatoria.

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer a través de la publicación del “Acta de Comunicación de Fallo” en el sistema de Compranet, a los licitantes se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (os), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Adicionalmente, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la comunicación de fallo, se pondrán a disposición de los licitantes, en el tablero de la oficina de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, sito en la calle de Durango No. 291, 11° piso, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México D.F., por un término no menor a 5 días hábiles.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar - IMSS compró”.

12.	. MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 11 (once), el modelo del que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

12.1.	 PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación será de carácter anual y contará con un período de vigencia a partir de la firma del contrato, al 31 de diciembre de 2012.

12.2	FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

12.3. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

El Administrador del contrato será:

El Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

12.4. CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Convocatoria y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con características distintas a las aceptadas en esta licitación.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren en las presente convocatoria, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona al Instituto y con ello se afecten los intereses del Instituto.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la LAASSP.

12.4.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, el Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación, respecto del contrato materia de la rescisión.

13.	GARANTÍAS

13.1	GARANTÍA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 36 (treinta y seis) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto.

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia en el párrafo que anteceden, deberán constar en papel membreteado de la empresa y serán  firmados por su representante

13.2	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 12 (doce).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la División de Contratos.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de avis o de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

14. CONDICIONES DE PAGO.

El pago se efectuará en moneda nacional, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, la cual debe estar autorizada por el Coordinador Técnico de Proyectos y Conservación de Inmuebles y el Titular de la División de Conservación.

- Dicha factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, RFC. IMS-421231-I45, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 476 Col. Juárez, C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cinco copias de la factura y original y cinco copias de las Actas Administrativas Circunstanciadas de Instalación, Arranque y/o Puesta en Operación y/o Capacitación de Bienes de Inversión, de los bienes entregados; con estos paquetes de documentos integrados, se deberá dirigir al Área de Planeación y Control de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, sito en la calle de Durango No. 291, piso 11, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., a entregar la primera copia de las remisiones de pedido, así como una copia del Acta Administrativa circunstanciada, a fin de que se registre la recepción de los bienes en el sistema de compras del Instituto la segunda copia la entregara en la División de Planeación, Apoyo y Seguimiento, ubicada en la calle de Durango No. 291, 10° piso (ala Sinaloa), Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06700, México, D.F., con el fin de que se lleve a cabo el seguimiento de cumplimiento de contrato.

- Así mismo, entregará el original y demás copias de la factura, y original de las Actas Administrativas Circunstanciadas de Instalación, Arranque y/o Puesta en Operación y/o Capacitación de Bienes de Inversión, en la División de Trámite de Erogaciones, calle Tiburcio Montiel N° 15, P.B. Colonia San Miguel Chapultepec, C.P 11850, México, D.F., en donde le expedirán un comprobante de pago o contra recibo.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento.

- El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los servicios prestados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex S.A., BBVA Bancomer S.A., Banorte S.A. y Scotiabank Inverlat S.A., para tal efecto deberá presentar en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle de Durango No. 167, tercer piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México D.F., dentro del horario comprendido de las 9:00 a las 14:30 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, (número de clabe bancaria estandarizada), banco sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contrarecibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

14.1. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

15. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso,

Colonia Nueva Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo,   C.P. 11590,

México D.F.

16. ANEXOS.

| ANEXO NÚMERO | NOMBRE |
| --- | --- |
| 1 | Anexo Técnico |
| Apartado I | Cuadro de distribución (Lista de Unidades) |
| Apartado II | Directorio (Personal responsable y de Contacto) |
| 2 | Modelo de convenio de participación conjunta |
| 3 | Formato de carta relativa al punto 6 incisos A), B), G), I), J) y K) |
| 4 | Formato para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones publicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. (DOF 28-12-10) |
| 5 | Formato para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones publicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. (DOF 28-12-10) |
| 6 | Formato de carta relativa al punto 6 inciso E).(Estratificación MIPYME) |
| 7 | Formato de carta relativa al punto 6 inciso H) .(Art. 14) |
| 8 | Lista de verificación de documentos |
| 9 | Proposición económica |
| 10 | Acreditación del licitante |
| 11 | Modelo de Contrato |
| 12 | Fianza de cumplimiento de contrato |
| 13 | Formato de remisión de Pedido |
| 14 | Formato de Acta Administrativa circunstanciada de entrega recepción |
| 15 | Formato de Solicitud de Aclaraciones. |
| 16 | Nota informativa para participantes de Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). |

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

Cedulas de Especificación Técnica y Catalogo de Conceptos.

Se encuentra en Archivo Anexo ZIP.

APARTADO I

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

LISTADO DE UNIDADES

| No. PARTIDA | DELEGACIÓN | LOCALIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | CANT | DIRECCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR 20 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 320 TR | 1 | Blvd. Gustavo Díaz Ordaz |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | HGSZ/MF 26 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 160 TR | 1 | Hidalgo E. Coronado |
| 3 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF 6 | UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TR | 3 | Calle San Lucas S/N y Carretera. Todos Santos |
| 4 | CAMPECHE | CAMPECHE | EDIFICIO DELEGACIONAL | UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR; 8,000 PCM | 1 | Avenida Lázaro Cárdenas 112 Secc. Las Flores |
| 5 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 12 GPM; 61,600 BTU/HR; 2,000 PCM MULTIZONA | 1 | Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N |
| 6 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 150 GPM; 746,240 BTU/HR; 8,000 PCM MULTIZONA | 1 | Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N |
| 7 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 99 GPM; 492,800 BTU/HR; 16,000 PCM MULTIZONA | 1 | Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N |
| 8 | CAMPECHE | CAMPECHE | UMF 10 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR; 6,000 PCM | 1 | Avenida Obregón No. 293-B |
| 9 | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | UMF 79 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO ABSORCIÓN 190 TR, FUEGO DIRECTO | 1 | Perif. y Colegio. Militar |
| 10 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ 1 | TORRE ENFRIAMIENTO 950 GPM | 1 | Calz. A.Narro y Luís Gutierrez |
| 11 | COLIMA | COLIMA | HGZ 10 | TORRE ENFRIAMIENTO 765 GPM | 1 | Paseo de Las Garzas No 29 |
| 12 | COLIMA | COLIMA | SEDE DELEGACIONAL | UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR; 12,000 PCM | 2 | Matamoros No 180 |
| 13 | CHIAPAS | HUIXTLA | HGSZ 19 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR; 12,000 PCM | 1 | Abasolo y Carretera Costera S/N |
| 14 | CHIAPAS | PALENQUE | UMF 45 | MANEJADORA DE AIRE 15 TR, 6000 PCM, MULTIZONA, EXPANSIÓN DIRECTA | 1 | Calle México S/N |
| 15 | CHIAPAS | RAUDALES MALPASO | UMF 41 | MANEJADORA DE AIRE 15 TR, 6000 PCM, MULTIZONA, EXPANSIÓN DIRECTA | 1 | Domicilio Conocido |
| 16 | CHIAPAS | TAPACHULA | HGZ 1 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR; 6,000 PCM | 1 | Carretera. Costera y Río Coatancito |
| 17 | CHIHUAHUA | CD. JUÁREZ | HGZ 6 | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 | Juvenal Aragon Romo No. 450 |
| 18 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGR 1 | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 | Avenida Universidad y García Conde |
| 19 | INMUEBLES CENTRALES | MEXICO D.F. | DURANGO 291 | UNIDAD CONDENSADORA VRF, DE 6 A 10 T.R. | 10 | Durango 291 Col. Cuauhtemoc Del. Cuautemoc |
| 19 | INMUEBLES CENTRALES | MEXICO D.F. | DURANGO 291 | UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-CASSETE DE 0.50 A 2 T.R. | 97 | Durango 291 Col. Cuauhtemoc Del. Cuautemoc |
| 20 | GUERRERO | IGUALA | HGZ MF 4 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TORNILLO 100 TR | 1 | Carretera Nacional Km. 196 |
| 21 | HIDALGO | CD. SAHAGUN | HGZ MF 8 | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR; 2,000 PCM; CALEFACCIÓN A BASE DE BOMBA DE CALOR | 3 | Avenida Circulacion y Periferico Norte S/N, Col. Tadeo de Niza, Municipio de Tepeapulco, C.P. 43990 |
| 22 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 17 GPM; 81,000 BTU/HR; 4000 PCM MULTIZONA | 1 | Prolongacion Guerrero S/N y carretera Mexico-Tuxpan, Col. Centro, C.P. 43600 |
| 23 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 18 GPM; 89,760 BTU/HR; 4000 PCM UNIZONA | 1 | Prolongacion Guerrero S/N y carretera Mexico-Tuxpan, Col. Centro, C.P. 43600 |
| 24 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 23 GPM; 114,240 BTU/HR; 4000 PCM MULTIZONA | 1 | Prolongacion Guerrero S/N y carretera Mexico-Tuxpan, Col. Centro, C.P. 43600 |
| 25 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 68 GPM; 341,088 BTU/HR; 13200 PCM MULTIZONA | 1 | Prolongacion Guerrero S/N y carretera Mexico-Tuxpan, Col. Centro, C.P. 43600 |
| 26 | EDO. MEX. ORIENTE | CD. AZTECA | HGR 196 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO SCROLL 53 TR | 1 | Avenida Central S/N entre Calle Piedad y Calle Santa Prisca, Col. La Ladera, Ecatepec de Morelos, Edo. De México |
| 27 | EDO. MEX. ORIENTE | LOS REYES | HGZ 53 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO SCROLL 53 TR | 1 | Carretera Libre Mex. Puebla Km. 17.5 |
| 28 | EDO. MEX. PONIENTE | NAUCALPAN | USSC | UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TR | 1 | 16 De Septiembre y Calle Jardín |
| 29 | MICHOACAN | APATZINGAN | HGSZ 9 | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR; 2,000 PCM | 2 | Avenida 22 de Octubre y Corregidora S/N. |
| 30 | MICHOACAN | GUACAMAYAS | UMF 31 | UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR; 12,000PCM | 1 | Venezuela S/N y Sonora |
| 31 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR 1 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 790 GPM | 1 | Avenida Plan de Ayala Esq. Avenida Central No.1201, CoL. Flores Magón C.P. 62450 |
| 32 | NAYARIT | ACAPONETA | HGZ/MF 6 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 15 TR; 163,680 BTU/HR; 6,000PCM | 1 | Prolongación Morelos No. 86 C.P. 63400 |
| 33 | NAYARIT | ACAPONETA | HGZ/MF 6 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR; 344,4432BTU/Hr; 3,800 PCM | 1 | Prolongación Morelos No. 86 C.P. 63400 |
| 34 | NAYARIT | PIMIENTILLO | UMF 21 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 10 TR; 107,7650BTU/Hr; 3,140 PCM | 1 | 24 de Diciembre y Abasolo C.P. 63640 |
| 35 | NAYARIT | SANTIAGO | HGZ MF 10 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 15 TR, 117,848BTU/Hr; 4,300PCM | 1 | Blvd. Nicolas Echevarría Carret. Inter. C.P. 63300 |
| 36 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 104 GPM, 518,322BTU/Hr; 12,900 PCM UNIZONA | 1 | Prolong. Juarez y Carretera México-Laredo |
| 37 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 107 GPM, 531,360BTU/Hr; 12,000 PCM UNIZONA | 1 | Prolong. Juárez y Carretera México-Laredo |
| 38 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 200 GPM, 997,776BTU/Hr; 31,200 PCM UNIZONA | 1 | Prolong. Juárez y Carretera México-Laredo |
| 39 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 55 GPM, 271,092BTU/Hr; 8,700 PCM UNIZONA | 1 | Prolong. Juárez y Carretera México-Laredo |
| 40 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR; 4000 PCM; | 5 | Prolong. Juárez y Carretera México-Laredo |
| 41 | PUEBLA | AMALUCAN | UMF 55 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 2 | Avenida de las Torres y Priv. Eucalipto |
| 42 | PUEBLA | ATENCINGO | UMF 26 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 | Km. 18.5 Carretera Matamoros |
| 43 | PUEBLA | CHIETLA | UMF 31 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 | Independencia y Victoria |
| 44 | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | UMF 24 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 | Carretera Int. Km. 125 |
| 45 | QUERETARO | QUERÉTARO | HGR 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 16 GPM, 77,700BTU/Hr; 3,000 PCM MULTIZONA | 1 | Avenida 5 de Febrero No. 102 Col. Centro |
| 46 | QUERETARO | QUERÉTARO | HGR 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 21 GPM, 103,600BTU/Hr; 4,000 PCM MULTIZONA | 4 | Avenida 5 de Febrero No. 102 Col. Centro |
| 47 | QUINTANA ROO | CANCÚN | HGSZ 3 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 369,600BTU/Hr; 12,000PCM | 1 | Avenida Coba Esq. Tulun |
| 48 | QUINTANA ROO | CHETUMAL | HGZ 1 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TORNILLO 180 TR | 1 | Avenida Nápoles Esq. Adolfo López M. |
| 49 | SAN LUIS POTOSI | CD. VALLES | HGZ 6 | TORRE ENFRIAMIENTO 1530 GPM | 2 | Carretera México Laredo C/Arroyo y P.J. Méndez |
| 50 | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | HGSZ 4 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 313,145BTU/Hr; 13,718PCM; MULTIZONA (3 ZONAS) | 1 | Carretera Tampico - Barra de Navidad Km.209 |
| 51 | SINALOA | LOS MOCHIS | SUBDELEGACIÓN | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR, 2,200 PCM | 8 | Ignacio Zaragoza, Esq. Netzahualcoyotl, Zona Centro, 81220 Los Mochis, Sin. |
| 52 | SINALOA | MAZATLÁN | HGZ 3 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 7200 PCM | 4 | Avenida Ejercito Mexicano, Esq. Calle Amistad, 82140 Mazatlan, Sin. |
| 53 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1500 GPM | 2 | Avenida Juarez y Justo Sierra |
| 54 | TABASCO | VILLAHERMOSA | HGZ 46 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1704 GPM | 1 | Avenida Universidad S/N. Colonia Casa Blanca |
| 55 | TABASCO | VILLAHERMOSA | HGZ 46 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR, 4,200 PCM | 2 | Avenida Universidad S/N. Colonia Casa Blanca |
| 56 | TABASCO | VILLAHERMOSA | UMF 39 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR, 4,200 PCM | 1 | Prolong. de Zaragoza Esq. Carmen Buendía |
| 57 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR 6 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1200 GPM | 1 | Blvd. L. Mateos y Avenida Zapotal |
| 58 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 29.79 TR; 357,453 BTU/Hr; 3,586 PCM (PERSONAL) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 59 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 16.5 TR; 198,726 BTU/Hr; 3,952 PCM (3er N. CUNERO PATOLOGICO) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 60 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 16.5 TR; 4,198,032 BTU/Hr; 4,279 PCM (3er N PREMATUROS) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 61 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 22.7 TR; 272,846 BTU/Hr; 4,753 PCM (2°N AUDITORIO) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 62 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 24.98 TR; 299,825 BTU/Hr; 7,404 PCM (PURPERIO DE RIESGO BAJO) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 63 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 25.1 TR; 301,224 BTU/Hr; 8,255 PCM (2°N PERSONAL) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 64 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 32 TR; 384,504 BTU/Hr; 8,555 PCM (4°N SUR) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 65 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 33.25 TR; 399,043 BTU/Hr; 3,752 PCM (CEYE) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 66 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 63.4 TR; 760,864 BTU/Hr; 7,154 PCM (QUIROFANOS) | 1 | Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros |
| 67 | YUCATAN | MERIDA | HGR 12 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1080 GPM | 1 | Avenida Colon Juárez e Itzaez |
| 68 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | GENERADORA DE AGUA HELADA 60 TR SCROLL, ENFRIADO POR AIRE | 2 | Avenida Cuauhtémoc No.330, Col. Doctores |
| 69 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 22.7 TR; 12,600 CFM; 53GPM | 1 | Avenida Cuauhtémoc No.330, Col. Doctores |
| 70 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 45.7 TR; 23,780 CFM; 101GPM | 1 | Avenida Cuauhtémoc No.330, Col. Doctores |
| 71 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 59.4 TR; 33,620 CFM; 143GPM | 1 | Avenida Cuauhtémoc No.330, Col. Doctores |
| 72 | UMAE CMN LA RAZA H. ESP | MEXICO DF | H. ESP LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 15 TR; 6,000 PCM; 180,302 BTU/Hr | 3 | Calzada Vallejo y Jacarandas S/N. |
| 73 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 20.15 TR, 241,852 BTU/HR, 8000 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 | Avenida Vallejo y Antonio Valeriano S/N. |
| 74 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 23.9 TR, 286,718 BTU/HR, 10700 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 | Avenida Vallejo y Antonio Valeriano S/N. |
| 75 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 28.2 TR, 338,593 BTU/HR, 11200 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 | Avenida Vallejo y Antonio Valeriano S/N. |
| 76 | UMAE H. TO DR.VFN | MEXICO DF | H. T | MANEJADORA DE AIRE 38.2 TR, 458,452BTU/HR, 16,120 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 | Avenida Eje Vial Fortuna Esquina Avenida I.P.N. |
| 77 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 18.96 TR, 227, 520BTU/HR, 8,000 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Boulevard Manuel Ávila Camacho S/N. Esquina Lomas Verdes |
| 78 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 21.1 TR, 253,116BTU/HR, 8,900 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Boulevard Manuel Ávila Camacho S/N. Esquina Lomas Verdes |
| 79 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 24.4 TR, 292,931BTU/HR, 10,300 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Boulevard Manuel Ávila Camacho S/N. Esquina Lomas Verdes |
| 80 | UMAE CMN SXXI H. ONCO | MEXICO DF | H. ONCO SXXI | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 120 TR | 1 | Avenida Cuauhtémoc No.330, Col. Doctores |
| 81 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 13.54 TR, 162,514BTU/HR; 4,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 | Belisario Domínguez No.771 |
| 82 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 13.54 TR, 162,514 BTU/HR; 4,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 | Belisario Domínguez No.771 |
| 83 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 27.1 TR, 325,028 BTU/HR; 8,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 | Belisario Domínguez No.771 |
| 84 | UMAE H. CARD 34 N.L. | NUEVO LEÓN | H. CARDIO 34 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 11,000 PCM; CON BOMBA DE CALOR | 1 | Avenida Lincoln y Maria de Jesus Candia |
| 85 | UMAE H. CARD 34 N.L. | NUEVO LEÓN | H. CARDIO 34 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 50 TR, 19,000 PCM | 1 | Avenida Lincoln y Maria de Jesus Candia |
| 86 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,040 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 87 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,090 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 88 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,090 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 89 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 11.9 TR, 143,138 BTU/HR; 5,200 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 90 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 14.3 TR, 172,550 BTU/HR; 6,850 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 91 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 20 TR, 240,393 BTU/HR; 5,400 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 92 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 20.3 TR, 243,138 BTU/HR; 10,790 PCM, MULTIZONA(5 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 93 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 25.6 TR, 307,674 BTU/HR; 5,100 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 94 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 53.7 TR, 644,301 BTU/HR; 14,030 PCM, MULTIZONA( 5 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 95 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 7.7 TR, 92,410 BTU/HR; 3,900 PCM, MULTIZONA(3 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 96 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 9.1 TR, 108,907 BTU/HR; 5,300 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Blvd. Revolución 2650 Ote. |
| 97 | UMAE H.ESP PUEB. | PUEBLA | H. ESP | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 | 2 Norte No. 2004 Col. Centro C.P. 72 |
| 98 | UMAE H. ESP GTO. | GUANAJUATO | H. ESP | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 50 TR, 15,540 PCM | 1 | Blvd. A. Lopez Mateos e Insurgentes |
| 99 | UMAE H. ESP GTO. | GUANAJUATO | H. ESP | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 224,171 BTU/HR; 6,300PCM, UNIZONA | 1 | Blvd. A. Lopez Mateos e Insurgentes |
| 100 | UMAE H ESP 14 VER. | VERACRUZ | H.ESP 14 | MANEJADORA DE AIRE 32.1 TR, 384,881 BTU/HR; 9,300 PCM, MULTIZONA( 5 ZONAS), AGUA HELADA | 4 | Avenida Cuauhtémoc S/N. Col. Formando Hogares |
| 101 | UMAE H. ESP 2 SON. | C.OBR. SONORA | H.ESP 2 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 500 TR | 1 | Hidalgo y Huisaguay S/N. |
| 102 | UMAE H. ESP 1 YUC. | MÉRIDA | H. ESP 1 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 201,577 BTU/HR; 8,882 PCM; MULTIZONA (4 ZONAS) | 2 | C-34 No.439 por 41 Col. Industrial |
| 103 | C.V. METEPEC | METEPEC | C.V. METEPEC | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 224,171 BTU/HR; 9,360 PCM, UNIZONA | 1 | Avenida de la Compañía S/N. |
| 104 | C.V. METEPEC | METEPEC | C.V. METEPEC | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 326,198 BTU/HR; 13,620 PCM, UNIZONA | 1 | Avenida de la Compañía S/N. |

APARTADO II

LISTA DE PERSONAL RESPONSABLEDE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

| No. PARTIDA | DELEGACIÓN | LOCALIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | CANT | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL BIEN | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR 20 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 320 TR | 1 | Abelardo Pérez de León | abelardo.perezd@imss.gob.mx | 01-686555 5033 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | CABO SAN LUCAS | HGSZ/MF 26 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 160 TR | 1 | Manuel de Jesus Damian Bajo | manuel.damian@imss.gob.mx | 01-612123 6738 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 3 | BAJA CALIFORNIA SUR | SAN JOSE DEL CABO | HGSZ/MF 6 | UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TR | 3 | Manuel de Jesus Damian Bajo | manuel.damian@imss.gob.mx | 01-612123 6738 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 4 | CAMPECHE | CAMPECHE | EDIFICIO DELEGACIONAL | UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR; 8,000 PCM | 1 | Fernando Javier Virgilio Romero | fernando.virgilio@imss.gob.mx | 01-981816 5309 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 5 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 12 GPM; 61,600 BTU/HR; 2,000 PCM MULTIZONA | 1 | Fernando Javier Virgilio Romero | fernando.virgilio@imss.gob.mx | 01-981816 5309 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 6 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 150 GPM; 746,240 BTU/HR; 8,000 PCM MULTIZONA | 1 | Fernando Javier Virgilio Romero | fernando.virgilio@imss.gob.mx | 01-981816 5309 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 7 | CAMPECHE | CAMPECHE | HGZ/MF 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 99 GPM; 492,800 BTU/HR; 16,000 PCM MULTIZONA | 1 | Fernando Javier Virgilio Romero | fernando.virgilio@imss.gob.mx | 01-981816 5309 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 8 | CAMPECHE | CAMPECHE | UMF 10 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR; 6,000 PCM | 1 | Fernando Javier Virgilio Romero | fernando.virgilio@imss.gob.mx | 01-981816 5309 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 9 | COAHUILA | PIEDRAS NEGRAS | UMF 79 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO ABSORCIÓN 190 TR, FUEGO DIRECTO | 1 | Ángel Rafael Barrón Ruiz | rafael.barron@imss.gob.mx | 01-844415 2602 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 10 | COAHUILA | SALTILLO | HGZ 1 | TORRE ENFRIAMIENTO 950 GPM | 1 | Ángel Rafael Barrón Ruiz | rafael.barron@imss.gob.mx | 01-844415 2602 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 11 | COLIMA | COLIMA | HGZ 10 | TORRE ENFRIAMIENTO 765 GPM | 1 | Juan Martín Amparano Rodríguez | juan.amparano@imss.gob.mx | 01-312312 0110 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 12 | COLIMA | COLIMA | SEDE DELEGACIONAL | UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR; 12,000 PCM | 2 | Juan Martín Amparano Rodríguez | juan.amparano@imss.gob.mx | 01-312312 0110 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 13 | CHIAPAS | HUIXTLA | HGSZ 19 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR; 12,000 PCM | 1 | Eulalio Ortiz Gómez | eulalio.ortiz@imss.gob.mx | 01-962626 59 51 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 14 | CHIAPAS | PALENQUE | UMF 45 | MANEJADORA DE AIRE 15 TR, 6000 PCM, MULTIZONA, EXPANSIÓN DIRECTA | 1 | Eulalio Ortiz Gómez | eulalio.ortiz@imss.gob.mx | 01-962626 59 51 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 15 | CHIAPAS | RAUDALES MALPASO | UMF 41 | MANEJADORA DE AIRE 15 TR, 6000 PCM, MULTIZONA, EXPANSIÓN DIRECTA | 1 | Eulalio Ortiz Gómez | eulalio.ortiz@imss.gob.mx | 01-962626 59 51 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 16 | CHIAPAS | TAPACHULA | HGZ 1 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR; 6,000 PCM | 1 | Eulalio Ortiz Gómez | eulalio.ortiz@imss.gob.mx | 01-962626 59 51 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 17 | CHIHUAHUA | CD. JUÁREZ | HGZ 6 | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 | Gustavo Nuñez Jimenez | gustavo.nunez@imss.gob.mx | 01-614413 15 06 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 18 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGR 1 | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 | Gustavo Nuñez Jimenez | gustavo.nunez@imss.gob.mx | 01-614413 15 06 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 19 | INMUEBLES CENTRALES | MEXICO D.F. | DURANGO 291 | UNIDAD CONDENSADORA VRF, DE 6 A 10 T.R. | 10 | Daniel Prado Gomez | daniel.prado@imss.gob.mx | 57261795 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 19 | INMUEBLES CENTRALES | MEXICO D.F. | DURANGO 291 | UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINI-CASSETE DE 0.50 A 2 T.R. | 97 | Daniel Prado Gomez | daniel.prado@imss.gob.mx | 57261795 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 20 | GUERRERO | IGUALA | HGZ MF 4 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TORNILLO 100 TR | 1 | Mauro Felix Oyorzabal Hernández | mauro.oyorzabal@imss.gob.mx | 01-744483 34 13 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 21 | HIDALGO | CD. SAHAGUN | HGZ MF 8 | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR; 2,000 PCM; CALEFACCIÓN A BASE DE BOMBA DE CALOR | 3 | Carmen Espinos Patlan | carmen.espinos@imss.gob.mx | 01-771714 43 11 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 22 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 17 GPM; 81,000 BTU/HR; 4000 PCM MULTIZONA | 1 | Carmen Espinos Patlan | carmen.espinos@imss.gob.mx | 01-771714 43 11 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 23 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 18 GPM; 89,760 BTU/HR; 4000 PCM UNIZONA | 1 | Carmen Espinos Patlan | carmen.espinos@imss.gob.mx | 01-771714 43 11 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 24 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 23 GPM; 114,240 BTU/HR; 4000 PCM MULTIZONA | 1 | Carmen Espinos Patlan | carmen.espinos@imss.gob.mx | 01-771714 43 11 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 25 | HIDALGO | TULANCINGO | HGZ 2 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 68 GPM; 341,088 BTU/HR; 13200 PCM MULTIZONA | 1 | Carmen Espinos Patlan | carmen.espinos@imss.gob.mx | 01-771714 43 11 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 26 | EDO. MEX. ORIENTE | CD. AZTECA | HGR 196 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO SCROLL 53 TR | 1 | Jesus Alfaro Arellano | jesus.alfaroa@imss.gob.mx | 5378 2414 / 5669 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 27 | EDO. MEX. ORIENTE | LOS REYES | HGZ 53 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO SCROLL 53 TR | 1 | Jesus Alfaro Arellano | jesus.alfaroa@imss.gob.mx | 5378 2414 / 5669 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 28 | EDO. MEX. PONIENTE | NAUCALPAN | USSC | UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TR | 1 | Jose Juan Medina del Campo Pfeiffer | jose.medinadc@imss.gob.mx | 01-722214 5311 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 29 | MICHOACAN | APATZINGAN | HGSZ 9 | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR; 2,000 PCM | 2 | Mario Delgado Murillo | mario.delgado@imss.gob.mx | 01-443324 3551 / 340 5193 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 30 | MICHOACAN | GUACAMAYAS | UMF 31 | UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR; 12,000PCM | 1 | Mario Delgado Murillo | mario.delgado@imss.gob.mx | 01-443324 3551 / 340 5193 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 31 | MORELOS | CUERNAVACA | HGR 1 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 790 GPM | 1 | Jorge E. Trujillo San Roman | jorge.trujillos@imss.gob.mx | 01-777314 3446 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 32 | NAYARIT | ACAPONETA | HGZ/MF 6 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 15 TR; 163,680 BTU/HR; 6,000PCM | 1 | Fernando Verdin Heras | fernando.verdin@imss.gob.mx | 01-311213 11 63 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 33 | NAYARIT | ACAPONETA | HGZ/MF 6 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR; 344,4432BTU/Hr; 3,800 PCM | 1 | Fernando Verdin Heras | fernando.verdin@imss.gob.mx | 01-311213 11 63 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 34 | NAYARIT | PIMIENTILLO | UMF 21 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 10 TR; 107,7650BTU/Hr; 3,140 PCM | 1 | Fernando Verdin Heras | fernando.verdin@imss.gob.mx | 01-311213 11 63 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 35 | NAYARIT | SANTIAGO | HGZ MF 10 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 15 TR, 117,848BTU/Hr; 4,300PCM | 1 | Fernando Verdin Heras | fernando.verdin@imss.gob.mx | 01-311213 11 63 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 36 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 104 GPM, 518,322BTU/Hr; 12,900 PCM UNIZONA | 1 | Gustavo Alanis Alanis | gustavo.alanis@imss.gob.mx | 01-8183 44 8179 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 37 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 107 GPM, 531,360BTU/Hr; 12,000 PCM UNIZONA | 1 | Gustavo Alanis Alanis | gustavo.alanis@imss.gob.mx | 01-8183 44 8179 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 38 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 200 GPM, 997,776BTU/Hr; 31,200 PCM UNIZONA | 1 | Gustavo Alanis Alanis | gustavo.alanis@imss.gob.mx | 01-8183 44 8179 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 39 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 55 GPM, 271,092BTU/Hr; 8,700 PCM UNIZONA | 1 | Gustavo Alanis Alanis | gustavo.alanis@imss.gob.mx | 01-8183 44 8179 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 40 | NUEVO LEON | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ MF 6 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR; 4000 PCM; | 5 | Gustavo Alanis Alanis | gustavo.alanis@imss.gob.mx | 01-8183 44 8179 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 41 | PUEBLA | AMALUCAN | UMF 55 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 2 | Juan Antonio Arellano Mendez | juan.arellano@imss.gob.mx | 01-222242 44 08 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 42 | PUEBLA | ATENCINGO | UMF 26 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 | Juan Antonio Arellano Mendez | juan.arellano@imss.gob.mx | 01-222242 44 08 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 43 | PUEBLA | CHIETLA | UMF 31 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 | Juan Antonio Arellano Mendez | juan.arellano@imss.gob.mx | 01-222242 44 08 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 44 | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | UMF 24 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 6000 PCM | 1 | Juan Antonio Arellano Mendez | juan.arellano@imss.gob.mx | 01-222242 44 08 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 45 | QUERETARO | QUERÉTARO | HGR 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 16 GPM, 77,700BTU/Hr; 3,000 PCM MULTIZONA | 1 | Gustavo Aguilar Pérez | gustavo.aguilarp@imss.gob.mx | 01-442216 2660 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 46 | QUERETARO | QUERÉTARO | HGR 1 | MANEJADORA DE AIRE AGUA HELADA 21 GPM, 103,600BTU/Hr; 4,000 PCM MULTIZONA | 4 | Gustavo Aguilar Pérez | gustavo.aguilarp@imss.gob.mx | 01-442216 2660 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 47 | QUINTANA ROO | CANCÚN | HGSZ 3 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 369,600BTU/Hr; 12,000PCM | 1 | Emmanuel J. García Espinosa | emmanuel.garcia@imss.gob.mx | 01-983832 0488 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 48 | QUINTANA ROO | CHETUMAL | HGZ 1 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TORNILLO 180 TR | 1 | Emmanuel J. García Espinosa | emmanuel.garcia@imss.gob.mx | 01-983832 0488 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 49 | SAN LUIS POTOSI | CD. VALLES | HGZ 6 | TORRE ENFRIAMIENTO 1530 GPM | 2 | Francisco de Jesus González Castillo | francisco.gonzalezc@imss.gob.mx | 01-444812 1065 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 50 | SAN LUIS POTOSI | EL NARANJO | HGSZ 4 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 313,145BTU/Hr; 13,718PCM; MULTIZONA (3 ZONAS) | 1 | Francisco de Jesus González Castillo | francisco.gonzalezc@imss.gob.mx | 01-444812 1065 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 51 | SINALOA | LOS MOCHIS | SUBDELEGACIÓN | UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TR, 2,200 PCM | 8 | José Ignacio Ley Álvarez | jose.ley@imss.gob..mx | 01-667 713 03 40 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 52 | SINALOA | MAZATLÁN | HGZ 3 | UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR, 7200 PCM | 4 | José Ignacio Ley Álvarez | jose.ley@imss.gob..mx | 01-667 713 03 40 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 53 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1500 GPM | 2 | Francisco Javier Campa Gutiérrez | francisco.campa@imss.gob.mx | 01-644413 26 01 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 54 | TABASCO | VILLAHERMOSA | HGZ 46 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1704 GPM | 1 | Jorge Alberto Martínez Islas | jorge.martinezis@imss.gob.mx | 01-993352 22 20 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 55 | TABASCO | VILLAHERMOSA | HGZ 46 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR, 4,200 PCM | 2 | Jorge Alberto Martínez Islas | jorge.martinezis@imss.gob.mx | 01-993352 22 20 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 56 | TABASCO | VILLAHERMOSA | UMF 39 | UNIDAD TIPO PAQUETE 10 TR, 4,200 PCM | 1 | Jorge Alberto Martínez Islas | jorge.martinezis@imss.gob.mx | 01-993352 22 20 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 57 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR 6 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1200 GPM | 1 | Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez | juan.gochicoa@imss.gob.mx | 01-834316 10 45 / 314 35 01 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 58 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 29.79 TR; 357,453 BTU/Hr; 3,586 PCM (PERSONAL) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 59 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 16.5 TR; 198,726 BTU/Hr; 3,952 PCM (3er N. CUNERO PATOLOGICO) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 60 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 16.5 TR; 4,198,032 BTU/Hr; 4,279 PCM (3er N PREMATUROS) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 61 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 22.7 TR; 272,846 BTU/Hr; 4,753 PCM (2°N AUDITORIO) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 62 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 24.98 TR; 299,825 BTU/Hr; 7,404 PCM (PURPERIO DE RIESGO BAJO) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 63 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 25.1 TR; 301,224 BTU/Hr; 8,255 PCM (2°N PERSONAL) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 64 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 32 TR; 384,504 BTU/Hr; 8,555 PCM (4°N SUR) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 65 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 33.25 TR; 399,043 BTU/Hr; 3,752 PCM (CEYE) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 66 | VERACRUZ NORTE | VERACRUZ | HGZ 71 | MANEJADORA DE AIRE 63.4 TR; 760,864 BTU/Hr; 7,154 PCM (QUIROFANOS) | 1 | Rafael Zarate Pérez | rafael.zarate@imss.gob.mx | 01-228818 58 53 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 67 | YUCATAN | MERIDA | HGR 12 | TORRE DE ENFRIAMIENTO 1080 GPM | 1 | Efren Jimenez Velázquez | efren.jimenez@imss.gob.mx | 01-999 9225668 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 68 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | GENERADORA DE AGUA HELADA 60 TR SCROLL, ENFRIADO POR AIRE | 2 | Jose Manuel Quiroz Quezada | jose.quirozq@imss.gob.mx | 5634 7224 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 69 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 22.7 TR; 12,600 CFM; 53GPM | 1 | Jose Manuel Quiroz Quezada | jose.quirozq@imss.gob.mx | 5634 7224 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 70 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 45.7 TR; 23,780 CFM; 101GPM | 1 | Jose Manuel Quiroz Quezada | jose.quirozq@imss.gob.mx | 5634 7224 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 71 | DF SUR | DF SUR | U CONGRESOS | MANEJADORA DE AIRE 59.4 TR; 33,620 CFM; 143GPM | 1 | Jose Manuel Quiroz Quezada | jose.quirozq@imss.gob.mx | 5634 7224 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 72 | UMAE CMN LA RAZA H. ESP | MEXICO DF | H. ESP LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 15 TR; 6,000 PCM; 180,302 BTU/Hr | 3 | Oscar Cruz Guzmán | oscar.guzmang@imss.gob.mx | 5724 5922 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 73 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 20.15 TR, 241,852 BTU/HR, 8000 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 | Héctor Vargas Mancillas | hector.vargasm@imss.gob.mx | 5724.5900 Ext. 23620 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 74 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 23.9 TR, 286,718 BTU/HR, 10700 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 | Héctor Vargas Mancillas | hector.vargasm@imss.gob.mx | 5724.5900 Ext. 23620 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 75 | UMAE CMN LA RAZA H. GINECO | MEXICO DF | H. GINECO LA RAZA | MANEJADORA DE AIRE 28.2 TR, 338,593 BTU/HR, 11200 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 | Héctor Vargas Mancillas | hector.vargasm@imss.gob.mx | 5724.5900 Ext. 23620 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 76 | UMAE H. TO DR.VFN | MEXICO DF | H. T | MANEJADORA DE AIRE 38.2 TR, 458,452BTU/HR, 16,120 PCM, MULTIZONA, AGUA HELADA | 1 | Juan Luis Soriano Espinosa | juan.soriano@imss.gob.mx | 5747 3500 EXT. 25520, 21 y 22 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 77 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 18.96 TR, 227, 520BTU/HR, 8,000 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Antonio Cantillo Anaya | antonio.cantillo@imss.gob.mx | 5560 9343 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 78 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 21.1 TR, 253,116BTU/HR, 8,900 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Antonio Cantillo Anaya | antonio.cantillo@imss.gob.mx | 5560 9343 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 79 | UMAE H.TO LV | EDO. MEX. PTE. | H. TO. LV | MANEJADORA DE AIRE 24.4 TR, 292,931BTU/HR, 10,300 PCM, MULTIZONA (6 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Antonio Cantillo Anaya | antonio.cantillo@imss.gob.mx | 5560 9343 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 80 | UMAE CMN SXXI H. ONCO | MEXICO DF | H. ONCO SXXI | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 120 TR | 1 | José Vargas Guerrero | jose.vargas@imss.gob.mx | 5627 6953 Ext. 21953 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 81 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 13.54 TR, 162,514BTU/HR; 4,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 | Cesar Miguel Cueva Topete | cesar.cueva@imss.gob.mx | 01-3336683082 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 82 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 13.54 TR, 162,514 BTU/HR; 4,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 | Cesar Miguel Cueva Topete | cesar.cueva@imss.gob.mx | 01-3336683082 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 83 | UMAE CMNO H. GO JAL. | JALISCO | H. GO | MANEJADORA DE AIRE 27.1 TR, 325,028 BTU/HR; 8,000 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 | Cesar Miguel Cueva Topete | cesar.cueva@imss.gob.mx | 01-3336683082 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 84 | UMAE H. CARD 34 N.L. | NUEVO LEÓN | H. CARDIO 34 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 11,000 PCM; CON BOMBA DE CALOR | 1 | Pablo Ortiz Méndez | pablo.ortizm@imss.gob.mx | 01-818310.6061 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 85 | UMAE H. CARD 34 N.L. | NUEVO LEÓN | H. CARDIO 34 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 50 TR, 19,000 PCM | 1 | Pablo Ortiz Méndez | pablo.ortizm@imss.gob.mx | 01-818310.6061 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 86 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,040 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 87 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,090 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 88 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 10.82 TR, 129,793 BTU/HR; 5,090 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 89 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 11.9 TR, 143,138 BTU/HR; 5,200 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 90 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 14.3 TR, 172,550 BTU/HR; 6,850 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 91 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 20 TR, 240,393 BTU/HR; 5,400 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 92 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 20.3 TR, 243,138 BTU/HR; 10,790 PCM, MULTIZONA(5 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 93 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 25.6 TR, 307,674 BTU/HR; 5,100 PCM, UNIZONA, AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 94 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 53.7 TR, 644,301 BTU/HR; 14,030 PCM, MULTIZONA( 5 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 95 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 7.7 TR, 92,410 BTU/HR; 3,900 PCM, MULTIZONA(3 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 96 | UMAE H. ESP 71 COAH. | COAHUILA | H. ESP 71 | MANEJADORA DE AIRE 9.1 TR, 108,907 BTU/HR; 5,300 PCM, MULTIZONA(4 ZONAS), AGUA HELADA | 1 | Alfredo Rodríguez Dávila | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx | 01-871729. 0808 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 97 | UMAE H.ESP PUEB. | PUEBLA | H. ESP | CENTRAL DE AIRE GRADO MÉDICO TRIPLEX 15 HP | 1 | Arturo Vargas Zenteno | arturo.vargasz@imss.gob.mx | 01-222232 9029 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 98 | UMAE H. ESP GTO. | GUANAJUATO | H. ESP | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 50 TR, 15,540 PCM | 1 | Adrián Velicu Margarit | adrian.velicu@imss.gob.mx | 01-477717 3004 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 99 | UMAE H. ESP GTO. | GUANAJUATO | H. ESP | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 224,171 BTU/HR; 6,300PCM, UNIZONA | 1 | Adrián Velicu Margarit | adrian.velicu@imss.gob.mx | 01-477717 3004 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 100 | UMAE H ESP 14 VER. | VERACRUZ | H.ESP 14 | MANEJADORA DE AIRE 32.1 TR, 384,881 BTU/HR; 9,300 PCM, MULTIZONA( 5 ZONAS), AGUA HELADA | 4 | Carlos Eduardo Liahut Atzin | carlos.liahut@imss.gob.mx | 01-229934.3500 EXT. 61631 / 6187 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 101 | UMAE H. ESP 2 SON. | C.OBR. SONORA | H.ESP 2 | GENERADORA DE AGUA HELADA TIPO TURBOCENTRIFUGO 500 TR | 1 | R. Arturo Díaz Caravantes | rosendo.diaz@imss.gob.mx | 01-6444144135 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 102 | UMAE H. ESP 1 YUC. | MÉRIDA | H. ESP 1 | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 201,577 BTU/HR; 8,882 PCM; MULTIZONA (4 ZONAS) | 2 | José Angel Ramirez Solis | jose.ramirezso@imss.gob.mx | 01-999922 5656 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 103 | C.V. METEPEC | METEPEC | C.V. METEPEC | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 20 TR, 224,171 BTU/HR; 9,360 PCM, UNIZONA | 1 | Jose de Jesus Mendoza Bautista | jose.mendozaba@imss.gob.mx | 01-244444 0088 EXTS.1035 / 1005 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |
| 104 | C.V. METEPEC | METEPEC | C.V. METEPEC | EQUIPO DIVIDIDO DE EXPANSIÓN DIRECTA 30 TR, 326,198 BTU/HR; 13,620 PCM, UNIZONA | 1 | Jose de Jesus Mendoza Bautista | jose.mendozaba@imss.gob.mx | 01-244444 0088 EXTS.1035 / 1005 | Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales |

DIRECTORIO

|  | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 2012 |
| --- | --- |
| DIRECTOR | Lic. Pablo Contreras Rodríguez | Baja california norte | pablo.contreras@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Cesar Antonio Valderrama Vargas |  | cesar.valderrama@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Abelardo Pérez De León |  | abelardo.perezd@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Luis Alonso Fiol Manríquez | Baja california sur | luis.fiol@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Joaquín Guillermo Rubio Rivera |  | joaquin.rubio@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Sergio Ramón Vazquez Manríquez |  | sergio.vazquezm@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. José de Jesús Lomelí Ramírez | Campeche | jose.lomeli@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Francisco Javier Rodríguez Ruiz |  | roger.marin@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Fernando Javier Virgilio Romero |  | fernando.virgilio@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Jose Luis Dávila Flores | Coahuila | luis.davilafl@imss.gob.mx |
| ADMON | C.P. Sergio Estanislao Gil Noriega |  | sergio.gil@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Angel Rafael Barrón Ruiz |  | rafael.barron@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Miguel Becerra Hernández | Colima | miguel.becerrah@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Luis Enrique Mendoza Flores |  | enrique.mendoza@imss.gob.mx |
| JDCSG | Arq. Juan Martin Amparano Rodríguez |  | juan.amparano@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero | Chiapas | miguel.navarro@imss.gob.mx |
| ADMON | Dr. Héctor Leoncio Martinez Castuera |  | hector.martinezc@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Eulalio Ortiz Gómez |  | eulalio.ortiz@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | C.P. José Antonio García Aguirre | Chihuahua | jose.garciaa@imss.gob.mx |
| ADMON | Ing. Erika Koraya Zabre Aragón |  | erika.zabre@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Gustavo Nuñez Jiménez |  | gustavo.nunez@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Humberto Uribe López | Guerrero | humberto.uribe@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Héctor Gerardo De La Loza Álvarez |  | hector.delaloza@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Mauro Oyorzabal Hernandez |  | mauro.oyorzabal@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Marisol Vargas Bárcena | Hidalgo | marisol.vargas@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Rebeca Ramos Hernandez |  | rebeca.ramos@imss.gob.mx |
| JDCSG | Lic. Carmen Espinos Patlán |  | carmen.espinos@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Q.F.B. José Sigona Torres | Estado de México oriente | jose.sigona@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Jorge Antonio Moran Naredo |  | jorge.moran@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Jesús Alfaro Arellano |  | jesus.alfaroa@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Ing. Luis Xavier Maawad Robert | Estado de México poniente | xavier.maawad@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Alejandro Verduzco Murillo |  | alejandro.verduzco@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Jose Juan Medina Del Campo Pfeiffer |  | jose.medinadc@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Julio César González Jiménez | Michoacán | julio.gonzalezj@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Benjamín Amezcua Rebollo |  | benjamin.amezcua@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Mario Delgado Murillo |  | mario.delgado@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Jorge Herrera Del Rincón | Morelos | jorge.herrera@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Rosa Leily Salazar Castillo |  | leily.salazar@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Ismael Ortega Cardona |  | ismael.ortega@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Sergio Pérez Aguilera | Nayarit | sergio.perez@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Dan Eli Martinez Ponce |  | dan.martinez@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Fernando Verdín Heras |  | fernando.verdin@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Ing. Jorge Luis Hinojosa Moreno | Nuevo león | jorge.hinojosam@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Jesús Angel Quintanilla Gutiérrez |  | jesus.quintanilla@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Gustavo Alanis Alanis |  | jorge.delgadillog@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Francisco Antonio Fraile García | Puebla | francisco.fraile@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Marisol Vazquez Hernandez |  | marisol.vazquez@imss.gob.mx |
| JDCSG | Lic. Juan Antonio Arellano Méndez |  | juan.arellano@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Raúl Figueroa García | Querétaro | raul.figueroag@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Teresa Máyela Domínguez García |  | teresa.dominguezg@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Gustavo Aguilar Pérez Encargado |  | gustavo.aguilarp@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | C.P. Jorge Río Pérez | Quintana Roo | jorge.rio@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Bárbara Xochitl López Castillo |  | barbara.lopez@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Emmanuel José García Espinosa |  | emmanuel.garcia@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Alejandro Zavala Moreno | San Luis Potosí | alejandro.zavala@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Alberto Eleazar Castro Sánchez |  | alberto.castro@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Francisco De Jesús González Castillo |  | francisco.gonzalezc@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Humberto Rice García | Sinaloa | humberto.rice@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. José Ramón Fuentevilla Wheatley |  | jose.fuentevilla@imss.gob.mx |
| JDCSG | Arq. José Ignacio Ley Álvarez |  | jose.ley@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Ariel Leyva Almeida | Sonora | ariel.leyva@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Silverio Estrada Duarte |  | silverio.estrada@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Francisco Javier Campa Gutiérrez |  | francisco.campa@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Karla Lilia Pilgram Santos | Tabasco | karla.pilgram@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Luis David Arvizu Ayon |  | luis.arvizu@imss.gob.mx |
| JDCSG | Jorge Alberto Martínez Islas |  | jorge.martinezis@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Jesús Antonio Nader Nasrallah | Tamaulipas | jesus.nader@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Rene De Jesús Medellín Blanco |  | rene.medellin@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez |  | juan.gochicoa@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra | Veracruz norte | victor.perezd@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Gilberto René Fernández Guerrero |  | rene.fernandez@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Rafael Zarate Pérez |  | rafael.zarate@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Ing. Alberto Reyes Carrillo | Yucatán | alberto.reyes@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Eduardo Sánchez Rangel |  | eduardo.sanchezr@imss.gob.mx |
| JDCSG | Lic. Efrén Jiménez Velázquez |  | efren.jimenez@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Lic. Salvador Enrique Rochin Camarena | Sur del d.f. | salvador.rochin@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. José Benjamín Vega Pérez |  | benjamin.vega@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. José Manuel Quiroz Quezada |  | jose.quirozq@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Marco Aurelio Burgos Martinez | UMAE H. ESPECIALIDADES NO. 71 COAHUILA | marco.burgos@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Jesus Cruz Ramírez |  | jesus.cruzr@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Alfredo Rodríguez Dávila |  | alfredo.rodriguezd@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dra. María Concepción Navarro Orozco | UMAE H. GINECO-OBSTETRICIA CMN OCCIDENTE | maria.navaroo@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Maria del Carmen Quiroz Jimenez |  | carmen.quiroz@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. César Miguel Cueva Topete |  | cesar.cueva@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Juan Carlos De la Fuente Zuno | UMAE H. TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA L. VERDES | juan.delafuente@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Enrique Albarran Vázquez |  | enrique.albarran@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Antonio Cantillo Anaya |  | antonio.cantillo@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Héctor David Martínez Chapa | UMAE H. CARDIOLOGIA NO 34 MONTERREY | hector.martinez@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Eduardo Rangel García |  | eduardo.rangel@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Pablo Ortíz Méndez |  | pablo.ortizm@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. José Manuel Galicia Ramos | UMAE H. ESPECIALIDADES PUEBLA | jose.galiciar@imss.gob.mx |
| ADMON | L.AP. Silvia Serapio Carrasco |  | silvia.serapio@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Arturo Vargas Zenteno |  | arturo.vargasz@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Gilberto Pérez Rodríguez | UMAE H. ESPECIALIDADES NO. 2 SONORA | gilberto.perez@imss.gob.mx |
| ADMON | C.P. Rigoberto Navarrete Corral |  | rigoberto.navarrete@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Rosendo Arturo Díaz Caravantes |  | rosendo.diaz@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Mario Ramon Muñoz Rodríguez | UMAE H. ESPECIALIDADES NO. 14 VERACRUZ | mario.munoz@imss.gob.mx |
| ADMON | Dora Emilia Aguirre Bautista |  | dora.aguirre@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Carlos Eduardo Liahut Atzin |  | carlos.liahut.@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Lorenzo Rogelio Bárcena Jiménez | UMAE H. TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DR VFN | lorenzo.barcena@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Leonor Garrido Ramírez |  | leonor.garridor@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Juan Luis Soriano Espinoza |  | juan.soriano@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Ernesto Alonso Ayala López | UMAE H. ESPECIALIDADES CMN LA RAZA | ernesto.ayala@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Gil del Angel López |  | gil.delangel@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Oscar Cruz Guzmán |  | oscar.cruzg@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Gilberto Tena Alavez | UMAE H. GINECO-OBSTETRICIA NO 3 CMN LA RAZA | gilberto.tena@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Enrique Neri Sandi |  | enrique.neri@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Héctor Vargas Mancilla |  | hector.vargasm@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Pedro Mario Escudero De los Ríos | UMAE H. ONCOLOGIA CMN SXXI | pedro.escudero@imss.gob.mx |
| ADMON | C.P. Héctor Felipe Solorio Velázquez |  | hector.solorio@imss.gob.mx |
| JDCSG | Ing. Ernesto Gómez |  | ernesto.gomez@imss.gob.mx |
| DIRECTOR | Dr. Luis Fernando Aguilar Castillejos | UMAE H. ESPECIALIDADES NO. 1 YUCATAN | luis.aguilar@imss.gob.mx |
| ADMON | Lic. Luis Álvaro Sustersic Servin |  | luis.sustersic@imss.gob.mx |
| JDCSG | Lic. José Angel Ramírez Solís |  | jose.ramirezso@imss.gob.mx |
| GERENTE GRAL. | Sergio Arturo Farías Gutiérrez | CENTRO VACACIONAL METEPEC | sergio.farias@imss.gob.mx |
| GERENTE ADMON Y FINANZAS | Felipe de Jesús Loaeza |  | felipe.loaeza@imss.gob.mx |
| GERENTE CONSERVACION | José de Jesús Mendoza Bautista |  | jose.mendozaba@imss.gob.mx |

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS  B) Y G)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISOS A), B), G), I), J) Y K) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

      - QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LAASSP

      - QUE MI REPRESENTADA SE ABSTENDRÁ, POR SI MISMA O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

      - QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA SANCIONADA COMO EMPRESA O PRODUCTO, POR LA SECRETARIA DE SALUD.

- QUE LOS PRECIOS DE NUESTRA PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

- QUE MI REPRESENTADA CONOCE EL CONTENIDO DE LA NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Y SUS REPERCUSIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN LA MISMA.

- QUE MI REPRESENTADA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR AL  INSTITUTO Y/O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SE VIOLAN DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTROS DERECHOS RESERVADOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, MANIFIESTO QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL INSTITUTO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA LIBERACIÓN DEL INSTITUTO DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NUMERO 4 (CUATRO)

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DOF 28-12-10)

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE ________________(8)_____________

*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

| A partir del 28 de junio de 2011 | 60% |
| --- | --- |
| A partir del 28 de junio de 2012 | 65% |

ANEXO NUMERO 4 (CUATRO)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal". |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO NUMERO 5 (CINCO)

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DOF 28-12-10)

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(9)______________

ANEXO NUMERO 5 (CINCO)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO NUMERO 6 (SEIS)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

Manifestación Artículo 14 de la Ley

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE COMO PERSONA FÍSICA O MORAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO H) DEL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

(PERSONA MORAL)

______de _________de____________.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE.

En mi carácter de representante legal de (nombre de la empresa), declaro que mi representada cuenta en su planta de empleados (personas con discapacidad), con el (indicar el porcentaje que representa) de la totalidad de la planta de empleados, personal que se ostenta con una antigüedad mayor a seis meses.

Para comprobar la antigüedad de los empleados, se presentan (indicar el número de avisos de alta), al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A T E N T A M EN T E

Nombre y firma del Apoderado y/o Representante Legal.

(PERSONA FÍSICA)

(Indicar el nombre del licitante), como persona física, manifiesto que reúno los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que solicito el beneficio que otorga este instrumento legal, para efectos de la presente licitación.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del licitante.

ANEXO NUMERO 8 (OCHO)

FECHA: __________________________________

Nº DE LICITACIÓN: _________________________

LA EMPRESA ____________________________________________________________________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE _______________________________________________________________

PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITAN SU ASISTENCIA A ESTE ACTO.

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 7.1 |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. Anexo Número 10 (diez) | 7.2 |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley. Anexo Número 3 (tres) | 6 inciso A) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo Número 3 (tres) | 6 inciso B) |  |  |
| En tratándose de Licitantes que oferten bienes de origen Nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el Artículo 28, Fracción I, de la LAASSP, ó con las Reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público, de conformidad con la Regla 5.2.1, para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo Número 4 (cuatro). | 6 inciso C) |  |  |
| Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, que cumplen con las reglas de origen establecidas en el Capítulo de Compras del Sector Público del Tratado que corresponda, de conformidad con la Regla 5.2.2. para la Celebración de Licitaciones Públicas Internacionales bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, de conformidad al Anexo Número 5 (cinco | 6 inciso D) |  |  |
| Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES. Anexo Número 6 (seis) | 6 incido E) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. Anexo Número 2 (dos) | 6 inciso F) |  |  |
| Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto por la Secretaría de Salud. Anexo Número 3 (tres), | 6 inciso G) |  |  |
| Escrito del licitante en el que manifieste ser persona física y, que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la Ley, conforme al Anexo Número 7 (Siete) | 6 inciso H) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifiesta que los precios de su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP, en términos del Anexo Número 3 (tres) | 6 inciso I) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que manifiestan que conocen el contenido de la nota informativa para participantes de países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), y sus repercusiones en caso de incumplimiento con lo estipulado en la misma, en términos del Anexo Número 3 (tres) | 6 inciso J) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad que se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al instituto y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al Anexo Número 3 (tres) | 6 inciso K) |  |  |
| Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. | 6.2 frac. I |  |  |
| En su caso, folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes. | 6.2 frac. II |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de la presente convocatoria, según corresponda. | 6.2 frac. III |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.2 de la presente convocatoria. | 6.2 frac. IV |  |  |
| Documentación que soporte la evaluación de Puntos y Porcentajes de conformidad al numeral 9 de la presente convocatoria | 9.1 Y 9.2 |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Original de la cotización de los bienes ofertados, indicando la clave/partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 9 (nueve) | 6.3 |  |  |

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| LICITACIÓN: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |  |
| DOMICILIO |  |
| R.F.C. |  |
| TELÉFONO Y FAX |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |

| Partida | Descripción | Unidad | Cant. | Marca | Procedencia | Precios Unitarios antes de IVA | Precio Unitario Total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Equipo | Instalación, Puesta En Operación y/o Capacitación |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |
| NOTAS: Se deberá expresar el precio total con número y letra y tipo de moneda. Se deberá indicar que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. | IVA |  |
|  | Total |  |

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

__________________

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Internacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

# MODELO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto y/o plurianual, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________ que celebran por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al que en lo sucesivo se le denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, ___________, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL PROVEEDOR”, representada por ________ en su carácter de Representante Legal, al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

NOTA:	(Tratándose de participación conjunta, se agregará la siguiente redacción:)

… y, por la otra, ___________ representada por ________ en su carácter de Representante Legal, en participación conjunta con __________, representada por el ________, en su carácter de _________________, a quienes en forma conjunta o individualmente se les denominará en lo sucesivo “EL PROVEEDOR”, al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

NOTA:	 (Tratándose de participación conjunta se deberá agregar el nombre o razón social de cada uno de los proveedores participantes, así como en su caso de sus respectivos representantes legales, o bien, solamente se agregará el del representante común, cuando se le otorguen facultades de apoderado legal de la agrupación en escritura pública, en términos del artículo 44, penúltimo párrafo, del Reglamento de la LAASSP)

D E C L A R A C I O N E S

I.	“EL INSTITUTO”, declara a través de su Representante Legal que:

I.1.-	Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.-	Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.-	Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL  INSTITUTO”, de acuerdo con el poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la

fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____, de fecha ___de _____de ____.

NOTA:	(Tratándose de contratos plurianuales que se encuentren dentro del supuesto establecido en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, según la reforma del 16/01/09, y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y al Oficio Circular número 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009, emitido por la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del IMSS, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, los textos siguientes:)

(Para firma del  Director General)

Su Representante Legal, el C. ______________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "EL INSTITUTO", y acredita su personalidad con el testimonio que contiene la Escritura Pública número ______ de fecha ___ de ______ de ________, otorgada ante la fe del Licenciado __________________, Notario Público número ____, de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, en el Folio Mercantil número _______, de fecha ____ de _____ de __________, en la que consta la protocolización de su nombramiento como Director General, con las facultades que le confieren los artículos 268, fracción III, y 277 F, cuarto párrafo, de la Ley del Seguro Social, para celebrar en forma indelegable, contratos plurianuales, cuya prestación genere una obligación de pago para “EL INSTITUTO”, igual o mayor a 190,150 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en alguno de sus años de vigencia.

(Tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS, cuando el contrato plurianual sea menor a 190,150 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en cada uno de sus años de vigencia)

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo con el poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, de __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____, de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____, de fecha ______, con las facultades que le confieren los artículos 277 F, tercer párrafo, de la Ley del Seguro Social, ___, y _____, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

NOTA: (Tratándose de contrato plurianual se deberá considerar la siguiente declaración, en caso de no ser de esa naturaleza, se deberá suprimir y ajustar la numeración subsiguiente de declaraciones)

I.4.-	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico de “EL INSTITUTO”, autorizó la celebración del presente contrato plurianual, y el presupuesto a ejercer en el mismo, conforme al Acuerdo _________________, emitido por el citado Órgano de Gobierno, el día ___ de _______ de ____.

I.5.- El C. __________________________, Titular de la_____________ de "EL INSTITUTO", interviene como Área Contratante, en el procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 8, párrafo primero y 69, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (El artículo 69, solamente se insertará cuando el procedimiento sea llevado a cabo por la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones) numerales 33, fracción______, y 34 fracción______ de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, (NOTA: El numeral 34 aplica para el caso de los contratos que no sean suscritos por el Director General) y, conforme a sus funciones establecidas en el________________, en base a las facultades _________________ (Señalar artículos del Reglamento Interior o de los Manuales de Organización que correspondan).

NOTA: 	(En caso de no ser una compra centralizada, la declaración I.5, debe quedar redacta de la siguiente forma:)

I.5.- El C. ______________, Titular de _________ de "EL INSTITUTO”, interviene como Administrador de este instrumento jurídico, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, _____ del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del numeral _______, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

NOTA: 	(En caso de ser una compra centralizada, la declaración I.5, debe quedar redacta de la siguiente forma:)

I.5.-  El C. _____________,Titular de ______________________ de "EL INSTITUTO", interviene en la firma del presente instrumento jurídico, como Área Concentradora, actuando en representación común de las Áreas Administradoras, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35, segundo párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en  Materia de  Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios, para lo cual se agrega la Relación de Administradores como Anexo_____ del presente contrato. (En este Anexo se indicará el nombre y cargo de cada uno de los administradores del mismo)

I.6.-	El C. _________________________, Titular de _____________________ de “EL INSTITUTO”, interviene en la firma del presente instrumento jurídico, como Área Requirente, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22, primer párrafo y 26, primer párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

NOTA: (Para el caso de que el Área Técnica tenga a su vez el carácter de Área Requirente, podrá suprimirse la siguiente declaración)

I.7.- El C. ________________, Titular de _________________________ de “EL INSTITUTO”, interviene en la firma del presente instrumento jurídico, como Área Técnica, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción III, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22, segundo párrafo y 35, segundo párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

I.8.-	Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente,  tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo, de la LAASSP)

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (Tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente:)

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la  H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.9.-	El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR”, mediante el procedimiento de (Señalar el procedimiento de que trate) __________________ número _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26, fracción __, 26 Bis, fracción ___,  28, fracción __, inciso _, (Incluir los demás artículos que resulten aplicables) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y ____ de su Reglamento.

NOTA: (Cuando la procedencia de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa, sea autorizada por el Comité Institucional o Delegacional o UMAE, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se incluirá la siguiente declaración:)

I. ___ En sesión número ______ de fecha _________ el Comité (Institucional, Delegacional o UMAE) de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, dictaminó procedente el procedimiento (Señalar si se trata de Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa, precisando su respectivo carácter) número _____________, como excepción a la licitación pública, por encontrarse esta contratación en el supuesto del artículo 41, fracción ____ (I, III, VIII, IX, segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV; XVI, XVII, XVIII y XIX, según corresponda), de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (Cuando la procedencia de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa, sea autorizada por el Área Usuaria o Requirente se deberá incluir la siguiente declaración:)

I. ___ El Área Requirente o Usuaria dictaminó procedente el procedimiento (Señalar si se trata de Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa, precisando su respectivo carácter) número _____________, como excepción a la licitación pública, por encontrarse esta contratación en el supuesto del artículo 41, fracción ____ (II, IV, V, VI, VII, IX, primer párrafo, XI, XII y XX, según corresponda), de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.10.-	Con fecha_____________, la____________ (Indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta el fallo o la adjudicación) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.11.-	De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la _____________(Convocatoria o solicitud de cotización, según sea el caso) y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la________ (Convocatoria o solicitud de cotización, según sea el caso).

I.12.-	Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en ______________ (Indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.	“EL PROVEEDOR” declara a través de su Representante Legal que:

NOTA:	(Agregar la denominación o razón social, del participante que presentó proposición conjunta)

____________________________, (Participante “A”)

NOTA: (Si el proveedor es una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.-	Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (o póliza cuando el instrumento se otorgue ante Corredor Público) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____ número _____, de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.”

NOTA: (Si el proveedor es una persona moral extranjera, se debe adecuar la redacción de la declaración II.1, a efecto de precisar los datos del documento con el que se acredite su existencia legal, conforme al país de origen, mismo que deberá estar legalizado o apostillado, redactado en español o bien acompañado de su traducción)

II.2.	Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C.______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la Ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

NOTA: (Si las facultades del Representante Legal del proveedor son otorgadas en el extranjero, se debe adecuar la redacción de la declaración II.2, a efecto de precisar los datos del documento con el que se acredite su representación, conforme al país de origen, mismo que deberá estar legalizado o apostillado,  acompañado de su traducción al español, y protocolizado ante notario)

II.3.-	De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (Precisar las actividades comerciales del proveedor para la venta de bienes, vinculados con la contratación de mérito, conforme al acta constitutiva de la sociedad de que se trate).

NOTA: (Si el proveedor es una persona física, se empleará el texto, de las declaraciones II.1 y II.2 siguientes, en sustitución de las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración subsiguiente de declaraciones)

II.1.-	Acredita su personalidad para la firma de este contrato, mediante copia certificada de su ___ (Acta de nacimiento o Carta de naturalización), folio número ___, expedida por ______ de fecha ____ e identificación oficial consistente en el documento ________, expedido por _________, con número ___, de fecha o año de registro ___.

II.2.-	Realiza actividades empresariales consistentes, entre otras, en___________.

II.4.-	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

NOTA:	 (Para el caso de que el proveedor fuera extranjero y esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, deberá señalarlo en los términos de la declaración que antecede, y de no contar con dicho Registro, deberá manifestarlo, para lo cual la citada declaración deberá adecuarse en ese sentido)

II.5.-	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00 para 2012), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.6.-	Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio NOTA: (Deberá actualizarse de acuerdo al ejercicio que corresponda a la Resolución del año fiscal de que se trate), de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato.

NOTA: (Tratándose de residentes en el extranjero, la declaración que antecede deberá adecuarse en los términos que al efecto disponga la Regla I.2.1.16, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 o la Resolución del año fiscal de que se trate)

II.7.-	Conforme a lo previsto en los artículos 57, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera, relativa al presente contrato.

II.8.-	Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.-	Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (Indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

____________________________,  (Participante “B”)

III “EL PROVEEDOR” declara conjuntamente que:

III.1.- Han celebrado Convenio de participación conjunta, el cual se integra al presente instrumento jurídico, como Anexo___ (___).

III.2.-	Conocen el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la convocatoria y sus Anexos.

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” adquiere de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___), (En este anexo, se deben detallar las claves de los bienes a adquirir, cantidad, especificaciones técnicas o descripción y tipos de presentación por grupo de suministro , etc.) (Asimismo en el supuesto de que el bien o los bienes de inversión requieran de: Instalación y/o pruebas y/o puesta en operación y/o capacitación, se deberá incluir la descripción en esta cláusula a fin de precisar el objeto del contrato)

NOTA: (Tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de bienes a adquirir se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” adquiere de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo _____ (_____), (En este anexo, se deben detallar las claves de los bienes a adquirir, cantidad, especificaciones técnicas o descripción y tipos de presentación por grupo de suministro , etc.), en el que asimismo se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.”

NOTA: (Tratándose de participación conjunta, se deberá insertar la siguiente redacción)

En virtud de que el presente contrato se adjudicó de manera conjunta, atendiendo a lo que dispone el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a continuación se describen las obligaciones que corresponderá a “EL PROVEEDOR” cumplir en forma (Indicar si es solidaria o mancomunada), de acuerdo a su participación indicada en el Convenio de participación conjunta, que se agrega a este instrumento jurídico como Anexo ___ ____(___).

Participante A. ____ (Describir la parte del objeto del contrato que le corresponderá cumplir de acuerdo a lo establecido en el Convenio de participación conjunta)

Participante B. ____ (Describir la parte del objeto del contrato que le corresponderá cumplir de acuerdo a lo establecido en el Convenio de participación conjunta)

Participante C_______.

“EL PROVEEDOR” conviene que en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, acepta y se obliga ante “EL INSTITUTO” expresamente a responder (Indicar si es solidaria o mancomunadamente).

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (Indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios convenidos que se relacionan en el Anexo ____ (___), de este contrato.

NOTA: (Tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de bienes a adquirir se deberá insertar en sustitución del párrafo que antecede, lo siguiente:)

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________), más el Impuesto al Valor Agregado, y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la Relación de precios unitarios convenidos que se indican en el Anexo ____ (___), de este contrato.

NOTA:  (Verificar que el presupuesto mínimo a contratar sea el previsto en la convocatoria, en la cual el presupuesto mínimo no podrá ser inferior al 40% del presupuesto máximo, conforme al artículo 47, fracción I, de la LAASSP)

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la condición de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que los mismos no cambiarán durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

NOTA: (Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la LAASSP y 80 de su Reglamento, y de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, cuando se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes, de acuerdo a lo que se establezca en la convocatoria)

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR”, previa entrega de los bienes, la cantidad estipulada en la Cláusula inmediata anterior, en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales, posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique:

- Clave de los bienes, su cantidad, precio unitario y total, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición,  que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (Se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

NOTA: 	(Tratándose de procedimientos de contratación internacional en los que se vaya a adquirir bienes de importación, se deberá adecuar la cláusula en los términos establecidos en la convocatoria o solicitud de cotización)

NOTA: (Tratándose de contratos de adquisición de equipo médico asociado a obra pública que requiera instalación, y/o pruebas y/o capacitación y puesta en operación, se deberá considerar el siguiente párrafo, circunstancia que debe ser precisada desde la convocatoria o la solicitud e cotización)

“EL INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR” el 100%, cuando éste entregue los bienes, con la respectiva instalación, pruebas, capacitación y puesta en operación. Para el supuesto de que por alguna circunstancia no imputable a “EL PROVEEDOR”, exista la necesidad de hacer la entrega de los bienes, en un lugar distinto al establecido en la cláusula cuarta, previa indicación que por escrito le realice “EL INSTITUTO”, a través del Administrador del presente contrato, el pago se realizará de la siguiente manera:  ___% del valor del equipo a la entrega en el nuevo destino sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, y el ___% restante hasta que proporcione la instalación, pruebas, capacitación y puesta en operación, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

NOTA:	 (En caso de procedimientos en los que los bienes a adquirir se hayan cotizado de acuerdo con la convocatoria o solicitud de cotización en moneda extranjera, deberá señalarse en lugar de los dos párrafos anteriores, el siguiente párrafo)

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior, en pesos mexicanos, considerando el tipo de cambio vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha en que se haga efectivo el mismo, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique:

- Clave de los bienes, su cantidad, precio unitario y total, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición,  que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (Se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención)

NOTA:	 (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir los primeros párrafos de esta Cláusula, por los cuatro siguientes:)

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), más el Impuesto al Valor Agregado, condicionado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía por el monto total correspondiente a dicho anticipo.

El importe a que hace referencia el párrafo anterior, se otorgará en los términos siguientes (señalar el número de exhibiciones, así como el plazo de las mismas)

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe restante del contrato de $_________ (__________), equivalente al __% (_______), será pagado por  “EL  INSTITUTO” en moneda nacional, previa  entrega  de los  bienes, de  acuerdo con el Calendario de entrega de los mismos, contenido en el Anexo ____ (___), a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique:

- Clave de los bienes, su cantidad, precio unitario y total, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición,  que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (Se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

NOTA: 	(En todos los casos, después de los párrafos señalados anteriormente se insertará lo siguiente:)

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR”, las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro de los 20 (veinte) días naturales estipulados para el pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona el número de cuenta, Clabe, Banco y  Sucursal, a nombre de “EL PROVEEDOR”.

El pago se depositará en la fecha programada para tal efecto, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANAMEX, S.A., HSBC, S.A., BANORTE, S.A., SANTANDER, S.A. o SCOTIABANK INVERLAT, S.A., si la cuenta pertenece a un Banco distinto a los mencionados, “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

NOTA:	(Para el caso de que el proveedor sea extranjero, deberá adecuarse el párrafo que antecede, en concordancia con las notas alusivas a las declaraciones II.1, II.2, II.4 y II.6.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar a solicitud de “EL PROVEEDOR”, que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el último párrafo, del artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO”, otorgado a través de _____________ (Señalar Área competente del Instituto), para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR”, reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA:	(Las Áreas Contratantes a petición de las Áreas Requirentes podrán establecer en las convocatorias o invitaciones y en los contratos respectivos, deducciones al pago de bienes, por incumplimiento parcial o deficiente, de ser así deberá incluirse el siguiente párrafo:)

Los montos por concepto de deducciones, se deberán aplicar en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente después de que se tenga cuantificada la deducción.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

PLAZO DE ENTREGA.- Los bienes deberán ser entregados a los _________ días (hábiles o naturales) posteriores a__________.

NOTA: 	(Tratándose de plazos de entrega conforme al calendario o de acuerdo a orden de reposición, se deberá adecuar de la siguiente manera, según corresponda:)

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO”, los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera, dentro de los plazos estipulados en el calendario de entrega o en la fecha que establezca la orden de reposición, y en  los  horarios indicados en el Anexo ___ (____).

LUGAR DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes en los Lugares de entrega  estipulados en el Anexo ____ (___).

CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir todos los gastos, mantener  asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos, la cual se hará constar mediante Acta Entrega-Recepción, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, en los sitios de entrega, estipulados en el presente contrato, pudiendo cambiar "EL INSTITUTO" los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" sin costo adicional para “EL INSTITUTO”.

La recepción de los bienes estará sujeta a que se acompañen de la documentación que los ampara, la cual deberá contener Clave del bien, cantidad, precio unitario y total, especificaciones técnicas o descripción y tipos de presentación por grupo de suministro, número de contrato, proveedor, periodo de garantía, asimismo a su verificación, a efecto de constatar que éstos cumplan la descripción del bien objeto del presente contrato, y demás condiciones requeridas en el mismo, considerando cantidad y empaque.

EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión, las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI, correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente.

Asimismo, “EL PROVEEDOR”, a la entrega de los bienes, deberá presentar únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados, de conformidad con lo ofertado.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “EL INSTITUTO”.

NOTA:	(Tratándose de bienes que así lo requieran, en base a sus características, se deberá incluir, adicionalmente y, en su caso, los siguientes párrafos:)

“EL PROVEEDOR”, se obliga a adherir en cada uno de los bienes a entregar, una placa y/o etiqueta que contenga la información siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)

- Periodo de garantía del bien.

- Número del contrato.

- Número de “EL PROVEEDOR”.

NOTA:	(Tratándose de instrumental médico, se deberá incluir, en su caso, el texto de los dos párrafos siguientes:)

“EL PROVEEDOR”, se obliga a marcar cada uno de los bienes a entregar, con la información siguiente:

- Marca o logotipo del fabricante.

- Número de catálogo.

- Logotipo o leyendas alusivas: “Propiedad IMSS”.

- Número de lote.

En las piezas de instrumental que por sus características no permitan el marcado señalado, éste podrá omitirse.

NOTA:	    (Los párrafos siguientes relativos a la entrega de esta cláusula aplican a todos los supuestos)

Los bienes deberán ser entregados por “EL PROVEEDOR”, bajo el esquema DDP Entrega Derechos Pagados Destino Final.

En la entrega de los bienes, la recepción de éstos, no se efectuará hasta que “EL PROVEEDOR” se presente ante las personas autorizadas por “EL INSTITUTO”, para la recepción de los bienes objeto del presente contrato.

Lo anterior no será aplicable, si “EL PROVEEDOR” entrega una carta en donde se obliga ante “EL INSTITUTO”, a efectuar la entrega de los bienes, haciéndose responsable por los defectos o daños que hayan podido ocurrir ocasionados por el traslado.

Cabe resaltar, que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente instrumento jurídico, “EL INSTITUTO” no dará por recibidos y aceptados los bienes.

NOTA:	 (En el supuesto de que los bienes de inversión adjudicados requieran de instalación y/o pruebas y/o puesta en operación y/o capacitación, se deberá incluir el contenido en la presente cláusula, adecuando su redacción para al caso concreto y detallando las características y condiciones que correspondan a cada concepto, lo que puede se realizarse en anexos)

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO”, podrá solicitar el canje de los bienes objeto de este contrato que presenten defectos a simple vista, en mal estado o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta por “EL PROVEEDOR”, vicios ocultos o bien, cuando las áreas usuarias de “EL INSTITUTO”, manifiesten alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR”, deberá cambiar los bienes sujetos a canje por bienes nuevos, en un plazo que no excederá de ____ días hábiles a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”.

NOTA:	(Tratándose de bienes distintos a instrumental y equipo médico, agregar lo siguiente:)

“EL INSTITUTO”, sólo aceptará los lotes de los bienes cambiados por “EL PROVEEDOR”, por canje, con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

NOTA:    (Tratándose de equipo e instrumental médico, agregar lo siguiente:)

Para el caso de aquellos bienes que se requieran canjear por presentar problemas de calidad, que en opinión del área médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, “EL INSTITUTO”, sólo aceptará los lotes de los bienes a reponer por “EL PROVEEDOR”, previo dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud. Como excepción, sólo se aceptarán los lotes de los bienes a reponer, con informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, previa justificación del área solicitante.

NOTA: (Para el caso de que los bienes sean susceptibles de reparación, las áreas requirentes deberán establecer las condiciones que contemplen tal supuesto, lo cual se consignará en la convocatoria o solicitud de cotización, así como en el contrato de mérito).

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será del __ de ______ al __ de ______ de ____.

NOTA:	(La vigencia del contrato deberá obedecer a lo establecido en la convocatoria o solicitud de cotización, la que se considerará conforme a las condiciones contractuales, tomando en cuenta todos los conceptos que integren el objeto del contrato, por ejemplo entrega, instalación adecuación del inmueble, capacitación puesta en operación, la cual debe determinarse por las áreas requirentes y técnicas).

SÉPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. “EL PROVEEDOR”, se obliga a no transferir por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO”, para tal efecto.

“EL PROVEEDOR”, deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar  a  “EL  INSTITUTO”  y/o  a  terceros,  con  motivo  de  las  obligaciones  pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos y vicios ocultos de los bienes entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR”, se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos, viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR”, manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste, será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO”, de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- FORMA, TÉRMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir la garantía correspondiente a favor de “EL INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR”, se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. (Tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato)

NOTA:  (Tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda)

“EL PROVEEDOR”, queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO”, la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR”, una vez que “EL INSTITUTO”, extienda la constancia de cumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente instrumento jurídico, para que pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL  PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento  jurídico,  una  garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

A. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

B. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área contratante).

C. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO”, constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO”, deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR”, de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente instrumento.

2. CARTA GARANTÍA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR”, se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, a la entrega de los bienes objeto de este contrato, una carta de garantía con cobertura amplía, por un periodo de ________ (Establecer el plazo en términos de las POBALINES), contra vicios ocultos, defectos de calidad o fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel membretado y debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

NOTA: (El párrafo siguiente únicamente se insertará cuando se haya estipulado en la convocatoria o solicitud de cotización)

Asimismo, en caso de que los bienes requieran algún tipo de servicio por mal funcionamiento y este no sea proporcionado por “EL PROVEEDOR”, en los términos establecidos en el presente contrato, “EL INSTITUTO”, procederá a solventar tal situación, sin perder la garantía estipulada, y “EL PROVEEDOR”, correrá con los gastos.

NOTA: (Se deberá verificar que el contenido de la garantía de bienes que se presente, contenga todos los elementos que describen los dos párrafos anteriores, para lo cual se sugiere establecer formato de garantía como parte de la convocatoria)

NOTA: (En el caso de comprender equipo médico soporte de vida, se deberá agregar en los términos establecidos en la convocatoria o solicitud de cotización)

NOTA:  (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

3. “GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR”, se obliga a contratar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula Tercera, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado”

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza de anticipo, en __________ ubicada en________________.

NOTA: (La póliza de fianza de anticipo deberá apegarse al formato integrado dentro de la convocatoria o solicitud de cotización)

Dicha póliza de garantía del anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR”, una vez que “EL INSTITUTO”, extienda la constancia correspondiente, siempre que se haya realizado la amortización total del anticipo otorgado, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente, la cancelación de la fianza expedida para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracciones V y VIII, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, en los casos siguientes:

1.	Se rescinda administrativamente este contrato.

- Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.

- Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” , en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el  porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento jurídico, estipulado en la Cláusula Décima Primera, numeral 1.

- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento, se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA:  (En caso contrario al párrafo anterior, se deberá establecer la divisibilidad de la garantía, en los términos establecidos en la convocatoria o solicitud de cotización,  conforme al precepto legal invocado)

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL INSTITUTO”, aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando “EL PROVEEDOR”, no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, conforme a los plazos establecidos en el calendario de entregas.

- Cuando “EL PROVEEDOR”, no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula QUINTA, del presente contrato, los bienes que “EL INSTITUTO”, haya solicitado para su canje.

NOTA: (En el supuesto de que los bienes requieran de adecuación del inmueble,  instalación y/o pruebas y/o puesta en operación y/o capacitación, conceptos que son enunciativos más no limitativos, para tal efecto deberá precisar las penas convencionales que correspondan a cada uno de éstos)

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

NOTA:	(Las Áreas Contratantes a petición de las Áreas Requirentes podrán establecer en las convocatorias o invitaciones a cuando menos tres personas, o solicitud de cotización y en los contratos respectivos, deducciones al pago de bienes, por incumplimiento parcial o deficiente, en consecuencia de establecer deducciones en la convocatoria o solicitud de cotización , se deberá agregar la cláusula siguiente, en caso contrario ajustar la numeración subsiguiente de las cláusulas)

DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES.- “EL INSTITUTO” aplicará deducciones al pago, por incumplimiento parcial o deficiente de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR”, conforme a los porcentajes indicados en la tabla de deducciones contenida en el Anexo __ (____).

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establece que el límite máximo de incumplimiento por aplicación de deducciones será el _____% (Establecer el porcentaje en términos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)  del monto total (Cuando sea abierto será por el máximo) del contrato, a partir del cual “EL INSTITUTO” podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- En términos de lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO”, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO”, reembolsará a “EL PROVEEDOR”, los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR”, haya entregado bienes con especificaciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - En caso de que “EL PROVEEDOR”, no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

  - Cuando transmita total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones derivados del presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

  - Es declarado en concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del mismo.

  - Si durante la vigencia del contrato, la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien, se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que “EL PROVEEDOR”, ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.

9.	 Si la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifica a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otras causales de rescisión, por la naturaleza de los bienes a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede)

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en términos de lo dispuesto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR”, incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

1. Si “EL INSTITUTO”, considera que “EL PROVEEDOR”, ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR”, de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

3. La  determinación de dar  o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el numeral 1, de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO”, no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO”, determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO”, por concepto de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR”, hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR”, entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO”, por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO”, podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO”, elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO”, establecerá de conformidad con “EL PROVEEDOR”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR”, subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO”, no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “EL PROVEEDOR”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerará a “EL INSTITUTO” como patrón, ni aún substituto, y “EL PROVEEDOR”, expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91, del Reglamento de la Ley en cita, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR”, se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del citado Reglamento.

VIGÉSIMA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo___ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Precios Unitarios e Importe Total”

Anexo __ (__) “Lugares y fechas de entrega”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Póliza de Fianza de Anticipo” (En su caso).

Anexo ___ (__) “Relación de Administradores”. (En su caso).

Anexo ___ (__) “Convenio de participación conjunta”. (En su caso).

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios. por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las Cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES”, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de (Establecer la jurisdicción  de la entidad en la que se administre el contrato), renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (Número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Nombre completo y cargo del Representante Legal del Instituto conforme a lo indicado en el proemio) | “EL PROVEEDOR” (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO DEL PROVEEDOR) (Nombre completo y cargo del Representante Legal del proveedor conforme a lo indicado en el proemio) |
| --- | --- |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, _____ del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del numeral _______, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. ____________________________________________ |
| POR EL ÁREA REQUIRENTE (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente de los bienes) | POR EL ÁREA CONTRATANTE (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria de los bienes) |

_____________________________________

POR EL ÁREA TÉCNICA

(Nombre completo y cargo del servidor público

facultado por la unidad administrativa)

NOTA:( En caso de contratos plurianuales el orden de las firmas deberá ser el siguiente:)

Por “EL INSTITUTO”

| De conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 F, cuarto párrafo, de la Ley del Seguro Social |  | Interviene de conformidad con los artículos 6, fracción I; 8 párrafo primero y 69, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social. |
| --- | --- | --- |
| (Nombre completo) Director General |  | (Nombre completo) Director de Administración y Evaluación de Delegaciones |

ANEXO NUMERO 12 (DOCE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 13

### REMISIÓN DEL PEDIDO

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y RECHAZO DE BIENES

Número consecutivo de acta ___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción _______________________________________________________________________

Contrato número: ___________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: _______________________________________________________________________________________

Se procedió a la apertura del embarque y empaque, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede procederse a su instalación bajo las siguientes especificaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la calendarización de los procesos de arranque, puesta en marcha y capacitación con  el siguiente desglose:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la instalación del bien comprobando que este opera adecuadamente:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor,

| FIRMANTES |
| --- |
| _____________________________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | _________________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| _____________________________________ El responsable del área de conservación de la unidad | ______________________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del proveedor |

NOTA: LAS ACTAS SE ADECUARÁN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

| RECIBE DEL PROVEEDOR | CUMPLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |  |  |
| A) | Equipo | Equipo en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| B) | Instalación | Desmontar en su caso los equipos existentes, adecuación de los espacios físicos e instalación del equipo, asimismo la puesta en operación. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| C) | Capacitación | Capacitación al personal técnico en el lugar y turnos que el Instituto designe. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| D) | Manuales del equipo | Unidad Médica y/o UMAE | Dos juegos originales del manual de operación del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  | Departamento de Conservación | Un juego de manuales originales correspondientes al Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Dos juegos originales del manual de operación del equipo. (CONTRASEÑA) | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Manuales de Administración, de configuración, así como las claves de acceso del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
| E) | Guías Mecánicas | Guías mecánicas correspondientes a requerimientos eléctricos, mecánicos, sanitarios, hidráulicos, espacios físicos y en su caso Instalaciones especiales. Condiciones mínimas de operación del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| F) | Contrato | Copia del Contrato incluyendo la totalidad de sus anexos. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| G) | Remisión del pedido | Original y 4 copias de la Remisión | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| En caso de ser incorrecta la información contenida en algunos de los documentos entregados proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de Recibo. |

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

Número consecutivo de acta___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar el RECHAZO DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción ___________________________________________________________________________

Contrato número: ______________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: ______________________________________________________________

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razone que para tal efecto han sido consignadas en la lista de verificación que se adjunta a la presente:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

| FIRMANTES |
| --- |
| _____________________________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | _________________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| ______________________________________ El responsable del área de conservación de la Unidad | ______________________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del Proveedor |

NOTA: LAS ACTAS SE ADECUARÁN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL BAJO TRATADOS NÚMERO ___________-2012

|  | FECHA: |
| --- | --- |

NOMBRE DEL LICITANTE:

PREGUNTAS:

(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):

| Consecutivo IMSS | Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE

LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por  tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o  resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente o ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

# Text boxes

NO. CONTRATO

NOMBRE DEL PROVEEDOR

FECHA