INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

AVENIDA VERACRUZ ESQUINA CALLE NORTE 22 No. 56, COLONIA SANTA CATARINA, C. P. 94730, RIO BLANCO, VERACRUZ

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA

NÚMERO LA-019GYR022-N201-2012

PARA LA CONTRATACION DE Los SERVICIOs DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A MONTACARGAS.

Y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ENFRIADOReS, MARCA YORK y DUNHAN BUSH.

EJERCICIO FISCAL 2013

ESTA LICITACIÓN RECIBE PROPUESTAS ELECTRÓNICAS

ORIZABA, VER, A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I.P R E S E N T A C I O N:

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 y 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 42, 43, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación, para la contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y / o Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado y Cámaras Frigoríficas, a Equipos Electromecánicos, a Montacargas y a Enfriadores marca York y Dunhan Bush, de conformidad con el siguiente:

C O N V O C A T O R I A

INDICE:

|  | C O N T E N I D O: | Página |
| --- | --- | --- |
|  | GLOSARIO DE TÉRMINOS | 4 |
| 1. | INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION. | 7 |
| 1.1 | Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |  |
| 1.2 | Disponibilidad Presupuestaria |  |
| 2. | DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD | 8 |
| 2.1 | Calidad |  |
| 2.2 | Licencias, Autorizaciones y Permisos |  |
| 3. | Modalidad de la contratación | 9 |
| 3.1 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones |  |
| 4. | JUNTA DE ACLARACIONES | 10 |
| 5. | PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. | 11 |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |  |
| 6. | DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA. | 13 |
| 6.1 | Documentación Complementaria |  |
| 6.2 | Proposición Técnica |  |
| 6.3 | Proposición Económica |  |
| 7. | ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. | 16 |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones. |  |
| 7.2 | En la suscripción de las Proposiciones |  |
| 7.3 | En la firma del Contrato. |  |
| 8 | ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. | 17 |
| 9 | CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS. | 18 |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |  |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |  |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |  |
| 10 | CAUSAS DE DESECHAMIENTO.. | 20 |
| 11 | COMUNICACIÓN DEL FALLO | 20 |
| 12 | Modelo de Contrato | 21 |
| 12.1 | Período de Contratación |  |
| 12.2 | Firma del Contrato |  |
|  | C O N T E N I D O: | Página |
| 13 | Garantías | 26 |
| 13.1 | Garantía de cumplimiento de contrato |  |
| 14 | PAGOS |  |
| 15 | Penas Convencionales | 27 |
| 16 | Terminación Anticipada | 28 |
| 17 | Rescisión Administrativa del Contrato | 29 |
| 18 | Causas de Rescisión Administrativa |  |
| 19 | Inconformidades |  |
| 20 | ANEXOS. | 30 |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranetfuncionpublica.gob.mx

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS, A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, A MONTACARGAS Y A ENFRIADORES MARCA YORK Y DUNHAN BUSH, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEL EJERCICIO 2013.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ÁREA CONTRATANTE: Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en Avenida Veracruz esquina Calle Norte 22 No. 56, Colonia Santa Catarina, C. P. 94730, Río Blanco, Veracruz.

La documentación que integre como parte de su propuesta será entregada en:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

1.1.	IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

De igual manera los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso que se requieran para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse en idioma español.

1.2.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación, prevista a realizarse durante el año 2012, queda sujeta para fines de ejecución y pago de disponibilidad presupuestaría con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2013 apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.	DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El Instituto dentro del Programa Anual de Operación contempla los Servicios de Mantenimiento Preventivo y / o Correctivo a sus Equipos, objeto de la presente licitación, en Inmuebles del Régimen Ordinario y del Programa IMSS – Oportunidades de la Delegación Regional Veracruz Sur, con el propósito de que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación y se prolongue su vida útil, apegándose a los catálogos de conceptos dados a conocer en los Anexos Números 1 y 1 A, para Equipos de Aire Acondicionado y Cámaras Frigoríficas, Anexos Números 1 B y 1 C, para Equipos Electromecánicos, Anexo Número 1 D, para Montacargas y Anexos Números 1 E y 1 F, para Enfriadores marca York y Dunhan Bush.

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A SUMINISTRAR:

El servicio que se propongan para la presente licitación, deberá contar con las características descritas en la presente Convocatoria.

2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

- Carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio propuesto cumple con las autorizaciones oficiales normadas, para la prestación de este mismo.

  - PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación de los servicios de Mantenimiento Preventivo y / o Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado y Cámaras Frigoríficas, a Equipos Electromecánicos, a Montacargas y a Enfriadores marca York y Dunhan Bush, comenzara a partir del 01 de enero del 2013, en las instalaciones en donde se llevara a cabo la prestación del servicio, en la localidad en que se ubica la unidad médico – administrativa de esta Delegación Regional Veracruz Sur. Anexos Números 1, 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E y 1 F, que forma parte de la presente convocatoria.

3. 	MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI y 47 de la Ley, el modelo de contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, se hace del conocimiento de los licitantes en el Anexo Número 08, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y lo ofertado en las proposiciones del licitante al que, en su caso, le sea adjudicado dicho instrumento jurídico

3.1.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 12 de Septiembre de 2012 | 12:00 Hrs. | Avenida Veracruz esquina Calle Norte 22 No. 56, Colonia Santa Catarina, C. P. 94730, Río Blanco, Ver. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 19 de Septiembre de 2012 | 12:00 Hrs. | Avenida Veracruz esquina Calle Norte 22 No. 56, Colonia Santa Catarina, C. P. 94730, Río Blanco, Ver. |
| Fallo | 05 de Octubre de 2012 | 12:00 Hrs. | Avenida Veracruz esquina Calle Norte 22 No. 56, Colonia Santa Catarina, C. P. 94730, Río Blanco, Ver. |
| Firma del contrato | 19 de Octubre de 2012 | 10:00 Hrs. | Avenida Veracruz esquina Calle Norte 22 No. 56, Colonia Santa Catarina, C. P. 94730, Río Blanco, Ver. |
| Reducción de Plazo | NO |  |  |
| Tipo de Licitación | Mixta (artículo 26 Bis, fracción III, de la LAASSP) |  |  |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Presencial o Electrónica (artículo 26 Bis, fracción III, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería. |  |  |

- JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, o enviarlo a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

a)	Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

b)	Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), o entregarlas personalmente en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida Veracruz Esquina calle Norte 22 número 56, Colonia Santa Catarina C.P. 94730 en Rio Blanco, Veracruz, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, debiendo incluir en su datos generales las cuentas de correo electrónico personal o de la empresa.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

c)	Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word.

d)	Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

e)	En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación)”

- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad, hasta el momento de su apertura pública. Adicionalmente, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición en medio electrónica, magnética u óptica, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la proposición impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de esta información en medio electrónica, magnética u óptica, no será causal de desechamiento de la proposición.

  - Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado y las que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los sobres, iniciando con los sobres que fueron recibidos en forma presencial; y, enseguida los recibidos en forma electrónica, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.

  - En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

  - Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

  - En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto rubricarán el formato de la proposición técnica y económica.

  - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

- Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II)	Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2, de la presente Convocatoria.

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

- Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

- Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

- Se adjudicará el 100% del servicio antes indicado, esto es un solo contrato Delegacional por cada Régimen, para lo cual presentará su Propuesta Económica en sobre cerrado, cotizando un precio el cual deberá ser fijo durante la vigencia del contrato, debiendo señalar el precio ofertado de cada conceptos detallados en los catálogos de estos mismos, sin incluir el I. V. A.

- Cabe indicar el no otorgamiento de anticipos al participante ganador, debiendo este garantizar por escrito la calidad de su servicio.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

    - Anexo Número 5, el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

6.2.	PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que los participantes acreditaran su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 7, el cual forma parte de esta convocatoria.

- Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, incluidos folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios propuestos, cumpliendo estrictamente con lo solicitado por el Instituto.

- Carta bajo protesta de decir verdad, así como la documentación correspondiente en la que sustente los servicios atendidos a otras instancias (Públicas o Privadas), en las que se describa las características generales del Servicio proporcionadas a éstas por el participante.

- Escrito firmado por el Licitante, bajo protesta de decir verdad, manifestando que conforme a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 28 fracción I, así como el acuerdo reglas, el Licitante es de Nacionalidad Mexicana de acuerdo a las Leyes en la materia

- Tratándose de personas físicas y, para efectos de dar cumplimiento al precitado Acuerdo, el participante deberá presentar copia simple del acta de nacimiento correspondiente o, en su caso, de la carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente, y la documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional

- Escrito firmado por el prestador del servicio, bajo protesta de decir verdad, señalando que a la fecha su representada no ha sido rescindida por falta de calidad en la prestación del Servicio, conforme al Anexo Número 3.

- Carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio propuesto cumple con las autorizaciones oficiales normadas, para la prestación de este mismo, conforme al Anexo Número 3.

- Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP, conforme al Anexo Número 3.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3, de la presente convocatoria.

- Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 4, de la presente Convocatoria.

- En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo Número 2, de la presente convocatoria.

- Escrito del licitante en el que manifieste ser persona física o moral y, que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la Ley. En su caso, aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto, correspondiente al cinco por ciento cuando menos de la totalidad de la planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley, de acuerdo al Anexo Número 10, de la presente Convocatoria.

- Anexo Número 06 Programa de Barras del Servicio detallando de manera clara el servicio por el que participe, por concepto para cada Inmueble y J. C. U. y por separado el correspondiente a cada Régimen (Ordinario e IMSS – Oportunidades).

- Programa de ejecución del servicio de acuerdo a los Anexos Números 16, 16 A, 17, 17 A, 18, 19 y 19 A, según corresponda, detallando de manera clara el servicio por el que participe

  - PROPOSICION ECONÓMICA:

- Propuesta económica, de acuerdo a los Anexos Números 11, 11 A, 12, 12 A, 13, 14 y 14 A, según corresponda, detallando de manera clara el servicio por el que participe, por concepto para cada Inmueble y J. C. U. y por separado el correspondiente a cada Régimen (Ordinario e IMSS – Oportunidades).

- Anexo Número 15, Programa de Montos Mensuales del Servicio por concepto, Inmueble y J. C. U., ( Se deberá presentar el importe por cada concepto de cada inmueble, el importe por inmueble de todos sus conceptos, el importe por cada J. C. U. de sus inmuebles correspondientes, los importes totales por mes y el total de la propuesta, todos estos importes sin incluir el I. V. A. ), detallando de manera clara el servicio por el que participe, por concepto para cada Inmueble y J. C. U. y por separado el correspondiente a cada Régimen ( Ordinario e IMSS – Oportunidades ), en forma impresa y en medio magnético.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario del servicio. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1.	 En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.

7.2.	En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción completa del objeto social de la empresa que deberá ser congruente con el servicio a participar, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

      - Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante deberá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 7, el cual forma parte de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 7, de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3.	Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4.	En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

8.	ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I de la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 01 de julio de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato .

9.	CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 5, el cual forma parte de la presente Convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en la convocatoria

- Se verificará documentalmente que el servicio ofertado, cumpla con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2, de esta Convocatoria.

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo Número 6, de la presente convocatoria.

9.3.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Se adjudicará un solo contrato Delegacional es decir el 100% del servicio antes indicado, al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP:

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

      - Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3, y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

      - Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

      - Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

      - Cuando no cotice la totalidad del servicio requerido conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente convocatoria

      - Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida.

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2., de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento sito en Avenida Veracruz Esquina Calle Norte 22 Número 56, Colonia Santa Catarina, C.P. 94730 en Río Blanco, Veracruz, por un término no menor a 5 días hábiles.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET y a los que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

12.	MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 8, el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas, objeto de esta licitación, se detallan en el Anexos Números 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, los cuales forman parte de la presente Convocatoria.

12.1.	 PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter Nacional y contará(n) con un período de vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

12.2	FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 19 de Octubre de 2012.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.	GARANTÍAS

13.1	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 9. En tratándose de contratos abiertos, el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10%, del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en su oficina de contratos.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que el servicio fue prestado de conformidad.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

14.- FORMA DE PAGO

La forma de pago será a los veinte días contados a partir de la entrega de la factura correspondiente, con la documentación complementaria donde se demuestre la prestación del servicio a plena satisfacción del Instituto, ( original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora) misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones de la Sede Delegacional, ubicado en Calle Sur 10 Número 127, Colonia Centro, C. P. 94300, de Orizaba, Ver, objeto del contrato en horario de 08:00 a 15:00 horas, de Lunes a Viernes.

15.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

- Cuando el Proveedor no preste el servicio conforme al calendario establecido.  En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El Proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir al Proveedor.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo del Instituto.

16.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto

podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos el Instituto rembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

17.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El Instituto podrá rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

18.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

El Instituto podrá rescindir administrativamente el contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el contrato.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el contrato, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

  - En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

19. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: https://compranet.funcionpublica.gob.mx por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso

Colonia Nueva Anzures

Delegación Miguel Hidalgo

C. P. 11590, México D.F.

20. ANEXOS

ANEXO NÚMERO 1

RELACIÓN DE UNIDADES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS, POR INMUEBLE Y POR REGIMEN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

REGIMEN ORDINARIO

| ZONA ORIZABA |  |  |  | JCU 1 | JCU 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | CONCEPTO | UNID | CANT | H.G.R. |  | UMF 1 | UMF 2 | UMF 3 | UMF 4 | UMF 5 | UMF 6 | UMF 7 | UMF 22 | DELEGACION | C.S.S | OFNA. COBRO SUR 10 | SUBDELEG. | CENCAP | ALMACEN |  |
|  |  |  |  | ORIZABA |  |  | RIO BCO. | NOGALES | CD. MENDOZA | IXTACZOQUITLAN | IXHUATLAN CILLO | ORIZABA | CUATLAPAN | ORIZABA |  |  |  |  | RIO BLANCO |  |
| AA32-001-001 | VENTANA O MINI SPLIT 1 A 2 TR | EQUIP. | 49 | 2 |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 |  |
| AA32-001-002 | VENTANA O MINI SPLIT 3 TR | EQUIP. | 14 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |  |
| AA32-001-003 | VENTANA O MINI SPLIT 5 TR | EQUIP. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-002-002 | PAQUETE 7.5 T. R | EQUIP. | 4 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-002-003 | PAQUETE 8.5 T. R | EQUIP. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-002-004 | PAQUETE 10 T. R | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-002-005 | PAQUETE 15 T. R | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-002-006 | PAQUETE 20 T. R | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-002-007 | PAQUETE 30 T. R | EQUIP. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-002-008 | PAQUETE 40 T. R | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-003-001 | CAMARA DE 2 COMPRESORES | EQUIP. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| AA32-003-002 | CAMARA DE 1 COMPRESOR | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-004-001 | COMPRESOR 7.5 T. R. CARRIER | EQUIP. | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-004-002 | COMPRESOR 10 T. R. CARRIER | EQUIP. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-004-003 | COMPRESOR 15 T. R. CARRIER | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-004-004 | COMPRESOR 20 T. R. CARIER | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-004-005 | COMPRESOR 20 T. R.COPELAND | EQUIP. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-004-006 | COMPRESOR 30 T. R. CARRIER | EQUIP. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-004-007 | COMPRESOR 30 T. R. COPELAND | EQUIP. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-004-008 | COMPRESOR 40 T. R.CARRIER | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-005-001 | COMPRESOR PARA CAMARA 3 HP | EQUIP. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AA32-005-002 | COMPRESOR PARA CAMARA 5 HP | EQUIP. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

| ZONA CORDOBA |  |  |  | JCU 3 | JCU 4 |  |  | JCU 5 |  |  |  | JCU 15 |  |  |  |  |  | JCU 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | CONCEPTO | UNID | CANT. | H.G.Z. No. 8 | HGSZ 12 | UMF 13 | UMF 61 | UMF 31 | UMF 31 | HGSZ 33 | UMF 63 | HGSZ 19 | HGSZ 16 | UMF 17 | UMF 20 | UMF 25 | UMF 27 | UMF 64 | SUBDELEG | TIENDA |
|  |  |  |  | CORDOBA | POTRERO | PASO DEL MACHO | CÓRDOBA | TEMAZCAL | TEMAZCAL (CAMPAMENTO) | TIERRA BCA. | TIERRA BCA. | COSOLAPA | OMEALCA | LAGUNA CHICA | ACATLÁN | SAN JOSE ABAJO | EL REFUGIO | CÓRDOBA |  |  |
| AA32-001-001 | VENTANA O MINI SPLIT 1 A 2 TR | EQUIPO | 58 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| AA32-001-002 | VENTANA O MINI SPLIT 3 TR | EQUIPO | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AA32-001-003 | VENTANA O MINI SPLIT 5 TR | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-002 | PAQUETE 7.5 T. R | EQUIPO | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-003 | PAQUETE 8.5 T. R | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-004 | PAQUETE 10 T. R | EQUIPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-005 | PAQUETE 15 T. R | EQUIPO | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-006 | PAQUETE 20 T. R | EQUIPO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-007 | PAQUETE 30 T. R | EQUIPO | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-008 | PAQUETE 40 T. R | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-003-001 | CAMARA DE 2 COMPRESORES | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-003-002 | CAMARA DE 1 COMPRESOR | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-001 | COMPRESOR 7.5 T. R. CARRIER | EQUIPO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-002 | COMPRESOR 10 T. R. CARRIER | EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-003 | COMPRESOR 15 T. R. CARRIER | EQUIPO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-004 | COMPRESOR 20 T. R. CARIER | EQUIPO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-005 | COMPRESOR 20 T. R.COPELAND | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-006 | COMPRESOR 30 T. R. CARRIER | EQUIPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-007 | COMPRESOR 30 T. R. COPELAND | EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-008 | COMPRESOR 40 T. R.CARRIER | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-005-001 | COMPRESOR PARA CAMARA 3 HP | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-005-002 | COMPRESOR PARA CAMARA 5 HP | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZONA COSAMALOAPAN |  |  |  | JCU 7 |  | JCU 6 |  |  |  |  |  |  | JCU 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | CONCEPTO | UNID | CANT | H.G.Z. No. 35 | SUBDELEG | UMF 40 | UMF 41 | UMF 42 | UMF 43 | UMF 44 | UMF 45 | UMF 49 | UMF 38 | UMF 39 | UMF 46 | UMF 47 | UMF 48 | UMF 54 | UMF 56 | C.S.S. | TIENDA |
|  |  |  |  | COSAMALOAPAN |  | NOPALTEPEC | OTATITLAN | P. NOVILLERO | TRES VALLES | TUXTILLA | TLACO JALPAN | G. BARREDA | TENEJAPAN | CHACALTIANGUIS | ACULA | AMATITLAN | CARLOS A. CARRILLO | S. IXMATLAHUACAN | ISLA | COSAMALOAPAN |  |
| AA32-001-001 | VENTANA O MINI SPLIT 1 A 2 TR | EQUIP | 91 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 14 | 3 | 1 |
| AA32-001-002 | VENTANA O MINI SPLIT 3 TR | EQUIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-001-003 | VENTANA O MINI SPLIT 5 TR | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-002 | PAQUETE 7.5 T. R | EQUIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-003 | PAQUETE 8.5 T. R | EQUIP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-004 | PAQUETE 10 T. R | EQUIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-005 | PAQUETE 15 T. R | EQUIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-006 | PAQUETE 20 T. R | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-007 | PAQUETE 30 T. R | EQUIP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-008 | PAQUETE 40 T. R | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-003-001 | CAMARA DE 2 COMPRESORES | EQUIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-003-002 | CAMARA DE 1 COMPRESOR | EQUIP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-001 | COMPRESOR 7.5 T. R. CARRIER | EQUIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-002 | COMPRESOR 10 T. R. CARRIER | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-003 | COMPRESOR 15 T. R. CARRIER | EQUIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-004 | COMPRESOR 20 T. R. CARIER | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-005 | COMPRESOR 20 T. R.COPELAND | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-006 | COMPRESOR 30 T. R. CARRIER | EQUIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-007 | COMPRESOR 30 T. R. COPELAND | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-008 | COMPRESOR 40 T. R.CARRIER | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-005-001 | COMPRESOR PARA CAMARA 3 HP | EQUIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-005-002 | COMPRESOR PARA CAMARA 5 HP | EQUIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ZONA COATZACOALCOS |  |  |  | JCU 9 | JCU 10 | JCU 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | CONCEPTO | UNI | CAN | HGZ 32 | HGZ 36 | UMF 34 | UMF 50 | UMF 51 | UMF 52 | UMF 53 | UMF 57 | UMF 59 | UMF 60 | UMF 62 | UMF 65 | UMF 66 | UMF 67 | UMF 37 | TIENDA | UMF 55 | C.S.S. | SUBDELEG |
|  |  |  |  | MINATITLAN | COATZACOALCOS | JUAN DIAZ C | CUATOTOLAPAN | ACAYUCAN | COSOLEACAQUE | AGUA DULCE | JALTIPAN | LAS CHOAPAS | RANCHO ALEGRE | MEDIAS AGUAS | ALLENDE | NANCHITAL | COATZA | TRANSISTMICA | MINATITLAN | TEXISTEPEC | COATZA |  |
| AA32-001-001 | VENTANA O MINI SPLIT 1 A 2 TR | EQ. | 125 | 5 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 25 | 14 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| AA32-001-002 | VENTANA O MINI SPLIT 3 TR | EQ. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-001-003 | VENTANA O MINI SPLIT 5 TR | EQ. | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-002 | PAQUETE 7.5 T. R | EQ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AA32-002-003 | PAQUETE 8.5 T. R | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-004 | PAQUETE 10 T. R | EQ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-002-005 | PAQUETE 15 T. R | EQ. | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AA32-002-006 | PAQUETE 20 T. R | EQ. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AA32-002-007 | PAQUETE 30 T. R | EQ. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AA32-002-008 | PAQUETE 40 T. R | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-003-001 | CAMARA DE 2 COMPRESORES | EQ. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-003-002 | CAMARA DE 1 COMPRESOR | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-001 | COMPRESOR 7.5 T. R. CARRIER | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-002 | COMPRESOR 10 T. R. CARRIER | EQ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-003 | COMPRESOR 15 T. R. CARRIER | EQ. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-004 | COMPRESOR 20 T. R. CARIER | EQ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-005 | COMPRESOR 20 T. R.COPELAND | EQ. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AA32-004-006 | COMPRESOR 30 T. R. CARRIER | EQ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-007 | COMPRESOR 30 T. R. COPELAND | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-004-008 | COMPRESOR 40 T. R.CARRIER | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-005-001 | COMPRESOR PARA CAMARA 3 HP | EQ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA32-005-002 | COMPRESOR PARA CAMARA 5 HP | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | ORIZABA | CORDOBA | COSAMALOAPAN | COATZACOALCOS | TOTAL CONCENTRADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA32-001-001 | VENTANA O MINI SPLIT 1 A 2 TR | EQUIPO | 49 | 58 | 91 | 125 | 323 |
| AA32-001-002 | VENTANA O MINI SPLIT 3 TR | EQUIPO | 14 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| AA32-001-003 | VENTANA O MINI SPLIT 5 TR | EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| AA32-002-002 | PAQUETE 7.5 T. R | EQUIPO | 4 | 8 | 1 | 4 | 17 |
| AA32-002-003 | PAQUETE 8.5 T. R | EQUIPO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| AA32-002-004 | PAQUETE 10 T. R | EQUIPO | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| AA32-002-005 | PAQUETE 15 T. R | EQUIPO | 1 | 11 | 1 | 7 | 20 |
| AA32-002-006 | PAQUETE 20 T. R | EQUIPO | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| AA32-002-007 | PAQUETE 30 T. R | EQUIPO | 0 | 8 | 2 | 5 | 15 |
| AA32-002-008 | PAQUETE 40 T. R | EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AA32-003-001 | CAMARA DE 2 COMPRESORES | EQUIPO | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| AA32-003-002 | CAMARA DE 1 COMPRESOR | EQUIPO | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| AA32-004-001 | COMPRESOR 7.5 T. R. CARRIER | EQUIPO | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| AA32-004-002 | COMPRESOR 10 T. R. CARRIER | EQUIPO | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| AA32-004-003 | COMPRESOR 15 T. R. CARRIER | EQUIPO | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| AA32-004-004 | COMPRESOR 20 T. R. CARIER | EQUIPO | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| AA32-004-005 | COMPRESOR 20 T. R.COPELAND | EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AA32-004-006 | COMPRESOR 30 T. R. CARRIER | EQUIPO | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| AA32-004-007 | COMPRESOR 30 T. R. COPELAND | EQUIPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AA32-004-008 | COMPRESOR 40 T. R.CARRIER | EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AA32-005-001 | COMPRESOR PARA CAMARA 3 TR | EQUIPO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| AA32-005-002 | COMPRESOR PARA CAMARA 5TR | EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

ANEXO NÚMERO 1 a

RELACIÓN DE UNIDADES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS, POR INMUEBLE Y POR REGIMEN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

IMSS – OPORTUNIDADES

| OPORTUNIDADES |  |  |  | JCU 12 | JCU 13 |  | JCU 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | TOTAL | H.R.O. | H.R.O. | COORDINACIÓN MÉDICA | H.R.O. |
|  |  |  |  | ZONGOLICA | JALTIPAN | COATZACOALCOS | COSCOMATEPEC |
| AA32-001-001 | VENTANA O MINI SPLIT 1 A 2 TR | EQUIPO | 35 | 2 | 30 | 2 | 1 |
| AA32-001-002 | VENTANA O MINI SPLIT 3 TR | EQUIPO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AA32-001-003 | VENTANA O MINI SPLIT 5 TR | EQUIPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AA32-002-001 | PAQUETE 5 T. R | EQUIPO | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| AA32-002-002 | PAQUETE 7.5 T. R | EQUIPO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AA32-002-004 | PAQUETE 10 T. R | EQUIPO | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| AA32-002-005 | PAQUETE 15 T. R | EQUIPO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AA32-002-006 | PAQUETE 20 T. R | EQUIPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AA32-004-009 | COMPRESOR 5 T. R. CARRIER | EQUIPO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AA32-004-002 | COMPRESOR 10 T. R. CARRIER | EQUIPO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AA32-004-003 | COMPRESOR 15 T. R. CARRIER | EQUIPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

ANEXO NÚMERO 1 B

RELACIÓN DE UNIDADES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ELECTROMECÁNICOS, POR INMUEBLE Y POR REGIMEN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

REGIMEN ORDINARIO

| CLAVE | ZONA ORIZABA |  |  | JCU 1 | JCU 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO | UNID | CANT. | H.G.R. | C.S.S. | UMF 2 | UMF 4 | UMF 5 | UMF 7 | ALMACEN |
|  |  |  |  | ORIZABA |  | R. BCO. | CD. MZA. | IXTAC | ORIZABA | RIO BCO. |
| EL32-001-001 | TRANSFORMADOR 750 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-002 | TRANSFORMADOR 500 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-003 | TRANSFORMADOR 400 KVA | EQ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR 300 KVA | EQ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-005 | TRANSFORMADOR 225 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR 112 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-007 | TRANSFORMADOR 75 KVA | EQ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EL32-001-008 | TRANSFORMADOR 45 KVA | EQ. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EL32-001-009 | TRANSFORMADOR 15 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-001 | PLANTA EMERGENCIA 675 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-002 | PLANTA EMERGENCIA 500 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-003 | PLANTA EMERGENCIA 375 KVA | EQ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-004 | PLANTA EMERGENCIA 219 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-005 | PLANTA EMERGENCIA 125 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-006 | PLANTA EMERGENCIA 62.5 KVA | EQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EL32-003-007 | PLANTA EMERGENCIA 25 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-001 | SUBESTACION ELECT. 1,550 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-002 | SUBESTACION ELECT. 1,000 KVA | EQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-003 | SUBESTACION ELECT. 500 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-004 | SUBESTACION ELECT. 300 KVA | EQ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EL32-002-001 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | LTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE | ZONA CORDOBA |  |  | JCU 3 | JCU 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO | UNID. | CANT. | HGZ NO. 8 | HGSZ 12 | UMF 61 | UMF14 | UMF 15 | UMF 13 | UMF 10 |
|  |  |  |  | CORDOBA | POTRERO | CORDOBA | AMATLAN | CUICHAPA | P. MACHO | CUITLÁHUAC |
| EL32-001-001 | TRANSFORMADOR 750 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-002 | TRANSFORMADOR 500 KVA | EQ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-003 | TRANSFORMADOR 400 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR 300 KVA | EQ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-005 | TRANSFORMADOR 225 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR 112 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-007 | TRANSFORMADOR 75 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-008 | TRANSFORMADOR 45 KVA | EQ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EL32-001-009 | TRANSFORMADOR 15 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-001 | PLANTA EMERGENCIA 675 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-002 | PLANTA EMERGENCIA 500 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-003 | PLANTA EMERGENCIA 375 KVA | EQ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-004 | PLANTA EMERGENCIA 219 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-005 | PLANTA EMERGENCIA 125 KVA | EQ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-006 | PLANTA EMERGENCIA 62.5 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-007 | PLANTA EMERGENCIA 25 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-001 | SUBESTACION ELECT. 1,550 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-002 | SUBESTACION ELECT. 1,000 KVA | EQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-003 | SUBESTACION ELECT. 500 KVA | EQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-004 | SUBESTACION ELECT. 300 KVA | EQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-002-001 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | LTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE | ZONA CORDOBA |  |  | JCU 5 |  |  |  | JCU 15 |  |  | JCU16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO | UNID. | CANT. | UMF 21 | UMF 31 | HGSZ 33 | UMF 63 | HGSZ 16 | HGSZ 19 | UMF 20 | UMF 64 | SUBDELEG |
|  |  |  |  | VICENTE | TEMAZCAL | TIERRA BLANCA |  | OMEALCA | COSOLAPA | ACATLAN DE PEREZ | CÓRDOBA |  |
| EL32-001-001 | TRANSFORMADOR 750 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-002 | TRANSFORMADOR 500 KVA | EQ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EL32-001-003 | TRANSFORMADOR 400 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR 300 KVA | EQ. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-005 | TRANSFORMADOR 225 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR 112 KVA | EQ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EL32-001-007 | TRANSFORMADOR 75 KVA | EQ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-008 | TRANSFORMADOR 45 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-009 | TRANSFORMADOR 15 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-001 | PLANTA EMERGENCIA 675 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-002 | PLANTA EMERGENCIA 500 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-003 | PLANTA EMERGENCIA 375 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-004 | PLANTA EMERGENCIA 219 KVA | EQ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EL32-003-005 | PLANTA EMERGENCIA 125 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-006 | PLANTA EMERGENCIA 62.5 KVA | EQ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-007 | PLANTA EMERGENCIA 25 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-001 | SUBESTACION ELECT. 1,550 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-002 | SUBESTACION ELECT. 1,000 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-003 | SUBESTACION ELECT. 500 KVA | EQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EL32-004-004 | SUBESTACION ELECT. 300 KVA | EQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-002-001 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | LTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE | ZONA COSAMALOAPAN |  |  | JCU 7 | JCU 6 |  |  |  |  |  |  | JCU 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEP | UNI | CANT | H.G.Z. No. 35 | UMF 40 | UMF 41 | UMF 42 | UMF 43 | UMF 44 | UMF 45 | UMF 49 | UMF 39 | UMF 46 | UMF 47 | UMF 48 | UMF 56 |
|  |  |  |  | COSAMALOAPAN | NOPALTEPEC | OTATITLAN | P. NOVILLERO | TRES VALLES | TUXTILLA | TLACOJALPAN | G. BARREDA | CHACALTIANGUIS | ACULA | AMATITLAN | CARLOS A. CARRILLO | ISLA |
| EL32-001-001 | TRANSFORMADOR 750 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-002 | TRANSFORMADOR 500 KVA | EQ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-003 | TRANSFORMADOR 400 KVA | EQ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR 300 KVA | EQ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-005 | TRANSFORMADOR 225 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR 112 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-007 | TRANSFORMADOR 75 KVA | EQ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EL32-001-008 | TRANSFORMADOR 45 KVA | EQ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EL32-001-009 | TRANSFORMADOR 15 KVA | EQ. | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-001 | PLANTA EMERG. 675 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-002 | PLANTA EMERG. 500 KVA | EQ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-003 | PLANTA EMERG. 375 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-004 | PLANTA EMERG. 219 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-005 | PLANTA EMERG. 125 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-006 | PLANTA EMERG. 62.5 KVA | EQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-007 | PLANTA EMERG. 25 KVA | EQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL32-004-001 | SUBESTACION ELECT. 1,550 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-002 | SUBESTACION ELECT. 1,000 KVA | EQ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-003 | SUBESTACION ELECT. 500 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-004 | SUBESTACION ELECT. 300 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-002-001 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | LTS | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE | ZONA MINA- COATZA |  |  | JCU 9 | JCU 10 | JCU 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO | UNID. | CANT. | HGZ 32 | HGZ 36 | UMF 34 | UMF 51 | UMF 52 | UMF 57 | UMF 59 | UMF 60 | CSS | SUBDELEG |
|  |  |  |  | MINATITLÁN | COATZACOALCOS | JUAN DIAZ COVARRUBIAS | ACAYUCAN | COSOLEACAQUE | JALTIPAN | LAS CHOAPAS | RANCHO ALEGRE | COATZA | COATZA |
| EL32-001-001 | TRANSFORMADOR 750 KVA | EQ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-002 | TRANSFORMADOR 500 KVA | EQ. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-003 | TRANSFORMADOR 400 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR 300 KVA | EQ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EL32-001-005 | TRANSFORMADOR 225 KVA | EQ. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR 112 KVA | EQ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-007 | TRANSFORMADOR 75 KVA | EQ. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EL32-001-008 | TRANSFORMADOR 45 KVA | EQ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-001-009 | TRANSFORMADOR 15 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-001 | PLANTA EMERGENCIA 675 KVA | EQ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-002 | PLANTA EMERGENCIA 500 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-003 | PLANTA EMERGENCIA 375 KVA | EQ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-004 | PLANTA EMERGENCIA 219 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-005 | PLANTA EMERGENCIA 125 KVA | EQ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-003-006 | PLANTA EMERGENCIA 62.5 KVA | EQ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EL32-003-007 | PLANTA EMERGENCIA 25 KVA | EQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-001 | SUBESTACION ELECT. 1,550 KVA | EQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-002 | SUBESTACION ELECT. 1,000 KVA | EQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-003 | SUBESTACION ELECT. 500 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-004-004 | SUBESTACION ELECT. 300 KVA | EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL32-002-001 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | LTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CLAVE | CONCENTRADO |  |  | ZONA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ORIZABA | CORDOBA | COSAMALOAPAN | MINA - COATZA |
| EL32-001-001 | TRANSFORMADOR 750 KVA | EQ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EL32-001-002 | TRANSFORMADOR 500 KVA | EQ. | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| EL32-001-003 | TRANSFORMADOR 400 KVA | EQ. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR 300 KVA | EQ. | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| EL32-001-005 | TRANSFORMADOR 225 KVA | EQ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR 112 KVA | EQ. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| EL32-001-007 | TRANSFORMADOR 75 KVA | EQ. | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| EL32-001-008 | TRANSFORMADOR 45 KVA | EQ. | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| EL32-001-009 | TRANSFORMADOR 15 KVA | EQ. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| EL32-003-001 | PLANTA EMERGENCIA 675 KVA | EQ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EL32-003-002 | PLANTA EMERGENCIA 500 KVA | EQ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EL32-003-003 | PLANTA EMERGENCIA 375 KVA | EQ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| EL32-003-004 | PLANTA EMERGENCIA 219 KVA | EQ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EL32-003-005 | PLANTA EMERGENCIA 125 KVA | EQ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EL32-003-006 | PLANTA EMERGENCIA 62.5 KVA | EQ | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| EL32-003-007 | PLANTA EMERGENCIA 25 KVA | EQ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| EL32-004-001 | SUBESTACION ELECT. 1,550 KVA | EQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EL32-004-002 | SUBESTACION ELECT. 1,000 KVA | EQ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EL32-004-003 | SUBESTACION ELECT. 500 KVA | EQ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EL32-004-004 | SUBESTACION ELECT. 300 KVA | EQ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| EL32-002-001 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE | LTS | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |

ANEXO NÚMERO 1 C

RELACIÓN DE UNIDADES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ELECTROMECÁNICOS, POR INMUEBLE Y POR REGIMEN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

IMSS – OPORTUNIDADES

| CLAVE | CONCENTRADO |  |  | OPORTUNIDADES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | JCU 12 ZONGOLICA | JCU 13 JÀLTIPAN | JCU 14 COSCOMATEPEC |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR 300 KVA | EQUIPO | 2 | 0 | 1 | 1 |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR 112.5 KVA | EQUIPO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EL32-003-008 | PLANTA EMERGENCIA 175 KVA | EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EL32-004-004 | SUBESTACION ELECT. 300 KVA | EQUIPO | 3 | 0 | 2 | 1 |
| EL32-004-005 | SUBESTACION ELECT. 200 KVA | EQUIPO | 1 | 1 | 0 | 0 |

ANEXO NÚMERO 1 D

RELACIÓN DE UNIDADES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A MONTACARGAS, POR INMUEBLE Y POR REGIMEN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

REGIMEN ORDINARIO

| ZONA ORIZABA |  |  |  | JCU 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ALMACÈN RIO BLANCO |
| MC32-001-001 | MONTACARGAS ELECTRICO MARCA CLARK | EQUIPO | 4 | 4 |
| MC32-002-001 | CARGADOR DE BATERIAS PARA MONTACARGAS ELECTRICO | EQUIPO | 3 | 3 |
| MC32-003-001 | PATINES HIDRAULICOS | EQUIPO | 8 | 8 |

ANEXO NÚMERO 1 E

RELACIÓN DE UNIDADES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ENFRIADORAS YORK, POR INMUEBLE Y POR REGIMEN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

REGIMEN ORDINARIO

| UNIDAD | LOCALIDAD | EQUIPOS | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HGZ No. 35 | COSAMALOAPAN | 2 | YORK | YCAS0200EC28-YFA |

ANEXO NÚMERO 1 F

RELACIÓN DE UNIDADES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ENFRIADORAS DUNHAN BUSH, POR INMUEBLE Y POR REGIMEN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

REGIMEN ORDINARIO

| UNIDAD | LOCALIDAD | EQUIPOS | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UMF No. 64 | CORDOBA | 2 | DUNHAM BUSH | WCFX SERIES |

ANEXO NÚMERO 2

- MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:_________________CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ________________________________________

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____________________________

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________________________________

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| ### NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NÚMERO 3

- FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6.2 INCISOS: F, G, H e I)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6.2, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISOS K Y L) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Bajo protesta de decir verdad no encontrarme en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio propuesto cumple con las autorizaciones oficiales normadas, para la prestación de este mismo.

- Escrito firmado por el prestador del servicio, bajo protesta de decir verdad, señalando que a la fecha su representada no ha sido rescindida por falta de calidad en la prestación del Servicio.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 4

- FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 5

- DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. | 6.2 inciso A) Anexo No. 7 |  |  |
| Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, incluidos folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios propuestos, cumpliendo estrictamente con lo solicitado por el Instituto. | 6.2 inciso B) |  |  |
| Carta bajo protesta de decir verdad, así como la documentación correspondiente en la que sustente los servicios atendidos a otras instancias (Públicas o Privadas), en las que se describa las características generales del Servicio proporcionadas a éstas por el participante. | 6.2 inciso C) |  |  |
| Escrito firmado por el Licitante, bajo protesta de decir verdad, manifestando que conforme a lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 28 fracción I, así como el acuerdo reglas, el Licitante es de Nacionalidad Mexicana de acuerdo a las Leyes en la materia | 6.2 inciso D) |  |  |
| Tratándose de personas físicas y, para efectos de dar cumplimiento al precitado Acuerdo, el participante deberá presentar copia certificada simple del acta de nacimiento correspondiente o, en su caso, de la carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente, y la documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional. | 6.2 inciso E) |  |  |
| Escrito firmado por el prestador del servicio, bajo protesta de decir verdad, señalando que a la fecha su representada no ha sido rescindida por falta de calidad en la prestación del Servicio. | 6.2 inciso F) Anexo No. 3 |  |  |
| Carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio propuesto cumple con las autorizaciones oficiales normadas, para la prestación de este mismo. | 6.2 inciso G) Anexo No. 3 |  |  |
| Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo. | 6.2 inciso H) Anexo No. 3 |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes | 6.2 inciso I) Anexo No. 3 |  |  |
| Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter | 6.2 inciso J) Anexo No. 4 |  |  |
| En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. | 6.2 inciso K) Anexo No. 2 |  |  |
| Escrito del licitante en el que manifieste ser persona física o moral y, que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la Ley. En su caso, aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto, correspondiente al cinco por ciento cuando menos de la totalidad de la planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley. | 6.2 inciso L) Anexo No. 10 |  |  |
| Programa de Barras del Servicio detallando de manera clara el servicio por el que participe, por concepto para cada Inmueble y J. C. U. | 6.2 inciso M) Anexo No. 6 |  |  |
| Programa de ejecución del servicio, según corresponda, detallando de manera clara el servicio por el que participe | 6.2 inciso N) Anexos No 16, 16 A, 17, 17 A, 18, 19 y 19 A |  |  |

  - DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Propuesta económica, según corresponda, detallando de manera clara el servicio por el que participe, por concepto para cada Inmueble y J. C. U. | 6.3 inciso A) Anexos No 11, 11 A, 12, 12 A, 13, 14 y 14 A. |  |  |
| Programa de Montos Mensuales del Servicio por concepto, Inmueble y J. C. U. | 6.3 inciso B) Anexo No 15 |  |  |

ANEXO NÚMERO 6

- PROPUESTA TECNICA

DELEGACIÓN: ______________________________________________

| PROGRAMA DE BARRAS DEL SERVICIO POR CONCEPTO PARA CADA INMUEBLE Y PARA CADA J. C. U. | LICITANTE: _______________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | LICITACION No.: ___________________________________________________ |
|  | SERVICIO: ________________________________________________________ |
|  | UBICACIÓN: ______________________________________________________ |
|  | FECHA: __________________________________________________________ |

| JCU | INMUEBLE | UBICACIÓN | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | - MESES DEL 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |

| PLAZO DE EJECUCION : DEL _____ DE ______________ DEL _______ AL _____ DE ______________ DEL ________ |  | LICITANTE: ____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA: __________________________________________________ |
| --- | --- | --- |

ANEXO NÚMERO 7

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Internacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 8

- FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE __________,  QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A TRAVES DE LA DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR EFREN SAMUEL ORRICO TORRES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y, POR LA OTRA PARTE:

(EL C. _______ PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:)

Ó

(LA EMPRESA ________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. ________ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:)

D E C L A R A C I O N E S

I.	“EL INSTITUTO”, DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

I.1.	ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.2.	ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.3.	SU REPRESENTANTE, EL DOCTOR EFREN SAMUEL ORRICO TORRES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DE “EL INSTITUTO”, DE ACUERDO AL PODER QUE LE FUE CONFERIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 59,356, DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 13 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE TIENE FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA OBLIGAR A “EL INSTITUTO” EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS NI REVOCADAS.

I.4.	PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE EL SERVICIO DE _________________________________.

I.5.	PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO ____, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO ___  DE FECHA: __ DE _______ DEL ____.

LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A EJERCER CON MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUEDAN SUJETOS PARA FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO, A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON QUE CUENTE “EL INSTITUTO”, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL INSTITUTO”.

I.6.	EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A “EL PROVEEDOR” MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA _______________, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN III, (EN CASO DE LA PARTICIPACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES DEBERÁ INCLUIRSE EL ARTÍCULO 26 TER), 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 45 (EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE POR CONTRATO ABIERTO, SE DEBERÁ INCLUIR EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY) DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), Y 39, 42, 46 Y 48  DE SU REGLAMENTO.

I.7.	CON FECHA __ DE ____ DE ____, LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR, EMITIÓ EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE.

I.8 	CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y  107 DE SU REGLAMENTO, “EL PROVEEDOR” EN CASO DE AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN “EL INSTITUTO”, DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

I.9.	DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA  CONVOCATORIA  Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

I.10.	SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO EL UBICADO EN PONIENTE 7 NÚMERO 1350, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 94300 DE LA CIUDAD DE ORIZABA, ESTADO DE VERACRUZ.

II.	“EL PROVEEDOR” DECLARA QUE:

NOTA: (SI “EL PROVEEDOR” FUESE UNA PERSONA  MORAL, SE EMPLEARÁ EL TEXTO SIGUIENTE:)

II.1.	ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO _____, DEL __ DE ______ DE ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ____________, NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO _____  NÚMERO _____ DE LA CIUDAD DE _______, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____, DE FECHA ______.”

II.2.	SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, POR EL C._______, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________, DEL __ DE ________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ____________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DE LA CIUDAD DE __________, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

II.3.	DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN ___________________ (PRECISAR LAS ACTIVIDADES DEL PROVEEDOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME AL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL).

NOTA: (SI “EL PROVEEDOR” FUESE UNA PERSONA FÍSICA, SE EMPLEARÁ EL SIGUIENTE TEXTO, EN SUSTITUCIÓN A LAS DECLARACIONES II.1, II.2 Y II.3, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SE DEBERÁ AJUSTAR LA NUMERACIÓN)

II.4.	ES UNA PERSONA FÍSICA, CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEDICADA A___________, CON CAPACIDAD LEGAL PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.”

II.5.	LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LE OTORGÓ EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _________. ASIMISMO, CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE “EL INSTITUTO” NÚMERO _____________ (ESTE ÚLTIMO REQUISITO ES OPCIONAL).

II.6.	MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOTA: (EN CASO DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO SEA SUPERIOR AL LÍMITE IMPUESTO POR LA S.H.C.P., EN LA MISCELÁNEA FISCAL DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE ($300,000.00), DEBERÁ INSERTARSE LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:)

II.7.	CUENTA CON EL ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN I, DE LA REGLA I.2.1.15 DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CUAL PRESENTA COPIA A “EL INSTITUTO”, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

II.8.	MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EN EL PRESENTE CONTRATO.

II.9.	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO, EL UBICADO EN _____________. (INDICAR EL DOMICILIO LEGAL, SEÑALANDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL Y CIUDAD).

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

- C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A ADQUIRIR DE “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO, CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO ___ (___). (EN ESTE ANEXO, SE DEBE DETALLAR EL SERVICIO A CONTRATAR)

NOTA: (EN TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ABIERTOS CON UN MÍNIMO Y MÁXIMO DE PARTIDAS A CONTRATAR SE DEBERÁ INSERTAR LA SIGUIENTE REDACCIÓN, EN SUSTITUCIÓN DEL PÁRRAFO QUE ANTECEDE:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A CONTRATAR DE “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO ___ (___). (EN ESTE ANEXO, SE DEBEN DETALLAR LAS PARTIDAS A CONTRATAR, CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MARCAS, ETC), EN EL QUE SE IDENTIFICA LA CANTIDAD MÍNIMA DE PARTIDAS COMO COMPROMISO DE CONTRATACIÓN Y LA CANTIDAD MÁXIMA DE PARTIDAS SUSCEPTIBLES DE CONTRATACIÓN.”

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” CUENTA CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO COMO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, POR UN IMPORTE DE $_____ (_________ PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE $____ (______ PESOS 00/100 M.N.) MÁS I.V.A., DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO __ (_____).

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, A LOS __ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA  POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE EL SERVICIO PRESTADO, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL DOCUMENTO QUE AVALE LA PRESTACION DEL SERVICIO,  NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES DE LA SEDE DELEGACIONAL OBJETO DE ESTE CONTRATO, UBICADO EN, SUR 10 NUMERO 127, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 94300 DE ORIZABA, VER., TEL. 01-272-72-5-90-99, EXT. 108 Y 110, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, “EL INSTITUTO” DENTRO DE LO TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBERÁN CORREGIR.

“EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES DE LA SEDE DELEGACIONAL OBJETO DE ESTE CONTRATO, UBICADO EN, SUR 10 NUMERO 127, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 94300 DE ORIZABA, VER., TEL. 01-272-72-5-90-99, EXT. 108 Y 110, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES, INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN).

ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A “EL PROVEEDOR”.

ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

“EL PROVEEDOR” QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.”

EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO, QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO  A “EL INSTITUTO” QUE SE MENCIONA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDOR” PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DE UN ESPACIO PARA RESGUARDAR BIENES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTOS SEAN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO;  PREVIO AL INICIO DE ÉSTE, DEBERÁ SOLICITARLO A “EL INSTITUTO”, SIN QUE EL HECHO DE QUE NO LE SEA PROPORCIONADO EL ESPACIO, SEA UN OBSTÁCULO PARA NO INICIAR EN TIEMPO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ÉSTE SERÁ SUJETO A UNA VERIFICACIÓN VISUAL ALEATORIA, CON OBJETO DE REVISAR QUE SE PRESTE CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTABLECIDAS, “EL INSTITUTO” NO DARÁ POR ACEPTADO EL SERVICIO OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS.

QUINTA.- VIGENCIA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDERÁ DEL __ DE __AL __ DE ____ DE 2013.

SÉXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO,  DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- LOS IMPUESTOS Y/O DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PARA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE LE PUDIERA CAUSAR A ÉSTE O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO” POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA LIBERACIÓN DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL INSTITUTO”, LAS GARANTÍAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL PROVEEDOR” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” LA PÓLIZA DE FIANZA, APEGÁNDOSE AL FORMATO QUE SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 3 (TRES), EN LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR, UBICADA EN AVENIDA VERACRUZ ESQUINA CALLE NORTE 22 NUMERO 56 COLONIA SANTA CATARINA C.P. 94730 EN LA CIUDAD DE RIO BLANCO, VERACRUZ, DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A “EL PROVEEDOR” UNA VEZ QUE “EL INSTITUTO” LE OTORGUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA, AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A “EL PROVEEDOR” EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

NOTA: (EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SEA IGUAL O MENOR A 600 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, EL PROVEEDOR PODRÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS QUE ANTECEDEN O BIEN, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, DEBIÉNDOSE INSERTAR EL TEXTO SIGUIENTE:)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, PARA LO CUAL, SE DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

A) EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

B) DICHO CHEQUE DEBERÁ SER RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA, EN LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO UBICADA EN AVENIDA VERACRUZ ESQUINA CALLE NORTE 22 NUMERO 56, COLONIA SANTA CATARINA C.P. 94730 RIO BLANCO, VER

C) EL CHEQUE SERÁ DEVUELTO A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL POSTERIOR A QUE “EL INSTITUTO” CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN ESTE CASO, LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL INSTITUTO” DEBERÁ HACERSE A MÁS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR A AQUÉL EN QUE “EL PROVEEDOR” DE AVISO DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A)	SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

B)	DURANTE SU VIGENCIA SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR DEL SERVICIO SUMINISTRADO, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.

C)	CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE “EL PROVEEDOR” EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA.

D)  POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS

EN ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL EQUIVALENTE AL 2.5%, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IVA, COMO SIGUE:

- CUANDO “EL PROVEEDOR” NO PRESTE EL SERVICIO CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO. EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE CUATRO DÍAS COMO ENTREGA CON ATRASO;

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL VALOR DEL SERVICIO PRESTADO CON ATRASO, Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

“EL PROVEEDOR” A SU VEZ, AUTORIZA A “EL INSTITUTO” A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBERÁ CUBRIR A “EL PROVEEDOR”.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, A CARGO DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL INSTITUTO” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTOS CASOS “EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “EL INSTITUTO” PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

  - CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

  - CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

  - CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUS ANEXOS.

  - CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL PROVEEDOR” HAYA PRESTADO EL SERVICIO CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

  - CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

  - SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL PROVEEDOR”.

7.	EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE ACUERDO A SUS FACULTADES, NOTIFIQUE A “EL INSTITUTO”. LA SANCIÓN IMPUESTA A “EL PROVEEDOR”, CON MOTIVO DE LA COLUSIÓN DE PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA SÉXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A “EL PROVEEDOR” DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO A), DE ESTA CLÁUSULA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” NO APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES, NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR “EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO POR “EL PROVEEDOR” HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO,  EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTOS, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO” POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, APLICANDO EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” ESTABLECERÁ, DE CONFORMIDAD CON “EL PROVEEDOR” UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE “EL PROVEEDOR” SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE CONSIDERE LO DISPUESTO EN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 52 Y 91 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO,  AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR, EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DECIMA OCTAVA.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO.- DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL  CONTRATO DE MERITO, ES ADMINISTRADO POR ____________.

DECIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXO __ (__) “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES”

ANEXO __ (__) “CALENDARIO O PROGRAMA DE ENTREGAS Y LUGARES DE DESTINO FINAL”

ANEXO __ (__) “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”

ANEXO __ (__) “FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, Y SUS BASES, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE CORDOBA, VER., RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO LES PUDIERA CORRESPONDER.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR QUINTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE ORIZABA, VER., EL DÍA ____ DE _____ DEL AÑO ____.

| “el instituto “ apoderado legal __________________________________ DR. EFREN SAMUEL ORRICO TORRES | “el proveedor “ REPRESENTANTE legal _______________________________________ |
| --- | --- |

| TITULAR DE LA JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ____________________________________ C.P. GENARO HERNANDEZ LIRA | por el area usuaria ____________________________________ “POR EL AREA SOLICITANTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 2º. FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.” |
| --- | --- |

TITULAR DE LA COORDINACIÒN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ____________________________________ C.P. MARTINA ZAVALA MEDEL

ANEXO NUMERO 9

- FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 10

- MANIFESTACIÓN ARTÍCULO 14 DE LA LEY.

(PERSONA MORAL)

______de _________de____________.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE.

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA), DECLARO  QUE MI REPRESENTADA CUENTA EN SU PLANTA DE EMPLEADOS CON EL (INDICAR EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA) DE LA TOTALIDAD DE LA PLANTA DE EMPLEADOS, PERSONAL QUE SE OSTENTA CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A SEIS MESES.

PARA COMPROBAR LA ANTIGÜEDAD DE LOS EMPLEADOS, SE PRESENTAN (INDICAR EL NÚMERO DE AVISOS DE ALTA), AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

A T E N T A M EN T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

(PERSONA FISICA)

(INDICAR EL NOMBRE DEL LICITANTE), COMO PERSONA FÍSICA, MANIFIESTO QUE REÚNO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE SOLICITO EL BENEFICIO QUE OTORGA ESTE INSTRUMENTO LEGAL, PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE.

ANEXO NUMERO 11

- PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS, EN INMUEBLES DEL:

REGIMEN ORDINARIO.

Observación: Presupuesto con Volumen Total

R E S U M E N 		P R E S U P U E S T O

Expresado en Pesos

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR

| No. | C L A V E | DESCRIPCION BREVE | IMPORTE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| AA32-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y/O CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA O TIPO MINI SPLIT, INCLUYE: LIMPIEZA, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE EN CASO DE FALTARLE, DETECCION Y REPARACION DE FUGAS Y LA SUSTITUCION DE TODAS LAS REFACCIONES DAÑADAS NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EXCEPTUANDO EL COMPRESOR, DEBEN INCLUIR LA MANO DE OBRA PARA LA DESINSTALACION Y LA INSTALACION DE COMPRESOR EN CASO DE SER NECESARIO SU SUSTITUCION, EL CUAL SERÁ PROPORCIONADO POR EL INSTITUTO. CONSIDERAR EN EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE CONDENSADORA EN EL CASO DE EQUIPOS MINISPLIT Y DE CHAROLA, CUBIERTA Y PARTES METALICAS PARA EL CASO DE LAS UNIDADES DE VENTANA CON ESMALTE AUTOMOTIVO A DOS MANOS COLOR ARENA. LIMPIEZA Y DESHIDRATACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION, INCLUYENDO EL GAS R-141B, LIMPIEZA GENERAL DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON PRODUCTO QUÍMICO BIODEGRADABLE Y AGUA A PRESION, AJUSTE DEL CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA DE MOTORES CON CAMBIO DE RODAMIENTOS EN SU CASO, VERIFICAR LA CORRECTA PRESION DEL GAS REFRIGERANTE. RETIRO DE EQUIPO DEL LUGAR DE ORIGEN Y REINSTALARLO EFECTUANDO PRUEBAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "PRECIO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 48 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. NOTA: EL COSTO FIJO SERÁ ANUAL Y SE FRACCIONARÁ AL 50% AL TÉRMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| AA32-001-001 | DE 1 A 2 TR | EQUIPO | 323 |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-001-002 | DE 3 TR | EQUIPO | 26 |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-001-003 | DE 5 TR | EQUIPO | 8 |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| AA32-002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y/O CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE Y REPOSICION DE GAS REFRIGERANTE FALTANTE. RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO EN RECIPIENTES SIN CONTAMINACION, EVACUACION DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR, SERVICIO A MOTORES ELÉCTRICOS DE CONDENSADORA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA, ACEITE, PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, VÁLVULA DE EXPANSIÓN, REFRIGERANTE, CONTROL DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, CONTROL DE PRESIÓN DE ACEITE, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, CONTACTORES, MOTORES DE VENTILADORES PARA CONDENSADORA, BOMBA DE ACEITE RELEVADORES, TIMER, CAPACITORES Y CHUMACERAS DE MANEJADORA. LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO TIPO BIODEGRADABLE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, PRESURIZACION CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE ALTA Y BAJA DEL EQUIPO A 250 LB / PULG2 DETECCION DE FUGAS Y REALIZAR CORRECCION DE LAS MISMAS, REALIZACION DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 150 MICRONES DE MERCURIO, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACION, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, AJUSTE DE ELEMENTOS DE PROTECCION ELECTRICOS Y MECANICOS DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DEL FABRICANTE, REAPRIETE DE CONEXIONES, ORDENAR CABLES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA. CONSIDERAR EN EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PINTURA DE CONDENSADORA Y MANEJADORA CON ESMALTE AUTOMOTIVO A DOS MANOS COLOR VERDE NILO. ASI COMO CAMBIO DE CHUMACERAS Y BALEROS A MOTORES DE MANEJADORA DE AIRE. SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN CARGO PARA EL INSTITUTO. NO CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE COMPRESOR. EN CASO DE ENCONTRAR EL EQUIPO FUERA DE SERVICIO DEBERA APLICAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN COSTO DE LA MANO DE OBRA NI LAS REFACCIONES INCLUIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, FIJACIÓN, PRUEBAS A SATISFACCIÓN DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO. EL TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO ES DE 24 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS NOTA: EL COSTO FIJO SERÁ ANUAL Y SE FRACCIONARÁ AL 50% AL TÉRMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  |  |
| AA32-002-002 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR | EQUIPO | 17 |  |  |
| 004 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-003 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 8.5 TR | EQUIPO | 2 |  |  |
| 005 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-004 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TR | EQUIPO | 9 |  |  |
| 006 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-005 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 15 TR | EQUIPO | 20 |  |  |
| 007 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-006 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TR | EQUIPO | 10 |  |  |
| 008 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-007 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TR | EQUIPO | 15 |  |  |
| 009 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-008 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TR | EQUIPO | 1 |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| AA32-003 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SISTEMAS DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS CONSISTENTE EN: DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORAS PARA HACERLES SERVICIO PREVENTIVO EN FORMA TRIMESTRAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO, SIN CARGO ADICIONAL PARA EL IMSS: INCLUYE:, SUSTITUCIÓN DE MOTORES DIFUSORES CON ASPAS, CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE PRESIÓN, SELLO MECÁNICO, BANDAS, ACEITE, GAS REFRIGERANTE, TERMÓMETROS, REVISIÓN AJUSTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS REALIZANDO PRUEBAS ANTE PERSONAL DEL IMSS, ALINEACIÓN DE BANDAS Y POLEAS, LAVADO DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE QUÍMICO BIODEGRADABLE Y AGUA PRESURIZADA, ELIMINACIÓN DE FUGAS. EN EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBERA REALIZAR EL CAMBIO DE BALEROS A MOTORES DE CONDENSADORAS ASI COMO PINTURA DE COLOR AZUL ELÉCTRICO DE CONDENSADORAS. MATERIAL, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO DAÑADO EN TUBERÍAS, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE EN CASO NECESARIO, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HASTA DEJARLOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN LOS RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN (2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS) , EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD. LOS SERVICIOS CORRECTIVOS DEBERAN ATENDERSE EN UN PERIODO NO MAYOR A CUATRO HORAS A PARTIR DE LA HORA QUE SE LE NOTIFIQUE, YA SEA EN FORMA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, FAX O PERSONALMENTE POR AUTORIDADES DEL IMSS O POR PERSONAL DE VIGILANCIA, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 24 HORAS. SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN CARGO PARA EL INSTITUTO. NOTA: EL COSTO FIJO SERÁ ANUAL Y SE FRACCIONARÁ AL 25% AL TÉRMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  |  |
| AA32-003-001 | FACEMATIC DE 2 COMPRESORES CADA UNA | EQUIPO | 5 |  |  |
| 011 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-003-002 | TAMAÑO 6 DE 1 COMPRESOR CADA UNA | EQUIPO | 3 |  |  |
| 012 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| AA32-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO RECIPROCANTE REMANUFACTURADO CON UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL COMPRESOR DAÑADO, COLOCACIÓN DEL COMPRESOR REMANUFACTURADO REALIZANDO LAS ADECUACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS QUE SE REQUIERA, MATERIALES Y REFACCIONES NECESARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL NUEVO COMPRESOR AL EQUIPO EXISTENTE, LAVADO DEL SISTEMA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CAMBIO DE ACEITE, PIEDRAS DESHIDRATADORAS Y FILTROS LAS VECES QUE SEA NECESARIO, GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. RETIRO DEL COMPRESOR DAÑADO CON RECUPERACIÓN PARA LA CONTRATISTA. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO COSTO FIJO Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO EL TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO ES DE 24 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DIAS. |  |  |  |  |
| AA32-004-001 | COMPRESOR 7.5 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 4 |  |  |
| 013 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-002 | COMPRESOR 10 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 3 |  |  |
| 014 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-003 | COMPRESOR 15 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 10 |  |  |
| 015 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-004 | COMPRESOR 20 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 4 |  |  |
| 016 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-005 | COMPRESOR 20 T. R. MARCA COPELAND | EQUIPO | 2 |  |  |
| 017 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-006 | COMPRESOR 30 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 4 |  |  |
| 018 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-007 | COMPRESOR 30 T. R. MARCA COPELAND | EQUIPO | 1 |  |  |
| 019 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-008 | COMPRESOR 40 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 1 |  |  |
| 020 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE DE USO EXTERIOR PARA CÁMARA FRIGORÍFICA. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE LA CONDENSADORA ACTUAL, COLOCACIÓN DE LA CONDENSADORA NUEVA, ADECUACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS NECESARIAS, VALVULA DE EXPANSION, SEPARADOR DE ACEITE, TANQUE ACUMULADOR DE SUCCION, CONTROLES NECESARIOS, ASI COMO LOS MATERIALES Y REFACCIONES NECESARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA NUEVA CONDENSADORA A LA CÁMARA FRÍA EXISTENTE, LAVADO DEL SISTEMA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. RETIRO DE LA CONDENSADORA DAÑADA CON RECUPERACIÓN PARA EL PROVEEDOR. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO. EL TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO ES DE 24 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS. |  |  |  |  |
| AA32-005-001 | DE 3 TR CON COMPRESOR HERMÉTICO DE ALTO RENDIMIENTO, CON ALETADO DOHN GOLD | EQUIPO | 3 |  |  |
| 021 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-005-002 | DE 5 TR CON COMPRESOR HERMÉTICO DE ALTO RENDIMIENTO, CON ALETADO DOHN GOLD | EQUIPO | 1 |  |  |
| 022 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 11 A

- PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS, EN INMUEBLES DEL:

PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES.

Observación: Presupuesto con Volumen Total

R E S U M E N 		P R E S U P U E S T O

Expresado en Pesos

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR

| No. | C L A V E | DESCRIPCION BREVE | IMPORTE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. Y / O CORREC. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS, EN INMUEBLES DEL PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| AA32-001 | MANTTO PREV. SEMESTRAL Y/O CORREC. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA O TIPO MINI SPLIT, INCLUYE: LIMPIEZA, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE EN CASO DE FALTARLE, DETECCION Y REPARACION DE FUGAS Y LA SUSTITUCION DE TODAS LAS REFACCIONES DAÑADAS NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EXCEPTUANDO EL COMPRESOR, DEBEN INCLUIR LA MANO DE OBRA PARA LA DESINSTALACION Y LA INSTALACION DE COMPRESOR EN CASO DE SER NECESARIO SU SUSTITUCION, EL CUAL SERÁ PROPORCIONADO POR EL INSTITUTO. CONSIDERAR EN EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE CONDENSADORA EN EL CASO DE EQUIPOS MINISPLIT Y DE CHAROLA, CUBIERTA Y PARTES METALICAS PARA EL CASO DE LAS UNIDADES DE VENTANA CON ESMALTE AUTOMOTIVO A DOS MANOS COLOR ARENA. LIMPIEZA Y DESHIDRATACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION, INCLUYENDO EL GAS R-141B, LIMPIEZA GENERAL DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON PRODUCTO QUÍMICO BIODEGRADABLE Y AGUA A PRESION, AJUSTE DEL CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA DE MOTORES CON CAMBIO DE RODAMIENTOS EN SU CASO, VERIFICAR LA CORRECTA PRESION DEL GAS REFRIGERANTE. RETIRO DE EQUIPO DEL LUGAR DE ORIGEN Y REINSTALARLO EFECTUANDO PRUEBAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "PRECIO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 48 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. NOTA: EL COSTO FIJO SERÁ ANUAL Y SE FRACCIONARÁ AL 50% AL TÉRMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| AA32-001-001 | DE 1 A 2 TR | EQUIPO | 35 |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-001-002 | DE 3 TR | EQUIPO | 2 |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-001-003 | DE 5 TR | EQUIPO | 1 |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. Y / O CORREC. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS, EN INMUEBLES DEL PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| AA32-002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y/O CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE Y REPOSICION DE GAS REFRIGERANTE FALTANTE. RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO EN RECIPIENTES SIN CONTAMINACION, EVACUACION DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR, SERVICIO A MOTORES ELÉCTRICOS DE CONDENSADORA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA, ACEITE, PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, VÁLVULA DE EXPANSIÓN, REFRIGERANTE, CONTROL DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, CONTROL DE PRESIÓN DE ACEITE, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, CONTACTORES, MOTORES DE VENTILADORES PARA CONDENSADORA, BOMBA DE ACEITE RELEVADORES, TIMER, CAPACITORES Y CHUMACERAS DE MANEJADORA. LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO TIPO BIODEGRADABLE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, PRESURIZACION CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE ALTA Y BAJA DEL EQUIPO A 250 LB / PULG2 DETECCION DE FUGAS Y REALIZAR CORRECCION DE LAS MISMAS, REALIZACION DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 150 MICRONES DE MERCURIO, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACION, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, AJUSTE DE ELEMENTOS DE PROTECCION ELECTRICOS Y MECANICOS DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DEL FABRICANTE, REAPRIETE DE CONEXIONES, ORDENAR CABLES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA. CONSIDERAR EN EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PINTURA DE CONDENSADORA Y MANEJADORA CON ESMALTE AUTOMOTIVO A DOS MANOS COLOR VERDE NILO. ASI COMO CAMBIO DE CHUMACERAS Y BALEROS A MOTORES DE MANEJADORA DE AIRE. SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN CARGO PARA EL INSTITUTO. NO CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE COMPRESOR. EN CASO DE ENCONTRAR EL EQUIPO FUERA DE SERVICIO DEBERA APLICAR UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN COSTO DE LA MANO DE OBRA NI LAS REFACCIONES INCLUIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, FIJACIÓN, PRUEBAS A SATISFACCIÓN DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO. EL TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO ES DE 24 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS NOTA: EL COSTO FIJO SERÁ ANUAL Y SE FRACCIONARÁ AL 50% AL TÉRMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| AA32-002-001 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR | EQUIPO | 7 |  |  |
| 004 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-002 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TR | EQUIPO | 4 |  |  |
| 005 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-004 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TR | EQUIPO | 8 |  |  |
| 006 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-005 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 15 TR | EQUIPO | 3 |  |  |
| 007 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-002-006 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TR | EQUIPO | 1 |  |  |
| 008 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. Y / O CORREC. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORÍFICAS, EN INMUEBLES DEL PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| AA32-004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO RECIPROCANTE REMANUFACTURADO CON UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO. INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL COMPRESOR DAÑADO, COLOCACIÓN DEL COMPRESOR REMANUFACTURADO REALIZANDO LAS ADECUACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS QUE SE REQUIERA, MATERIALES Y REFACCIONES NECESARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL NUEVO COMPRESOR AL EQUIPO EXISTENTE, LAVADO DEL SISTEMA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CAMBIO DE ACEITE, PIEDRAS DESHIDRATADORAS Y FILTROS LAS VECES QUE SEA NECESARIO, GAS REFRIGERANTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. RETIRO DEL COMPRESOR DAÑADO CON RECUPERACIÓN PARA LA CONTRATISTA. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO COSTO FIJO Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO EL TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO ES DE 24 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DIAS. |  |  |  |  |
| AA32-004-009 | COMPRESOR 5 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 2 |  |  |
| 009 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-002 | COMPRESOR 10 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 2 |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| AA32-004-003 | COMPRESOR 15 T. R. MARCA CARRIER | EQUIPO | 1 |  |  |
| 011 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 12

- PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ELECTROMECÁNICOS, EN INMUEBLES DEL:

REGIMEN ORDINARIO.

Observación: Presupuesto con Volumen Total

R E S U M E N 		P R E S U P U E S T O

Expresado en Pesos

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR

| No. | C L A V E | DESCRIPCION BREVE | IMPORTE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. Y / O CORREC. A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EL32-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION CON CENTRIFUGADO, PURIFICADO, CLARIFICADO, FILTRADO, DESGASIFICADO Y DESHIDRATADO AL ACEITE AISLANTE, SUMINISTRO DE ACEITE NUEVO PARA DEJAR A NIVEL SI SE REQUIERE, MANIOBRAS PARA DESCONEXION Y CONEXION DE CUCHILLAS EN ALTA TENSION, MANIOBRAS EN POSTE; CAMBIAR LLAVE DE PASO, JUNTA A LA TAPA SUPERIOR GRANDE O CHICA, JUEGO DE JUNTAS A CADA BOQUILLA O BUSHINGS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN; UNA VEZ CENTRIFUGADO EL ACEITE DEBERA REALIZAR PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA VERIFICANDO QUE EL ROMPIMIENTO PROMEDIO SEA SUPERIOR A 30 KV, ADEMAS DEBERA REALIZAR PRUEBAS DE RESISTENCIA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO ENTREGANDO LOS RESULTADOS AL JEFE DE CONSERVACION CON LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES. INCLUYE: LIBRANZA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN EN LINEAS DE C F E Y PROPIAS DE LA UNIDAD.REVISIÓN PARA LOCALIZAR FUGAS DE ACEITE EN BOQUILLAS Y SU CORRECCION; JUNTAS DE UNIÓN; LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN CON SOLVENTE SS-25; APRIETE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN; FLETE A OBRA; ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION; DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POSTE EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO; ELEVACION, NIVELACION, FIJACION, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO ADECUADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIO; EN CASO DE REQUERIRSE TRASLADAR EL EQUIPO AL TALLER DE PRESTADOR DE SERVICIOS, ÉSTE DEBERÁ DEJAR OTRO EQUIPO SIMILAR AL EXISTENTE QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS |  |  |  |  |
| EL32-001-001 | TRANSFORMADOR DE 750 KVA | EQUIPO | 1 |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-002 | TRANSFORMADOR DE 500 KVA | EQUIPO | 7 |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-003 | TRANSFORMADOR DE 400 KVA | EQUIPO | 3 |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR DE 300 KVA | EQUIPO | 9 |  |  |
| 004 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-005 | TRANSFORMADOR DE 225 KVA | EQUIPO | 2 |  |  |
| 005 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR DE 112 KVA | EQUIPO | 3 |  |  |
| 006 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-007 | TRANSFORMADOR DE 75 KVA | EQUIPO | 9 |  |  |
| 007 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-008 | TRANSFORMADOR DE 45 KVA | EQUIPO | 9 |  |  |
| 008 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-009 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA | EQUIPO | 8 |  |  |
| 009 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. Y / O CORREC. A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EL32-002 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE A TRANSFORMADORES, INCLUYE: LIBRANZA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN EN LINEAS DE C F E Y PROPIAS DE LA UNIDAD, RETIRO DE ACEITE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DEL TANQUE CON ACEITE NUEVO PARA ELIMINAR IMPUREZAS, SUMINISTRO DE ACEITE NUEVO HASTA LLEGAR A NIVEL, CAMBIO DE JUNTAS DE TAPAS, CAMBIO DE JUNTAS DE BOQUILLAS; PRUEBAS DE RESISTENCIA, AISLAMIENTO, ENTREGANDO ORIGINAL DE ESTAS PRUEBAS AL JEFE DE CONSERVACIÓN, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS, LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN CON SOLVENTE SS-25; APRIETE DE CONEXIONES Y LIMPIEZA; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN; FLETE A OBRA; ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION; DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POSTE EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO; ELEVACION, NIVELACION, FIJACION, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO ADECUADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA; EN CASO DE REQUERIRSE TRASLADAR EL EQUIPO AL TALLER DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, ÉSTE DEBERÁ DEJAR OTRO EQUIPO SIMILAR QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. |  |  |  |  |
| EL32-002-001 | MARCA MOBIL, SHELL O ELF | LITRO | 100 |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. Y / O CORREC. A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EL32-003 | MANTTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE: a) AFINACION GENERAL. DE LA MAQUINA, DESMONTAR BOMBA DE INYECCION PARA HACERLE EL SERVICIO Y DEJAR EN CONDICION DE TRABAJO ÓPTIMA CON SU RESPECTIVO MONTAJE; CAMBIO DE EMPAQUES, CAMBIO DE INYECTORES COMPLETOS QUE EN SU CASO REQUIERAN; REPARACIÓN DE TURBOCARGADOR CON CALIBRACION EN COMPUTADORA Y REFACCIONES DE USO COMÚN SI ES REQUERIBLE; CALIBRACIÓN DE PUNTERIAS; CAMBIO DE ADAPTADORES PARA FILTROS DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE Y AGUA; CAMBIO DE BANDAS PARA BOMBA DE AGUA, VENTILADOR Y ALTERNADOR; CAMBIO DE CEDAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE SER REQUERIBLE; SONDEAR Y SOPLETEAR EL RADIADOR, ASI COMO CAMBIO AGUA-ANTICONGELANTE NECESARIO. b) MANTTO. A GENERADOR, DESACOPLARLO, DESARMARLO, LIMPIARLO CON SOLVENTE SS-25, MEGGEO DE BOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE BALEROS Y ZAPATAS; AJUSTE DE PIEZAS, ARMADO Y ACOPLAMIENTO NUEVAMENTE Y PUESTA EN OPERACION A SATISFACCION DEL IMSS. c) MANTTO. A TABLERO DE TRANSFERENCIA, LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES, APRIETE DE CONEXIONES, ELIMINAR ÓXIDO Y SALES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS–25, TOMA DE LECTURAS DE AMPERAJE Y VOLTAJE, REGULÁNDOLAS EN CASO DE SER NECESARIO A LOS PARÁMETROS DE OPERACION, PRUEBAS, CALIBRACIÓN, RESTABLECER EL EQUIPO, PRUEBAS SIN CARGA Y CON CARGA PARA VERIFICAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, REAPRETAR TORNILLOS DE CÁRTER, TENSAR BANDAS, REAPRIETE DE SOPORTE DELANTERO Y TRASERO DE MOTOR, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS A SATISFACCIÓN DEL IMSS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIO. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS |  |  |  |  |
| EL32-003-001 | CON CAPACIDAD DE 675 KVA | EQUIPO | 2 |  |  |
| 011 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-003-002 | CON CAPACIDAD DE 500 KVA | EQUIPO | 1 |  |  |
| 012 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-003-003 | CON CAPACIDAD DE 375 KVA | EQUIPO | 3 |  |  |
| 013 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-003-004 | CON CAPACIDAD DE 219 KVA | EQUIPO | 3 |  |  |
| 014 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-003-005 | CON CAPACIDAD DE 125 KVA | EQUIPO | 1 |  |  |
| 015 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-003-006 | CON CAPACIDAD DE 62.5 KVA | EQUIPO | 11 |  |  |
| 016 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-003-007 | CON CAPACIDAD DE 25 KVA | EQUIPO | 3 |  |  |
| 017 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV. Y / O CORREC. A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EL32-004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELÉCTRICA COMPUESTA DE SECCION DE MEDICIÓN, APARTARRAYOS, NTERRUPTORES SECCIONADORES EN ALTA-BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: LIBRANZA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN EN LINEAS DE C F E Y PROPIAS DE LA UNIDAD, LIMPIEZA CON SOLVENTE SS-25 A TODAS LAS SECCIONES QUE COMPONEN LA SUBESTACIÓN, LIJADO, CEPILLADO, LIMPIEZA, BARNIZADO, APRIETE DE LAS BARRAS DE COBRE Y CONEXIONES, RETIRO DE SALES, LIMPIEZA DE CONTACTOS, FUSIBLES, AISLADORES, APARTARRAYOS, INTERRUPTORES, INDICADORES, AJUSTES Y PRUEBAS DEL MECANISMO DE DISPARO DE CUCHILLAS, LUBRICACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD, RESTABLECER EL SISTEMA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS, TRINCHERAS Y DUCTOS SUBTERRÁNEOS DE ALTA Y BAJA TENSION; PRUEBA DE AISLAMIENTO CON MEGGER DE 2000 VOLTS A CABLES DE POTENCIA, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS DE GABINETES. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS PARCIALES Y GENERALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA; DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "PRECIO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS |  |  |  |  |
| EL32-004-001 | CON CAPACIDAD DE 1,550 KVA | EQUIPO | 1 |  |  |
| 018 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-004-002 | CON CAPACIDAD DE 1,000 KVA | EQUIPO | 4 |  |  |
| 019 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-004-003 | CON CAPACIDAD DE 500 KVA | EQUIPO | 2 |  |  |
| 020 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-004-004 | CON CAPACIDAD DE 300 KVA | EQUIPO | 6 |  |  |
| 021 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 12 A

- PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, EN INMUEBLES DEL:

PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES.

Observación: Presupuesto con Volumen Total

R E S U M E N 		P R E S U P U E S T O

Expresado en Pesos

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR

| No. | C L A V E | DESCRIPCION BREVE | IMPORTE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS,EN INMUEBLES DEL PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EL32-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION CON CENTRIFUGADO, PURIFICADO, CLARIFICADO, FILTRADO, DESGASIFICADO Y DESHIDRATADO AL ACEITE AISLANTE, SUMINISTRO DE ACEITE NUEVO PARA DEJAR A NIVEL SI SE REQUIERE, MANIOBRAS PARA DESCONEXION Y CONEXION DE CUCHILLAS EN ALTA TENSION, MANIOBRAS EN POSTE; CAMBIAR LLAVE DE PASO, JUNTA A LA TAPA SUPERIOR GRANDE O CHICA, JUEGO DE JUNTAS A CADA BOQUILLA O BUSHINGS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN; UNA VEZ CENTRIFUGADO EL ACEITE DEBERA REALIZAR PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA VERIFICANDO QUE EL ROMPIMIENTO PROMEDIO SEA SUPERIOR A 30 KV, ADEMAS DEBERA REALIZAR PRUEBAS DE RESISTENCIA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO ENTREGANDO LOS RESULTADOS AL JEFE DE CONSERVACION CON LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES. INCLUYE: LIBRANZA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN EN LINEAS DE C F E Y PROPIAS DE LA UNIDAD.REVISIÓN PARA LOCALIZAR FUGAS DE ACEITE EN BOQUILLAS Y SU CORRECCION; JUNTAS DE UNIÓN; LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN CON SOLVENTE SS-25; APRIETE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN; FLETE A OBRA; ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION; DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POSTE EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO; ELEVACION, NIVELACION, FIJACION, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO ADECUADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIO; EN CASO DE REQUERIRSE TRASLADAR EL EQUIPO AL TALLER DE PRESTADOR DE SERVICIOS, ÉSTE DEBERÁ DEJAR OTRO EQUIPO SIMILAR AL EXISTENTE QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS |  |  |  |  |
| EL32-001-004 | TRANSFORMADOR DE 300 KVA | EQUIPO | 2 |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-001-006 | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA | EQUIPO | 1 |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS,EN INMUEBLES DEL PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EL32-003 | MANTTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE: a) AFINACION GENERAL. DE LA MAQUINA, DESMONTAR BOMBA DE INYECCION PARA HACERLE EL SERVICIO Y DEJAR EN CONDICION DE TRABAJO ÓPTIMA CON SU RESPECTIVO MONTAJE; CAMBIO DE EMPAQUES, CAMBIO DE INYECTORES COMPLETOS QUE EN SU CASO REQUIERAN; REPARACIÓN DE TURBOCARGADOR CON CALIBRACION EN COMPUTADORA Y REFACCIONES DE USO COMÚN SI ES REQUERIBLE; CALIBRACIÓN DE PUNTERIAS; CAMBIO DE ADAPTADORES PARA FILTROS DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE Y AGUA; CAMBIO DE BANDAS PARA BOMBA DE AGUA, VENTILADOR Y ALTERNADOR; CAMBIO DE CEDAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE SER REQUERIBLE; SONDEAR Y SOPLETEAR EL RADIADOR, ASI COMO CAMBIO AGUA-ANTICONGELANTE NECESARIO. b) MANTTO. A GENERADOR, DESACOPLARLO, DESARMARLO, LIMPIARLO CON SOLVENTE SS-25, MEGGEO DE BOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE BALEROS Y ZAPATAS; AJUSTE DE PIEZAS, ARMADO Y ACOPLAMIENTO NUEVAMENTE Y PUESTA EN OPERACION A SATISFACCION DEL IMSS. c) MANTTO. A TABLERO DE TRANSFERENCIA, LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES, APRIETE DE CONEXIONES, ELIMINAR ÓXIDO Y SALES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS–25, TOMA DE LECTURAS DE AMPERAJE Y VOLTAJE, REGULÁNDOLAS EN CASO DE SER NECESARIO A LOS PARÁMETROS DE OPERACION, PRUEBAS, CALIBRACIÓN, RESTABLECER EL EQUIPO, PRUEBAS SIN CARGA Y CON CARGA PARA VERIFICAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, REAPRETAR TORNILLOS DE CÁRTER, TENSAR BANDAS, REAPRIETE DE SOPORTE DELANTERO Y TRASERO DE MOTOR, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS A SATISFACCIÓN DEL IMSS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIO. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS |  |  |  |  |
| EL32-003-008 | CON CAPACIDAD DE 175 KVA | EQUIPO | 1 |  |  |
| 004 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTROMECANICOS,EN INMUEBLES DEL PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EL32-004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELÉCTRICA COMPUESTA DE SECCION DE MEDICIÓN, APARTARRAYOS, NTERRUPTORES SECCIONADORES EN ALTA-BAJA TENSIÓN Y SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: LIBRANZA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN EN LINEAS DE C F E Y PROPIAS DE LA UNIDAD, LIMPIEZA CON SOLVENTE SS-25 A TODAS LAS SECCIONES QUE COMPONEN LA SUBESTACIÓN, LIJADO, CEPILLADO, LIMPIEZA, BARNIZADO, APRIETE DE LAS BARRAS DE COBRE Y CONEXIONES, RETIRO DE SALES, LIMPIEZA DE CONTACTOS, FUSIBLES, AISLADORES, APARTARRAYOS, INTERRUPTORES, INDICADORES, AJUSTES Y PRUEBAS DEL MECANISMO DE DISPARO DE CUCHILLAS, LUBRICACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD, RESTABLECER EL SISTEMA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS, TRINCHERAS Y DUCTOS SUBTERRÁNEOS DE ALTA Y BAJA TENSION; PRUEBA DE AISLAMIENTO CON MEGGER DE 2000 VOLTS A CABLES DE POTENCIA, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS DE GABINETES. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS PARCIALES Y GENERALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA; DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "PRECIO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS |  |  |  |  |
| EL32-004-004 | CON CAPACIDAD DE 300 KVA | EQUIPO | 3 |  |  |
| 005 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EL32-004-005 | CON CAPACIDAD DE 200 KVA | EQUIPO | 1 |  |  |
| 006 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 13

- PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A MONTACARGAS, EN INMUEBLES DEL:

REGIMEN ORDINARIO.

Observación: Presupuesto con Volumen Total

R E S U M E N 		P R E S U P U E S T O

Expresado en Pesos

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR

| No. | C L A V E | DESCRIPCION BREVE | IMPORTE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A MONTACARGAS,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| MC32-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A MONTACARGAS Y LOS CORRECTIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO PARA EL IMSS. CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL DE LOS EQUIPOS QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO AL AJUSTE, REPARACIÒN O CAMBIO DE REFACCIONES QUE SUFRAN DESGASTE POR EL USO. INCLUYE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LAVADO Y ENGRASADO, AJUSTES, LUBRICACION Y CAMBIO DE ACEITE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, REVISIÒN Y CORRECCIÒN DEL SISTEMA DE CABLEADO DEL CONTROL ELÈCTRICO DE FUERZA MOTRIZ, DEL PANEL DE CONTACTORES, DE MOTORES, REVISIÒN Y REPARACIÒN DE DIRECCION, DE BOMBA Y DE TRACCION, CAMBIO DE RUEDAS EN CASO NECESARIO; REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE FRENOS; AJUSTE DE LA TARJETA ELECTRÒNICA DE VELOCIDAD REVISIÒN Y CORRECCIÒN DE TORRE DE LEVANTE; REVISIÒN Y RECTIFICACION DE PISTONES, AJUSTE DE MICROS, REVISIÒN Y AJUSTE DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN SU OPERACIÒN; CAMBIO O REPARACION DE BATERÌAS, APLICACION DE PINTURA AUTOMOTIVA EN EL PRIMER SERVICIO EN COLOR INDICADO POR EL IMSS, TAPIZADO DE ASIENTOS EN CASO NECESARIO TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO PARA EL IMSS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, REFACCIONES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACIÒN DEL SERVICIO, FLETE , TRASLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL LUGAR EN DONDE SE PRESTA EL SERVICIO, DEPRECIACIÒN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIO. EL TIEMPO DE RESPUESTA NO SERÀ MAYOR A 2 (DOS) DIAS DESPUÈS DE RECIBIR EL REPORTE DE FALLA DE EQUIPO.NOTA: EL COSTO FIJO SERA ANUAL Y SE FRACCIONARA EL 25% AL TERMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  |  |
| MC32-001-001 | ELÈCTRICO MARCA CLARK. | EQUIPO | 4 |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A MONTACARGAS,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| MC32-002 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO TRIMESTRAL A CARGADORES DE BATERIAS PARA MONTACARGAS CONSISTENTE EN: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE Y SUSTITUCIÒN DEL INDICADOR DE CARGA, AJUSTE O CAMBIO DEL TIMER DE CONTROL DE CARGA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA TARJETA ELECTRÒNICA, REVISIÒN Y CORRECCIÒN DEL SISTEMA DE CABLEADO DE CONTROL ELÈCTRICO, LIMPIEZA DEL TRANSFORMADOR, REVISIÒN Y AJUSTE DE ELEMENTOS TÈRMICOS, LIMPIEZA DE RECTIFICADORES, REVISIÒN Y SUSTITUCIÒN DE DIODOS RECTIFICADORES Y FUSIBLES EN GENERAL, PINTURA AUTOMOTIVA EN EL PRIMER MENTENIMIENTO, INCLUYE:TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO PARA EL IMSS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, REFACCIONES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO, FLETE, TRASLADO HASTA EL LUGAR DE APLICACION DEL SERVICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL LUGAR EN DONDE SE PRESTA EL SERVICIO, DEPRECIACIÒN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOEL TIEMPO DE RESPUESTA NO SERÀ MAYOR A 2 (DOS) DIAS DESPUÈS DE RECIBIR EL REPORTE DE FALLA DE EQUIPO NOTA: EL COSTO FIJO SERA ANUAL Y SE FRACCIONARA EL 25% AL TERMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  |  |  |  |
| MC32-002-001 | CARGADOR DE BATERIAS PARA MONTACARGAS ELÈCTRICO | EQUIPO | 3 |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A MONTACARGAS,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| MC32-003 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO TRIMESTRAL A PATINES HIDRAULICOS CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y LAVADO EN GENERAL, ENGRASADO, REVISIÒN Y CAMBIO DE RETENES Y RESORTES DE BOMBA, REVISION Y CORRECCION DEL SISTEMA DE DESCENSO DE PEDAL, REVISIÒN Y CAMBIO DE VÀLVULAS, RESORTES, PISTÒN, GRASERAS Y BUJES DE MANERAL, REVISION DE NIVELES DE ACEITE, REPONIENDO EL FALTANTE, DESTAPE DE DUCTOS DE GRASA, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RUEDAS EN CASO NECESARIO, LUBRICACION DE TODOS SUS COMPONENTES, PINTURA AUTOMOTIVA EN EL PRIMER MENTENIMIENTO PREVENTIVO. INCLUYE:TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO PARA EL IMSS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, REFACCIONES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO, FLETE AL LUGAR EN DONDE SE REALIZA ESTE SERVICIO, TRASLADO HASTA EL LUGAR DE APLICACION DEL SERVICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL LUGAR EN DONDE SE PRESTA EL SERVICIO, DEPRECIACIÒN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO PROPIO DEL SERVICIO. EL TIEMPO DE RESPUESTA NO SERÀ MAYOR A 2 (DOS) DIAS DESPUÈS DE RECIBIR EL REPORTE DE FALLA DE EQUIPO NOTA: EL COSTO FIJO SERÀ ANUAL Y SE FRACCIONARÀ EL 25% AL TERMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| MC32-003-001 | PATINES HIDRÀULICOS | EQUIPO | 8 |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 14

- PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ENFRIADORAS YORK, EN INMUEBLES DEL:

REGIMEN ORDINARIO.

Observación: Presupuesto con Volumen Total

R E S U M E N 		P R E S U P U E S T O

Expresado en Pesos

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR

| No. | C L A V E | DESCRIPCION BREVE | IMPORTE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ENFRIADORES YORK,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EY32-001 | MANTTO. PREVENTIVO MENSUAL Y/O CORRECTIVOS A ENFRIADORAS TIPO TORNILLO MARCA YORK INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE REFACCIONES PARA EL CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, DESHIDRATADORES, LIMPIEZA DE CONDENSADORES, EL REFRIGERANTE NECESARIO PARA DEJAR EN OPERACIÒN NORMAL LOS EQUIPOS DURANTE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. OVERHAUL A COMPRESORES DE TORNILLO DXS. ANÀLISIS DE VIBRACIÒN A LOS COMPRESORES ENTREGANDO REPORTE AL JEFE DE CONSERVACIÒN. CAPACITACIÒN EN CAMPO AL PERSONAL IMSS TODAS LAS REFACCIONES DEBERÀN SER ORIGINALES EL LICITANTE DEBERÀ PRESENTAR EN SU PROPUESTA, CONSTANCIAS QUE AVALEN LA CAPACITACIÒN DEL PERSONAL EN EL SERVICIO OFERTADO DEBERÀ COTIZAR POR SEPARADO LAS REFACCIONES NO INCLUIDAS Y SOSTENER EL PRECO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE DEBERÀN COTIZAR EL 100% DE LOS EQUIPOS CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 48 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. NOTA: EL COSTO FIJO SERÁ ANUAL Y SE FRACCIONARÁ EN 1/12 AL TÉRMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| EY32-001-001 | MODELO YCAS0200EC28-YFA | EQUIPO | 2 |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |
| EY32-002 | RESORTES ANTIVIBRATORIOS. INCLUYE: RETIRO DE RESORTES DAÑADOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE LOS NUEVOS. MANIOBRAS Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS EN COLOR INDICACDO POR EL IMSS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO. |  |  |  |  |
| EY32-002-001 | MARCA YORK CATALOGO CPZXXYAWMR1XX (JUEGO DE 8 PIEZAS) | JUEGO | 2 |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

RELACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES INCLUIDAS PARA EL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A

ENFRIADORAS YORK EN INMUEBLES DEL RÉGIMEN ORDINARIO

| CANTIDAD | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 4 | 011-00592-000 | ACEITE YORK L CUB. 5 GAL. |
| 4 | 026-35601-000 | FILTRO DE ACEITE |
| 4 | 028-13849-000 | ORING |
| 12 | 026-18328-000 | DESHIDRATADOR |
| 2 | S/N | GALON FOAM CLEANER |
| 10 | S/N | KIT ACIDEZ |

RELACIÓN DE REFACCIONES NO INCLUIDAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENFRIADORAS YORK EN INMUEBLES DEL RÉGIMEN ORDINARIO

| DESCRIPCION | No. DE PARTE | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO FIJO SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALVULA DE SUCCION | 022-02845-001 | PZA | 1 |  |
| VALVULA OIL LINE | 022-09172-000 | PZA | 1 |  |
| SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE | 025-30440-000 | PZA | 1 |  |
| SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA | 025-32924-000 | PZA | 1 |  |
| RESISTENCIA | 025-32938-000 | PZA | 1 |  |
| HARNESS SENSOR DXST | 371-02253-231 | PZA | 1 |  |
| HARNESS SENSOR | 371-02253-232 | PZA | 1 |  |
| HARNESS SENSOR DXST | 371-02253-241 | PZA | 1 |  |
| HARNESS SENSOR | 371-02253-242 | PZA | 1 |  |

ANEXO NUMERO 14 A

- PROPUESTA ECONÓMICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ENFRIADORAS DUNHAN BUSH, EN INMUEBLES DEL:

REGIMEN ORDINARIO.

Observación: Presupuesto con Volumen Total

R E S U M E N 		P R E S U P U E S T O

Expresado en Pesos

DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ SUR

| No. | C L A V E | DESCRIPCION BREVE | IMPORTE | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A ENFRIADORES DUNHAN BUSH,EN INMUEBLES DEL REGIMEN ORDINARIO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO FIJO | IMPORTE |
| EY32-001 | MANTTO. PREVENTIVO MENSUAL Y/O CORRECTIVOS A ENFRIADORAS TIPO TORNILLO MARCA DUNHAN BUSH, MODELO WCFXSERIES INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE REFACCIONES PARA EL CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, DESHIDRATADORES, EL REFRIGERANTE NECESARIO PARA DEJAR EN OPERACIÒN NORMAL LOS EQUIPOS DURANTE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. OVERHAUL A COMPRESORES DE TORNILLO. CAPACITACIÒN EN CAMPO AL PERSONAL IMSS TODAS LAS REFACCIONES DEBERÀN SER ORIGINALES MANTENIMIENTO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE BALEROS A MOTOBOMBA DE RECIRCULACION Y AGUA HELADA, CAMBIO DE BALEROS A MOTORES DE VENTILADOR, LIMPIEZA DE ROCIADORES, CHAROLA Y PACK (DE PVC), INCLUYENDO EL VASO DE LA TORRE CON PRODUCTOS QUIMICOS. EL LICITANTE DEBERÀ PRESENTAR EN SU PROPUESTA, CONSTANCIAS QUE AVALEN LA CAPACITACIÒN DEL PERSONAL EN EL SERVICIO OFERTADO DEBERÀ COTIZAR POR SEPARADO LAS REFACCIONES NO INCLUIDAS Y SOSTENER EL PRECO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, LOS PERTINENTES DEL CONCEPTO "COSTO FIJO" Y LOS INDICADOS EN EL CONTRATO. SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN COSTO ADICIONAL AL IMSS, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA POR PARTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 48 HORAS A LA NOTIFICACION POR PARTE DEL INSTITUTO, DEBIENDO DEJAR EN OPERACION LOS EQUIPOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. NOTA: EL COSTO FIJO SERÁ ANUAL Y SE FRACCIONARÁ EN 1/12 AL TÉRMINO DE CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| EY32-001-001 | MODELO WCFXSERIES | EQUIPO | 2 |  |  |
| 001 |  |  |  |  |  |
| COSTO FIJO CON LETRA |  |  |  |  |  |

RELACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES INCLUIDAS PARA EL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A

ENFRIADORAS DUNHAM BUSH EN INMUEBLES DEL RÉGIMEN ORDINARIO

| CANTIDAD | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 4 | 011-00592-000 | ACEITE YORK L CUB. 5 GAL. |
| 4 | 026-35601-000 | FILTRO DE ACEITE |
| 4 | 028-13849-000 | ORING |
| 12 | 026-18328-000 | DESHIDRATADOR |
| 2 | S/N | GALON FOAM CLEANER |
| 10 | S/N | KIT ACIDEZ |

ANEXO NUMERO 15

DELEGACIÓN: __________________________

| PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DEL SERVICIO POR CONCEPTO, INMUEBLE Y POR J. C. U. | LICITANTE: _________________________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | LICITACION No.: _____________________________________________________________ |
|  | SERVICIO: __________________________________________________________________ |
|  | UBICACIÓN: ________________________________________________________________ |
|  | FECHA: ____________________________________________________________________ |
|  | REGIMEN: __________________________________________________________________ |

| JCU | INMUEBLE | UBICACION | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | PRECIO FIJO | IMPORTE. | IMPORTE POR INMUEBLE Y POR J. C. U. | - MESES DEL 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|  |  |  |  |  |  | TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PLAZO DE EJECUCION : DEL _____ DE ______________ DEL _______ AL _____ DE ______________ DEL ________ |  | LICITANTE:___________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA: ____________________________________________ |
| --- | --- | --- |

ANEXO NUMERO 16

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS.

RÉGIMEN ORDINARIO

| ZONA MEDICA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIZABA |  | C. F |  | X | C.F. |  |  | C. F |  | X | C.F. |  |
| CORDOBA | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| COSAMALOAPAN |  | C.F. X |  |  | C. F |  |  | C.F. X |  |  | C. F |  |
| COATZACOALCOS |  | C. F | X |  | C. F |  |  | C. F | X |  | C. F |  |

| C.F. | CAMARAS FRIGORIFICAS |
| --- | --- |
| X | AIRE ACONDICIONADO |

ANEXO NUMERO 16 A

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORIFICAS.

PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES

| UNIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONGOLICA |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| COSCOMATEPEC |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| JÁLTIPAN | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 17

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

RÉGIMEN ORDINARIO

| ZONA MEDICA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIZABA |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| CORDOBA |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSAMALOAPAN |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COATZACOALCOS |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 17 A

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

PROGRAMA IMSS – OPORTUNIDADES

| ZONA MEDICA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONGOLICA |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSCOMATEPEC |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JÀLTIPAN |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 18

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONTACARGAS.

RÉGIMEN ORDINARIO

| ZONA MEDICA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIZABA |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |

ANEXO NUMERO 19

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENFRIADORAS YORK.

RÉGIMEN ORDINARIO

| UNIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HGZ No. 35 COSAMALOAPAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HGZ No. 36 COATZACOALCOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A ENFRIADORAS DE TORNILLO MARCA YORK EN INMUEBLES REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLTAJES LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AMPERAJE L1 LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AMPERAJE L2 LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AMPERAJE L3 LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ARRANQUE DEL SISTEMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HORAS DE OPERACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| % MOTOR LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| EVAPORADOR CHEQUEO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA DE AJUSTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA DE ENTRADA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA SALIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA AMBIENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION DE ENTRADA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION DE SALIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GPM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PANEL DE CONTROL MICROCOMPUTARIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTODIAGNOTICO DE TABLILLAS |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| OPERACIÓN DEL CONTROL DE CAPACIDAD |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| CHECAR TRANSDUCTORES Y TERMISTORES |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| REVISAR CONEXIONES DE PANEL DE CONTROL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| LIMPIEZA DEL PANEL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| SISTEMA DE RETORNO DE ACEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIAR FILTRO DESHIDRATADOR |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CONF. OPERACIÓN DE VALVULA SOLENOIDE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| OPERACIÓN DEL SISTEMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| COMPRESOR LECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ACEITE |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| PRESION DE SUCCION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION DE ACEITE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION EN LA LINEA DE LIQUIDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION DE DESCARGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SOBRECALENTAMIENTO CHEQUEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEM. 6" ANTES DE VALV. DE SUCCION |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| TEMP. DE LA PRESION DE SUCCION |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| CONDENSADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMP. DE SALIDA DEL CONDENSADOR |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| TEMP. DE LA PRESION DE LINEA DE LIQUIDO |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHECAR FUGA VISUALMENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LIMP. CON AGUA A PRESION A CONDENSADOR |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| NIVEL DE REFRIGERANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

ANEXO NUMERO 19 A

- PROGRAMA DE EJECUCIÓN, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ENFRIADORAS DUNHAM BUSH.

RÉGIMEN ORDINARIO

| UNIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMF 64 CORDOBA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A ENFRIADORAS DE TORNILLO MARCA DUNHAN BUSH EN INMUEBLES REGIMEN ORDINARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLTAJES LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AMPERAJE L1 LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AMPERAJE L2 LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AMPERAJE L3 LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ARRANQUE DEL SISTEMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HORAS DE OPERACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| % MOTOR LECTURAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TORRE DE ENFRIAMIENTO CHEQUEO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA DE AJUSTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA DE ENTRADA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA SALIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| TEMPERATURA AMBIENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION DE ENTRADA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION DE SALIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GPM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PANEL DE CONTROL MICROCOMPUTARIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTODIAGNOTICO DE TABLILLAS |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| OPERACIÓN DEL CONTROL DE CAPACIDAD |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| CHECAR TRANSDUCTORES Y TERMISTORES |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| REVISAR CONEXIONES DE PANEL DE CONTROL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| LIMPIEZA DEL PANEL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| SISTEMA DE RETORNO DE ACEITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIAR FILTRO DESHIDRATADOR |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CONF. OPERACIÓN DE VALVULA SOLENOIDE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| OPERACIÓN DEL SISTEMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| COMPRESOR LECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ACEITE |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| PRESION DE SUCCION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION DE ACEITE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION EN LA LINEA DE LIQUIDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PRESION DE DESCARGA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SOBRECALENTAMIENTO CHEQUEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEM. 6" ANTES DE VALV. DE SUCCION |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| TEMP. DE LA PRESION DE SUCCION |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| TORRE DE ENFRIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMP. DE SALIDA |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| TEMP. DE LA PRESION DE LINEA DE LIQUIDO |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHECAR FUGA VISUALMENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LIMP. CON AGUA A PRESION Y PRODUC. QUIMICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NIVEL DE REFRIGERANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

ORDEN DE SERVICIO

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE COMPRESOR ROTATORIO DE TORNILLO

DUNHAM BUSH

MODELO No. WCFX:___________ UNIDAD No.:__________  VOLTS_________  Hz.___________

No. DE SERIE: _____________________________ LOCALIZACION: _________________________

FECHA INICIO DE OPERACIÓN: _____________________________________________

| FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| HORAS DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIÓN DEL COMPRESOR |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESION DE REFRIGERANTE EN EVAPORADOR: |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESION DE REFRIGERANTE EN CONDENSADOR: |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE DESCARGA |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DEL DRENAJE DE AGUA EN CONDENSADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA EN CONDENSADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA EN CONDENSADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA EN EVAPORADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA EN EVAPORADOR |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESION INTERNA DEL AGUA EN EVAPORADOR (LIBRAS/PULGADAS DE AGUA) |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUJO DE AGUA EN EVAPORADOR (GPM) |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESION INTERNA DEL AGUA EN CONDENSADOR (LIBRAS/PULGADAS DE AGUA) |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLTAJE ACTUAL (NO NOMINAL) |  |  |  |  |  |  |  |
| AMPERAJE DEL COMPRESOR |  |  |  |  |  |  |  |
| TONS = GPME X TE 24 |  |  |  |  |  |  |  |