TEPIC NAYARIT, A 10 DE OCTUBRE  DE  2012.

A LA PROVEEDURIA

AT’N:   REPTES. DE VENTAS GOBIERNO.

Por este conducto el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Nayarit, a través de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, dependiente de la Jefatura de Servicios Administrativos, tiene a bien invitarlo a participar en la ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR005-T239-2012 para la adquisición de bienes de inversión (Equipo Electromecánico), señalados en el Anexo No.1 (uno), con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26, fracción III  y 41 V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás disposiciones aplicables en la materia., De acuerdo a las siguientes características:

El presente procedimiento de adjudicación directa, será de carácter Internacional Bajo la cobertura de los tratados, que tengan otros países con México; lo anterior en cumplimiento a lo señalado por el artículo 28 Fracción II, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los bienes a ofertar deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a la clave y descripción, solicitada en el anexo No. 1 (uno) descripcion que corresponden al Cuadro Básico Institucional. (pagina de IMSS cuadros basicos intitucionales.)

Las propuestas deberán presentarse más tardar el día 12 de Octubre de 2012 a las 10:00 Horas, y la Presentación puede ser Electrónica, Presencial, o mediante el uso del servicio postal ó mensajería, en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en calle Retorno No. 72, Colonia Obrera, en Tepic Nayarit; C.P. 63120; en sobre cerrado, en original y firmada por el representante legal.

Las condiciones contenidas en la presente invitación y en las proposiciones presentadas por los participantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

1.-  MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI  de la  LAASSP se manejara contrato cerrado con una sola fuente de abasto.

Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con, disponibilidad presupuestal.

2.-  CALIDAD.

Los participantes deberán presentar con su propuesta técnica los documentos siguientes:

- Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, NOM-001-SEDE-2005 expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato.

- En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses.

Deberá presentar el original o copia certificada para su cotejo, del certificado antes mencionado o en su caso, del informe de resultados.

Durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique (n), con motivo de la presente participante, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes al participante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3.- PROPOSICIÓN TÉCNICA:

Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta invitación que se  contemplan en los Anexos Número 1 (uno) y 1 (uno “A”), (Cedulas Técnicas) el cual forma parte integrante de esta invitación, presentando la descripción amplia y detallada de los bienes que estén ofertando, utilizando el formato del ANEXO NO. 1(UNO “A”) de propuesta técnica.

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

  - Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio participante o su representante legal, por el que manifieste “bajo protesta de decir verdad”, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP. Anexo Número 2 (dos)

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el participante o su representante legal manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 2 (dos) de la presente invitación.

  - Tratándose de participantes que oferten bienes de origen Nacional. Escrito “bajo protesta de decir verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 correspondiente a las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 28 del Diciembre de 2010. conforme al Anexo  Número 3 (tres), de la presente invitación.

  - Los participantes que oferten bienes de importación. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 correspondiente a las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos publicado en el DOF el 28 del Diciembre de 2010. conforme al Anexo Número 4 (cuatro),  de la presente invitación.

  - Los participantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifieste “bajo protesta de decir verdad”,  que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 5 (cinco), de la presente invitación.

  - Escrito en el cual manifieste “bajo protesta de decir verdad”, de no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 2 (dos) de la presente invitación.

  - Escrito en el cual manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que en caso de resultar adjudicado, está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso de los equipos adquiridos, para que este se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para el instituto y que se obliga a garantizar, durante un periodo mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía, la existencia de refacciones al instituto para los bienes motivo de la invitación, así como en caso de que el modelo del equipo se descontinué, a notificarlo por escrito en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho por parte del fabricante y a mantener existencias de refacciones durante el periodo antes señalado.

  - Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el participante manifiesta que los precios de su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP., conforme al Anexo Número 2 (dos) de la presente invitación.

  - Escrito por el que el participante se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 9 (nueve) de la presente invitación.

  - Deberá presentar anexos técnicos, folletos, catálogos y/o  fotografías, para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

  - En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste que el participante es su distribuidor autorizado y que cuenta con la representación para la comercialización de los bienes que oferta, y que en caso de resultar adjudicado los bienes y/o equipos que se entregaran al Instituto serán nuevos, de reciente fabricación y corresponden a las especificaciones técnicas del Anexo Número 1 (uno) y 1 (uno) “A” de la presente invitación. dé  conformidad con el Anexo Número 13 (trece) el cual forma parte de la presente invitación.

  - Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el participante manifiesta que Conoce el contenido de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento, y el contenido de la presente invitación, conforme al Anexo Número 2 (dos)

  - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en los Anexos Número 1 (uno) y 1 (uno “A”), (Cedulas Técnica) el cual forma parte integrante de esta invitación. Y los folletos, catálogos y/o fotografías, documentos y manuales de operación y servicio que sean presentados en la proposición técnica, deberán contener únicamente las especificaciones, características y calidad de los bienes, El Instituto podrá validar la autenticidad de dicha información. El participante deberá referenciar cada uno de los puntos anotados en su proposición técnica, en las páginas presentadas de los catálogos, documentos y manuales, deberán señalar en estas, cada una de las especificaciones técnicas de los bienes propuestos por los participantes, necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, para cada partida propuesta, considerar el numero de la partida que corresponda al bien que se proponga.

  - En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en el presente numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo Número 14 (catorce),  de las presentes bases.

CONSUMIBLES

La siguiente información es indispensable presentarla en la proposición técnica.

En el caso de que el Instituto no lo haya señalado, y el equipo a adquirir requiera para su operación el uso de consumibles el participante deberá indicarlo en el Anexo Número 1 “A” de su propuesta técnica que forma parte de esta invitación.

Para ello, deberá identificar con precisión el total de insumos requeridos por cada procedimiento realizado, señalando si son de carácter desechable o reusable, así como si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

4.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la clave/partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte de la presente invitación.

Los bienes  a cotizar, objeto de esta invitación se realizarán en pesos mexicanos.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los participantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales; que para el caso de que el participante cotice 3 o más decimales, la convocante considerara las primeras dos decimales, sin redondeo.

Para la mejor conducción y transparencia del proceso los participantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva transparente la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Conforme a lo previsto en el artículo 37 de la LAASSP.

5.- EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el participante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del participante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios,  y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del participantes: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el participante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 7 el cual forma parte de la presente invitación.

6.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los participantes con lo ofertado en la proposición técnica, así como presentar todas las cartas protestadas solicitadas en los incisos de la propuesta técnica.

- La evaluación se hará sobre el Cuadro Básico contenido en el Catálogo de Artículos vigentes en la fecha en que se publique la presente invitación.

- Se verificará documentalmente que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos de calidad solicitados en la presente invitación.

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al participante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del participante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre participantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

8.- COMUNICACIÓN DEL FALLO:

Se llevara a cabo día 15 de Octubre del año 2012, en punto de las 14:00 horas en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Calle Retorno Número 72, Colonia Obrera, C.P. 63120 en Tepic, Nayarit.

9.- VIGENCIA  Y FIRMA DEL CONTRATO:

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual y contará(n) con un período de vigencia que inicia a partir de la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2012.

EN LA FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 16 de Octubre de 2012.

El participante ganador, para su firma tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

Si el participante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

10.- GARANTÍAS

GARANTÍA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por (36) meses contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto, de acuerdo a la siguiente clasificación.

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia en el párrafo que anteceden, deberán constar en papel membreteado de la empresa y serán  firmados por su representante

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El participante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 8 (ocho).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el participante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el Depto. De Finanzas Delegacional cita  ubicada en Av. Del Ejercito Nacional No. 14, Fraccionamiento Fray Junipero Serra C.P. 63160  Tepic, Nayarit México.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía será indivisible y se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, misma que  Deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan, en términos de los artículos 39 fracción II inciso i), numeral 5, y 81 fracción II del Reglamento de la LAASSP.

11.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A. en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos conforme a los plazos establecidos en el calendario de entregas.

b)	Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la cláusula quinta del instrumento jurídico, los bienes que el instituto haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al calendario de entregas o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía, con fundamento a lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de la LAASSP.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 97 del Reglamento de la Ley.

Conforme a lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público último párrafo, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

12.- CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la ley y la materia

El pago se realizara mediante transferencia electrónica de fondos a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: BANAMEX,  HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK,  si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizara la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevara a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN,  para tal efecto deberá proporcionar a la Jefatura de Finanzas, sito en Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit, C.P. 63160., El número de cuenta, Clave del Banco, Sucursal, a Nombre del el Proveedor. Así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

El pago se realizara en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el “procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago” sin que estos rebasen los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en Jefatura de Finanzas, sito en Calzada del Ejército Nacional No. 14 Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit, C.P. 63160, Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la ley y la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, numero de de proveedor, numero de contrato o pedido, en su caso, remisión de pedido que ampara (n) dicho (s) bien (es) , numero(s) de alta (s), numero de fianza y denominación social de la afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán ser registrados en el sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del  Artículo 90 del Nuevo reglamento.

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

13.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA E INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA INVITACIÓN.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

La entrega de los bienes, y en su caso, la instalación, puesta en operación y capacitación, a entera satisfacción del Instituto deberá realizarse dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de la firma del contrato, en el lugar que se indica en el anexo número 10 (diez) el cual forma parte de la presente invitación. La instalación y puesta en operación deberá realizarse en las fechas y horarios que se establezcan previa coordinación con el responsable del lugar de destino, en horarios de 9:00 a 14:00 hrs.

El participante ganador podrá entregar y, en su caso, efectuar la instalación, puesta en operación y capacitación de los bienes, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área adquirente.

14.- CONDICIONES DE ENTREGA:

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados en el Anexo número 10 (diez). Así como los relativos al aseguramiento de los mismos;  la instalación y puesta en operación a entera satisfacción del Instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en las cedulas o fichas técnicas especificadas en la presente invitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega, instalación, capacitación  y puesta en operación,  establecidas de la presente invitación, el Instituto no  dará por recibidos y aceptados los bienes. Salvo en los casos que el área usuaria determine  postergar fecha para dicha instalación, capacitación y puesta en operación, el participante firmara carta compromiso donde se especificara previamente la fecha para cumplir con lo anterior.

En los supuestos de que el participante adjudicado no cumpla con las fechas solicitadas por el instituto  para los bienes que requieran instalación, capacitación y puesta en operación de los bienes asignados, estipuladas en el acta entrega recepción y en la carta compromiso requerida  en el párrafo anterior,  se hará efectiva la garantía de cumplimiento.

El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” conforme al formato contenido en el Anexo número 11 (once) de la presente invitación, en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión  las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

El proveedor se obliga a llevar a cabo la apertura, capacitación y puesta en operación de los bienes asignados, en las fechas horarios y lugares estipulados en el Anexo número 10 (diez). Y conjuntamente con la unidad medica o área que recibe, elaborar acta entrega recepción Anexo Número 12 (doce) el cual deberá estar debidamente firmado y sellado por la unidad, donde se especifique que cumplió con su entrega, capacitación y puesta en operación de dichos equipos. Este documento, debe ser en original y sus cuatro copias., En caso de que no requieran de instalación capacitación y puesta en operación deberán especificarlo en la misma acta entrega recepción. Siendo requisito indispensable dicho documento para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB “Libre a bordo”y DDP “Entrega Derechos Pagados Destino Final”.

El proveedor se obliga a facturar por separado los bienes, por unidad de destino cuando el importe de los mismos sea menor a $ 3,739.80 (tres mil setecientos treinta y nueve pesos 80/100 M. N. incluido el IVA.)

(se deberá incluir, adicionalmente y, en su caso, el texto siguiente:)

“EL PROVEEDOR” se obliga a adherir en cada uno de los bienes a entregar, una placa que contenga la información siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)

- Plazo de garantía del bien.

- Número del contrato.”

15.- SUMINISTRO, CAPACITACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO, REFACCIONES, CONSUMIBLES.

A).- SUMINISTRO DE LOS BIENES

Los equipos deberán ser suministrados y puestos en operación por el proveedor en la Unidad Médica que se indican en el Anexo Número 10 (diez).

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación  correrán a cuenta del proveedor adjudicado por lo que formarán parte del valor de las propuestas económicas a presentar, el personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

B).-CAPACITACIÓN

El participante que resulte adjudicado se obliga a proporcionar una vez efectuada la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos en las Unidades Médicas,  la capacitación en dos ocasiones, de manera exclusiva y dedicada para el personal médico y técnico-médico, en el lugar y para cada uno de  los turnos de las  Unidades Médicas, y en caso de que la unidad medica lo requiera un segundo período de capacitación en los mismos términos dentro del periodo de garantía, todo esto sin costo adicional para el Instituto.

C).- ASISTENCIA TÉCNICA

Será obligación del proveedor, el otorgar soporte y asistencia técnica al Instituto, cuando ésta así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos que le resulten adjudicados, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del proveedor y del fabricante.

Asociada a la puesta en operación de los equipos, los proveedores deberán proporcionar por cada uno de ellos un juego originales del manual de operación completo, y que deberá ser en el que basó su oferta del equipo respectivo en cada Unidad Médica en que serán instalados, toda la información relativa al bien, deberá estar redactada en  idioma español y ser entregada sin costo adicional para el Instituto, cuando este así lo requiera.

D).-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento correctivo con refacciones nuevas y originales de los bienes que le sean adjudicados, sin costo adicional para el Instituto, de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, el cual deberá proporcionarse en todos aquellos casos que sean problemas por los equipos.

En aquellos casos en que las fallas y desperfectos que presumiblemente se deriven del uso inadecuado de los bienes, por parte del personal del Instituto; el proveedor deberá acreditarlo mediante un dictamen técnico debidamente fundamentado y susceptible de comprobación.

E).-REFACCIONES

El proveedor se obliga a garantizar, durante un período mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo de la presente invitación.

16.- CANJE DE LOS BIENES

El Instituto, por conducto de las Delegaciones y Unidades Medicas, notificará y solicitará directamente al proveedor el canje de los bienes, dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado de defectos a simple vista o de fabricación, o especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato, calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o problemas de calidad.

Cuando esto ocurra, el proveedor en su caso deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del instituto, toda vez que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre este bien.

Los proveedores quedaran obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Lo anterior Con fundamento en el Artículo 53, Segundo párrafo de la ley (LAASSP).

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo  de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al instituto y/o a terceros.

En el caso de que el proveedor no restituya los bienes como se indica en el presente numeral de estas condiciones, se obligara a pagar al instituto el monto que representen los bienes a valor presente más el importe correspondiente a los gastos asociados.

16.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estas bases de adjudicación solicitados en el punto número 3 (tres) y sus anexos según aplique, y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

- No requisitar todos y cada uno de los campos solicitados en el Anexo Número 6 (cuatro) propuesta técnico-económica.

- Cuando no presente folletos, catálogos originales y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes solicitados en el numeral 3, inciso k)  debidamente referenciados y con su traducción simple al español.

TERMINACION ANTICIPADA:

De Conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá dar por  terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general dando aviso por escrito a el prestador del servicio con  cinco días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a el Instituto o se determine la nulidad total o parcial de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En este caso el Instituto reembolsará al prestador del servicio los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

En espera de su positiva respuesta, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL”

C. ARTURO CARRILO OCÓN

COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Y EQUIPAMIENTO

SECR/CMR/lipg

C/Anexos

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO.

EQUIPO ELECTROMECÁNICO

| PARTIDA | ID DE ARTICULO | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CAN-TIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. DE CARTUCHO O PLAFON CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE 2 TONELADAS. CONTROL REMOTO 230-220-1-60 VOLTS, EFICIENCIA 10.00 EER. | EQP | 81 |
| 2 | 000000000018700 | 529 | 527 | 0744 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 20 TR, 240,000 BTU/HR, Y UN MANEJO DE AIRE DE 8,000 PCM. | EQP | 1 |
| 3 | 000000000018824 | 529 | 527 | 0857 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10 TR, MANEJO DE AIRE DE 4,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR | EQP | 3 |
| 4 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 15 TR, MANEJO DE AIRE DE 6,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR. E FABRICA. PARA SER INSTALADA EN EL SITIO DE REFERENCIA | EQP | 2 |

Para La Partida No. 01 (Mini Split).-

Para su Instalación se requiere de un máximo de 10 metros de cableado, 10 metros de tubo CPVC  y  su respectivo Centro de Carga en cada uno de los equipos a instalar.

La entrega de los bienes deberán ser entregados por el proveedor en el Almacén Delegacional, Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento, con domicilio en calle Retorno Número 72, Colonia Obrera, C.P 63120 en Tepic, Nayarit. Dentro del horario de 9:00 a 14:00 Hrs.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “A”

Cedulas Técnicas de Bienes Inventariables

EQUIPO ELECTROMECANICO

Partida No. 1.- Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split

| ADJUDICACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 1 CANTIDAD: 81 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. DE CARTUCHO O PLAFON CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE 2 TONELADAS. CONTROL REMOTO 230-220-1-60 VOLTS, EFICIENCIA 10.00 EER. | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. |
| 01 | SUMINISTRO DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. DE CARTUCHO O PLAFON ESTE EQUIPO TENDRÁ QUE SER MINI SPLIT HIGH WALL (EMPOTRADA EN PARED) SE REQUIERE MINI SPLIT HIGH WALL (EMPOTRADA EN PARED), POR LO QUE NO ES CONDICIONANTE EL ESPACIO ENTRE PLAFÓN Y TECHO.CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE 2 TONELADAS. CONTROL REMOTO 230-220-1-60 VOLTS, EFICIENCIA 10.00 EER. Incluye: cargo directo por el costo de entrega en el almacen. NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación del equipo propuesto. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 4 : El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que está proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 9: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 10: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía; de la nota 6 a la 10 deberá de presentar los escritos para que el Instituto realice dichos procedimientos. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. Suministro e instalación de interruptor termomagnético , para operar a 220 volts, 2 fases, , 60 Hz, amperaje acorde a especificaciones del fabricante de las unidades paquetes, con protección termomagnética, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. | Pza 81 |

Partida No. 2.- Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete con capacidad de 20 TR, 240,000 BTU/HR,  y 8,000 PCM

| ADJUDICACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 2 CANTIDAD: 1 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 20 TR. Y MANEJO DE AIRE DE 8,000 PCM | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. |
| 02 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6.0 6.1 6.2 6.3 7 7.1 | Suministro, instalación y puesta en operación de unidad integral de aire acondicionado tipo paquete de alta eficiencia, con condensador enfriado por aire, con capacidad efectiva de 20 toneladas de refrigeración, 240,000 BTU/Hr, a una temperatura de ambiente 105° F, con compresor tipo scroll, utilizando refrigerante R407c de tipo ecológico, descarga de aire tipo horizontal, con un flujo de aire en el evaporador de 8,000 PCM, para operar en un sistema de 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, con protecciones contra alta y baja presión, con eficiencia energética superior a 9.0 EER, la unidad deberá incluir motor del condensador, motor evaporador, termostato, gabinete de filtros metálicos lavables de 2", tablero eléctrico de control con arrancador para compresor y deberá estar alambrado de fabrica. Para ser instalada en el sitio de referencia. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, acarreos a cualquier nivel, armado, maniobras con grúa, montaje sobre su base, barrenos, fijación y elementos de fijación, alineación, nivelación, conexiones eléctricas, mecánicas a la red de ductos, sellado de ductos en la inyección y retorno con longitud mínima de 8.00 m., pruebas de operación y ajustes necesarios, balanceo de sistemas, puesta en marcha a satisfacción, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA ABRIR O MODIFICAR HUECOS PARA PASO DE DUCTERIA ALIMENTACIÓN Y RETORNO NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación de la ductería de inyección y retorno, del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo. NOTA 4: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, un programa calendarizado dónde se señale los días y meses correspondientes al grado de avance de la fabricación y la fecha de entrega del equipo. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que está proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto. NOTA 9: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 10: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo necesario para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 13: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 14: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 15: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 16: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía, de la nota 11 a la 16 deberá de presentar los escritos para que el Instituto realice dichos procedimientos. NOTA 17: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa para revisar la operación del equipo y las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, por parte del personal operativo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 18: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. NOTA 19: Incluye: Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la ejecución de las actividades descritas, acarreos, fletes, equipo especial (grúa, camión plataforma), maniobras especiales para el montaje y nivelación del equipo sobres sus bases, interconexión eléctrica con las instalaciones existentes, interconexión con la ductería de inyección y retorno, con la tubería de drenaje, conexiones de instalación de control, desperdicios, retiro del área de material sobrante, limpieza del área, equipo, herramienta y mano de obra especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operación, capacitación y entrega del equipo. -------------------------------------------------------------------------Desconexión de alimentaciones (acometidas) eléctricas y ducterias.- Desconexión de instalaciones eléctricas de fuerza y control que alimentan a motor eléctrico, termostato de la unidad de aire tipo paquete, indicado por el jefe de conservación; incluye: retirar y desmontar el sistema de control, arrancador, termostato para el arranque y paro del equipo existente, entregar material relacionado al jefe de conservación. (Tubería conduit galvanizada y cable thw diferentes calibres) Desconexión de ducto de aire acondicionado a base de lámina galvanizada en calibre 24 y 22, desmantelamiento de lonas flexibles indicados por el jefe de conservación; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de material producto del desmantelamiento hasta fuera de la obra, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Desmontaje de unidad de aire tipo paquete existente. Desmantelamiento de unidad de aire tipo paquete existente indicadas por el jefe de conservación, utilizando herramienta adecuada y equipo de corte oxiacetileno, tener cuidado de no dañar acabado en muros, pisos, techos; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del desmantelamiento hasta lugar indicado por la jefatura de conservación, limpieza del área, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Habilitar área para instalación de equipo nuevo Suministro e instalación de soportería, a base de cañuela de lámina calibre 22 (grapas), para ductos de lámina galvanizada calibre 24 y 22, para interconectar equipo nuevo a ducto existente; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, materiales, acarreos, elevación, desperdicios, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro y colocación de soportes para tuberías y conexiones conduit, a base de solera de fierro de 3/16” x ¾”x 1.20 m. de longitud, para tubería de fuerza y control; incluye: cargo directo por el costo de mano obra y materiales requeridos, abrazaderas para retener tubería, pintura, flete a obra, acarreo, colocación, sujeción, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Bases de concreto Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f'c=200 kg/cm²., incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y rectificación de niveles, maestreado, cimbra en fronteras, traslapes, ganchos, alambre recocido en su caso, habilitado, retiro, cortes, armado, amarres, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel. De 10 cm. de espesor, agregado máximo de 19 mm, armado con varilla del No 3 alta resistencia a cada 20 cm en ambos sentidos, acabado pulido fino. Suministro y aplicación de pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el IMSS, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la superficie, aplicación de dos capas como mínimo aplicada con pistola, brocha o rodillo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. En pisos de concreto. Instalaciones eléctricas y de control. Suministro e instalación de interruptor termomagnético para unidad tipo paquete de 20 TR, para operar a 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, amperaje acorde a especificaciones del fabricante de las unidades paquetes, con protección termomagnética a base de botones de arranque y paro con led indicador, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, montaje en centro de control de motores, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación eléctrica del sistema de control, termostatos de cuarto en área especificada por el jefe de conservación; incluye: el suministro e instalación del cable de control para interconexión del termostato hasta la unidad paquete, canalizado con tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa marca rimco, catusa, peasa ó similar, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, accesorios, condulet tipo FS, contra tuercas, coples, curvas, flete a obra, acarreo, trazo, cortes, elaboración de cuerda, soportería, fijación, guía de alambre galvanizado No 14, pintura en tubería azul IMSS, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Suministro y colocación de control de temperatura, termostato tipo digital; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, nivelación, identificación, verificación y conexiones de conductores eléctricos, pruebas de operación, balanceo del sistema de control en general, ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación de ductos de inyección y retorno de aire Suministro y colocación de lámina lisa galvanizada calibre 24 y 22, para la fabricación de ductos de inyección y retorno desde la unidad paquete nueva hasta el seccionamiento de ducto, grapas, refuerzos, zetas, aislamiento con fibra de vidrio de 1" de espesor tipo RF3100, con cubierta de papel foil de aluminio como barrera de vapor, cubierta con manta cruda, sellado con impermeabilizante fester blanc, y terminado a base de membrana e impermeabilizante color blanco, de marca comex, ajustes y conexiones; incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, trazo, medición, cortes, dobleces, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con broca, pijas galvanizadas No 10 x ½", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, alineación, nivelación, maniobras, almacenaje, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. | Pza 1 Pza 1.0 Kg 100 Pza. 1.0 Ml 10.0 Pza 9.0 M² 6.0 M² 6.0 Pza. 1.0 Pza. 1.0 Pza 1.0 Kg 100 |

Partida No. 3.- Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete con Capacidad de 10 TR, manejo de aire de 4,000 PCM, con calefacción a base de bomba de calor.

| ADJUDICACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 3 CANTIDAD: 3 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10 TR, Y UN MANEJO DE AIRE DE 4,200 PCM. | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. |
| 03 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6.0 6.1 6.2 6.3 7 7.1 | Suministro, instalación y puesta en operación de unidad integral de aire acondicionado tipo paquete de alta eficiencia, con condensador enfriado por aire, con capacidad efectiva de 10 toneladas de refrigeración, 120,000 BTU/Hr., a una temperatura de ambiente 98°F, con compresor tipo scroll, utilizando refrigerante R407c tipo ecológico, descarga de aire tipo horizontal, con un flujo de aire en el evaporador de 4,200 PCM, para operar en un sistema de 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, con protecciones contra alta y baja presión, con eficiencia energética superior a 9.50 EER; la unidad deberá incluir motor(es) del condensador, motor evaporador, termostato, gabinete de filtros metálicos lavables de 2", tablero eléctrico de control con arrancador(es) para compresor(es) y deberá estar alambrado de fabrica. Para ser instalado en el sitio de referencia. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, acarreos a cualquier nivel, armado, maniobras con grúa, montaje sobre su base, barrenos, fijación y elementos de fijación, alineación, nivelación, conexiones eléctricas, mecánicas a la red de ductos, sellado de ductos en la inyección y retorno con longitud mínima de 8.00 m., pruebas de operación y ajustes necesarios, balanceo de sistemas, puesta en marcha a satisfacción, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA ABRIR O MODIFICAR HUECOS PARA PASO DE DUCTERIA ALIMENTACIÓN Y RETORNO (REPUESTA EN J.A.) SOLO SE CONSIDERARA LA INSTALACIÓN INTEGRAL DE DUCTERIA CON LOS 100 KILOS DE LAMINA, EL RESTO SERÁ CON DUCTERIA FLEXIBLE PARA INYECCIÓN Y RETORNO; ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERAR LAS REJILLAS DE ACUERDO A LAS SALIDAS DE SU PROYECTO; ESTO CONSIDERADO PARA EL EQUIPO SOLO UNO, DE LOS CONSIDERADOS; QUE SERÁ INSTALADO EN EL CONJUNTO DELEGACIONAL (SUBDELEGACIÓN); NO ASÍ, PARA EL QUE SERÁ INSTALADO EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL, YA QUE EN ESTE SOLO SE DEBERÁ DE CONSIDERAR SU INSTALACIÓN Y MONTAJE SIN CONSIDERAR NADA DE DUCTERIA. (ACLARACIONES GRALES.) NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación de la ductería de inyección y retorno, del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo. NOTA 4: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, un programa calendarizado dónde se señale los días y meses correspondientes al grado de avance de la fabricación y la fecha de entrega del equipo. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que está proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto. NOTA 9: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 10: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo necesario para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. Solo para el equipo que se requiere sea instalado. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 13: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 14: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 15: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 16: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía, de la nota 11 a la 16 deberá de presentar los escritos para que el Instituto realice dichos procedimientos. NOTA 17: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa para las actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 18: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. NOTA 19: Incluye: Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la ejecución de las actividades descritas, acarreos, fletes, equipo especial (grúa, camión plataforma), maniobras especiales para el montaje y nivelación del equipo sobres sus bases, interconexión eléctrica con las instalaciones existentes, interconexión con la ductería de inyección y retorno, con la tubería de drenaje, conexiones de instalación de control, desperdicios, retiro del área de material sobrante, limpieza del área, equipo, herramienta y mano de obra especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operación, capacitación y entrega del equipo. -------------------------------------------------------------------------Desconexión de alimentaciones (acometidas) eléctricas y ducterias.- Desconexión de instalaciones eléctricas de fuerza y control que alimentan a motor eléctrico, termostato de la unidad de aire tipo paquete, indicado por el jefe de conservación; incluye: retirar y desmontar el sistema de control, arrancador, termostato para el arranque y paro del equipo existente, entregar material relacionado al jefe de conservación. (Tubería conduit galvanizada y cable thw diferentes calibres) Desconexión de ducto de aire acondicionado a base de lámina galvanizada en calibre 24 y 22, desmantelamiento de lonas flexibles indicados por el jefe de conservación; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de material producto del desmantelamiento hasta fuera de la obra, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Desmontaje de unidad de aire tipo paquete existente. Desmantelamiento de unidad de aire tipo paquete existente indicadas por el jefe de conservación, utilizando herramienta adecuada y equipo de corte oxiacetileno, tener cuidado de no dañar acabado en muros, pisos, techos; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del desmantelamiento hasta lugar indicado por la jefatura de conservación, limpieza del área, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Habilitar área para instalación de equipo nuevo Suministro e instalación de soportería, a base de cañuela de lámina calibre 22 (grapas), para ductos de lámina galvanizada calibre 24 y 22, para interconectar equipo nuevo a ducto existente; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, materiales, acarreos, elevación, desperdicios, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro y colocación de soportes para tuberías y conexiones conduit, a base de solera de fierro de 3/16 x ¾”x 1.20 m. de longitud, para tubería de fuerza y control; incluye: cargo directo por el costo de mano obra y materiales requeridos, abrazaderas para retener tubería, pintura, flete a obra, acarreo, colocación, sujeción, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Bases de concreto Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f'c=200 kg/cm²., incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y rectificación de niveles, maestreado, cimbra en fronteras, traslapes, ganchos, alambre recocido en su caso, habilitado, retiro, cortes, armado, amarres, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel. De 10 cm. de espesor, agregado máximo de 19 mm, armado con varilla del No 3 alta resistencia a cada 20 cm en ambos sentidos, acabado pulido fino. Suministro y aplicación de pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el IMSS, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la superficie, aplicación de dos capas como mínimo aplicada con pistola, brocha o rodillo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. En pisos de concreto. Instalaciones eléctricas y de control. Suministro e instalación de interruptor termomagnético para unidad tipo paquete de 20 TR, para operar a 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, amperaje acorde a especificaciones del fabricante de las unidades paquetes, con protección termomagnética a base de botones de arranque y paro con led indicador, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, montaje en centro de control de motores, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación eléctrica del sistema de control, termostatos de cuarto en área especificada por el jefe de conservación; incluye: el suministro e instalación del cable de control para interconexión del termostato hasta la unidad paquete, canalizado con tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa marca rimco, catusa, peasa ó similar, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, accesorios, condulet tipo FS, contra tuercas, coples, curvas, flete a obra, acarreo, trazo, cortes, elaboración de cuerda, soportería, fijación, guía de alambre galvanizado No 14, pintura en tubería azul IMSS, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Suministro y colocación de control de temperatura, termostato tipo digital; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, nivelación, identificación, verificación y conexiones de conductores eléctricos, pruebas de operación, balanceo del sistema de control en general, ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación de ductos de inyección y retorno de aire Suministro y colocación de lámina lisa galvanizada calibre 24 y 22, para la fabricación de ductos de inyección y retorno desde la unidad paquete nueva hasta el seccionamiento de ducto, grapas, refuerzos, zetas, aislamiento con fibra de vidrio de 1" de espesor tipo RF3100, con cubierta de papel foil de aluminio como barrera de vapor, cubierta con manta cruda, sellado con impermeabilizante fester blanc, y terminado a base de membrana e impermeabilizante color blanco, de marca comex, ajustes y conexiones; incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, trazo, medición, cortes, dobleces, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con broca, pijas galvanizadas No 10 x ½", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, alineación, nivelación, maniobras, almacenaje, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. | Pza 3 Pza 1.0 Kg 100 Pza. 1.0 Ml 20 Pza 45 M² 6.0 M² 6.0 Pza. 1.0 Pza. 1.0 Pza 1.0 Kg 100 |

Partida No. 4.- Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete con Capacidad de 15 TR, manejo de aire de 6,000 PCM, con calefacción a base de bomba de calor.

| ADJUDICACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 4 CANTIDAD: 2 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 15 TR, Y MANEJO DE AIRE DE 6,000 PCM. | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS |
| --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. |
| 04 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6.0 6.1 6.2 6.3 7 7.1 | Suministro, instalación y puesta en operación de unidad integral de aire acondicionado tipo paquete de alta eficiencia, con condensador enfriado por aire, con capacidad efectiva de 15 toneladas de refrigeración, 180,000 BTU/Hr., a una temperatura de ambiente 34°C, con compresor tipo scroll, utilizando refrigerante R407c tipo ecológico, descarga de aire tipo horizontal, con un flujo de aire en el evaporador de 6,000 PCM, para operar en un sistema de 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz130 , con protecciones contra alta y baja presión, con eficiencia energética superior a 9.0 EER; la unidad deberá incluir motor(es) del condensador, motor evaporador, termostato, gabinete de filtros metálicos lavables de 2", tablero eléctrico de control con arrancador(es) para compresor(es) y deberá estar alambrado de fabrica. Para ser instalado en el sitio de referencia. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, acarreos a cualquier nivel, armado, maniobras con grúa, montaje sobre su base, barrenos, fijación y elementos de fijación, alineación, nivelación, conexiones eléctricas, mecánicas ala red de ductos, sellado de ductos en la inyección y retorno con longitud mínima de 8.00 m., pruebas de operación y ajustes necesarios, balanceo de sistemas, puesta en marcha a satisfacción, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA ABRIR O MODIFICAR HUECOS PARA PASO DE DUCTERIA ALIMENTACIÓN Y RETORNO (RESPUESTA EN J.A.) SOLO SE CONSIDERARA LA INSTALACIÓN INTEGRAL DE DUCTERIA CON LOS 100 KILOS DE LAMINA, EL RESTO SERÁ CON DUCTERIA FLEXIBLE PARA INYECCIÓN Y RETORNO; ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERAR LAS REJILLAS DE ACUERDO A LAS SALIDAS DE SU PROYECTO; ESTO CONSIDERADO PARA EL EQUIPO, QUE SERÁ INSTALADO EN EL CONJUNTO DELEGACIONAL (SUBDELEGACIÓN); NO ASÍ, PARA EL QUE SERÁ INSTALADO EN EL OFICINAS ADMINISTRATIVAS JOSE MARÍA MERCADO, YA QUE EN ESTE SOLO SE DEBERÁ DE CONSIDERAR SU INSTALACIÓN Y MONTAJE SIN CONSIDERAR NADA DE DUCTERIA. (ACLARACIONES GRALES) NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación de la ductería de inyección y retorno, del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo. NOTA 4: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, un programa calendarizado dónde se señale los días y meses correspondientes al grado de avance de la fabricación y la fecha de entrega del equipo. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que esta proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto. NOTA 9: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 10: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo necesario para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. Solo para el equipo que se requiera sea instalado. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 13: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 14: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 15: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 16: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía, de la nota 11 a la 16 deberá de presentar los escritos para que el Instituto realice dichos procedimientos NOTA 17: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa de las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 18: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. NOTA 19: Incluye: Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la ejecución de las actividades descritas, acarreos, fletes, equipo especial (grúa, camión plataforma), maniobras especiales para el montaje y nivelación del equipo sobres sus bases, interconexión eléctrica con las instalaciones existentes, interconexión con la ductería de inyección y retorno, con la tubería de drenaje, conexiones de instalación de control, desperdicios, retiro del área de material sobrante, limpieza del área, equipo, herramienta y mano de obra especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operación, capacitación y entrega del equipo. -------------------------------------------------------------------------Desconexión de alimentaciones (acometidas) eléctricas y ducterias.- Desconexión de instalaciones eléctricas de fuerza y control que alimentan a motor eléctrico, termostato de la unidad de aire tipo paquete, indicado por el jefe de conservación; incluye: retirar y desmontar el sistema de control, arrancador, termostato para el arranque y paro del equipo existente, entregar material relacionado al jefe de conservación. (Tubería conduit galvanizada y cable thw diferentes calibres) Desconexión de ducto de aire acondicionado a base de lámina galvanizada en calibre 24 y 22, desmantelamiento de lonas flexibles indicados por el jefe de conservación; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de material producto del desmantelamiento hasta fuera de la obra, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Desmontaje de unidad de aire tipo paquete existente. Desmantelamiento de unidad de aire tipo paquete existente indicadas por el jefe de conservación, utilizando herramienta adecuada y equipo de corte oxiacetileno, tener cuidado de no dañar acabado en muros, pisos, techos; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del desmantelamiento hasta lugar indicado por la jefatura de conservación, limpieza del área, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Habilitar área para instalación de equipo nuevo Suministro e instalación de soportería, a base de cañuela de lámina calibre 22 (grapas), para ductos de lámina galvanizada calibre 24 y 22, para interconectar equipo nuevo a ducto existente; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, materiales, acarreos, elevación, desperdicios, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro y colocación de soportes para tuberías y conexiones conduit, a base de solera de fierro de 3/16” x ¾”x 1.20 m. de longitud, para tubería de fuerza y control; incluye: cargo directo por el costo de mano obra y materiales requeridos, abrazaderas para retener tubería, pintura, flete a obra, acarreo, colocación, sujeción, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Bases de concreto Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f'c=200 kg/cm²., incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y rectificación de niveles, maestreado, cimbra en fronteras, traslapes, ganchos, alambre recocido en su caso, habilitado, retiro, cortes, armado, amarres, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel. De 10 cm. de espesor, agregado máximo de 19 mm, armado con varilla del No 3 alta resistencia a cada 20 cm en ambos sentidos, acabado pulido fino. Suministro y aplicación de pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el IMSS, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la superficie, aplicación de dos capas como mínimo aplicada con pistola, brocha o rodillo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. En pisos de concreto. Instalaciones eléctricas y de control. Suministro e instalación de interruptor termomagnético para unidad tipo paquete de 15 TR, para operar a 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, amperaje acorde a especificaciones del fabricante de las unidades paquetes, con protección termomagnética a base de botones de arranque y paro con led indicador, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, montaje en centro de control de motores, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación eléctrica del sistema de control, termostatos de cuarto en área especificada por el jefe de conservación; incluye: el suministro e instalación del cable de control para interconexión del termostato hasta la unidad paquete, canalizado con tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa marca rimco, catusa, peasa ó similar, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, accesorios, condulet tipo FS, contra tuercas, coples, curvas, flete a obra, acarreo, trazo, cortes, elaboración de cuerda, soportería, fijación, guía de alambre galvanizado No 14, pintura en tubería azul IMSS, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Suministro y colocación de control de temperatura, termostato tipo digital; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, nivelación, identificación, verificación y conexiones de conductores eléctricos, pruebas de operación, balanceo del sistema de control en general, ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación de ductos de inyección y retorno de aire Suministro y colocación de lámina lisa galvanizada calibre 24 y 22, para la fabricación de ductos de inyección y retorno desde la unidad paquete nueva hasta el seccionamiento de ducto, grapas, refuerzos, zetas, aislamiento con fibra de vidrio de 1" de espesor tipo RF3100, con cubierta de papel foil de aluminio como barrera de vapor, cubierta con manta cruda, sellado con impermeabilizante fester blanc, y terminado a base de membrana e impermeabilizante color blanco, de marca comex, ajustes y conexiones; incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, trazo, medición, cortes, dobleces, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con broca, pijas galvanizadas No 10 x ½", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, alineación, nivelación, maniobras, almacenaje, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. | Pza 2 Pza 1.0 Kg 100 Pza. 1.0 ml 20 Pza 9 M² 6.0 M² 6.0 Pza. 1.0 Pza. 1.0 Pza 1.0 Kg 100 |

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LOS INCISOS  A), B),  F),H) y L)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES DE LA PRESENTE INVITACIÓN NO.______________________________,MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

- Bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento, de la presente invitación, y sus anexos.

- Bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP.

- Bajo protesta de decir verdad que los precios de la propuesta presentada en la presente invitación  no se cotiza en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

##### ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO DE LA REGLA 5.2. PUBLICADA EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

____ de _______________ de ______ (1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento  de invitación de adjudicación directa no. _____________________en el que mi representada, la empresa __________________(2)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(3)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con la cobertura de los Tratados de Libre Comercio.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(4______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 PUBLICADA EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Citar el nombre o razón social o denominación del participante. |
| 3 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 4 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa participante. |

NOTA: Si el participante. es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO NUMERO 4 (CUATRO)

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2. DE ACUERDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010

____ de _______________ de ______ (1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento  de invitación de adjudicación directa no. _____________________en el que mi representada, la empresa __________________(2)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(3)_____, son originarios de______(4)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos un tratado  de libre comercio de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(5)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ACUERDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Citar el nombre o razón social o denominación del participante.. |
| 3 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 4 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 5 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa participante. |

NOTA: Si el participante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente

ANEXO NUMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El participante. presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

PROPUESTA TECNICO - ECONÓMICA

| Delegación ____________________ | Día | Mes | Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  |  |  |
| Nombre del Participante ___________________________ R.F.C. _________________________ |
| Domicilio ___________________________________ | Fabricante __________________________ |
|  | Distribuidor _______ R.F.C. ____________ |
| Teléfono | Fax | Correo Electrónico | Número de Proveedor Imss |
| Los bienes propuestos, se apegan a la descripción, características y presentación solicitada por el imss y que se indican en el Anexo Número 1 (uno) de la convocatoria de la Adjudicación Directa Nº |

| Partida | Clave Artículo PREI | Clave SAI | Descripción | Unidad | País De Origen | Marca | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

en el caso que el instituto mexicano del seguro social, me otorgue la adjudicacion del servicio asignado, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive, en los terminos, condiciones y porcentaje establecidos en esta invitacion.

incluye instalación, capacitación, puesta en operación, asistencia técnica, mantenimiento, refacciones, accesorios, consumibles y recursos adicionales durante el tiempo de la garantía de los equipos.

Nombre y Firma

Representante Legal de la Empresa

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Adjudicación Directa, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la ADJUDICACION __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD TOTAL GARANTIZADA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

## ANEXO NÚMERO 9 NUEVE

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PARTICIPANTE  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO I) DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

_____________de _________de____________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al  Instituto y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados de propiedad industrial o intelectual  a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E .

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE.

_____________________________________

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

La fecha máxima para la instalación capacitación y puesta en operación de los equipos a entera satisfacción del Instituto, será de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato, conforme a los lugares señalados en tabla adjunta.

El participante ganador podrá entregar y, en su caso, efectuar la instalación, puesta en operación y capacitación de los bienes, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área adquirente

PARTIDA,  CLAVE, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD MEDICA, LUGAR Y DOMICILIO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA  FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

DOMICILIO DE LAS UNIDADES MEDICO Y ADMINISTRATIVAS

| UNIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- |
| ALMACEN DELEGACIONAL | RETORNO NO. 72, COLONIA OBRERA | TEPIC, NAY |
| CONJUNTO DELEG. | CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL NO. 14, COLONIA FRAY JUNIPERO SERRA. | TEPIC, NAY |
| OFNAS. ADMVAS. JOSE MA.MERCADO (Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria) | JOSE MARIA MERCADO NO. 36, COLONIA SAN ANTONIO, C.P. 63159 | TEPIC, NAY |

## ANEXO NUMERO 11 (ONCE)

##### ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE BIENES DE INVERSIÓN.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE DESTINO FINAL

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA___________ AÑO: ________

EN LA CIUDAD DE ________________________, SIENDO LAS ______ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _______________ DEL AÑO DE __________, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN ESPECIFICADO COMO:

CLAVE: __________________ DESCRIPCIÓN ______________________________________

CONTRATO NÚMERO: _________________

FINCADO A LA EMPRESA: _____________________________________________________

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL EMBARQUE Y EMPAQUE, ENCONTRÁNDOSE QUE EL BIEN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

SE PROCEDIÓ A LA ENTREGA, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL BIEN CUMPLIENDO CON TODOS Y CADA UNO DE ESTOS REQUISITOS, COMPROBANDO QUE ESTE OPERA ADECUADAMENTE:

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SE HACE CONSTAR QUE EL BIEN DESCRITO QUEDA EN PODER DEL INSTITUTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE CONSTAR, SE LEVANTA LA PRESENTE A LAS ________ HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS PRESENTES EL ORIGINAL Y LAS COPIAS, SE ENTREGA COPIA AL PROVEEDOR, Y SE PROCEDE A ENVIAR COPIA A LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, PARA SU CONOCIMIENTO ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

FIRMANTES

| POR EL PROVEEDOR: ___________________________________ (NOMBRE, CARGO Y RAZÓN SOCIAL) | POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ______________________________________ RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN LA UNIDAD (NOMBRE, CARGO Y MATRICULA) |
| --- | --- |

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL INCISO K) DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA PRESENTE INVITACIÓN

A __ DE __________ DE 2012

REF:

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN  NO. ______________________2012.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C O N V O C A N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE LA EMPRESA DENOMINADA:

(NOMBRE DE LA EMPRESA), ES REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE (NOMBRE DEL FABRICANTE),  POR LO QUE: CUENTA CON NUESTRO RESPALDO, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES QUE OFERTO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, Y QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LOS BIENES Y/O EQUIPOS QUE SE ENTREGARAN AL INSTITUTO SERÁN NUEVOS, DE RECIENTE FABRICACIÓN Y CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) Y 1 (UNO) “A” MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

| Partida | Clave | Descripción corta | Unidad | País de Origen | Marca | Modelo | Nombre Del Fabricante y R.F.C. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA ADJUDICACION, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA ADJUDICACION Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA ADJUDICACION NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACION NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |