[image: image1.png]




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Anotar el nombre de la Dirección Normativa, Delegación, UMAE o Centro Vacacional que corresponda.

Anotar el nombre de la Unidad de la que depende el ARC, en el caso de Oficinas Centrales.

Anotar el nombre de la Coordinación Normativa o de la Jefatura Delegacional de los Servicios Administrativos que corresponda.

Anotar el nombre de la División o Departamento de la Delegación, responsable de realizar el procedimiento de contratación.

Contrato No. _( 1 )_
No. de Compromiso _( 2 )_

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra del Contrato No. _( 1 )_
Considerando las características, condiciones y complejidad de los trabajos a ejecutar consistentes en _( 3 )_, objeto del contrato arriba señalado, del que forma parte integral el presente anexo de conformidad con la Cláusula Segunda del instrumento jurídico referido, “El Contratista” se obliga a:

1. Disposiciones Generales.
1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las medidas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medio Ambiente y demás disposiciones establecidas por la Secretaria de Salud, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.
1.4. Integrar conjuntamente con “El Instituto” la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, conformada por un representante de “El Contratista” y uno de “El Instituto”, la que vigilará el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y de servicios, así como del obrero que la empresa tenga laborando en la construcción, obligándose a orientar e instruir a éstos en la materia, durante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de revisión.

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y su Reglamento, cuando exista la necesidad de aplicar en la ejecución de los trabajos materiales explosivos.

2. Seguridad.
A) Al individuo
2.1. Proporcionar casco de protección a todo su personal, en obra, independientemente del área en que laboren o que éstos tengan el carácter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte, esmerilado, picoleteado, etc.

2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectúe manejo de materiales punzocortantes y/o abrasivos.
2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de protección para las vías respiratorias, al personal que efectúe trabajos donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectúe trabajos en lugares con exposición de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, entre otros al personal que efectúe trabajos tales como, operación de compactadores portátiles o manejo de elementos pesados para evitar riesgo de lesión.

2.8. Proporcionar medios de protección adecuados tales como, cinturones, arneses, bandas, bandolas o sogas, al personal que efectúe trabajos en que requiere estar colgado o suspendido, le proporcionará un cinturón para transporte de sus herramientas manuales, así mismo protección para los oídos, al personal que labore con equipo que genere sonidos con decibeles más altos de lo permitido (ejemplo martillo neumático).
B) En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al personal, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como porta cuñas, para que las utilice en los trabajos que así lo requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que así lo requieran, conserven sus protecciones y formas para las que fueron diseñadas y accesorios de seguridad originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegándose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obra para conectar equipos y herramientas eléctricas, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalación eléctrica sean operadas únicamente por el personal capacitado.
2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo se encuentren en óptimas condiciones para el trabajo por realizar.
En la obra
2.14. Colocar señales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas, servicios, así como zonas de peligro potencial y restringidas. 

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo más lejos posible del lugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina, diesel, petróleo, thinner y aguarrás, con acceso exclusivo al personal responsable de su manejo y ubicados de tal forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios que permitan su vaciado sin derrames o salpicaduras, mismo que serán transportados en recipientes de tipo irrompibles con tapa. 
2.16. Proporcionar extintores del tipo “ABC”, ubicándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor concentración de personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas oportunamente.

2.17. Vigilar que los andamios y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a las que estarán sometidos, con dimensiones mínimas de 60 centímetros de ancho y con barandales laterales de 90 centímetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que serán resistentes y adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una manera estable.
2.19. Colocar barandales de protección en los huecos para ductos verticales de instalaciones, cubos de elevadores, escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de protección debidamente tensados, para ser usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centímetros de altura sobre las trabes, en el proceso de montaje de estructuras metálicas.

2.21. Colocar señales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten en excavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, colocando protección perimetral a 70 centímetros de altura consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protección perimetral en edificios con altura mayor de 18.00 metros, con proyección horizontal con dimensión mínima de 1.80 metros, su colocación, sujeción, posición, periodo de utilización, retiro y tipo de materiales, se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra y a la indicación de las autoridades municipales. 
2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al uso requerido.

2.24. Colocar un botiquín para primeros auxilios en la oficina de “El contratista”, así como Indicar los números de teléfonos y croquis de localización de la clínica de emergencia más cercana a la obra y del servicio de urgencias, letreros de protección civil (ruta de enlace, punto de reunión)
2.25. Estibar el material, de tal forma que garantice la estabilidad y conservación del mismo, distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentación. 
3. Higiene
3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado, 

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente de servicios para el número de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.


	Trabajadores de
	W.C
	Lavabo
	Regadera

	11-30
	2
	1
	1

	31-50
	3
	2
	2

	51-90
	4
	3
	3

	91-135
	5
	4
	4

	Cada 30 o Fracción
	1 adicional
	1 adicional
	1 adicional

	
	
	
	


3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor  para los trabajadores, con mesas, blancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionarán botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.
Se firma la conformidad por las partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de _( 4 )_ a los _( 5 )_ días del mes de _( 6 )_ de _( 7 )_.
	Nota:
Apartado de firmas para el anexo de seguridad e higiene en contratos plurianuales a firma indelegable del Director General, tratándose de las contrataciones de nivel central, deberán incluirse las firmas siguientes:

	Por “El Instituto”
	Por “El Contratista”

	Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

(Nombre del titular)

(En obras competencia de la CII)

Jefe de la División de Construcción o 

Jefe de la División de Proyectos o

Jefe de la División de Conservación

(En obras competencia de la CSG)

Jefe de la División de Inmuebles Centrales.
	(Nombre y Personalidad del Representante)

(Nombre)

Superintendente de Construcción.

	Nota:
Apartado de firmas para el anexo de seguridad e higiene en contratos plurianuales a firma indelegable del Director General, tratándose de las contrataciones de nivel desconcentrado delegacional, considerar el siguiente apartado de firmas, incluyendo sólo las que correspondan al área responsable de la contratación.

	Por “El Instituto”

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

(Nombre del titular)

Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria o

Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales.
	Por “El Contratista”

(Nombre y Personalidad del Representante)

(Nombre)

Superintendente de Construcción,

	Nota:
Apartado de firmas para el anexo de seguridad e higiene en contratos plurianuales a firma indelegable del Director General, tratándose de las contrataciones de nivel desconcentrado en Unidad Médica de Alta Especialidad o en los Centros Vacacionales, considerar el siguiente apartado de firmas, incluyendo sólo las que correspondan al área responsable de la contratación.

	Por “El Instituto”

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

(Nombre del titular)

(En obras competencia de la UMAE)

Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales
(En obras competencia de Centro Vacacional)

Gerente de Conservación o

Gerente de Conservación y Servicios Generales.
	Por “El Contratista”

(Nombre y Personalidad del Representante)

(Nombre)

Superintendente de Construcción

	Nota:
Apartado de firmas para contratos anuales y plurianuales que no sean de los que firma indelegable del Director General.

	Nota:
En las contrataciones de nivel central, según el área contratante, las firmas a considerar son las siguientes:

	Por “El Instituto”

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

(Nombre del titular)

(En obras competencia de la CII)

Jefe de la División de Construcción o 

Jefe de la División de Proyectos o

Jefe de la División de Conservación

(En obras competencia de la CSG)

Jefe de la División de Inmuebles Centrales.
	Por “El Contratista”

(Nombre y Personalidad del Representante)

(Nombre)

Superintendente de Construcción

	Nota:
En las contrataciones de nivel desconcentrado, según el área contratante, las firmas a considerar son las siguientes:

	Por “El Instituto”

Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos.

(Nombre del titular)

(En obras competencia de Delegación
Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria o

Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales
(En obras competencia de la UMAE)

Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales
(En obras competencia de Centro Vacacional)

Gerente de Conservación o

Gerente de Conservación y Servicios Generales.
	Por “El Contratista”

(Nombre y Personalidad del Representante)

(Nombre)

Superintendente de Construcción


Nota:
En caso de que “El Contratista” hubiere celebrado convenios de participación conjunta, deberá incluirse la denominación de cada una de las empresas que suscribieron el convenio, así como el nombre y firma de sus apoderados.

Las firmas que anteceden forman parte del anexo del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número ( 8 ).

	INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

	No.
	Dato
	Anotar

	1. 
	Número de contrato.
	El número de contrato que se le asigna para efectos de identificación, registro y control.

	2. 
	Número de compromiso.
	El número de compromisos que se le asigna para efectos de identificación, registro y control.

	3. 
	Trabajos a ejecutar.
	Descripción de los trabajos, conforme a la Cláusula Segunda del Contrato.

	4. 
	Ciudad o localidad.
	La ciudad o localidad y Entidad Federativa en donde se formaliza el contrato.

	5. 
	Día.
	El día previsto por el área responsable del procedimiento de contratación.

	6. 
	Mes.
	El mes previsto por el área responsable del procedimiento de contratación.

	7. 
	Año.
	El año previsto por el área responsable del procedimiento de contratación.

	8. 
	Número de contrato.
	El número de contrato que se le asigna para efectos de identificación, registro y control.


Nota: deberá actualizarse el número de elementos que habrán de incorporarse a la obra conforme al Reglamento de 


Construcción vigente en la localidad en que se ejecuten los trabajos.











1

