## CAT HGR 196
CATALOGO DE CONCEPTOS
Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Adjudicacion No. |  |  | Fecha: | 2012-10-31
Obra: Reestruturacion de la cimentacion de los cuerpos
"F" y "G" del Hospital General Regional No. 196
ubicado en Av. Central s/n
Lugar:
PRESUPUESTO DE OBRA
No. | Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
OBRA CIVIL
01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS
| OC01-005-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA, (CLAVE LO, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL) A BASE DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLORES ESPECIFICADOS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, OPCIONES DE TEXTO SEGÚN EL CASO, LETRA HELVÉTICA MEDIUM COLOR BLANCO, LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR BLANCO, PARA EL LOGOSÍMBOLO Y DESIGNACIÓN INSTITUCIONAL COLOR VERDE PANTONE 561 U, SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CON POLINES DE 10.02 X 10.02 CM. UNIDOS A TRAVESAÑOS DE 5.05 X 10.02 CM. PUNTAL DE MADERA DE PINO DE 10.02 X 10.02 CM., UNIDO AL POLÍN DEL BASTIDOR, TACÓN DE MADERA DE PINO DE 3.8 X 10.02 X 20.04 CM., DADO DE CONCRETO ARMADO F c = 150 Kg/cm2 DE 40 X 50 X 50 CM. CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 25 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, RELLENOS, ACARREOS,ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO. | PZA | 1
| OC01-015-011 | DEMOLICIÓN DE LOSA TAPA PARA HACER REGISTROS DE ACCESO CON DIMENSIONES DE 1.20 X 1.00 M, PARA CAJÓN DE CIMENTACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CERÁMICA , DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE DE VARILLA DE LOSA, AFINE DE BORDE DE CORTE FABRICACIÓN DE TAPA DE REGISTRO PROVISIONAL PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN Y ACCESO DE MATERIAL, INCLUYE: ACARREOS FUERA DEL CAJÓN DE CIMENTACIÓN Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 11
| OC01-015-012 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO BAJO CELDAS DE CIMENTACION DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION DE LUMBRERAS, TUNELES O COVACHEO, INCLUYE: ACARREOS FUERA DEL CAJÓN DE CIMENTACIÓN Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | M3 | 5
| OC01-015-050 | DEMOLICION, MEDIDA EN SITIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE MURO DE TABIQUE DE 14 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTO. | M2 | 10
| OC01-015-051 | DEMOLICION, MEDIDA EN SITIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, DE REGISTRO DE INSTALACIONES DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR DE DIFERENTES MEDIDAS | PZA | 3
| OC01-075-005 | EXTRACCION DE AGUA CON BOMBA, ALMACENADA EN EL CAJÓN DE CIMENTACIÓN, PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONTRATRABES, DADOS DE CIMENTACIÓN TIPO PICOSA, Y REGISTROS DE ACCESO, INCLUYE: BOMBA BIFÁSICA DE 2 HP, MANGUERAS DE DESCARGA DE 2" CON 50 M. DE LARGO, COPLES, DESCENSO Y ASCENSO DEL EQUIPO, ACARREOS, FLETE, Y MANO DE OBRA. | HR/B | 27955.2
| OC01-025-006 | LIMPIEZA DE CELDAS DE CIMENTACIÓN DE FORMA MANUAL, INCLUYE: RECOGER BASURA, ACARREOS FUERA DEL CAJÓN DE CIMENTACIÓN Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SE TRABAJARÁ EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCOMODOS LOS CUALES LLEGAN A PRESENTAR AGUA PRODUCTO DEL NIVEL FRÁTICO, ASÍ COMO CONTAR CON POCA VENTILACIÓN. | M2 | 1130.5
| OC01-015-013 | DEMOLER EL DADO DE CONCRETO DE 1.00 x 1.00 x 1.00 M. EN EL ÁREA ADYACENTE AL PILOTE CON EQUIPO O DE FORMQA MANUAL EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS. INCLUYE: DESMONTAJE DE ACERO DE REFUERZO, SIN CORTAR EL ARMADO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A PROYECTO COMPRESOR ELÉCTRICO, PISTOLAS ROMPEDORAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE OBRA EN DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO. SE TRABAJARÁ EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCOMODOS LOS CUALES LLEGAN A PRESENTAR AGUA PRODUCTO DEL NIVEL FRÁTICO, ASÍ COMO CONTAR CON POCA VENTILACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | PZA | 144
| OC01-015-014 | DEMOLER LA CABEZA DEL PILOTE DE 40 CM X 40 CM X 1.00 M HASTA EL LECHO INFERIOR DE LA LOSA FONDO DEL CAJÓN DE CIMENTACIÓN CON EQUIPO ELÉCTRICO EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS INCLUYE: DESMONTAJE DE ACERO DE REFUERZO, SIN CORTAR EL ARMADO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A PROYECTO, COMPRESOR ELÉCTRICO, PISTOLAS ROMPEDORAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE OBRA EN DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO, SE TRABAJARÁ EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCOMODOS LOS CUALES LLEGAN A PRESENTAR AGUA PRODUCTO DEL NIVEL FRÁTICO, ASÍ COMO CONTAR CON POCA VENTILACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | PZA | 144
| OC01-030-007 | VERIFICACION DE NIVELACIÓN EN CAMPO UTILIZANDO MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: ROTULADO DE NIVELES EN COLUMNAS DEL EDIFICIO, LECTURA DE COTAS, INTERPRETACIÓN POR UN INGENIERO Y REGISTRO ESCRITO DE DATOS, INCLUYE LECTURA DE PLOMOS PARA REGISTRAR LAS INCLINACIONES, VERTICALIDADES DEL EDIFICIO, REPORTE POR ESCRITO,COLOCACIÓN DE PLOMOS, ASCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL A LA AZOTEA DEL INMUEBLE, MARCAS EN PISO, ANÁLISIS POR UN INGENIERO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | NIVELACION | 288
| OC01-030-008 | NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PARA REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DEL EDIFICIO, INCLUYE: REPORTE DE NIVELACIÓN EN UN CROQUIS, REPORTE DE MOVIMIENTOS ACUMULATIVOS DE LECTURAS ANTERIORES, ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES POR UN INGENIERO PARA OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO, MARCAS EN COLUMNAS ASÍ COMO GRÁFICAS EN PISO, COLOCACIÓN DE BANCO DE NIVEL EN ÁREA EXTERNA ALEDAÑA AL EDIFICIO, EQUIPO | NIV | 96
| OC01-045-026 | EXCAVACIÓN PARA LUMBRERAS MEDIDO EN BANCO. POR MEDIO MANUAL HASTA 6.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE "A" CON ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO Y NIVELACIÓN,AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 56.12
| OC01-045-027 | EXCAVACIÓN PARA TÚNELES BAJO EL CAJÓN DE CIMENTACIÓN MEDIDO EN BANCO. POR MEDIO MANUAL HASTA 6.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE "A" INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO Y NIVELACIÓN, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SE TRABAJARÁ EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCOMODOS LOS CUALES LLEGAN A PRESENTAR AGUA PRODUCTO DEL NIVEL FRÁTICO, ASÍ COMO CONTAR CON POCA VENTILACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL.. | M3 | 221.67
| OC01-070-005 | RELLENO EN EXCAVACIONES PERIMETRALES DEL EDIFICIO EN NIVEL DE CIMENTACIÓN Y P.B DE 20 CM A 30 CM DE ANCHO Y ALTURA DE 2.30 M. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PIZON EN CAPAS HUMECTADAS DE 20 CMS.AL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 194.4
| OC01-070-006 | RELLENO DE TÚNEL, LUMBRERAS Y COVACHEO AL TÉRMINO DEL RENIVELADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO MANUALMENTE. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DEL BANCO DE DEPÓSITO FUERA DEL EDIFICIO HASTA LAS LUMBRERAS, DESCENSO DEL MATERIAL CON BOTES DE 19 LT CON GARRUCHA Y CABLE MANILA, SU ACARREO HORIZONTAL POR LOS TÚNELES HASTA LLEGAR AL ÁREA A RELLENAR EL RELLENO SE HACE POR CAPAS DE 20 CM COMPACTADO CON PISON. EL TRABAJO SE REALIZARÁ EN TÚNELES QUE REDUCEN SU ALTURA INICIAL DE 1.80 M POR EL DESCENSO DEL EDIFICIO ANTE EL RENIVELADO, POR LO QUE EL ACARREO Y COMPACTACIÓN SE REALIZA EN ESPACIOS REDUCIDOS CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.20 M, SE TIENE PRESENCIA DE AGUA Y LODO, EL TRABAJADOR DEBE DE SALIR A LA INTEMPERIE PARA OXIGENARSE POR LA FALTA DE VENTILACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | M3 | 221.67
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
| OC02-110-006 | CONSTRUIR NUEVAMENTE LA CABEZA DEL PILOTE. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO SIMILAR AL EXISTENTE, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A., CONCRETO F´C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE OBRA EN DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO, SE TRABAJARÁ EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCOMODOS LOS CUALES LLEGAN A PRESENTAR AGUA PRODUCTO DEL NIVEL FRÁTICO, ASÍ COMO CONTAR CON POCA VENTILACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL.. | PZA | 144
| OC02-015-016 | TAPIAL DE 3.00 M. DE ALTURA, CON POSTES DE POLÍN DE 3 1/2" X 3 1/2" A CADA 1.22 M. DE MADERA DE PINO DE TERCERA, COLOCADOS SOBRE LA SUPERFICIE CON CONTRAVENTEOS A BASE DE BARROTES DE PINO DE 1 1/2" X 3 1/2" Y TRIPLAY DE PINO DE 14 MM., DE ESPESOR INCLUYE COLOCACIÓN, DESMONTAJE, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 214.4
| OC02-015-017 | TAPIALES PARA PROTECCION, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVEGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RECUPERACION A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, COLOCACION, DESMONTAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CON MADERA, TABLAROCA O TRIPLAY CON UNA CARA PARA PROTECCION, EN AREAS DE TRABAJO, | M2 | 38
| OC02-035-046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F y=4200 KG/CM2.) DEL No. 2 AL 8 EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, EN DADOS QUE SE DEMOLIERON PARA PILOTES TIPO PICOSA, REALIZADO EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCÓMODOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL.. | KG | 18000
| OC02-115-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS ANCLAS-ARAÑA TIPO PICOSA PARA 100 TONELADAS, HECHAS CON VARILLA DE 5/8" Y PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR PARA EL ANCLAJE Y APOYO DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MECÁNICO DEL PILOTE. INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS ANCLAS CON EL ARMADO DEL DADO NUEVO, MANIOBRAS PARA SU DESCENSO Y COLOCACIÓN YA QUE NO SE CUENTA CON MUCHA ÁREA NI ESPACIO, ÉSTAS SE DEBERÁN DE COLOCAR A NIVEL Y DISTANCIA ADECUADA, Y POSTERIORMENTE EL DISPOSITIVO DE CONTROL MECÁNICO TIPO PICOSA Y DE ESTA FORMA TRASMITIR LA CARGA UNIFORME AL PILOTE, SE REQUIERE QUE SE LLEVEN ACABO POR ETAPAS ACARREOS Y DESCENSOS DEL PERSONAL, MANO DE OBRA, FLETE, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL.. | PAR | 144
| OC02-236-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE 45 CM X 45 CM X 1.00 M, HECHOS CON PLACAS DE UNICEL DE ALTA DENSIDAD DE 1", PARA DEJAR PASO LIBRE DEL PILOTE ATRAVÉS DEL DADO DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL BROCAL CON EL ARMADO DEL NUEVO DADO, SE CONSIDERA ACARREOS, ASCENSOS Y DESCENSOS DEL MATERIAL Y DEL PERSONAL AL INTERIOR DEL CAJÓN DE CIMENTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE UNICEL, HERRAMIENTA, FLETES, EQUIPO Y LIMPIEZA DE OBRA, ESTOS TRABAJOS SON REALIZADOS EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCÓMODOS DONDE SE CUENTA CON POCA VENTILACIÓN. ESTOS SON REALIZADOS POR SECCIONES O ETAPAS, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL.. | PZA | 144
| OC02-025-011 | CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA DADOS DE PILOTE TIPO PICOSA, TRABAJOS REALIZADOS EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCOMODOS, DONDE SE CUENTA CON POCA VENTILACIÓN, POR LO QUE SE CONSIDERA EL RENDIMIENTO APEGADO A LAS CONDICIONES DEL TIPO DE OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, EL ACCESO POR ÁREAS PEQUEÑAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No.18, CHAFLÁN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 234
| OC02-040-026 | CONCRETO ESTRUCTURAL HECHO EN OBRA CLASE I (CON PESO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3) EN DADO PARA PILOTE DE CONTROL TIPO PICOSA. F C =250 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, VERTIDO, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. | M3 | 144
| OC02-120-006 | CONTROL MECÁNICO PARA PILOTE DE 100 TONELADAS TIPO PICOSA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABEZAL O PUENTE DE CARGA, DOS TORNILLOS DE 2" DE DIÁMETRO ACERO COLD ROLLED CUERDA ESTANDAR 1018 X 0.90 M. DE LARGO, TUERCAS MEDIA CAÑA DE ACERO COLD ROLLED CUERDA ESTANDARD 1018 Y CUADRADA 12 X 12 X 6 CM, DOS ESTABILIZADORES DE CONCRETO, CELDAS DE DEFORMACIÓN DE CAOBILLA, ESTOPERO, GRASA, PINTURA ANTICORROSIVA, DESCENSO DE LOS MATERIALES CITADOS A LA CELDA DE CIMENTACIÓN, NIVELADO DE CABEZAL, ARMADO DE LOS TORNILLOS Y SUS HERRAJES, COLOCACIÓN DE CELDAS DE DEFORMACIÓN SEGÚN EL PROYECTO EJECUTIVO, QUE PERMITIRÁ TRANSMITIR LA CARGA ASIGNADA, PINTADO DE PARTE SUPERIOR DE LAS ANCLAS, RETIRO DE IMPERFECCIONES EN MUROS, PINTADO DE MUROS CON CEMENTO-ADHECÓN, ASIGNAR Y PINTAR EL NÚMERO DE PILOTE SEGÚN LE CORRESPONDA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DE RECIMENTACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL.. | JUEGO | 160
| OC02-125-006 | LIMPIEZA DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN NIVEL DE CIMENTACIÓN Y P.B HASTA 60 CM DE PROFUNDIDAD Y EN MURO HASTA 9.00 M DE ALTURA , INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE OBRA EN DONDE INDIQUE EL MUNICIPIO. SE TRABAJARÁ EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCOMODOS LOS CUALES LLEGAN A PRESENTAR AGUA PRODUCTO DEL NIVEL FRÁTICO, ASÍ COMO CONTAR CON POCA VENTILACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | M | 194.4
| OC02-130-006 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA LUMBRERA (ADEME) CON BARROTE DE 3/4" X 2". Y DUELA DE 1/2" x 4"PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 3 1/2" X 3 1/2" A CADA METRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LO MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO Fc.=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS. | M2 | 157.2
| OC02-130-007 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA TÚNELES (ADEME) CON BARROTE DE 3/4" X 2". Y DUELA DE 1/2" x 4"PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 3 1/2" X 3 1/2. A CADA METRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL.. | M2 | 537.97
| OC02-130-008 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA TÚNELES (ADEME) A BASE DE COSTALES RELLENOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN ZONAS EN DONDE EL LODO NO PERMITE LA UTILIZACION DE ADEME DE MADERA, PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA , EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | M2 | 180
| OC02-130-009 | COVACHEO POR DEBAJO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 15 CM COLINDANTES A LOS TÚNELES, EN ÁREAS DE DADOS TIPO PICOSA, CONTRATRABES Y LOSA DE CIMENTACIÓN PARA REDUCIR EL ÁREA DE CONTACTO SUELO-LOSA Y PODER RENIVELAR EL EDIFICIO, INCLUYE: EL COVACHEO QUE RESTARÁ SUSTENTO A LA CIMENTACIÓN, EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCÓMODOS, TOMANDO EN CUENTA LA PRESENCIA DE AGUA, TRABAJOS QUE SE REALIZAN ABAJO DEL EDIFICIO CON POCA VENTILACIÓN POR LO QUE EL PERSONAL REALIZARÁ VARIOS DESCENSOS Y ASCENSOS PARA DE ESTA FORMA OXIGENARSE Y DESCANSAR, POR SER ÁREAS CERRADAS HAY PRESENCIA DE UNA CANTIDAD ENORME DE CALOR, HUMEDAD Y LODO POR LO QUE SE VE AFECTADO EL RENDIMIENTO, LAS ÁREAS A TRABAJAR SE VAN REALIZANDO POR ETAPAS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL PROYECTO DE RENIVELACIÓN DEL EDIFICIO, SE CONSIDERA, TRASLADO DEL PERSONAL A TRAVÉS DE LOS TÚNELES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO Y LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL.. | M3 | 239.14
| OC02-135-006 | ACARREO DEL MATERIAL PARA SU EXTRACCIÓN DENTRO DE LOS TÚNELES DEL MATERIAL PRODUCTO DE COVACHEO Y TÚNELES, POR ESTAR DEBAJO DEL EDIFICIO EL MATERIAL HASTA LA LUMBRERA DE ACCESO, INCLUYE: EL TRABAJO CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR TOMANDO EN CUENTA LA PRESENCIA DE AGUA Y LODO, TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON POCA VENTILACIÓN POR LO QUE EL PERSONAL REALIZARÁ VARIOS DESCENSOS Y ASCENSOS PARA DE ESTA FORMA OXIGENARSE Y DESCANSAR, COMO SON ÁREAS CERRADAS HAY PRESENCIA DE UNA CANTIDAD ENORME DE CALOR POR LO QUE SE VE AFECTADO EL RENDIMIENTO, LAS ÁREAS A TRABAJAR SE VAN REALIZANDO POR ETAPAS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RENIVELACIÓN DEL EDIFICIO, SE CONSIDERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 317.67
| OC02-140-006 | EXTRACCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN, A NIVEL DE LECHO SUPERIOR DE LA LOSA TAPA DEL CAJÓN DE CIMENTACIÓN DE 2.30 M DE ALTURA PROMEDIO CON PALA, BOTE Y CABLE MANILA, ACTIVIDAD REALIZADA EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCOMODOS CON POCA VENTILACIÓN, ALTO GRADO DE HUMEDAD Y LODO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE TRIPIE DE MADERA CONSTRUIDO CON UN MARCO CON BASES DE APOYO EN PISO DE POLINES DE 3 1/2 X 3 1/2 X 8' QUE SE COLOCARÁ A UN COSTADA DE LA LOSA PERFORADA, SE INSTALARÁ EN ESTE UNA POLEA CON SU CABLE PARA EXTRAER EL MATERIAL, SE CONSIDERAN LOS TIEMPOS POR EL TRABAJO DE LOS OBREROS EN ÁREAS POCO VENTILADAS, HUMEDAS. INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | M3 | 317.67
| OC02-145-006 | MANIOBRAS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL MECÁNICO TIPO PICOSA PARA CONTROLAR EL DESCENSO DEL EDIFICIO EN ZONAS ALTAS DEL INMUEBLE, EN BASE A UN REGISTRO PREVIO DERIVADO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, INDICANDO LA ACCION Y ALCANCE DE LA MANIOBRA, PROCEDIENDO A PAGO HASTA OBTENCION DE RESULTADOS, VERIFICADO EN EL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRANSMITIR LA CARGA DEL INMUEBLE POR LOS PILOTES POR LA RESTITUCIÓN DE CELDAS DE FORMACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRASA GRAFITADA PARA LUBRICAR LOS TORNILLOS TIPO PICOSA Y SUS TUERCAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPA DE COLOR EN EL BROCAL O ESPACIO EXISTENTE ENTRE PILOTE Y DADO ESTRUCTURAL PARA EVITAR QUE CAIGAN ELEMENTOS EXTERNOS QUE NO PERMITAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PILOTES. EL TRABAJO SE REALIZA EN ESPACIOS CON CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS: HUMEDAS, SIN VENTILACIÓN, POCO OXIGENO Y REDUCIDAS DE ESPACIO, SE CONSIDERA EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | PZA | 288
| OC02-150-006 | CARGAR CON EQUIPO HIDRÁULICO TIPO PICOSA A LOS PILOTES PARA PROVOCAR UNA FUERZA QUE PERMITA HACER DESCENDER LA ZONA ALTA DEL INMUEBLE Y MEJORE SU POSICIÓN CON RESPECTO AL NIVEL HORIZONTAL, ACTIVIDAD A REALIZAR, SEGÚN EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA PATENTE 189502; INCLUYE: EQUIPO DE CARGA HIDRÁULICA CON GATO DE 100 TON, MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN, CONECTORES, MARCO DE SEGURIDAD, CAJA DE INYECCIÓN HIDRÁULICA, PUENTE O CABEZAL METÁLICO, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS ASÍ COMO SU ACARREO, DESCENSO Y ASCENSO DE LOS MISMOS A LAS ZONAS DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO DE RECIMENTACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | PZA | 288
| OC02-155-006 | RECORTE Y CABECEO DE PILOTES CONFORME SE VAYA REALIZANDO EL RENIVELADO DEL EDIFICIO, INCLUYE: RECORTE DEL PILOTE DE LA SECCIÓN QUE HA INGRESADO A LA CIMENTACIÓN DEBIDO AL DESCENSO Y REDUCCIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL INMUEBLE ACTIVIDAD REALIZADA CON CINCEL Y MACETA, CABECEO CON CONCRETO FC'= 250 KG/CM2 PARA DEJAR EL ÁREA SUPERIOR DEL PILOTE HORIZONTAL PARA RECIBIR LAS NUEVAS CELDAS DE DEFORMACIÓN, APLICACIÓN DE ADHECÓN PARA LOGRAR BUENA ADHERENCIA ENTRE EL CONCRETO DEL PILOTE Y EL NUEVO CONCRETO, ELEVACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE RECORTE, TRABAJOS REALIZADOS EN ESPACIOS REDUCIDOS E INCÓMODOS, CORTE DE ACERO DE REFUERZO DEL PILOTE, CIMBRA DE LA CABEZA DEL PILOTE, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES SEGÚN PROYECTO DE RECIMENTACIÓN, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | PZA | 288
04 ALBAÑILERIA
| OC04-085-011 | PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM DE 5 CM. PROMEDIO EN OCASIONES SE TENDRÁ QUE TRABAJAR CON PRESENCIA DE AGUA, LA COLOCACIÓN DE PLANTILLA ES COLOCADA EN ETAPAS, DEBIDO AL PROCESO MISMO DE LA OBRA Y POR QUE NO SE CONTARÁN CON GRANDES ÁREAS, INCLUYE: TRAZO, FRONTERAS, NIVELADO, APISONADO, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION PROVISIONAL. | M2 | 201.8
| OC04-075-006 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLANADO EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 9.70 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ARMADO DE ANDAMIO, RETIRO DE APLANADO EN MAL ESTADO, DELIMITADO DEL ÁREA DE TRABAJO CON CINTA DE PRECAUCIÓN, MATERIALES, TAPIAL DE MADERA, RETIRO DE CASCAJO Y SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 30
| OC04-076-006 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA ARQUITECTONICA EN MUROS DE FACHADA HASTA UNA ALTURA DE 9.70 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y ARMADO DE ANDAMIO, RETIRO DE PASTA ARQUITECTONICA EN MAL ESTADO, DELIMITADO DEL ÁREA DE TRABAJO CON CINTA DE PRECAUCIÓN, MATERIALES, TAPIAL DE MADERA, RETIRO DE CASCAJO Y SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 40
| OC04-095-041 | FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR.EN ZONA COMPRENDIDA ENTRE EL EDIFICIO G Y H, QUE SERA AFECTADA POR EL MOVIMIENTO DEL EDIFICIO G . AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO FINO., INCLUYE; MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO,CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 90
| OC04-290-006 | ELABORACIÓN DE RODAPIÉ DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR Y DE 20 A 50 CMS DE ALTO, INCLUYE COLADO DE RODAPIE, COLOCACION DE TUBOS, CIMBRA, CONCRETO F´C = 200 KG/CM2 COLOCACION DE POSTES DE REJA PERIMETRAL, TRAZO, MARCA DE NIVELES TRAZO A DOBLE HILO, CIMBRADO, CONCRETO HECHO EN OBRA, PULIDO DE SUPERFICIES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS. | M | 38
| OC04-290-007 | DEMOLICIÓN DE REJA PERIMETRAL INCLUYE; DEMOLICION DE RODAPIE DE 50.00 X 20.00 CM. DE CONCRETO ARMADO Y RETIRO DE TUBOS DE REJA CON RECUPERACION AL INSTITUTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 34.34
| OC04-075-007 | RETIRO Y APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO,PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 70
| OC04-295-006 | EMBOQUILLADO DE ARISTAS CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 80
| OC04-151-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. SISTEMA PREFABRICADO SOLDABLE DE LAMINA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLIMEROS SINTETICOS APP (POLIPROPILENO ATACTICO) FABRICADO SOOBRE BARRERA DE SILICE CUARZO, CON REFUERZO INTERMEDIO DE MALLA DE FIBRA DE POLIESTER ESPUND DE 180 GRS/M2 | M2 | 144.66
| OC04-201-006 | LIMPIEZA FINA DE AREAS TERMINADAS DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA :INCLUYE , RECOLECCION Y RETIRO DE BASURA Y SOBRANTES DE OBRA , HERRAMIENTA Y MANO OBRA. | M2 | 3292.86
| OC04-220-006 | REGISTRO DE 1.00 X 0.60 MTS., FABRICADO CON MARCO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/8", EL CONTRA MARCO CON ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y EN LAS TAPAS ARMADAS CON ALAMBRÓN @ 12 CM DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA, ACERO ADICIONAL PARA ANCLAJE CON LOSA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA EN DOS SECCIONES DE 0.50 X 0.60 M, CADA UNA, FABRICACIÓN, PERFILADO DE ÁREAS, DESCIMBRADO, DEMOLICIONES FALTANTES PARA SU COLOCACIÓN, PINTADO DE MARCO Y CONTRAMARCO, SUMINISTRO DE MATERIALES,COLOCACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 11
| OC04-220-010 | REGISTRO PARA INSTALACIONES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONCRETO F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. EN FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 7 CM. DE ESPESOR, 3 VARILLAS DEL NO.3 A.R. MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULOS DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8", ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO, UNA MEDIA CANA EN FIRME, TRAZO, ELABORACION DE CONCRETO Y MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 40 X 60 Y 75 CM. DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:5. | PZA | 4
| OC04-220-035 | REGISTRO PARA INSTALACIONES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONCRETO F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. EN FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 7 CM. DE ESPESOR, 3 VARILLAS DEL NO.3 A.R. MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULOS DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8", ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO, UNA MEDIA CANA EN FIRME, TRAZO, ELABORACION DE CONCRETO Y MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 60 X 60 Y 100 CM. DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:5. | PZA | 1
| OC04-220-060 | REGISTRO PARA INSTALACIONES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CONCRETO F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. EN FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 7 CM. DE ESPESOR, 3 VARILLAS DEL NO.3 A.R. MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULOS DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8", ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO, UNA MEDIA CANA EN FIRME, TRAZO, ELABORACION DE CONCRETO Y MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 60 X 90 Y 150 CM. DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:5. | PZA | 1
| OC04-220-008 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE AGUAS PLUVIALES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, TRAZO, NIVELES, FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F C=100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. APLANADO EN MURO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO. CON MEDIA CAÑA EN EL FONDO, DEL MISMO TUBO DE DRENAJE, O BIEN EN EL PROCESO DEL COLADO DEL FIRME SE CONSTRUIRÁ LA MEDIA CAÑA. REMATE SUPERIOR EN MURO CON CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No.2.5 A CADA 20 CM. F C= 100 KG/CM2. A.M. DE 19 MM. TAPA DE CONCRETO DE 7 CM. DE ESPESOR. F C=150 KG/CM2 A.M.19 MM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. EN AMBOS SENTIDOS. MARCO Y CONTRAMARCO, A BASE DE ÁNGULOS DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8" CON AGARRADERA TIPO LLAVE. INCLUYE: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y MORTERO, CIMBRA Y DESCIMBRA,HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 11
| OC04-225-011 | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. HECHO EN OBRA ARMADO CON 3 VARILLAS DE No.3 A.R. EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8" RESPECTIVAMENTE, AGARRADERAS TIPO LLAVE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 23
| OC04-220-009 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE ACOMETIDA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, TRAZO,NIVELES, FIRMAE DE 10 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F C= 100 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. HECHO EN OBRA, APLANADO EN MURO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO. REMATE SUPERIOR EN MUROS, CON CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No.2 .5 A CADA 20 CM. F C=100 KG/CM2. TAPA HERMÉTICA DE CONCRETO DE 7 CM. DE ESPESOR. F C=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. EN AMBOS SENTIDOS .CON MARCO Y CONTRA MARCO, A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" Y 1 1/2" X 1/8" CON AGARRADERA TIPO LLAVE. ELABORACIÓN DEL CONCRETO Y MORTERO, CIMBRA Y DESCIMBRA. HABILITADO DE ACERO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6
| OC04-221-016 | REPARACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO HECHO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 1.20 X 120 MTS, UBICADO EN EL LADO NORTE DEL EDIFICIO F, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS DE 32 CABLES DE ALTA TENSIÓN DE DIVERSOS CALIBRES, CON RECORRIDO DEL CUARTO DE MÁQUINAS A REGISTRO ELÉCTRICO UBICADO JUNTA A EDIFICIO F, EN EL LADO NORTE. | PZA | 1
| OC04-221-017 | REPARACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO HECHO CON MUROS DE TABICÓN LIGERO Y TAPAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 0.40 X .60 DE 0.08 MTS, ACTUALMENTE DAÑADO, UBICADO EN LA ESQUINA NORTE DEL EDIFICIO F, INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL DUCTO ACTUAL, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | M | 20
05 ACABADOS
| OC05-060-006 | ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN,CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16 PARA AMARRES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL,MEDIDO PERIMETRALMENTE. | PZA | 40
| OC05-030-005 | PLAFÓN DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS, FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 114
| OC05-053-006 | BUÑA PERIMETRAL EN PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 192
| OC05-055-006 | CAJILLO DE 40 X 20 CM EN FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CANALETA, POSTE, CANAL LISTÓN, COLGANTEO A CADA 90 CM, PLOMEO, EMBOQUILLADO, PERFILADO DE ARISTAS, CALAFATEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 192
| OC05-250-006 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 310
| OC05-220-011 | ZOCLO VINILICO ASENTADO CON ADHESIVO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, DOBLECES, COLOCACION, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE 10 CM. DE ANCHO Y 2 MM. DE ESPESOR. | M | 63
| OC05-035-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR ACUSTONE CON PLACAS DE 61x61 MODELO RADAR Y SUSPENCIÓN VISIBLE COLOR BLANCO ESMALTADO DE 7/16"; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 18, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 56
| OC05-140-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSETA VINILICA SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, CORTES, REMATES, ENCERADO EN SU CASO, PEGAMENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 280.5
| OC05-125-056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, DE LOSETA DE BARRO NATURAL,SIMILAR AL EXISTENTE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 Ó SIMILARINCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 70.56
| OC05-005-011 | APLANADO DE YESO A PLOMO, REGLA Y NIVEL EN AREAS DISPERSAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MEZCLA, PICADO EN SU CASO, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN MUROS, TRABES, LOSAS Y PLAFONES. | M2 | 10
06 HERRERIA
| OC06-005-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 DE 0.60 MTS EN FORMA DE RAMPA PARA ABSORBER LOS MOVIMIENTOS PROPIOS DEL EDIFICIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN ESTARÁ COMPUESTA POR UNA PLACA FIJA DE 0.25 M QUE SE FIJARÁ AL PISO DEL INMUEBLE MÁS ALTO Y UNA PLACA DE 0.35 M. MOVIL UNIDAS ENTRE SÍ CON BISAGRAS DE BARRIL DE 1/2" A CADA 0.40 M QUE PERMITIRÁN EL MOVIMIENTO DE PLACAS. | M | 172.08
| OC06-005-007 | TAPAJUNTAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 PARA EXTERIORES, RECTA O EN ESCUADRA SEGÚN INDIQUE EL INSTITUTO, CON UN DESARROLLO DE 30 A 50 CM. INCUYE: ANDAMIOS, BARRENO DE 1/4" TAQUETE Y PIJA A CADA 1.20 M DE SEPARCIÓN EN UN SOLO LADO Y RETIRO DE MATERIALES, SELLADO CON MATERIAL ELASTICO EN LA PARTE QUE NO ESTA FIJA. | M | 87.3
| OC06-005-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA 90 CM DE ALTO, SIMILAR A LA ACTUAL, PARA PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO PARA SU ANCLAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO | M | 51.5
| OC06-005-009 | DESMONTAJE DE PROTECCIÓN DE HERRERIADE 90 CM DE ALTURA EN ZONA DE JARDÍN, A NIVEL DE PLANTA BAJA, INCLUYE MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 51.5
07 ALUMINIO
| OC07-020-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO EN MUROS SIMILARES A LAS EXISTENTES PARA ABSORBER LOS MOVIMIENTOS PROPIOS DEL EDIFICIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 105.2
| OC07-035-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 9 MM. INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 80
| OC07-035-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE;CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 60
| OC07-036-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 9 MM. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 50
10 JARDINERIA
| OC10-010-011 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PASTO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, RASTRILLADO, AFLOJADO Y HUMEDECIDO DEL TERRENO, NIVELACIÓN,APISONADO, RETAPADO DE JUNTAS CON TIERRA LAMA, LIMPIEZA, DESHIERBE, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, REPOSICIÓN DE ZONAS SECAS O DAÑADAS, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 141.9
| OC10-020-006 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16
11 URBANIZACION
| OC11-095-011 | RESTITUCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, CON F C = 150 Kg/CM2. DE 0.25 X0.20 X 0.40, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN QUE SE DAÑARÁ POR EL MOVIMIENTO DEL EDIFICIO, ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA, COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, VIBRADO,DESIMBRADO Y CURADO DE CONCRETO. | M | 69.1
31 MANO DE OBRA UNICAMENTE
| OC31-015-101 | DESMONTAJE DE PLAFÓN DE TABLAROCA, EN PUENTES QUE UNEN A LOS EDIFICIOS F Y G, INCLUYE: RETIRO DE LARGUEROS, CANAL LISTÓN, TABLAROCA, LIMPIEZA DE ZONA DE OBRA Y ACARREO AL BANCO DE CASCAJO. | M2 | 114
| OC31-015-102 | DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 9 MM CON MEDIDAS EN P.B. DE 3.90 M X 1.45 M , 4.00 M X 2.55 M , 3.80 M X 2.25 M Y EN 1ER NIVEL DE 3.90 M X 1.45 M , 4.00 M X 2.55 M , 3.80 M X 2.25 M INCLUYE: LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 176.89
| OC31-015-156 | RETIRO DE LOSETA VINILICA EXISTENTE JUNTO CON EL PEGAMENTO, INCLUYE: TECATEO Y LIMPIEZA FINA PARA RECIBIR PISO NUEVO, ACARREO HASTA EL BANCO DE OBRA Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 190.56
| OC31-015-157 | LIBERACIÓN DE PASO DE TUBERIAS PROVENIENTES DEL CUARTO DE MAQUINAS EN ESQUINA PONIENTE DE EDIFICIO F, EN MURO DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, DEMOLICIÓN, BOQUILLAS, SUJECIÓN DE TUBERIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y RETIRO DE CASCAJO. | PZA | 1
| OC31-015-158 | ADECUACIÓN DE CORREO NEUMÁTICO QUE SERÁ AFECTADO POR LOS MOVIMIENTOS DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC, EQUIPO, HERRAMIENTA, PERSONAL ESPECIALIZADO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, RENIVELADO PARA NO INTERRUMPIR SU FUNCIONAMIENTO. | PZA | 9
| OC31-016-006 | INSPECCION DE CONCENTRACION DE GASES Y NIVELES DE OXIGENO EN TODAS LAS CELDAS DE CIMENTACION, INCLUYE ENTREGA DE REPORTE, INDICANDO LA FACTIBILIDAD DE INICIO DE TRABAJOS. | PZA | 2
INSTALACION HIDRAULICA
18 MANGUERAS FLEXIBLES
| IH18-005-041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA FLEXIBLE DE 4" DE DIAMETRO EN BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE TUBO DE FIERRO FUNDIDO DE 4", EN PLAFÓN DE PUENTE QUE UNE A LOS EDIFICIOS F Y G, A UNA ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS, DELIMITADO DE ÁREA DE TRABAJO CON CINTAS DE PRECAUCIÓN,, LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE MANGUERA FLEXIBLRE EXISTENTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 4". | PZA | 4
| IH18-005-042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERAS FLEXIBLES EN TUBERIA DE GASES MEDICINALES DE 3/8" A 4" DE DIAMETRO SIMILARES A LAS EXISTENTES, PARA ABSORBER LOS MOVIMIENTOS DEL EDIFICIO, INCLUYE DESMONTAJE Y RETIRO DE MANGUERAS FLEXIBLES EXISTENTES. | PZA | 3
Total del presupuesto