## UMF No. 15
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
| DELEGACIÓN ESTATAL EN HIDALGO |  | R.F.C.
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | R.PAT.IMSS
| DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES |  | FIANZA No.
LICITACIÓN No.
CATALOGO DE LICITACIÓN
RÉGIMEN: OBLIGATORIO
TRABAJOS : | REMODELACION DE LA UMF No.15 (OBRA CIVIL E INSTALACION ELECTRICA) |  | TELÉFONO:
CONTRATISTA : |  |  | DOMICILIO: | ALDAMA S/N ESQ. PONIENTE
REPRESENTANTE: |  |  | UBICACIÓN: | APAN, HGO.
ESPECIALIDAD PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PROPUESTO | IMPORTE PROPUESTO
OBRA CIVIL
PARTIDA: | 01 PRELIMINARES
OC01-015-000 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL
OC01-015-005 | DE CONCRETO SIMPLE. EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. | M3. | 8
OC01-015-101 | DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-CEMENTO, COLGANTES Y CANALETAS. | M2. | 15
OC01-055-000 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN , TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO
OC01-055-005 | POR MEDIO MANUAL DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE "B".CON ACARREO LIBRE A 20.00 M. | M3. | 10
OC01-070-000 | RELLENO COMPACTADO. AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO. MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO
OC01-070-030 | EN MESETAS Y COMPENSACIÓN, POR MEDIO MECÁNICO CON MATERIAL INERTE DE LA LOCALIDAD, TRAÍDO FUERA DE OBRA. | M3. | 6
OC01-085-000 | ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO
OC01-085-005 | PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO | M3. | 8
OC01-085-015 | PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO | M3. | 7
OC01-085-020 | KILÓMETROS SUBSECUENTES. | M3/Km. | 120
PARTIDA: | 04 ALBAÑILERIA
OC04-095-000 | PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.
OC04-095-040 | DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6. ACABADO ESCOBILLADO. | M2. | 10
PARTIDA: | 05 ACABADOS
OC05-030-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
OC05-030-025 | HORIZONTAL DE TABLA-CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR. | M2. | 15
OC05-250-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
OC05-250-050 | EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS. | M2. | 50
OC05-060-000 | ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.
OC05-060-005 | DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. | M | 30.5
OC05-065-000 | CERRAR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
OC05-065-005 | DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 CM. DE ESPESOR, CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA. | M² | 5
PARTIDA: | 11 URBANIZACION
OC11-075-000 | CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO CON SIERRA DE DIAMANTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
OC11-075-005 | DE 5 CM. DE PROFUNDIDAD. | M. | 50
OC11-091-000 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
OC11-091-005 | EN BANQUETAS SEGÚN NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS ND-11, N-COMP.1 Y N-COMP.1A, SEGÚN OPCIÓN 1, 2, 3 Y 4 YA SEA SIN BORDES Y/O CON BORDES CON PENDIENTE, O CON FORMA DE ABANICO. | M3 | 40
OC11-100-000 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, VIBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
OC11-100-010 | TIPO VERTICAL DE 15 X 20 X 40 CM. | M | 12
PARTIDA: | 06 HERRERIA
OC06-005-000 | COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
OC06-005-120 | REJA PERIMETAL A BASE DE PERFILES TUBULARES A CADA 15 CM. DE 2.2 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANCLAJE EN PISO CON CONCRETO F´C = 150 KG/CM², SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN AREA DE SOLDADURA, NIVELACIÓN, PLOMEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES UERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 12
PARTIDA: | 09 CARPINTERIA
OC09-077-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 25 x 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON MADERA DE PINO , UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO PEGADO CON RESISTOL 5000 Ó SIMILAR. ZOCLO Y ENTRECALLES CON PINTURA ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM. CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE 13 MM. LATERALES Y FONDO. EL FRENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO. INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.
OC09-077-010 | MM-1 DE 3.50 X 1.05 X 0.75 M | PZA | 1
PARTIDA: | 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE
OC31-035-000 | DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
OC01-035-070 | REJA PERIMETAL A BASE DE PERFILES TUBULARES A CADA 15 CM. DE 2.2 MTS DE ALTURA, INCLUYE: CORTE, ACARREO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN ANCLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES UERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 12
OC31-110-000 | TALA DE ÁRBOL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PERMISOS, DERRIBE, EXTRACCIÓN DEL TOCÓN, CORTE DE RAMAS, DESENRAÍCE, ACOMODO, ACARREO INTERIOR, OBRAS PROTECCIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
OC31-115-010 | DE 0.31 A 0.70 M. DE DIÁMETRO. | PZA. | 3
INSTALACION ELECTRICA
PARTIDA: | 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT
EL20-005-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL20-005-005 | DE 13 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. | M. | 150
EL20-005-010 | DE 19 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. | M. | 18
EL20-005-015 | DE 25 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. | M. | 67
EL20-005-020 | DE 32 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA. | M. | 9
EL20-005-025 | DE 38 MM DE DIÁMETRO, PARED GRUESA | M | 50
EL20-015-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y CONTRA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL20-015-005 | DE 13 MM. DE DIÁMETRO. | JGO. | 28
EL20-015-010 | DE 19 MM. DE DIÁMETRO. | JGO. | 4
EL20-015-015 | DE 25 MM. DE DIÁMETRO. | JGO. | 20
EL20-015-020 | DE 32 MM. DE DIÁMETRO. | JGO. | 4
EL20-015-025 | DE 41 MM. DE DIÁMETRO,
EL20-017-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA FUNDIDA O TROQUELADA GALVANIZADA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL20-017-005 | DE 16 MM. DE DIÁMETRO | PZA. | 28
EL20-017-010 | DE 21 MM. DE DIÁMETRO, | PZA. | 4
EL20-017-015 | DE 27 MM. DE DIÁMETRO | PZA. | 20
EL20-017-020 | DE 35 MM. DE DIÁMETRO | PZA. | 4
EL20-017-025 | DE 41 MM. DE DIÁMETRO, | PZA. | 8
EL20-040-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA CON TAPA, RIMCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL20-040-005 | DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 13 Y 19 MM. | PZA. | 30
EL20-040-010 | DE 120 X 120 MM. PARA TUBO DE 19 Y 25 MM. | PZA. | 6
| DE 15 X 15 CM PARA TUBO DE 32 Y 38 MM, CON TAPA | PZA | 5
EL20-050-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL20-050-050 | DE 50 X 100 MM. | PZA. | 6
EL20-080-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL20-080-006 | CONTATO GRADO HOSPITAL, 15 AMPS 125 V. 2 POLOS 3 HILOS, CON TAPA DUPLEX DE NYLON COLOR MARFIL. | PZA | 10
EL20-170-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA DE UÑA Y OMEGA, PARA TUBO CONDUIT, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL20-170-050 | OMEGA DE 16 MM. DE DIÁMETRO. | PZA | 50
EL20-170-055 | OMEGA DE 21 MM. DE DIÁMETRO. | PZA | 12
EL20-170-060 | OMEGA DE 27 MM. DE DIÁMETRO. | PZA | 45
EL20-170-065 | OMEGA DE 35 MM. DE DIÁMETRO. | PZA | 10
EL20-170-068 | OMEGA DE41 MM. DE DIÁMETRO. | PZA | 34
PARTIDA: | 21 ALAMBRES Y CABLES
EL21-015-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL21-015-003 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG. | M. | 835
EL21-015-004 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG. | M. | 408
EL21-015-005 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG. | M. | 282
EL21-015-010 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 6 AWG. | M. | 59
EL21-015-015 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG. | M. | 75
EL21-015-152 | DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12. AWG. | M. | 286
EL21-015-153 | DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG. | M. | 180
EL21-015-155 | DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG. | M. | 50
EL21-015-160 | DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG. | M. | 30
PARTIDA: | 22 TABLEROS E INTERRUPTORES
EL22-001-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL22-001-005 | PARA 2 CIRCUITOS, 1F, 3H, 120/240 V.C.A., CON ZAPATAS PRINCIPALES, HASTA 40 AMPS., DE 10,000 C.I. (CAPACIDAD INTERRUPTIVA) MARCA SQUARE "D" N. DE CATALOGO QOD2 (S) | PZA | 1
EL22-005-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA PARA EMPOTRAR O SOBREPONER (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON INTERRUPTOR PRINCIPAL (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), 3F, 4H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., MODELO NQOD304AB11(S), NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL22-005-035 | DE 30 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 10,000 C.I. No. CATALOGO NQOD304AB11(S), INCLUYE KIT DE BARRA TIERRA FISICA No. CATALOGO PK18GTA E INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 100 AMPERS | PZA. | 2
EL22-012-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, PARA TABLERO GENERAL O SUBGENERAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DE MAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL22-012-005 | DE 1 X 15 AMPS., 277 V.C.A., CAPACIDAD INTERRUPTIVA NORMAL (C.I.N.). TIPO QOB115 MARCA SQUEARE "D" | PZA | 7
EL22-012-010 | DE 1 X 20 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). TIPO QOB120 MARCA SQUEARE "D" | PZA | 9
EL22-012-015 | DE 1 X 30 AMPS., 277 V.C.A., (C.I.N.). TIPO QOB130 MARCA SQUEARE "D" | PZA | 3
EL22-012-045 | DE 2 X 20 AMPS., 480 V.C.A., (C.I.N.). TIPO QOB220 MARCA SQUEARE "D" | PZA | 1
EL22-012-080 | DE 3 X 20 AMPS., 480 V.C.A., (C.I.N.) TIPO QOB320 MARCA SQUEARE "D" | PZA | 1
EL22-014-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, ENCHUFABLE, PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL22-014-005 | DE 1 X 15 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 CAPACIDAD INTERRUPTIVA NORMAL (C.I.N.). TIPO QO MARCA SQUARE "D" | PZA | 4
EL22-014-010 | DE 1 X 20 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. TIPO QO MARCA SQUARE "D" | PZA | 3
EL22-014-015 | DE 1 X 30 AMPS., 120/240 V.C.A., 10,000 C.I.N. TIPO QO MARCA SQUARE "D" | PZA | 1
EL22-015-000 | SUMINISTRO E INSTALAION DE INTERRUPTOR, MARCA SQUARE "D", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN, MECÁNICA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL22-015-155 | DE SEGURIDAD DE 3 X 30 AMPS., 240 V.C.A., 100 KA. C.I., NEMA TIPO 1, CON PORTAFUSILES Y FUSIBLES.No. CATALOGO D323N CLASE 3130 | PZA | 2
EL22-015-126 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD No. DE CATALOGO D323N, INCLUYE 3 USIBLES DE 100 AMPERS. | PZA. | 1
PARTIDA: | 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION
EL24-007-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT LICUATITE METÁLICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL24-007-005 | DE 13 MM. DE DIÁMETRO. | M. | 25
EL24-010-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL24-010-006 | CONECTOR RECTO LICUATITE DE 13 MM | PZA. | 50
EL24-040-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL24-040-006 | INTERCAMBIABLE DE 15 AMPS. 125 V.C.A. 1 POLO 1 TIRO CON PLACA DE NYLON, COLOR MARFIL , MARCA ARROW HART O LEVITON.. | PZA | 15
EL24-070-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD FLUORESCENTE MARCA NOVALUX, HOLPANE, LITHONIA LIGHTING , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL24-070-005 | LUMINARIO DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE DE 2X32W, T8, 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO, BALASTRO ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN POLIESTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR 100% ACRILICO, DIM. 30 X 122 CM. MCA. NOVALUX CAT. INTII-232-MV-EMF-CB N12, TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER. | PZA. | 20
EL24-070-100 | LUMINARIO CON LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA CON 2T-26W, 4100°K DE TEMPERATURA DE COLOR, ENCENDIDO RAPIDO, BALASTRO ELECTRONICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, MCA.COOPER LIGHTING -NOVALUX CAT. NDH-2-26-MV-EP-A.Y/O AHC226E DE 20 CM DE DIAMETRO, TIPO EMPOTRAR. | PZA. | 2
PARTIDA: | 29 SOPORTES
EL29-005-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN, CAJAS Y TUBERÍAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, SUJECIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
EL29-005-010 | JUEGO DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4" X 3/4" TIPO Z DE 1.20 M. DE LONG. PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN TIPO DE EMPOTRAR. | PZA | 24
EL29-005-015 | DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4 X 3/4 X 1.20 M. DE LONG. PARA CAJAS OCTAGONALES Y CUADRADAS. | PZA | 24
EL29-005-020 | DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4 X 3/4 X 1.20 M. DE LONG. PARA TUBERÍA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | PZA | 12
PARTIDA: | 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE
EL31-020-000 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE CUALQUIER TIPO, INCLUYE: SOPORTARÍA, ABRAZADERAS, CAJAS, CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL.
EL31-020-005 | 13 A 19 MM. DE DIÁMETRO. | M. | 90
EL31-020-010 | 25 A 32 MM. DE DIÁMETRO. | M. | 70
EL31-035-000 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE CABLE O ALAMBRE CON AISLAMIENTO O DESNUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA DE DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.
EL31-035-005 | DEL CALIBRE 14,12,10 DE CUALQUIER TIPO. | M. | 150
EL31-035-010 | DEL CALIBRE 8,6,4 Y 2 DE CUALQUIR TIPO. | M. | 170
EL31-040-000 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE TABLERO CON INTERRUPTORES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, EMPACADO, CLASIFICACIÓN, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA DE DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.
EL31-040-003 | DE HASTA 12 CIRCUITOS CON INTERRUPTORES. | PZA. | 2
SUBTOTAL
IVA
TOTAL