INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL EN JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONVOCATORIA A  LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LA-019GYR002-N122-2012

“PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO, EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR Y HOSPITALES DE LA DELEGACIÓN JALISCO”

EN APEGO AL ARTICULO 26 BIS FRACCION II LICITACION ELECTRONICA

AGOSTO - 2012.

I N D I C E:

| 1. | INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION |
| --- | --- |
| 1.1 | Descripción, Unidad y Cantidad |
| 1.1.1 | Plazo, Lugar, Condiciones de Entrega y Canje. |
| I | Plazo y lugar de entrega. |
| II | Condiciones de Entrega |
| III | Canje |
| 1.2 | JUNTA DE ACLARACIONES |
| 1.3 | PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES |
| 1.3.1 | Proposiciones Conjuntas |
| 1.4 | COMUNICACIÓN DEL FALLO |
| 2. | IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TECNICOS Y EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN. |
| 2.1 | Moneda en la que deberán cotizarse los bienes y efectuarse los pagos respectivos. |
| 2.2 | Disponibilidad Presupuestaria. |
| 3. | REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION |
| 3.1 | Calidad. |
| 3.2 | Proposición Técnica |
| 3.3 | Proposición Económica |
| 3.4 | Documentación Complementaria. |
| 4. | ACREDITACION DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE. |
| 4.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones. |
| 4.2 | En la suscripción de las proposiciones |
| 4.3 | En la firma del contrato |
| 5. | ACREDITACION DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. |
| 6. | INFORMACION DEL CONTRATO |
| 6.1 | Periodo de contratación |
| 6.2 | Garantías |
| 6.2.1 | Garantía de los bienes |
| 6.2.2. | Garantía de Cumplimiento de Contrato |
| 6.3 | Penas Convencionales por atraso en la entrega de los bienes |
| 6.4 | Modelo de contrato |
| 6.5 | Firma del contrato |
| 6.6 | Causas de rescisión administrativa del contrato. |
| 6.7 | Rescisión Administrativa del contrato |
| 7 | CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS. |
| 8 | INCONFORMIDADES |
| 9. | CAUSAS DE DESECHAMIENTO |
| 10. | CONDICIONES DE PAGO |
| 10.1 | Impuestos y Derechos |
| 11 | ANEXOS |

P R E S E N T A C I O N:

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción II, 29, 30, 32 Primer Párrafo, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis Fracción II, 37, 37 Bis, 45, 46, 48 fracción II  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación “para la adquisición de Mobiliario Médico y Administrativo, Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico para Unidades de Medicina Familiar y Hospitales de la Delegación, Jalisco” de conformidad con la siguiente:

C O N V O C A T O R I A:

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato; designado(s) por el área solicitante.

- Área Adquirente o Áreas Adquirentes: Las áreas administrativas del Instituto facultadas para llevar a cabo procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de contratación de servicios.

- Área Solicitante o Áreas Solicitantes: Las que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo, solicitan o requieran de adquirir, arrendar bienes o contratar servicios.

- Área Técnica: La de definir los requisitos de los bienes o servicios solicitados, asistir a las juntas de aclaraciones, resolver en forma clara y precisa la dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos técnicos contenidos en las bases de la convocatoria y de evaluar las características o especificaciones técnicas de los bienes o servicios ofertados al instituto, además de emitir el resultado de la evaluación.

- Bienes de inversión: Es todo bien mueble susceptible de ser inventariado.

- Canje: La solicitud de reposición de los bienes, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta o en su caso vicios ocultos.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COMPRANET: El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la entonces SECODAM (hoy Secretaría de la Función Pública), con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx

- Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Internet: Red Mundial de Computadoras.

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en la presente Licitación.

- Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- Partida, renglón, concepto o posición: La división o desglose de los bienes o servicios, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato o pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

- Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.

- Proveedor: La persona que celebre con el Instituto, el contrato que se derive de esta Licitación.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la propuesta o proposición, cuyo contenido puede ser consultado hasta el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

- SSA: Secretaría de Salud.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

1.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en los Anexos Número 3 (Requerimiento), los cuales forman parte integrante de esta convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 31/08/2012 | 14:00 hrs. | Aula de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Colonia Santa María Tequepexpan, C.P. 45600, Tlaquepaque, Jalisco. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 07/09/2012 | 09:00 hrs. |  |
| Fallo | 14/09/2012 | 14:00 hrs. |  |
| Firma del contrato | El contrato se firmará dentro de los 20 días naturales posteriores al fallo. | En la Oficina de Contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Periférico Sur No. 8000, colonia Santa Maria Tequepexpan, Tlaquepaque, Jalisco, en días hábiles de lunes a viernes y en horario de 9:00 horas a 15:00 horas Titular: LIC. SERGIO A. VENEGAS MARQUEZ. |

| Reducción de Plazo | NO |
| --- | --- |
| Tipo de Licitación | Electrónica (artículo 26 Bis fracción II, de la LAASSP) |

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en la presente Convocatoria. El licitante deberá describir con precisión toda su oferta, puntualizando fielmente las características que son propias de su artículo (tales como dimensiones, peso, material, etc.) en la columna que corresponde a la DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE del Anexo Número 5 (Cinco) de esta convocatoria.

Cabe señalar, que todas las especificaciones incluyendo las dimensiones y el peso deberán señalarse en unidades del Sistema General de Unidades de Medida.

PARA MOBILIARIO Y EQUIPO.

A.	INSTALACION

Los equipos deberán ser suministrados, instalados y puestos en operación, conforme a lo señalado en el Anexo Número 6 (seis) Lugar de entrega, Fecha, Horario, Lugar.

En el caso de los bienes que requieran de aditamentos para su  puesta en operación y uso continuo, el importe de los mismos, correrá a cuenta del licitante adjudicado

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del proveedor adjudicado por lo que formarán parte del valor de las propuestas económicas a presentar, el personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

Para la instalación de los bienes señalados en el, Anexo Tres: “Descripción, Unidad, Cantidad”, se deberá informar por escrito dirigido al Administrador del Contrato con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.

Para la instalación de los bienes, se deberá informar por escrito dirigido al Administrador del Contrato con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.

El Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas Delegacional, designará al personal responsable de verificar que los bienes cumplan cabalmente con las especificaciones solicitadas  por el Instituto.

B.	CAPACITACIÓN

El licitante que resulte adjudicado se obliga a proporcionar una vez efectuada la entrega e instalación según sea el caso, de los equipos en las Unidades Médicas, la capacitación en dos ocasiones, de manera exclusiva y dedicada para el personal médico y técnico-médico, en el lugar y para cada uno de  los turnos de las  Unidades Médicas. Y un segundo período de capacitación en los mismos términos dentro del periodo de garantía, todo esto sin costo adicional para el Instituto, conforme a lo señalado en el Anexo Tres: “Descripción, Unidad, Cantidad”.

En caso de que las Unidades Médicas no cuenten con personal necesario para recibir la capacitación, el Instituto por conducto del Administrador del Contrato, designará personal de otras Unidades Médicas para recibir la capacitación.

C. ASISTENCIA TECNICA

Será obligación del proveedor, el otorgar soporte y asistencia técnica al Instituto, cuando éste así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos que le resulten adjudicados, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del proveedor y del fabricante.

Asociada a la puesta en operación de los equipos, los proveedores deberán proporcionar por cada uno de ellos dos juegos originales del manual de operación completo, y que deberán ser en los que basó su oferta del equipo respectivo en cada Unidad Médica en que serán instalados, toda la información relativa al bien, deberá estar redactada en  idioma español y ser entregada sin costo adicional para el Instituto.

D.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correctivo con refacciones nuevas y originales de los bienes que le sean adjudicados, sin costo adicional para el Instituto, de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, para lo cual deberá entregar un Programa Calendarizado ó el Calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuarse durante el servicio, el cual deberá proporcionarse por lo menos dos veces al año.

Los mantenimientos correctivos serán realizados conforme a las necesidades del Instituto.

El programa calendarizado de mantenimiento preventivo, deberá formar parte de la proposición técnica incluyendo piezas a verificar, cambiar, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), localización de refacciones y su tiempo de despacho después de haber sido solicitadas.

El mantenimiento correctivo será realizado conforme a las necesidades del equipo, a solicitud del Instituto.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar por cada equipo, en cada una de las Unidades Médicas en el Departamento de Conservación o su representación en la localidad en la que se instalaron los equipos, un juego de manuales originales de servicio así como para el mantenimiento correctivo y dos de operación, (ADICIONAR LOS MANUALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONFIGURACIÓN) en idioma español y dentro de un plazo que no exceda al de la puesta en operación de los equipos, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”.

En aquellos casos en que las fallas y desperfectos que presumiblemente se deriven del uso inadecuado de los bienes, por parte del personal del Instituto, el proveedor deberá acreditarlo mediante un dictamen técnico debidamente fundamentado y susceptible de comprobación.

E.	REFACCIONES

El proveedor está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, para que este se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para el Instituto; asimismo, se obliga a garantizar, durante un período mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo de la licitación.

En caso de que el modelo del equipo se descontinúe, el proveedor deberá notificar por escrito en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho por parte del fabricante (adjuntando documentación comprobatoria) a la Jefatura de Conservación del Instituto ubicada en la calle Belisario Domínguez No. 1000, C.P.44340, Colonia Independencia, Sector Libertad y deberá mantener existencias de refacciones durante el período antes señalado.

F.	CONSUMIBLES

El licitante deberá de considerar dentro de su propuesta técnica y económica, se incluya los consumibles indicados en las cédulas técnicas de descripción de cada una de las claves incluidas en la presente convocatoria.

La siguiente información es indispensable presentarla en la proposición técnica, sin embargo no será considerada para efectos de la evaluación de las proposiciones económicas.

En el caso de que los consumibles que el equipo requiera para su operación, no estén incluidos en los cuadros básicos institucionales y sectoriales, el licitante deberá indicarlo en el Anexo número 4 (cuatro) de esta convocatoria, al que también se integra un formato con su respectivo instructivo que deberá requisitar el licitante para efectos de su integración al “Catalogo General de Artículos” correspondiente.

Para ello, deberá identificar con precisión el total de insumos requeridos por cada procedimiento realizado, señalando si son de carácter desechable o reusable, así como si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

En los equipos en cuyas especificaciones se incluyan consumibles y estos tengan una vida de uso determinada, ésta deberá de ser vigente a partir de la puesta en operación del equipo

El licitante deberá entregar una carta en la que manifieste que, para el caso de resultar adjudicado, se compromete a continuar con el trámite de inclusión en Cuadro Básico  Institucional de los consumibles (incluidos en el Anexo 4) que el equipo requiere para operar correctamente.

G.	ACCESORIOS.

La siguiente información es indispensable presentarla en la proposición técnica, sin embargo no será considerada para efectos de la evaluación de las proposiciones económicas.

En el caso de que los accesorios del equipo médico no estén incluidos en los cuadros básicos institucionales, el licitante deberá indicarlo en el Anexo Número 4-A (Cuatro-A) de estas Bases, del cual se integra un  formato con su respectivo instructivo que deberá requisitar el licitante para efectos de su integración al “Catálogo General de Artículos” correspondiente.

Para ello deberá identificar con precisión el accesorio requerido, señalando además, si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

El licitante deberá entregar una carta en la que manifieste que, para el caso de resultar adjudicado, se compromete a continuar con el trámite de inclusión en Cuadro Básico Institucional de los accesorios (incluidos en el Anexo 5) que el equipo requiera para operar correctamente.

H.  PUESTA EN OPERACIÓN

Los bienes deberán ser puestos en operación en la Unidad Médica, conforme a la Instalación y Funcionalidad inherente a cada uno de ellos a entera satisfacción del Instituto.

TODO EL MOBILIARIO Y EQUIPO DEBERA SER ENTREGADO, UBICADO FISICAMENTE Y DESEMPACADO POR EL PROVEEDOR DENTRO DE LA UNIDAD EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES DESTINADAS A CADA UNO DE ELLOS PARA SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO.

Para el caso de Mobiliario y Equipo se señalan en el Anexo Número Tres Requerimiento la Nomenclatura para los bienes que requieren de acciones específicas a realizar por el Proveedor:

A = (ARMADO). Se requiere del armado conforme a las Especificaciones Técnicas proporcionadas por la Convocante para cada artículo.

F = (FIJADO). Se deberá fijar correctamente, con lo señalado, al muro conforme a cada una de las Áreas donde personal del Instituto de cada Unidad de Destino le indique su ubicación.

- Taquete 3/16 “ de madera o plástico.

- Pija de 3/16”

A,F = (ARMADO Y FIJADO). Las claves 511.026.0444 Anaquel fijo de 45 cm una vista 511.026.0337 01.01 Anaquel esqueleto 7 entrepaños se deberán armar conforme a las Especificaciones Técnicas proporcionadas por la Convocante y fijados unos con otros con los tornillos, rondanas y tuercas proporcionados por el proveedor.

I = INSTALACION. Se requiere de la instalación incluyendo “mangueras flexibles” y “chupón”, entregándose debidamente probadas a conformidad del Instituto, conforme a las Especificaciones Técnicas proporcionadas por la Convocante para cada artículo.

Las mezcladoras indicadas para las Tarjas de Acero Inoxidable deberá cumplir con las características y especificaciones conforme al modelo: H 1334 IG

1.1.1. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE.

I.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

La fecha para la entrega de los bienes será un día después de la firma del Contrato hasta el 22 de Octubre del 2012, conforme al lugar señalado en el Anexo Número 6 (Seis).

II.-CONDICIONES DE ENTREGA:

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto, en los sitios de entrega señalados en el Anexo Número 6 (Seis), de la presente convocatoria, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito al proveedor.

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción de las Cédulas Técnicas y/o catalogo de artículos, contenidas en el Anexo Número 4 (Cuatro), así como con las condiciones requeridas en la presente licitación considerando cantidad y empaque.

El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, establecidas en las presentes bases, el Instituto no  dará por recibidos y aceptados los bienes.

Por cada uno de los sitios de entrega relacionado en el Anexo Número 6 (Seis), el proveedor deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” en el formato Institucional mostrado en el Anexo Número 15 (Quince), la cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros, en esta remisión del pedido las Unidades Médicas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cinco copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cinco copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

El proveedor deberá marcar cada uno de ellos con la siguiente información:

- Denominación genérica del producto.

- Denominación distintiva del producto.

- Datos del fabricante

  - Bienes Nacionales: Hecho en México por: razón social y domicilio.

- País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.

- Número de registro otorgado por la Secretaría de Salud (cuando aplique).

- Número de serie.

- Contenido.

- Instrucciones de uso.

Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o suministren no puedan llevar etiqueta, contraetiqueta o cuando por su tamaño no puedan  contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los siguientes datos:

- Denominación genérica.

- Denominación distintiva.

- Número de serie

III.-	CANJE:

El Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como por el administrador del contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 60 días naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato; debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

  - JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán enviar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

  - Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

  - Los licitantes deberán enviarán las solicitudes de aclaración, adjuntando el escrito en el que manifiesten, su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de esta convocatoria y sus respectivos anexos; a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, COMPRANET, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, las que en su caso deberán agrupar por temas técnico y administrativo, para lo cual podrán utilizar el formato contenido en el Anexo Número 17 (Diecisiete).

  - Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

  - Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditadle, el servidor público que presida la junta de aclaraciones informará a los licitantes si estas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

  - Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informara a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

  - Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

1.3.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- Sólo se recibirán proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en los términos establecidos en la LAASSP.

- Siendo la hora indicada para la presentación y apertura de proposiciones la convocante  procederá a bajar de la bóveda de Compranet, las proposiciones recibidas en forma electrónica, elaborará el acta correspondiente y la publicará en el sistema Compranet, dando aviso a los licitantes participantes, dichas proposiciones se evaluarán en un tiempo máximo de 24 horas una vez concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones

- En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, la convocante recabará de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando los sobres o archivos electrónicos en que se contenga dicha información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

- Una vez recibidas las proposiciones mediante el sistema COMPRANET 5.0, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.  Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones.

- En el acta del acto de presentación y apertura de proposiciones, se registrará por cada partida o grupo de partidas, el importe de cada una de las proposiciones calificadas como solventes, así como el nombre o razón social de los licitantes que las presentaron, clasificándolas en orden ascendente, iniciando con la que haya ofertado el precio menor, el cual será el máximo al que podrá ser adjudicado el contrato respectivo.

- El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, al concluir éste difundirá a través de Compranet el acta correspondiente, en la cual señalará la fecha, hora y lugar en la que los licitantes que hayan cumplido con los requisitos legales y técnicos establecidos en la convocatoria a la licitación, dando a conocer igualmente la o las partidas en las cuales cada licitante podrá presentar sus pujas.

1.3.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 8 (Ocho), de la presente convocatoria.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

1.4.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

- Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer a través de la publicación del “Acta de Comunicación de Fallo” en el sistema de Compranet, a los licitantes se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

- Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 6.5 de la presente convocatoria.

Adicionalmente, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la Comunicación de Fallo, se pondrán a disposición de los licitantes, en el tablero ubicado en la Sala de Recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicado en Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600, por un término no menor a 5 días hábiles.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

2. IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS,  Y EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

Los anexos técnicos,  folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos,  deberán presentarse en idioma español.

Lo anterior aplica también para la documentación solicitada en el “numeral correspondiente a Calidad”, de la presente convocatoria.

2.1.- MONEDA EN LA QUE DEBERAN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS.

Las propuestas y el pago de los bienes se realizarán en pesos mexicanos.

2.2.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

“Se cuenta con los recursos presupuestarios para el presente ejercicio con motivo de la presente licitación”.

3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

- Las personas que deseen participar en la presente licitación, deberán cumplir con lo establecido en las bases de esta convocatoria.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

- Deberán entregar junto con el sobre cerrado que contenga sus propuestas, una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP; de igual forma las personas que participen a través de medios electrónicos, deberán incorporar esta declaración a sus propuestas.

- En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede, inclusive las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES).

- Los licitantes que deseen participar con el carácter de MIPYMES, deberán acreditar su estratificación que los clasifique con tal carácter.

- Las cartas protestadas que presenten los licitantes, deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

- En virtud de que los bienes están totalmente estandarizados y no existen diferencias sustanciales entre los existentes en el mercado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se evaluara mediante el método BINARIO, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que les sigan en precio

3.1. CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:

MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO

- Copia del certificado que acredita el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por  EMA.

- En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado  o preferentemente acreditado por la EMA; dicho informe deberá contar con fecha de expedición mínima de  seis  meses a fin de garantizar el cumplimiento con la norma aplicable.

- En caso de no contar con los anteriores documentos, presentar certificados de calidad o ISO, en la fabricación de los bienes vigente en la fecha de la presentación de propuestas.

- Copia del certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador registrado ante la SEMARNAT.

- En caso de no contar con el certificado, escrito original bajo protesta de decir verdad, de que el proveedor original de la madera, cuenta con el certificado de manejo sustentable de los bosques y en el cual indique además el número de registro ante la SEMARNAT de su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su proveedor, la descripción y la fecha de la venta, así como el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable.

- En adición a lo anterior y para verificar la legal procedencia de la madera utilizada en la fabricación de los bienes, deberá presentar:

- Remisión forestal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluyendo la astilla, que se hayan adquirido en el lugar de su aprovechamiento o en plantaciones.

- Reembarque forestal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos, que se hayan adquirido en un centro de almacenamiento y transformación.

- Pedimento aduanal: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos que se hayan importado directamente.

- Comprobantes fiscales con código de identificación: Cuando se trate de materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluyendo la astilla, provenientes de bosques con aprovechamientos forestales autorizados o de plantaciones, o bien, cuando se trate de los productos y subproductos forestales, incluidas la madera aserrada o con escuadría, distribuidos por carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros similares.

Es importante señalar que los documentos originales o copias certificadas que se presenten para cotejo, previo a la formalización de contrato, deberán ser presentadas en la Oficina de Contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Periférico Sur No. 8000, colonia Santa Maria Tequepexpan, Tlaquepaque, Jalisco, en días hábiles de lunes a viernes y en horario de 9:00 horas a 15:00 horas; deberán corresponder con los documentos presentados en sus proposiciones, en el entendido de que de no existir la debida correspondencia la (s) clave (s) no serán adjudicadas en el contrato que se formalice para tal fin; por lo que esta convocante procederá de conformidad con los contenidos del penúltimo y último párrafo de los Artículos 30, 59, 60 y 61 de la Ley así como el Artículo 69 y 70 de su Reglamento.

3.2. PROPOSICION TÉCNICA:

Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en cada una de las hojas que la conforman. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las Proposiciones Técnica y Económica, así como el resto de los documentos que entreguen; en caso contrario la propuesta será desechada.

La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en los Anexos Número 3, 3-A (Tres, Tres-A) de la presente convocatoria.

- Anexos técnicos,  folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los equipos, deberán presentarse en idioma español en original del fabricante.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que los participantes acreditaran su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (Uno) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 7 (Siete) de la presente convocatoria.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiestan bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones,  el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 7 (Siete) de la presente convocatoria.

- Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 8 (Ocho) el cual forma parte de las presentes bases.

- Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 55%, conforme al Anexo Número 12 (Doce) el cual forma parte de las presentes bases.

- Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de las presentes bases, según corresponda.

- Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 11 (Once) de las presentes bases.

- Escrito del fabricante en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado, para el instrumental  que entregará al Instituto, no existe ninguna restricción para su uso en el país de origen o internacionalmente, de la presente convocatoria. (en tratándose de distribuidores, de igual forma deberán presentar escrito del fabricante).

- En su caso, escrito del licitante en el que manifieste ser persona física y, que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la Ley, conforme al Anexo Número 14 (Catorce) de las presentes bases.

Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto, correspondiente al cinco por ciento cuando menos de la totalidad de la planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley.

- Escrito del fabricante en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado el instrumental médico que se entregará al Instituto será nuevo, de reciente fabricación y corresponde a las especificaciones técnicas del Anexo Número 3 (Tres) de esta convocatoria  y lo estipulado en la junta de aclaración a las bases. (en tratándose de distribuidores, de igual forma deberán presentar escrito del fabricante).

- En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número  18 (Dieciocho), de las presentes bases.

- Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos  50 y 60 de la Ley Anexo Número19 (Diecinueve).

3.3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados en pesos mexicanos, la clave/partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 9 (Nueve), el cual forma parte de las presentes bases.

Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

3.4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones técnica y económica, es la siguiente:

a) Copia de identificación vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional).

b) Anexo Número 2 (Dos), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

4. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

4.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes acreditarán su personalidad en el acto de presentación y apertura de propuestas, entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, Anexo Número 1-A ( Uno-A)

4.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, y relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas, y

b) Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 1 (Uno), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 1 (Uno) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten.

4.3. En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

5.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Una vez realizado el fallo del procedimiento

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla II.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

Previo a la formalización del contrato

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar la respuesta de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla II.2.1.11 de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la opinión ante el SAT, en términos de la Regla II.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “una respuesta de opinión”, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

Una vez formalizado el contrato

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

6.1. Período de contratación.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia a partir de la firma del mismo y hasta el 30 de Noviembre de 2012.

Los contratos serán suscritos por los Jefes de Servicios Administrativos Delegacionales, con la figura de Administradores de los contratos

6.2. Garantías.

6.2.1. Garantía de los bienes:

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 36 (treinta y seis) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto, iniciará su vigencia a partir de la firma del acta de entrega-recepción de los bienes.

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia en los párrafos que anteceden, deberán constar en papel membreteado de la empresa y serán  firmados por su representante.”

6.2.2. Garantía de cumplimiento de contrato.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 10 (Diez), de la presente convocatoria, en el tipo de moneda ofertada.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

6.3. Penas Convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

a)	Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en los plazos previstos   conforme al Anexo Número 6 (Seis), En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

- Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el  numera 1.1.1. fracción III, de las presentes bases, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

6.4. Modelo de Contrato.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Número 13 (Trece), el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en las proposiciones del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

6.5.- Firma del Contrato:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los 15 días naturales posteriores al fallo.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

En caso de no presentar el documento de que se trate, se considerará que el contrato no se formalizó por causas imputables al licitante adjudicado; procediendo de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo de este numeral.

NOTA: (En tratándose de licitantes acreditados como MIPYMES), en caso de resultar adjudicados, deberán presentar:

- Copia de última declaración anual de impuestos.

- Constancia del ultimó pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

- Constancia emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la que se certifique producen bienes con innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años.

6.6. CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Convocatoria  y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta licitación.

- En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen el numeral 1.1.1, fracción III,  de la presente Convocatoria.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren las presentes bases, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- Cuando los bienes  entregados  no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley.

- Cuando se alcance el límite de las penas convencionales de la partida incumplida.

- Cuando no cumpla con lo solicitado en el numeral 1 inciso I de la presente Convocatoria.

6.7. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, el Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación, respecto del contrato materia de la rescisión.

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 2 (Dos), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

8. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de COMPRANET por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso,

Colonia Nueva Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11590,

México D.F.

9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 3, 3.1, 3.2, 3.3. y 3.4., y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la LAASSP.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando no exista congruencia entre los catálogos, instructivos y demás documentación que presenten los licitantes  como sustento  de la propuesta técnica

- Cuando  no exista correspondencia de marca y/o modelo entre los documentos presentados por el licitante y los documentos solicitados en el numeral 3.1, de la presente Convocatoria.

10.- CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

- El proveedor deberá elaborar una factura a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, R.F.C. IMS-421231-I45, con domicilio en Belisario Domínguez No. 1000, Colonia Independencia, C.P. 44340 Sector Libertad, Guadalajara, Jalisco, indicando el Lugar de Destino, e integrar paquetes de documentos conteniendo: Número de Proveedor, Número de Contrato, Número de Tránsito o Número de Alta y Pedido, Número de Fianza y nombre de la afianzadora, descripción de los bienes recibidos y Sello de recepción de la Unidad original y cinco copias de la factura; las remisiones originales (Anexo 16) y sus cinco copias debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados en las Unidades; así como original y cinco copias del Acta Administrativa circunstanciada de entrega, recepción de los bienes (Anexo 17), Lista de Verificación (Anexo 18) y Carta Garantía Carta Compromiso en su caso (Formato Libre) y Copia del contrato. Con estos paquetes de documentos integrados, se deberá dirigir a la Oficina de Adquisiciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Periférico Sur No. 8000, colonia Santa María Tequepexpan, C.P. 45600, Tlaquepaque, Jalisco, para el trámite de Alta respectiva; después se entregarán en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Trámite de Erogaciones ubicado en la calle de Belisario Domínguez No. 1000, colonia Independencia, C.P. 44340.Sector Libertad, en donde le expedirán un comprobante de pago o contra recibo.

Cabe resaltar que como parte integrante de la documentación del acta administrativa circunstanciada, son la póliza de garantía por 36 meses de los bienes.

- El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los servicios prestados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Trámite de Erogaciones ubicado en la calle de Belisario Domínguez No. 1000, colonia Independencia, C.P. 44340.Sector Libertad, dentro del horario comprendido de las 8:00 a las 13:00 horas, con base a la Norma de Procedimientos para la Recepción, Glosa y Aprobación en el Punto 3.20 de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

- En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

- Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

- Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

- Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo”.

- En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

10.1.- IMPUESTOS Y DERECHOS:

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

11. ANEXOS.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 1-A (UNO-A)

## MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INTERESADO.

(Nombre del representante legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que se tiene interés en participar en la presente Licitación Pública y en su caso solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE), solicitando las aclaraciones correspondientes a la CONVOCATORIA.

Licitación Pública (nombre y número) ____________________________________

DATOS DEL INTERESADO:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio.- |
| Calle y número: |
| Colonia: | Delegación o municipio: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota: En caso de que el Interesado sea persona física, adecuar el formato.

##### ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 4.1 |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. | 3.2 inciso A) |  |  |
| Folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes. | 3.2 inciso B) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que los participantes acreditaran su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno) el cual forma parte de la presente convocatoria. | 3.2 inciso C) |  |  |
| Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria. | 3.2 inciso D) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria. | 3.2 inciso E) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 8 (ocho) el cual forma parte de las presentes bases. | 3.2 inciso F) |  |  |
| Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 55%, conforme al Anexo Número 12 (doce) el cual forma parte de las presentes bases. | 3.2 inciso G) |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de las presentes bases, según corresponda. | 3.2 inciso H) |  |  |
| Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 11 (once) de las presentes bases. | 3.2 inciso I) |  |  |
| Escrito del fabricante en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado, para el instrumental que entregará al Instituto, no existe ninguna restricción para su uso en el país de origen o internacionalmente, en términos del Anexo Número 7 A (siete A) de la presente convocatoria. (en tratándose de distribuidores, de igual forma deberán presentar escrito del fabricante). | 3.2 inciso J) |  |  |
| En su caso, escrito del licitante en el que manifieste ser persona física y, que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la Ley. Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto, correspondiente al cinco por ciento cuando menos de la totalidad de la planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley. | 3.2 inciso K) |  |  |
| Escrito del fabricante en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado el instrumental médico que se entregará al Instituto será nuevo, de reciente fabricación y corresponde a las especificaciones técnicas del Anexo Número 4 (cuatro) de esta convocatoria y lo estipulado en la junta de aclaración a las bases en términos del Anexo Número 7 A (siete A);(en tratándose de distribuidores, de igual forma deberán presentar escrito del fabricante). | 3.2 inciso L) |  |  |
| En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número 18 (dieciocho), de las presentes bases. | 3.2 inciso M) |  |  |
| Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley. Anexo Número 19 (Diecinueve). | 3.2 inciso N) |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Original de la cotización por cada una de las partidas/claves que oferte el licitante, cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA. | 3.3 |  |  |

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

REQUERIMIENTO

| Municipio /Estado | Nombre de la Unidad | Número de la Unidad | Clave SAI | Clave PREI | Descripción | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.026.0444.01.01 | 000000000016557 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA FABRICADO A BASE DE: 1.- MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 MM (1 1/4” X 1 13/16” A 1 7/8”) EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.026.0444.01.01 | 000000000016557 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA FABRICADO A BASE DE: 1.- MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 MM (1 1/4” X 1 13/16” A 1 7/8”) EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. | 7 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.026.0444.01.01 | 000000000016557 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA FABRICADO A BASE DE: 1.- MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 MM (1 1/4” X 1 13/16” A 1 7/8”) EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. | 13 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 511.026.0444.01.01 | 000000000016557 | ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA FABRICADO A BASE DE: 1.- MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR ABIERTO (LAMINA TROQUELADA) DE 31.7 X 46 A 48 MM (1 1/4” X 1 13/16” A 1 7/8”) EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 14 CON MUESCAS ESPECIALES TIPO CREMALLERA. | 10 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.026.0454.00.01 | 000000000019119 | ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 91 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. ALTURA: 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTAB | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.026.0454.00.01 | 000000000019119 | ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 91 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. ALTURA: 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTAB | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.026.0454.00.01 | 000000000019119 | ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 91 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. ALTURA: 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTAB | 26 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.076.0351.01.01 | 000000000016561 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* Y RESBALONES INTEGRALES EN LA BASE. 2.- CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD. 3.- CORREDERAS DE ACERO ACABADO CROMADO CON | 8 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 511.076.0351.01.01 | 000000000016561 | ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* Y RESBALONES INTEGRALES EN LA BASE. 2.- CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD. 3.- CORREDERAS DE ACERO ACABADO CROMADO CON | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.076.0872.01.01 | 000000000016565 | ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO A BASE DE: 1.- TAPA CON REFUERZO LONGITUDINAL EN FORMA DE CANALETA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. 2.- RESPALDO Y LATERALES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON REFUERZOS | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.076.0880.01.01 | 000000000016566 | ARCHIVERO 5 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES FABRICADO A BASE DE: 1.- TAPA CON REFUERZO LONGITUDINAL EN FORMA DE CANALETA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20. 2.- RESPALDO Y LATERALES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 CON REFUERZOS | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.109.0055.01.01 | '000000000016568 | BANCO ALTO. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: ASIENTO 30 A 35 CM DIAM. ; ALTURA A REFUERZO BASE (PATAS) DE 15 A 20 CM; ALTURA TOTAL 70 CM. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPI | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.178.0101.01.01 | 000000000016571 | CARRETILLA PORTA BULTOS FABRICADA A BASE DE: 1.- BARRA PROTECTORA DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR* 2.- BARRAS DE ACERO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO UNIDAS A ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA TERMICA; ACABADO EN COLOR* 3.- MANGO DE HULE ESTRIADO. 4.- RU | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.178.0101.01.01 | 000000000016571 | CARRETILLA PORTA BULTOS FABRICADA A BASE DE: 1.- BARRA PROTECTORA DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR* 2.- BARRAS DE ACERO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO UNIDAS A ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA TERMICA; ACABADO EN COLOR* 3.- MANGO DE HULE ESTRIADO. 4.- RU | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.232.0170.01.01 | 000000000016572 | CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR FABRICADO A BASE DE: 1.- ALUMINIO NO RECICLADO DE 3MM DE ESPESOR DURANODIK MATE NATURAL O ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA. COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS. | 6 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.232.0170.01.01 | 000000000016572 | CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR FABRICADO A BASE DE: 1.- ALUMINIO NO RECICLADO DE 3MM DE ESPESOR DURANODIK MATE NATURAL O ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA. COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS. | 30 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.232.0170.01.01 | 000000000016572 | CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: DIAMETRO DEL CESTO: 30 CM. ALTURA TOTAL: 30 CM. TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CESTO PARA PAPELES TIPO CIRCULAR: CUERPO DISEÑADO Y FABRICADO DE ALUMINIO DURANODIK SOLIDO, M | 19 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 511.268.0268.01.01 | 000000000016575 | CREDENZA DE 180 CM. CON BASES METALICAS FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTA DE TRABAJO: (RECTAS, CURVAS, RADIALES Y PENINSULARES), ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOAR | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.339.0982.01.01 | 000000000016579 | ESCRITORIO MODULAR CON LATERAL IZQUIERDO Y CREDENZA, CON CAJON LAPICERO, PORTATECLADO, LATERAL CON ENTREPAÑO PARA SISTEMA DE COMPUTO, CREDENZA CON ENTREPAÑOS, PUERTAS CORREDIZAS Y CHAPA LIBRERO CON ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA CORREDIZA CON CHAPA. CUBIERTAS Y | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.339.1014.02.01 | 000000000016582 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO FABRICADO A BASE DE: 1.- CUBIERTA DE TRABAJO (RECTAS, CURVAS, RADIALES Y PENINSULARES), ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY F | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.339.1014.02.01 | 000000000019238 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.339.1022.02.01 | 000000000019239 | ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPI | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.339.1022.02.01 | 000000000019239 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO FABRICADO A BASE DE: 1.- CUBIERTA DE TRABAJO (RECTAS, CURVAS, RADIALES Y PENINSULARES), ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY | 1 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 511.339.1022.02.01 | 000000000016583 | ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO FABRICADO A BASE DE: 1.- CUBIERTA DE TRABAJO (RECTAS, CURVAS, RADIALES Y PENINSULARES), ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.339.1212.02.01 | 000000000019246 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120CM ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARAN | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.339.1212.02.01 | 000000000019246 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120CM ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARAN | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.339.1220.02.01 | 000000000019241 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. O 180CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTIC | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.619.1080.01.01 | 000000000016600 | MESA PARA SALA DE USOS MULTIPLES, MODULAR RECTANGULAR DE 140 X 76 X 76 CM. CON CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 28 A 31 MM. DE ESPESOR CON ACABADO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA LAMINADA DE ALTA PRESION IMPREGNADA DE RE | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.619.1106.01.01 | 000000000016602 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES). ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDI | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.619.1106.01.01 | 000000000016602 | MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES). ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDI | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.619.1114.01.01 | 000000000016603 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTA. DEBERA ESTAR FABRICADA CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 2.8 A 3.1CM. DE ESPESOR CON LAS SI | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.619.1114.01.01 | 000000000016603 | MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTA. DEBERA ESTAR FABRICADA CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 2.8 A 3.1CM. DE ESPESOR CON LAS SI | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.622.0134.00.01 | 000000000018808 | MODULO DE ATENCION AL DERECHOHABIENTE. DESCRIPCION: MODULO DE ATENCION AL DERECHOHABIENTE TIPO B. MOBILIARIO 1: MOBILIARIO MODULAR TIPO CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO; SUPERFICIE DE DESPLANTE CON CIRCULACION INTERIOR: 1.74 METROS POR 2.70 METROS= 4.70 | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.622.0146.00.01 | 000000000018809 | MODULO DE ATENCION AL DERECHOHABIENTE TIPO A. 1.- MOBILIARIO 1: MOBILIARIO MODULAR TIPO CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO. SUPERFICIE DE DESPLANTE CON CIRCULACION INTERIOR: 1.74 METROS POR 1.47 METROS= 2.55 METROS CUADRADOS. INCLUYE CORREDERAS PARA CAJON, | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.790.0059.01.01 | 000000000016618 | PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: FRENTE: 77 A 80 CM. LONGITUD (ABATIBLE): 60 CM. ALTURA TOTAL: 175 A 180 CM. TABLERO: 70X100 CM. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. ESTRUCTURA: MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, NATURA | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.814.0069.01.01 | 000000000016619 | SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRU | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.814.0069.01.01 | 000000000016619 | SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRU | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.814.0101.01.01 | 000000000016620 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO. EN DOS PIEZAS SEPARADAS. DE 50.6 X 54.7 X 82.0 CM. CON DISEÑO ANATOMICO, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABAD | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.814.0101.01.01 | 000000000016620 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO. EN DOS PIEZAS SEPARADAS. DE 50.6 X 54.7 X 82.0 CM. CON DISEÑO ANATOMICO, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABAD | 107 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.814.0101.01.01 | 000000000016620 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO. EN DOS PIEZAS SEPARADAS. DE 50.6 X 54.7 X 82.0 CM. CON DISEÑO ANATOMICO, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO Y ACABAD | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.814.0291.02.01 | 000000000018540 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO: A) DEBERA SER ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION DE 12MM | 17 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.814.0291.02.01 | 000000000018540 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO: A) DEBERA SER ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION DE 12MM | 7 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.836.0287.02.01 | 000000000018541 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACH | 3 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.836.0287.02.01 | 000000000018541 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACH | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.836.0295.02.01 | 000000000018543 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE D | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.836.0295.02.01 | 000000000018543 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE D | 4 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.836.0295.02.01 | 000000000018543 | SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE D | 8 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 511.836.0311.02.01 | 000000000018555 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO. DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE DE | 8 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.836.0311.02.01 | 000000000018555 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO. DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE DE | 6 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 511.836.0311.02.01 | 000000000018555 | SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO. DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE DE | 29 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.836.0329.01.01 | 000000000016628 | SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA FABRICADO A BASE DE: 1.- RESPALDO: DEBERA SER ERGONOMICO, FABRICADO CON UNA ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA, Y/O TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, EN AMBOS CASOS EL ESPESOR DE LA | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.836.0337.01.01 | 000000000016629 | SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA FABRICADO A BASE DE: 1.- RESPALDO: DEBERA SER ERGONOMICO, FABRICADO CON UNA ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA, Y/O TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE PRIMERA, EN AMBOS CASOS EL ESPESOR DE LA | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 511.883.0305.01.01 | 000000000016636 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5") FABRICADO A BASE DE: 1.- CERRADURA ACABADO CROMADO. 2.- CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.108.0052.01.01 | 000000000016650 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 87.5 A 97.5 CM DE ALTURA; 32 A 35 CM DE DIAMETRO ASIENTO; 32 A 35 CM DE LARGO DEL RESPALDO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (MINIMO), SIN CONSIDER | 5 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.108.0102.01.01 | 000000000016651 | BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.108.0102.01.01 | 000000000016651 | BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION | 19 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.108.0102.01.01 | 000000000016651 | BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION | 6 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.113.0154.01.01 | 000000000016654 | BANDEJA FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO MATE Y ACABADO PULIDO ESPEJO (SANITARIO) PARA BORDES. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI - 304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/ | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.113.0154.01.01 | 000000000016654 | BANDEJA FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18; ACABADO PULIDO MATE Y ACABADO PULIDO ESPEJO (SANITARIO) PARA BORDES. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI - 304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/ | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.118.0061.00.01 | 000000000019124 | BAÑO DE ARTESA. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM. PROFUNDIDAD: 70 CM. ALTURA 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG (COMO MINIMO) SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.118.0061.00.01 | 000000000019124 | BAÑO DE ARTESA. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 CM. PROFUNDIDAD: 70 CM. ALTURA 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG (COMO MINIMO) SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS | 1 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.118.0061.00.01 | 000000000019124 | BAO DE ARTESA. FABRICADO A BASE DE: 1.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2.- CHAROLA PERFORADA DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18, ACABADO PULIDO. 3.- COLCHONETA CON NUCLEO DE | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.123.0244.01.01 | 000000000016656 | BANQUETA DE ALTURA. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 DE 25.4 X 25.4 MM (1" X 1"); ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMA DE LAMINA DE | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.123.0244.01.01 | 000000000016656 | BANQUETA DE ALTURA. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 DE 25.4 X 25.4 MM (1" X 1"); ACABADO CROMADO. 3. PLATAFORMA DE LAMINA DE | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.130.0054.01.01 | 000000000016658 | BASCULA CON ESTADIMETRO. FABRICADA A BASE DE: 1. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCOPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y SU FACIL DESLIZAMIENTO, LA SECCION EXTERIOR FABRICADA EN LAMINA DE AC | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.138.0056.01.01 | 000000000016661 | BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO | 8 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.138.0056.01.01 | 000000000016661 | BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO | 8 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.138.0056.01.01 | 000000000016661 | BOTE SANITARIO CON PEDAL. FABRICADO A BASE DE: 1. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE NUMERO 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20, ACABADO | 10 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.138.0106.01.01 | 000000000016662 | BOTE PARA GASAS. FABRICADO A BASE DE: 1.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20, ACABADO PULIDO SANITARIO, CON VENA DE REFUERZO. 2.- TAPA CON ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 22 ACABADO PULIDO SANITARIO Y PULIDO ESPEJO | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.138.0106.01.01 | 000000000016662 | BOTE PARA GASAS. FABRICADO A BASE DE: 1.- CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20, ACABADO PULIDO SANITARIO, CON VENA DE REFUERZO. 2.- TAPA CON ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 22 ACABADO PULIDO SANITARIO Y PULIDO ESPEJO | 27 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.138.0106.01.01 | 000000000016662 | BOTE PARA GASAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: DIAMETRO: 18 CM. ALTURA: 17 CM. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CUERPO: DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE No.20, DISEÑO CON VENA DE REFUERZO EN LA PARTE SUPERIOR (BOCA | 4 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.164.3347.01.01 | 000000000016667 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO. FABRICADA A BASE DE: DIMENSIONES PRINCIPALES: LONGITUD TOTAL DE CAMA: 220 CM; ANCHO TOTAL DE CAMA: 100 CM; LONGITUD DEL BASTIDOR: 200 CM. ANCHO DEL BASTIDOR: 92 CM., LONGITUD DE LA PLAT | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.164.3347.01.01 | 000000000016667 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO. FABRICADA A BASE DE: DIMENSIONES PRINCIPALES: LONGITUD TOTAL DE CAMA: 220 CM; ANCHO TOTAL DE CAMA: 100 CM; LONGITUD DEL BASTIDOR: 200 CM. ANCHO DEL BASTIDOR: 92 CM., LONGITUD DE LA PLAT | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.164.3354.01.01 | 000000000016668 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO FABRICADA A BASE DE: 1. MARCO ESTRUCTURAL DEL BARANDAL. FABRICADO DE TUBOS DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 18, DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO, PULIDOS Y SIN COSTURA, ENSAMBLADOS CON SOL | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.164.3354.01.01 | 000000000016668 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE PEDIATRICO FABRICADA A BASE DE: 1. MARCO ESTRUCTURAL DEL BARANDAL. FABRICADO DE TUBOS DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 18, DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO, PULIDOS Y SIN COSTURA, ENSAMBLADOS CON SOL | 13 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.182.0101.01.01 | 000000000016669 | CARPETA PORTAEXPEDIENTE. FABRICADA A BASE DE: 1. ALAMBRON DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 3.1 MM (1/8") DE DIAMETRO; ACABADO GALVANIZADO, EJE DE BISAGRA. 2. BARRA DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 6.3 MM. (1/4"), ACABADO GALVANIZADO, EJE DE SISTEMA DE SUJ | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.182.0101.01.01 | 000000000016669 | CARPETA PORTAEXPEDIENTE. FABRICADA A BASE DE: 1. ALAMBRON DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 3.1 MM (1/8") DE DIAMETRO; ACABADO GALVANIZADO, EJE DE BISAGRA. 2. BARRA DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 6.3 MM. (1/4"), ACABADO GALVANIZADO, EJE DE SISTEMA DE SUJ | 62 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.182.0101.01.01 | 000000000016669 | CARPETA PORTAEXPEDIENTE. FABRICADA A BASE DE: 1. ALAMBRON DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 3.1 MM (1/8") DE DIAMETRO; ACABADO GALVANIZADO, EJE DE BISAGRA. 2. BARRA DE ACERO DE SECCION CIRCULAR DE 6.3 MM. (1/4"), ACABADO GALVANIZADO, EJE DE SISTEMA DE SUJ | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.191.0050.01.01 | 000000000016670 | CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDALES ABATIBLES DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON SEGURO EN POSICION VERTICAL. 2. BASTIDOR CON CABECERA ABTIBLE DE 3 POSICIO | 4 |
| PTO. VALLARTA, JAL. | HGZ/MF | 42 | 513.191.0159.02.01 | 000000000016672 | CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVALU | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.191.0159.02.01 | 000000000016672 | CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVALU | 52 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.191.0159.02.01 | 000000000016672 | CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVALU | 3 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.191.0159.02.01 | 000000000016672 | CARRO CAMILLA PARA RECUPERACION. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE, PREVIA EVA | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.191.0225.01.01 | 000000000016673 | CARRO CAMILLA PARA MENORES. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE PREVIA EVALUACION | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.191.0233.01.01 | 000000000016674 | CARRO CAMILLA PARA ADULTOS. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE PREVIA EVALUACION P | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.191.0233.01.01 | 000000000016674 | CARRO CAMILLA PARA ADULTOS. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE PREVIA EVALUACION P | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.191.0233.01.01 | 000000000016674 | CARRO CAMILLA PARA ADULTOS. FABRICADO A BASE DE: 1. BARANDAL DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 MM. (1) DE DIAMETRO ACABADO PULIDO CON SISTEMA ABATIBLE O DESLIZABLE (SEGUN PROPUESTA DEL FABRICANTE PREVIA EVALUACION P | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.191.0308.02.01 | 000000000019252 | CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 80CM DE LARGO 50CM DE ANCHO 105CM DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECE | 12 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.191.0308.02.01 | 000000000019252 | CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 80CM DE LARGO 50CM DE ANCHO 105CM DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECE | 2 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.191.0308.02.01 | 000000000019252 | CARRO PARA CURACIONES. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 80CM DE LARGO 50CM DE ANCHO 105CM DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECE | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.191.0407.01.01 | 000000000016677 | CARRO PORTAEXPEDIENTES. FABRICADO A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 22 CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR GRIS*. 2. CUERPO EN GENERAL EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 22 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. ENTREPAOS EN GENERA | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.191.0803.01.01 | 000000000016682 | CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL). FABRICADO A BASE DE: 1. CINTURON DE NYLON DE CIERRE DE CONTACTO DE 50.8 MM (2) DE ANCHO EN DOS SECCIONES. 2. COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 35 KG/M3 DE DENSIDAD X 7CM DE ESPESOR MINIMO Y FORRADO DE VINIL COLOR | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 513.191.0827.00.01 | 000000000019127 | CARRO PARA ROPA LIMPIA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. DIMENSIONES GENERALES: BASE: 100 CM. DE FRENTE POR 55 CM. DE FONDO ALTURA: 120 CM. ENTREPAÑOS: 3 ENTREPAÑOS. CUERPO (B | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.191.0832.00.01 | 000000000019128 | CARRO PARA ROPA SUCIA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. DIMENSIONES GENERALES: ARO INFERIOR (BASE): 71 CM. DE DIAMETRO. ARO SUPERIOR: 52 CM. DE DIAMETRO. ALTURA: 76 CM. DE DIA | 7 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.191.0832.00.01 | 000000000019128 | CARRO PARA ROPA SUCIA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. DIMENSIONES GENERALES: ARO INFERIOR (BASE): 71 CM. DE DIAMETRO. ARO SUPERIOR: 52 CM. DE DIAMETRO. ALTURA: 76 CM. DE DIA | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.209.0050.01.01 | 000000000016684 | CEPILLERA PARA USO QUIRURGICO FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO Y SISTEMA DE OPERACION DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22; ACABADO PULIDO SANITARIO. 2. RESORTE DE ALAMBRE DE ACERO ACABADO GALVANIZADO. 3. PERNO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULI | 4 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.227.0041.00.01 | 000000000011579 | CHAROLA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM. | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.227.0074.00.01 | 000000000011581 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.227.0074.00.01 | 000000000011581 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM | 7 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.227.108.01.01 | 000000000016687 | CHAROLA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL. FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. TAPA DE LAMI | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.227.0124.00.01 | 000000000011584 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.9 CM. | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.227.0132.00.01 | 000000000011585 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM. | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.245.0056.01.01 | 000000000016689 | COMODO PARA ADULTOS FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES IN | 22 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.245.0056.01.01 | 000000000016689 | COMODO PARA ADULTOS FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES IN | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.245.0106.01.01 | 000000000016690 | COMODO PARA MENORES FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES IN | 6 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.245.0106.01.01 | 000000000016690 | COMODO PARA MENORES FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 22 MINIMO; ACABADO PULIDO. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES IN | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.254.0054.01.01 | 000000000016691 | CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA | 7 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.254.0054.01.01 | 000000000016691 | CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA | 32 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.254.0054.01.01 | 000000000016691 | CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTA | 9 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.263.0079.01.01 | 000000000016692 | CARRO CUNA CON BASINET DE ACRILICO FABRICADO A BASE DE:1. CARRO PORTA BASINET FABRICADO EN TUBULAR REDONDO DE 25.4 MM. (1") CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE, ROLADO, ACABADO PULIDO SANITARIO, SOLDADURAS PULIDAS. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 46 CM., LARGO | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.352.0105.01.01 | 000000000016693 | ESCALERILLA DE DOS PELDAOS FABRICADA A BASE DE:1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2-. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA | 6 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.352.0105.01.01 | 000000000016693 | ESCALERILLA DE DOS PELDAOS FABRICADA A BASE DE:1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2-. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA | 65 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.352.0105.01.01 | 000000000016693 | ESCALERILLA DE DOS PELDAOS FABRICADA A BASE DE:1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO, ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y EL PERIMETRO SUJETA CON LA MOLDURA DE LA VISTA PERIMETRAL. 2-. ESTRUCTURA TUBULAR DE LAMINA | 9 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.360.0022.02.01 | 000000000019248 | ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES FRENTE: 90CM FONDO: 45CM ALTURA: 205CM CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 125KG POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD | 5 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.360.0022.02.01 | 000000000019248 | ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES FRENTE: 90CM FONDO: 45CM ALTURA: 205CM CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 125KG POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD | 1 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.360.0022.02.01 | 000000000019248 | ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90CM DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES FRENTE: 90CM FONDO: 45CM ALTURA: 205CM CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 125KG POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.461.0053.01.01 | 000000000016696 | ANAQUEL GUARDACOMODOS FABRICADO A BASE DE:1. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM. (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO*.2. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9 MM. (3/4) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO*.3. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM. (1/2"), DE DIAM | 3 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.461.0053.01.01 | 000000000016696 | ANAQUEL GUARDACOMODOS FABRICADO A BASE DE:1. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM. (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO*.2. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9 MM. (3/4) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO*.3. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM. (1/2"), DE DIAM | 1 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.461.0053.01.01 | 000000000016696 | ANAQUEL GUARDACOMODOS FABRICADO A BASE DE:1. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM. (1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO*.2. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9 MM. (3/4) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO*.3. ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 13 MM. (1/2"), DE DIAM | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.546.0052.01.01 | 000000000016699 | JABONERA DE PEDAL. FABRICADA A BASE DE: 1. ACTUADORES DE FLUJO DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO. 2. CABEZA TAPA ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO, PARA ACOPLAMIENTO CON LOS DEMAS ELEMENTOS DEL SI | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.567.0106.01.01 | 000000000016701 | LAMPARA DE PIE RODABLE FABRICADA A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 15.8 MM. (5/8") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO. 2. APAGADOR TIPO BALANCIN INTEGRADO EN EL CABLE A 30 CM. DE SU SALIDA. 3. BASE (TRIPLE) EN T | 6 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.580.0109.01.01 | 000000000016703 | LAVABO DOBLE PARA CIRUJANOS FABRICADO A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE BRONCE; ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO O ACERO INOXIDABLE. 3. CUERPO, RESPALDO Y TINA DE | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.580.0406.02.01 | 000000000018582 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM | 3 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.580.0406.02.01 | 000000000018582 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM | 2 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.580.0406.02.01 | 000000000018582 | LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUM | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.580.0455.02.01 | 000000000018583 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE | 3 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.580.0455.02.01 | 000000000018583 | LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM FABRICADO A BASE DE: ESPECIFICACIONES: 1. CESPOL REGISTRABLE DE LATON ACABADO CROMADO. 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.0118.01.01 | 000000000016712 | MESA CON FREGADERO, DEPOSITO DE HIELO Y BAO MARIA FABRICADA A BASE DE: 1. BAO MARIA DE 20 X 50 X 19 CM CON CHAROLA PERFORADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO18 TIPO AISI-304, INTEGRADA A CUBIERTA, CON RESISTENCIA ELECTRICA DE 500W, CON CAB | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.0134.02.01 | 000000000019245 | MESA PARA REHIDRATACION. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES. LARGO TOTAL: 120CM. ANCHO TOTAL: 60CM. ALTURA PLATAFORMA: 70CM. ALTURA TOTAL: 102CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 100KG, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, | 12 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.0134.02.01 | '000000000016714 | MESA PARA REHIDRATACION. FABRICADA A BASE DE: 1. BARRA PORTAVENOCLISIS FIJO DE ACERO DE 15.87 MM (5/8) DE DIAMETRO CON DOS GANCHOS 15 CM. CADA UNO DE ACERO REDONDO, EN ESCUADRA ENTRE ELLOS DE 7.93 MM (5/16) DE DIEMATRO, ACABADO CROMADO. 2. COLCHONETA CON | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.0407.01.01 | 000000000016720 | MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONES FABRICADA A BASE DE: 1. CAJON DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NUMERO. 20 CON JALADERA INTEGRAL; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1.1/2") DE DIAMETRO; ACABADO | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.0506.01.01 | 000000000016722 | MESA ALTA DE 230 CM CON FREGADERO DERECHO FABRICADA A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO 3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA DE | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.0555.01.01 | 000000000016723 | MESA ALTA DE 180 CM. CON FREGADERO CENTRAL Y CAJONES. FABRICADA A BASE DE: 1.- CAJON DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 CON JALADERA INTEGRADA; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* 2.- CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38MM ( 1 1/2) DE DIAMETRO; ACABADO CROMAD | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.0753.01.01 | 000000000016724 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO DERECHO. FABRICADA A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO 3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA D | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.0761.01.01 | 000000000016725 | MESA ALTA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CESPOL REGISTRABLE DE ACERO DE 38 MM. (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO CROMADO 2. CONTRA DE CANASTA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO 3. CUBIERTA Y BORDE PERIMETRAL EN LAMINA | 1 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.621.0803.01.01 | 000000000016726 | MESA ALTA DE 120 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.621.1017.01.01 | 000000000016732 | MESA DE 150 CM CON FREGADERO IZQUIERDO Y GUARDA COMPRESORA. FABRICADA A BASE DE: 1. CESPOL, REGISTRABLE DE ACERO O LATON DE 38MM (1 1/2") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO 2. CONTRACANASTA DE 100MM (4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE 3. CUBIERTA DE ACERO IN | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.1355.02.01 | 000000000019254 | MESA RIÑON. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 147CM. FRENTE; 65CM. DE FONDO; 100CM. DE ALTURA; TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 100KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. ESTRUCTURA: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. 18, ACABADO P | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.621.1405.02.01 | 000000000019253 | MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.1405.02.01 | 000000000019253 | MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. | 15 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.1405.02.01 | 000000000019253 | MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. | 3 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.621.1405.02.01 | 000000000019253 | MESA MAYO. DESCRIPCION TECNICA DIMENSIONES: 35CM. FRENTE; 60CM. DE FONDO; 90 A 150CM. DE ALTURA (RANGO AJUSTABLE); TOLERANCIA: +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 75KG SIN CONSIDERAR EL PESO DEL ARTICULO. BASE: TUBO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CAL. | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.621.1454.01.01 | 000000000016736 | MESA DE 150 CM. PARA ATENCION A RECIEN NACIDOS. FABRICADA A BASE DE: 1. COLCHONETA DE 115 X55 X 5 CM CON NUCLEO DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 FORRADO DE VINILO COLOR NEGRO. 2. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 16 CON SEPARADOR INTERMED | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.621.1603.01.01 | 000000000016739 | MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.1603.01.01 | 000000000016739 | MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE | 11 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.1603.01.01 | 000000000016739 | MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE | 7 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.621.1603.01.01 | 000000000016739 | MESA PASTEUR. FABRICADA A BASE DE:1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO. 20, ACABADO PULIDO 3. ENTREPAO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE | 4 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.621.1660.01.01 | 000000000016741 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14; ACABADO CROMADO 2.- COLUMNA TELESCOPICA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA* 3.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.621.1660.01.01 | 000000000016741 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14; ACABADO CROMADO 2.- COLUMNA TELESCOPICA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA* 3.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.1702.01.01 | 000000000016742 | MESA RIGIDA DE MADERA. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 195 CM DE LARGO ; 60 CM DE ANCHO ;75 CM DE ALTURA TOTAL TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 85 KG (COMO MINIMO) , SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. CREMALL | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.1876.01.01 | 000000000016743 | MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. FABRICADA A BASE DE: 1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION CIRCULAR CON 9.5MM (3/8") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20. 3. ENTREPAO D | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.1918.01.01 | 000000000016747 | MESA DE 180 cm. PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.1967.01.01 | 000000000016752 | MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NUMERO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.1983.01.01 | 000000000016754 | MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VI | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.1983.01.01 | 000000000016754 | MESA ALTA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM CALIBRE NO.16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA (NO VI | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.2049.01.01 | 000000000016760 | MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA). FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 45 X 40 X 19 CM Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.2049.01.01 | 000000000016760 | MESA ALTA DE 180CM. CON FREGADERO CENTRAL Y TRAMPA PARA YESO (INTEGRADA). FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 CON RESPALDO Y FREGADERO CENTRAL DE 45 X 40 X 19 CM Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.621.2429.01.01 | 000000000011594 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO. MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO, LONGITUD | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.621.2429.01.01 | 000000000011594 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO. MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO, LONGITUD | 5 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.2429.01.01 | 000000000011594 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO. MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO, LONGITUD | 6 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.621.2429.01.01 | 000000000011594 | MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE EN POSICION DE DECUBITO. MESA DE EXPLORACION CONSTRUIDA CON LAMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MINIMO, LONGITUD | 4 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.621.2439.00.01 | 000000000019125 | MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG. COMO MINIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO). DIMENSIONES GENERALES: 1.62M DE LARGO (1.22M DE CUBIERTA + 40 CM. DE CUBIERTA DE APOYO) X 51 CM. DE ANCHO X | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.626.0287.01.01 | 000000000016771 | MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE 162 X 162 X 0.75 CM. CON DISEO ESPECIAL ERGONOMICO Y CANTOS CON DISEO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD ME | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.626.0287.01.01 | 000000000016771 | MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE 162 X 162 X 0.75 CM. CON DISEO ESPECIAL ERGONOMICO Y CANTOS CON DISEO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD ME | 3 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.626.0287.01.01 | 000000000016771 | MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ESCRITORIO MODULAR AUTOSUSTENTABLE DE 162 X 162 X 0.75 CM. CON DISEO ESPECIAL ERGONOMICO Y CANTOS CON DISEO DE CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO FABRICADO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD ME | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.634.0030.01.01 | 000000000011595 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, C | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.634.0030.01.01 | 000000000011595 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, C | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.634.0030.01.01 | 000000000011595 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, C | 19 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.634.0030.01.01 | 000000000011595 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, C | 5 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.634.0030.01.01 | 000000000011595 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, C | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.635.0054.01.01 | 000000000016773 | ORINAL PARA VARONES. FABRICADO A BASE DE: 1. ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22; ACABADO PULIDO. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22; ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO (EN BAJO RELIEVE DONDE LO HACE SEMIHORIZONTAL ASI | 22 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.635.0054.01.01 | 000000000016773 | ORINAL PARA VARONES. FABRICADO A BASE DE: 1. ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22; ACABADO PULIDO. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22; ACABADO PULIDO CON ESTAMPADO (EN BAJO RELIEVE DONDE LO HACE SEMIHORIZONTAL ASI | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.731.0305.01.00 | 000000000016775 | PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR G | 8 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.731.0305.01.00 | 000000000016775 | PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR G | 32 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.731.0305.01.00 | 000000000016775 | PORTACUBETA RODABLE. FABRICADA A BASE DE: PORTACUBETA 1. ARILLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 12 DE 38MM. (1.1/2") DE ANCHO; ACABADO PULIDO. 2. BANDA PARA PROTECCION PERIMETRAL DE HULE SINTETICO ANTIESTATICO MACIZO COLOR G | 9 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.771.0405.01.01 | 000000000016779 | REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 18; ACABADO PULIDO. 2. PREPARACION PARA FIJAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.771.0413.01.01 | 000000000016780 | REPISA DE 180 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 18; ACABADO PULIDO. 2. PREPARACION PARA FIJAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO.NOTA: LLEVARA MENSULA INTERMEDIA DE ACERO INOXIDABLE T | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.783.0054.01.01 | 000000000016782 | RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, ALEACION 6063 TEMPLE 6* DE 25.4 MM (1") POR 34.9 MM (1.3/8") CON ESPESOR DE 1.5 MM (1/16") MINIMO*. 2. CARRETILLA DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 TEMPLE 5* CON SISTEM | 83 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.783.0054.01.01 | 000000000016782 | RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, ALEACION 6063 TEMPLE 6* DE 25.4 MM (1") POR 34.9 MM (1.3/8") CON ESPESOR DE 1.5 MM (1/16") MINIMO*. 2. CARRETILLA DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 TEMPLE 5* CON SISTEM | 4 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 513.783.0054.01.01 | 000000000016782 | RIEL PORTAVENOCLISIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, ALEACION 6063 TEMPLE 6* DE 25.4 MM (1") POR 34.9 MM (1.3/8") CON ESPESOR DE 1.5 MM (1/16") MINIMO*. 2. CARRETILLA DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 TEMPLE 5* CON SISTEM | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.790.0014.00.01 | 000000000011603 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.790.0014.00.01 | 000000000011603 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.790.0014.00.01 | 000000000011603 | RIÑON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ml DE CAPACIDAD | 10 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.790.0063.01.01 | 000000000016783 | RION DE 500 CENTIMETROS CUBICOS. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 22 MINIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO CON VIVOS ACABADO PULIDO ESPEJO NOTAS: ACERO INOXIDABLE AISI-304 APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NO | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.790.0071.01.01 | 000000000016784 | RION DE 250 CENTIMETROS CUBICOS. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 22 MINIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO CON VIVOS ACABADO PULIDO ESPEJO NOTAS: ACERO INOXIDABLE AISI-304 APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NO | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.790.0071.01.01 | 000000000016784 | RION DE 250 CENTIMETROS CUBICOS. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 22 MINIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO CON VIVOS ACABADO PULIDO ESPEJO NOTAS: ACERO INOXIDABLE AISI-304 APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NO | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.810.0051.01.01 | 000000000016785 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. FABRICADA A BASE DE: 1. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS DE ACRILONNITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS. 2. DESCANSAPIES DE TUBO DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO. 18, DE 22.2 MM (7/8") Y | 8 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.810.0051.01.01 | 000000000016785 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. FABRICADA A BASE DE: 1. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS DE ACRILONNITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS. 2. DESCANSAPIES DE TUBO DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO. 18, DE 22.2 MM (7/8) Y 1 | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.887.0059.00.01 | 000000000011606 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.887.0059.00.01 | 000000000011606 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | 22 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.887.0059.00.01 | 000000000011606 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | 8 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.907.0030.00.01 | 000000000011607 | PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE. | 12 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.907.0030.00.01 | 000000000011607 | PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE. | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 513.907.0055.01.01 | 000000000016790 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. FABRICADO A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIAM. CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL, DE 9.5 MM. (3/8"), ACABADO PULIDO. 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULA | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.907.0055.01.01 | 000000000016790 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. FABRICADO A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIAM. CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL, DE 9.5 MM. (3/8"), ACABADO PULIDO. 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULA | 13 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 513.907.0055.01.01 | 000000000016790 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. FABRICADO A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIAM. CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL, DE 9.5 MM. (3/8"), ACABADO PULIDO. 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERFIL TUBULA | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 513.950.0028.01.01 | 000000000016792 | VASO METALICO GRADUADO: 30 ML. | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 515.619.0794.02.01 | 000000000019154 | MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: LARGO TOTAL 60 O 90 O 120 O 150 O 180 O 210 O 230 CM; ANCHO TOTAL 70 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA COMO MINIMO 250 KG, SIN CONSIDE | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 515.957.0232.01.01 | 000000000016833 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACION 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PA | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 515.957.0232.01.01 | 000000000016833 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACION 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PA | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 515.957.0232.01.01 | 000000000016833 | VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACION 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PA | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 517.013.0057.01.01 | 000000000016869 | ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 (CON PERFORACIONES EN | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 517.013.0057.01.01 | 000000000016869 | ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 (CON PERFORACIONES EN | 2 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 517.013.0057.01.01 | 000000000016869 | ALACENA ALTA DE 90 CM. FABRICADA A BASE DE: 1. BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 20 (CON PERFORACIONES EN | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 517.270.0048.01.01 | 000000000016887 | COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA DERECHA Y FREGADERO IZQUIERDO FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CAL. NUMERO 18, CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO DE 40 X 40 X 19 CM, ACABADO PULIDO Y CONTRA DE CANASTA DE 100 M | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 519.051.0262.02.01 | 000000000011611 | ATRIL. EQUIPO ESPECIALIZADO DE METAL, MADERA O PLASTICO, DE ALTURA Y DECLIVE AJUSTABLES, ALTURA 79 CM, ANCHO 22 CM. Y BASE DE 61 CM. CON UNA PIEZA PARA MANO DE 7 X 14 X 22 CM. CON SISTEMA DE RESISTENCIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: N | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.104.0251.02.01 | 000000000019168 | BANCA VESTIDOR PARA BAÑOS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES LONGITUD: 120 CM ANCHO: 30 CM ALTURA: 45 CM CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESA | 4 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.104.0269.01.01 | 000000000016932 | BANCA EN REGADERA FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA EN TIRAS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA (TIPO MARIMBA) DE 45 X 5 X 3 CM ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL (3 CAPAS). 2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 3 | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.104.0517.00.01 | 000000000019131 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO). CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION. ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE LA BANCA TAMDEM DE 3 LUGARES CON DESCANSABRAZOS LATERALES PARA USO Y APLICACION EN EL INSTITUTO M | 7 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.104.0517.00.01 | 000000000019131 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO). CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: PROFUNDIDAD TOTAL: 60 A 65 CM. ALTURA TOTAL: 77 A 85 CM. LARGO TOTAL: 180 A 193 CM. PARA LA BANCA DE 3 PLAZAS. LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA): 55 A 58 | 6 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 519.104.0517.00.01 | 000000000019131 | BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO). CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION. ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE LA BANCA TAMDEM DE 3 LUGARES CON DESCANSABRAZOS LATERALES PARA USO Y APLICACION EN EL INSTITUTO M | 7 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.104.0524.00.01 | 000000000019132 | BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION. ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE LA BANCA TAMDEM DE 4 LUGARES CON DESCANSABRAZOS LATERALES PARA USO Y APLICACION EN EL INSTITUTO M | 28 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.104.0524.00.01 | 000000000019132 | BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO). CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: PROFUNDIDAD TOTAL: 60 A 65 CM. ALTURA TOTAL: 77 A 85 CM. LARGO TOTAL: 240 A 250 CM. PARA LA BANCA DE 4 LUGARES. LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA): 55 A 58 | 12 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 519.104.0524.00.01 | 000000000019132 | BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION. ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE LA BANCA TAMDEM DE 4 LUGARES CON DESCANSABRAZOS LATERALES PARA USO Y APLICACION EN EL INSTITUTO M | 4 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 519.132.0059.01.00 | 000000000016988 | BOTE DE CAMPANA FABRICADO A BASE DE: 1. MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4) DE SECCION, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. BISAGRA TIPO PIANO DE 25.4 MM (1) (EN EXTENSION) FIJADA CON RE | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.132.0059.01.00 | 000000000016988 | BOTE DE CAMPANA FABRICADO A BASE DE: 1. MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4 ) DE SECCION, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. BISAGRA TIPO PIANO DE 25.4 MM (1 ) (EN EXTENSION) FIJADA CON RE | 11 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.132.0059.01.00 | 000000000016988 | BOTE DE CAMPANA FABRICADO A BASE DE: 1. MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4 ) DE SECCION, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. BISAGRA TIPO PIANO DE 25.4 MM (1 ) (EN EXTENSION) FIJADA CON RE | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.160.0104.01.01 | 000000000016990 | CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA COLOR VERDE*. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE UNION DE PIVOTE CON PERNOS DE 6.3 M | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.160.0104.01.01 | 000000000016990 | CARRO DE ASEO FORMA TIJERA FABRICADO A BASE DE: 1. BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA COLOR VERDE*. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE UNION DE PIVOTE CON PERNOS DE 6.3 M | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.196.0052.01.01 | 000000000016995 | CASILLERO DOBLE. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. PUERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NUMERO 22 CON VENTILAS TROQUELADAS, COLOCADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PUERTA, LA PUERTA DEBERA ESTAR PROVISTA DE UN PORTACANDADO (OREJA), CERR | 6 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.279.0011.01.01 | 000000000016997 | DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO FABRICADO A BASE DE: 1. RUEDA DE 12.7 CMS. (5") DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CMS. (1") MINIMO, DE HULE SINTETICO COLOR GRIS QUE GARANTICE NO MANCHAR EL PISO, CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG. POR RUEDA, C | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 519.315.0017.00.01 | 000000000018569 | ESCALERA DE TIJERA, DE 3 PELDAÑOS, DE 40 X 35 X 93 CM ESTRUCTURA Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON TACONES DE HULE. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.315.0017.00.01 | 000000000018569 | ESCALERA DE TIJERA, DE 3 PELDAÑOS, DE 40 X 35 X 93 CM ESTRUCTURA Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON TACONES DE HULE. | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.315.0017.00.01 | 000000000018569 | ESCALERA DE TIJERA, DE 3 PELDAÑOS, DE 40 X 35 X 93 CM ESTRUCTURA Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON TACONES DE HULE. | 5 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.630.5055.01.01 | '000000000017022 | MESA DE TRABAJO PARA TALLER FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON UNIONES EN FORMA MACHIMBRADA DE 38 MM (1 1/2) DE ESPESOR; ACABADO NATURAL UNIDOS A LA ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE USO COMERCIAL ROSCA ST | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.695.0025.01.01 | '000000000019303 | SILLA PORTA BEBE CON BALANCIN, TIPO PERIQUERA FABRICADA CON CANASTILLA INTEGRAL EN PLASTICO CON DISENO PARA COLOCAR PIECERA Y CHAROLA A DIFERENTES POSICIONES, ASI COMO PERFORACIONES PARA VENTILACION Y LIMPIEZA Y UNA ABERTURA EN EL RESPALDO PARA SUJETA | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.695.0058.01.01 | 000000000017014 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUR | 3 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.695.0058.01.01 | 000000000017014 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUR | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.695.0108.01.01 | 000000000017013 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUR | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.695.0108.01.01 | 000000000017013 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUR | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.810.0025.02.01 | 000000000019303 | SILLA PORTA BEBE CON BALANCIN, TIPO PERIQUERA FABRICADA CON CANASTILLA INTEGRAL EN PLASTICO CON DISENO PARA COLOCAR PIECERA Y CHAROLA A DIFERENTES POSICIONES, ASI COMO PERFORACIONES PARA VENTILACION Y LIMPIEZA Y UNA ABERTURA EN EL RESPALDO PARA SUJETA | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 519.865.0094.01.01 | 000000000017003 | TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA | 7 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.865.0094.01.01 | 000000000017003 | TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 519.873.0060.00.01 | 000000000018570 | TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA, DE 120 X 120 X 15 CM, FORMADA POR 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 15 X 2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 6 EN LA INFERIOR, ACABADO NATURAL ASPERO, CON 108 CLAVOS, TORNILLO DE 5.2 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 4 | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.873.0060.00.01 | 000000000018570 | TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA, DE 120 X 120 X 15 CM, FORMADA POR 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 15 X 2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 6 EN LA INFERIOR, ACABADO NATURAL ASPERO, CON 108 CLAVOS, TORNILLO DE 5.2 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 4 | 7 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 519.874.0010.01.01 | 000000000017002 | TAMBO PARA BASURA NO CONTAMINADA FABRICADO A BASE DE: 1. CUERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16; ACABADO INTERIOR EN PINTURA ANTIOXIDANTE COLOR NARANJA*. 2. FRANJA MEDIA COLOR VERDE * PARA BASURA NO CONTAMINADA. 3. FRANJA MEDIA COLOR ROJO * PARA BASU | 2 |
| PTO. VALLARTA, JAL. | HGZ/MF | 42 | 523.339.0052.01.01 | 000000000018521 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 523.339.0052.01.01 | 000000000018521 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA | 4 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 523.339.0052.01.01 | 000000000018521 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 O COLD ROLLED, CALIBRE 22, ESMALTADO AL HORNO, COMPRESOR DE 1/8 DE HP., TERMOSTATO AUTOMATICO, RECEPTOR DE AGUA, PORTA VASOS, VALVULA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, CABLE DE ALIMENTACION | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 523.481.0576.00.01 | 000000000018992 | HORNO DE MICROONDAS. | 2 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 523.481.0576.00.01 | 000000000018992 | HORNO DE MICRO ONDAS, DIGITAL PROGRAMABLE, 10 NIVELES DE COCCION MINIMO, EQUIPADO CON SISTEMA PARA DESCONGELAR, CAPACIDAD APROXIMADA 1.5 PIES CUBICOS. | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 523.613.0223.00.01 | 000000000019032 | MEZCLADORA VERTICAL, RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE 14 5/4" DE DIAMETRO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, GABINETE DE MOTOR Y BASE METALICOS EN ACABADO APOXICO, MOTOR 1/4 DE HP., DE 50 A 60 CICLOS, MONOFASICO Y TRIFASICO, CON DIFEREN | 1 |
| PTO. VALLARTA, JAL. | HGZ/MF | 42 | 523.766.0283.00.01 | 000000000019061 | REBANADORA PARA CARNES FRIAS, | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 523.782.1616.00.01 | 000000000019062 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR ), 4.5 PIES CUBICOS | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 523.782.1616.00.01 | 000000000019062 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR ), 4.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN ESMALTE BLANCO EN EXTERIOR Y PORCELANIZADO EN INTERIOR, CON CONGELADOR Y PUERTA ABATIBLE, CHAROLA PARA CARNE Y DESHIELO, AISLAMIENTO DE POLIURETANO, SELLO | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 523.782.1654.00.01 | 000000000019066 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 7.5 PIES CUBICOS | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 527.398.0150.00.01 | '000000000018549 | ESMERIL ELECTRICO DE BANCO CON PIEDRAS DE DIFERENTES PULGADAS MOTOR MONOFASICO DE DIVERSO VOLTAJE CON VISERAS PROTECTORAS. | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 527.825.0419.00.01 | '000000000018550 | SOLDADORA DE TRANSFORMADOR C.A. C.D. 250 AMPERES. SOLDADORA DE TRANSFORMADOR PARA SER USADA EN EL PROCESO DE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO (SMAW.). FUENTE DE PODER MONOFASICA PARA SER CONECTADA A LINEAS DE 220/440 VOLTS. 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL DE 2 | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 527.878.0100.00.01 | '000000000018547 | TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON MORDAZA DE 8 PULG, (203.2 MM), C.B. DE HERRAMIENTAS. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 529.622.0022.00.01 | 000000000017505 | MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPLIEGUE DE TEXTOS GRAFICOS Y ANIMACIONES. | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.116.0369.03.01 | 000000000011662 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.116.0369.03.01 | 000000000011662 | CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACION, CON VALVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS | 11 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.116.0369.03.01 | 000000000019137 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (BASE RODABLE). AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARATULA CON ESCALA DE 1 MMHG HASTA 300 MMHG., CUADRADA DE 15 CM. POR LADO O REDONDA DE 15 CM. | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.116.0377.03.01 | 000000000011663 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.116.0377.03.01 | 000000000011663 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. | 13 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.116.0377.03.01 | 000000000011663 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARATULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACION CON VALVULA | 9 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.156.0147.02.01 | 000000000011697 | CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE. | 3 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.157.0096.02.01 | 000000000016357 | CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.157.0096.02.01 | 000000000016356 | CAMARA CEFALICA LACTANTE. | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.157.0096.02.01 | 000000000016355 | CAMARA CEFALICA NEONATAL. | 2 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.295.1162.04.01 | 000000000011766 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.295.1162.04.01 | 000000000011766 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. | 8 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.295.1188.03.01 | 000000000011767 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PARA 1er NIVEL | 4 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.295.1188.03.01 | 000000000011767 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMANOS. OFTALMOSCOPIO CON | 7 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 531.295.1188.03.01 | 000000000011767 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. | 3 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 531.304.0056.02.01 | 000000000011770 | DINAMOMETRO TIPO COLLINS | 5 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 531.304.0072.02.01 | 000000000011771 | DINAMOMETRO DE BULBO GRADUADO | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.345.0016.06.01 | 000000000018709 | GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO. METODO DE MEDICION: ELECTROQUIMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICION HASTA 500 O 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE PUNCION SEMIAUTOMATICA | 8 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 531.345.0016.06.01 | 000000000018709 | GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO. METODO DE MEDICION: ELECTROQUIMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICION HASTA 500 O 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE PUNCION SEMIAUTOMATICA | 3 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.375.0126.03.01 | 000000000011853 | ESTETOSCOPIO CAPSULA DOBLE CON ARCO | 6 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.375.0126.03.01 | 000000000011853 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. | 27 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.375.0126.03.01 | 000000000011853 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONOMICO Y DISENADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. | 12 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.375.0159.02.01 | 000000000011854 | ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAVES DEL UTERO Y LA PARED ABDOMINAL DE LA MUJER EMBARAZADA. ACCESORIOS: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.375.0209.02.01 | 000000000011855 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.375.0209.02.01 | 000000000011855 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.385.0835.04.01 | 000000000016345 | ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO MEDIANO (50 X 50 X 96 CM) UNA PUERTA. | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.385.1056.02.01 | 000000000016343 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO 50x50x96cm. | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.385.1080.02.01 | 000000000011875 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.438.0014.01.01 | 000000000011905 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES | 13 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.562.0020.02.01 | 000000000011935 | LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES | 1 |
| ATOTONILCO, JAL. | UMF | 22 | 531.562.1457.01.00 | 000000000011947 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.562.1457.01.00 | 000000000011947 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. | 14 |
| ACATIC, JAL | UMF | 128 | 531.562.1457.01.00 | 000000000011947 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. | 4 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.614.0424.02.01 | 000000000012021 | ESTADIMETRO PEDIATRICO. EQUIPO PARA LA MEDICION DE LA LONGITUD DE NINOS MENORES DE 2 ANOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: COLCHONETA PORTATIL, HIPOALERGENICA, | 5 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.616.0976.04.01 | 000000000012032 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAULICA BASICA. | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.656.0118.02.01 | 000000000012066 | OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICADO CON UN MATERIAL DERIVADO DEL ESTIRENO, NECESARIO DURANTE LA EXPLORACION DE LA AGUDEZA VISUAL, PARA OCLUIR EL OJO CONTRALATERAL AL QUE EXPLORA, ASI COMO PARA | 3 |
| ARAMARA, JAL. | UMF | 170 | 531.656.0118.02.01 | 000000000012066 | OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICADO CON UN MATERIAL DERIVADO DEL ESTIRENO, NECESARIO DURANTE LA EXPLORACION DE LA AGUDEZA VISUAL, PARA OCLUIR EL OJO CONTRALATERAL AL QUE EXPLORA, ASI COMO PARA | 11 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 531.678.0013.02.01 | 000000000012076 | PLICOMETRO | 5 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 531.773.0322.01.01 | 000000000012097 | REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS. EQUIPO ELECTRICO, FIJO, PARA PRESERVAR MUESTRAS BIOLOGICAS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DIAGNOSTICO CLINICO EN GENERAL A TEMPERATURA DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS; PARA SER | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.784.0204.03.01 | 000000000016408 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO. | 10 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.784.0204.03.01 | 000000000016404 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA PEDIATRICO. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.784.0204.03.01 | 000000000016402 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA NEONATAL. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.794.0012.00.01 | 000000000012110 | RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.794.0111.01.01 | 000000000012114 | RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. | 1 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 531.794.0129.01.01 | 000000000012115 | RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM. | 1 |
| PTO. VALLARTA, JAL. | HGZ/MF | 42 | 533.203.0021.02.01 | 000000000019202 | CANASTILLA DE ALUMINIO | 5 |
| PTO. VALLARTA, JAL. | HGZ/MF | 42 | 533.203.0120.01.01 | 000000000012232 | CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 533.255.0218.03.01 | 000000000012246 | CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS. CONTENEDOR DE REFRIGERANTES PARA MANTENERLOS A TEMPERATURA DE CONGELACION. CONSTA DE: PUERTA METALICA TIPO COFRE, CON SELLADO HERMETICO, CERRADURA Y LLAVE. CONSTRUIDO DE MATERIAL RESISTENTE A CLIMAS TR | 1 |
| PTO. VALLARTA, JAL. | HGZ/MF | 42 | 533.778.0034.01.01 | 000000000012308 | REFRACTOMETRO DE MANO | 2 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 533.786.0034.03.01 | 000000000012311 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | 3 |
| ARAMARA, JAL. | UMF | 170 | 533.786.0034.03.01 | 000000000012311 | REFRIGERADOR PARA VACUNAS. | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 533.786.0042.01.01 | 000000000012312 | REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 17.6 PIES CUBICOS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS. DE UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMETICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 535.461.0122.03.01 | 000000000012384 | GONIOMETRO. GONIOMETRO PARA MEDIR ARCOS DE MOVILIDAD DE ARTICULACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MATERIAL, LONGITUD, SISTEMA DE MEDICION INTERNACIONAL, ESCALA | 6 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 535.618.1429.00.01 | 000000000012399 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SOLIDO, CON AGUJA Y PINCEL, DE 180 MM. DE LONGITUD. | 6 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.138.0329.00.01 | 000000000012897 | BROCA HUDSON. 9, 14, 16, 22 MM. JUEGO. | 11 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.173.2511.00.01 | 000000000013046 | SONDA PERIODONTAL W O WHO. | 1 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 537.175.0034.01.01 | 000000000013054 | CARTILLA PARA PRUEBA DE DISTANCIA. EVALUAR LA AGUDEZA VISUAL. CARTILLA PARA PRUEBA DE DISTANCIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL | 3 |
| PONCITLAN, JAL | UMF | 95 | 537.175.0042.02.01 | 000000000013055 | CARTILLA PARA PRUEBA DE COLOR. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. | 3 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.175.0067.02.01 | 000000000013056 | CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. | 3 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.837.0182.01.01 | 000000000015847 | VALVA SEPARADORA DE MEJILLAS PARA LA GUIA TRANSBUCAL. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.837.0349.01.01 | 000000000015863 | MANDRIL CON ANCLAJE DENTAL. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0017.01.01 | 000000000015864 | MODULO 2.4 TRAUMA CON TAPA, SIN CONTENIDO. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0025.01.01 | 000000000015865 | MODULO 2.4 RECONSTRUCCION CON TAPA, SIN CONTENIDO. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0058.01.01 | 000000000015868 | GUIA DE BROCA DOBLE DE 2.4 / 1.8 MM. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0066.01.01 | 000000000015869 | VAINA DE SUJECION PARA DESTORNILLADOR 2.4. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0082.01.01 | 000000000015871 | GUIA DE BROCA LC DCP 2.4. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0140.01.01 | 000000000015877 | SHORTCUT 2.4. | 4 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0165.01.01 | 000000000015879 | MACHO PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.4 MM. DE DIAMETRO Y 100 MM. DE LONGITUD. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0173.01.01 | 000000000015880 | PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4, AUTOSUJETANTE. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0181.01.01 | 000000000015881 | PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4, NO AUTOSUJETANTE. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0199.01.01 | 000000000015882 | GUIA DE BROCA DE 1.8 MM., CON ROSCA. | 4 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0207.01.01 | 000000000015883 | GUIA DE BROCA DE 2.4 MM., CON ROSCA. | 4 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0215.01.01 | 000000000015884 | TORNILLO PROTECTOR PARA PREDOBLADO. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0223.01.01 | 000000000015885 | GUIA TRANSBUCAL 2.0 / 2.4 / 3.0 | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0249.01.01 | 000000000015887 | ANILLO SEPARADOR PARA LA GUIA TRANSBUCAL. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0264.01.01 | 000000000015889 | GUIA DE BROCA DE 1.8 MM. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0272.01.01 | 000000000015890 | GUIA DE BROCA DE 1.8 / 2.4 MM. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0280.01.01 | 000000000015891 | GUIA DE BROCA DE 2.4 MM. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0298.01.01 | 000000000015892 | GUIA DE BROCA LC-DCP DE 1.8 MM. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0348.01.01 | 000000000015897 | PINZA PARA DOBLAR PLACAS DE 2.4 MM., CON MUELLE. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0397.01.01 | 000000000015902 | PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4, SEMILUNAR, DE 4 O 6 ORIFICIOS. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0405.01.01 | 000000000015903 | PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS UNIVERSALES, PARA FRACTURAS 2.4, DE 10 ORIFICIOS. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.838.0413.01.01 | 000000000015904 | PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS DE RECONSTRUCCION 2.4,DE 295 MM. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.906.1061.00.01 | 000000000016194 | TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE, CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES. | 4 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 537.913.0122.00.01 | 000000000016196 | TUNELIZADOR MALEABLE, DE 250 MM. A 300 MM. DE LONGITUD. | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 541.095.0021.00.01 | 000000000016494 | CARRO TRANSPORTADOR. PARA CAJAS, CILINDROS Y OTRO TIPO DE MATERIALES PESADOS. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA 36X25 CM. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.0102.01.01 | 000000000016219 | JUEGO DE PESAS TIPO MANCUERNA. | 4 |
| GDL, JAL. | HGR | 46 | 564.002.0219.01.01 | 000000000016220 | ANDADERA. | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.0334.02.01 | 000000000016224 | BARRAS PARALELAS | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.0391.01.01 | 000000000016227 | SILLA DE RELAJACION. | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.0409.02.01 | 000000000016228 | MESA DE ESTABILIDAD | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.0474.02.01 | 000000000016232 | RAMPA Y ESCALERA INFANTIL | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.0664.02.01 | 000000000016242 | SILLA TIPO BURBUJA | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.0813.02.01 | 000000000016251 | TABLA PARA TRASLADOS | 4 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.0912.03.01 | 000000000016259 | SILLA CON ASIENTO CUADRADO PARA ESTABILIDAD | 1 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.1019.01.01 | 000000000016267 | EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.1092.02.01 | 000000000016272 | POLEAS. PARA REALIZAR EJERCICIOS DE HOMBRO, CODO Y PECHO. POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED, PARA GIMNASIO, UN PAR A LA ALTURA DEL PECHO Y UN PAR A LA ALTURA DEL PISO, AGARRADERAS DE METAL CON EMPUÑADURAS ACOJINADAS ANTIDERRAPANTES. CUERDA RESISTENTE Y JUEGO | 2 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.1118.03.01 | 000000000016274 | SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE | 3 |
| TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | HGR | 180 | 564.002.1225.01.01 | 000000000016280 | ESCALERA Y RAMPA CON BARANDAL | 1 |

ANEXO 3-A (TRES-A)

CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

“SE ANEXAN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO

LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS”

ANEXO NUMERO 4 (CUATRO)

CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO

|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA |  |  |  |  |  |
|  | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA |  |  |  |  |  |
|  | DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO |  |  |  |  |  |
|  | SOLICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO |
| EQUIPO O INSTRUMENTAL 1 | INSUMO (CONSUMIBLE), DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 2 |
| CLAVE 1.1 | NOMBRE GENÉRICO 1.2 | MARCA 1.3 | MODELO 1.4 | DESCRIPCIÓN 2.1 | PRESENTACIÓN 2.2 | GENÉRICO 2.3 | MARCAS COMPATIBLES 2.4 | ESPECÍFICO 2.5 | NUM. DE CATÁLOGO 2.6 |
| 531.256.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS, PODRA INSERTAR LAS NECESARIAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AUTORIZACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |

INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR EL FORMATO

"CONSUMIBLES PARA EQUIPOS MÉDICOS"

INDICACIONES:

El presente formato tiene como objetivo sistematizar y concentrar la información que se requiere para solicitar la inclusión de los CONSUMIBLES para equipos médicos e instrumental quirúrgico a los Cuadros Básicos Institucionales y Sectoriales, para este efecto, el solicitante deberá presentar la información en impresión y en medio magnético        (disco compacto).

Datos Generales:

Contestar en cada rubro lo que se solicita:

En la línea donde dice solicitante, anotar el nombre de la empresa.

En la línea donde dice fecha, anotar la fecha de requisición.

Para fines prácticos la información se divide en tres secciones:

- Incluye información de los equipos médicos e instrumentos quirúrgicos ubicados en unidades operativas del IMSS.

- Clave.- Anotar la clave del equipo o instrumental quirúrgico para el cual se requieren CONSUMIBLES.

- Nombre Genérico.- Especificar el nombre genérico de los equipos médicos o instrumental quirúrgico.

- Marca.- Anotar la marca de los equipos médicos o instrumental quirúrgico a la que pertenece el CONSUMIBLE que se va a describir mas adelante.

- Modelo.- Anotar el nombre del modelo de los equipos médicos o instrumental quirúrgico.

- Se refiere a la información, descripción y clasificación de CONSUMIBLES.

- Descripción.- Anotar la descripción del CONSUMIBLE para los equipos médicos o instrumental quirúrgico.

- Presentación.- Describir la presentación del CONSUMIBLE (caja, frasco, paquete u otros), así como la cantidad del insumo por presentación o la unidad de medida  (pieza, juego, ml., u otros).

- Genérico.- Indicar con una "X" si el CONSUMIBLE es para uso en dos o más equipos médicos o instrumentos quirúrgicos de marcas diferentes.

- Marcas Compatibles.- Anotar las marcas y modelos de equipos que son compatibles en el tipo de insumos (CONSUMIBLES) que usan.

- Específico.- Indicar con una "X" si el CONSUMIBLE es específico de los equipos o instrumento, es decir, no puede ser sustituido por otro de diferente marca. (Equipos o instrumentos cerrados).

Número de Catálogo.- Número de parte o identificación que el proveedor le da al CONSUMIBLE.

ANEXO NUMERO 5- (CINCO)

ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO

|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOLICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REPRESENTANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TELÉFONO (S): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA______________ |  |  |  |  |
|  | FAX: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO |
| EQUIPO 1 | INSUMO (ACCESORIO), DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 2 | EXISTENCIA EN NORMATIVIDAD SECTORIAL Y/O INSTITUCIONAL 3 |
|  |  | I M S S | SECTORIAL |
| CLAVE 1.1 | NOMBRE GENERICO 1.2 GNÉRICO 1.2 | MARCA 1.3 | MODELO 1.4 | DESCRIPCIÓN 2.1 | PRESENTACIÓN 2.2 | GEN. 2.3 | MARCAS COMPATIBLES 2.4 | ESP 2.5 | SI (CLAVE) 3.1 | CUADRO BÁSICO 3.2 | PAG. 3.3 | SAI 3.4 | CGA 3.5 | SI (CLAVE) 3.6 | CUADRO BÁSICO SS 3.7 | PAG. 3.8 | ACT 3.9 | NO 3.10 |
|  | EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS, PODRA INSERTAR LAS NECESARIAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR EL FORMATO

"ACCESORIOS PARA EQUIPOS MÉDICOS”

INDICACIONES:

El presente formato tiene como objetivo sistematizar y concentrar la información que se requiere para solicitar la inclusión de los accesorios para equipos médicos a los Cuadros Básicos Institucionales y Sectoriales, para este efecto, el solicitante deberá presentar la información en impresión y en medio magnético (CD).

Datos Generales:

Fecha.- No anotarla, es la fecha de recepción del documento, y es para control del área receptora.

Contestar en cada rubro lo que se solicita:

En la línea donde dice solicitante, anotar el nombre de la Empresa.

Representante.- Anotar el nombre del representante de la empresa productora del equipo.

Número telefónico, fax y correo electrónico de la empresa  solicitante.

Para fines prácticos la información se divide en tres secciones:

- Incluye información de los equipos médicos.

  - Clave.- Anotar la clave del equipo o instrumental quirúrgico para el cual se requieren consumibles.

  - Nombre Genérico.- Especificar el nombre genérico del equipo médico.

  - Marca.- Anotar la marca del equipo médico a la que pertenece el consumible que se va a describir mas adelante.

  - Modelo.- Anotar el nombre del modelo del equipo médico.

- Se refiere a la información, descripción y clasificación de accesorios.

- Descripción.- Anotar la descripción del accesorio para el equipo médico o instrumental quirúrgico.

- Presentación.- Describir la presentación del accesorio (caja, paquete u otros), así como la cantidad del insumo por presentación o la unidad de medida  (pieza, juego, u otros).

- Genérico.- Indicar con una "X" si el accesorio es para uso en dos o más equipos médicos de marcas diferentes.

- Marcas Compatibles.- Anotar las marcas y modelos de equipos que son compatibles en el tipo de insumos (accesorio) que usan.

- Específico.- Indicar con una "X" si el accesorio es específico del equipo, es decir, no puede ser sustituido por otro de diferente marca. (Equipos cerrados).

- Número de Catálogo.- Número de parte o identificación que el proveedor le da al ACCESORIO en sus catálogos.

- Relativo a la normatividad sectorial y/o institucional.

- Clave.- Anotar el número de clave considerada en los Cuadros Básicos del IMSS, en el Sistema de Abastecimiento Institucional (SAI) y/o en el Catálogo General de Artículos (CGA).

- Libro.- En su caso, anotar las siglas que corresponden al nombre del libro del Cuadro Básico en el que está incluido el insumo de acuerdo a lo siguiente.

Siglas de los Cuadros Básicos del IMSS:

| BIMCS | Cuadro Básico Institucional de Material de Curación Sustantivas. |
| --- | --- |
| CBIME | Cuadro Básico Institucional de Material de Especialidades. |
| CBIML | Cuadro Básico Institucional de Auxiliares de Diagnóstico- vidriería). |

- Página del libro.- Anotar el número de la página del libro del Cuadro Básico del IMSS en el que está incluido el insumo.

- SAI.- Anotar con una "X" si el accesorio está registrado en el Sistema de Abasto Institucional (SAI).

- CGA.- Anotar con una "X" si el accesorio está registrado en el Catálogo General de Artículos (CGA).

- Clave.- Anotar el número de clave considerada en los Cuadros Básicos del Sector Salud.

- Libro.- En su caso, anotar las siglas que corresponden al nombre del libro del Cuadro Básico del Sector Salud en el que está incluido el insumo de acuerdo a lo siguiente.

Siglas de los Cuadros Básicos del Sector Salud:

| CBCBR | Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico |
| --- | --- |

- Página.- anotar el número de la página del libro del Cuadro Básico del Sector Salud en el que está incluido el insumo.

- Actualización.- Anotar la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación donde aparece la actualización del Cuadro Básico Sectorial en la que se presenta el insumo.

- En caso de que el accesorio no se encuentre incluido en la Normatividad Sectorial y/o Institucional, señalar con una "X" en la columna que dice NO.

- Favor de elaborar anexo donde se indique la cantidad total de equipo(s) instalado(s) desagregando su ubicación por unidad médica y el año de adquisición y/o instalación.

ANEXO 5 (CINCO)

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(INSTRUCTIVO DE LLENADO, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE)

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F. ACTUALIZACION: |  |  |  |  |
| PARTIDA |  | H. ACTUALIZACION |  |  | MARCA | (2) |
| CLAVE SAI |  | F. IMPRESIÓN |  |  | MODELO | (3) |
| CLAVE PREI |  | HORA: |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO | (4) |
|  |  | (5) HOJA 1 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
|  |  | (6) |

(7)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE

| FORMATO: | INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripción técnica del licitante) |
| --- | --- |

- Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en las Bases.

| B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante. |
| --- |
| Concepto | Registrar |
| 1.-Licitante | El nombre del licitante. |
| 2.-Marca(s) | La(s) marca(s) del(los) bien (es) e instrumental médico. |
| 3.-Modelo(s) | El(Los) modelo(s) del(los) bien (es) e instrumental médico(s). |
| 4.-Catálogo(s) | El(Los) catálogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos que corresponden al bien propuesto. |
| 5.- Hoja (s) | El número de hoja que corresponde y el total de las mismas. |
| Columna (derecha), recuadro inferior |
| 6.- Descripción técnica del licitante. | Enlistar las especificaciones técnicas del artículo que sustentan la propuesta realizada por el licitante, la cual deberá corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en las Bases. La secuencia numérica asignada a cada característica es la guía para la referencia con que se identificarán dentro de los catálogos técnicos o manuales de operación y/o de servicio del bien propuesto, durante la evaluación de las propuestas técnicas, para lo cual se deberán seguir las siguientes consideraciones: |
|  | El número del inciso o subinciso y la característica del artículo que se oferta, en estricto apego al orden señalado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de especificaciones de la Cédula de Descripción de Artículo |
|  | El licitante deberá describir con precisión su oferta, puntualizando las características propias de su artículo en la columna “B”, y no copiar textualmente el contenido de la columna “A”, sobre todo cuando la descripción del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango. |
|  | El número(s) de la(s) página(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta, para cada uno de los incisos y subincisos. |
| 7.- Nombre y firma del representante autorizado por el proveedor. | Nombre y firma autógrafa del licitante o su apoderado |

##### ANEXO NÚMERO  6 (SEIS)

LUGAR DE ENTREGA

FECHA, HORARIO Y LUGAR

| LUGAR DE ENTREGA | DOMICILIO | HORARIO | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| UMF No. 22 ATOTONILCO, JALISCO DIRECTOR: DR. JOSÉ LUIS LÓPEZ MACÍAS ADMINISTRADOR: C.P. EDUARDO VILLANUEVA CERVANTES | Av. Ruiz Cortínez y Av. Independencia S/N Atotonilco, Jalisco CP 47750. Tel. Oficinas Administrativas: 01-391-917-03-21 Tel. Dirección: 01-391-917-00-24 | 08:00 A 15:00 HORAS Días Hábiles. | Del día siguiente a la firma del Contrato al 22 de Octubre de 2012 |
| UMF No. 170 DIRECTOR: DR. ROBERTO RODRIGUEZ MORA ADMINISTRADOR: LIC. JOSÉ JAIME LIMÓN LÓPEZ jose.limonl@imss.gob.mx | CARRETERA EL PITILLAL EN PALMAR DE ARAMARA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. Tel. Oficinas Administrativas: 01-322-224-94-44 | 08:00 A 15:00 HORAS Días Hábiles | Del día siguiente a la firma del Contrato al 22 de Octubre de 2012 |
| UMF No. 179 LAS PAROTAS DIRECTORA: GABRIELA MAGAÑA LÓPEZ. CEL: 3221090312 ADMINISTRADOR: LIC. HECTOR SALVADOR GUERRA SAN JUAN CEL: 3221851608 | CALLE SAGITARIO No. 206. COL. PALMAR DEL PROGRESO II ESQUINA PIMPINELA, PUERTO VALLARTA, JALISCO. C.P. 48290 TEL. 01-322-226-7260, 226-7261 | 08:00 A 15:00 HORAS | Del día siguiente a la firma del Contrato al 22 de Octubre de 2012 |
| UMF No. 128 ACATIC DIRECTOR: DR. LUIS GABRIEL ALONSO MAGAÑA ADMINISTRADOR: DR. JOSE DE JESUS PONCE DE LEON | JUAREZ No. 239 ACATIC, JALISCO. C.P. 45470 TEL. DIRECTO: 01-378-715-0388 | Días Hábiles | Del día siguiente a la firma del Contrato al 22 de Octubre de 2012 |
| UMF No. 95 PONCITLAN DIRECTOR: OSWALDO TORRES ANAYA ADMINISTRADOR: C.ANATOLIO PADILLA MARTINEZ | TEL. SANTA MARÍA No. 210. COL. SANTA MARIA. PONCITLÁN, JALISCO. C.P. 45950 TEL DIRECTO: 01-391-921-0676, 921-0300, 921-0676 | 08:00 A 15:00 HORAS | Del día siguiente a la firma del Contrato al 22 de Octubre de 2012 |
| HGZMF No. 42 DIRECTOR: EDUARDO MONTERO VILLA ADMINISTRADOR: ING. JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ AGUILAR | BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No. 2066 COL. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PUERTO VALLARTA, JALISCO. Tel. Oficinas Administrativas: 01-322-224-33-50; 224-02-19; 224-29-75 | 08:00 A 15:00 HORAS Días Hábiles | Del día siguiente a la firma del Contrato al 22 de Octubre de 2012 |
| HGR No. 46 GUADALAJARA, JAL. DIRECTOR: DR. XAVIER CALDERON ALCARAZ ADMINISTRADOR: LIC. SUSCEL LEON ORTEGA ENC. MOBILIARIO Y EQUIPO LIC. HUGO SANTOS MORALES EXT. 3138, 3139 | AV. LAZARO CARDENAS Y 8 DE JULIO, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44910 TEL. CONMUTADOR: 01-33-3810-0010, 3810-0052, 3810-0105, 3810-0315. TEL.DIRECTO DIRECCION: 01-33-3810-0005, 3810-0053 TEL DIRECTO ADMON: 01-33-3810-0006, 3810-0008. | 08:00 A 15:00 HORAS Días Hábiles | Del día siguiente a la firma del Contrato al 22 de Octubre de 2012 |
| HGR No. 180 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DIRECTOR: JOSE F. RAYGOZA HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR: PENDIENTE ENC. MOBILIARIO Y EQUIPO: LIC. DANIEL ENRIQUE GARCIA LOPEZ | KM. 8.3 CARRETERA A SAN SEBASTIAN EL GRANDE No. 1000, COL SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. TEL. 3797-7011, 3478-2100 | 08:00 A 15:00 HORAS | Del día siguiente a la firma del Contrato al 22 de Octubre de 2012 |

##### ANEXO NÚMERO  7 (SIETE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISOS D), y E)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 3.3. “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS D) y E), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

D)  Que mi representada no se encuentra  sancionada como empresa o producto, por la Secretaría de Salud.

E)  Que mi representada se abstendrá,  por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones,  el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| LICICTACION: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |  |
| DOMICILIO |  |
| R.F.C. |  |
| TELÉFONO Y FAX |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |

| PARTIDA | CLAVE PREI | CLAVE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GPO | GEN | ESP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

REPRESENTANTE LEGAL

DEL LICITANTE

__________________________________

NOMBRE Y FIRMA

| NOTAS |
| --- |
| 1 | SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. |
| 2 | SE SOLICITA A LOS LICITANTES, PRESENTAR ESTE ANEXO EN MEDIO ELECTRÓNICO MAGNÉTICO U ÓPTICO, EN FORMATO EXCEL. |
| 3 | SE SOLICITA A LOS LICITANTES PRESENTAR UN CUADRO RESUMEN CON LA PARTIDAS OFERTADAS |

ANEXO NUMERO 10  (DIEZ)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE,  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO I) DEL NUMERAL 3.3 “PROPUESTA TECNICA” DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION.

_______de _________de____

_________________________

P r e s e n t e.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al  Instituto y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados de propiedad industrial o intelectual  a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E .

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE.

_____________________________________

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA 5 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES.

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e .

Me refiero al procedimiento de ___________________Número________________en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha proposición y suministraré, bajo la partida (s)________________, será (n) producido (s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará (n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55% o___________como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad,  que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

A T E N T A M E N TE

NOMBRE Y FIRMA

_______________________________________________________________

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

# FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

Contrato de Adquisición de Unidades Radiológicas de __________. (Grupo 531), que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará "EL INSTITUTO", representado en este acto por el Ing. Oscar Mario Fuentes Rojas, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa denominada “_______________________”, S.A. de C.V., en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. ______________________, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

# D E C L A R A C I O N E S

I.-      "EL INSTITUTO", declara que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y  5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Esta facultado para adquirir toda clase de bienes muebles en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Ing. Oscar Mario Fuentes Rojas, en su carácter de Representante Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que se contiene en la Escritura Pública número 86,331, de fecha 10 de diciembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, Notario Público número 104 de la Ciudad de México, Distrito Federal.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Unidades Radiológicas de 300 y 500 Ma. (Grupo 531), solicitados por la ---------------------------------------------------------------------------------------------------------, dependiente de --------------------------------------------------------------------------.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de conformidad con el Oficio de Validación de Suficiencia Presupuestal número 09-90-01-650000/OVSP _____, de fecha ___ de _________ de 2010, mismo que se agrega al presente contrato como Anexo 1 (uno).

I.6.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número -----------------____-10, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 26Ter, 27, 28, fracción II, inciso a),  29, 30, 32, 33 Bis, 34, 35, 36, 36Bis, fracción I y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- Con fecha ___ de __________ de 2010, la ----------------------------------, dependiente de la -------------------------------, emitió Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con las partidas que se indican en el Anexo 3 (tres).

I.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de Durango número 291, 11° Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

II.-     "EL PROVEEDOR" declara que:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número ________ de fecha ___ de _____ de _____, pasada ante la fe del Licenciado ____________________, titular de la Notaria Pública número ____ de México, D.F., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el folio mercantil número _______ de fecha _________.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. _____________, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número _________ de fecha ___ de _______ de _____, pasada ante la fe del Licenciado ______________, titular de la Notaria Pública número ____ de México, D.F., y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ______________________________________________________________________________________________________________________________________

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número ___-______-___. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos  50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6.- Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”.

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de "EL INSTITUTO".

II.8.- Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en calle ____________ número ___, Colonia ____________, Delegación ______________, México D.F., C.P. ______, Teléfono: _____________.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

# C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar Unidades Radiológicas de 300 y 500 Ma. (Grupo 531), cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo 2 (dos), el cual forma parte integral de este instrumento jurídico.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a "EL PROVEEDOR" como contraprestación,  por los bienes objeto del presente contrato, la cantidad total de $____________.00 (___________________________________ PESOS __/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 3 (tres).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Se realizarán pagos parciales por equipo completo entregado, el pago se efectuará en pesos mexicanos a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso el número de la orden de reposición que ampara dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora.

Para el caso de bienes importados y a fin de que se compruebe que fueron ingresados al país en forma legal, "EL PROVEEDOR" deberá adjuntar a su factura para cobro, copia debidamente validada por la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión ubicada en la Calle de Durango No. 291, 11° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., del pedimento de importación de los bienes adjudicados.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Dicha factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, R.F.C. IMS-421231-I45, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476 Colonia Juárez, Código Postal 06600 Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, por cada destino, Anexo 5 (cinco) “Guía de Distribución” e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cinco copias de la factura; las remisiones originales y sus cinco copias debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados en las Unidades Medicas y UMAES; así como original y cinco copias del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción de los bienes, (cabe mencionar que dicha acta administrativa, el personal facultado para formalizarla serán el Subdirector Administrativo ó Administrador en Hospitales Generales, Regionales, de Zona o Subzona y Unidades de Medicina Familiar y Director Administrativo en Unidad de Alta Especialidad conjuntamente con el Jefe del Servicio médico de que se trate). Con estos paquetes de documentos, se deberá dirigir al Área de Planeación y Control de la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión, sito en la Calle de Durango número 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, a entregar la primera copia de las remisiones de pedido, así como una copia del Acta Administrativa Circunstanciada, a fin de que se registre la recepción de los bienes en el sistema de compras de “EL INSTITUTO”, la segunda copia la entregará en el Área de Control y Seguimiento a Contratos e Inconformidades, de la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la Calle de Durango número 291, 10° piso (ala Sinaloa), Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, con el fin de que se lleve a cabo el seguimiento de cumplimiento de contrato.

- "EL PROVEEDOR" deberá entregar también, la tercera, cuarta y quinta copias de las remisiones de cada factura, en el Área de Bienes de la División de Contabilidad, sita en la Calle Durango No. 167, piso 4, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., en donde le expedirán un sello de “Tránsito” necesario para el otorgamiento de los Números de Inventario a los bienes.

- Así mismo, entregará el original y copias de las facturas, Original de las remisiones y original de las Actas Administrativas Circunstanciadas de Entrega-Recepción, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la Calle Durango No. 167, piso 3, Colonia Roma Norte, México, D.F., en donde le expedirán un comprobante de pago o Contra-Recibo.

- "EL PROVEEDOR" podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A.; para tal efecto, deberá presentar en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle de Durango número 167, Tercer Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, dentro del horario comprendido de las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, (número de clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que "EL PROVEEDOR" solicite el abono en una cuenta contratada en un Banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra-recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de "EL PROVEEDOR", que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social.

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, el mismo procedimiento aplicará en el caso de que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.-

PLAZO DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" podrá realizar entregas parciales por cada equipo completo que realice, la fecha límite para la entrega de los equipos, , será de conformidad al cuadro siguiente y los días que se señalan son posteriores al fallo.

LUGAR DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a suministrar a "EL INSTITUTO" los bienes que se indican en los Anexos 2 (dos) y 3 (tres) del presente contrato, conforme a los lugares señalados en la “Guía de Distribución” que se integra como Anexo 5 (cinco) al presente contrato, pudiendo cambiar "EL INSTITUTO" sin ningún costo adicional los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito a "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" podrá cumplir con las obligaciones del presente contrato, antes del vencimiento de los plazos establecidos para tal efecto, previa conformidad de "EL INSTITUTO".

CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, en los sitios de entrega e instalación señalados en el Anexo 5 (cinco).

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción del catálogo de artículos, así como las condiciones requeridas en el presente contrato, considerando cantidad y empaque.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “EL INSTITUTO”.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, establecidas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Los bienes deberán ser entregados por “EL PROVEEDOR” bajo el esquema LAB “Libre a bordo” y DDP “Entrega Derechos Pagados Destino Final”.

Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en el Anexo Número 5 (cinco), “EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” en el formato institucional mostrado en el Anexo 4 (cuatro), la cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros; en esta remisión del pedido las Unidades Médicas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cinco copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del Instituto Mexicano del Seguro Social de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal del Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) correspondiente a la Unidad receptora. Este documento, en original y sus cinco copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte de “EL PROVEEDOR”.

Asimismo la entrega de los bienes en la Unidad Médica deberá realizarse mediante el documento “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, incluida como Anexo 4 (cuatro) del presente contrato. Obligándose a “EL PROVEEDOR” a recabar, en la remisión, el sello de la unidad con la fecha legible, los nombres, firmas y matriculas de los responsables, dicha Acta será indispensable para la tramitación del respectivo pago, toda vez que será parte integrante del total de documentos necesarios para dicho tramite.

La formulación del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, de los bienes de que se trate, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, únicamente estarán facultados para tal fin, el Subdirector Administrativo o Administrador en Hospitales Generales, Regionales, de Zona o Subzona y Unidades de Medicina Familiar y Director Administrativo en Unidad Médica de Alta Especialidad y el Jefe del Servicio, destino de los bienes.

Para cumplir con la identificación de los bienes, “EL PROVEEDOR”, deberá marcar cada uno de ellos con la información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos, con la siguiente información:

- Nombre o denominación, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del fabricante.

- Nombre o razón social, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del representante en México.

- Plazo de garantía expresado en tiempo, 36 (treinta y seis) meses. Aunque la cobertura real deberá iniciar cuando se levante Acta Circunstanciada a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, estipulando en la misma, la fecha de término.

“EL PROVEEDOR”, deberá marcar cada uno de ellos con la siguiente información:

- Denominación genérica del producto.

- Denominación distintiva del producto.

- Datos del fabricante

  - Bienes Nacionales: Hecho en México por: razón social y domicilio.

- País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.

- Número de registro otorgado por la Secretaría de Salud.

- Número de serie.

- Contenido.

- Instrucciones de uso.

- Todo incidente adverso que pueda ocasionar el uso del producto cuando aplique.

- Leyendas de advertencia o precaución o ambas cuando las características de los  dispositivos así lo requieran.

- Para el caso de equipos y agentes de diagnóstico en los que intervengan fuentes de radiación declarar la leyenda: "Peligro, material radiactivo para uso exclusivo en medicina”

- “Producto estéril”, "No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa", y las leyendas alusivas o el símbolo correspondiente que indiquen el proceso de esterilización tales como: “Esterilizado con óxido de etileno”, “Esterilizado con radiación gamma”, “Esterilizado con calor seco o húmedo”, para productos estériles.

- “Desechable”, “Usar solamente una vez”, u otras leyendas alusivas o símbolo correspondiente, en los productos para ser usados una sola vez.

- Cuando por las características del producto se requieran temperaturas especiales de almacenamiento, éstas deberán ser indicadas y expresarse en °C, así como las condiciones de humedad especiales requeridas por el producto o cualquier otra condición específica, cuando aplique, tal como la protección a la luz, mismas que serán indicadas en la etiqueta o contraetiqueta correspondiente.

- La clave o descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud vigente correspondiente al dispositivo médico.

- La información contenida en las etiquetas o contra-etiquetas debe corresponder a lo expresado en los proyectos de marbete autorizados por la Secretaría de Salud de conformidad con las disposiciones aplicables y no podrán ser modificadas.

Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o suministren no puedan llevar etiqueta, contraetiqueta o cuando por su tamaño no puedan  contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los siguientes datos:

- Denominación genérica.

- Denominación distintiva.

- Número de serie

En tratándose de bienes que para su operación requieran de software, éste deberá ser en idioma español en todos sus componentes.

ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS.- “EL PROVEEDOR” contará con 20 (veinte) días hábiles una vez dictaminado el fallo, para entregar su proyecto de adecuación de espacios físicos; con la correspondiente documentación que avale a sus cartas compromiso, estos proyectos serán analizados por la División de Conservación para su aprobación, en caso de no ser aprobados por no cumplir con lo establecido en el proyecto de adecuación de espacios físicos, contenido en las bases, serán devueltos al licitante adjudicado y este tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para entregar el proyecto corregido a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

INSTALACIÓN.- Los equipos deberán ser suministrados, instalados, sí así lo requieren por “EL PROVEEDOR”, en las Unidades Médicas que se indican en el Anexo 5 (cinco).

“EL PROVEEDOR” deberá desinstalar en su caso, los equipos existentes y adecuar los espacios del área del servicio conforme al Proyecto de Adecuación de los espacios físicos para la Instalación de los equipos en las Unidades Médicas y/o UMAE, conforme al formato  “ACEPTACIÓN DE PROYECTO DE ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS” el cual deberá ser aprobado previamente por “EL INSTITUTO”.

En el caso de los bienes que requieran de aditamentos para su puesta en operación y uso continuo, el importe de los mismos, correrá a cuenta de “EL PROVEEDOR”.

El importe de los costos por el envío, maniobras de carga, descarga e instalación, correrán a cuenta de “EL PROVEEDOR”. El personal de “EL INSTITUTO” intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

Para la instalación de los bienes, se deberá informar por escrito dirigido al Director de la Unidad Médica, con un mínimo de 10 (diez) días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte de “EL INSTITUTO”.

PUESTA EN OPERACIÓN.- Los bienes deberán ser puestos en operación en las Unidades Médicas, conforme a la instalación y funcionalidad inherente a cada uno de ellos, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

ASISTENCIA TÉCNICA.- Será obligación de “EL PROVEEDOR”, el otorgar soporte y asistencia técnica a “EL INSTITUTO”, cuando ésta así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico de “EL PROVEEDOR” y del fabricante.

Asociada a la puesta en operación de los equipos, “EL PROVEEDOR”, deberá proporcionar para cada uno de ellos dos juegos originales del manual de operación completo, y que deberán ser en los que baso su oferta del equipo respectivo en cada Unidad Médica y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad en que serán instalados, toda la información relativa al bien, deberá estar redactada en idioma español y ser entregada sin costo adicional para “EL INSTITUTO”.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.- “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correctivo con refacciones nuevas y originales, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, para lo cual deberá entregar un programa calendarizado o el calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuarse durante el servicio, el cual deberá proporcionarse por lo menos dos veces al año.

El programa calendarizado de mantenimiento preventivo, deberá entregarlo junto con los bienes conforme a su propuesta técnica incluyendo piezas a verificar, cambiar, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), localización de refacciones y su tiempo de despacho después de haber sido solicitadas.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar para cada equipo, en cada una de las Unidades Médicas y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad, en el Departamento de Conservación o su representación en la localidad en la que se instalaron los bienes, un juego de manuales originales de servicio de mantenimiento preventivo, así como para el correctivo y dos juegos de operación, (ADICIONAR LOS MANUALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONFIGURACIÓN) en idioma español y dentro de un plazo que no exceda al de la puesta en operación de los bienes, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”.

En el mismo plazo deberán entregar para su resguardo, LAS CLAVES DE ACCESO DE LOS EQUIPOS, en la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, sita en Durango 291, 8° Piso, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., en días y horas hábiles.

En aquellos casos en que las fallas y desperfectos que presumiblemente se deriven del uso inadecuado de los bienes por parte del personal de “EL INSTITUTO”; “EL PROVEEDOR” deberá acreditarlo mediante un dictamen técnico debidamente fundamentado y susceptible de comprobación.

REFACCIONES.- “EL PROVEEDOR”, esta obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, para que éste se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para “EL INSTITUTO”; asimismo se obliga a garantizar durante un periodo mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía la existencia de refacciones a “EL INSTITUTO” para los bienes objeto de este contrato.

En caso de que el modelo del equipo se descontinúe, “EL PROVEEDOR” deberá notificar por escrito en un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho por parte del fabricante (adjuntando documentación comprobatoria) a la División de Conservación de “EL INSTITUTO” ubicada en la Calle de Durango número 291, Piso 8, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en México,  D.F., y a mantener existencias de refacciones durante el periodo antes señalado.

CONSUMIBLES.- EL PROVEEDOR” deberá incluir los consumibles necesarios para que el equipo funcione correctamente durante un año.

EL PROVEEDOR” deberá identificar con precisión el total de insumos requeridos por cada procedimiento realizado, señalando si son de carácter desechable o reusable, así como si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

En los equipos en cuyas especificaciones se incluyan consumibles y éstos tengan una vida de uso determinada, esta deberá de ser vigente a partir de la puesta en operación del equipo.

ACCESORIOS.- “EL PROVEEDOR” deberá identificar con precisión el accesorio requerido, señalando además si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS.- “EL PROVEEDOR” contará con 20 (veinte) días hábiles una vez dictaminado el fallo, para entregar su proyecto de adecuación de espacios físicos; con la correspondiente documentación que avale a sus cartas compromiso, estos proyectos serán analizados por la División de Conservación para su aprobación, en caso de no ser aprobados por no cumplir con lo establecido en el proyecto de adecuación de espacios físicos, incluido como Anexo 6 (seis), del presente contrato, serán devueltos al licitante adjudicado y este tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para entregar el proyecto corregido a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO”, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad, así como por el administrador del contrato, podrán solicitar a “EL PROVEEDOR”, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a “EL PROVEEDOR” dentro del periodo de 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 05 (cinco) días hábiles, o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte de “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo  de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO"  y/o a terceros.

Para el caso de aquellos bienes que se requiera canjear por presentar problemas de calidad, que en opinión del Área Médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, “EL INSTITUTO” sólo aceptará los bienes a reponer por “EL PROVEEDOR”, previo dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud. Como excepción solo se aceptarán los lotes de los bienes a reponer con informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, previa justificación del Área Solicitante.

En caso de que “EL INSTITUTO” durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado “EL PROVEEDOR” o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato; debiéndose notificar esta circunstancia a la Secretaría de Salud.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de firma y hasta el 31 de diciembre del 2010.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-"EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y derechos  que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por  "EL PROVEEDOR", conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad  Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en éste instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

a)  GARANTÍA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 36 (treinta y seis) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

Para esta garantía, su vigencia iniciara a partir del día siguiente de que el Instituto haya recibido el bien a entera satisfacción conforme al acta de Entrega Recepción en las Unidades Médicas.

b)  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente contrato, en Moneda Nacional, sin considerar el  Impuesto al Valor Agregado (IVA)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo 7 (siete), en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la Calle de Durango número 291, 10º. Piso, Colonia Roma Norte,  Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en México, D.F.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a)	Se rescinda administrativamente este contrato.

b)	Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.

c)	Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento en la Cláusula Décima Primera, inciso b).

d)	Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5 % (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes de conformidad a lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente contrato. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 04 (cuatro) días como entrega con atraso.

- Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá de cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1.	Cuando no entregue la garantía de cumplimiento de contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.	.

2.	Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.

3.	Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos

4.	Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas con el presente instrumento jurídico.

5.  En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato

6.	Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".

7.	Si la Autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

8.	Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "EL INSTITUTO" la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR", con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley.

- En caso de que durante la vigencia del contrato, la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien, se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado, o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.

- En caso de que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dictamine que respecto de los bienes existe alerta médica durante la vigencia del contrato.

- Cuando se alcance el límite de las penas convencionales de la partida incumplida.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a)	Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinente, en un término de 05 (cinco) días hábiles, siguientes al de la notificación de la comunicación de referencia.

b)	Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c)	La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, a lo señalado en el inciso a) de esta cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" no aplicará las penas convencionales ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

Para los efectos del párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 30, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características de los bienes entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por “EL INSTITUTO”, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Oficio de Validación de Suficiencia Presupuestal Número 09-90-01-650000/OVSP _____”

Anexo 2 (dos)	"Propuesta Técnica”

Anexo 3 (tres) 	"Propuesta Económica, Cuadro de Fallo y Cantidad de Bienes”

Anexo 4 (cuatro)	"Formato Institucional de Remisión del Pedido”, y “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción”

Anexo 5 (cinco)	"Guía de Distribución”.

Anexo 6(seis)	"Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito  Federal, el día __ de _____________  de 2010.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  | “EL PROVEEDOR” “_______________________”, S.A. DE C.V. |
| --- | --- | --- |
| ING. OSCAR MARIO FUENTES ROJAS Representante Legal |  | C. _______________________________ Representante Legal |

ADMINISTRA ESTE CONTRATO

EL TITULAR DE ________________________

C. _________________________________

ANEXO NUMERO 14 (CATORCE)

Manifestación Artículo 14 de la Ley

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE COMO PERSONA FÍSICA O MORAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO K) DEL NUMERAL 3.3 “PROPUESTA TÉCNICA” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

(PERSONA MORAL)

______de _________de____________.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE.

En mi carácter de representante legal de (nombre de la empresa), declaro que mi representada cuenta en su planta de empleados (personas con discapacidad), con el (indicar el porcentaje que representa) de la totalidad de la planta de empleados, personal que se ostenta con una  antigüedad mayor a seis meses.

Para comprobar la antigüedad de los empleados, se presentan (indicar el número de avisos de alta), al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A T E N T A M EN T E

Nombre y firma del Apoderado y/o Representante Legal.

(PERSONA FISICA)

(Indicar el nombre del licitante), como persona física, manifiesto que reúno los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que solicito el beneficio que otorga este instrumento legal, para efectos de la presente licitación.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del licitante.

## ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISEIS)

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, DE BIENES DE INVERSION Y RECHAZO DE BIENES

Número consecutivo de acta___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción ______________________________________________________________________________________

Contrato número: __________________________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: ______________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la apertura del embarque y empaque, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede procederse a su instalación bajo las siguientes especificaciones:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la calendarización de los procesos de arranque, puesta en marcha y capacitación con  el siguiente desglose:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la instalación del bien comprobando que este opera adecuadamente:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor, y se procede a enviar copia a la División de Equipamiento y a la COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA, para su conocimiento así como para los efectos legales y administrativos correspondientes.

| FIRMANTES |
| --- |
| ___________________________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | _________________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| _____________________________________ El responsable del área de conservación de la unidad | ______________________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del proveedor |

ANEXO NÚMERO 16-A (DIECISEIS-A)

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

| RECIBE DEL PROVEEDOR | CUMPLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |  |  |
| 1) | Equipo | Bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| 2) | Contrato | Copia del Contrato incluyendo la totalidad de sus anexos. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| 3) | Remisión del pedido | Original y 4 copias de la Remisión | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| En caso de ser incorrecta la información contenida en algunos de los documentos entregados proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de Recibo. |

ANEXO NÚMERO 16-B (DIECISEIS-B)

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

Número consecutivo de acta___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar el RECHAZO DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción ______________________________________________________________________________________

Contrato número: __________________________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: ______________________________________________________________

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razone que para tal efecto han sido consignadas en la lista de verificación que se adjunta a la presente:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor, y se procede a enviar copia al área adquirente correspondiente y a la COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA para su conocimiento así como para los efectos legales y administrativos correspondientes.

| FIRMANTES |
| --- |
| ____________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | ___________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| _________________________ El responsable del área de conservación de la Unidad | _______________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del Proveedor |

ANEXO NUMERO 17 (DIECISIETE)

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR002-N122-2012

|  | FECHA: |
| --- | --- |

NOMBRE DEL LICITANTE:

PREGUNTAS:

(PRECISAR EL PUNTO DE LAS BASES O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):

| Consecutivo IMSS | Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Bases | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO NUMERO 18 (DIECIOCHO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______de___________de_____________(1)

_________(2)______________

Presente.

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio, | Desde 31 hasta 100 | $100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | $100.01 Hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.

ATENTAMENTE

(13)

78

(INSTRUCTIVO)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2. | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante |
| 3. | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa |
| 4. | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

79

ANEXO NÚMERO 19 (DIECINUEVE)

## MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Guadalajara, Jalisco a _____ de ___________________ del 20___. Instituto Mexicano del Seguro Social Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NOMBRE Y NÚMERO). _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

80

# Text boxes

FECHA

NO. CONTRATO

NOMBRE DEL PROVEEDOR