Chetumal, Quintana Roo a  13 de 	Agosto  de  2012

Oficio Circular No. 248001150100/OA.114 /2012

A  proveedores participantes.

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad con los artículos 3 fracción I, 22, 26 fracción III, 40 y 41 fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Quintana Roo, le invita a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa Internacional Libre Número SA-019GYR008-I117-2012, para la Adquisición de Equipo Médico e Instrumental para el HGZ No.18 de Playa del Carmen (Grupos de Suministro 513, 531, 535 y 537), los cuales se relacionan en el Anexo 2 de la presente invitación.

SE CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE A EJERCER PARA LA PRESENTE ADJUDICACION DIRECTA DE $603,208.69.00 CON IVA INCLUIDO, CON UN MARGEN DE +- 10%.

B A S E S

Las proposiciones técnicas-económicas ANEXO NUMERO 3 (TRES) deberán presentarse en forma escrita, dicho evento se llevará a cabo en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Carretera Chetumal – Mérida Kilómetro 2.5, Colonia Aeropuerto. C. P. 77003, Chetumal, Quintana Roo. El envío de las proposiciones podrá ser en forma personalizada, a través del Sistema de Compras Gubernamentales COMPRANET,  en la página electrónica  http://compranet.funcionpublica.gob.mx, servicio postal o mensajería, o correo electrónico a las siguientes direcciones luisa.correa@imss.gob.mx; karla.garciab@imss.gob.mx . Los participantes que envíen su propuesta por correo electrónico, los archivos deberán de ser menores a 5 megas.

En el caso de licitantes que envíen a través de servicio postal o mensajería, o correo electrónico, se tendrán por NO presentadas sus proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres o correos electrónicos, en los que se contenga dicha información NO se entreguen y reciban a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida para el inicio del evento de presentación y apertura de propuestas, lo anterior se verificará tomando en consideración el sello con la fecha y hora de recibido en las oficinas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con atención a la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, sita en Carretera Chetumal, Mérida Km 2.5, Colonia Aeropuerto C.P. 77003, Chetumal Quintana Roo; asimismo deberá señalar el número de evento en los sobres enviados con la finalidad de identificar que servirán para el evento en cuestión.

Los proveedores que envíen sus propuestas por correo electrónico, deberán de enviar los originales a esta Coordinación de Abastecimiento dentro de las 48 horas posteriores a la fecha de recepción y apertura de propuestas, lo cual deberá de constar con el talón de envío de la mensajería correspondiente.

Las propuestas deberán de presentarse en papel membretado CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL ante el Instituto, quien se acreditará utilizando el ANEXO NUMERO 1 (UNO) de este documento. Así mismo anexo a su propuesta deberá presentar los siguientes documentos:

- Descripción amplia y detallada de los bienes que ofertará, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 2 (DOS), el cual forma parte de esta INVITACION.

- Folletos, catálogos y/o fotografías A COLOR y totalmente visibles, DE LAS PARTIDAS A OFERTAR, DEBIDAMENTE REFERENCIADOS, (QUE INDIQUE EL NUMERO DE LA PARTIDA QUE OFERTA EN EL CATALOGO O FOTOGRAFIA), ya que son necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN TÉRMINOS DEL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE INVITACION.

- ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL MANIFIESTA QUE SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, EN TÉRMINOS DEL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE INVITACION.

- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN EN LA PRESENTE ADJUDICACIÓN, PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY O DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, PUDIENDO EMPLEAR EL FORMATO CONTENIDO EN EL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) DE LA PRESENTE INVITACION.

- ESCRITO POR EL QUE SE OBLIGA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, A LIBERAR AL INSTITUTO DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE CON MOTIVO DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, MARCAS U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) DE LA PRESENTE INVITACION.

- En tratándose de Licitantes que oferten bienes de origen Nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el Artículo 28, Fracción I, de la LAASSP, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio o con las Reglas de Marcado, publicados en el DOF el 28 de febrero de 2003 y el 9 de julio de 2002, respectivamente. El escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el  Anexo Número 5 (cinco),  de las presentes bases de licitación.

- Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, establecidas en el Tratado de Libre Comercio que corresponda para efectos de Compras del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003. El escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el  Anexo Número 6 (seis) de las presentes bases de licitación.

- EN CASO DE PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MIPYMES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3°, FRACCIÓN III DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA COPIA  DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN, MIPYME O BIEN UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER, UTILIZANDO PARA TAL FIN EL (ANEXO NÚMERO 7 (SIETE).

- Copia del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico. MISMO QUE DEBERA DE ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO INDICANDO LA PARTIDA A QUE CORRESPONDE.

En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

- Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato; por lo que, en caso contrario se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al Instituto.  MISMO QUE DEBERA DE ESTAR DEBIDAMENTE REFERENCIADO INDICANDO LA PARTIDA A QUE CORRESPONDE.

En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifiesta que los precios de su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de la LAASSP.

- Entregar junto con el sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

- Escrito por el que manifiesta que no se  encuentra sancionado como empresa o producto por la secretaría de salud

- EN CASO DE QUE SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN FORMA CONJUNTA, CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS DEBERÁN PRESENTAR LOS ESCRITOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:

- EL ESCRITO AL QUE SE REFIERE LOS INCISOS D), E), F), Y H)   DEL PUNTO NÚMERO 1 DE LA PRESENTE INVITACION.

- EN CASO DE PARTICIPAR CON EL CARÁCTER DE MIPYMES, PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN QUE ACREDITE SU ESTRATIFICACIÓN EN TÉRMINOS DEL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) SOLICITADO EN EL INCISO J) DEL PUNTO 1 DE LA PRESENTE INVITACION.

2.-  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN COPIAS SIMPLES:

PARA PRESTADORES DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON NÚMERO DE PROVEEDOR CON EL IMSS.

- REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE. (RFC).

- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PERSONA (FÍSICA O MORAL) QUE PARTICIPA EN EL PRESENTE EVENTO, HA SIDO DADA DE ALTA COMO PROVEEDOR EN

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL MEDIANTE EL NÚMERO ______________. (DICHA CARTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL).

PARA PRESTADORES DE SERVICIOS QUE NO CUENTAN CON NÚMERO DE PROVEEDOR EN EL IMSS, DEBERA DE PRESENTARSE A LA JEFATURA DE FINANZAS DE ESTA DELEGACION, CITA EN AV. CHAPULTEPEC NO. 2 ORIENTE, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- ESCRITO LIBRE MEDIANTE EL CUAL INDICA QUE DESEA LA INCORPORACION AL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EN DONDE INDIQUE R.F.C., DOMICILIO FISCAL, NÚMERO DE CUENTA Y CUENTA CLABE.

- INSCRIPCION AL RFC.

- ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL RFC

- ORIGINAL Y DOS COPIAS DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE TENGA LEGIBLE LA CLABE INTERBANCARIA.

- ORIGINAL Y DOS COPIAS DE COMPROBANTE DE DOMICILIO.

- ORIGINAL Y DOS COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR DE REPRESENTANTE LEGAL.

- CURP

- EN CASO DE SER PERSONA MORAL, DEBERA DE PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y/O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.

En cumplimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del presente año, para todos los potenciales licitantes, nacionales o extranjeros, será necesario que los mismos capturen los datos solicitados en los campos que se determinan como obligatorios en el formulario de registro que está disponible en CompraNet.(www.compranet.funcionpublica.gob.mx)

Lo anterior aplica para todos los potenciales licitantes, independientemente del medio de presentación de su propuesta (presencial o electrónica).

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO.

- La fecha límite para la recepción de sus propuesta(s) técnica(s) y económica(s) será el día  de 20 de Agosto  2012,  a las 14:00 horas, en la  Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Carretera Chetumal – Mérida Kilómetro 2.5, Colonia Aeropuerto. C. P. 77003, Chetumal, Quintana Roo. Los proveedores podrán enviar sus propuestas técnicas - económicas con anticipación a la fecha señalada.

- La fecha del Comunicado de Resultados de este evento se dará a conocer el día 24 de Agosto de 2012  a las  14:00 horas.

- La fecha de firma del contrato, en caso de resultar adjudicado se dará a conocer el día del fallo.

Nota: Deberá firmar contrato aquella persona que se acredite como apoderado o representante legal en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) (acreditación de la personalidad jurídica).

Las actas de presentación y apertura de proposiciones y fallo que se realicen con motivo de la presente adjudicación, se  pondrán al finalizar dichos actos y serán enviadas a los proveedores participantes vía correo electrónico, para los participantes que no hayan asistido, se colocarán en el pizarrón de avisos de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Carretera Chetumal – Mérida Kilómetro 2.5, Colonia Aeropuerto. C. P. 77003, Chetumal, Quintana Roo, por un término de cinco días hábiles, en el horario comprendido de las 8:00 a las 16:00 horas, siendo de la exclusiva responsabilidad de los proveedores participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la(s) misma(s).

4.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN:

- Que no cumplan con cualquiera de los requisitos o características establecidas en esta invitación y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la LAASSP.

- Cuando no presente a catálogos ó fotografías a color debidamente referenciadas de acuerdo al número de partida ofertada.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros proveedores para elevar el costo de los bienes solicitados.

- Cuando proporcionen información o documentación incompleta, falsa y/o alterada.

- Cuando se compruebe que tiene cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás proveedores.

- Cuando el concursante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al Reglamento o a cualquier otro ordenamiento en la materia.

- Cuando presenten una propuesta de los bienes objeto de esta invitación que no corresponda a las especificaciones con las que fue convocada.

5.- Condiciones de Entrega:

La entrega de los bienes se realizara en los lugares y domicilios establecidos en el Anexo número 2 (Dos), de las presentes bases.

Los bienes (cantidad máxima indicada en el anexo 2), deberán ser entregados en una sola exhibición a más tardar el día 23 de octubre de 2012 y 4 días posteriores a dicha fecha para entrega con atraso, en los horarios y en los lugares que se indican en el anexo número 2 de la presente invitación.

El licitante ganador podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área adquirente.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el supuesto de que el Instituto detecte que el proveedor haya entregado con características distintas a las contratadas, se procederá al rechazo de los bienes y en consecuencia el Instituto podrá rescindir administrativamente el vínculo contractual.

- DURANTE LA RECEPCIÓN, LOS BIENES ESTARÁN SUJETOS A UNA VERIFICACIÓN VISUAL ALEATORIA, CON OBJETO DE REVISAR QUE SE ENTREGUEN CONFORME CON LA DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS, ASÍ COMO CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE INVITACIÓN, CONSIDERANDO CANTIDAD, EMPAQUES Y ENVASES EN BUENAS CONDICIONES

- CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA  CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE ASI REQUERIRLO EL EQUIPO, EL INSTITUTO NO  DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS BIENES.

- EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES PERFECTAMENTE EMPACADOS, CON LAS ENVOLTURAS ORIGINALES DEL FABRICANTE Y EN CONDICIONES DE EMBALAJE QUE LOS RESGUARDEN DEL POLVO Y LA HUMEDAD, DEBIENDO GARANTIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA INDIVIDUAL Y TOTAL DE LOS BIENES QUE PRESERVEN SUS CUALIDADES DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, SIN MERMA DE SU VIDA ÚTIL Y SIN DAÑO O PERJUICIO ALGUNO PARA EL INSTITUTO.

- EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES, UNA REMISIÓN (SE ADJUNTA FORMATO ANEXO 8) EN LA QUE SE RELACIONE LA(S) CLAVE(S) A ENTREGAR, DESCRIPCION, EL NÚMERO DE LOTE Y SERIE, Y NÚMERO DE PIEZAS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO QUE LOS AMPARA Y REQUISITAR JUNTO CON LA UNIDAD DONDE SE ENTREGARON LOS BIENES  ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ANEXO 9 SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO LOS HAYA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

- EL PROVEEDOR, PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN, DEBERÁ ADHERIR EN CADA UNO DE LOS BIENES A ENTREGAR, UNA PLACA QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SIGUIENTE:

1. NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FABRICANTE.

2. DOMICILIO COMPLETO.

3. TELÉFONO (SEÑALANDO CÓDIGOS DE CIUDAD, ASÍ COMO EL NÚMERO LOCAL)

4. PLAZO DE GARANTÍA DEL BIEN.

5. NÚMERO DEL CONTRATO.

-  NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS PARCIALES DE LA PARTIDA NI DEL CONTRATO ASIGNADO.

- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A INSTALAR Y PONER EN OPERACIÓN LOS BIENES ADJUDICADOS, SEGÚN SE REQUIERA, ASÍ COMO A CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARA TAL EFECTO SEA DESIGNADO POR “EL INSTITUTO”, EN LAS FECHAS, HORARIOS Y LUGARES ACORDADOS.”

- EN CASO DE QUE LOS BIENES QUE HAYAN SIDO ADJUDICADOS REQUIERAN DE INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN OPERACIÓN Y/O CAPACITACIÓN, DEBERÁ DE ACORDAR CON EL PERSONAL QUE  RECEPCIONE DICHOS BIENES, LAS FECHAS Y USUARIOS PARA LLEVAR A CABO DICHAS ACTIVIDADES, LEVANTANDO EN AMBOS CASOS ACTA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN – PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.

- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA   ENTREGA FÍSICA DE LOS BIENES EN EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO, DEPENDIENTE DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, UBICADA EN CARRETERA CHETUMAL- MÉRIDA KM 2.5, ORIGINAL DE CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR, VERDAD, QUE EL BIEN PROPUESTO Y ENTREGADO CORRESPONDE EXACTAMENTE A LO REQUERIDO EN EL CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS CONVENIDOS Y PRECIOS PACTADOS, ASI COMO  2 COPIAS DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, ANEXO 9 Y REMISION DE PEDIDO, ANEXO 8 EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN LA QUE SE INDIQUE CLAVE, CANTIDAD, NÚMERO DE PIEZAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, CARTA GARANTIA, FIRMADOS Y SELLADOS DE CONFORMIDAD POR EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA UNIDAD MEDICA DONDE SE ENTREGARON LOS BIENES, LO ANTERIOR ES CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN DEL NUMERO DE ALTA CORRESPONDIENTE, EL CUAL DEBERÁ REGISTRAR EL PROVEEDOR EN SU FACTURACIÓN.

- CABE MENCIONAR QUE SI LLEGARA A ENTREGAR SUS DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO AL ÁREA DE FINANZAS Y NO CUENTA CON ESTE DATO (NÚMERO DE ALTA), NO LE SERÁ RECEPCIONADA DICHA DOCUMENTACION.

A. INSTALACION

Para la instalación de los bienes señalados en el anexo 2, en las columnas Instalación y Capacitación”, se deberá informar por escrito dirigido al Director del Hospital destino final de los bienes con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.

Para la instalación de los bienes, se deberá informar por escrito dirigido al Director del Hospital destino final de los bienes con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.

El Jefe de Prestaciones Médicas Delegacional, designará al personal responsable de verificar que los bienes cumplan cabalmente con las especificaciones solicitadas  por el Instituto.

B.	CAPACITACIÓN

El licitante que resulte adjudicado se obliga a proporcionar una vez efectuada la entrega e instalación según sea el caso, de los equipos, la capacitación de manera exclusiva y dedicada para el personal médico y técnico-médico, en el lugar y para cada uno de  los turnos de la  Unidad Médica, a los equipos que se indican en el anexo 2 de la presente Invitación, sin costo adicional para el Instituto.

En caso de que la Unidad Médica no cuenten con personal necesario para recibir la capacitación, el Instituto por conducto del Administrador del Contrato, designará personal para recibir la capacitación.

C. ASISTENCIA TECNICA

Será obligación del proveedor, el otorgar soporte y asistencia técnica al Instituto, cuando éste así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos que le resulten adjudicados, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del proveedor y del fabricante.

Asociada a la puesta en operación de los equipos, los proveedores deberán proporcionar por cada uno de ellos dos juegos originales del manual de operación completo, y que deberán ser en los que basó su oferta del equipo respectivo en cada Unidad Médica en que serán instalados, toda la información relativa al bien, deberá estar redactada en  idioma español y ser entregada sin costo adicional para el Instituto.

D.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correctivo con refacciones nuevas y originales de los bienes que le sean adjudicados, sin costo adicional para el Instituto, de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, para lo cual deberá entregar un Programa Calendarizado ó el Calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuarse durante el servicio, el cual deberá proporcionarse por lo menos dos veces al año.

Los mantenimientos correctivos serán realizados conforme a las necesidades del Instituto.

El programa calendarizado de mantenimiento preventivo, deberá formar parte de la proposición técnica incluyendo piezas a verificar, cambiar, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), localización de refacciones y su tiempo de despacho después de haber sido solicitadas.

El mantenimiento correctivo será realizado conforme a las necesidades del equipo, a solicitud del Instituto.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar por cada equipo, en cada una de las Unidades Médicas en el Departamento de Conservación o su representación en la localidad en la que se instalaron los equipos, un juego de manuales originales de servicio así como para el mantenimiento correctivo y dos de operación, (ADICIONAR LOS MANUALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONFIGURACIÓN) en idioma español y dentro de un plazo que no exceda al de la puesta en operación de los equipos, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”.

En el mismo plazo de entrega de los bienes, el proveedor deberá entregar para su resguardo, LAS CLAVES DE ACCESO DE LOS EQUIPOS, con el Jefe de Conservación  de la propia Unidad con el fin de que haga conocimiento al cuerpo Médico Delegacional de las posibles claves que deberán incluirse en el requerimiento delegacional por la adquisición del nuevo equipo.

En aquellos casos en que las fallas y desperfectos que presumiblemente se deriven del uso inadecuado de los bienes, por parte del personal del Instituto, el proveedor deberá acreditarlo mediante un dictamen técnico debidamente fundamentado y susceptible de comprobación.

6.- Canje:

El Instituto, por conducto de los responsables administrativos de las Delegaciones y/o Unidades Médicas, así como por el administrador de contrato, podrá solicitar directamente al proveedor, dentro de los 3 días  hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor

El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

7.- Garantías de los Bienes.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia hasta por un período de 36 meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto.

8.- Penas convencionales:

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, equivalente al 2.5% sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en el programa de entregas correspondiente, dentro del plazo señalado en dicho documento.

- Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje o devolución.

El monto máximo de aplicación de la pena convencional no podrá ser superior a la parte proporcional que corresponda al porcentaje de la garantía de cumplimiento del contrato para cada orden de reposición. Por ningún concepto la aplicación de penas convencionales podrá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

9.- Pago:

El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indiquen los bienes entregados, el número de proveedor IMSS, número de contrato, número de alta, número de fianza y nombre de la afianzadora, también deberá anexar el acta de recepción entrega de los bienes y en su caso, de la instalación, puesta en marcha y de la capacitación, copia del contrato y remisión sellada del pedido. Esta documentación deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones con domicilio en la Avenida Chapultepec número 2 Oriente, Colonia Centro, C.P. 77000, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas , Teléfono y Fax: (01 983) 83 2 48 22.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

10.- Adjudicación del Evento:

El Instituto adjudicará  MEDIANTE CONTRATO CERRADO, aquellas claves que reciban propuestas solventes y cuyos precios propuestos sean los más convenientes para el Instituto, a una sola fuente de abasto por clave

11.- Garantía de cumplimiento de contrato.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 9 .

EN CASO DE QUE EL LICITANTE GANADOR ENTREGUE LOS BIENES DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES  A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO,  SE LE EXHIMIRÁ DE LA ENTREGA DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

12.- Aclaración del Evento:

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente invitación, serán pagados por el proveedor, y el Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

Para cualquier duda o información relacionada con esta invitación favor de dirigirse a los teléfonos (01-983) 832-0047, 8324544 y 832-68 02 o a los correos electrónicos:   karla.garciab@imss.gob.mx  y  luisa.correa@imss.gob.mx.

Se solicita confirmar por esta vía la recepción de la presente cotización e informarnos su aceptación o negativa de participación en el presente evento. En espera de su amable participación y puntual asistencia a los actos programados, le agradezco su atención.

Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño

Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ANEXO NUMERO 1

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente adjudicación directa, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la adjudicación directa __________________________.          Numero de Proveedor IMSS  _________________.

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio para recibir toda clase de documentos y notificaciones:

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

Registro patronal del IMSS:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                          Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios:

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Registro público de la propiedad y el comercio:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Registro público de la propiedad y el comercio:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

ANEXO NUMERO 2

REQUERIMIENTO

| PART | Clave PREI | Gpo | Gen | Esp | Dif | Var | DESCRIPCION | PRESENT | Cantidad | INSTALACION | CAPACITACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000000000011576 | 513 | 108 | 0326 | 02 | 01 | BANCO PARA RESISTENCIA DE PRENSION. BANCO PARA RESISTENCIA DE PRENSION. APARATO ELECTROMECANICO DE ALUMINIO REFORZADO, CON 36 RESORTES QUE PROPORCIONAN UNA RESISTENCIA DE 9.5 KG, CON MANIJAS QUE GRADUAN EL GRADO DE RESISTENCIA, CON DIFERENTES TIPOS DE TEXTURA EN LAS MANIJAS, CON MEDIDAS DE 41 X 41 X 14 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 2 | 000000000011595 | 513 | 634 | 0030 | 01 | 01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NOTA: NEGATOSCOPIO CUADRUPLE DE PARED. | PZA | 2 | NO | NO | NO |
| 3 | 000000000011595 | 513 | 634 | 0030 | 01 | 01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NOTA: NEGATOSCOPIO CUADRUPLE MOVIL. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 4 | 000000000011595 | 513 | 634 | 0030 | 01 | 01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NOTA: NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED. | PZA | 33 | NO | NO | NO |
| 5 | 000000000011595 | 513 | 634 | 0030 | 01 | 01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NOTA: NEGATOSCOPIO TRIPLE DE PARED. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 6 | 000000000011611 | 519 | 051 | 0262 | 02 | 01 | ATRIL. EQUIPO ESPECIALIZADO DE METAL, MADERA O PLASTICO, DE ALTURA Y DECLIVE AJUSTABLES, ALTURA 79 CM, ANCHO 22 CM. Y BASE DE 61 CM. CON UNA PIEZA PARA MANO DE 7 X 14 X 22 CM. CON SISTEMA DE RESISTENCIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 7 | 0000000000018551 | 529 | 123 | 0190 | 00 | 01 | BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FABRICACION EN ACERO ESTRUCTURAL PARA TRABAJO PESADO, CON PLATAFORMA Y RUEDAS METALICAS PARA DESPLAZAMIENTO, CON DIVISIONES MINIMAS PARA 100 GRS. Y SIN CONTRAPESOS SUELTOS. ACABADO EN ESMALTADO. | 1 | 1 | NO | NO | NO |
| 9 | 000000000011732 | 531 | 218 | 0119 | 02 | 01 | CONOS DE PLASTICO. CONOS DE PLASTICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD, COORDINACION Y PRESION MANUALES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: TAMANOS Y COLORES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIOALES: NO REQUIERE INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO.CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 2 | NO | NO | NO |
| 10 | 000000000011743 | 531 | 248 | 0014 | 02 | 01 | CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQUIERE; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: NO REQUIERE; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. | PZA | 3 | NO | NO | NO |
| 11 | 000000000011770 | 531 | 304 | 0056 | 02 | 01 | DINAMOMETRO TIPO COLLINS. DINAMOMETRO COLLINS, GRADUADO EN KILOS, CROMADO. TAMANO INFANTIL. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 4 | NO | NO | NO |
| 12 | 000000000012117 | 531 | 803 | 0029 | 02 | 01 | SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. EQUIPO ELECTRONEUMATICO RODABLE, QUE PERMITE REGULAR LA TEMPERATURA CORPORAL DEL PACIENTE PEDIATRICO O ADULTO POR METODO NO INVASIVO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CONTROL ELECTRONICO. GABINETE. PANEL DE CONTROL. INDICADOR DE LA TEMPERATURA SELECCIONADA. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES. SISTEMA NEUMATICO. EFICIENCIA DE TRABAJO. MANGUERA O TUBO. BASE RODABLE. TERMOSTATO DE PROTECCION DE SOBRETEMPERATURA. POTENCIA MAXIMA DE CALENTAMIENTO. CON CONTADOR DE HORAS DE SERVICIO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: SABANA TERMONEUMATICA DESECHABLE, DE MATERIAL ANTIALERGENICO, ANTIESTATICO, DE COMBUSTION LENTA, REPELENTE. FILTRO DE AIRE PARA PARTICULAS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQP | 3 | NO | SI | SI |
| 13 | 000000000012204 | 533 | 020 | 0048 | 01 | 01 | AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS, GRADILLAS, MATRACES, ETC. AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA, EN FORMA ROTATORIA, CON VELOCIDAD DE 10 A 250 RPM, CONTROL DE TIEMPO DE 0 A 60 MINUTOS, OPERACION CONTINUA. | PZA | 2 | NO | NO | NO |
| 14 | 000000000012205 | 533 | 020 | 0204 | 02 | 01 | AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA. QUE PERMITA MEZCLAR EL CONTENIDO DE TUBOS DE 12 A 17 MM, CON VELOCIDAD DE 1 A 20 RPM., CON ANGULO AJUSTABLE DE LA PLATAFORMA DE 1 A 48 GRADOS. REFACCIONES: NO REQUIERE; ACCESORIOS: NO REQUIERE; CONSUMIBLES:LASER QUIRURGICO NEODYNIUM-YAG. | PZA | 2 | NO | NO | NO |
| 15 | 000000000012219 | 533 | 107 | 0051 | 01 | 01 | BALANZA ANALITICA ELECTRICA. PESAR MUESTRAS BALANZA ANALITICA ELECTRICA, CON UN PLATILLO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE PESADO DE 0 A 160 G, SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, PRECISION DE 0.05 MG., TARA OPTICA DE 1 G, FRENO Y LECTOR DIGITAL. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 16 | 000000000012268 | 533 | 424 | 0024 | 02 | 01 | FLEXOEXTENSOR DE MUNECA. FLEXOEXTENSOR DE MUNECA ADAPTABLE A PARED O MESA PARA REALIZAR EJERCICIOS DE FLEXION Y EXTENSION DE LA MUNECA, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR ARCOS DE MOVIMIENTO Y POTENCIA MUSCULAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MATERIAL, DIMENSIONES: CILINDROS DE DIFERENTES DIAMETROS, FRICCION LIBRE Y AJUSTABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE. | PZA | 3 | NO | NO | NO |
| 17 | 000000000012281 | 533 | 571 | 0140 | 01 | 01 | LAVADORA WINTROBE. PARA EL LAVADO DE TUBOS TIPO WINTROBE. LAVADORA WINTROBE. DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD PARA 12 TUBOS. CON CONECTOR Y MANGUERA PARA CONEXION HIDRAULICA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. | PZA | 1 | SI | SI | SI |
| 18 | 000000000012286 | 533 | 604 | 0026 | 01 | 01 | MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA. PARA LA COMBUSTION INMEDIATA DE MATERIAL ORGANICO E INORGANICO. MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA, CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA, CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LATEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 18.7 CM, REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 5 | NO | NO | NO |
| 19 | 000000000012308 | 533 | 778 | 0034 | 01 | 01 | REFRACTOMETRO DE MANO. MEDIR LA DENSIDAD URINARIA Y CONCENTRACION DE PROTEINAS. REFRACTOMETRO DE MANO, TIPO GOLDBERG, TEMPERATURA COMPENSADA, SELLADO CON DOBLE ESCALA: UNA PARA MEDIR DENSIDAD DE LA ORINA ENTRE 1,000 Y 1,035, OTRA PARA LA CONCENTRACION DE ORINA Y OTRA PARA LA CONCENTRACION DE PROTEINAS EN PLASMA DE 2.5 A 15 G/DL. ESCALA CON TRES DIVISIONES 1.010, 1.020 Y 1.030. BASE ILUMINADA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 20 | 000000000012315 | 533 | 814 | 0055 | 01 | 01 | SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. PERMITE EL SELLADO POR CALENTAMIENTO Y PRESION SOBRE ELEMENTOS PLASTICOS CON LA FINALIDAD DE CERRADO HERMETICO. SELLADOR ELECTRICO PARA TUBOS DE BOLSA DE SANGRE. OPERABLE MANUALMENTE. SOPORTE DE GOMA QUE LO FIJEN EN CASO DE REQUERIRLOS. PINZA PARA SELLAR EL TUBO DE PLASTICO. TIEMPO DE SELLADO DE 1.5 SEGUNDOS. SELLADO AUTOMATICAMENTE. SEPARACION DE SEGMENTOS SIN USO DE TIJERAS. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | SI | SI | SI |
| 21 | 0000000000012920 | 537 | 172 | 0011 | 00 | 01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 22 | 000000000014072 | 537 | 462 | 0010 | 00 | 01 | HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE 320 A 330 MM. | PZA | 2 | NO | NO | NO |
| 23 | 000000000014445 | 537 | 702 | 0549 | 00 | 01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 24 | 000000000014681 | 537 | 702 | 3634 | 00 | 01 | PINZA PARA BIOPSIA RECTAL O YEOMAN, QUIJADA RECTA, MORDIDA EN FORMA OVALADA, LONGITUD350 MM. | PZA | 2 | NO | NO | NO |
| 25 | 000000000014900 | 537 | 702 | 5886 | 00 | 01 | PINZA DERRA, BOCA GRANDE, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 2 | NO | NO | NO |
| 26 | 000000000016226 | 564 | 002 | 0375 | 03 | 01 | PELOTA TIPO BOBATH. EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA ESTIMULACION, ORIENTACION ESPACIAL, EQUILIBRIO, COMPORTAMIENTO CORPORAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. CONSTA DE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: ELABORADA DE VINIL SUAVE, INFLABLE POR BOMBA MANUAL, COMPRESORA PORTATIL O BOMBA DE PIE; CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO, RESISTENTE AL TRABAJO RUDO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 3 | NO | NO | NO |
| 27 | 000000000016234 | 564 | 002 | 0565 | 01 | 01 | MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. PROPORCIONAR TRATAMIENTO CON PARAFINA. MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 28 | 000000000016255 | 564 | 002 | 0862 | 02 | 01 | BANDAS ELASTICAS. BANDAS ELASTICAS DE 15.3 CM. DE ANCHO CON RANGO DE RESISTENCIA DE 95 A 340 G. EN COLORES CONFORME A LOS GRADOS DE RESISTENCIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. | JGO | 1 | NO | NO | NO |
| 29 | 000000000016257 | 564 | 002 | 0896 | 02 | 01 | SISTEMA DE RESISTENCIA PARA MONOPATIN. SISTEMA DE RESISTENCIA PARA EL MONOPATIN. INSTRUMENTO QUE PRODUCE UN MOVIMIENTO RAPIDO SOBRE LA BASE DEL MONOPATIN PARA ADICIONAR RESISTENCIA, CUENTA CON UN CARRETE DONDE EL CABLE SE UNE AL MONOPATIN DE UN PERNO. DOS TIPOS DE RESISTENCIA: DE 340 A 907 G., CON PESO DE 1.5 KG. Y DE 1.5 A 2.3 KG. CON PESO DE 2.5 KG. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | SI | SI | SI |
| 30 | 000000000016273 | 564 | 002 | 1100 | 02 | 01 | RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. CON DIAMETRO DE 76 A 97 CM, CON GIRO DE 360 GRADOS. DE ACERO TUBULAR AL CROMO. DIAL GRADUADO EN GRADOS CON AJUSTE GRADUAL DE RESISTENCIA. REQUIERE FIJARSE A LA PARED. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | NO | NO | NO |
| 24 | 000000000016274 | 564 | 002 | 1118 | 03 | 01 | SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE. SILLA ALTA CON ASIENTO AJUSTABLE, DE ACERO CROMADO, ASIENTO ACOJINADO. AJUSTE DE ALTURA DE 80 A 120 CM + 10%, RESPALDO Y ASIENTO CON TAPICERIA EN PLASTICO. ALTO DE ESCALON 25 CM + 10% CUBIERTO CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CON CINTURON DE SEGURIDAD. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 3 | NO | NO | NO |

DIRECCION DEL LUGAR DE ENTREGA

| LUGAR DE ENTREGA | DOMICILIO |
| --- | --- |
| HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 18 PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO | CALLE VINCULACIÓN SM. 075 MZ. 009 LOTE 1 REGIÓN 030, PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO Lic. Daniel Arcos Damian Administrador TELEFONO: 01 9981474676 daniel.arcos@imss.gob.mx |

ANEXO NUMERO 3

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA  ADQ-_______

| REN | CLAVE(S) | DESCRIPCIÓN SOLICITADA | MARCA Y NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU RFC | PAIS DE PROCEDENCIA | CANTIDAD COTIZADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | I .V. A |
| TOTAL: |

| Los bienes que contiene la presente cotización, corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación solicitada en el anexo numero 2 (dos) de esta adjudicación directa. En el caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, me otorgue la adjudicación de la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y porcentajes establecidos en esta adjudicación directa. |
| --- |
| Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los productos que estoy proponiendo, no contravienen a la ley federal de derecho de autor ni a la ley de la propiedad industrial | Nombre y firma del representante legal o apoderado |

ANEXO NÚMERO 4

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3 INCISOS  D, E, F y G .

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO SIGUIENTE:

D. Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

E.  Que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Que por conducto de mi representada, no participan en la presente licitación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, tal como lo establecen los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo del de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional

LUGAR Y FECHA

___________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NUMERO 5

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LlCITANTES QUE PARTICIPEN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ABIERTO A LA PARTICIPACION DE CUALQUIER INTERESADO Y CELEBRADO BAJO LA COBERTURA DE LOS CAPITULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO CONTEMPLADO POR LOS TRATADOS. (Artículos 4°. y 6º, Regla Tercera Acuerdo 12 julio 2004 margen de preferencia) (PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL)

__________de___________de__________________

____________________________

Presente.

Me refiero al procedimiento__________________________número ________ en el que mi representada, la empresa___________________participa a través de la propuesta de la empresa___________________________que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que se oferta(n) en dicha propuesta, bajo la partida número _________________, será(n) producido(s) en México, bajo la marca y/o modelo indicado en nuestra proposición y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el 55 por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante

A T E N T A M E N T E

| _____________________________________ | ____________________________________ |
| --- | --- |

ANEXO NUMERO 6 (SEIS)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LlCITANTES QUE PARTICIPEN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ABIERTO A LA PARTICIPACION DE CUALQUIER INTERESADO Y CELEBRADO BAJO LA COBERTURA DE LOS CAPITULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO CONTEMPLADO POR LOS TRATADOS. (Articulo 4º. Regla Cuarta, Acuerdo 12 julio 2004, margen de preferencia) (PRODUCTOS ORIGEN EXTRANJERO CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO)

________de___________________de___________

_________________________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ______________________________número ________________________ en el que mi representada, la empresa ____________________________________participa a través de la propuesta de la empresa _________________________________________que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta la licitante, con la marca y/o modelo indicado en nuestra proposición, bajo la partida número ________________, son originarios de______________________, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio___________(9)_____________, el cual contiene un capítulo de compras del sector público, por lo que cumplimos con las reglas de origen para efectos de compras del sector público establecidas en dicho tratado, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

| ATENTAMENTE _______________________________ | ATENTAMENTE _______________________________ |
| --- | --- |

ANEXO NUMERO 7

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NUMERO 8

ANEXO NUMERO 9

Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, Instalación, Arranque, Puesta en Operación y Capacitación

Número consecutivo de acta___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción ______________________________________________________________________________

Contrato número: _________________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: _____________________________________________________________________________________________

Se procedió a la apertura del embarque y empaque, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede procederse a su instalación bajo las siguientes especificaciones:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la calendarización de los procesos de arranque, puesta en marcha y capacitación con  el siguiente desglose:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la instalación del bien comprobando que este opera adecuadamente:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor, y se procede a enviar copia al DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES y a la COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, para su conocimiento así como para los efectos legales y administrativos correspondientes.

| FIRMANTES |
| --- |
| _________________________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | _________________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| _____________________________________ El responsable del área de conservación de la unidad | ______________________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del proveedor |

ANEXO NUMERO 10

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.