INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL EN NAYARIT

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (MIXTA)

BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No: LA-019GYR005-T147-2012

PARA LA ADQUISICIÓN

DE BIENES DE INVERSIÓN

(EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECÁNICO)

P R E S E N T A C I O N:

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la adquisición de: PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO MEDICO Y  ELECTROMECÁNICO)

De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

INDICE:

| NO | C O N T E N I D O: |
| --- | --- |
|  | GLOSARIO |
| 1. | Información específica de la Licitación |
| 1.1 | Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |
| 1.2 | Disponibilidad Presupuestaria |
| 2. | Descripción, Unidad y Cantidad |
| 2.1 | Calidad |
| 3. | Modalidad de la contratación |
| 3.1 | Tipo de Abastecimiento |
| 3.2 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones |
| 4. | Junta de Aclaraciones |
| 5. | Presentación y Apertura de Proposiciones |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |
| 6. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica. |
| 6.1 | Documentación Complementaria |
| 6.2 | Proposición Técnica |
| 6.3 | Proposición Económica |
| 7. | Acreditación de la Existencia Legal y Personalidad Jurídica. |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones. |
| 7.2 | En la suscripción de las Proposiciones |
| 7.3 | En la firma del Contrato. |
| 8 | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales. |
| 9 | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |
| 10 | Causas de Desechamiento. |
| 11 | Comunicación de Fallo |
| 12 | Modelo de Contrato |
| 12.1 | Período de Contratación |
| 12.2 | Firma del Contrato |
| 13 | Garantías |
| 13.1 | Garantía de los bienes |
| 13.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |
| 14 | Penas convencionales |
| 15 | Condiciones de pago. |
| 16 | Plazo, lugar, condiciones de entrega. |
| 16.1 | Plazo y lugar de entrega |
| 16.2. | Condiciones de entrega |
| 17 | Información sobre los Bienes Objeto de esta Licitación |
| 18 | Canjes de los Bienes |
| 19 | Inconformidades |
| 20 | Anexos. |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Bienes de Inversión: Es todo bien mueble susceptible de ser inventariado.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

- Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación A. C.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o  de invitación a cuando menos tres personas.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad, excepto la mexicana.

- Proveedor Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que pueden participar en licitaciones públicas internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

- TLC: Los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, que contengan disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos de licitación pública, realizados por las dependencias y entidades sujetas para la compra de bienes.

- Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

1.1.	IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

Deberá presentar anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

Los instructivos y manuales de uso, se deberán presentarse en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

1.2.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria.

2.	DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en los Anexos Número 1 (uno) y 1 (uno “A”), (Cedulas Técnicas) el cual forma parte integrante de esta convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando. Utilizando el formato del Anexo No. 1(uno “A”) de propuesta técnica. (Descripción técnica del licitante) cuadro derecho.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

2.1.	CALIDAD.

Los licitantes deberán presentar con su propuesta técnica los documentos siguientes:

EQUIPO MEDICO.-

Copia del registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta; así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico.

- En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple del acuse de recibido del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

c) Carta en Hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

- En caso de que no  requiera registro sanitario, deberá  presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo ó en el que se señale que para ese bien “No Requiere de Registro Sanitario”.

ELECTROMECANICO.-

- Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato.

- En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses.

El licitante en caso de resultar adjudicado, deberá presentar el original o copia certificada para su cotejo, del certificado antes mencionado o en su caso, del informe de resultados.

Durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique (n), con motivo de la presente licitación, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

  - MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El Modelo de contrato será contrato cerrado. Conforme lo establecido en el Anexo Número 10 (diez)

3.1. TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Una sola fuente de abasto.

3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 03/09/12 | 09:00 HRS. | Sala de Juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Calle Retorno Número 72, Colonia Obrera, C.P. 63120 en Tepic, Nayarit. |
| Visita a Instalaciones |  |  | SI |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 10/09/12 | 09:00 HRS. | Sala de Juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Calle Retorno Número 72, Colonia Obrera, C.P. 63120 en Tepic, Nayarit. |
| Fallo | Se determina en la presentación de propuestas |  | Sala de Juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Calle Retorno Número 72, Colonia Obrera, C.P. 63120 en Tepic, Nayarit. |
| Firma del contrato |  |  | Oficina de Contratos ubicada en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en Calle Retorno Número 72, Colonia Obrera, C.P. 63120 en Tepic, Nayarit. |
| Reducción de Plazo | SI |
| Tipo de Licitación | Mixta (artículo 26 Bis, fracción III, 28, fracción II, de la LAASSP) |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Mixta (artículo 26 Bis fracción III, de la LAASSP y artículo 39 Fracción III Inciso C) del reglamento de la Ley.) ó mediante del uso del servicio postal ó mensajería, para la utilización de este servicio se deberán remitir a la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios dependiente de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento cita en calle Retorno No 72 Col. Obrera C.P. 63120 Tepic, Nayarit; hasta un día hábil previo al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en el horario comprendido de las 09:30 a 15:30 Hrs. De lunes a Viernes en días hábiles. Ó en el lugar fecha y hora de la realización del evento de Presentación de Propuestas; quedando bajo estricta responsabilidad del Licitante la confirmación de la recepción de sus proposiciones al Tel. 01 (311) 215-45-50 Ext. 111 y 103. |

- JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, o enviarlo a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el citado escrito  manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación)

a)	Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones.

b).	Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), o entregarlas personalmente en la Coordinación Delegacional de abastecimiento y Equipamiento, sita en la Calle Retorno No. 72 Col. Obrera código postal 63120 Tepic, Nayarit..,a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, pudiendo utilizar el formato incluido en el Anexo número 16 (dieciseis)

c).	Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word.

d)	Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

5.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad, hasta el momento de su apertura pública. Adicionalmente, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición en medio electrónica, magnética u óptica, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la proposición impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de esta información en medio electrónica, magnética u óptica, no será causal de desechamiento de la proposición.

  - Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado y las que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los sobres, iniciando con los sobres que fueron recibidos en forma presencial; y, enseguida los recibidos en forma electrónica,  haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.

  - En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las  enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

  - Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

  - En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que designe la convocante, rubricaran la proposición técnico-económica (Anexo no.8); los documentos protestados y todos aquellos anexos que en la presente convocatoria requiera de firma autógrafa del licitante.

f)	Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

6.	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

  - Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP, conforme al Anexo Número 3 (tres)

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (tres),  de las presentes bases.

  - Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.

  - En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en el presente numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo Número 2 (dos),  de las presentes bases.

  - Escrito en el que el licitante que oferte Bienes de Origen Nacional  manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos México, y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5.2 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, ……; emitidas por la Secretaría de Economía, (Los licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato del Anexo Número 4 (cuatro), de las presentes bases.

  - Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional. conforme al Anexo Número 13 (trece),  de las presentes bases.

  - Conocer el contenido de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento, de la presente convocatoria de licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, conforme al Anexo Número 3 (tres),  de las presentes bases.

  - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno) el cual forma parte de esta convocatoria; conforme a las claves, descripciones y presentaciones del Cuadro Básico del Instituto que se puede consultar en la página Web del IMSS, en la sección de CUADROS BÁSICOS, para lo cual deberá utilizar el formato del Anexo Número 8 (ocho), propuesta Técnico-Económica  y Anexo Número 1- A (uno A), el cual forma parte esta convocatoria.

  - Los Licitantes que oferten Bienes de Importación. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 correspondiente a las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos publicado en el DOF el 28 del Diciembre de 2010. conforme al Anexo Número 5 (cinco),  de la presente convocatoria.

  - En caso de Distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste que el licitante es su distribuidor autorizado y que cuenta con la representación para la comercialización de los bienes que oferta, y que en caso de resultar adjudicado los bienes y/o equipos que se entregaran al Instituto serán nuevos, de reciente fabricación y corresponden a las especificaciones técnicas del Anexo No. 1 (uno) y Anexo No. 1-A (uno A) de esta convocatoria y a lo estipulado en la junta de aclaraciones, dé  conformidad con el Anexo Número 20 (veinte), el cual forma parte de esta convocatoria.

  - Deberá presentar anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español y debidamente referenciados.

  - Escrito en el cual manifieste “bajo protesta de decir verdad”, de no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 3 (tres), de la presente convocatoria, (solo aplica para equipo medico).

  - Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifiesta que los precios de su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP., conforme al Anexo Número 12 (once)

- Además de considerar los aspectos siguientes:

    - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

    - Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma,  no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

    - En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

    - Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta proposición. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. La falta de folio en la documentación presentada no será causal de desechamiento, ya que no afecta la solvencia de su proposición.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II.	 Anexo Número 7 (siete), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

6.2.     PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

    - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en los Anexos Número 1 (uno) y 1 (uno “A”), (Cedulas Técnicas)  el cual forma parte integrante de esta convocatoria.

    - Los folletos, catálogos y/o fotografías, documentos y manuales de operación y servicio que sean presentados en la proposición técnica, deberán contener únicamente las especificaciones, características y calidad de los bienes, El Instituto podrá validar la autenticidad de dicha información. El licitante deberá referenciar cada uno de los puntos anotados en su proposición técnica, en las páginas presentadas de los catálogos, documentos y manuales, deberán señalar en estas, cada una de las especificaciones técnicas de los bienes propuestos por los licitantes, necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, para cada partida propuesta, considerar el numero de la partida que corresponda al bien que se proponga.

    - Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

6.3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la clave/partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 8 (ocho), el cual forma parte de las presentes bases.

Se solicita atentamente presentar en formato electrónico “Excel” (Disco Compacto o USB), la propuesta técnico-económica, en el entendido de que existan discrepancias se tomara como oficial la que se presente en forma impresa, no siendo causal de desechamiento la omisión de presentar el formato electrónico.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales; que para el caso de que el licitante cotice 3 o más decimales, la convocante considerara las primeras dos decimales, sin redondeo.

Para la mejor conducción y transparencia del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva transparente la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Conforme a lo previsto en el artículo 37 de la LAASSP.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. Anexo Número 9 (nueve).

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios,  y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 9 “A” (nueve A) el cual forma parte de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo antes mencionado, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3.	En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

8.	ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

- El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I de la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

En el caso de proveedores o contratistas residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, asentarán éstas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán al Instituto, con objeto de gestionar la opinión ante la ALSC más cercana

(Previo a la formalización del contrato)

- Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.16 de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la fracción I de la Regla I.2.1.16 de la  Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

- En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

- En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

- En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

9.	CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 7 (siete), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2, de las bases de esta Convocatoria.

- La evaluación se hará sobre el Cuadro Básico contenido en el Catálogo de Artículos vigentes en la fecha en que se publique la convocatoria.

- Se verificará documentalmente que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos de calidad solicitados en el numeral 2.1 de esta convocatoria así como aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo Número 8 (ocho), de la presente convocatoria.

Se verificara que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en esta convocatoria analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de que las proposiciones económicas presentaran errores de cálculo, el área adquiriente procederá a la rectificación conforme a lo establecido en el artículo 55 del reglamento.

9.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3, y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida

- Cuando el licitante nacional o extranjero no confirme por tele facsímil  u otros medios de transmisión electrónica, dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones, que la propuesta enviada a través de medios electrónicos corresponde al propio licitante.

- Cuando no presente folletos, catálogos originales y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes solicitados en el numeral 6 inciso k)  debidamente referenciados y con su traducción simple al español.

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la oficina de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Ubicada en calle retorno no. 72 colonia obrera en Tepic Nayarit, por un término no menor a 5 días hábiles.

- Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET y a los que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

12.	MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 10 (diez), el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

12.1.	 PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual y contará(n) con un período de vigencia que inicia a partir de la firma del contrato y hasta el 10 de diciembre de 2012.

12.2	FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, la fecha de firma del contrato se especificara en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.	GARANTÍAS

13.1	GARANTÍA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por (36) meses contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto, de acuerdo a la siguiente clasificación.

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia en el párrafo que anteceden, deberán constar en papel membreteado de la empresa y serán  firmados por su representante

13.2	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 11 (once).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el Depto. De Finanzas Delegacional cita  ubicada en Av. Del Ejercito Nacional No. 14, Fraccionamiento Fray Junipero Serra C.P. 63160  Tepic, Nayarit México.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía será indivisible y se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, misma que  Deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan, en términos de los artículos 39 fracción II inciso i), numeral 5, y 81 fracción II del Reglamento de la LAASSP.

14.  PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.-

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A. en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos conforme a los plazos establecidos en el calendario de entregas.

b)	Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la cláusula quinta del instrumento jurídico, los bienes que el instituto haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al calendario de entregas o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía, con fundamento a lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de la LAASSP.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 97 del Reglamento de la Ley.

Conforme a lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público último párrafo, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

15.   CONDICIONES DE PAGO:

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la ley y la materia

El pago se realizara mediante transferencia electrónica de fondos a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: BANAMEX,  HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK,  si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizara la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevara a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN,  para tal efecto deberá proporcionar a la Jefatura de Finanzas, sito en Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit, C.P. 63160., El número de cuenta, Clave del Banco, Sucursal, a Nombre del el Proveedor. Así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

El pago se realizara en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el “procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago” sin que estos rebasen los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en Jefatura de Finanzas, sito en Calzada del Ejército Nacional No. 14 Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit, C.P. 63160, Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la ley y la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, numero de de proveedor, numero de contrato o pedido, en su caso, remisión de pedido que ampara (n) dicho (s) bien (es) , numero(s) de alta (s), numero de fianza y denominación social de la afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán ser registrados en el sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del  Artículo 90 del Reglamento.

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

16.   PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA E INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

16.1.    PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

- La entrega de los bienes, y en su caso, la instalación, puesta en operación y capacitación, a entera satisfacción del Instituto deberá realizarse dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato, en el lugar que se indica en el anexo número 14 (catorce) el cual forma parte de la presente convocatoria. La instalación y puesta en operación deberá realizarse en las fechas y horarios que se establezcan previa coordinación con el responsable del lugar de destino, en horarios de 9:00 a 15:00 hrs.

El licitante ganador podrá entregar y, en su caso, efectuar la instalación, puesta en operación y capacitación de los bienes, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área adquirente.

16.2.     CONDICIONES DE ENTREGA:

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados en el Anexo número 14 (catorce). Así como los relativos al aseguramiento de los mismos;  la instalación y puesta en operación a entera satisfacción del Instituto, según Anexo número 1 (uno).

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en las cedulas o fichas técnicas especificadas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones, según Anexo número 19 (diecinueve).

Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega, instalación, capacitación  y puesta en operación,  establecidas en la presente convocatoria, el Instituto no  dará por recibidos y aceptados los bienes, según Anexo número 18 (dieciocho), Salvo en los casos que el área usuaria determine  postergar fecha para dicha instalación, capacitación y puesta en operación, el licitante firmara carta compromiso donde se especificara previamente la fecha para cumplir con lo anterior.

En los supuestos de que el licitante adjudicado no cumpla con las fechas solicitadas por el instituto  para los bienes que requieran instalación, capacitación y puesta en operación de los bienes asignados, estipuladas en el acta entrega recepción y en la carta compromiso requerida  en el párrafo anterior,  se hará efectiva la garantía de cumplimiento.

El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” conforme al formato contenido en el Anexo número 15 (quince) de la presente convocatoria, en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión  las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

El proveedor se obliga a llevar a cabo la apertura, capacitación y puesta en operación de los bienes asignados, en las fechas horarios y lugares estipulados en el Anexo número 14 (catorce). y conjuntamente con la unidad medica o área que recibe, elaborar acta entrega recepción Anexo Número 17 (diecisiete) el cual deberá estar debidamente firmado y sellado por la unidad, donde se especifique que cumplió con su entrega, capacitación y puesta en operación de dichos equipos. Este documento, debe ser en original y sus cuatro copias., En caso de que no requieran de instalación capacitación y puesta en operación deberán especificarlo en la misma acta entrega recepción. Siendo requisito indispensable dicho documento para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB “Libre a bordo” y DDP “Entrega Derechos Pagados Destino Final”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a adherir en cada uno de los bienes a entregar, una placa que contenga la información siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)

- Plazo de garantía del bien.

- Número del contrato.”

17.    INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

DESCRIPCIÓN, SUMINISTRO, CAPACITACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO, REFACCIONES, CONSUMIBLES.

La descripción amplia y detallada de los bienes requeridos, se encuentra contenida en el Anexo Número 1 “A” (uno “A”) de esta convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en la presente convocatoria a las bases. El licitante deberá describir con precisión toda su oferta, puntualizando fielmente las características que son propias de su artículo, en la columna que corresponde a la descripción técnica del licitante  del Anexo Número 1 “A” (uno “A”) de esta convocatoria.

A).- SUMINISTRO DE LOS BIENES

Los equipos deberán ser suministrados y puestos en operación por el proveedor en la Unidad Médica que se indican en el Anexo Número 14 (catorce).

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación  correrán a cuenta del proveedor adjudicado por lo que formarán parte del valor de las propuestas económicas a presentar, el personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

B).-CAPACITACIÓN

El licitante que resulte adjudicado se obliga a proporcionar una vez efectuada la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos en las Unidades Médicas,  la capacitación en dos ocasiones, de manera exclusiva y dedicada para el personal médico y técnico-médico, en el lugar y para cada uno de  los turnos de las  Unidades Médicas, y en caso de que la unidad medica lo requiera un segundo período de capacitación en los mismos términos dentro del periodo de garantía, todo esto sin costo adicional para el Instituto.

C).- ASISTENCIA TÉCNICA

Será obligación del proveedor, el otorgar soporte y asistencia técnica al Instituto, cuando ésta así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos que le resulten adjudicados, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del proveedor y del fabricante.

Asociada a la puesta en operación de los equipos, los proveedores deberán proporcionar por cada uno de ellos un juego originales del manual de operación completo, y que deberá ser en el que basó su oferta del equipo respectivo en cada Unidad Médica en que serán instalados, toda la información relativa al bien, deberá estar redactada en  idioma español y ser entregada sin costo adicional para el Instituto, cuando este así lo requiera.

D).-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correctivo con refacciones nuevas y originales de los bienes que le sean adjudicados, sin costo adicional para el Instituto, de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, el cual deberá proporcionarse por lo menos dos veces al año.

En aquellos casos en que las fallas y desperfectos que presumiblemente se deriven del uso inadecuado de los bienes, por parte del personal del Instituto; el proveedor deberá acreditarlo mediante un dictamen técnico debidamente fundamentado y susceptible de comprobación.

E).-REFACCIONES

El proveedor está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, para que este se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para el Instituto.

El proveedor se obliga a garantizar, durante un período mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo de la licitación.

F).-CONSUMIBLES

La siguiente información es indispensable presentarla en la proposición técnica.

En el caso de que el Instituto no lo haya señalado, y el equipo a adquirir requiera para su operación el uso de consumibles el licitante deberá indicarlo, en el Anexo Número 1 “A” (uno A) de su propuesta técnica que forma parte de esta convocatoria.

Para ello, deberá identificar con precisión el total de insumos requeridos por cada procedimiento realizado, señalando si son de carácter desechable o reusable, así como si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

18.  CANJE DE LOS BIENES

El Instituto, por conducto de las Delegaciones y Unidades Medicas, notificará y solicitará directamente al proveedor el canje de los bienes, dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado de defectos a simple vista o de fabricación, o especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato, calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o problemas de calidad.

Cuando esto ocurra, el proveedor en su caso deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del instituto, toda vez que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre este bien.

Los proveedores quedaran obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Lo anterior Con fundamento en el Artículo 53, Segundo párrafo de la ley (LAASSP).

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo  de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al instituto y/o a terceros.

En el caso de que el proveedor no restituya los bienes como se indica en el presente numeral de estas condiciones, se obligara a pagar al instituto el monto que representen los bienes a vlor presente más el importe correspondiente a los gastos asociados.

19.    INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso,

Colonia Nueva Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo,   C.P. 11590,

México D.F.

20.    ANEXOS.

| ANEXO NÚMERO | NOMBRE |
| --- | --- |
| 1 | Requerimiento |
| 1 “A” | 1 (uno “A”), (Cedulas Técnicas) |
| 2 | Modelo de convenio de participación conjunta |
| 3 | Formato de Carta relativa al punto 6 Inciso A), B), G) y L) |
| 4 | Formato para la manifestación que deberán presentar el licitante para dar cumplimiento al Capítulo II, Regla 5.2 para la celebración de licitaciones publicas internacionales sobre el contenido nacional de los bienes |
| 5 | Formato para la manifestación que deberá presentar el licitante para dar cumplimiento al Capítulo II, Regla 5.2 para la celebración de licitaciones publicas internacionales, sobre bienes de importación. |
| 6 | Formato para la manifestación que deberán presentar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que participen con tal carácter en los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley |
| 7 | Lista de verificación de documentos |
| 8 | Proposición económica |
| 9 | Acreditación del licitante en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones. |
| 9 “A” | Acreditación del licitante |
| 10 | Formato de Contrato para la adquisición de bienes muebles |
| 11 | Formato de Fianza de cumplimiento de contrato |
| 12 | Formato de carta relativa al punto 6 inciso M) |
| 13 | Formato para la manifestación que deberá presentar el licitante, para dar cumplimiento al inciso F) del numeral 6 de la presente convocatoria de licitación. |
| 14 | Calendario de entregas |
| 15 | Formato de Remisión de Pedido |
| 16 | Formato de aclaración de dudas |
| 17 | Acta entrega recepción de bienes |
| 18 | Acta de rechazo de bienes |
| 19 | Lista de verificación de bienes |
| 20 | Carta de respaldo del fabricante inciso J) del numeral 6. |
| 21 | Nota Informativa OCD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) |

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO.

(EQUIPO MEDICO)

| PARTIDA | ID DE ARTICULO | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CAN-TIDAD | VISITA | CAPACITACION | INSTALACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No |
| 1 | 000000000011635 | 531 | 074 | 0013 | 02 | 01 | ARMAZÓN DE LENTES PARA PRUEBAS. | EQP | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 2 | 000000000011637 | 531 | 081 | 0030 | 02 | 01 | ASPIRADOR PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 3 | 000000000011640 | 531 | 081 | 0766 | 02 | 01 | ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 4 | 000000000011650 | 531 | 107 | 0022 | 04 | 01 | BAÑO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA. | EQP | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 5 | 000000000011690 | 531 | 153 | 0546 | 00 | 01 | CAJA PERFORADA, PARA TORNILLOS DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 6 | 000000000011691 | 531 | 153 | 0553 | 00 | 01 | CAJA PERFORADA PARA TORNILLOS GRANDES. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 7 | 000000000011713 | 531 | 168 | 0069 | 02 | 01 | ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 8 | 000000000011716 | 531 | 175 | 0011 | 02 | 01 | CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 9 | 000000000011734 | 531 | 222 | 0014 | 03 | 01 | COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, | EQP | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 10 | 000000000011760 | 531 | 291 | 0416 | 02 | 01 | UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 11 | 000000000011762 | 531 | 292 | 0019 | 02 | 01 | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. | EQP | 59 |  | - |  | - |  | - |
| 12 | 000000000011766 | 531 | 295 | 1162 | 04 | 01 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. | EQP | 7 |  | - |  | - |  | - |
| 13 | 000000000011767 | 531 | 295 | 1188 | 03 | 01 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. | EQP | 30 |  | - |  | - |  | - |
| 14 | 000000000011797 | 531 | 329 | 0032 | 01 | 01 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 15 | 000000000011841 | 531 | 350 | 0091 | 03 | 01 | EQUIPO DE LASER PORTATIL. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 16 | 000000000011858 | 531 | 380 | 0103 | 01 | 01 | ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 17 | 000000000011859 | 531 | 380 | 0137 | 02 | 01 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 18 | 000000000011901 | 531 | 425 | 0068 | 02 | 01 | FOROPTERO REFRACTOR. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 19 | 000000000011905 | 531 | 438 | 0014 | 01 | 01 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION | EQP | 20 |  | - |  | - |  | - |
| X20 | 000000000011931 | 531 | 500 | 0538 | 02 | 01 | EQUIPO DE TERMOTERAPIA A TRAVES DE PARTICULAS DE CELLEX, | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 21 | 000000000011936 | 531 | 562 | 0038 | 02 | 01 | LAMPARA FRONTAL DE LUZ FRIA. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 22 | 000000000011938 | 531 | 562 | 0079 | 02 | 01 | LAMPARA FRONTAL CON ESPEJO. | EQP | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 23 | 000000000011952 | 531 | 568 | 0057 | 03 | 01 | LARINGOSCOPIO. | EQP | 6 |  | - |  | - |  | - |
| 24 | 000000000011988 | 531 | 576 | 0073 | 02 | 01 | LENSOMETRO. | EQP | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 25 | 000000000012004 | 531 | 601 | 0056 | 03 | 01 | MANDIL EMPLOMADO. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 26 | 000000000012037 | 531 | 616 | 5116 | 01 | 01 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA. | EQP | 1 | X |  | X |  | X |  |
| 27 | 000000000012045 | 531 | 619 | 0403 | 02 | 01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO | EQP | 6 |  | - |  | - |  | - |
| 28 | 000000000012046 | 531 | 619 | 0411 | 03 | 01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 29 | 000000000012065 | 531 | 641 | 0397 | 03 | 01 | NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TERMICO. | EQP | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 30 | 000000000012067 | 531 | 660 | 0096 | 03 | 01 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. | EQP | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 31 | 000000000012071 | 531 | 667 | 0065 | 01 | 01 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. | EQP | 7 |  | - |  | - |  | - |
| 32 | 000000000012102 | 531 | 784 | 0204 | 03 | 01 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 33 | 000000000012103 | 531 | 785 | 0153 | 04 | 01 | RETINOSCOPIO LINEAL. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 34 | 000000000012192 | 531 | 941 | 0964 | 01 | 01 | VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 35 | 000000000012204 | 533 | 020 | 0048 | 01 | 01 | AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 36 | 000000000012208 | 533 | 020 | 0394 | 02 | 01 | AGITADOR HORIZONTAL, CON 4 VELOCIDADES DE 120, 200, 300 Y 400. MEZCLAR LIQUIDOS. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 37 | 000000000019197 | 533 | 119 | 0040 | 04 | 01 | BAÑO PARA DESCONGELACION RAPIDA DE PLASMA Y ERITROCITOS. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 38 | 000000000012225 | 533 | 119 | 0511 | 01 | 01 | BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA. A | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 39 | 000000000012235 | 533 | 224 | 0646 | 02 | 01 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM, | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 40 | 000000000012236 | 533 | 224 | 0653 | 01 | 01 | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 41 | 000000000012247 | 533 | 266 | 0231 | 01 | 01 | CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. | EQP | 3 |  | - |  | - |  | - |
| 42 | 000000000012248 | 533 | 266 | 0314 | 01 | 01 | CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 43 | 000000000012268 | 533 | 424 | 0024 | 02 | 01 | FLEXOEXTENSOR DE MUNECA. | EQP | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 44 | 000000000012295 | 533 | 622 | 0925 | 03 | 01 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. | EQP | 6 |  | - |  | - |  | - |
| 45 | 000000000012312 | 533 | 786 | 0042 | 01 | 01 | REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 17.6 PIES CUBICOS. | EQP | 10 |  | - |  | - |  | - |
| 46 | 000000000013235 | 537 | 260 | 0055 | 03 | 01 | CRANEOTOMO NEUMÁTICO. EQUIPO PARA TREPANOTOMIA Y CRANEOTOMÍA | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 47 | 000000000016228 | 564 | 002 | 0409 | 02 | 01 | MESA DE ESTABILIDAD. | PZA | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 48 | 000000000016240 | 564 | 002 | 0649 | 02 | 01 | BANDA SIN FIN PARA CONEXIÓN DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. | PZA | 2 |  | - |  | - |  | - |
| 49 | 000000000016245 | 564 | 002 | 0706 | 02 | 01 | MONOPATIN. | PZA | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 50 | 000000000016252 | 564 | 002 | 0821 | 02 | 01 | TABLERO SEMICIRCULAR. | PZA | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 51 | 000000000016257 | 564 | 002 | 0896 | 02 | 01 | SISTEMA DE RESISTENCIA PARA MONOPATIN. | PZA | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 52 | 000000000016267 | 564 | 002 | 1019 | 01 | 01 | EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO. | EQP | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 53 | 000000000016268 | 564 | 002 | 1050 | 03 | 01 | MESA MODELO KANAVEL. | PZA | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 54 | 000000000016270 | 564 | 002 | 1076 | 03 | 01 | MULETILLAS DE MADERA O METAL | PZA | 4 |  | - |  | - |  | - |
| 55 | 000000000016272 | 564 | 002 | 1092 | 02 | 01 | POLEAS. | PZA | 1 |  | - |  | - |  | - |
| 56 | 000000000016276 | 564 | 002 | 1134 | 00 | 01 | BARRIL DE POLIURETANO, 56 CMS PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO. | PZA | 2 |  | - |  | - |  | - |

EQUIPO ELECTROMECÁNICO

| PARTIDA | ID DE ARTICULO | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN CORTA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CAN-TIDAD | VISITA | CAPACITACION | INSTALACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si | No | Si | No | Si | No |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. DE CARTUCHO O PLAFON CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE 2 TONELADAS. CONTROL REMOTO 230-220-1-60 VOLTS, EFICIENCIA 10.00 EER. | EQP | 81 |  | - |  | - |  | - |
| 58 | 000000000018700 | 529 | 527 | 0744 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 20 TR, 240,000 BTU/HR, Y UN MANEJO DE AIRE DE 8,000 PCM. | EQP | 1 | X |  | X |  | X |  |
| 59 | 000000000018824 | 529 | 527 | 0857 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10 TR, MANEJO DE AIRE DE 4,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR | EQP | 3 | X |  | X |  | X |  |
| 60 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 15 TR, MANEJO DE AIRE DE 6,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR. E FABRICA. PARA SER INSTALADA EN EL SITIO DE REFERENCIA | EQP | 2 | X |  | X |  | X |  |
| 61 | 000000000017973 | 529 | 565 | 1078 | 00 | 01 | LAVADORA EXTRACTORA CON MOVIMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA CON CAP. DE 180 A 220 KG. DE ROPA SECA., | EQP | 1 | X |  | X |  | X |  |

NOTA:   Con fundamento en el Articulo 39, fracción III, Inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el día Viernes 31 de Agosto de 2012, se llevará a cabo la VISITA a las instalaciones por lo que los interesados en participar en el procedimiento de contratación deberán de acudir a las Instalaciones del Almacén Delegacional del IMSS – Nayarit, ubicado en Retorno numero 72, colonia obrera, C.P. 63120, Tepic, Nayarit, a las 11:00 horas, para iniciar recorrido a las unidades médicas y/o administrativas donde se instalaran los bienes.

Para La Partida No. 57 (Mini Split).-

En su Instalación se requiere de un máximo de 10 metros de cableado, 10 metros de tubo CPVC  y  su respectivo Centro de Carga en cada uno de los equipos a instalar.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “A”

Cedulas Técnicas de Bienes Inventariables

Partida No. 1.- Armazón de Lentes para Pruebas

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 1 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI | 531.074.0013.02.01 |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI | 000000000011635 |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  |  | CATALOGO |  |
| ARMAZÓN DE LENTES PARA PRUEBAS. |  | HOJA 35 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS, AJUSTABLES, CON SOPORTE PARA 3, 4 O 6 LENTES ESTANDAR (38 MM) DE CADA LADO; 3 GIRATORIAS A 360 PARA CILINDROS Y TRANSPORTADOR GRADUADO PARA LECTURA DEL EJE CILINDRICO. DISTANCIA VARIABLE INTERPUPILAR GRADUADA DE 24 A 38 MM EN CADA LADO. VARILLAS AJUSTABLES Y PUENTE MOVIBLE HORIZONTAL Y VERTICALMENTE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |  |  |

Partida No. 2.- Aspirador para Otorrinolaringología

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 2 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI | 531.081.0030.02.01 |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI | 000000000011637 |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 36 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| ASPIRADOR PARA OTORRINOLARINGOLOGIA. EQUIPO PORTATIL RODABLE PARA ASPIRACION EN CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGICA. CON FLUJO. CON CONTROL PARA REGULAR LA SUCCION, VALVULA DE REBOSAMIENTO Y RANGO DE VACIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES CLINICAS. CON GABINETE RODABLE Y FRENO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE; REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: TUBO DE SUCCION. FILTRO PARA BACTERIAS. FRASCO COLECTOR GRADUADO. DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 3.- Aspirador Gástrico para Succión continua e intermitente

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 3 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 37 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. EQU SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: FRASCOS COLECTORES REUTILIZABLES Y ESTERILIZABLES. FILTROS. TUBOS PARA ASPIRACION. SISTEMA DE INTERCONEXION DE TUBO PARA ASPIRACION. SONDA DE ASPIRACION. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: SUCCION INTERMITENTE Y CONSTANTE GRADUABLE, CON NIVEL DE EFICIENCIA DE SUCCION. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LIQUIDOS. MANOVACUOMETRO, CON ESCALA EN MILIMETROS DE MERCURIO. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO CON INDICADOR DE ENCENDIDO, SELECTOR DEL MODO DE SUCCION CON INDICADOR DE MODO Y NIVEL DE SUCCION. REGULADOR Y ESCALA DEL TIEMPO DE SUCCION. BASE RODABLE, CON SOPORTES O CANASTILLAS PARA LOS FRASCOS COLECTORES, CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MOTOR SILENCIOSO. ACCESORIOS OPCIOALES: NO REQUIERE REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. EQUIPO PORTATIL PARA ASPIRACION INTERMITENTE DE RESIDUOS GASTRICOS. CON LAS SIGUIENTES |  |  |

Partida No. 4.- Baño de Parafina en Fisioterapia.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 4 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 38 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| BANO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA. EQUIPO RODABLE PARA LA TERMOTERAPIA EN LA REHABILITACION FISICA DE LAS ARTICULACIONES DE LOS MIEMBROS TORACICOS Y PELVICOS DEL PACIENTE, POR MEDIO DE PARAFINA CALIENTE. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: TANQUE, BASE, CONTROL AUTOMATICO DE LA TEMPERATURA, TEMPERATURA DE TRATAMIENTO, TERMOMETRO, LUZ INDICADORA DE OPERACION Y DE ALTA TEMPERATURA, VALVULA DE SALIDA PARA DRENADO, AISLAMIENTO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: MEZCLA DE PARAFINA Y ACEITE MINERAL. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA: LA QUE MANEJE LA UNIDAD MEDICA Y 60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 5.- Caja Perforada, para tornillos de pequeños fragmentos

| LICITACIÓN |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 5 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 39 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| CAJA PERFORADA, PARA TORNILLOS DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS. |  |  |

Partida No. 6.- Caja Perforada, para tornillos Grandes

| LICITACIÓN |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 6 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 39 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| CAJA PERFORADA PARA TORNILLOS GRANDES. |  |  |

Partida No. 7.- Electrocardiógrafo Multicanal con Interpretación.

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 7 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI | 531.168.0069 |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI | 000000000011713 |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  |  | CATALOGO |  |
| ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION |  | HOJA 40 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| ESCRIPCION: EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN, MULTICANAL. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VÍA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMÉRICO. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN 3 O MÁS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA. ACCESORIOS: CABLE DE 10 PUNTAS, PARA PACIENTE. ELECTRODOS PRECORDIALES Y DE EXTREMIDADES, REUSABLES. CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO QUE PERMITA LA FIJACIÓN DEL MISMO. CON RUEDAS Y SISTEMA DE FRENADO, CON UN CAJÓN COMO MÍNIMO PARA LA GUARDA DE ACCESORIOS. CUBIERTA PROTECTORA. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO CONSUMIBLES: GEL O PASTA CONDUCTORA. PAPEL BOND O TÉRMICO REGULAR, TAMAÑO CARTA. INSTALACION: CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 8.- Capnografo con Oximetro

| LICITACIÓN |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 8 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  |  | CATALOGO |  |
| CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. |  | HOJA 41 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. EQUIPO ELECTRONICO PORTATIL PARA ME ADULTO. PARA: SIDESTREAM PARA PACIENTES INTUBADOS Y NO INTUBADOS: TRAMPA DE HUMEDAD REUSABLE O DESECHABLE, FILTRO, LINEA DE MUESTREO DESECHABLE, PUNTAS NASALES. PARA MAINSTREAM PARA PACIENTES INTUBADOS: SENSOR DE CAPNOGRAFIA REUSABLE, ADAPTADOR ENDOTRAQUEAL O DE VIA AEREA, TAMAÑO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL REUSABLE O DESECHABLE. CILINDRO CON GAS O CELDA DE CALIBRACION (EN CASO DE REQUERIRLO); INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. EQUIPO ELECTRONICO PORTATIL PARA MEDICION Y REGISTRO CONTINUO DE BIOXIDO DE CARBONO (CO2) ESPIRADO, CON PANTALLA. MEDICION Y DESPLIEGUE DE PARAMETROS Y CURVAS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES DE ATENCION. CON BATERIA RECARGABLE. CON SISTEMA DE ALARMAS, CONTROL DEL VOLUMEN Y SILENCIADOR TEMPORAL. INDICADOR DE SENSOR DESCONECTADO Y DE BATERIA. CALIBRACION MANUAL Y AUTOMATICA. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE; REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: SENSOR DE DEDO PARA SATURACION DE OXIGENO PEDIATRICO, |  |  |

Partida No. 9.- Compresas Calientes o Frías

| LICITACIÓN |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 9 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 41 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE : EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR O DE FRIO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: GABINETE PARA COMPRESAS, DIMENSIONES Y CAPACIDAD. CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA. VALVULA DE DRENAJE. AISLAMIENTO TERMICO. ACCESORIOS OPCIOALES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: REGULADOR DE VOLTAJE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: COMPRESAS INSTALACION: CORRIENTE ALTERNA DE 120 V/60HZ OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 10.- Unidad de Estomatología Básica.

| LICITACIÓN |  | CANTIDAD |  |  | PROVEEDOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 10 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 42 DE 1 |
| Unidad de Estomatología Básica |  |  |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. EQUIPO QUE SE UTILIZA EN LA ATENCION ESTOMATOLOGICA. CON LAMPARA. MODULO ESTOMATOLOGICO CON NEGATOSCOPIO Y UNIDAD ULTRASONICA DE PROFILAXIS, INTEGRADOS AL EQUIPO. BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MODULO DE TRABAJO. ILUMINACIONES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE BAJA VELOCIDAD Y PARA LA UNIDAD ULTRASONICA, INTEGRADOS, CON INTERRUPTOR. CON SISTEMA DE PROTECCION QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LIQUIDOS AL TERMINO DE LOS TRATAMIENTOS. ACCESORIOS OPCIONALES: COMPRESORA CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS CON TANQUE, QUE INCLUYA CUBIERTA REDUCTORA DE RUIDO. SILLA PARA ESTOMATOLOGO, CON DESCANSAPIES Y SISTEMA PARA AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO CON ALTURA AJUSTABLE, RODAJAS; REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: ADAPTADOR Y CANULAS DESECHABLES PARA ASPIRADOR. PUNTAS O INSERTOS PARA DETARTRAJE. FILTRO DE AGUA; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. INSTALACION HIDRAULICA Y NEUMATICA; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 11.- Fonodetector Portátil de Latidos Fetales.

| LICITACIÓN |  | CANTIDAD | 59 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 11 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI | 531.292.0019.02.01 |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI | 000000000011762 |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | GARANTÍA |  |
| FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES |  | HOJA 1 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| 1. Definición 1.1 Equipo portátil, que permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con fines de diagnóstico, por método no invasivo, por Efecto doppler pulsado. 2. Descripción 2.1 Transductor de 2 MHz, para uso específico en obstetricia. 2.2 Con despliegue digital en pantalla LCD o electroluminiscente de: 2.2.1 Frecuencia cardiaca fetal y 2.2.2 Señal visual de latido cardiaco. 2.2.3 Indicador de batería baja. 2.3 Que opere con: 2.3.1 Corriente eléctrica y batería inter construida recargable o Integrada. 2.3.1.1 Que incluya el cargador. 2.4 Apagado automático. 2.5 Bocina Inter construida al cuerpo del equipo. 2.6 Control para ajuste del volumen. 2.7 Proceso de auto correlación. 3. Accesorios 3.1 Audífonos con conector. 4. Refacciones 4.1 No requiere. 5. Consumibles 5.1 Gel conductor (dos tubos o un frasco de 300 ml). 5.2 Baterías: 5.2.1 Recargables (2 juegos) 6. Instalación 6.1 Corriente eléctrica 120V/60 Hz. 7. Operación 7.1 Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. 8. Mantenimiento 8.1 Preventivo. 8.2 Correctivo por personal calificado. |  |  |

Partida No. 12.- Estuche de Diagnostico Hospitalario.

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 12 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI | 531.295.1162.04.01 |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI | 000000000011766 |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
| ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO |  | HOJA 44 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| Definición 1.1 Equipo de luz halogena y fibra optica utilizado en la exploracion fisica del paciente con fines diagnosticos. Descripción Otoscopio con ventana giratoria 3 magnificaciones. Con iluminacion por fibra optica Con sistema sellado o hermetico para pruebas neumaticas. Juego de al menos 4 especulos reusables en diferentes tamaños 2.2 Oftalmoscopio con optica de precision esferica 2.2.1 Con iluminacion de lampara halogena HXL 2.3 Faringoscopio curvo con iluminacion 2.3.2 Con porta abatelenguas o portador de lengua o depresor de Lengua 2.4 Mango 2.4.1 Recargable directo a la corriente o para baterias alcalinas Tipo “C" 2.4.2 Acoplamiento del otoscopio , faringoscopio y del oftalmoscopio al mango, con sistema mecanico de giro (no de tornillo) 2.5 Estuche rigido para guardar los accesorios. 2.6 Baterias alcalinas tipo "C" 3. Accesorios 3.1 No requiere 4. Refacciones 4.1 No requiere 5. Consumibles 5.1 No requiere 6. Instalación 6.1 Corriente eléctrica 120V/60 Hz. 7. Operación 7.1 Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. 7.2 Manuales y programas en español 8. Mantenimiento 8.1 Preventivo. 8.2 Correctivo por personal calificado. 9. Normas y estándares 9.1 Conforme al numeral 7.3 de las bases de Licitación |  |  |

Partida No. 13.- Estuche de Diagnostico Básico.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 13 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
| ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BASICO |  | HOJA 45 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMANOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: ESPECULOS REUSABLES. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: FOCOS Y BATERIAS ALCALINAS. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO YCORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 14.- Electrocardiógrafo Multicanal (3 canales, 12 derivaciones)

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 14 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 46 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). EQUIPO PORTATIL PARA IMPRIMIR TRAZOS ELECTROCARDIOGRAFICOS EN FORMA MANUAL O AUTOMATICA PARA DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO. APARATO PORTATIL, INTEGRADO A UN CARRO QUE PERMITE TRANSLADARLO Y GUARDAR SUS ACCESORIOS, CON CUBIERTA PROTECTORA. ALIMENTADO POR CORRIENTE ELECTRICA O BATERIAS RECARGABLES. POSIBILIDAD DE IMPRESION DE DATOS ALFANUMÉRICOS. SELECTOR AUTOMATICO DE DERIVACIONES, CALIBRACIÓN AUTOMATICA Y MEMORIA PROGRAMABLE. INSCRIPCION EN TINTA QUE UTILIZA PAPEL MILIMETRICO. CABLE DE PACIENTE CON 10 POLOS. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: BATERIA RECARGABLE. GEL CONDUCTOR. PAPEL MILIMETRICO PARA IMPRESION. ELECTRODOS PARA ADULTOS Y NIÑOS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. BATERIAS RECARGABLE. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 15.- Equipo de Laser Portátil

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 15 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
| EQUIPO DE LASER PORTATIL. |  | HOJA 46 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| EQUIPO DE LASER PORTATIL. EQUIPO PARA APLICAR TERAPIA CON LASER. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PESO, PROGRAMAS, CÁLCULO DE LA DOSIS, MODALIDAD DE TRATAMIENTO, POTENCIA PICO, RANGO DE PULSOS Y LONGITUD DE ONDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES. CON PANTALLA. CELDA SENSORA DE EMISION LASER. ALARMA DE FIN DE TRATAMIENTO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 16.- Electro estimulador de Alto voltaje, corriente Pulsátil y detección.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 16 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 47 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA APLICAR CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE EN TRATAMIENTOS DE PUNTOS DOLOROSOS Y ESTIMULAR LA FUNCION NEUROMUSCULAR. ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE DE FRECUENCIA BAJA Y CORRIENTE DIRECTA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO QUE MUESTRE LOS PARAMETROS. CON AJUSTE DE CONTRASTE. CON DOS CANALES INDEPENDIENTES PARA ESTIMULACION, CON OPCION DE ALMACENAR AL MENOS CINCO TRATAMIENTOS. FORMA DE ONDA MONOFASICA, ONDA SIM�TRICA CUADRADA CON DOS FASES; DURACION DE LA FASE EN EL PULSO DE 50 MICROSEGUNDOS +/- 10%, INTERVALOS ENTRE FASE DE 50, 100, 150 Y 200 MICROSEGUNDOS +/- 10%, CAMBIO DE POLARIDAD, PULSO MONOFASICO INVERTIDO, FRECUENCIA DE TRATAMIENTO DE 2-200 HZ, SELECCION DE FRECUENCIA FIJA, SELECCION DE FRECUENCIA EN SCAN (RANGO INTERFERENCIAL ENTRE 2-200 HZ). MODOS DE TRATAMIENTO; CONTINUO, ALTERNO, RANGO DE ALTERNANCIA DE 2 A 99 SEGUNDOS, TIEMPO DE ESTIMULO DE 1 A 99 SEGUNDOS, TIEMPO DE REPOSO DE 1 A 180 SEGUNDOS, TIEMPO DE ASCENSO DE LA RAMPA DE 1 A 5 SEGUNDOS. CADENA, QUE SE PROGRAMEN AL MENOS 2 TRATAMIENTOS CONSECUTIVOS, FRECUENCIA DE 2-200 HZ, SELECCION DE PARAMETROS MEDIANTE BOTONES DE TOQUE DE MEMBRANA O TECLAS PARA: TIEMPO DE TRATAMIENTO DE 1 A 99 MINUTOS, CARACTERISTICAS DE LA FORMA DE ONDA, MODO DE TRATAMIENTO, CONTROL DE INTENSIDAD. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: CABLE TOMA CORRIENTE. CABLES PARA PACIENTE CON CODIFICACION DE COLOR. ELECTRODO PUNTUAL CON CONTROL MANUAL INTEGRADO. REGULADOR DE VOLTAJE EXTERNO CON SUPRESOR DE PICOS. CARRO RODABLE PARA DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO, CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS DESUS RUEDAS. CONSUMIBLES: BANDAS DE SUJECION REUSABLES PARA ELECTRODOS: DE 6 X 45 CM, DE 6 X 90 CM, DE 6 X 120 CM. ELECTRODOS DE PLACA DE ALUMINIO O DE GOMA DE SILICONA REUSABLE: DE 10 X 7 CM +/- 10%, DE 7.5 X 6 CM +/- 10%, DE 6 X 5 CM +/- 10%, DE 2.5 X 3.6 CM +/- 10. ESPONJAS REUSABLES DE VISCOSA COMPATIBLES CON LOS ELECTRODOS DE ALUMINIO DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS. INSTALACION: CORRIENTE EL�CTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 17.- Estimulador Neuromuscular

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 17 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN S |  | HOJA 48 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. EQUIPO FIJO A CARRO PARA TERAPIA INTERFERENCIAL EN LA REHABILITACION DEL PACIENTE CON AFECCIONES NEUROMUSCULARES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, BANDAS DE SUJECION REUTILIZABLES PARA ELECTRODOS. CABLES PARA PACIENTE CON CODIFICACION DE COLOR. REGULADOR DE VOLTAJE. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ELECTRODOS PARA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS. SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CORRIENTE INTERFERENCIAL PREMODULADA SIN SISTEMA DE VACIO, CONTROL DE DURACION E INTENSIDAD DEL ESTIMULO; SELECTOR DE TIEMPO DE TRATAMIENTO; CONTROL MANUAL O DIGITAL DE CORRIENTE. FRECUENCIA DE ACARREO, FRECUENCIA DE INTERFERENCIA Y CORRIENTE DE SALIDA. .ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO CONSUMIBLES: INSTALACIÓN: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO.CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 18.- Foroptero Refractor

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 18 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 49 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| FOROPTERO REFRACTOR. FOROPTERO REFRACTOR PARA ALBERGAR LENTES DE DIFERENTES GRADUACIONES E IDENTIFICAR CON PRECISION LA LENTE QUE CORRIJA AMETROPIAS, LENTES CILINDRICOS DE 0 A 6 DIOPTRIAS, PASOS 0.25 GIRABLES, LENTES ESFERICOS - 19 + 16.75 DIOPTRIAS EN PASOS DE 0.25. PASOS DE 3 A 4 DIOPTRIAS PARA CAMBIOS RAPIDOS. FILTROS CILINDRICOS CRUZADOS DE + 0.25 DIOPTRIAS. VARILLA CON CARTILLA DE VISION CERCANA. ADAPTADOR PARA COLOCACION EN EL POSTE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 19.- Gafas Protectoras para Evitar Contaminación

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 19 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 49 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. INSTRUMENTO PARA PROTEGER AL PERSONAL M�DICO, DEL RIESGO DE CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. CON ARMAZON DE VINIL, ELEMENTO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLASTICO. RESISTENTE A IMPACTOS. CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. RESISTENTE A RALLADURAS. RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES. CINTA SUJETADORA DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE. CON MECANISMO QUE ASEGURE EL AJUSTE FIRME. RESISTENTE A LA DESINFECCION POR MEDIOS QUIMICOS. QUE PERMITA EL USO SIMULTANEO CON LENTES CONVENCIONALES. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: ESTUCHE PARA GUARDA. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 20.- Equipo de Termoterapia a través de Partículas de Cellex.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 20 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 50 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| EQUIPO DE TERMOTERAPIA A TRAVES DE PARTICULAS DE CELLEX, PARA EXTREMIDADES SUPERIORES. CON CONTROLES DE: TEMPERATURA, PRESION, OSCILACION Y TIEMPO DE TRATAMIENTO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE.. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 21.- Lámpara Frontal de Luz Fría.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 21 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 50 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| LAMPARA FRONTAL. LAMPARA FRONTAL DE LUZ FRIA, CON FUENTE DE LUZ Y CABLE DE FIBRA OPTICA. REFACCIONES: NO REQUIERE ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: NO REQUIERE INSTALACION: NO REQUIERE OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 22.- Lámpara Frontal con Espejo.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 22 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 51 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| LAMPARA FRONTAL CON ESPEJO. LAMPARA FRONTAL, SUJETABLE A LA CABEZA POR CINTA AJUSTABLE. ESPEJO Y LUZ TIPO NATURAL, UNIFORME Y LIBRE DE SOMBRAS, CAMPO DE ILUMINACION 7 CM. CON ELIMINADOR DE BATERIAS. REFACCIONES: NO REQUIERE ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: NO REQUIERE INSTALACION: NO REQUIERE OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 23.- Laringoscopio.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 23 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| LARINGOSCOPIO |  | HOJA 51 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INTUBACION ENDOTRAQUEAL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: DIMENSIONES, MANGO CON ACABADO ESTRIADO O RUGOSO, FUENTE DE LUZ, ILUMINACION, HOJAS Y CONECTORES. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE.; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO.; CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: BATERIAS.; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ.; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 24.- Lensometro

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 24 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 52 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| LENSOMETRO. CON INCLINACION AJUSTABLE. MARCADOR PARA EL EJE DE LENTES. PLATINA PARA COLOCACION DE LENTES AJUSTABLE EN ALTURA. LECTURA DE LENTES ESFERICOS Y CILINDRICOS DE -20 A + 20 DIOPTRIAS EN PASOS DE 0.25. LECTURA DE EJES CON TAMBOR DE 180º EN PASOS DE 5. OCULAR CON LECTOR DE ENFOQUE. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO. DIAMETRO DEL LENTE DE HASTA 90 MM O MAYOR. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 25.- Mandil Emplomado.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 25 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 52 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNES CON CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5 MM DE PLOMO, TAMANO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y DE 35 A 36 PULGADAS DE LARGO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 26.- Mesa Quirúrgica Universal Avanzada

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 26 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA |  | HOJA 53 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA. MESA PARA FACILITAR ANTIESTETICO. BATERIAS Y CARGADOR INTEGRADO. ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL: ARCO DE ANESTESIA CON FIJADORES. POSTE PARA INFUSIONES CON FIJADOR. SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZO CON FIJADOR (2 PIEZAS). SOPORTE PARA HOMBROS ACOJINADOS CON FIJADORES (2 PIEZAS). SOPORTES LATERALES ACOJINADOS CON FIJADORES (2 PIEZAS). CINTURON PARA PACIENTES, CON FIJADORES. PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL ACOJINADAS CON FIJADORES (2 PIEZAS). CHAROLA PORTACHASISES QUE PERMITA LA INCORPORACION DE CHASISES DE RAYOS X PARA FORMATOS DE HASTA 14 X 17 PULGADAS. CARRO TRANSPORTADOR DE ACCESORIOS. CHAROLA PARA RECOLECCION DE LIQUIDOS. MANIVELAS NECESARIAS EN CASO DE REQUERIRSE. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA. MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. LONGITUD TOTAL CON CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM (+/- 20 CM). CON BASE DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL. COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL. BASTIDOR O ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE Y RIELES LATERALES BASTIDORES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL. RADIOTRANSPARENTE EN TODAS LAS SECCIONES DE LA MESA EXCEPTO LA CORRESPONDIENTE A LA DE LA COLUMNA. MESA CON SECCIONES: CABECERA CON AJUSTES DE FLEXION CONTINUA +/- 20 GRADOS. DORSO CON ELEVADOR DE RIÑON INTEGRADO CON SISTEMA PARA DAR POSICION DE NEFRECTOMIA (LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICION). PELVIS Y MIEMBROS PELVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. MOVIMIENTOS HIDRAULICOS MANUALES DE: ASCENSO Y DESCENSO DEL TABLERO, TRENDELEMBURG MINIMO DE 30 GRADOS Y EN POSICION INVERSA MINIMO DE 30 GRADOS, LATERAL IZQUIERDO 20 GRADOS Y DERECHO 20 GRADOS, FOWLER MINIMO DE 70 GRADOS, DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 250 MM DEL TABLERO PARA OPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C. MOVIMIENTOS ELECTROHIDRAULICOS A TRAVES DE UN CONTROL REMOTO: ASCENSO Y DESCENSO DEL TABLERO, TRENDELEMBURG MINIMO DE 30 GRADOS Y EN POSICION INVERSA 30 GRADOS, LATERAL IZQUIERDO 20 GRADOS Y DERECHO 20 GRADOS, FOWLER MINIMO DE 70 GRADOS. UBICACION EXCENTRICA DE LA COLUMNA DE LA MESA, ACCESIBLE AL USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN. COJIN DESMONTABLE ELECTRICAMENTE CONDUCTIVO |  |  |

Partida No. 27.- Monitor de Signos Vitales. Equipo Invasivo y No Invasivo

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 27 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 54 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO QUE REGISTRA EN PANTALLA LAS CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE, CON FINES DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO. PANTALLA PARA PRESENTACION DE CURVAS FISIOLOGICAS SIMULTANEAS E INFORMACION NUMERICA PARA LOS SIGUIENTES PARAMETROS: ELECTROCARDIOGRAMA EN DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. PRESENTACION DE UN CANAL DE ECG MINIMO EN PANTALLA. OXIMETRIA DE PULSO. FRECUENCIA RESPIRATORIA CON DESPLIEGUE DE SU CURVA. DESPLIEGUE NUMERICO DE: FRECUENCIA CARDIACA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SISTOLICA Y DIASTOLICA. MODOS PARA LA TOMA DE PRESION: MANUAL Y AUTOMATICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. TEMPERATURA EN AL MENOS UN CANAL. FRECUENCIA DE PULSO. OPCION DE MONITOREO DE CAPNOGRAFIA A FUTURO. CANALES DE PRESION INVASIVA, CADA UNO DEBE MEDIR Y MOSTRAR SIMULTANEAMENTE EN PANTALLA: PRESION SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA. DEBE CONTAR CON FUNCION DE ETIQUETADO PARA CADA CANAL DE PRESION INVASIVA: PRESION ARTERIAL, PRESION VENOSA CENTRAL, ARTERIA PULMONAR, COMO MINIMO. CON AJUSTE AUTOMATICO DE ESCALA Y ALARMAS. TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE TODOS LOS PARAMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. USO PARA ADULTO Y PEDIATRICO. CON BATERIA INTERNA RECARGABLE, CON CARGADOR INTEGRADO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON FUNCION QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LIMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: SATURACION DE OXIGENO, FRECUENCIA CARDIACA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SISTOLICA Y DIASTOLICA, TEMPERATURA, FRECUENCIA RESPIRATORIA Y ALARMA DE APNEA, PRESION INVASIVA SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA. QUE IDENTIFIQUE NIVELES DE PRIORIDAD EN LAS ALTERACIONES FISIOLOGICAS. CON SILENCIADOR DE ALARMAS. TODAS LAS FUNCIONES DEBEN SER ACCESADAS MEDIANTE TECLAS DE MEMBRANA, SENSIBLES AL TACTO O PERILLA SELECTORA EN EL GABINETE DEL MONITOR. TECLADO, MENUS Y MENSAJES EN PANTALLA EN ESPANOL. REGISTRADOR. DISENO QUE PERMITA SER USADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE Y MONITOR DE CABECERA. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ACCESORIOS PARA FIJACION DE CADA MONITOR A LA CABECERA DEL PACIENTE, ASA O SOPORTE PARA FIJARSE A CAMILLA. SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: SENSOR TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO. SENSORES REUTILIZABLES DE TEMPERATURA DE LA PIEL O SUPERFICIE, ADULTO Y PEDIATRICO. BRAZALETE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO, CONECTOR Y TUBO PARA LOS BRAZALETES. CABLE DE ECG DE TRES PUNTAS, REUTILIZABLE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ELECTRODOS AUTOADHERIBLES DESECHABLE PARA ECG. DOMOS PARA TRANSDUCTOR DE PRESION. PAPEL. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 28.- Monitor de Signos Vitales para el Traslado de Paciente.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 28 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. |  | HOJA 55 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQU SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: SENSOR TIPO DEDAL Y MULTISITIO, REUTILIZABLE, PARA OXIMETRIA DE PULSO. SENSOR PARA TEMPERATURA DE PIEL O SUPERFICIE REUTILIZABLE. BRAZALETE REUTILIZABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. CABLE DE ECG DE TRES PUNTAS, REUTILIZABLE. CON ADAPTADOR A CONEXION ELECTRICA DE AMBULANCIA.; ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE.; CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CONECTOR Y TUBO. ELECTRODOS AUTOADHERIBLES DESECHABLES., INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ.; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. TECLADO DEL EQUIPO EN ESPANOL Y CON SIMBOLOGIA ACEPTADA INTERNACIONALMENTE. PESO INCLUYENDO LA BATERIA Y EL CARGADOR. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS CARDIACA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, TEMPERATURA, FRECUENCIA RESPIRATORIA Y ALARMA DE APNEA. CON SILENCIADOR DE ALARMAS. MANUAL Y MENSAJES EN ESPANOL. ALARMA DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: SATURACION DE OXIGENO, FRECUENCIA INVASIVO QUE REGISTRA EN PANTALLA LAS CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE, CON FINES DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MONITOR. CON ASA PARA TRANSPORTE Y SISTEMA PARA SUJECION A RIELES LATERALES DE CAMILLA. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. PARA PRESENTACION SIMULTANEA DE CURVAS FISIOLOGICAS E INFORMACION NUMERICA PARA LOS SIGUIENTES PARAMETROS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: OXIMETRIA DE PULSO, ELECTROCARDIOGRAMA, RESPIRACION POR IMPEDANCIA. DESPLIEGUE NUMERICO SIMULTANEO DE: FRECUENCIA CARDIACA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, PROGRAMACION DE LA TOMA DE PRESION A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO: SISTOLICA, DIASTOLICA, TEMPERATURA EN AL MENOS UN CANAL, FRECUENCIA RESPIRATORIA CON PRESENTACION DE SU CURVA, OXIMETRIA DE PULSO Y FRECUENCIA DEL PULSO. ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS. USO ADULTO Y PEDIATRICO. BATERIA INTERNA RECARGABLE. CARGADOR. INDICADOR LUMINOSO O EN PANTALLA DE BAJA BATERIA. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON FUNCION QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LIMITES DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. EQUIPO PORTATIL NO |  |  |

Partida No. 29.- Nebulizador sin Elemento Térmico

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 29 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TERMICO |  | HOJA 56 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TERMICO. EQUIPO ELECTRICO Y NEUMATI PARTICULAS DE VAPOR PARA PROPORCIONAR AIRE EN CONDICIONES DE HUMEDAD Y OXIGENO CONTROLADOS, POR METODO NO INVASIVO. NEBULIZADOR DE RESERVORIO REUSABLE Y DESARMABLE EN TODAS SUS PARTES. CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR HUMEDAD Y AEROSOLTERAPIA. CABEZA DE NEBULIZACION. CON SISTEMA DE NEBULIZACION. CON VALVULA DE SEGURIDAD. CON CONECTOR NEUMATICO. FIO2 REGULABLE. FILTRO REUSABLE Y ESTERILIZABLE. FLUJO NOMINAL. JARRA REUSABLE Y ESTERILIZABLE, TRANSPARENTE, BASE DESMONTABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: MANGUERA DE ALTA PRESION. CONECTORES PARA LA SALIDA DEL NEBULIZADOR Y LA ENTRADA DE LA TIENDA FACIAL. TIENDA FACIAL REUSABLE, ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS Y VAPOR, TRANSPARENTE, FABRICADA DE SILICON, CON SUJETADOR AJUSTABLE A LA CABEZA DEL PACIENTE, TAMAÑO CHICA, MEDIANA Y GRANDE; REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: EMPAQUE PARA LA BASE DE LA JARRA. MANGUERA CORRUGABLE REUSABLE, ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS, FLEXIBLE, FABRICADA DE SILICON; INSTALACION: INSTALACION DE OXIGENO; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TERMICO. EQUIPO ELECTRICO Y NEUMATICO MOVIL, QUE GENERA |  |  |

Partida No. 30.- Oftalmoscopio Binocular Indirecto.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 30 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO |  | HOJA 57 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR I ROJO. LENTE ANESFERICO DE CRISTAL DE +20 DIOPTRIAS. LAMPARA DE HALOGENO. DEPRESOR ESCLERA. AJUSTE DE ANGULO DE ESPEJO DE REFLEXION. DISPOSITIVO DE PRISMA PARA ENSENANZA. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ESTUCHE PARA GUARDA. CONSUME: TARJETAS PARA DIAGNOSTICO DE FONDO Y FOCOS DE HALOGENO. TRANSFORMADOR DE MESA DE CONEXION A 120V/60HZ.. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. SISTEMA DE OPTICA SELLADO. CABEZAL AJUSTABLE EN PERIMETRO Y ALTURA. AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR. FILTRO AZUL PARA ANGIOSCOPIA FLUORESCENTE Y FILTRO EXENTO DE |  |  |

Partida No. 31.- Oximetro de Pulso Portátil.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 31 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| OXIMETRO DE PULSO PORTATIL |  | HOJA 57 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y FLEXIBLE O MULTISITIO ADULTO/PEDIATRICO Y NEONATAL. CONSUMIBLES: BATERIAS ALCALINAS TIPO AA O C. DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS. INSTALACION: CON BATERIA ALCALINA. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y CONTROL CONTINUO DEL NIVEL DE SATURACION DE OXIGENO EN LA SANGRE Y LA FRECUENCIA DEL PULSO, CON FINES DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS. EQUIPO PORTATIL PARA LA MEDICION DEL NIVEL DE SATURACION DE OXIGENO EN UN DEDO O MULTISITIO Y CON REGISTRO DEL PULSO. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE CON INTERVALO DE 0 A 100%. FRECUENCIA DE PULSO DENTRO DEL RANGO DE 18 A 300 PULSOS POR MINUTO. LED O BARRA DE COLOR PARA INDICAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL DE PERFUSION RECIBIDA. CON INDICADOR DE BATERIA BAJA. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 18 HORAS DE DATOS DEL PACIENTE COMO MINIMO. ALARMAS PROGRAMABLES AUDIBLES Y VISUALES ALTA Y BAJA. SPO2: FRECUENCIA DE PULSO QUE PERMITA LECTURAS EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJA PERFUSION. CON INTERFASE RS 232 PARA COMUNICACION A COMPUTADORA. TECLADO PLANO DE MEMBRANA. CON INDICADOR DE BATERIA BAJA. PESO MAXIMO DE 550 GRAMOS. ESTUCHE PARA GUARDA DE OXIMETRO Y SENSORES. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: SENSOR REUSABLE: DE DEDO |  |  |

Partida No. 32.- Reanimador de Asistencia Ventilatoria.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 32 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA |  | HOJA 58 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. EQUIPO PARA AYUDAR A CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. Y MASCARILLAS DESECHABLES.; INSTALACION: NO REQUIERE.; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: MASCARILLAS REUTILIZABLES.; CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: BOLSAS, RESERVORIO Y PROTECCION.; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ESTUCHE PARA GUARDA PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MAXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS CAPACIDAD EN ML. CONEXION PARA OXIGENO SUPLEMENTARIO. CONECTORES PARA EL REINHALACION DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXIGENO CON CUBIERTA SENCILLA. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VALVULA DE NO REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCION DE LA VENTILACION POR METODO NO INVASIVO, EN PACIENTES NEONATOS, PEDIATRICOS Y ADULTOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA |  |  |

Partida No. 33.- Retinoscopio Lineal.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 33 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| RETINOSCOPIO LINEAL |  | HOJA 59 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACION DE LA ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. RETINOSCOPIO LINEAL. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACION DE LA RETINA EN FORMA DIRECTA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: LINEAL O DE FRANJA. MANGO DE DISPOSITIVO PARA CONTROL DE GIRO DE 360 GRADOS Y ENFOQUE DE LINEA LUMINOSA PROYECTADA. CON MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y BATERIA RECARGABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: BATERIA RECARGABLE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: FOCOS Y BATERIAS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL |  |  |

Partida No. 34.- Ventilador de Volumen para Traslado Intrahospitalario

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 34 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 59 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. EQUIPO PORTATIL, DE SOPORTE DE VIDA PARA ASISTENCIA VENTILATORIA, EN FORMA INVASIVA, UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMOS EN ESTADO CRITICO CON VIA AEREA ARTIFICIAL QUE REQUIEREN DE TRASLADO DE UN SERVICIO A OTRO DENTRO DEL HOSPITAL. CONTROLADO ELECTRONICAMENTE O POR MICROPROCESADOR. CAPACIDAD PARA MANEJAR PACIENTES NEONATOS, PEDIATRICOS Y ADULTOS. CICLADO POR VOLUMEN. QUE PROPORCIONE LOS SIGUIENTES MODOS DE VENTILACION: ASISTIDO CONTROLADA, CONTROLADA, MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA. MEZCLADOR DE AIRE Y OXIGENO INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO PARA CONCENTRACIONES DEL 21 AL 100,%, CON AJUSTE EN PASOS DE 10% COMO MINIMO, CON UNA VARIACION NO MAYOR DE +/-10%. PANEL DE CONTROL Y SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL CON: SEGURO DE TECLADO O SECUENCIA DE PASOS PARA EVITAR MODIFICACIONES ACCIDENTALES. PARA AJUSTE DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: FUNCION DE OXIGENACION AL 100% POR 3 MINUTOS COMO MAXIMO, FLUJO INSPIRATORIO AJUSTABLE, VOLUMEN CORRIENTE AJUSTABLE DESDE 30 ML O MENOR A 2000 ML O MAYOR, FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 10 O MENOR A 60 O MAYOR RESPIRACIONES POR MINUTO, PEEP AJUSTABLE DE 3 CM H2O O MENOR A 30 CM H2O O MAYOR, CPAP AJUSTABLE DE 3 CM H2O O MENOR A 25 CM H2O O MAYOR, VENTILACION MANUAL, SOPORTE DE PRESION AJUSTABLE, SENSIBILIDAD DE ASISTIDO AJUSTABLE POR FLUJO. MONITOREO DE: VOLUMEN MINUTO EXHALADO, FRECUENCIA RESPIRATORIA, RELACION I:E., PRESION MEDIA, ESFUERZO DE PACIENTE, VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO, PRESION INSPIRATORIA. FUENTE PROPIA DE AIRE A TRAVES DE TURBINA O PISTON. BATERIA INTERNA RECARGABLE PARA SOPORTE DE TODAS LAS FUNCIONES, INCLUYENDO FUENTE DE AIRE, NO MENOR A DOS HORAS. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON CONTROL DEL VOLUMEN, SILENCIADOR TEMPORAL PARA LOS SIGUIENTES PARAMETROS: BAJA DE VOLUMEN EXHALADO, APNEA, ALTA Y BAJA DE PRESION INSPIRACION, VENTILADOR INOPERANTE. CON SISTEMA DE AUTOPRUEBA. INDICADOR DE HORAS DE SERVICIO. PESO DEL VENTILADOR NO MAYOR A 17 KG. EL VENTILADOR DEBE DE CONTAR CON ASA PARA TRANSPORTE. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: MANGUERAS PARA OXIGENO CODIFICADA DE ACUERDO A DISS. HUMIDIFICADOR TERMICO: DESPLIEGE DIGITAL DE TEMPERATURA, SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE, JARRA REUSABLE. SENSOR DE FLUJO O VOLUMEN. BASE RODABLE CON SOPORTE PARA EL VENTILADOR Y EL TANQUE DE OXIGENO. REGULADORES DE PRESION PARA LAS FUENTES DE ALIMENTACION NEUMATICAS INTEGRADOS O INTERCONSTRUIDOS, TRAMPA DE AGUA CON FILTRO INTERCAMBIABLE. TANQUE DE OXIGENO TIPO E CON MANOMETRO. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO DE PACIENTE CONSUMIBLES: FILTRO BACTERIANO. FILTRO PARA ENTRADA DE AIRE Y OXIGENO HACIA LA MAQUINA. SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE. CIRCUITO DE PACIENTE TAMAÑO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR, COMPLETO (MANGUERAS, CODOS, ADAPTADORES, FILTRO Y PULMON DE PRUEBA). INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60. HZ. INSTALACION NEUMATICA. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 35.- Agitador Eléctrico de Plataforma.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 35 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 60 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. AGITA PLACAS SEROLOGICAS, GRADILLAS, MATRACES, ETC. AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA, EN FORMA ROTATORIA, CON VELOCIDAD DE 10 A 250 RPM, CONTROL DE TIEMPO DE 0 A 60 MINUTOS, OPERACION CONTINUA INTERMITENTE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 36.- Agitador Horizontal con 4 velocidades de 120,200,300 y 400. Mezclar líquidos.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 36 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| AGITADOR HORIZONTAL, CON 4 VELOCIDADES DE 120, 200, 300 Y 40 |  | HOJA 61 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| AGITADOR HORIZONTAL, CON 4 VELOCIDADES DE 120, 200, 300 Y 40 AJUSTABLE HASTA 3000 RPM, CAPA DE NEOPRENO, MODOS DE OPERACION: POR CONTACTO Y CONTINUO, CON CABEZAS DE AGITACION INTERCAMBIABLES: PARA UN SOLO TUBO, AGITADOR HORIZONTAL, CON 4 VELOCIDADES DE 120, 200, 300 Y 400. MEZCLAR LIQUIDOS. AGITADOR HORIZONTAL, CON 4 VELOCIDADES DE 120, 200, 300 Y 400, VELOCIDAD CAPACIDAD 260 TUBOS; PARA MICROTUBOS, PARA MICROPLACAS, PARA MATRACES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 37.- Baño para Descongelación Rápida de Plasma y Eritrocitos.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 37 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 61 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| BAÑO PARA DESCONGELACION RAPIDA DE PLASMA Y ERITROCITOS. EQUIPO ELECTRONICO FIJO UTILIZADO PARA LA DESCONGELACION RAPIDA DE COMPONENTES SANGUINEOS CONGELADOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL. SISTEMAS DE ALARMA VISUAL Y ACUSTICA. PROGRAMACION DE TIEMPO DE DESCONGELACION. CAPACIDAD PARA DESCONGELAR UN NUMERO VARIABLE DE BOLSAS DE FORMA SIMULTANEA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 38.- Baño con Motor para Circular agua en forma continúa

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 38 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 62 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA. INCUBAR DIFERENTES ESPECIMENES. BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA, TINA Y CUBIERTA DE ACRILICO O ACERO INOXIDABLE, CON DESPLIEGUE DIGITAL DE LA TEMPERATURA, ENTRE TEMPERATURA AMBIENTE Y 80 GRADOS CENTIGRADOS, TERMOSTATO DE MERCURIO DE ALTA PRECISION, CON VARIACIONES DE +/- 0.2 GRADOS CENTIGRADOS. DIMENSIONES DE ACUERDO A NECESIDADES REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 39.- Centrifuga de Mesa para ocho tubos de 13 x 100 mm.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 39 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 62 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM, CON CONTROL DE TIEMPO Y VELOCIDAD PROGRAMABLE, TACOMETRO, TAPA Y SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE LA APERTURA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD HASTA 6000 R.P.M. |  |  |

Partida No. 40.- Centrifuga con Cabezal Intercambiable.

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 40 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 63 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. PERMITE LA SEPARACION DE ELEMENTOS FORMES EN UN ESPECIMEN. CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE, OPERA DESDE MICROTUBOS HASTA TUBOS DE 50 ML, CON ROTOR BASCULANTE DE 4 X 250 ML, PAQUETE DE TRES ADAPTADORES: 16 X 100 MM, 12 X 75 MM, 13 X 100 MM. CAMARA DE ACERO INOXIDABLE Y CUBIERTA RESISTENTE AL IMPACTO, CABEZAL INTERCAMBIABLE, TACOMETRO Y CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE HASTA 4900 RPM, RELOJ CON RANGO DE TIEMPO DE 0 A 60 MINUTOS O MAYOR CON POSICION EN DETENIDO, FRENO Y SEGURO ELECTRODINAMICO QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA TAPA DURANTE LA MARCHA Y QUE SE DESACTIVE CUANDO FALLE LA CORRIENTE ELECTRICA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 41.- Contador Eléctrico de ocho Teclas

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 41 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 63 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. PERMITE REALIZAR LA CUENTA DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS, ESPERMATOZOIDES O CUALQUIER OTRA CELULA. CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS, CON REGISTRO DE CUENTA TOTAL, REGISTRO DIFERENCIAL DE GLOBULOS BLANCOS, SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE CADA 100 CUENTAS, RELACION DE PORCENTAJE DEL TOTAL DE CADA UNA DE LAS CELULAS, TONO DIFERENCIAL PARA CADA TECLA, TECLAS PARA TOTAL DE PARCIALES Y PARA BORRAR DIGITOS. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 42.- Contador de Colonias Bacterianas

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 42 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 64 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS. EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA DEFINIR EL DESARROLLO BACTERIANO MEDIANTE EL RECUENTO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS EN LAS SIEMBRAS. CONTADOR DE COLONIAS AUTOMATICO. QUE UTILICE TRES DIFERENTES METODOS DE CONTEO. CON BOTON CONTADOR. CON SENSOR DE AGUJA O PLUMILLA INSCRIPTORA. CON SEÑAL AUDIBLE CADA VEZ QUE SE REALIZA UN CONTEO. PANTALLA DIGITAL PARA REGISTRO, CON DIGITOS DE 0 A 999 MAXIMO. LAMPARA FLUORESCENTE. LENTE DE ACERCAMIENTO, AJUSTABLE. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 43.- Flexoextensor de Muñeca

| LICITACION |  | CANTIDAD |  |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 43 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
| FLEXO EXTENSOR DE MUÑECA |  | HOJA 64 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| FLEXOEXTENSOR DE MUNECA. FLEXOEXTENSOR DE MUNECA ADAPTABLE AREALIZAR EJERCICIOS DE FLEXION Y EXTENSION DE LA MUNECA, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR ARCOS DE MOVIMIENTO Y POTENCIA MUSCULAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MATERIAL, DIMENSIONES: CILINDROS DE DIFERENTES DIAMETROS, FRICCION LIBRE Y AJUSTABLE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: NO REQUIERE. MANTENIMIENTO: NO REQUIERE. FLEXOEXTENSOR DE MUNECA. FLEXOEXTENSOR DE MUNECA ADAPTABLE A PARED O MESA PARA |  |  |

Partida No. 44.- Microscopio para Trabajo de Rutina de Campo Claro.

| LICITACION |  | CANTIDAD | 6 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 044 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 65 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MICROSCOPIO. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO DEL EQUIPO; ACCESORIOS: DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO Y A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS; CONSUMIBLES: DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO Y A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ.; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. INSTRUMENTO OPTICO DE APOYO CON FINES DE DIAGNOSTICO PARA TODO TIPO DE PATOLOGIAS DETECTADAS MICROSCOPICAMENTE. OCULARES DE 10X O 12.5X CON CAMPO VISUAL AMPLIO. TUBO BINOCULAR INCLINADO DE 30 GRADOS O 45 GRADOS GIRATORIO. REVOLVER PARA CUATRO OBJETIVOS. OBJETIVOS PLANACROMATICOS DE 4X, 10X, 40X Y 100X CON DIAMETROS DE APERTURA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. PLATINA PROVISTA CON MOVIMIENTO EN CRUZ. CONDENSADOR CON APERTURA NUMERICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. LENTE FRONTAL DESPLAZABLE. DIAFRAGMA TIPO IRIS. ILUMINACION EN LA BASE DEL MICROSCOPIO, TRANSFORMADOR INTEGRADO EN LA BASE. MANDOS DE ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIALES. FUNDA PARA EL |  |  |

Partida No. 45.- Refrigerador con Capacidad de 17.6 pies cúbicos

| LICITACION |  | CANTIDAD | 10 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 045 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 66 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 17.6 PIES CUBICOS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS. DE UNA SOLA PUERTA, CON SELLADO HERMETICO, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES, NI RETENES (LINER COMPLETAMENTE LISO), REGATONES DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES; COMPRESOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTIGRADOS, FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA DE +42 GRADOS CENTIGRADOS. CONTAR CON DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA, PARO-ARRANQUE AUTOMATICO, ILUMINACION INTERIOR Y TORNILLOS NIVELADORES PARA SUPERFICIES IRREGULARES. DESHIELO AUTOMATICO. GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DIAS CON RANGO DE -35 GRADOS CENTIGRADOS A +15 GRADOS CENTIGRADOS. CON CUATRO PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CUATRO CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, PANELES DE EXTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, PANELES INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELECTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS, INDICADOR DE BATERIA BAJA. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: REGULADOR NO-BRAKE. GRADO MEDICO DE CAPACIDAD DE AL MENOS 1 HORA DE RESPALDO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 46.- Craneotomo Neumático. Equipo para Trepanotomia y Craneotomía.

| LICITACION |  | CANTIDAD | 10 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 046 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 67 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| CRÁNEOTOMO NEUMÁTICO. EQUIPO PARA TREPANOTOMIA Y CRANEOTOMIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR NEUMÁTICO DE ALTA VELOCIDAD 76,000 R.P.M. PARA DISECCIÓN ÓSEA, EN CIRUGÍAS DE ALTA ESPECIALIDAD EN EL CAMPO DE LA NEUROCIRUGÍA. ACCESORIOS: PIEZAS DE MANO. CILINDRO DE GAS; REFACCIONES: CAMISAS CORTAS Y LARGAS, MANOMETRO, PEDAL, CONTENEDOR PARA ESTERILIZACIÓN, MANGUERAS. CONSUMIBLES: ENTREGAR 3 BROCAS, 3 FRESAS, 3 FRESONES, CORTOS Y LARGOS. INSTALACION: CENTRAL DE GASES (NITROGENO) O TANQUE DE NITROGENO; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 47.- Mesa de Estabilidad

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 047 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 68 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MESA DE ESTABILIDAD. MESA DE ESTABILIDAD, ELABORADA DE MATERIAL RIGIDO LAVABLE DE 25 A 30 X 65 A 70 CM, CON SOPORTE ACOJINADO AJUSTABLE A LA RODILLA Y LA CADERA, CORREAS DE VELCRO FIJAS DE LA ESTRUCTURA, AJUSTABLES A LOS NIVELES DE LOS TOBILLOS, 4 ADITAMENTOS QUE PERMITEN AJUSTAR EL GROSOR Y ANCHURA DE LAS CADERAS, PLATAFORMA PARA LOS PIES AJUSTABLE, BASE FIRME QUE EVITE CUALQUIER GRADO DE INCLINACION, 75 A 80 CM, PUERTA QUE PERMITE SU ABERTURA HASTA 180 GRADOS, CUBIERTA DE LA MESA AJUSTABLE, ALTURA AJUSTABLE DE 85 A 135 CM, DIMENSIONES MAXIMO 80 X 80 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 48.- Banda sin fin para conexión de Sistemas Computarizados.

| LICITACION |  | CANTIDAD | 2 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 048 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 68 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| BANDA SIN FIN PARA CONEXION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. SISTEMA DE IMPULSION POR MOTOR DE AC. CON SISTEMA DE ALINEACION DE LA BANDA. BANDA CON CUBIERTA REVERSIBLE DE DOBLE LADO Y ACOJINADA. CON APOYOS LATERALES O PASAMANOS. BOTON DE PARO DE LA RUTINA. RANGO DE VELOCIDAD DE 0.5 A 10 MILLAS POR HORA. RANGO DE ELEVACION DE 0 A 25º. PUERTO RS 232 PARA CONEXION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 49.- Monopatin

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 049 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 69 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MONOPATIN. MONOPATIN CON BASE ESTABILIZADORA DE PLASTICO, PARA ANTEBRAZO, DE 30 CM. DE LARGO X 55 CM. DE ANCHO, QUE ELIMINA EL BAMBOLEO Y EL SONIDO AL DESPLAZARSE SOBRE LA SUPERFICIE. CON DOS PIEZAS INTERCAMBIABLES: UNA PARA COLOCAR LA MANO EN POSICION NEUTRA Y OTRA PARA COLOCAR LA MANO CON ABDUCCION DE DEDOS. BASE RODABLE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 50.- Tablero Semicircular

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 050 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 69 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| TABLERO SEMICIRCULAR. TABLERO SEMICIRCULAR, DE PLASTICO LAVABLE, CON MEDIDAS DE 66 X 36 X 5 CM. CON TRES TIPOS DE PIJAS, CAPACIDAD PARA 43 DE ELLAS Y CON UN COMPARTIMIENTO CENTRAL PARA ALMACENARLAS. LAS PIJAS CON DIAMETROS DE 6.4 MM., 1.3 Y 1.6 CM., CON LONGITUDES DE 2.5 HASTA 9.5 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 51.- Sistema de Resistencia para Monopatin

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 051 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 70 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| SISTEMA DE RESISTENCIA PARA MONOPATIN. SISTEMA DE RESISTENCIA PARA EL MONOPATIN. INSTRUMENTO QUE PRODUCE UN MOVIMIENTO RAPIDO SOBRE LA BASE DEL MONOPATIN PARA ADICIONAR RESISTENCIA, CUENTA CON UN CARRETE DONDE EL CABLE SE UNE AL MONOPATIN DE UN PERNO. DOS TIPOS DE RESISTENCIA: DE 340 A 907 G., CON PESO DE 1.5 KG. Y DE 1.5 A 2.3 KG. CON PESO DE 2.5 KG. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 52.- Equipo para Fortalecer el Tobillo

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 052 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 70 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO. APARATO PORTATIL QUE PERMITE LA REEDUCACION DEL TOBILLO EN FLEXION PLANTAR, DORSIFLEXION, EVERSION E INVERSION PLANTAR A PACIENTES CON LESIONES TRAUMATICAS. DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO Y ACABADO EN ALUMINIO Y CROMO), QUE PERMITA UN RANGO COMPLETO DE MOVIMIENTOS: EVERSION, INVERSION Y DORSIFLEXION, FLEXION PLANTAR, CON CAPACIDAD PARA GRADUAR LA RESISTENCIA REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: CINTAS DE FIJACION. JUEGO DE PESAS FABRICADAS EN ALUMINIO O ACERO, CUBIERTAS DE VINIL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DOS DE 0.450 KG, DOS DE 1 KG, UNA DE 2 KG, UNA DE 5 KG Y UNA DE 10 KG. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 53.- Mesa Modelo Kanavel

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 053 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 71 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MESA MODELO KANAVEL. EJERCITAR LOS MUSCULOS INTRINSECOS DE LA MANO, MUÑECA Y ANTEBRAZO. MESA MODELO KANAVEL PARA TRATAMIENTO DE: MANO, MUÑECA Y ANTEBRAZO, PARA TRABAJAR CON O SIN RESISTENCIA. RESISTENCIA AXIAL DEL PESO AJUSTABLE QUE PERMITE LA PRONACION DEL ANTEBRAZO, SUPINACION Y CIRCUNDUCCION DE LA MUÑECA. TERMINADA EN MADERA NATURAL CON CUBIERTA. PARTES METALICAS CROMADAS, TAMAÑO 65 X 95 X 80 CM +/- 10 %, CON SEIS PESAS CADA UNA DE 1.1 KG. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 54.- Muletillas de Madera o Metal

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 054 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 71 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| MULETILLA. MULETILLAS DE MADERA O METAL (DOS PIEZAS), CON ALTURA DE 25 A 40 CM, MANGO CON PROTECCION DE PLASTICO RESISTENTE, BASE DE APOYO AMPLIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. |  |  |

Partida No. 55.- Poleas

| LICITACION |  | CANTIDAD | 1 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 055 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENERICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 72 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| POLEAS. PARA REALIZAR EJERCICIOS DE HOMBRO, CODO Y PECHO. POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED, PARA GIMNASIO, UN PAR A LA ALTURA DEL PECHO Y UN PAR A LA ALTURA DEL PISO, AGARRADERAS DE METAL CON EMPUÑADURAS ACOJINADAS ANTIDERRAPANTES. CUERDA RESISTENTE Y JUEGO DE PESAS PARA AJUSTAR HASTA 12 KG. REQUIERE FIJARSE A PARED Y PISO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

Partida No. 56.- Barril de Poliuretano, 56 cms. Para entrenamiento de gateo.

| LICITACION |  | CANTIDAD | 2 |  | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | 056 |  |  |  | MARCA |  |
| CLAVE SAI |  |  |  |  | MODELO |  |
| CLAVE PREI |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO |  | CATALOGO |  |
|  |  | HOJA 72 DE 1 |
| ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |
| BARRIL DE POLIURETANO, 56 CMS PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO. INSTRUMENTO MÓVIL EMPLEADO EN EL TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON PADECIMIENTOS NEUROMUSCULARES, MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE PATRONES DE GATEO, RODAMIENTO Y RESPUESTA VESTIBULAR. BARRIL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENTE A USO RUDO. QUE PERMITA MOVIMIENTOS RÍTMICOS PARA EFECTUAR RODAMIENTOS. COLOR LLAMATIVO. CON DIAMETRO INTERIOR DE 40 CM +/- 10%. CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 60 CM +/- 10%. LIBRE DE LATEX. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |

EQUIPO ELECTROMECANICO

Partida No. 57.- Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 57 CANTIDAD: 81 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. DE CARTUCHO O PLAFON CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE 2 TONELADAS. CONTROL REMOTO 230-220-1-60 VOLTS, EFICIENCIA 10.00 EER. | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 57 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. DE CARTUCHO O PLAFON CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE 2 TONELADAS. CONTROL REMOTO 230-220-1-60 VOLTS, EFICIENCIA 10.00 EER. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, acarreos a cualquier nivel, armado, fijación, alineación, nivelación, conexiones eléctricas, longitud mínima de 5.00 m. Y MAXIMA DE 10.00 m, pruebas de operación y ajustes necesarios, balanceo de sistemas, puesta en marcha a satisfacción, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación del equipo propuesto. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 4 : El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que esta proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 6: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, capacitación. Y entrega del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 9: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 10: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa de visitas de personal calificado para revisar la operación del equipo y las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, con un mínimo 2 veces por año, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 13 El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. Suministro e instalación de interruptor termomagnético , para operar a 220 volts, 2 fases, , 60 Hz, amperaje acorde a especificaciones del fabricante de las unidades paquetes, con protección termomagnética, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. | Pza 81 |  |  |  |

Partida No. 58.- Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete con capacidad de 20 TR, 240,000 BTU/HR,  y 8,000 PCM

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 58 CANTIDAD: 1 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 20 TR. Y MANEJO DE AIRE DE 8,000 PCM | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 58 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6.0 6.1 6.2 6.3 7 7.1 | Suministro, instalación y puesta en operación de unidad integral de aire acondicionado tipo paquete de alta eficiencia, con condensador enfriado por aire, con capacidad efectiva de 20 toneladas de refrigeración, 240,000 BTU/Hr, a una temperatura de ambiente 105° F, con compresor tipo scroll, utilizando refrigerante R407c de tipo ecológico, descarga de aire tipo horizontal, con un flujo de aire en el evaporador de 8,000 PCM, para operar en un sistema de 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, con protecciones contra alta y baja presión, con eficiencia energética superior a 9.0 EER, la unidad deberá incluir motor del condensador, motor evaporador, termostato, gabinete de filtros metálicos lavables de 2", tablero eléctrico de control con arrancador para compresor y deberá estar alambrado de fabrica. Para ser instalada en el sitio de referencia. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, acarreos a cualquier nivel, armado, maniobras con grúa, montaje sobre su base, barrenos, fijación y elementos de fijación, alineación, nivelación, conexiones eléctricas, mecánicas ala red de ductos, sellado de ductos en la inyección y retorno con longitud mínima de 8.00 m., pruebas de operación y ajustes necesarios, balanceo de sistemas, puesta en marcha a satisfacción, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación de la ductería de inyección y retorno, del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo. NOTA 4: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, un programa calendarizado dónde se señale los días y meses correspondientes al grado de avance de la fabricación y la fecha de entrega del equipo. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que esta proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto. NOTA 9: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 10: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo necesario para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 13: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 14: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 15: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 16: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía. NOTA 17: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa de visitas de personal calificado para revisar la operación del equipo y las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, con un mínimo 2 veces por año, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 18: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo de acuerdo al programa de visitas, del personal calificado para la revisión de la operación del equipo y para la revisión de las actividades de rutina del personal operativo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 19: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. NOTA 20: Incluye: Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la ejecución de las actividades descritas, acarreos, fletes, equipo especial (grúa, camión plataforma), maniobras especiales para el montaje y nivelación del equipo sobres sus bases, interconexión eléctrica con las instalaciones existentes, interconexión con la ductería de inyección y retorno, con la tubería de drenaje, conexiones de instalación de control, desperdicios, retiro del área de material sobrante, limpieza del área, equipo, herramienta y mano de obra especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operación, capacitación y entrega del equipo. -------------------------------------------------------------------------Desconexión de alimentaciones (acometidas) eléctricas y ducterias.- Desconexión de instalaciones eléctricas de fuerza y control que alimentan a motor eléctrico, termostato de la unidad de aire tipo paquete, indicado por el jefe de conservación; incluye: retirar y desmontar el sistema de control, arrancador, termostato para el arranque y paro del equipo existente, entregar material relacionado al jefe de conservación. (Tubería conduit galvanizada y cable thw diferentes calibres) Desconexión de ducto de aire acondicionado a base de lámina galvanizada en calibre 24 y 22, desmantelamiento de lonas flexibles indicados por el jefe de conservación; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de material producto del desmantelamiento hasta fuera de la obra, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Desmontaje de unidad de aire tipo paquete existente. Desmantelamiento de unidad de aire tipo paquete existente indicadas por el jefe de conservación, utilizando herramienta adecuada y equipo de corte oxiacetileno, tener cuidado de no dañar acabado en muros, pisos, techos; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del desmantelamiento hasta lugar indicado por la jefatura de conservación, limpieza del área, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Habilitar área para instalación de equipo nuevo Suministro e instalación de soportería, a base de cañuela de lámina calibre 22 (grapas), para ductos de lámina galvanizada calibre 24 y 22, para interconectar equipo nuevo a ducto existente; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, materiales, acarreos, elevación, desperdicios, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro y colocación de soportes para tuberías y conexiones conduit, a base de solera de fierro de 3/16” x ¾”x 1.20 m. de longitud, para tubería de fuerza y control; incluye: cargo directo por el costo de mano obra y materiales requeridos, abrazaderas para retener tubería, pintura, flete a obra, acarreo, colocación, sujeción, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Bases de concreto Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f'c=200 kg/cm²., incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y rectificación de niveles, maestreado, cimbra en fronteras, traslapes, ganchos, alambre recocido en su caso, habilitado, retiro, cortes, armado, amarres, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel. De 10 cm. de espesor, agregado máximo de 19 mm, armado con varilla del No 3 alta resistencia a cada 20 cm en ambos sentidos, acabado pulido fino. Suministro y aplicación de pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el IMSS, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la superficie, aplicación de dos capas como mínimo aplicada con pistola, brocha o rodillo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. En pisos de concreto. Instalaciones eléctricas y de control. Suministro e instalación de interruptor termomagnético para unidad tipo paquete de 20 TR, para operar a 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, amperaje acorde a especificaciones del fabricante de las unidades paquetes, con protección termomagnética a base de botones de arranque y paro con led indicador, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, montaje en centro de control de motores, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación eléctrica del sistema de control, termostatos de cuarto en área especificada por el jefe de conservación; incluye: el suministro e instalación del cable de control para interconexión del termostato hasta la unidad paquete, canalizado con tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa marca rimco, catusa, peasa ó similar, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, accesorios, condulet tipo FS, contra tuercas, coples, curvas, flete a obra, acarreo, trazo, cortes, elaboración de cuerda, soportería, fijación, guía de alambre galvanizado No 14, pintura en tubería azul IMSS, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Suministro y colocación de control de temperatura, termostato tipo digital; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, nivelación, identificación, verificación y conexiones de conductores eléctricos, pruebas de operación, balanceo del sistema de control en general, ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación de ductos de inyección y retorno de aire Suministro y colocación de lámina lisa galvanizada calibre 24 y 22, para la fabricación de ductos de inyección y retorno desde la unidad paquete nueva hasta el seccionamiento de ducto, grapas, refuerzos, zetas, aislamiento con fibra de vidrio de 1" de espesor tipo RF3100, con cubierta de papel foil de aluminio como barrera de vapor, cubierta con manta cruda, sellado con impermeabilizante fester blanc, y terminado a base de membrana e impermeabilizante color blanco, de marca comex, ajustes y conexiones; incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, trazo, medición, cortes, dobleces, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con broca, pijas galvanizadas No 10 x ½", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, alineación, nivelación, maniobras, almacenaje, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. | Pza 1 Pza 1.0 Kg 100 Pza. 1.0 Ml 10.0 Pza 9.0 M² 6.0 M² 6.0 Pza. 1.0 Pza. 1.0 Pza 1.0 Kg 100 |  |  |  |

Partida No. 59.- Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete con Capacidad de 10 TR, manejo de aire de 4,000 PCM, con calefacción a base de bomba de calor.

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 59 CANTIDAD: 3 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10 TR, Y UN MANEJO DE AIRE DE 4,200 PCM. | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 59 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6.0 6.1 6.2 6.3 7 7.1 | Suministro, instalación y puesta en operación de unidad integral de aire acondicionado tipo paquete de alta eficiencia, con condensador enfriado por aire, con capacidad efectiva de 10 toneladas de refrigeración, 120,000 BTU/Hr., a una temperatura de ambiente 98°F, con compresor tipo scroll, utilizando refrigerante R407c tipo ecológico, descarga de aire tipo horizontal, con un flujo de aire en el evaporador de 4,200 PCM, para operar en un sistema de 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, con protecciones contra alta y baja presión, con eficiencia energética superior a 9.50 EER; la unidad deberá incluir motor(es) del condensador, motor evaporador, termostato, gabinete de filtros metálicos lavables de 2", tablero eléctrico de control con arrancador(es) para compresor(es) y deberá estar alambrado de fabrica. Para ser instalado en el sitio de referencia. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, acarreos a cualquier nivel, armado, maniobras con grúa, montaje sobre su base, barrenos, fijación y elementos de fijación, alineación, nivelación, conexiones eléctricas, mecánicas a la red de ductos, sellado de ductos en la inyección y retorno con longitud mínima de 8.00 m., pruebas de operación y ajustes necesarios, balanceo de sistemas, puesta en marcha a satisfacción, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación de la ductería de inyección y retorno, del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo. NOTA 4: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, un programa calendarizado dónde se señale los días y meses correspondientes al grado de avance de la fabricación y la fecha de entrega del equipo. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que esta proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto. NOTA 9: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 10: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo necesario para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 13: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 14: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 15: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 16: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía. NOTA 17: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa de visitas de personal calificado para revisar la operación del equipo y las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, con un mínimo 2 veces por año, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 18: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo de acuerdo al programa de visitas, del personal calificado para la revisión de la operación del equipo y para la revisión de las actividades de rutina del personal operativo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 19: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. NOTA 20: Incluye: Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la ejecución de las actividades descritas, acarreos, fletes, equipo especial (grúa, camión plataforma), maniobras especiales para el montaje y nivelación del equipo sobres sus bases, interconexión eléctrica con las instalaciones existentes, interconexión con la ductería de inyección y retorno, con la tubería de drenaje, conexiones de instalación de control, desperdicios, retiro del área de material sobrante, limpieza del área, equipo, herramienta y mano de obra especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operación, capacitación y entrega del equipo. -------------------------------------------------------------------------Desconexión de alimentaciones (acometidas) eléctricas y ducterias.- Desconexión de instalaciones eléctricas de fuerza y control que alimentan a motor eléctrico, termostato de la unidad de aire tipo paquete, indicado por el jefe de conservación; incluye: retirar y desmontar el sistema de control, arrancador, termostato para el arranque y paro del equipo existente, entregar material relacionado al jefe de conservación. (Tubería conduit galvanizada y cable thw diferentes calibres) Desconexión de ducto de aire acondicionado a base de lámina galvanizada en calibre 24 y 22, desmantelamiento de lonas flexibles indicados por el jefe de conservación; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de material producto del desmantelamiento hasta fuera de la obra, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Desmontaje de unidad de aire tipo paquete existente. Desmantelamiento de unidad de aire tipo paquete existente indicadas por el jefe de conservación, utilizando herramienta adecuada y equipo de corte oxiacetileno, tener cuidado de no dañar acabado en muros, pisos, techos; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del desmantelamiento hasta lugar indicado por la jefatura de conservación, limpieza del área, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Habilitar área para instalación de equipo nuevo Suministro e instalación de soportería, a base de cañuela de lámina calibre 22 (grapas), para ductos de lámina galvanizada calibre 24 y 22, para interconectar equipo nuevo a ducto existente; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, materiales, acarreos, elevación, desperdicios, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro y colocación de soportes para tuberías y conexiones conduit, a base de solera de fierro de 3/16 x ¾”x 1.20 m. de longitud, para tubería de fuerza y control; incluye: cargo directo por el costo de mano obra y materiales requeridos, abrazaderas para retener tubería, pintura, flete a obra, acarreo, colocación, sujeción, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Bases de concreto Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f'c=200 kg/cm²., incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y rectificación de niveles, maestreado, cimbra en fronteras, traslapes, ganchos, alambre recocido en su caso, habilitado, retiro, cortes, armado, amarres, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel. De 10 cm. de espesor, agregado máximo de 19 mm, armado con varilla del No 3 alta resistencia a cada 20 cm en ambos sentidos, acabado pulido fino. Suministro y aplicación de pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el IMSS, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la superficie, aplicación de dos capas como mínimo aplicada con pistola, brocha o rodillo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. En pisos de concreto. Instalaciones eléctricas y de control. Suministro e instalación de interruptor termomagnético para unidad tipo paquete de 20 TR, para operar a 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, amperaje acorde a especificaciones del fabricante de las unidades paquetes, con protección termomagnética a base de botones de arranque y paro con led indicador, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, montaje en centro de control de motores, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación eléctrica del sistema de control, termostatos de cuarto en área especificada por el jefe de conservación; incluye: el suministro e instalación del cable de control para interconexión del termostato hasta la unidad paquete, canalizado con tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa marca rimco, catusa, peasa ó similar, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, accesorios, condulet tipo FS, contra tuercas, coples, curvas, flete a obra, acarreo, trazo, cortes, elaboración de cuerda, soportería, fijación, guía de alambre galvanizado No 14, pintura en tubería azul IMSS, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Suministro y colocación de control de temperatura, termostato tipo digital; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, nivelación, identificación, verificación y conexiones de conductores eléctricos, pruebas de operación, balanceo del sistema de control en general, ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación de ductos de inyección y retorno de aire Suministro y colocación de lámina lisa galvanizada calibre 24 y 22, para la fabricación de ductos de inyección y retorno desde la unidad paquete nueva hasta el seccionamiento de ducto, grapas, refuerzos, zetas, aislamiento con fibra de vidrio de 1" de espesor tipo RF3100, con cubierta de papel foil de aluminio como barrera de vapor, cubierta con manta cruda, sellado con impermeabilizante fester blanc, y terminado a base de membrana e impermeabilizante color blanco, de marca comex, ajustes y conexiones; incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, trazo, medición, cortes, dobleces, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con broca, pijas galvanizadas No 10 x ½", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, alineación, nivelación, maniobras, almacenaje, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. | Pza 3 Pza 1.0 Kg 100 Pza. 1.0 Ml 20 Pza 45 M² 6.0 M² 6.0 Pza. 1.0 Pza. 1.0 Pza 1.0 Kg 100 |  |  |  |

Partida No. 60.- Unidad de Aire Acondicionado Tipo Paquete con Capacidad de 15 TR, manejo de aire de 6,000 PCM, con calefacción a base de bomba de calor.

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 60 CANTIDAD: 2 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 15 TR, Y MANEJO DE AIRE DE 6,000 PCM. | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 60 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6.0 6.1 6.2 6.3 7 7.1 | Suministro, instalación y puesta en operación de unidad integral de aire acondicionado tipo paquete de alta eficiencia, con condensador enfriado por aire, con capacidad efectiva de 15 toneladas de refrigeración, 180,000 BTU/Hr., a una temperatura de ambiente 34°C, con compresor tipo scroll, utilizando refrigerante R407c tipo ecológico, descarga de aire tipo horizontal, con un flujo de aire en el evaporador de 6,000 PCM, para operar en un sistema de 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, con protecciones contra alta y baja presión, con eficiencia energética superior a 9.0 EER; la unidad deberá incluir motor(es) del condensador, motor evaporador, termostato, gabinete de filtros metálicos lavables de 2", tablero eléctrico de control con arrancador(es) para compresor(es) y deberá estar alambrado de fabrica. Para ser instalado en el sitio de referencia. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, acarreos a cualquier nivel, armado, maniobras con grúa, montaje sobre su base, barrenos, fijación y elementos de fijación, alineación, nivelación, conexiones eléctricas, mecánicas ala red de ductos, sellado de ductos en la inyección y retorno con longitud mínima de 8.00 m., pruebas de operación y ajustes necesarios, balanceo de sistemas, puesta en marcha a satisfacción, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación de la ductería de inyección y retorno, del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo. NOTA 4: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, un programa calendarizado dónde se señale los días y meses correspondientes al grado de avance de la fabricación y la fecha de entrega del equipo. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que esta proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo e.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto. NOTA 9: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 10: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo necesario para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 13: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 14: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 15: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 16: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía. NOTA 17: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa de visitas de personal calificado para revisar la operación del equipo y las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, con un mínimo 2 veces por año, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 18: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo de acuerdo al programa de visitas, del personal calificado para la revisión de la operación del equipo y para la revisión de las actividades de rutina del personal operativo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 19: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. NOTA 20: Incluye: Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la ejecución de las actividades descritas, acarreos, fletes, equipo especial (grúa, camión plataforma), maniobras especiales para el montaje y nivelación del equipo sobres sus bases, interconexión eléctrica con las instalaciones existentes, interconexión con la ductería de inyección y retorno, con la tubería de drenaje, conexiones de instalación de control, desperdicios, retiro del área de material sobrante, limpieza del área, equipo, herramienta y mano de obra especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operación, capacitación y entrega del equipo. -------------------------------------------------------------------------Desconexión de alimentaciones (acometidas) eléctricas y ducterias.- Desconexión de instalaciones eléctricas de fuerza y control que alimentan a motor eléctrico, termostato de la unidad de aire tipo paquete, indicado por el jefe de conservación; incluye: retirar y desmontar el sistema de control, arrancador, termostato para el arranque y paro del equipo existente, entregar material relacionado al jefe de conservación. (Tubería conduit galvanizada y cable thw diferentes calibres) Desconexión de ducto de aire acondicionado a base de lámina galvanizada en calibre 24 y 22, desmantelamiento de lonas flexibles indicados por el jefe de conservación; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de material producto del desmantelamiento hasta fuera de la obra, limpieza, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Desmontaje de unidad de aire tipo paquete existente. Desmantelamiento de unidad de aire tipo paquete existente indicadas por el jefe de conservación, utilizando herramienta adecuada y equipo de corte oxiacetileno, tener cuidado de no dañar acabado en muros, pisos, techos; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del desmantelamiento hasta lugar indicado por la jefatura de conservación, limpieza del área, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Habilitar área para instalación de equipo nuevo Suministro e instalación de soportería, a base de cañuela de lámina calibre 22 (grapas), para ductos de lámina galvanizada calibre 24 y 22, para interconectar equipo nuevo a ducto existente; incluye: cargo directo por el costo de mano de obra requerida, materiales, acarreos, elevación, desperdicios, limpieza, retiro de material sobrante fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro y colocación de soportes para tuberías y conexiones conduit, a base de solera de fierro de 3/16” x ¾”x 1.20 m. de longitud, para tubería de fuerza y control; incluye: cargo directo por el costo de mano obra y materiales requeridos, abrazaderas para retener tubería, pintura, flete a obra, acarreo, colocación, sujeción, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Bases de concreto Elaboración y colocación de piso o firme de concreto f'c=200 kg/cm²., incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y rectificación de niveles, maestreado, cimbra en fronteras, traslapes, ganchos, alambre recocido en su caso, habilitado, retiro, cortes, armado, amarres, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel. De 10 cm. de espesor, agregado máximo de 19 mm, armado con varilla del No 3 alta resistencia a cada 20 cm en ambos sentidos, acabado pulido fino. Suministro y aplicación de pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el IMSS, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la superficie, aplicación de dos capas como mínimo aplicada con pistola, brocha o rodillo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. En pisos de concreto. Instalaciones eléctricas y de control. Suministro e instalación de interruptor termomagnético para unidad tipo paquete de 15 TR, para operar a 220 volts, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, amperaje acorde a especificaciones del fabricante de las unidades paquetes, con protección termomagnética a base de botones de arranque y paro con led indicador, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, montaje en centro de control de motores, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, pruebas de funcionamiento, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación eléctrica del sistema de control, termostatos de cuarto en área especificada por el jefe de conservación; incluye: el suministro e instalación del cable de control para interconexión del termostato hasta la unidad paquete, canalizado con tubo conduit metálico galvanizado pared gruesa marca rimco, catusa, peasa ó similar, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, accesorios, condulet tipo FS, contra tuercas, coples, curvas, flete a obra, acarreo, trazo, cortes, elaboración de cuerda, soportería, fijación, guía de alambre galvanizado No 14, pintura en tubería azul IMSS, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Suministro y colocación de control de temperatura, termostato tipo digital; incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, fijación, nivelación, identificación, verificación y conexiones de conductores eléctricos, pruebas de operación, balanceo del sistema de control en general, ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Instalación de ductos de inyección y retorno de aire Suministro y colocación de lámina lisa galvanizada calibre 24 y 22, para la fabricación de ductos de inyección y retorno desde la unidad paquete nueva hasta el seccionamiento de ducto, grapas, refuerzos, zetas, aislamiento con fibra de vidrio de 1" de espesor tipo RF3100, con cubierta de papel foil de aluminio como barrera de vapor, cubierta con manta cruda, sellado con impermeabilizante fester blanc, y terminado a base de membrana e impermeabilizante color blanco, de marca comex, ajustes y conexiones; incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, trazo, medición, cortes, dobleces, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con broca, pijas galvanizadas No 10 x ½", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, alineación, nivelación, maniobras, almacenaje, andamios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. | Pza 2 Pza 1.0 Kg 100 Pza. 1.0 ml 20 Pza 9 M² 6.0 M² 6.0 Pza. 1.0 Pza. 1.0 Pza 1.0 Kg 100 |  |  |  |

Partida No. 61.- Lavadora Extractora con Movimientos para carga y descarga con capacidad de 180 a 220 kg. De Ropa Seca.

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA 61 CANTIDAD: 1 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| LAVADORA EXTRACTORA CON MOVIMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA, CON CAPACIDAD DE 180 KG. DE ROPA SECA, CONTROL ELECTRÓNICO CON MICROPROCESADOR | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 61 | Lavadora extractora con movimientos para carga y descarga, con apertura automática de puerta, con capacidad de 180 Kg de ropa seca. con control electrónico tipo microprocesador, para desarrollo de procesos de lavado, con funciones de enjuague, extracción e inyección de productos químicos, así como de agua y vapor, para un mínimo de 15 formulas de lavado con las siguientes características: teclado display o teclado con monitor con menú para selección de formulas y operaciones, así como pausas, paro de emergencias reinicio de proceso, continuación de proceso etc. dosificador de cinco productos químicos líquidos o en polvo (prelavador detergente, cloro, neutralizante y reserva). Dispositivo de seguridad en la puerta. Dispositivo de seguridad contra vibración excesiva. Fuerza extractiva mayor de 240 G. cilindro exterior, interior (canasta), de un solo compartimiento y una puerta de acero inoxidable al frente. Entrada automática de agua fría. Entrada automática de agua caliente. Entrada automática de agua de reuso. Entrada automática de vapor. Salida automática de agua de desecho. Salida automática de agua de reuso. Control automático de nivel de agua alto y bajo. Control automático de temperatura de dos rangos independientes como mínimo, para temperatura media y alta con indicación continúa en el display. Voltajes de operación 220/440 Vca. Frecuencia 60 Hz, tres fases. La maquina debe desarrollar movimientos de inclinación para carga y descarga, así como apertura automática de puerta y contar con suspensión antivibratoria de canasta para desarrollar funciones de pre extracción y alta extracción por centrifugado. NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado y la carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico de la instalación de la tubería de entrada y salida de agua del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo. NOTA 4: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, un programa calendarizado dónde se señale los días y meses correspondientes al grado de avance de la fabricación y la fecha de entrega del equipo. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que esta proponiendo y que consiste en copia de lo siguiente: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los siguientes manuales: a.- Manual en español de selección del equipo b.- Manual en español de instalación del equipo c.- Manual en español de operación del equipo d.- Manual en español de mantenimiento del equipo Además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto. NOTA 9: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 10: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo necesario para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 13: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 14: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. NOTA 15: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 16: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía. NOTA 17: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa de visitas de personal calificado para revisar la operación del equipo y las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, con un mínimo 2 veces por año, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 18: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo de acuerdo al programa de visitas, del personal calificado para la revisión de la operación del equipo y para la revisión de las actividades de rutina del personal operativo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 19: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. NOTA 20: Incluye: Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la ejecución de las actividades descritas, acarreos, fletes, equipo especial (grúa, camión plataforma), maniobras especiales para el montaje y nivelación del equipo sobres sus bases, interconexión eléctrica con las instalaciones existentes, tubos de agua helada, tubos de agua de condensación, tubos de vapor y tubos de condensados de vapor, con la tubería de drenaje, conexiones de instalación de fuerza y control, desperdicios, retiro del área de material sobrante, limpieza del área, equipo, herramienta y mano de obra especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operación, capacitación y entrega del equipo. | PZA 1 |  |  |  |

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

##### ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO  A), B), G) y L)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISO A), B), G) y L) DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA NO.______________________________,MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Conocer el contenido de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento, de la presente convocatoria de licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones.

- Bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud. (solo aplica lo referente a médico)

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NUMERO 4 (CUATRO)

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO DE LA REGLA 5.2. PUBLICADA EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

FORMATO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES. PUNTO 6, INCISO E)

____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA NO. 019GYR005-TXXX-2012, en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha proposición y suministraré, bajo la partida (s)________________, será (n) producido (s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará (n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65% como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad,  que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

A T E N T A M E N TE

NOMBRE Y FIRMA

_______________________________________________________________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 PUBLICADA EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 3 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 4 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO NUMERO 5 (CINCO)

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2. DE ACUERDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010

FORMATO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES. PUNTO 6, INCISO I)

____ de _______________ de ______ (1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento  de LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA NO. 019GYR005-XXX     -2012 en el que mi representada, la empresa __________________(2)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(3)_____, son originarios de______(4)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos un tratado  de libre comercio de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(5)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ACUERDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 3 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 4 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 5 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente

ANEXO NUMERO 6 (SEIS)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. La empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (el licitante deberá manifestar el sector al que pertenece, ya sea Micro, Pequeña o Mediana empresa).

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 7.1 |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. | 7.2 |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley. | 6 inciso A) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. | 6 inciso B) |  |  |
| Escrito en el que el licitante que oferte Bienes de Origen Nacional manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos México, y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5.2 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, ……; emitidas por la Secretaría de Economía, (Los licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato señalado en las presentes bases. | 6 inciso E) |  |  |
| Los Licitantes que oferten Bienes de Importación. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 correspondiente a las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos publicado en el DOF el 28 del Diciembre de 2010.). | 6 inciso I) |  |  |
| Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES | 6 incido C) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. | 6 inciso D) |  |  |
| Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto por la Secretaría de Salud. | 6 inciso L) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad del fabricante en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso de los equipos adquiridos. | 6 inciso J) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifiesta que los precios de su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Reglamento de la LAASSP., | 6 inciso M) |  |  |
| Escrito por el que el licitante se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional. | 6 inciso F) |  |  |
| Conocer el contenido de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento, de la presente convocatoria de licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones. | 6 inciso G) |  |  |
| Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. | 6 inciso H) |  |  |
| Presentación, de folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes. | 6 inciso K) |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda. EQUIPO MEDICO.- Copia del registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta; así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico. En caso de que no requiera registro sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo ó en el que se señale que para ese bien “No Requiere de Registro Sanitario”. ELECTROMECANICO.- Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses. | 6.2 frac. III |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Original de la cotización por cada una de las partidas/claves que oferte el licitante, cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA. | 6.3 |  |  |

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

PROPUESTA ECONÓMICA

| Delegación ____________________ | Día | Mes | Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  |  |  |
| Nombre del Licitante ___________________________ R.F.C. _________________________ |
| Domicilio ___________________________________ | Fabricante __________________________ |
|  | Distribuidor _______ R.F.C. ____________ |
| Teléfono | Fax | Correo Electrónico | Número de Proveedor Imss |
| Los bienes propuestos, se apegan a la descripción, características y presentación solicitada por el imss y que se indican en el Anexo Número 1 (uno) de la convocatoria de la Licitación Pública Internacional Mixta Nº LA-019GYR005-TXXX-2012. |

| Partida | Clave Artículo PREI | Clave SAI | Descripción | Unidad | País De Origen | Marca | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

incluye instalación, capacitación, puesta en operación, asistencia técnica, mantenimiento, refacciones, accesorios, consumibles y recursos adicionales durante el tiempo de la garantía de los equipos.

Nombre y Firma

Representante Legal de la Empresa

Elaborar un formato para cada partida propuesta, de acuerdo con la descripción señalada en el anexo número 1 (uno) de la PRESENTE  convocatoria

## ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, tener la intención de participar en el proceso de licitación y que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, para comprometerse por mi o por mi representada en la presente Licitación Pública Internacional No. _________, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

## ANEXO NÚMERO 9 – A

## (NUEVE “A”)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Internacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

# FORMATO DE MODELO DE CONTRATO

# ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

Contrato para la adquisición de: ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO MEDICO Y  ELECTROMECÁNICO)  que celebran por una parte el Instituto Mexicano Del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por __________, en su carácter de apoderado legal y, por la otra la empresa ____________., en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el _______,  en su carácter de representante legal y cuando en el presente instrumento, se haga referencia a los contratantes, a estos se les denominara “LAS PARTES”, contrato que sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

“LAS PARTES”, manifiestan que en caso de discrepancia, en el contenido del presente contrato en relación con la convocatoria, prevalecerá lo estipulado en la convocatoria, así como el resultado de la junta de aclaraciones.

D E C L A R A C I O N E S :

I.-  "EL INSTITUTO", declara que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para adquirir toda clase de bienes y servicios, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- Su representante, el _____________, en su carácter de apoderado legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la escritura pública número __________ de fecha _____________ otorgada ante la fe del ____________ Notario Publico numero ________ de la ciudad de ________ inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número ___________ del registro y con fundamento en el Artículo __________ de la invocada Ley, se encuentra autorizado a celebrar contratos que rebasen las asignaciones presupuestarias aprobadas para el presente ejercicio fiscal.

I.4.- Funge como Administrador del, quien dará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por “LAS PARTES”.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de: ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (EQUIPO MEDICO Y  ELECTROMECÁNICO)

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria, dictamen no. ___________ El presente contrato No. 2 (Dos).

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al presupuesto de egresos de la federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.7.- El presente contrato fue  a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Publica Internacional Mixta bajo la cobertura de los tratados de libre comercio No. LA-019GYR005-N146-2012,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- Con fecha ____________, La Coordinación Delegacional De Abastecimiento Y Equipamiento, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.9- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en ___________________

II.- “EL PROVEEDOR”, bajo protesta de decir verdad declara que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número -----------, de fecha  ------------------, pasada ante la fe del Lic. ----------------------------, Notario Público número --------- de la Ciudad de -------------------------; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el Número ------------ de fecha -----------------.

II.2.- Que su Representante o Apoderado Legal, acredita su personalidad en términos de la escritura pública número -------, de fecha -----------------, pasada ante la fe del Lic. ----------------------------------, Notario Público número ----, de la Ciudad de ---------------------, y que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes ------------------------ y su número de proveedor es -------------------.

II.5.- Que no se encuentra en ninguno de los supuestos de los artículos 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6.- Que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de "EL INSTITUTO".

II.7.- Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Hechas las Declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO" se obliga a recibir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a entregar los bienes cuyas características,  especificaciones y cantidades se describen en el anexo número 1 (Uno), en el que se identifica la cantidad total de los bienes a adquirir.

A).- SUMINISTRO DE LOS BIENES

Los equipos deberán ser suministrados y puestos en operación por el proveedor en la Unidad Médica que se indican en el Anexo Número 4 (cuatro).

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación  correrán a cuenta del proveedor  por lo que formarán parte del valor de las propuestas económicas a presentar, el personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

B).-CAPACITACIÓN

El proveedor que resulte  se obliga a proporcionar una vez efectuada la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos en las Unidades Médicas,  la capacitación en dos ocasiones, de manera exclusiva y dedicada para el personal médico y técnico-médico, en el lugar y para cada uno de  los turnos de las  Unidades Médicas, y en caso de que la unidad medica lo requiera un segundo período de capacitación en los mismos términos dentro del periodo de garantía, todo esto sin costo adicional para el Instituto.

C).- ASISTENCIA TÉCNICA

Será obligación del proveedor, el otorgar soporte y asistencia técnica al Instituto, cuando ésta así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos que le resulten adjudicados, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del proveedor y del fabricante.

Asociada a la puesta en operación de los equipos, los proveedores deberán proporcionar por cada uno de ellos un juego originales del manual de operación completo, y que deberá ser en el que basó su oferta del equipo respectivo en cada Unidad Médica en que serán instalados, toda la información relativa al bien, deberá estar redactada en  idioma español y ser entregada sin costo adicional para el Instituto, cuando este así lo requiera.

D).-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento preventivo, así como el correctivo con refacciones nuevas y originales de los bienes que le sean adjudicados, sin costo adicional para el Instituto, de manera tal, que permitan su uso permanente y continuo, el cual deberá proporcionarse por lo menos dos veces al año.

En aquellos casos en que las fallas y desperfectos que presumiblemente se deriven del uso inadecuado de los bienes, por parte del personal del Instituto; el proveedor deberá acreditarlo mediante un dictamen técnico debidamente fundamentado y susceptible de comprobación.

E).-REFACCIONES

El proveedor está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, para que este se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para el Instituto.

El proveedor se obliga a garantizar, durante un período mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo de la licitación.

F).-CONSUMIBLES

La siguiente información es indispensable presentarla en la proposición técnica.

En el caso de que el Instituto no lo haya señalado, y el equipo a adquirir requiera para su operación el uso de consumibles el proveedor deberá indicarlo, en el Anexo Número 1 del presente contrato.

Para ello, deberá identificar con precisión el total de insumos requeridos por cada procedimiento realizado, señalando si son de carácter desechable o reusable, así como si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto total para pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de ____________________ sin incluir el impuesto al valor agregado, de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el anexo número 1 (Uno).

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos durante la vigencia del mismo.

TERCERA.- CONDICIONES DE PAGO: El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la ley y la materia

El pago se realizara mediante transferencia electrónica de fondos a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: BANAMEX,  HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK,  si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizara la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevara a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN,  para tal efecto deberá proporcionar a la Jefatura de Finanzas, sito en Calzada del Ejercito Nacional No. 14 Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit, C.P. 63160., El número de cuenta, Clave del Banco, Sucursal, a Nombre del el Proveedor. Así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

El pago se realizara en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el “procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago” sin que estos rebasen los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en Jefatura de Finanzas, sito en Calzada del Ejército Nacional No. 14 Fracc. Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit, C.P. 63160, Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la ley y la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, numero de de proveedor, numero de contrato o pedido, en su caso, remisión de pedido que ampara (n) dicho (s) bien (es) , numero(s) de alta (s), numero de fianza y denominación social de la afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán ser registrados en el sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del  Artículo 90 del Reglamento.

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA E INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los bienes, y en su caso, la instalación, puesta en operación y capacitación, a entera satisfacción del Instituto deberá realizarse dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato, en el lugar que se indica en el anexo número 4 (cuatro) el cual forma parte del presente contrato. La instalación y puesta en operación deberá realizarse en las fechas y horarios que se establezcan previa coordinación con el responsable del lugar de destino, en horarios de 9:00 a 14:00 hrs.

El proveedor podrá entregar y, en su caso, efectuar la instalación, puesta en operación y capacitación de los bienes, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área adquirente.

CONDICIONES DE ENTREGA: El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados en el Anexo número 4 (cuatro). Así como los relativos al aseguramiento de los mismos;  la instalación y puesta en operación a entera satisfacción del Instituto, según Anexo número 1 (uno).

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en las cedulas o fichas técnicas especificadas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones. Según anexo número 7 (siete).

Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega, instalación, capacitación  y puesta en operación,  establecidas en el presente contrato, el Instituto no  dará por recibidos y aceptados los bienes, según Anexo número 8 (ocho), Salvo en los casos que el área usuaria determine  postergar fecha para dicha instalación, capacitación y puesta en operación, el proveedor firmara carta compromiso donde se especificara previamente la fecha para cumplir con lo anterior.

En los supuestos de que el proveedor  no cumpla con las fechas solicitadas por el instituto  para los bienes que requieran instalación, capacitación y puesta en operación de los bienes asignados, estipuladas en el acta entrega recepción y en la carta compromiso requerida  en el párrafo anterior,  se hará efectiva la garantía de cumplimiento.

El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” conforme al formato contenido en el Anexo número 3 (tres) del presente contrato, en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión  las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

El proveedor se obliga a llevar a cabo la apertura, capacitación y puesta en operación de los bienes asignados, en las fechas horarios y lugares estipulados en el Anexo número 4 (cuatro). y conjuntamente con la unidad medica o área que recibe, elaborar acta entrega recepción Anexo Número 5 (cinco) el cual deberá estar debidamente firmado y sellado por la unidad, donde se especifique que cumplió con su entrega, capacitación y puesta en operación de dichos equipos. Este documento, debe ser en original y sus cuatro copias., En caso de que no requieran de instalación capacitación y puesta en operación deberán especificarlo en la misma acta entrega recepción. Siendo requisito indispensable dicho documento para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB “Libre a bordo” y DDP “Entrega Derechos Pagados Destino Final”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a adherir en cada uno de los bienes a entregar, una placa que contenga la información siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)

- Plazo de garantía del bien.

- Número del contrato.”

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES

El Instituto, por conducto de las Delegaciones y Unidades Medicas, notificará y solicitará directamente al proveedor el canje de los bienes, dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado de defectos a simple vista o de fabricación, o especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato, calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o problemas de calidad.

Cuando esto ocurra, el proveedor en su caso deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del instituto, toda vez que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre este bien.

Los proveedores quedaran obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Lo anterior Con fundamento en el Artículo 53, Segundo párrafo de la ley (LAASSP).

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo  de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al instituto y/o a terceros.

En el caso de que el proveedor no restituya los bienes como se indica en el presente numeral de estas condiciones, se obligara a pagar al instituto el monto que representen los bienes a vlor presente más el importe correspondiente a los gastos asociados.

SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato.

"EL PROVEEDOR", sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, previa autorización por escrito del Instituto, para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Conforme a lo previsto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", proporcionará la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste, será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍA DE LOS BIENES: El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por (36) meses contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto, de acuerdo a la siguiente clasificación.

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia en el párrafo que anteceden, deberán constar en papel membreteado de la empresa y serán  firmados por su representante

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.  El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato , deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 11 (once).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato  sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el Depto. De Finanzas Delegacional cita  ubicada en Av. Del Ejercito Nacional No. 14, Fraccionamiento Fray Junipero Serra C.P. 63160  Tepic, Nayarit México.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía será indivisible y se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, misma que  Deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan, en términos de los artículos 39 fracción II inciso i), numeral 5, y 81 fracción II del Reglamento de la LAASSP.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.-

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A. en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos conforme a los plazos establecidos en el calendario de entregas.

b)	Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la cláusula quinta del instrumento jurídico, los bienes que el instituto haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al calendario de entregas o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía, con fundamento a lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de la LAASSP.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 97 del Reglamento de la Ley.

Conforme a lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público último párrafo, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus el presente contratos.

- Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de  "EL INSTITUTO".

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a  El Instituto la sanción impuesta a El proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa “LAS PARTES” convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si "EL INSTITUTO" considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 05 (cinco) días hábiles, siguientes a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

Para los efectos del párrafo que antecede y de conformidad con el artículo 81 primer párrafo y fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será total al monto de las obligaciones garantizadas, salvo que por las características de los bienes entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por "EL INSTITUTO", por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente.

En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, primer y segundo párrafos, inciso II) y ultimo párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN DE EL PRESENTE CONTRATOS.- Los el presente contratos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por “LAS PARTES” y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo número 1 (Uno)	"Características Técnicas y cantidades totales de los bienes"

Anexo numero 2 (Dos)  	"Disponibilidad presupuestal"

Anexo numero 3 (Tres)	“Remisión del Pedido”

Anexo numero 4 (cuatro)	“Lugar y domicilio de Entrega”

Anexo numero  5 (cinco)	“Acta Recepción de Entrega”

Anexo numero 6 (seis)	"Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo número 7 (siete)	“lista de verificación para la recepción de bienes de inversión”

Anexo número 8 (ocho)	“Acta circunstanciada por rechazo de bienes”

DECIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 2010, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGESIMA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del día _________ al 10 de diciembre de 2012.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de Tepic, Nayarit, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por cuadruplicado, en la Ciudad de Tepic, Nayarit, el ____________.

| “EL INSTITUTO” Instituto Mexicano Del Seguro Social | “EL PROVEEDOR” . Representante Legal |
| --- | --- |
| POR EL AREA USUARIA (Administra este Contrato) |

ANEXO NUMERO 11 (ONCE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD TOTAL GARANTIZADA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

## ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6. INCISO M)

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO, NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C O N V O C A N T E.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL: _______________________

(__________NOMBRE____________), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____DENOMINACIÓN DEL LICITANTE_______, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  No._________________, NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LUGAR Y FECHA

_______________________________

NOMBRE Y FIRMA

##### ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE,  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO F) DEL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACION.

_____________de _________de____________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al  Instituto y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos reservados de propiedad industrial o intelectual  a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E .

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE.

_____________________________________

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

Con fundamento en el Articulo 39, fracción III, Inciso b) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el día Viernes 31 de Agosto de 2012, se llevará a cabo la VISITA a las instalaciones por lo que los interesados en participar en el procedimiento de contratación deberán de acudir a las Instalaciones del Almacén Delegacional del IMSS – Nayarit, ubicado en Retorno numero 72, colonia obrera, C.P. 63120, Tepic, Nayarit, a las 11:00 horas, para iniciar recorrido a las unidades médicas y/o administrativas donde se instalaran los bienes.

Para La Partida No. 57 (Mini Split).-

En su Instalación se requiere de un máximo de 10 metros de cableado, 10 metros de tubo CPVC  y  su respectivo Centro de Carga en cada uno de los equipos a instalar.

El licitante ganador podrá entregar y, en su caso, efectuar la instalación, puesta en operación y capacitación de los bienes, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área adquirente

LA PARTIDA,  CLAVE, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD MEDICA, LUGAR Y DOMICILIO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, DENTRO DE LOS 60  DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA  FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES POR UNIDAD

MEDICO Y/O ADMINISTRATIVA

| PAR-TIDA | ID DE ARTICULO | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CAN-TIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE DE LA UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11635 | 531 | 074 | 0013 | 02 | 01 | ARMAZON DE LENTES PARA PRUEBAS. | EQP | 2 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 2 | 11637 | 531 | 081 | 0030 | 02 | 01 | ASPIRADOR PARA OTORRINOLARINGOLOGIA. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 3 | 11640 | 531 | 081 | 0766 | 02 | 01 | ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. | EQP | 1 | ACAPONETA, NAY. | UMF 6 |
| 4 | 11650 | 531 | 107 | 0022 | 04 | 01 | BANO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 4 | 11650 | 531 | 107 | 0022 | 04 | 01 | BANO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 5 | 11690 | 531 | 153 | 0546 | 00 | 01 | CAJA PERFORADA, PARA TORNILLOS DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 6 | 11691 | 531 | 153 | 0553 | 00 | 01 | CAJA PERFORADA PARA TORNILLOS GRANDES. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 7 | 11713 | 531 | 168 | 0069 | 02 | 01 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 8 | 11716 | 531 | 175 | 0011 | 02 | 01 | CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 9 | 11734 | 531 | 222 | 0014 | 03 | 01 | COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, | EQP | 2 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 10 | 11760 | 531 | 291 | 0416 | 02 | 01 | UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. | EQP | 1 | XALISCO, NAY. | UMF 26 |
| 11 | 11762 | 531 | 292 | 0019 | 02 | 01 | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES. | EQP | 59 | COMPOSTELA, NAY. | H.G.S.Z. 15 |
| 12 | 11766 | 531 | 295 | 1162 | 04 | 01 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. | EQP | 7 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 13 | 11767 | 531 | 295 | 1188 | 03 | 01 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. | EQP | 30 | COMPOSTELA, NAY. | H.G.S.Z. 15 |
| 14 | 11797 | 531 | 329 | 0032 | 01 | 01 | ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 15 | 11841 | 531 | 350 | 0091 | 03 | 01 | EQUIPO DE LASER PORTATIL. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 16 | 11858 | 531 | 380 | 0103 | 01 | 01 | ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 17 | 11859 | 531 | 380 | 0137 | 02 | 01 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 18 | 11901 | 531 | 425 | 0068 | 02 | 01 | FOROPTERO REFRACTOR. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 19 | 11905 | 531 | 438 | 0014 | 01 | 01 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. I | EQP | 20 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 20 | 11931 | 531 | 500 | 0538 | 02 | 01 | EQUIPO DE TERMOTERAPIA A TRAVES DE PARTICULAS DE CELLEX, PARA EXTREMIDADES SUPERIORES. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 21 | 11936 | 531 | 562 | 0038 | 02 | 01 | LAMPARA FRONTAL DE LUZ FRIA. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 22 | 11938 | 531 | 562 | 0079 | 02 | 01 | LAMPARA FRONTAL CON ESPEJO. | EQP | 2 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 23 | 11952 | 531 | 568 | 0057 | 03 | 01 | LARINGOSCOPIO. | EQP | 6 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 24 | 11988 | 531 | 576 | 0073 | 02 | 01 | LENSOMETRO. | EQP | 2 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 25 | 12004 | 531 | 601 | 0056 | 03 | 01 | MANDIL EMPLOMADO. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 26 | 12037 | 531 | 616 | 5116 | 01 | 01 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVANZADA. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 27 | 12045 | 531 | 619 | 0403 | 02 | 01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO | EQP | 6 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 28 | 12046 | 531 | 619 | 0411 | 03 | 01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 29 | 12065 | 531 | 641 | 0397 | 03 | 01 | NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TERMICO. | EQP | 2 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 30 | 12067 | 531 | 660 | 0096 | 03 | 01 | OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO. | EQP | 2 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 31 | 12071 | 531 | 667 | 0065 | 01 | 01 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. | EQP | 7 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 32 | 12102 | 531 | 784 | 0204 | 03 | 01 | REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 33 | 12103 | 531 | 785 | 0153 | 04 | 01 | RETINOSCOPIO LINEAL. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 34 | 12192 | 531 | 941 | 0964 | 01 | 01 | VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 35 | 12204 | 533 | 020 | 0048 | 01 | 01 | AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 36 | 12208 | 533 | 020 | 0394 | 02 | 01 | AGITADOR HORIZONTAL, CON 4 VELOCIDADES DE 120, 200, 300 Y 400. MEZCLAR LIQUIDOS. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 37 | 19197 | 533 | 119 | 0040 | 04 | 01 | BAÑO PARA DESCONGELACION RAPIDA DE PLASMA Y ERITROCITOS. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 38 | 12225 | 533 | 119 | 0511 | 01 | 01 | BAÑO CON MOTOR PARA CIRCULAR AGUA EN FORMA CONTINUA. A | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 39 | 12235 | 533 | 224 | 0646 | 02 | 01 | CENTRIFUGA DE MESA PARA OCHO TUBOS, DE 13 X 100 MM, | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 40 | 12236 | 533 | 224 | 0653 | 01 | 01 | CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 41 | 12247 | 533 | 266 | 0231 | 01 | 01 | CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS. | EQP | 3 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 42 | 12248 | 533 | 266 | 0314 | 01 | 01 | CONTADOR DE COLONIAS BACTERIANAS. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 43 | 12268 | 533 | 424 | 0024 | 02 | 01 | FLEXOEXTENSOR DE MUNECA. | EQP | 2 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 44 | 12295 | 533 | 622 | 0925 | 03 | 01 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO. | EQP | 6 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 45 | 12312 | 533 | 786 | 0042 | 01 | 01 | REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 17.6 PIES CUBICOS. | EQP | 10 | TEPIC, NAY. | ALMACEN DELEG. |
| 46 | 13235 | 537 | 260 | 0055 | 03 | 01 | CRANEOTOMO NEUMÁTICO. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 47 | 16228 | 564 | 002 | 0409 | 02 | 01 | MESA DE ESTABILIDAD. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 48 | 16240 | 564 | 002 | 0649 | 02 | 01 | BANDA SIN FIN PARA CONEXION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. | EQP | 1 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 48 | 16240 | 564 | 002 | 0649 | 02 | 01 | BANDA SIN FIN PARA CONEXION DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 49 | 16245 | 564 | 002 | 0706 | 02 | 01 | MONOPATIN. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 50 | 16252 | 564 | 002 | 0821 | 02 | 01 | TABLERO SEMICIRCULAR. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 51 | 16257 | 564 | 002 | 0896 | 02 | 01 | SISTEMA DE RESISTENCIA PARA MONOPATIN. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 52 | 16267 | 564 | 002 | 1019 | 01 | 01 | EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | H.G.Z. 1 |
| 53 | 16268 | 564 | 002 | 1050 | 03 | 01 | MESA MODELO KANAVEL. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 54 | 16270 | 564 | 002 | 1076 | 03 | 01 | MULETILLAS DE MADERA O METAL | PZA | 4 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |
| 55 | 16272 | 564 | 002 | 1092 | 02 | 01 | POLEAS. | EQP | 1 | TEPIC, NAY. | UMF 19 |
| 56 | 16276 | 564 | 002 | 1134 | 00 | 01 | BARRIL DE POLIURETANO, 56 CMS PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO. I | PZA | 2 | SANTIAGO IXC. NAY. | H.G.S.Z. 10 |

DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ELECTROMECANICOS

POR UNIDAD MEDICO Y/O ADMINISTRATIVA

| PARTIDA | ID DE ARTICULO | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CAN-TIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE DE LA UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 8 | SANTIAGO IXC. | H.G.S.Z.NO. 10 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | TUXPAN | H.G.S.Z. NO. 8 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 2 | ACAPONETA | H.G.S.Z.NO. 6 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 4 | LAS VARAS | H.G.S.Z.NO. 15 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | TEPIC | UMF 24 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | TEPIC | UMF5 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | TEPIC | UMF25 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | TEPIC | UMF 25 AUX |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | TEPIC | UMF 20 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | FCO. I. MADERO | UMF 2 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | TECUALA | UMF 7 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | RUIZ | UMF 9 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 2 | EL CORA | UMF 3 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | YAGO | UMF 11 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | AUTAN | UMF 12 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | SAN BLAS | UMF 13 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | COMPOSTELA | UMF 14 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | LA PEÑITA | UMF 16 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | MEZCALES | UMF 19 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | IXTLAN DEL RIO | UMF 18 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | AHUACATLAN | UMF 17 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | VILLA HIDALGO | UMF 4 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | XALISCO | UMF 26 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 3 | SAN JUAN DE ABAJO | UMF 22 |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 1 | TEPIC | ALMACEN DELEG. |
| 57 | 000000000017958 | 529 | 527 | 0630 | 00 | 01 | EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT. | EQUIPO | 4 | TEPIC | CONJUNTO DELEG. |
| 58 | 000000000018700 | 529 | 527 | 0744 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 20 TR, 240,000 BTU/HR, Y UN MANEJO DE AIRE DE 8,000 PCM. | EQUIPO | 1 | TEPIC | CONJUNTO DELEGACIONAL |
| 59 | 000000000018824 | 529 | 527 | 0857 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10 TR, MANEJO DE AIRE DE 4,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR | EQUIPO | 1 | TEPIC | ALMACEN DELEG. |
| 59 | 000000000018824 | 529 | 527 | 0857 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10 TR, MANEJO DE AIRE DE 4,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR | EQUIPO | 1 | TEPIC | CONJUNTO DELEGACIONAL |
| 59 | 000000000018824 | 529 | 527 | 0857 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10 TR, MANEJO DE AIRE DE 4,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR | EQUIPO | 1 | TEPIC | CONJUNTO DELEGACIONAL |
| 60 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 15 TR, MANEJO DE AIRE DE 6,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR. | EQUIPO | 1 | TEPIC | CONJUNTO DELEGACIONAL |
| 60 | 000000000018832 | 529 | 527 | 0865 | 00 | 01 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 15 TR, MANEJO DE AIRE DE 6,000 PCM, CON CALEFACCION A BASE DE BOMBA DE CALOR. | EQUIPO | 1 | TEPIC | OFNAS. ADMVAS. JOSE MA.MERCADO |
| 61 | 000000000017973 | 529 | 565 | 1078 | 00 | 01 | LAVADORA EXTRACTORA CON MOVIMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA CON CAP. DE 180 A 220 KG. DE ROPA SECA, | EQUIPO | 1 | TEPIC | H.G.Z.NO. 1 |

DOMICILIO DE LAS UNIDADES MEDICO Y ADMINISTRATIVAS

| UNIDAD | DIRECCION | MUNICIPIO |
| --- | --- | --- |
| H General de Sub zona MF 8 | AV ALVARO OBREGON E INDEPENDENCIA, S/N, COLONIA EL BEIS. | TUXPAN, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 25 | GUSTAVO BAZ No. 34, COLONIA FRAY JUNIPERO SERRA | TEPIC, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 7 | ZARAGOZA S/N ESQ SONORA, C.P. 63440 | TECUALA, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 26 | REY NAYAR No. 8 ESQ INDEPENDENCIA, COLONIA LANDAREÑAS. | XALISCO, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 9 | GUADALAJARA NUM 6 ENTRE AMADO NERVO Y LAURELES Y G, COL. CENTRO | RUIZ, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 21 | ABASOLO S-N ESQ 24 DE DICIEMBRE | PIMIENTILLO, NAY |
| Hospital General Sub zona MF 15 | HIDALGO S-N ESQ SONORA No. 118, COLONIA ATENAS. | VARAS, LAS NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 14 | GENERAL RUIZ S-N ESQ ABASOLO | COMPOSTELA, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 19 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-CARR 200 TEPIC-PUERTO VALLARTA 1 PTE | MEZCALES, NAY |
| Unidad Médica Ambulatoria 28 | BLVRD. LUIS DONALDO COLOSIO, NO. 1030, CD. INDUSTRIAL | TEPIC, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 16 | KM 92 CARR TEPIC -PTO VALLARTA | PE/ITA, LA NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 17 | JUAREZ NUM 54 ENTRE INDUSTRIAL CALLEJON LA CRUZ COL LA OTRA BANDA | AHUACATLAN, NAY |
| Hospital General Sub zona MF 6 | PROLONG MORELOS NO. 86, CARR ACAPONETA TEPIC | ACAPONETA, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 20 CFE | PROLONG AV MEXICO S-N ANEXO CLUB RIO INGENIO COL EL MIRADOR | TEPIC, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 5 | PEDRAZA 490 PTE COL STA TERESITA | TEPIC, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 22 | CONSTITUCION S-N ESQ JESUS H CANO | SAN JUAN DE ABAJO, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 13 | GUERRERO NUM 10 ESQ HEROICO BATALLON | BLAS, SAN NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 4 | MORELOS NUM 49 ENTRE AV EJIDO Y NINOS HEROES | HIDALGO, VILLA NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 2 | AV MEXICO S-N ENTRE ROBLE Y MONTERREY | FRANCISCO I MADERO P |
| Unidad de Medicina Familiar 11 | 5 DE MAYO S-N CRUZAMIENTO CALLE SIN NOMBRE | YAGO, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 12 | JUAN ESCUTIA S-N ESQ ZACATECAS -AUTAN | AUTAN, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 18 | JUAN ESCUTIA No. 452, COLONIA AMADO NERVO, C.P. 63990 | IXTLAN DEL RIO, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar No. 27 San José del Valle | CALLE 1 No. 171 ORIENTE FRACC. BAHIA DE BANDERAS | MEZCALES, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 3 | KM 8 CARR VILLA HIDALGO POBLADO PAPALOTE -MPIO | POBLADO EL PAPALOTE |
| Hospital General Zona 1 | AV INSURGENTES S-N COL OBRERA | TEPIC, NAY |
| Hospital General Zona MF 10 | BLVD LUCIO ECHEVERRIA Y CARR INTERNACIONAL, COLONIA CUAHUTEMOC | SANTIAGO IXCUINTLA, NAY |
| Unidad de Medicina Familiar 24 | PASEO DE VIENA NUM 15 FRACC CD DEL VALLE | TEPIC, NAY |
| ALMACEN DELEGACIONAL | RETORNO NO. 72, COLONIA OBRERA | TEPIC, NAY |
| CONJUNTO DELEG. | CALZADA DEL EJERCITO NACIONAL NO. 14, COLONIA FRAY JUNIPERO SERRA. | TEPIC, NAY |
| OFNAS. ADMVAS. JOSE MA.MERCADO (Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria) | JOSE MARIA MERCADO NO. 36, COLONIA SAN ANTONIO, C.P. 63159 | TEPIC, NAY |

## ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

FORMATO DE REMISION DE PEDIDO

ANEXO NUMERO 16  (DIECISÉIS)

Solicitud de aclaraciones a la Convocatoria de Licitación Pública Internacional N° LA-019GYR005-TXXX-2012

Fecha

Nombre del licitante

Nombre del representante:

Preguntas:

(Precisar el punto de la convocatoria o mencionar el aspecto especifico)

Nombre y firma del licitante y/ o apoderado o representante

Respuesta del área correspondiente:

Anexo Numero 17  (DIECISIETE)

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE BIENES DE INVERSIÓN.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE DESTINO FINAL

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA___________ AÑO: ________

EN LA CIUDAD DE ________________________, SIENDO LAS ______ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _______________ DEL AÑO DE __________, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA RECEPCIÓN DEL BIEN ESPECIFICADO COMO:

CLAVE: __________________ DESCRIPCIÓN ______________________________________

CONTRATO NÚMERO: _________________

FINCADO A LA EMPRESA: _____________________________________________________

SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL EMBARQUE Y EMPAQUE, ENCONTRÁNDOSE QUE EL BIEN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

SE PROCEDIÓ A LA ENTREGA, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL BIEN CUMPLIENDO CON TODOS Y CADA UNO DE ESTOS REQUISITOS, COMPROBANDO QUE ESTE OPERA ADECUADAMENTE:

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SE HACE CONSTAR QUE EL BIEN DESCRITO QUEDA EN PODER DEL INSTITUTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE CONSTAR, SE LEVANTA LA PRESENTE A LAS ________ HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS PRESENTES EL ORIGINAL Y LAS COPIAS, SE ENTREGA COPIA AL PROVEEDOR, Y SE PROCEDE A ENVIAR COPIA A LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, PARA SU CONOCIMIENTO ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

FIRMANTES

| POR EL PROVEEDOR: ___________________________________ (NOMBRE, CARGO Y RAZÓN SOCIAL) | POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ______________________________________ RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN LA UNIDAD (NOMBRE, CARGO Y MATRICULA) |
| --- | --- |

Anexo Numero 18 (DIECIOCHO)

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE DESTINO FINAL

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA___________ AÑO: ________

EN LA CIUDAD DE ______________________________, SIENDO LAS ______ HORAS DEL DÍA _____ DEL MES DE _______________ DEL AÑO DE __________, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR EL RECHAZO DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN ESPECIFICADO COMO:

CLAVE: __________________ DESCRIPCIÓN _____________________________________________

CONTRATO NÚMERO:  _________________

FINCADO A LA EMPRESA:  ________________________________________________

EL MOTIVO DEL RECHAZO OBEDECE A LAS SIGUIENTES RAZONES QUE PARA TAL EFECTO HAN SIDO CONSIGNADAS EN LA LISTA DE VERIFICACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE::

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SE HACE CONSTAR QUE EL BIEN DESCRITO FUE REGRESADO AL PROVEEDOR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE CONSTAR, SE LEVANTA LA PRESENTE A LAS ________ HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS PRESENTES EL ORIGINAL Y LAS COPIAS, SE ENTREGA COPIA AL PROVEEDOR, Y SE PROCEDE A ENVIAR COPIA AL ÁREA ADQUIRENTE DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, PARA SU CONOCIMIENTO ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

FIRMANTES

| POR EL PROVEEDOR: ___________________________________ (NOMBRE, CARGO Y RAZÓN SOCIAL) | POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ______________________________________ RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN LA UNIDAD (NOMBRE, CARGO Y MATRICULA) |
| --- | --- |

Anexo Numero 19  (DIECINUEVE)

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

| RECIBE DEL PROVEEDOR | CUMPLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |  |  |
| A) | Equipo | Bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| B) | Instalación | Desmontar en su caso los equipos existentes, adecuación de los espacios físicos e instalación del equipo, asimismo la puesta en operación. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| C) | Capacitación | Capacitación al personal médico y técnico-médico en el lugar y turnos que el Instituto designe. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| D) | Manuales del equipo | Unidad Médica y/o UMAE | Dos juegos originales del manual de operación del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  | Departamento de Conservación | Un juego de manuales originales correspondientes al Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Dos juegos originales del manual de operación del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Manuales de Administración, de configuración, así como las claves de acceso del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
| E) | Mantenimiento preventivo | Programa calendarizado correspondiente al mantenimiento preventivo del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| F) | Guías Mecánicas | Guías mecánicas correspondientes a requerimientos eléctricos, mecánicos, sanitarios, hidráulicos, espacios físicos y en su caso Instalaciones especiales | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| H) | Contrato | Copia del Contrato incluyendo la totalidad de sus anexos. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| I) | Remisión del pedido | Original y 4 copias de la Remisión | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| En caso de ser incorrecta la información contenida en algunos de los documentos entregados proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de Recibo. |

Anexo Numero 20  (VEINTE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO J)

A __ DE __________ DE 2012

REF:

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA NO. LA-019GYR005-XXX-2012.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C O N V O C A N T E.

Por medio del presente manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad” que la empresa denominada:

(NOMBRE DE LA EMPRESA), es representante y distribuidor autorizado del fabricante y/o distribuidor mayorista  (NOMBRE DEL FABRICANTE),  por lo que: cuenta con nuestro respaldo, para la comercialización de los bienes que oferto en el presente procedimiento de licitación, y que en caso de resultar adjudicado los bienes y/o equipos que se entregaran al instituto serán nuevos, de reciente fabricación y corresponden a las especificaciones técnicas del Anexo número 1 (uno) y 1 (uno) “A” mismos que a continuación se detallan:

| Partida | Clave | Descripción | Unidad | País de Origen | Marca | Modelo | Nombre Del Fabricante y R.F.C. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL

DEL FABRICANTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

Este formato deberá de ir acompañado por la copia del poder notarial para actos de administración y copia de la identificación de quien firma.

## ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO)

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por  tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o  resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente o ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

# Text boxes

FECHA

NOMBRE DEL PROVEEDOR

NO. CONTRATO