| CATÁLOGO DE CONCEPTOS 2013 |
| --- |
| CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS APROBADOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SIN IVA. |
| NOMBRE: | Obra Civil para la Conservación de bienes muebles, inmuebles e instalaciones. |
| UBICACIÓN: | Unidades Médicas de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes. |
| No. De convocatoria: |  |
| No. De la Invitación: |  |
| Especialidad: | Obra Civil. |
| NO. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
| 1,- | Excavación a mano en Cepas material tipo B de 0 a 2 metros de profundidad, Incl.: cargo directo por el costo de mano de obra, afine de talud, acarreos libres, fletes, desperdicios, trazo, depreciación de herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas, traspaleos, elevaciones, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, todos los cargos indicados en su contrato y especificaciones IMSS. | M3. | 12.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 6.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 6.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 2,- | Relleno compactado por medio manual en caja, medido en el sitio de su colocación con material Inerte, tendido en capas de 0.20 m. al 90 % Proctor, Incl.: cargo directo por costo de materiales que intervengan, mano de obra, fletes a obra, desperdicios, trazo, tendido de material, compactación, pruebas, depreciación de herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas, traspaleos, elevaciones, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, todos los cargos indicados en su contrato y especificaciones IMSS. | M3. | 12.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 6.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 6.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 3,- | Suministro y colocación de relleno en azoteas a base de Jal-Cal en proporción 1: 8, medido en el sitio de su colocación, Incl.: cargo directo por costo de materiales que intervengan, mano de obra, fletes a obra, desperdicios, trazo, tendido de material, compactación, pruebas, depreciación de herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas, traspaleos, elevaciones, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, todos los cargos indicados en su contrato y especificaciones IMSS. | M3. | 3.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 3.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 4,- | Demolición a mano de materiales Vítreos en Muros, medida en sitio Incl.: costo directo de mano de obra, acarreos, depreciación de herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes y material producto de demolición fuera de la Unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, movimientos de mobiliario, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato y en las especificaciones IMSS. | M2. | 166.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 160.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 6.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 5,- | Idem: demolición a mano de materiales Vítreos en Pisos, medida en sitio. | M2. | 6.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 6.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 6,- | Demolición a mano de cantera en Muros, medida en sitio Incl.: costo directo de mano de obra, acarreos, depreciación de herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes y material producto de demolición fuera de la Unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, movimientos de mobiliario, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato y en las especificaciones IMSS. | M2. | 7.50 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 7.50 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 7,- | Demolición a mano de Concreto hidráulico (castillos, losas, Cadenas etc.) Incl.: costo directo de mano de obra, corte de varillas, acarreos, depreciación de herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes y material producto de demolición fuera de la Unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, movimientos de mobiliario, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato y en las especificaciones IMSS. | M3. | 2.50 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 1.50 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 1.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 8,- | Retiro manual de Loseta Vinílica y adhesivo en Piso, Incl.: Costo directo de mano de obra, trazo, acarreos, elevaciones, resanes, emplastecido, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. | M2. | 700.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 700.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 9,- | Cadena de 14 x 14 de sección, armada con 4 varillas del no. 3 a. R. Y estribos del no. 2 A cada 25 cm. Con cimbra común, concreto f `c = 150 kg. / cm2. Con agregado máximo de 19 mm. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fletes a obra, desperdicios, acarreos hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, elevaciones, cortes alambre recocido del número 18, cimbrado, descimbrado, humedecido, colado, elaboración de concreto, vibrado, curado, habilitado del acero de refuerzo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección y retiro de las mismas, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, cualquier nivel, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M. | 15.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 15.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 10,- | Castillo de 14 x 14 de sección, armada con 4 varillas del no. 3 a. R. Y estribos del no. 2 A cada 25 cm. Con cimbra común, concreto f `c = 150 kg. / cm2. Con agregado máximo de 19 mm. Incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fletes a obra, desperdicios, acarreos hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, elevaciones, cortes alambre recocido del número 18, cimbrado, descimbrado, humedecido, colado, elaboración de concreto, vibrado, curado, habilitado del acero de refuerzo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, y retiro de las mismas, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, cualquier nivel, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M. | 18.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 18.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 11,- | Muro de tabique de Barro rojo recocido 7 X 14 X 28 cm. acabado común, asentado con mortero cemento arena en proporción 1 : 5, incl.: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fletes a obra, desperdicios, acarreos hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, elevaciones, cortes humedecido, elaboración de mortero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, y retiro de las mismas, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, cualquier nivel, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 15.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 15.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 12,- | Enladrillado a base de tabique de Barro rojo recocido 3 X 14 X 28 cm. acabado común, asentado con mortero cemento arena en proporción 1 : 5, incl.: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fletes a obra, desperdicios, acarreos hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, elevaciones, cortes, humedecido, elaboración de mortero, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección y retiro de las mismas, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, cualquier nivel, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 15.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 15.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 13,- | Demolición a mano de Falso Plafón de Tablaroca (detalles), Incl.: Costo directo de mano de obra, trazo y nivelación, corte perimetral con equipo de corte apropiado, acarreos, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, remates, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | M2. | 20.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 20.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 14,- | Demolición a mano de Muro de Tablaroca dos caras con poste, canal y recubrimiento (detalles) Incl.: Costo directo de mano de obra, acarreo libre, elevaciones, trazo y nivelación, corte con herramienta adecuada, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. | M2. | 10.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 10.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 15,- | Desmantelamiento de cancel a base de perfiles de aluminio anodizado natural, Incl.: costo directo de mano de obra, movimientos de mobiliario, acarreos, elevaciones, cortes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier altura, con recuperación para el Instituto. | M2. | 120.13 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 120.13 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 16,- | Desmontaje de puerta de tambor recubierta a base de triplay de pino por ambas caras, con recuperación para el Instituto, incl.: Costo directo de mano de obra, fletes, elevaciones, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipos de seguridad, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, acarreos al almacén de la residencia IMSS. Empaquetado, clasificación y etiquetado, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | PZA. | 18.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 10.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 8.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 17,- | Retiro de Recubrimiento Plástico Laminado Wilson Art. Sobre superficies de madera conservando el acabado del material empleado como base del recubrimiento, Incl.: Costo directo de mano de obra, trazo, acarreos, elevaciones, resanes, emplastecido, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. | M2. | 68.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 50.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 18.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 18,- | Demolición de firme de concreto armado con concreto f`c = 250 kg/cm2. Con agregado máximo de 19 mm. Incl.: Costo directo de mano de obra, acarreos, depreciación de herramienta y equipo, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes y material producto de demolición fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, movimientos de mobiliario, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato y en las especificaciones IMSS. | M2. | 26.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 26.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 19,- | Sum. Y Col. De Concreto en Cimentación, estructuras, Obras Exteriores, F´c = 250 Kg/Cm2, agregado máximo 19 mm., Incl.: Trazo y nivelación, humedecido, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, preparación de la superficie, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | M3. | 13.70 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 13.70 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 20,- | Sum. Y Col. De Firme de Concreto de 15 Cm. De espesor, F´c = 250 Kg/ Cm2, agregado máximo 19 mm., De 15 Cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6 6/6. Incl.: Trazo y nivelación, humedecido, elaboración de concreto, colado, vibrado, curado, preparación de la superficie, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | M2. | 42.48 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 13.50 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 28.98 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 21,- | Cimbra común en zapatas, contratrabes, dados, trabes de liga, columnas, losas, incluye: descimbrado, habilitado, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | M2. | 50.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 50.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 22,- | Acero no. 3 a.r. en cimentación y estructura, incluye: habilitado, armado, desperdicios, ganchos, traslapes, silletas, alambre recocido no. 18, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | KG. | 700.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 700.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 23,- | Acero no. 6 a.r. en cimentación y estructura, incluye: habilitado, armado, desperdicios, ganchos, traslapes, silletas, alambre recocido no. 18, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | KG. | 220.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 220.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 24,- | Sum. y Col de malla electrosoldada 6-6 8/8, incluye: habilitado, armado, desperdicios, ganchos, traslapes, silletas, alambre recocido no. 18, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | M2. | 58.98 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 17.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 13.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 28.98 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 25,- | Sum. Y col. De plantilla de concreto en cimentación de 5 cm de espesor, f´c = 150 kg/cm2, agregado máximo 19 mm., Incl.: trazo y nivelación, humedecido, elaboración de concreto, colado, preparación de la superficie, suministros, fletes, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | M2. | 17.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 17.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 26,- | Ranura menor de 51 mm. En muro para recibir tuberías, Incl.: Cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervenga, flete a obra, cortes, perfilar, corte con disco a una profundidad de 4 cm. Y vaciado con cincel y maceta, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Movimientos de mobiliario, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes. | M. | 60.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 50.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 10.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 27,- | Resane en ranuras menores de 51 mm. De ancho en muros, con mortero cemento-arena 1 : 5, acabado fino, Incl.: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, resanes, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | M. | 60.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 50.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 10.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 28,- | Abrillantado de pisos de mármol gris goleta, terrazo blanco, grano 1.5 incl.: movimientos de mobiliario, costo directo, suministros, fletes, elevaciones, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, remates, obras de protección, costos de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, limpieza de la superficie de toda impureza, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | M2. | 1,400.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 1,400.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 29,- | Sum. Y Colocación de Cantera similar a la existente de 40x 60 x 1.9 cm. Asentada con cemento cal arena y malla electrosoldada 6x6 10-10 en muros, cualquier altura, Incl.: preparación de la superficie, trazo y nivelación, suministros, fletes, acarreos, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, resanes, obras de protección, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | PZA. | 50.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 50.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 30,- | Aplanado a base de Mortero cemento arena 1 : 5, acabado fino en muros, Incl.: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, resanes, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | M2. | 78.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 48.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 30.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 31,- | Entortado a base de Mortero cemento arena 1:5, acabado fino en azoteas, Incl.: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, remates, resanes, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | M2. | 12.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 12.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 32,- | Sum. Y Col. De Muro divisorio de tablaroca de 10.50 cm. De espesor a base de placas de 16 mm., Incl.: costo directo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, placas fijadas con tornillos autorroscantes a cada 30 cm. perimetralmente y a cada 60 cm. de separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canales y postes de lámina galvanizada cal. No. 26 y ancho de acuerdo a lo indicado, colocado a cada 60 cm. fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, esquineros, perfacinta, redimix, rebordes, almacenaje, estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar y abrir huecos para instalaciones, emboquillados, refuerzos para salidas, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Muro divisorio de tablarroca con placas de 16 mm en 2 caras con canales y postes de lámina, movimientos de mobiliario, elevaciones, colocación, boquillas, perfilado de aristas, esquineros de lámina galvanizada, tapiales, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. Muros, mochetas, antepechos. | M2. | 56.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 20.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 36.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 33,- | Sum. Y Col. De Muro divisorio de Durock (Tablacemento) de 10.50 cm. De espesor a base de placas de 13 mm. Incl.: costo directo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, placas fijadas con tornillos autorroscantes a cada 30 cm. perimetralmente y a cada 60 cm. de separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canales y postes de lámina galvanizada cal. No. 26 y ancho de acuerdo a lo indicado, colocado a cada 60 cm. fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, esquineros, perfacinta, redimix, rebordes, almacenaje, estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar y abrir huecos para instalaciones, emboquillados, refuerzos para salidas, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Muro divisorio de tablacemento con placas de 13mm en 2 caras con canales y postes de lámina, movimientos de mobiliario, elevaciones, colocación, boquillas, perfilado de aristas, esquineros de lámina galvanizada, tapiales, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, misceláneos, todos los cargos indicado en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. Muros, mochetas, antepechos. | M2. | 30.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 30.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 34,- | Sum. Y Col. De Plafón de tablaroca a base de placas de 13 mm. (detalles) incl.:: costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, placas fijadas con tornillos autorroscantes a cada 30 cm. perimetralmente y a cada 60 cm. de separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canaletas y de lámina galvanizada fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, rebordes, perfacinta, redimix, anclajes a la estructura del edificio, almacenaje, estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar y abrir huecos para instalaciones, emboquillados, refuerzos para salidas, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Movimientos de mobiliario, elevaciones, colocación, boquillas, perfilado de aristas, obras de protección, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, protección de áreas adyacentes, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. | M2. | 35.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 20.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 15.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 35,- | Pintura vinílica marca comex línea vinimex o similar en calidad y precio, en muros, plafones, trabes y columnas aplanados con yeso o mezcla, a dos manos con un intervalo de 24 horas mínimo, acabados finos o serroteados, Incl.: Costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, sello acrílico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, boquillas, preparación de la superficie, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, limpieza de la superficie, emplastecido y lijado total de la superficie, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | M2. | 200.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 200.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 36,- | Pintura de Esmalte base agua marca Sherwin Williams línea Ken Enamel o similar en calidad y precio, en muros, plafones, trabes y columnas aplanados base agua con yeso o mezcla, a dos manos, con un intervalo de 24 horas mínimo, incl.: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, sello acrílico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, preparación de la superficie, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, limpieza de la superficie, plastecido y lijado de la superficie, limpieza, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, acarreos hasta el lugar de su utilización, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 200.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 200.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 37,- | Sum. y Col. de Loseta Interceramic modelo Costa Sol color Ibiza de 25 x 40 cm. en muros, asentada con adhesivo y emboquillada con productos interceramic, incl.: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, cenefas del mismo material pero de diferente color, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 160.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 160.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 38,- | Sum. y Col. de Loseta cerámica Interceramic modelo Pacific Bora Bora formato 50 X 50 cm. en pisos asentada con adhesivo piso sobre piso y emboquillada con productos interceramic, incl.: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 32.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 32.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 39,- | Sum. y Col. de Loseta Interceramic modelo Barcelona II color White de 60 x 60 cm. en pisos, asentada con adhesivo y emboquillada con productos interceramic, incl.: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, cenefas del mismo material pero de diferente color, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 145.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 13.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 132.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 40,- | Sum. y Col. de Loseta porcelánica marca Interceramic, modelo Costa del Sol color Ibiza de 40 x 40 cm. en pisos asentada con adhesivo piso sobre piso y emboquillada con productos interceramic, incl.: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 30.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 30.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 41,- | Sum. y Col. de Loseta porcelánica marca Interceramic, modelo Superwhite Blanco formato 60 X 60 cm. línea Vantagio rectificada en pisos asentada con adhesivo piso sobre piso y emboquillada con productos interceramic, incl.: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, todos los misceláneos, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 700.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 700.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 42,- | Sum. Y Col. De Loseta Interceramic modelo Barcelona II color White satinado En muros asentada con adhesivo y emboquillada con productos Interceramic, Incl.: Costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir loseta, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la Unidad al lugar que indiquen las Autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | M2. | 11.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 11.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 43,- | Sum. y col. de zoclo de 10 cm. a base de loseta interceramic modelo Barcelona II color White de 10 x 31.50 cm. Asentado con adhesivo y emboquillada con productos interceramic, incl.: costo directo de materiales y mano de obra, adhesivo, tecateado, limpieza, preparación y humedecido de la superficie para recibir zoclo, trazo y nivelación, junteo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, boquillas, perfilado de aristas, remates, obras de protección, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS. | M. | 83.50 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 7.50 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 76.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 44.- | Sum. y Col. de Pasta Cover Plast marca Corev o similar en calidad y precio, en muros. Incl.: costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie con una película del propio material al 20%, aplicación de una mano de sellador de resina adelgazada, dos manos con rodillo del material de revestimiento, textura, una mano de resina acrílica, dos manos con un intervalo de 48 horas mínimo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, sellos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, perfilado de aristas, remates, obras de protección, preparación de la superficie, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, emplastecido de la superficie, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en las especificaciones IMSS. | M2. | 760.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 760.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 45,- | Sum. Y Col. De Herrería a base de perfiles ligeros de fierro negro rolado en frio calidad ASTM. A – 366, unión entre elementos con una holgura máxima de 1 mm. Y uniones a base de soldadura eléctrica, una capa de pintura anticorrosiva, Incl.: Cargo directo por el costo de materiales y mano de obra, flete a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo, dobleces, corte, soldado, esmerilado, pintura anticorrosiva primaria, habilitado, armado, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la Unidad, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel, con perfiles ligeros ángulo, canal, tee, monten, solera, etc. | KG. | 350.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 150.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 200.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 46,- | Col. De cancel a base de perfiles de aluminio anodizado natural marca cuprum o similar en calidad y precio, línea bolsa 2000 estándar series 5.80 m 03, 5080, puertas y batientes comerciales i de 1750 serie 4450 o similar en calidad y precio autorizado por el IMSS. Incl.: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, sello perimetral con silicón plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier altura. | M2. | 60.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 40.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 14.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 6.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 47,- | Sum. Y col. De cristal de 6 mm. Incl.: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, vinil plástico, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en las especificaciones IMSS., calzas de plomo. | M2. | 29.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 10.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 14.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 5.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 48,- | Sum. Y col. De puerta de tambor de (0.90 – 1.15) x 2.10 m. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30cm: centro a centro refuerzo para chapa en los dos costados y escuadras de 150x150x25mm. En sus cuatro esquinas, perforaciones de ventilación y circulación de aire. Rejilla de extracción, caja y espiga, zoclo de 10 cm: de acero inoxidable calibre 26, protección para camillas de acero inoxidable cal. 26 de 30cm. De peralte desplantado a 1.20 m. Del nivel de piso terminado, plástico laminado teka, incl.: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS, manija, chapa phillips modelo 550 o similar, barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura, caja y espiga, etc. variaciones + - 10 cm: ambos sentidos . | PZA. | 9.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 5.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 4.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 49,- | Sum. Y col. De mueble (1.14 x 0.70 x 0.97 m.) a base de duraplay con frentes y laterales forrados de plástico laminado, con cantos de plástico tipo t, zoclo forrado de plástico color negro, asiento y respaldo acojinados con tapizado de tela ahulada, bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30cm: centro a centro, incl.: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. Cualquier altura, caja y espiga, etc. variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. | PZA. | 20.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 20.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 50,- | Sum. Y col. De mueble de (0.75 X 1.14 X 0.97 m.) a base de duraplay, forro de plástico laminado y filos de plástico tipo t, soportes con tubo de 3.5 pulg., incl.: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS. | PZA. | 10.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 10.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 51,- | Sum. Y col. De mueble tipo tambor de (3.9 x 0.70 x 0.75 m.) con 2 entrepaños y 2 puertas con chapas. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino de 50x25 mm. En marco y peinazos de 25x25 mm. En sentido transversal a 30cm. centro a centro, caja acabado barniz poliform teka incl.: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS, manija, chapa phillips modelo 550 o similar, barras, jaladeras, cerraduras, herrajes, cualquier altura, caja y espiga, etc. variaciones + - 10 cm: ambos sentidos. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 1.------------------- | 1.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 52.- | Sum. Y Col. De Acabado Acuarel Texturizado AT 201 marca Corev o similar en calidad y precio, en muros, a base de resinas cien por ciento acrílicas y plásticas, pigmentos de óxido de hierro, arenas sílicas, óxido de titanio, carbonato de calcio, color integral desde su preparación, cargas diversas requeridas para un revestimiento lavable, incombustible, impermeable con acabado final de resina acrílica especificaciones IMSS. Incl.: Costo directo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie con una película del propio material al 20%, aplicación de una mano de sellador de resina adelgazada, dos manos con rodillo del material de revestimiento, textura, una mano de resina acrílica, dos manos con un intervalo de 48 horas mínimo, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, colocación, sellos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, perfilado de aristas, remates, obras reprotección, preparación de la superficie , instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, emplastecido de la superficie, pruebas, desperdicios, protección de áreas adyacentes, cualquier altura, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. | M2. | 600.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 600.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 53,- | Sum. Y col. De plástico laminado wilson art. O similar en calidad y precio, modelo al existente o similar al existente en la unidad, con adhesivo de contacto flexible y secado a una temperatura, de 18 a 26 gr centígrados, en superficies de madera, incl.: costo directo de material y mano de obra, movimientos de mobiliario, montajes y desmontajes de los elementos a recubrir, limpieza de pegamento de contacto existente, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, emboquillado, instalaciones específicas, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS, cualquier altura, etc. | M2. | 68.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 50.00 |  |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 18.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 54,- | Sum. Y col. De cortina de tela de confeccionada con hilo preencogido, encogimiento mínimo. Con tratamiento antibacterial resistente a la fricción ( 30,000 doube rubs) resistente a las manchas, la flama, decoloración, baja generación de humo o similar en calidad y precio autorizado por el IMSS. Incl.: costo directo de materiales y mano de obra, movimientos de mobiliario, suministros, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocaciones, limpieza, rieles, carretillas y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y en especificaciones IMSS. Cualquier altura. | M2. | 35.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 35.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 55,- | Col. De puerta de tambor de (0.90 – 1.15) x 2.10 m. De 4 cm. De peralte, a base de forro de triplay 6 mm. De pino de primera una cara, colocado sobre bastidor de tiras de madera de pino, incl.: movimientos de mobiliario, suministro, fletes, acarreos, elevaciones, trazo y nivelación, cortes, plomeado, alineación, anclaje, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, al lugar que indiquen las autoridades, equipo de seguridad, costo de materiales y mano de obra, preparación de la superficie sobre la cual se desplanta, instalaciones específicas, señalamientos, restitución total a su estado original de las áreas afectadas durante la ejecución del concepto, todos los cargos indicados en su contrato de obra y especificaciones IMSS, variaciones + - 10 cm: ambos sentidos | PZA. | 10.00 |  |  |
|  | H. G. Z. NO. 1.------------------- | 10.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 56,- | Sum. Y col. De tubo de pvc. Hidráulico marca duralon, incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales que intervengan, fletes a obra, acarreos, trazo, corte, pegamento, maniobras, presentación, desperdicio, colocación, fijación, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. De 4 pulg. De diámetro. | M. | 27.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 27.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 57,- | Sum. Y col. De codo de pvc hidráulico marca duralom, incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales que intervengan, fletes a obra, acarreos, trazo, medición, pegamento, maniobras, presentación, nivelación, alineación desperdicios, colocación, fijación, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la unidad, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. De 4 pulg., de diámetro 90 grados | PZA. | 4.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 4.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| 58.- | Suministro y Colocación de Manifold para gases medicinales en el precio se incluye: bancada semi automática en arreglo 2 X 2 para oxigeno grado medicinal marca Arigmed, 2 reguladores para alta presión y sistema de trasferencia manual para cambio de bancada semi automático por palanca, 2 reguladores de baja presión, sistema de By Pass de 4 válvulas de esfera en acero inoxidable, válvula anti retorno, manómetros para alta y baja presión , interruptor de presión de presión positiva, válvulas de alivio tipo silbato, válvulas de cabezal tipo CGA para cada gas de 3000 L de presión de trabajo, barra de cabezales de Manifold fabricado en latón aleación C23000 Temple H58 súper duro para presiones de trabajo de 3000 L , bases de válvulas de cabezales fabricadas en perfil de extrusión de latón Hexagonal, pintura según código de gas NFPA99C, ménsulas de montaje y arcos de conexión para oxigeno flexibles y conexión CGA345, materiales, mano de obra, fletes, acarreos, herramientas, desperdicios. | PZA. | 1.00 |  |  |
|  | U.M.F. No. 10.------------------- | 1.00 |  |  |  |
| (Precio Unitario con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |
| Importe total sin IVA |  |  |
| (Importe Total con Letra ____________________________________________________________ pesos ___ M. N.) |