Veracruz, Ver. 11 de Septiembre de 2012.

Oficio Circular No. 311901260200/1799/12

A la proveeduría del IMSS

Presente.

Esta UMAE, solicita a usted cotización de los servicios que en el Anexo  Número  2  (Dos ) del presente oficio se relacionan, lo anterior a efecto de valorar la procedencia de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa Nacional no. SA-019GYR039-N64-2012  en términos de los Articulos 28 fracción I y  41 fracción I (Exclusividad de derechos) de la L.A.A.S.S.P.

El presente procedimiento de contratación será presentado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en Sesión Ordinaria número 18, el día 27 de Septiembre de 2012.

CONDICIONES

1.- La presente se entrega sin costo alguno y se regirá de acuerdo a lo siguiente:

Las cotizaciones deberán ser entregadas en forma impresa, con la firma del licitante o representante legal del mismo y el número de la Adjudicación a que se refiere en sobre cerrado directamente en el Departamento de Abastecimiento de la UMAE, ubicado en la Avenida Cuauhtémoc s/n esquina Cervantes y Padilla, colonia Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz Ver.

El envío de las cotizaciones podrá ser en forma personalizada o a través del servicio postal o mensajería.

2.- Las cotizaciones deberán contener:

Descripción detallada del Servicio ofertado, cantidades, precio unitario y precio neto, conforme al Anexo Número 2 (dos) del presente oficio; nombre y Registro Federal de Causantes del participante e importe total con I.V.A.

Se deberán cotizar los servicios a dos decimales y a precios fijos durante la vigencia del contrato, que en su caso llegara a celebrarse.

3.- Las cotizaciones deberán ser acompañadas por:

- Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual los participantes acreditarán su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno).

- En caso de distribuidores, entregar la carta del fabricante o mayorista en original, en papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la oferta que se presente, por el(los) servicio(s) correspondiente(s), así como copia simple certificada, en donde se señale la representación y exclusividad para la prestación de servicios o comercialización de bienes, así como la apostilla correspondiente.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en formato libre en el que se manifieste:

  - Conocer el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

  - Que no se encuentra en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

  - No encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaria de la Función Pública.

  - Que por su conducto no participan, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del articulo 50 Fracción IV y titulo 5ª de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

  - Que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de su cotización, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones  ventajosas.

  - Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el proveedor se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

- En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del anexo número 3 (tres), del presente procedimiento o documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa.

- Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el  anexo número 2 (dos) del presente procedimiento.

- Escrito participante en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado las refacciones que entregará al instituto serán nuevas, de reciente fabricación, originales y que corresponden  a las especificaciones técnicas del anexo número 2 (dos).

4.- Información Específica:

La fecha y hora límite para la recepción de las cotizaciones será el día 19 de Septiembre de 2012 a las 10:00 horas, directamente en el Departamento de Abastecimiento de la UMAE, ubicado en la Avenida Cuauhtémoc s/n esquina Cervantes y Padilla, colonia Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz Ver.

En el supuesto que el Comité de Adquisiciones dictamine procedente llevar a cabo el inicio del procedimiento de contratación, se procederá a realizar la revisión de la documentación solicitada, de manera que el  acto de apertura y análisis de propuestas económicas se llevará a cabo el día 20 de Septiembre del año 2012 a las 10:00 horas por el Departamento de Abastecimiento y la evaluación técnica la realizará el área Requirente. El fallo de este procedimiento de contratación se dará a conocer el día 28 de Septiembre de 2012 a las 12:00 horas en el Departamento de Abastecimiento de la UMAE, ubicado en la Avenida Cuauhtémoc s/n esquina Cervantes y Padilla, colonia Formando Hogar C.P. 91897 Veracruz Ver., de igual forma podrá ser consultado en el Portal de Transparencia del Instituto

La fecha de firma del contrato, en caso de resultar adjudicado será el 01 de Octubre del año 2012, de las  10:00 horas a las 16:00 horas en el Departamento de Abastecimiento de la UMAE, ubicada en el domicilio ya señalado y la  vigencia del 01 de Octubre al 31 de Diciembre  de 2012, de conformidad con el articulo 46 de la Ley.

5.- Causales de Descalificación:

- Que no cumplan con cualquiera de los requisitos o características establecidas en el presente oficio.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros proveedores para elevar el costo de los servicios solicitados.

- Cuando proporcionen información o documentación incompleta, falsa y/o alterada.

- Cuando se compruebe que tiene cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás proveedores.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento en la materia.

- Cuando presenten una propuesta por el servicio objeto de esta invitación que no corresponda a las especificaciones con las que fue convocada.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente invitación, u omita la leyenda requerida.

- Que no presente constancias de capacitación del personal técnico que acrediten ser mano de obra especializada para el servicio de mantenimiento correctivo

- Que el Proveedor no cuente con personal capacitado y con experiencia en el ramo, suficientes para el desempeño del cargo, así como los materiales, herramientas y equipo que utilice para la realización de los trabajos y no cumplan con las normas de calidad establecidas.

6.- Descripción de los Servicios:

El Instituto, a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades no. 14, Centro Médico Nacional “Lic. Adolfo Ruiz Cortines”, requiere la contratación de los siguientes Servicios:

1.- 2 (dos) Servicios  de Mantenimiento Preventivos y Correctivos necesarios con Refacciones para 2 (dos)  equipos microscopios opmi visu 150/s7 series:422396 y 343708; 3 (tres)  equipos laser visulas 532s series: 866156, 866155  y 862906;  1 (uno) equipo campimetro computarizado HFA II  750 serie 750-5164 y 1 (uno) equipo laser YAG II plus serie: 854464, todos de la marca Carl Zeiss, ubicados en el Servicio de Oftalmología y Quirófanos de la UMAE.

2.- 1 (uno) Servicio de Mantenimiento Correctivo con Refacciones a un ventilador volumétrico, modelo 840, serie 4200198550, de la Marca Puritan Bennett, ubicado en el Servicio de Inhaloterapia de la UMAE.

3.- 1 (uno) Servicio de Mantenimiento Correctivo con Refacciones a un ventilador volumétrico, modelo Evita 4, serie 080807025385, de la marca Dräger, ubicado en el Servicio de Inhaloterapia de la UMAE.

7.- Plazo de la prestación del servicio:

La Contratación de los Servicios y la ejecución se llevarán a cabo conforme a lo indicado en el Anexo Número 2 (dos) del presente oficio.

La empresa que resulte adjudicada, deberá iniciar la prestación del servicio, en coordinación con el Departamento de Conservación y Servicios Generales de la UMAE, Hospital de Especialidades No.14, C.M.N. “Lic. Adolfo Ruiz Cortines”, con horario de atención de 08:00 a 20:00 horas, dirigiéndose con el Ingeniero Pedro Abel Moreno Hernández, responsable de la coordinación del servicio.

8.- Condiciones y lugar de la prestación del servicio:

  - Los Servicios  de mantenimiento preventivos y correctivos con refacciones deberán realizarse en horarios y días hábiles de lunes a viernes  de 8:00 a 16:00 horas, y/o de acuerdo a las necesidades de la UMAE y de acuerdo al programa establecido, previa autorización del Jefe de Conservación de la Unidad.

  - En caso de que se requiera para la prestación del servicio, hacer entrega de bienes en las instalaciones del Instituto, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los bienes correrán a cargo del proveedor(es).

  - El (los) proveedor(es) deberá(n) entregar una bitácora  a la Jefatura de Conservación, para anotar los trabajos efectuados a los equipos de referencia durante el servicio.

- El  mantenimiento correctivo con refacciones consiste en la eliminación de la falla y/o daño, que por su  operación       presente el equipo.

  - El(los)proveedor(es)deberá entregar constancia de capacitación del personal técnico emitida por el fabricante, para la atención de los servicios de  mantenimiento de referencia de las marcas y modelos solicitados, certificadas ante Notario Público.

  - La (s) empresa(s) adjudicadas deberá(n) otorgar una garantía de seis meses para los equipos de la Marca Carl Zeiss y de tres meses para los equipos de las Marcas Puritan Bennett y Dräger, atendiendo los reportes que se generen en ese tiempo sin costo adicional para la UMAE en la mano de obra, los reportes deberán ser atendidos en la 72 horas siguientes de haberse realizado la notificación.

9.- Garantías:

El proveedor deberá entregar dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la formalización del contrato póliza de cumplimiento equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto máximo.

10.- Penas convencionales:

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en la realización de los mantenimientos, en cada uno de los supuestos siguientes:

- Una pena convencional por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A.,  por cada día natural de atraso en la realización del mantenimiento preventivo, la cual se aplicará a partir del día siguiente al vencimiento de la fecha estipulada en el programa de mantenimiento preventivo.

- Una pena convencional por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A., por cada día natural de atraso en la conclusión del mantenimiento correctivo, la cual se aplicará desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado y hasta el día en que se termine el servicio a satisfacción de la UMAE.

Las penas convencionales se aplicarán desde el día siguiente a aquel en que expire el término para la realización del servicio y/o entrega de refacciones y hasta que el proveedor acredite haber cumplido con la parte faltante del contrato.

El monto máximo de aplicación de la pena convencional no podrá ser superior a la parte proporcional que corresponda al porcentaje de la garantía de cumplimiento del contrato.

11.-  Criterios de Adjudicación de los contratos

El contrato será adjudicado al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

Si derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 54 del Reglamento.

12.- Rescisión Administrativa:

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente Adjudicación, cuando el  (los) proveedor(es)  incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por las siguientes causas:

1.-    Si incurre en falta de veracidad total o parcial, respecto a las declaraciones manifestadas en el contrato, así como de la información proporcionada para la celebración del mismo.

2.-	Por no proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones  o correctivo con refacciones en los términos pactados.

3.-	Si es declarado en quiebra o suspensión de pagos.

4.-	Si incurre en el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el  contrato.

5.-   Por no entregar la póliza de fianza, el endoso o bien una nueva póliza que garanticen el presente contrato o la ampliación al mismo en su caso.

13.- Pago:

El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte del (los)  proveedor(es), de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los servicios prestados y el número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de servicio, que ampara(n) dichos servicios, con sello del Departamento de Conservación y Servicios Generales, amparando la recepción y conclusión de los trabajos, autorización de la Dirección Administrativa, misma(s) que deberá(n) ser entregada(s) en el Departamento de Finanzas de la UMAE, ubicado en Ave. Cuauhtémoc S/N esquina Cervantes y Padilla, colonia Formando Hogar, C.P. 91897, Veracruz, Ver.

El pago de los Servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

14.- Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales:

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación, el(los) licitante(s) ganador(es) cuyo monto del contrato adjudicado sea superior a $300,000.00, sin incluir el IVA, a partir de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, deberá(n) entregar ESCRITO DE OPINIÓN ACTUALIZADO, expedido por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El inicio del procedimiento de contratación quedará condicionado a la aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UMAE.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente, serán pagados por el proveedor, y el Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

Para cualquier duda o información relacionada con esta solicitud de cotización favor de dirigirse al Tel 01229 934 1564 o a los correos electrónicos:  vinicio.ramon@imss.gob.mx y/o alicia.mendoza@imss.gob.mx

En espera de su amable participación y puntual asistencia a los actos programados, me despido aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C.P. CESAR UTRERA ROSAS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

VERG*AMR

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente adjudicación directa, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la adjudicación directa __________________________.          Numero de Proveedor IMSS  _________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Núm. de Registro Patronal: Domicilio.- Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

ANEXO 2 (DOS)

REQUERIMIENTO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS CON REFACCIONES PARA EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA Y QUIROFANOS DE LA MARCA CARL ZEISS, LOS CUALES RECIBIRAN 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS CON REFACCIONES  DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

| EQUIPOS (MARCA CARL ZEISS) UBICADOS EN EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA Y QUIROFANOS PRIMER PISO | EJECUCION OCT.2012 | EJECUCION NOV.2012 | NUMERO DE MANTNIMIENTOS PREVENTIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 (dos) equipos microscopios opmi visu 150/s7 series:422396 y 343708; 3 (tres) equipos laser visulas 532s series: 866156, 866155 y 862906; 1 (uno) equipo campimetro computarizado HFA II 750 serie 750-5164 y 1 (uno) equipo laser YAG II plus serie: 854464, todos de la marca Carl Zeiss, | 01-05 | 12-16 | 2 |

EL PROVEEDOR TENDRA 5 (CINCO) DIAS HABILES COMO PLAZO MAXIMO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARTIR DE LA FECHA INICIAL INDICADA EN EL PROGRAMA, DEBIENDO DEJAR LOS EQUIPOS EN CONDICIONES OPTIMAS Y NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS CON REFACCIONES: (5 DIAS DE HABILES PARA SU EJECUCIÓN)

| EQUIPO MARCA, MODELO Y NUMERO DE SERIE | REFACCIONES Y MANO DE OBRA A USAR EN EL CORRECTIVO | CANT. | P.U. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 (dos) equipos microscopios opmi visu 150/s7 series:422396 y 343708; | PNEUMATIC SPRING 14/28/5 | 1 PZA |  |  |
|  | TUBO INCLINABLE F=170, 180 GRADOS | 1 PZA |  |  |
|  | MANO DE OBRA DEL SERVICIO A REALIZAR | 2 EQ |  |  |
| 3 (tres) equipos laser visulas 532s series: 866156, 866155 y 862906; | TRAVESCANO PARA BARBILLA | 2 PZA |  |  |
|  | MOTOR MANIPULADOR | 2 PZA |  |  |
|  | UNIDAD DE CONTROL | 1 PZA |  |  |
|  | LAMPARA DE FIJACION | 2 PZA |  |  |
|  | MANO DE OBRA DEL SERVICIO A REALIZAR | 3 EQ |  |  |
| 1 (uno) equipo campimetro computarizado HFA II 750 serie 750-5164 y | MANO DE OBRA DEL SERVICIO A REALIZAR | 1 EQ |  |  |
| 1 (uno) equipo laser YAG II plus serie: 854464, todos de la marca Carl Zeiss | MANO DE OBRA DEL SERVICIO A REALIZAR | 1 EQ |  |  |
|  |  | SUBTOTAL IVA 16% TOTAL |  |

LOS PRECIOS UNITARIOS  SERÁN FIJOS Y NO TENDRÁN MODIFICACIÓN ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EL PRECIO UNITARIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES, CONSIDERA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, UTILIZACIÓN DE EQUIPO, REFACCIONES ORIGINALES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO GASTO POR LA REALIZACIÓN DE TALES CONCEPTOS.

ANEXO No. 2 (DOS)

REQUERIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES A UN VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA PURITAN BENNETT, MODELO 840, SERIE 4200198550, EL CUAL RECIBIRÁ UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO QUE A CONTINUACION SE INDICA:

PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

| EQUIPO (PURITAN BENNETT) UBICADO EN INHALOTERAPIA | OCT.2012 | NUMERO DE MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS |
| --- | --- | --- |
| 1 (uno) Servicio de Mantenimiento Correctivo con Refacciones a un ventilador volumétrico, modelo 840, serie 4200198550, de la Marca Puritan Bennett | 01 AL 05 | 1 (UNO) CON REFACCIONES |

EL PROVEEDOR TENDRA 5 (CINCO) DIAS HABILES COMO PLAZO MAXIMO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARTIR DE LA FECHA INICIAL INDICADA EN EL PROGRAMA, DEBIENDO DEJAR EL EQUIPO EN CONDICIONES OPTIMAS Y NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES:

| EQUIPO MARCA, MODELO Y NUMERO DE SERIE | REFACCIONES Y MANO DE OBRA A USAR EN EL CORRECTIVO | CANT. | P.U. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (uno) Servicio de Mantenimiento Correctivo con Refacciones a un ventilador volumétrico, modelo 840, serie 4200198550, de la Marca Puritan Bennett. Incluye: Revisión General Desarmado Total Limpieza Ajuste, Calibración, Lubricación, Cambio de Refacciones, Armado, Pruebas de Funcionamiento, Demostración y Entrega. | KIT DE MANTTO. 10 K HORAS | 1 PZA. |  |  |
|  | BATERIA DE RESPALDO | 1 PZA. |  |  |
|  | SENSOR DE OXIGENO | 1 PZA |  |  |
|  | FILTRO INSPIRATORIO REUSABLE | 1 PZA |  |  |
|  | FILTRO ESPERIRATORIO REUSABLE | 1 PZA |  |  |
|  | MANO DE OBRA | 1 EQPO |  |  |
|  |  | SUBTOTAL IVA 16% TOTAL |  |

LOS PRECIOS UNITARIOS  SERÁN FIJOS Y NO TENDRÁN MODIFICACIÓN ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EL PRECIO UNITARIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES, CONSIDERA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, UTILIZACIÓN DE EQUIPO, REFACCIONES ORIGINALES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO GASTO POR LA REALIZACIÓN DE TALES CONCEPTOS.

ANEXO No. 2 (DOS)

REQUERIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES A UN VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA DRÄGER, MODELO EVITA 4, SERIE 080807025385, EL CUAL RECIBIRÁ UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO QUE A CONTINUACION SE INDICA:

PROGRAMA MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

| EQUIPO (DRÄGER) UBICADO EN INHALOTERAPIA | OCT.2012 | NUMERO DE MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS |
| --- | --- | --- |
| 1 (uno) Servicio de Mantenimiento Correctivo con Refacciones a un ventilador volumétrico, modelo Evita 4, serie 080807025385, de la marca Dräger. | 01 AL 05 | 1 (UNO) CON REFACCIONES |

EL PROVEEDOR TENDRA 5 (CINCO) DIAS HABILES COMO PLAZO MAXIMO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARTIR DE LA FECHA INICIAL INDICADA EN EL PROGRAMA, DEBIENDO DEJAR EL EQUIPO  EN CONDICIONES OPTIMAS Y NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES:

| EQUIPO MARCA, MODELO Y NUMERO DE SERIE | REFACCIONES Y MANO DE OBRA A USAR EN EL CORRECTIVO | CANT. | P.U. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (uno) Servicio de Mantenimiento Correctivo con Refacciones a un ventilador volumétrico, modelo Evita 4, serie 080807025385, de la marca Dräger. Incluye: Revisión General Desarmado Total Limpieza Ajuste, Calibración, Lubricación, Cambio de Refacciones, Armado, Pruebas de Funcionamiento, Demostración y Entrega. | VALVULA DE OXIGENO | 1 PZA. |  |  |
|  | VALVULA DE AIRE | 1 PZA. |  |  |
|  | VALVULA DE EXHALACION | 1 PZA |  |  |
|  | MANO DE OBRA | 1 EQPO |  |  |
|  |  | SUBTOTAL IVA 16% TOTAL |  |

LOS PRECIOS UNITARIOS  SERÁN FIJOS Y NO TENDRÁN MODIFICACIÓN ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EL PRECIO UNITARIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REFACCIONES, CONSIDERA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, UTILIZACIÓN DE EQUIPO, REFACCIONES ORIGINALES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO GASTO POR LA REALIZACIÓN DE TALES CONCEPTOS.

ANEXO NUMERO 3

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______de___________de_____________(1)

_________(2)______________

Presente.

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio, | Desde 31 hasta 100 | $100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | $100.01 Hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.

ATENTAMENTE

(13)