INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL)

| LICITACION: LA-019GYR031-N22-2012 PARTIDA: 22 CLAVE: 513.113.0154.01.01 CLAVE PREI.-000000000016654 CANTIDAD: 1 NOMBRE GENÉRICO: BANDEJA. | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18; ACABADO PULIDO MATE Y ACABADO PULIDO ESPEJO (SANITARIO) PARA BORDES. NOTAS: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI - 304 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 cm APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS “NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO” IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02a - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 06b - 06c - 07.01 - 08. |  |