INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL)

| LICITACIÓN: LA-019GYR031-I21-2012 PARTIDA: 7 CLAVE SAI: 531.295.1162.04.01 CLAVE PREI: 000000000011766 CANTIDAD: 6 NOMBRE GENÉRICO: ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 1 DE 1 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES			                              DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 1.- Definición 1.1 Equipo utilizado en la exploración física del paciente con fines diagnósticos. 2.- Descripción 2.1 Otoscopio con ventana giratoria 3 magnificaciones. 2.1.1 Con iluminación por lámpara halógena HXL a través de fibra óptica. 2.1.2 Con sistema de sellado ó hermético para pruebas neumáticas. 2.1.3 Juego de al menos 4 espéculos reusables en diferentes tamaños. 2.2 Oftalmoscopio con óptica de presión esférica o esférica. 2.2.1 Con eliminación por lámpara halógena XHL. 2.2.2 Con al menos 5 aperturas.} 2.2.3 Lentes dentro del rango -15 ó menor a +30 Dioptrías o mayor. 2.3 Faringoscopio curvo. 2.3.1 Con iluminación por lámpara halógena HXL. 2.3.2 Con porta abatelenguas ó portador de lengua ó depresor de lengua. 2.4 Mango. 2.4.1 Metálico de acabado rugoso ó estriado. 2.4.2 Recargable directo o a la corriente 2.4.3 Con control de intensidad de luz. 2.4.4 Con sistema mecánico de giro, no de tornillo, para el acoplamiento del otoscopio, oftalmológico y del faringoscopio al mango. 2.5 Estuche rígido (no de cartón) para guarda en orden y proteger todos sus componentes. 2.6 Baterías recargables. 3. Accesorios. 3.1 No requiere.} 4. Consumibles 4.1 Batería de acuerdo a marca y modelo. 5. Instalación 5.1 No requiere. 6. Mantenimiento 6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar. 7 Normas y Estándares (documentos vigentes) 7.1 Registro Sanitario. 7.2 Certificado de calidad ISO 9001-2000 ó ISO 9001-2008 ó certificado de calidad ISO 3485 ó TüV. 7.3 Certificado FDA ó CE ó su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Jefe de los Servicios de Prestaciones Medicas |  |  |
| --- | --- | --- |

________________________________

Nombre y Firma del Representante

Autorizado por el Licitante