[image: image6.png]& o I
D |NSTIIUT(L MEXICANO IDEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD ¥ SOLIDARIDAD SOCIAL
\

\ \




	DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
	LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-019GYR009-N126-2012

SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRIVADA DE SANTA ROSA  NO. 21, COL. NOMBRE DE DIOS, C.P. 31110

CHIHUAHUA, CHIH.,

TELÉFONO Y FAX 01 614 424 45 80.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR009-N126-2012.

S E R V I C I O S

(ELECTRÓNICA)

EL ENVÍO DE PROPOSICIONES, SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRANET VERSIÓN 5.0., LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE COMPRANET.
SEPTIEMBRE 2012  

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II,  27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis, 46, 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, a través de de la  Delegación Estatal en Chihuahua por conducto de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Privada de Santa Rosa No.21, Colonia Nombre de Dios C.P. 31110,  en la Ciudad de Chihuahua, Chih., con número de teléfono y fax  01-614 424 45 80 se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la prestación del servicio de: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL HOSPITALARIO EN SU PRESENTACION DE LIQUIDO Y OTROS GASES MEDICINALES E INDUSTRIALES, Y OXIGENO DOMICILIARIO EN LAS UNIDADES MEDICAS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA, PARA EL AÑO 2013.

De conformidad con las siguientes:

B A S E S

INDICE:

	
	C O N T E N I D O:



	
	GLOSARIO

	1.
	Información específica de la Licitación

	1.1
	Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen.

	1.2
	Disponibilidad Presupuestaria

	2.
	Descripción, Unidad y Cantidad

	2.1
	Calidad

	2.2
	Licencias, Autorizaciones y Permisos

	3.
	Modalidad de la contratación

	3.1
	Tipo de Abastecimiento

	3.2
	Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones

	4.
	Junta de Aclaraciones

	5.
	Presentación y Apertura de Proposiciones

	5.1
	Proposiciones Conjuntas

	6.
	Documentos  que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, deberán adjuntar en COMPRANET, relativo a la proposición técnica.

	6.1
	Documentación Complementaria

	6.2
	Proposición Técnica

	6.3
	Proposición Económica

	
	

	7.
	Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante.

	7.1
	En el acto de presentación y apertura de proposiciones.

	7.2
	En la suscripción de las Proposiciones

	7.3
	En la firma del Contrato.

	8
	Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales.

	9
	Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos.

	9.1
	Evaluación de las proposiciones Técnicas

	9.2
	Evaluación de las proposiciones Económicas

	9.3
	Criterios de Adjudicación de los Contratos

	10
	Causas de Desechamiento.

	11
	Comunicación de Fallo

	12
	Modelo de Contrato

	12.1
	Período de Contratación

	12.2
	Firma del Contrato

	13
	Garantías

	13.1
	Garantía de cumplimiento de contrato

	13.2
	Garantía de Prestación del Servicio

	14
	Inconformidades

	15
	Anexos.


GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

7. COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx
8. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

9. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

10. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

11. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

12. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

13. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

14. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

15. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

16. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

17. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

18. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

19. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

26. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

27. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

28. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

29. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

30. SFP: Secretaría de la Función Pública.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo de la presente licitación, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2013, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación, prevista a realizarse durante el año 2012, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal del 2013  apruebe la H.  Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social
1.1.
IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán enviarse por medios remotos de comunicación electrónica (Compranet versión 5.0), preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigidas al área convocante.
1.2.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria.

2.
DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

2.1. CALIDAD:

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:
· El licitante deberá presentar los documentos señalados en la descripción del servicio a contratar contenidos en el Anexo Número 1 (uno), mismo que es parte integrante de las presentes bases.
2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:
· El licitante deberá presentar los documentos señalados en la descripción del servicio a contratar contenidos en el Anexo Número 1 (uno), mismo que es parte integrante de las presentes bases.

· Copia de la póliza de aseguramiento para brindar el servicio de suministro de oxigeno, por lo que deberá contar con un seguro que ampare los daños que puedan ocasionarse a “EL INSTITUTO” o a terceros en sus bienes y personas, ambiente, vías generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera generarse por el transporte, el manejo de los productos y la prestación del servicio, quedando obligado a entregar copia de la póliza de este seguro, así como relación de los vehículos propuestos para la prestación del servicio.
3. MODALIDAD DE LA CONTRATACION:
El presente procedimiento de contratación será ABIERTO, se realizará conforme al artículo 47 de la LAASSP por los importes previamente determinados, que a continuación se detallan:

PRESUPUESTO A ASIGNAR CONCEPTO:

	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO
	PRESUPUESTO MINIMO
	PRESUPUESTO MAXIMO

	REGIMEN ORDINARIO
	$9,360,003.20 
	$23,400,008.00


PRESUPUESTO A ASIGNAR CONCEPTO:

	OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES
	PRESUPUESTO MINIMO
	PRESUPUESTO MAXIMO

	REGIMEN ORDINARIO
	 $4,498,733.60 
	$11,246,834.00

	REGIMEN IMSS OPORTUNIDADES
	 $378,180.00 
	$945,450.00


3.1.
TIPO DE ABASTECIMIENTO.

La adjudicación del Servicio será a un solo proveedor, conforme a lo establecido en el numeral anterior 3. Modalidad de la Contratación.
3.2.
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
	E V E N T O S


	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN 
	26/SEPT/2012
	10:00
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción II, de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica.

	VISITA A INSTALACIONES
	No aplica
	No aplica
	No habrá visita a Instalaciones.

	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.


	02/OCT/2012
	10:00
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción II, de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica.

	FALLO


	12/OCT/2012
	11:00
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción II, de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica.

	FIRMA DEL CONTRATO


	26/OCT/2012
	11:00
	Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Privada. De Santa Rosa  No. 21, Col. Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih.,   con número de teléfono y fax 01 614 424 45 80.

	REDUCCIÓN DE PLAZO


	NO


	TIPO DE LICITACIÓN


	Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP)



	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
	Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), EN ESTA LICITACION  NO SE ACEPTARAN  PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVES DE OTRO MEDIO QUE NO SEA CompraNet Versión 5.0.

	
	


4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Con fundamento en los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el evento de Junta de Aclaraciones.

a) Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán integrar a través de COMPRANET, un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y 

Del representante del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir propuestas. Anexo Número 7 (siete).
b) Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de estas bases y sus respectivos anexos a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones. 

c) La convocante procederá a enviar a través de COMPRANET 5.0 las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la LAASSP. 

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones informará a los licitantes si estas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

d) Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a) Los licitantes enviarán a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET 5.0) sus proposiciones técnica y económica, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición en Word o Excel.

b) Una vez recibidas las proposiciones por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los archivos, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. 

Para el envío de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el sistema COMPRANET 5.0.
c) En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las  enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.
d) En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.
e) No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

f) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.
g) Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.
5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

a) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

b) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.
c) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
d) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

f) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

g) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo
6.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y DEBERÁ ADJUNTAR EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

A. Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.

B. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (tres),  de las presentes bases.

C. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 4 (cuatro), de las presentes bases.

D. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los  escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 2 (dos),  de las presentes bases.

E. Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.
· Además de considerar los aspectos siguientes:

I.
Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente  procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

II.  Las proposiciones deben ser enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán contener la firma electrónica como medio de identificación electrónica, la cual ha sido establecida por SFP.
III. Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 
6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

I. Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II.
 Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. 

6.2.
PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I.     Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de estas bases.

II. Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

III. Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2, de las presentes bases, según corresponda.
IV. Curriculum de la empresa o persona física licitante (firmado por el representante legal)    
V. Relación de los recursos de reparto suficientes y adecuados (vehículos con torretas, radio comunicadores, entre otros) y un programa adecuado de mantenimiento preventivo y correctivo, a los equipos instalados, además de equipos de reserva para el caso de que se presenten fallas mecánicas.
VI. Ubicación de las plantas que proponen en el territorio Nacional, por lo que deberá señalar la capacidad de producción instalada, anexar la relación de su flotilla de transporte, describiendo el tipo de vehículos con el que se otorgara el servicio; los vehículos de reparto deberán contar con rampa. 
VII. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que cuenta con el equipo necesario para realizar pruebas hidrostáticas y entregar documento que acredita su sello de verificación y que se estampa en los cilindros.

VIII. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que su giro es la fabricación, venta y suministro de oxígeno medicinal.

IX. Infraestructura técnica, administrativa, financiera y legal para cumplir con los requerimientos de instalación de tanques termo, operación y abastecimiento.
6.3.
PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando precio unitario, subtotal e importe total del servicio ofertado, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte de las presentes bases. 

 En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario del servicio. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

7.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1.
En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a)
Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 7 (siete), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 7 (siete) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.2.
Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:
	TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS


	TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES

	Original o copia Certificada del Acta de Nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente.
	Testimonio de la Escritura Pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio Nacional.

	Documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional: Credencial de elector para votar con fotografía
	Poder Notarial vigente del representante Legal de la Empresa para actos de administración y dominio que conceda facultades para suscripción de contratos. 

	Registro Federal de Causantes.

Registro patronal ante el IMSS (en caso de que aplique).
	Credencial de elector para votar con fotografía del Representante Legal de la Empresa, quien suscribirá el contrato.

	
	Registro Federal de causantes de la Empresa.

	
	Registro patronal ante el IMSS


7.3.
En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

NOTA: “En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.”
8.
ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla I.2.1.16  de la Miscelánea Fiscal para 2012.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de Regla I.2.1.16 de la  Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.
9.
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados
No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.
9.1.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

1. Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

2. Se verificará documentalmente que el servicio ofertado, cumpla con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.
3. Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en los numerales 6,  6.2, y 7.1, de las bases de esta Convocatoria.
9.2.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS. 

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.

9.3.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

NOTA: En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP.
10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.2, 6.3 y 7.1., y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

C) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.
D) Cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.
E) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.
11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).
Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer a través de COMPRANET. 

b).
Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo 
· Se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.
· Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia en la siguiente dirección electrónica http://www.imss.gob.mx
12.
 MODELO DE CONTRATO. 

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 8 (ocho), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

La cantidad mínima y máxima de presupuesto,  objeto de esta licitación, se detalla a continuación:

PRESUPUESTO A ASIGNAR CONCEPTO:

	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO
	PRESUPUESTO MINIMO
	PRESUPUESTO MAXIMO

	REGIMEN ORDINARIO
	$9,360,003.20 
	$23,400,008.00


PRESUPUESTO A ASIGNAR CONCEPTO:

	OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES
	PRESUPUESTO MINIMO
	PRESUPUESTO MAXIMO

	REGIMEN ORDINARIO
	 $4,498,733.60 
	$11,246,834.00

	REGIMEN IMSS OPORTUNIDADES
	 $378,180.00 
	$945,450.00


12.1.
 PERÍODO DE CONTRATACIÓN. 

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter ANUAL, y contará(n) con un período de vigencia del 01 de ENERO de 2013 al 31 de DICIEMBRE de 2013
12.2
FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 26 de octubre de 2012.
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.
GARANTÍAS

13.1
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 9 (nueve). (En tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

A) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

B) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios,   dependiente de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento,  sita en Privada de Santa Rosa Número 21, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih., con número  de teléfono y fax  01-614-424-45-80.
C) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de de que el servicio fue prestado de conformidad.
Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

13.2
GARANTÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El Proveedor se obliga a contar con dos plantas criogénicas en el país, para la prestación del servicio.
14. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso, 

Colonia Nueva Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo,   C.P. 11590, 

México D.F. 

15. ANEXOS.
	ANEXO NÚMERO
	NOMBRE

	1
	Requerimiento

	2
	Modelo de convenio de participación conjunta

	3
	Formato de carta relativa al punto 6 inciso  B). Escrito de declaración de integridad

	4
	Formato para la manifestación que deberán presentar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,  que participen con tal carácter en los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley

	5
	Constancia de recepción de documentos

	6
	Proposición económica

	7
	Acreditación del licitante

	8
	Modelo de  Contrato de Prestación de Servicios

	9
	Fianza de cumplimiento de contrato

	10
	Plazo y Lugares de prestación de los servicios

	11
	Cédula de Información de Oxígeno


NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE.

C.P. OSCAR MONTOYA PORTILLO
ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

A N E X O No.  1-A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO DE OXÍGENO HOSPITALARIO Y GASES MEDICINALES EN UNIDADES MÉDICAS DE LA DELEGACIÓN Y UMAE’s


GLOSARIO DE TERMINOS


	Cilindros tipo B:
	Son cilindros portátiles de capacidad de 0.21 a 6 m3  especiales para contener gases medicinales y hospitalarios.

	Cilindros tipo BT:
	Son cilindros portátiles de acero al carbono-cromo-molibdeno, con capacidades de BT-80(3m3), BT-40(2 m3) y BT-20(1 m3) para contener gases medicinales y hospitalarios.

	Cilindros tipo D:
	Son cilindros portátiles de capacidad máxima de 0.424 m3 utilizados para traslados de pacientes en el interior del hospital

	Cilindros tipo E:                           
	Son cilindros portátiles de capacidad máxima de 0.682 m3 utilizados para traslados de pacientes en el interior del hospital

	Cilindro tipo M: 
	Son cilindros portátiles de capacidad máxima de 3.54 m3 utilizados para traslados de pacientes en el interior del hospital

	Criogénico:
	Sustancia, cilindro ó sistema, que mantiene una temperatura igual ó menor  de -195,79 °C

	EMA:
	Entidad Mexicana de Acreditación

	INSTITUTO:
	Instituto Mexicano del Seguro Social

	IMNC:
	Instituto Mexicano de Normalización y  Certificación                                   

	NORMEX:
	Organismo Nacional de Normalización

	ppm:
	Partes por millón unidad de medida que se refiere a los mg (miligramos) que hay en un kg de disolución

	Tanque thermo:   
	Recipiente estacionario que almacena y distribuye los elementos químicos propios de esta contratación manteniéndolos en estado líquido o gaseoso, a baja densidad, siendo sometidos a altas presiones y/o bajas temperaturas, con el fin de reducir su volumen.



	Tanque Dewar (Minibulk, Microbulk, PGS y Portacryo):     
	Recipiente de almacenaje y distribución diseñado para proporcionar aislamiento térmico, disminuyendo las pérdidas de calor por conducción, convección o radiación, este se utiliza para almacenar los elementos químicos propios de esta contratación en estado líquido y mantenerlos fríos o calientes estatus y cantidad será condicionada a las necesidades que establezca Unidad Médica.


LINEAMIENTOS GENERALES

1. Las presentes características técnicas y condiciones mínimas requeridas para el suministro de oxígeno y gases medicinales hospitalarios en las Unidades Médicas de la Delegación,  deben incluirse en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional así como en el  contrato que al efecto celebren las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad del Instituto, tomado en consideración el tipo de oxígeno, gases y mezclas que requieran, por lo que deberán establecer los alcances de sus necesidades. 

2. Las presentes características técnicas y condiciones mínimas solo podrán ser modificadas con la autorización de la Coordinación de Servicios Generales del IMSS, como Área normativa, quien recibirá, analizará y en su caso, incluirá bajo la premisa de relacionar el cumplimiento estricto de la normatividad con la eficiencia y eficacia de los mecanismos de control administrativo y operativo.
3. En el proceso de análisis de propuestas técnicas, El Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales Delegacional y el Director Administrativo de la Unidades Médicas de Alta Especialidad, en su caso, verificará que se cumpla con los requerimientos técnicos y administrativos solicitados al proveedor del servicio. 

4. Durante la vigencia del contrato, el Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales Delegacional y el Director Administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad, respectivamente, será responsable de establecer mecanismos de verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el contrato que al efecto se suscriba, todo ello con la finalidad de aplicar penas convencionales al proveedor. Asimismo, deberán  remitir la información del comportamiento del consumo mensual dentro de los primeros 10 días naturales a la conclusión del mes inmediato anterior a la División de Servicios Complementarios, dependiente de la Coordinación de Servicios Generales, mediante el envío por correo electrónico de la “Cédula de Información de Consumos de Oxígeno Hospitalarios y Gases Medicinales” que se acompaña al final del presente Anexo Técnico.
 
5. El Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales Delegacional y el Director Administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad, respectivamente, establecerá ó reforzará las rutinas y recorridos con el personal técnico de conservación, a fin de revisar y verificar las tomas y equipos de interconexión de oxígeno y gases medicinales, con el propósito de evitar fugas que generen mayor gasto; de igual forma, verificarán que la entrega e instalación de  equipos y cargas correspondan a los contratados y facturación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para las características técnicas y condiciones mínimas requeridas para el suministro de oxígeno medicinal hospitalario en las unidades médicas de la Delegación y Unidades Médicas de Alta Especialidad, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cubriendo los aspectos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas  Mexicanas:

En el caso del suministro de oxígeno y gases medicinales se observaran las siguientes:

· NOM-005-STPS-1998 “RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS”

· NOM-020-STPS-2002 “RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS FUNCIONAMIENTO – CONDICIONES DE SEGURIDAD”

· NMX-H-017-1977 “TANQUES CRIOGÉNICOS” 

· NMX-H-156-NORMEX-2010 “GASES COMPRIMIDOS-RECALIFICACIÓN DE ENVASES QUE CONTENGAN GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS.-REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA SU USO, MANEJO, LLENADO Y TRANSPORTE-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”

· NMX-K-361-NORMEX-2004 “OXÍGENO MEDICINAL PARA CONSUMO HUMANO (GAS A ALTA PRESIÓN Y LÍQUIDO CRIOGÉNICO) EN ENVASES.-ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DEL PRODUCTO ENVASADO.- MÉTODOS DE ENSAYO (PRUEBA), ANÁLISIS DE LABORATORIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN” 

NOTA.- ESTA NORMA SE EXCEPTUARÁ EN EL REQUERIMIENTO DE OTROS GASES O MEZCLAS DISTINTAS AL OXÍGENO.

· NMX-K-389-NORMEX-2005 “MÉTODOS DE ENSAYO (PRUEBA) PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD (H2O) EN GASES COMPRIMIDOS, CRIOGÉNICOS Y LICUADOS”
· NMX-K-390-NORMEX-2005 “MÉTODO DE ENSAYO (PRUEBA) PARA LA DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS (COMO METANO) EN GASES COMPRIMIDOS, CRIOGÉNICOS Y LICUADOS”
· FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS “GASES MEDICINALES MONOGRAFÍA OXÍGENO MEDICINAL”  (ESTABLECE ESTÁNDARES QUE GARANTIZAN LA BUENA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES)

· NFPA 99 (INTERNACIONAL) “NORMA DE CALIDAD PARA INSTALACIÓN”

· NMX-K-387-1972 “NITRÓGENO”.
NOTA.- Para el caso de requerir el suministro de acetileno y argón, además de las anteriores deberá de solicitarse el cumplimiento de las siguientes normas, según sea el caso.

· NMX-H-089-1983 “RECIPIENTES A PRESIÓN PARA CONTENER ACETILENO”

· NMX-K-388-1972 “ARGÓN”

I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES

En las unidades médicas del Instituto se requiere del suministro de oxígeno como soporte de vida para la atención de pacientes, así como de gases o mezclas medicinales como terapia o tratamiento de algunos padecimientos y para servicios quirúrgicos y de laboratorio. Las especificación de gases o mezclas, volumen y periodicidad de entrega que se requieren,  se incluyen en el Apartado B “Volumen o Cantidad del Servicio a Contratar” de este documento. 

El abastecimiento se puede realizar, de acuerdo al consumo, en los siguientes contenedores, con base a la necesidad del servicio y tipo de gas o mezcla que se requiera: 

· Thermo estacionario

· Thermo Dewar (Minibulk, Microbulk, PGS y Portacryo)

· Cilindros de 5 a 12 m3
· Cilindros portátiles (Tipo M, D y E) con válvula médica y/o con regulador de 0.21 a 0.704 m3
· Cilindros tipo B 

· Cilindros tipo BT (para el caso de gases medicinales y hospitalarios, así como sus mezclas)
A. ASPECTOS TÉCNICOS
El proveedor deberá proporcionar el suministro exactamente conforme a lo solicitado por el Instituto.
1. Para garantizar el adecuado suministro y calidad  del oxígeno y gases medicinales y hospitalarios, así como la seguridad en su manejo, se requiere la revisión continua, mantenimiento y reparación de las centrales de oxígeno medicinal, por parte del personal de conservación Institucional, así como registro de las acciones realizadas.

Para fortalecer la revisión de las condiciones de la Central de Oxígeno y Gases, el prestador del servicio generará un reporte rutinario mensual y extraordinario cuando se detecte cualquier incidente, incluyendo sobredemanda del producto. Dicho reporte deberá entregarse oficialmente al Director de la unidad hospitalaria, a fin de que proceda a la brevedad a la atención de la problemática que las instalaciones del instituto presenten.

Para el caso de que el proveedor, al instalar sus equipos ó al suministrar el servicio, provoque daños a la infraestructura e instalaciones institucionales o a terceros, procederá, bajo su estricta responsabilidad, a su reparación inmediata para dar continuidad a la prestación del servicio de oxígeno, así como de gases medicinales y hospitalarios.

2. Derivado de los requerimientos operativos expresados por la gran mayoría de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto, a través de los administradores de los contratos en este ramo, se refleja en conclusión que debe garantizarse el servicio en caso de contingencia o emergencia, lo que se traduce en la siguiente necesidad: En el caso de ser fabricante, deberá contar con al menos dos plantas criogénicas en territorio nacional.

En este orden de ideas, en el supuesto de que participe algún distribuidor, éste deberá exhibir original o copia certificada y copia simple para cotejo, de la carta que lo acredite como distribuidor autorizado en el país por el fabricante. En caso de que participen de manera conjunta varios licitantes deberán exhibir el convenio de participación conjunta y copia para cotejo, lo anterior para garantizar la viabilidad de su propuesta bajo las reglas expresadas. 

Asimismo, acompañará original o copia certificada de los documentos que acrediten que ambos cumplen, en su respectivo caso, con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas que se señalan en el presente documento y presentar relación de la flotilla de transporte, describiendo el tipo de vehículos con el que se otorgará el servicio.
Con lo anterior, se robustece la política del gobierno federal para enfrentar la eventualidad de fenómenos destructivos de gran intensidad, en donde los establecimientos de salud puedan continuar operando y mantener o mejorar los servicios que brindan, todo ello reflejado en el Programa Hospital Seguro: http://www.imss.gob.mx/programas/seguro/Index.htm
3. El o los licitantes deberán indicar la ubicación de al menos dos plantas criogénicas y de producción de gases medicinales en el territorio nacional, por lo que deberán señalar la(s) capacidad(es) de producción instalada(s), anexar la relación de su flotilla de transporte y capacidad, describiendo el tipo de vehículos con el que se otorgará el servicio. Los vehículos de reparto de cilindros deberán contar con rampa hidráulica. 
4. El proveedor colocará en las Unidades Médicas del Instituto y en las Centrales de Gases, avisos impresos con los números telefónicos gratuitos de asistencia y emergencia (01800) y locales, por medio de los cuales el personal responsable del servicio de oxígeno del Instituto, podrá reportar incidentes o anomalías los 365 días del año, las 24 horas del día.
5. En caso de que alguna Unidad Médica requiera de suministro extraordinario de Oxígeno y/o gases medicinales, deberá realizar el requerimiento, un representante legal o el administrador del contrato, vía telefónica y correo electrónico, justificando el motivo del incremento y el área del hospital en donde se dotará este excedente. La confirmación del requerimiento deberá efectuarse por el prestador del servicio a más tardar dentro de los 60 minutos siguientes, señalando el nombre del asesor técnico que confirma la solicitud.  En el caso de oxígeno, se suministrará dentro de las 24 horas siguientes a la petición inicial  y en los casos de otro tipo de gases o mezclas el tiempo máximo de entrega será de 72 horas. 

En el supuesto de que se agote el monto máximo del contrato y por necesidades vitales y de operación se continúe con el suministro, las partes quedan sujetas a las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y en las Políticas Bases y Lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta materia.

6. El licitante que resulte adjudicado, en forma previa al suministro de oxígeno medicinal y otros gases o mezclas, deberá realizar minuciosa revisión a las instalaciones de cada Unidad Médica y a la Central de gases requirentes del servicio, conforme al apartado B numeral 1 de este documento, verificando que se cumpla con al menos los siguientes requerimientos para la central de emergencia y abasto de oxígeno.

	Manifold para Óxido Nitroso.

	

	1. Válvula check.

	2. Válvulas de alivio de presión

	3. Sistema de baja presión

	4. Manómetro

	5. Válvulas de seccionamiento

	6. Cilindro en servicio

	7. Cilindro en reserva

	Manifold para Oxígeno

	

	1. Válvulas del manifold

	2. Válvulas checks

	3. Regulador de baja presión

	4. Sistema de alarma de baja presión

	5. Válvula de alivio

	6. Sujetadores  para cilindros

	7. Válvula de corte de alta presión

	8. Válvula múltiple para cambio de cabezal

	9. Presostato

	10. Manómetro

	11. Bancada en servicio

	12. Bancada en reserva


7. El licitante que resulte adjudicado, emitirá el diagnóstico correspondiente antes de iniciar el servicio de suministro, llevando a cabo las adecuaciones o reparaciones de las mismas en el ámbito de su competencia, así como la sustitución de partes o componentes que garanticen la seguridad exigida por las autoridades correspondientes (Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Protección Civil, etc.).  Adicionalmente, deberá efectuar revisiones y pruebas cada vez que se realice el llenado del tanque, asegurando que las instalaciones se encuentran en condiciones óptimas de operación, sin que estos trabajos y/o servicios representen un costo adicional para el Instituto.
8. El licitante que resulte adjudicado realizará, en las unidades hospitalarias donde brindará el servicio, la instalación de cuantos tanques thermo sean necesarios para atender la demanda de suministro y almacenamiento, conforme a las características que le sean requeridas. En su caso, durante la instalación, deberá garantizarse el abastecimiento de oxígeno que requiera la unidad, sin que esto genere costos adicionales al Instituto.

9. El licitante que resulte adjudicado tendrá un plazo de 15 días hábiles para la instalación de los equipos thermo necesarios para el otorgamiento del servicio en los Hospitales, debiendo obtener la constancia de instalación por parte del Jefe de Conservación de Unidad, quien verificara la correcta instalación y en su caso el retiro de los equipos del proveedor anterior, ello previo a los 15 días para la instalación de los nuevos equipos, debiendo coordinarse para que se suministre este servicio mediante bancada de tanques o termos móviles, sin que esto genere costos adicionales al Instituto.

10. El proveedor será responsable de los daños que pudieran ocasionarse al instituto o a terceros, en la instalación de sus equipos, así como por la prestación del servicio.
11. El licitante que resulte adjudicado deberá realizar el llenado de sus cilindros portátiles de tipo D, E, M, B y BT para recargar (ya sea de 0.21 a 0.704 m3 o de 5 a 12 m3 ) y entregarlos dentro de las 24 horas siguientes a que sean requeridos. En caso de los cilindros portátiles propiedad del instituto, el plazo máximo de entrega será 48 horas, con la finalidad de que se le apliquen a los cilindros las pruebas establecidas en las normas de calidad  correspondientes, y en caso de que los cilindros propiedad del Instituto no cumplan con estas pruebas serán devueltos al Instituto sin llenar, para que se proceda a su baja.

12. La operación y manejo del equipo para suministrar el servicio, estará a cargo del personal del Instituto en las unidades, comprometiéndose el proveedor a brindar capacitación para dicho personal sin costo adicional, para lo cual deberá presentar un programa de capacitación en materia de seguridad y buenas prácticas para el uso y manejo de gases medicinales e industriales que se integrará al contrato, debiendo dejar constancia de haberlo cumplido. 
 
13. La reparación de tanques (thermo y cilindros), estará a cargo del proveedor la que deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a 24 horas posteriores al reporte de la falla, exceptuando los casos que ameriten atención técnica inmediata, donde los tiempos serán inferiores, debiendo de prever que no se suspenda el servicio y sin que esto genere costos adicionales al Instituto.

14. El licitante que resulte adjudicado se compromete a cumplir con las disposiciones jurídicas vigentes y las que, en su caso, se publiquen durante el transcurso del contrato. 
15. Los productos entregados en fase líquida (oxígeno líquido), serán proveídos en recipientes criogénicos, con su contenido plenamente identificado.
16.  La pureza mínima requerida; para el Oxígeno Líquido será de 99.5 %, ≤ 67 ppm de H2O.
 
17. La pureza mínima para el Oxígeno Gaseoso Medicinal será de 99.5 %, ≤67 ppm de H2O. 
 
18. Para el caso del suministro mediante cilindros, el proveedor adjudicado deberá asegurar la existencia de al menos un tanque de cada gas como reserva, los cuales serán canjeados una vez que se encuentren vacíos.
 
19. En el caso de contratar el suministro de gases medicinales y hospitalarios, el proveedor deberá considerar las siguientes condiciones mínimas que pudieran variar con base al requerimiento del área que lo solicite para cada tipo de gas o mezcla:

19.1. ACETILENO 
· Acetileno de absorción atómica necesario en la espectrometría por absorción atómica. Pureza mínima de 99.60%, < 25 ppm de fosfina (PH3), sulfuros totales < 25 ppm. 

· Acetileno de uso industrial en combinación con el oxígeno o aire para corte y soldadura, pureza mínima de 98%.

19.2. AIRE MEDICINAL
Para uso común es en las unidades de cuidados intensivos como fluido neumático para activar equipos médicos y mezclado con oxígeno para terapias respiratorias. Composición del aire medicinal en estado gaseoso grado USP, aceite 0.5 mg/m3 máximo, CO 5 ml/m3 máximo, CO2 500 mg/m3 máximo, 500 mg/m3 de humedad a presión ambiental.

19.3. AIRE ULTRA CERO/UPC
Para uso en laboratorios como comburente en cromatógrafos de ionización de llama, así como en investigaciones biológicas. Especificaciones de impurezas < 2,0 ppm de humedad, < 0.1 ppm de hidrocarburos totales, CO< 1.0, CO2 < 1.0 ppm

19.4. ARGÓN
· Argón cromatográfico, utilizado como gas de arrastre en cromatografía de gases, espectrometría de chispa, plasma y absorción atómica, purezas mínima de 99.999 %, N2 < 3 ppm, < 2 ppm de humedad, O2 < 1, <0.5 ppm de hidrocarburos totales, CO2 < 1, CO < 1.

· Argón alta pureza, se utiliza como gas de acarreo para equipo analítico y atmósferas controladas, pureza mínima 99.997%, < 10 ppm de humedad y O2 < 10 ppm. 

19.5. BIÓXIDO DE CARBONO 

· Bióxido de carbono extra seco en uso médico como agente de insuflación en cirugías, como agente de contraste en radiología, agente de ventilación en cirugías, con pureza mínima de 99.8%, < 25 ppm de humedad.

· Bióxido de carbono grado USP con propiedades anestésicas en concentraciones elevadas, tiene efectos vitales sobre el metabolismo humano, es un estimulante respiratorio, también es utilizado para crear atmósferas artificiales para la implantación de órganos. Grado de pureza en estado líquido y gaseoso USP 99%, CO < 10 ppm, NH3 < 25 ppm, humedad < 200 ppm.

19.6. CARBÓGENO
Es una mezcla de gas aerobia (CO2/O2), para la calibración de equipos para análisis garantizando precisión y exactitud, también se utiliza como estimulación respiratoria y circulatoria, dermatología, diagnósticos en endoscopía, en la composición de las mezclas siguientes:

· 5% CO2 Y 95% O2, 

· 10%  CO2 Y 90% O2, 

· 25% CO2 Y 75% O2.
Pureza mínima de 99.5%, CO <5ppm, < 60 ppm de humedad, NH3 < 0.0025%, H2S < 1 ppm, < 2 ppm gases nitrosos, SO2 < 2 ppm, S < 1 ppm
19.7. HELIO
El helio en estado líquido a temperaturas extremadamente bajas -268.9°C (-516°F), lo que permite usarlo como medio de enfriamiento en los equipos de resonancia magnética, en gas, es usado como componente en mezclas respiratoria y en cromatografía de gases, también es usado como soldadura de metales no ferrosos. 

· Helio grado USP con pureza de 99% mínimo, O2 < 5.0 ppm, < 10 ppm de humedad

· Helio ultra puro con grado de pureza mínimo de 99.999%, O2 < 1.0 ppm, < 1.0 ppm de humedad, hidrocarburos totales < 0.5 ppm, N2 < 4.0 ppm, CO2 <  0.5 ppm. 

· Helio alta pureza, 99.997% de pureza mínima, < 10 ppm de humedad y < 10 ppm de O2. 

19.8. HEXAFLUORURO DE AZÚFRE
Utilizado en procesos de trabeculetomía o cirugía filtrante de glaucoma. Pureza mínima de 99.9 % y < 10 ppm de humedad.

19.9. HIDRÓGENO CROMATOGRÁFICO
Utilizado como gas de arrastre en la cromatografía de gases y gas de flama en detectores FID (flame ionization detector), con una pureza mínima de 99.9995%, Ar < 2.0 ppm, CO2 < 0.5 ppm, CO < 1.0 ppm, N2 < 5.0 ppm, < 0.2 ppm de hidrocarburos totales. 

19.10. MEZCLA PREMIX
Utilizado en oftalmología, mezcla de gas comprimido a alta presión, 0.28 % flúor (F), 8.3%  argón (Ar), 29.22 % helio (He), balanceado con Nitrógeno (N2), no contiene otros componentes o impurezas que puedan modificar la clasificación del producto.

19.11. NITRÓGENO
· Nitrógeno NF gaseoso: en este estado se utiliza en equipos neumáticos para quirófanos, pureza mínima de 99.9 %, Ar <25 ppm, CO2 < 0.5 ppm, CO < 1.0 ppm, < 2.0 ppm, O2 < 1.0 ppm, hidrocarburos totales < 0.2 ppm, < 0.5 ppm de humedad.

· Nitrógeno líquido: en estado líquido se aprovecha su baja temperatura para cirugías, congelación y conservación de tejidos, embriones, sangre, esperma, etc. Pureza mínima de 99.997%, O2 < 10 ppm, < 10 ppm de humedad.

· Nitrógeno de alta pureza: se utiliza en la limpieza y barrido de líneas, presurización y tratamientos térmicos, pureza mínima de 99.997%, O2 < 10 ppm, < 10 ppm de humedad.

19.12. OXYFUME

Es una mezcla esterilizante para material e instrumental médico y quirúrgico a temperaturas de 40°C a 60°C, se usa en objetos o equipos que no soportan altas temperaturas. Composición de Oxyfume 10% C2H4O (oxido de etileno), 63% HCFC 124 (CHClF-CF3 clorotetrafluoretano), 27 %  HCFC-22 (CHClF2 clorodifluormetano) 

19.13. PERFLUOROPROPANO

Es un gas poco soluble que se utiliza en oftalmología, específicamente en desprendimiento de la retina en el que las burbujas del gas logran mantener la retina en su lugar. Pureza mínima de 99%,  aire < 0.1 %, 100 ppm de humedad.

II. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD.
 
A efecto de acreditar el cumplimiento de las Normas Mexicanas y a la falta de éstas, las Normas Internacionales o Normas de  Referencia y, a falta de éstas últimas, las especificaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, los licitantes, deberán de:

a) Presentar el certificado de cumplimiento de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 “Sistema de gestión de calidad – Requisitos”, emitido por persona acreditada ante la EMA. El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

El certificado deberá estar y mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación. 

b) Presentar el certificado emitido por persona acreditada ante la  EMA, que valide que cumple con la norma “NMX-H-156-NORMEX-2010 Gases comprimidos.- Recalificación de envases que contengan gases comprimidos, licuados y disueltos.- Requisitos de seguridad para su uso manejo, llenado y transporte.- Especificaciones y métodos de prueba” El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

La certificación deberá mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación.
c) Presentar el certificado emitido por persona acreditada ante la  EMA, que valide que cumple con la norma “NMX-K-361-NORMEX-2004 Oxígeno Medicinal para consumo humano (Gas a alta presión y líquido criogénico) en envases.- Especificaciones y Requisitos del producto envasado.- Métodos de ensayo (prueba). Análisis de laboratorio y criterios de aceptación” El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

La certificación deberá mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación.
d) Presentar el informe de ensayo y/o resultados emitida por persona acreditada ante la  EMA, que verifique el cumplimiento de la norma “NMX-K-389-NORMEX-2005 Métodos de ensayo (prueba) para la determinación del contenido de humedad (H2O) en gases comprimidos, criogénicos y licuados”, El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

El informe de ensayo y/o resultados que se presente en el proceso licitatorio, no deberá ser mayor a 60 días a partir de su fecha de expedición.
e) Presentar el informe de ensayo y/o resultados emitida persona acreditada ante la  EMA, que valide que cumple con la norma “NMX-K-390-NORMEX-2005 Método de ensayo (prueba) para la determinación de hidrocarburos (como metano) en gases comprimidos, criogénicos y licuados” El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

El informe de ensayo y/o resultados que se presente en el proceso licitatorio, no deberá ser mayor a 60 días a partir de su fecha de expedición.
f) NOM-020-STPS-2002 Recipientes sujetos a presión y calderas funcionamiento – condiciones de seguridad. Cuando se requiera de la instalación de tanques thermo estacionarios en los hospitales, el proveedor deberá de contar con Oficio de reconocimiento del dictamen de cumplimiento a la NOM citada, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual deberá ser entregada dentro de los primeros 30 días al inicio de la operación, o justificar su ampliación cuando el tramite este a cargo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, mismo que deberá encontrarse vigente al momento de su presentación acompañando escrito bajo protesta de decir verdad que en caso de que concluya la vigencia del mismo durante el plazo establecido en el contrato, se comprometerá a mantenerlo vigente.

g) NMX-H-017-1977 Tanques Criogénicos. Deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de la misma. Nota No existe entidad acreditada por la EMA que pudiera certificar el cumplimiento de la norma por eso solo se pide una carta del proveedor.

h) Presentar el informe de ensayo y/o resultados emitida por persona acreditada ante la  EMA, que verifique el cumplimiento de la norma “NMX-K-387-1972-Nitrogeno, El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

El informe de ensayo y/o resultados que se presente en el proceso licitatorio, no deberá ser mayor a 60 días a partir de su fecha de expedición.

i) Tratándose de la adquisición de Nitrógeno, se deberá presentar el informe de ensayo y/o resultados emitida por persona acreditada ante la  EMA, que verifique el cumplimiento de la norma “NMX-K-387-1972-Nítrogeno. El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

j) Para el caso de requerir argón deberá de presentar el informe de ensayo y/o resultados emitida por persona acreditada ante la  EMA, que verifique el cumplimiento de la norma “NMX-K-388-1972-Argón”, El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

El informe de ensayo y/o resultados que se presente en el proceso licitatorio, no deberá ser mayor a 60 días a partir de su fecha de expedición
k) Para el caso de requerir Acetileno deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de la norma “NMX-H-089-1983 Recipientes a presión para contener Acetileno”. Nota.- No existe entidad acreditada por la EMA que pudiera certificar el cumplimiento de la norma por eso solo se pide una carta del proveedor.
(Nota: Se recomienda que el área adquirente verifique los organismos de certificación acreditados en la Intranet del Instituto o bien en la página Web de la Entidad Mexicana de Acreditación ( www.ema.org.mx ) en la sección de Organismos de Certificación).
III. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
El licitante deberá exhibir el Registro Sanitario vigente, expedido por la Secretaría de Salud para la fabricación y distribución de oxígeno medicinal, así  como el certificado  de “Buenas Prácticas para fabricar, envasar y distribuir gases medicinales”, emitido por la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. El original le será devuelto y las copias incorporadas al expediente de la licitación.
El documento deberá encontrarse y mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación.

El licitante deberá exhibir el permiso único para operar el transporte privado de carga especializada en materiales y residuos peligrosos en caminos y puentes de jurisdicción federal emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. El original le será devuelto y las copias incorporadas al expediente de la licitación.
El documento deberá estar y mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación.

IV. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
A fin de complementar la evaluación técnica, el Instituto (el área requirente, usuaria,  convocante o a quien se designe para los efectos) podrá acudir a las instalaciones de los licitantes, con el objeto de comprobar la operación,  características y disponibilidad de los equipos propuestos por el participante.
 
Asimismo, el licitante adjudicado deberá manifestar por escrito su conformidad para que durante la vigencia del contrato, el Instituto pueda verificar y revisar, en cualquier momento, sus procesos y el cumplimiento de las normas y obligaciones emanadas del contrato respectivo.

B. VOLUMEN Ó CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR.

1. El suministro deberá realizarse en cada una de las unidades descritas en la siguiente tabla, a partir de la fecha señalada en el contrato que al efecto se formalice, dentro de la periodicidad marcada y en las cantidades demandadas.

RELACIÓN DE USUARIOS DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES EN UNIDADES DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA
REQUERIMIENTO  ORDINARIO

	UNIDAD
	DIRECCION
	TIPO DE GAS
	CONSUMO PROMEDIO ANUAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	TIPO DE CONTENEDOR

	H.G.R. No 1
	AVE. UNIVERSIDAD No 1101
	GASEOSO
	260,000
	M3
	THERMO

	H.G.Z. No 6
	JUVENAL ARAGON ROMO 450 NTE ZONA PRONAF
	GASEOSO
	265,569
	M3
	THERMO

	H.G.R. No. 66
	RAMON RAYON No 951 ESQ. C. DURANGO COL PASEO DE LAS TORRES
	GASEOSO
	240,000
	M3
	THERMO

	H.G.Z. No. 11
	AVE. RIO CONCHOS PONIENTE S/N CENTRO
	GASEOSO
	80,000
	M3
	THERMO

	H.G.S.Z No. 16
	AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. ROMA
	GASEOSO
	39,000
	M3
	THERMO

	U.M.F. No. 21
	LERDO DE TEJEDA Y CENTENAR 206 COL. CENTRO
	GASEOSO
	1000
	M3
	CILINDRO

	H.G.S.Z No. 17
	C. ALDAMA S/N
	GASEOSO
	861
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 5
	KM.1 CARRETERA A CHIHUAHUA
	GASEOSO
	730
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 7
	MESA DEL HURACAN
	GASEOSO
	80
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 38
	FCO. Y MADERO S/N
	GASEOSO
	260
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 41
	C. LIBERTAD S/N
	GASEOSO
	260
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 39
	AV. INDEPENDENCIA Y 4ª S/N
	GASEOSO
	180
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 31
	C. FERROCARRILERA S/N
	GASEOSO
	80
	M3
	 CILINDRO

	H.G.Z. No. 23
	PROL. AVE. INDEPENDENCIA  S/N
	GASEOSO
	50,000
	M3
	THERMO

	U.M.F. No. 24
	ABRAHAM GONZALEZ 403 COL. CENTRO
	GASEOSO
	1,880
	M3
	DEWARE

	H.G.Z. No. 35
	VALENTIN FUENTES No 2582 COL. INFONAVIT CASAS GDS
	GASEOSO
	305,970
	M3
	THERMO

	U.M.F. No. 30
	LIBRE COMERCIO S/N, COL FRONTERIZA,
	GASEOSO
	309
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 44
	AVE. TECNOLOGICO Y PINO
	GASEOSO
	110
	M3
	CILINDRO

	 H.G.O. No. 15
	PROL. DIVISION DEL NORTE Y C. 39ª
	GASEOSO
	50,000
	M3
	THERMO

	H.G.Z. No. 22
	AVE. BENITO JUAREZ 
	GASEOSO
	30000
	M3
	DEWARE

	U.M.F. No. 64
	AV. CEDROS Y HENEKEN 1581
	GASEOSO
	400
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 63
	OCATEPEC Y ALMOLOYA 4829 COLONIA DIAS ORDAZ
	GASEOSO
	80
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 62
	SOTO Y GAMA 32140 FCO. I MADERO
	GASEOSO
	64
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 61
	MUTUALISMO Y C. 4ª
	GASEOSO
	70
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 56
	MIGUEL HIDALGO No 3904
	GASEOSO
	80
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 50
	GUADIRANA E IRLANDA COL. EL MIRADOR 
	GASEOSO
	80
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 48
	CL MANUEL J. CLOUTHIER 8625

COL. AEROPUERTO
	GASEOSO
	1000
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 47
	LIBERTAD No 2110 
	GASEOSO
	398
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 46
	C. HENRY DUNANT No 610
	GASEOSO
	840
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 45
	AV. GUERRERO S/N
	GASEOSO
	80
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 33
	PROL. AV. OCAMPO Y C. 3ª
	GASEOSO
	500
	M3
	CILINDRO

	U.M.A.A No. 68
	PROL. AV. OCAMPO Y C. 3a
	GASEOSO
	1000
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 2
	MONTES DE OCA Y 3ª
	GASEOSO
	300
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 3
	AV. HIDALGO No 15
	GASEOSO
	80
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 4
	MANZANA 1 Y 2 COL OBRERA
	GASEOSO
	300
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 37
	SAN CARLOS Y DOS NACIONES
	GASEOSO
	80
	M3
	CILINDRO

	 U.M.F. No. 65
	EJIDO PARRITAS Y GALEANA
	GASEOSO
	110
	M3
	CILINDRO

	 U.M.F. No. 43
	AV. JUAREZ 266 COL. CENTRO GUADALUPE DISTRITO BRAVO.
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 67
	AV. SANTOS DUMONT 654 FRACC. INDUSTRIAL PANAMER
	GASEOSO
	500
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 32
	SAN RAFAEL
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 9
	C. BENITO JUAREZ No.96 COL. CENTRO
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 8
	C. LERDO 20 COL. CENTRO
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 12
	C. OCAMPO Y DOBLADO No. 402
	GASEOSO
	300
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 13
	AVE. 10 Y REFORMA S/N
	GASEOSO
	200
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 14
	C. DURANGO Y SONORA S/N C.P. 33120  
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 27
	C. MADERO S/N  CARDENAS
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 20
	AV. FERNANDO BAEZA S/N  
	GASEOSO
	200
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 28
	FCO. PORTILLO, DOMICILIO CONOCIDO MPIO DE AQUILES SERDAN
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 10
	CALLE GALEANA S/N COL. CHIHAUHITA 
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 25
	COL. FRESNILLO, NAICA
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO

	U.M.F. No. 29
	C. CARLOS FUERO No. 2201  COL. BELLA VISTA  
	GASEOSO
	150
	M3
	CILINDRO


	UNIDAD MEDICA
	DOMICILIO
	LOCALIDAD
	DESCRIPCION

	
	
	
	OXIGENO LIQUIDO EN TANQUE TERMO

(M3)
	OXIGENO LIQUIDO  EN DEWARE

(M3)

	
	
	
	MIN
	MAX
	MIN
	MAX

	H.G.R. No.  1
	AVE. UNIVERSIDAD No. 1101
	CHIHUAHUA
	104,000
	260,000
	0
	0

	H.G.Z. No.  6
	JUVENAL ARAGON ROMO 450 NTE ZONA PRONAF
	CD. JUAREZ
	106,228
	265,569
	0
	0

	H.G.Z. No. 66
	RAMÓN RAYÓN No.951 ESC. C/DURANGO, COL. PASEO DE LAS  TORRES
	CD. JUÁREZ
	128,508
	321,269
	0
	0

	H.G.Z. No. 11
	AVE. RIO CONCHOS PONIENTE S/N CENTRO 
	DELICIAS
	32,000
	80,000
	0
	0

	H.G.S.Z. No.16
	16 DE SEPT. Y ROMA S/N
	CUAUHTEMOC
	15,600
	39,000
	0
	0

	H.G.Z. No. 23
	PROL. AVE. INDEPENDENCIA S/N
	PARRAL
	20,000
	50,000
	0
	0

	H.G.Z. No. 35
	VALENTIN FUENTES No 2582 COL. INFONAVIT CASAS GDS
	CD. JUÁREZ
	122,388
	305,970
	0
	0

	H.G.O. No. 15
	PROL. DIV. DEL NORTE Y C. 39A.
	CHIHUAHUA
	20,000
	50,000
	0
	0

	H.G.Z. No. 22
	AVE. BENITO JUÁREZ S/N
	NVO. CASAS GDES.
	0
	0
	2,280
	5,700

	U.M.A.A No. 68
	PROL. AVE. OCAMPO Y 3ª.
	CHIHUAHUA
	104,000
	260,000
	0
	0


	CONCEPTO:

OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES (REGIMEN ORDINARIO)
	UNIDAD 

DE 

MEDIDA
	VOLUMEN ESTADISTICO ANUAL
	PRECIO 

UNITARIO SIN I.V.A

	CILINDRO OXIGENO GASEOSO 9.5 M3
	M3
	76,192
	

	OXIGENO LIQUIDO EN THERMO
	M3
	2,618,304
	

	OXIGENO LIQUIDO DEWARE
	M3
	1,925,000
	

	OXIDO  NITROSO  EN  CILINDRO
	Kg
	624
	

	ACETILENO GRADO IND.
	Kg.
	100
	

	NITROGENO GRADO N.F.
	M3
	8,792
	

	GAS CARBONICO GRADO U.S.P.(MEDICINAL)
	Kg.
	1,024
	

	OXIDO ETILENO (ETO X1 S XXI) C/ 27 KG.
	Carga
	100
	

	OXIDO ETILENO (OXIFUME) C/ 42 KG.
	Carga
	100
	

	GAS ALTO
	Carga
	100
	

	GAS BAJO
	Carga
	100
	

	OXIGENO (RESUCITADOR PARA AMBULANCIAS) CILINDRO DE 0A 1.0 M3
	Carga
	2,008
	

	OXIGENO (RESUCITADOR PARA AMBULANCIA) CILINDRO DE 1.1 A 3M3
	Carga
	5,000
	

	OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO OXIACETILENO
	M3
	3,000
	


REQUERIMIENTO  IMSS OPORTUNIDADES

	UNIDAD
	DIRECCION
	TIPO DE GAS
	CONSUMO PROMEDIO ANUAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	TIPO DE CONTENEDOR

	H.R. No 18 SAN JUANITO
	 VICENTE GUERRERO Y TEPORACA SIN NUMERO, SAN JUANITO,CHIHUAHUA
	GASEOSO
	980
	M3
	CILINDRO

	H.R. No 26 GUACHOCHI
	ATLANTE Y ZCATEPEC SIN NUMERO, GUACHOCHI,CHIHUAHUA
	GASEOSO
	1030
	M3
	CILINDRO

	H.R. No 36 VALLE DE ALLENDE
	INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ SIN NUMERO, VALLE DE ALLENDE,CHIHUAHUA.
	GASEOSO
	830
	M3
	CILINDRO


	UNIDAD MEDICA
	DOMICILIO
	LOCALIDAD
	DESCRIPCION

	
	
	
	OXIGENO LIQUIDO EN TANQUE TERMO

(M3)
	OXIGENO CILINDRO

(M3)

	
	
	
	MIN
	MAX
	MIN
	MAX

	H.R. No 18
	VICENTE GUERRERO Y TEPORACA SIN NUMERO
	SAN JUANITO
	
	
	392
	980

	H.R. No 26 
	ATLANTE Y ZACATEPEC SIN NUMERO
	GUACHOCHI
	
	
	412
	1030

	H.R. No 36
	INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ SIN NUMERO
	VALLE DE ALLENDE
	
	
	332
	830


	CONCEPTO:

OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES (REGIMEN ORDINARIO)
	UNIDAD 

DE 

MEDIDA
	VOLUMEN ESTADISTICO ANUAL
	PRECIO 

UNITARIO SIN I.V.A

	OXIGENO CILINDRO
	M3
	2840
	

	OXIDO  NITROSO  EN  CILINDRO
	Kg
	90
	

	OXIGENO (RESUCITADOR PARA AMBULANCIAS) CILINDRO DE 0A 1.0 M3
	Carga
	100
	

	OXIGENO (RESUCITADOR PARA AMBULANCIA) CILINDRO DE 1.1 A 3M3
	Carga
	100
	


Nota: Las cantidades mínimas y máximas que se describen en este anexo se consideran únicamente como dato estadístico de consumo, ya que la asignación del servicio se efectúa en base al presupuesto mínimo y máximo autorizado.

	OTROS GASES
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A
	4.85% MAXIMO DE AUMENTO
	% DESCUENTO

	CILINDRO OXIGENO GASEOSO 9.5 M3
	M3
	
	
	


 
	OXIGENO LIQUIDO
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A
	4.85% MAXIMO DE AUMENTO
	% DESCUENTO

	OXIGENO LIQUIDO EN THERMO
	M3
	
	
	

	OXIGENO LIQUIDO DEWARE
	M3
	
	
	


2. El proveedor otorgará al Instituto, el equipo requerido con la capacidad suficiente estipulada en este anexo, así como las instalaciones respectivas para el suministro de oxígeno y gases medicinales en Unidades Médicas. De igual forma, proporcionará un sistema integral de regulación, vaporización, monitoreo, alarmas y control (sistema de telemetría en los tanques thermo) que garantice el adecuado y correcto funcionamiento permanentemente para el Instituto con apego a la normatividad correspondiente (NMX-H-017-1977, NOM-020-STPS-2002 y NMX-H-156-NORMEX-2010).
 
3. El licitante deberá considerar la dotación adicional que en su momento pueda requerir la Unidad Médica, misma que deberá de cumplir con los niveles y alcances establecidos en el presente anexo. 

CONDICIONES DE COTIZACIÓN.

A) Se deberá cotizar en moneda nacional con dos decimales, un precio unitario por m3 un precio unitario por kilogramo y un precio unitario por carga, según el tipo de producto sin escalatorias.

B) El licitante deberá considerar en el precio que proponga, los gastos que se generen por el suministro de oxígeno en sus diferentes estados y gases hospitalarios y medicinales, así como  el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, actualización y cambio en caso de ser necesario de los tanques thermo y dewar (Minibulk, Microbulk, PGS y Portacryo), y cilindros portátiles, al igual que la capacitación y adiestramiento en el manejo de estos del personal institucional, así como la actualización dentro de las Centrales de Gases en hospitales que permitan el suministro, la instalación, el cambio y retiro de los tanques thermo y los cilindros que por sus condiciones físicas así lo requieran.

C) A fin de complementar la evaluación técnica, el Instituto (el área usuaria ó quien para tal efecto se designe), podrá acudir a las instalaciones de los licitantes, con el objeto de comprobar la operación y características de los equipos y la disponibilidad de los tanques thermo estacionario y thermo dewar (Minibulk, Microbulk, PGS y Portacryo) así como de los cilindros propuestos por el participante, realizando a través de un comité multidisciplinario constituido por el área adquirente, la verificación del cumplimiento de las normas referidas en este anexo.
D) Asimismo, el licitante adjudicado, estará sujeto a la verificación y revisión de sus procesos y la comprobación del cumplimiento de las normas que lo regulan en cualquier momento por parte del Instituto, durante la vigencia del contrato. 
E) Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 

A N E X O No.  1-B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO DE LAS DELEGACIONES y UMAE´s

GLOSARIO DE TERMINOS

PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO TÉCNICO, SE ENTENDERÁ POR:

	CPAP:     

CILINDROS TIPO E:

BPAP:


	Presión Positiva Continua en la vía Aérea

Cilindros portátiles de capacidad máxima de 0.682 m3 utilizados para traslados de pacientes.

Presión Positiva  Continua en la vía Aérea con dos niveles.

 

	EMA:                                       


	Entidad Mexicana de Acreditación

	Escala Epworth:                     


	Escala de somnolencia en los pacientes

	INSTITUTO:                          


	Instituto Mexicano del Seguro Social

	IMNC:                                      


	Instituto Mexicano de Normalización y Certificación

	l/min ó lpm
	Litros por minuto

	Micra:                                    
	Es la unidad de longitud equivalente a una   millonésima parte de un metro


	NORMEX:

                               
	Organismo Nacional de Normalización

	ppm
	Partes por millón, unidad de medida que se refiere a los mg (miligramos) que hay en un kg de solución



	SAHOS:                                   


	Síndrome de Apnea e Hipo-apnea Obstructiva del Sueño

	UMAE                                  


	Unidad Médica de Alta Especialidad


LINEAMIENTOS GENERALES

1. Las presentes características técnicas y condiciones mínimas requeridas para el suministro de oxígeno medicinal domiciliario, deberán incluirse en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional y/o contratos que al efecto celebren las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad del Instituto. Son enunciativas y no limitativas, toda vez que el prestador del servicio está obligado a cumplir estrictamente con todas y cada una de las obligaciones que impone la normatividad en materia de calidad de los gases, protección ambiental, seguridad en el manejo, transporte y demás relacionada con este tema.
2. Las presentes características técnicas y condiciones mínimas solo podrán ser modificadas con la autorización del Área normativa del IMSS, quien recibirá, analizará y en su caso incluirá bajo la premisa de relacionar el cumplimiento estricto de la normatividad con la eficiencia y eficacia de los mecanismos de control administrativo y operativo.
3. Derivado de la participación que tiene el Área Médica en el otorgamiento del servicio de suministro de oxígeno domiciliario, será necesario que se le de a conocer el presente Anexo Técnico, toda vez que en los términos del “Anexo 3” denominado “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago”, clave 6121-003-003, la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones estableció como directriz que las facturas a pagarse por concepto de este servicio, deben autorizarse con la firma del Jefe de Servicios Médicos en Delegaciones y Director de la Unidad Médica en el caso de UMAE.

4. En el proceso de análisis de propuestas técnicas, El Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales Delegacional y el Director Administrativo de la UMAE, en su caso, verificará que se cumpla con los requerimientos técnicos y administrativos solicitados al proveedor del servicio.

5. Este servicio solo podrá ser otorgado mediante la autorización de la receta correspondiente, por el área médica, en la que se indique el nombre del paciente y su número de seguridad social, domicilio de entrega del equipo, el tipo o tipos de servicios que recibirá, así como el período que abarcará, no debiendo ser este mayor al  mes calendario en el que se otorgue. En caso de que el paciente requiera el servicio por un lapso mayor, se emitirán las recetas que sean necesarias bajo el mismo esquema.

6. El paciente entregará la receta al área de trabajo social, quien se encargará de comunicarse con el proveedor,  a fin de que otorgue el servicio entregándole la receta para tramitar su pago.

7. Durante la vigencia del contrato, el Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales Delegacional o el Director Administrativo de la UMAE, respectivamente, será responsable junto con el Área Médica de su ámbito de acción, de establecer mecanismos que permitan la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y administrativas contenidas en el contrato que al efecto se suscriba, todo ello con la finalidad de establecer la aplicación de penas convencionales al proveedor, así mismo deberán ambas áreas, conjuntar la información del comportamiento que se tenga del consumo mensual emitiendo su informe dentro de los primeros 10 días naturales a la conclusión del mes inmediato anterior a la División de Servicios Complementarios, mediante el envío por correo electrónico de la Cédula de Información de Consumos de Oxigeno Domiciliario que se acompaña al final del presente anexo.
8. En cumplimiento a lo dispuesto por el Catálogo de Cuentas Contables en su Anexo 3 para la cuenta 4206 2422 “Oxígeno Domiciliario”, el Jefe de los Servicios Médicos Delegacional ó el Director de la UMAE, según sea el ámbito de la contratación, firmará la autorización de las facturas que se generen mensualmente, previa revisión de la documentación soporte (Constancia de recepción  del Servicio por el paciente, receta médica por paciente en original y, en su caso, las notas de crédito que existieran) debiendo remitirlas al Departamento de Conservación y Servicios Generales Delegacional o al Director Administrativo de la UMAE, respectivamente para su pago. 

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS”

Para las características técnicas y condiciones mínimas requeridas para el suministro de oxígeno medicinal domiciliario, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cubriendo los aspectos establecidos en las Normas Mexicanas siguientes:
· NMX-CC-9001-IMNC-2008 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-REQUISITOS”

· NMX-H-156-NORMEX-2010 “GASES COMPRIMIDOS-RECALIFICACIÓN DE ENVASES QUE CONTENGAN GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS-REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA SU USO, MANEJO, LLENADO Y TRANSPORTE-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”

· NMX-K-361-NORMEX-2004 “OXÍGENO MEDICINAL PARA CONSUMO HUMANO (GAS A ALTA PRESIÓN Y LÍQUIDO CRIOGÉNICO) EN ENVASES-ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DEL PRODUCTO ENVASADO, MÉTODOS DE ENSAYO (PRUEBA), ANÁLISIS DE LABORATORIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN”

· NMX-K-389-NORMEX-2005 “MÉTODOS DE ENSAYO (PRUEBA) PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD (H2O) EN GASES COMPRIMIDOS, CRIOGÉNICOS Y LICUADOS”

· NMX-K-390-NORMEX-2005 “MÉTODO DE ENSAYO (PRUEBA) PARA LA DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS (COMO METANO) EN GASES COMPRIMIDOS, CRIOGÉNICOS Y LICUADOS”

· NMX-K-661-NORMEX-2005 “OXÍGENO MEDICINAL-REQUISITOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO, USO Y MANEJO SEGURO DE OXIGENOTERAPIA EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE”
A.- SERVICIO DE OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y CANTIDADES REQUERIDAS
El Instituto requiere del servicio de oxígeno medicinal en los domicilios de sus derechohabientes, mismo que se otorgará bajo prescripción médica, al amparo de la receta correspondiente, en la que se establezca cuál de los siguientes tratamientos de inhalo-terapia, se aplicará:
I. ASPECTOS TÉCNICOS

· Oxigenoterapia.

Deberá ser proporcionado al paciente con una pureza mínima requerida para el Oxígeno Líquido del 99.5 %, <= 67 ppm de H2O, y la pureza mínima para el Oxígeno Gaseoso Medicinal será del 99.5 %, <= 200 ppm de humedad,<= 10 ppm-mol de  Monóxido de Carbono y <= 300 ppm-mol de Dióxido de Carbono, en un tanque cilíndrico, metálico con una capacidad de 6.0 a 12.0 m3 (metros cúbicos), que se utilice únicamente para aplicaciones medicinales, a una presión máxima de 150 a 300 Kg./cm2 con un capuchón protector para la válvula superior del cilindro que deberá de ser fijo y de acero o plástico reforzado y contar con un regulador de presión que facilite el control de las dosificaciones en litros por minuto, debiendo contar con los accesorios desechables necesarios (catéteres nasales, humedecedores, mascarillas y fundas para los envases).

Los equipos concentradores de oxígeno se instalarán cuando el paciente requiera del consumo continuo de oxigeno o su estado de salud demande el suministro de oxígeno por más de 12 horas al día,  en este caso, el equipo deberá de contar con una alarma audiovisual que permita verificar en todo momento que el grado de pureza no baje del 86% y alarma de mal funcionamiento. Asimismo, se deberá entregar al paciente un sistema de respaldo de emergencia conformado por uno o varios tanques de reserva, que permitan el abastecimiento como mínimo de 8 m3 de oxígeno, garantizando el suministro continuo de por lo menos dos días, en caso de falla eléctrica o cualquier otra eventualidad.

Para el caso de requerirse un contenedor para oxígeno líquido, este tendrá una capacidad de 40,000 litros (40 m3) de oxígeno gaseoso con salida de 1 a 15 l/min de oxígeno y se entregará al paciente con vaso humidificador y cánula nasal. 

El proveedor facilitará un cilindro portátil tipo “E médico” que respalde al menos 3 horas (a 2 litros por minuto), cuando el paciente tenga cita programada en el hospital, debiendo ser solicitado por el paciente al proveedor, cuando menos con dos días de anticipación a su consulta,  recogiéndolo y regresándolo en las instalaciones del proveedor al día siguiente de su cita.
· Diagnóstico y tratamiento para el Síndrome de Apnea e Hipopnea Obstructiva de sueño (SAHOS)
El proveedor evaluará sin costo para el Instituto, al paciente que le sea remitido por el área médica Institucional, con un Diagnostico simplificado conforme a la “Escala de Epworth”, tomando en consideración los hábitos de sueño, con lo cual el médico podrá distinguir pacientes, con alteraciones en la respiración durante el sueño con alto, medio y bajo riesgo. 
Para sustentar la evaluación, el proveedor programará los estudios siguientes, conforme  a las indicaciones del médico tratante:

· Polisomnografia.- El estudio tiene la finalidad de registrar, visualizar, y analizar de forma confiable la información fisiológica (del sueño), gravedad del padecimiento y estado de los pacientes durante el dormir. Éste estudio deberá realizarse a pacientes con hipoventilación alveolar, enfermedades neuromusculares y EPOC con apnea del sueño)
· Poligrafía Domiciliaria.- Se evalúa flujo aéreo, ronquido, posición corporal, oximetría, frecuencia cardiaca, esfuerzo abdominal y marcador de eventos del paciente (interrupción del sueño), el estudio  se realiza en el domicilio del paciente, por medio de un técnico especializado en el área que instala el equipo necesario para diagnosticar SAHOS.
El proveedor instalará el equipo adecuado al paciente de acuerdo a las indicaciones de su médico, estableciendo la administración de la Presión Positiva del Aire para el SAHOS, pudiendo utilizar los siguientes equipos:
a) CPAP-Auto con Tarjeta de almacenamiento de datos.-  Este equipo proporcionará la terapia para la eliminación o disminución de los eventos respiratorios y a su vez la tarjeta grabará toda la información del tratamiento, misma que el proveedor recolectará en el domicilio del paciente y enviará en forma electrónica el reporte al médico tratante para  seguimiento de acuerdo a su solicitud, dejando otra tarjeta instalada en el equipo del paciente para seguir monitoreándolo.
b) BIPAP o BPAP Auto con tarjeta de almacenamiento de datos.- El proveedor deberá instalar en pacientes con apnea obstructiva del sueño de acuerdo con las indicaciones del médico tratante, un ventilador BPAP Auto que genere presión positiva en la fase de inspiración y una presión positiva menor en la fase de expiración y que cuente con función de compensación de fugas. 

Este equipo proporcionará la terapia para la eliminación o disminución  de los eventos respiratorios y la tarjeta tendrá la capacidad para grabar hasta un año de información del tratamiento, misma que el proveedor recolectará en el domicilio del paciente y enviará  en forma de reporte electrónico al médico tratante para su seguimiento previa solicitud del mismo. Asimismo, se dejará otra tarjeta instalada en el equipo del paciente para seguir monitoreándolo. 
c) Humidificador.- De acuerdo con las indicaciones del médico tratante, el proveedor deberá instalar un sistema de humificación térmico compatible con CPAP o CPAP Auto y BPAP Auto.
Para el SEGUIMIENTO-MONITORIZACIÓN el proveedor deberá proporcionar los servicios siguientes: 
Deberá contar con una CLÍNICA DE CPAP, con el objetivo de orientar a los pacientes en el uso, cuidado, aseo de los equipos y mascarillas que son utilizadas en el tratamiento de SAHOS.
RETITULACIONES. La empresa adjudicada a través de técnicos especializados realizará en el domicilio del paciente cada 6 o 9 meses a solicitud del médico tratante, la evaluación de la presión que utiliza el paciente, verificando si es adecuada o requiere de un cambio, todo esto bajo la supervisión del médico enunciado. Está evaluación permitirá continuar con el tratamiento o cancelar el uso del equipo.

SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD DEL PACIENTE. Los equipos con los que cuente el proveedor para el tratamiento CPAP Y BPAP, deberán contar con tecnología que permita dar seguimiento a la enfermedad del paciente y proporcione el reporte correspondiente al médico tratante para que revise el apego y beneficio del tratamiento en caso de así requerirlo.

· Aerosolterapia (Nebulización)
El proveedor facilitará los nebulizadores y/o micro-nebulizadores así como sus desechables para el tratamiento que así describa en su receta el médico tratante.
Los nebulizadores deberán contar con una presión de operación mínima de 5.45 kilogramos y que el tamaño de las partículas sea menor a 0.5 a 2 micras.
En todos los casos el servicio se brindará durante los 365 días del año y las 24 horas del día.
Las cantidades del servicio a contratar, se contemplan en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte integrante de estas bases.

II.- OBLIGACIONES DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO
a)  Instalar a los pacientes en estado crítico, un concentrador de oxígeno. Dicho concentrador deberá contar con alarma audiovisual que permita verificar en todo momento que el grado de la pureza no baje del 86% y alarma de mal funcionamiento,  se deberá entregar al paciente un sistema de respaldo de emergencia que consiste en uno o más tanques de reserva con capacidad para garantizar al menos dos días de suministro continuo en caso de falla eléctrica o cualquier otra eventualidad, así como accesorios desechables (catéteres nasales, mascarillas y fundas para los envases).
b) Contar con los recursos de reparto suficientes y adecuados, anexando la relación de la flotilla de transporte describiendo el tipo de vehículos con el que se otorgará el servicio indicando su capacidad. Por razones de seguridad, los vehículos deberán contar con rampa hidráulica, sistema de comunicación móvil  y un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos además de vehículos de reserva para garantizar el servicio continuo, todo ello en los términos de la NMX-K-661-NORMEX-2005.punto 7.5.

c) Proporcionar atención oportuna para cubrir las solicitudes, entregas y canjes de los tanques y concentradores al paciente en su domicilio.

d) Otorgar en calidad de préstamo al paciente y sin cargo adicional al cobro día/paciente, el equipo requerido con la capacidad suficiente y las especificaciones contenidas en las presentes bases.
e)  Proporcionar mantenimiento preventivo, correctivo o sustitución, a los equipos con los que brinda el servicio, (concentradores, contenedores, cilindros, reguladores, dosificadores, CPAP, BPAP,  humidificadores térmicos, vehículos, etcétera), de acuerdo al manual de mantenimiento de cada uno, sin costo alguno para el Instituto.

f) Capacitar al paciente, familiar o quien lo asista en su domicilio, en el manejo del equipo que proporcione, sin costo adicional para el Instituto, haciendo constar está en el documento con el cual entrega el equipo. (Anexar material de capacitación)
g) Realizar la distribución de tanques, contenedores, concentradores y demás equipamiento, en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la solicitud, con excepción de los casos que ameriten atención inmediata (pacientes nuevos y emergencias) que como máximo se realizará en 3 horas. 
h) Cumplir con la programación de solicitud requerida por el médico tratante,  y/o paciente, en el otorgamiento del servicio.
i) Contar con centro telefónico de respuesta inmediata, con objeto de que se otorgue el servicio a los pacientes con eficacia, oportunidad y cortesía, además de que se puedan reportar incidentes o anomalías del servicio las 24 horas de los 365 días del año, con línea gratuita (01-800).

j) Se suministrará el servicio en el domicilio que reporte el Instituto en el momento de dar de alta al paciente para cualquiera de las terapias ó combinación de ellas (Oxigenoterapia, SAHOS y Aerosolterapia). En cualquier caso, el cobro siempre se realizará como uno solo, bajo el esquema de día/paciente.
k) El Instituto notificará por escrito o vía electrónica al proveedor cualquier cambio de domicilio del paciente o cancelación del servicio. A partir de ese evento no procederá cobro alguno por el respectivo servicio. 
l)  Derivado de los requerimientos operativos expresados por la gran mayoría de los Órganos de Administración Desconcentrada del Instituto, a través de los administradores de los contratos en este ramo, se refleja, en conclusión, la siguiente necesidad: En el caso de ser fabricante, deberá contar con al menos dos plantas criogénicas en territorio nacional.

En este orden de ideas, en el supuesto de que participe algún distribuidor, éste deberá exhibir original o copia certificada y copia simple de la carta que lo acredite como distribuidor autorizado en el país por el fabricante; en caso de que participen de manera conjunta varios licitantes deberán de exhibir para cotejo del convenio de participación conjunta que garantice la viabilidad de su propuesta bajo las reglas expresadas. 

Asimismo, acompañará original o copia certificada de los documentos que acrediten que ambos cumplen, en su respectivo caso, con las Normas Mexicanas que se señalan en el presente documento y presentar relación de la flotilla de transporte, describiendo el tipo de vehículos con el que se otorgará el servicio.
Con lo anterior, se robustece la política del gobierno federal para enfrentar la eventualidad de fenómenos destructivos de gran intensidad, en donde los establecimientos de salud puedan continuar operando y mantener o mejorar los servicios que brindan, todo ello reflejado en el Programa Hospital Seguro.

m) El precio que se proponga, incluye: suministro de equipos, accesorios, servicio de transportación, entrega y recolección en el domicilio del paciente, así como la capacitación correspondiente.

n) El Licitante presentará carta suscrita por su representante legal, en el sentido de que se obliga a responder por cualquier daño o perjuicio que se genere al Instituto o terceros derivado del tipo de materiales que maneja o por las actividades que realicen sus trabajadores en la prestación del servicio. 

III.- ESPECIFICACIONES DE CALIDAD.
A efecto de acreditar el cumplimiento de las Normas Mexicanas y a la falta de éstas, las Normas Internacionales o Normas de  Referencia y, a falta de éstas últimas, las especificaciones del Instituto, los licitantes, deberán de:

a) Presentar el certificado de cumplimiento de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 “Sistema de gestión de calidad – Requisitos”, emitido por persona acreditada ante la EMA. El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación. (En caso de ser distribuidor, tanto distribuidor como fabricante deberán presentar dicho certificado.)

El certificado deberá estar y mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación. 
b) Presentar el certificado emitido por persona acreditada ante la  EMA, que valide el cumplimiento de la norma “NMX-H-156-NORMEX-2010 Gases comprimidos.- Recalificación de envases que contengan gases comprimidos, licuados y disueltos.- Requisitos de seguridad para su uso manejo, llenado y transporte.- Especificaciones y métodos de prueba” El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación. (En caso de ser distribuidor, tanto distribuidor como fabricante deberán presentar dicho informe.)

La certificación deberá mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación. 
c) Presentar el certificado emitido por persona acreditada ante la  EMA, que valide que cumple con la norma “NMX-K-361-NORMEX-2004 Oxígeno Medicinal para consumo humano (Gas a alta presión y líquido criogénico) en envases.- Especificaciones y Requisitos del producto envasado.- Métodos de ensayo (prueba). Análisis de laboratorio y criterios de aceptación” El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación.

El certificado deberá estar y mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación.

d) Presentar el informe de ensayo y/o resultados emitido por persona acreditada ante la  EMA, que verifique el cumplimiento de la norma “NMX-K-389-NORMEX-2005 Métodos de ensayo (prueba) para la determinación del contenido de humedad (H2O) en gases comprimidos, criogénicos y licuados”, El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación. (En caso de ser distribuidor, tanto distribuidor como fabricante deberán presentar dicho informe.)

El informe de ensayo y/o resultados que se presente en el proceso licitatorio, no deberá ser mayor a 60 días a partir de su fecha de expedición.
e) Presentar el informe de ensayo y/o resultados emitido por persona acreditada ante la  EMA, que valide que cumple con la norma “NMX-K-390-NORMEX-2005 Método de ensayo (prueba) para la determinación de hidrocarburos (como metano) en gases comprimidos, criogénicos y licuados” El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. Los originales les serán devueltos y las copias incorporadas al expediente de la licitación. (En caso de ser distribuidor, tanto distribuidor como fabricante deberán presentar dicho informe.)

El informe de ensayo y/o resultados que se presente en el proceso licitatorio, no deberá ser mayor a 60 días a partir de su fecha de expedición.
f) Presentar carta bajo protesta de decir verdad que cumple con la norma NMX-K-661-NORMEX-2005. Oxigeno Medicinal – Requisitos de Calidad para proporcionar el Servicio. Uso y Manejo seguro de Oxigenoterapia en el Domicilio del Paciente”.

El área adquirente verificara que los organismos de certificación estén acreditados para lo cual podrán consultar la página Web de la Entidad Mexicana de Acreditación (www.ema.org.mx ) en la sección de Organismos de Certificación y en caso de duda se deberá de realizar consulta a la EMA.
LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
Tanto para los servicios establecidos en el literal A y B el licitante deberá exhibir el Registro Sanitario vigente, expedido por la Secretaría de Salud para la fabricación y distribución de oxígeno medicinal, así  como el certificado  de “Buenas Prácticas para fabricar, envasar y distribuir gases medicinales”, emitido por la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. El original le será devuelto y las copias incorporadas al expediente de la licitación. (En caso de ser distribuidor, tanto distribuidor como fabricante deberán presentar dichos Registros y  Certificados  indicando que actividad realiza cada uno).

El documento deberá estar y mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación.

El licitante deberá exhibir el permiso único para operar el transporte privado de carga especializada en materiales y residuos peligrosos en caminos y puentes de jurisdicción federal emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. El documento se exhibirá en original o copia certificada por fedatario público autorizado, acompañando copia simple para cotejo. El original le será devuelto y las copias incorporadas al expediente de la licitación.
El documento deberá estar y mantenerse vigente durante el proceso licitatorio y el plazo de la contratación.

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
A fin de complementar la evaluación técnica, el Instituto (el área requirente, usuaria,  convocante o a quien se designe para los efectos) podrá acudir a las instalaciones de los licitantes, con el objeto de comprobar la operación,  características y disponibilidad de los equipos propuestos por el participante.
 
Asimismo, el licitante adjudicado deberá manifestar por escrito su conformidad para que durante la vigencia del contrato, el Instituto podrá verificar y revisar, en cualquier momento, sus procesos y el cumplimiento de las normas y obligaciones emanadas del contrato respectivo.

CONDICIONES DE COTIZACIÓN.

A) Se deberá cotizar en moneda nacional, con dos decimales, el precio unitario por día paciente ($/día paciente), por cada uno de los servicios que se indican.

B) Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

“EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL PARTICIPANTE A”
	
	     “EL PARTICIPANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO  B) ESCRITO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISO B) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR009-N126-2012, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

· Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 5(CINCO)

CONSTANCIA DE RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES

LPN LA-019GYR009-N126-2012

NOMBRE DEL LICITANTE: _______________________________________________

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI             NO

	Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. Anexo Número 7 (siete)
	7.1
	
	

	Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley.
	6 inciso a)
	
	

	Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo Número 3 (tres)
	6 inciso b)
	
	

	Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES Anexo Número 4 (cuatro)
	 6 inciso c)
	
	

	Convenio en términos de la legislación aplicable,  en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. Anexo Número 2 (dos)
	6 inciso d)
	
	

	Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.
	6 inciso e)
	
	

	Descripción amplia y detallada del servicio ofertado. Anexo Número 1 (uno)
	6.2 frac. I
	
	

	Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.
	6.2 frac. II
	
	

	Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda.
	6.2 frac. III
	
	

	Curriculum de la empresa o persona física licitante.(firmado por el representante legal)    
	6.2 frac. IV
	
	

	Relación de los recursos de reparto suficientes y adecuados (vehículos con torretas, radio comunicadores, entre otros) y un programa adecuado de mantenimiento preventivo y correctivo, a los equipos instalados, además de equipos de reserva para el caso de que se presenten fallas mecánicas.
	6.2 frac. V
	
	

	Ubicación de las plantas que proponen en el territorio Nacional, por lo que deberá señalar la capacidad de producción instalada, anexar la relación de su flotilla de transporte, describiendo el tipo de vehículos con el que se otorgara el servicio; los vehículos de reparto deberán contar con rampa. 
	6.2 frac. VI
	
	

	Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que cuenta con el equipo necesario para realizar pruebas hidrostáticas y entregar documento que acredita su sello de verificación y que se estampa en los cilindros.
	6.2 frac. VII
	
	

	Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que su giro es la fabricación, venta y suministro de oxígeno medicinal.
	6.2 frac. VIII
	
	

	Infraestructura técnica, administrativa, financiera y legal para cumplir con los requerimientos de instalación de tanques termo, operación y abastecimiento.
	6.2 frac. IX
	
	


DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI            NO

	Original de la cotización, precio unitario, subtotal, y el importe total del servicio ofertado, desglosando el IVA. Anexo Número 6 (seis)


	6.3
	
	


Fecha________________________

Nombre y Firma de la Persona que recibe la documentación_______________________________
ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)
PROPOSICION ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR009-N126-2012
	NOMBRE DEL LICITANTE _________  _______________________________

____________________________________ R.F.C. ____________________

	DOMICILIO ________ _______________
	ESTRATIFICACIÓN


MICRO                          MEDIANA  

PEQUEÑA                    NO MYPIME

	
	

	TELÉFONO
	FAX
	CORREO

ELECTRÓNICO
	NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS

PREII MILLENIUM


	CONCEPTO:

OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A
	1.5% MAXIMO
DE AUMENTO
	% DE DESCUENTO

	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO ZONA URBANA
	DIA PACIENTE
	$31.78
	$32.26
	

	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO ZONA RURAL A
	DIA PACIENTE
	$84.00
	$85.26
	

	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO ZONA RURAL B
	DIA PACIENTE
	$117.00
	$118.76
	


	CONCEPTO:

OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES (REGIMEN ORDINARIO)
	UNIDAD
DE
MEDIDA
	PRECIO
UNITARIO SIN I.V.A
	4.85% MAXIMO
DE AUMENTO
	%
DESCUENTO

	CILINDRO OXIGENO GASEOSO 9.5 M3
	M3
	$23.56
	$24.70
	

	OXIGENO LIQUIDO EN THERMO
	M3
	$8.79
	$9.22
	

	OXIGENO LIQUIDO DEWARE
	M3
	$17.07
	$17.90
	

	OXIDO  NITROSO  EN  CILINDRO
	Kg
	$73.24
	$76.79
	

	ACETILENO GRADO IND.
	Kg.
	$113.70
	$119.21
	

	NITROGENO GRADO N.F.
	M3
	$56.47
	$59.21
	

	GAS CARBONICO GRADO U.S.P.(MEDICINAL)
	Kg.
	$14.61
	$15.32
	

	OXIDO ETILENO (ETO X1 S XXI) C/ 27 KG.
	Carga
	$8,135.15
	$8,529.70
	

	OXIDO ETILENO (OXIFUME) C/ 42 KG.
	Carga
	$12,496.96
	$13,103.06
	

	GAS ALTO
	Carga
	$1,655.94
	$1,736.25
	

	GAS BAJO
	Carga
	$2,003.06
	$2,100.21
	

	OXIGENO (RESUCITADOR PARA AMBULANCIAS) CILINDRO DE 0A 1.0 M3
	Carga
	$161.27
	$169.09
	

	OXIGENO (RESUCITADOR PARA AMBULANCIA) CILINDRO DE 1.1 A 3M3
	Carga
	$187.96
	$197.08
	

	OXIGENO INDUSTRIAL PARA EQUIPO OXIACETILENO
	M3
	$23.31
	$24.44
	


	CONCEPTO:

OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES (REGIMEN OPORTUNIDADES)
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A
	4.85% MAXIMO DE AUMENTO
	% DESCUENTO

	CILINDRO OXIGENO GASEOSO 9.5 M3
	M3
	$23.56
	$24.70
	


NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO UNITARIO TOTAL DE LA PROPUESTA. Y QUE EL DESCUENTO OFERTADO ES FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
.

LUGAR Y FECHA ____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

                 (nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Internacional, a nombre y representación de:       (persona física o moral      .

No. de la licitación LA-019GYR009-N126-2012

	Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.




	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)
ANEXO NUMERO 8 (OCHO)

MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Contrato abierto para la prestación del servicio de suministro de oxígeno medicinal hospitalario en su presentación de líquido y otros gases medicinales e industriales y oxígeno domiciliario que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.P. José Antonio García Aguirre, en su carácter de Apoderado Legal y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

En caso de discrepancia, en el contenido del presente contrato en relación con el de la convocatoria de licitación, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo general de la convocatoria.

D E C L A R A C I O N E S

I.
“EL INSTITUTO” declara a través de su representante legal que:

I.1.
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.
Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.
Su representante, el C.P. José Antonio García Aguirre, en su carácter de Apoderado Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 78,384, del 4 de enero de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Senties Laborde, Notario Público Número 104 de la Ciudad de México, D. F.

I.4.
Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la prestación del servicio de suministro de oxígeno medicinal hospitalario en su presentación de líquido y otros gases medicinales e industriales y oxígeno domiciliario, para cubrir necesidades para el ejercicio 2013.

I.5.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, por parte de la  H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación prevista a realizarse durante el año 2012, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2013 apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.6.
El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional LA-019GYR009-N126-2012, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 27, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36Bis, 46, 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 39 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.7.
Con fecha 12 de Octubre de 2012, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, emitió el fallo del procedimiento de contratación mencionado en la declaración que antecede.

I.8. 
Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.
Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Avenida Universidad Número 1101, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih.

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.
Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______. 

II.2.
Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.
De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.
Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.

II.5.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.
Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2011, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato.
II.8.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.
Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características, especificaciones, cantidades y precios unitarios se describen en el Anexo 1 (uno). 

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo 1 (uno).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. Se reconocen por “EL INSTITUTO” los incrementos oficiales al precio del diesel.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Para el pago del suministro de oxígeno domiciliario, el pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, en las oficinas de pago habilitadas para tal efecto, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor,  número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación  social de la afianzadora, con las firmas del director de la unidad, jefe de conservación y/o servicio generales, jefe de servicios administrativos y jefe del departamento de conservación y servicios generales según el monto de la factura en el caso de oxigeno domiciliario, deben ser autorizadas con la firma del jefe de servicios médicos, y deberá contar con la constancia de recepción del servicio por parte del paciente domiciliario, presentar   original  de la receta médica, por paciente especifico, deberá  ser entregada para su tramite correspondiente en los Departamentos Zonales de Finanzas de las Unidades Medicas que corresponda a la zona que se presta el servicio indicadas en el apartado B del Anexo 2  (dos).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago de los bienes suministrados, a través de transferencia electrónica, para tal efecto deberá presentar en la Jefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en Ave. Universidad No. 1101, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., en horario de 8:00 a 13:00 horas en días hábiles, los siguientes datos: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta bancaria pertenece a un banco distinto a los mencionados, “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN).
Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio  que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario y en los lugares que se indican en el Anexo 2  (dos).

Para la prestación del servicio, las maniobras de carga y descarga en el andén de las instalaciones de “EL INSTITUTO”, serán a cargo de “EL PROVEEDOR”, hasta que estos sean recibidos de conformidad por “EL INSTITUTO”.
Durante la prestación del servicio, éste estará sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en el presente contrato.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por atendido el servicio.

El área responsable de la recepción serán los Jefes de Departamento de Servicios Generales en Unidad Médica y No Médica,  donde se sellará de recibido en factura o nota de remisión para que se demuestre la entrega-recepción del servicio misma que será firmada por el personal antes mencionado.
“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013.
SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato. 

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, la garantía que se enuncia a continuación:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo 3 (tres), en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Privada de Santa Rosa No. 21, Col. Nombre de Dios, C. P. 31110, en Chihuahua, Chih.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a)      El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b)    Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Privada de Santa Rosa No. 21, Col. Nombre de Dios, C. P. 31110, en Chihuahua, Chih.

c)    El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la conclusión de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)
Cuando se rescinda administrativamente este contrato. 

b)
Cuando durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio suministrado, en comparación con el ofertado.

c)
Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima.

d)
Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

· Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el servicio conforme al calendario establecido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

7. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

Para los efectos del párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto total de la obligación garantizada, salvo que por las características del servicio prestado, este no cumpla con las necesidades de “EL INSTITUTO”, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con las condiciones de la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con la prestación del servicio, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno) “Características técnicas, especificaciones, cantidades y precios unitarios”

Anexo 2 (dos) “Calendario, plazo y lugares de la prestación de los servicios”
Anexo 3 (tres) “Formato para póliza de fianza de cumplimiento de contrato”

DÉCIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de Chihuahua, Chih., renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por quintuplicado, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 26 de Octubre  del año 2012.

	“EL INSTITUTO”

C.P. José Antonio García Aguirre

Delegado Estatal


	“EL PROVEEDOR”

(nombre completo de la empresa)

(nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio)

	Ing. Erika Zabre Aragón

Titular Jefatura de 

Servicios Administrativos
	Lic. Marco Antonio E. Ibarra Lerma

Titular Jefatura de 

Servicios Jurídicos

	C.P. Oscar Montoya Portillo

Titular Coordinación de 

Abastecimiento y Equipamiento


Administra este Contrato

	Por el Área Requirente

Ing. Gustavo Nuñez Jiménez

Jefe Departamento de Conservación

y Servicios Generales


	Por el Área Usuaria

	Lic. Lorenza Hernández Gutiérrez

Jefe de Servicios Generales

H.G.Z. No. 23 Hgo. del Parral, Chih.
	Lic. Oscar Frescas Molina

Enc. Servicios Generales 

H.G.Z. No. 16 Cuauhtémoc, Chih.

	Lic. Norma Consuelo Carranza Arteaga

Jefe de Servicios Generales

H.G.R. No. 66 Cd. Juárez, Chih
	Ing. Jorge Berumen Aguilar

Jefe de Servicios Generales

H.G.Z. No. 6 Cd. Juárez, Chih.

	Lic. Filiberto Antonio Bermúdez Onofre

Jefe de Servicios Generales 

H.G.Z. No. 11 Cd. Delicias, Chih.
	Lic. Alma Lorena Sandoval Aguirre

Subdirector Administrativo

H.G.R. No. 1 Chihuahua, Chih.

	Lic. José Luis Torres Lizalde

Jefe de Servicios Generales

H.G.Z. No. 35 Cd. Juárez, Chih.
	Lic. Pablo Loera Soto

Subdirector Administrativo

H.G.Z. No. 22 Nvo. Casas Grandes Chih.

	Lic. Guerrero Mora Avalos

Administrador del H.R.O. No. 18

San Juanito, Chih.
	José Luis Ayala Perez

Administrador H.R.O. No. 26

Guachochi, Chih.

	Lic. Mauro Pablo Vázquez Ramírez

Administrador H.R.O. No. 36

Valle de Allende, Chih.


	


ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)
PLAZO Y LUGARES  DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
OXÍGENO DOMICILIARIO:
	UNIDADES USUARIAS
	DOMICILIO
	PROMEDIO MENSUAL DE DIAS PACIENTE

	H.G.Z. No. 6
	C. JUVENAL ARAGON ROMO 450 ZONA PRONAF, CD. JUAREZ, CHIH.
	61,920

	H.G.Z. No. 35
	AVE. VALENTIN FUENTES No 2582, CD. JUAREZ, CHIH.
	60,120

	H.G.R. No. 66
	RAMON RAYON 951 ESQ CON DURANGO, FRACC. PASE DE LAS TORRES, CD. JUAREZ, CHIH
	60,120

	H.G.R. No. 1
	AVE. UNIVERSIDAD Y GARCIA CONDE, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH
	252,000

	H.G.Z. No. 11
	AVE. RIO CONCHOS PONIENTE, S/N, CD DELICIAS CHIH.
	37,800

	H.G.Z. No. 23
	AVE. PROLONGACION DE INDEPENDENCIA S/N, CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH
	8,000

	H.G.Z. No. 16
	AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. ROMA, CD. CUAUHTEMOC, CHIH.
	24,500

	H.G.Z. No. 22
	AVE. JUAREZ Y C. VISTORIA, CD. NVO. CASAS GRANDES, CHIH.
	14,500


	UNIDAD MEDICA
	IDENTIFICACION
	LOCALIDAD

	H.G.R. No. 1
	URBANA
	CHIHUAHUA

	H.G.Z. No. 6
	URBANA
	CD. JUAREZ

	H.G.R. No. 66
	URBANA
	CD. JUAREZ

	H.G.Z. No. 11
	URBANA
	DELICIAS

	H.G.Z. No. 16
	URBANA
	CUAUHTEMOC

	U.M.F. No. 21
	RURAL B
	CAMARGO

	H.G.S.Z. No. 17
	URBANA
	ANAHUAC

	U.M.F. No. 5
	RURAL B
	MADERA

	U.M.F. No. 7
	RURAL B
	MESA DEL HURACAN

	U.M.F. No. 38
	RURAL B
	GUERRERO

	U.M.F. No. 41
	RURAL B
	GOMEZ FARIAS

	U.M.F. No. 39
	RURAL B
	EL MOLINO NAMIQUIPA

	U.M.F. No. 31
	RURAL A
	LA JUNTA

	H.G.Z. No. 23
	URBANA
	PARRAL

	U.M.F. No. 24
	RURAL B
	JIMENEZ

	U.M.F. No. 34
	URBANA
	JUAREZ

	H.G.Z. No. 35
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 30
	RURAL B
	OJINAGA

	U.M.F. No. 44
	URBANA
	CHIHUAHUA

	H.G.O. No. 15
	URBANA
	CHIHUAHUA

	H.G.Z. No. 22
	URBANA
	NVO. CASAS GRANDES

	U.M.F. No. 64
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 63
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 62
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 61
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 56
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 50
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 48
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 47
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 46
	URBANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 45
	RURAL B
	RODRIGO M. QUEVEDO

	U.M.F. No. 33
	URBANA
	CHIHUAHUA

	U.M.A.A. No. 33
	URBANA
	CHIHUAHUA

	U.M.F. No. 2
	URBANA
	CHIHUAHUA

	U.M.F. No. 3
	URBANA
	ALDAMA CHIH

	U.M.F. No. 4
	URBANA
	AVALOS, CHIH

	U.M.F. No. 37
	RURAL B
	ASCENCION, CHIH

	 U.M.F. No. 65
	URBANA
	CD. JUAREZ

	 U.M.F. No. 43
	RURAL B
	GUADALUPE DISTRITO DE BRAVO

	U.M.F.  No. 32
	RURAL B
	ESTACION CREEL

	U.M.F. No. 67
	URBANA
	CD. JUAREZ


OXÍGENO HOSPITALARIO:
LUGARES  DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
	UNIDADES USUARIAS
	DOMICILIO

	H.G.Z. No. 6
	C. JUVENAL ARAGON ROMO 450 ZONA PRONAF, CD. JUAREZ, CHIH.

	H.G.Z. No. 35
	AVE. VALENTIN FUENTES No 2582, CD. JUAREZ, CHIH.

	H.G.R. No. 66
	RAMON RAYON 951 ESQ CON DURANGO, FRACC. PASE DE LAS TORRES, CD. JUAREZ, 

	H.G.R. No. 1
	AVE. UNIVERSIDAD Y GARCIA CONDE, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH

	H.G.Z. No. 11
	AVE.  RIOS CONCHOS PONIENTE, S/N, CD DELICIAS CHIH.

	H.G.Z. No. 23
	AVE. PROLONGACION DE INDEPENDENCIA S/N, CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH

	H.G.Z. No. 16
	AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. ROMA, CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

	H.G.Z. No. 22
	AVE. JUAREZ Y C. VISTORIA, CD. NVO. CASAS GRANDES, CHIH.


	UNIDAD MEDICA
	IDENTIFICACION
	DOMICILIO

	H.G.R. No. 1
	URBANA
	AVE. UNIVERSIDAD Y GARCIA CONDE, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH

	H.G.Z. No. 6
	URBANA
	C. JUVENAL ARAGON ROMO 450 ZONA PRONAF, CD. JUAREZ, CHIH.

	H.G.R. No. 66
	URBANA
	RAMON RAYON No. 951 ESQ CON DURANGO, FRACC. PASE DE LAS TORRES, CD. JUAREZ, CHIH

	H.G.Z. No. 11
	URBANA
	AVE. RIO CONCHOS PONIENTE, S/N, CD DELICIAS CHIH.

	H.G.Z. No. 16
	URBANA
	AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. ROMA, CD. CUAUHT. CHIH.

	U.M.F. No. 21
	RURAL B
	LERDO DE TEJEDA Y CENT CAMARGO, CHIH.

	H.G.S.Z. No. 17
	URBANA
	C. ALDAMA S/N, ANAHUAC, CHIH.

	U.M.F. No. 5
	RURAL B
	KM.1 CARRETERA A CHIHUAHUA CD. MADERA, CHIH.

	U.M.F. No. 7
	RURAL B
	MESA DEL HURACAN, CHIH.

	U.M.F. No. 38
	RURAL B
	CD. GUERRERO, CHIH.

	U.M.F. No. 41
	RURAL B
	GOMEZ FARIAS, CHIH.

	U.M.F. No. 39
	RURAL B
	AV. INDEPENDENCIA Y 4ª S/N EL MOLINO NAMIQUIPA

	U.M.F. No. 31
	RURAL A
	C. FERROCARRILERA S/N LA JUNTA, CHIH.

	H.G.Z. No. 23
	URBANA
	AVE. PROLONGACION DE INDEPENDENCIA S/N, CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH

	U.M.F. No. 24
	RURAL B
	ABRAHAM GONZALEZ 403 COL. CENTRO, CD. JIMENEZ, CHIH.

	H.G.Z. No. 35
	URBANA
	AVE. VALENTIN FUENTES No 2582, CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 30
	RURAL B
	LIBRE COMERCIO S/N, COL FRONTERIZA,. CD. OJINAGA, CHIH.

	U.M.F. No. 44
	URBANA
	AVE. TECNOLOGICO Y PINO, CHIHUAHUA, CHIH.

	H.G.O. No. 15
	URBANA
	PROL. DIVISION DEL NORTE Y C. 39ª CHIHUAHUA, CHIH.

	H.G.Z. No. 22
	URBANA
	AVE. JUAREZ Y C. VISTORIA, NVO. CASAS GRANDES, CHIH.

	U.M.F. No. 64
	URBANA
	AV. CEDROS Y HENEKEN, CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 63
	URBANA
	OCATEPEC Y ALMOLOYA 4829 COL. DIAS ORDAZ 

	U.M.F. No. 62
	URBANA
	ANDRES  RIO Y C. FCO I. MADERO, CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 61
	URBANA
	MUTUALISMO Y C. 4ª, CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 56
	URBANA
	MIGUEL HIDALGO No. 3904, CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 50
	URBANA
	GUADIRANA E IRLANDA COL. EL MIRADOR CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 48
	URBANA
	MANUEL J. CLOUTHIER 8625COL. AEROPUERTO, CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 47
	URBANA
	LIBERTAD No 2110, CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 46
	URBANA
	C. HENRY DUNANT No 610, CD. JUAREZ, CHIH.

	U.M.F. No. 45
	RURAL B
	AV. GUERRERO S/N , RODRIGO M. QUEVEDO, CHIH.

	U.M.F. No. 33
	URBANA
	PROL. AV. OCAMPO Y C. 3ª, CHIHUAHUA, CHIH.

	U.M.A.A. No. 68
	URBANA
	PROL. AV. OCAMPO Y C. 3ª, CHIHUAHUA, CHIH.

	U.M.F. No. 2
	URBANA
	MONTES DE OCA Y 3ª, CHIHUAHUA, CHIH.

	U.M.F. No. 3
	URBANA
	AV. HIDALGO No 15, CD. ALDAMA, CHIH.

	U.M.F. No. 4
	URBANA
	MANZANA 1 Y 2 COL OBRERA, AVALOS, CHIH.

	U.M.F. No. 37
	RURAL B
	SAN CARLOS Y DOS NACIONES, ASCENSION, CHIH.

	 U.M.F. No. 65
	URBANA
	EJIDO PARRITAS Y GALEANA, CD. JUAREZ, CHIH.

	 U.M.F. No. 43
	RURAL B
	SANTOS DUMONT ESQ. LUIS L., GUADALUPE DISTRITO DE BRAVO, CHIH.

	U.M.F. No. 20
	URBANA
	AV. FERNANDO BAEZA S/N  DELICIAS, CHIH.

	U.M.F. No.14
	RURAL A
	C. DURANGO Y SONORA S/N C.P. 33120  ROSALES, CHIH.

	U.M.F.  No. 32
	RURAL B
	ESTACION CREEL

	U.M.F. No. 67
	URBANA
	AV. SANTOS DUMONT 654 FRACC. INDUSTRIAL PANAMER


OTROS GASES MEDICINALES ORDINARIO

	UNIDAD
	DIRECCION

	H.G.R. No 1
	AVE. UNIVERSIDAD No 1101

	H.G.Z. No 6
	JUVENAL ARAGON ROMO 450 NTE ZONA PRONAF

	H.G.R. No. 66
	RAMON RAYON No 951 ESQ. C. DURANGO COL PASEO DE LAS TORRES

	H.G.Z. No. 11
	AVE. RIO CONCHOS PONIENTE

	H.G.S.Z No. 16
	AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. ROMA

	U.M.F. No. 21
	LERDO DE TEJEDA Y CENT

	H.G.S.Z No. 17
	C. ALDAMA S/N

	U.M.F. No. 5
	CD. MADERA

	U.M.F. No. 7
	MESA DEL HURACAN

	U.M.F. No. 38
	FCO. Y MADERO S/N

	U.M.F. No. 41
	C. LIBERTAD S/N

	U.M.F. No. 39
	AV. INDEPENDENCIA Y 4ª S/N EL MOLINO

	U.M.F. No. 31
	C. FERROCARRILERA S/N

	H.G.Z. No. 23
	PROL. AVE. INDEPENDENCIA  S/N

	U.M.F. No. 24
	ABRAHAM GONZALEZ 403 COL CENTRO

	H.G.Z. No. 35
	VALENTIN FUENTES No 2582 COL. INFONAVIT CASAS GDS

	U.M.F. No. 30
	LIBRE COMERCIO S/N, COL FRONTERIZA

	U.M.F. No. 44
	AVE. TECNOLOGICO Y PINO

	 H.G.O. No. 15
	PROL. DIVISION DEL NORTE Y C. 39ª

	H.G.Z. No. 22
	AVE. BENITO JUAREZ 

	U.M.F. No. 64
	AV. CEDROS Y HENEKEN

	U.M.F. No. 63
	OCATEPEC Y ALMOLOYA 4829 COLONIA DIAS ORDAZ

	U.M.F. No. 62
	ANDRES  RIO Y C. FCO I. MADERO

	U.M.F. No. 61
	MUTUALISMO Y C. 4ª

	U.M.F. No. 56
	MIGUEL HIDALGO No 3904

	U.M.F. No. 50
	GUADIRANA E IRLANDA COL. EL MIRADOR

	U.M.F. No. 48
	CL MANUEL J. CLOUTHIER 8625

	U.M.F. No. 47
	LIBERTAD No 2110

	U.M.F. No. 46
	C. HENRY DUNANT No 610

	U.M.F. No. 45
	AV. GUERRERO S/N

	U.M.F. No. 33
	PROL. AV. OCAMPO Y C. 3ª

	U.M.A. No. 33
	PROL. AV. OCAMPO Y C. 3a

	U.M.F. No. 2
	MONTES DE OCA Y 3ª

	U.M.F. No. 3
	AV. HIDALGO No 15

	U.M.F. No. 4
	MANZANA 1 Y 2 COL OBRERA

	U.M.F. No. 37
	SAN CARLOS Y DOS NACIONES

	 U.M.F. No. 65
	EJIDO PARRITAS Y GALEANA

	 U.M.F. No. 43
	SANTOS DUMONT ESQ. LUIS L.

	U.M.F. No. 67
	AV. SANTOS DUMONT 654 FRACC. INDUSTRIAL PANAMER

	U.M.F. No. 32
	SAN RAFAEL

	U.M.F. No. 9
	C. BENITO JUAREZ No.96 COL. CENTRO

	U.M.F. No. 8
	C. LERDO 20 COL. CENTRO

	U.M.F. No. 12
	C. OCAMPO Y DOBLADO No. 402

	U.M.F. No. 13
	AVE. 10 Y REFORMA S/N

	U.M.F. No. 14
	C. DURANGO Y SONORA S/N   ROSALES

	U.M.F. No. 27
	C. MADERO S/N  CARDENAS

	U.M.F. No. 20
	AV. FERNANDO BAEZA S/N  DELICIAS

	U.M.F. No. 28
	FCO. PORTILLO, DOMICILIO CONOCIDO MPIO DE AQUILES SERDAN

	U.M.F. No. 10
	CALLE GALEANA S/N COL. CHIHAUHITA

	U.M.F. No. 25
	COL. FRESNILLO, NAICA

	U.M.F. No. 29
	C. CARLOS FUERO No. 2201  COL. BELLA VISTA  CHIHUAHUA


OXIGENO LÍQUIDO

	UNIDAD MEDICA
	DOMICILIO
	LOCALIDAD

	
	
	

	
	
	

	H.G.R. No.  1
	AVE. UNIVERSIDAD No. 1101
	CHIHUAHUA

	H.G.Z. No.  6
	JUVENAL ARAGON ROMO 450 NTE ZONA PRONAF
	CD. JUAREZ

	H.G.Z. No. 66
	RAMÓN RAYÓN No.951 ESC. C/DURANGO, COL. PASEO DE LAS  TORRES
	CD. JUÁREZ

	H.G.Z. No. 11
	AVE. RIO CONCHOS PTE.
	DELICIAS

	H.G.S.Z. No.16
	16 DE SEPT. Y ROMA S/N
	CUAUHTEMOC

	U.M.F. No. 21
	LERDO DE TEJADA Y CENT.
	CAMARGO

	H.G.S.Z. No.17
	CALLE ALDAMA S/N
	 ANAHUAC

	U.M.F. No. 5
	KM.1 CARRETERA A CHIHUAHUA
	MADERA

	U.M.F. No. 7
	DOMICILIO CONOCIDO
	MESA  HURACAN

	U.M.F. No. 38
	FCO. Y MADERO S/N
	GUERRERO

	U.M.F. No. 41
	CALLE LIBERTAD S/N
	GOMEZ FARIAS

	U.M.F. No. 39
	AV. INDEPENDENCIA Y 4ª S/N
	EL MOLINO

	U.M.F. No. 31
	C. FERROCARRILERA S/N
	LA JUNTA

	H.G.Z. No. 23
	PROL. AVE. INDEPENDENCIA S/N
	PARRAL

	U.M.F. No. 24
	ABRAHAM GONZALEZ 403 COL CENTRO
	JIMENEZ

	H.G.Z. No. 35
	VALENTIN FUENTES No 2582 COL. INFONAVIT CASAS GDS
	CD. JUÁREZ

	U.M.F. No. 30
	AVE. CHIHUAHUA Y COM.
	OJINAGA

	U.M.F. No. 44
	AVE. TECNOLOGICO Y PINO
	CHIHUAHUA

	H.G.O. No. 15
	PROL. DIV. DEL NORTE Y C. 39A.
	CHIHUAHUA

	H.G.Z. No. 22
	AVE. BENITO JUÁREZ S/N
	NVO. CASAS GDES.

	U.M.F. No. 64
	AV. CEDROS Y HENEKEN
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 63
	OCATEPEC Y ALMOLOYA 4829 COLONIA DIAS ORDAZ
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 62
	ANDRES RIO Y C. FCO .L MADERO
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 61
	MUTUALISMO Y CALLE 4A.
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 56
	MIGUEL HIDALGO No. 3904
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 50
	GUADIRANA E IRLANDA COL. EL MIRADOR
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 48
	CL MANUEL J. CLOUTHIER 8625

COL. AEROPUERTO
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 47
	LIBERTAD No. 2110
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 46
	CALLE HENRY DUNANTE No. 610
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 45
	AV. GUERRERO S/N
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 33
	PROL. AVE. OCAMPO Y 3ª.
	CHIHUAHUA

	U.M.A. No. 33
	PROL. AVE. OCAMPO Y 3ª.
	CHIHUAHUA

	U.M.F. No. 2
	MONTES DE OCA Y 3ª.
	CHIHUAHUA

	U.M.F. No. 3
	AVE. HIDALGO NUM 15
	ALDAMA, CHIH

	U.M.F. No. 4
	MANZANAS 1 Y 2 COL. OBRERA
	AVALOS, CHIH

	U.M.F.  No. 37
	SAN CARLOS Y DOS NACIONES
	ASCENCION, CHIH.

	U.M.F. No. 65
	EJIDO PARRITAS Y GALEANA
	CD. JUAREZ

	U.M.F. PANAM.
	SANTOS DUMONT ESQ.LUIS L.
	CD. JUAREZ

	U.M.F. No. 67 
	AV. SANTOS DUMONT 654 FRACC. INDUSTRIAL PANAMER
	CD. JUAREZ


OPORTUNIDADES

	UNIDAD
	DIRECCION

	H.R.O. No 26
	ATLANTE Y ZACATEPEC SIN NUMERO GUACHOCHI

	H.R.O. No 18
	VICENTE GUERRERO  Y TEPORACA. SAN JUANITO

	H.R.O. No 36
	INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ. VALLE DE ALLENDE


	UNIDAD MEDICA
	IDENTIFICACION
	DOMICILIO

	H.R. No 18 SA JUANITO
	RURAL
	VICENTE GUERRERO Y TEPORACA SIN NUMERO

	H.R. No 26 GUACHOCHI
	RURAL
	ATLANTE Y ZACATEPEC SIN NUMERO

	H.R. No 36 VALLE DE ALLENDE
	RURAL
	INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ SIN NUMERO


OTROS GASES MEDICINALES 

	UNIDAD
	DIRECCION

	H.R. No 18 SA JUANITO
	VICENTE GUERRERO Y TEPORACA SIN NUMERO

	H.R. No 26 GUACHOCHI
	ATLANTE Y ZACATEPEC SIN NUMERO

	H.R. No 36 VALLE DE ALLENDE
	INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ SIN NUMERO


OXIGENO LÍQUIDO

	UNIDAD MEDICA
	DOMICILIO
	LOCALIDAD

	
	
	

	
	
	

	H.R. No 18 SA JUANITO
	VICENTE GUERRERO Y TEPORACA SIN NUMERO
	SAN JUANITO

	H.R. No 26 GUACHOCHI
	ATLANTE Y ZACATEPEC SIN NUMERO
	GUACHOCHI

	H.R. No 36 VALLE DE ALLENDE
	INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ SIN NUMERO
	VALLE DE ALLENDE


El servicio se otorgará los días hábiles de lunes a viernes en los lugares que “EL INSTITUTO” señala en el presente anexo, con un horario de 8:00 a 16:00 horas diariamente. 

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)
CÉDULA DE INFORMACIÓN DE OXÍGENO DOMICILIARIO

	DELEGACIÓN Ó UMAE:

	REPORTÓ:

	CARGO: 

	PROVEEDOR(es): 

	AÑO: 2013

	MES: 
Oxígeno Domiciliario

Unidad de Medida

Precio Unitario

Precio Con IVA

Consumo Total

Costo Total ($)

Costo Total ($) con IVA

OXIGENOTERAPIA 

día/paciente

 

 

 

 

 

SÍNDROME DE APNEA E HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DE SUEÑO (SAHOS)

día/paciente

 

 

 

 

 

AEROSOLTERAPIA (NEBULIZACION)

día/paciente

 

 

 

 

 




CÉDULA DE INFORMACIÓN DE OXÍGENO HOSPITALARIO

[image: image1.emf]DELEGACION Ó UMAE: 

REPORTO:

CARGO: 

PROVEEDOR(es): 

AÑO: 2008

OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TANQUE THERMO

M

3

OXIGENO GASEOSO EN CILINDROS TIPO "D"

M

3

OXIGENO GASEOSO EN CILINDROS TIPO "E"

M

3

OXIGENO GASEOSO EN CILINDROS TIPO "M"

M

3

OXIDO NITROSO USP

Kg

NITROGENO NF GASEOSO

M

3

NITROGENO LIQUIDO

M

3

AIRE MEDICINAL USP

M

3

HELIO LIQUIDO

M

3

OXIGENO HIPERBARICO

CARGA

GAS ESTERILIZANTE MEZCLA CON OXIDO DE ETILENO (OXIFUME Ó AGASEPTIC)

Kg

BIOXIDO DE CARBONO GASEOSO GRADO USP

Kg

CARBOGENO(5% CO

2

 

Y 95% OXIGENO)

M

3

CARBOGENO(10% CO

2

 

Y 90% OXIGENO)

M

3

CARBOGENO(25% CO

2

 

Y 75 OXIGENO) 

M

3

MEZCLA DE BIOXIDO DE CARBONO 5%, OXIGENO 20% Y NITROGENO 75%

M

3

MEZCLA DE BIOXIDO DE CARBONO 10% Y NITROGENO 90%

M

3

MEZCLA ETOXI 10 (10% OXIDO DE ETILENO/BALANCE CO

2

) Kg

MEZCLA ETOXI SIGLO XXI (20% OXIDO DE ETILENO/BALANCE CO

2

) Kg

MEZCLA ETOXI II (30% DE OXIDO DE ETILENO/BALANCE CO

2

) Kg

MEZCLA CO

2

 5% N 83% OXIGENO 12%

M

3

MEZCLA CO

2

 

5% N 87% OXIGENO 8%

M

3

MEZCLA CO

2

 5% N 90% OXIGENO 5%

M

3

HEXAFLORURORO DE AZUFRE

Kg

HELIO

M

3

PERFLUOROPROPANO

Kg

COSTO TOTAL($) 

CON IVA

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

CON IVA

CONSUMO 

TOTAL

COSTO 

TOTAL($)

COSTO TOTAL($) 

CON IVA

GASES DE USO QUIRURGICO 

UNIDAD DE 

MEDIDA

GASES DE USO MEDICINAL

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

CON IVA

CONSUMO 

TOTAL

COSTO 

TOTAL($)

COSTO 

TOTAL($)



PRECIO 

CON IVA



COSTO TOTAL($) 

CON IVA



Oxigeno Medicinal

OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TANQUE DEWAR (MINI BULK, MICROBULK, 

PORTACRYO)

UNIDAD DE 

MEDIDA

M

3

PRECIO 

UNITARIO

CONSUMO 

TOTAL


[image: image2.emf]HIDROGENO CROMATOGRAFICO

M

3

HELIO CROMATOGRAFICO

M

3

ARGON CROMATOGRAFICO

M

3

ACETILENO DE ABSORCIÓN ATOMICA

Kg

AIRE ULTRA CERO/UPC

CARGA

BIOXIDO DE CARBONO EXTRA SECO

Kg

ARGON DE ALTA PUREZA

M

3

ACETILENO

M

3

OXIGENO INDUSTRIAL

M

3

HELIO

M

3

HELIO ALTA PUREZA

M

3

HELIO ULTRA ALTA PUREZA

M

3

NITROGENO ALTA PUREZA

M

3

MEZCLA PREMIX (0.28% F, 8.3% AR, 29.22% He, Bal N

2 

) CARGA

GASES DE USO DE LABORATORIO

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

CON IVA

CONSUMO 

TOTAL

COSTO 

TOTAL($)

COSTO TOTAL($) 

CON IVA

COSTO TOTAL($) 

CON IVA

GASES DE USO INDUSTRIAL

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

CON IVA

CONSUMO 

TOTAL

COSTO 

TOTAL($)

[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



SEPTIEMBRE 2012.

Página 2 de 83

