Delegación Estatal Guerrero

CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

Número:  12-529-146-12 (IA-019GYR001-N153-2012)

Para la adquisición de

EQUIPO PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL.

Para cubrir necesidades del 2012

En observancia al articulo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los Artículos 26, Fracción II, 26 Bis, Fracción I, 28, Fracción I, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 40, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de Adquisición de Equipo para el Programa de Protección Civil, de conformidad con lo siguiente:

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA INVITACION.

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR:

La descripción amplia y detallada del equipo a adquirirse, se contempla en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte integrante de estas bases.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en estas bases, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente invitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Envío de Preguntas y Consulta de Bases Impresas | 24 al 30 de Agosto del 2012 | Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento sita en Av. Ruiz Cortines S/N Col. Infonavit Alta Progreso C.P. 39610, Acapulco, Gro. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 31 de Agosto del 2012 | 10:00 Hrs. |  |
| Fallo | 03 de Septiembre del 2012 | 10:00 Hrs. |  |
| Firma del contrato | 17 de Septiembre del 2012 | 08:00 A 16:00HRS | Oficina de Adquisiciones sita en Av. Ruiz Cortines S/N Col. Infonavit Alta Progreso C.P. 39610, Acapulco, Gro. |
| Reducción de Plazo | NO |
| Tipo de Invitación: | Presencial (Artículo 26 Bis, Fracción I, de la LAASSP) |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Presencial (Artículo 26 Bis, Fracción I, de la LAASSP) |

  - JUNTA DE ACLARACIONES:

- Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar al momento de ingresar a la junta de aclaraciones correspondiente, un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la presente invitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir propuestas.

b)	Los licitantes podrán entregar personalmente su aclaraciones por escrito, pudiendo utilizar el Anexo Numero 14 (catorce), las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de esta convocatoria y sus respectivos anexos, a la Oficina de Adquisiciones dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento cita en Av. Ruiz Cortines S/N Col. Infonavit Alta Progreso, en el horario comprendido de las 08:00 a 16:00 horas, lo anterior a efecto de que el IMSS esté en posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta. En caso que así lo desee el participante, podrá enviar esta solicitud de aclaraciones al (los) correo (s) electrónico (s), jose.hernandezr@imss.gob.mx y francia.gomez@imss.gob.mx, quedando bajo responsabilidad del licitante la confirmación de la recepción de sus preguntas a los teléfonos 01 74 445-5128 y 445-51-40, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Cualquier modificación que resulte de la junta de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

1.3.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Se realizará en el lugar, fecha y hora indicada en el programa de actos.

- Los participantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, Adicionalmente, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a lo licitantes, presentar su propuesta en medio electrónica, magnética u óptica, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de esta información en medio electrónica, magnética u óptica, no será causal de desechamiento de la propuesta.

- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto rubricarán las partes de las proposiciones, en términos de lo previsto en el quinto párrafo del numeral 3, de la presente convocatoria,  “Requisitos que deben cumplir quienes deseen participar en la licitación”.

  - COMUNICACIÓN DEL FALLO:

La fecha de fallo se dará a conocer el día de la presentación y apertura de proposiciones, en donde se les informara la hora, el día y el lugar en que se llevara a cabo dicha comunicación.

- Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el Artículo 26 Bis, Fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través del en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

- Con fundamento en el Artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el contrato, las obligaciones derivadas de este, serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 6.5 de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la oficina de Adquisiciones, ubicada en Av. Ruiz Cortinez s/n col. Alta progreso, Acapulco, Gro, por un término no menor a 5 días hábiles.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrán ser consultadas en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

2. IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen, acompañados de una traducción simple al español.

Lo anterior aplica también para la documentación solicitada en el numeral “3.1 CALIDAD”.

NOTA: (En tratándose de bienes que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN.

- Las personas que deseen participar en la invitación, deberán cumplir con lo establecido en las bases de esta invitación.

- Deberán entregar junto con el sobre cerrado que contenga sus propuestas, una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.

- Los licitantes que deseen participar con el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), deberán acreditar su estratificación que los clasifique con tal carácter.

- Las cartas protestadas que presenten los licitantes, deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

3.1. CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:

- Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.(EMA, el certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato.

- En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses.

El licitante en caso de resultar adjudicado, deberá presentar el original o copia certificada para su cotejo, del certificado antes mencionado o en su caso, del informe de resultados.

Durante la vigencia del contrato que, en su caso se adjudique, con motivo de la presente invitación, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En caso de no existir Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable, o bien organismos de certificación o laboratorios de prueba acreditados, el licitante deberá anexar escrito bajo protesta de decir verdad que el  servicio ofertado cumple con las especificaciones solicitadas por el IMSS, siendo informado en su propuesta técnica y el área solicitante bajo su responsabilidad llevará a cabo la evaluación técnica con la documentación presentada por los licitantes en la propuesta técnica y los requisitos establecidos en la presente Invitación.

“El proveedor” deberá contar con la infraestructura y personal técnico especializado en el ramo, para la ejecución y supervisión del servicio ofertado, objeto de esta Invitación

3.2. PROPUESTA TÉCNICA:

La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo como mínimo con lo señalado en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte de estas bases.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los participantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si o su representada. Para este fin, podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 2 (dos) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías deberá ser en Original en los cuales deberán de referenciar las características principales de los bienes que se oferte, para  corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes no se aceptarán copias no legibles, dibujos y/o cualquier otro folleto que no permita a la convocante evaluar de manera clara y precisa los bienes, debiendo precisar lo siguiente:

- Número de partida

- Clave del artículo

- Nombre del bien solicitado

- Número progresivo asignado a  cada una de las partes solicitadas en las especificaciones técnicas contenidas en la descripción de la ficha técnica de acuerdo con el cuadro básico.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en términos del Anexo Número 6 (seis) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el participante o su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 6 (seis) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, papel membreteado y firma autógrafa del representante legal, anexando una copia simple del poder legal y de su identificación oficial que lo acredite, en la que éste manifieste bajo protesta de decir verdad ser fabricante de los bienes y así mismo respaldar solidariamente la propuesta técnica que se presente, por la (s) clave (s) en la (s) que participe, indicando el número de la invitación a cuando menos tres personas, conforme al Anexo Número 8 (ocho) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 50%, conforme al Anexo Número 11 (once), el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda.

- Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.2 de la presente convocatoria.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el participante se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel Nacional o Internacional. en términos del Anexo Número 12 (doce) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número 15 (quince), de la presente convocatoria.

- Carta garantía de los bienes conforme al numeral 7.2.1 de la presente convocatoria.

3.3. PROPUESTA ECONÓMICA:

La propuesta económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando la clave/partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total del servicio ofertado, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de las presentes bases.

Los licitantes deberán cotizar el servicio a precios fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

3.4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones técnica y económica, es la siguiente:

a) Copia de identificación vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional).

b) Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

4.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

4.1.- PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

La entrega del Equipo para el Programa de Protección Civil, en donde se considerar el suministro, instalación y puesta en operación únicamente para las Bombas Eléctricas, y para las demás Bombas se deberá considerar solo el suministró como se indica en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte de las presentes bases.

El participante ganador podrá entregar y, en su caso, efectuar la instalación, puesta en operación y capacitación de los bienes, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área técnica y/o adquirente.

4.2.- CONDICIONES DE ENTREGA:

Se deberá incluir en su caso, los siguientes textos:

Los proveedores se comprometen a adherir en cada uno de los bienes una placa que identifique lo siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante y su representante en México.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos del país y ciudad, así como el número local).

- Plazo de garantía del bien.

- Número del contrato.

- Logotipo o leyendas alusivas: “Propiedad IMSS”.

En las piezas de instrumental que por sus características no permitan el marcado señalado, éste podrá omitirse.

La entrega deberá ser por grupo de suministro, acompañada invariablemente de una copia de la remisión, carta garantía que ampare los mismos y acta de entrega-recepción anexo número 17 (diecisiete) firmada de conformidad por el o los servidores públicos designados por el Instituto, en la que se hará constar el cumplimiento de la  entrega, instalación, capacitación y puesta en operación, entre otros datos. El número de contrato, clave, descripción, precio, cantidad y fecha de entrega,  debiendo entregar en la Coordinación de Abastecimiento, original y copia de dicha remisión dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega de los bienes, a efecto de que en la misma se le otorgue el alta correspondiente.

Los servidores públicos que el Instituto designe verificarán que la remisión de entrega que presente el proveedor incluya toda la información y la relación de todos aquellos bienes que constituyen el arribo, conforme a los términos y condiciones establecidas en el contrato correspondiente.

## SEGUROS

Será responsabilidad total del proveedor contratar el aseguramiento de los bienes hasta su entrega.

4.3.-	CANJE O DEVOLUCIÓN:

El Instituto, por conducto de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o por los responsables de la recepción de los bienes, podrá solicitar al proveedor, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, sus anexos o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar cualquier falla que tuviere el bien en el lugar de instalación del mismo (on site), considerando para la solución de la falla reportada un tiempo máximo de 16 de horas hábiles, o bien reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo se contabilizará a partir de la fecha y hora en que el Instituto reporte al Proveedor la falla y este le asigna folio para su seguimiento y solución, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación, canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo  de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

El Instituto, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje o devolución con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

DEVOLUCIÓN POR RECHAZO

En el caso de que el Instituto detecte durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento que el proveedor haya entregado bienes con características distintas a las contratadas o que se rechacen 3 (tres) lotes por defecto mayor  ó 1 (un) lote por defecto critico, se procederá a la devolución por rechazo del bien   y por consecuencia a la cancelación de la demanda de la o las claves, y en su caso, a la rescisión  administrativa  del contrato celebrado, aplicándole al proveedor las sanciones correspondientes, ejecutando la póliza de fianza de cumplimiento y se procederá conforme a lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley. Esta rescisión administrativa será sin responsabilidad para el Instituto y sin que medie resolución en tal sentido

5. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

5.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes acreditarán su personalidad en el acto de presentación y apertura de propuestas, entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

5.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) 	Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, y relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas, y

b) 	Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 1 (uno) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten.

5.3. En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

6.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

- El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I de la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

- Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la fracción I, de la Regla I2.1.175 de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la fracción I de la Regla I2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

- En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

- En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente invitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

7. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

7.1. Período de contratación.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia de la formalización del contrato  y hasta el 31 de Diciembre de 2012.

7.2. Garantías.

7.2.1. Garantía de los bienes:

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, además de entregarla en conjunto con la propuesta técnica,  la garantía de fábrica que ampare el correcto funcionamiento de los mismos durante treinta y seis meses, así como el plazo que garantice la existencia de consumibles y/o accesorios para su funcionamiento, en el caso en que se requieran. El periodo de vigencia de la garantía dará inicio a partir de la fecha de entrega de los bienes. Las condiciones solicitadas de garantía aplicaran por cada orden de abastecimiento de bienes.

7.2.2. Garantía de cumplimiento de contrato.

El participante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 10 (diez).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el participante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contrato de la Coordinación de Abastecimiento Delegaciónal Ubicada en  Av.   Ruiz   Cortines S/N  Col. Infonavit  Alta  Progreso, Acapulco  Gro,  C.P.  39610,   con     número     de      teléfono 74-44-45-51-28.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

7.2.3. Garantía de anticipo:

No se otorgara anticipos.

7.3. Penas Convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%,  sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos dentro de los quince días naturales posteriores a la emisión de ésta, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de cuatro días de entrega con atraso;  o en el pedido o programa de entregas correspondiente, dentro del plazo señalado en dichos documentos.

- Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el numeral 11.3 de la presente convocatoria, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido en la presente convocatoria, que es del 2.5 % (dos punto cinco por ciento), aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida, orden de reposición o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

7.4. Modelo de Contrato.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 13 (trece), el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente invitación a cuando menos tres personas, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el participante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en las proposiciones del  participantes, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades solicitadas por cada una de las partidas (claves) objeto de esta invitación a cuando menos tres personas, se detallan en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte de la presente convocatoria.

7.5.- Firma del Contrato:

El contrato se firmará en el lugar y fecha  indicada en el programa de actos.

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo.

Si el participante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

Previo a la formalización del contrato, el participante que resulte adjudicado deberá presentar el original o copia certificada del Certificado o Informe de Pruebas, para su cotejo.  En caso de no presentar el documento señalado, se considerará que el contrato no se formalizó por causas imputables al participante adjudicado; procediendo de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo de este numeral.

8. TIPO DE ABASTECIMIENTO.

La adjudicación se realizara a una fuente de abasto por partida.

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que aplicarán el área so participantes y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los participantes conforme al Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de la presente convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los  participantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la invitación a cuando menos tres personas, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 30, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

9.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que les sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en esta convocatoria.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los participantes con lo ofertado en la propuesta técnica.

- Se verificará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 3.3, de esta Convocatoria.

- La evaluación se hará sobre el Cuadro Básico contenido en el Catálogo de Artículos vigentes en la fecha en que se publique la convocatoria.

9.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se analizarán los precios ofertados por los  participantes,  y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica Anexo Número 9 (nueve), de la presente convocatoria.

9.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

La adjudicación de cada clave o partida, se realizará a la propuesta económica del participante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

De no actualizarse los supuestos del párrafo anterior, si derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o más  participantes,  se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del participante ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP.

Las propuestas desechadas podrán ser devueltas a los participantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

10. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los participantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso,

Colonia Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11590,

México D.F.

11. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las propuestas de los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 3, 3.1, 3.2, 3.3. 3.4 y 3.5., y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la LAASSP.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás  participantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando la Secretaría de Economía, determine mediante comunicado que alguno de los participantes en esta invitación a cuando menos tres personas hubiera contravenido el “Código Antidumping”, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como, el Reglamento contra prácticas desleales de comercio internacional.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida.

- No requisitar todos y cada uno de los campos solicitados en el anexo numero 9 (nueve) propuesta económica y deberá presentar tal cual se solicita dicho anexo

- No presentar la propuesta técnica conforme al anexo numero cuatro.

12.- CONDICIONES DE PAGO.

12.1.- PAGOS:

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor conforme al Artículo 51 de la LAASSP, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados y el número de contrato, así como el original de la remisión con el numero de alta que se obtiene a través de la mesa de altas dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Delegaciónal y el acta de entrega recepción debidamente requisitados, que ampara(n) dichos bienes, así como aquellos bienes que así lo requieran deberán de estar instalados, estar en operación y haber capacitado al personal designado para ello, misma que deberá ser entregada dentro del horario de 08:00 a 14:00 horas, en el Departamento Delegaciónal de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Av. Cuauhtemoc No. 95, Col. Centro Acapulco Gro., C.P. 39300.

- En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento.

- El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el Departamento Delegaciónal de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Calle Cuatro Numero 25, 1° Piso,  Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan Estado de México, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del  contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

12.2.- IMPUESTOS Y DERECHOS:

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente invitación a cuando menos tres personas, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

13.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a el Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos el Instituto reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

13.1- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El Instituto podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales siguientes:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta invitación a cuando menos tres personas.

- En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen el numeral 11.3 de la presente convocatoria.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a la sanción impuesta a el proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

13.2 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

El Instituto podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

14. ANEXOS.

| ANEXO | CONTENIDO |
| --- | --- |
|  | ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTES |
|  | MANIFESTACIÓN DE CONTAR CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA |
|  | FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS |
|  | CEDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES |
|  | LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS |
|  | FORMATO DE ESCRITO BAJO PROTESTA |
|  | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA |
|  | ESCRITO DE RESPALDO DEL FABRICANTE |
|  | PROPUESTA ECONÓMICA |
|  | FIANZA |
|  | ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE ENTREGARÁ, SERÁN PRODUCIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y QUE ADEMÁS CONTENDRÁN COMO MÍNIMO, EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE POR LO MENOS EL 50%. |
|  | FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PARTICIPANTES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO L) DEL NUMERAL 3.3 “PROPUESTA TÉCNICA” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. (DERECHOS DE AUTOR) |
|  | MODELO DE CONTRATO |
|  | FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA |
|  | FORMATO MYPIMES |
|  | INSTRUCTIVO DE LLENADO |
|  | ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES DE INVERSION |

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Invitación Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la invitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

##### ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Manifestación de contar con facultades suficientes para comprometer a mi representada

Fecha		(1)

CONVOCANTE

P r e s e n t e

El suscrito (3) _______________ representante legal de (4)_________________, participante en la Invitación a cuando menos tres personas  (5) ________ No. (6) ______________ para la adjudicación (7) ___________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada, para lo cual proporciono los datos que acreditan la constitución de la persona moral del participante y los de mi mandato:

DE LA PERSONA MORAL:

Clave del registro Federal de Contribuyentes,

Denominación o razón social,

Descripción del objeto social de la empresa,

Relación de los nombres de los accionistas,

Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando, nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya otorgado,

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

DEL REPRESENTANTE:

Nombre del apoderado,

Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya otorgado.

_______(8)_________

Nombre, cargo y firma

##### ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS

FECHA: ___________________________________

Nº DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

_________________________

LA EMPRESA ___________________________________________________________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE ___________________________________________________________________________

PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN Y PODERES QUE ACREDITAN SU ASISTENCIA A ESTE ACTO.

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Conforme al anexo numero dos | 3.3 inciso C) y 5.1 |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los participantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria | 3.3 inciso B) y 5.2 |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo como mínimo con lo señalado en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte de estas bases. | 3.3 inciso A) |  |  |
| Acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías deberá ser en Original en los cuales deberán de referenciar las características principales de los bienes que se oferte, para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes no se aceptarán copias no legibles, dibujos y/o cualquier otro folleto que no permita a la convocante evaluar de manera clara y precisa los bienes, debiendo precisar lo siguiente: Número de partida Clave del artículo Nombre del bien solicitado Número progresivo asignado a cada una de las partes solicitadas en las especificaciones técnicas contenidas en la descripción de la ficha técnica de acuerdo con el cuadro básico. | 3.3 inciso D) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en términos del Anexo Número 6 (seis) el cual forma parte de la presente convocatoria | 3.3 inciso E) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual el participante o su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 6 (seis) el cual forma parte de la presente convocatoria. | 3.3 inciso F) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de la presente convocatoria. | 3.3 inciso G) |  |  |
| En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, papel membreteado y firma autógrafa del representante legal, anexando una copia simple del poder legal y de su identificación oficial que lo acredite, en la que éste manifieste bajo protesta de decir verdad ser fabricante de los bienes y así mismo respaldar solidariamente la propuesta técnica que se presente, por la (s) clave (s) en la (s) que participe, indicando el número de la invitación a cuando menos tres personas, conforme al Anexo Número 8 (ocho) el cual forma parte de la presente convocatoria. | 3.3 inciso H) |  |  |
| Escrito en el que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 50%, conforme al Anexo Número 11 (once), el cual forma parte de la presente convocatoria. | 3.3 inciso I) |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según corresponda. | 3.3 inciso J) |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.2 de la presente convocatoria, según corresponda. | 3.3 inciso K) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el participante se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel Nacional o Internacional. en términos del Anexo Número 12 (doce) el cual forma parte de la presente convocatoria. | 3.3 inciso L) |  |  |
| En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número 15 (quince), de la presente convocatoria. | 3.3 inciso M) |  |  |
| Carta garantía de los bienes | 3.3 inciso N) y 7.2.1 |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Original de la cotización por cada una de las partidas/claves que oferte el participantes, cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA. Conforme al Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de la presente convocatoria. | 3.4 |  |  |

Nombre y firma del funcionario que recibe

NOTA: ESTE ANEXO DEBERÁ ENTREGARLO EN DOS TANTOS, UNO PARA ACUSE DE LA CONVOCANTE Y OTRO PARA ACUSE DEL  PARTICIPANTES.

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

| CONCENTRADO EQUIPO DE PROTECCION CIVIL |
| --- |
| EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD |
| EXTINGUIDOR TIPO ABC (POLVO) DE 6KG. | PZA | 256 |
| EXTINGUIDOR DE BIOXIDO DE CARBONO (CO2) DE 4.5 KG. | PZA | 24 |
| AUTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL RANGO GASTO DE 5 A 14 LPS, H DE 23 A 46 M, MOTOR ELECTRICO 10 HP, VOLTAJE 220/440. | PZA | 2 |
| AUTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL RANGO GASTO 5 A 17 LPS, H DE 30.4 A 55 M, MOTOR ELECTRICO 15 HP, VOLTAJE 220/440. | PZA | 1 |
| BOMBA DE COMBUSTION INTERNA 19 HP; Q=420 LPM H=45 M | PZA | 1 |
| BOMBA DE COMBUSTION INTERNA 30 HP, Q=676 LPM H= 50 M | PZA | 1 |
| BOMBA DE COMBUSTION INTERNA 50 HP; Q= 676 LPM H= 80 M | PZA | 1 |
| AUTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL RANGO GASTO DE 1.5 A 3.5LPS RANGO H DE 18.5 A 27.5 M, MOTOR ELECTRICO 2 H.P.,VOLTAJE 220/440(BOMBA JOCKEY) | PZA | 5 |
| TOTAL |  | 291 |

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

| INVITACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: 256 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : 529-405.0116.00.01 | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| EXTINTOR ABC (PQS) |  |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 1 | EXTINGUIDOR TIPO ABC (POLVO) DE 6 KG NORMA OFICIAL MEXICANA: S-5, S-7 Y S-31, NORMA, NUMERO: 43/83 | Pza. |  |  |  |

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

| INVITACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: 24 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : 529-405.0215.00.01 | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| EXTINTOR CO2 |  |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 2 | EXTINGUIDOR BIOXIDO DE CARBONO (CO2), DE 4.5 KG NORMA OFICIAL MEXICANA: S-7 , S-8 Y 24, S-12. | Pza. |  |  |  |

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

| INVITACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: 5 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : 529-060.0054.00.01 | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL, MOTOR 2 H.P., 220/440 V., Q= 1.5 A 3.5 LPS, H= 18.5 A 27.5 M. |  |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 3 | AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL, DIAM. DEL IMPULSOR; 130 MM, DIAM. DE SUCCION: 32 MM, DIAM. DE DESCARGA 25 MM, RANGO Q DE 1.5 A 3.5 LPS, RANGO H DE 18.5 A 27 METROS, MOTOR ELECTRICO DE 2 H.P., 3 F., 60 HZ. 220/440 V. (BOMBA JOCKEY) 1 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. ESTE CONTROL OPERA UNA BOMBA POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE PRESION EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESION EN EL SISTEMA ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE LA PRESION APAGA LA BOMBA, CUENTA CON RETARDADOR AL DESCONECTAR. CUENTA CON ALARMA AUDIO-VISUAL. CUENTA CON LAMPARA INDICADORA DE BAJO NIVEL, PERO DE ACUERDO A NFPA-20, EL CIRCUITO NO SE INTERRUMPE POR BAJO NIVEL, EL TABLERO CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, CONTACTOR DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL MOTOR PARA PROTEGERLO CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS. Y ALOJADOS EN LA PUERTA DEL TABLERO; LAMPARA PILOTO VERDE CON LA LEYENDA BOMBA OPERANDO, CONMUTADOR DE LEVAS PARA SELECCIONAR EL MODO DE OPERACION MANUAL-FUERA-AUTOMATICO, MANOMETRO INDICADOR DE LA PRESION, EL GABINETE METALICO DE ACUERDO A NORMA NEMA-1. (CARACTERISTICAS DE BOMBAS Y TABLEROS SUJETOS A MARCA PROPUESTA) (EQUIPO A INSTALAR EN HGR No.1 ACAPULCO, GRO.) INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU INSTALACION, ELABORACION DE BASE DE CONCRETO Y FIJACION EN SU BASE, ALINEACION, NIVELACION, TUBERIAS Y CONEXIONES PARA CONECTAR LA BOMBA A TUBERIAS EXISTENTES, VALVULAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL, CABLEADO Y CANALIZACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA, ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL IMSS. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y FALLAS Y SOLUCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL, PARA SU EVALUACIÓN LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES, ASI COMO INDICAR LAS DIRECCIONES DE VENTAS DE LAS MISMAS Y SUS CENTROS DE SERVICIO EN LA REPUBLICA MEXICANA. LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR LA CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO, FALLAS Y SOLUCIONES AL PERSONAL TECNICO QUE EL INSTITUTO DESIGNE. LA GARANTIA DEBERA SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MAL FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN. ANEXAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS DATOS TECNICOS O CURVAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO. | Pza. |  |  |  |

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

| INVITACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: 2 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : 529-060.0039.00.01 | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL, MOTOR 10 H.P., 220/440 V., Q= 5 A 14 LPS, H= 23 A 46 M |  |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 4 | AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL, DIAM. DEL IMPULSOR; 152 MM, DIAM. DE SUCCION: 64 MM, DIAM. DE DESCARGA 50 MM, RANGO Q DE 5 A 14 LPS, RANGO H DE 23 A 46 METROS, MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P., 3 F., 60 HZ. 220/440 V. (DEBERAN SE SIEMPRE CEBADAS O AUTOCEBANTES Y PODER RENDIR EL 150% DE SU CAPACIDAD NORMAL CON EL 65% DE SU PRESION NORMAL) (EQUIPO A INSTALAR EN HGSZ/MF No. 19) 1 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. ESTE CONTROL OPERA UNA BOMBA POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE PRESION EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESION EN EL SISTEMA ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE LA PRESION APAGA LA BOMBA, CUENTA CON RETARDADOR AL DESCONECTAR. CUENTA CON ALARMA AUDIO-VISUAL. CUENTA CON LAMPARA INDICADORA DE BAJO NIVEL, PERO DE ACUERDO A NFPA-20, EL CIRCUITO NO SE INTERRUMPE POR BAJO NIVEL, EL TABLERO CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, CONTACTOR DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL MOTOR PARA PROTEGERLO CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS. Y ALOJADOS EN LA PUERTA DEL TABLERO; LAMPARA PILOTO VERDE CON LA LEYENDA BOMBA OPERANDO, CONMUTADOR DE LEVAS PARA SELECCIONAR EL MODO DE OPERACION MANUAL-FUERA-AUTOMATICO, MANOMETRO INDICADOR DE LA PRESION, EL GABINETE METALICO DE ACUERDO A NORMA NEMA-1. (CARACTERISTICAS DE BOMBAS Y TABLEROS SUJETOS A MARCA PROPUESTA) INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU INSTALACION, ELABORACION DE BASE DE CONCRETO Y FIJACION EN SU BASE, ALINEACION, NIVELACION, TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES PARA SUCCION Y DESCARGA Y CONECTAR LA BOMBA A TUBERIAS EXISTENTES, VALVULAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL, CABLEADO Y CANALIZACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA, ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL IMSS. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y FALLAS Y SOLUCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL, PARA SU EVALUACIÓN LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES, ASI COMO INDICAR LAS DIRECCIONES DE VENTAS DE LAS MISMAS Y SUS CENTROS DE SERVICIO EN LA REPUBLICA MEXICANA. LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR LA CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO, FALLAS Y SOLUCIONES AL PERSONAL TECNICO QUE EL INSTITUTO DESIGNE. LA GARANTIA DEBERA SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MAL FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN. ANEXAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS DATOS TECNICOS O CURVAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO. | Pza. |  |  |  |

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

| INVITACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: 1 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : 529-060.0104.00.01 | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL, MOTOR 15 H.P., 220/440 V., Q= 5 A 17 LPS, H= 30.4 A 55 M. |  |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 5 | AUTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL, DIAM. DEL IMPULSOR; 177.8 MM, DIAM. DE SUCCION: 64 MM, DIAM. DE DESCARGA 50 MM, RANGO Q DE 5 A 17 LPS, RANGO H DE 30.4 A 55 METROS, MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P., 3 F., 60 HZ. (DEBERAN SE SIEMPRE CEBADAS O AUTOCEBANTES Y PODER RENDIR EL 150% DE SU CAPACIDAD NORMAL CON EL 65% DE SU PRESION NORMAL) (EQUIPO A INSTALAR EN HGSZ/MF No.5 DE TAXCO) 1 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO. ESTE CONTROL OPERA UNA BOMBA POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE PRESION EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESION EN EL SISTEMA ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE LA PRESION APAGA LA BOMBA, CUENTA CON RETARDADOR AL DESCONECTAR. CUENTA CON ALARMA AUDIO-VISUAL. CUENTA CON LAMPARA INDICADORA DE BAJO NIVEL, PERO DE ACUERDO A NFPA-20, EL CIRCUITO NO SE INTERRUMPE POR BAJO NIVEL, EL TABLERO CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, CONTACTOR DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL MOTOR PARA PROTEGERLO CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS. Y ALOJADOS EN LA PUERTA DEL TABLERO; LAMPARA PILOTO VERDE CON LA LEYENDA BOMBA OPERANDO, CONMUTADOR DE LEVAS PARA SELECCIONAR EL MODO DE OPERACION MANUAL-FUERA-AUTOMATICO, MANOMETRO INDICADOR DE LA PRESION, EL GABINETE METALICO DE ACUERDO A NORMA NEMA-1. (CARACTERISTICAS DE BOMBAS Y TABLEROS SUJETOS A MARCA PROPUESTA) INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU INSTALACION, ELABORACION DE BASE DE CONCRETO Y FIJACION EN SU BASE, ALINEACION, NIVELACIÓN, TUBERÍAS , VALVULAS Y CONEXIONES PARA SUCCION Y DESCARGA, ELABORACION DE CABEZAL DE 4 PULG. DIAM. X 1.20 M. LONG., VALVULAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL, CABLEADO Y CANALIZACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA, ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL IMSS. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y FALLAS Y SOLUCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL, PARA SU EVALUACIÓN LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES, ASI COMO INDICAR LAS DIRECCIONES DE VENTAS DE LAS MISMAS Y SUS CENTROS DE SERVICIO EN LA REPUBLICA MEXICANA. LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR LA CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO, FALLAS Y SOLUCIONES AL PERSONAL TECNICO QUE EL INSTITUTO DESIGNE. LA GARANTIA DEBERA SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MAL FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN. ANEXAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS DATOS TECNICOS O CURVAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO. | Pza. |  |  |  |

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

| INVITACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: 1 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : 527-154.106.00.01 | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE COMBUSTION INTERNA CAP. 50 HP . |  |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 6 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CON SUCCION DE 2", DESCARGA DE 1 1/2", ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE ó DIRECTAMENTE A MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL 50 HP; 3500 RPM, INCLUYE BASE, CON ARRANQUE ELECTRICO JUEGO DE CABLES Y BATERIAS, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 100 LITROS AUTOSOPORTADO. GASTO= 676 LPM ; H = 80 M. (DEBERAN SER SIEMPRE CEBADAS O AUTOCEBANTES, PODER RENDIR EL 150% DE SU CAPACIDAD NORMAL CON EL 65% DE SU PRESION NORMAL) (EQUIPO A INSTALAR EN EL HGR No.1, ACAPULCO, GRO..) 1 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA. ESTE CONTROL OPERA UNA BOMBA ACOPLADA A UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN FORMA AUTOMÁTICA A TRAVES DE UN CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE, POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE PRESIÓN, EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESIÓN EN EL SISTEMA ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE LA PRESIÓN APAGA LA BOMBA, EL CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE EFECTÚA 6 INTENTOS DE ARRANQUE Y DESCANSOS DE 15 SEGUNDOS, ALTERNA LAS BATERÍAS EN CASO DE SER DOBLE BANCO, ALARMA AUDIO-VISUAL DE BATERÍA BAJA, CUENTA CON RETARDADOR AL DESCONECTAR. DE ACUERDO A NFPA-20, NO LLEVA PROTECCION POR BAJO NIVEL. EL TABLERO CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, INTERRUPTOR DE PRESIÓN, CARGADOR DE BATERÍAS PARA CADA BATERÍA, CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE, Y ALOJADOS EN LA PUERTA: AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETROS ANALÓGICOS QUE INDICAN EL ESTADO DE CARGA DE LAS BATERÍAS, LÁMPARAS PILOTO INDICADORAS DE: TABLERO EN AUTOMÁTICO, MOTOR OPERANDO, FALLA DE CORRIENTE ALTERNA EN EL. CARGADOR, BATERÍA No. 1 BAJA, BATERÍA No. 2 BAJA, FALLA DE BAJA PRESIÓN DE ACEITE EN EL MOTOR, FALLA DE ALTA TEMPERATURA EN EL AGUA DEL MOTOR (EN CASO DE MOTORES QUE UTILICEN COMO MEDIO REFRIGERANTE), CONMUTADOR DE LEVAS PARA SELECCIONAR EL MODO DE OPERACIÓN MANUAL-FUERA-AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO, EL GABINETE METÁLI CO SATISFACE LA NORMA NEMA 1. (CARACTERISTICAS DE BOMBAS Y TABLEROS SUJETOS A MARCAS PROPUESTAS) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ARMADO, MANIOBRAS, ELABORACION DE BASE DE CONCRETO, MONTAJE SOBRE SU BASE, BARRENOS, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y MECÁNICAS,TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES PARA SUCCION Y DESCARGA,ELABORACION DE CABEZAL DE 4 PULG. DIAM. X 1.20 MTS. DE LONG., PRUEBAS DE OPERACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS, PUESTA EN MARCHA A SATISFACCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y FALLAS Y SOLUCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL, PARA SU EVALUACIÓN LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES, ASI COMO INDICAR LAS DIRECCIONES DE VENTAS DE LAS MISMAS Y SUS CENTROS DE SERVICIO EN LA REPUBLICA MEXICANA. LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR LA CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO, FALLAS Y SOLUCIONES AL PERSONAL TECNICO QUE EL INSTITUTO DESIGNE. LA GARANTIA DEBERA SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MAL FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN. ANEXAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS DATOS TECNICOS O CURVAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO. | Pza. |  |  |  |

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

| INVITACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: 1 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : 527-154.0992.00.01 | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE COMBUSTION INTERNA CAP. 30 HP. |  |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 7 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CON SUCCION DE 2”, DESCARGA DE 1 1/2”, ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE ó DIRECTAMENTE A MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL 30 HP; 3500 RPM, INCLUYE BASE, CON ARRANQUE ELECTRICO JUEGO DE CABLES Y BATERIAS, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 100 LITROS AUTOSOPORTADO, GASTO= 676 LPM; H= 50 M (DEBERAN SER SIEMPRE CEBADAS O AUTOCEBANTES, PODER RENDIR EL 150% DE SU CAPACIDAD NORMAL CON EL 65% DE SU PRESION NORMAL) (EQUIPO A INSTALAR EN EL HGZ/MF No.8-ZIHUATANEJO.) 1 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA. ESTE CONTROL OPERA UNA BOMBA ACOPLADA A UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN FORMA AUTOMÁTICA A TRAVES DE UN CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE, POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE PRESIÓN, EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESIÓN EN EL SISTEMA ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE LA PRESIÓN APAGA LA BOMBA, EL CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE EFECTÚA 6 INTENTOS DE ARRANQUE Y DESCANSOS DE 15 SEGUNDOS, ALTERNA LAS BATERÍAS EN CASO DE SER DOBLE BANCO, ALARMA AUDIO-VISUAL DE BATERÍA BAJA, CUENTA CON RETARDADOR AL DESCONECTAR. DE ACUERDO A NFPA-20, NO LLEVA PROTECCION POR BAJO NIVEL. EL TABLERO CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, INTERRUPTOR DE PRESIÓN, CARGADOR DE BATERÍAS PARA CADA BATERÍA, CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE, Y ALOJADOS EN LA PUERTA: AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETROS ANALÓGICOS QUE INDICAN EL ESTADO DE CARGA DE LAS BATERÍAS, LÁMPARAS PILOTO INDICADORAS DE: TABLERO EN AUTOMÁTICO, MOTOR OPERANDO, FALLA DE CORRIENTE ALTERNA EN EL CARGADOR, BATERÍA No. 1 BAJA, BATERÍA No. 2 BAJA, FALLA DE BAJA PRESIÓN DE ACEITE EN EL MOTOR, FALLA DE ALTA TEMPERATURA EN EL AGUA DEL MOTOR (EN CASO DE MOTORES QUE UTILICEN COMO MEDIO REFRIGERANTE), CONMUTADOR DE LEVAS PARA SELECCIONAR EL MODO DE OPERACIÓN MANUAL-FUERA-AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO, EL GABINETE METÁLI CO SATISFACE LA NORMA NEMA 1. (CARACTERISTICAS DE BOMBAS Y TABLEROS SUJETOS A MARCAS PROPUESTAS) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ARMADO, MANIOBRAS, ELABORACION DE BASE DE CONCRETO, MONTAJE SOBRE SU BASE, BARRENOS, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y MECÁNICAS, TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES PARA SUCCION Y DESCARGA, ELABORACION DE CABEZAL DE 4 PULG. DIAM. X 1.20 MTS. DE LONG.,PRUEBAS DE OPERACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS, PUESTA EN MARCHA A SATISFACCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y FALLAS Y SOLUCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL, PARA SU EVALUACIÓN LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES, ASI COMO INDICAR LAS DIRECCIONES DE VENTAS DE LAS MISMAS Y SUS CENTROS DE SERVICIO EN LA REPUBLICA MEXICANA. LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR LA CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO, FALLAS Y SOLUCIONES AL PERSONAL TECNICO QUE EL INSTITUTO DESIGNE. LA GARANTIA DEBERA SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MAL FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN. ANEXAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS DATOS TECNICOS O CURVAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO. | PZA |  |  |  |

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

| INVITACION NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: 1 | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : 527-154.0977.00.01 | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE COMBUSTION INTERNA CAP. 19 HP. |  |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 8 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL CON SUCCION DE 2", DESCARGA DE 1 1/2", ACOPLADA MEDIANTE COPLE FLEXIBLE ó DIRECTAMENTE A MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL 19 HP; 3500 RPM, INCLUYE BASE, CON ARRANQUE ELECTRICO JUEGO DE CABLES Y BATERIAS, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 100 LITROS AUTOSOPORTADO, GASTO= 420 LPM, H= 45 MCA. (DEBERAN SER SIEMPRE CEBADAS O AUTOCEBANTES, PODER RENDIR EL 150% DE SU CAPACIDAD NORMAL CON EL 65% DE SU PRESION NORMAL) (EQUIPO A INSTALAR EN EL HGSZ/MF No.19 - CD. ALTAMIRANO.) 1 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA. ESTE CONTROL OPERA UNA BOMBA ACOPLADA A UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN FORMA AUTOMÁTICA A TRAVES DE UN CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE, POR MEDIO DE UN INTERRUPTOR DE PRESIÓN, EL CUAL AL DISMINUIR LA PRESIÓN EN EL SISTEMA ARRANCA LA BOMBA Y AL RECUPERARSE LA PRESIÓN APAGA LA BOMBA, EL CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE EFECTÚA 6 INTENTOS DE ARRANQUE Y DESCANSOS DE 15 SEGUNDOS, ALTERNA LAS BATERÍAS EN CASO DE SER DOBLE BANCO, ALARMA AUDIO-VISUAL DE BATERÍA BAJA, CUENTA CON RETARDADOR AL DESCONECTAR. DE ACUERDO A NFPA-20, NO LLEVA PROTECCION POR BAJO NIVEL. EL TABLERO CONTIENE: UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, INTERRUPTOR DE PRESIÓN, CARGADOR DE BATERÍAS PARA CADA BATERÍA, CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE, Y ALOJADOS EN LA PUERTA: AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETROS ANALÓGICOS QUE INDICAN EL ESTADO DE CARGA DE LAS BATERÍAS, LÁMPARAS PILOTO INDICADORAS DE: TABLERO EN AUTOMÁTICO, MOTOR OPERANDO, FALLA DE CORRIENTE ALTERNA EN EL CARGADOR, BATERÍA No. 1 BAJA, BATERÍA No. 2 BA DE ACEITE EN EL MOTOR, FALLA DE ALTA TEMPERATURA EN EL AGUA DEL JA, FALLA DE BAJA PRESIÓN MOTOR (EN CASO DE MOTORES QUE UTILICEN COMO MEDIO REFRIGERANTE), CONMUTADOR DE LEVAS PARA SELECCIONAR EL MODO DE OPERACIÓN MANUAL-FUERA-AUTOMÁTICO, AUTOMATIZADO, EL GABINETE METÁLI CO SATISFACE LA NORMA NEMA 1. (CARACTERISTICAS DE BOMBAS Y TABLEROS SUJETOS A MARCAS PROPUESTAS) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ARMADO, MANIOBRAS, ELABORACION DE BASE DE CONCRETO, MONTAJE SOBRE SU BASE, BARRENOS, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y MECÁNICAS, TUBERIAS, VALVULAS Y CONEXIONES PARA SUCCION Y DESCARGA, ELABORACION DE CABEZAL DE 4 PULG. DIAM. X 1.20 MTS. DE LONG., PRUEBAS DE OPERACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS, PUESTA EN MARCHA A SATISFACCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y FALLAS Y SOLUCIONES. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EN ORIGINAL E IDIOMA ESPAÑOL, PARA SU EVALUACIÓN LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LISTA DE PARTES DE COMPONENTES Y REFACCIONES, ASI COMO INDICAR LAS DIRECCIONES DE VENTAS DE LAS MISMAS Y SUS CENTROS DE SERVICIO EN LA REPUBLICA MEXICANA. LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, EL PROVEEDOR DEBERA IMPARTIR LA CAPACITACION EN CAMPO SOBRE LA OPERACIÓN, RUTINAS DE MANTENIMIENTO, FALLAS Y SOLUCIONES AL PERSONAL TECNICO QUE EL INSTITUTO DESIGNE. LA GARANTIA DEBERA SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y MAL FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA FECHA DE OPERACIÓN. ANEXAR EN LA PROPUESTA TECNICA LOS DATOS TECNICOS O CURVAS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO. | Pza. |  |  |  |

Los  participantes,  para la presentación de sus proposiciones técnicas, deberán considerar como mínimo las especificaciones previstas en estas bases, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando utilizando para ello el formato Anexo 4 (CUATRO) que forma parte de estas bases.

### INSTALACIÓN.-Los equipos que así lo requieran, deberán ser suministrados, instalados y puestos en operación por el participante adjudicado en el área que este destinado para el bien. La información sobre si se requiere o no instalación, puesta en operación y capacitación, deberá constar en la propuesta técnica del  participante.

CAPACITACIÓN.- A la entrega y puesta en operación y por dos ocasiones adicionales posteriores, el participante que resulte adjudicado se obliga a proporcionar dentro del período de garantía, la capacitación de manera exclusiva y dedicada al personal médico; de enfermería, técnico-médico y de conservación; en el lugar y turnos que el Instituto designe, todo esto sin costo adicional para el Instituto.

Para lo anterior, el participante integrará a su proposición técnica, un escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en el que manifiesta que, en caso de resultar ganador, se compromete a brindar la capacitación en los términos expresados en el inciso precedente, así como el calendario en el cual se brindara la capacitación al personal.

PUESTA EN OPERACIÓN.- Los bienes objeto de esta invitación a cuando menos tres personas deberán encontrarse, instalados y en condiciones de ser utilizados a plena capacidad en el servicio de adscripción al que han sido asignados.

MANTENIMIENTO.- El participante adjudicado deberá proporcionar los servicios de mantenimiento, preventivo y correctivo con refacciones nuevas y originales de los bienes que le sean adjudicados, sin costo adicional y durante todo el período de la garantía, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo. (El programa de mantenimiento preventivo con fechas y acciones, deberá formar parte de la proposición técnica incluyendo piezas a verificar, cambiar, etc.)

REFACCIONES.- El participante adjudicado esta obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, sin costo adicional para el Instituto, durante el tiempo de vigencia de la póliza de fianza.

El participante adjudicado se obliga a garantizar, durante un período mínimo de tres años a partir del vencimiento de la garantía la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo de la Invitación a cuando menos tres personas.

El participante adjudicado se compromete en caso de que los equipos adquiridos sean descontinuados a notificar por escrito a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Estatal Guerrero sito en Av. Ruiz Cortines S/N, Col. Infonavit Alta Progreso, Acapulco, Gro. C.P. 39610 y a mantener existencias de refacciones durante el periodo antes señalado.

ANEXO NUMERO 5 (CINCO)

LUGARES Y PLAZOS DE ENTREGA, INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACION

LUGAR DE ENTREGA

| UNIDAD | D I R E C C I O N |
| --- | --- |
| H.G.S.Z NO. 4 | CARRETERA NACIONAL KM 196, IGUALA GRO |
| H.G.R. NO. 1 | AVENIDA RUIZ CORTINES S/N COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO C.P. 39610 ACAPULCO, GRO. |
| H.G.S.Z. NO. 3 | AV. MIGUEL ALEMAN Nº 70, CHILPANCINGO, GRO. |
| H.G.S.Z. NO. 5 | AVENIDA JOHN F. KENNEDY SIN NUMERO TAXCO DE ALARCON GUERRERO. |
| H.G.S.Z. NO. 8 | OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, ZIHUATANEJO, GRO. |
| H.G.S.Z. NO. 19 | AV. LAZARO CARDENAS No. 1200. COLONIA LINDA VISTA, CP. 40660. CD. ALTAMIRANO. |

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO

| EQUIPO | HGSZ/MF No.19 | HGZ/MF No.8 | HGSZ/MF No.5 | HGSZ/MF No.3 | HGR No.1 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL RANGO GASTO DE 5 A 14 LPS, H DE 23 A 46 M, MOTOR ELECTRICO 10 HP, VOLTAJE 220/440. | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| AUTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL RANGO GASTO 5 A 17 LPS, H DE 30.4 A 55 M, MOTOR ELECTRICO 15 HP, VOLTAJE 220/440. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| BOMBA DE COMBUSTION INTERNA 19 HP; Q=420 LPM H=45 M | 1 |  |  |  |  | 1 |
| BOMBA DE COMBUSTION INTERNA 30 HP, Q=676 LPM H= 50 M |  | 1 |  |  |  | 1 |
| BOMBA DE COMBUSTION INTERNA 50 HP; Q= 676 LPM H= 80 M |  |  |  |  | 1 | 1 |
| AUTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL RANGO GASTO DE 1.5 A 3.5LPS RANGO H DE 18.5 A 27.5 M, MOTOR ELECTRICO 2 H.P.,VOLTAJE 220/440(BOMBA JOCKEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

| DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES |
| --- |
| UNIDAD/LOCALIDAD | Extintor Tipo ABC 6 KG | Extintor de CO2 4.5 KG | TOTAL |
| H.G.SZ./M.F. No. 19 CD. ALTAMIRANO GRO. | 11 | 8 | 19 |
| H.G.Z./M.F. No.8 ZIHUATANEJO, GRO. |  |  |  |
| HGSZ/MF No.5 TAXCO, GRO. | 8 | 6 | 14 |
| HGSZ/MF No.3 CHILPANCINGO, GRO. | 8 | 3 | 11 |
| HGR No.1 ACAPULCO, GRO. | 221 | 3 | 224 |
| HGZ/MF No.4 IGUALA, GRO. | 8 | 4 | 12 |

##### ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISO E)  Y F)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 3.3. “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISO E) Y F), DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PÚBLICA INTERNACIONAL No.______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

- QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA SE ABSTENDRÁ POR SI MISMA O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO __, DE FECHA _, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. __ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO __, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO __ DE FECHA ___.

QUE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

QUE LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________ Y DOMICILIO ____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUE EL DOMICILIO PARTICULAR DE SU REPRESENTANTE ES EL UBICADO EN _____.

1.1.4	SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

QUE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

QUE LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________ Y DOMICILIO ____________.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUE EL DOMICILIO PARTICULAR DE SU REPRESENTANTE ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS PARTICIPANTES CONFORMEN LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

- “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA QUE SE APLICARÁN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA PARTICIPANTE QUE CONFORME LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUTORIZANDOLO PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL CONTRATO RESPECTIVO.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SE FIRME CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL INSTITUTO, CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTE” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERIODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641224-    -10, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO  DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 00641224-    -10, EN QUE PARTICIPAN Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBE EL REPRESENTANTE COMÚN Y EL INSTITUTO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 2012.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

##### FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISO H)

ACAPULCO, GRO. A __ DE __________ DE 20___

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE ____________), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____DENOMINACIÓN DEL FABRICANTE_______, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGARME EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN  Y RESPALDAR LA PROPUESTA QUE PRESENTA ___DENOMINACIÓN DEL PARTICIPANTE_________________EN LAS PARTIDAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PUBLICA  No. _______________.

| PARTIDA | CLAVE ARTICULO | DESCRIPCIÓN CORTA | No. Registro Sanitario | MARCA | PROCEDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Que los bienes que oferta, se apegan técnicamente con lo solicitado en la convocatoria.

- Que me constituyo como obligado solidario en todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato firmado por los bienes ofertados para la invitación a cuando menos tres personas anteriormente referida.

LUGAR Y FECHA

REPRESENTANTE LEGAL

DEL FABRICANTE

_______________________________

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

PROPOSICIÓN  ECONÓMICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PUBLICA INTERNACIONAL N°. ______________ FECHA: ____________

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE _________________________________

DOMICILIO: _________________________________________________________________

R.F.C. ______________________________________________________________________

No. TELÉFONO: __________________________ No. FAX: _________________________

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________

FABRICANTE _______ DISTRIBUIDOR _________

NÚMERO DE PROVEEDOR PREI ________________

| PARTIDA | PRESENTACIÓN | NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU R.F.C. | PAÍS DE ORIGEN | MARCA | CANTIDAD MÁXIMA PROPUESTA | PRECIO UNITARIO OFERTADO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL |  |
| I.V.A |  |
| TOTAL |  |

EL EQUIPO QUE PROPONE MI REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO SIETE DE ESTA CONVOCATORIA, EL CUAL PROPONEMOS EN EL FORMATO DE CEDULA DEL ANEXO CUATRO, EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

____________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NUMERO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO  11 (ONCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA SEPTIMA DEL ACUERDO REFORMADO CON FECHA 12 DE JULIO DE 2004. (GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Y EL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP)

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e .

Me refiero al procedimiento ___________________Número________________en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.  Sobre el particular,  y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No._____________, serán  producidos México y contendrán un grado de contenido nacional de cuando menos el ______ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.

A T E N T A M E N TE

NOMBRE Y FIRMA

_______________________________________________________________

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

ANEXO NÚMERO  12 (DOCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL  PARTICIPANTES,  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO M) DEL NUMERAL 3.3 “PROPUESTA TÉCNICA” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e .

En mi carácter de representante legal de __________________________________, y que participo en la invitación a cuando menos tres personas No. _______________, declaro que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al  Instituto y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual  a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E .

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTES.

_____________________________________

ANEXO NÚMERO  13 (TRECE)

# FORMATO DE MODELO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto, de no ser así, Contrato  de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.	“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.	Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.	Está facultado para adquirir toda clase de bienes muebles en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.	Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.	Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales los bienes objeto de la compra).

I.5.	Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.	El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas Pública Internacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 27, 28, fracción II, (inciso a) cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados o inciso b) cuando se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta….), 29, 30, 32, 33 Bis, 34, 35 y 39, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.

I.7.	Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa adquirente), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 	Conforme a lo previsto en el artículo 68 A, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.	Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.	Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.”

II.2.	Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.	De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las facultades del proveedor para la venta de bienes, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.1.	Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.4.	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.5.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60,de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.6.	Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.7.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de “EL INSTITUTO”.

II.8.	Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se deben detallar los bienes a adquirir, cantidad, especificaciones técnicas, marcas, etc.)

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de los bienes por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de procedimientos de contratación de carácter internacional, en los que los bienes a adquirir se hayan cotizado en moneda extranjera, deberá señalarse en el primer párrafo de esta Cláusula, que el pago se hará en pesos mexicanos, al tipo de cambio vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación en la fecha en que se haga efectivo el mismo)

NOTA: (En tratándose de procedimientos de contratación internacional en los que se hayan adquirido bienes de importación que así lo requieran, deberá de insertarse en sustitución del primer párrafo de la presente Cláusula, lo siguiente:)

“El pago se efectuará mediante carta de crédito irrevocable establecida en un banco del país de origen de los bienes objeto del presente contrato, en Dólares Estadounidenses, dentro de los 30 (treinta) días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrega del bien. Debiendo presentar factura original y dos copias, guía de embarque, acuse de recibo del Agente Aduanal y original del acuse de recibo del bien o bienes de cada uno de los lugares de destino, mediante su “Remisión del pedido”.

El costo de las comisiones por modificación a las cartas de crédito irrevocable, imputables a “EL PROVEEDOR” correrán por su cuenta.”

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área adquirente deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación):

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de suministro de los bienes, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:…”

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera, dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, en los horarios y en los lugares de destino final que se indican en el Anexo ___ (____).

Nota: (En caso de que los bienes que hayan sido adjudicados requieran de instalación y/o puesta en operación y/o capacitación, se deberá insertar, adicionalmente, el texto siguiente, adecuando su redacción para el caso concreto:)

“De igual forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a instalar y poner en operación los bienes objeto del presente contrato, así como a capacitar al personal que para tal efecto sea designado por “EL INSTITUTO”, en las fechas horarios y lugares estipulados en el Anexo (___).”

“EL PROVEEDOR” podrá cumplir con las obligaciones del presente contrato, antes del vencimiento de los plazos establecidos para tal efecto, previa conformidad de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados, así como los relativos al aseguramiento de los mismos; la instalación y puesta en operación a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega, instalación y puesta en operación, “EL INSTITUTO” no  dará por recibidos y aceptados los bienes.

(En tratándose de equipo médico, se deberá incluir, adicionalmente y, en su caso, el texto siguiente:)

“EL PROVEEDOR” se obliga a adherir en cada uno de los bienes a entregar, una placa que contenga la información siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)

- Plazo de garantía del bien.

- Número del contrato.”

(En tratándose de instrumental médico, se deberá incluir, adicionalmente y, en su caso, el texto siguiente:)

“EL PROVEEDOR” se obliga a marcar cada uno de los bienes a entregar, con la información siguiente:

- Marca o logotipo del fabricante.

- Número de catálogo.

- Logotipo o leyendas alusivas: “Propiedad IMSS”..

- Número de lote.

En las piezas de instrumental que por sus características no permitan el marcado señalado, éste podrá omitirse.”

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión  las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

NOTA: (En caso de que en las bases de la Convocatoria, se hayan señalado condiciones de entrega adicionales a las establecidas en el presente formato, deberán ser consideradas en la presente Cláusula)

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” podrá solicitar, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta por “EL PROVEEDOR”, vicios ocultos o bien, cuando las áreas usuarias de “EL INSTITUTO” manifiesten alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar “EL PROVEEDOR” dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de ____ días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

Todos los gastos que se generen por motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

NOTA: (En tratándose de bienes distintos a Instrumental y Equipo Médico:

“EL INSTITUTO”, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

NOTA: (En tratándose de Equipo e Instrumental Médico):

Para el caso de aquellos bienes, que se requieran canjear  por presentar problemas de calidad, que en opinión del área médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, “EL INSTITUTO” sólo aceptará los lotes de los bienes a reponer por el proveedor, previo dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud. Como excepción, sólo se aceptarán los lotes de los bienes a reponer con informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, previa justificación del área so participantes.

En caso de que el “EL INSTITUTO” durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, en respuesta a las notificaciones enviadas de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente instrumento; debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

- GARANTÍA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de fabricación con cobertura amplia por __ (___) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

- GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)	Se rescinda administrativamente este contrato.

b)	Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.

c)	Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)	Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

a)	Cuando “EL PROVEEDOR”no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en los plazos previstos  en el  calendario de entregas, conforme al Anexo Número ___ (___). En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

- Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

  - En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que “EL PROVEEDOR” ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.

9.  En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza de los bienes a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

- La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de. este instrumento jurídico.

Para los efectos del párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 30, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características de los bienes entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por “EL INSTITUTO”, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Propuesta Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios. por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por invitación a cuando menos tres personas pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio) | “EL PROVEEDOR” (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA) (Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio) |
| --- | --- |
| ADMINISTRA ESTE CONTRATO |
| POR EL ÁREA SO PARTICIPANTES (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa so participantes de los bienes) | POR EL ÁREA USUARIA (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria de los bienes) |

NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la so participantes, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato de adquisición de bienes terapéuticos, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).

ANEXO NÚMERO  14 (CATORCE)

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PUBLICA INTERNACIONAL No. _________________

FECHA______________________________________________________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE______________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:_______________________________________________________

PREGUNTA NUMERO:

(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO)

FIRMA DEL REPRESENTANTE

RESPUESTA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUIEN EMITE LA RESPUESTA RESPECTIVA

ANEXO NUMERO 15 (QUINCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______de___________de_____________(1)

_________(2)______________

Presente.

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio, | Desde 31 hasta 100 | $100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | $100.01 Hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.

ATENTAME

ANEXO NUMERO 16 (DIECISEIS)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2. | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante |
| 3. | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa |
| 4. | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

ANEXO NUMERO 17 (DIECISIETE)

Identificación de la Unidad de Destino Final

Nombre, identificación y domicilio

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES DE INVERSION

Número consecutivo de acta_____________________________año:____________

En la Ciudad de _______________________________________________, siendo las __________ horas del día ______ del mes de __________  del año de _______, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCION DEL BIEN especificado como:

Clave: _________________________________ id de  Solicitud: ____________________

Descripción: ______________________________________________________________________________________

Contrato número:

Fincado a la empresa:

Se procedió a la apertura del embarque y empaque, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede proceder se a su instalación bajo las siguientes especificaciones:

Se procedió a la calendarización de los procesos de arranque, puesta en marcha y capacitación con el siguiente desglose:

Se procedió a la instalación del bien comprobando que este opera adecuadamente:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las_________horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor, y se procede a enviar copia a la División de Equipamiento y a la Coordinación de Planeación y Desarrollo, para su conocimiento así como para los efectos legales y administrativos correspondientes.

FIRMANTES

| El responsable de la unidad de destino final Nombre, firma y matrícula |  | El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| --- | --- | --- |
| El responsable del área de conservación de la unidad |  | El responsable administrativo del control de bienes de la unidad. |
| Nombre y firma del representante del proveedor |  |  |

Nota: la siguiente acta deberá contener sellos de recibido, clave presupuestal, así como el nombre y matricula de quien recibe

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

| RECIBE DEL PROVEEDOR | CUMPLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |  |  |
| A) | Bienes | Bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| H) | Contrato | Copia del Contrato incluyendo la totalidad de sus anexos. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| I) | Remisión del pedido | Original y 4 copias de la Remisión | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| En caso de ser incorrecta la información contenida en algunos de los documentos entregados proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de Recibo. |

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

Número consecutivo de acta___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar el RECHAZO DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción ______________________________________________________________________________________

Contrato número: __________________________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: ______________________________________________________________

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razone que para tal efecto han sido consignadas en la lista de verificación que se adjunta a la presente:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor, y se procede a enviar copia al área adquirente correspondiente y a la Coordinación de Planeación y Desarrollo, para su conocimiento así como para los efectos legales y administrativos correspondientes.

| FIRMANTES |
| --- |
| _____________________________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | _________________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| ______________________________________ El responsable del área de conservación de la Unidad | ______________________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del proveedor |

# Text boxes

FECHA

NO. CONTRATO

NOMBRE DEL PROVEEDOR