[image: image1.png]& o I
D |NSTIIUT(L MEXICANO IDEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD ¥ SOLIDARIDAD SOCIAL
\

\ \




	
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.





DELEGACION REGIONAL DEL IMSS EN COLIMA

JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _LA-019GYR012-N70-2012_.
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y UNIDADES:
            42062502

1. MANTENIMIENTO A DUPLICADORES MARCA RICOH

2. MANTENIMIENTO A REVELADORA DE PLACAS KODAK M6B

3. MANTENIMIENTO A REVELADORA DE PLACAS KODAK 2000A

4. MANTENIMIENTO A EQUIPO REVELADORA DE PLACAS DE RAYOS X MARCA PROTEC

5. MANTENIMIENTO A CAMARA FRIA

6. MANTENIMIENTO A MONTACARGAS MARCA CLARK

7. MANTENIMIENTO A PATINES MARCA X

8. MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI ESPLIT DE 1 A 5 T.R.

9. MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SOPORTE UPS SIEMENS

10. MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SOPORTE UPS ILESA INC

11. MANTENIMIENTO A LAVADORA UNIMAC

12. MANTENIMIENTO A LAVADORA GIRBAU LB-755

13. MANTENIMIENTO A LAVADORA UNIMAC UW 125P

14. MANTENIMIENTO A LAVADORA GIRBAU HS 4022

15. MANTENIMIENTO A LAVADORA UNIMAC UW TVQ1002

16. MANTENIMIENTO A TOMBOLA SECADORA UNIMAC 55 KG.

17. MANTENIMIENTO A TOMBOLA SECADORA HUEBESH

18. MANTENIMIENTO A TOMBOLA SECADORA UNIMAC DT120SGOM

19. MANTENIMIENTO A TOMBOLA SECADORA AMERCAN DRYER

20. MANTENIMIENTO A TOMBOLA SECADORA UNIMAC DT 120LRMF6

21. MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ESCRIBIR

22. MANTENIMIENTO A MAQUINAS PULIDORAS MASISA

23. MANTENIMIENTO A MAQUINAS ABRILLANTADORAS KOBLENZ

24. MANTENIMIENTO ARCO EN “C” SIEMENS SERIMOBIL

25. MANTENIMIENTO ARCO EN “C” OEC 9800

26. MANTENIMIENTO A ELECTROENCEFALOGRAMA NICOLET VIKING QUEST

27. MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TABLERO DE AISLAMIENTO QUIROFANOS

28. MANTENIMIENTO A EQUIPO DE INYECCION DE MEDIO DE CONTRASTE MEDRAD VISTRON

      42062506:
29. ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES
30. MANTENIMIENTO A JARDINERÍA

31. PODA Y DESRAME DE ARBOLES
32. CONTROL DE FAUNA NOCIVA

33. LIMPIEZA DE UNIDADES IMSS

34. LIMPIEZA DE CRISTALES

35. MANTENIMIENTO A ALBERCA SEMIOLIMPICA
36. MANTENIMIENTO A PLANTAS, MACETAS Y MACETONES INTERIORES Y EXTERIORES

37. LIMPIEZA DE AREAS EXTERIORES , BANQUETAS, EXPLANADAS, PATIOS DE MANIOBRAS, ESTACIONAMIENTOS Y PERIFERICOS A EDIFICIO IMSS

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 27, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 BIS, 37 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, así como el oficio UNCP/309/TU/412/2009, del 23 06 09, de la Secretaría de la Función Pública y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación de servicios de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y UNIDADES MEDICAS, de conformidad con lo siguiente:
1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

	E V E N T O S


	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación.


	02/10/12
	09:30
	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Altavilla, c.p. 28987 en Villa de Álvarez, Col. 

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.


	09/10/12
	9:30
	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Altavilla, c.p. 28987 en Villa de Álvarez, Col.

	Fallo


	16/10/12
	9:30
	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Altavilla, c.p. 28987 en Villa de Álvarez, Col.

	Firma del contrato


	30/10/12
	9:00 A 15:00
	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Altavilla, c.p. 28987 en Villa de Álvarez, Col.


	Reducción de Plazo


	 (NO) 


	Tipo de Licitación


	Mixta (artículo 26 Bis, fracción III, de la LAASSP)



	Forma de Presentación de las Proposiciones.
	Presencial o Electrónica (artículo 26 Bis, fracción III,  de la LAASSP)


1.1.1.  PRESUPUESTO

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2013, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación, previstas a realizarse durante el año 2012, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.2. JUNTA DE ACLARACIONES:
a) Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar al momento de ingresar a la junta, de aclaraciones correspondiente, o enviar a través de COMPRANET, un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

b).
Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), o entregarlas personalmente en la calle Zaragoza numero 199, col. Altavilla, c.p. 28987, Villa de Álvarez, Colima, en el horario comprendido de las 09:00 a las 16:00 horas y/o a la cuenta de correo electrónico victor.ramirezh@imss.gob.mx, y/o juan.orozcoj@imss.gob.mx, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

c).
Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word. ANEXO 12 (doce).
1.3.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a)
Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública. Adicionalmente, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a lo licitantes, presentar su propuesta en medio electrónico, magnético u óptico, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de esta información en medio electrónico, magnético u óptico, no será causal de desechamiento de la propuesta.

b).
En el supuesto de que las proposiciones se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

c).
En el caso de licitantes que participen a través de medios remotos, se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

La convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas conocidos en el mercado, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está corrupto por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la propuesta se tendrá por no presentada.

d. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.  Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.
e).
En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto rubricarán las partes de las proposiciones, en términos de lo previsto en el quinto párrafo del numeral 3, de la presente convocatoria,  “Requisitos que deben cumplir quienes deseen participar en la licitación”. 

1.4.
COMUNICACIÓN DEL FALLO:
a).
Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).
Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 6.5 de la presente convocatoria.
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en la calle Zaragoza numero 199, col. Altavilla, c.p. 28987, Villa de Álvarez, Colima, en el horario comprendido de las 09:00 a las 16:00 horas, por un término no menor a 5 días hábiles.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

2. IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la empresa, solo en idioma español y dirigidas al área convocante.

En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen, acompañados de una traducción simple al español.

3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

· Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en las bases de esta convocatoria.
· Deberán entregar junto con el sobre cerrado que contenga sus propuestas, una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.
En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede, inclusive las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)
· Los licitantes que deseen participar con el carácter de MIPYMES, deberán acreditar su estratificación que los clasifique con tal carácter.
· Las cartas protestadas que presenten los licitantes, deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

· Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

3.1. CALIDAD.
Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:
I. Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.(EMA, el certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato.
II. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses.
El licitante en caso de resultar adjudicado,  deberá presentar el original o copia certificada para su cotejo, del certificado antes mencionado o en su caso,  del informe de resultados.

Durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique (n), con motivo de la presente licitación, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
En caso de no existir  Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especifica Técnica aplicable, o bien Organismo de certificación o laboratorios de prueba acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, que el servicio ofertado cumple con lo solicitado en el anexo 3 (tres).

3.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

1.-        a) copia del alta de hacienda

            b) copia de la licencia de funcionamiento. 

2.- escrito bajo protesta, donde el proveedor se compromete a realizar por su cuenta los acreditamientos que la normatividad federal o de cualquier otra naturaleza obligue durante la vigencia del contrato respectivo

3.- mosaico fotográfico de vehículos, equipo e infraestructura de las instalaciones de la empresa captando sus interiores, exteriores, equipos.
3.3. PROPUESTA TÉCNICA:

La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación:

A) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de estas bases.

B) En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio.

C)
En el supuesto de que el licitante sea persona moral, deberá presentar copia certificada de la escritura pública en la que conste su Acta Constitutiva, con la finalidad de que acredite su  nacionalidad, en términos de lo dispuesto por la regla Octava, del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Determinación y Acreditación del Grado de Contenido Nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, publicado en el DOF de fecha 14 de octubre del 2010.

En tratándose de personas físicas y, para efectos de dar cumplimiento al precitado Acuerdo, el licitante deberá presentar copia certificada del acta de nacimiento correspondiente o, en su caso, de la carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente, y la documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional.

D)
Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

E)
Escrito bajo protesta de decir verdad, en términos del Anexo Número 5 (cinco) el cual forma parte de la presente convocatoria.

 F) Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 6 (seis) el cual forma parte de las presentes bases.

G)
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de las presentes bases, según corresponda.

H)
Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2, de las presentes bases, según corresponda.

I)
En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número 11 (once), de las presentes bases.
3.4. PROPUESTA ECONÓMICA:

La propuesta económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando la clave/partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe mínimo y máximo del servicio ofertado, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 7 (siete), el cual forma parte de las presentes bases. 

Los licitantes deberán cotizar el servicio a precios fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

3.5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones técnica y económica, es la siguiente:

a) Copia de identificación vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional).

b) Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. 

4. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

4.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes acreditarán su personalidad en el acto de presentación y apertura de propuestas, entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 

4.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, y relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas, y 

b) Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 1 (uno) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten.

4.3. En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

5.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

· El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I de la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2010, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

· Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la fracción I, de la Regla I2.1.15 de la Miscelánea Fiscal para2010.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la fracción I de la Regla I2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010.

· En tratándose de propuestas conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha propuesta.

· En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

· En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido. 

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.
6.1. Período de contratación. 
El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia del: 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
6.2. Garantías.
6.2.1. Garantía de cumplimiento de contrato.
El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 8 (ocho). 
Las obligaciones cuyo cumplimiento se garantiza mediante contrato, se consideran divisibles y, en consecuencia, se pacta que la garantía de cumplimiento del contrato se aplicará de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
· El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

· Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en a título de garantía, en el Departamento de Tesorería, dependiente de la Jefatura de Finanzas de la Delegación Regional del IMSS en Colima.

· El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la conclusión de la prestación del servicio correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP. 

6.2.2. Garantía de anticipo:
No aplica

6.3. Penas Convencionales por atraso en la prestación del servicio.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 2.5%,  sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en el  supuesto siguiente: (considerar la unidad de medida del servicio, con objeto de cuantificar el monto del servicio prestado con atraso).
· Cuando el proveedor no preste el servicio que se le haya requerido dentro del plazo señalado,  o en el programa establecido en las presentes bases, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de cuatro días con atraso.
La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al  concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.
Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.
6.4. Modelo de Contrato. 

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 10 (diez), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en las proposiciones del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

La cantidad mínima y máxima de presupuesto por cada una de las partidas objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de las presentes bases.

6.5.- Firma del Contrato:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el: 30 de octubre de 2012.
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.
NOTA: (En tratándose de licitantes acreditados como MIPYMES, en caso de resultar adjudicados, deberán presentar):
· Copia de última declaración anual de impuestos.
· Constancia del ultimó pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
7. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 30, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

7.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que les sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

· Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

· Se verificará documentalmente que el servicio ofertado, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica.
· Se verificará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 3.3, de las bases de esta Convocatoria.

7.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total o máximo del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica Anexo Número 7 (siete), de las presentes bases de convocatoria.

7.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia a aquellas personas que integren el sector de MIPYMES nacionales. De existir empate entre personas de dicho sector, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador en términos del artículo 44 del Reglamento de la LAASSP.

De no actualizarse los supuestos del párrafo anterior, si derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP. 

8. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de COMPRANET por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso, 

Colonia Anzures, 

Delegación Miguel Hidalgo, 

C.P. 11590, 

México D.F. 

9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 3, 3.1, 3.2, 3.3. y 3.4., y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la LAASSP. 

B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

C) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

D) Cuando no cotice el servicio conforme a las condiciones y características solicitadas en las presentes bases.
10. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

10.1 Plazo y lugar de la prestación del servicio.

El Servicio deberá ser prestado dentro de la vigencia establecida del contrato, conforme a calendario, en los lugares que se indican en el anexo número 4 (cuatro), el cual forma parte de la presente convocatoria.

10.2 Condiciones de la prestación del servicio.
Se indican en el anexo número 4 (cuatro)
11. CONDICIONES DE PAGO.

El pago se podrá  efectuar dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

a. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado y el número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, sellado por el área del instituto en la que se prestó éste, mismo que deberá ser entregado en el  siguiente domicilio: Zaragoza No. 62, colonia centro, en Colima, Col. C. P. 28000 en caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del reglamento.

b. El proveedor podrá optar porque el instituto efectúe el pago del servicio prestado,  a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: BANAMEX, S.A.,  BBVA, BANCOMER, S.A. BANORTE, S.A. y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., para tal efecto deberá presentar en Zaragoza No. 62, Colonia Centro en Colima, Col. Petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques,( numero de clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS. 

Asimismo, el instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que presten servicios al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de incumplimiento en el pago al proveedor por el servicio prestado la  dependencia se sujetará a lo establecido por el artículo 51 de la  ley. 

11.1
IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del Servicio objeto de la presente Licitación, serán pagados por el proveedor  conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

12. CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

A) Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del Contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

B) Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial, respecto a la información proporcionada para la celebración del Contrato.
C) Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato y sus Anexos.

D) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren las presentes Bases, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

E) Si la Autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

F) Si se sitúa en alguno de los supuestos previstos en el Artículo número 50 de la Ley de la Materia.

G) Cuando se haya agotado el monto límite de las penas convencionales y persista el incumplimiento.

12.1 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente Licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, en el supuesto de que el Contrato se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

El Instituto podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del Contrato materia de la rescisión.

La rescisión del contrato será con independencia de las penas convencionales que en su caso procedan y hacer efectiva la fianza correspondiente.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el Instituto procederá conforme a lo previsto en el Artículo 66-A del Reglamento de la Ley.

13. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

El Licitante podrá presentar sus propuestas técnica y económica, así como la documentación complementaria, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del año 2000.
En este caso los Licitantes deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en la S.F.P.

Asimismo, los Licitantes deberán elaborar sus propuestas en cualquiera de los siguientes formatos:

A) WORD 2000 (versión 8 o superior), en su caso, compactadas en formato Zip.

B) EXCEL (versión 8).

C) PDF (versión 4).

D) HTML.

E) En su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera.

14. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES.

Para cualquier situación que no esté prevista en las presentes Bases, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y en su caso, la opinión de las autoridades competentes.

15. ANEXOS.

NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)
________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

	Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.




	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI          NO

	Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
	4.1
	
	


DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI             NO

	Descripción amplia y detallada del servicio ofertado.
	3.3 inciso  A)
	
	

	En su caso, folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio.
	3.3 inciso B)
	
	

	En el supuesto de que el licitante sea persona moral, deberá presentar copia certificada de la escritura pública en la que conste su Acta Constitutiva, con la finalidad de que acredite su  nacionalidad, en términos de lo dispuesto por la regla Octava, del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Determinación y Acreditación del Grado de Contenido Nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, publicado en el DOF de fecha 14 de octubre del 2010.

En tratándose de personas físicas y, para efectos de dar cumplimiento al precitado Acuerdo, el licitante deberá presentar copia certificada del acta de nacimiento correspondiente o, en su caso, de la carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente, y la documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional.
	3.3 inciso C)
	
	

	Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. 
	3.3 inciso D)
	
	

	Escrito bajo protesta de decir verdad, en términos del Anexo Número 5 (cinco) el cual forma parte de la presente convocatoria.
	3.3 inciso E)
	
	

	Convenio en términos de la legislación aplicable,  en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones.
	3.3 inciso F)
	
	

	Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de las presentes bases, según corresponda.
	3.3 inciso G)
	
	

	Copia simple de los documentos indicados en el numeral 3.2 de las presentes bases, según corresponda.
	3.3 inciso H)
	
	

	Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES
	3.3 inciso I)
	
	


DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI            NO

	Original de la cotización por el servicio que oferte el licitante, cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe total del servicio  ofertado, desglosando el IVA.


	3.4
	
	


ANEXO NÚMERO 3 (TRES)
REQUERIMIENTO.

DUPLICADORES MARCA RICOH
	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	1
	MANTENIMIENTO A DUPLICADORES
	SERVICIO
	20
	48


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO A LA MÁQUINA DUPLICADORA MARCA RICOH, MODELO VT 2200 QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

· CAMBIO DE GOMAS DE PAPEL,

· 4 RODILLO INFERIOR DE SEGUNDA ALIMENTACIÓN,

· RODILLO IMPRESOR,

· KIT DE BANDAS PARA DESECHO MASTER,

· SENSOR DE DETECTOR DE TINTA,

· SENSOR DE POSICIÓN “B” DEL CILINDRO,

· ENGRANES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ALIMENTACIÓN, 

· 2 SENSORES DE PAPEL,

· POLEA DE LA SEGUNDA ALIMENTACIÓN,

· MANO DE OBRA,

· HERRAMIENTA,

· MATERIALES Y LIMPIEZA.

ESTE MANTENIMIENTO DEBERÁ DE REALIZARCE MENSUALMENTE
EQUIPO DE REVELADO AUTOMATICO

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REVELADO MARCA KODAK MODELO M6B
	SERVICIO
	2
	3

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REVELADO MARCA KODAK MODELO PROMAT 2000 A
	SERVICIO
	2
	3

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REVELADO MARCA PROTEC, FISHER Y COMPAC, FUTURA  MODELO 
	SERVICIO
	10
	15


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.- Limpieza de rodillos con químicos desincrustantes

2.- Ajuste de conjunto de rodillos.

3.- Limpieza de tanques internos del equipo.

4.- lubricación de motores

5.- Calibración y lubricación de bombas de rellenado.

6.- Verificación de sistema eléctrico del equipo

7.- verificación del sistema de seguridad

8.-  limpieza de contactos y terminales eléctricas.

9.-  verificación del sistema hidráulico y fugas, cambio de mangueras de líquido en caso de ser necesario.

10.- Lubricación de cadenas y flecha motriz

11.- Calibración del sistema de secado de placas

12.- Limpieza de tarjetas electrónicas y demás elementos de control del equipo                                                                                                                                                                                                Nota 1: Incluir la reposición de un filtro recuperador de plata de líquidos cansados del sistema de revelado, en el primer servicio.                                                                                                                                      

Nota 2: para el caso del mantenimiento correctivo el tiempo de respuesta o de atención al equipo será en un tiempo no mayor a 48 horas una vez recibido el reporte de falla.
CAMARA FRÍA

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA FRÍA
	SERVICIO
	5
	12


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
ACTIVIDADES:
1.- SUSTITUIR PIEZAS DAÑADAS, CHEQUEO VISUAL, FUNCIONAMIENTO CORRECTO
 Y LIMPIEZA

2.- DE LA UNIDAD CONDENSADORA dos equipos

3.- del  condensador; compresor, motores y las aspas (dos equipos)

4.- requisitar correctamente orden de servicio y bitacora de control y seguimiento al mantenimiento del equipo normal y el de respaldo

revisiòn de motor y compresor, que se encuentre bien aseguradas sus bases, que las bandas se encuentren correctamente tensadas y las poleas alinieadas, revisiòn de funcionamiento de todas las uniones, chequeos de fugas y su reparaciòn de existir al paso del refrigerante, que no  se encuentren evidencias de manchas de aceite, la puerta de entrada a la camara cierre hermeticamente si  falla el empaque, sustituirlo inmediatAmente
MONTACARGAS Y PATINES HIDRAULICOS

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTACARGAS MARCA CLARK
	SERVICIO
	15
	36

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PATINES HIDRAULICOS
	SERVICIO
	24
	60


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
PARTIDA 6, 7
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO:
1.- SUSTITUIR PIEZAS DAÑADAS, CHEQUEO VISUAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO

LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR; LUBRICACIÒN, LIMPIEZA De FILTROS Y FLUIDOS PARA COMPONENTES DE CHASIS.

PRUEBAS ELECTRICAS:

2.- BATERIA Y CABLEADO

3.- CUMPLIMIENTO CON LAS PRUEBAS DE CARGA

4.- TERMINALES DE CABLES, CONDICIÓN DE BATERIAS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES

MEDIDORES:

5.- DE LUCES, INDICADORES DE BATERÍA CARGADA, DESCARGADA

6.- CHEQUEO DE OROMETRO

7.- VERIFICACIÓN DE ARNES DE ALAMBRADO ELECTRICO

MOTOR:

8.- CHEQUEO DE CEPILLOS DEL MOTOR

9.- CHEQUEO DE CEPILLOS DEL MOTOR ELEVADOR

10. CHEQUEO DE CEPILLOS DE GUÍA DE MOTOR

PRUEBAS ELECTRICAS:

11.- VERIFICACIÓN DEL EJE DE RUEDAS DIRECCIONALES

12.  NIVEL DE FLUIDO

13. CAMBIO DE FLUIDO, DRENAR Y LLENAR

14. VENTILACIÓN DEL RESPIRADERO Y LIMPIAR

15. MONTAJE DE LA FLECHA DEL EJE DE LA RUEDA 

RUEDAS Y LLANTAS:

16. MONTADURA DE FLECHA (INSPECCIONAR Y REAPRETAR CONEXIONES)

17. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LAS RUEDAS Y LLANTAS

SISTEMAS DE FRENOS:

18. VERIFICACIÓN DEL FLUIDO HIDRAULICO DE FRENOS, CHEQUEO DE CONDICIÓN Y AJUSTE

19. SERVICIO DE FRENOS, CHECAR CONDICIÓN  Y EFECTOS

GUÍAS DEL EJE DE RUEDAS

20. MONTAR TUERCA DEL CILINDRO DE LA RUEDA DEL EJE (INSPECCIONAR)

21. LUBRICAR GUIAS ENCADENADAS

22. GUÍAS DE CILINDRO SELLADAS (CHECAR FUGAS)

23. GUÍAS INTECEPTAR SWICHWS (PROBAR Y AJSUTAR)

sistema hidraulico:

24. chequeo de condiciones fisicas del fluido hidraulico (2000 horas)

25. sustituir el fluido hidraulico (2000 horas)

26. sustituir filtro (2000 horas)

27. limpieza del tanque hidraulico c/1000 horas)

28. prueba del elevador rapido

29. prueba de impulsor cilindro

30. sistema hidraulico  alijerar presión

31. control palanca swiches (probar y ajustar)

cilindro de inclinación:

32. inclinación de impulso a prueba

33. inclinación de cilindro ajustar y checar

34. inclinación de cilindro montura checar

35. inclinación de cilindro varilla de fondo checar y apretar

36. inclinación de cilindro varilla sellada checar fugas

carruage y horquillas:

37. cadena de carga, condición inspeccionar y ajustar

38. cadena de elevador, condición, inspección y ajuste 

39. lubricar horquillas

lavado y engrasado en general

mano de obra en todos los equipos

el servicio inlcuye las siguientes refacciones:

LÍQUIDO y espray dielectrico

liquido de frenos

productos de limpieza

grasa

bicarbonato de sodio

agua bidestilada

mano de obra preventiva y correctiva

kit de contactos para bomba hidraulica

kit de contactos de frente y reversa

observaciones: tres montacargas y cinco patines hidraulicos

las refacciones  como son: de los sistemas electricos, transmisión, frenos, mastil, y llantas se deberan cotizar por separado.

los mantenimientos correctivos se deberan atender máximo 48 horas del reporte de falla.

deberan de presentar reporte fotografico y por escrito de las actividades realizadas y de las recomendaciones deberan de llevar una b itacora de los mantenimientos para control.

MINIESPLIT DE 1 A 5 T.R.

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIESPLIT DE 1 A 5 T.R.
	SERVICIO
	104
	243


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y  EL CORRECTIVO QUE SE GENERE  CON  REFACCIONES  NUEVAS ORIGINALES A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MULTISPLIT, UNIDAD DE VENTANA, PAQUETE , MARCA: YORK,.SANYO,TRANE,CARRIER, LG, GE.CONSISTE EN: DESARMADO DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA EN SITIO, LIMPIEZA DE FILTROS, LAVADO DE CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON MASTER FON APLICACIÓN DE INHIBIDOR AROMATICO EN EVAPORADORA Y CONDENSADORA, CAMBIO DE BALEROS A MOTOR  DE TURBINA,  Y TURBINA SI ES NECESARIO, CAMBIO DE CHAROLAS EN MAL ESTADO, CAMBIO DE ELEMENTO TERMICO, CAMBIO DE BALEROS A MOTOR  DE VENTILADOR DE CONDENSADORA, REAPRIETE DE TORNILLERIA EN ELEMENTOS MECANICOS Y ELÉCTRICOS, CAMBIO DE CAPACITORES Y KIT DE ARRANQUE,  CAMBIO DE CABLEADO NECESARIO, ZAPATAS, TERMINALES ELECTRICAS, REPARACION DE FUGAS Y RECARGA DE GAS, SI ES NECESARIO, ARMAR UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA PROBAR EQUIPO: REVISAR VOLTAJE DENTRO DEL RANGO, AMPERAJE DE COMPRESOR, AMPERAJE DE MOTORES, TEMPERATURA DE SUCCIÓN, TEMPERATURA DE DESCARGA PRESION DE SUCCIÓN, PRESIÓN DE DESCARGA, AJUSTE DE TERMOSTATO, REVISAR MAGNETICOS Y PLATINOS, ENTREGA DE EQUIPO A SATISFACCION, LIMPIEZA DEL AREA,  PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION IMSS.

EL SERVICIO CORRECTIVO SE PRESTARÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIO EN UN  LAPSO NO MAYOR DE 48 HORAS HÁBILES, CONTANDO A PARTIR DE QUE SE HAYA EFECTUADO EL REPORTE DE SERVICIO

UNIDADES DE SOPORTE U.P.S.

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A UNIDADES DE SOPORTE UPS SIEMENS
	SERVICIO
	2
	4

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A UNIDADES DE SOPORTE UPS ILESA INC.
	SERVICIO
	1
	2


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
PARTIDA 9,10
MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y  EL CORRECTIVO INCLUYE:

· TRANSPORTE Y GASTOS DEL PERSONAL TECNICO

· MATERIALES DE USO COMUN PARA LA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO

· INSPECCIÒN DEL EQUIPO EN OPERACIÓN

· VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

· MEDICIONES DE VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA

· REPOSICIÓN DE LAS BATERIAS DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA MEDICIÓN

· RUTINA DE BY-PASS MANUAL

· DESENERGIZACIÓN DEL TABLERO: ALIMENTACIÓN, CARGAS Y BATERIAS

· LIMPIEZA DE TABLEROS UPS Y BATERIAS

· INSPECCIÓN DE CABLEADO INTERNO Y SUSTITUCIÓN DE SER NECESARIO

· VERIFICACIÓN DE PROTECCIONES ELECTRICAS

· PRUEBA ESTATICA DE CADA UNA DE LAS BATERIAS

· INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA ELECTRONICA DEL SISTEMA

· ENERGIZACIÓN DEL EQUIPO

· PRUEBAS DE ELECTRONICA Y CONTROL

· PRUEBAS DEL IVERSOR EN VACIO

· PRUEBAS DEL RECTIFICADOR Y BATERIAS

· PRUEBAS DEL RECTIFICADOR A TRAVES DEL INVERSOR

· PRUEBA DINAMICA DE BATERIAS

· PRUEBAS DE TRANSFERENCIA

· MEDICIÓN DE PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LA UPS CON CARGA

· REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO

· VERIFICACIÓN DE FUCNIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL E INDICADORES DE ALARMA

· REVISIÓN DEL SISTEMA  DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO, DESCARGA, CONECTORES, SULFATACIONES Y PROTECCIONES

· PROTOCOLO DE ENTREGA DEL EQUIPO Y BANCO DE BATERIAS EN OPERACIÓN NORMAL

EL SERVICIO CORRECTIVO SE PRESTARÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIO EN UN  LAPSO NO MAYOR DE 48 HORAS HÁBILES, CONTANDO A PARTIR DE QUE SE HAYA EFECTUADO EL REPORTE DE FALLA
MODULO DE LAVADO Y MODULO DE SECADO

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	11
	MANTENIMIENTO A LAVADORAS MARCA UNIMAC  No. DE SERIE 3100100975, 3090197559, 3090197537

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	4
	9

	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO LB-755-PM-V CAPACIDAD 55 KG
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA MARCA UNIMAC MODELO UW 125PVU50012
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	14
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 PM-V
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA EXTRACTORA  MARCA UNIMAC MODELO UW 125TVQU1002 DE 50 KG CAPACIDAD
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	5
	9

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC DE 55 KG, MODELO DT120FGMW0021 CON DOBLE MOTOR Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	3
	6

	17
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA HUEBESCH MODELO HT50LRTS6G1W02 CON  SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	18
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC DE 55 KG, MODELO DT120SGOMW0021 CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER CORP MODELO 120 CON  SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	20
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC  MODELO UT120LRMF6G1W03 CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	5
	9

	
	
	
	
	
	27
	51


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
PARTIDA: 11, 12, 13, 14 Y 15.   
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL

CAMBIO DE CHUMACERAS DE LA CANASTA, RETENES Y SELLOS DE AGUA

MANTENIMIENTO A MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIO DE BALEROS, LAVADO Y BARNIZADO DEL EMBOBINADO, (RECTIFICACIÓN DE ROTOR Y TAPAS EN CASO DE SER NECESARIO)

REVISIÓN Y LIMPIEZA DE ELECTROVÁLVULAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, DOSIFICADORES Y DREN (ENCASO QUE SE ENCUENTRE VÁLVULAS DAÑADAS REPONER)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIADOR DE FRECUENCIA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE VALORES DE FUNCIONAMIENTO EN CADA COMPONENTE ELECTRÓNICO DEL VARIADOR, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMPUTADORA DE LA LAVADORA, REVISANDO EL MICROPROCESADOR Y PROGRAMAS DE LAVADO, DEJANDO EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL.

PARTIDA: 16, 17, 18, 19 Y 20:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL Y CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DESMONTE DE LA CANASTA PARA SUS AJUSTES Y BALANCEO, REPOSICIÓN DE CHUMACERAS, REVISIÒN DE CRUCETAS, DESMONTE DEL MOTOR ELECTRICO PARA SUSTITUCIÒN DE BALEROS INCLUIDO, LAVADO DE EMBOBINADO Y BARNIZADO(RECTIFICACIÒN DE TAPAS Y ROTOR EN CASO DE SER NECESARIO); SUSTITUCIÒN DE CONTROL DE IGNICIÒN, CABLE DE ALTO VOLTAJE PARA ELECTRODO, ELECTRODO DE CHISPA PARA IGNICIÒN, SENSORES DE TEMPERATURA Y LIMPIEZA DE QUEMADORES DE GAS; INCLUYE SU REPOSICIÒN EN CASO DE SER NECESARIO.

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRONICO, LIMPIANDO Y REVISANDO LOS COMPONENTES, ASI COMO LOS AJUSTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA DE IGNICIÒN, INLCUYENDO, REFACCIONES, CAMBIO DE BALEROS,  Y RETENES A CAJA DE TRANSMISIÒN Y FLECHA, RECTIFICACIÒN DE ENGRANES Y FLECHA, REVISIÒN Y REPARACIÒN DE ENSAMBLE DE PUERTA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y RETIRO DE LOS DESPERDICIOS Y  LIMPIEZA EXAHUSTIVA.

EL SERVICIO CORRECTIVO SE DARÀ LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN UN MAXIMO DE 48 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL REPORTE DE FALLA
MAQUINAS DE ESCRIBIR

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	21
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ESCRIBIR

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	184
	459

	
	
	
	
	
	
	


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
PARTIDA: 21
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:

· DESARMAR LA MAQUINA PARA LAVARLA Y LIMPIARLA

· AJUSTE DE MECANISMOS

· LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES

· REPOSICION DE CINTA

· INCLUYE REFACCIONES MENORES

EL SERVICIO CORRECTIVO SE DARÀ LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN UN MAXIMO DE 24 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL REPORTE DE FALLA
MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS PULIDORAS MARCA MASISA MODELO D2415

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	9
	22

	23
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS ABRILLANTADORAS  MARCA KOBLENZ;MASISA MODELO B-1500 DE 1.5 LITROS

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	9
	22


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
PARTIDA: 22, 23
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:
REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO

1. LIMPIEZA Y ENGRASADO DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN

2. LAVAR MOTOR

3. REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO

4. LAVADO DE MOTOR CON LIQUIDO DIELECTRICO

5. BARNIZADO DEL MOTODO

6. SUSTITUCIÓN DE BALEROS

7. REVISIÓN DE AMPERAJE A MOTOR CON REGISTRO DE BITACORA

8. VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

9. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.

EL SERVICIO CORRECTIVO SE DARÀ LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN UN MAXIMO DE 24 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL REPORTE DE FALLA
ARCO EN “C” SIEMENS SERIMOBIL

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	24
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a equipo Arco en “C”  marca Siemens modelo Serimobil
	SERVICIOS
	3
	6


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

PARTIDA 24
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:

· REVISIÓN OCULAR PARA DETECTAR DAÑOS FÍSICOS EN TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO.

· DESENSAMBLE DE ESTACIÓN DE TRABAJO.

· LIMPIEZA DE TODAS LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· REVISIÓN DE CONECTORES Y PILA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· REVISIÓN DE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE TARJETAS.

· LIMPIEZA DE VENTILADORES DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO.

· ARMADO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· CAMBIO DE PILAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS EN LA PRIMERA VISITA.

· VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO.

· REVISIÓN DE LA CALIBRACIÓN POR SOFTWARE EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO POR MEDIO DE LA LAP-TOP Y PROGRAMA RUT.

· DEPURACIÓN DE IMÁGENES DE LOS PACIENTES POR SOFTWARE EN CASO QUE ASÍ LO REQUIERA LA UNIDAD.

· DESENSAMBLE DE LAS PARTES DEL GENERADOR DE RAYOS X.

· REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS DEL GENERADOR.

· LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS DEL GENERADOR.

· LIMPIEZA DE TODAS LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· REVISIÓN DE CONECTORES.

· REVISIÓN DE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE TARJETAS.

· ARMADO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· REVISIÓN DE TANQUE DE ALTO VOLTAJE.

· REVISIÓN DE TUBO DE RX.

· REVISIÓN DE CABLES DE ALTO VOLTAJE.

· LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TUBO DE RAYOS X, TANQUE DE ALTO VOLTAJE Y CABLES DE ALTO VOLTAJE.

· REVISIÓN DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN.

· ALINEACIÓN DEL TUBO DE RX CON CÁMARA DE TV.

· CALIBRACIÓN DE LAS SEÑALES Y LOS VOLTAJES POR HARDWARE.

· CALIBRACIÓN DE LAS DOSIS DE RAYOS X CON DOSÍMETROS CERTIFICADOS.

· CALIBRACIÓN DE LOS NIVELES DE GRISES.

· CALIBRACIÓN POR SOFTWARE.

· SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE FORMA CONJUNTA DE TODO EL ARCO EN C.

· SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINALES PARA LA ENTREGA DE EQUIPO.

· SE INCLUYEN TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

· TIEMPO DE RESPUESTA DE 48 HORAS UNA VEZ RECIBIDO EL REPORTE DE FALLA DEL EQUIPO.
ARCO EN “C” OEC 9800

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	25
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a equipo Arco en “C”  marca OEC modelo 9800
	SERVICIOS
	1
	2


26.3.1  DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

PARTIDA 25
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:

· REVISIÓN OCULAR PARA DETECTAR DAÑOS FÍSICOS EN TODAS LAS PARTES DEL EQUIPO.

· DESENSAMBLE DE ESTACIÓN DE TRABAJO.

· LIMPIEZA DE TODAS LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· REVISIÓN DE CONECTORES Y PILA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· REVISIÓN DE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE TARJETAS.

· LIMPIEZA DE VENTILADORES DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO.

· ARMADO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· CAMBIO DE PILAS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS EN LA PRIMERA VISITA.

· VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO.

· REVISIÓN DE LA CALIBRACIÓN POR SOFTWARE EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO POR MEDIO DE LA LAP-TOP Y PROGRAMA RUT.

· DEPURACIÓN DE IMÁGENES DE LOS PACIENTES POR SOFTWARE EN CASO QUE ASÍ LO REQUIERA LA UNIDAD.

· DESENSAMBLE DE LAS PARTES DEL GENERADOR DE RAYOS X.

· REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS DEL GENERADOR.

· LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS DEL GENERADOR.

· LIMPIEZA DE TODAS LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· REVISIÓN DE CONECTORES.

· REVISIÓN DE BUENA COMUNICACIÓN ENTRE TARJETAS.

· ARMADO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

· REVISIÓN DE TANQUE DE ALTO VOLTAJE.

· REVISIÓN DE TUBO DE RX.

· REVISIÓN DE CABLES DE ALTO VOLTAJE.

· LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE TUBO DE RAYOS X, TANQUE DE ALTO VOLTAJE Y CABLES DE ALTO VOLTAJE.

· REVISIÓN DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN.

· ALINEACIÓN DEL TUBO DE RX CON CÁMARA DE TV.

· CALIBRACIÓN DE LAS SEÑALES Y LOS VOLTAJES POR HARDWARE.

· CALIBRACIÓN DE LAS DOSIS DE RAYOS X CON DOSÍMETROS CERTIFICADOS.

· CALIBRACIÓN DE LOS NIVELES DE GRISES.

· CALIBRACIÓN POR SOFTWARE.

· SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE FORMA CONJUNTA DE TODO EL ARCO EN C.

· SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINALES PARA LA ENTREGA DE EQUIPO.

· SE INCLUYEN TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

· TIEMPO DE RESPUESTA DE 48 HORAS UNA VEZ RECIBIDO EL REPORTE DE FALLA DEL EQUIPO.

.
ELECTROENCEFALOGRAMA NICOLET VIKING

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	26
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a Electroencefalograma marca Nicolet modelo vikin
	SERVICIOS
	1
	2


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

PARTIDA 26
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:

· DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DIAGNÓSTICO NECESARIOS DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO

·  LAS ORDENES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYEN UN PERIODO DE ATENCIÓN MÁXIMO DE 24 HRS. EN UN HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 17:00 HRS

·  ASÍ MISMO SE INCLUYE DENTRO DE LA PRESENTE PROPUESTA LAS ASESORIAS TÉCNICAS Y DE CAPACITACIÓN A USUARIOS Y TÉCNICOS QUE EL CENTRO DETERMINE Y HASTA UN MÁXIMO DE 4 OCASIONES DURANTE LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

· DESARME GENERAL, LIMPIEZA PROFUNDA DE EXTERIORES CON REACTIVOS AUTORIZADOS ESPECÍFICOS POR ELEMENTO Y ANTIESTÁTICOS

·  LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE Y CALIBRADO CONTRA-REFERENCIADO A NIVELES DE OPERACIÓN DE DISEÑO A LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS 

· MANO DE OBRA EN LA SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS 

· CALIBRACIÓN DE VALORES AUTORIZADOS PARA OPERAR LAS FUENTES DE ENERGÍA

· VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL DE POTENCIALES EVOCADOS

· LIMPIEZA, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL FOTO ESTIMULADOR

· REVISIÓN DE ELECTRODOS Y SEGURIDAD ELÉCTRICA. 

· DEPURACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL

· VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD EN GENERAL DEL EQUIPO, COMPONENTES Y ACCESORIOS

· ASESORÍA TELEFÓNICA Y EN GENERAL CON RESPECTO A SU OPERACIÓN Y CONTINUIDAD DE SERVICIO. 

INCLUYE UN JUEGO DE ELECTRODOS PARA ESTUDIO DE NEUROCONDUCCION.
TABLERO DE AISLAMIENTO

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	27
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a Tablero de Aislamiento quirófanos
	SERVICIOS
	5
	12


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

PARTIDA 27
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:
1. LIMPIEZA GENERAL

2. VERIFICACION DE LOS VALORES DE VOLTAGE DE OPERACIÓN

3. VERIFICACION DE LA POLARIDAD DE LOS INTERRUPTORES DERIVADOS Y LOS CONTACTOS CORRESPONDIENTES

4. VERIFICACION DEL TORQUE DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS

5.  PRUEBA DEL INDICADOR DINAMICO DE PELIGRO MAR IV

6. PRUEBAS DE LOS INDICADORES DE PELIGRO REMOTO

7. CREACION DE UNA BITACORA DE LOS VALORES DE CORRIENTE DE FUGA DEL EQUIPO EN VACIO
INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE MEDRAD

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	28
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a equipo de Inyección de medios de contraste marca Medrad modelo Vistron
	SERVICIOS
	2
	4


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

PARTIDA 28
A) SERVICIO PROPORCIONADO POR PERSONAL TÉCNICO CERTIFICADO POR MEDRAD.

B) UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUIDO LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE.

C) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ILIMITADOS.

D) SOPORTE TÉCNICO DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 19:00 HRS.

E) ATENCIÓN TELEFÓNICA MÁXIMO EN 24HRS. DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 19:00HRS.

F) ATENCIÓN EN EL SITIO PARA LA CORRECCIÓN DE LA FALLA EN UN MÁXIMO DE 72HRS. DE LUNES A VIERNES

DE 8:30 A 19:00HRS.

G) REPARACIÓN TOTAL DEL EQUIPO EN UN MÁXIMO DE 96HRS. LUNES A VIERNES DE 8:30 A 19:00HRS.

H) COBERTURA DE REFACCIONES.
ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES
	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	29 
 
	Análisis de aguas residuales
	SERVICIOS
	20
	40


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A UNIDADES MÉDICAS.

· MUESTREO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS  RESIDUALES DE LOS INMUEBLES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILADO, DRENAJE Y/O COLECTOR URBANO O MUNICIPAL.

· ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO, T BIOQUÍMICO DE LAS MUESTRAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002 ECOL/1996.

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.
JARDINERÍA; PODA, DESRAME Y LIMPIA DE ÁRBOLES
	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	30
	Jardinería
	M2 MES ATENDIDO
	86,128
	215,320

	31
	Poda, desrame y limpia de arboles
	PIEZA ANUAL
	50
	118


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

PARTIDA 30
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:

MANTENIMIENTO DE AREAS DE JARDÍN, CONSISTENTE EN PODA DE PASTO EN AREAS ABIERTAS A UNA  ALTURA DE 1 A 3 CM. RECORTE Y PODA DE PLANTAS ORNAMENTALES. SEGÚN  EL  TIPO DE PASTO A RECORTAR CON PODADORA MANUAL  O MOTORIZADA, CON FRECUENCIA  SEMANAL  RECORTE DE ORILLAS, ALINEADO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRECALLE  ENTRE EL  PASTO Y LA BANQUETA O GUARNICION DE 5 A 15 CM CON  PALA O TIJERA DE PODAR  O  MAQUINA DESORILLADORA  CON FRECUENCIA SEMANAL LA TOTALIDAD DEL AREA JARDINADA;  DESHIERBE DE PLANTAS PARASITAS ELIMINANDOLAS DE RAIZ CON FRECUENCIA SEMANAL; FITOSANIDAD (FUMIGACION) Y NUTRICION (FERTILIZADO) CON LA FRECUENCIA CADA 3 MESES. UTILIZANDO PRODUCTOS QUIMICOS Y/O ORGANICOS DE BAJA O NULA TOXICIDAD. REGADO EN SU TOTALIDAD DE JARDINES Y PLANTAS DIARIO, DE 19:00 HORAS EN ADELANTE HASTA LAS 24:00;  BARRIDO, RECOLECCION Y DESALOJO DE DESECHOS CON UNA FRECUENCIA DIARIA, COMO BASURAS (PAPELEO,  HOJARASCA, BOLSAS Y BOTES DE PLASTICO, ETC.) DEBERAN SER DESALOJADAS DE LA  UNIDAD Y DEPOSITARLA EN  LOS  TIRADEROS MUNICIPALES  INCLUYE: MATERIALES: BOLSAS PLÁSTICAS, FERTILIZANTES, HERBICIDAS; HERRRAMIENTA, EQUIPO DE JARDINERIA Y SEGURIDAD, MANO DE OBRA.    

PARTIDA 31
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:

PODA, DESRRAME Y LIMPIA DE ÁRBOLES A CUALQUIER ALTURA (FICUS, ALMENDRO, PRIMAVERAS, MANGO, HULE, HIGUERA, PAROTA Y DEMAS ÁRBOLES DE LA REGION), PALMERAS CUALQUIER TIPO A CUALQUIER ALTURA, CON UNA FRECUENCIA DE CADA CUATRO MESES. INCLUYE CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES, RECOLECCION Y DESALOJO DE DESECHOS, COMO BASURAS (RAMAS, PALAPAS, FRUTOS Y DESHECHOS, ETC.) DEBERAN SER DESALOJADAS DE LA  UNIDAD Y DEPOSITARLA EN  LOS  TIRADEROS MUNICIPALES, MATERIALES: BOLSAS PLASTICAS, HERBICIDAS; HERRRAMIENTA, EQUIPO DE JARDINERIA Y SEGURIDAD, MANO DE OBRA.
CONTROL DE FAUNA NOCIVA

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	32

	Control de Fauna Nociva
	SERVICIOS
	362,464
	906,128


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN LAS UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IMSS EN COLIMA DEBE DE SER UN CERCO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD, UN CERCO EN EL EXTERIOR PEGADO A LA UNIDAD Y UN CERCO EN LA BARRERA PERIMETRAL.

FUMIGACIÓN DE EXTERIOR E INTERIOR CONTROL DE FAUNA NOCIVA, BASANDOSE EN LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR EL IMSS Y QUE CUMPLEN CON LA REGLAMENTACIÓN DE LA CICORAFEST (COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL CONTROL DEL PROCESO Y USO DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS) ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD ESTATAL Y QUE DEBERÁN APEGARSE  A LOS DIFERENTES MÉTODOS DE APLICACIÓN:

MÉTODO RESIDUAL: APLICACIÓN RESIDUAL GENERAL, APLICACIÓN RESIDUAL LOCALIZADA, APLICACIÓN RESIDUAL EN GRIETAS Y HENDIDURAS.

TRATAMIENTOS ESPECIALES O NEBULIZACIÓN: NEBULIZACIÓN EN FRÍO, NEBULIZACIÓN EN CALIENTE.

TRATAMIENTOS CON CEBOS Y TRAMPAS ADHESIVAS.

MÉTODOD DE CONTROL INTEGRAL (COMBINACIÓN DE MÉTODOS):

PARA LA APLICACIÓN DE MÉTODOS SE DEBERÁ COORDINAR CON EL REPRESENTANTE DEL INMUEBLE O SERVICIOS, Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN POR EL INTERIOR Y EXTERIOR PARA LOCALIZAR LOS LUGARES DE REFUGIO Y DESCANSO DE LAS PLAGAS, DAÑOS OCASIONADOS POTENCIALMENTE, CAUSAS Y VÍAS DE ACCESO, SE IDENTIFICA LA PLAGA PROBLEMA CON LAS EVIDENCIAS O SEÑALES DE INFESTACIÓN ENCONTRADAS SE DETERMINAN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O ELIMINACIÓN MAS APROPIADAS A CADA ÁREA O SERVICIO, DEBERÁ REALIZARSE UNA ROTACIÓN DE PRODUCTOS DE DIFERENTE GRUPO QUÍMICO PARA EVITAR EL DESARROLLO DE TOLERANCIA Y RESISTENCIA A UN SOLO TIPO DE PRODUCTO: LOS PRODUCTOS SERÁN SELECCIONADOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA Y PLAGA EXISTENTE, CON LAS AUTORIDADES DEL INMUEBLE O SERVICIO, DETERMINARÁN EL DÍA, HORA Y TRATAMIENTO APROPIADO, POR LO ANTERIOR INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS, TRANSPORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SEGURIDAD E HIGIENE, ELEVACIÓN DE CUALQUIER NIVEL DE LIMPIEZA.

LIMPÍEZA DE UNIDADES

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	33

	Limpieza de Unidades IMSS
	JOR/MES LIMPIO
	905
	2,262


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

LIMPIEZA DE UNIDADES: LAVADO, SELLADO Y PULIDO DE PISOS CON FRECUENCIA QUINCENAL DE  MARMOL, CERAMICOS, VINILICOS, LOSETAS DE BARRO, UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS; LIMPIEZA Y LAVADO DE  MUROS, VIDRIOS, PUERTAS. VENTANAS, CANCELERIA, AREAS EXTERIORES ( PETREAS ), MOBILIARIO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE SANITARIOS, EQUIPOS DE OFICINA, ORNAMENTOS DEL EDIFICIO, REGADO DE PLANTAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO, RECOLECION DE BASURAS, CORTINAS, EN FORMA RUTINARIA DIARIA.

NOTA: REALIZAR EXAUSTIVOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSISTENTE EN LA ELIMINACION DE LA SUCIEDAD, GRASAS, MATERIA ORGANICA Y AGENTES INFECCIOSOS DE TODAS LAS SUPERFICIES VISIBLES Y OCULTAS POR MEDIO DE LAVADO, DETALLADO Y FREGADO DETELLADAMENTE, CON EL FIN DE EVITAR CUALQUIER ACUMULACION DE MUGRE Y ELEMENTO QUE FAVORESCA LA PROLIFERACION DE MICRORGANISMOS PATOGENOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES, ESTE ULTIMO CON UNA FRECUENCIA MENSUAL.

* LA EMPRESA CONTRATADA DEBERA PROVEER DE LOS SIGUIENTES

MATERIALES PARA EL AESO:

* FRANELA, BOLSAS PLASTICAS, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, FIBRAS, LIJAS, DESENGRASANTES, ESCOBAS, TRAPEADOR, MOP, CUBETA RECOGEDOR, GUANTES, CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS.           NOTA: LA JORNADA DEBERA SER PLENAMENTE REGISTRADA Y AVALADA POR EL DIRECTIVO ENCARGADO DEL EDIFICIO EN BITACORA DE ASISTENCIA Y/O TARJETA DE CHECADO CON RELOJ.

LIMPIEZA DE CRISTALES

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	34

	Limpieza de Cristales
	M2/MES LIMPIO
	53,040
	132,600


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

LIMPIEZA DE CRISTALES A CUALQUIER ALTURA EN  FACHADAS,  AMBAS CARAS CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:  
 1.- APLICAR CON ATOMIZADOR PRODUCTO ESPECIALIZADO PARA LIMPIEZA DE CRISTALES                                                                     

 2.- ATOMIZE POR LA PARTE MAS ALTA DEL VIDRIO A TODO LO ANCHO Y LO ALTO DEL VIDRIO.                                                                                  

 3.- LO MAS PRONTO POSIBLE JALE LA SOLUCION ATOMIZADA HACIENDO "S" CON LA CRUCETA.                                                                 

 4.- SEQUE CON UNA FRANELA LA CRUCETA Y EL MARCO DEL VIDRIO

 5.- ENJUAGUE LA FRANELA EN LA CUBETA TANTAS VECES SEA NECESARIO Y EXPRIMA MUY BIEN.                                                                

 6.- REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO TANTAS VECES SEA NECESARIO HASTA QUE QUEDE LIMPIO A SATISFACCION DEL IMSS.

 7.- LIMPIEZA DE PERFILES DE ALUMINIO, FIERRO, MADERA, INTERIOR Y EXTERIOR                          

 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES: FRANELA, CRUCETA, PRODUCTO ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE CRISTALES, CUBETAS; HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION: ANDAMIOS, ESCALERAS, ARNECES, LENTES DE PROTECCION; MANO DE OBRA, ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.         

NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2/MES LIMPIOS, EL VOLUMEN GENERADO PARA COBRO SERA CONSIDERADO POR UNA SOLA CARA.

MANTENIMIENTO ALBERCA

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	35
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALBERCA, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y  MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTROMECANICAS E HIDRAULICAS

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	5
	12


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
PARTIDA: 35
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALBERCA SEMIOLIMPICA, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

LIMPIEZA DE ALBERCA, BARRIDO Y ASPIRADO, RETROLAVADO DIARIO, ADICIÓN DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS(SUMINISTRADOS POR LA EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIO), DESALOJO DE BASURA EN EL INTERIOR, CEPILLADO DE AZULEJO CON CERDAS DE ACERO, LIMPIEZA DE CARCAMO DE LOS DESNATADORES, ASI COMO EL REGISTRO DIARIO EN BITACORA DE LAS CONDICIONES DEL AGUA Y LOS PARAMETROS REQUERIDOS PARA EVITAR PAROS NO PROGRAMADOS.

LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS SIN PRESENCIA DE FUGAS DE AGUA, NI RESIDUOS DE ACEITE O ELEMENTOS NO PROPIOS DEL ÁREA, ORDENAR LOS ESPACIOS LIBRES DE OBSTACULOS.

LIMPIEZA EXTERIOR DELIMITADA POR EL CANCEL Y POR LA MAYA CICLON LIBRE DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PARA EVITAR ACCIDENTES, INCLUYENDO LOS BAÑOS VESTIDORES PUBLICOS DE HOMBRES Y MUJERES SIN INTERFERIR EN LAS ACTIVIDADES DE LA ALBERCA Y SUS USUARIOS, DEBIENDOSE MANTENER LIMPIOS TODA LA JORNADA DE ACTIVIDADES

LIMPIEZA DE LA BODEGA DE RESGUARDO DE QUIMICOS, ORDENANDOLA PARA EVITAR ACCIDENTES, INTERIOR Y PATIO EXTERIOR, INCLUYENDO EL ÁREA DEL CANAL EN LA PERIFERIA DE LA ALBERCA HASTA LA SALIDA DEL CANAL, APROXIMADAMENTE 40 METROS LINEALES.

MANTENIMIENTO A MOTORES, FILTROS, VALVULAS, INCLUYENDO REFACCIONES, INSUMOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS.
PLANTAS, MACETAS EN INTERIORES Y EXTERIORES

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	36
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS Y MACETAS EN INTERIORES Y EXTERIORES

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	112
	282


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
PARTIDA:36
EL SERVICIO A REALIZAR INCLUYE LO SIGUIENTE:
· MANTENIMIENTO A PLANTAS Y MACETAS CONSISTENTE EN:

· RECORTE Y PODA DE PLANTAS ORNAMENTALES CON FRECUENCIA SEMANAL RECORTE DE ORILLAS, ALINEADO, DESHIERBE DE PLANTAS  PARASITAS  ELIMINANDOLAS DESDE LA RAIZ CON FRECUENCIA SEMANAL; FITOSANIDAD (FUMIGACION Y NUTRICION, FERTILIZADO CON UNA FRECUENCIA  CADA 3 MESES, UTILIZANDO PRODUCTOS QUIMICOS Y/O ORGANICOS DE BAJA O NULA TOXICIDAD. REGADO EN SU TOTALIDAD DE PLANTAS CADA TERCER DIA, RECOLECCION Y DESALOJO DE DESECHOS CON FRECUENCIA DIARIA COMO (HOJARASCA, BOLSAS Y BOTES DE PLASTICO, BOTELLAS, PAPEL, ETC.) DEBEN SER DESALOJADAS  DE LA UNIDAD Y DEPOSITARLOS EN LOS TIRADEROS MUNICIPALES, INCLUYE MATERIALES: BOLSAS PLASTICAS, FERTILIZANTES, HERBICIDAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE JARDIN Y SEGURIDAD, MANO DE OBRA.

· INCLUYE: REPOSICION DE PLANTAS Y TIERRA EN CASO DE SER NECESARIO

LIMPIEZA DE OBRAS EXTERIORES
	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	37
	LIMPIEZA DE OBRAS EXTERIORES
	SERVICIO
	102,909
	257,256


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:
LIMPIEZA EXTERNA DE OBRA EXTERIOR DIARIO, BANQUETAS , EXPLANADAS, PATIO DE MANIOBRAS, HASTA UN METRO DE LA CALLE, CON RETIRO DE CHICLES, SUCIEDAD, TIERRA, POLVO, BASURA EN FORMA MECANICA, PAPELEO INTERMITENTE (LIMPIO DE 8:00 A 20 HORAS), Y DEPOSITADA EN LA GRAPA EXPROFESA PARA ELLO.

LO ANTERIOR INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS, TRANSPORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SEGURIDAD E HIGIENE.
ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

PROGRAMA DE ENTREGAS

DUPLICADORES MARCA RICOH
	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	1
	MANTENIMIENTO A DUPLICADORES
	SERVICIO
	20
	48


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA PARA LAS UNIDADES
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1  
	X
	X
	X
	X
	X
	       X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	1
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1
	SERV.
	5
	12
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COLONIA MAGISTERIAL COL CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10


	SERV.
	5
	12
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 COL. SOLEARES  CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4
	SERV.
	5
	12
	H. COLEGIO MILITAR NO. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO II
	SERV.
	5
	12
	CALLE MARIANO MATAMOROS No. 180 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	
	
	
	20
	48
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 24 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
EQUIPO DE REVELADO AUTOMATICO

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REVELADO MARCA KODAK MODELO M6B
	SERVICIO
	2
	3

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REVELADO MARCA KODAK MODELO PROMAT 2000 A
	SERVICIO
	2
	3

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REVELADO MARCA PROTEC, FISHER Y COMPAC, FUTURA  MODELO 
	SERVICIO
	10
	15


para el caso del mantenimiento correctivo el tiempo de respuesta o de atención al equipo será en un tiempo no mayor a 48 horas una vez recibido el reporte de falla.
PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 

	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2, 3, 4
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	2
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1
	SERV.
	2
	3
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COLONIA MAGISTERIAL COL CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	3
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 19
	SERV.
	2
	3
	JAVIER MINA No. 301 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10


	SERV.
	4
	6
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES CP.28869 EN MANZANILLO, COL.
	CUATRIMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4
	SERV.
	2
	3
	H. COLEGIO MILITAR No. 1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 17
	SERV.
	2
	3
	AV. PAROTAS ESQUINA CON PINO COL. VALLE DE AS GARZAS BARRIO I MANZANILLO, COL.
	CUATRIMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 2
	SERV.
	2
	3
	CALLE 10 S/N UNIDAD PADRE HIDALGO CP 28200 EN MANZANILLO, COL.
	CUATRIMESTRAL

	
	
	
	
	10
	15
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
CAMARA FRÍA

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	5
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA FRÍA
	SERVICIO
	5
	12


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	5
	LAS 24 HORAS DEL DÍA
	ALMACEN
	SERV.
	5
	12
	ZARAGOZA No. 199 COL. ALTA VILLA, CP 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	MENSUAL


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 04 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
MONTACARGAS Y PATINES HIDRAULICOS

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTACARGAS MARCA CLARK
	SERVICIO
	15
	36

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PATINES HIDRAULICOS
	SERVICIO
	24
	60


los mantenimientos correctivos se deberan atender máximo 48 horas del reporte de falla.

PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	6
	DE 8:00 A 16:00 HORAS
	ALMACEN
	SERV.
	15
	36
	ZARAGOZA No. 199 COL. ALTA VILLA, CP 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	MENSUAL

	7
	DE 8:00 A 16:00 HORAS
	ALMACEN
	SERV.
	24
	60
	ZARAGOZA No. 199 COL. ALTA VILLA, CP 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	MENSUAL


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
MINIESPLIT DE 1 A 5 T.R.

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIESPLIT DE 1 A 5 T.R.
	SERVICIO
	104
	243


EL SERVICIO CORRECTIVO SE PRESTARÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIO EN UN  LAPSO NO MAYOR DE 48 HORAS HÁBILES, CONTANDO A PARTIR DE QUE SE HAYA EFECTUADO EL REPORTE DE SERVICIO

PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 3
	SERVICIO
	4
	9
	AV. BASILIO VADILLO Y CHIHUAHUA CP 28300 EN ARMERÌA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 5
	SERVICIO
	2
	3
	CALLE VICTORIA ESQ. BASILIO VADILLO, CUAUHTEMOC, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 11
	SERVICIO
	10
	24
	DOROTEO LOPEZ No. 442 COL. MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 16
	SERVICIO
	6
	15
	FRANCISCO J. MUJICA S/N COL INFONAVIT LA ESTANCIA CP 28040 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 17
	SERVICIO
	8
	18
	AV. PAROTAS ESQUINA CON PINO COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 EN MANZANILLO, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	SEDE DELEGACIONAL
	SERVICIO
	8
	18
	ZARAGOZA No. 62 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÓN TECOMAN
	SERVICIO
	8
	18
	5  DE MAYO No. 33 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÓN COLIMA
	SERVICIO
	2
	3
	ZARAGOZA No. 62 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	TIENDA MANZANILLO
	SERVICIO
	4
	9
	AV. DE LAS PRIMAVERAS No. 4 FRACC. VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219, MANZANILLO
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. COLIMA
	SERVICIO
	5
	12
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N  COL. PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. TECOMAN
	SERVICIO
	6
	15
	H. COLEGIO MILITAR No. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO II MATAMOROS
	SERVICIO
	21
	51
	MATAMOROS No. 180 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO III MEDICOS
	SERVICIO
	11
	27
	ALVARO OBREGON No. 184 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO IV CEDECAP
	SERVICIO
	5
	12
	AV. DE LOS MAESTROS No. 324 COL. HUERTAS DEL SOL CP 28035 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	8
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO V CONTRALORÍA
	SERVICIO
	4
	9
	RINCONADA DE LAS JACARANDAS No. 949 FRACC. CAMINO REAL CP 28040 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	
	
	
	
	104
	243
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
UNIDADES DE SOPORTE U.P.S.

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A UNIDADES DE SOPORTE UPS SIEMENS
	SERVICIO
	2
	4

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A UNIDADES DE SOPORTE UPS ILESA INC.
	SERVICIO
	1
	2


EL SERVICIO CORRECTIVO SE PRESTARÁ CUANTAS VECES SEA NECESARIO EN UN  LAPSO NO MAYOR DE 48 HORAS HÁBILES, CONTANDO A PARTIR DE QUE SE HAYA EFECTUADO EL REPORTE DE FALLA
PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	

	10
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	9
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10
	SERVICIO
	2
	4
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 COL SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	SEMESTRAL

	10
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10
	SERVICIO
	1
	2
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 COL SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	SEMESTRAL

	
	
	
	
	
	
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
MODULO DE LAVADO Y MODULO DE SECADO

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	11
	MANTENIMIENTO A LAVADORAS MARCA UNIMAC  No. DE SERIE 3100100975, 3090197559, 3090197537


	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	5
	9

	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA EXTRACTORA MARCA GIRBAU MODELO LB-755-PM-V CAPACIDAD 55 KG
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA MARCA UNIMAC MODELO UW 125PVU50012
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	14
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA MARCA GIRBAU MODELO HS-4022 PM-V
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAVADORA EXTRACTORA  MARCA UNIMAC MODELO UW 125TVQU1002 DE 50 KG CAPACIDAD
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	5
	9

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC DE 55 KG, MODELO DT120FGMW0021 CON DOBLE MOTOR Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	3
	6

	17
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA HUEBESCH MODELO HT50LRTS6G1W02 CON  SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	18
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC DE 55 KG, MODELO DT120SGOMW0021 CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER CORP MODELO 120 CON  SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	2
	3

	20
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC  MODELO UT120LRMF6G1W03 CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO A GAS L.P.
	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	5
	9

	
	
	
	
	
	30
	51


EL SERVICIO CORRECTIVO SE DARÀ LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN UN MAXIMO DE 48 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL REPORTE DE FALLA
PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	12
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	13
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	14
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	15
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	16
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	17
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	18
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	19
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	

	20
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	11
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1 COLIMA
	SERVICIO
	5
	9
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	12
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	2
	3
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	13
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	2
	3
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	14
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	2
	3
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	15
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10 MANZANILLO, COL.
	SERVICIO
	5
	9
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACCIONAMIENTO SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	CUATRIMESTRAL

	16
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1 COLIMA
	SERVICIO
	3
	6
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	17
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	2
	3
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	18
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	2
	3
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	19
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	2
	3
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	20
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10 MANZANILLO, COL.
	SERVICIO
	5
	9
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACCIONAMIENTO SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	CUATRIMESTRAL

	
	
	
	
	30
	51
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
MAQUINAS DE ESCRIBIR

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	21
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ESCRIBIR

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	184
	459


EL SERVICIO CORRECTIVO SE DARÀ LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN UN MAXIMO DE 24 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL REPORTE DE FALLA
PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	21
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	21
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1 COLIMA
	SERVICIO
	94
	234
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	CUATRIMESTRAL

	21
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	18
	45
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	CUATRIMESTRAL

	21
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10 MANZANILLO
	SERVICIO
	72
	180
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES MANZANILLO, COLIMA.
	CUATRIMESTRAL

	
	
	
	
	184
	459
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 24 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
MAQUINAS PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS PULIDORAS MARCA MASISA MODELO D2415


	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	9
	22

	23
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS ABRILLANTADORAS  MARCA KOBLENZ;MASISA MODELO B-1500 DE 1.5 LITROS


	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	9
	22


EL SERVICIO CORRECTIVO SE DARÀ LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN UN MAXIMO DE 24 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL REPORTE DE FALLA
PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	22
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	23
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	22
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1 COLIMA
	SERVICIO
	5
	12
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	22
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	4
	10
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	SEMESTRAL

	23
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1 COLIMA
	SERVICIO
	5
	12
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	23
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 TECOMAN, COL.
	SERVICIO
	4
	10
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COLONIA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	SEMESTRAL

	
	
	
	
	
	
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 24 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
ARCO EN “C” SIEMENS SERIMOBIL

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	24
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a equipo Arco en “C”  marca Siemens modelo Serimobil
	SERVICIOS
	3
	6


TIEMPO DE RESPUESTA DE 48 HORAS UNA VEZ RECIBIDO EL REPORTE DE FALLA DEL EQUIPO.

PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 

	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	24
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	24
	08:00 A 20:00 HRS.
	HGZ No. 10
	SERVICIO
	3
	6
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES CP.28869 EN MANZANILLO, COL.
	CUATRIMESTRAL


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.

ARCO EN “C” OEC 9800

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	25
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a equipo Arco en “C”  marca OEC modelo 9800
	SERVICIOS
	1
	2


· TIEMPO DE RESPUESTA DE 48 HORAS UNA VEZ RECIBIDO EL REPORTE DE FALLA DEL EQUIPO.
PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 

	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	25
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	25
	08:00 A 20:00 HRS.
	HGZ No. 1
	SERVICIO
	1
	2
	AV. DE LOS MAESTROS NO. 149 COL. MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.

ELECTROENCEFALOGRAMA NICOLET VIKING

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	26
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a Electroencefalograma marca Nicolet modelo vikin
	SERVICIOS
	1
	2


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 

	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	26
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	26
	08:00 A 20:00 HRS.
	HGZ No. 1
	SERVICIO
	1
	2
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL. MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.

TABLERO DE AISLAMIENTO

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	27
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a Tablero de Aislamiento quirófanos
	SERVICIOS
	5
	12


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 

	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	27
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	27
	08:00 A 20:00 HRS.
	HGZ No. 1
	SERVICIO
	5
	12
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL. MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE MEDRAD

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	28
	Mantenimiento Preventivo y correctivo a equipo de Inyección de medios de contraste marca Medrad modelo Vistron
	SERVICIOS
	2
	4


       TIEMPOS DE ATENCIÒN: TELEFONICA 4 HORAS, EN SITIO 48 HORAS

PLAZO DE REPARACIÒN: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE ATENCIÒN DEL REPORTE

PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 

	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	28
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	28
	08:30 A 19:00 HRS.
	HGZ No. 1
	SERVICIO
	1
	2
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	28
	08:30 A 19:00 HRS.
	HGZ No. 10
	SERVICIO
	1
	2
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACCIONAMIENTO SOLEARES CP 28869 MANZANILLO, COL.
	SEMESTRAL


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.

ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	29 
 
	Análisis de aguas residuales
	SERVICIOS
	20
	40


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	29 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	29 
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	29
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1
	M2 MES
	2
	4
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COLONIA MAGISTERIAL COL CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	TRIMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4


	M2 MES
	2
	4
	H. COLEGIO MILITAR NO. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	TRIMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10
	M2 MES
	2
	4
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	TRIMESTRAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 2
	M2 MES
	1
	2
	CALLE MARIANO MATAMOROS No. 180 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 3
	M2 MES
	1
	2
	AV. BASILIO VADILLO Y CHIHUAHUA S/N CP 28320 EN ARMERÍA, COL.
	SEMESTRAL

	29
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 5
	M2 MES
	1
	2
	CALLE VICTORIA ESQ. CON BASILIO VADILLO EN CUAUHTEMOC, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 6
	M2 MES
	1
	2
	KM. 23.5 CARRETERA COLIMA-GUADALAJARA, QUESERÍA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 7
	M2 MES
	1
	2
	DOMICILIO CONOCIIDO, COFRADÍA DE JUAREZ MUNICIPIO DE ARMERÍA, CP 28,320 EN ARMERÍA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 9
	M2 MES
	1
	2
	CARRET. MANZANILLO-MINATITLAN S/N  EN MINATITLAN, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF NO. 11
	M2 MES
	1
	2
	DOROTEO LOPEZ No. 442 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 14
	M2 MES
	1
	2
	CALLE 5 DE MAYO S/N JUNTO A LA PRESIDENCIA, LA PLACITA, MICH.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF NO. 15
	M2 MES
	1
	2
	CORREGIDORA S/N NUEVO COAHUAYANA, MICH; ANTES LLAMADO EL RANCHITO, MICH.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 16
	M2 MES
	1
	2
	FCO. J. MUJICA S/N COL. INFONAVIT LA ESTANCIA, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 17
	M2 MES
	1
	2
	AV. PAROTAS ESQ. CON PINO COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 EN MANZANILLO, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 18
	M2 MES
	1
	2
	AV. BENITO JUAREZ No. 118 ESQ. ZARAGOZA COL. ALTA VILLA CP 28950 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 19
	M2 MES
	1
	2
	AV. JAVIER MINA No. 301 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	GUARDERÍA 001
	M2 MES
	1
	2
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N COL. PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	
	
	
	20
	40
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
JARDINERÍA; PODA, DESRAME Y LIMPIA DE ÁRBOLES
	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	30
	Jardinería
	M2 MES ATENDIDO
	86,128
	215,320

	31
	Poda, desrame y limpia de árboles
	PIEZA ANUAL
	50
	118


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	36,37
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	30
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1
	M2 MES
	15,360
	38,400
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COLONIA MAGISTERIAL COL CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4


	M2 MES
	3,840
	9,600
	H. COLEGIO MILITAR NO. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10
	M2 MES
	23,040
	57,600
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 2
	M2 MES
	3,840
	9,600
	CALLE MARIANO MATAMOROS No. 180 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 3
	M2 MES
	1,536
	3,840
	AV. BASILIO VADILLO Y CHIHUAHUA S/N CP 28320 EN ARMERÍA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 5
	M2 MES
	1,920
	4,800
	CALLE VICTORIA ESQ. CON BASILIO VADILLO EN CUAUHTEMOC, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 6
	M2 MES
	1,536
	3,840
	KM. 23.5 CARRETERA COLIMA-GUADALAJARA, QUESERÍA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 9
	M2 MES
	1,920
	4,800
	CARRET. MANZANILLO-MINATITLAN S/N  EN MINATITLAN, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF NO. 11
	M2 MES
	96
	240
	DOROTEO LOPEZ No. 442 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 13
	M2 MES
	2,926
	7,316
	DOMICILIO CONOCIDO VILLA VICTORIA, MICH.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 14
	M2 MES
	2,304
	5,760
	CALLE 5 DE MAYO S/N JUNTO A LA PRESIDENCIA, LA PLACITA, MICH.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF NO. 15
	M2 MES
	7,680
	19,200
	CORREGIDORA S/N NUEVO COAHUAYANA, MICH; ANTES LLAMADO EL RANCHITO, MICH.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 16
	M2 MES
	1,920
	4,800
	FCO. J. MUJICA S/N COL. INFONAVIT LA ESTANCIA, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 17
	M2 MES
	768
	1,920
	AV. PAROTAS ESQ. CON PINO COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 18
	M2 MES
	691
	1,728
	AV. BENITO JUAREZ No. 118 ESQ. ZARAGOZA COL. ALTA VILLA CP 28950 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 19
	M2 MES
	5,184
	12,960
	AV. JAVIER MINA No. 301 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SEDE DELEGACIONAL
	M2 MES
	192
	480
	ZARAGOZA No. 62 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÒN COLIMA
	M2 MES
	1,920
	4,800
	AV. REPUBLICA No. 379 COL. JARDINES DE LA ESTANCIA CP 28048 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. COLIMA
	M2 MES
	3,840
	9,600
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N COL. PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. TECOMAN
	M2 MES
	4,992
	12,480
	H. COLEGIO MILITAR No. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO II MATAMOROS
	M2 MES
	46
	116
	MATAMOROS No. 180 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO IV CEDECAP
	M2 MES
	384
	960
	AV. DE LOS MAESTROS NO. 324 COL. HUERTAS DEL SOL, CP 28035 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO V CONTRALORÍA
	M2 MES
	192
	480
	RINCONADA DE JACARANDAS No. 949 FRACC. CAMINO REAL, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	
	
	
	86,128
	215,320
	
	


	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	31
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1
	PIEZA
	10
	24
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COLONIA MAGISTERIAL COL CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4


	PIEZA
	10
	24
	H. COLEGIO MILITAR NO. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 2
	PIEZA
	8
	20
	CALLE MARIANO MATAMOROS No. 180 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 3
	PIEZA
	3
	6
	AV. BASILIO VADILLO Y CHIHUAHUA S/N CP 28320 EN ARMERÍA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 9
	PIEZA
	1
	2
	CARRET. MANZANILLO-MINATITLAN S/N  EN MINATITLAN, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF NO. 11
	PIEZA
	1
	2
	DOROTEO LOPEZ No. 442 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 16
	PIEZA
	4
	10
	FCO. J. MUJICA S/N COL. INFONAVIT LA ESTANCIA, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 17
	PIEZA
	2
	4
	AV. PAROTAS ESQ. CON PINO COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 EN MANZANILLO, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 19
	PIEZA
	1
	2
	AV. JAVIER MINA No. 301 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÒN COLIMA
	PIEZA
	1
	2
	AV. REPUBLICA No. 379 COL. JARDINES DE LA ESTANCIA CP 28048 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. COLIMA
	PIEZA
	8
	20
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N COL. PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO IV CEDECAP
	PIEZA
	1
	2
	AV. DE LOS MAESTROS NO. 324 COL. HUERTAS DEL SOL, CP 28035 EN COLIMA, COL.
	SEMESTRAL

	
	
	
	
	50
	118
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.

CONTROL DE FAUNA NOCIVA

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	32

	Control de Fauna Nociva
	SERVICIOS
	362,464
	906,128


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	32
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	32
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1
	M2 MES
	64,647
	161,616
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COLONIA MAGISTERIAL COL CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4


	M2 MES
	20,578
	51,444
	H. COLEGIO MILITAR NO. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10
	M2 MES
	66,428
	166,068
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 2
	M2 MES
	28,880
	72,200
	CALLE MARIANO MATAMOROS No. 180 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 3
	M2 MES
	2,568
	6,420
	AV. BASILIO VADILLO Y CHIHUAHUA S/N CP 28320 EN ARMERÍA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 5
	M2 MES
	5,554
	13,884
	CALLE VICTORIA ESQ. CON BASILIO VADILLO EN CUAUHTEMOC, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 6
	M2 MES
	1,935
	4,836
	KM. 23.5 CARRETERA COLIMA-GUADALAJARA, QUESERÍA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 7
	M2 MES
	1,085
	2,712
	DOMICILIO CONOCIIDO, COFRADÍA DE JUAREZ MUNICIPIO DE ARMERÍA, CP 28,320 EN ARMERÍA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 9
	M2 MES
	2,852
	7,128
	CARRET. MANZANILLO-MINATITLAN S/N  EN MINATITLAN, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF NO. 11
	M2 MES
	1,200
	3,000
	DOROTEO LOPEZ No. 442 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 14
	M2 MES
	2,386
	5,964
	CALLE 5 DE MAYO S/N JUNTO A LA PRESIDENCIA, LA PLACITA, MICH.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF NO. 15
	M2 MES
	2,386
	5,964
	CORREGIDORA S/N NUEVO COAHUAYANA, MICH; ANTES LLAMADO EL RANCHITO, MICH.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 16
	M2 MES
	1,988
	4,968
	FCO. J.MUJICA S/N COL. INFONAVIT LA ESTANCIA, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 17
	M2 MES
	9,629
	24,072
	AV. PAROTAS ESQ. CON PINO COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 18
	M2 MES
	2,746
	6,864
	AV. BENITO JUAREZ No. 118 ESQ. ZARAGOZA COL. ALTA VILLA CP 28950 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 19
	M2 MES
	24,471
	61,176
	AV. JAVIER MINA No. 301 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SEDE DELEGACIONAL
	M2 MES
	6,629
	16,572
	ZARAGOZA No. 62 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÒN COLIMA
	M2 MES
	6,092
	15,228
	AV. REPUBLICA No. 379 COL. JARDINES DE LA ESTANCIA CP 28048 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÓN TECOMAN
	M2 MES
	1,061
	2,652
	5 DE MAYO No. 33 ZONA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÓN MANZANILLO
	M2 MES
	6,092
	15,228
	ALLENDE No.222 COL. CENTRO CP 28200 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	TIENDA COLIMA
	M2 MES
	5,180
	12,948
	GUSTAVO DIAZ ORDAZ No. 120 COL. EL MORALETE CP 28060 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	TIENDA TECOMAN
	M2 MES
	6,557
	16,392
	NIÑOS HEROES No. 20 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	TIENDA MANZANILLO
	M2 MES
	2,117
	5,292
	AV. DE LAS PRIMAVERAS No. 4 FRACC. VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 MANZANILLO
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. COLIMA
	M2 MES
	17,943
	44,856
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N COL. PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. TECOMAN
	M2 MES
	31,349
	78,372
	H. COLEGIO MILITAR No. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. MANZANILLO
	M2 MES
	4,565
	11,412
	CALLE DEL PALMAR No. COL. LAS BRISAS CP 28210 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO II MATAMOROS
	M2 MES
	3,994
	9,984
	MATAMOROS No. 180 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO III MEDICOS
	M2 MES
	1,997
	4,992
	ALVARO OBREGON No. 184 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO IV CEDECAP
	M2 MES
	1,853
	4,632
	AV. DE LOS MAESTROS NO. 324 COL. HUERTAS DEL SOL, CP 28035 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO V CONTRALORÍA
	M2 MES
	1,440
	3,600
	RINCONADA DE JACARANDAS No. 949 FRACC. CAMINO REAL, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	GUARDERÍA 001
	M2 MES
	3,111
	7,776
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N COL. PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ALMACEN
	M2 MES
	19,071
	47,676
	ZARAGOZA No. 199 COL. ALTA VILLA, CP 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	BODEGA DE ARCHIVO DE CONCENTRA.
	M2 MES
	4,080
	10,200
	CALLE SALINEROS No. 730 COL. EL PORVENIR, EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	
	
	
	362,464
	906,128
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.

LIMPÍEZA DE UNIDADES

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	33

	Limpieza de Unidades IMSS
	JOR/MES LIMPIO
	905
	2,262


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	33
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	33

	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4 CONSULTORIO EXTERNO
	JOR/ MES LIMPIO
	52
	130
	H. COLEGIO MILITAR No.1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF 5
	JOR/ MES LIMPIO
	21
	52
	CALLE VICTORIA ESQ. BASILIO VADILLO, EN CUAUHTEMOC, COL
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF 14
	JOR/ MES LIMPIO
	104
	260
	DOMICILIO CONOCIDO LA PLACITA, MICH.
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF 15
	JOR/ MES LIMPIO
	52
	130
	DOMICILIO CONOCIDO EL RANCHITO, MICH.
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÓN TECOMAN
	JOR/ MES LIMPIO
	104
	260
	NIÑOS HEROES No.20 COL CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO III MEDICOS
	JOR/ MES LIMPIO
	104
	260
	ALVARO OBREGON No. 184 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO IV CEDECAP
	JOR/ MES LIMPIO
	104
	260
	AV. DE LOS MAESTROS No. 324 COL. LAS HUERTAS DEL SOL. COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO V CONTRALORIA
	JOR/ MES LIMPIO
	52
	130
	JACARANDAS No. 949 COL. CAMINO REAL, INFONAVIT, LA ESTANCIA.
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 13 VILLA VICTORIA
	JOR/ MES LIMPIO
	104
	260
	DOMICILIO CONOCIDO, VILLA VICTORIA, MICH.
	DIARIO

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ALMACEN
	JOR/ MES LIMPIO
	208
	520
	ZARAGOZA No. 199 COL. ALTA VILLA, EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	DIARIO

	
	
	
	
	905
	2,262
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.

LIMPIEZA DE CRISTALES

	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL PZAS

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	34

	Limpieza de Cristales
	M2/MES LIMPIO
	53,040
	132,600


LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2/MES LIMPIOS, EL VOLUMEN GENERADO PARA COBRO SERA CONSIDERADO POR UNA SOLA CARA.

PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	34
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 19 COLIMA
	M2/ MES
	9,600
	24,000
	AV. JAVIER MINA No. 301 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	34
	08:00 A 16:00 HRS.
	SEDE DELEGACIONAL
	M2/ MES
	1,920
	4,800
	ZARAGOZA No. 62 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10 MANZANILLO
	M2/ MES
	23,040
	57,600
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÒN COLIMA
	M2/ MES
	4,800
	12,000
	AV. REPUBLICA No. 379 COL. JARDINES DE LA ESTANCIA CP 28048 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1 COLIMA
	M2/ MES
	6,000
	15,000
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COL. MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÓN MANZANILLO
	M2/ MES
	4,800
	12,000
	ALLENDE No. 222 COL CENTRO CP 28200 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 17 MANZANILLO
	M2/ MES
	2,880
	7,200
	AV. PAROTAS ESQUINA CON PINO COL. VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28950 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	
	
	
	53,040
	132,600
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.

MANTENIMIENTO ALBERCA SEMIOLIMPICA
	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	35
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ALBERCA, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y  MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTROMECANICAS E HIDRAULICAS

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	5
	12


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	35
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 06:00 A 20:00 HRS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	35
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. COLIMA
	SERVICIO
	5
	12
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N COLONIA PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA, COL.
	DIARIO


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 04 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
PLANTAS, MACETAS EN INTERIORES Y EXTERIORES

	PARTIDA
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	36
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS Y MACETAS EN INTERIORES Y EXTERIORES

	SERVICIO
	1
	SERVICIO
	112
	282


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA O REALIZACION DEL SERVICIO 
	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	36
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	36
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 1
	PIEZA/ MES
	10
	25
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COLONIA MAGISTERIAL COL CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4


	PIEZA/ MES
	6
	15
	H. COLEGIO MILITAR NO. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	HGZ No. 10
	PIEZA/ MES
	12
	30
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 2
	PIEZA/ MES
	4
	10
	CALLE MARIANO MATAMOROS No. 180 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 3
	PIEZA/ MES
	2
	5
	AV. BASILIO VADILLO Y CHIHUAHUA S/N CP 28320 EN ARMERÍA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF NO. 11
	PIEZA/ MES
	4
	8
	DOROTEO LOPEZ No. 442 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 17
	PIEZA/ MES
	6
	15
	AV. PAROTAS ESQ. CON PINO COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 EN MANZANILLO, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 18
	PIEZA/ MES
	4
	9
	AV. BENITO JUAREZ No. 118 ESQ. ZARAGOZA COL. ALTA VILLA CP 28950 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	UMF No. 19
	PIEZA/ MES
	24
	60
	AV. JAVIER MINA No. 301 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SEDE DELEGACIONAL
	PIEZA/ MES
	6
	15
	ZARAGOZA No. 62 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÒN COLIMA
	PIEZA/ MES
	6
	15
	AV. REPUBLICA No. 379 COL. JARDINES DE LA ESTANCIA CP 28048 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	SUBDELEGACIÒN MANZANILLO
	PIEZA/ MES
	6
	15
	AV. REPUBLICA No. 379 COL. JARDINES DE LA ESTANCIA CP 28048 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. COLIMA
	PIEZA/ MES
	4
	10
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N COL. PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. TECOMAN
	PIEZA/ MES
	4
	10
	H. COLEGIO MILITAR No. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO II MATAMOROS
	PIEZA/ MES
	2
	5
	MATAMOROS No. 180 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO IV CEDECAP
	PIEZA/ MES
	4
	10
	AV. DE LOS MAESTROS NO. 324 COL. HUERTAS DEL SOL, CP 28035 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ANEXO V CONTRALORÍA
	PIEZA/ MES
	2
	5
	RINCONADA DE JACARANDAS No. 949 FRACC. CAMINO REAL, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	GUARDERÍA 001
	PIEZA/ MES
	2
	5
	RINCONADA DE JACARANDAS No. 949 FRACC. CAMINO REAL, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	MENSUAL

	
	08:00 A 16:00 HRS.
	ALMACEN
	PIEZA/ MES
	4
	10
	ZARAGOZA No. 199 COL. ALTA VILLA, CP 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	MENSUAL

	
	
	
	
	112
	282
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 04 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
LIMPIEZA DE OBRAS EXTERIORES
	PARTIDA
	SERVICIO A CONTRATAR
	PRESENTACION
	CANTIDAD ANUAL

	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA

	37
	LIMPIEZA DE OBRAS EXTERIORES
	SERVICIO
	102,909
	257,256


PROGRAMACIÒN DE ENTREGA PARA LAS UNIDADES

	PARTIDA
	MES

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	37
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


NOTA: LOS SERVICIOS SE REQUIEREN DIARIO EN HORARIO DE 08:00  20:00 HORAS DE CADA MES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DEL IMSS

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
	PARTIDA
	HORARIO
	LUGAR DONDE SE OTORGARA EL SERVICIO
	U.M.
	CANTIDAD ANUAL/SERVICIO
	DOMICILIO
	FRECUENCIA

	
	
	
	
	MINIMA
	MAXIMA
	
	

	37
	08:00 A 20:00 HRS.
	HGZ No. 1
	M2 MES
	8,559
	21,396
	AV. DE LOS MAESTROS No. 149 COLONIA MAGISTERIAL COL CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	HGSZ MF No. 4


	M2 MES
	2,511
	6,276
	H. COLEGIO MILITAR NO. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	HGZ No. 10
	M2 MES
	11,295
	28,236
	PASEO DE LAS GARZAS No. 29 FRACC. SOLEARES CP 28869 EN MANZANILLO, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 2
	M2 MES
	14,204
	35,508
	CALLE MARIANO MATAMOROS No. 180 COLONIA CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 3
	M2 MES
	5,189
	12,972
	AV. BASILIO VADILLO Y CHIHUAHUA S/N CP 28320 EN ARMERÍA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 5
	M2 MES
	3,941
	9,852
	CALLE VICTORIA ESQ. CON BASILIO VADILLO EN CUAUHTEMOC, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 6
	M2 MES
	1,091
	2,736
	KM. 23.5 CARRETERA COLIMA-GUADALAJARA, QUESERÍA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 7
	M2 MES
	3,015
	7,536
	DOMICILIO CONOCIDO, COFRADÍA DE JUAREZ MUNICIPIO DE ARMERÍA, CP 28,320 EN ARMERÍA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 9
	M2 MES
	3,519
	8,796
	CARRET. MANZANILLO-MINATITLAN S/N  EN MINATITLAN, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF NO. 11
	M2 MES
	120
	300
	DOROTEO LOPEZ No. 442 COL MAGISTERIAL CP 28000 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 14
	M2 MES
	1,220
	3,048
	CALLE 5 DE MAYO S/N JUNTO A LA PRESIDENCIA, LA PLACITA, MICH.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF NO. 15
	M2 MES
	1,220
	3,048
	CORREGIDORA S/N NUEVO COAHUAYANA, MICH; ANTES LLAMADO EL RANCHITO, MICH.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 16
	M2 MES
	1,181
	2,952
	FCO. J.MUJICA S/N COL. INFONAVIT LA ESTANCIA, CP 28040 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 17
	M2 MES
	3,783
	9,456
	AV. PAROTAS ESQ. CON PINO COL VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 EN MANZANILLO, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 18
	M2 MES
	2,746
	6,864
	AV. BENITO JUAREZ No. 118 ESQ. ZARAGOZA COL. ALTA VILLA CP 28950 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	UMF No. 19
	M2 MES
	5,708
	14,268
	AV. JAVIER MINA No. 301 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA,COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	SEDE DELEGACIONAL
	M2 MES
	418
	1,044
	ZARAGOZA No. 62 COL. CENTRO CP 28000 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	SUBDELEGACIÒN COLIMA
	M2 MES
	1,805
	4,512
	AV. REPUBLICA No. 379 COL. JARDINES DE LA ESTANCIA CP 28048 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	SUBDELEGACIÓN TECOMAN
	M2 MES
	0
	0
	5 DE MAYO No. 33 ZONA CENTRO CP 28100 EN TECOMAN, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	SUBDELEGACIÓN MANZANILLO
	M2 MES
	1,805
	4,512
	ALLENDE No.222 COL. CENTRO CP 28200 EN MANZANILLO, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	TIENDA COLIMA
	M2 MES
	0
	0
	GUSTAVO DIAZ ORDAZ No. 120 COL. EL MORALETE CP 28060 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	TIENDA MANZANILLO
	M2 MES
	0
	0
	AV. DE LAS PRIMAVERAS No. 4 FRACC. VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 1 CP 28219 MANZANILLO
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. COLIMA
	M2 MES
	17,530
	43,824
	ANASTACIO BRIZUELA Y JAVIER MINA S/N COL. PIMENTEL LLERENAS CP 28000 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. TECOMAN
	M2 MES
	5,213
	13,530
	H. COLEGIO MILITAR No. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	C.S.S. Y B.F. MANZANILLO
	M2 MES
	711
	1,776
	H. COLEGIO MILITAR No. 1 COL. CENTRO CP 28100 EN COLIMA, COL.
	DIARIO

	
	08:00 A 20:00 HRS.
	ALMACEN
	M2 MES
	6,125
	15,312
	ZARAGOZA No. 199 COL. ALTA VILLA, CP 28987 EN VILLA DE ALVAREZ, COL.
	DIARIO

	
	
	
	
	102,909
	257,256
	
	


GARANTIA DEL SERVICIO, EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE UNA FALLA DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO SERA DE UN LAPSO DE 48 HORAS DESPUES DE HABERSE FORMALIZADO EL REPORTE DE FALLA.
ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISO E).

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE
(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 3.3. “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS E), DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

· CONOCER EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, LAS PRESENTES CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y  LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

· QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

· QUE ME ABSTENDRE DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

· QUE POR CONDUCTO DE MI REPRESENTADA NO PARTICIPAN EN LA PRESENTE LICITACION PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS EN LOS TERMINOS DE LA LEY O DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TAL COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTICULO 50 DE LA LEY.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SEA PRESTADO AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES"  CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.
QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___.

	“EL PARTICIPANTE A”
	
	     “EL PARTICIPANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)
P R O P O S I C I Ó N   T É C N I C O  -  E C O N Ó M I C A

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. _____________________________

FECHA: ________________________________________
FAB. (   ).
 DIST. (   ).
No. DE PREI IMSS: _____________________________

NOMBRE DEL LICITANTE: ____________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________
FAX: __________________________
R. F. C.:___________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN: 
MICRO (      )


PEQUEÑA (      ) 



MEDIANA (     )



GRANDE (        )
	PARTIDA
	Descripción
	Nombre y R.F.C. del Fabricante
	Cant. Min
	Cant. Máx
	PRECIO UNITARIO PROPUESTO SIN IVA
	IMP. MIN
	IMP. MAX

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	
	

	
	
	
	
	
	I.V.A.
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL
	
	


IMPÓRTE CON LETRA (-----------------------------------------------------------------------------------------------------------)

	i
	NOTAS:   LOS PRECIOS OFERTADOS, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

Presentación                    Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación 

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.


NOMBRE:







           CARGO:









FIRMA:

__________________________________


_____________________________________


___________________________________
ANEXO NUMERO 8 (OCHO)
FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)
FORMATO PARA FIANZA DE ANTICIPO OTORGADO

No aplica
ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

FORMATO DE CONTRATO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.
“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.
I.2.
Está facultado para adquirir toda clase de bienes y  contratar servicios en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.
Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)
A) Para firma del C. Director General:
Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.
B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:
Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.
I.4.
Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales el servicio objeto de la compra).

I.5.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

El presupuesto definitivo a ejercer esta sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2011, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación, previstas a realizarse durante el año 2010, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.
El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 27, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33 Bis, 34 y 35 (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento. 

I.7.
Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa adquirente), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 
Conforme a lo previsto en el artículo 68 A, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.
Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.
“EL PROVEEDOR” declara que: 

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.
Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.” 

II.2.
Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.
De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las facultades del proveedor para la prestación del servicio conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.1.
Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.4.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.5.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.6.
Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).
II.7.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de “EL INSTITUTO”.

II.8.
Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (Indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).
Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (En este anexo, se debe detallar el servicio a contratar.
“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (En este anexo, se debe detallar el servicio a contratar. en el que se identifica la cantidad mínima y máxima de presupuesto a ejercer.”

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por del servicio objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de presupuesto a ejercer se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del servicio por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación  social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______ (el área adquirente deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).
En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.
Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área adquirente deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación):

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”.
CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar los servicios que se mencionan en la Cláusula Primera, dentro de los plazos señalados en el calendario, horarios y lugares que se indican en el Anexo ___ (____).
NOTA: (En tratándose de contratos abiertos el plazo de prestación de los servicios será:)

“EL PROVEEDOR” se compromete a iniciar la prestación del servicio el día _____ de ______ de ___. Las siguientes solicitudes de servicio, deberán realizarse en los plazos establecidos en la emisión del requerimiento correspondiente dentro de los____ (el área solicitante, de acuerdo a sus necesidades, determinará el número de días para la prestación del servicio) días naturales.

“NOTA: Conforme a lo previsto en el Artículo 56, fracción V, del Reglamento, atendiendo a la naturaleza y las características de los bienes y servicios, se establecerá la cantidad o presupuesto mínimo y máximo que podrá requerirse en cada orden de reposición con cargo al contrato.”
En el supuesto de que “EL PROVEEDOR”, para la prestación del servicio, requiera hacer entrega de bienes en las instalaciones de “EL INSTITUTO”, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el anden del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los mismos, hasta que estos sean recibidos de conformidad por “EL INSTITUTO”, serán a cargo de “EL PROVEEDOR”.

Durante la prestación del servicio, éste estará sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, el Instituto no dará por aceptado el servicio.
QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato. 

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

DECIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total o máximo (si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la prestación del servicio objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

b) GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A. 

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)
Se rescinda administrativamente este contrato. 

b)
Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en la prestación del servicio, en comparación con el ofertado.

c)
Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)
Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ADJUDICADO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 2.5%,  sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en el  supuesto siguiente: (considerar la unidad de medida del servicio, con objeto de cuantificar el monto del servicio prestado con atraso).
· Cuando “EL PROVEEDOR”no preste el servicio que se le haya requerido dentro del plazo señalado,  o en el programa establecido en las presentes bases, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de cuatro días con atraso.
La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio entregado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

7.
En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza del servicio a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

Para los efectos del párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 30, fracción XIII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características del servicio prestado este no cumpla con las necesidades de “EL INSTITUTO”, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con la prestación del servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 68, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Propuesta Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios. por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

DECIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

	“EL INSTITUTO”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio)
	“EL PROVEEDOR”

(NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)

(Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio)

	
	

	ADMINISTRA ESTE CONTRATO



	POR EL ÁREA SOLICITANTE 

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa solicitante del servicio)
	POR EL ÁREA USUARIA

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria del servicio)


NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la solicitante, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato de prestación de servicios, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).

ANEXO NUMERO 11 (ONCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______de___________de_____________ (1)

_________ (2) ______________

Presente.

Me refiero al procedimiento __________ (3) ______No. _______ (4) ___________en el que mi representada. La empresa ____________ (5) ___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______ (10) __________ atendiendo a lo siguiente:

	Estratificación

	Tamaño

(10)
	Sector

(6)
	Rango de número de trabajadores 

(7) + (8)
	Rango de monto de ventas anuales (mdp)

(9)
	Tope máximo combinado

	Micro 
	Todas
	Hasta 10
	Hasta $4
	4.6

	Pequeña
	Comercio 
	11 hasta 30 
	Desde $4.01 hasta $100 
	93

	
	Industria y Servicios
	Desde 11 hasta 50 
	Desde $4.01 hasta $100
	95

	Mediana
	Comercio, 
	Desde 31 hasta 100
	$100.01 Hasta $250
	235

	
	Servicios
	Desde 51 hasta 100
	
	

	
	Industria 
	Desde 51 hasta 250
	$100.01 Hasta $250
	250


*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

 (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____ (11) _______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______ (12) _______.
ATENTAMENTE

(13)

ANEXO NUMERO 11 (ONCE)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

	1


	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2.


	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante

	3.
	Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa

	4.
	Indicar el número respectivo del procedimiento

	5 
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.

	6
	Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)



	7
	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS.



	8 
	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.



	9 
	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

	10 
	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.

	11 
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante



	12
	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.

	13 
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



ANEXO No. 12 (DOCE)

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

LICITACIÓN PÚBLICA  ________________NO. _____________NOMBRE DE LA LICITACIÓN: _________________  

COLIMA, COL, A _______ DE _________________DE _______.

NOMBRE DEL LICITANTE:  ________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: __________________________________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA (S) ACLARACIÓN(ES) A  LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN:
A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)
	Numero de pregunta 
	Partida y/o Punto de Bases
	Preguntas
	Respuestas

	
	
	
	


B).- DE CARÁCTER LEGAL (PRECISAR EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

	Numero de pregunta
	Partida y/o Punto de Bases
	Preguntas
	Respuestas

	
	
	
	


C).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)
	Numero de pregunta
	Partida y/o Punto de Bases
	Preguntas
	Respuestas

	
	
	
	


ATENTAMENTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del 

Representante Legal
	
	
	
	Cargo en la Empresa
	
	
	
	Firma
	


	Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo vía electrónica a través del Sistema CompraNet o personalmente en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle Zaragoza No. 199, Colonia Altavilla, c.p. 28987 en Villa de Álvarez, Col.


Septiembre 2012.


