INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE

Con domicilio en calle Durango N° 291 11vo. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

C O N V O C A T O R I A

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE CONTENGAN EL CAPITULO E COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO

“ELECTRÓNICA”

NÚMERO: LA-019GYR040-___-2012

PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALARIO PARA LA DISTRIBUCIÓN AUTOMATIZADA DE INSUMOS TERAPÉUTICOS EN UNIDADES MÉDICAS DE 3ER NIVEL

Julio, 2012.

P R E S E N T A C I O N

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 28, fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 36, 36 Bis fracción I , de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la adquisición de:  SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALARIO PARA LA DISTRIBUCIÓN AUTOMATIZADA DE INSUMOS TERAPÉUTICOS EN UNIDADES MÉDICAS DE 3ER NIVEL.

De conformidad con la siguiente:

C O N V O C A T O R I A:

| Partida | Descripción | Unidad | SAI | PREI | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | ID de Articulo |  |
| Única | Sistema de transporte neumático intrahospitalario. | Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI. | 529 | 947 | 0019 | 00 | 01 | 000000000019338 | 1 |
|  |  | Hospital de Cardiología No. 34 Monterrey. | 529 | 947 | 0019 | 00 | 01 | 000000000019338 | 1 |
|  |  | Hospital de Traumatología y Ortopedia CMN Puebla. | 529 | 947 | 0019 | 00 | 01 | 000000000019338 | 1 |
|  |  | Hospital de Especialidades No.1 León. | 529 | 947 | 0019 | 00 | 01 | 000000000019338 | 1 |
|  |  | Hospital de Gineco Pediatría No. 48 León. | 529 | 947 | 0019 | 00 | 01 | 000000000019338 | 1 |

INDICE:

|  | C O N T E N I D O: | Página |
| --- | --- | --- |
|  | GLOSARIO | 5 |
| 1. | Información específica de la Licitación | 8 |
| 1.1 | Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |  |
| 1.2 | Disponibilidad Presupuestaria |  |
| 2. | Descripción, Unidad y Cantidad | 9 |
| 2.1 | Calidad |  |
| 2.2 | Licencias, Autorizaciones y Permisos |  |
| 3. | Modalidad de la contratación | 11 |
| 3.1 | Tipo de Abastecimiento |  |
| 3.2 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones |  |
| 4. | Junta de Aclaraciones | 12 |
| 5. | Presentación y Apertura de Proposiciones | 13 |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |  |
| 6. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica. | 15 |
| 6.1 | Documentación Complementaria |  |
| 6.2 | Proposición Técnica |  |
| 6.3 | Proposición Económica |  |
| 7. | Acreditación de la Existencia Legal y Personalidad Jurídica. | 18 |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones. |  |
| 7.2 | En la suscripción de las Proposiciones |  |
| 7.3 | En la firma del Contrato. |  |
| 8 | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales. | 19 |
| 9 | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. | 21 |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |  |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |  |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |  |
| 10 | Causas de Desechamiento. | 23 |
| 11 | Comunicación de Fallo | 23 |
| 12 | Modelo de Contrato | 24 |
| 12.1 | Período de Contratación |  |
| 12.2 | Firma del Contrato |  |
| 13 | Garantías | 25 |
| 13.1 | Garantía de los bienes |  |
| 13.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |  |
| 13.3 | Garantía de Anticipo |  |
| 14 | Inconformidades | 27 |
| 15 | Anexos. | 28 |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Bienes de Inversión: Es todo bien mueble susceptible de ser inventariado.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación A. C.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o  de invitación a cuando menos tres personas.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- PREI:  Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad, excepto la mexicana.

- Proveedor Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que pueden participar en licitaciones públicas internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

- TLC: Los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, que contengan disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos d e licitación pública, realizados por las dependencias y entidades sujetas para la compra de bienes.

- Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

1.1.	IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la empresa, solo en idioma  español y dirigidas al área convocante.

En caso de que los bienes requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

En tratándose de bienes de los inversión que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

1.2.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria.

1.3.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS.

Los bienes a cotizar, objeto de esta licitación, deberá ser en pesos mexicanos y/o dólares americanos sin incluir I.V.A. a dos decimales (truncado, es decir no redondear). Aclarando que el pago se realizará únicamente en pesos mexicanos, al tipo de cambio que señale el D.O.F. en el día en que se efectué el pago.

Para efectos de evaluación y/o comparación, las propuestas presentadas en dólares americanos, se convertirán a pesos mexicanos al tipo de cambio que señale el D.O.F. el día del Acto de la Presentación de Propuestas.

1.4  PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La fecha máxima para la entrega, implementación, suministro, instalación, realización de pruebas, puesta en marcha, capacitación a entera satisfacción del Instituto será de 45 días naturales, contados a partir del siguiente día hábil de la fecha de fallo.

1.5.- VISISTA A INSTALACIONES

Las visitas a los sitios de entrega se realizarán 4 días previos a la Junta de Aclaraciones, de conformidad con el siguiente calendario:

| CALENDARIO DE VISITAS |
| --- |
| DELEGACION 4 | DELEGACION/ UMAE/ CENTRO VACACIONAL | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 |
| MEXICO DF | UMAE Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI |  |  |  |  |
| GUANAJUATO | UMAE Hospital de Especialidades No.1 León, Gto. |  |  |  |  |
| GUANAJUATO | UMAE Hospital de Gineco Pediatría No. 48 León, Gto. |  |  |  |  |
| PUEBLA | UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia CMN Pue. |  |  |  |  |
| NUEVO LEON | UMAE Hospital de Cardiología No. 34 Monterrey NL. |  |  |  |  |

2.	DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte integrante de esta Convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

2.1.	CALIDAD.

El licitante deberá acompañar a su proposición técnica la documentación que a continuación se señala  para todos los equipos ofertados y que amparen la marca y/o modelo ofertado:

- El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, por cada uno de los productos que oferta, copia simple del Registro Sanitario y/o del Certificado expedido por organismo acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que ampare la marca y/o modelo ofertado del equipo principal y todos los accesorios que así lo requieran y se oferten, en el caso de ser distribuidor o comercializador se aceptará copia simple del certificado otorgado al fabricante, de resultar ganador deberá presentar original o copia certificada de cada uno de los certificados para su cotejo.

- En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar Notificación Oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, copia simple de la siguiente documentación vigente a la fecha de la presentación de propuestas. Los licitantes podrán presentar los Registros Sanitarios otorgados por tiempo indeterminado, emitidos hasta el 24 de febrero de 2004. Lo anterior aplica también para la Constancia Oficial expedida por la S.S.A., en el caso de que los bienes ofertados no requieran Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la S.S.A., con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que los exima del mismo.

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, escrito bajo protesta de decir verdad que se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas.

Así mismo el Licitante deberá presentar en su propuesta técnica la siguiente documentación:

- El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, escrito bajo protesta de decir verdad que cumple con lo establecido en la Norma NOM-001-SCFI-1993.

- Certificación ISO 9001:2008

- Certificado NMX-CC-9001-IMNC-2008 “ Sistema de Gestión de Calidad”

- Constancia vigente de Inclusión al Catálogo de Especificaciones Técnicas del IMSS de los equipos principales (Equipo neumático y máquina empaquetadora unidósis) propuestos.

Si los certificados están expedidos en idioma ingles, se deberán presentar con traducción simple al español y de ser distinto al inglés, podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción al español.

2.2 CONDICIONES DE ENTREGA

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos, mediante Acta Administrativa circunstanciada de Instalación, Arranque y/o Puesta en Operación y/o Capacitación de Bienes de Inversión, a entera satisfacción del Instituto, en los sitios de entrega e instalación, señalados en la lista de Lugar de entrega , de la presente convocatoria, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el instituto, por causas de fuerza mayor o contingencia.  El Instituto lo notificara en un plazo no menor de cinco días hábiles, dicho cambio de destino se formalizara mediante un convenio modificatorio de conformidad con el artículo 52 de la LAASSP.

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total del embarque a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción del catalogo de artículos, contenida en el especificación Técnica, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación considerando cantidad y empaque.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, establecidas en las presentes bases, el Instituto no  dará por recibidos y aceptados los bienes.

Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en el la lista de lugar de entrega, el proveedor deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” en el formato Institucional mostrado en el Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación de los bienes y/o servicios contratados y efectivamente prestados, así como el cumplimiento de cada entregable, la cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros, en esta remisión del pedido las Unidades Médicas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cinco copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cinco copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

El Acta administrativa circunstanciada de Instalación, Arranque y/o puesta en Operación y/o Capacitación de Bienes de Inversión deberá ser validada y aprobada por el responsable institucional del servicio que serán: (Apartado 2 del Anexo 1)

- Director de la Unidad

- Director Administrativo

2.2.1 CANJE

El Instituto, por conducto de los directores administrativos y directores de las unidades medicas receptoras, así como por el administrador del contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

  - MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El presente procedimiento se realizará por cerrado.

3.1.	TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Para efectos de adquirir el servicio objeto de la presente convocatoria, será una sola fuente de abastecimiento.

3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS;  MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | __ de ___ de 2012 | 11:00 horas | Sistema COMPRANET |
| Visita a Instalaciones | __ de ___ de 2012 | 11:00 horas | En unidades destino |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | __ de ___ de 2012 | 11:00 horas | Sistema COMPRANET |
| Fallo | __ de ___ de 2012 | 11:00 horas | Sistema COMPRANET |
| Firma del contrato | Dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha del Acto de comunicación de Fallo | 9:30 a 15:30 horas | División de Contratos, ubicada en la calle de Durango No. 291, 10° piso (ala Sinaloa), Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F. |
| Reducción de Plazo | NO |
| Tipo de Licitación | ELECTRÓNICA (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP) |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería. Exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet |

- JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán enviar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

  - Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones.

  - Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración, adjuntando el escrito en el que manifiesten, su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de esta Convocatoria y sus respectivos anexos; a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, COMPRANET, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, las que en su caso deberán agrupar por temas técnico y administrativo, para lo cual podrán utilizar el formato contenido en el Anexo Número 15 (quince).

  - Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

  - La convocante procederá a enviar a través de COMPRANET 5.0 las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la LAASSP.

  - Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- Solamente se recibirán proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica en los términos establecidos en la LAASSP.

- Siendo la hora indicada para la presentación y apertura de proposiciones la convocante  procederá a bajar de la bóveda de Compranet, las proposiciones recibidas en forma electrónica, de las cuales únicamente se imprimirán las carátulas de las proposiciones técnicas y las proposiciones económicas, las que serán rubricadas por los servidores públicos presentes, se elaborará el acta correspondiente y la publicará en el sistema Compranet, dando aviso a los licitantes participantes.

- En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, la convocante recabara de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando los sobres  o archivos electrónicos en  que se contenga dicha información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

- Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de la presente convocatoria.

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas,

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

6.	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

  - Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP. conforme al Anexo Número 3 (tres),  de la presente convocatoria

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (tres),  de la presente convocatoria.

  - En tratándose de Licitantes que oferten bienes de origen Nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el Artículo 28, Fracción I, de la LASSP, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio o con las Reglas de Marcado, publicados en el DOF el 28 de febrero de 2003 y el 27 de septiembre de 2007, respectivamente. El escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el  Anexo Número 4 (cuatro),  de las presentes bases de licitación.

  - Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, establecidas en el Tratado de Libre Comercio que corresponda para efectos de Compras del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003. El escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el  Anexo Número 5 (cinco),  de las presentes bases de licitación.

  - Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.

  - En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los  escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición, conforme al Anexo Número 2 (dos) de las presentes bases.

  - Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 3 (tres), de la presente convocatoria.

  - En su caso, escrito del licitante en el que manifieste ser persona física y, que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la Ley, conforme al Anexo Número 7 (Siete) de la presente convocatoria; o,

Constancia que acredite que el trabajador es persona con discapacidad en términos de lo previsto la Ley Para la Inclusión de Personas con Discapacidad, correspondiente al cinco por ciento cuando menos de la totalidad de la planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme a lo previsto en el Artículo 14 de la Ley.

  - Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifiesta que los precios de su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP, en términos del Anexo Número 3 (tres) de la presente convocatoria.

  - Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que manifiestan que conocen el contenido de la nota informativa para participantes de países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE),  y sus repercusiones en caso de incumplimiento con lo estipulado en la misma, en términos del Anexo Número 3 (tres) de la presente convocatoria

- Además de considerar los aspectos siguientes:

    - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán enviar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya enviadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

    - Las proposiciones que envíen los licitantes podrán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, o en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

    - Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II.	 Anexo Número 8 (ocho), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

6.2.	PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

    - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de esta convocatoria.

    - En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes.

    - Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de la presente convocatoria, según corresponda.

6.3.	PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la clave/partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de la presente convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes deberán enviar junto a su proposición un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3.	Previo a la firma del contrato.

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4.	En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

8.	ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Una vez realizado el fallo del procedimiento.

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla II.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación.

Previo a la formalización del contrato.

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar la respuesta de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla II.2.1.11 de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la opinión ante el SAT, en términos de la Regla II.2.1.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “una respuesta de opinión”, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

Una vez formalizado el contrato.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

9.	CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

De acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 36Bis de la Ley, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, será el mecanismo de puntos y porcentajes; por lo que, para ser sujeto de evaluación bajo el criterio de puntos y porcentajes, se considerarán únicamente a el (los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

- Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, la(s) junta(s) de aclaraciones y sus anexos (numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3.).

- Se verificará que garanticen y satisfagan las condiciones de entrega de los bienes.

- No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

- En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Técnica.

La  Evaluación Técnica equivale a 25 puntos de la evaluación total de la oferta.

Se realizará la evaluación técnica de cada concepto en que consiste el Sistema Integral de Transporte Intrahospitalario de acuerdo a la cédula contenida en el Anexo 1 (uno), por puntos y porcentajes, por lo que se asignó un número en la columna del lado derecho, de acuerdo a su importancia en la siguiente tabla:

| A) CARACTERISTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TECNICA |
| --- |
|  | 25 PUNTOS |

| DESCRIPCION | DOCUMENTOS | PUNTOS |
| --- | --- | --- |
| Estudio de factibilidad y ante-proyecto |  |  |
| Análisis de envíos por unidad, Isométrico y propuesta | Estudio de Factibilidad con datos de los servicios hospitalarios, proyecto por unidad e isométrico. | 3 |
| Sistema de transporte neumático |  |  |
| Capacidad de Intercomunicación hasta 64 zonas, 508 aréas y 65000 destinatarios | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore. | 1.5 |
| El sistema debe contar con software de gestión total para la configuración, control, asignación de prioridades, configuración de topología del sistema, reporteo y monitoreo, con la capacidad para conectarse remotamente vía tarjeta de red con protocolo TCPIP a una LAN para acceder a Internet. | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore, demostración practica en tiempo real de conexión remota de al menos 5 hospitales de 3 er Nivel. | 2.5 |
| Este software de contar con respaldo automático de información histórica del funcionamiento del sistema, para más de 4,000,000 de eventos de envío o recepción como mínimo, dependiendo del disco duro del controlador del sistema. | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore. | 1 |
| El sistema neumático debe tener la capacidad de enviar un mensaje por correo electrónico al destinatario para notificarle que ha llegado una cápsula a la estación que tiene programada. | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore. | 1 |
| El sistema neumático deberá tener la capacidad de poder usar una variedad de al menos 8 tipos diferentes de estaciones para adaptarse a cualquier característica arquitectónica, de uso y espacio. | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore. | 0.5 |
| El sistema deberá tener la capacidad de tener la configuración de rutas cortas que conectan dos estaciones de forma más directa sin pasar por la zona de transferencia normal, con lo cual se evita el uso innecesario de recursos del sistema neumático. | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore. | 0.5 |
| El Sistema deberá contar con la capacidad para tener por lo menos 3 o mas desviadores de vías dependiendo del proyecto. | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore. | 1 |
| Sistema de Conexión en Paralelo con los Sistemas de Detección de Humos, evitando la propagación de gases tóxicos. | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore. | 0.5 |
| El sistema deberá contar con programación automática de eliminación de condensación en la red de conducción, mediante arranques automáticos programados de la(s) turbinas por ciclos. | Manual técnico del fabricante indicando número de página en dónde se corrobore. | 0.5 |
| Certificación NOM-001-SCFI-1993 del Sistema Neumático | Certificación en la NOM-001-SCFI-1993 vigente. | 0.5 |
| Constancia vigente de Inclusión al Catálogo de Especificaciones Técnicas del IMSS | Carta vigente de Inclusión al Catálogo de Especificaciones Técnicas del IMSS. | 0.5 |
| Procesos de integración propuesto |  |  |
| Metodología para realizar el proceso de integración, Experiencia acreditable en capacitación | Manual del proceso de integración enfocado a procesos hospitalarios, cédulas profesionales de los responsables de efectuar el proceso. Evidencia de al menos 10 procesos de integración efectuados en el uso del equipo en hospitales del sector público. | 5 |
| Manual de uso enfocado a hospitales | Manual o Guías de Uso enfocado a procesos hospitalarios. | 3 |
| Equipamiento |  |  |
| Mobiliario | Folletos y Cotización | 1 |
| Máquina empaquetadora multidosis y unidósis con control automatizado de la dispensación con control de 30 contenedores en función de la dimensión y forma del medicamento con bandeja de dispensación semiautomatica de 60 medicamentos por minuto. | Manual del fabricante, Folletos y Cotización | 3 |
| TOTAL | 25 |

ADMINISTRATIVA

La ponderación que corresponderá a cada uno de los rubros serán evaluados conforme al criterio Puntos y Porcentajes descritos en el cuadro abajo indicado, para lo cual se considerarán  los conceptos que a continuación se indican:

| Rubros | Puntos |
| --- | --- |
| Capacidad del Licitante | 5 |
| Experiencia y Especialidad del Licitante | 7.5 |
| Cumplimiento de Contratos | 12.5 |
| TOTAL: | 25 |

| B) CAPACIDAD DEL LICITANTE |  |
| --- | --- |
|  | 5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Carta de Fabricante ó Distribuidor del Equipo ofertado, firmada por el representante legal, en la que manifieste que el licitante es parte de sus canales de distribución exclusiva apostillada y comercialización de tal manera que puede ofertar el equipo en base a los requerimientos y características técnicas solicitadas | 0.5 |
| El licitante presentará para acreditar sus recursos económicos la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En donde se evaluará tomando en consideración las siguientes opciones: Capital Social de 10.01% a 15% del total de la proposición, 1 puntos. Capital social de 15.01% ó mas, del total de la proposición, 2 puntos. | 1 ó 2 |
| Los licitantes que acrediten conforme a LAASP en su Artículo 14 y las normatividades conducentes, que cuentan con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 0.5 |
| Los licitantes que presenten como parte de su oferta una garantía respecto de los bienes superior a los 48 meses, En donde los licitantes que oferten una garantía de mayor de 48 y hasta 60 meses obtendrán 1 puntos, para aquellos que oferten una garantía mayor a 60 meses obtendrán 2 puntos. | 1 ó 2 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 5 |

| C) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |  |
| --- | --- |
|  | 7.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| Los licitantes acreditarán el tiempo o vigencia que cuentan en el aprovisionamiento de equipos mediante la presentación de currículum de la empresa que participa, firmado por su Representante o Apoderado Legal, donde se evaluará el año en que se constituyó la empresa, en donde los licitantes que acrediten al menos un año de vigencia obtendrán 0.5 punto, aquellos que acrediten 2 años o más obtendrán 1 punto. Así mismo se deberá de incluir la relación vigente de sus principales clientes, con domicilio, teléfonos y nombre o razón social y datos del responsable o administrador del contrato, así como copia de los contratos o pedidos de hospitales de 3 er nivel. Aclarando que dichos contratos o pedidos deben ser de clientes de la Administración Pública Federal. En donde se evaluará de la siguiente manera: Presentar Curriculum, con: • 2 contratos, 2 puntos. • 5 contratos, 3 puntos. • más de 10 contratos, 6.5 puntos. | 7.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 7.5 |

| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |  |
| --- | --- |
|  | 12.5 PUNTOS |
| DESCRIPCION | PUNTOS |
| El licitante entregará documentación soporte que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma, de los contratos celebrados con las Dependencias y Entidades, de hospitales de 3er. nivel. Asimismo, constancia(s) con la(s) cual(es) el licitante compruebe que la(s) Fianza(s) de Cumplimiento de Contrato, fue cancelada por parte de la Afianzadora. En donde se evaluará de la siguiente manera: Cartas de clientes de satisfacción: 1 cartas, 1 puntos. 5 cartas, 3 puntos más de 10 cartas, 6 puntos Constancias para la devolución y cancelación de Fianzas de Cumplimiento de Contrato, por parte de la Afianzadora: 1 constancias, 1 puntos. 5 constancias, 3 puntos más de 6 constancias, 6.5 puntos | 12.5 |
| Total de Puntos Posibles por este rubro: | 12.5 |

El resultado de la evaluación de la propuesta técnica-administrativa de cada licitante se conocerá como TPT = Total de Puntos obtenidos en la propuesta técnica por la i-ésima propuesta técnica.

Posterior a la calificación de puntos y porcentajes se determinará como proposición solvente técnicamente, aquella que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica-administrativa, cumpla con un mínimo de aceptación de 37.5 puntos del total de los rubros.

- Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo 37.5 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica-administrativa.

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se excluirá del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado, y sólo se considerará el precio neto propuesto.

En caso de que la Proposición se efectué en moneda extranjera, el Instituto realizará la conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomara en cuenta para tal efecto, así como la tasa de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones.

El total de la Puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, tendrá un valor numérico máximo de 50, por lo que la propuesta económica que resulte ser la mas baja, se le asignará esa puntuación máxima.

Para determinar la puntuación que corresponda al precio neto propuesto por cada participante de acuerdo al Anexo Número 9 (nueve) Proposición Económica, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE= MPemb x 50 / MPi

Donde:

PPE = Puntuación que corresponden a la propuesta económica.

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica, y

Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición la convocante aplicará la siguiente formula:

PTj=TPT+ PPE					Para toda j = 1,2, ….,n

Donde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Técnica

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica y,

El subíndice j representa a las de más proposiciones determinadas como solventes resultado de la evaluación, y

La proposición solvente más conveniente para el Instituto será aquella que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en esta convocatoria.

- El Instituto adjudicará el Contrato al Licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos señalados en el presente numeral.

- Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes participantes, mismo que permitirá hacer un análisis comparativo.

- Si derivado de la evaluación económica y técnica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a puntos y porcentajes obtenidos por dos o más licitantes, se procederá de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 Bis, segundo y tercer párrafo de la LAASSP.

9.3 EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la contratación de los bienes se llevará a cabo mediante la utilización del mecanismo de puntos o porcentajes, con base a lo previsto en el artículo 36, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo mediante el siguiente índice de proposición adjudicada (PAd), mediante el cual se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada con el contrato, debiendo esta ser la de mayor puntuación, para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PAd = TPT + PPE

Donde:

PAd = Proposición Adjudicada

TPT = Total de Puntos obtenidos en la Propuesta Técnica, y

PPE = Puntuación o unidades porcentuales alcanzada por la Propuesta Económica.

9.3.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

Si se obtuviera un empate entre dos o mas licitantes, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, colocándose en una urna las boletas de cada licitante empatado, y se procederá a extraer en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, determinándose así los subsecuentes lugares.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP:

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3, y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos, 50 y 60 de la Ley.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos.

- Cuando presente más de una propuesta en la licitación.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

- Cuando la Secretaría de Economía determine mediante comunicado que alguno de lo participantes en esta licitación hubiera contravenido el “CÓDIGO ANTIDUMPING” del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como el Reglamento contra practicas desleales de comercio internacional.

- Cuando el licitante nacional o extranjero no confirme por telefacsímil  u otros medios de transmisión electrónica, dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación y apertura de proposiciones, que la propuesta enviada a través de medios electrónicos corresponde al propio licitante.

- Cuando el licitante no presente los certificados vigentes para las partidas en las que participe, solicitados en el numeral 2.1 calidad de la presente convocatoria.

- Cuando no exista congruencia entre los catálogos, instructivos y demás documentación que soporte su propuesta que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Cuando no exista correspondencia de marca y/o modelo entre los documentos presentados por el licitante y los documentos solicitados en el numeral 2.1, de la presente Convocatoria.

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer a través de la publicación del “Acta de Comunicación de Fallo” en el sistema de Compranet, a los licitantes se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (os), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Adicionalmente, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la comunicación de fallo, se pondrán a disposición de los licitantes, en el tablero de la oficina de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, sito en la calle de Durango No. 291, 11° piso, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México D.F., por un término no menor a 5 días hábiles.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar - IMSS compró”.

12.	. MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 11 (once), el modelo del que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

12.1.	 PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación será de carácter anual y contará con un período de vigencia a partir de la firma del contrato, al 31 de diciembre de 2012.

12.2	FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

12.3. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Los Administradores del contrato serán:

- El Coordinador de Infraestructura Inmobiliaria

- El Coordinador de Servicios Generales.

12.4. CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Convocatoria y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya prestado servicios con características distintas a las aceptadas en esta licitación.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren en las presente convocatoria, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona al Instituto y con ello se afecten los intereses del Instituto.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la LAASSP.

12.4.1. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, el Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación, respecto del contrato materia de la rescisión.

13.	GARANTÍAS

13.1	GARANTÍA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 36 (treinta y seis) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto.

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia en el párrafo que anteceden, deberán constar en papel membreteado de la empresa y serán  firmados por su representante

13.2	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 12 (doce).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

14. CONDICIONES DE PAGO.

El pago se efectuará en moneda nacional , a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, la cual debe estar autorizada por el Coordinador Técnico de proyectos y Conservación de Inmuebles y el titular de la División de Conservación,

- Dicha factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, RFC. IMS-421231-I45, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 476 Col. Juárez, C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cinco copias de la factura, de los servicios  prestados; con estos paquetes de documentos integrados, se deberá dirigir a entregar la primera copia en la División de Planeación, Apoyo y Seguimiento, ubicada en la calle de Durango No. 291, 10° piso (ala Sinaloa), Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06700, México, D.F., con el fin de que se lleve a cabo el seguimiento de cumplimiento de contrato.

- Así mismo, entregará el original y copias de la factura, y original de las Actas de Entrega del Servicio, en la División de Trámite de Erogaciones, calle Durango No. 167, piso 3, colonia Roma Norte, México, D.F., en donde le expedirán un comprobante de pago o contra recibo.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento.

- El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los servicios prestados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex S.A., BBVA Bancomer S.A., Banorte S.A. y Scotiabank Inverlat S.A., para tal efecto deberá presentar en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle de Durango No. 167, tercer piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México D.F., dentro del horario comprendido de las 9:00 a las 14:30 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, (número de clabe bancaria estandarizada), banco sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que presten servicios al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contrarecibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

14.1. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

15. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso,

Colonia Nueva Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo,   C.P. 11590,

México D.F.

15. ANEXOS.

| ANEXO NÚMERO | NOMBRE |
| --- | --- |
| 1 | Anexo Técnico |
| Apartado I | Lista de Unidades |
| Apartado II |  |
| 2 | Modelo de convenio de participación conjunta |
| 3 | Formato de carta relativa al punto 6 incisos |
| 4 | Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en Licitaciones Públicas Internacionales para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo QUINTO, REGLA SEGUNDA del Acuerdo del 28 de febrero de 2003 (en tratándose de bienes de origen nacional) |
| 5 | Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en Licitaciones Públicas Internacionales para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo QUINTO, REGLA SEGUNDA del Acuerdo del 28 de febrero de 2003 (en tratándose de bienes de importación) |
| 6 | Formato de carta relativa al punto 6 inciso G).(Estratificación MIPYME) |
| 7 | Formato de carta relativa al punto 6 inciso I) .(Art. 14) |
| 8 | Lista de verificación de documentos |
| 9 | Proposición económica |
| 10 | Acreditación del licitante |
| 11 | Modelo de Contrato |
| 12 | Fianza de cumplimiento de contrato |
| 13 | Formato de remisión de Pedido |
| 14 | Formato de Acta Administrativa circunstanciada de entrega recepción |
| 15 | Formato de Solicitud de Aclaraciones. |
| 16 | Nota informativa para participantes de Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). |

NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO.

CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

UNIDAD MÉDICA, LOCALIDAD, DELEGACIÓN

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
| 1 | Se debe implementar, suministrar, instalar, realizar pruebas, puesta en marcha y capacitación del personal para la operación de un Sistema de transporte neumático intrahospitalario para la comunicación interna de las áreas, basado en una red de conducción neumática con capacidad de intercomunicar hasta 508 áreas y 65000 destinos programables con 64 zonas de operación, cada una con su propia turbina para operar de forma independiente. El sistema debe contar con software de gestión total para la configuración, control, asignación de prioridades, configuración de topología del sistema, reporteo y monitoreo, con la capacidad para conectarse remotamente vía tarjeta de red con protocolo TCPIP a una LAN para acceder a Internet. Este software debe de contar con respaldo automático de información histórica del Funcionamiento del Sistema, para más de 4,000,000 de eventos de envío recepción como mínimo, dependiendo del disco duro del controlador del sistema. El sistema neumático debe tener la capacidad de enviar un mensaje por correo electrónico al destinatario para notificarle que ha llegado una cápsula a la estación que tiene programada. Deberá contar con al menos dos contactos secos para incorporar el sistema a un control central de alarmas de hospital. El sistema neumático deberá tener la capacidad de poder usar una variedad de al menos 8 tipos diferentes de estaciones para adaptarse a cualquier característica arquitectónica, de uso y espacio. El sistema deberá tener la capacidad de tener la configuración de rutas cortas que conectan dos estaciones de forma más directa sin pasar por la zona de transferencia normal, con lo cual se evita el uso innecesario de recursos del sistema neumático. El Sistema deberá contar con la capacidad para tener desviadores de 3 vías o más vías dependiendo del proyecto. El sistema deberá contar con al menos 3 diferentes passwords de acceso al software de control del Equipo, garantizando la seguridad del Sistema Neumático y sus accesos. Sistema de Conexión en Paralelo con los Sistemas de Detección de Humos, evitando la propagación de gases tóxicos. | Pza 1.0 |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | El sistema deberá contar con programación automática de eliminación de condensación en la red de conducción, mediante arranques automáticos programados de la(s) turbinas por ciclos. Ingeniería y diseño de la solución de transporte neumático, mediante la implementación de un sistema neumático de transporte. Elaboración del Proyecto: Debe realizarse con apego a las normas vigentes del IMSS de operación, seguridad y calidad en hospitales, respecto a sus procesos de comunicación interna, que consta de: Diseño de la Solución. Ingenierías. Arranque de Integración de la solución dirigida a: Dirección de Enfermería, Supervisión, Directivos, Personal de salud, Personal de Servicios Generales, Conservación y Personal de Seguridad. Instalación del Sistema. Integración e implementación de las guías de uso a los procesos de operación en el hospital. Entrega del Sistema programado y en operación. Diseño: La elaboración del diseño de la red deberá estar basado en el estudio de factibilidad se basa en los procesos operativos del hospital para manejo de: Envío de Prescripciones de Medicamentos de uso común, de los servicios de Atención al Paciente. Ingeniería: Se deben integrar al proyecto las ingenierías de instalación de la red de conducción, como parte integral del resto de las instalaciones del Hospital. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | Arranque: Presentación y definición de la organización funcional del proyecto a todos los involucrados (contratistas, supervisión externa, directivos, personal para-clínico y personal de seguridad). Determinar los canales de comunicación y la emisión de los reportes de calidad. Definición del programa de trabajo y procedimientos de escalación. Instalación: De acuerdo a los protocolos de instalación indicados por el fabricante Integración de Procesos: Una vez que el sistema ha sido instalado, programado y puesto en operación, se procederá a capacitar para integrar la solución a los procesos de trabajo del hospital, realizando las siguientes actividades: Capacitación para integrar las mejores prácticas en el uso de las Tecnologías Instaladas en CADIT del Hospital y sus servicios interconectados. Capacitación del personal usuario del Sistema. Presentación del informe de capacitación. La tecnología debe ser configurada de acuerdo a las necesidades específicas de las unidades hospitalarias: Red de Conducción Neumática en 160 mm./110mm, con base en el diseño se podrá utilizar Red y sus componentes existentes en las unidades que cuenten con red de conducción neumática, debe incluir: Ductos y curvas de conducción neumática fabricados bajo la Norma DIN Alemana. Cople de expansión PVC 160 mm./ 110mm De diámetro. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | Red de conducción eléctrica canalizada en tubería “conduit” bajo Norma NOM-001-2005, de instalaciones eléctricas. Red independiente de señalización y datos. Sensores de paso óptico. Desviadores en 160 mm./110mm., de 3 vías o más, con base al diseño de la plataforma de solución. Kit para By-Pass 160 mm/110mm. Soportería de sujeción a base de ángulo de acero, abrazaderas galvanizadas, taquetes de expansión, varilla roscada y pernos para concreto. Estaciones Automáticas de Recepción y Envío de Cápsulas Transportadoras, las cuales son seleccionadas de acuerdo a las necesidades del usuario y a sus procesos, espacios, diseño arquitectónico, que constan de: Canastilla Metálica para recepción y rack de almacenaje para cápsulas. Las estaciones debe de contar con 4 (cuatro) señales del estado de la operación del sistema (en uso, alarma, capsula recibida y dirección valida) y 16 números programables de señales luminosas y sonoras por estación, para indicar el arribo de cápsulas a un determinado usuario. Con un panel de control digital con teclas de membrana para mayor durabilidad del mismo; además de contar con una pantalla de matriz de puntos con 2 (dos) líneas de al menos 16 (dieciséis) caracteres alfa-numérico tipo LCD. La estación debe tener la capacidad para marcación rápida para facilidad de operación de los usuarios. Módulo de Control del Sistema, incluye: Unidad de Control Central Electrónica (UCC) Multizona con base en el diseño. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | Software en ambiente Windows, Linux o Macintosh de Gestión para la configuración, control, asignación de prioridades, configuración de topología del sistema, emisión de reportes y monitoreo, con capacidad de poder acceder vía remota a través de la tarjeta de red Ethernet protocolo TCPIP a una LAN e Internet, para tener el control total de forma remota vía internet en caso necesario de la configuración, modificación de prioridades de envío, cambios de topología del sistema, diagnóstico y monitoreo del desempeño del sistema ya instalado. Computadora de escritorio para sistema última generación, con monitor de 17” LCD. Amplificador de Datos con base en el diseño. No-Break UPS 650 VA 360 watts. Fuente de Alimentación bajo Normas CE y UL. El sistema deberá tener capacidad de monitoreo y capacidad de conectividad para soporte remoto por 12 meses, incluye: Capacidad de conectividad remota de los equipos vía Internet, con personal del área de soporte técnico del proveedor, el cual debe ser especializado y capacitado en atención a usuarios de los hospitales. Contar con un área específica y especializada en soporte técnico en México. Se debe contar con la infraestructura de sistemas y de comunicaciones diseñados para ofrecer el soporte técnico a los usuarios mediante voz, gráficos y datos. El proveedor deberá tener un sistema global de monitoreo y soporte, especializado para el Monitoreo de Hospitales. Sistema de Impulsión y Succión Neumática, incluye: Turbina(s) con válvula direccional integrada para asegurar la conmutación de succión y presión del sistema, seleccionada con base en el diseño de la red de conducción. Control Turbina. Filtro HEPA de Aire Conectado a la Turbina. Switchtermomagnetico |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | Cápsulas Policarbonato de con Tapa Giratoria de presión para red de conducción 160mm/ 110mm. Cápsulas diseñadas con criterios de calidad, seguridad y sanidad intra-hospitalaria: Porta-muestras, para muestras generales a Laboratorio Clínico. Porta-muestras, para muestras médico infecciosas a Laboratorio. Porta-medicamentos en presentación líquida. Póliza de Mantenimiento preventivo 12 meses contados a partir de la entrega del equipo, debe incluir: 3 mantenimientos preventivos programados por personal capacitado con más de 3 años de experiencia en servicios a sistemas neumáticos, con contratos que lo avalen de al menos 5 hospitales en operación en el sector publico en México. Mantenimientos correctivos ilimitados durante la vigencia de la póliza. Todas las refacciones necesarias sin considerar consumibles. Servicio de consultoría de 5 días, para la integración a los procesos de sistema neumático a los procesos de atención de los pacientes. Implementación de guías y procesos de uso de la tecnología, basados en estándares internacionales que permitirán coadyuvar a los procesos de trabajo dentro de las áreas clínicas y para-clínicas a: Mejorar la calidad de la atención al paciente. Incrementar la Seguridad del paciente. Procesos de Dispensación Farmacéutica. Procesos de Desinfección de Alto Nivel. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | INSTALACION OBJETO DE LOS TRABAJOS Para la implementación de un Sistema de transporte neumático Intra-hospitalario se requiere la adecuación de un centro automatizado de distribución de insumos terapéuticos (CADIT). En un área de entre 28.00 m2 y 32.00 m2, ubicada preferentemente dentro del área de farmacia del hospital, que contará con mobiliario y equipo adecuado para las funciones de selección, preparación, dosificación, empaque y guarda de insumos terapéuticos a distribuir a los diferentes servicios del hospital. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de los trabajos será de 45 días naturales incluyendo la obra civil, instalaciones y mobiliario, periodo que iniciará a partir del día hábil siguiente de la emisión del fallo. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS. El Instituto asignara el área de acuerdo a las necesidades citadas en el objeto de los trabajos en un plazo no mayor a 7 días naturales a partir del fallo de la licitación y hará llegar a la contratista los planos de planta de la misma los cuales deberán contener información suficiente para determinar la ubicación del centro de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), las alimentaciones eléctricas, voz y datos, hidráulicas y sanitarias necesarias para la implementación del CADIT (todas las alimentaciones deberán estar ubicadas a no más de 30 mts. Del área asignada para este fin). Los materiales a utilizar para los trabajos de obra civil deberán ser en todos los casos similares a los empleados en la unidad médica. Los trabajos de obra civil contemplan únicamente la adecuación de un área existente dentro de la unidad médica, el área se dividirá mediante muros falsos (tablaroca) y cancelería de aluminio, esta última en una proporción no mayor al 25% de los ml totales para la división del área. La obra nueva no contempla adecuaciones estructurales de ningún otro tipo que no sea el mencionado en el párrafo anterior. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | Una vez que el proveedor tenga esta información programará con los Jefes de Conservación de cada Unidad médica (JCU) el inicio y calendario de los trabajos en un plazo no mayor a 7 días hábiles. OBLIGACIONES DE LOS PROVEDORES El Licitante deberá de considerar todas las medidas de seguridad necesarias para la protección de los derechohabientes, trabajadores y personal propio de la empresa durante la ejecución de los trabajos. Las áreas en donde se ejecuten los trabajos deberán mantenerse limpias, libres de materiales tales como escombro, insumos, herramienta y equipo. Las áreas a adecuar, deberán entregarse limpias con todos sus accesorios, equipos y mobiliario del centro de distribución. DOCUMENTOS ENTREGABLES POR EL PROVEEDOR. Una vez terminados los trabajos el proveedor entregar: El as-build del área. Los manuales de operación. Fichas técnicas. Garantías de todos los equipos instalados. FORMA DE PRESENTACIÓN. La documentación correspondiente a cuantificaciones, números generadores, álbum fotográfico y cualquier documento referente a los trabajos a desarrollar, deberá ser redactada en idioma español y en hoja tamaño carta (preferentemente) con procesador de palabras MS-Word y en documentos donde sea necesario utilizar hojas de cálculo en MS-Excel, ambos en versión office, impresos en papel bond tamaño carta (preferentemente) en original y copia, compilados en carpeta de 3 aros, debidamente firmados en las carátulas de cada documento. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | Todo lo anterior será entregado respaldo de la información en medio electrónico, mediante 3 discos compactos CD/R debidamente etiquetados, anotando el contenido, el nombre de la unidad, localidad, dirección, fecha, datos de la empresa y responsable técnico. En todos los documentos se debe utilizar el sistema métrico decimal como sistema oficial medición. MOBILIARIO Suministro y colocación de anaquel de 2.20 alto x 0.80 ancho x 0.40 profundidad, hecho a base de estratificado de madera, ensamblado a base de tornillos metálicos, acabado tipo laminado melaminico color blanco, con 10 entrepaños móviles y bases de ajuste. Suministro y colocación de cajonera de 0.82 ancho x 0.47 profundidad x 0.75 alto, a base de aleación aluminio-magnesio-silicio 6063, acabado laminado melaminico color blanco, incluye 5 cajones con dimensiones de 0.758 x 0.45 x 0.125 altura, cada cajón incluye 4 divisiones de aluminio y 20 separadores de policarbonato transparente flexible con espacio para etiquetas de control por cajón, incluye sistema de cerradura para bloque completo. Suministro y colocación de mesa de trabajo 1.80 largo x 0.65 ancho x 0.75 altura, hecho a base de estratificado de madera, ensamblado a base de tornillos metálicos, acabado tipo laminado melamínico color blanco. Suministro y colocación de mesa de preparación tipo isla en acero inoxidable de 1.40 largo x 0.70 ancho x 0.90 altura, calibre 18, con entrepaño inferior y regatones niveladores. Silla giratoria secretarial, tapizada en tela, con pistón neumático, con rodajas plásticas. Banco alto giratorio sin respaldo de acero inoxidable | PZA 5 PZA 6 PZA 1 PZA 1 PZA 2 PZA 4 |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | Suministro e instalación de Refrigerador Biomédico, tipo farmacia de 14 pies cúbicos. Equipado para preservar productos farmacéuticos en general a temperatura de 2°C a 8°C, sin congelador, vertical, con puerta de cristal templado de 6mm, con difusor de aire con válvula de presión capilar, caja del difusor con circulación de aire forzado, deshielo automático, control de temperatura ajustable con termo registrador automático, alarma acústica (operada con pila) y visual en caso de falta de corriente, graficador externo fijo de temperatura para 7 días, con regristro gráfico de temperatura de forma automática (diario/semanal) cubiera exterior de acero galvanizado. Suministro e instalación de Unidad de aire acondicionado tipo mini-split, con unidad interior para pared y unidad exterior con descarga horizontal, con capacidad de 2.5 toneladas de refrigeración nominales (30,000 btu/hr) para operar a un voltaje de 220v-2f-60hz, incluye control inalámbrico para selección de temperatura y ventilación y conexión con tubería de cobre tipo l rígido de 3/8" y 5/8" para líneas de líquido y succión. Suministro e instalación de Nodo eléctrico con tubería tipo conduit, pared delgada de 1/2", cable calibre no 10 y cable desnudo no 12, caja metálica tipo condulet y accesorios para contacto duplex polarizados. Conectados preferentemente a emergencia. Suministro e instalación de Nodo de datos a base de tubería tipo conduit pared delgada de 1/2", caja metálica tipo condulet y accesorios, cable utp 4 pares, categoría 6 y accesorios. SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO QUE INCLUYE: Suministro e instalación de cámara tipo domo resistente al vandalismo, con 600 Líneas de TV de vídeo de alta resolución e iluminación mínima bajo situaciones de ultra baja luminosidad de 0,04 Lux, incluye un lente varifocal de 3,6x (2,8 ~ 10 mm) con visibilidad de 30 m (a través del LED IR negro de alto desempeño), esta deberá tener un involucro resistente al vandalismo, a prueba de polvo y a prueba de | PZA 1 PZA 1 PZA 5 PZA 3 PZA 4 |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | intemperies, voltaje de alimentación 12V CC / 24V CA, con un consumo de potencia de 5,5W como máximo (LED activado), 15W como máximo (Calentador encendido, Opcional).2. Comunicación de datos por RS-485 y via Coaxial que cumpla con multiprocolos (Samsung T-E, Pelco D, Pelco P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon). CCD Súper HAD de 1/3"Certificado UL, Garantía de 3 años, piezas. Incluye tubería pared conduit pared delgada o gruesa (según aplique), cable UTP Cat 6, par tranzado y blindado, lote de misceláneos, puesta en marcha y todo lo necesario para su función. Contar con cartas de distribuidor autorizado por parte de fábrica, el personal de instalación debe contar con certificación técnica por parte de fábrica. Suministro e instalación de grabador de vídeo digital (DVR) deberá soportar 4 canales de cámaras, grabación 4CIF y velocidades de exhibición efectiva de imágenes de vídeo digital en tiempo real de 120 imágenes por segundo (ips) en sistemas NTSC y 100 fps en sistemas PAL. El DVR deberá exhibir imágenes de alta resolución de hasta 704 x 480 píxeles en sistemas NTSC y 704 x 576 en sistemas PAL. Deberá ofrecer una salida de vídeo BNC y VGA combinada para el monitor principal; compresión de vídeo H.264 y compresión de audio ADPCM; y hasta 4 entradas de audio y 1 salida de audio. Incluyen capacidad de 1 Tb para almacenamiento de información. Todos los menús de operación y configuración deben ser proveídos en varios idiomas, incluyendo: Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Polonés, Ruso, Turco, Japonés, Coreano, Checo, Sueco, Dinamarqués, Chino y Holandés, Certificado UL, Garantía de 3 años, piezas. Incluye tubería pared conduit pared delgada o gruesa (según aplique), cable UTP Cat 6, par tranzado y blindado, lote de misceláneos, puesta en marcha y todo lo necesario para su función. Contar con cartas de distribuidor autorizado por parte de fábrica, el personal de instalación debe contar con certificación técnica por parte de fábrica. | PZA 1 |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | Suministro e instalación de transceptor pasivo (no amplificado) que permite la transmisión de vídeo en blanco y negro o color en tiempo real sobre cable telefónico de Par Trenzado no-Blindado (UTP). Tiene un bloque de terminales UTP de fácil conexión sin la necesidad del uso de herramientas y un conector BNC Macho que permite una conexión directa a la cámara o al grabador digital. Es capaz de conducir una señal completamente ecualizada al DVR ideal para aplicaciones con distancias inferiores a 225 m. Incluye tubería pared conduit pared delgada o gruesa (según aplique), cable UTP Cat 6, par tranzado y blindado, lote de misceláneos, puesta en marcha y todo lo necesario para su función. Contar con cartas de distribuidor autorizado por parte de fábrica, el personal de instalación debe contar con certificación técnica por parte de fábrica. Suministro e instalación de transformador de alimentación, cuenta con protección para transcientes de voltaje y por medio de su indicador luminoso tipo led el estado de operación del mismo. Voltaje de alimentación 127 VCA, voltaje de salida 24 VAC. Potencia de 20 VA. incluye tubería pared conduit pared delgada o gruesa (según aplique), cable UTP Cat 6, par tranzado y blindado, lote de misceláneos, puesta en marcha y todo lo necesario para su función. Contar con cartas de distribuidor autorizado por parte de fábrica, el personal de instalación debe contar con certificación técnica por parte de fábrica. Maquina Empacadora Automática / Semiautomática para Unidosis y Multidosis de Medicamentos Sólidos Orales, con Capacidad de Empaquetar hasta 60 dosis por Minuto en la face automática de unidosis y 50 en su fase automática multidosis. Características Técnicas: Empaca, Sella e Imprime: Alimentación: Automática. Corriente Eléctrica: 120/220/240 V, 60 Hz, 200/400 Watts, Impresora: Sistema de transferencia térmica. Régimen de salida: 60 dosis /min. Tamaño de paquete: 70 X 75 mm, Sistema de detección de tabletas a través de sensor óptico de luz infraroja; temperatura de operación 0-40 °C, humedad: 10-80%, Capacidad de impresión de código de barras; Posibilidad de interconectividad a través de interface al sistema de archivo electrónico; Sistema | PZA 8 PZA 4 PZA 1 |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | semiautomático de alimentación y empaquetado de medicamentos especiales o de baja rotación, Sistema de alimentación a través de contenedores con sistema de identificación electrónica, diseñados para cada tipo de medicamentos en específico en función del tamaño, peso específico, dimensiones y volumen del medicamento lo que elimina el error en la administración del medicamento al sistema; Capacidad de impresión de datos en el empaque como son: nombre de patente, nombre genérico, identificador del medicamento (pastilla, capsula, píldora, etc.), color, fecha de caducidad, lote de fabricación, código de barras, vía de administración; Sistema de alimentación especial para medicamentos de baja rotación o de poco uso (controlados) con las mismas características de empaquetado, capacidad de 30 contenedores para medicamentos de alta rotación, para empaquetado automático, así como sistema de alimentación semiautomática y manual de 60 medicamentos por minuto, con sistema de respaldo de energía de 95 min, capacidad Volts- Ampers de 2200 VA, 1200 W, voltaje nominal de entrada de 127 V y tiempo de transferencia de 2-6 ms, incluye instalación y entrenamiento. ------------------------------------------------------------------------ NOTA 1: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un documento en papel membretado, dónde se señale en que número de páginas u hojas y el número de catálogo o manual técnico, dónde se encuentre toda la información y los requisitos solicitados del equipo y sus accesorios, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado. NOTA 2: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica plano de la instalación del equipo, un diagrama unifilar eléctrico de fuerza y control, isométrico con escala de la instalación hidráulica, del equipo propuesto, de acuerdo a las condiciones del área y a las de las instalaciones existentes. NOTA 3: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante o distribuidor firmado por el representante legal del mismo, dónde éste respalde el tipo, modelo y marca del equipo que se está proponiendo. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | NOTA 4: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, un programa calendarizado dónde se señale los días y meses correspondientes al grado de avance de la fabricación y la fecha de entrega del equipo. NOTA 5: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el tiempo de garantía del equipo propuesto y de todos sus componentes, de acuerdo con lo estipulado en las bases de la licitación. NOTA 6: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, dónde se señale el grado de contenido nacional y/o la procedencia del equipo propuesto. NOTA 7: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, información suficiente para poder hacer una evaluación correcta del equipo que esta proponiendo y que consiste en lo siguiente: A.- Manual en español de selección del equipo B.- Manual en español de instalación del equipo C.- Manual en español de operación del equipo D.- Manual en español de mantenimiento del equipo E.- Carta de desempeño del equipo en el sistema ingles y sus equivalencias en el sistema métrico El licitante ganador deberá presentar un original y 2 copias de los manuales solicitados además del manual de partes del equipo propuesto, si los originales están en el idioma inglés se presentarán además las traducciones correspondientes al español. NOTA 8: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica, un documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, una relación señalando el modelo, la capacidad, la empresa y la ciudad, dónde se demuestre que existen en el mercado nacional, instalaciones del tipo de equipo propuesto. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | NOTA 9: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo que sea necesario para maniobras, pruebas, ajustes, arranques y puesta en operación del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 10: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo, por la presencia en el lugar de la instalación, de personal calificado por el tiempo necesario después del arranque inicial, para capacitación y entrenamiento del personal, así como de la entrega final del equipo, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 11: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución, debiendo presentar un programa por cada año de garantía. NOTA 12: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, debiendo presentar una relación por cada año de garantía. NOTA 13: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica un programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente, una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación, que incluya las actividades y la frecuencia de ejecución. NOTA 14: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica una relación de los insumos y cantidades de los mismos, que sería necesario adquirir para la ejecución del programa de mantenimiento preventivo por el año siguiente una vez terminada la garantía estipulada en las bases de la licitación. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | NOTA 15: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa donde se señalen las actividades de rutina y su frecuencia las cuales deberá ejecutar el personal operativo del cliente durante el tiempo de garantía estipulado en las bases de la licitación, presentando programa por cada año de garantía. NOTA 16: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, una relación de los insumos y herramienta con los que debe contar el personal operativo para ejecutar las actividades de rutina, presentándola por cada año de garantía. NOTA 17: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, un programa de visitas de personal calificado para revisar la operación del equipo y las actividades de rutina del personal operativo, indicando en el programa que actividades se revisarán de la operación del equipo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, con un mínimo 2 veces por año, presentando programa por cada año de NOTA 18: El licitante deberá considerar como parte de su propuesta económica, el costo de acuerdo al programa de visitas, del personal calificado para la revisión de la operación del equipo y para la revisión de las actividades de rutina del personal operativo, durante el tiempo de garantía estipulada en las bases de la licitación, ya que no se reconocerán costos posteriores por éstos conceptos. NOTA 19: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete con la instalación del equipo a dar cumplimiento con el 100% de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 de las instalaciones eléctricas. NOTA 20: El licitante deberá entregar en su propuesta técnica en papel membretado, documento donde se compromete a realizar en caso de ser adjudicado levantamiento físico, coordinación del proyecto de arranque, administración del proyecto, instalación, puesta en operación y pruebas de funcionamiento y calidad. |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | NOTA 21: El licitante deberá entregar en caso de ser adjudicado diagramas, planos, especificaciones técnicas, manuales de operación y servicio. NOTA 22: Incluye: Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la ejecución de las actividades descritas, acarreos, fletes, equipo especial (grúa, camión plataforma), maniobras especiales para el montaje, interconexión eléctrica con las instalaciones existentes, retiro del área de material sobrante, limpieza del área, equipo, herramienta y mano de obra especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operación, capacitación y entrega del equipo. NOTA 23: Adecuación de espacios: consistente en la adecuación de área existente dentro de la unidad médica preferentemente dentro de farmacia con dimensión promedio del espacio de 30 m2 de acuerdo a las siguientes características generales; el área se dividirá mediante muros falsos (tabla roca) y cancelería de aluminio, esta ultima en una proporción no mayor al 25% de los m2. Totales para la división del área. La obra nueva no contempla adecuaciones estructurales de ningún otro tipo. Especificaciones particulares: la conexión a las alimentaciones eléctricas, voz y datos, hidráulicas y sanitarias necesarias deberán ser consideradas a no más de 30 mts de distancia del espacio asignado procedimiento constructivo; muro divisorio de tabla-roca, de 96 mm. De espesor, con placa de 16 mm. En dos caras, con canales y postes de lamina de 63.5 mm. De ancho. Incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación con placas fijadas, con tornillos autorroscantes a cada 30 cm. Perimetralmente y a cada 60 cm. De separación en refuerzos intermedios a un bastidor construido a base de canales y postes de lamina galvanizada cal. No.26 y anchos de acuerdo a lo indicado, colocados a cada 60 cm. Fijados a la estructura y unidos según procedimiento del fabricante, esquineros, rebordes, almacenaje, estiba, colocación, emplastecido, cortes, perfilar y abrir huecos para instalaciones, emboquillados, refuerzos para salidas, |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | juntas de control y/o juntas constructivas donde indique la supervisión según procedimiento del fabricante, obras de protección, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro y colocación de falso plafón horizontal, de tabla-roca de 13 mm. De espesor, si se requiere incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, estructura metálica, sweta con colgantes de alambre galvanizado del No. 12 a cada 0.90 m. Fijos a losa, canaleta de carga de lamina galvanizada cal.20 de 38 mm. De ancho a cada 0.90 m., listón metálico de 67.8 x 22.2 x 14.2 mm. de lamina galvanizado cal.26 a cada 0.60 m., amarrados con alambre galvanizado cal.18, fijada con tornillo autorroscante a cada 0.30 m., emplastecida con pasta y cinta, calafateo, ángulo reborde cal. No. 26, junta de control y/o junta constructiva en el lugar indicado por la supervisión, estiba, almacenaje, trazo y nivelación, hechura, cortes, retiro de obras de protección , limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel; abrir huecos en falso plafón, de tabla-roca, reforzando con moldura reborde de lamina galvanizada calibre No. 26 y poste de lamina galvanizada calibre No. 26 para lámparas, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, corte, perfilado, colgantes de alambre galvanizado cal. 16, alambre galvanizado para amarres cal. 16, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel, medido perimetralmente. Cerrar huecos en falso plafón, de tabla-roca con placas de 13 cm. De espesor, canal listón galvanizado de 38 mm., fijada con tornillos autorroscables, emplastecido con pasta y cinta, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar su utilización |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD: | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | trazo, alineación, elevación, cortes, traslapes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y falso plafon incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, fondeo, sellador, retapado, emplastecido y aplicación de dos capas como mínimo, protección con hule, cinta o papel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Fabricación y colocación de cancelería, interior con perfil de aluminio anodizado natural, líneas bolsa 2000 standard series 508,5080, puertas batiente comercial i de 1.750 serie 445 ó similares, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, barras y jaladeras tipo sjb cerraduras, fletes, acarreos, elevación, trazo, cortes, plomeado, alineación, pijas, tornillos cadminizados, taquetes, felpas, herrajes, vinil y retiro del mismo, anclas, refuerzos, escuadras, amacizados, sellado perimetral a base de silicón plástico, ajustes, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, materiales, equipo, herramienta y mano de obra en cualquier nivel. Suministro, fabricación y colocación de puerta de madera de pino de 0.90 x 2.10 mts.; con base de bastidor de madera de primera. Formada por un marco perimetral con tiras de madera de 50 x 25 mm. Peinazos de 25 x 50 mm. A cada 30 cm. Con dos perforaciones de 6 mm. A cada 20 cm. De los paños para ventilación interior, unidos entre si a base de espiga y caja con pegamento de acetato de polivinil y clavo sin cabeza de 19 mm. Forrado con triplay de 6 mm. De espesor de calidad "a" por los dos lados. Clavado y pegado. Portachapa de madera con espesor de 25 mm. Escuadras de 150 x 150 x 25 mm. En sus cuatro esquinas, bisagras, tornillos. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, cortes, marco y contra marco; según el caso barniz por ambos lados, suministro y colocación de cerradura o |  |  |  |  |

| LICITACIÓN NUM. | PROVEEDOR: |
| --- | --- |
| PARTIDA CANTIDAD | NOMBRE DEL BIEN PROPUESTO: |
| CLAVE IMSS DEL BIEN : | MARCA: MODELO: |
| NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | CANT. OFERTADA: PROCEDENCIA: |
| SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVIO | CATALOGO: PLAZO DE ENTREGA: |
|  | GARANTÍA: |

| ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES DEL BIEN PROPUESTO | OBSERVACIONES O ACLARACIONES DEL PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| No | D E S C R I P C I O N | UNID. MED. | D E S C R I P C I O N | INCLUIDO EN PROP. |  |
|  | chapa, incluye; cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo, abertura de caja en su caso, lubricación, resanes, ajustes, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. Suministro y colocación de Lavabo ovalyn de bajo cubierta grande, marca ideal standad, mod. 01-123 ó de calidad similar con accesorios (llave mezcladora cespol metálico, incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreos, nivelación, fijación, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas depreciación y demás cargos derivados del uso y equipo y herramienta en cualquier nivel. ------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |

APARTADO 1

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

LISTADO DE UNIDADES

| Unidad | Dirección | Localidad |
| --- | --- | --- |
| Hospital de Especialidades No.1 León | Boulevard A. Lopez Mateos e Insurgentes | León, Guanajuato |
| Hospital de Gineco Pediatría No. 48 León | Avenida Paseo de los Insurgentes s/n | León, Guanajuato |
| Hospital de Cardiología No. 34 Monterrey | Avenida Lincoln y Maria de Jesus Candia | Monterrey, Nuevo León |
| Hospital de Traumatología y Ortopedia CMN Puebla | Diagonal defensores de la república | Puebla, Puebla |
| Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI | Avenida Cuauhtémoc No.330, Col. Doctores | México. D.F. |

APARTADO 2

PERSONAL RESPONSABLE

| Unidad | Responsable | Cargo | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| Hospital de Especialidades No.1 León | Dr. Ernesto Casas De la Torre | Director de la Unidad | ernesto.casas@imss.gob.mx |
|  | Lic. Juan José Montoya Muñoz | Director Administrativo | juan.montoya@imss.gob.mx |
| Hospital de Gineco Pediatría No. 48 León | Dr. Víctor Godínez | Director de la Unidad | victor.godinez@imss.gob.mx |
|  | C.P. Celia Esparza Méndez | Director Administrativo | celia.esparza@imss.gob.mx |
| Hospital de Cardiología No. 34 Monterrey | Dr. Héctor David Martínez Chapa | Director de la Unidad | hector.martinez@imss.gob.mx |
|  | Lic. Eduardo Rangel García | Director Administrativo | eduardo.rangel@imss.gob.mx |
| Hospital de Traumatología y Ortopedia CMN Puebla | Dr. Jaime Salvatori Rubí | Director de la Unidad | jaime.salvatori@imss.gob.mx |
|  | Arq. Adolfo Hernández Ladino | Director Administrativo | adolfo.hernandez@imss.gob.mx |
| Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI | Dr. Moisés Cutiel Calderón Abbo | Director de la Unidad | moises.calderon@imss.gob.mx |
|  | Lic. Miriam Rodríguez López Encargada | Director Administrativo | miriam.rodriguez@imss.gob.mx |

PERSONAL DE CONTACTO

| Unidad | Responsable | Cargo | Correo Electrónico | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital de Especialidades No.1 León | Adrián Velicu Margarit | Jefe del Depto. de Conservación y Servicios Generales | adrian.velicu@imss.gob.mx | 01-477-717-48-00 ext.31320 o 31327 |
| Hospital de Gineco Pediatría No. 48 León | Inocencio Ramos Tristán | Jefe del Depto. de Conservación y Servicios Generales | inocencio.ramos@imss.gob.mx | 01-477-717-48-00 ext.31854 |
| Hospital de Cardiología No. 34 Monterrey | Pablo Ortiz Méndez | Jefe del Depto. de Conservación y Servicios Generales | pablo.ortizm@imss.gob.mx | 01-818-310-60-61 |
| Hospital de Traumatología y Ortopedia CMN Puebla | Gilberto Rivera López | Jefe del Depto. de Conservación y Servicios Generales | gilberto.rivera@imss.gob.mx | 01-222-249-30-99 ext.194 |
| Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI | Francisco Ruelas Tepozteco | Jefe del Depto. de Conservación y Servicios Generales | francisco.ruelas@imss.gob.mx | 01 555-627-69-00 ext.21919 o 22029 |

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

##### ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS  B) Y G)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISOS B) y G), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NUMERO 4 (CUATRO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003. (EN TRATÁNDOSE DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL)

_______ de ________ de __________________

_____________________

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional N°. __________________ en el que mi representada, la empresa ________________________________ participa a través de la propuesta de la empresa _____________________ que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Celebración de Licitaciones Públicas Internacionales conforme a los Tratados de Libre Comercio, para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los Títulos o Capítulos de Compras del Sector Público de los Tratados de Libre Comercio, manifestamos que los que suscriben, declaramos “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha propuesta, bajo la partida ____________________ son originarios de los Estados Unidos Mexicanos y cumplen con las Reglas de: Contenido Nacional establecidas en el Artículo 28, Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

| A T E N T A M E N T E _______________ ____________ LICITANTE | A T E N T A M E N T E _______________________ FABRICANTE |
| --- | --- |

ANEXO NUMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 (EN TRATÁNDOSE DE BIENES DE IMPORTACION)

_______ de ________ de _______________

__________________

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional N°. ________________ en el que mi representada, la empresa _______________________________ participa a través de la propuesta de la empresa ___________________ que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Celebración de Licitaciones Públicas Internacionales conforme a los Tratados de Libre Comercio, para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los Títulos o Capítulos de Compras del Sector público de los Tratados de Libre Comercio, manifestamos que los que suscriben, declaramos “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha propuesta, bajo la partida _________ son originarios de ________, país que es parte del Tratado de Libre Comercio _____________ que contiene un Título o Capítulo de Compras del Sector Público y cumple con las Reglas de ___________, para efectos de Compras del Sector Público establecidas en dicho Tratado, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

| A T E N T A M E N T E ______________________ LICITANTE | A T E N T A M E N T E ______________________ FABRICANTE |
| --- | --- |

ANEXO NUMERO 6 (SEIS)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

Manifestación Artículo 14 de la Ley

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE COMO PERSONA FÍSICA O MORAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO I) DEL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

(PERSONA MORAL)

______de _________de____________.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE.

En mi carácter de representante legal de (nombre de la empresa), declaro que mi representada cuenta en su planta de empleados (personas con discapacidad), con el (indicar el porcentaje que representa) de la totalidad de la planta de empleados, personal que se ostenta con una antigüedad mayor a seis meses.

Para comprobar la antigüedad de los empleados, se presentan (indicar el número de avisos de alta), al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A T E N T A M EN T E

Nombre y firma del Apoderado y/o Representante Legal.

(PERSONA FÍSICA)

(Indicar el nombre del licitante), como persona física, manifiesto que reúno los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que solicito el beneficio que otorga este instrumento legal, para efectos de la presente licitación.

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del licitante.

ANEXO NUMERO 8 (OCHO)

FECHA: __________________________________

Nº DE LICITACIÓN: _________________________

LA EMPRESA ____________________________________________________________________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE _______________________________________________________________

PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITAN SU ASISTENCIA A ESTE ACTO.

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 7.1 |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. | 7.2 |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley. | 6 inciso a) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes. | 6 inciso b) |  |  |
| En tratándose de Licitantes que oferten bienes de origen Nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el Artículo 28, Fracción I, de la LASSP, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio o con las Reglas de Marcado, publicados en el DOF el 28 de febrero de 2003 y el 27 septiembre de julio de 2007, respectivamente. | 6 inciso c) |  |  |
| Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, establecidas en el Tratado de Libre Comercio que corresponda para efectos de Compras del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003 | 6 inciso d) |  |  |
| Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES | 6 incido e) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. | 6 inciso f) |  |  |
| Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto por la Secretaría de Salud. | 6 inciso g) |  |  |
| Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. | 6.2 frac. I |  |  |
| En su caso, folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes. | 6.2 frac. II |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda. | 6.2 frac. III |  |  |
| Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda. | 6.2 frac. IV |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Original de la cotización por cada una de las partidas/claves que oferte el licitante, cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA. | 6.3 |  |  |

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| LICITACIÓN: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |  |
| DOMICILIO |  |
| R.F.C. |  |
| TELÉFONO Y FAX |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |

| Partida | Descripción | Unidad | Cant. | Marca | Procedencia | Precios Unitarios antes de IVA | Precio Unitario Total antes de IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Equipo | Obra, Adecuación de Espacios y Puesta en Operación |  |
| Única | Sistema de transporte neumático intrahospitalario. | Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hospital de Cardiología No. 34 Monterrey. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hospital de Traumatología y Ortopedia CMN Puebla. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hospital de Especialidades No.1 León. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hospital de Gineco Pediatría No. 48 León. | 1 |  |  |  |  |  |

NOTAS:

- Se deberá expresar el precio total con número y letra y tipo de moneda.

- Se deberá indicar que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

___________________

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Internacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

# FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto,  anual o  plurianual de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.	“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.	Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.	Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.	Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.	Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales los bienes objeto de la compra).

I.5.	Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio).

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.	El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos  26 fracción I, 26 Bis, fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 28, fracción II, incisos a) o b), 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 y 39, (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 43, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.	Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 	Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.	De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.	Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.	Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.”

II.2.	Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.	De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la venta de bienes, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.	Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.	Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.	Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se deben detallar los bienes a adquirir, cantidad, especificaciones técnicas, marcas, etc)

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de bienes a adquirir se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se deben detallar los bienes a adquirir, cantidad mínima y máxima, especificaciones técnicas, marcas, etc), en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.”

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de bienes a adquirir se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

NOTA: Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la Ley y 80 de su Reglamento, cuando se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de procedimientos de contratación de carácter internacional, en los que los bienes a adquirir se hayan cotizado en moneda extranjera, deberá señalarse en el primer párrafo de esta Cláusula, que el pago se hará en pesos mexicanos, al tipo de cambio vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación en la fecha en que se haga efectivo el mismo)

NOTA: (En tratándose de procedimientos de contratación internacional en los que se hayan adquirido bienes de importación que así lo requieran, deberá de insertarse en sustitución del primer párrafo de la presente Cláusula, lo siguiente:)

“El pago se efectuará mediante carta de crédito irrevocable establecida en un banco del país de origen de los bienes objeto del presente contrato, en Dólares Estadounidenses, dentro de los 30 (treinta) días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrega del bien. Debiendo presentar factura original y dos copias, guía de embarque, acuse de recibo del Agente Aduanal y original del acuse de recibo del bien o bienes de cada uno de los lugares de destino, mediante su “Remisión del pedido”.

El costo de las comisiones por modificación a las cartas de crédito irrevocable, imputables a “EL PROVEEDOR” correrán por su cuenta.”

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación):

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de suministro de los bienes, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, remisión de pedido que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.”

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera, dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, en los horarios y en los lugares de destino final que se indican en el Anexo ___ (____).

Nota: (En caso de que los bienes que hayan sido adjudicados requieran de instalación y/o puesta en operación y/o capacitación, se deberá insertar, adicionalmente, el texto siguiente, adecuando su redacción para el caso concreto:)

“De igual forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a instalar y poner en operación los bienes objeto del presente contrato, así como a capacitar al personal que para tal efecto sea designado por “EL INSTITUTO”, en las fechas horarios y lugares estipulados en el Anexo (___).”

“EL PROVEEDOR” podrá cumplir con las obligaciones del presente contrato, antes del vencimiento de los plazos establecidos para tal efecto, previa conformidad de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados, así como los relativos al aseguramiento de los mismos; la instalación y puesta en operación a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega, instalación y puesta en operación, “EL INSTITUTO” no  dará por recibidos y aceptados los bienes.

(En tratándose de equipo médico, se deberá incluir, adicionalmente y, en su caso, el texto siguiente:)

“EL PROVEEDOR” se obliga a adherir en cada uno de los bienes a entregar, una placa que contenga la información siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)

- Plazo de garantía del bien.

- Número del contrato.”

(En tratándose de instrumental médico, se deberá incluir, adicionalmente y, en su caso, el texto siguiente:)

“EL PROVEEDOR” se obliga a marcar cada uno de los bienes a entregar, con la información siguiente:

- Marca o logotipo del fabricante.

- Número de catálogo.

- Logotipo o leyendas alusivas: “Propiedad IMSS”..

- Número de lote.

En las piezas de instrumental que por sus características no permitan el marcado señalado, éste podrá omitirse.”

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión  las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” podrá solicitar, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta por “EL PROVEEDOR”, vicios ocultos o bien, cuando las áreas usuarias de “EL INSTITUTO” manifiesten alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar “EL PROVEEDOR” dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de ____ días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

Todos los gastos que se generen por motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

NOTA: (En tratándose de bienes distintos a Instrumental y Equipo Médico:

“EL INSTITUTO”, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por “EL PROVEEDOR” por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

En tratándose de Equipo e Instrumental Médico:

Para el caso de aquellos bienes, que se requieran canjear  por presentar problemas de calidad, que en opinión del área médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, “EL INSTITUTO” sólo aceptará los lotes de los bienes a reponer por el proveedor, previo dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud. Como excepción, sólo se aceptarán los lotes de los bienes a reponer con informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, previa justificación del área solicitante.

En caso de que el “EL INSTITUTO” durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, en respuesta a las notificaciones enviadas de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente instrumento; debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

- GARANTÍA DE LOS BIENES: “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de fabricación con cobertura amplia por __ (___) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá  en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

- GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)	Se rescinda administrativamente este contrato.

b)	Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.

c)	Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)	Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando  “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos conforme a los plazos establecidos en el calendario de entregas.

b)	Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“NOTA: Cuando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.”

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

  - En caso de que durante la vigencia del contrato la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que “EL PROVEEDOR” ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.”

9.  En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza de los bienes a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).”

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

- La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios.por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio) | “EL PROVEEDOR” (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA) (Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio) |
| --- | --- |
| ADMINISTRA ESTE CONTRATO |
| POR EL ÁREA REQUIRENTE (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente de los bienes) | POR EL ÁREA USUARIA (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria de los bienes) |

NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato (señalar si se trata de un contrato plurianual abierto) de adquisición de bienes terapéuticos, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).

ANEXO NUMERO 12 (DOCE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 13

### REMISIÓN DEL PEDIDO

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y RECHAZO DE BIENES

Número consecutivo de acta ___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción _______________________________________________________________________

Contrato número: ___________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: _______________________________________________________________________________________

Se procedió a la apertura del embarque y empaque, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede procederse a su instalación bajo las siguientes especificaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la calendarización de los procesos de arranque, puesta en marcha y capacitación con  el siguiente desglose:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la instalación del bien comprobando que este opera adecuadamente:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor,

| FIRMANTES |
| --- |
| _____________________________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | _________________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| _____________________________________ El responsable del área de conservación de la unidad | ______________________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del proveedor |

NOTA: LAS ACTAS SE ADECUARÁN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

| RECIBE DEL PROVEEDOR | CUMPLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |  |  |
| A) | Equipo | Bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| B) | Instalación | Desmontar en su caso los equipos existentes, adecuación de los espacios físicos e instalación del equipo, asimismo la puesta en operación. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| C) | Capacitación | Capacitación al personal médico y técnico-médico en el lugar y turnos que el Instituto designe. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| D) | Manuales del equipo | Unidad Médica y/o UMAE | Dos juegos originales del manual de operación del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  | Departamento de Conservación | Un juego de manuales originales correspondientes al Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Dos juegos originales del manual de operación del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
|  |  |  | Manuales de Administración, de configuración, así como las claves de acceso del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  |  | NO |  |  |
| E) | Mantenimiento preventivo | Programa calendarizado correspondiente al mantenimiento preventivo del equipo. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| F) | Guías Mecánicas | Guías mecánicas correspondientes a requerimientos eléctricos, mecánicos, sanitarios, hidráulicos, espacios físicos y en su caso Instalaciones especiales | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| H) | Contrato | Copia del Contrato incluyendo la totalidad de sus anexos. | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| I) | Remisión del pedido | Original y 4 copias de la Remisión | SI |  |  |
|  |  |  | NO |  |  |
| En caso de ser incorrecta la información contenida en algunos de los documentos entregados proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de Recibo. |

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

Número consecutivo de acta___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar el RECHAZO DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción ___________________________________________________________________________

Contrato número: ______________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: ______________________________________________________________

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razone que para tal efecto han sido consignadas en la lista de verificación que se adjunta a la presente:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

| FIRMANTES |
| --- |
| _____________________________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | _________________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| ______________________________________ El responsable del área de conservación de la Unidad | ______________________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del Proveedor |

NOTA: LAS ACTAS SE ADECUARÁN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL NÚMERO ___________-2012

|  | FECHA: |
| --- | --- |

NOMBRE DEL LICITANTE:

PREGUNTAS:

(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):

| Consecutivo IMSS | Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de convocatoria | Proyecto | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE

LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por  tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o  resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente o ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

## ANEXO NÚMERO 13 (QUINCE)

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)

SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL NÚMERO ___________-2012

|  | FECHA: |
| --- | --- |

NOMBRE DEL LICITANTE:

PREGUNTAS:

(PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O ESPECIFICAR EL ASPECTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO QUE DEBE ACLARARSE):

| Consecutivo IMSS | Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de convocatoria | Proyecto | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE

LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO NUMERO 17 (DIECISIETE)

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o  resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente o ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

# Text boxes

NO. CONTRATO

NOMBRE DEL PROVEEDOR

FECHA