ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSERVACION DE LA ESPECIALIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO MEDICO Y PRODUCTOS QUIMICOS

DELEGACION ESTATAL EN SINALOA

COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR029-T81-2012.

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 27, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33 Bis, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de adquisición de insumos de conservación de la especialidad de: AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO MEDICO Y PRODUCTOS QUIMICOS, de conformidad con lo siguiente:

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

AREA CONTRATANTE: Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial El Palmito, Culiacán, Sinaloa, Código Postal 80160.

1.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte integrante de esta convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 07 SEPTIEMBRE 2012 | 09:00 | Aula Magna del Departamento de Adquisición de bienes y contratación de servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 17 SEPTIEMBRE 2012 | 10:00 | Aula Magna del Departamento de Adquisición de bienes y contratación de servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa. |
| Fallo | 02 OCTUBRE 2012 | 10:00 | Aula Magna del Departamento de Adquisición de bienes y contratación de servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa. |
| Firma del contrato | DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL FALLO | Oficina de Contratos, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa. |

| Reducción de Plazo | SI |
| --- | --- |
| Tipo de Licitación | Mixta (artículo 26 Bis fracción III, de la LAASSP) |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Presencial, Electrónica y a través del servicio postal o de mensajería. (Artículo 26 Bis fracción III, de la LAASSP y 39 inciso b) de su Reglamento.) |

  - JUNTA DE ACLARACIONES:

- Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán de presentar o enviar a través de COMPRANET, a mas tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se realizará la junta de aclaración correspondiente, un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir propuestas.

Cuando el escrito se presente fuera del plazo, el Licitante solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en el evento.

Si el escrito señalado en este inciso no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite, en calidad de observador en términos del penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

b).	Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), o entregarlas personalmente en la oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, sita en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que indique el sello de recepción del Área Contratante y, tratándose de las solicitudes que se hagan llegar a la convocante a través de Compranet, la hora que registre este sistema al momento de su envió.

Las solicitudes de aclaración, que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto, no serán contestadas por la Convocante por resultar extemporáneas. Sin embargo, si el Servidor Publico considera necesario celebrar una segunda junta de aclaración, la Convocante tomará en cuenta dichas solicitudes.

c).  Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, serán desechadas por la convocante.

d).	Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word.

e).  La junta de aclaraciones se desarrollará conforme a lo estipulado en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y 46 fracción III de su Reglamento.

1.3.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública. Adicionalmente, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a lo licitantes, presentar su propuesta en medio electrónico, magnético u óptico, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de esta información en medio electrónico, magnético u óptico, no será causal de desechamiento de la propuesta.

- En el supuesto de que las proposiciones se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso de licitantes que participen a través de medios remotos, se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- La convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control, con los programas conocidos en el mercado, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está corrupto por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la propuesta se tendrá por no presentada.

- Los licitantes podrán enviar sus propuestas, a través del servicio postal o de mensajería, con la condición que estas deberán de ser entregadas a la Convocante, a  más tardar el día, hora y lugar señalado para el evento de recepción y apertura de propuestas. El envió de las propuestas bajo esta modalidad, será bajo la responsabilidad del Licitante. El Servidor Público al cual, será dirigido (Destinatario) el sobre y/o paquete que contenga la propuesta de licitante, será al Lic. Luís Alfonso Osuna Hernández, Jefe de la Oficina de Adquisición y Contratación de Servicios.

- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.  Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto rubricarán las partes de las proposiciones, en términos de lo previsto en el quinto párrafo del numeral 3, de la presente convocatoria,  “Requisitos que deben cumplir quienes deseen participar en la licitación”.

- Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, estás no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de licitación publica hasta su conclusión.

1.4.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 6.5 de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Oficina Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicada en Bulevar Emiliano Zapata, Número 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P. 80160, Culiacán, Sinaloa, por un término no menor a 5 días hábiles.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

2. IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la empresa, solo en idioma español y dirigidas al área convocante.

En caso de se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen, acompañados de una traducción simple al español.

3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

- Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en las bases de esta convocatoria.

- Deberán entregar junto con el sobre cerrado que contenga sus propuestas, una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.

- En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el párrafo que antecede, inclusive las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa (MIPYMES).

- Los licitantes que deseen participar con el carácter de MIPYMES, deberán acreditar su estratificación que los clasifique con tal carácter.

- Las cartas protestadas que presenten los licitantes, deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

- Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

3.1. FOLLETOS Y CATALOGOS.

- El licitante deberá presentar catálogos o folletos de los productos ofertados, de una forma general, en todas las especialidades.

3.2. PERMISOS.

El licitante deberá de acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

Deberá de presentar la siguiente documentación:

- Alta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3.3. PROPUESTA TÉCNICA:

La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia y detallada del bien ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de estas bases.

- En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del bien.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 5 (cinco) el cual forma parte de las presentes bases.

- Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 6 (seis) el cual forma parte de las presentes bases.

NOTA: Los Licitantes que decidan celebrar un Convenio para presentar una proposición conjunta, deberán de presentar en forma individual los escritos solicitados en los incisos: D, F, I y J del presente numeral.

- Currículo de la empresa.

- Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.2 de las presentes bases, según corresponda.

- En caso de participar con el carácter de MIPYMES, deberán de presentar copia del documento expedido por Autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeño o mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir la verdad, que cuenta con ese carácter, utilizando para tal fin, el formato  plasmado en el Anexo Número 11 (once), de las presentes bases.

- Escrito bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos de los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en términos del Anexo Número 5 (cinco) el cual forma parte de las presentes bases.

- En tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante y/o distribuidor mayoritario de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la LASSP, conforme a lo dispuesto en el artículo Quinto, regla segunda del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio o con las reglas de mercado, publicados en el DOF el 28 de febrero de 2003 y el 9 de julio de 2002, respectivamente. el escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el  anexo número 12 (doce),  de las presentes bases de licitación.

- Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante y/o distribuidor mayoritario de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, establecidas en el tratado de libre comercio que corresponda para efectos de compras del sector público, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto, regla segunda del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003. el escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el  anexo número 13 (trece),  de las presentes bases de licitación.

- En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original o en su caso las cartas por los proveedores mayoristas, en papel membreteado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la proposición técnica que se presente, por la(s) clave(s) en la(s) que participe, indicando el número de la licitación, conforme al Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de las presentes bases.

- Escrito por el que manifiesta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse sancionado como empresa. Anexo Número 4 (cuatro).

- Escrito del licitante donde manifieste, que los bienes que oferta en la presente licitación son productos de marca registrada y que la vida útil de los bienes que oferta deberá de garantizarse por un período mínimo de 2 años. En el mismo escrito deberá de manifestar que se obliga a conservar la información que permita sustentar su manifestación, a efecto de presentarla ante el IMSS cuando lo requiera por motivo de una verificación. El escrito deberá ser presentado en escrito libre. El cual deberá de cumplir con lo solicitado.

- Deberá de presentar escrito en el cual se señale el nombre del representante de ventas y almacén de distribución para recepción de formatos “pedidos” y suministro de refacciones en la zona que oferte (Los Mochis, Guasave, Mazatlán y Culiacán), además deberá contar con correo electrónico (Que no sea derivado de servidor público gratuito), o teléfono con fax cuya comunicación no represente costo para el IMSS a fin de recibir oportunamente las solicitudes. En su propuesta técnica deberá describir ampliamente en escrito libre donde manifiesta firmada por el licitante con la estructura con que cuenta y las acciones que llevará a cabo para cumplir este requisito.

- Escrito libre donde manifiesta firmada por el  licitante, mediante la cual descriptiva en forma amplia y detallada la infraestructura con que cuenta y metodología que utilizará para suministrar las refacciones que le soliciten las unidades, señalando: Ciudad sede y ubicación de la casa proveedora de la zona en la oferte, el medio de comunicación para recepción de propuestas, estructura de recursos humanos, vehículos de reparto, etc.

- Escrito libre donde manifiesta firmada por el licitante, que sus precios que integran su oferta están de acuerdo con los que rigen en el mercado y que no esta recurriendo a prácticas desleales que no justifiquen el incremento o decremento con el fin de especular con estos.

3.4. PROPUESTA ECONÓMICA:

La propuesta económica, deberá contener la cotización del bien ofertado, indicando el precio unitario, subtotal (suma de precios unitarios), desglosando el IVA y la suma total conforme al Anexo Número 7 (siete), el cual forma parte de las presentes bases.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

3.5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones técnica y económica, es la siguiente:

a) Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional).

b) Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

c) Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir la verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.  (Para intervenir en el Acto de presentación y apertura de proposiciones),

3.6. PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

Los artículos serán solicitados amparándolos en el documento llamado “pedido”, en el que se hará referencia al Número de Contrato, por las cantidades solicitadas por el Administrador de la Unidad Responsable de la Unidad Solicitante dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud. Los bienes deberán ser entregados directamente en los sub-almacenes o Administración de las Unidades Solicitantes.

3.7. CONDICIONES:

- Deberá  indicarse la marca y para el caso de que exista variedad en el mismo artículo, también deberá indicarse la línea del producto que se oferta.

- El licitante ganador deberá  entregar un estado contable en forma mensual por cada Jefatura de Conservación de Unidad con la que se celebre contrato.

- Para el caso de que en el que se describe la marca del equipo médico o electromecánico se deberá considerar la entrega de refacciones nuevas y originales.

- La referencia de calidad en las refacciones es referida a la que presentan las marcas de acuerdo al anexo numero 3 (tres)

- Cuando el IMSS solicite cualquiera de los artículos o refacciones contenidas en el contrato y transcurrido el tiempo de entrega estos no han sido suministrados por razones imputables al proveedor, el IMSS adquirirá en las refacciones con otro proveedor y el costo de estas será cargado al proveedor contratado incumplido.

- En los catálogos de refacciones se identifica el tipo de demanda con que el IMSS adquiere estos artículos: Alta, media y baja. La evaluación económica se hará considerando los precios unitarios que totalicen cada tipo de demanda y para fines comparativos se tomará en cuenta la mejor propuesta que presenten los licitantes considerando las características y sumatoria de precios unitarios los artículos de demanda alta.

3.8. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la prestación de la factura debidamente requisitada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones que corresponda.

4. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

4.1. Para le intervención en el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes presentarán un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir la verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

4.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, y relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas, y

b) Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 1 (uno) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten.

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de lo siguientes documentos:

- Tratándose de persona morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de persona físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

4.3. En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el supuesto que se adjudique contrato a los licitantes que presentaron proposición conjunta; el convenio señalado en el numeral 3.3 inciso E), y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberá de constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán de acreditar su respectiva personalidad.

5.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es), deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de lo dispuesto por la Regla II.2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 01 de julio de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtenga por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra publica que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la Administración Local del Servicio al Contribuyente (ALSC), que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago. (Articulo 32-D Código Fiscal de la Federación. Procedimiento que debe de observarse para contrataciones con la Federación y Entidades Federativas, publicado en el DOF 1 de julio de 2011).

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

6.1. Período de contratación.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2013.

Los contratos derivados del presente proceso de contratación, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos.

6.2. Garantías.

6.2.1. Garantía de cumplimiento de contrato.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 8 (ocho). El cual forma parte de esta convocatoria.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento, ubicada en Bulevar Emiliano Zapata, Número 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P. 80160, Culiacán, Sinaloa,

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la conclusión de la prestación correspondiente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

6.3. Penas Convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en un periodo de 1 día natural en refacciones generales y máximo 3 días naturales en refacciones específicas, posteriores a la fecha de emisión de la orden de compra correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

- Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el modelo de contrato, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de compra o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

6.4. Modelo de Contrato.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 10 (diez), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en las proposiciones del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

6.5.- Firma del Contrato:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los 15 días naturales contados a partir de la notificación del fallo.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Funciòn Pùblica (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

NOTA: (En tratándose de licitantes acreditados como MIPYMES, en caso de resultar adjudicados, deberàn presentar:

- Copia de última declaración anual de impuestos.

- Constancia del ultimó pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, ultimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

8.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que les sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica.

- Se verificará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 3.3, de las bases de esta Convocatoria.

8.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, en los catálogos de refacciones (excepto equipo médico), se identifica el tipo de demanda con que el IMSS adquiere estos artículos: Alta, media y baja. La evaluación económica para refacciones para ferretería y refacciones para electricidad se hará considerando los precios unitarios que totalicen cada tipo de demanda y para fines comparativos y de asignación se tomará en cuenta la mejor propuesta que presenten los licitantes considerando las características y sumatoria de precios unitarios en los artículos de demanda alta. Para Refacciones para Equipo Médico se hará considerando los precios unitarios que totalicen la propuesta presentada, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo Número 7 (siete), de las presentes bases.

8.3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte mas solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En caso de existir dos o más licitantes en igualdad de condiciones se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores, y en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitante que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP.

9. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de COMPRANET : http://compranet.funcionpublica.gob.mx  por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso,

Colonia Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11590,

México D.F.

10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 3, 3.1, 3.2, 3.3. y 3.4., y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la LAASSP.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del bien solicitado, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice el bien conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente convocatoria.

11. ANEXOS.

NOBMRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Internacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

##### ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

## DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional). | 3.5 inciso A) |  |  |
| Para la intervención en el acto de presentación y apertura de propuestas, los licitantes presentarán un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir la verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 3.5 inciso C) |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Descripción amplia y detallada del bien ofertado. Anexo Número 3 (tres), | 3.3 inciso A) |  |  |
| En su caso, folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del bien. | 3.3 inciso B) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones. Anexo Numero 1 (uno) | 3.3 inciso C) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo Número 5 (cinco). | 3.3 inciso D) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. Anexo Número 6 (seis) NOTA: Los Licitantes que decidan celebrar un Convenio para presentar una proposición conjunta, deberán de presentar en forma individual los escritos solicitados en los incisos: D, F, I y J del presente numeral. | 3.3 inciso E) |  |  |
| Currículo de la empresa. | 3.3 inciso F) |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.2 de las presentes bases, según corresponda. | 3.3 inciso G) |  |  |
| En caso de participar con el carácter de MIPYMES, deberán de presentar copia del documento expedido por Autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeño o mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir la verdad, que cuenta con ese carácter, utilizando para tal fin, el formato plasmado en el Anexo Número 11 (once), de las presentes bases. | 3.3 inciso H) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos de los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en términos del Anexo Número 5 (cinco). | 3.3 inciso I) |  |  |
| En tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante y/o distribuidor mayoritario de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la LASSP, conforme a lo dispuesto en el artículo Quinto, regla segunda del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio o con las reglas de mercado, publicados en el DOF el 28 de febrero de 2003 y el 9 de julio de 2002, respectivamente. el escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el anexo número 12 (doce), de las presentes bases de licitación. | 3.3 inciso J) |  |  |
| Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante y/o distribuidor mayoritario de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, establecidas en el tratado de libre comercio que corresponda para efectos de compras del sector público, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto, regla segunda del acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003. el escrito podrá ser presentado en escrito libre o en el anexo número 13 (trece), de las presentes bases de licitación. | 3.3 inciso K) |  |  |
| En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original o en su caso las cartas por los proveedores mayoristas, en papel membreteado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la proposición técnica que se presente, por la(s) clave(s) en la(s) que participe, indicando el número de la licitación, conforme al Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de las presentes bases. | 3.3 inciso L) |  |  |
| Escrito por el que manifiesta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse sancionado como empresa. Anexo Número 4 (cuatro). | 3.3 inciso M) |  |  |
| Escrito del licitante donde manifieste, que los bienes que oferta en la presente licitación son productos de marca registrada y que la vida útil de los bienes que oferta deberá de garantizarse por un período mínimo de 2 años. En el mismo escrito deberá de manifestar que se obliga a conservar la información que permita sustentar su manifestación, a efecto de presentarla ante el IMSS cuando lo requiera por motivo de una verificación. El escrito deberá ser presentado en escrito libre. El cual deberá de cumplir con lo solicitado. | 3.3 inciso N) |  |  |
| Escrito en el cual se señale el nombre del representante de ventas y almacén de distribución para recepción de formatos “pedidos” y suministro de refacciones en la zona que oferte (Los Mochis, Guasave, Mazatlán y Culiacán), además deberá contar con correo electrónico (Que no sea derivado de servidor público gratuito), o teléfono con fax cuya comunicación no represente costo para el IMSS a fin de recibir oportunamente las solicitudes. En su propuesta técnica deberá describir ampliamente en escrito libre donde manifiesta firmada por el licitante con la estructura con que cuenta y las acciones que llevará a cabo para cumplir este requisito. | 3.3 inciso O) |  |  |
| Escrito libre donde manifiesta firmada por el licitante, mediante la cual descriptiva en forma amplia y detallada la infraestructura con que cuenta y metodología que utilizará para suministrar las refacciones que le soliciten las unidades, señalando: Ciudad sede y ubicación de la casa proveedora de la zona en la oferte, el medio de comunicación para recepción de propuestas, estructura de recursos humanos, vehículos de reparto, etc. | 3.3 inciso P) |  |  |
| Escrito libre donde manifiesta firmada por el licitante, que sus precios que integran su oferta están de acuerdo con los que rigen en el mercado y que no esta recurriendo a prácticas desleales que no justifiquen el incremento o decremento con el fin de especular con estos. | 3.3 inciso Q) |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Original de la cotización por el bien ofertado, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA. Anexo numero 7 (siete). | 3.4 |  |  |

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

REQUERIMIENTO

INSUMOS DE CONSERVACION DE AIRE ACONDICIONADO 2013

ZONAS: LOS MOCHIS, GUASAVE, MAZATLAN Y CULIACAN

| DEMANDA | RENG. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA DE REFERENCIA | MODELO O CARACTERÍSTICA DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIA | 1 AA | ACEITE LUBRICANTE A BASE DE ALCOHOL Y ÁCIDOS GRASOS, DESARROLLADO PARA TRABAJAR A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS TEMPERATURAS, COMPATIBLE CON LOS NUEVOS REFRIGERANTES | LT | 1 | ACEMIRE | SW 22 |
| MEDIA | 2 AA | ACEITE LUBRICANTE A BASE DE ALCOHOL Y ÁCIDOS GRASOS, DESARROLLADO PARA TRABAJAR A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS TEMPERATURAS, COMPATIBLE CON LOS NUEVOS REFRIGERANTES | LT | 1 | ACEMIRE | SW 32 |
| MEDIA | 3 AA | ACEITE LUBRICANTE A BASE DE ALCOHOL Y ÁCIDOS GRASOS, DESARROLLADO PARA TRABAJAR A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS TEMPERATURAS, COMPATIBLE CON LOS NUEVOS REFRIGERANTES | LT | 1 | ACEMIRE | SW 46 |
| MEDIA | 4 AA | ACEITE LUBRICANTE A BASE DE ALCOHOL Y ÁCIDOS GRASOS, DESARROLLADO PARA TRABAJAR A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS TEMPERATURAS, COMPATIBLE CON LOS NUEVOS REFRIGERANTES | LT | 1 | ACEMIRE | SW 68 |
| MEDIA | 5 AA | ACEITE LUBRICANTE A BASE DE ALCOHOL Y ÁCIDOS GRASOS, DESARROLLADO PARA TRABAJAR A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS TEMPERATURAS, COMPATIBLE CON LOS NUEVOS REFRIGERANTES | LT | 1 | ACEMIRE | SW100 |
| MEDIA | 6 AA | ACEITE LUBRICANTE A BASE DE ALCOHOL Y ÁCIDOS GRASOS, DESARROLLADO PARA TRABAJAR A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS TEMPERATURAS, COMPATIBLE CON LOS NUEVOS REFRIGERANTES | LT | 1 | ACEMIRE | SW 170 |
| MEDIA | 7 AA | ACEITE LUBRICANTE A BASE DE ALCOHOL Y ÁCIDOS GRASOS, DESARROLLADO PARA TRABAJAR A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS TEMPERATURAS, COMPATIBLE CON LOS NUEVOS REFRIGERANTES | LT | 1 | ACEMIRE | SW 220 |
| MEDIA | 8 AA | ACEITE LUBRICANTE ELABORADO A BASE DE ACEITE MINERAL PARA VACCUM BOMBA DE VACÍO | LT | 1 | ACEMIRE | 11 |
| MEDIA | 9 AA | ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO A BASE DE POLIÉSTERES, IDEAL PARA LA CARGA INICIAL DE COMPRESORES HERMÉTICOS, COMPATIBLE CON LOS NUEVOS REFRIGERANTES HFC´S Y HCFC´S | LT | 1 | ACEMIRE | SW 10 |
| MEDIA | 10 AA | ACEITE LUBRICANTE SINTETICO BASE ALQUILBENCENO COMPATIBLE CON REFRIGERANTES DE CFC | LT | 1 | ACEMIRE | 150 |
| MEDIA | 11 AA | ACEITE LUBRICANTE SINTETICO BASE ALQUILBENCENO COMPATIBLE CON REFRIGERANTES DE CFC | LT | 1 | ACEMIRE | 200 |
| MEDIA | 12 AA | ACEITE LUBRICANTE SINTETICO BASE ALQUILBENCENO COMPATIBLE CON REFRIGERANTES DE CFC | LT | 1 | ACEMIRE | 300 |
| MEDIA | 13 AA | ACEITE PARA TURBOCENTRIFUGO YORK | LT | 1 | YORK | C |
| MEDIA | 14 AA | ACEITE SINTETICO PARA TURBOCENTRIFUGO CARRIER | LT | 1 | CARRIER | SW-68 |
| BAJA | 15 AA | ADAPTADOR PARA BULBO DE TEMPERATURA 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 33004 |
| BAJA | 16 AA | ADAPTADOR PARA BULBO DE TEMPERATURA 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 33006 |
| BAJA | 17 AA | ADAPTADOR PARA BULBO DE TEMPERATURA 5/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 33005 |
| BAJA | 18 AA | ADAPTADOR PARA CILINDRO 1/4" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 215C-04-12 |
| BAJA | 19 AA | ADAPTADOR SOLDABLE FLARE 1/2" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 672FS-08-08 |
| BAJA | 20 AA | ADAPTADOR SOLDABLE FLARE 1/2" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 672FS-08-06 |
| BAJA | 21 AA | ADAPTADOR SOLDABLE FLARE 1/4" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 672FS-04-04 |
| BAJA | 22 AA | ADAPTADOR SOLDABLE FLARE 3/8" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 672FS-06-06 |
| ALTA | 23 AA | ADHESIVO PARA ARMAFLEX | LT | 1 | ARMAFLEX | 520 |
| ALTA | 24 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1 1/2" x 3/8" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 25 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 3 1/8" x 1" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 26 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1 1/8" x 3/4" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 27 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1 1/8" x 3/4" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 28 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1 3/8" x 1" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 29 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1 3/8" x 1/2" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 30 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1 3/8" x 3/4" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 31 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1 5/8" x 1/2" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 32 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1 5/8" x 3/4" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 33 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1" x 1" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 34 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1/2" x 1/2" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 35 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 1/2"X 3/8" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 36 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 2 1/8" x 1/2" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 37 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 2 1/8" x 3/4" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 38 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 2 1/8" x 1" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 39 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 3 1/8" x 3/4" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 40 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 3 1/8" x 3/4" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 41 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 5/16" x 3/8" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 42 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 5/8" x 5/8" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| ALTA | 43 AA | AISLANTE DE TUBERÍA DE 7/8" X 1/2" x 72" | PZA | 1 | ARMAFLEX |  |
| MEDIA | 44 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-80/108UF |
| MEDIA | 45 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-100/125UF |
| MEDIA | 46 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-108/130UF |
| MEDIA | 47 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-124/149UF |
| MEDIA | 48 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-145/175UF |
| MEDIA | 49 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-161/193UF |
| MEDIA | 50 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-189/227UF |
| MEDIA | 51 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-216/259UF |
| MEDIA | 52 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-233/280UF |
| MEDIA | 53 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-270/324UF |
| MEDIA | 54 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-340/408UF |
| MEDIA | 55 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-378/440UF |
| MEDIA | 56 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-400/480UF |
| MEDIA | 57 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-430/516UF |
| MEDIA | 58 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-540/648UF |
| MEDIA | 59 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-590/708UF |
| MEDIA | 60 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 110V-1000/1200UF |
| MEDIA | 61 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-80/108UF |
| MEDIA | 62 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-108/130UF |
| MEDIA | 63 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-124/149UF |
| MEDIA | 64 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-145/175UF |
| MEDIA | 65 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-161/193UF |
| MEDIA | 66 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-189/227UF |
| MEDIA | 67 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-216/259UF |
| MEDIA | 68 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-233/280UF |
| MEDIA | 69 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-270/324UF |
| MEDIA | 70 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-340/408UF |
| MEDIA | 71 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-378/440UF |
| MEDIA | 72 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-400/480UF |
| MEDIA | 73 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-460/552UF |
| MEDIA | 74 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 140V-590/708UF |
| MEDIA | 75 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 140V-1000/1200UF |
| MEDIA | 76 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 220V-20UF |
| MEDIA | 77 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 230V-30UF |
| MEDIA | 78 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 230V-60UF |
| MEDIA | 79 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 230V-75UF |
| MEDIA | 80 AA | CAPACITOR DE ARRANQUE | PZA | 1 |  | 250V-100UF |
| MEDIA | 81 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-3UF |
| MEDIA | 82 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-4UF |
| MEDIA | 83 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-5UF |
| MEDIA | 84 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-6UF |
| MEDIA | 85 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-7UF |
| MEDIA | 86 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-7.5UF |
| MEDIA | 87 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-8UF |
| MEDIA | 88 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-10UF |
| MEDIA | 89 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-12UF |
| MEDIA | 90 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-12.5UF |
| MEDIA | 91 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-15UF |
| MEDIA | 92 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-16UF |
| MEDIA | 93 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-17.5UF |
| MEDIA | 94 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-20UF |
| MEDIA | 95 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-25UF |
| MEDIA | 96 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-30UF |
| MEDIA | 97 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-33UF |
| MEDIA | 98 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-35UF |
| MEDIA | 99 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-40UF |
| MEDIA | 100 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-45UF |
| MEDIA | 101 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-50UF |
| MEDIA | 102 AA | CAPACITOR DE TRABAJO DE ALUMINIO, REDONDO U OVALADO | PZA | 1 |  | 370V-55UF |
| MEDIA | 103 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-15UF |
| MEDIA | 104 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-16UF |
| MEDIA | 105 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-20UF |
| MEDIA | 106 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-25UF |
| MEDIA | 107 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-30UF |
| MEDIA | 108 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-35UF |
| MEDIA | 109 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-40UF |
| MEDIA | 110 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-45UF |
| MEDIA | 111 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-50UF |
| MEDIA | 112 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-55UF |
| MEDIA | 113 AA | CAPACITOR DE TRABAJO, TERMOPLÁSTICO, TERMINALES CON CABLE | PZA | 1 |  | 250V-260UF |
| BAJA | 114 AA | CAPACITOR DE VENTILADOR | PZA | 1 |  | 250V-3UF |
| BAJA | 115 AA | CAPACITOR DE VENTILADOR | PZA | 1 |  | 250V-3.5UF |
| BAJA | 116 AA | CAPACITOR DE VENTILADOR | PZA | 1 |  | 250V-4UF |
| BAJA | 117 AA | CAPACITOR DE VENTILADOR | PZA | 1 |  | 250V-5UF |
| BAJA | 118 AA | CAPACITOR DE VENTILADOR | PZA | 1 |  | 250V-7UF |
| BAJA | 119 AA | CAPACITOR DE VENTILADOR | PZA | 1 |  | 250V-7.5UF |
| MEDIA | 120 AA | CAPACITOR MOTOR RUN | PZA | 1 |  | 220V-20UF |
| MEDIA | 121 AA | CAPACITOR MOTOR RUN | PZA | 1 |  | 230V-30UF |
| MEDIA | 122 AA | CAPACITOR MOTOR RUN | PZA | 1 |  | 230V-60UF |
| MEDIA | 123 AA | CAPACITOR MOTOR RUN | PZA | 1 |  | 230V-75UF |
| MEDIA | 124 AA | CAPACITOR MOTOR RUN | PZA | 1 |  | 250V-100UF |
| ALTA | 125 AA | CILINDRO DE GAS TURBO TORCH | PZA | 1 | TURBO TORCH |  |
| ALTA | 126 AA | CINTA ADHESIVA CORK INSULATION | ROLLO | 1 | AVALY | VA-VCT-1 |
| ALTA | 127 AA | CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 2" PARA DUCTOS | ROLLO | 1 | FASON |  |
| ALTA | 128 AA | CINTA ADHESIVA FOAM INSULATION | ROLLO | 1 | AVALY | VA-K501 |
| ALTA | 129 AA | CINTA ADHESIVA GRIS REFORZADA 2" | ROLLO | 1 | 3 M | 3M |
| BAJA | 130 AA | CODO MACHO 90° FLARE 1/2" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-08-08 |
| BAJA | 131 AA | CODO MACHO 90° FLARE 1/2" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-08-04 |
| BAJA | 132 AA | CODO MACHO 90° FLARE 1/2" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-08-12 |
| BAJA | 133 AA | CODO MACHO 90° FLARE 1/2" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-08-06 |
| BAJA | 134 AA | CODO MACHO 90° FLARE 1/4" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-04-04 |
| BAJA | 135 AA | CODO MACHO 90° FLARE 1/4" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-04-02 |
| BAJA | 136 AA | CODO MACHO 90° FLARE 1/4" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-04-06 |
| BAJA | 137 AA | CODO MACHO 90° FLARE 1/8" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-02-02 |
| BAJA | 138 AA | CODO MACHO 90° FLARE 3/16" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-03-02 |
| BAJA | 139 AA | CODO MACHO 90° FLARE 3/4" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-12-08 |
| BAJA | 140 AA | CODO MACHO 90° FLARE 3/4" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-12-12 |
| BAJA | 141 AA | CODO MACHO 90° FLARE 3/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-06-08 |
| BAJA | 142 AA | CODO MACHO 90° FLARE 3/8" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-06-04 |
| BAJA | 143 AA | CODO MACHO 90° FLARE 3/8" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-06-02 |
| BAJA | 144 AA | CODO MACHO 90° FLARE 3/8" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-06-12 |
| BAJA | 145 AA | CODO MACHO 90° FLARE 3/8" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-06-06 |
| BAJA | 146 AA | CODO MACHO 90° FLARE 5/16 x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-05-06 |
| BAJA | 147 AA | CODO MACHO 90° FLARE 5/16" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-05-04 |
| BAJA | 148 AA | CODO MACHO 90° FLARE 5/16" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-05-02 |
| BAJA | 149 AA | CODO MACHO 90° FLARE 5/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-10-08 |
| BAJA | 150 AA | CODO MACHO 90° FLARE 5/8" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-10-12 |
| BAJA | 151 AA | CODO MACHO 90° FLARE 5/8" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 49F-10-06 |
| BAJA | 152 AA | CODO UNIÓN 90° FLARE 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 55F-08 |
| BAJA | 153 AA | CODO UNIÓN 90° FLARE 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 55F-04 |
| BAJA | 154 AA | CODO UNIÓN 90° FLARE 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 55F-02 |
| BAJA | 155 AA | CODO UNIÓN 90° FLARE 3/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 55F-03 |
| BAJA | 156 AA | CODO UNIÓN 90° FLARE 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 55F-12 |
| BAJA | 157 AA | CODO UNIÓN 90° FLARE 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 55F-06 |
| BAJA | 158 AA | CODO UNIÓN 90° FLARE 5/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 55F-05 |
| BAJA | 159 AA | CODO UNIÓN 90° FLARE 5/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 55F-10 |
| ALTA | 160 AA | COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO EN ACABADO DE POLIPROPILENO REFORZADO 15.24m x 1.22m | ROLLO | 1 | MBI/VITROTERM |  |
| ALTA | 161 AA | COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO EN ACABADO DE POLIPROPILENO REFORZADO 15.24m x 1.27m | ROLLO | 1 | MBI/VITROTERM |  |
| ALTA | 162 AA | COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO EN ACABADO DE POLIPROPILENO REFORZADO 22.76m x 1.22m | ROLLO | 1 | MBI/VITROTERM |  |
| ALTA | 163 AA | COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO EN ACABADO DE POLIPROPILENO REFORZADO 22.76m x 1.27m | ROLLO | 1 | MBI/VITROTERM |  |
| ALTA | 164 AA | COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO EN ACABADO DE POLIPROPILENO REFORZADO 30.48m x 1.22m | ROLLO | 1 | MBI/VITROTERM |  |
| ALTA | 165 AA | COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO EN ACABADO DE POLIPROPILENO REFORZADO 30.48m x 1.27m | ROLLO | 1 | MBI/VITROTERM |  |
| BAJA | 166 AA | COMPRESOR 1/5 H.P. 127 VOLTS | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 167 AA | COMPRESOR 1/8 H.P. 127 VOLTS | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 168 AA | COMPRESOR ROTATIVO DE 24 000 BTU | PZA | 1 | TECO | K2C2 |
| BAJA | 169 AA | COMPRESOR 1/3 HP 127 VOLTS | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 170 AA | COMPRESOR 1/4 HP 127VOLTS | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 171 AA | COMPRESOR 220V 10 TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 172 AA | COMPRESOR 220V 15 TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 173 AA | COMPRESOR 220V 20 TR | PZA | 1 | CARRIER | 06EA |
| BAJA | 174 AA | COMPRESOR 220V 30 TR | PZA | 1 | CARRIER | 06EA |
| BAJA | 175 AA | COMPRESOR 220V 3TR | PZA | 1 | COPELAND |  |
| BAJA | 176 AA | COMPRESOR 220V 7.5 TR | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 177 AA | COMPRESOR PARA REFRIGERADOR KELVINATOR 1/3 HP -127 vCON CAPACITOR, RELEVADOR DE ARRANQUE Y PROTECTOR TERMICO | PZA | 1 | KELVINATOR |  |
| BAJA | 178 AA | COMPRESOR PARA REFRIGERADOR KELVINATOR 1/4 HP -127 VCON CAPACITOR, RELEVADOR DE ARRANQUE Y PROTECTOR TERMICO | PZA | 1 | KELVINATOR |  |
| BAJA | 179 AA | COMPRESOR PARA REFRIGERADOR TECUMSEH 1/3 HP -127 vCON CAPACITOR, RELEVADOR DE ARRANQUE Y PROTECTOR TERMICO | PZA | 1 | TECUMSEH |  |
| BAJA | 180 AA | COMPRESOR PARA REFRIGERADOR TECUMSEH 1/4 HP -127 VCON CAPACITOR, RELEVADOR DE ARRANQUE Y PROTECTOR TERMICO | PZA | 1 | TECUMSEH |  |
| BAJA | 181 AA | COMPRESOR RECIPROCANTE DE 12000 BTU 220 V | PZA | 1 | TECUMSEH |  |
| BAJA | 182 AA | COMPRESOR RECIPROCANTE DE 18000 BTU 220 V | PZA | 1 | TECUMSEH |  |
| BAJA | 183 AA | COMPRESOR ROTATIVO DE 12000 BTU 220 V | PZA | 1 | TECUMSEH |  |
| BAJA | 184 AA | COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU | PZA | 1 | TECUMSEH |  |
| BAJA | 185 AA | COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU, 220V | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 186 AA | COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 BTU, 220V | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 187 AA | COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU, 220V | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 188 AA | COMPRESOR SEMIHERMÉTICO DE 30 TR, 208/230/460V, TRIFÁSICO, 60 HZ, R22 | PZA | 1 | CARLYLE | 6E275TL360T |
| BAJA | 189 AA | CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 220V 1 T.R | PZA | 1 | LG |  |
| BAJA | 190 AA | CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 220V 1.5 T.R | PZA | 1 | LG |  |
| BAJA | 191 AA | CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 220V 2 T.R | PZA | 1 | LG |  |
| BAJA | 192 AA | CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 220V 1 TR | PZA | 1 | LG |  |
| BAJA | 193 AA | CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 220V 1.5 TR | PZA | 1 | LG |  |
| BAJA | 194 AA | CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 220V 2 TR | PZA | 1 | LG |  |
| BAJA | 195 AA | CONECTOR 3/8" x 9/16" PARA TURBOCENTRIFUGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER | 02XB0500-0301 |
| MEDIA | 196 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 1/2" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-08-08 |
| MEDIA | 197 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 1/2" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-08-04 |
| MEDIA | 198 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 1/2" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-08-12 |
| MEDIA | 199 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 1/2" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-08-06 |
| MEDIA | 200 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 1/4" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-04-04 |
| MEDIA | 201 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 1/4" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-04-02 |
| MEDIA | 202 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 1/4" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-04-06 |
| MEDIA | 203 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 1/8" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-02-02 |
| MEDIA | 204 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 3/16" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-03-02 |
| MEDIA | 205 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 3/4" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-12-08 |
| MEDIA | 206 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 3/4" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-12-12 |
| MEDIA | 207 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 3/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-06-08 |
| MEDIA | 208 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 3/8" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-06-04 |
| MEDIA | 209 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 3/8" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-06-02 |
| MEDIA | 210 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 3/8" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-06-12 |
| MEDIA | 211 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 3/8" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-06-06 |
| MEDIA | 212 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 5/16" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-05-04 |
| MEDIA | 213 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 5/16" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-05-02 |
| MEDIA | 214 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 5/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-10-08 |
| MEDIA | 215 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 5/8" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-10-12 |
| MEDIA | 216 AA | CONECTOR HEMBRA FLARE 5/8" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 46F-10-06 |
| ALTA | 217 AA | CONECTOR LIQUIT TIGHT MULTIPIEZA 90°/PVC | PZA | 1 |  | 1/2" |
| ALTA | 218 AA | CONECTOR LIQUIT TIGHT MULTIPIEZA 90°/PVC | PZA | 1 |  | 3/4" |
| ALTA | 219 AA | CONECTOR LIQUIT TIGHT MULTIPIEZA 90°/PVC | PZA | 1 |  | 1" |
| ALTA | 220 AA | CONECTOR LIQUIT TIGHT MULTIPIEZA 90°/PVC | PZA | 1 |  | 1 1/4" |
| ALTA | 221 AA | CONECTOR LIQUIT TIGTH MULTIPIEZA RECTO PVC | PZA | 1 |  | 1/2" |
| ALTA | 222 AA | CONECTOR LIQUIT TIGTH MULTIPIEZA RECTO PVC | PZA | 1 |  | 3/4" |
| ALTA | 223 AA | CONECTOR LIQUIT TIGTH MULTIPIEZA RECTO PVC | PZA | 1 |  | 1" |
| ALTA | 224 AA | CONECTOR LIQUIT TIGTH MULTIPIEZA RECTO PVC | PZA | 1 |  | 1 1/4" |
| MEDIA | 225 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/2" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-08-08 |
| MEDIA | 226 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/2" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-08-04 |
| MEDIA | 227 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/2" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-08-12 |
| MEDIA | 228 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/2" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-08-06 |
| MEDIA | 229 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/4" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-04-08 |
| MEDIA | 230 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/4" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-04-04 |
| MEDIA | 231 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/4" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-04-02 |
| MEDIA | 232 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/4" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-04-06 |
| MEDIA | 233 AA | CONECTOR MACHO FLARE 1/8" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-02-02 |
| MEDIA | 234 AA | CONECTOR MACHO FLARE 3/16" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-03-02 |
| MEDIA | 235 AA | CONECTOR MACHO FLARE 3/4" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-12-08 |
| MEDIA | 236 AA | CONECTOR MACHO FLARE 3/4" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-12-12 |
| MEDIA | 237 AA | CONECTOR MACHO FLARE 3/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-06-08 |
| MEDIA | 238 AA | CONECTOR MACHO FLARE 3/8" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-06-04 |
| MEDIA | 239 AA | CONECTOR MACHO FLARE 3/8" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-06-02 |
| MEDIA | 240 AA | CONECTOR MACHO FLARE 3/8" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-06-12 |
| MEDIA | 241 AA | CONECTOR MACHO FLARE 3/8" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-06-06 |
| MEDIA | 242 AA | CONECTOR MACHO FLARE 5/16" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-05-04 |
| MEDIA | 243 AA | CONECTOR MACHO FLARE 5/16" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-05-02 |
| MEDIA | 244 AA | CONECTOR MACHO FLARE 5/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-10-08 |
| MEDIA | 245 AA | CONECTOR MACHO FLARE 5/8" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-10-04 |
| MEDIA | 246 AA | CONECTOR MACHO FLARE 5/8" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-10-12 |
| MEDIA | 247 AA | CONECTOR MACHO FLARE 5/8" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 48F-10-06 |
| BAJA | 248 AA | CONTROL DE TEMPERATURA PARA AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE | PZA | 1 | HONEYWELL | 200-626-000-B |
| BAJA | 249 AA | CONTROL TERMICO DE DESHIELO L.G.O. | PZA | 1 | LG |  |
| BAJA | 250 AA | CONTROL VELOCIDADES UNIDAD DE VENTANA | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 251 AA | CONTROL VELOCIDADES UNIDAD DE VENTANA | PZA | 1 | ERVENT |  |
| BAJA | 252 AA | CONTROL VELOCIDADES UNIDAD DE VENTANA | PZA | 1 | YORK |  |
| BAJA | 253 AA | CONTROL VELOCIDADES UNIDAD DE VENTANA | PZA | 1 | LG |  |
| BAJA | 254 AA | COPLE DE BOMBA | PZA | 1 | AURORA PICSA | 5X6X11 |
| BAJA | 255 AA | COPLE ESTRELLA | PZA | 1 | VASEL | 7 |
| BAJA | 256 AA | COPLE ESTRELLA | PZA | 1 | VASEL | 8 |
| BAJA | 257 AA | DIFUSOR DE AGUA PARA TORRE ENFRIAMIENTO | PZA | 1 | BAC | TM-84001 |
| ALTA | 258 AA | DISCO FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA DURABILIDAD, DISEÑADO PARA PROTEGER DEL ESCURRIMIENTO DE AGUA A LOS MOTORES DE LA CONDENSADORA DE USO EXTERIOR (BOTA AGUAS) | PZA | 1 |  | MOTOR CON FLECHA DE 1/2" DE DIÁMETRO |
| ALTA | 259 AA | DISCO FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA DURABILIDAD, DISEÑADO PARA PROTEGER DEL ESCURRIMIENTO DE AGUA A LOS MOTORES DE LA CONDENSADORA DE USO EXTERIOR (BOTA AGUAS) | PZA | 1 |  | MOTOR CON FLECHA DE 5/8" DE DIÁMETRO |
| ALTA | 260 AA | DISOLVENTE ESPECIAL PREMIER PARA ARMAFLEX | LT | 1 | ARMAFLEX | ARMACELL |
| BAJA | 261 AA | DISPOSITIVO DE SELLADO CON PISTAS DE CARBURO DE SILICIO SINTERIZADO Y CB EN ACERO INOXIDABLE PARA BOMBAS DE AGUA HELADA | PZA | 1 | CHERTERTON | R55 |
| BAJA | 262 AA | DISPOSITIVO DE SELLADO PARA BOMBAS DE CONDENSADO CON UNIDAD ROTATORIA EN ACERO INOXIDABLE | PZA | 1 | CHERTERTON | 69/732 |
| MEDIA | 263 AA | EMPAQUE PARA PUERTA DE REFRIGERADOR | M | 1 | GEMLINE |  |
| BAJA | 264 AA | EMPAQUES PARA COMPRESOR 10 TR | JUEGO | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 265 AA | EMPAQUES PARA COMPRESOR 7.5 TR | JUEGO | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 266 AA | EVAPORADOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 T.R. | PZA | 1 | CARRIE |  |
| BAJA | 267 AA | EVAPORADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 268 AA | EVAPORADOR PARA AIRE DE VENTANA DE 2 TR | PZA | 1 | BHON |  |
| BAJA | 269 AA | EVAPORADOR PARA REFRIGERADOR DOMESTICO DE ALUMINIO DE 21X44X29 CMS. | PZA | 1 | KELVINATOR |  |
| MEDIA | 270 AA | EXTRACTOR DE AIRE 6" | PZA | 1 | EURO |  |
| MEDIA | 271 AA | EXTRACTOR DE AIRE DE 8" | PZA | 1 | ROBEL | HXM-350 |
| BAJA | 272 AA | FILTER DRIER | PZA | 1 | YORK |  |
| BAJA | 273 AA | FILTRO ACEITE PARA TURBOCENTRIFUGO YORK | PZA | 1 | YORK | PA17405 |
| BAJA | 274 AA | FILTRO ACEITE RECUPERACION PARA TURBOCENTRIFIGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER | KH11NG-070 |
| ALTA | 275 AA | FILTRO CON MARCO DE CARTÓN 20" x 20" x 2" | PZA | 1 | VECO |  |
| ALTA | 276 AA | FILTRO CON MARCO DE CARTÓN 24" x 24" x 2" | PZA | 1 | VECO | JC-060-2 |
| BAJA | 277 AA | FILTRO DE ACEITE PARA TURBOCENTRIFUGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER | 02XB660-004 |
| ALTA | 278 AA | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO FIELTRO) | M | 1 | POROFLEX |  |
| ALTA | 279 AA | FILTRO DE BOLSA, DIMENSIONES 24X24X3" CON MARCO METALICO Y SOPORTE DEL FILTRO | PZA | 1 | VECOFLOW | CMRVT-3 |
| BAJA | 280 AA | FILTRO DE REFRIGERANTE PARA TURBOCENTRIFUGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER | KH42ME-060 |
| BAJA | 281 AA | FILTRO DESHIDRATADOR P/COMPRESOR 1/8 H.P. | PZA | 1 | AVALY |  |
| BAJA | 282 AA | FILTRO DESHIDRATADOR P/TURBOCENTRIFUGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER | KH45LE-120 |
| BAJA | 283 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA AIRE DE 1 1/2 TR | PZA | 1 | ALCO CONTROL |  |
| BAJA | 284 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA AIRE DE 1 TR | PZA | 1 | ALCO CONTROL |  |
| BAJA | 285 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA AIRE DE 2 TR | PZA | 1 | ALCO CONTROL |  |
| BAJA | 286 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA COMPRESOR 1/8 HP | PZA | 1 | AVALY |  |
| BAJA | 287 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA TURBOCENTRIFUGO YORK | PZA | 1 | YORK |  |
| MEDIA | 288 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA USO EN REFRIGERADORES Y CONGELADORES DOMÉSTICOS, SERVIBARES, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CON EQUIPOS FRACCIONADOS, COMPATIBLE CON LOS REFRIGERANTES R12, R22, R134A, R404A/507, SOLDABLES DE COBRE, ENTRADA 1/4", SALIDA CAPILAR. | PZA | 1 |  | 1/4 HP |
| MEDIA | 289 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA USO EN REFRIGERADORES Y CONGELADORES DOMÉSTICOS, SERVIBARES, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CON EQUIPOS FRACCIONADOS, COMPATIBLE CON LOS REFRIGERANTES R12, R22, R134A, R404A/507, SOLDABLES DE COBRE, ENTRADA 1/4", SALIDA CAPILAR. | PZA | 1 |  | 1/3 HP |
| MEDIA | 290 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA USO EN REFRIGERADORES Y CONGELADORES DOMÉSTICOS, SERVIBARES, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CON EQUIPOS FRACCIONADOS, COMPATIBLE CON LOS REFRIGERANTES R12, R22, R134A, R404A/507, SOLDABLES DE COBRE, ENTRADA 1/4", SALIDA CAPILAR. | PZA | 1 |  | 1/2 HP |
| MEDIA | 291 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA USO EN REFRIGERADORES Y CONGELADORES DOMÉSTICOS, SERVIBARES, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CON EQUIPOS FRACCIONADOS, COMPATIBLE CON LOS REFRIGERANTES R12, R22, R134A, R404A/507, SOLDABLES DE COBRE, ENTRADA 1/4", SALIDA CAPILAR. | PZA | 1 |  | 3/4 HP |
| MEDIA | 292 AA | FILTRO DESHIDRATADOR PARA USO EN REFRIGERADORES Y CONGELADORES DOMÉSTICOS, SERVIBARES, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CON EQUIPOS FRACCIONADOS, COMPATIBLE CON LOS REFRIGERANTES R12, R22, R134A, R404A/507, SOLDABLES DE COBRE, ENTRADA 1/4", SALIDA CAPILAR. | PZA | 1 |  | 1 HP |
| MEDIA | 293 AA | FILTRO DESHIDRATADOR RECARGABLE CON 2 BLOQUES REMPLAZABLES DE 48 PULG³, LINEA DE LIQUIDO | PZA | 1 | ALCO CONTROL | TD-48 |
| MEDIA | 294 AA | FILTRO DESHIDRATADOR RECARGABLE CON 2 BLOQUES REMPLAZABLES DE 48 PULG³, LINEA DE GAS | PZA | 1 | ALCO CONTROL | TDSV-48 |
| BAJA | 295 AA | FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE 3/8" | PZA | 1 | ALCO CONTROL | TD-053 |
| BAJA | 296 AA | FILTRO ELEMENTO PARA TURBO YORK | PZA | 1 | YORK |  |
| ALTA | 297 AA | FILTRO MECANICO DE MALLA METALICA Y TELA DE CRIBA 20" x 20" x 2" | PZA | 1 | VECO |  |
| ALTA | 298 AA | FILTRO MECANICO DE MALLA METALICA Y TELA DE CRIBA 24" x 24" x 2" | PZA | 1 | VECO |  |
| ALTA | 299 AA | FILTROS ABSOLUTOS 24"X 24"X 11 1/2" (VECO T-5) 99 % EFICIENCIA MINIMO | PZA | 1 | VECOFLOW | HEPAT5 |
| ALTA | 300 AA | FILTROS MECANICOS DE MALLA METALICA Y TELA DE CRIBA, ALTA VELOCIDAD 20" x 16" x 2" | PZA | 1 | VECOFLOW | JTMC-050-2 |
| ALTA | 301 AA | FILTROS MECANICOS DE MALLA METALICA Y TELA DE CRIBA, ALTA VELOCIDAD 20" x 20" x 1" | PZA | 1 | VECOFLOW | JMTC-050 |
| ALTA | 302 AA | FILTROS MECANICOS DE MALLA METALICA Y TELA DE CRIBA, ALTA VELOCIDAD 24" x 24" x 1" | PZA | 1 | VECOFLOW | JTMC-060 |
| ALTA | 303 AA | FILTROS MECANICOS DE MALLA METALICA Y TELA DE CRIBA, ALTA VELOCIDAD 24" x 24" x 2" | PZA | 1 | VECOFLOW | JTMC-060-2 |
| ALTA | 304 AA | FILTROS TIPO BOLSA 24 “X24”X 21 “ (VECO T-5) 95% (REPUESTO) | PZA | 1 | VECO |  |
| ALTA | 305 AA | FILTROS TIPO BOLSA 24" X 24" X 21" 95% EFICIENCIA MÍNIMO | PZA | 1 | VECO | T-5 |
| ALTA | 306 AA | FILTROS TIPO BOLSA 24"X12"X36" (VECO T-5) 95 % EFICIENCIA MINIMO (REPUESTO) | PZA | 1 | VECOFLOW | FSAWT-6 |
| ALTA | 307 AA | FILTROS TIPO BOLSA 24"X24"X21" (VECO T-5) 95 % EFICIENCIA MINIMO (REPUESTO) | PZA | 1 | VECOFLOW | FSAUT-3 |
| ALTA | 308 AA | FILTROS TIPO BOLSA 24"X24"X29" (VECO T-5) 95 % EFICIENCIA MINIMO (REPUESTO) | PZA | 1 | VECOFLOW | FSAUT-5 |
| ALTA | 309 AA | FILTROS TIPO BOLSA 24"X24"X36" (VECO T-5) 95 % EFICIENCIA MINIMO (REPUESTO) | PZA | 1 | VECOFLOW | FSAUT-6 |
| BAJA | 310 AA | FLECHA DE BOMBA | PZA | 1 | AURORA PICSA | 5X6X11 |
| MEDIA | 311 AA | FUNDENTE PARA SOLDAR PLATA DE 500 KG | PZA | 1 | HERSOL |  |
| ALTA | 312 AA | GRASA SKF 2P | KG | 1 | SKF |  |
| MEDIA | 313 AA | GRASERAS No.100 | PZA | 1 | SKF |  |
| ALTA | 314 AA | HOJAS DE FRIGOLIT 1" x 48" x 72" | PZA | 1 | FANOSA |  |
| MEDIA | 315 AA | IMAN PARA PUERTA DE REFRIGERADOR | M | 1 | ANTHONY |  |
| BAJA | 316 AA | IMPULSOR DE BOMBA | PZA | 1 | AURORA PICSA | 5X6X11 |
| BAJA | 317 AA | JUNTAS PARA COMPRESOR DENMESA CARRIER 10 TR | JUEGO | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 318 AA | JUNTAS PARA COMPRESOR MESA-CARRIER 15 TR | JUEGO | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 319 AA | JUNTAS PARA COMPRESOR MESA-CARRIER 20 TR | JUEGO | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 320 AA | JUNTAS PARA COMPRESOR MESA-CARRIER 30TR | JUEGO | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 321 AA | JUNTAS PARA COMPRESOR RECIPROCANTE SEMIHERMÉTICO DE 30TR | JUEGO | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 322 AA | KIT DE INSTALACION PARA MINISPLIT 1 TR | KIT | 1 | LG |  |
| BAJA | 323 AA | KIT DE INSTALACION PARA MINISPLIT 1.5 TR | KIT | 1 | LG |  |
| BAJA | 324 AA | KIT DE INSTALACION PARA MINISPLIT 2 TR | KIT | 1 | LG |  |
| MEDIA | 325 AA | KIT DE SOPLETE Y BOQUILLA PARA SOLDADOR | KIT | 1 | TURBO TORCH | STK-31 |
| MEDIA | 326 AA | KIT DE SOPLETE Y BOQUILLA PARA SOLDADOR | KIT | 1 | TURBO TORCH | STK-1 |
| BAJA | 327 AA | LOUVER DE PVC PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO | PZA | 1 | REYMSA |  |
| BAJA | 328 AA | MANGUERA PARA MANIFOLD DE SERVICIO CORTA. 1/4 | PZA | 1 | ROBINA |  |
| BAJA | 329 AA | MANGUERA PARA MANIFOLD DE SERVICIO LARGA. 1/4 | PZA | 1 | ROBINA |  |
| BAJA | 330 AA | MANOMETRO 0 A 7kg/cm², 2'' DE DIÁMETRO | PZA | 1 | WINTER | PFQ 804 |
| BAJA | 331 AA | MANOMETRO 0-4 KG/CM², 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 | WINTER | PEM |
| BAJA | 332 AA | MANOMETRO ALTA PRESION (PARA MANIFOLD GASES REFRIGERANTES) | PZA | 1 | ALCO CONTROL |  |
| BAJA | 333 AA | MANOMETRO BAJA PRESION (PARA MANIFOLD GASES REFRIGERANTES) | PZA | 1 | ALCO CONTROL |  |
| BAJA | 334 AA | MANOMETRO GLICERINA CARATULA 2 1/2" ( 0-7 Kg/cm2) | PZA | 1 | WINTER | PEM 214 |
| MEDIA | 335 AA | MANOMETROS PARA REFRIGERACIÓN, 2-V, 2-VÁLVULAS, 3-MANGUERAS | JUEGO | 1 | TIF | TIF-9500 |
| MEDIA | 336 AA | MICRO MOTOR DE 110 VOLTS PARA REFRIGERADOR DOMESTICO | PZA | 1 | MCMILLAN |  |
| MEDIA | 337 AA | MICRO MOTOR DE 24 VOLTS PARA REFRIGERADOR DOMESTICO | PZA | 1 | MCMILLAN |  |
| BAJA | 338 AA | MIRILLA PARA LINEA DE LIQUIDO REFRIGERANTE | PZA | 1 | HMI | HMI |
| BAJA | 339 AA | MIRILLA PARATURBOCENTRIFUGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER | AMI-1SS3 |
| MEDIA | 340 AA | MOTOR 1/2 H.P. 1075 RPM DOBLE FLECHA | PZA | 1 | EMERSON |  |
| MEDIA | 341 AA | MOTOR 1/2 H.P. 220 V 1750 RPM USO GENERAL | PZA | 1 | SIEMENS |  |
| MEDIA | 342 AA | MOTOR 1/20 HP | PZA | 1 | MCMILLAN |  |
| MEDIA | 343 AA | MOTOR 1/4 H.P. 220 V 1750 RPM USO GENERAL | PZA | 1 | SIEMENS |  |
| MEDIA | 344 AA | MOTOR 1/40 HP | PZA | 1 | MCMILLAN |  |
| MEDIA | 345 AA | MOTOR 3/4 H.P. 220 V 1750 RPM USO GENERAL | PZA | 1 | SIEMENS |  |
| MEDIA | 346 AA | MOTOR DE 1/3 HP | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC |  |
| MEDIA | 347 AA | MOTOR DOBLE FLECHA 1/2" , 1500 RPM DE 3 VELOCIDADES, 220V. | PZA | 1 | EMERSON |  |
| MEDIA | 348 AA | MOTOR H.P. 1/20 DOBLE FLECHA | PZA | 1 | MCMILLAN |  |
| BAJA | 349 AA | MOTOR PARA ABANICO DE CONDENSADORA, REVERSIBLE, 1 HP , 1140 RPM, 220V. CON PROTECTOR TERMICO A PRUEBA DE GOTEO | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC |  |
| BAJA | 350 AA | MOTOR PARA ABANICO DE CONDENSADORA, REVERSIBLE, 1/2 HP , 1140 RPM, 220V. CON PROTECTOR TERMICO A PRUEBA DE GOTEO | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC |  |
| BAJA | 351 AA | MOTOR PARA ABANICO DE CONDENSADORA, REVERSIBLE, 3/4 HP , 1140 RPM, 220V. CON PROTECTOR TERMICO A PRUEBA DE GOTEO | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC |  |
| MEDIA | 352 AA | MOTOR PARA FAN & COIL, DOBLE FLECHA, 1/4 HP, 127 V, 1100 RPM, CON CAPACITOR, TRES VELOCIDADES | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC |  |
| BAJA | 353 AA | MOTOR PARA UNIDAD DE VENTANA CON CAPACITOR DE 5 MICROFARADIOS, 1110 RPM CON TRES VELOCIDADES, 220 VOLTS 1/2 HP | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC |  |
| BAJA | 354 AA | MOTOR PARA UNIDAD DE VENTANA CON CAPACITOR DE 5 MICROFARADIOS, 1110 RPM CON TRES VELOCIDADES, 220 VOLTS 1/3 HP | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC |  |
| BAJA | 355 AA | MULTIPLE (ARAÑA) DISTRIBUIDOR DE AGUA EN COOLER | PZA | 1 | AIR CONTROL |  |
| MEDIA | 356 AA | PAJA PARA COOLER R-20 | PZA | 1 | AIR CONTROL |  |
| MEDIA | 357 AA | PAJA PARA COOLER R-30 | PZA | 1 | AIR CONTROL |  |
| BAJA | 358 AA | PEINE PARA SERPENTIN 10 HILOS/PULGADA | PZA | 1 | UNIVERSAL |  |
| MEDIA | 359 AA | PERILLA PARA CONTROL DE VELOCIDAD 3 POSICIONES PARA FAN AND COIL | PZA | 1 | LG |  |
| MEDIA | 360 AA | PIEDRA DESECANTE PARA REEMPLAZO EN FILTRO DESHIDRATADOR 48 PULG³ LINEA DE GAS | PZA | 1 | ALCO |  |
| MEDIA | 361 AA | PIEDRA DESECANTE PARA REEMPLAZO EN FILTRO DESHIDRATADOR 48 PULG³ LINEA DE LIQUIDO | PZA | 1 | ALCO |  |
| MEDIA | 362 AA | PINTURA MINIO NARANJA ANTI OXIDANTE | LT | 1 | BEREL |  |
| MEDIA | 363 AA | PINTURA PARA RECUBRIMIENTO FINAL DE ARMAFLEX | LT | 1 | ARMAFLEX | ARMAFINISH |
| BAJA | 364 AA | PIVOTE VALVULA DE 1/4 COMPLETA DE SERVICIO CON TAPA. | PZA | 1 | SPORLAND |  |
| ALTA | 365 AA | PLACA DE ESPUMA DE 1" x 48" x 100m | ROLLO | 1 | FIBER GLASS DE MÉXICO |  |
| ALTA | 366 AA | PLACA DE ESPUMA DE 1/2" x 48" x 100m | ROLLO | 1 | FIBER GLASS DE MÉXICO |  |
| ALTA | 367 AA | PLACA DE ESPUMA DE 3/4" x 48" x 100m | ROLLO | 1 | FIBER GLASS DE MÉXICO |  |
| BAJA | 368 AA | PLATO CENTRAL CON VALVULAS Y FLAPPERS SUCCION-DESCARGA PARA COMPRESOR DE MESA CARRIER DE 10 TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 369 AA | PLATO CENTRAL CON VALVULAS Y FLAPPERS SUCCION-DESCARGA PARA COMPRESOR DE MESA CARRIER DE 30TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 370 AA | PLATO CENTRAL CON VALVULAS Y FLAPPERS SUCCION-DESCARGA PARA COMPRESOR DE MESA CARRIER DE 20TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 371 AA | PLATO CENTRAL CON VALVULAS Y FLAPPERS SUCCION-DESCARGA PARA COMPRESOR DE MESA CARRIER DE 15 TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 372 AA | PLATO LATERAL CON VALVULAS Y FLAPPERS SUCCION-DESCARGA PARA COMPRESOR DE MESA CARRIER DE 10 TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 373 AA | PLATO LATERAL CON VALVULAS Y FLAPPERS SUCCION-DESCARGA PARA COMPRESOR DE MESA CARRIER DE 15 TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 374 AA | PLATO LATERAL CON VALVULAS Y FLAPPERS SUCCION-DESCARGA PARA COMPRESOR DE MESA CARRIER DE 20TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 375 AA | PLATO LATERAL CON VALVULAS Y FLAPPERS SUCCION-DESCARGA PARA COMPRESOR DE MESA CARRIER DE 30TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| MEDIA | 376 AA | POLIURETANO ESPREADO, PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 750 GRS | FRASCO | 1 | FISHER |  |
| BAJA | 377 AA | PRESOSTATO DE 3000 LBS | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 378 AA | PRESOSTATO DE ALTA PARA COMPRESOR 15 TR | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 379 AA | PRESOSTATO DE ALTA PARA COMPRESOR 30 TR | PZA | 1 | CARRIER |  |
| BAJA | 380 AA | PRESOSTATO DE BAJA PARA COMPRESOR 15 TR | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 381 AA | PROTECTOR TERMICO 1/3 “ | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 382 AA | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION. | PZA | 1 | ALCO CONTROL |  |
| BAJA | 383 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 1/2" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-08-04 |
| BAJA | 384 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 1/2" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-08-06 |
| BAJA | 385 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 1/2" x 5/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-08-10 |
| BAJA | 386 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 1/4" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-04-08 |
| BAJA | 387 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 1/4" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-04-06 |
| BAJA | 388 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 3/4" x 5/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-12-10 |
| BAJA | 389 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 3/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-06-08 |
| BAJA | 390 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 3/8" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-06-04 |
| BAJA | 391 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 5/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-10-08 |
| BAJA | 392 AA | REDUCTOR MACHO A HEMBRA 5/8" x 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 661FHD-10-12 |
| MEDIA | 393 AA | REFRIGERANTE | KG | 1 | DUPONT | R-123 |
| ALTA | 394 AA | REFRIGERANTE | KG | 1 | DUPONT | R-22 |
| ALTA | 395 AA | REFRIGERANTE | KG | 1 | DUPONT | R-134A |
| ALTA | 396 AA | REFRIGERANTE, PRESENTACIÓN EN TANQUE DE 13.6 KG | PZA | 1 | DUPONT | R-134A |
| BAJA | 397 AA | REJILLAS PARA COOLER R20 | PZA | 1 | ARTIC CIRCLE |  |
| BAJA | 398 AA | REJILLAS PARA COOLER R30 | PZA | 1 | ARTIC CIRCLE |  |
| BAJA | 399 AA | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/3 DE REFRIGERACION | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| BAJA | 400 AA | RELAY PARA COMPRESOR DE 1/8 DE REFRIGERACION | PZA | 1 | DANFOSS |  |
| MEDIA | 401 AA | RELLENO Y ELIMINADOR DE ROCIO DE PVC TERMOFORMADO CON CRESTA DE ½ “ DE ALTA EFICIENCIA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO | PZA | 1 | REYMSA |  |
| MEDIA | 402 AA | RELLENO Y ELIMINADOR DE ROCIO EN PVC TERMOFORMADO DE 1/2 DE CRESTA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO | PZA | 1 | REYMSA |  |
| MEDIA | 403 AA | REPUESTO DE FILTROS TIPO BOLSA 24"X 24"X 21" (VECO T-5) 95 % EFICIENCIA MINIMO | PZA | 1 | VECOFLOW | FSAUT-3 |
| MEDIA | 404 AA | REPUESTO DE FILTROS TIPO BOLSA 24"X 24"X 29" (VECO T-5) 95 % EFICIENCIA MINIMO | PZA | 1 | VECOFLOW | FSAUT-5 |
| MEDIA | 405 AA | REPUESTO DE FILTROS TIPO BOLSA 24"X 24"X 36" (VECO T-5) 95 % EFICIENCIA MINIMO | PZA | 1 | VECOFLOW | FSAUT-6 |
| ALTA | 406 AA | ROLLO DE CONDUIT LIQUID TIGHT TIPO B, TUBO FLEXIBLE DE PVC, SE UTILIZA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 30 METROS | ROLLO | 1 |  | 1/2" |
| ALTA | 407 AA | ROLLO DE CONDUIT LIQUID TIGHT TIPO B, TUBO FLEXIBLE DE PVC, SE UTILIZA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 30 METROS | ROLLO | 1 |  | 3/4" |
| ALTA | 408 AA | ROLLO DE CONDUIT LIQUID TIGHT TIPO B, TUBO FLEXIBLE DE PVC, SE UTILIZA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 30 METROS | ROLLO | 1 |  | 1" |
| ALTA | 409 AA | ROLLO DE CONDUIT LIQUID TIGHT TIPO B, TUBO FLEXIBLE DE PVC, SE UTILIZA PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 30 METROS | ROLLO | 1 |  | 1 1/4" |
| BAJA | 410 AA | SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA PARA TURBOCENTRIFUGO YORK | PZA | 1 | YORK |  |
| BAJA | 411 AA | SENSOR DE TEMPERATURA PARA TURBOCENTRIFUGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER |  |
| MEDIA | 412 AA | SOLDADURA BRONCE 1/8" PARA AUTOGENA (VARILLA) | PZA | 1 | INFRA |  |
| MEDIA | 413 AA | SOLDADURA DE PLATA 15% | PZA | 1 | HARRIS |  |
| MEDIA | 414 AA | SOLDADURA DE PLATA EN BARRA DE 1/8" BAJA FUSION DE 38 GRS. | KG | 1 | HARRIS |  |
| ALTA | 415 AA | TANQUE TURBO TORCH (TANQUE NEGRO) | PZA | 1 | TURBO TORCH | TDX |
| BAJA | 416 AA | TAPÓN HEMBRA FLARE 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 640F-08 |
| BAJA | 417 AA | TAPÓN HEMBRA FLARE 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 640F-04 |
| BAJA | 418 AA | TAPÓN HEMBRA FLARE 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 640F-06 |
| BAJA | 419 AA | TAPÓN HEMBRA FLARE 5/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 640F-10 |
| BAJA | 420 AA | TAPÓN MACHO FLARE 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 639F-08 |
| BAJA | 421 AA | TAPÓN MACHO FLARE 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 639F-04 |
| BAJA | 422 AA | TAPÓN MACHO FLARE 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 639F-12 |
| BAJA | 423 AA | TAPÓN MACHO FLARE 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 639F-06 |
| BAJA | 424 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 1/2" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-08-08 |
| BAJA | 425 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 1/2" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-08-06 |
| BAJA | 426 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 1/4" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-04-04 |
| BAJA | 427 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 1/4" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-04-02 |
| BAJA | 428 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 3/16" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-03-02 |
| BAJA | 429 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 3/4" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-12-08 |
| BAJA | 430 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 3/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-06-08 |
| BAJA | 431 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 3/8" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-06-04 |
| BAJA | 432 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 3/8" x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-06-06 |
| BAJA | 433 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 5/16" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-05-04 |
| BAJA | 434 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 5/16" x 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-05-02 |
| BAJA | 435 AA | TEE MACHO AL CENTRO FLARE 5/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 45F-10-08 |
| BAJA | 436 AA | TEE UNIÓN FLARE 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 44F-04 |
| BAJA | 437 AA | TEE UNIÓN FLARE 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 44F-02 |
| BAJA | 438 AA | TEE UNIÓN FLARE 3/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 44F-03 |
| BAJA | 439 AA | TEE UNIÓN FLARE 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 44F-12 |
| BAJA | 440 AA | TEE UNIÓN FLARE 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 44F-06 |
| BAJA | 441 AA | TEE UNIÓN FLARE 5/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 44F-05 |
| BAJA | 442 AA | TEE UNIÓN FLARE 5/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 44F-10 |
| BAJA | 443 AA | TEEUNIÓN FLARE 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 44F-08 |
| MEDIA | 444 AA | TERMOMETRO DIGITAL ELECTRONICO CON DISPLAY INTERIOR Y EXTERIOR RANGO -5 A 50 ºc | PZA | 1 | TYLOR | 1454 |
| BAJA | 445 AA | TERMOMETRO ALCOHOL INTERIOR Y EXTERIOR RANGO 0 -50 ºc | PZA | 1 | TYLOR | 5327 |
| MEDIA | 446 AA | TERMOMETRO BIMETALICO DE CARATULA 1 PULGADA | PZA | 1 | TYLOR | 6099 |
| BAJA | 447 AA | TERMOMETRO RECTO BASTAGO TRERICE 0-40 º c | PZA | 1 | WINTER | WTIBO |
| BAJA | 448 AA | TERMOSTATO PARA ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA. | PZA | 1 | HONEY WELL | K50P1127 |
| BAJA | 449 AA | TERMOSTATO PARA REFRIGERADOR. | PZA | 1 | HONEY WELL | K50P1125 |
| BAJA | 450 AA | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 3 PINES PARA TURBOCENTRIFUGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER | HK05YZ-007 |
| BAJA | 451 AA | TRANSFORMADOR DE 220/440 220/110 | PZA | 1 | IUSA |  |
| BAJA | 452 AA | TRANSFORMADOR DE CONTROL PARA EQUIPO PAQUETE 220 - 24 VOLTS | PZA | 1 | IUSA |  |
| ALTA | 453 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN FLEXIBLE 1/2" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 454 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN FLEXIBLE 1/4" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| BAJA | 455 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN FLEXIBLE 3/4" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 456 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN FLEXIBLE 3/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 457 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN FLEXIBLE 5/16" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| MEDIA | 458 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN FLEXIBLE 5/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| BAJA | 459 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN FLEXIBLE 7/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 460 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 1 1/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| MEDIA | 461 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 1 3/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 462 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 1 5/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 463 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 1/2" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| BAJA | 464 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RÍGIDA 1/4" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 465 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 2 1/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| BAJA | 466 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 2 5/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 467 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 3 1/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| BAJA | 468 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 3 5/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| ALTA | 469 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 3/4" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| BAJA | 470 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 3/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| BAJA | 471 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 4 1/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| BAJA | 472 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RÍGIDA 5/16" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| MEDIA | 473 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 5/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| MEDIA | 474 AA | TUBERÍA REFRIGERACIÓN 122, PRESENTACIÓN RIGIDA 7/8" | M | 1 | NACOBRE | 122 |
| MEDIA | 475 AA | TUBO CAPILAR PARA 1/3” | M | 1 | AVALY |  |
| MEDIA | 476 AA | TUBO CAPILAR PARA REFRIGERADOR 1/16" FLEXIBLE. | PZA | 1 | AVALY |  |
| ALTA | 477 AA | TUERCA CORTA FLARE 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 41FS-08 |
| ALTA | 478 AA | TUERCA CORTA FLARE 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 41FS-04 |
| BAJA | 479 AA | TUERCA CORTA FLARE 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 41FS-02 |
| ALTA | 480 AA | TUERCA CORTA FLARE 3/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 41FS-03 |
| MEDIA | 481 AA | TUERCA CORTA FLARE 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 41FS-12 |
| ALTA | 482 AA | TUERCA CORTA FLARE 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 41FS-06 |
| MEDIA | 483 AA | TUERCA CORTA FLARE 5/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 41FS-05 |
| BAJA | 484 AA | TUERCA CORTA FLARE 5/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 41FS-10 |
| ALTA | 485 AA | TUERCA LARGA FLARE 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 41F-08 |
| ALTA | 486 AA | TUERCA LARGA FLARE 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 41F-04 |
| BAJA | 487 AA | TUERCA LARGA FLARE 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 41F-02 |
| ALTA | 488 AA | TUERCA LARGA FLARE 3/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 41F-03 |
| MEDIA | 489 AA | TUERCA LARGA FLARE 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 41F-12 |
| ALTA | 490 AA | TUERCA LARGA FLARE 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 41F-06 |
| MEDIA | 491 AA | TUERCA LARGA FLARE 5/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 41F-05 |
| BAJA | 492 AA | TUERCA LARGA FLARE 5/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 41F-10 |
| BAJA | 493 AA | TURBINA 6" x 8" PARA MINISPLIT | PZA | 1 | EMERSON |  |
| BAJA | 494 AA | TURBINA PARA FAN AND COIL DOBLE FLECHA 1 1/2" x 7" | PZA | 1 | EMERSON |  |
| BAJA | 495 AA | TURBINA PARA UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE MINISPLIT DE 1 TR MIRAGE | PZA | 1 | MIRAGE |  |
| BAJA | 496 AA | TURBINA PARA UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE MINISPLIT DE 2 TR MIRAGE | PZA | 1 | MIRAGE |  |
| BAJA | 497 AA | UNIDAD ESTACIONARIA MODELO CLAMP DE CERAMICA PARA DISPOSITIVO DE SELLADO DE 1 7/8 (BOMBAS DE CONDENSACION) | PZA | 1 | CHESTERTON |  |
| BAJA | 498 AA | UNIDAD ROTATORIA ESTILO 155 1 1/4 CHESTERTON | PZA | 1 | CHESTERTON |  |
| BAJA | 499 AA | UNIDAD ROTATORIA ESTILO 155 DE 1 7/8 CHESTERTON | PZA | 1 | CHESTERTON |  |
| BAJA | 500 AA | UNIDAD ROTATORIA ESTILO 69 1 1/4 CHESTERTON | PZA | 1 | CHESTERTON |  |
| BAJA | 501 AA | UNIDAD ROTATORIA ESTILO 69 DE 1 7/8 CHESTERTON | PZA | 1 | CHESTERTON |  |
| BAJA | 502 AA | UNIÓN FLARE 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 42F-08 |
| BAJA | 503 AA | UNIÓN FLARE 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 42F-04 |
| BAJA | 504 AA | UNIÓN FLARE 1/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 42F-02 |
| BAJA | 505 AA | UNIÓN FLARE 3/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 42F-03 |
| BAJA | 506 AA | UNIÓN FLARE 3/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 42F-12 |
| BAJA | 507 AA | UNIÓN FLARE 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 42F-06 |
| BAJA | 508 AA | UNIÓN FLARE 5/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 42F-05 |
| BAJA | 509 AA | UNIÓN FLARE 5/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 42F-10 |
| BAJA | 510 AA | UNIÓN HEMBRA FORJADA 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 660FHD-08 |
| BAJA | 511 AA | UNIÓN REDUCIDA 5/8" x 1/2" | PZA | 1 | NACOBRE | 656F-10-08 |
| BAJA | 512 AA | UNIÓN REDUCIDA FLARE 1/2" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 656F-08-04 |
| BAJA | 513 AA | UNIÓN REDUCIDA FLARE 1/2"x 3/8" | PZA | 1 | NACOBRE | 656F-08-06 |
| BAJA | 514 AA | UNIÓN REDUCIDA FLARE 3/8" x 1/4" | PZA | 1 | NACOBRE | 656F-06-04 |
| BAJA | 515 AA | UNIÓN REDUCIDA FLARE 3/8" x 5/16" | PZA | 1 | NACOBRE | 656F-06-05 |
| BAJA | 516 AA | VALVULA DE BOLA 3/8" PARATURBOCENTRIFUGO CARRIER | PZA | 1 | CARRIER | EP71BA-121 |
| BAJA | 517 AA | VALVULA DE CARGA CON TUBO DE 1/4 | PZA | 1 | VALY CONTROL |  |
| BAJA | 518 AA | VALVULA DE DESCARGA PARA COMPRESOR 7.5 TR | PZA | 1 | VALLY CONTROL |  |
| BAJA | 519 AA | VALVULA DE EXPANSIÓN PARA COMPRESOR 10 TR | PZA | 1 | VALLY CONTROL |  |
| BAJA | 520 AA | VALVULA DE EXPANSIÓN PARA COMPRESOR 7.5 TR | PZA | 1 | VALLY CONTROL |  |
| ALTA | 521 AA | VÁLVULA DE SERVICIO DE 1/4" FLARE, PARA USO EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT | PZA | 1 | CARRIER | 7404037 |
| MEDIA | 522 AA | VALVULA DE SERVICIO PARA COMPRESOR COPELAND | PZA | 1 | VALY CONTROL |  |
| MEDIA | 523 AA | VALVULA DE SERVICIO PARA COMPRESOR MESA-CARRIER | PZA | 1 | VALY CONTROL |  |
| MEDIA | 524 AA | VALVULA PIVOTE PARA LATA REFRIGERANTE 12 | PZA | 1 | VALY CONTROL |  |
| MEDIA | 525 AA | VALVULAS DE SERVICIO PARA REFRIGERADOR. | PZA | 1 | VALY CONTROL |  |
| ALTA | 526 AA | VARILLA DE SOLDADURA BRONCE 1/8" PARA AUTOGENA | PZA | 1 | INFRA |  |
| ALTA | 527 AA | VARILLA SOLDADURA PLATA | PZA | 1 | INFRA |  |

INSUMOS DE CONSERVACION DE EQUIPO MEDICO 2013

ZONAS: LOS MOCHIS, GUASAVE, MAZATLAN Y CULIACAN

| DEMANDA | Reng. | Descripción del artículo | Unidad de medida | Cantidad | Marca de Referencia | Modelo, linea o variedad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REFACCIONES PARA ESTERILIZADORES |
|  | 1 EM | VALVULA SOLENOIDE 1/2", 120V Ó 220V PARA VAPOR | PZA | 1 | JEFFERSON |  |
|  | 2 EM | VALVULA SOLENOIDE 3/4", 120V Ó 220V PARA VAPOR | PZA | 1 | JEFFERSON |  |
|  | 3 EM | VALVULA SOLENOIDE 1/2", 120V Ó 220V PARA AGUA | PZA | 1 | JEFFERSON |  |
|  | 4 EM | VALVULA SOLENOIDE 3/4", 120V Ó 220V PARA AGUA | PZA | 1 | JEFFERSON |  |
|  | 5 EM | VALVULA SOLENOIDE 1", 120V Ó 220V PARA VAPOR | PZA | 1 | JEFFERSON |  |
|  | 6 EM | VALVULA SOLENOIDE 1", 120V Ó 220V PARA AGUA | PZA | 1 | JEFFERSON |  |
|  | 7 EM | RESISTENCIA PARA ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 3000W, 220V, 50 A 70 CM, ACERO INOXIDABLE | PZA | 1 | FELHLMEX |  |
|  | 8 EM | RESISTENCIA PARA ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 3500W, 220V, 50 A 70 CM, ACERO INOXIDABLE | PZA | 1 | FELHLMEX |  |
|  | 9 EM | RESISTENCIA PARA ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 4000W, 220V, 50 A 70 CM, ACERO INOXIDABLE | PZA | 1 | FELHLMEX |  |
|  | 10 EM | RESISTENCIA PARA ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 4500W, 220V, 50 A 70 CM, ACERO INOXIDABLE | PZA | 1 | FELHLMEX |  |
|  | 11 EM | RESISTENCIA PARA ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 5000W, 220V, 50 A 70 CM, ACERO INOXIDABLE | PZA | 1 | FELHLMEX |  |
|  | 12 EM | VALVULA DE SEGURIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO CALIBRADA A 1.76 KG/CM2 | PZA | 1 | VAYREMEX |  |
|  | 13 EM | EMPAQUE DE NEOPRENO P/ESTERILIZADOR RECTANGULAR DE 24 x 36 x 5/8 x 1/2 | PZA | 1 | AMSCO |  |
|  | 14 EM | EMPAQUE DE NEOPRENO P/ESTERILIZADOR DE 16 x 16x 3/8 x 3/8 | PZA | 1 | AMSCO | 24505 |
|  | 15 EM | EMPAQUE DE NEOPRENO P/ESTERILIZADOR DE 20 x 20 x 3/8 x 3/8 | PZA | 1 | AMSCO | 26832 |
|  | 16 EM | SNAP SWITCH | PZA | 1 | AMSCO | 20332 |
|  | 17 EM | SOCKET PILOTO COLOR ÁMBAR | PZA | 1 | AMSCO | 24569 |
|  | 18 EM | SOCKET PILOTO COLOR BLANCO | PZA | 1 | AMSCO | 24571 |
|  | 19 EM | SOCKET PILOTO COLOR ROJO | PZA | 1 | AMSCO | 24568 |
|  |  | REFACCIONES PARA ESFIGMOBAUMANÓMETROS Y ESTETOSCOPIOS |
|  | 20 EM | BRAZALETE ADULTO PARA ESFIGMOBAUMANÓMETRO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 21 EM | BRAZALETE PEDIÁTRICO PARA ESFIGMOBAUMANÓMETRO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 22 EM | PERILLA INSUFLADORA PARA ESFIGMOBAUMANOMETRO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 23 EM | MANOMETRO ANEROIDE PARA ESFIGMOBAUMANOMETRO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 24 EM | CÁPSULA DOBLE PARA ESTETOSCOPIO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 25 EM | CÁPSULA SENCILLA ADULTO PARA ESTETOSCOPIO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 26 EM | CÁPSULA SENCILLA PEDIÁTRICA PARA ESTETOSCOPIO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 27 EM | MANGUERA "Y" PARA ESTETOSCOPIO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 28 EM | AURICULAR PARA ESTETOSCOPIO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  | 29 EM | OLIVA PARA ESTETOSCOPIO | PZA | 1 | ADEX |  |
|  |  | REFACCIONES PARA MICROSCOPIOS |
|  | 30 EM | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | ZEISS | 10X |
|  | 31 EM | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | ZEISS | 40X |
|  | 32 EM | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | ZEISS | 60X |
|  | 33 EM | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | ZEISS | 100X |
|  | 34 EM | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | IROSCOPE | 10X |
|  | 35 EM | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | IROSCOPE | 40X |
|  | 36 EM | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | IROSCOPE | 60X |
|  | 37 EM | OBJETIVO PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | IROSCOPE | 100X |
|  | 38 EM | FILTRO AZUL PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | ZEISS |  |
|  | 39 EM | OCULAR PARA MICROSCOPIO | PZA | 1 | ZEISS | 10X |
|  |  | REFACCIONES PARA EQUIPOS WELCH ALLYN |
|  | 40 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03300 |
|  | 41 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´04700 |
|  | 42 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´02000 |
|  | 43 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´02600 |
|  | 44 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´00800 |
|  | 45 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´04800 |
|  | 46 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03200 |
|  | 47 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03100 |
|  | 48 EM | FOCO DE HALÓGENO 12V, 35W PARA LAMPARA WELCH ALLYN EXAM LIGHT III | PZA | 1 | WELCH ALLYN | EPN |
|  | 49 EM | FOCO PARA LÁMPARA FRONTAL WELCH ALLYN | PZA | 1 | WELCH ALLYN | GE 157 |
|  | 50 EM | BATERÍA RECARGABLE Ni-Cd 3.5V | PZA | 1 | WELCH ALLYN | 72200 |
|  | 51 EM | CABEZAL OFTALMOSCOPIO 3.5V | PZA | 1 | WELCH ALLYN | 11710 |
|  | 52 EM | CABEZAL OTOSCOPIO 3.5V | PZA | 1 | WELCH ALLYN | 25020 |
|  | 53 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´0200-U |
|  | 54 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´0300-U |
|  | 55 EM | FOCO PARA SIGMOIDOSCOPIO | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´00600-U |
|  | 56 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´00900-U |
|  | 57 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´01200-U |
|  | 58 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´01300-U |
|  | 59 EM | CABEZAL RETINOSCOPIO 3.5V | PZA | 1 | WELCH ALLYN | 18245 |
|  | 60 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´01800-U |
|  | 61 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´02300-U |
|  | 62 EM | FOCO PARA LÁMPARA FRONTAL WELCH ALLYN | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´02500-U |
|  | 63 EM | FOCO PARA LÁMPARA FRONTAL WELCH ALLYN | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´02600-U |
|  | 64 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03000-U |
|  | 65 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03300-U |
|  | 66 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03400-U |
|  | 67 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIANÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03600-U |
|  | 68 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03700-U |
|  | 69 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03800-U |
|  | 70 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´03900-U |
|  | 71 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´04400-U |
|  | 72 EM | FOCO DE HALÓGENO PARA FUENTE DE LUZ WELCH ALLYN LX-150 | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´04050-U |
|  | 73 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´04500-U |
|  | 74 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´04600-U |
|  | 75 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´04900-U |
|  | 76 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´06000-U |
|  | 77 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´06200-U |
|  | 78 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´07200-U |
|  | 79 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´08200-U |
|  | 80 EM | FOCO (UTILIZADO EN ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLYN) | PZA | 1 | WELCH ALLYN | ´08300-U |
|  | 81 EM | BATERÍA RECARGABLE Ni-Cd 3.5V | PZA | 1 | WELCH ALLYN | 72100 |
|  | 82 EM | BATERÍA RECARGABLE Ni-Cd 3.5V | PZA | 1 | WELCH ALLYN | 72300 |
|  |  | FOCOS UTILIZADOS EN EQUIPOS MÉDICOS |
|  | 83 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 12V, 100W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64625 |
|  | 84 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 12V, 100W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 62138 |
|  | 85 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 12V, 100W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64627 |
|  | 86 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 6V, 10W | PZA | 1 | OSRAM | 64223 M/43 |
|  | 87 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 12V, 50W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64610 |
|  | 88 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR,15V, 150W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64634 |
|  | 89 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 6V, 20W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64250 |
|  | 90 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 12V, 50W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64602 |
|  | 91 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 12V, 50W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64611 |
|  | 92 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 12V, 100W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64623 |
|  | 93 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 15V, 150W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64633 BRJ |
|  | 94 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 24V, 100W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64638 |
|  | 95 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 24V, 150W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64640 |
|  | 96 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 24V, 150W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64641 |
|  | 97 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR, 24V, 150W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64642 |
|  | 98 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR, 15V, 150W | PZA | 1 | OSRAM | 64620 |
|  | 99 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR, 12V, 100W | PZA | 1 | OSRAM | 64629 EFP-6 |
|  | 100 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR, 15V, 150W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64634 EFR |
|  | 101 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR, 12V, 100W | PZA | 1 | OSRAM | HLX 64627 |
|  | 102 EM | FOCO PARA PROYECTOR 120V 150W | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC | DFN-DFC-DFH |
|  | 103 EM | FOCO PARA LAMPARA QUIROFANO 24 VOLTS 150 WATTS | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC | FDS |
|  | 104 EM | FOCO DE HALÓGENO 24V 150W | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC | DZE |
|  | 105 EM | FOCO 120V 100W | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC | CDD |
|  | 106 EM | FOCO 24V, 150 W | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC | FCS |
|  | 107 EM | FOCO PLATEADO 150W 127V | PZA | 1 | DUROTEST |  |
|  | 108 EM | FOCO 29 V 250W | PZA | 1 | SOLAR |  |
|  | 109 EM | FOCO 4.2V A 8.5 V. | PZA | 1 | OSRAM | BWD |
|  | 110 EM | FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR, 20V, 150W | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC | DDL |
|  | 111 EM | FOCO DE HALOGENO DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR, 14.5V, 50W | PZA | 1 | OSRAM |  |
|  |  | BASES PARA FOCOS |
|  | 112 EM | BASE CERÁMICA PARA FOCO DE HALOGENO DZE | PZA | 1 | GENERAL ELECTRIC |  |
|  | 113 EM | BASE CERÁMICA PARA FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR (PARA FOCOS DE 50W) | PZA | 1 | OSRAM | G6.35 |
|  | 114 EM | BASE CERÁMICA PARA FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR (PARA FOCOS DE HASTA 20W) | PZA | 1 | OSRAM | G4 |
|  | 115 EM | BASE CERÁMICA PARA FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE SIN REFLECTOR (PARA FOCOS DE 100W) | PZA | 1 | OSRAM | GY6.35 |
|  | 116 EM | BASE CERÁMICA PARA FOCO DE HALÓGENO DE BAJO VOLTAJE CON REFLECTOR (PARA FOCOS DE 100W Y 150W) | PZA | 1 | OSRAM | GZ6.35 |
|  |  | REFACCIONES ARAMED-AGA |
|  | 117 EM | TOMA DE OXIGENO DE PARED, ENCHUFE RÁPIDO, ROSCABLE | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902201 |
|  | 118 EM | TOMA DE AIRE DE PARED, ENCHUFE RÁPIDO, ROSCABLE | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902202 |
|  | 119 EM | KIT DE ADAPTACIÓN TIPO MC AGA-ARAMED PARA OXIGENO | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902204 |
|  | 120 EM | KIT DE ADAPTACIÓN TIPO MC AGA-ARAMED PARA AIRE | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902205 |
|  | 121 EM | ADITAMENTO SENCILLO PARA AIRE CON MANÓMETRO | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902348 |
|  | 122 EM | ADITAMENTO DOBLE PARA AIRE CON MANÓMETRO | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902351 |
|  | 123 EM | FLUJÓMETRO SENCILLO PARA OXIGENO | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902346 |
|  | 124 EM | FLUJÓMETRO DOBLE PARA OXIGENO | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902347 |
|  | 125 EM | HUMEDECEDOR PARA OXIGENO | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902304 |
|  | 126 EM | FRASCO PARA HUMEDECEDOR DE OXIGENO | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 602323 |
|  | 127 EM | FRASCO DE VIDRIO PARA SUCCIÓN GRADUADO SIN TAPA, 1.78 LTS. | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 602403 |
|  | 128 EM | TAPA DE HULE CON NIPLES Y FLOTADOR PARA FRASCO DE SUCCIÓN DE 1. 78 LTS. | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 802407 |
|  | 129 EM | TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO | PZA | 1 | ARAMED-AGA | 902322 |
|  |  | REFACCIONES PARA UNIDADES DENTALES |
|  | 130 EM | CHUCK PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 1 | CONCENTRIX | II,III |
|  | 131 EM | EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 1 | CONCENTRIX | II,III |
|  | 132 EM | PUNTA DE EYECTOR DE SALIVA, DE ALUMINIO ANODIZADO, ESTERILIZABLE, DE CONEXIÓN RÁPIDA, PARA MANGUERA DE 3/8, CON VÁLVULA DE CIERRE | PZA | 1 | PIISA | D5091 |
|  | 133 EM | BOTÓN PARA VÁSTAGO DE 1/8 (UTILIZADO PARA VÁLVULAS MAV-2 Y MAV-3) | PZA | 1 | CLIPPARD |  |
|  | 134 EM | PIEZA DE MANO DENTAL | PZA | 1 | CONCENTRIX | II,III |
|  | 135 EM | JERINGA TRIPLE USO DENTAL PUNTA AUTO-CLAVABLE | PZA | 1 | PIISA | 45-1016 |
|  | 136 EM | MANGUERA DE POLIURETANO RECTA, ASÉPTICA, COLOR MARFIL, 2 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 137 EM | MANGUERA DE POLIURETANO RECTA, ASÉPTICA, COLOR GRIS, 2 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 138 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR NEGRA, 2 VÍAS, ORIFICIOS DE 1/16" Y 1/16", PARA JERINGA TRIPLE | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 139 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR GRIS, 2 VÍAS, ORIFICIOS DE 1/16" Y 1/16", PARA JERINGA TRIPLE | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 140 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR MARFIL, 2 VÍAS, ORIFICIOS DE 1/16" Y 1/16", PARA JERINGA TRIPLE | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 141 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR GRIS, 2 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 142 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR MARFIL, 2 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 143 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR NEGRA, 2 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 144 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR GRIS, 3 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 145 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR MARFIL, 3 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 146 EM | MANGUERA DE POLIURETANO EMBOBINADA, ASÉPTICA, COLOR NEGRA, 3 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 147 EM | MANGUERA DE POLIURETANO RECTA, ASÉPTICA, COLOR GRIS, 3 VIAS,ORIFICIOS DE 1/8" Y 1/16", PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 148 EM | MANGUERA DE POLIURETANO RECTA, ASÉPTICA, COLOR GRIS, 4 VIAS, 2 ORIFICIOS DE 1/8" Y 2 DE 1/16", PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 149 EM | MANGUERA PARA PEDAL DENTAL, 2 VÍAS DE 1/4" x 1/8", PVC, COLOR GRIS | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 150 EM | MANGUERA PARA PEDAL DENTAL, 2 VÍAS DE 0.240" x 0.0130", PVC, DOBLE VINYL, COLOR GRIS | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 151 EM | MANGUERA PARA PEDAL DENTAL, 4 VÍAS, 2 DE 1/4" Y 2 DE 1/8", PVC, COLOR GRIS | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 152 EM | MANGUERA PARA EYECTOR 3/8", COLOR GRIS, PVC | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 153 EM | MANGUERA PARA EYECTOR 3/8", COLOR MARFIL, PVC | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 154 EM | MANGUERA DE POLIURETANO DE 1/4" DIÁMETRO EXTERIOR x 1/8" DIÁMETRO INTERIOR, COLORES VARIOS | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 155 EM | MANGUERA DE POLIURETANO DE 1/8" DIÁMETRO EXTERIOR x 1/16" DIÁMETRO INTERIOR, COLORES VARIOS | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 156 EM | MANGUERA DE PVC, 1/4" x 1/8" CON FORRO DE TELA, PARA AGUA | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 157 EM | MANGUERA DE POLIETILENO, 1/4" x 0.170", COLOR BLANCO TRANSPARENTE | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 158 EM | MANGUERA DE POLIETILENO, 1/4" x 0.170", COLOR GRIS CLARO | M | 1 | FREELIN-WADE |  |
|  | 159 EM | TURBINA CON BALERO PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 1 | CONCENTRIX | II,III |
|  | 160 EM | VALVULA DE AJUSTE FINO PARA AIRE O AGUA, PUERTOS 10-32 | PZA | 1 | CLIPPARD | MNV-2 |
|  | 161 EM | VALVULA DE AJUSTE FINO PARA AIRE O AGUA, PUERTOS 10-32 | PZA | 1 | CLIPPARD | MNV-2K |
|  | 162 EM | VALVULA DE BOTON PARA AIRE, 3 VÍAS, NC, PUERTOS 10-32 | PZA | 1 | CLIPPARD | MAV-3 |
|  | 163 EM | VALVULA DE PALANCA PARA CORTE DE AGUA, 2 VÍAS, PUERTOS 10-32 | PZA | 1 | CLIPPARD | TV-2S |
|  | 164 EM | VÁLVULA DE BOTÓN PARA AGUA, 2 VÍAS, NC, PUERTOS 10-32 (UTILIZADA PARA LLENA-VASOS) | PZA | 1 | CLIPPARD | MAV-2 |
|  | 165 EM | VÁLVULA DE BOTÓN PARA AGUA, 2 VÍAS, NC, 1/8 NPT (UTILIZADA PARA LLENA-VASOS) | PZA | 1 | CLIPPARD | MAV-2P |
|  | 166 EM | VALVULA RELAY | PZA | 1 | CLIPPARD |  |
|  | 167 EM | VÁLVULA DE BOTÓN PARA AIRE, 3 VÍAS, NC, 1/8 NPT | PZA | 1 | CLIPPARD | MJV-3 |
|  | 168 EM | VÁLVULA DE PALANCA PARA CORTE DE AIRE, 3 VÍAS, PUERTOS 10-32 | PZA | 1 | CLIPPARD | TV-3S |
|  | 169 EM | REGULADOR PARA AIRE, 0-100 PSI, PUERTOS 10-32 | PZA | 1 | CLIPPARD | MAR-1 |
|  | 170 EM | SOPORTE PARA VÁLVULA DE 1/2", DE ACERO, PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PZA | 1 |  |  |
|  | 171 EM | VÁLVULA DE AJUSTE DE AGUA CON ESPIGAS DE 1/8 | PZA | 1 | PIISA | 19-027 |
|  | 172 EM | VÁLVULA DE PALANCA PARA AIRE, 3 VÍAS, PUERTOS 10-32 (VÁLVULA ALTA-BAJA) | PZA | 1 | CLIPPARD | FTV-3 |
|  | 173 EM | VÁLVULA DE BOTÓN PARA AIRE, 3 VÍAS, NA, PUERTOS 1/8 NPT | PZA | 1 | CLIPPARD | MJVO-3 |
|  | 174 EM | VÁLVULA CHECK 3/16-32 | PZA | 1 | CLIPPARD | MCV-1 |
|  | 175 EM | VÁLVULA DOBLE CHECK, PUERTOS 10-32 | PZA | 1 | CLIPPARD | MSV-1 |
|  | 176 EM | MANÓMETRO RECTANGULAR PARA TABLERO DE UNIDAD DENTAL, 0-120 PSI, PUERTOS 10-32 | PZA | 1 | PIISA | RECT-120 |
|  | 177 EM | MANÓMETRO PARA TABLERO DE UNIDAD DENTAL, 1-1/2, 0-60 PSI, 1/8 NPT | PZA | 1 | PIISA | PSB06-P |
|  | 178 EM | SOPORTE AUTOMÁTICO CON VÁLVULA PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 | PIISA | 95-1002 |
|  | 179 EM | CONECTOR PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX MODELOS II-III | PZA | 1 |  |  |
|  | 180 EM | SOPORTE UNIVERSAL PARA JERINGA TRIPLE | PZA | 1 | PIISA | 95-1008 |
|  | 181 EM | PEDAL PARA UNIDAD DENTAL, REDONDO | PZA | 1 | PIISA | ADEC |
|  | 182 EM | MINIFILTRO DE HUMEDAD PARA AIRE, 1/4 NPT, 27 PCM, VASO 1 OZ DE POLICARBONATO, 150 PSI | PZA | 1 | ARROW |  |
|  | 183 EM | MINIFILTRO DE HUMEDAD PARA AIRE, 1/4 NPT, 24 PCM, VASO 1 OZ DE POLICARBONATO, 150 PSI | PZA | 1 | PARKER |  |
|  | 184 EM | FILTRO DE HUMEDAD PARA AIRE, 1/2 NPT, 60 PCM, VASO 4 OZ METÁLICO CON MIRILLA, 250 PSI | PZA | 1 | ARROW |  |
|  | 185 EM | FILTRO DE HUMEDAD PARA AIRE, 1/2 NPT, 100 PCM, VASO 5 OZ DE POLICARBONATO CON GUARDA METÁLICA, 150 PSI | PZA | 1 | ARROW |  |
|  | 186 EM | FILTRO COALESCENTE, 1/4 NPT, 15 PCM, VASO 1 OZ DE POLICARBONATO, 150 PSI | PZA | 1 | ARROW |  |
|  | 187 EM | FILTRO COALESCENTE, 1/2 NPT, 37 PCM, VASO 6 OZ METÁLICO CON MIRILLA, 250 PSI | PZA | 1 | ARROW |  |
|  | 188 EM | REGULADOR-MINI, 1/4 NPT, 25 PCM, RANGO DE 0-125 PSI, ENTRADA MÁXIMA DE 250 PSI | PZA | 1 | ARROW | R162 |
|  | 189 EM | REGULADOR-MINI, 1/4 NPT, 15 PCM, RANGO DE 0-125 PSI, ENTRADA MÁXIMA DE 250 PSI | PZA | 1 | PARKER | 14R113FC |
|  | 190 EM | REGULADOR DE PRESIÓN, 1/2 NPT, 35 PCM, RANGO DE 0-125 PSI, ENTRADA MÁXIMA DE 250 PSI | PZA | 1 | ARROW | R334 |
|  | 191 EM | REGULADOR DE PRESIÓN, 1/2 NPT, 100 PCM, RANGO DE 0-125 PSI, ENTRADA MÁXIMA DE 250 PSI | PZA | 1 | ARROW | R354 |
|  | 192 EM | ESPIGA DE 1/8", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD |  |
|  | 193 EM | ESPIGA DE 1/16", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD |  |
|  | 194 EM | CONECTOR UNIÓN ESPIGAS 1/8" x 1/8", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | C44 |
|  | 195 EM | CONECTOR UNIÓN ESPIGAS 1/16" x 1/16", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | C22 |
|  | 196 EM | CONECTOR UNIÓN ESPIGAS 1/8" x 1/16", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | C42 |
|  | 197 EM | UNIÓN "T" DE 1/16", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | T22-2 |
|  | 198 EM | UNIÓN "T" DE 1/8", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | T44-4 |
|  | 199 EM | UNIÓN "T", 2 DE 1/8" Y 1 DE 1/16", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | T44-2 |
|  | 200 EM | UNIÓN "T", 2 DE 1/16" Y 1 DE 1/8", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD |  |
|  | 201 EM | TAPÓN DE 3/16",DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | 11755 |
|  | 202 EM | NIPLE 1/16",DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD |  |
|  | 203 EM | NIPLE 1/8", DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD |  |
|  | 204 EM | TAZA DE PORCELANA PARA ESCUPIDERA DENTAL DE VIDRIO BLANCO | PZA | 1 | PIISA |  |
|  | 205 EM | CONECTOR NIPLE 10-32 MACHO | PZA | 1 | CLIPPARD | 11999 |
|  | 206 EM | CONECTOR 10-32 MACHO x "L" 10-32 HEMBRA | PZA | 1 | CLIPPARD | 15002-2 |
|  | 207 EM | CONECTOR 10-32 MACHO x "T" 10-32 HEMBRA | PZA | 1 | CLIPPARD | 15002-3 |
|  | 208 EM | CONECTOR 10-32 MACHO x "X" 10-32 HEMBRA | PZA | 1 | CLIPPARD | 15002-4 |
|  | 209 EM | CODO ROSCA 10-32 ESPIGA 1/16" DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | CTO-2 |
|  | 210 EM | CODO ROSCA 10-32 ESPIGA 1/8" DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | CTO-4 |
|  | 211 EM | CONECTOR 10-32 x ESPIGAS 1/16" x 1/16" DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | TT2-2 |
|  | 212 EM | CONECTOR 10-32 x ESPIGAS 1/8" x 1/16" DE LATÓN | PZA | 1 | CLIPPARD | TT4-2 |
|  |  | DESFIBRILADOR/MONITOR NIHON KOHDEN MODELO TEK-7531K |
|  | 213 EM | BATERIA RECARGABLE | PZA | 1 | NIHON KOHDEN | LC-S2912NK |
|  |  | ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK-10 |
|  | 214 EM | BATERIA RECARGABLE | PZA | 1 | BURDICK | 862278 |
|  | 215 EM | BUJE DE IMPRESORA | PZA | 1 | BURDICK | 862282 |
|  | 216 EM | CABEZA DE IMPRESORA | PZA | 1 | BURDICK | 862332 |
|  | 217 EM | MEMBRANA DE TECLADO | PZA | 1 | BURDICK | 862330 |
|  | 218 EM | RODILLO DE IMPRESORA | PZA | 1 | BURDICK | 862269 |
|  | 219 EM | TAPA PARA IMPRESORA | PZA | 1 | BURDICK | 862262 |
|  |  | INCUBADORA MARCA ISOLETTE MODELO C-86 |
|  | 220 EM | CHAROLA P/COLCHON | PZA | 1 | ISOLETTE | 26-115-01 |
|  | 221 EM | CHAROLA PRINCIPAL | PZA | 1 | ISOLETTE | 26-110-15 |
|  | 222 EM | CONJUNTO CAPSULA TERMOMETRO | PZA | 1 | ISOLETTE | 26-682-70 |
|  | 223 EM | CONJUNTO PORTATERMOMETRO | PZA | 1 | ISOLETTE | 26-608-70 |
|  | 224 EM | CONJUNTO PUERTA DE ACRILICO | PZA | 1 | ISOLETTE | 12-600-71 |
|  | 225 EM | CUERPO P/AJUSTE DE HUMEDAD | PZA | 1 | ISOLETTE | 26-654-00 |
|  | 226 EM | EMPAQUE DE ACCESO PARA PUERTA | PZA | 1 | ISOLETTE | 12-216-00 |
|  | 227 EM | EMPAQUE PRINCIPAL P/CHAROLA | PZA | 1 | ISOLETTE | 12-612-74 |
|  | 228 EM | ENSAMBLE DEL PUERTO DE ENTRADA | PZA | 1 | ISOLETTE | 12-635-00 |
|  | 229 EM | JALADERA PARA CAPOTA | PZA | 1 | ISOLETTE |  |
|  | 230 EM | PERILLA PARA PUERTA | PZA | 1 | ISOLETTE | 12-608-00 |
|  | 231 EM | RESISTENCIA CALEFACTORA | PZA | 1 | ISOLETTE | 26-926-72 |
|  | 232 EM | RETEN DE HULE PARA ARO IRIS | PZA | 1 | ISOLETTE | 12-616-01 |
|  | 233 EM | TERMOMETRO ANGULAR | PZA | 1 | ISOLETTE | 26-681-00 |
|  | 234 EM | TERMOSTATO DE SEGURIDAD | PZA | 1 | ISOLETTE | 26-928-71 |
|  | 235 EM | ZUMBADOR | PZA | 1 | ISOLETTE | 12-521-00 |
|  | 236 EM | CAPOTA PARA INCUBADORA | PZA | 1 | ISOLETTE | C-86 |
|  | 237 EM | MANGAS PARA INCUBADORA ISOLETTE C-86 | PZA | 1 | ISOLETTE |  |
|  |  | INCUBADORA MARCA AIR-SHIELDS, MODELO TI500 |
|  | 238 EM | BATERIA RECARGABLE | PZA | 1 | AIR-SHIELDS | 67-361-26 |
|  | 239 EM | FILTRO DEL AIRE | PZA | 1 | AIR-SHIELDS | 67-070-75 |
|  | 240 EM | PUÑOS DE LA PUERTA DE ACCESO | PZA | 1 | AIR-SHIELDS | 68-120-70 |
|  |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA FINESA MODELO MATERNAL MOVIL CARE |
|  | 241 EM | EMPAQUE PARA PUERTA | PZA | 1 | FINESA | 68-120-01 |
|  | 242 EM | MANGA PARA INCUBADORA | PZA | 1 | FINESA | 68-120-56 |
|  | 243 EM | MOTOR VENTILADOR | PZA | 1 | FINESA | 68-20-156 |
|  | 244 EM | RESISTENCIA CALEFACTORA | PZA | 1 | FINESA | 68-20-825 |
|  |  | NEBULIZADOR ULTRASONICO MARCA DEVILBISS MODELO ULTRANEB99 |
|  | 245 EM | TRANSDUCTOR CAT.100HD-652 | PZA | 1 | DEVILBISS | 100HD-652 |
|  | 246 EM | VASO PARA NEBULIZADOR CAT.100HD-638 | PZA | 1 | DEVILBISS | 100HD-638 |
|  |  | TERMOCUNA DE CALOR RADIANTE MARCA FISHER-PAYKEL MODELO BLOSSOM SERIE 900 |
|  | 247 EM | ELEMENTO CALEFACTOR 120V 450W | PZA | 1 | FISHER-PAYKEL | 648040144 |
|  | 248 EM | SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL | PZA | 1 | FISHER-PAYKEL | 900IW001 |
|  |  | CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA DRAGUER MODELO 8010 |
|  | 249 EM | ESQUINERO PARA BARANDAL DE ACRILICO | PZA | 1 | DRAGUER | 2M21390-00 |
|  | 250 EM | RESISTENCIA 300W 110V 750°C | PZA | 1 | DRAGUER | IRS-2 |
|  |  | LAMPARA DE EMERGENCIA QUIRURGICA MARCA FEHLMEX MODELO HEBS-43RB |
|  | 251 EM | FILTRO AZUL DE RAYOS UV | PZA | 1 | FEHLMEX |  |
|  | 252 EM | BATERÍA ÁCIDO-PLOMO SELLADA, 12V 18Ah | PZA | 1 | YUASA | NP18-12B |
|  | 253 EM | BATERÍA ÁCIDO-PLOMO SELLADA, 12V 24Ah | PZA | 1 | YUASA | NP24-12B |
|  |  | MONITOR DATEX OHMEDA |
|  | 254 EM | DUMPING CHAMBER | PZA | 1 | DATEX OHMEDA | 888240 |
|  |  | AUTOCLAVE DENTAL MARCA RITTER MODELO M9 |
|  | 255 EM | EMPAQUES PARA PUERTA | PZA | 1 | RITTER | 002-0361-00 |
|  | 256 EM | TERMOSTATO DE PROTECCION CONTRA SOBRETEMPERATURA | PZA | 1 | RITTER | 002-0370-00 |
|  | 257 EM | FILTRO DE LLENADO | PZA | 1 | RITTER | 002-0360-00 |
|  | 258 EM | FUELLE DE VENTILACION DE AIRE | PZA | 1 | RITTER | 002-0375-00 |
|  | 259 EM | VALVULA SOLENOIDE DE LLENADO | PZA | 1 | RITTER | 002-0365-00 |
|  | 260 EM | VALVULA SOLENOIDE DE VENTILACION | PZA | 1 | RITTER | 002-0366-00 |
|  | 261 EM | RESISTENCIA CALEFACTORA | PZA | 1 | RITTER | 002-0367-00 |
|  | 262 EM | SENSOR DE TEMPERATURA | PZA | 1 | RITTER | 002-0357-00 |
|  |  | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION MARCA EVENT MODELO INSPIRATION |
|  | 263 EM | DIAFRAGMA DE EXHALACION PAQUETE CON 6 PZAS. CAT.F710213 | PZA | 1 | EVENT | F710213 |
|  | 264 EM | CUBIERTA VALVULA DE EXHALACION CAT. F910017 | PZA | 1 | EVENT | F910017 |
|  | 265 EM | SENSOR DE FLUJO PAQUETE CON 10 PZAS. CAT. F910036 | PZA | 1 | EVENT | F910036 |
|  | 266 EM | JUEGO DE FILTROS DE ENTRADA AIRE /OXIGENO CAT. TBA | PZA | 1 | EVENT | TBA |
|  |  | AUTOCLAVE MARCA TUTTNAUER MODELO 2340E |
|  | 267 EM | PRESOSTATO ELECTRÓNICO MODULANTE | PZA | 1 | TUTTNAUER |  |
|  | 268 EM | ADAPTADOR PT 100 PARA SENSOR DE TEMPERATURA | PZA | 1 | TUTTNAUER |  |
|  | 269 EM | VALVULA DE SEGURIDAD | PZA | 1 | TUTTNAUER |  |
|  |  | REVELADOR DE PLACAS DE RX MARCA COMPACT MODELO PROTEC 2 |
|  | 270 EM | CASQUILLO BLANCO | PZA | 1 | COMPACT |  |
|  | 271 EM | CASQUILLO NEGRO | PZA | 1 | COMPACT |  |
|  | 272 EM | CASQUILLO CON ESPACIADOR | PZA | 1 | COMPACT |  |
|  | 273 EM | RODILLOS DE CAUCHO | PZA | 1 | COMPACT |  |
|  | 274 EM | ARANDELA DE SEGURIDAD | PZA | 1 | COMPACT |  |
|  | 275 EM | ENGRANES HELICOIDALES | PZA | 1 | COMPACT |  |
|  | 276 EM | TARJETA DE PODER PCB | PZA | 1 | COMPACT |  |
|  | 277 EM | LLAVE ESFERICA 10MM | PZA | 1 | COMPACT | 2006-0-0005 |
|  | 278 EM | BOMBA CENTRIFUGA MD-10 | PZA | 1 | COMPACT | 2002-1-0011 |
|  | 279 EM | VALVULA CONICA PARA BOMBA DE FUELLE | PZA | 1 | COMPACT | 0002-1-0008 |
|  | 280 EM | BOMBA DE FUELLE KB2X, 230V, 60HZ | PZA | 1 | COMPACT | 0002-2-0001 |
|  | 281 EM | MOTOR DE ACCIONAMIENTO | PZA | 1 | COMPACT | 2001-9-0006 |
|  | 282 EM | ARBOL DE ACCIONAMIENTO | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-1503 |
|  | 283 EM | TORNILLO SIN FIN | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-1503 |
|  | 284 EM | SOPORTE DE COJINETE | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-1502 |
|  | 285 EM | MANDO DEL PANEL DE CONTROL | PZA | 1 | COMPACT | 1190-9-1200 |
|  | 286 EM | VENTILADOR 230V DEL SECADOR | PZA | 1 | COMPACT | 2008-5-0007 |
|  | 287 EM | VALVULA MAGNÉTICA 230V CAT. 1120-5-1900 | PZA | 1 | COMPACT | 1120-5-1900 |
|  | 288 EM | INSERCION DE CALENTAMIENTO 2KW/230V DEL SECADOR | PZA | 1 | COMPACT | 0190-0-1300 |
|  | 289 EM | INTERCAMBIADOR DE CALOR | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-2101 |
|  | 290 EM | LIMITADOR DE TEMPERATURA | PZA | 1 | COMPACT | 2005-0-0005 |
|  | 291 EM | SENSOR DE TEMPERATURA | PZA | 1 | COMPACT | 0190-0-2200 |
|  | 292 EM | CONJUNTO DE RODILLOS, REVELADORA | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0300 |
|  | 293 EM | CONJUNTO DE RODILLOS, FIJADORA | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0400 |
|  | 294 EM | CONJUNTO DE RODILLOS, SECADORA | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0600 |
|  | 295 EM | PARTE LATERAL IZQUIERDA CON EJES DEL RACK DE REVELADO | PZA | 1 | COMPACT | 0190-0-0301 |
|  | 296 EM | PARTE LATERAL DERECHA DEL RACK DE REVELADO | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0301 |
|  | 297 EM | PARTE LATERAL IZQUIERDA CON EJES DEL RACK DEL FIJADOR | PZA | 1 | COMPACT | 0190-0-0401 |
|  | 298 EM | PARTE LATERAL DERECHA DEL RACK DEL FIJADOR | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0401 |
|  | 299 EM | PARTE LATERAL LAVADO/SECADO ABAJO A LA DERECHA | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0606 |
|  | 300 EM | PARTE LATERAL LAVADO/SECADO ABAJO A LA IZQUIERDA CON EJES | PZA | 1 | COMPACT | 0190-0-0606 |
|  | 301 EM | RIEL DE GUIA RECTA, CORTA | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-3600 |
|  | 302 EM | RIEL DE GUIA 2 CURVADO CON ARRASTRADOR | PZA | 1 | COMPACT | 1101-0-4500 |
|  | 303 EM | RIEL DE GUIA 2 CURVADO | PZA | 1 | COMPACT | 1101-0-3700 |
|  | 304 EM | MUELLE DE LAMINA 68 | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0302 |
|  | 305 EM | MUELLE DE LAMINA 55 | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0304 |
|  | 306 EM | MUELLE DE LAMINA 36 | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0303 |
|  | 307 EM | MUELLE DE LAMINA 30 | PZA | 1 | COMPACT | 1101-0-0315 |
|  | 308 EM | MUELLE DE LAMINA 26 | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0303 |
|  | 309 EM | RODILLO PU , PULIDO | PZA | 1 | COMPACT | 1101-0-0306 |
|  | 310 EM | ARBOL DE ACCIONAMIENTO CONJUNTO C2 | PZA | 1 | COMPACT | 1190-0-0310 |
|  | 311 EM | RUEDA DENTADA D=16, AGUJERO D | PZA | 1 | COMPACT | 1101-0-0302 |
|  | 312 EM | RUEDA DENTADA D=32, AGUJERO REDONDO | PZA | 1 | COMPACT | 1101-0-0304 |
|  | 313 EM | RUEDA DENTADA D=32, AGUJERO D | PZA | 1 | COMPACT | 1101-0-0303 |
|  | 314 EM | RUEDA HELICOIDAL | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0302 |
|  | 315 EM | CASQUILLO CON DISTANCIA | PZA | 1 | COMPACT | 1102-0-0401 |
|  |  | REVELADOR DE PLACAS MARCA PROTEC MODELO OPTIMAX 33 |  |
|  | 316 EM | BOMBA DE RELLENADO 2KBA 115V | PZA | 1 | COMPACT | 0202-6-0008 |
|  | 317 EM | VALVULA CONICA PARA BOMBA DE RELLENADO | PZA | 1 | COMPACT | 0002-1-0008 |
|  | 318 EM | BOMBA CENTRIFUGA 110V | PZA | 1 | COMPACT | 2002-6-0013 |
|  | 319 EM | TARJETA ELECTRONICA 110-120V | PZA | 1 | COMPACT | 0170-6-1300 |
|  | 320 EM | MOTOR REDUCTOR 120V | PZA | 1 | COMPACT | 2001-6-0003 |
|  | 321 EM | EJE DE ACCIONAMIENTO HELICOIDAL | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-1501 |
|  | 322 EM | CADENA DE RODILLOS TAMAÑO 6 CON ESLABON DE CIERRE | PZA | 1 | COMPACT | 2037-0-0002 |
|  | 323 EM | ELEMENTO CALENTADOR 110V, 900W | PZA | 1 | COMPACT | 2003-6-0007 |
|  | 324 EM | VALVULA MAGNÉTICA 115V | PZA | 1 | COMPACT | 0170-6-1900 |
|  | 325 EM | INTERCAMBIADOR DE CALOR | PZA | 1 | COMPACT | 1130-0-2101 |
|  | 326 EM | CONJUNTO DE RODILLOS, REVELADORA | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0300 |
|  | 327 EM | CONJUNTO DE RODILLOS, FIJADORA | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0400 |
|  | 328 EM | CONJUNTO DE RODILLOS, SECADORA | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0600 |
|  | 329 EM | PARTE LATERAL IZQUIERDA CON EJES DEL RACK DE REVELADO | PZA | 1 | COMPACT | 0170-0-0301 |
|  | 330 EM | PARTE LATERAL DERECHA DEL RACK DE REVELADO | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0301 |
|  | 331 EM | PARTE LATERAL IZQUIERDA CON EJES DEL RACK DEL FIJADOR | PZA | 1 | COMPACT | 0170-0-0401 |
|  | 332 EM | PARTE LATERAL DERECHA DEL RACK DEL FIJADOR | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0401 |
|  | 333 EM | PARTE LATERAL IZQUIERDA CON EJES DEL RACK DE SECADO | PZA | 1 | COMPACT | 0170-0-0601 |
|  | 334 EM | PARTE LATERAL DERECHA DEL RACK DE SECADO | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0601 |
|  | 335 EM | RIEL DE GUIA RECTA, CORTA | PZA | 1 | COMPACT | 1140-0-3800 |
|  | 336 EM | RIEL DE GUIA CON TALÓN | PZA | 1 | COMPACT | 1140-0-4500 |
|  | 337 EM | RIEL DE GUIA CURVADO | PZA | 1 | COMPACT | 1140-0-3700 |
|  | 338 EM | RODILLO PU 35, PULIDO | PZA | 1 | COMPACT | 1140-0-0301 |
|  | 339 EM | EJE DE ACCIONAMIENTO RACK | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0310 |
|  | 340 EM | RODILLO DE CAUCHO 35 | PZA | 1 | COMPACT | 1140-0-0302 |
|  | 341 EM | MUELLE DE LAMINA 35 | PZA | 1 | COMPACT | 1170-0-0303 |
|  |  | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE MARCA FEHLMEX MODELO CENHA-2269-RB |
|  | 342 EM | CARATULA DE MODULO DIGITAL | PZA | 1 | FEHLMEX | LC56-128 |
|  | 343 EM | CUBIERTA DE ACRILICO | PZA | 1 | FEHLMEX | LC56-116 |
|  | 344 EM | ESCOBILLAS | PZA | 1 | FEHLMEX | LC56-080 |
|  | 345 EM | FILTRO DE CRISTAL | PZA | 1 | FEHLMEX | LC56-109 |
|  | 346 EM | MANIJA ESTERILIZABLE | PZA | 1 | FEHLMEX | LC56-105 |
|  | 347 EM | PORTA ESCOBILLAS | PZA | 1 | FEHLMEX | LC56-081 |
|  |  | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE MARCA COBRAMEX MODELO ULTRATEC 6000 |  |  |  |  |
|  | 348 EM | CARBONES | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  | 349 EM | CONECTOR GIRATORIO HEMBRA 360 | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  | 350 EM | CONECTOR GIRATORIO MACHO 360 | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  | 351 EM | PORTACARBONES | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  | 352 EM | SOCKET PORTALAMPARAS | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  | 353 EM | TARJETA DE CONTROL | PZA | 1 | COBRAMEX | UT6000-V555-1/00 |
|  | 354 EM | TARJETA PRINCIPAL | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  | 355 EM | TARJETA INTERCOMUNICACION | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  | 356 EM | TECLADO DE MEMBRANA DE ENCENDIDO | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  | 357 EM | MEMBRANAS | PZA | 1 | COBRAMEX |  |
|  |  | LAMPARA MARCA BERCHTOLD MODELO D650 |
|  | 358 EM | TECLADO DE MEMBRANA DE ENCENDIDO | PZA | 1 | BERCHTOLD |  |
|  | 359 EM | CUBIERTA POSTERIOR | PZA | 1 | BERCHTOLD |  |
|  | 360 EM | CARCAZA FRONTAL PARA TECLAS DE CONTROL | PZA | 1 | BERCHTOLD | 62402 |
|  | 361 EM | CUERPO DE CARCAZA TRASERA P/TECLAS DE CONTROL | PZA | 1 | BERCHTOLD | 62407 |
|  |  | LAMPARA MARCA BERCHTOLD MODELO C 571 |
|  | 362 EM | CONTACTO DESLIZANTE HEMBRA DEL BRAZO DE SUSPENSION HORIZONTAL AL TUBO VERTICAL | PZA | 1 | BERCHTOLD | 20002 |
|  | 363 EM | CONTACTO DESLIZANTE MACHO DEL BRAZO DE SUSPENSION HORIZONTAL AL TUBO VERTICAL | PZA | 1 | BERCHTOLD | 20001 |
|  | 364 EM | HOJA PARA PANEL DE MANDO | PZA | 1 | BERCHTOLD | 54814 |
|  | 365 EM | TARJETA DEL TECLADO COMPLETA | PZA | 1 | BERCHTOLD | 54827 |
|  |  | ESTERILIZADOR MARCA FEHLMEX AZTECA K-2038 EG PLUS |
|  | 366 EM | RESISTENCIA ELECTRICA 6000W | PZA | 1 | FEHLMEX | KW6IUR |
|  | 367 EM | TORNILLO | PZA | 1 | FEHLMEX | TH-9-S-32A |
|  | 368 EM | EMPAQUE PARA GENERADOR | PZA | 1 | FEHLMEX | GV10ID |
|  | 369 EM | TRAMPA TEMOSTATICA | PZA | 1 | FEHLMEX | TT13I-C |
|  | 370 EM | ENSAMBLE DE DIAFRAGMA | PZA | 1 | FEHLMEX | TV13B01 |
|  | 371 EM | VALVULA DE SEGURIDAD | PZA | 1 | FEHLMEX | VS13B-R |
|  | 372 EM | VALVULA SOLENOIDE | PZA | 1 | FEHLMEX | 8222A66 |
|  | 373 EM | VALVULA DE ALIVIO | PZA | 1 | FEHLMEX | VA13L |
|  | 374 EM | VALVULA CHECK | PZA | 1 | FEHLMEX | VC13B-R |
|  | 375 EM | VALVULA SOLENOIDE | PZA | 1 | FEHLMEX | 8210G94 |
|  | 376 EM | FILTRO BACTEREOLOGICO | PZA | 1 | FEHLMEX | FILBAC |
|  | 377 EM | TRAMPA TERMOSTATICA | PZA | 1 | FEHLMEX | FIL-13-B-R |
|  | 378 EM | VALVULA SOLENOIDE | PZA | 1 | FEHLMEX | 8210G2 |
|  | 379 EM | VALVULA DE AGUJA | PZA | 1 | FEHLMEX | VA13L-R |
|  | 380 EM | VALVULA CHECK | PZA | 1 | FEHLMEX | VC13C-R |
|  | 381 EM | TAPA DE VOLANTE | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC101 |
|  | 382 EM | TORNILLO CABEZA PLANA 3/16" | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC103 |
|  | 383 EM | TORNILLO CABEZA ESTUFA 1/4" | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC104 |
|  | 384 EM | BALERO AXIAL | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC106 |
|  | 385 EM | TORNILLO DE 5/16" | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC111 |
|  | 386 EM | TORNILLO DE 1/8" | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC113 |
|  | 387 EM | POSTES | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC114 |
|  | 388 EM | BRAZOS | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC115 |
|  | 389 EM | BLOCK DE BRAZOS | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC117 |
|  | 390 EM | EMPAQUE DE NEOPRENO | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC119 |
|  | 391 EM | OPRESOR | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC121 |
|  | 392 EM | RESORTE | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC122 |
|  | 393 EM | COMPONENTE DEL SEGURO | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC124 |
|  | 394 EM | RONDANA DE AJUSTE | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC125 |
|  | 395 EM | ARILLO PORTA DIAFRAGMA | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC126 |
|  | 396 EM | EMPAQUE DE ASBESTO | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC127 |
|  | 397 EM | DIAFRAGMA | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC128 |
|  | 398 EM | CUBIERTA DEL DIAFRAGMA | PZA | 1 | FEHLMEX | PVC129 |
|  | 399 EM | VALVULA CHECK | PZA | 1 | FEHLMEX | VC13B-C |
|  | 400 EM | COLADOR | PZA | 1 | FEHLMEX | COL13I-R |
|  | 401 EM | VALVULA DE ALIVIO | PZA | 1 | FEHLMEX | VL13L-R |
|  |  | BOMBA DE VACIO MODELO 40/60 PARA ESTERILIZADOR FEHLMEX AZTECA K- 2038 EG PLUS |
|  | 402 EM | CUBIERTA | PZA | 1 | FEHLMEX | 10.10 |
|  | 403 EM | CARCAZA | PZA | 1 | FEHLMEX | 10.90 |
|  | 404 EM | PLACA INTERMEDIA | PZA | 1 | FEHLMEX | 13.70 |
|  | 405 EM | EMPAQUE | PZA | 1 | FEHLMEX | 14.00 |
|  | 406 EM | IMPULSOR | PZA | 1 | FEHLMEX | 23.50 |
|  | 407 EM | SELLO MECANICO | PZA | 1 | FEHLMEX | 43.30 |
|  | 408 EM | PERNOS DE LOCALIZACION | PZA | 1 | FEHLMEX | 56.21 |
|  | 409 EM | ORIFICIO DE BOLA | PZA | 1 | FEHLMEX | 75.40 |
|  | 410 EM | TORNILLO LARGO | PZA | 1 | FEHLMEX | 90.10 |
|  | 411 EM | TORNILLO CORTO | PZA | 1 | FEHLMEX | 90.11 |
|  | 412 EM | TAPON DE PLASTICO | PZA | 1 | FEHLMEX | 99.98 |
|  | 413 EM | TAPON DE PLASTICO | PZA | 1 | FEHLMEX | 99.99 |
|  |  | ESTERILIZADOR AUTOGENERADO MARCA OTSA, MODELO: AGE 5196 GMP |
|  | 414 EM | EMPAQUE DE PUERTA | PZA | 1 | OTSA | ER20-P034 |
|  | 415 EM | EMPAQUE DE DIAFRAGMA | PZA | 1 | OTSA | ER20-P004 |
|  | 416 EM | EMPAQUE DEL GENERADOR | PZA | 1 | OTSA | ER20-C003 |
|  | 417 EM | EMPAQUE "O" RING | PZA | 1 | OTSA | ER20-C006 |
|  | 418 EM | TORNILLO 3/8´´X11/2´´ | PZA | 1 | OTSA | ER20-C007 |
|  | 419 EM | RESISTENCIA | PZA | 1 | OTSA | ER20-C015 |
|  |  | REFACCIONES EQUIPO MEDICO MENOR. |
|  | 420 EM | FOCO PARA OTOSCOPIO | PZA | 1 | RIESTER | 10421 |
|  | 421 EM | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO | PZA | 1 | RIESTER | 10424 |
|  | 422 EM | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO | PZA | 1 | HEINE | ´084 |
|  | 423 EM | FOCO PARA OTOSCOPIO | PZA | 1 | HEINE | ´077 |
|  |  | ESTERILIZADOR DE MESA MARCA EPROLAB MODELO TGO |
|  | 424 EM | EMPAQUE PARA PUERTA | PZA | 1 | EPROLAB |  |
|  | 425 EM | RESISTENCIA ELECTRICA | PZA | 1 | EPROLAB |  |
|  | 426 EM | VALVULA DE SEGURIDAD DE CERROJO DE PUERTA DE PRESION | PZA | 1 | EPROLAB |  |
|  | 427 EM | SENSOR DE TEMPERATURA | PZA | 1 | EPROLAB |  |
|  | 428 EM | MANOMETRO PARA CAMARA INTERIOR | PZA | 1 | EPROLAB |  |

INSUMOS DE CONSERVACION DE PRODUCTOS QUIMICOS 2013

ZONAS: LOS MOCHIS, GUASAVE, MAZATLAN Y CULIACAN

| DEMANDA | Reng. | Descripción del artículo | Unidad de medida | Cantidad | Marca de Referencia | Modelo, linea o variedad de Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAJA | 1 PQ | ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 0.24 N | LT | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 2 PQ | ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 50% | LT | 1 | JT BAKER |  |
| MEDIA | 3 PQ | ÁCIDO CLORHIDRICO CON PUREZA MÍNIMA DEL 30% | LT | 1 | MARDUPOL |  |
| BAJA | 4 PQ | ÁCIDO SULFÚRICO 0.02 N | LT | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 5 PQ | ALMIDÓN SOLUBLE | GRAMO | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 6 PQ | ALUMBRE (SULFATO DE ALUMINIO) CON SOLUBILIDAD EN AGUA DE 87 gr/100 ml | KG | 1 | MARDUPOL |  |
| BAJA | 7 PQ | ANARANJADO DE METILO AL 1% | LT | 1 | JT BAKER |  |
| MEDIA | 8 PQ | ANTI-DESLIZANTE PARA BANDAS, PRESENTACIÓN EN AEROSOL | GRAMO | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | RPM-PLUS |
| MEDIA | 9 PQ | BIFLUORURO DE AMONIO CON PH EN SOL. AL 5% DE 3.5 | KG | 1 | MARDUPOL |  |
| BAJA | 10 PQ | BURETA AUTOMÁTICA DE 50 ml | PZA | 1 | KIMAX |  |
| BAJA | 11 PQ | CLORURO ESTANOSO DILUIDO AL 2.5% | LT | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 12 PQ | COMPUESTO EN POLVO PARA LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE, REMUEVE GRASA Y AYUDA A PREVENIR DAÑOS CAUSADOS POR GRASA, ACEITE, FIBRA, LODO Y MATERIA ORGÁNICA. NO DAÑARÁ TUBERÍAS NI CAÑERÍAS. | KG | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | DC SUPER DRAIN |
| ALTA | 13 PQ | DESTAPACAÑOS ALCALINO PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA Y GRASAS EN CAÑERÍAS Y SISTEMAS DE DRENAJE | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | PRECO |
| BAJA | 14 PQ | ERICROMO NEGRO T | GRAMO | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 15 PQ | FENOFTALEINA AL 0.02% | LT | 1 | JT BAKER |  |
| MEDIA | 16 PQ | FOSFATO MONOSÓDICO CON PH EN SOL. AL 1% DE 4.0 A 5.0 | KG | 1 | MARDUPOL |  |
| MEDIA | 17 PQ | FOSFATO TRISÓDICO CON PUNTO DE FUSIÓN DE 73.3 A 76.7°C | KG | 1 | MARDUPOL |  |
| MEDIA | 18 PQ | HEXAMETAFOSFATO DE SODIO CON PH EN SOL. AL 1% DE 6.5 A 7.1 | KG | 1 | MARDUPOL |  |
| BAJA | 19 PQ | HIDRÓXIDO DE SODIO 1 N | LT | 1 | JT BAKER |  |
| ALTA | 20 PQ | HIPOCLORITO DE CALCIO (HTH), CONCENTRACIÓN DEL 65 AL 70% | KG | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL |  |
| ALTA | 21 PQ | LIMPIADOR BIODEGRADABLE, ECOLÓGICO, CONCENTRADO, AUTOLAVABLE Y NEUTRO PARA LA LIMPIEZA DE EVAPORADORES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | LT | 1 | ADESA | COIL CLEANER |
| MEDIA | 22 PQ | LIMPIADOR CON CARACTERÍSTICAS DESINCRUSTANTES EN EQUIPOS EN QUE SE APLIQUE TRANSFERENCIA DE CALOR, TALES COMO CALDERAS, TORRES DE ENFRIAMIENTO, INTERCAMBIADORES DE CALOR, TUBERÍAS, CONDENSADORES, ETC., POR CITAR ALGUNOS. | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | NM 50HD, DESINCRUSTOL-3 |
| BAJA | 23 PQ | LIMPIADOR CON CARACTERÍSTICAS DESINCRUSTANTES PARA PISOS DE CEMENTO | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | NM 40 |
| ALTA | 24 PQ | LIMPIADOR DE ALTA RIGIDEZ DIELÉCTRICA A BASE DE SOLVENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, PROTECTOR CONTRA HUMEDAD, NO DEBE ATACAR BARNICES NI EMBOBINADOS. PARA USO EN EQUIPOS FUERA DE OPERACIÓN. | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | DARATHENE PLUS, DIELECTROL-25, DIELECTROL-35 |
| ALTA | 25 PQ | LIMPIADOR DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, PRESENTACIÓN EN AEROSOL | GRAMO | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | DYLEK PLUS, DIELECTRONIC- NF |
| ALTA | 26 PQ | LIMPIADOR DESENGRASANTE BIODEGRADABLE CON BASE O SOLUBLE EN AGUA | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | GRRR, BIODETT-350 |
| BAJA | 27 PQ | LIMPIADOR DESENGRASANTE EMULSIFICABLE EN AGUA PARA PISOS DE CEMENTO | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | PETROCIDA |
| MEDIA | 28 PQ | LIMPIADOR DESENGRASANTE, SOLVENTE, BIODEGRADABLE, PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS FUERA DE OPERACIÓN | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | BIOLECTROL |
| ALTA | 29 PQ | LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DE MINERALES COMO CALCIO Y MAGNESIO, ANTICORROSIVO, PARA EQUIPOS UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO Y DE GENERACIÓN DE VAPOR, POR CITAR ALGUNOS. | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | DESINCRUSTOL-1 |
| MEDIA | 30 PQ | LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | SS-RÉFLEX |
| ALTA | 31 PQ | LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE SERPENTINES DE ALUMINIO | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | ALL-BRIGHT, ZERP, FOAM CLEANER |
| BAJA | 32 PQ | MATRAZ ERLENMEYER DE 250 ml | PZA | 1 | KIMAX |  |
| BAJA | 33 PQ | MOLIBDATO DE AMONIO PARA FOSFATOS | LT | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 34 PQ | MOLIBDATO DE AMONIO PARA SILICE AL 11.6% | LT | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 35 PQ | ORTOTOLIDINA | LT | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 36 PQ | PAPEL PARA MEDICIÓN DE PH, PRESENTACIÓN CAJA DE 100 TIRAS | CAJA | 1 | MACHEREY-NAGEL |  |
| BAJA | 37 PQ | PROBETA DE 50 ml | PZA | 1 | KIMAX |  |
| MEDIA | 38 PQ | PRODUCTO ANTICONGELANTE PARA SISTEMAS CERRADOS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA HELADA Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO PARA COMPRESORES Y CHILLERS | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | COOL MASTER |
| ALTA | 39 PQ | PRODUCTO DISOLVENTE DE ÓXIDO (AFLOJATODO), PRESENTACIÓN EN AEROSOL | GRAMO | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | FREE, LIBEROX, WD-40 |
| BAJA | 40 PQ | PRODUCTO PARA ELIMINACIÓN Y CONTROL DE ALGAS EN ALBERCAS | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | ALGAECIDE, ALGAQUISA |
| MEDIA | 41 PQ | PRODUCTO PARA ELIMINACIÓN Y CONTROL DE ALGAS, BACTERIAS Y HONGOS EN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO POR RECIRCULACIÓN (TORRES DE ENFRIAMIENTO) | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | ALGON 10, ALGAQUISA-PLUS |
| BAJA | 42 PQ | PRODUCTO REMOVEDOR DE PINTURA | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | CERTI STRIP, AT-50 |
| BAJA | 43 PQ | ROJO DE FENOL | LT | 1 | JT BAKER |  |
| ALTA | 44 PQ | SAL COMÚN (CLORURO DE SODIO), SIN CONTAMINANTES, PRESENTACIÓN EN COSTAL DE 50 KG | KG | 1 | PACÍFICO, YAVAROS |  |
| BAJA | 45 PQ | SOLUCIÓN REGULADORA PARA DUREZA TOTAL | LT | 1 | JT BAKER |  |
| MEDIA | 46 PQ | SOSA CAÚSTICA EN ESCAMAS CON TEMPERATURA DE EBULLICIÓN DE 1390°C | KG | 1 | MARDUPOL |  |
| BAJA | 47 PQ | SULFITO DE SODIO AL 16% | LT | 1 | JT BAKER |  |
| MEDIA | 48 PQ | SULFITO DE SODIO CON PH DE 10.0 A 10.4 | KG | 1 | MARDUPOL |  |
| ALTA | 49 PQ | TRATAMIENTO PARA PREVENIR CORROSIÓN E INCRUSTACIÓN EN CALDERAS | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | WT-21, PROCALDERA |
| ALTA | 50 PQ | TRATAMIENTO PARA PREVENIR CORROSIÓN E INCRUSTACIÓN EN TORRES DE ENFRIAMIENTO | LT | 1 | CERTIFIED, MAQUISA, QUIMISA, MARDUPOL | WT-44, MAQUIAGUA PLUS |
| MEDIA | 51 PQ | TRICLORO ORGÁNICO ESTABILIZADO AL 90% DE CONCENTRACIÓN, PRESENTACIÓN GRANULADA | KG | 1 | OXICHEM, KLAREN |  |
| MEDIA | 52 PQ | TRICLORO, ACL 90, PRESENTACIÓN EN TABLETA DE 3" DE 200 GRAMOS | PZA | 1 | OXICHEM, KLAREN |  |
| BAJA | 53 PQ | VERSENATO DE SODIO | LT | 1 | JT BAKER |  |
| BAJA | 54 PQ | YODURO YODATO DE POTASIO AL 0.025 N | LT | 1 | JT BAKER |  |

##### RELACIONES DE UNIDADES Y PRESUPUESTO A CONTRATAR

PRESUPUESTO DE REFACCIONES PARA FERRETERIA REGIMEN ORDINARIO

AREAS MÉDICAS DE GESTION DESCONCENTRADA Y AREAS ADMINISTRATIVAS PAGADORAS

| NOMBRE | DOMICILIO | TELEFONO | ZONA |
| --- | --- | --- | --- |
| H.G.R. NO.1 CULIACAN | FCO. ZARCO Y ANDRADE | 01-667-713-59-60 FAX: 713-3657 | CULIACAN |
| H.G.Z. NO. 49 H.G.Z. NO. 49 LOS MOCHIS | BLVD.. MATEOS Y FUENTE JUPITER | 01-668-818-56-12 FAX: 818-56-11 | LOS MOCHIS |
| H.G.Z. NO. 32 H.G.Z. NO. 32 GUASAVE | BLVD. 16 DE SEPT. Y M. GAXIOLA | 01-668-872-25-28 FAX: 872-06-03 | GUASAVE |
| HG.Z. NO. 3 MAZATLAN | CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE AMISTAD. | 01-669-983-27-23 FAX:983-27-99 | MAZATLAN |
| H.G.Z. NO. 28 COSTA RICA | 11 AV. Y SAN RAFAEL | 01-667-728-00-44 FAX:728-01-92 | CULIACAN |

DOMICILIOS DE LAS UNIDADES DONDE SE RELIZARAN LAS ENTREGAS DE LOS BIENES

| NOMBRE | DIRECCIÓN | DATOS ADICIONALES |
| --- | --- | --- |
| H. G. R./M. F. NO. 1 CULIACÁN 2N CONSULTORIOS 58 | FRANCISCO ZARCO, ESQ. JESUS G. ANDRADE, COL. GUADALUPE, 80220 CULIACAN, SIN. | ENTRE RIO MOCORITO Y FCO.ZARCO |
| H. G. P. NO. 2 LOS MOCHIS 2N CONSULTORIOS 6 | MARCIAL ORDOÑEZ, ESQ. SANTOS DEGOLLADO, COL. CENTRO, 81200 LOS MOCHIS, SIN. | ESQ. SANTO DEGOLLADO |
| H. G. Z./M. F. NO. 3 MAZATLÁN (101) 2N | AV. EJERCITO MEXICANO, ESQ. CALLE AMISTAD, 82140 MAZATLAN, SIN. | ESQ. CALLE AMISTAD |
| H. G. SZ. NO. 4 NAVOLATO (288) 2N | CALZADA JORGE ALMADA S/N., COL CENTRO, 80320 NAVOLATO, SIN. | ENTRE JESUS GARCIA Y CANAL CAÑEDO |
| H. G. Z. NO. 28 COSTA RICA (288) 2N | ONCEAVA, ESQ. SAN RAFAEL, COL. VERACRUZ, 80430 COSTA RICA, SIN. | ENTRE SAN RAFAEL Y VERACRUZ |
| H. G. SZ/UMF. NO. 30 GUAMÚCHIL (288) 2N | ANTONIO ROSALES, ESQ. EMILIANO ZAPATA, COL. MORELOS, 81460 GUAMUCHIL, SIN. | A UN COSTADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL |
| H. G. SZ/UMF. NO. 30 GUAMÚCHIL (288) 2N | ANTONIO ROSALES, ESQ. EMILIANO ZAPATA, COL. MORELOS, 81460 GUAMUCHIL, SIN. | A UN COSTADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL |
| H. G. Z./M. F. NO. 32 GUASAVE (288) 2N | BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE, ESQ. M. GAXIOLA, ZONA CENTRO, 81000 GUASAVE, SIN. | ENTRE MACARIO GAXIOLA Y BENIGNO VALENZUELA |
| H. G. Z. NO. 49 LOS MOCHIS 2N | BLVD. A. LOPEZ MATEOS, ESQ. FUENTE JUPITER, COL. LAS FUENTES, 81223 LOS MOCHIS, SIN. | ENTRE FUENTE DE JUPITER Y JUSTICIA SOCIAL |
| S.N.T.S.S. | RIO SAN LORENZO NO. 380 OTE. COL. GUADALUPE, 80220, CULIACAN, SINALOA | ENTRE JESUS G. ANDRADE Y TABALA |
| CSS CULIACÁN | FCO. ZARCO Y ANDRADE S/N COL. ALMADA, CP 80000 , CULIACÁN, SIN. | CONOCIDO |
| CSS AHOME | CONSTITUCIÓN Y OLAS ALTAS S/N, COL. CENTRO, CP 81310, AHOME, SIN. | CONOCIDO |
| CSS LOS MOCHIS | MARCIAL ORDÓÑEZ Y DEGOLLADO, COL. CENTRO, CP 81200, LOS MOCHIS, SIN. | CONOCIDO |
| CSS GUASAVE | BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y MACARIO GAXIOLA, COL. CENTRO, CP 81000, GUASAVE, SIN. | CONOCIDO |
| CSS MAZATLÁN | AV. DEL MAR # 500, COL. CENTRO, CP 82000, MAZATLÁN, SIN. | CONOCIDO |
| CSS NAVOLATO | CALZADA ALMADA S/N, COL. CENTRO, CP 80370, NAVOLATO, SIN. | CONOCIDO |
| CSS RUÍZ CORTÍNES | DIEGO MARTÍNEZ DE URRALDE S/N, COL. CENTRO, CP 81980, RUÍZ CORTÍNEZ, SIN. | CONOCIDO |
| CSS JUAN JOSÉ RÍOS | AV. BATEQUIS Y CALLE CERO, COL. CENTRO, CP 81110, JUAN JOSÉ RÍOS, SIN. | CONOCIDO |
| DELEGACIÓN SINALOA | FRANCISCO ZARCO, ESQ. JESUS G. ANDRADE, COL. GUADALUPE, 80200 CULIACAN, SIN. | ENTRE RIO MOCORITO Y FCO. ZARCO |
| SUBDELEG. M. CULIACÁN | JUAN JOSE RIOS 50 PTE. , COL. ALMADA, 80200 CULIACAN, SIN. | ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y DOMINGO RUBI |
| SUBDELEG. F. GUASAVE | IGNACIO ZARAGOZA, ESQ. BLAS VALENZUELA, ZONA CENTRO, 81000 GUASAVE, SIN. | ESQ. BLAS VALENZUELA |
| SUBDELEG. F. LOS MOCHIS | IGNACIO ZARAGOZA, ESQ. NETZAHUALCOYOTL, ZONA CENTRO, 81220 LOS MOCHIS, SIN. | EDIFICIO SAN CARLOS ENTRE ZARAGOZA Y LEYVA |
| SUBDELEG. F. MAZATLÁN | AV. DEL MAR 500, PISO 2, ZONA CENTRO, 82000 MAZATLAN, SIN. | ENTRE AV. GUTIERREZ NAJERA Y CALLE ROTARISMO. |
| TIENDA IMSS CULIACÁN | CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE 974 C.P. 80000, CULIACAN, SIN. | ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. XICOTENCATL |
| TIENDA IMSS LOS MOCHIS | IGNACIO ZARAGOZA S/N. PLANTA BAJA, LOS MOCHIS, SIN. | ENTRE BIENESTAR Y NETZAHUALCOYOTL |
| TIENDA IMSS MAZATLÁN | BENEMERITO DE LAS AMERICAS., ESQ. FLAMINGOS, PLANTA BAJA, MAZATLAN, SIN. | ENTRE EJERCITO MEXICANO Y FLAMINGOS |
| TIENDA IMSS GUAMUCHIL | CALLE DR. DE LA TORRE ESQ. FRANCISCO JAVIER MINA 115, 81400, GUAMUCHIL, SIN. | ENTRE FCO JAVIER MINA Y ZARAGOZA. |
| TIENDA IMSS NAVOLATO | CALZADA ALMADA S/N., ZONA CENTRO, 80320 NAVOLATO, SIN. | ENTRE BLVD. JESUS GARCIA Y CANAL CAÑEDO |
| TIENDA IMSS COSTA RICA | AV. SAN RAFAEL Y CALLE IMPULSORA, COSTA RICA, SIN. | ENTRE CALLE IMPULSORA ESQUINA |
| TIENDA IMSS / SNTSS GUASAVE | IGNACIO ZARAGOZA, ESQ. BLAS VALENZUELA, ZONA CENTRO, 81000 GUASAVE, SIN. | ENTRE BLAS VALENZUELA Y FRNACISCO I MADERO. |
| U. M. F. NO. 35 CULIACÁN (288) | RIO ZUAQUE, ESQ. RIO MOCORITO, COL. GUADALUPE, 80220 CULIACAN, SIN. | ESQ. RIO MOCORITO Y JESUS G. ANDRADE |
| U. M. F. NO. 45 MAZATLÁN (288) | AV. DEL MAR 500 1ER PISO, ZONA CENTRO, 82000 MAZATLAN, SIN. | ENTRE AV. GUTIERREZ NAJERA Y CALLE ROTARISMO, |
| U. M. F. NO. 5 TOPOLOBAMPO (817) | DOMICILIO CONOCIDO, COL. CENTRO, 81370 TOPOLOBAMPO AHOME, SIN. | ENTRE CALLE PEZ VELA |
| U. M. F. NO. 6 AHOME (817) | CONSTITUCIÓN, ESQ. OLAS ALTAS, COL. CENTRO, 81300 AHOME, AHOME SIN. | ENTRE ROSALES Y OLAS ALTAS |
| U. M. F. NO. 7 HIGUERA (817) | IGNACIO ZARAGOZA ESQ. RAMÓN CORONA, COL. CENTRO, 81330 HIGUERAS DE ZARAGOZA AHOME, SIN. | ENTRE JUSTO SIERRA Y MORELOS |
| U. M. F. NO. 8 MOCHICAHUI (817) | BENITO JUÁREZ S/N, COL. CENTRO, 81890 MOCHICAHUI EL FUERTE, SIN. | ENTRE JUAREZ E HIDALGO |
| U. M. F. NO. 9 RUIZ CORTINES (817) | DIEGO MARTINEZ DE URALDE S/N. COL. CENTRO, RUIZ CORTINEZ GUASAVE, SIN. | ENTRE BENJAMIN HILL Y FRANCISCO SERRANO. |
| U. M. F. NO. 10 VILLA ANGEL FLORES PALMA (817) | DOMICILIO CONOCIDO, 80349 VILLA ANGEL FLORES( LA PALMA), NAVOLATO SIN. | ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MEXICO. |
| U. M. F. NO. 11 VILLA JUÁREZ (817) | CALMERO DE SANTOYA, VILLA JUAREZ, CULIACAN SIN. | UMF SOBRE CARRETERA, |
| U. M. F. NO. 13 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN (817) | 5 DE MAYO ESQ. ZARAGOZA S/N, COL. CENTRO, 81340 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN AHOME, SIN. | ENTRE 5 DE MAYO Y LIBERTAD |
| U. M. F. NO. 14 SANTA ROSA CERRILLOS (817) | CAMPO NO. 35, SANTA ROSA CERRILLOS, SIN. | CALLES SIN NOMBRE |
| U. M. F. NO. 15 JUAN JOSÉ RÍOS (817) | AVE. BATEQUIS Y CALLE CERO S/N JUAN JOSE RIOS, SIN. | ENTRE BATEQUIS Y AGUA CALIENTITA. |
| U. M. F. NO. 17 CHOIX (817) | AV. ÁLVARO OBREGÓN S/N, COL. CENTRO, 81700 CHOIX, SIN. | ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS INZUNZA. |
| U. M. F. NO. 18 EL COLORADO (817) | DOMICILIO CONOCIDO, COL. CENTRO, 81351 EL COLORADO AHOME, SIN. | ENTRE MEXICO Y CONSTITUCION |
| U. M. F. NO. 19 EL CABEZÓN (817) | DOMICILIO CONOCIDO, CERRO CABEZÓN, COL. CENTRO, 81119 EL CABEZÓN GUASAVE, SIN. | TELEFONO FUERA DE SERVICIO. |
| U. M. F. NO. 22 EL DORADO (288) | IGNACIO ALLENDE, ESQ. INDEPENDENCIA, COL. ESCOBEDO, 80450 EL DORADO, SIN. | ESQ. INDEPENDENCIA |
| U. M. F. NO. 23 REFORMA (817) | RAMÓN F. ITURBE S/N., COL. CENTRO, LA REFORMA, 81680 ANGOSTURA, SIN. | ENTRE AVE RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA. |
| U. M. F. NO. 24 BACHOCO (817) | CARRETERA A BACHOCO KM 12, COL. CENTRO, 81119 BACHOCO NAVOLATO, SIN. | SOBRE CARRETERA |
| U. M. F. NO. 25 TAMAZULA (817) | AV. CONSTITUCIÓN ESQ. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO, 81170 TAMAZULA GUASAVE, SIN. | FUERA DE SERVICIO |
| U. M. F. NO. 26 LA ENTRADA (817) | DOMICILIO CONOCIDO, LA ENTRADA, COL. CENTRO, 81000 LA ENTRADA GUASAVE, SIN. | SIN NOMBRE DE CALLE |
| U. M. F. NO. 33 EL CARRIZO (817) | CALLE ESTE UNO, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SIN. | ENTRE NORTE CINCO Y NORTE SEIS |
| U. M. F. NO. 34 ESTACIÓN MÁRMOL (817) | CALLE MÉXICO S/N, ESTACIÓN MÁRMOL, 82220, MAZATLÁN, SIN. | SIN REFERENCIAS DE ENTRE CALLES, DOMICILIO CONOCIDO (POBLADO PEQUEÑO) |
| U. M. F. NO. 39 CHÁVES TALAMANTES (817) | AV. PONIENTE 13 Y PRIVADA 14, COL. CENTRO, CHÁVEZ TALAMANTES AHOME, SIN. | SIN REFERENCIAS DE ENTRE CALLES, DOMICILIO CONOCIDO (POBLADO PEQUEÑO) |
| U. M. F. NO. 40 JAHUARA (817) | PRIVADA NORTE S/N, COL. CENTRO, 81870 JAHUARA EL FUERTE, SIN. | SIN REFERENCIAS DE ENTRE CALLES, DOMICILIO CONOCIDO (POBLADO PEQUEÑO) |
| U. M. F. NO. 41 BAMOA (817) | CARRETERA ESTACIÓN BAMOA, COL. CENTRO, 81141 ESTACION BAMOA GUASAVE, SIN. | SIN REFERENCIAS DE ENTRE CALLES, DOMICILIO CONOCIDO (POBLADO PEQUEÑO) |
| U. M. F. NO. 43 SAN BLAS (817) | DOMICILIO CONOCIDO, COL. CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE,SIN. | UNICA CALLE |
| U. M. F. NO. 46 CULIACÁN (288) | CONSTITUYENTE ANTONIO ANCONA, ESQ. PASCUAL OROZCO, INFONAVIT CAÑADAS, 80178 CULIACAN, SIN. | ESQ. PASCUAL OROZCO |
| U. M. F. NO. 50 CÓSALA (817) | G.LEYVA SOLANO 75 , COL. CENTRO, 80700 CÓSALA, SIN. | ENSEGUIDA DE UN ALBERGUE. |
| U. M. F. NO. 51 ANGOSTURA (817) | GABRIEL LEYVA 52, COL. CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN. | ENTRE ELIAS MASCAREÑO Y 5 DE MAYO |
| U. M. F. NO. 52 CULIACÁN (288) | H. COLEGIO MILITAR, ESQ. JESUS GARCIA, NO. 2806,COL. EMILIANO ZAPATA, 80260 CULIACAN, SIN. | ESQ. JESUS GARCIA |
| U. M. F. NO. 53 BARRANCOS (817) | AV. DE LOS EMPAQUES ESQ. ART. 115, COL. INFONAVIT BARRANCOS, 80176 CULIACÁN, SIN. | ENTRE BLVD. DE LOS EMPAQUES Y ART. 110 |
| U. M. F. NO. 54 MOCORITO (817) | DOMICILIO CONOCIDO, MOCORITO, COL. CENTRO, 80800 MOCORITO, SIN. | SOBRE CARRETERA |
| U. M. F. NO. 37 LOS MOCHIS (101) | BLVD. A. LOPEZ MATEOS, ESQ. FUENTE JUPITER, COL. LAS FUENTES, 81223 LOS MOCHIS, SIN. | ENTRE FUENTE DE JUPITER Y JUSTICIA SOCIAL |
| U. M. F. NO. 20 PERICOS (817) | RAFAEL BUELNA ESQ. AV. REVOLUCIÓN, COL. CENTRO, 80900 PERICOS MOCORITO, SIN. | ENTRE REVOLUCION Y REFORMA |
| U. M. F. NO. 21 LA CRUZ (817) | FRANCISCO I. MADERO 12 SUR Y CALLE 16 SUR, COL. CENTRO, 82700 LA CRUZ DE ELOTA, SIN. | ENTRE FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE |
| U. M. F. NO. 27 SAN IGNACIO (817) | SACRIFICIOS S/N, COL. CENTRO, 82900 SAN IGNACIO, SIN. | A UN COSTADO DEL CUARTEL MILITAR |
| U. M. F. NO. 29 ESCUINAPA (817) | SALIDA CARRETERA NTERNACIONAL - KM 11.06 MAZATLAN TEPIC, ESQUINAPA SINALOA. | SIN REFERENCIA DE ENTRE CALLES, SOBRE LA CARRETERA |
| U. M. F. NO. 31 EL ROSARIO (817) | PEREZ ARCE 4, ESQ. 20 DE NOVIEMBRE, EL ROSARIO, SIN. | ESQ. 20 DE NOVIEMBRE |
| U. M. F. NO. 38 CONCORDIA (817) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 30, COL. CENTRO, 82600 CONCORDIA, SIN. | ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMPAÑA |
| U. M. F. NO. 36 CULIACÁN (101) | BLVD. ENRIQUE CABRERA 3106, INFONAVIT HUMAYA, 80020 CULIACAN, SIN. | ENTRE JOSE C. VALADEZ Y CARRET. INTERNACIONAL CULIACAN-LOS MOCHIS |
| U.M.F. NO. 45 MAZATLAN | AV. LOS VENADOS NO. 323, INF. ALARCON, MAZATLAN, SIN. | ENTRE ANDADOR PUMA Y AV. PELICANOS, |
| U.M.F. S/N ESTACION DIMAS | DOMICILIO CONOCIDO S/N, ESTACION DIMAS, SAN IGNACIO, SIN. | CALLES SIN NOMBRE |
| H. R. S. NO. 16 VILLA UNIÓN, SIN | CARR. INTERNACIONAL, ESQ. LEANDRO. VALLE, 82200 VILLA UNIÓN, SIN. | SOBRE CARRETERA |
| H.R.S. 12 EL FUERTE CONSULTORIOS 9 | REBECA SERNA S/N, CARR.MOCHIS-CHOIX KM. 78, C.P. 81820, EL FUERTE, SIN. | SOBRE CARRETERA |
| H.R.S.20 ISLAS MARIAS CONSULTORIOS 5 | CAMPAMENTO HOSPITAL, C.P. 63690, ISLAS MARIAS, NAY. | CAMPAMENTO HOSPITAL |
| CENTRO DE CAPACITACIÓN SINALOA | RUPERTO L. PALIZA, ESQ. BLVD. EMILIANO ZAPATA S/N, COL. CENTRO, GPE. CULIACAN, SIN. | ENTRE RUPERTO L. PALIZA Y JESUS G. ANDRADE |
| ALMACÉN DELEGACIONAL SINALOA | CARR. CULIACAN - EL DORADO, KM 1.5, 80000 CULIACAN, SIN. | CARR. CULIACAN- EL DORADO |

##### ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISOS M)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 3.3. “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS M), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Que mi representada manifiesta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse sancionado como empresa:

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISOS D) Y I)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 3.3. “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS D) Y I), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Bajo protesta de decir la verdad, que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos de los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SRVICIO QUE SEA PRESTADO AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

## ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

(PROPUESTA TECNICA ECONOMICA)

INCISO 3.4

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

|  | DÍA | MES | AÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  |  |  |
| NOMBRE DEL LICITANTE _______________________________________ ____________________________________ R.F.C. ___________________ |
| DOMICILIO _______ _______________ |
| ZONA (S) PROPUESTA (S): ESPECIALIDAD (ES): |
| TELÉFONO | FAX | CORREOELECTRÓNICO | NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS |

| Refacciones para : | Zona: |
| --- | --- |
| PARTIDA NUMERO: | Unidad de medida | Cantidad ofertada | Marca de Referencia | LINEA, MODELO O VARIEDAD | Precio Unitario |
| Demanda | Reng. | DESCRIPCION DEL ARTICULO |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL (SUMA DE PRECIOS UNITARIOS) |  |
| I.V.A. |  |
| SUMA TOTAL |  |

| SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS ARTICULOS ALTA DEMANDA | $ |
| --- | --- |
| SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS ARTICULOS MEDIA DEMANDA | $ |
| SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS ARTICULOS BAJA DEMANDA | $ |

A T E N T A M E N T E

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O APODERADO

O REPRESENTANTE

ANEXO NUMERO 8 (OCHO)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

## ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3  INCISO L)

_____________de _________de____________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDORES MAYORISTAS)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPOSICION TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ POR LOS BIENES OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. _________________ Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| _____________________________________ | ______________________________________ |
| --- | --- |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |

LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

## ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

# FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CONTRATO  _______.

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSERVACION DE FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y EQUIPO MEDICO, PARA EL REGIMEN ____, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. HUMBERTO RICE GARCIA, EN SU CARACTER DE APODERADO  LEGAL  DE “EL INSTITUTO” Y POR LA OTRA,  LA EMPRESA   _______, S.A. DE C.V. A  QUIEN EN LO SUCESIVO  SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL (LA) C. ________,  EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,  DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I.	"EL INSTITUTO" DECLARA:

I.1.	ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PUBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.2.	ESTA FACULTADO PARA ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS EN TERMINOS DE LA LEGISLACION VIGENTE, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 251, FRACCION V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.3.	SU REPRESENTANTE ES EL LIC. HUMBERTO RICE GARCIA,  EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 83,695, DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2008,  OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 104,  LICENCIADO JOSE IGNACIO SENTIES LABORDE, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.,  INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F., BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 52023, CON FECHA 11 DE JULIO DE 2008.

I.4.		PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSERVACION DE  FERRETERIA, ELECTRICIDAD  Y EQUIPO MEDICO,  PARA EL REGIMEN ____ MEDIANTE CONTRATOS ABIERTOS.

I.5.	PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO

LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS A EJERCER CON MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUEDAN SUJETOS PARA FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO, A LA  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON QUE  CUENTE “EL INSTITUTO”, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION QUE APRUEBE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL INSTITUTO”.

I.6.	EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A “EL PROVEEDOR” MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL  NUMERO LA-019GYR029-T31-2012, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCION I, 26 BIS FRACCION III, 27, 28 FRACCION II, 29, 30, 32, 33 BIS, 34, 35, 36 BIS Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.7.	CON FECHA XXXXXXXX,  LA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  MENCIONADO EN LA DECLARACION QUE ANTECEDE.

I.8    CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL PROVEEDOR” EN CASO DE AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN “EL INSTITUTO”, DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

I.9	SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO EL UBICADO EN  BOULEVAR  FRANCISCO ZARCO Y JESUS G. ANDRADE, COLONIA MIGUEL ALEMAN, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80200.

II. 	 "EL PROVEEDOR" DECLARA:

NOTA: (SI EL PROVEEDOR FUESE UNA PERSONA MORAL, SE EMPLEARA EL SIGUIENTE TEXTO).

II.1 	ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO _____, DE FECHA ________, PASADA ANTE LA FE DEL LICIENCIADO _______, NOTARIO PUBLICO NUMERO ______________,  DE LA CIUDAD DE ________; E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO _________.

II.2. 	QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, POR EL (LA)  C. ___________, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TERMINOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO _____, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _________, NOTARIO PUBLICO NUMERO ________, DE LA CIUDAD DE _________ Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

II.3 	DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN  ________.

NOTA: (SI EL PROVEEDOR FUESE UNA PERSONA FISICA, SE EMPLEARA EL SIGUIENTE TEXTO EN SUSTITUCION A LAS DECLARACIONES II.1, II.2 Y II.3, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SE  DEBERA AJUSTAR LA NUMERACION)

II.1.	ES UNA PERSONA FÍSICA, CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEDICADA A___________, CON CAPACIDAD LEGAL PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.”

II.4.	LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LE OTORGÓ EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO ________, ASIMISMO, CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE “EL INSTITUTO” NUMERO  ____, Y CON NUMERO DE PROVEEDOR  __________.

II.5.	MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS, 50 Y 60, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.6.        CUENTA CON EL ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN I, DE LA REGLA I2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE JUNIO DE 2010, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CUAL PRESENTA COPIA A “EL INSTITUTO”, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

II.7.	MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASI COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER DE MANERA EFICIENTE Y ADECUADA LAS NECESIDADES DE “EL INSTITUTO”.

II.8.         QUE PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL EN  ___________.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES COVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S:

# PRIMERA	OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A ADQUIRIR DE “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 (UNO), DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA	IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” CUENTA CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO COMO COMPROMISO DE PAGO POR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN IMPORTE DE $ _____ (_________ PESOS 00/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE $ _______ (______ PESOS 00/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO).”

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

TERCERA    		FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO", SE OBLIGA A  PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES,  A LA ENTREGA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

  - ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN Y NUMERO(S) DE ALTA (S), ASÍ COMO COPIA (S) DE LA (S) ORDEN (ES) DE REPOSICIÓN QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN LA UNIDAD PAGADORA EN LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

“EL PROVEEDOR” ACEPTA QUE “EL INSTITUTO” EFECTUÉ EL PAGO A TRAVÉS DE TRASFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONARÁ EL NÚMERO DE CUENTA, CLABE DEL BANCO, NUMERO DE SUCURSAL Y EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Y EL PAGO SE DEPOSITARA EN LA FECHA PROGRAMADA DE PAGO, SI LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR” ESTÁ CONTRATADA CON BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER O SCOTIABANK, SI LA CUENTA PERTENECE A UN BANCO DISTINTO A LOS MENCIONADOS “EL INSTITUTO” REALIZARA LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA, Y SU APLICACIÓN SE LLEVARA A CABO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CECOBAN.

ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR” QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

“EL PROVEEDOR” QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR UN ESTADO CONTABLE EN FORMA MENSUAL A CADA JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD EN LA QUE SEÑALE:

- NUMERO DE CONTRATO

- ESPECIALIDAD

- MONTO DE CONTRATADO POR LA JEFATURA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD QUE SE TRATE

- MONTO EJERCIDO A LA FECHA DEL CORTE

- MONTO POR EJERCER.

CUARTA.- 	PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES, POR LAS CANTIDADES SOLICITADAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA  POR EL COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO, DIRECTOR O ADMINISTRADOR  DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CON UN PERIODO DE 1 DÍA EN REFACCIONES GENERALES Y MÁXIMO 3 DÍAS EN REFACCIONES ESPECÍFICAS, EN HORAS HÁBILES O EL HORARIO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA POR EL RESPONSABLE DE ABASTO.

LOS BIENES DEBERAN SER ENTREGADOS DIRECTAMENTE EN LOS SUB-ALMACENES O ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES SEDES DE LA RESIDENCIA DE CONSERVACION,  ANEXO NÚMERO 2 (DOS) DE ESTE CONTRATO. POR NECESIDADES DE “EL INSTITUTO”, SIN OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ÉSTE, AL MISMO PRECIO PACTADO Y PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SE PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE INCREMENTO DE LUGARES DE ENTREGA.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ACUDIR DIRECTAMENTE A LA COORDINACION DE ABASTO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA O A LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD RESPECTIVA A FIN DE QUE SE LE HAGA ENTREGA FISICA DE LA ORDEN DE COMPRA, O EN SU CASO DE SER ENVIADA POR FAX O CORREO ELECTRONICO,  “EL PROVEEDOR” DEBERA DAR ACUSE DE RECIBIDO EN FORMA INMEDIATA Y MISMA VIA SEÑALANDO FECHA Y HORA EN QUE SE RECIBIO LA ORDEN DE COMPRA.

CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR”, DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES SOLICITADOS AMPARÁNDOLOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO “PEDIDO”, ANEXO NUMERO 3 (TRES) EN EL QUE SE HARÁ REFERENCIA AL NÚMERO DE CONTRATO, SIENDO POR SU CUENTA LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SE RESPONSABILIZARÁ POR LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL (LOS) LUGAR(ES) DE ENTREGA(S), INDICADO(S) EN ESTE CONTRATO, ASI COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR “EL INSTITUTO”.

EL HORARIO DE RECEPCIÓN SERÁ DE 8:00 A 14:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES PARA “EL INSTITUTO”.

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” DEBERÁ IDENTIFICAR EL EMPAQUE INDIVIDUAL DE LOS BIENES QUE ENTREGUE, MEDIANTE ETIQUETA, SELLO O SOBRE IMPRESIÓN, CON SU NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y TELÉFONO, NOMBRE DEL BIEN, NÚMERO DE LOTE, ANOTANDO ADEMÁS, LA SIGUIENTE LEYENDA: “PRODUCTO GARANTIZADO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS POR 1 (UN) AÑO A PARTIR DE QUE EL INSTITUTO CONSIGNE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGÚN DEFECTO DE LOS SEÑALADOS, ÉSTE BIEN SERÁ CANJEADO POR EL “EL PROVEEDOR”, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANOTADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, LOS BIENES DEBERÁN CONTENER EN EL EMPAQUE COLECTIVO EN FORMA IMPRESA, GRABADA EN SU CASO, ETIQUETA AUTOADHERIBLE, EL LOGOTIPO DE “EL INSTITUTO” Y LA LEYENDA “PROPIEDAD DEL IMSS, NO NEGOCIABLE”.

EMPAQUES.- LA FORMA DE EMPAQUE QUE SE DEBERÁ UTILIZAR, SERÁ LA NECESARIA PARA ENTREGAR LOS BIENES EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENVASE Y EMBALAJE QUE PRESERVEN SU CALIDAD, DURANTE EL TRANSPORTE, ENTREGA Y ALMACENAJE SIN MERMA DE VIDA ÚTIL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS: “REQUISITOS PARA EMPAQUES COLECTIVOS PARA ARTÍCULOS DE CONSUMO”, VIGENTES.

QUINTA. CANJE O DEVOLUCIÓN POR RECHAZO. “EL INSTITUTO”, POR CONDUCTO DEL COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO,  DIRECTOR  O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD, PODRÁ SOLICITAR AL “EL PROVEEDOR”, EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS O VICIOS OCULTOS, DEBIENDO NOTIFICAR AL “EL PROVEEDOR” DENTRO DEL PERIODO DE 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCATADO DEL VICIO O DEFECTO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ REPONER LOS BIENES SUJETOS A CANJE, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 1 DÍA PARA REFACCIONES GENERALES Y MÁXIMO 3 DÍAS EN REFACCIONES ESPECÍFICAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN.

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR AL INSTITUTO Y/O A TERCEROS.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE, CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL IMSS.

DEVOLUCIÓN POR RECHAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETECTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO O LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE “EL PROVEEDOR” HAYA ENTREGADO BIENES CON CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS CONTRATADAS O QUE SE RECHACEN 3 (TRES) LOTES POR DEFECTO MAYOR Ó 1 (UN) LOTE POR DEFECTO CRÍTICO, SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN POR RECHAZO DEL BIEN Y A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CELEBRADO, APLICÁNDOLE A “EL PROVEEDOR” LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, EJECUTANDO LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. ESTA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO” Y SIN QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL EN TAL SENTIDO.

LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERÁN POR CUENTA DE “EL PROVEEDOR”, PREVIA NOTIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

SEXTA.- VIGENCIA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDERÁ DEL 11 DE MAYO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, O BIEN POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES ENTREGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PARA CON “EL INSTITUTO”, A LIBERARLO DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA ASÍ COMO A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO” POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ÉSTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA LIBERACIÓN DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

DECIMA PRIMERA.- 	ASPECTOS DE CALIDAD.   “EL INSTITUTO” QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE PODRA INSPECCIONAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE “EL PROVEEDOR”, ASI COMO SUS INSTALACIONES. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO”, TODAS LAS FACILIDADES, ELEMENTOS Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA ELLO, A FIN DE COMPROBAR LA CALIDAD Y LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL INSTITUTO”, LA GARANTÍA QUE SE CITA A CONTINUACIÓN:

A) GARANTÍA DE LOS BIENES: EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, A MÁS TARDAR EL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, ESCRITO EN PAPEL MEMBRETEADO DE ÉSTE, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, POR EL QUE SE GARANTICE QUE EL PERÍODO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES, NO PODRÁ SER MENOR A 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROVEEDOR PODRÁ ENTREGAR BIENES CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE HASTA 9 (NUEVE) MESES, SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUE UNA CARTA COMPROMISO, EN LA CUAL SE OBLIGUE A CANJEAR DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SEA REQUERIDO EL CANJE, SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, AQUELLOS BIENES QUE NO SEAN CONSUMIDOS, POR ÉSTE, DENTRO DE SU VIDA ÚTIL; EN EL CONTENIDO DE DICHA CARTA, SE DEBERÁ INDICAR LA(S) CLAVE(S), CON SU DESCRIPCIÓN, FABRICANTE Y NÚMERO DE LOTE.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE MAXIMO QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL PROVEEDOR” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” LA PÓLIZA DE FIANZA, APEGÁNDOSE AL FORMATO QUE SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 3 (TRES), EN LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO,  UBICADA EN BOULEVAR EMILIANO ZAPATA NUMERO 3755 PONIENTE, COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, CULIACAN, SINALOA , C.P. 80160.

DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A “EL PROVEEDOR” UNA VEZ QUE “EL INSTITUTO” LE OTORGUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA, AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A “EL PROVEEDOR”, SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA AQUELLOS CONTRATOS CUYO VALOR SEA IGUAL O MENOR A 600 (SEISCIENTOS) DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, PODRÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

A).- EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

B).- DICHO CHEQUE DEBERÁ SER  RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA EN BOULEVAR EMILIANO ZAPATA 3755 PTE., COL. INDUSTRIAL EL PALMITO, CP 80160, CULIACÁN, SINALOA.

C).- EL CHEQUE SERÁ DEVUELTO A MAS TARDAR EL SEGUNDO DIA HÁBIL POSTERIOR A QUE “EL INSTITUTO” CONSTATE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  EN ESTE CASO, LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL INSTITUTO” DEBERÁ HACERSE A MAS TARDAR EL TERCER DIA HÁBIL POSTERIOR A AQUEL EN QUE “EL PROVEEDOR” DÉ AVISO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE MODIFIQUE, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PRESENTAR A "EL INSTITUTO" UN ENDOSO O UNA NUEVA PÓLIZA DE FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO POR EL EQUIVALENTE AL  10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MODIFICADO. DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.-	EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO:

A)	SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

B)  DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.

C)   CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE  EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LA CLÁUSULA DECIMA.

D) 	POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONALES.- LAS PARTES CONVIENENE EN APLICAR COMO PENA CONVENCIONAL LAS  SIGUIENTES: EL INSTITUTO APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR EL EQUIVALENTE AL 2.5%, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- CUANDO EL PROVEEDOR NO ENTREGUE LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO REQUERIDOS, EN UN PERIODO DE 1 DÍA NATURAL EN REFACCIONES GENERALES Y MÁXIMO 3 DÍAS NATURALES EN REFACCIONES ESPECÍFICAS, POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE CUATRO DÍAS COMO ENTREGA CON ATRASO;

- CUANDO EL PROVEEDOR NO REPONGA DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL MODELO DE CONTRATO, LOS BIENES QUE EL INSTITUTO HAYA SOLICITADO PARA SU CANJE.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS CON ATRASO, Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA ORDEN DE COMPRA O CONCEPTO. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

EL PROVEEDOR AUTORIZARÁ AL INSTITUTO A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR AL PROPIO PROVEEDOR.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96, DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, NI INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL INSTITUTO.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” CON CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EFECTIVA DE TERMINACIÓN, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL INSTITUTO” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTE CASO “EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- CON FUNDAMENTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, “EL INSTITUTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTOP POR PARTE DEL ·”EL PROVEEDOR”, A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR VIRTUD DE  LA CELEBRACION DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

DECIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

- EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO REPONGA LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO DEVUELTOS PARA CANJE O DEVOLUCIÓN, POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

- CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL PROVEEDOR” HAYA ENTREGADO BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

- CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

- CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.

- CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

- SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL PROVEEDOR”.

- EN CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE RECIBA COMUNICADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL SENTIDO DE QUE “EL PROVEEDOR” HA SIDO SANCIONADO O SE LE HA REVOCADO EL REGISTRO SANITARIO.

DECIMA  OCTAVA.-  PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A “EL PROVEEDOR” DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTE, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO A), DE ESTA CLÁUSULA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO “EL INSTITUTO” NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR “EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DE LOS BIENES ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” ENTREGA LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO” POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS BIENES Y APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” ESTABLECERÁ, DE CONFORMIDAD CON “EL PROVEEDOR” UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE “EL PROVEEDOR” SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE CONSIDERE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR, EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 Y 103 FRACCION II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGESIMA.- 	RELACIÓN DE ANEXOS.- LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

Anexo 1 (uno) “DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS POR RENGLON, PRECIO UNITARIO Y PRESUPUESTO”

Anexo 2 (dos)  “RELACION DE UNIDADES Y SUS DOMICILIOS”

Anexo 3 (tres)  “PEDIDO”.

Anexo 4 (cuatro) “FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”.

VIGÉSIMA PRIMERA.-	LEGISLACIÓN APLICABLE.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, A LA CONVOCATORIA DE LA QUE DERIVA, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGÉSIMA  SEGUNDA.-  	JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE  CULIACAN, SINALOA, MEXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZÓN DE DOMICILIO LES PUDIERA CORRESPONDER.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR QUINTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE  CULIACAN, SINALOA, EL DÍA  ___ DE ______ DE 2012.

| “EL INSTITUTO” | “EL PROVEEDOR” |
| --- | --- |
| LIC. HUMBERTO RICE GARCIA DELEGADO ESTATAL EN SINALOA | C. ______ REPRESENTANTE LEGAL |

| “EL INSTITUTO” | “EL AREA USUARIA” |
| --- | --- |
| LIC. JOSE RAMON FUENTEVILLA WHEATLEY JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ARQ. JOSE IGNACIO LEY ALVAREZ JEFE DELEG. DEPTO. DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES |

“EL INSTITUTO”

ING. ARMANDO VILLARREAL CASTILLO COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

ANEXO 1 (UNO del contrato)

DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS POR RENGLON, PRECIO UNITARIO Y PRESUPUESTO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

REGIMEN ORDINARIO

Distribución presupuestal por Unidad

ANEXO 2 (DOS del contrato)

AREAS MÉDICAS DE GESTION DESCONCENTRADA Y AREAS ADMINISTRATIVAS PAGADORAS

DOMICILIOS DE LAS UNIDADES DONDE SE RELIZARAN LAS ENTREGAS DE LOS BIENES

UNIDADES QUE INTEGRAN CADA ZONA

ANEXO 3 (TRES del contrato)

SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSERVACION

P E D I D O

FECHA: CONTRATO Nº

UNIDAD COMPRADORA

| NOMBRE.______________________________ TELEFONO:_______________________ FAX.__________________________________ SOLICITANTE_____________________ |
| --- |
| PROVEEDOR NOMBRE.______________________________ TELEFONO.______________________ DOMICILIO:_____________________________ FAX.____________________________ REPRESENTANTE._______________________ |
| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA |

| SOLICITA | TRAMITA | AUTORIZA |
| --- | --- | --- |
| JEFE DE CONSERVACION ADMINSTRATIVO DE LA UNIDAD | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD | SUB’DIRECTOR O RESPONSABLE DE LA UNIDAD |

CONFIRMO LA ORDEN NOMBRE.__________________________________ HORA:__________________ PUESTO:___________________________________ FECHA:_________________

ANEXO 4 (CUATRO del contrato)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en  concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NUMERO 11 (ONCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______de___________de_____________(1)

_________(2)______________

Presente.

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |
| --- |
| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio, | Desde 31 hasta 100 | $100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | $100.01 Hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.

ATENTAMENTE

(13)

ANEXO NUMERO 11 BIS (ONCE)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2. | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante |
| 3. | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa |
| 4. | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

## ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3 INCISO J)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003. (EN TRATÁNDOSE DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL)

_______ de ________ de __________________

_____________________

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional N°. __________________ en el que mi representada, la empresa ________________________________ participa a través de la propuesta de la empresa _____________________ que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Celebración de Licitaciones Públicas Internacionales conforme a los Tratados de Libre Comercio, para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los Títulos o Capítulos de Compras del Sector Público de los Tratados de Libre Comercio, manifestamos que los que suscriben, declaramos “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha propuesta, bajo la partida ____________________ son originarios de los Estados Unidos Mexicanos y cumplen con las Reglas de: Contenido Nacional establecidas en el Artículo 28, Fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

| A T E N T A M E N T E _______________ ____________ LICITANTE | A T E N T A M E N T E _______________________ FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO |
| --- | --- |

ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.3 INCISOS  K)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 (EN TRATÁNDOSE DE BIENES DE IMPORTACION)

_______ de ________ de _______________

__________________

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional N°. ________________ en el que mi representada, la empresa _______________________________ participa a través de la propuesta de la empresa ___________________ que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Celebración de Licitaciones Públicas Internacionales conforme a los Tratados de Libre Comercio, para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los Títulos o Capítulos de Compras del Sector público de los Tratados de Libre Comercio, manifestamos que los que suscriben, declaramos “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha propuesta, bajo la partida _________ son originarios de ________, país que es parte del Tratado de Libre Comercio _____________ que contiene un Título o Capítulo de Compras del Sector Público y cumple con las Reglas de ___________, para efectos de Compras del Sector Público establecidas en dicho Tratado, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

| A T E N T A M E N T E _____________________ LICITANTE | A T E N T A M E N T E _____________________ FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORITARIO |
| --- | --- |

A T E N T A M E N TE

NOMBRE Y FIRMA

_______________________________________________________________

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

ANEXO 14 (CATORCE)

# SOLICITUD DE ACLARACIONES DE DUDAS A LAS BASES DE LICITACIÓN

# FECHA_____________________________________________________________________________

# NOMBRE DEL LICITANTE_____________________________________________________________

# NOMBRE DEL REPRESENTANTE:______________________________________________________

# PREGUNTAS:

(PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

# NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/ O APODERADO O  REPRESENTANTE

____________________________________________________

# RESPUESTA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________