INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

DELEGACIONAL REGIONAL DE TAMAULIPAS

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRTACION DE SERVICIOS

Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, C.P. 87028, Cd. Victoria, Tamaulipas.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO

LA-019GYR018-       -2012

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR Y MOBILIARIO DE SALA DE ESPERA, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR, APARATOS MEDICOS E INSTRUMENTAL DE CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA.

BIENES DE INVERSION

(MIXTA)

2012

P R E S E N T A C I O N:

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 27, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 48, 49, 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 35, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50 y 54 su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR Y MOBILIARIO DE SALA DE ESPERA, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR, APARATOS MEDICOS E INSTRUMENTAL DE CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA.

De conformidad con lo siguiente:

B A S E S

INDICE

| PUNTO | CONTENIDO | PÁGINAS |
| --- | --- | --- |
|  | GLOSARIO | 5 |
| 1. | Información específica de la Licitación | 7 |
| 1.1 | Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |  |
| 1.2 | Disponibilidad Presupuestaria |  |
| 2. | Descripción, Unidad y Cantidad | 7 |
| 2.1 | Calidad |  |
| 2.2 | Licencias, Autorizaciones y permisos. |  |
| 3. | Modalidad de la contratación | 8 |
| 3.1 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones. |  |
| 4. | Junta de Aclaraciones | 9 |
| 5. | Presentación y Apertura de Proposiciones | 10 |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas | 11 |
| 6. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica. | 11 |
| 6.1 | Documentación Complementaria | 12 |
| 6.2 | Proposición Técnica |  |
| 6.3 | Proposición Económica | 13 |
| 7. | Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante. | 14 |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones |  |
| 7.2 | En la suscripción de las proposiciones |  |
| 7.3 | Previo a la firma del contrato |  |
| 7.4 | En la firma del contrato |  |
| 8. | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales | 15 |
| 9. | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. | 15 |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas | 16 |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |  |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |  |
| 10 | Causas de Desechamiento | 17 |
| 11 | Comunicación del Fallo | 17 |
| 12 | Modelo de Contrato | 18 |
| 12.1 | Período de Contratación |  |
| 12.2 | Firma del Contrato | 18 |
| 13 | Garantías | 18 |
| 13.1 | Garantía de los bienes |  |
| 13.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |  |
| 14 | Inconformidades | 19 |
| 15 | Penas Convencionales por atraso | 19 |
| 16 | Plazo, lugar y condiciones de entrega. | 20 |
| 17 | Canje de los bienes | 21 |
| 18 | Forma de pago. | 21 |
| 19 | Impuestos y/o derechos. | 22 |
| 20 | Rescisión administrativa del contrato | 22 |
| 20.1 | Causas de rescisión administrativa del contrato. | 23 |
| 21 | Anexos. | 23 |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

1.1.  IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen, acompañados de una traducción simple al español.

NOTA: (En tratándose de bienes de inversión que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

1.2.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria.

2. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte integrante de esta convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

  - CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:

En tratándose de  Equipo e Instrumental Médico  se deberá insertar lo siguiente:

- Copia del Registro Sanitario con anverso y reverso vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años,     conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar copia del mismo con todos sus anexos correspondientes para poder corroborar las especificaciones solicitadas y deberá presentar:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

- En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

En tratándose de bienes distintos a Equipo e Instrumental Médico se deberá insertar lo siguiente:

- Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato.

- En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses.

El licitante en caso de resultar adjudicado, deberá presentar el original o copia certificada para su cotejo, del certificado antes mencionado o en su caso, del informe de resultados.

Durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique (n), con motivo de la presente licitación, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

En tratándose de Equipo e Instrumental Médico regulado por la SSA, deberán presentar en copia simple dentro de su propuesta técnica los siguientes documentos:

- Copia del Registro Sanitario con anverso y reverso vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años,     conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

- En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

3. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

El presente procedimiento se realizará con única entrega conforme a lo establecido en el  anexo 4 (cuatro)  y el contrato será cerrado.

3.1 	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS;  MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 27 de septiembre de 2012 | 9:30 hrs. | Sala de Juntas de la Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos, ubicada en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, C.P. 87028, Cd. Victoria, Tamaulipas. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 4 de octubre de 2012 | 9:30 hrs. | Sala de Juntas de la Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos, ubicada en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, C.P. 87028, Cd. Victoria, Tamaulipas. |
| Fallo | 23 de octubre de 2012 | 14:00 hrs. | Sala de Juntas de la Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos, ubicada en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, C.P. 87028, Cd. Victoria, Tamaulipas. |
| Firma del contrato | 30 de octubre de 2012 | 9:00 a 15:00 hrs. | Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Oficina de Contratos, ubicado en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, CP. 87028, Cd. Victoria. |

| Reducción de Plazo | Si |
| --- | --- |
| Tipo de Licitación | Mixta (artículo 26 Bis fracción III, de la LAASSP) |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Presencial o Electrónica (artículo 26 Bis fracción III, de la LAASSP) |

NOTA: Los licitantes que presenten sus propuestas de manera electrónica a través de Compranet 5.0 o de manera presencial, deberán de registrarse en Compranet 5.0 conforme a el acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema  electrónico de información pública gubernamental denominado Compranet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, por tal motivo se publica en Compranet 5.0  junto con este archivo el acuerdo en mención

- JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar a mas tardar 24 horas antes de ingresar a la junta, de aclaraciones correspondiente, o enviar a través de COMPRANET, un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la presente licitación, acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes,  por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

NOTA:  En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir propuestas.

b).	Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), o entregarlas personalmente en la Coordinación de Abastecimiento, ubicada en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, CP. 87028, Cd. Victoria, Tamaulipas en el horario comprendido de 8:00 a 16:00 horas, mediante el teléfono y fax 01 834 31 4 59 26 y/o a la cuenta de correo electrónico natalia.ramirez@imss.gob.mx e Itziar.figueroa@imss.gob.mx , a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

c).	Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word.

d)	Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

  - Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad, hasta el momento de su apertura pública. Adicionalmente, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición en medio electrónico, magnético u óptico, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la proposición impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de esta información en medio electrónico, magnético u óptico, no será causal de desechamiento de la proposición. De igual manera presentar toda la documentación que integra la propuesta técnica y económica en archivos individuales conforme se solicita en el punto 6.2. y 6.3.

- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado y las que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los sobres, iniciando con los sobres que fueron recibidos en forma presencial; y, enseguida los recibidos en forma electrónica,  haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.

- En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las  enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

- Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto rubricarán la proposición técnico-económica.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

- Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en las bases de esta convocatoria y en los artículos 34 de la LAASSP, 31, 36 y 50 de su reglamento.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 7 (siete), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

6.	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

  - Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 6 (seis),  de las presentes bases.

  - Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 5 (cinco), de las presentes bases.

  - En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los  escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 7 (siete),  de las presentes bases.

  - Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.

- Además de considerar los aspectos siguientes:

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición  en el presente  procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

  - Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma,  no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

  - En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

  - Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II.	 Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

6.2.	PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de esta convocatoria indicando partida, descripción del bien,  presentación (um, cantidad y tipo)

- Deberán presentar folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 6 (seis) de las presentes bases.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 6 (seis) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda. (Registro Sanitario, Certificados de calidad)

- Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda. (Registro Sanitario)

- En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número 5 (cinco), de la presente convocatoria.

- Escrito de declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP. Anexo Número 6 (seis)

- Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos México, y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, ……; emitidas por la Secretaría de Economía, el 14 de octubre de 2010, conforme al Anexo Número 10 (diez), de las presentes bases.  (Los licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato anexo).

6.3.	PROPOSICION ECONÓMICA:

La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, clave, descripción, presentación, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe  total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 8 (ocho) el cual forma parte de las presentes bases.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 1 (uno) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3. Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4. En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

NOTA:  En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

- El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I de la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2010, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

- Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la fracción I de la Regla I.2.1.15 de la  Resolución Miscelánea Fiscal para 2010.

- En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

- En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

- En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes o servicios requeridos por partida.

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2, de las bases de esta Convocatoria.

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo 8 (ocho), de las presentes bases.

9.3.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado por partida cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

NOTA: En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.1, 6.2 y 6.3., y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2 de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, CP. 87028, Cd. Victoria, Tamaulipas, por un término no menor a 5 días hábiles.

- Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET y a los que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

12.  MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 10 (diez), el modelo del contrato  que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

12.1.	 PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual y contará(n) con un período de vigencia de la siguiente manera: la vigencia del contrato iniciará a partir del siguiente día del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2012.

12.2	FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 30 de octubre de 2012.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.	GARANTÍAS

13.1	GARANTÍA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 36 (treinta y seis) meses, contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto.

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia en el párrafo que anteceden, deberán constar en papel membreteado de la empresa y serán  firmados por su representante

13.2	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 9 (nueve). (En tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de de que el servicio fue prestado de conformidad.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

14. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479, 9° piso,

Colonia Nueva Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11590,

México D.F.

15.  PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 2.5%,  sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en el  supuesto siguiente: (considerar la unidad de medida del servicio, con objeto de cuantificar el monto del servicio prestado con atraso).

- Cuando el proveedor no preste el servicio que se le haya requerido dentro del plazo señalado,  o en el programa establecido en las presentes bases, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de cuatro días con atraso

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al  concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

16.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La entrega de los bienes deberá realizarse a más tardar el día 10 de diciembre del presente en horario de 09:00 a 15:00 horas, en el lugar que se indica en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte de las presentes bases.

De igual forma, el proveedor se obliga a instalar y poner en operación los bienes objeto del presente contrato, así como a capacitar al personal que para tal efecto sea designado por el Instituto en la fecha, horarios y lugares estipulados en el Anexo Número 4 (cuatro).

El licitante ganador podrá cumplir con las obligaciones del presente contrato, antes del vencimiento de los plazos establecidos para tal efecto, previa conformidad del Instituto.

El licitante ganador se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

El licitante ganador se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados, así como los relativos al aseguramiento de los mismos; la instalación y puesta en operación a entera satisfacción del Instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega, instalación y puesta en operación, el Instituto no  dará por recibidos y aceptados los bienes.

El licitante ganador deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” conforme al formato contenido en el Anexo número 12 (doce) de las presentes bases, en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión  las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte del proveedor.

En tratándose de equipo médico:

“El proveedor, para efectos de identificación, deberá adherir en cada uno de los bienes a entregar, una placa que contenga la información siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)

- Plazo de garantía del bien.

- Número del contrato.”

NOTA: La entrega de los bienes se realizará en la Unidad correspondiente y el trámite del alta la deberá efectuar en el ALMACEN DELEGACIONAL, Conjunto IMSS, sito en carretera Nacional México-Laredo Km. 701, c.p. 87028, Cd. Victoria, Tam. Así mismo entregar acta de entrega-recepción.

17.- CANJE DE LO BIENES:

El Instituto podrá solicitar, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta por el proveedor, vicios ocultos o bien, cuando las áreas usuarias de el Instituto manifiesten alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar el proveedor dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor en su caso, deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo  de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

En tratándose de bienes distintos a Instrumental y Equipo Médico:

El Instituto, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

En tratándose de Equipo e Instrumental Médico:

Para el caso de aquellos bienes, que se requieran canjear  por presentar problemas de calidad, que en opinión del área médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, el Instituto sólo aceptará los lotes de los bienes a reponer por el proveedor, previo dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud. Como excepción, sólo se aceptarán los lotes de los bienes a reponer con informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, previa justificación del área solicitante.

En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato; debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

18. FORMA DE PAGO.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, debidamente firmada por el Director y Jefe de Conservación de la Unidad;  Numero de Partida, Numero de Contrato, Numero de Proveedor IMSS, Numero de Fianza y denominación social de la afianzadora; así mismo deberá adjuntarse la Remisión del Pedido (Anexo número 12) que evidencie la recepción de los bienes de las áreas receptoras de los bienes, con el sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora; cuyos documentos deberán ser entregados en el departamento delegacional de presupuesto, contabilidad y erogaciones, ubicado en el Centro Médico, Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos, Col. Pedro Sosa, c.p.87120, de Cd. Victoria, Tam., para proceder a su pago, el cual se efectuara a los 20 días naturales, contados a partir de la recepción de los documentos.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El proveedor acepta que el IMSS le efectué el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLAVE _________ del Banco___________ Sucursal ________ a nombre de (el Proveedor). El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, H.S.B.C., BANORTE, SANTANDER ó SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el instituto realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a el proveedor.

Asimismo, el instituto podrá aceptar del proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

El proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito al instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que el proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes y/o servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

19.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.

Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El instituto sólo cubrirá el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

20.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El instituto podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

El Instituto podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el Instituto procederá conforme a lo previsto en el Artículo 99 del  Reglamento de la Ley.

20.1.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El instituto podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que el proveedor haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de el Instituto.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

  - En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a el instituto. la sanción impuesta a el proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

  - En la fecha de inicio de la prestación del servicio y durante la vigencia del contrato el proveedor no cuente cuando menos con dos oficinas en Tamaulipas para atender con la debida oportunidad tanto los mantenimientos preventivos como los correctivos.

21. ANEXOS.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

##### ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 7.1, 7.2 |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte de esta convocatoria indicando partida, descripción del bien, unidad, y cantidad. | 6.2 inciso A) |  |  |
| Deberán presentar folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes. | 6.2 inciso B) |  |  |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. Anexo Número 1 (uno) | 6.2 inciso C) |  |  |
| Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 6 (seis) de las presentes bases. | 6.2 inciso D) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo Número 6 (seis) | 6.2 inciso E) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. Anexo Número 7 (siete) | 6.2 inciso F) |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda. (Registro Sanitario, Certificados de calidad)) | 6.2 inciso G) |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda. (Registro Sanitario) | 6.2 inciso H) |  |  |
| En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número 5 (cinco), de la presente convocatoria. | 6.2 inciso I) |  |  |
| Escrito de declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP. Anexo Número 6 (seis) | 6.2 inciso J) |  |  |
| Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos México, y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, ……; emitidas por la Secretaría de Economía, el 14 de octubre de 2010, conforme al Anexo Número 10 (diez), de las presentes bases. (Los licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato anexo). | 6.2 inciso K) |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| Original de la cotización por cada una de las partidas, (Claves) que oferte el licitante, indicando la partida, clave, descripción, presentación, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, | 6.3 |  |  |

ANEXO NÚMERO 3

REQUERIMIENTO

| PAR | PREI | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UM | CANT | TIPO |  |
| 1 | 000000000019121 | 511 | 076 | 0918 | 00 | 01 | ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 101 CM. PROFUNDIDAD: 40 CM. ALTURA: 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. DESCRIPCION TECNICA: 1. BASE DE ARCHIVERO: FABRICADA CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA Y DOBLADO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO, UNIDA POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA: A) CORDONES COMPLETOS Y UNIFORMES, B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO; EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 2. COSTADOS Y TAPA SUPERIOR: FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, BARRENADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO, UNIDOS POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) APLICADA EN AREAS SEGUN SE REQUIERA: A) CORDONES COMPLETOS Y UNIFORMES, B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO; EN AMBOS CASOS LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA; ACABADO GENERAL EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 3. ENTREPAÑOS: FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA PERIMETRAL, DEBERA TENER DISEÑO RANURADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSERTARSE EN LOS POSTES, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO. 4. LARGUERO SUPERIOR: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, BARRENADA PARA FACILITAR UN PERFECTO ENSAMBLE Y ACABADO. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO. 5. POSTES: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO), TROQUELADA, DOBLADA, RANURADA PARA FACILITAR UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTAR) DE ENTREPAÑOS A LOS POSTES. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO. 6. PLACAS DIVISORAS: FABRICADOS CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO), TROQUELADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTARSE) EN LOS ENTREPAÑOS. ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO. 7. TAPA DE ENTREPAÑO: FABRICADA CON LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE NO. 20 (COMO MINIMO). TROQUELADA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE (INSERTARSE) EN LOS ENTREPAÑOS Y POSTES, ACABADO GENERAL EN PINTURA DE MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL ARCHIVERO. NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL FABRICANTE DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION, ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO ( LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO). LA PINTURA DEBERA SER APLICADA SOBRE UNA SUPERFICIE METALICA PRE-TRATADA A BASE DE UN PROCESO DE FOSFATIZADO PARA PREVENIR LA CORROSION; LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DE 4 MICRAS (COMO MINIMO) DE ESPESOR, EN COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) SEGUN MUESTRA IMSS. DEBERA SOPORTAR EL RAYADO DE UN LAPIZ 4H COMO MINIMO. ASI MISMO DEBERA GARANTIZAR BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE POR Y/O TRACCION. EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-B-028 1998-SCFI Y DEBERA SER DE LA ALEACION Y CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES. 5.3 PROPIEDADES MECANICAS. 5.3.1 DOBLADO. 5.3.2 DUREZA. 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS. 5.3.4 ACABADO CLASE E. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR UNA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA, C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA. LOS ELEMENTOS COMPONENTES, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/CM CUADRADO MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO. B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM CUADRADO MINIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTICULO NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES. | PZA | 1 | PZA | 35 |
| 2 | 000000000019242 | 511 | 268 | 0243 | 02 | 01 | CREDENZA DE 120CM CON BASES METALICAS. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120CM ANCHO: 57CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 350KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. DESCRIPCION TECNICA: BASES Y/O SOPORTES VERTICALES ELEMENTOS COMPONENTES: SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS. TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS. LA CREDENZA ESTARA SUSTENTADA POR 2 ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO. CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE, POR LO QUE DEBERA CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES. LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. REGATONES LAS BASES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, CON DISEÑO TIPO CONICO, DIAMETRO DE 82MM Y TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM. ESTOS NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, FABRICADAS A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR. ASI MISMO, DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. EL CANTO DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DEBERA SER ERGONOMICO EN LA PARTE FRONTAL, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA. LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO. EL INTERIOR DEL GABINETE TANTO EN ZONA DE GAVETAS COMO DE PUERTAS DESLIZABLES DEBERA LLEVAR EL MISMO ACABADO QUE LA CUBIERTA PRINCIPAL, AL COLOR DE LA CUBIERTA Y DE TODA LA ESTRUCTURA DE SUSTENTACION. REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM. ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. ASI MISMO LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA FIJACION DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL DISEÑO Y MATERIAL CON QUE SE FABRIQUEN LOS REGATONES, ASI COMO EL SISTEMA DE FIJACION DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO. ASI MISMO LAS PROPIEDADES TECNICAS DE CADA MATERIAL DEBERAN EVITAR EL DAÑO A ELEMENTOS DE CONTACTO, SUSTENTACION Y A LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE UBICARA EL MUEBLE. CUERPO ENVOLVENTE, GAVETAS Y PUERTAS: EL CUERPO DE LA CREDENZA, DEBERA ESTAR DISTRIBUIDO EN 2 SECCIONES LONGITUDINALMENTE: SECCION A, CON UNA LONGITUD DE 35CM. (VER IMAGEN REPRESENTATIVA), LA CUAL CONTIENE UN AREA DE GUARDA A BASE DE UN CAJON PAPELERO EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA GAVETA ARCHIVADORA EN LA PARTE INFERIOR (VER IMAGEN REPRESENTATIVA). SECCION B, CON UNA LONGITUD DE 65CM. (VER IMAGEN REPRESENTATIVA), LA CUAL CONTIENE UN AREA DE GUARDA A LA CUAL SE TENDRA ACCESO MEDIANTE 2 PUERTAS DESLIZABLES. EL INTERIOR SE UBICARA UN ENTREPAÑO INTERMEDIO DESMONTABLE. TODO EL CUERPO ENVOLVENTE DE LA CREDENZA, DEBERA ESTA FABRICADO A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR, DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CON ACABADO EN TODAS SUS CARAS, DEBERA SER A BASE DE LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO (EL CUAL DEBERA SER EL MISMO QUE EL RESTO DEL ARTICULO), A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, DEBERA ESTAR PROVISTO DE CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA. LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS EN TODOS LOS CASOS DEBERAN SER METALICAS TIPO ACURRIDE O SIMILAR CON UN SISTEMA A BASE DE BALEROS DE PRECISION DE RODAMIENTO EMBALINADO, FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO (GRADO 200) CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBRACION, DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE Y OPERACION SILENCIOSA CON CARRERA ULTRASUAVE, CON RANGO DE CARGA MINIMO DE 45KGS. (100 LBS) POR PAR DE CORREDERAS, TODAS LAS GAVETAS DEBERAN INCLUIR CERRADURAS DE SEGURIDAD TIMBERLINE O SIMILAR, LAS JALADERAS DEBERAN TENER DISEÑO ERGONOMICO DEL TIPO DE MEDIA LUNA O INTEGRADA AL FRENTE DE LAS PUERTAS O GAVETAS, EVITANDO LA OBSTRUCCION Y/O EL DAÑO A LOS USUARIOS O ALGUN ELEMENTO COMPONENTE DEL ARTICULO. LAS PUERTAS DEBERAN SER DESLIZABLES A BASE DE RIELES METALICOS, LAS MISMAS DEBERAN INCLUIR UN SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, QUE GARANTICE UN DESLIZAMIENTO SUAVE, SILENCIOSO Y FACIL DE OPERAR, ASI MISMO LAS JALADERAS DEBERAN SER DEL TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METALICA CON ACABADO ZINCADO, PROVISTAS DE CERRADURA DE SEGURIDAD ESPECIAL PARA COLOCARSE EN PUERTAS DESLIZABLES, CON GARANTIA DE NO DETERIORAR LAS MISMAS CON EL USO Y OPERACION. SUJECION DEL CUERPO ENVOLVENTE, EL CUERPO TOTAL DE LA CREDENZA DEBERA ESTAR SOPORTADO EN LA PARTE SUPERIOR POR LA CUBIERTA PRINCIPAL A BASE DE LOS HERRAJES NECESARIOS (INSERTOS METALICOS Y OTROS). Y LA TORNILLERIA COMPATIBLE CON LOS HERRAJES (NO VISIBLE) Y EN LA PARTE INFERIOR POR UN PERFIL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 (PTR U OTRO), UNIDO A LAS COLUMNAS LATERALES PARA SOPORTAR EL CUERPO DE LA CREDENZA Y FORME ESTRUCTURA CON LAS COLUMNAS Y BASES. LA SUJECION Y CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA, DEBERAN GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE CARGA. NOTAS, LOS ACABADOS DE LOS ELEMENTOS METALICOS EN ZONAS DE VISTAS Y NO VISTAS ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, ESTRUCTURAS Y OTROS DEBERAN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE LIMPIEZA Y PREPARACION A FIN DE RECIBIR EL ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 GRADOS CENTIGRADOS A 240 GRADOS CENTIGRADOS PARA GARANTIZAR UNA DUREZA DE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL RAYADO DE UN LAPIZ 3H, COMO MINIMO, CON ACABADO EN COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION. ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA UN PERFECTO. ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO. EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-B-028 1998-SCFI Y DEBERA SER DE LA ALEACION Y CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO, LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS; 5.3.1 DOBLADO; 5.3.2 DUREZA; 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS; 5.3.4 ACABADO CLASE E. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR UNA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS. LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA, C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA. LOS ELEMENTOS COMPONENTES, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/CM2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO. B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MINIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTICULO NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 3 | 000000000019246 | 511 | 339 | 1212 | 02 | 01 | ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120CM ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 2.8CM. A 3.1CM. DE ESPESOR Y DEBERAN ESTAR FABRICADOS, DISEÑADO Y PROVISTOS CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA FIJACION, A BASE DE SISTEMA MINIFIX, INSERTOS METALICOS O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, CUALQUIER SISTEMA DE FIJACION DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. EL CANTO DE LAS SUPERFICIES HORIZONTALES O CUBIERTA DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO EN EL PERIMETRO DE CONTACTO CON LOS USUARIOS, YA SEA TIPO CASCADA O BOLEADOS SEGUN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, CON ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE 14 COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, A BASE DE SISTEMA TERMOFUSIONADO EN PRENSA MEMBRANA O EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, EN AMBOS CASOS DEBERA TENER PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA Y RESISTENCIA A PRUEBA DE RAYONES Y MANCHAS, PARA EL CASO DEL LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION Y CANTOS BOLEADOS, DEBERA ESTAR PROVISTO CON DICHOS CANTOS EN CABECEADO DE MADERA MACIZA, LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO. REGATONES NIVELADORES, CADA UNA DE LAS BASES O SOPORTES DEBERAN INCLUIR EN SU PARTE INFERIOR DOS REGATONES NIVELADORES CADA UNA CON PLATO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O NYLAMID, AMBOS CASOS CON DISEÑO TIPO CONICO, CON UN DIAMETRO DE 82MM, CON TORNILLO INTEGRADO DE ACERO DE 50MM DE LARGO Y UN DIAMETRO DE 7.9MM. ESTOS REGATONES NIVELADORES SE ATORNILLARAN POR MEDIO DE INSERTOS METALICOS. ASI MISMO LOS ELEMENTOS DE SOPORTE DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA FIJACION DE LOS REGATONES NIVELADORES. EL DISEÑO Y MATERIAL CON QUE SE FABRIQUEN LOS REGATONES, ASI COMO EL SISTEMA DE FIJACION DEBERAN CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO. ASI MISMO LAS PROPIEDADES DE CADA MATERIAL DEBERAN EVITAR EL DAÑO A ELEMENTOS DE CONTACTO, SUSTENTACION Y A LAS SUPERFICIES SOBRE LAS CUALES SE UBICARA EL MUEBLE. BASES, SOPORTE VERTICAL Y TRABE HORIZONTAL: SOPORTE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 37 X 7.2CMS. PARA RECIBIR CUBIERTA. COLUMNA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE 13 X 3.3 X 66.3CMS. TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 17.7 X 4.5 X 66CMS. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MINIMO, DE UNA SOLA PIEZA: DE 44 X 7.5 X 5.0CMS. DEBERA ESTAR SUSTENTADA POR ELEMENTOS VERTICALES (SOPORTES) UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA, A LOS COSTADOS DE LA MISMA EN SENTIDO LONGITUDINAL, CON DISEÑO TIPO T INVERTIDA. DEBERAN ESTAR FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE 14 COMO MINIMO CON DISEÑO TIPO EMBUTIDO O RECTO A BASE DE DOBLEZ, SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR UN PESO DE 200KG. COMO MINIMO. CADA SOPORTE DEBERA ESTAR DISEÑADO Y PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CABLEADO ELECTRICO, LOS CUALES DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE AL INTERIOR DEL SOPORTE Y CONTENER UNA TAPA DESMONTABLE O ABATIBLE EN EL EXTREMO EXTERIOR PARA FUNCIONAR COMO REGISTRO DE INSTALACIONES. LAS BASES Y/O SOPORTES VERTICALES, DEBERAN ESTAR PROVISTOS EN SU PARTE SUPERIOR DE LAS PREPARACIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA DE TRABAJO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. FALDON DE CORTESIA. FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO MULTIPERFORADO (PERFORACIONES DE 7 A 8MM DE DIAMETRO) CALIBRE 18 DISEÑADO CON UN ANGULO DE 45 GRADOS EN CADA EXTREMO O RECTO (EN AMBOS CASOS SE DEBERA SER ERGONOMICO, EVITANDO LA OBSTRUCCION A LOS ELEMENTOS COMPONENTES Y/O INCOMODIDAD A LOS USUARIOS), DE 34 A 35CMS. DE ALTURA. PROVISTO DE DOS ORIFICIOS A CADA EXTREMO PARA EL PASO DE CABLES, (DE 5 A 6CMS DE DIAMETRO), SUJETO A LOS SOPORTES VERTICALES POR CUATRO TORNILLOS ESPECIALES PARA METAL, LA FIJACION DEL FALDON DE CORTESIA CON LA ESTRUCTURA PRINCIPAL, DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD REQUERIDAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. PORTATECLADO. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 LAMINADO EN FRIO CON SOPORTES, CORREDERAS DE TEFLON PARA SU DESLIZAMIENTO Y RIEL METALICO RETRACTIL CON SISTEMA DE ELEVACION AJUSTABLE PARA SUJETAR EL TECLADO CON BRAZO RETRACTIL CON CHAROLA DE GARGANTA VARIABLE Y CONTROL DE ELEVACION Y POSICIONES ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO O GRIS CLARO, LA FIJACION DEL PORTATECLADO CON EL RESTO DEL ESCRITORIO, DEBERA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD REQUERIDAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. NOTAS: EL ESCRITORIO, DEBERA ESTAR DISEÑADO Y CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA PROPORCIONAR LA CONFIGURACION DEL ARTICULO TANTO DERECHO COMO IZQUIERDO, ES DECIR, EL FALDON Y PORTATECLADO, PODRAN SER UBICADOS DE TAL MANERA QUE PERMITAN A LAS AREAS USUARIAS DEFINIR Y/O CONFIGURAR EL ESCRITORIO TIPO BALA DERECHO O IZQUIERDO (VER DETALLE A) LOS ACABADOS DE LOS ELEMENTOS METALICOS EN ZONAS DE VISTAS Y NO VISTAS ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, ESTRUCTURAS Y OTROS DEBERAN SER SOMETIDOS AL PROCESO DE LIMPIEZA Y PREPARACION A FIN DE RECIBIR EL ACABADO A BASE DE PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA EN UN RANGO DE 210 GRADOS CENTIGRADOS A 240 GRADOS CENTIGRADOS PARA GARANTIZAR UNA DUREZA DE SUPERFICIE QUE SOPORTE EL RAYADO DE UN LAPIZ 3H, COMO MINIMO, CON ACABADO EN COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION. ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO. EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-B-028 1998-SCFI Y DEBERA SER DE LA ALEACION Y CALIBRE QUE SE INDICA EN CADA UNO DE ELLOS, CONSIDERANDO, LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS; 5.3.1 DOBLADO; 5.3.2 DUREZA; 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS; 5.3.4 ACABADO CLASE E EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR UNA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA, C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA. LOS ELEMENTOS COMPONENTES, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/CM2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO. B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MINIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTICULO NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES. | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 4 | 000000000016601 | 511 | 619 | 1098 | 01 | 01 | MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO. (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES) ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDIUM DENSITY FIBERBOARD"), DE 1.9CM A 3.1CM. DE ESPESOR CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES. DENSIDAD: 737 KG/M3. ADHESION INTERNA: 6.7 KG/M3. MODULO DE RUPTURA: 330 KG/M3. MODULO DE ELASTICIDAD: 33,100 KG/M3. DUREZA: 453 KG. JANKA MODIFICADO. RETENCION AL TORNILLO POR CARA: 136 KG. RETENCION AL TORNILLO POR CANTO: 102 KG. ABSORCION DE AGUA: 6% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. HINCHAMIENTO: 4% PRUEBA DE 24 HS PROMEDIO. CONTENIDO DE HUMEDAD: 6.5% SOBRE BASE ANHIDRA. EXPANSION LINEAL: 0.21% 50% AL 90% POR HORA. TOLERANCIA EN ESPESOR: +/- 2.00 MM. EN CUALQUIERA DE LAS OPCIONES EL CANTO DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA SER ERGONOMICO TIPO CASCADA EN LAS ZONAS DE TRABAJO O SEMIBOLEADO. ASI MISMO LA TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DEBERA ESTAR SELLADA CON ESMALTE PARA MADERA, O BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD. 2.- ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES: EL ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES, DEBERAN SER DE LAMINADO PLASTICO COLOR SEGUN MUESTRA IMSS, EN CARAS VISTAS DE ALTA PRESION POSTFORMABLE, EL CUAL DEBERA TENER LAS SIGUIENTES PROPIEDADES. (O CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA TIPO 4410 MAHOGANY ALP3 POLIURETANE) A SOLICITUD DEL IMSS. ESPESOR NOMINAL (POST FORMABLE): 0.08 MM +/- 0.001MM. ACABADO MATE, RESISTENCIA A LA ABRASION: 400 CICLOS (MINIMO). RESISTENCIA AL IMPACTO: 20 PULGADAS (MINIMO). RESISTENCIA AL CALOR RADIAL: 60 SEGUNDOS (MINIMO). FLAMABILIDAD; AUTOEXTINGUIBLE. DESMANCHADO: 25 CICLOS (MAXIMO). FORMABILIDAD: 1/2 PULGADA (MINIMO), RESISTENCIA AL APOYAMIENTO: 40 SEGUNDOS. 3.- REGATON. NIVELADOR DE ALTURA AJUSTABLE DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO EN EL PLATO EL CUAL DEBERA SER DE NYLON 100% CON CONCHA DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE, CON TORNILLO NIVELADOR DE ACERO ACABADO GALVANIZADO, INTEGRADO AL PLATO. 4.- TRASCARA O CARA INFERIOR DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTARAN SELLADAS CON ESMALTE PARA MADERA, BACKER FENOLICO U OTRO MATERIAL QUE GARANTICE EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 5 | 000000000018542 | 511 | 836 | 0303 | 02 | 01 | SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO; 2. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL): DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA ACABADO COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. LA UNION DEL ASIENTO CON LA BASE SERA CON INSERTOS METALICOS ROSCADOS Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ DE 4.7MM (3/16) DE DIAMETRO CON ROSCA ESTANDAR (COMO ALTERNATIVA LOS FABRICANTES PODRAN PROPONER MATERIAL PARA LA BASE Y EL DESCANSABRAZOS PREVIA EVALUACION POR EL IMSS.); 3. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. NOTAS: ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN. COMO MINIMO) ANTIALERGICA, CON APLICACION DE RETARDANTE A LA FLAMA CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3 EL ACOJINAMIENTO DEBERA SER COMO SE INDICA: ASIENTO DE 40MM. DE ESPESOR EN EL CENTRO Y 50MM. DE ESPESOR EN LOS BORDES, EN FORMA DE MEDIA LUNA RESPALDO DE 45 MM. DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR Y EN ZONA LUMBAR 60 MM. DE ESPESOR TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2.0 %; DEBERA INCLUIR UNA PLACA DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE, CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS. UBICADA EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON LA FUNCION DEL SILLON; EL SILLON DEBERA SER PROTEGIDO PARA SU ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, MEDIANTE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 0.005 MM DE ESPESOR COMO MINIMO. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 6 | 000000000016631 | 511 | 883 | 0057 | 01 | 01 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5") FABRICADO A BASE DE: 1.- CERRADURA, INDIVIDUAL, ACABADO CROMADO. 2.- CUERPO DE LA GAVETA DE LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE. 4.- PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 24, ACABADO CROMADO. 5.- TAPA FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, O CROMADA. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/1 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986. 03.01.01 - 04.01B - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.18 - 05.03.19 - 05.03.20 - 05.03.22 - 06A - 07.04 - 08. * SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 7 | 000000000016632 | 511 | 883 | 0107 | 01 | 01 | TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE: 1.- CERRADURA, INDIVIDUAL, ACABADO CROMADO. 2.- CUERPO DE LA GAVETA DE LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CAL. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE. 4.- PORTAETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 24, ACABADO CROMADO. 5.- TAPA FRONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, O CROMADA. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/1 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986. 03.01.01 - 04.01B - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.18 - 05.03.19 - 05.03.20 - 05.03.22 - 06A - 07.04 - 08. * SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 8 | 000000000016636 | 511 | 883 | 0305 | 01 | 01 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.7 CM (3" X 5") FABRICADO A BASE DE: 1.- CERRADURA ACABADO CROMADO. 2.- CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE. 4.- PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 24, ACABADO CROMADO. 5.- TAPA FONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* O CROMADO. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 04.01B - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.18 - 05.03.19 - 05.03.20 - 05.03.22 - 06A - 07.04 - 08. * COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 9 | 000000000016637 | 511 | 883 | 0453 | 01 | 01 | TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE: 1.- CERRADURA ACABADO CROMADO. 2.- CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*, CON FORMADO INTEGRAL PARA APILARSE. 4.- PORTAETIQUETAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 24, ACABADO CROMADO. 5.- TAPA FONTAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* O CROMADO. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 04.01B - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.18 - 05.03.19 - 05.03.20 - 05.03.22 - 06A - 07.04 - 08. * COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 10 | 000000000016652 | 513 | 108 | 0151 | 01 | 01 | BANCO GIRATORIO ACOJINADO. FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 12.5 MM (1/2) DE ESPESOR CON ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA (NO AGLUTINADO) DE 35 KG/M3. DE DENSIDAD, CON FORRO Y VIVOS VINILO TIPO PIEL COLOR* NEGRO EL ASIENTO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE 2 CM MENOR AL DIAMETRO DEL ASIENTO DE ACERO C.R. CALIBRE 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. ENTRADA. 2. DENCANSAPIES DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18 DE 15.8 MM (5/8) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. 3. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, DE 22.2 MM (7/8) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. 4. REGATONES FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O NYLON COLOR NEGRO, COLOCADOS A PRESION. 5. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 O 1018 CON TRATAMIENTO TERMICO CEMENTADO PARA DAR UNA DUREZA DE 30 A 35 RC DE 19MM (3/4) DE DIAMETRO, LA LONGITUD SERA DE ACUERDO A LA ALTURA MAXIMA DEL BANCO, CON CUERDA TIPO ACME DE 6 HILOS POR PULGADA, DEBERA LLEVAR SEGURO PARA EVITAR SU DESACOPLAMIENTO Y CONTRAHUSILLO DEL MISMO MATERIAL CON CUERDA COMPATIBLE CON LA DEL HUSILLO. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CMS. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.01 - 03.02.05 - 03.02.06 - 04.02 - 05.01.01 - 05.02.04 - 05.03.05 - 05.03.06 - 05.03.07 - 050.03.08 - 05.04.31 - 05.04.32 06A, B, C, - 07.09 - 08. * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, CON SOLDADURA (CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO.) EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO ESTA DEBERA SER PULIDA, RESISTENTE Y DE BUEN ACABADO. LOS DOBLECES DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 11 | 000000000016653 | 513 | 108 | 0318 | 01 | 01 | BANCO GIRATORIO ACOJINADO CINCO APOYOS. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIENTO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 19MM (3/4) DE ESPESOR CON ACOJINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA (NO AGLUTINADO) DE 35 KG/M3. DE DENSIDAD Y 5 CM DE ESPESOR, CON FORRO Y VIVOS VINILO TIPO PIEL COLOR* NEGRO. CON PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION/EXPANSION, DE ORIGEN ALEMAN MCA. SUSPA, STABILUS O EQUIVALENTE, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, TELESCOPICA RETRACTIL DE POLIPROPILENO COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. 2.- BASE DE FIERRO FUNDIDO CON CINCO PUNTOS DE APOYO, ACABADO EN ESMALTE, COLOR GRIS*. 3.- DESCANSAPIES DE TUBO DE ACERO C.R. CALIBRE 18 DE 16MM (3/8) ACABADO CROMADO, DEL MISMO DIAMETRO QUE EL ASIENTO. 4.- RESPALDO DE TUBO DE ACERO C.R. CALIBRE 18 DE 22 MM (7/8) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO FORRADO CON HULE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3 DE DENSIDAD DE 6 CM. DE ESPESOR TOTAL, FORRADO CON VINIL COLOR NEGRO*. 5.- RODAJA DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 51MM (2) DE DIAMETRO. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CMS. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.01 - 03.01.03 - 03.02.05 - 03.02.06 - 04.01B - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.03 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.03.06 - 05.03.07 - 05.03.06 - 05.03.10 - 06A 07.02 - 08. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, CON SOLDADURA (CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO.) EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO ESTA DEBERA SER PULIDA, RESISTENTE Y DE BUEN ACABADO. LOS DOBLECES DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS, SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ. * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 12 | 000000000016659 | 513 | 130 | 0302 | 01 | 01 | BASCULA PESA BEBE. FABRICADA A BASE DE: 1. BARRA DE ACERO 1018 PULIDO ACABADO CROMADO DE 6.35 MM (1/4) DE DIAMETRO PARA DESLIZAMIENTO DEL PILON PARA LA MEDICION EN GRAMOS, FIJADO EN LOS EXTREMOS AL CUERPO DE LA BASCULA. 2. BARRA REDONDA DE ACERO 1018 PULIDO, ACABADO CROMADO DE 4.85 MM (3/16) DE DIAMETRO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL DESTARADOR FIJADO EN LOS EXTREMOS AL CUERPO DE LA BASCULA. 3. BARRA REDONDA DE ACERO 1018 PULIDO ACABADO CROMADO DE 7.85 MM (5/16) DE DIAMETRO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL PILON PRINCIPAL DE MEDICION EN KILOGRAMOS, LA BARRA DEBERA INCLUIR MUESCAS DIVISORAS (PARA FIJACION DEL PILON) DE KILO EN KILO HASTA 16 KG. LA BARRA SE FIJARA EN UNO DE SUS EXTREMOS AL CUERPO DE LA BASCULA Y EL OTRO EXTREMO SERA MOVIL (INDICE DE EQUILIBRIO) CON ACABADO CROMADO. 4. REGLETA BASE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO PULIDO EN CALIBRE NUMERO 20 MINIMO CON ESCALA DE ACETATO, CON RANGO DE GRADUACION DE 0 A 16 KG CON DIVISION MINIMA 5 GRS. EN LA PARTE SUPERIOR Y DIVISIONES DE UNO EN UNO KGS. EN LA PARTE INFERIOR, LA ESCALA GRADUADA DEBERA SER PIROGRABADA EN LA ESCALA DE ACETATO. 5. CHAROLA DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO AISI-1010 CALIBRE NUMERO 18, CON ARISTAS BOLEADAS EN TODO SU DESARROLLO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA COLOR GRIS,* DEBERA INCLUIR ESCALA METRICA GRADUADA DE 0 A 50 CM. CONSTRUIDA EN BASE DE ACETATO PIROGRABADO, CON GARANTIA QUE LOS NUMEROS NO SE DETERIOREN Y ASI MISMO SE GARANTICE SU ADHERENCIA A LA CHAROLA Y LA CHAROLA DEBERA INCLUIR UN SISTEMA DE FIJACION A LA PLATAFORMA MOVIL QUE GARANTICE BUENA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. 6. GASA INDICADORA DE EQUILIBRIO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 12 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS,* DEBERA INCLUIR SEGURO PARA LA BARRA DE DESLIZAMIENTO DEL PILON PRINCIPAL (CUANDO NO ESTE EN USO Y PARA SU TRANSPORTACION), DE ACERO ACABADO CROMADO. 7. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. DEBERA INCLUIR 4 REGATONES (FIJOS A BASE DE TORNILLOS) DE HULE NATURAL MACIZO COLOR NEGRO. 8. PLATAFORMA MOVIL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS,* CON 4 POSTES (SOPORTES PARA LA FIJACION DE LA CHAROLA.). 9. PILONES CURSORES (2) CONSTRUIDOS DE FIERRO FUNDIDO MAQUINADO, LIBRE DE POROS Y DEFECTOS DE FUNDICION, ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO CON ORIFICIO CENTRAL, PARA EL DESLIZAMIENTO, CON INDICADOR PARA LA NUMERACION CON DISEÑO ESPECIAL QUE PERMITA EL DESLIZAMIENTO, Y AL MISMO TIEMPO EVITEN QUE GIREN. 10. REGULADOR DE EQUILIBRIO DE ACERO CON MAQUINADO MOLETEADO RECTO, CON RECUBRIMIENTO DE CROMO. 11. PILON DESTARADOR DE ACERO 1018, PULIDO Y CROMADO CON ORIFICIO PARA EL DESLIZAMIENTO SOBRE LA BARRA REDONDA Y SISTEMA DE FIJACION A BASE DE UN MUELLE. 12. SOPORTE PARA EL REGULADOR DE EQUILIBRIO DE PLACA DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO, FIJADA AL CUERPO DE LA PLATAFORMA, DEBERA INCLUIR UN ELEMENTO DE CARGA (CUCHILLA DE CARGA). NOTAS: TODAS LAS PARTES DEL MECANISMO DE PESAJE DEBERAN SER TRATADAS CON UN BAÑO ELECTROLITICO ZINCADO O SU EQUIVALENTE, EL MECANISMO DE PESAJE DEBERA SER A BASE DE CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO 1010 O 1018, CON TRATAMIENTO TERMICO CEMENTADO CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.25 A 0.5 MM PARA DAR UNA DUREZA DE 45 A 50 RC. TOLERANCIA EN LA DIMENSIONES GENERALES +/- 1 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.01.02A - 03.01.02B - 03.01.03 - 03.01.06 - 04.01A - 04.01B - 04.02 - 04.03 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.04.07 - 05.04.08 - 05.04.09 - 05.04.10 - 06A - 06B - 06C - 07.04 - 08. * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERA LLEVAR DOBLE CAPA DE NIQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE, CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MINIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPOSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS. LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986.S. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 13 | 000000000016663 | 513 | 143 | 0059 | 01 | 01 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 35 CM, LATERALES 35 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: MAYOR A 100 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CUBIERTA: LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.), CALIBRE MAYOR O IGUAL A Nº 20, UNIDA SOBRE MARCO ESTRUCTURAL CON REFUERZOS HORIZONTALES DE PERFIL TUBULAR. ENTREPAÑO (MEDIO E INFERIOR): LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.), CALIBRE MAYOR O IGUAL A Nº 20, UNIDA SOBRE MARCO ESTRUCTURAL CON REFUERZOS HORIZONTALES DE PERFIL TUBULAR. ESTRUCTURA: PATAS, MARCO ESTRUCTURAL, REFUERZOS HORIZONTALES PARA CUBIERTA Y ENTREPAÑOS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A Nº 18, DE 25.4 X 25.4 mm (1 X 1) . REGATONES: ALTURA AJUSTABLE; POLIPROPILÉNO DE 38.1MM (1 1/2) DE DIÁMETRO EN EL PLATO CON TORNILLO INTEGRADO, ACERO ROSCA ESTANDARD Y 9.52MM (3/8) DE DIÁMETRO X 58.8MM (2) DE LONGITUD. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. ACERO ROLADO EN FRÍO (C. R.), ACABADO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPÓXICA MAYOR O IGUAL A 4 MICRAS DE ESPESOR, HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, EN COLOR GRIS FRÍO 2U (CODIGO PANTONE), ACABADO LISO. | PZA | 1 | PZA | 240 |
| 14 | 000000000016665 | 513 | 164 | 0251 | 01 | 01 | CAMA TRABAJO DE PARTO. FABRICADA A BASE DE: 1.- BASTIDOR. FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16, DE 31.75 MM (1 1/4) DE ANCHO POR 63.5 MM (2 1/2) DE ALTURA; UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS*. 2.- BASTIDOR. FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16, DE 31.75 MM (1 1/4) DE ANCHO POR 63.5 MM (2 1/2) DE ALTURA; UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS*. 3.- MANIVELA. UNA MANIVELA COLOCADA AL FRENTE DE LA CAMA, NO DESMONTABLE, FABRICADA EN ACERO SAE-1045, DUREZA DE 32 A 35 ROCKWELL C, DE 3.1 (1/8) DE ESPESOR COMO MINIMO. CON CENTRO DE GIRO, MANGO Y MANIJA ARTICULADOS Y PLEGABLES, DE TAL FORMA QUE CUANDO NO ESTAN EN USO PUEDAN ALOJARSE DISCRETAMENTE DEBAJO DE LA PIESERA, SIN SOBRESALIR DE ESTA NI AL FRENTE NI HACIA ABAJO. SU GIRO, REALIZADO MANUALMENTE, DEBERA PROPORCIONAR LA POSICION DE FOWLER PARA EL RESPALDO. 4.- PIESERA Y CABECERA FABRICADAS EN PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20, DE 38 MM (1 1/2) CON TABLEROS DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 20, UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS*. 5.- RUEDAS INTERCAMBIABLES. COLOCADAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA BASE ; DE 125 MM DE DIAMETRO, CON PISO DE 32 MM (1 1/4) DE ANCHO COMO MINIMO, TIPO BOLEADO, CON EJE DE RODAMIENTO Y HORQUILLA DE ACERO CON PROTECCION CONTRA LA CORROSION, CON CUBIERTA PROTECTORA CONTRA POLVO Y SUCIEDAD (AMBOS LADOS) FABRICADA EN POLIMERO MOLDEADO ABS, CON LLANTA DE HULE TERMOPLASTICO COLOR GRIS (DOS RUEDAS DEBERAN SER ANTIESTATICAS, DOS LIBRES Y DOS CON SISTEMA DE FRENO COLOCADAS EN FORMA ALTERNA (EN DIAGONAL) MARCA TENTE DE FABRICACION ALEMANA O MARCA JARVIS CASTER GROUP DE FABRICACION USA U OTRA EQUIVALENTE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION DE LAS QUE SE INDICAN, TALES COMO COJINETES Y CONOS DE PRESICION DE ACERO TEMPLADO ALTA RESISTENCIA; TODAS LAS RUEDAS DEBERAN SER DEL TIPO INTERCAMBIABLES. 6.- SOPORTE DE BASTIDOR FIJO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 12, UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS*. 7.- TAMBOR FABRICADO A BASE DE ALAMBRE DE ACERO CALIBRE 14 CON RESORTE DE ALAMBRE DE ACERO CALIBRE 12, TEMPLADO, EN COLOR GRIS*. 8.- TOPE DE COLCHON DE BARRA REDONDA DE ACERO C.R. DE 9.5 MM (3/8) DE DIAMETRO, EN COLOR GRIS*. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCCSI MAYO 1986 03.01.01 - 04.01A04.01B - 04.02-04.03 - 05.01.01 - 05.002.01 05.02.02-05.02.03-05.02.04 - 06A06B - 06C - 07.09.08. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA, UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DE LA CAMA, DEBERAN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO Y NO SOLO CON PUNTOS DE SOLDADURA). LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA ELECTROSTATICA; CON ACABADO EN POLVO POLIESTER TODO CON ACABADO FINAL HORNEADO. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 15 | 000000000018627 | 513 | 164 | 3339 | 02 | 01 | CAMA INDIVIDUAL METALICA FABRICADO A BASE DE: DIMENSIONES GENERALES: ALTURA: 90 CM. (TOTAL), 35 CM. (A PLATAFORMA) BASE: 200 CM. X 100 CM. ESTRUCTURA (POSTES Y TRAVESAÑOS) A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 6MM. DE DIAMETRO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NUMERO 18, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE). ACABADO SPARKLE (CASCARA DE NARANJA), DEBERA INCLUIR LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SOPORTAR LA PLATAFORMA (TAMBOR) DE LA CAMA, A BASE DE CREMALLERAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NUMERO 14. PLATAFORMA (TAMBOR), MARCO FABRICADO A BASE DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NUMERO 14, DE 50.8MM. X 50.8MM., FORMANDO UN MARCO RIGIDO, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE), PROVISTO CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA SUJECION A LA ESTRUCTURA VERTICAL MEDIANTE BOTONES DE FIJACION A CREMALLERA. CUERPO DE LA PLATAFORMA (TAMBOR) FABRICADO A BASE DE ALAMBRE DE ACERO PROVISTO CON TEMPLADORES EN LOS EXTREMOS, DEBERA TENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA FIJACION DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS. CABECERA Y PIESERA, FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CALIBRE 22, DEBERA ESTAR DISEÑADA CON LOS DOBLECES NECESARIOS PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA RIGIDA, FIJA A LA ESTRUCTURA VERTICAL, ACABADO GENERAL EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) ACABADO SPARKLE (CASCADA DE NARANJA) EN TODO SU DESARROLLO. CADA ELEMENTO, DEBERA LLEVAR EL LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL (COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS) GRABADO EN EL CUERPO DEL ENTREPAÑO, A BASE DE UNA CALCOMANIA O SERIGRAFIA, QUE GARANTICE SU FIJACION Y DURABILIDAD REQUERIDA, PARA EL USO PROPIO DEL INSTITUTO. REGATON Y TAPA SUPERIOR DE POSTE CON DISEÑO CIRCULAR DE 82 MM DE DIAMETRO, FABRICADAS A BASE DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN COLOR NEGRO (INTEGRADO EL MATERIAL ESPECIFICADO), DEBERA CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA SU FIJACION A LA ESTRUCTURA VERTICAL, QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2% DEBERA INCLUIR UNA PLACA DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE Y LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS, COLOCADA EN UN LUGAR QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN SER PROCESADOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON SISTEMA MIG O TIG, CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO, CON CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS. EN CASO DE UNIONES CON SOLDADURA A BASE DE PUNTO, ESTA DEBERA SER APLICADA DE FORMA CORRECTA, PARA SER POCO VISIBLE. LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES, SEGUN LOS RADIOS Y ANGULOS DEL DOBLEZ. LA PINTURA DEBERA SER COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) MICROPULVERIZADA EPOXICA, HORNEADA EN UN RANGO DE 200 A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO, ASI COMO A LA CORROSION, CON UN ACABADO EN GENERAL SPARKLE (CASCARA DE NARANJA) EN TODO EL DESARROLLO. LA LAMINA DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD, LAMINADA EN FRIO (COLD-ROLLED) Y CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028-SCFI, EN LOS INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS; 5.3.1 DOBLADO; 5.3.2 DUREZA; 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS; 5.3.4 ACABADO CLASE E. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 16 | 000000000016667 | 513 | 164 | 3347 | 01 | 01 | CAMA CLINICA HOSPITALARIA MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO. FABRICADA A BASE DE: DIMENSIONES PRINCIPALES: LONGITUD TOTAL DE CAMA: 220 CM; ANCHO TOTAL DE CAMA: 100 CM; LONGITUD DEL BASTIDOR: 200 CM. ANCHO DEL BASTIDOR: 92 CM., LONGITUD DE LA PLATAFORMA: 200 CM. ANCHO DE LA PLATAFORMA: 92 CM; ALTURA MINIMA DEL PISO A LA PLATAFORMA: 40 CM., ALTURA MAXIMA DEL PISO A LA PLATAFORMA: 80CM; ALTURA DEL BARANDAL SOBRE LA PLATAFORMA: 40CM; ALTURA DE LA CABECERA Y PIESERA SOBRE LA PLATAFORMA: 40CM. TOLERANCIA EN ESTAS DIMENSIONES +/- 2%. 1.- BASTIDOR. FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16, DE 31.75MM (1 1/4) DE ANCHO POR 63.5MM (2 1/2) DE ALTURA. UNIDO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS. 2.- ESTRUCTURA BASE. FABRICADA EN PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16, DE 31.75MM (1 1/4) DE ANCHO POR 63.5MM (2 1/2) DE ALTURA. ENSAMBLADA CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA TIG O MIG), DEVASTADA Y PULIDA, EN COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS. 3.- PLATAFORMA. COLOCADA SOBRE EL BASTIDOR, FORMADA POR CUATRO SECCIONES ARTICULADAS PARA APOYO DE ESPALDA 70 CM. DE LONG. X 93 CM. DE ANCHO. SE DEBERA INCLUIR EN EL LADO DE LA CABECERA Y PIESERA UN MARCO DE 40 CM. DE LONGITUD POR 5 CM. DE ALTURA SOBRE LA PLATAFORMA, FORMADO POR UNA BARRA REDONDA DE ACERO C.R. DE 12.7 MM (1/2) DE DIAMETRO COMO MINIMO PARA TOPE DEL COLCHON EN POSICION TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERTIDO; CADERA: 20 CM. DE LONG. X 93 CM. DE ANCHO, MUSLOS: 30 CM. DE LONG. X 93 CM. DE ANCHO; PIES: 65 CM. DE LONG. X 93 CM. DE ANCHO, TODAS LAS SECCIONES DE LA PLATAFORMA DEBERAN SER FABRICADAS LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16, DOBLADA Y ESTRUCTURADA EN LA PARTE INTERIOR CON ANGULO ESTRUCTURAL O PERFIL TUBULAR UNIDOS CON CORDON DE SOLDADURA PARA UN APOYO SOLIDO Y CONFIABLE A PACIENTES DE HASTA 150 KG., CON PERFORACIONES PARA VENTILACION DE 32 MM. ( 1 1/4) DE DIAMETRO CON ACABADO EN PINTURA EN COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS , PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO METAL-METAL DE LA PLATAFORMA CON EL BASTIDOR, DEBERAN FIJARSE SOBRE EL BASTIDOR ROLDANAS SEPARADORAS DE MATERIAL DERIVADO DE POLIMERO (NYLON, NITRILO, ETC) DE 8MM (5/16) COMO MINIMO DE ALTURA X 19MM (3/4) DE DIAMETRO COMO MINIMO. TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE LAS SECCIONES DE PLATAFORMA: +/- 2%. 4.- MANIVELAS. CUATRO MANIVELAS COLOCADAS AL FRENTE DE LA CAMA. NO DESMONTABLES. FABRICADAS EN BARRA REDONDA DE ACERO C.R. CON DIAMETRO DE 9.5 MM (3/8) A 19MM (3/4) CON ACABADO CROMADO CON MANGO INTEGRADO, FABRICADO EN PLASTICO O EN METAL, CON GIRO LIBRE SOBRE LA BARRA REDONDA PARA FACILITAR SU OPERACION. LAS MANIVELAS DEBERAN ALOJARSE DISCRETAMENTE DENTRO O DEBAJO DE LA PIESERA SIN SOBRESALIR AL FRENTE CUANDO NO ESTEN EN OPERACION, EL GIRO DE LAS MANIVELAS, REALIZADO MANUALMENTE, DEBERA ACTIVAR LOS MECANISMOS PARA OBTENER LOS MOVIMIENTOS: SUBIR-BAJAR DEL BASTIDOR, TRENDELEMBURG Y TRENDELENBURG INVERTIDO, FOWLER DEL RESPALDO, FOWLER DE APOYO A MUSLOS Y PIES. SE DEBERA EVITAR EL USO DE MAS DE UNA MANIVELA PARA CADA MOVIMIENTO DE LOS INDICADOS. 5.- MOVIMIENTOS. CADA MOVIMIENTO SERA ACCIONADO POR UNA SOLA MANIVELA COMO SE INDICA.- MOVIMIENTO VERTICAL SUBE-BAJA DEL BASTIDOR DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS, DE LA ALTURA MINIMA DE LA PLATAFORMA AL PISO 40 CM., A LA ALTURA MAXIMA DE LA PLATAFORMA AL PISO: 80 CM., MOVIMIENTO DE TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERTIDO: EL BASTIDOR DEBE INCLINARSE HACIA EL FRENTE DE LA CAMA Y HACIA ATRAS DE LA CAMA DE 0 A 16 GRADOS MAXIMO CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1 GRADO, ESTOS MOVIMIENTOS DEBEN REALIZARSE A CUALQUIER ALTURA DE LA PLATAFORMA EN EL RANGO DE LOS 40 A 80 CMS DE ALTURA, MOVIMIENTO DE FOWLER DE RESPALDO: DEBERA DE ELEVARSE DE 0 A 85 GRADOS, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1 GRADO, MOVIMIENTO DE FOWLER DEL APOYO DE LOS MUSLOS. DEBERA ELEVARSE DE 0 A 35 GRADOS CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1 GRADO. LA SECCION DE PLATAFORMA DE APOYO A LOS MUSLOS DEBERA ELEVAR A SU VEZ A LA SECCION DE APOYO A LOS PIES, LA CUAL DEBERA ESTAR ANCLADA Y APOYADA EN EL BASTIDOR, DEBERA EVITARSE EMPLEAR EL MECANISMO DE DIENTES DE SIERRA (DEL TIPO MANUAL) PARA LA ELEVACION DE LA SECCION DE LOS PIES. 6.- MOVIMIENTO DE EMERGENCIA PARA EL RESPALDO PARA REANIMACION CARDIO-PULMONAR (RCP). DEBERA INTEGRARSE UN MECANISMO QUE PERMITA AL RESPALDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INCLINACION QUE TENGA, BAJAR HASTA LA POSICION HORIZONTAL EN UN TIEMPO DE 4 A 6 SEGUNDOS CON UN MOVIMIENTO SUAVE DEL RESPALDO. DICHO MOVIMIENTO NO DEBERA SER PROPORCIONADO CON LA ACCION DE NINGUNA MANIVELA. DEBERA SER ACTIVADO MANUALMENTE POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO Y UNA PALANCA INTEGRADA A UNO DE LOS LADOS DEL BASTIDOR. (NO VISIBLE EN LAS FIGURAS). 7.- MECANISMOS. TODOS LOS MECANISMOS DEBERAN ESTAR FABRICADOS DE ACERO. EN BUJES, ROLDANAS O CENTROS DE GIRO. DEBERAN UTILIZARSE MATERIALES DERIVADOS DE POLIMEROS, COMO NYLON O TEFLON, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR FRICCION ENTRE METALES. EL ACCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DEBERA REALIZARSE CON EL GIRO DE LAS MANIVELAS, QUE A SU VEZ DEBERAN HACER GIRAR TORNILLOS, DEL TIPO SIN-FIN DE 19 MM (3/4) A 25.4 (1) DE DIAMETRO, CON CUERDA RECTA TIPO ACME PARA ASEGURAR EL MOVIMIENTO SUAVE, SEGURO Y PRECISO DE LOS COMPONENTES DE LOS MECANISMOS CON LOS CUALES SE OBTENDRAN MOVIMIENTOS Y POSICIONES REQUERIDOS. LOS TORNILLOS TIPO SIN-FIN DEBERAN ESTAR PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSION POR MEDIO DE GALVANIZADO O ZINCADO DE 8 MICRAS DE ESPESOR COMO MINIMO. LOS TORNILLOS TIPO SIN-FIN DEBERAN TENER COMO CUBIERTA UN TUBULAR QUE AYUDE A EVITAR SU CORROSION Y LOS PROTEJAN DE SUCIEDADES QUE PUDIERAN OBSTACULIZAR SU GIRO. EN TODOS LOS MECANISMOS DEBERA CONSIDERARSE LA PRESION AXIAL QUE SOBRE LOS MISMOS EJERCERA LA FUERZA DE GRAVEDAD Y EL PESO DEL PACIENTE EN DIFERENTES POSICIONES. 8.- CABECERA. DEBERA ESTAR FABRICADA CON POLIMERO HIGROSCOPICO ABS MOLDEADO E INYECTADO A ALTA PRESION Y TEMPERATURA EN UN RANGO DE 220 A 245 GRADOS CENTIGRADOS PARA EL POLIMERO Y DE 43 A 66 GRADOS CENTIGRADO PARA EL MOLDE PARA GARANTIZAR UNA MINIMA CANTIDAD DE HUMEDAD EN EL PROCESO, DANDO COMO RESULTADO UN PRODUCTO DE EXCELENTE ACABADO Y RESISTENCIA MECANICA POR TIEMPO PROLONGADO. LA CABECERA DEBERA ESTAR FORMADA POR DOS PARTES ENSAMBLADAS POR MEDIO DE BOTONES INTERIORES, NO VISIBLES EXTERIORMENTE. LOS BOTONES DEBERAN ESTRUCTURAR TODA LA CABECERA PARA LO CUAL DEBERAN ESTAR DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN TODA EL AREA INTERIOR DEL ENSAMBLE CON UN BOTON CADA DM2 COMO MINIMO PARA ASEGURAR LA SOLIDEZ REQUERIDA POR LA CABECERA. LAS PAREDES DE CADA PARTE Y LAS PAREDES DE LOS BOTONES DEBERAN TENER 4MM DE ESPESOR COMO MINIMO, DESENSAMBLADA DE LA CAMA Y EN POSICION HORIZONTAL, APOYADA EN SUS EXTREMOS LATERALES, LA CABECERA DEBERA SOPORTAR UNA CARGA MINIMA DE 100KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS EN TODA EL AREA. EL ACABADO EXTERIOR DE CADA PARTE DEBERA SER COMPLETAMENTE LISO, SIN TEXTURA PARA EVITAR ACUMULACION DE SUCIEDAD Y BACTERIAS. DEBERA INCLUIR DOS SAQUES HORIZONTALES A CADA LADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA QUE EL OPERARIO PUEDA MOVER LA CAMA MANUALMENTE. AMBAS PARTES DEBERAN SER EN COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS (EL COLOR DEBERA SER INTEGRAL EN EL POLIMERO ESPECIFICADO). DIMENSIONES 100 CM. DE ANCHO, 60 CM. DE ALTURA, 5 CM. DE ESPESOR. CON DOS SAQUES PARA ASIDERAS A AMBOS LADOS EN LA PARTE SUPERIOR, DE 4.5 CM. DE ALTURA X 15 CM. DE LONGITUD. TOLERANCIA EN ESTAS DIMENSIONES: +/- 2%. 9.- PIESERA. DEBERA ESTAR FABRICADA CON POLIMERO HIGROSCOPICO ABS MOLDEADO E INYECTADO A ALTA PRESION Y TEMPERATURA EN UN RANGO DE 220 A 245 GRADOS CENTIGRADOS PARA EL POLIMERO Y DE 43 A 66 GRADOS CENTIGRADOS PARA EL MOLDE PARA GARANTIZAR UNA MINIMA CANTIDAD DE HUMEDAD EN EL PROCESO, DANDO COMO RESULTADO UN PRODUCTO DE EXCELENTE ACABADO Y RESISTENCIA MECANICA POR TIEMPO PROLONGADO. LA PIESERA DEBERA ESTAR FORMADA POR DOS PARTES, ENSAMBLADAS POR MEDIO DE BOTONES INTERIORES NO VISIBLES EXTERIORMENTE. LOS BOTONES DEBERAN ESTRUCTURAR TODA LA PIESERA PARA LO CUAL DEBERAN ESTAR DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN TODA EL AREA INTERIOR DEL ENSAMBLE CON UN BOTON CADA DM2 COMO MINIMO PARA ASEGURAR LA SOLIDEZ REQUERIDA POR LA PIESERA. LAS PAREDES DE CADA PARTE Y LAS PAREDES DE LOS BOTONES DEBERAN TENER 4MM DE ESPESOR COMO MINIMO DESENSAMBLADA DE LA CAMA Y EN POSICION HORIZONTAL, APOYADA EN SUS EXTREMOS LATERALES, LA PIESERA DEBERA SOPORTAR UNA CARGA MINIMA DE 100KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS EN TODA EL AREA. EL ACABADO EXTERIOR DE CADA PARTE DEBERA SER COMPLETAMENTE LISO, SIN TEXTURA PARA EVITAR ACUMULACION DE SUCIEDAD Y BACTERIAS. DEBERA INCLUIR DOS SAQUES HORIZONTALES A CADA LADO EN LA PARTE SUPERIOR PARA QUE EL OPERARIO PUEDA MOVER LA CAMA MANUALMENTE. AMBAS PARTES DEBERAN SER EN COLOR GRIS SEGUN MUESTRA IMSS (EL COLOR DEBERA SER INTEGRAL EN EL POLIMERO ESPECIFICADO). 10.- BARANDAL. SITUADO UNO A CADA LADO DEL BASTIDOR, DEBERA TENER UNA ALTURA DE 40CM POR ENCIMA DE LA PLATAFORMA. DEBERA ESTAR COMPUESTO EN LA PARTE SUPERIOR POR UN PERFIL EN POSICION HORIZONTAL, DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION SAE-6063 CON DUREZA T5, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSION CON ACABADO EN PINTURA IGUAL A TODA LA ESTRUCTURA BASE Y AL BASTIDOR. CON FORMA DE U INVERTIDA. EN LA PARTE INFERIOR DEBERA TENER UN PERFIL TUBULAR CUADRADO EN POSICION HORIZONTAL, DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE 16, PROTEGIDO CONTRA LA CORROSION CON ACABADO EN PINTURA IGUAL A LA DE LA ESTRUCTURA BASE Y EL BASTIDOR, ANCLADO AL BASTIDOR POR MEDIO DE CUANDO MENOS CUATRO TORNILLOS DE 8MM (5/16) DIAMETRO MINIMO. A ESTOS DOS ELEMENTOS VERTICALES DEBERAN ANCLARSE A SU VEZ CINCO ELEMENTOS VERTICALES (BARROTES) DE TUBULAR REDONDO DE ACERO C.R. DE 15.9MM (5/16) A 19MM (3/4) DIAMETRO, CALIBRE 18 COMO MINIMO, PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSION CON ACABADO CROMADO. EL BARANDAL DEBERA CONTAR CON UN DISPOSITIVO QUE LE PERMITA ASEGURAR LA POSICION VERTICAL O PLEGARSE LENTAMENTE HACIA EL FRENTE DE LA CAMA. AL PLEGARSE, LAS PARTES DEL BARANDAL DEBERAN HACERLO EN FORMA PAULATINA, EVITANDO APRISIONAR O LASTIMAR AL PACIENTE U OPERARIO. DIMENSIONES DEL BARANDAL: 125 CM. DE LONGITUD; 48 CM. DE ALTURA; 30 CM. DISTANCIA ENTRE LOS CINCO ELEMENTOS VERTICALES. TOLERANCIA EN ESTAS DIMENSIONES +/- 2%. 11.- PLACAS DE ENSAMBLE. LA CABECERA Y LA PIESERA DEBERAN ENSAMBLARSE AL BASTIDOR. CON PRECISION, CON UN AJUSTE QUE NO PERMITA UN DESPLAZAMIENTO MAYOR A 0.5MM ENTRE LAS DOS PARTES ENSAMBLADAS; DEBERAN PROPORCIONAR UN ENSAMBLE SOLIDO Y RESISTENTE QUE PERMITA AL OPERARIO MOVER LA CAMA; DEBERAN ESTAR FABRICADAS EN PLACA DE ACERO 1010 DE 3.1MM (1/8) DE ESPESOR COMO MINIMO, CON ACABADO GALVANIZADO; DEBERAN SER DISEÑADAS Y TROQUELADAS PARA FORMAR UN JUEGO COMPUESTO DE DOS PIEZAS (MACHO-HEMBRA); LA FORMA MACHO-HEMBRA EN CADA JUEGO DEBERA SER DE DOBLE ENTRADA Y UNA VEZ REALIZADO EL ENSAMBLE DEBERA FIJARSE POR MEDIO DE UN SEGURO INTEGRADO, DEL MISMO MATERIAL, EL CUAL DEBERA SER ACCIONADO POR EL OPERARIO PARA IMPEDIR LA SEPARACION DEL ENSAMBLE. LA CAMA DEBERA CONTAR CON CUATRO DE ESTOS JUEGOS Y DEBERAN ESTAR INTEGRADOS UNO EN CADA ESQUINA DEL BASTIDOR. (NO VISIBLES EN LAS FIGURAS). 12.- PREPARACION PARA PORTAVENOCLISIS (4). DEBERAN INCLUIRSE PREPARACIONES PARA COLOCAR LOS PORTAVENOCLISIS, LAS CUALES DEBERAN ESTAR COLOCADAS EN LA CARA SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DEL BASTIDOR. DEBERAN SER DE ACERO 1045 Y TENER 14.2MM (9/16) DE DIAMETRO POR 50MM DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO. 13.- TOPE PROTECTOR CONTRA GOLPES COLOR GRIS CLARO . UNO EN CADA ESQUINA DE LA CAMA; DEBERA INCLUIR UNA RUEDA GIRATORIA DE 100 MM. (4) DE DIAMETRO X 12.7 MM. (1/2) DE ESPESOR MINIMO FABRICADA CON NITRILO ANTIESTATICO MACIZO, EN POSICION HORIZONTAL. LA UNION DEL TOPE PROTECTOR CON LA CAMA DEBERA GARANTIZAR NO REMOVERSE CON EL USO. 14.- RUEDAS INTERCAMBIABLES. COLOCADAS EN LA PARTE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA BASE; DE 125MM DE DIAMETRO, CON PISO DE 32MM (1 1/4) DE ANCHO COMO MINIMO, TIPO BOLEADO, CON EJE DE RODAMIENTO Y HORQUILLA DE ACERO CON PROTECCION CONTRA LA CORROSION, CON CUBIERTA PROTECTORA CONTRA POLVO Y SUCIEDAD (AMBOS LADOS) FABRICADA EN POLIMERO MOLDEADO ABS, CON LLANTA DE HULE TERMOPLASTICO COLOR GRIS (DOS RUEDAS DEBERAN SER ANTIESTATICAS, PROVISTAS DE UN MECANISMO DE FRENO INTERIOR, INSTALADO EN EL EJE VERTICAL PARA CONECTARSE AL SISTEMA DE FRENO COMUN A LAS CUATRO RUEDAS, PARA FRENAR DIRECTAMENTE Y AL MISMO TIEMPO A LAS CUATRO LLANTAS; TODAS LAS RUEDAS DEBERAN SER DEL TIPO INTERCAMBIABLES. 15.- PEDAL DEL FRENO. DEBERA ESTAR FABRICADO CON TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 16, DE 22.2MM ( 7/8) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, DEBERA ESTAR LOCALIZADO AL FRENTE DE LA CAMA , EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL DE LA ESTRUCTURA BASE, REMETIDO 10CM MINIMO AL INTERIOR DE LA MISMA PARA NO INTERFERIR EN LAS TAREAS REALIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. PROTEGIDO CON UN TUBULAR DE HULE SINTETICO DE 22.2MM DE DIAMETRO INTERIOR. COLOR NEGRO O GRIS. 16.- SISTEMA DE FRENO COMUN. PARA LAS CUATRO RUEDAS. DEBERA ACTIVARSE AL MISMO TIEMPO EN TODAS LAS RUEDAS POR MEDIO DE UNA TRANSMISION FABRICADA TOTALMENTE CON ELEMENTOS METALICOS PROTEGIDOS CONTRA LA CORROSION. 17.- SIMBOLO INSTITUCIONAL. IMPRESO EN SERIGRAFIA, DE 20CM X 20 CM, COLOR VERDE PANTONE 561, COLOCADO EN LA PARTE EXTERIOR SUPERIOR MEDIA DE LA PIESERA, TAL COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS. NOTAS: EL ARTICULO DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMPAQUETADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES SE DISTINGAN FACILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS AREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES. ASI MISMO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION POR CADA CAMA SUMINISTRADA AL IMSS. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA, UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DE LA CAMA, DEBERAN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO Y NO SOLO CON PUNTOS DE SOLDADURA). LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA ELECTROSTATICA; HORNEADA EN UN RANGO DE 200 A 230 GRADOS CENTIGRADOS Y DEBERA GARANTIZAR SOPORTAR EL RAYADO DE UN LAPIZ 4H COMO MINIMO, EN COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. TODA LA TORNILLERIA EMPLEADA EN EL ARMADO DEBERA SER DE ACERO ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS. LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DE LA CAMA. B) DATOS GRAVADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAMA. LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA CAMA, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION, DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO. B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MINIMO DE RESISTENCIA. Y JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE LA CAMA (DESARMADA) NO SUFRA NINGUN DETERIOR EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES. EL ACERO EMPLEADO DEBERA SER DE PRIMERA CALIDAD, LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED) EN TODO EL DESARROLLO Y CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX-B-028 1998-SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS., 5.3.1 DOBLADO., 5.3.2 DUREZA., 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS Y 5.3.4 ACABADO CLASE E. | PZA | 1 | PZA | 208 |
| 17 | 000000000016687 | 513 | 227 | 0108 | 01 | 01 | CHAROLA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL. FABRICADA A BASE DE: 1. ASA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22 MINIMO; ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. TAPA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 22; ACABADO PULIDO SANITARIO, TROQUELADA LISA O CONFORMADA. NOTA: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.02A -05.01.01 - 05.01.02 -05.01.05 - 06B - 06C - 07.01 - 08. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UNA BUENA PRESENTACION, EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER PULIDA Y DE BUENA CALIDAD QUE GARANTICE UNA UNION PERFECTA. LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS SEGUN EL RADIO O ANGULO DEL DOBLEZ. EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD (TIPO SANITARIO) CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 18 | 000000000011583 | 513 | 227 | 0116 | 00 | 01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. | PZA | 1 | PZA | 13 |
| 19 | 000000000011585 | 513 | 227 | 0132 | 00 | 01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM. | PZA | 1 | PZA | 33 |
| 20 | 000000000011588 | 513 | 263 | 0046 | 01 | 01 | CUNA DE RELAJACION. CUNA DE RELAJACION MUSCULAR, CON ADITAMENTO DE ABDUCCION Y MEDIOS DE SUJECION, DIMENSIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE.INSTALACION: NO REQUIERE.OPERACION: PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 21 | 000000000016698 | 513 | 546 | 0029 | 01 | 01 | JABONERA ELECTRICA | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 22 | 000000000016741 | 513 | 621 | 1660 | 01 | 01 | MESA PUENTE CON CREMALLERA. FABRICADA A BASE DE: 1.- COLUMNA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14; ACABADO CROMADO 2.- COLUMNA TELESCOPICA LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 16; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA* 3.- CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18; ACABADO EN LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA EN LA PARTE SUPERIOR Y PINTURA COLOR ARENA* EN LA PARTE INFERIOR O CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 19MM (3/4) DE ESPESOR EN LAMINADO PLASTICO COLOR TEKA. 4. RODAJA DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE NYLON 100%, REFORZADO CON NERVADURAS CON DISEÑO EN FORMA RADIAL EN LA PARTE INTERNA EN COLOR NEGRO DE 50.8 MM. (2) DE DIAMETRO CON VASTAGO (EJE VERTICAL) PARA SU FIJACION A PRESION O CON CUERDA Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO ALTA RESISTENCIA. 5. SISTEMA DE ELEVACION CON SEGURO A DIFERENTES ALTURAS Y MANIJA METALICA; ACABADO CROMADO. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.01 - 03.02.01A - 03.03.01B - 04.02 - 04.01A - 04.01B - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.04 - 05.03.18 - 05.03.23 - 06A - 06B - 06C - 06D - 07.03 - 07.09 - 08. * SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 13 |
| 23 | 000000000016743 | 513 | 621 | 1876 | 01 | 01 | MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. FABRICADA A BASE DE: 1. BARANDAL DE ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE DE SECCION CIRCULAR CON 9.5MM (3/8) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20. 3. ENTREPAÑO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20, UNIDA A LA ESTRUCTURA. 4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NUMERO 18 CON POSTES VERTICALES DE 25MM (1) DE DIAMETRO Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 12.7MM (1/2) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. 5. RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101MM (4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. NOTA: EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.01 - 03.02.01A - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.03 - 05.02.04 - 05.03.03 - 05.03.18 - 05.03.23 - 06A - 06B - 06C - 07.06 - 07.09 - 07 - 08. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 24 | 000000000019130 | 513 | 621 | 2451 | 00 | 01 | MESA PUENTE. CARACTERISTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG. COMO MINIMO (SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO). DIMENSIONES: GENERALES: 60 CM. DE ANCHO, POR 120 CM DE LARGO POR 110 CM. DE ALTURA. 1. CUBIERTA TIPO CHAROLA DE 2.54 CM. (1 PULGADA) DE ESPESOR EN SU PARTE CENTRAL COMO MINIMO, DISEÑADA CON REBORDES PERIMETRALES, FABRICADAS CON POLIMERO HIDROSCOPICO ABS, MOLDEADO E INYECTADO A ALTA PRESION Y TEMPERATURA EN UN RANGO DE 220 A 245 GRADOS CENTIGRADOS PARA EL POLIMERO Y DE 43 A 66 GRADOS CENTIGRADOS PARA EL MOLDE, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA MINIMA CANTIDAD DE HUMEDAD EN EL PROCESO DANDO COMO RESULTADO UN PRODUCTO DE EXCELENTE ACABADO Y RESISTENCIA MECANICA POR TIEMPO PROLONGADO. DEBERA ESTAR FORMADA POR DOS PARTES, ENSAMBLADAS ESTRUCTURADAS A BASE DE DE BOTONES. CADA CARA DEBERA SER COMPLETAMENTE LISA, SIN TEXTURA PARA EVITAR LA ACUMULACION DE SUCIEDAD Y BACTERIAS, ACABADO GENERAL DE LAS SECCIONES, SERA LISO, EN COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) (INTEGRAL AL POLIMERO ESPECIFICADO). 2. ESTRUCTURA Y REFUERZOS TRANSVERSALES A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO U OVAL, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NO. 18 COMO MINIMO, DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO SANITARIO EN TODO SU DESARROLLO. DEBERA CONTAR CON LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA, ASI COMO EVITAR SU DESPRENDIMIENTO O QUE REPRESENTE UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS. 3. RODAJA FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 51MM. (2 PULGADA) DE DIAMETRO, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN 2 DE LAS RODAJAS COMO MINIMO, COLOCADAS EN DIAGONAL PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD CUANDO SE ENCUENTRE ACTIVO DICHO SISTEMA. NOTA: LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO, DEBERAN QUEDAR ALOJADOS DISCRETAMENTE Y/O CUBIERTOS A BASE DE PROTECCIONES PLASTICAS DE SUPERFICIE LISA (EVITANDO EL USO DE PROTECCIONES TIPO GUSANO), DISEÑADAS PARA EVITAR LA OBSTRUCCION DE LOS SISTEMAS O MANIOBRAS DEL ARTICULO, ASI MISMO, DEBERA EVITARSE EL USO DE SISTEMAS CUYOS COMPONENTES REQUIEREN LUBRICACION. EL ARTICULO DEBERA CONTAR CON UN SISTEMA QUE PERMITA SER ARMADO Y DESARMADO PARA SER EMPAQUETADO POR EL PROVEEDOR DE MANERA QUE SUS PARTES SE DISTINGAN FACILMENTE PARA SU ARMADO POR LAS AREAS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES. ASI MISMO EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR UN INSTRUCTIVO DE ARMADO Y OPERACION POR CADA ARTICULO SUMINISTRADA AL IMSS. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR EN SU DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION, ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTE EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (LAS UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO DEL ATRICULO, DEBERAN SER CON SOLDADURA EN TODO EL CONTORNO EVITANDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA). LA PINTURA DEBERA SER HORNEADA, MICROPULVERIZADA EPOXICA DE 4 MICRAS (COMO MINIMO), EN COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE, DEBERA SOPORTAR EL RAYADO DE UN LAPIZ 4H COMO MINIMO. ASI MISMO DEBERA GARANTIZAR BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCION. TODA LA TORNILLERIA EMPLEADA EN EL ARMADO DEL ARTICULO, DEBERA SER A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS. LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION, DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO. B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM CUADRADO MINIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTICULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES. EL ACERO EMPLEADO EN LA FABRICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERA SER ACERO INOXIDABLE DEBERA SER DE TIPO AISI-304, DEL CALIBRE INDICADO Y CON ACABADO PULIDO SANITARIO. | PZA | 1 | PZA | 202 |
| 25 | 000000000011595 | 513 | 634 | 0030 | 01 | 01 | EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%.ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 85 |
| 26 | 000000000016778 | 513 | 771 | 0256 | 01 | 01 | REPISA DE 120 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 18; ACABADO PULIDO. 2. PREPARACION PARA FIJAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.02A - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05A - 06B, C - 07.07 - 08. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y CON SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES DESBASTADOS Y PULIDO EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER PULIDA Y DE BUENA CALIDAD. AL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986 LOS DOBLECES DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 27 | 000000000016779 | 513 | 771 | 0405 | 01 | 01 | REPISA DE 150 CM. CONTRA MURO. FABRICADA A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE NUMERO. 18; ACABADO PULIDO. 2. PREPARACION PARA FIJAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.02A - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05A - 06B, C - 07.07 - 08. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE Y CON SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES DESBASTADOS Y PULIDO EN EL CASO DE SOLDADURA DE PUNTO, ESTA DEBERA SER PULIDA Y DE BUENA CALIDAD. AL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986 LOS DOBLECES DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 28 | 000000000011606 | 513 | 887 | 0059 | 00 | 01 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | PZA | 1 | PZA | 109 |
| 29 | 000000000011607 | 513 | 907 | 0030 | 00 | 01 | PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE. | PZA | 1 | PZA | 71 |
| 30 | 000000000016791 | 513 | 950 | 0010 | 01 | 01 | VASO DE 1000 CENTIMETROS CUBICOS CON TAPA. FABRICADO A BASE DE: 1.- CUERPO Y ASAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 22 ACABADO PULIDO SANITARIO CON VIVOS ACABADO PULIDO ESPEJO. NOTAS: ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/1986: 03.01.02A - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 06B - 06C - 07.01 - 08. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 31 | 000000000016792 | 513 | 950 | 0028 | 01 | 01 | VASO DE 30 CENTIMETROS CUBICOS PARA MEDICAMENTOS. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 20; ACABADO PULIDO SANITARIO CON VIVOS ACABADO PULIDO ESPEJO. NOTA: ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.02A - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 06B - 06C - 07.01 - 08. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y PERFECTAMENTE ALINEADOS SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ. EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME; DE BUENA CALIDAD QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC. | PZA | 1 | PZA | 205 |
| 32 | 000000000011609 | 513 | 950 | 0101 | 00 | 01 | VASO METALICO GRADUADO: 30 ML. | PZA | 1 | PZA | 36 |
| 33 | 000000000011610 | 513 | 950 | 0119 | 00 | 01 | VASO METALICO: 100 ML. | PZA | 1 | PZA | 41 |
| 34 | 000000000018440 | 514 | 160 | 0014 | 00 | 01 | CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4), 3.1 MM (1/8), Y 7.9 MM (5/16) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO; CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8) Y 25 MM. (1) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO; RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4) DE PISO. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 35 | 000000000016795 | 515 | 247 | 0059 | 01 | 01 | CARRO CAJONERO. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES GENERALES: 45 CM. DE FRENTE, POR 50 CM. DE FONDO, POR 60 CM. DE ALTURA; TOLERANCIA EN LAS DUMENSIONES GENERALES +- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. CAJONES: CARRO COMPUESTO DE 4 CAJONES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20, CON JALADERA INTEGRADA TIPO EMBUTIDO A TODO LO LARGO DEL FRENTE DEL CAJON, CON DOBLEZ TIPO COSTILLA EN TODO SU PERIMETRO PARA EVITAR FILOS CORTANTES, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. CORREDERAS: FABRICADAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NO. 18 CON RUEDAS EMBALADAS DE PLASTICO RIGIDO CON TOPE INTEGRADO.CUBIERTA: MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 1A. CALIDAD ACABADO EN LAMINADO PLASTICO CARA Y CANTOS, COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) EN MADERA DE 16 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 12 MM. CUERPO: EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. ESTRUCTURA: TUBO CUADRADO DE ACERO DE 32X32 MM (11/4X11/4) CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. RODAJA: DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO DE 50.4 MM (2) DE DIAMETRO CON GUARDAPOLVO, ACABADO ANTICORROSIVO. CONSIDERACIONES GENERALES: LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON LOS DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBEN SER: COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS LA SOLDADURA A EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTICULO DEBE SER A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO TIG O MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE), ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y MEDIOS A PARTIR DE 0.5 MM. PARA CASOS DE APLICACIONES DE SOLDADURA A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBEN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO. EL ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED) DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS, 5.3.1 DOBLADO, 5.3.2 DUREZA, 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS. 5.3.4 ACABADO CLASE E. LA PINTURA DEBE SER MICRO PULVERIZADA EPOXICA DE 4 MICRAS DE ESPESOR (COMO MINIMO), HORNEADA EN UN RANGO DE 200GRADOS CENTIGRADOS A 230GRADOS CENTIGRADOS, EN COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO PARA CASOS EXTRAORDINARIOS PREVIA AUTORIZACION POR EL AREA NORMATIVA. GARANTIZANDO BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCION. PLACA DE IDENTIFICACION, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METALICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 36 | 000000000016796 | 515 | 247 | 0109 | 01 | 01 | CARRO DISTRIBUCION DE MUESTRAS DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: FRENTE 70 CM; FONDO 50 CM; ALTURA 105 CM TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-2% CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. CARTABON: REFUERZO DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DE 3.17 MM (1/8) DE ESPESOR, ACABADO PULIDO SANITARIO. DEPOSITO INFERIOR: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 18, EL DISEÑO DEBE PRESENTAR LAS ESQUINAS CON RADIO DE 1.5 CM Y EN SU PARTE SUPERIOR UN DOBLEZ TIPO COSTILLA A TODO EL PERIMETRO DE LA BOCA DEL DEPOSITO QUE EVITE FILOS CORTANTES, UNIONES DEL ENSAMBLE Y DOBLECES DEBEN IR BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES EN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ; UNIONES EN EL ENSAMBLE DEL DEPOSITO A LA ESTRUCTURA Y A REFUERZO DE CARTABON POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO PARA ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO SANITARIO. DEPOSITO SUPERIOR: LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 18, EL DISEÑO DEBE PRESENTAR LAS ESQUINAS CON RADIO DE 1.5 CM Y EN SU PARTE SUPERIOR UN DOBLEZ TIPO COSTILLA A TODO EL PERIMETRO DE LA BOCA DEL DEPOSITO QUE EVITE FILOS CORTANTES, UNIONES DEL ENSAMBLE Y DOBLECES DEBEN IR BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES EN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ; UNIONES EN EL ENSAMBLE DEL DEPOSITO A LA ESTRUCTURA Y AL MARCO PERIMETRAL POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO PARA ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO SANITARIO. ESTRUCTURA: TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CALIBRE 18 DE 25.4 MM (1), ACABADO PULIDO SANITARIO. RUEDAS: RUEDAS EMBALERADAS DE GEL TRANSPARENTE DE 125 MM (5) DE DIAMETRO CON HORQUILLA DE ACERO ACABADO ANTICORROSIVO. CONSIDERACIONES GENERALES: LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL ARTICULO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS, LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS, SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBEN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA SU PERFECTO ENSAMBLE CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO PARA ACERO INOXIDABLE LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED), PROCEDIMIENTO TIG (TUGSTEN INERT GAS) O MIG (METAL INERT GAS), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE. SOLDADURA APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON PERFECTO ACABADO (UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO). EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER DEL TIPO AISI-304 Y EL ACABADO PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE TIPO SANITARIO (P3/V) BASE NO. 3 CON LIJA GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTICULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MEDICO) DEBE SER PULIDO ESPEJO CON LIJAS GRANO 150-140 Y PASTA PARA BRILLO, EN ZONAS INTERIORES DE DIFICIL ACCESO, EL PULIDO PODRA SER A BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) O TIPO SANITARIO. PLACA DE IDENTIFICACION, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METALICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 37 | 000000000016844 | 515 | 619 | 0844 | 01 | 01 | MESA BAJA DE 150 CM CON CUBIERTA DE MADERA FABRICADA A BASE DE: 1. FALDON DE LAMINA DE ACERO C. R. CALIBRE NUMERO 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CUBIERTA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 25.4 MM (1") DE ESPESOR CON CAPA SUPERIOR DE FIBRACEL EXTRADURO DE 8 MM DE ESPESOR ACABADO POLIESTER NEGRO MATE CON RECUBRIMIENTO SELLADOR POR LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. 3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1.1/4" X 1.1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 4. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO CON ACABADO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD. 5. REFUERZO LONGITUDINAL DE CANALETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC- 51 MAYO 1986: 03.03.02 - 04.01.01 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.08 - 06 -08 - 09. *COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986. EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR). | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 38 | 000000000016845 | 515 | 619 | 0851 | 01 | 01 | MESA BAJA DE 180 CM CON CUBIERTA DE MADERA FABRICADA A BASE DE: 1. FALDON DE LAMINA DE ACERO C. R. CALIBRE NUMERO 20, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2. CUBIERTA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 25.4 MM (1") DE ESPESOR CON CAPA SUPERIOR DE FIBRACEL EXTRADURO DE 8 MM DE ESPESOR ACABADO POLIESTER NEGRO MATE CON RECUBRIMIENTO SELLADOR POR LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA. 3. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 DE 32 X 32 MM (1.1/4" X 1.1/4"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 4. REGATONES NIVELADORES DE ALUMINIO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO CON ACABADO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO INTEGRADO DE 2" DE LONGITUD. 5. REFUERZO LONGITUDINAL DE CANALETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 18 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC- 51 MAYO 1986: 03.03.02 - 04.01.01 - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 -5.02.03 - 05.03.08 - 06 -08 - 09. *COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986. EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR). | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 39 | 000000000019421 | 515 | 784 | 0058 | 01 | 01 | REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: FRENTE 40 CM; FONDO 65 CM; ALTURA 50 CM. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-2% CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO. BASE: LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, REFORZADO EN SU INTERIOR CON UN REFUERZO DE ANGULO DE ACERO DE 50 MM (2) Y DE 3 MM (1/8) DE ESPESOR UNIDO A BASE DE SOLDADURA, PROVISTA DE UN MECANISMO DE ABATIMIENTO A BASE DE (2) SOPORTES DE ACERO DE 6MM (1/4) DE ESPESOR Y CON (2) PERNOS DE ACERO DE 12 MM (1/2) SOLDADOS, 2 COMO EJES DE ABATIMIENTO Y 2 COMO TOPES, CON SISTEMA TIPO Z PARA FIJAR AL MURO PARA RECIBIR LA BASE. CUBIERTA Y APOYO AL BRAZO: MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 1A. CALIDAD ACABADO EN LAMINADO PLASTICO DE 16 MM DE ESPESOR, PROVISTA DE UN ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA DE DENSIDAD 27 KG/CM³, FORRADA EN POLIURETANO DE POLIESTER IGNIFUGO COLOR NEGRO, GARANTIZANDO IMPERMEABILIDAD 100%. ESTRUCTURA DE CUBIERTA: PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25 X25 MM (1X1) CON SOLERA DE ACERO DE 6 MM (1/4) SOLDADO EN EL EXTREMO PARA FUNCION DE TOPE AL ABATIMIENTO, TAPA INFERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20; ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA LISA EPOXICA HORNEADA COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. CONSIDERACIONES GENERALES: LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL ARTICULO EN SU CONJUNTO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON LOS DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBEN SER: COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS LA SOLDADURA A EMPLEAR PARA UNIR LOS COMPONENTES DEL ARTICULO DEBE SER A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO TIG O MIG (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE), ESPECIAL EN ESPESORES DELGADOS Y MEDIOS A PARTIR DE 0.5 MM. PARA CASOS DE APLICACIONES DE SOLDADURA A BASE DE PUNTOS EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBEN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO. EL ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED) DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS, 5.3.1 DOBLADO, 5.3.2 DUREZA, 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS. 5.3.4 ACABADO CLASE E. LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-D-3574 Y FMVSS302 FLAMABILIDAD (TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA). LA PINTURA DEBE SER MICRO PULVERIZADA LISA EPOXICA DE 4 MICRAS DE ESPESOR (COMO MINIMO), HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, EN COLOR GRIS FRIO 2U (CODIGO PANTONE) O EL COLOR QUE EL AREA USUARIA DETERMINE PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO PARA CASOS EXTRAORDINARIOS PREVIA AUTORIZACION POR EL AREA NORMATIVA. GARANTIZANDO BUENA ADHERENCIA BAJO LA PRUEBA POR CORTE Y/O POR TRACCION. PLACA DE IDENTIFICACION, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METALICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 40 | 000000000016825 | 515 | 825 | 0109 | 01 | 01 | SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: LARGO 170 CM (CON APOYO A PIES EXTENDIDO); ANCHO 50 CM; ALTURA MAX. 140 CM. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: 85 KG (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DE LA EMPRESA. SILLA CAMA: CONJUNTO COMPUESTA POR (3) SECCIONES DE APOYO: ASIENTO, RESPALDO Y PIES CON DISEÑO ANATOMICO BASE DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 9 MM DE ESPESOR, CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA DE 35 KG/M³ DE DENSIDAD Y 6 CM DE ESPESOR, CON FORRO DE VINILO COLOR NEGRO FABRICADO A BASE DE POLIESTER IGNIFUGO CON COSTURAS REFORZADAS SIN VIVOS, IMPERMEABLE 100% EN SUS CARAS SUPERIOR E INFERIOR, CON PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR PERMEABILIDAD DEL AIRE SIN PERMITIR LA PENETRACION DE LIQUIDOS QUE GARANTICEN ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD. ESTRUCTURA: PERFIL DE TUBO CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 18 DE 25 X 25 MM (1 X 1), UNIONES A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG) PARA ACERO INOXIDABLE, ACABADO GENERAL PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ELEVACION: MECANISMO DE ELEVACION DE RESPALDO PROVISTO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MULTIPLES POSICIONES POR MEDIO DE UNA VARILLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, DE 13 MM (1/2) DE DIAMETRO ACABADO PULIDO SANITARIO, TODOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS (BUJES, ROLDANAS, CENTROS DE GIRO, ETC.) DEBEN SER FABRICADOS EN MATERIALES DERIVADOS DE LOS POLIMEROS COMO NYLON O TEFLON, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR FRICCION ENTRE LOS METALES. PROTECTOR PLASTICO: (4) PROTECTORES PLASTICOS DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO COLOCADOS EN LA ESTRUCTURA (VER DIBUJOS ILUSTRATIVOS), PARA EVITAR DAÑOS AL RESPALDO (POSICION DE CAMA) Y EN LA SECCION DE APOYO A PIES, DEBEN GARANTIZAR FUNCIONALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD. REGATON: DE ALTURA AJUSTABLE DE 38 MM (1.1/2) DE DIAMETRO, DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO, COLOCADOS EN CADA UNA DE LAS PATAS, FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID; CON PREPARACION NECESARIA EN LA ESTRUCTURA (TUBO) PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATON DE 22MM (7/8 DE DIAMETRO, DEBE LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. CONSIDERACIONES GENERALES: LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. EL ARTICULO DEBE GARANTIZAR UN ACABADO FINAL DE BUENA CALIDAD, ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y RESISTENCIA ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ARTICULO DEBEN SER MAQUINADOS PARA OBTENER UN ENSAMBLE PERFECTO CON DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, UNIONES A BASE DE CORDONES DE SOLDADURA COMPLETOS, UNIFORMES, LIMPIOS, LIBRES DE IMPUREZAS Y ESCORIAS, DESBASTADOS Y PULIDOS, SOLDADURA DE RESISTENCIA MECANICA MAYOR QUE LAS DEL METAL BASE. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBEN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA SU PERFECTO ENSAMBLE CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO PARA ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO (COLD-ROLLED), PROCEDIMIENTO TIG (TUGSTEN INERT GAS) O MIG (METAL INERT GAS), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE. SOLDADURA APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON PERFECTO ACABADO (UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO). EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER DEL TIPO AISI-304 Y EL ACABADO PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE TIPO SANITARIO (P3/V) BASE NO. 3 CON LIJA GRANO 120-150 Y PASTA ESTERINA. EN LOS VIVOS DE ALGUNOS ARTICULOS (GRUPO 513 MOBILIARIO MEDICO) DEBE SER PULIDO ESPEJO CON LIJAS GRANO 150-140 Y PASTA PARA BRILLO, EN ZONAS INTERIORES DE DIFICIL ACCESO, EL PULIDO DEBE SER A BASE DE MICROESFERA (SAND-BLAST) O TIPO SANITARIO. EL ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NMX-B-028 1998 SCFI, EN LOS SIGUIENTES INCISOS: 5.3 PROPIEDADES MECANICAS. 5.3.1 DOBLADO. 5.3.2 DUREZA. 5.3.3 DEFORMACIONES MODERADAS. 5.3.4 ACABADO CLASE E. LA ESPUMA DE POLIURETANO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA FMVSS302 DE FLAMABILIDAD (TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE A LA FLAMA). LAS PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-D-3574 EN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: RESISTENCIA A LA TENSION: 1.5 KG/CM CUADRADO. ELONGACION: 170% (MINIMO). RESISTENCIA AL RAZGADO: 0.230 KG/CM (MINIMO). RESILENCIA: 40% (MINIMO). PLACA DE IDENTIFICACION, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO O PLACA METALICA FIRMEMENTE UNIDA AL ARTICULO, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTICULO. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 41 | 000000000016826 | 515 | 957 | 0109 | 01 | 01 | VITRINA DE 75 CM CONTRA MURO FABRICADA A BASE DE: 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO ALEACION 6063, DUREZA T-5 PARA PUERTAS DE VIDRIO. 2. CREMALLERA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NUMERO 18 ACABADO PULIDO CON MENSULAS PARA GRADUAR ALTURA. 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS. 4. LAMINA DE ACERO CR. CALIBRE NUMERO 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, CON SISTEMA DE CORREDERAS EMBALINADAS PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO. NOTAS: EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRI O (CR.) TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC- 51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.01.05 - 03.01.01 - 03.01.05 - 03.04 - 04.01B - 05.01.01 - 05.02.01 - 05.02.02 - 05.02.03 - 06A - 07.04 - 08. * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MI NIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200 GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H COMO MI NIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC-51 MAYO DE 1986. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 42 | 000000000016900 | 517 | 272 | 0012 | 01 | 01 | COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA FABRICADO A BASE DE: 1. PERFORACION EN SOLERA DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO. 2. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR X 25.4 MM (1") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO. 3. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR X 12.7 MM (1/2") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO. 4. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR DE 25.4 MM (1") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO. 5. SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR DE 12.7 MM (1/2") DE ANCHO. ACABADO PULIDO SANITARIO. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02 - 05.01.02 - 06A - 08. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 43 | 000000000016904 | 517 | 301 | 0058 | 01 | 01 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 70 CM LARGO, 70 CM ANCHO, 90 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CUBIERTA CON DEPÓSITO INTEGRADO: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI - 304, CALIBRE MAYOR O IGUAL A N o. 16. CUERPO ENVOLVENTE: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI - 304, CALIBRE MAYOR O IGUAL A N o. 18. ESTRUCTURA BASE INTERIOR VERTICAL Y HORIZONTAL: PERFIL TUBULAR CUADRADO; LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 16 DE 32 X 32 MM (1 ¼ X 1 ¼). RUEDAS (2) FIJAS Y (2) GIRATORIAS: SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO DE 100 mm (4) DE DIÁMETRO CON LLANTA DE HULE MACIZO NATURAL Ó SINTETICO COLOR NEGRO Ó GRIS Y HORQUILLA DE ACERO ACABADO CROMADO TIPO COMERCIAL SEMIPESADO. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, ACABADO PULIDO SANTARIO (93/V). | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 44 | 000000000019172 | 517 | 609 | 0024 | 02 | 01 | MESA DE 230 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO CON PREPARACIÓN PARA TRITURADOR. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 180 O 230 CM PROFUNDIDAD: 70 CM ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE CUBIERTA): 105 CM CAPACIDAD DE CARGA 250 KG COMO MINIMO SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. DESCRIPCION TECNICA: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES: FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO) DE 40 X 40 MM, UNIDOS POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS Y UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA. 2. CUBIERTA Y RESPALDO: FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO) CON FREGADERO DE 50 X50 X 19 CM, EL CUAL DEBERA LLEVAR PREPARACION PARA RECIBIR ARILLO (ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304) ACOPLADOR DEL TRITURADOR PARA DESPERDICIOS. UNIDO AL FREGADERO POR MEDIO DE SOLDADURA DE MISMAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL BASE, GARANTIZANDO LA RESISTENCIA NECESARIA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. LA CUBIERTA DEBERA LLEVAR APLICACION DE RECUBRIMIENTO CON PASTA APCOSEAL O SIMILAR EN SU PARTE INFERIOR PARA PROPORCIONAR RIGIDEZ. LA CUBIERTA DEBERA SER UNIDA A LA ESTRUCTURA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), APLICADA EN: A) CORDONES COMPLETOS Y UNIFORMES. B) PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODO EL MONTAJE DE LA CUBIERTA. 3. ESTRUCTURA (PATAS): FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 18 (COMO MINIMO), DE 38 MM (1 1/2 PULGADA) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO, UNIDA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS Y UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA. 4. REFUERZOS INFERIORES (DE LAS PATAS): FABRICADO EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 16 (COMO MINIMO), DE 32 MM (1 1/4 PULGADA) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. UNIDOS A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), APLICADA EN CORDONES COMPLETOS Y UNIFORMES. LA SOLDADURA DEBERA SER DESBASTADA Y PULIDA, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA EN TODA LA ESTRUCTURA. 5. MEZCLADORA: MEZCLADORA METALICA VERTICAL GIRATORIA DE CUELLO DE GANSO LARGO CON LLAVES DE CRUCETA, ACABADO CROMADO. 6. REGATON: FABRICADO EN DURALUMINIO O NYLAMID. REGATON DE ALTURA AJUSTABLE DE 32 MM (1.1/4 PULGADA) DE DIAMETRO POR 25.4 MM (1 PULGADA) DE ALTURA, CON ACABADO MOLETEADO, CON TORNILLO DE ACERO DE CUERDA ESTANDAR DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE DIAMETRO POR 38 MM (1.1/2 PULGADAS) DE LONGITUD, CON DUREZA GRADO 5, INTEGRADO AL CUERPO DEL REGATON A BASE DE UN PERNO DE ACERO DEL TIPO TUBULAR PARA GARANTIZAR UNA FIJACION ESTABLE Y RESISTENTE, QUE NO SE REMUEVA CON EL USO. NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2 % LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECIFICO. PARA LA DIMENSION DE 230 CM LLEVARA ESTRUCTURA INTERMEDIA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PUNTOS NO. 3 Y 4 RESPECTIVAMENTE. LA PROPUESTA TECNICA DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERA ESTAR SOPORTADA POR EL CALCULO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE GARANTICE QUE EL ARTICULO PROPUESTO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES MINIMAS SOLICITADAS (CAPACIDAD DE CARGA). ASI COMO GARANTIZAR RESISTENCIA Y ESTABILIDAD NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ADQUISICION, DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS CONTANDO CON EL ISO-9001-2000, O SU VERSION 2008 COMO MINIMO. ASI MISMO, DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION TECNICA QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA Y SUS PROCESOS DE APLICACION, ASI COMO SOPORTE DOCUMENTAL Y TECNICO DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DEL ARTICULO. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERAN TENER TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADOS Y MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (SISTEMA MIG O TIG), GARANTIZANDO MAYOR RESISTENCIA MECANICA CON RELACION AL MATERIAL BASE, APLICADA EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES Y/O PUNTOS DE SOLDADURA SEPARADOS ENTRE SI 5 CM COMO MAXIMO, DESBASTADOS Y PULIDOS, CON UN PERFECTO ACABADO (UNIONES DE LOS VERTICALES, HORIZONTALES Y EN GENERAL TODO EL DESARROLLO). EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER DEL TIPO AISI-304, CON ACABADO SANITARIO O EL QUE SE INDIQUE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS. LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACION Y/O DISTRIBUCION, DEBERAN SER PROTEGIDOS EN BASE A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PAPEL KRAFT DE 70 G/M2 MINIMO, CON FLEJES DE ACERO O PLASTICO B) CARTON CORRUGADO DE 14 KG/CM2 MINIMO DE RESISTENCIA. C) JAULA DE MADERA CON UNIONES A BASE DE CLAVOS Y/O TORNILLERIA O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA, QUE GARANTICE QUE EL ARTICULO (DESARMADO O ARMADO) NO SUFRA NINGUN DETERIORO EN SUS ELEMENTOS COMPONENTES. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 45 | 000000000016880 | 519 | 033 | 0034 | 01 | 01 | APARCADOR DE BICICLETAS DE 330 X 90 CM. FABRICADO A BASE DE: 1.-ESTRUCTURA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 TIPO AISI-304 DE 50.8 MM ( 2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO MATE, CON DISEÑO EN FORMA ONDULADA A BASE DE DOBLECES, CON PREPARACIONES EN LOS EXTREMOS PARA FIJARSE AL PISO. 2.-PLACA EN FORMA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR CON ORIFICIO CENTRAL, PARA UNIRSE AL TUBO A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON UNA RESISTENCIA MECANICA IGUAL AL MATERIAL BASE COMO MINIMO; CON ACABADO PULIDO MATE. CONSIDERAR UN VOLADO AL REDEDOR DEL TUBO DE 19 MM. (3/4"). 3.-ELEMENTO DE FIJACION Y ANCLAJE AL PISO EN BARRA REDONDA MACIZA DE ACERO INOXIDABLE DE 15.8 MM (5/8") DE DIAMETRO UNIDA AL TUBO DE LA ESTRUCTURA DE FORMA QUE ATRAVIESE AL TUBO Y SEA SOLDADA POR AMBOS LADOS A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON UNA RESISTENCIA MECANICA IGUAL AL MATERIAL BASE COMO MINIMO. 4.-SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (PARA EVITAR FLEXION) EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 TIPO AISI-304 DE 38.1MM (1 1/2") DE DIAMETRO CON ACABADO PULIDO MATE, UNIDO A LA ESTRUCTURA A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO CON UNA RESISTENCIA MECANICA IGUAL AL MATERIAL BASE COMO MINIMO. CON ACABADO IGUAL A LA ESTRUCTURA. PARA LA UNION DE LOS DOS TUBOS DE DEBERA HACER UN MAQUINADO EN EL TUBO DE MENOR DIAMETRO CON LA FORMA DEL DE MAYOR DIAMETRO PARA UN PERFECTO ENSAMBLE. NOTA 1: PARA DETALLE DE DISEÑO, ASPECTO FORMAL, DIMENSIONES Y FIJACION AL PISO, VER LAS FIGURAS CORRESPONDIENTE TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51, MAYO 1986. 03.01.01 - 03.01.01 - 04.01A - 04.01B - 04.03 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.02.01. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD EN LA FABRICACION DE PRODUCTOS (MOBILIARIO Y OTROS). LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO EN CORDONES COMPLETOS UNIFORMES DEVASTADOS Y PULIDOS PARA PROPORCIONAR BUEN ACABADO. LOS DOBLECES DE LA ESTRUCTURA DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES BIEN ALINEADOS SEGUN EL RADIO O ANGULO DEL DOBLEZ UTILIZANDO EN EL PROCESO LAS PLANTILLAS NECESARIAS PARA UN PERFECTO ACABADO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 46 | 000000000016932 | 519 | 104 | 0269 | 01 | 01 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 45 CM LARGO; 30 CM ANCHO; 45 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 150 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. CUBIERTA: 4 TABLONES DE MADERA DE PINO DE 1ERA. TIPO MARIMBA DE 45 X 5 X 3 CM, UNIDOS A LA ESTRUCTURA CON TORNILLERÍA AUTO-ROSCANTE DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUCTURA: TUBULAR, LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 18, DE 32 X 32 MM (1 ¼" X 1 ¼). REGATÓN: DURALUMINIO Ó NYLAMID, ALTURA AJUSTABLE DE 32 MM (1 ¼) DE DIÁMETRO POR 25.4 MM (1) DE ALTURA, ACABADO ANTI DERRAPANTE (MOLETEADO). CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. ACERO ROLADO EN FRÍO (C. R.), ACABADO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPÓXICA MAYOR O IGUAL A 4 MICRAS DE ESPESOR, HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, EN COLOR GRIS FRÍO 2U (CODIGO PANTONE), ACABADO LISO. MADERA DE PINO DE PRIMERA, ACABADO EN BARNIZ MARINO NATURAL 3 CAPAS. | PZA | 1 | PZA | 50 |
| 47 | 000000000019131 | 519 | 104 | 0517 | 00 | 01 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: BANCA DE 3 PLAZAS: 60 A 65 CM. DE FONDO; 77 A 85 CM. DE ALTURA; 180 A 193 CM. DE LARGO; 55 A 58 CM. LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA); 45 A 50 CM. PROFUNDIDAD TOTAL DE ASIENTO. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 150 KG. POR LUGAR (PLAZA). DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ASIENTO Y RESPALDO: UNA SOLA PIEZA CON REFUERZO INFERIOR Y DISEÑO ERGONÓMICO; FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO MULTIPERFORADA ( 5 A 7 MM. DIÁMETRO) ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 12; REFUERZO PERIMETRAL DE ALUMINIO MACIZO. SOPORTE HORIZONTAL: PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 14, DE 90 X 45 MM. SOPORTES VERTÍCALES 2: A LOS EXTREMOS DE LA BANCA, DISEÑO EN 2 PIEZAS (1.- BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTABRAZOS), ENSAMBLADOS ENTRE SI Y AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO. REGATONES NIVELADORES: FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; PLATO DE 50.8MM (2) DE DIÁMETRO, INTEGRADO AL TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR O IGUAL A 200 KG. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. EL ACABADO DEL ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.) EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, CON PARTÍCULAS METÁLICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. TODA LA TORNILLERÍA EMPLEADA EN EL ARMADO DEL ARTÍCULO, A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO. SEMIOCULTA. ALUMINIO MACIZO DE FUNDICIÓN O DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2560 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 CON DUREZA T-5. ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIÉSTER O ANODIZADO NATURAL. | PZA | 1 | PZA | 101 |
| 48 | 000000000019132 | 519 | 104 | 0524 | 00 | 01 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: BANCA DE 4 PLAZAS: 60 A 65 CM. DE FONDO; 77 A 85 CM. DE ALTURA; 240 A 250 CM. DE LARGO; 55 A 58 CM. LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA); 45 A 50 CM. PROFUNDIDAD TOTAL DE ASIENTO. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 150 KG. POR LUGAR (PLAZA). DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ASIENTO Y RESPALDO: UNA SOLA PIEZA CON REFUERZO INFERIOR Y DISEÑO ERGONÓMICO; FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO MULTIPERFORADA ( 5 A 7 MM. DIÁMETRO) ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 12; REFUERZO PERIMETRAL DE ALUMINIO MACIZO. SOPORTE HORIZONTAL: PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 14, DE 90 X 45 MM. SOPORTES VERTÍCALES 2: A LOS EXTREMOS DE LA BANCA, DISEÑO EN 2 PIEZAS (1.- BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTABRAZOS), ENSAMBLADOS ENTRE SI Y AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO. REGATONES NIVELADORES: FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; PLATO DE 50.8MM (2) DE DIÁMETRO, INTEGRADO AL TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR O IGUAL A 200 KG. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. EL ACABADO DEL ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.) EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, CON PARTÍCULAS METÁLICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. TODA LA TORNILLERÍA EMPLEADA EN EL ARMADO DEL ARTÍCULO, A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO. SEMIOCULTA. ALUMINIO MACIZO DE FUNDICIÓN O DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2560 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 CON DUREZA T-5. ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIÉSTER O ANODIZADO NATURAL. | PZA | 1 | PZA | 280 |
| 49 | 000000000019132 | 519 | 104 | 0524 | 00 | 01 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: BANCA DE 4 PLAZAS: 60 A 65 CM. DE FONDO; 77 A 85 CM. DE ALTURA; 240 A 250 CM. DE LARGO; 55 A 58 CM. LARGO TOTAL POR LUGAR (PLAZA); 45 A 50 CM. PROFUNDIDAD TOTAL DE ASIENTO. CAPACIDAD DE CARGA: MAYOR A 150 KG. POR LUGAR (PLAZA). DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ASIENTO Y RESPALDO: UNA SOLA PIEZA CON REFUERZO INFERIOR Y DISEÑO ERGONÓMICO; FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO MULTIPERFORADA ( 5 A 7 MM. DIÁMETRO) ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 12; REFUERZO PERIMETRAL DE ALUMINIO MACIZO. SOPORTE HORIZONTAL: PERFIL RECTANGULAR DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO (C.R.) CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 14, DE 90 X 45 MM. SOPORTES VERTÍCALES 2: A LOS EXTREMOS DE LA BANCA, DISEÑO EN 2 PIEZAS (1.- BASES Y 2.- REFUERZO DE ASIENTO Y RESPALDO CON PORTABRAZOS), ENSAMBLADOS ENTRE SI Y AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA); FABRICADOS EN ALUMINIO MACIZO. REGATONES NIVELADORES: FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; PLATO DE 50.8MM (2) DE DIÁMETRO, INTEGRADO AL TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR O IGUAL A 200 KG. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. EL ACABADO DEL ACERO ROLADO EN FRÍO (C.R.) EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA DE ENTRE 80 Y 100 MICRAS DE ESPESOR, CON PARTÍCULAS METÁLICAS Y RECUBRIMIENTO POLIESTER COLOR GRIS FRIO 2U CODIGO PANTONE. TODA LA TORNILLERÍA EMPLEADA EN EL ARMADO DEL ARTÍCULO, A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON ACABADO GALVANIZADO. SEMIOCULTA. ALUMINIO MACIZO DE FUNDICIÓN O DE INYECCIÓN ALEACIÓN L-2560 O L-2630 O ALUMINIO NO RECICLADO ALEACIÓN 6063 CON DUREZA T-5. ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO, ACABADO EN POLVO POLIÉSTER O ANODIZADO NATURAL. | PZA | 1 | PZA | 108 |
| 50 | 000000000016989 | 519 | 146 | 0053 | 01 | 01 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 50 A 58 CM LARGO; 65 A 68 CM ANCHO; 80 A 85 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 200 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ASIENTO Y RESPALDO: SUSTRATO DE LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 16, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO, TELA. DESCANSABRAZOS: MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA Ó POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ACOJINADO Y TAPIZADO EN TELA. COSTADOS: PANEL LATERAL FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 18; SECCIÓN DE BASE ESTRUCTURAL DE FIJACIÓN AL PISO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE MAYOR O IGUAL A No. 16. CONSIDERACIONES GENERALES: TOLERANCIA EN DIMENSIONES DE +/- 2%. ACABADO FINAL ESTABLE, SEGURO Y RESISTENTE, ADECUADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. PLACA DE IDENTIFICACIÓN, CON DATOS COMPLETOS DEL FABRICANTE Y CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS A BASE DE GRABADO, REMACHADO Ó UNIÓN, UBICADA EN LUGAR VISIBLE Y QUE NO INTERFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTÍCULO. TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO, (DOBLECES EN RADIOS Y ÁNGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES). UNIONES MEDIANTE SOLDADURA (TIG, MIG) DE RESISTENCIA MAYOR AL MATERIAL BASE. APLICADA EN CORDONES COMPLETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN PUNTOS (SEPARACIÓN MENOR A 5CM.) EN SUPERFICIES PLANAS, CON ACABADO UNIFORME, DESBASTADO Y PULIDO. ACERO ROLADO EN FRÍO (C. R.), ACABADO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPÓXICA MAYOR O IGUAL A 4 MICRAS DE ESPESOR, HORNEADA EN UN RANGO DE 200°C A 230°C, EN COLOR GRIS FRÍO 2U (CÓDIGO PANTONE), ACABADO LISO. EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR VERDE 561, (CÓDIGO PANTONE). ANTIBACTERIAL, ANTIALERGICA, 100% DESMANCHABLE, AUTOEXTINGUIBLE, NO TOXICA, PERMITA LA APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO. ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA DENSIDAD DE 46 A 50 kg/m³ , PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 ft³/min), ESPESOR DEL ACOJINAMIENTO DE 100 mm (4). | PZA | 1 | PZA | 147 |
| 51 | 000000000018569 | 519 | 315 | 0017 | 00 | 01 | ESCALERA DE TIJERA, DE 3 PELDAÑOS, DE 40 X 35 X 93 CM ESTRUCTURA Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON TACONES DE HULE. | PZA | 1 | PZA | 43 |
| 52 | 000000000019300 | 519 | 630 | 3506 | 02 | 01 | MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM (3/4 PULGADA) RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR NARANJA. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUM 16 DE 16 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO CALIBRE NUM. 18 DE 19 MM (3/4 PULGADA) DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. PERFIL PERIMETRAL FLEXIBLE DE PLASTICO COLOR GRIS*. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS PULGADANORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIOPULGADA IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.02.01A 03.02.01B - 04.01A - 04.01B - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 05.02.01 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.08 06B 06C 07.07 07 - 07.09. * SEGÚN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 53 | 000000000019301 | 519 | 630 | 3514 | 02 | 01 | MESA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM (3/4 PULGADA) RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR NARANJA. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUM. 16 DE 16 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO CALIBRE NUM. 18 DE 19 MM (3/4 PULGADA) DE DIAMETRO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3. PERFIL PERIMETRAL FLEXIBLE DE PLASTICO COLOR GRIS*. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS PULGADANORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIOPULGADA IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.02.01A – 03.02.01B - 04.01A - 04.01B - 05.01.01 - 05.01.06 - 05.01.07 – 05.02.01 – 05.02.02 - 05.02.03 - 05.03.08 – 06B – 06C – 07.07 – 07 - 07.09. * SEGÚN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 54 | 000000000017018 | 519 | 695 | 0017 | 01 | 01 | PIZARRON DE 120 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE: 1. ANGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 25X25MM (1" X 1") CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO. 2. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM (1/4") DE ESPESOR. 3. LAMINADO DE CORCHO DE 4.5MM DE ESPESOR. 4. LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 ACABADO PORCELANIZADO. 5. POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25 X 25 MM (1" X 1") DE SECCION ACABADO EN PINTURA VINILICA COLOR*. 6. TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO, PVC O SIMILAR. 7. TORNILLO DE ACERO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO Y SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE AL BASTIDOR. 8. TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO PARA FIJAR BASTIDOR A MURO. * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 55 | 000000000017015 | 519 | 695 | 0041 | 01 | 01 | PIZARRON DE 150 CM. CON TABLERO DE CORCHO FABRICADO A BASE DE: 1. ANGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 25X25MM (1"X 1") CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO. 2. BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM (1/4") DE ESPESOR. 3. LAMINADO DE CORCHO DE 4.5MM DE ESPESOR. 4. LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 ACABADO PORCELANIZADO. 5. POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25 X 25 MM (1" X 1") DE SECCION ACABADO EN PINTURA VINILICA COLOR*. 6. TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO, PVC O SIMILAR. 7. TORNILLO DE ACERO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO Y SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE AL BASTIDOR. 8. TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO PARA FIJAR BASTIDOR A MURO. COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 56 | 000000000017011 | 519 | 695 | 0637 | 01 | 01 | PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 180 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MURO. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. 3. PORTAGIS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986. 03.01.01 - 03.01.05 - 03.03.01b - 03.03.04 - 04.06 - 05.01.01 - 05.02.04 - 06a - 07.04 - 08. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 57 | 000000000019302 | 519 | 810 | 0017 | 02 | 01 | SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O FIBRA DE VIDRIO, ACABADO RUGOSO COLOR AZUL O NARANJA*. 2. ESTRUCTURA REFORZADA DE TUBO DE ACERO DE 15.8 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO EN CALIBRE NUM. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATE. 3. REGATON FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 4. RESPALDO CON O SIN ORIFICIO. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS PULGADANORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO PULGADA IMSS JCC-51 MAYO 1986. 03.01.01 – 03.02.02 – 03.02.08 – 03.02.09 - 04.01A – 04.01B – 05.01.01 – 05.01.03 - 05.02.01 – 05.02.02 – 05.02.03 – 05.03.01 – 05.03.05 – 05.03.07 – 05.04.14 – 05.04.15 – 05.04.16 – 05.04.17 – 06B – 06C – 06E – 07.02 – 07.08 – 07.09. * SEGÚN MUESTRA IMSS | PZA | 1 | PZA | 18 |
| 58 | 000000000019303 | 519 | 810 | 0025 | 02 | 01 | SILLA PORTA BEBE CON BALANCIN, TIPO PERIQUERA FABRICADA CON CANASTILLA INTEGRAL EN PLASTICO CON DISENO PARA COLOCAR PIECERA Y CHAROLA A DIFERENTES POSICIONES, ASI COMO PERFORACIONES PARA VENTILACION Y LIMPIEZA Y UNA ABERTURA EN EL RESPALDO PARA SUJETARSE CON LA MANO, CON PREPARACIONES PARA UNIRSE A UNA BASE (BALANCIN) TIPO TRINEO, CONFORMADO DE UNA SOLA PIEZA, A BASE DE DOBLECES EN TODO SU DESARROLLO QUE EVITE UNIONES SOLDADAS, ARISTAS Y FILOS CORTANTES. FABRICADO EN TUBO DE LAMINA DE ACERO C.R. ACABADO CROMADO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION DE LAS AREAS USUARIAS DEL IMSS, LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE EVITE EL RIESGO DE VOLTEO DE LA SILLA CUANDO ESTA ESTE EN USO, LA BASE DEBERA CONTENER UN SOPORTE DE POSICIONES, FABRICADO DE VARILLA DE ALAMBRON DE ACERO CROMADO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION DE LAS AREAS USUARIAS DEL IMSS. ASI MISMO EL BALANCIN DEBERA LLEVAR UN MECANISMO QUE SE ACCIONE A PRESION CUANDO SE DESEE QUE LA SILLA NO TENGA MOVIMIENTO DE BALANCEO, LA CANASTILLA DEBERA ESTAR PROVISTA DE UNA COLCHONETA FABRICADA DE HULE ESPUMA CON TELA PLASTICA CON UNIONES TERMOFORMADAS Y CINTURONES CON HEBILLAS DE PRESION PARA SUJETAR AL BEBE, CON DETALLES DE DISENO Y DIMENSIONES CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CETM-2006 | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 59 | 000000000019304 | 519 | 810 | 0355 | 02 | 01 | SILLA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O FIBRA DE VIDRIO, ACABADO RUGOSO COLOR AZUL O NARANJA*. 2. ESTRUCTURA REFORZADA DE TUBO DE ACERO DE 15.8 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO EN CALIBRE NUM. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATE. 3. REGATON FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. 4. RESPALDO CON O SIN ORIFICIO. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES ± 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS PULGADANORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO PULGADA IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.02.02 – 03.02.08 – 03.02.09 - 04.01.A - 04.01B – 05.01.01 – 05.01.03 – 05.02.01 - 05.02.02 – 05.02.03 – 05.03.01 – 05.03.05 – 05.03.07 – 05.04.14 – 05.04.15 – 05.04.16 – 05.04.17 - 06B – 06C – 06E -07.02 - 07.08 – 07.09. * SEGUN MUESTRA IMSS. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 60 | 000000000017005 | 519 | 824 | 0052 | 01 | 01 | SILLON ACOJINADO RECLINABLE FABRICADO A BASE DE: 1. SILLON RECLINABLE A DIFERENES POSICIONES CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, CON SOPORTE DE PIES DE EXTENSION, CON ACOJINAMIENTO EN RESPALDO Y ASIENTO, EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 45 KG/CM3 DE DENSIDAD MINIMO, DEBE INCLUIR SISTEMA MECANICO Y PALANCAS DE MOVIMIENTO PARA ACCIONAR EL MOVIMIENTO RECLINABLE DEL RESPALDO Y EL MOVIMIENTO DE EXTENSION PARA PIES. 2. LATERALES PORTABRAZOS SERAN A BASE DE ESTRUCTURA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD. 3. EL DESARROLLO DE TODO EL SILLON DEBER SER ERGONOMICO Y CONFORTABLE. 4. TAPIZ EN GENERAL SERA EN TELA DECORATIVA NACIONAL, ELABORADA A BASE DE FIBRAS ACRILICAS QUE TENGA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VENTILACION TOTAL, RESISTENCIA A LA DECOLORACION A LA LUZ, INERTE AL ATAQUE MICROBIOLOGICO, NO FORMAR PEELING, AUTOEXTINGUIBLE, GRAN ESTABILIDAD QUIMICA Y FISICA, COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA IMSS. COMPOSICION.,FIBRA ACRILICA 100%. PESO 430 GRS/ML (1.40 X 1.00M), TRAMA 19X19 HILOS - LUCHAS/PULGADA, RETARDANTE AL FUEGO NORMA ASTM-84 CLASE "A". BACKING APLICADO DE FABRICA, COLOR VERDE CREPE SEGUN MUESTRA IMSS. 5. LA ESTRUCTURA INTERNA (DE MADERA) DEBERA GARANTIZAR BUENA RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN SU ENSAMBLE LA CUAL DEBERA SER, A BASE DE TORNILLERIA E INSERTOS METALICOS Y ESPECIALES DE ALTA RESISTENCIA. 6. LOS MECANISMOS INTERNOS DEBERAN GARANTIZAR EL FACIL ACCIONAR DE LOS MISMOS (RESISTENCIA Y DURABILIDAD). 7. DEBE INCLUIR REGATONES FIJOS RESISTENTES Y DE BUENA CALIDAD. | PZA | 1 | PZA | 25 |
| 61 | 000000000017004 | 519 | 865 | 0078 | 01 | 01 | TABLERO DE CORCHO DE 150 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA SU FIJACION A MURO. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO/86: 30.01.05 - 03.02.02 - 04.06 - 05.02.04 - 06A - 06B - 06C - 07.03. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 62 | 000000000018570 | 519 | 873 | 0060 | 00 | 01 | TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA, DE 120 X 120 X 15 CM, FORMADA POR 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 15 X 2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 6 EN LA INFERIOR, ACABADO NATURAL ASPERO, CON 108 CLAVOS, TORNILLO DE 5.2 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 45 X 2 CM EN AMBOS LADOS DE ENTRADAS (4 POR CADA LADO), 3 POLINES DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 5 X 10 CM, ACABADO NATURAL ASPERO. DE 120 POR 5 POR 10 CM ACABADO NATURAL ASPERO. | PZA | 1 | PZA | 36 |
| 63 | 000000000018443 | 522 | 004 | 0186 | 00 | 01 | PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 1. BRILLO 3000 ANSI-LUMEN TECNOLOGIA LCD O DLP; RESOLUCION NATIVA XGA, PESO DE 6.5 KG. MAXIMO; RESOLUCIONES SOPORTADAS VGA, SVGA, XGA SXGA, UXGA, CAPACIDAD PARA DESPLEGAR LA PANTALLA DE: 40 PULGADAS A UNA DISTANCIA DE 1.5 METROS; 300 PULGADAS A UNA DISTANCIA DE 10 METROS; SISTEMA DE VIDEO SOPORTADOS: NTSC, PAL, SECAM; SOPORTE A: 480I 480P, 576I, 576P, 720P 1080I; CONTRASTE: 400:1 PARA LCD Y 2000:1 PARA DLP; CONEXIONES DE ENTRADA: RGB MINI D-SUB 15 PIN, AUDIO, VIDEO; CONEXIONES DE SALIDA: RGB MINI D-SUB 15 PIN, AUDIO; SOPORTE PARA PC Y MAC; CORRECCION DE KEYSTONE AUTOMATICA O MANUAL VERTICAL +/- 15 GRADOS; LENTE ZOOM DE AJUSTE MANUAL; CONTROL REMOTO CON TODAS LAS FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL, INCLUYENDO MOUSE; LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO CON DURACION DE AL MENOS 2,000 HRS; 1 LAMPARA DE REFACCION DE ALTO RENDIMIENTO CON DURACION DE AL MENOS 2,000 HRS. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 64 | 000000000018444 | 522 | 004 | 0198 | 00 | 01 | PROYECTOR MULTIMEDIA TIPO 2. BRILLO 2000 ANSI-LUMEN; TECNOLOGIA LCD O DLP; RESOLUCION NATIVA XGA; PESO DE 3 KG. MAXIMO; RESOLUCIONES SOPORTADAS VGA, SVGA, SXGA; CAPACIDAD PARA DESPLEGAR LA PANTALLA DE: 30 A 40 PULGADAS A UNA DISTANCIA DE 1.5 METROS; 300 PULGADAS A UNA DISTANCIA DE 10 METROS; COLOR: 16.7 MILLONES DE COLORES; SISTEMA DE VIDEO SOPORTADOS: NTSC, PAL, SECAM; SOPORTE A: 480I, 480P, 720P, 1080I; CONTRASTE: 400:1 PARA LCD Y 2000:1 PARA DLP; CONEXIONES DE ENTRADA: RGB MINI D-SUB 15 PIN, AUDIO Y VIDEO; CONEXIONES DE SALIDA: RGB MINI D-SUB 15 PIN, AUDIO; SOPORTE PARA PC Y MAC; CORRECCION DE KEYSTONE AUTOMATICA O MANUAL VERTICAL +/- 15 GRADOS; LENTE ZOOM DE AJUSTE MANUAL; CONTROL REMOTO CON TODAS LAS FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL, INCLUYENDO MOUSE; LAMPARA DE ALTO RENDIMIENTO CON DURACION DE AL MENOS 2,000 HORAS; 1 LAMPARA DE REFACCION DE ALTO RENDIMIENTO CON DURACION DE AL MENOS 2,000 HRS. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 65 | 000000000018864 | 522 | 580 | 0324 | 01 | 01 | LAPTOP TIPO 1. EQUIPO DE MICROCOMPUTACION PORTATIL CON PROCESADOR MULTICORE, MEMORIA RAM, DISCO DURO, LECTORA DE HUELLA DIGITAL INTEGRADA, CON DOCKING STATION CON TECLADO, MOUSE UNIDAD OPTICA Y PANTALLA PLANA ADICIONAL. MODULO BASE. 2 NUCLEOS DE PROCESADOR (PROCESADOR MULTICORE) QUE CUMPLA CON LA PUNTUACION 3.0 PARA EL COMPONENTE. PROCESADOR DE LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA EN WINDOWS. FAMILIA DE PROCESADORES: INTEL CORE i. EL FABRICANTE DEL CHIPSET DEBE DE SER EL MISMO QUE EL DEL PROCESADOR SE SOLICITA COMO MINIMO: INTEL QM55. DISCO DURO SERIAL ATA DE 160 GB MINIMO A 7200 RPM. MEMORIA RAM DE 4GB A 1066 MHZ CON CRECIMIENTO A 8GB DDR-3. MOUSE INTEGRADO DE 2 BOTONES TIPO TOUCHPAD O TRACKPOINT. TECLADO EN ESPAÑOL. PANTALLA DE 12.0 MINIMO Y MAXIMO DE 13.0. TARJETA DE RED ETHERNET/FAST ETHERNET 10/100/1000. TARJETA DE RED INALAMBRICA WIRELESS 802.11 INTERNA. LECTOR DE HUELLA INTEGRADO. 3 PUERTOS USB VER 2.0. 1 PUERTO DEDICADO PARA DOCKING STATION. 1 PUERTO VGA. BLUETOOTH INTEGRADO. 1 PUERTO PARA TARJETA DE PCMCIA TIPO I O II O EXPRESSCARD. BATERIA DE 6 CELDAS CON DURACION DE 5 HORAS MINIMO, SIN BATERIAS ADICIONALES. PESO MAXIMO DE 1.6 KG SIN DOCKING STATION. CABLE Y ADAPTADOR DE VOLTAJE INCLUIDO. QUE INCLUYA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (CANDADO, CHAPA DE LLAVE, ETC.). QUE PERMITA ASEGURAR EL EQUIPO AL MUEBLE O ESCRITORIO DONDE SE UBIQUE, PARA LO CUAL DEBERA CONTAR CON AL MENOS LLAVE Y CERRADURA, LO ANTERIOR CON EL FIN DE EVITAR LA SUSTRACCION DEL EQUIPO. DOCKING STATION, DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO DE COMPUTO, QUE CONTENGA AL MENOS: PUERTO RJ-45. UNIDAD OPTICA CD-RW/DVD-ROM. 4 PUERTOS USB VER 2.0. 1 PUERTO VGA. 1 PUERTO DISPLAY PORT. CABLE Y ADAPTADOR DE VOLTAJE . DISPOSITIVO DE SEGURIDAD O SEGURO, EL CUAL NO PERMITA RETIRAR DE FORMA RAPIDA LA LAPTOP DEL DOCKING STATION. RANURA PARA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. DEBERA INCLUIR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (CABLE DE SEGURIDAD CON LLAVE). SE DEBERA ENTREGAR ADICIONALMENTE: PANTALLA PLANA DE 17. MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DE COMPUTO. QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACION EPEAT GOLD. CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA. CABLE DE INTERFACE. MOUSE. MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DE COMPUTO. OPTICO. 2 BOTONES SCROLLING MOUSE. MOUSEPAD. TECLADO. MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DE COMPUTO. EN ESPAÑOL LATINOAMERICANO. EXTENDIDO DE 105 TECLAS. SOFTWARE. MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL. SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y PREVENCION DE RIESGOS DE ACUERDO AL NUMERAL 3. HERRAMIENTA PARA LA ELIMINACION DE DATOS CONFIDENCIALES DE ACUERDO AL NUMERAL 4. KIT DE SOFTWARE Y DOCUMENTACION. SOFTWARE ADICIONAL (UTILERIAS, DRIVERS, PROGRAMAS INTEGRADOS, ETC.), NECESARIOS PARA CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, EN DVD PARA PRUEBAS. PARA LA ENTREGA DEL EQUIPO SE PODRA INCLUIR EN UNA PARTICION OCULTA DENTRO DEL DISCO DURO, CON LA FACILIDAD DE PODER EXTRAER LOS DRIVERS. LICENCIA DE USO DE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL. SOPORTE TECNICO DE ACCESO PUBLICO EN INTERNET (NO INTRANET) DEL FABRICANTE, QUE PERMITA CONSULTAR LOS MANUALES DE USUARIO DE LA COMPUTADORA OFERTADA ASI COMO LOS MANUALES TECNICOS (MARCA Y MODELO) DE LOS COMPONENTES, QUE LA INTEGRAN. DEBERAN ESTAR DISPONIBLES PARA SU DESCARGA LOS DRIVERS, UTILERIAS, PROGRAMA PARA LA ACTUALIZACION DEL BIOS (POR MODELO DE COMPUTADORA OFERTADA). EL SITIO WEB DE SOPORTE TECNICO DEBERA CONTAR CON SERVICIO AUTOMATICO DE NOTIFICACION TEMPRANA DE ACTUALIZACION DE NUEVAS VERSIONES DE DRIVERS DE LA COMPUTADORA OFERTADA (VIA CORREO ELECTRONICO) O WEB FEEDS RSS (REALLY SIMPLE SYNDICATION). EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR UNA CARTA DEL FABRICANTE CON UNA LISTA CON LAS DIRECCIONES DE INTERNET DONDE SE LOCALIZAN TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS. EL LICITANTE ADJUDICADO, PREVIO A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, DEBERA PRE-INSTALAR EL SOFTWARE (IMAGEN INSTITUCIONAL) QUE SE INDIQUEN (SUITE DE OFICINA, ANTIVIRUS, APLICACIONES INSTITUCIONALES, ETC.), PARA EL CUAL EL INSTITUTO PROPORCIONARA LA O LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, DEBIENDO SER LA INSTALACION DESDE FABRICA. GARANTIA DE 60 MESES EN SITIO, CONSIDERANDO AL MENOS UN CAMBIO DE BATERIA DURANTE ESTE PERIODO Y QUE INCLUYA LO INDICADO EN EL APARTADO C REQUERIMIENTOS MINIMOS QUE DEBERA CONTENER LA POLIZA DE GARANTIA EXTENDIDA. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 66 | 000000000018618 | 522 | 660 | 0137 | 00 | 01 | PANTALLAS DE PROYECCION ELECTRICA CON CONTROL REMOTO. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARED O EL TECHO. LA PANTALLA ELECTRICA SE DEBERA INSTALAR DE MANERA QUE QUEDE OCULTA EN EL TECHO CONSIDERANDO UN CONTROL AUTOMATIZADO PARA SU OCULTAMIENTO. SE DEBERA INSTALAR CON UN CABLEADO OCULTO YA SEA EN PARED Y/O PISO, ESTE CABLEADO DEBERA SER EN FORMA DISCRETA A CONSIDERACION DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL IMSS PARA SU ACEPTACION. LA PANTALLA PODRA SER DE COLOR PERLA O PLATA. SE INSTALARA A UNA DISTANCIA DE AL MENOS A 3 METROS Y HASTA 15 METROS DE DISTANCIA ENTRE EL PROYECTOR Y LA PANTALLA. LA PANTALLA DEBERA SER DE AL MENOS 2 METROS DE ALTO. MANUAL DE USUARIO PARA, INSTALACION IMPRESO EN ESPAÑOL, EN CD ROM O DVD. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 67 | 000000000018619 | 522 | 660 | 0149 | 00 | 01 | PANTALLAS DE PROYECCION MANUAL. SE DEBERA PODER ANCLAR A LA PARED O EL TECHO. LA PANTALLA PODRA SER DE COLOR PERLA O PLATA. SE INSTALARA A UNA DISTANCIA DE AL MENOS A 3 METROS Y HASTA 15 METROS DE DISTANCIA ENTRE EL PROYECTOR Y LA PANTALLA. LA PANTALLA DEBERA SER DE AL MENOS 2 METROS DE ALTO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 68 | 000000000018705 | 522 | 660 | 0159 | 00 | 01 | PANTALLA LCD. VIDEO: TAMAÑO DE PANTALLA 40" 1080p MINIMO, RESOLUCION DE 1920 X 1080 MINIMO, CONTRASTE DINAMICO 60,000: 1 MINIMO, ANGULO DE VISION 178 GRADOS/178 GRADOS. AUDIO: SALIDA DE AUDIO 2 BOCINAS DE 10 W, ENTRADAS (DEBERA INCLUIR TODOS LOS CABLES DE AL MENOS 5 MTS. DE LOGINTUD Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION DE TODOS LOS PUERTOS (CONVERTIDORES)): AL MENOS 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO PARA CONECTAR LA PC A LA PANTALLA, 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO PARA LA CONEXION DE LA PC, AL MENOS 1 ENTREDA PARA COMPONENTES (Y/PB/PR), TAMAÑO (LARGO X ANCHO X PROFUNDO) SIN BASE 99.8 X 7.84 X 62.08 CM, PESO SIN BASE DE 40 KGS. MAXIMO, BASE INCLUIDA, CONTROL REMOTO INCLUIDO, SISTEMA DE SUJECION A PARED Y TECHO INCLUIDO CON TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION | PZA | 1 | PZA | 29 |
| 69 | 000000000018950 | 523 | 110 | 0283 | 00 | 01 | BANDA TRANSPORTADORA, TIPO MOVIL, SOPORTES, MESA Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, MEDIDAS DE: 3.50 X 0.62 X 0.90 M, BANDA DE POLINITRILO DE TIPO SANITARIO CON UNION VULCANIZADA, LAVABLE DE 39 CM DE ANCHO, VELOCIDAD DE TRASNPORTE 18 M/MIN, INCLUIDOS LIMPIADOR DE BANDA Y CHAROLA DE DESPERDICIOS EN EXTREMO DE SALIDA, CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS DE HULE CON FRENO, SISTEMA MOTRIZ DE 1/2 HP., 220 VOLTIOS 3 FASES Y SISTEMA DE RESTIRADO DE BANDA, CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA DE 1/2 VUELTA, ARRANCADOR MAGNETICO, INTERRUPTOR DE CIRCUITO, CON DOS CONTACTOS LATERALES, LLEVA INTERRUPTOR DE LIMITE, TODAS LAS SOLDADURAS EXTERIORES CON PULIDO SANITARIO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 70 | 000000000018953 | 523 | 130 | 0297 | 00 | 01 | BASCULA AUTOMATICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS, ESTRUCTURA DE ACERO PORCELANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, CARATULA GRADUADA DE LECTURA, PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CALIBRACION AUTOMATICA A CERO, REGATONES DE HULE MACIZO, PESO DESDE 100 GRAMOS HASTA 12.5 KILOS. | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 71 | 000000000018962 | 523 | 136 | 0413 | 00 | 01 | BATIDORA ELECTRICA DE PISO, CUERPO EXTERIOR DE FIERRO FUNDIDO, MOTOR DE 2 HP., TAZON DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CAPACIDAD 40 LITROS, AGITADORES Y ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CONTROL DE TIEMPO, INTERRUPTOR Y VARIADOR DE VELOCIDAD, CABLE DE USO RUDO CON ABRAZADERA, CLAVIJA DE MEDIA VUELTA. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 72 | 000000000018967 | 523 | 159 | 0383 | 00 | 01 | CAFETERA PARA AMERICANO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y ALUMINIO (IDEAL), AUTOMATICAS DE 127 VOLTS, CAPACIDAD PARA 48 TAZAS, TERMOSTATO PARA MANTENER EL CAFE A TEMPERATURA UNIFORME, LLAVE MULTI POSICIONAL A PRUEBA DE GOTEO, INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y CAFE, DOBLE RESISTENCIA DE 1850 WATTS EN EL PREPARADO Y 150 WATTS EN EL MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA, CON PROTECTOR TERMICO PARA IMPEDIR QUE SE QUEME. | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 73 | 000000000018907 | 523 | 175 | 0342 | 00 | 01 | CARRO TERMO PORTA CHAROLAS, CUERPO FABRICADO EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON REFUERZOS LATERALES EN DISEÑO, CON DOS ENTREPAÑOS, DOS COMPARTIMENTOS CON PUERTAS PARA LA COLOCACION DE 12 CHAROLAS CADA UNO, CON HERRAJE Y MOLDURAS PARA CIERRE HERMETICO, CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 LOCAS DE 5 PULGADAS DE DIAMETRO Y UNA DE ELLAS CON FRENO, EN LA BASE DEL ENTREPAÑO CON DISEÑO PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO DE LOS RECIPIENTES, CON AGARRADERA EN LA PARTE SUPERIOR DE AMBOS LADOS, COLOR AZUL | EQPO | 1 | EQPO | 12 |
| 74 | 000000000018971 | 523 | 175 | 0375 | 00 | 01 | CARRO TRANSPORTADOR ABIERTO DE ALIMENTOS A GRANEL, CUERPO FABRICADO EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON REFUERZOS LATERALES EN DISEÑO, CON TRES ENTREPAÑOS, DOS RUEDAS FIJAS Y DOS LOCAS DE 5 PULGADAS DE DIAMETRO Y UNA DE ELLAS CON FRENO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 34 1/4 DE ALTO X 34 1/4 DE LARGO Y 20 DE ANCHO, COLOR AZUL PIZARRA. | EQPO | 1 | EQPO | 9 |
| 75 | 000000000018974 | 523 | 207 | 0177 | 00 | 01 | COCEDOR A VAPOR PARA ALIMENTOS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, TANTO INTERIOR COMO EXTERIOR, CON TRES COMPARTIMENTOS CON CORREDERAS PARA CHAROLAS, PUERTAS FLOTANTES DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 CON CIERRE SUBMARINO, TRAMPAS DE AIRE PARA CADA COMPARTIMENTO Y VALVULA REGULADORA DE VAPOR, MANGUERA Y LLAVE ROCIADORA, BASE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, NIVELADORES DE ALUMINIO, ENTREPAÑO EN LA PARTE INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DISEÑADO PARA OPERAR A UNA PRESION DE 0.42KG/CM2, INCLUYE JUEGO DE CHAROLAS (DOS SOLIDAS Y DOS PERFORDAS) PARA CADA COMPARTIMENTO, TODAS LAS SOLDADURAS EXTERIORES CON PULIDO SANITARIO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 76 | 000000000018521 | 523 | 339 | 0052 | 01 | 01 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 O COLD ROLLED, CALIBRE 22, ESMALTADO AL HORNO, COMPRESOR DE 1/8 DE HP., TERMOSTATO AUTOMATICO, RECEPTOR DE AGUA, PORTA VASOS, VALVULA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, CABLE DE ALIMENTACION Y CLAVIJA. | EQPO | 1 | EQPO | 52 |
| 77 | 000000000018898 | 523 | 370 | 0052 | 02 | 01 | PLANCHA FREIDORA INDUSTRIAL, A GAS, DIMENSIONES APROXIMADAS 0.88 X 1.07 X 0.81 M, PLANCHA DE FIERRO FUNDIDO, ESTRUCTURA EN ANGULO PERFILADO Y LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, ESMALTADA EN COLOR NEGRO, CON 5 QUEMADORES TUBULARES Y UN PILOTO, CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, PERILLAS DE CONTROL DE FLAMA, TIPO SANITARIO, VALVULA DE SEGURIDAD, BASES Y PATAS ROBUSTAS Y RIGIDAS. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 78 | 000000000018982 | 523 | 370 | 0137 | 00 | 01 | ESTUFA UNIVERSAL DE GAS CON 4 QUEMADORES, ASADOR, GRATINADOR, PLANCHA, HORNO Y FREIDOR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PERILLAS DE CONTROL DE FLAMA. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 79 | 000000000018983 | 523 | 371 | 0184 | 00 | 01 | ESTUFON DOBLE DE GAS 2 SECCIONES DE POTENTES QUEMADORES CIRCULARES Y PARRILLAS, CON 3 QUEMADORES INDEPENDIENTES POR SECCION , CHAROLA DE DERAMES POR SECCION CUBIERTA Y FRENTE DE ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA DE HIERRO, ANGULO MIDE 1.15X0.67X0.60 MTS. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 80 | 000000000018992 | 523 | 481 | 0576 | 00 | 01 | HORNO DE MICRO ONDAS, DIGITAL PROGRAMABLE, 10 NIVELES DE COCCION MINIMO, EQUIPADO CON SISTEMA PARA DESCONGELAR, CAPACIDAD APROXIMADA 1.5 PIES CUBICOS. | EQPO | 1 | EQPO | 4 |
| 81 | 000000000018993 | 523 | 481 | 0583 | 00 | 01 | HORNO INDUSTRIAL, A GAS, DE DOS SECCIONES DE FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.45 X 1.10 X 1.15 M (INCLUYE PATAS), CAPACIDAD DE 200 A 300 KILOS DE ALIMENTO, ESTRUCTURA DE ANGULO Y SOLERA, CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE LAMINA DE ACERO ESMALTADO Y HORNEADO, AISLAMIENTO CON DOBLE PANEL DE FIBRA DE VIDRIO, QUEMADORES DE FIERRO FUNDIDO EN FORMA DE H, ENTRADA DE AGUA VAPORIZADA, VALVULA PILOSTATICA Y TERMOSTATO INDEPENDIENTE PARA CADA COMPARTIMENTO, ACABADO SANITARIO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 82 | 000000000019011 | 523 | 567 | 0392 | 00 | 01 | LAVADORA DE LOZA, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA TANQUE DE LAVADO A BASE DE VAPOR, CONTROLADO POR TERMOSTATO, CAMARA Y SISTEMA DE LAVADO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON ESPREAS, TUBOS ROCIADORES, TUBOS ALIMENTADORES Y DE DESAGUE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON SUPERCALENTADOR, DOSIFICADOR DE DETERGENTE, DOSIFICADOR DE LIQUIDO SECADOR, CON 4 CANASTILLAS PARA USOS VARIOS, OPERACIOON DE DERECHA A IZQUIERDA, PRODUCCION DE 2400 PLATOS O 5000 VASOS POR HORA. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 83 | 000000000019012 | 523 | 567 | 0403 | 00 | 01 | LAVADORA DE LOZA, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA TANQUE DE LAVADO A BASE DE VAPOR, CONTROLADO POR TERMOSTATO, CAMARA Y SISTEMA DE LAVADO INTERIOR Y DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON ESPREAS, TUBOS ROCIADORES, TUBOS ALIMENTADORES Y DE DESAGUE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON SUPERCALENTADOR, DOSIFICADOR DE DETERGENTE, DOSIFICADOR DE LIQUIDO SECADOR, CON 4 CANASTILLAS PARA USOS VARIOS, OPERACION DE IZQUIERDA A DERECHA, PRODUCCION DE 2400 PLATOS O 5000 VASOS POR HORA. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 84 | 000000000019015 | 523 | 580 | 0346 | 00 | 01 | LICUADORA INDUSTRIAL 12 LITROS 3,520 RPM 1 1/2 H.P. PESO:22.00 KGS. VOLTAJE: 127 ALTURA 76 CM. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, JUEGO DE TRIPLE CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE. | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 85 | 000000000019017 | 523 | 580 | 0364 | 00 | 01 | LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS, BASE METALICA CROMADA, MOTOR DE UN HP., DE 800 W, 120 V, 60 HZ, CONTROL DE VELOCIDAD, INTERRUPTOR DE UNA PERILLA, VASOS Y TAPAS DE ALTO IMPACTO, PALANCA, CABLE DE USO RUDO, FOCO PILOTO, ACABADO SANITARIO. | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 86 | 000000000019018 | 523 | 580 | 0379 | 00 | 01 | LICUADORA, CAPACIDAD DE 2 LITROS, BASE CROMADA, MOTOR ELECTRICO DE UN HP., DE DOS VELOCIDADES, INTERRUPTOR DE UNA PERILLA, VASO DE VIDRIO SANITARIO, ASPAS DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, TAPA DE PLASTICO, CON CABLE. | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 87 | 000000000019021 | 523 | 593 | 0183 | 00 | 01 | LLENADORA DE BIBERONES, TANQUE DE 30 LITROS DE CAPACIDAD, TAPA, VALVULA LLENADORA RAPIDA DE FACIL LIMPIEZA, TODO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, Y REMATES DE HULE, TODAS LAS SOLDADURAS INTERIORES Y EXTERIORES CON PULIDO SANITARIO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 88 | 000000000019024 | 523 | 603 | 0394 | 00 | 01 | MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 225 LITROS (60 GALONES), A VAPOR, OLLA CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON ACABADO SANITARIO UNIDIRECCIONAL, DISEÑADA PARA OPERAR A UNA PRESION DE 2.1 KG/CM2, SOPORTE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON BRIDAS PARA NIVELAR Y SUJETAR AL PISO, MECANISMO DE VOLTEO CORONA SINFIN CON CAJA DE ALUMINIO Y TAPA DE ACER5O INOXIDABLE AISI-304, CHUMACERAS DE ALUMINIO, VALVULA DE SEGURIDAD CROMADA, TAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON BISAGRA Y MECANISMO DE RESORTE PARA MANTENERALA EN POSICION ABIERTA O CERRADA, BORDE SUPERIOR SANITARIO CON VUELTA HACIA AFUERA, TODAS LAS SOLDADURAS INTERIORES Y EXTERIORES CON PULIDO SANITARIO. | EQPO | 1 | EQPO | 3 |
| 89 | 000000000019032 | 523 | 613 | 0223 | 00 | 01 | MEZCLADORA VERTICAL, RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, DE 14 5/4" DE DIAMETRO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, GABINETE DE MOTOR Y BASE METALICOS EN ACABADO APOXICO, MOTOR 1/4 DE HP., DE 50 A 60 CICLOS, MONOFASICO Y TRIFASICO, CON DIFERENTES VOLTAJES, DIMENSIONES APROXIMADAS 79 X 45 X 31 CM, CON ACCESORIOS DESMONTABLES. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 90 | 000000000019033 | 523 | 624 | 0267 | 00 | 01 | MOLINO ELECTRICO PARA CARNE, CAPACIDAD 9 KILOS POR MINUTO, CUERPO EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, MOTOR DE 1 HP., CON DOBLE POTENCIA, ENGRANES HELICOIDALES DURABLES. FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, CON UN TRABAJO DE 149 RPM, CON CONTROL DE NIVEL DE ACEITE, CABEZA, TIPO CROMADO, CEDAZO DE 1/8 PULGADAS, PATAS DE POLIETILENO, CONTROL INTERRUPTOR DE OPERACION MANUAL, CON ACCESORIOS: GUSANO, NAVAJA, CILINDRO, RUEDA, CHAROLA RECTANGULAR Y PALO RETACADOR, TODO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 91 | 000000000019044 | 523 | 695 | 0071 | 00 | 01 | PELADORA DE VERDURAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, GABINETE BASE EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, CAPACIDAD DE 9 A 12 KILOS, CUBIERTA SUPERIOR DE FIBRA DE VIDRIO O ALUMINIO, DOSIFICADOR DE AGUA O REGULADOR DE ENTRADA PARA AGUA, SISTEMA DE PELADO CON DISCO ABRASIVO, PUERTA DE DESCARGA, MOTOR DE 1/2 HP., CONTROL DE TIEMPO, INTERRUPTOR DE OPERACION MANUAL, CLAVE Y CLAVIJA DE USO RUDO, CON ACCESORIOS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 92 | 000000000019046 | 523 | 740 | 0066 | 00 | 01 | PROCESADOR DE ALIMENTOS, CUERPO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO, MOTOR 1/2 HP., MONOFASICO DE 220 V, 50 HZ Y 400 TR/MN, CAPACIDAD DE OPERACION DE 150 A 200 K/H, CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, SISTEMA DE SEGURIDAD MAGNETICO, ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES PARA CORTES TIPO FRANCESA, JULIANA, CUBO, RALLADO Y REBANADO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 93 | 000000000018441 | 523 | 750 | 0052 | 01 | 01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 9.5 LITROS, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO, AGARRADERA EN LA PARTE SUPERIOR, CON LLAVE DOSIFICADORA, COLOR AZUL MARINO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 94 | 000000000019051 | 523 | 750 | 0174 | 00 | 01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 17 LITROS, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR, CON HERRAJE Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO, COLOR AZUL PIZARRA. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 95 | 000000000019052 | 523 | 750 | 0187 | 00 | 01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 22 LITROS, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON TAPA EN DOS CUERPOS EN LA PARTE SUPERIOR CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO, COLOR AZUL PIZARRA. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 96 | 000000000019053 | 523 | 750 | 0199 | 00 | 01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 4.7 LITROS, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO, COLOR AZUL PIZARRA. | PZA | 1 | PZA | 24 |
| 97 | 000000000019054 | 523 | 750 | 0205 | 00 | 01 | RECIPIENTE TERMICO PARA ALIMENTOS A GRANEL, CAPACIDAD DE 11 LITROS, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO, COLOR AZUL PIZARRA. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 98 | 000000000019056 | 523 | 750 | 0221 | 00 | 01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.9 LITROS, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO, AGARRADERA EN LA PARTE SUPERIOR, CON LLAVE DOSIFICADORA, COLOR AZUL MARINO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 99 | 000000000019059 | 523 | 750 | 0258 | 00 | 01 | RECIPIENTE TERMICO PARA BEBIDAS, CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA ROTOMOLDEADA, CON TAPA EN LA PARTE SUPERIOR CON HERRAJES Y MOLDURA PARA CIERRE HERMETICO, AGARRADERA EN LA PARTE SUPERIOR, CON LLAVE DOSIFICADORA, COLOR PALO DE ROSA. | PZA | 1 | PZA | 42 |
| 100 | 000000000019061 | 523 | 766 | 0283 | 00 | 01 | REBANADORA PARA CARNES FRIAS, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, MOTOR 1/3 HP., CON CUCHILLA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO EN ACERO QUIRURGICO Y FILO ACHAFLANADO, CARRO DESMONTABLE, AFILADOR INTEGRADO, INTERRUPTOR DE PALANCA CON LUZ PILOTO, CABLE Y CLAVIJA DE USO RUDO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 101 | 000000000019062 | 523 | 782 | 1616 | 00 | 01 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO (FRIGOBAR ), 4.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN ESMALTE BLANCO EN EXTERIOR Y PORCELANIZADO EN INTERIOR, CON CONGELADOR Y PUERTA ABATIBLE, CHAROLA PARA CARNE Y DESHIELO, AISLAMIENTO DE POLIURETANO, SELLO MAGNETICO, LUZ INTERIOR, PARRILLAS DESMONTABLES, CAJA PARA LEGUMBRES, CAPACIDAD APROXIMADA 127 DM CUBICOS (4.5 PIES CUBICOS). | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 102 | 000000000019064 | 523 | 782 | 1632 | 00 | 01 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 10 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN ESMALTE BLANCO EN EXTERIOR Y PORCELANIZADO EN INTERIOR, CON CONGELADOR Y PUERTA ABATIBLE, CHAROLA PARA CARNE O DESHIELO, AISLAMIENTO DE POLIURETANO, SELLO MAGNETICO, LUZ INTERIOR, PARRILLAS REMOVIBLES, CAJA PARA LEGUMBRES, CAPACIDAD APROXIMADA 284 DM CUBICOS (10 PIES CUBICOS). | EQPO | 1 | EQPO | 3 |
| 103 | 000000000019066 | 523 | 782 | 1654 | 00 | 01 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, 7.5 PIES CUBICOS, CUERPO DE LAMINA DE ACERO, ACABADO EN ESMALTE BLANCO EN EXTERIOR Y PORCELANIZADO EN INTERIOR, CON CONGELADOR Y PUERTA ABATIBLE, CHAROLA PARA CARNE O DESHIELO, AISLAMIENTO DE POLIURETANO, SELLO MAGNETICO, LUZ INTERIOR, PARRILLAS REMOVIBLES, CAJA PARA LEGUMBRES, CAPACIDAD APROXIMADA 213 DM CUBICOS (7.5 PIES CUBICOS). | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 104 | 000000000019070 | 523 | 782 | 1692 | 00 | 01 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS, ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADA, PINTADA Y HORNEADA O ACERO INOXIDABLE AISI-304, AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO, CONTROL DE TEMPERATURA, COMPRESOR DE 1/3 HP., CON DOS PUERTAS DE CRISTAL, CON ENTREPAÑOS DE ACERO PORCELANIZADO, PESTAÑAS QUE RESISTAN PESO MAYOR DE 15 KILOS, ACABADO EN ESMALTE BLANCO EN EXTERIOR Y PORCELANIZADO EN INTERIOR, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON JALADERA INTEGRAL, CAPACIDAD APROXIMADA 566 DM CUBICOS (20 PIES CUBICOS). | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 105 | 000000000019073 | 523 | 782 | 1722 | 00 | 01 | REFRIGERADOR VERTICAL FABRICADO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, 2 PUERTAS DE CRISTAL, 36 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, LUZ INTERIOR, MOTOR 1/2 HP, 5 PARRILLAS AJUSTABLES, 2.02 ALTO X 1.37 FRENTE X 0.72 FONDO. | EQPO | 1 | EQPO | 5 |
| 106 | 000000000018537 | 523 | 808 | 0161 | 01 | 01 | SARTEN ELECTRICO, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, ACABADO SANITARIO UNIDIRECCIONAL, CAPACIDAD DE 116 LITROS UTILES (140 LITROS DE CAPACIDAD TOTAL APROXIMADA), SISTEMA DE VOLTEO TIPO CORONA SINFIN, CON VALEROS AXIALES Y RADIALES, SOPORTES TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI-304, CON DISPOSITIVO DE ALUMINIO PARA NIVELAR PATAS, TAPA CON BISAGRA Y MECANISMO DE RESORTE PARA MANTENERLA ABIERTA O CERRADA, TERMOSTATO VARIABLE PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y LUZ PILOTO, DIMENSIONES APROXIMADAS DEL RECIPIENTE 1.05 X 0.62 X 0.23 M, LA PLANCHA ES DE PLACA DE ACERO AÑ CARBON PLAQUEADA CON ACERO INOXIDABLE AISI-304 (STAINLESS CLAD,) ORIGINAL DE FABRICA, LAS ESQUINAS EN ANGULO DE 135 GRADOS, TODAS LAS SOLDADURAS INTERIORES Y EXTERIORES CON PULIDO SANITARIO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 107 | 000000000018662 | 525 | 185 | 0709 | 00 | 01 | CAMARA FOTOGRAFICA. RESOLUCION DE 10,2 MEGAPIXELES. CONCEPTO DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES EXPEED. INNOVADOR SISTEMA DE REDUCCION DEL POLVO. OBJETIVO NIKKOR AF-S DX VR 18-55 MM F/3.5-5.6G ED. OBJETIVO NIKKOR AF-S DX VR 55-200 MM F/4-5.6G ED. RANGO DE SENSIBILIDADES AMPLIO DE ISO 100 A 1600. PEQUEÑA, LIGERA Y COMODA: SOLO PESA 495. AMPLIA Y LUMINOSA PANTALLA LCD DE 2,5 PULGADAS. RESPUESTA RAPIDA: PUESTA EN MARCHA CASI INSTANTANEA DE 0,19 SEG. DISPARO CONTINUO A 3 FPS. VISOR CLARO Y LUMINOSO CON AMPLIACION DE 0,8 AUMENTOS. SENSOR DE MOVIMIENTO OCULAR QUE DESACTIVA AUTOMATICAMENTE LA PRESENTACION DE INFORMACION EN LA PANTALLA LCD CUANDO SE MIRA A TRAVES DEL VISOR. NITIDO AUTOFOCO DE 3 ZONAS. D-LIGHTING ACTIVO. SELECCION DE FORMATOS DE PRESENTACION DE LA INFORMACION. PRESENTACION DE LA INFORMACION CUANDO LA PANTALLA LCD ESTA EN VERTICAL. 8 VARI-PROGRAM DIGITALES. CAMARA DIGITAL NIKON D60. BATERIA RECARGABLE DE ION DE LITIO EN-EL9. CARGADOR RAPIDO MH-23. CABLE USB UC-E4. OCULAR DE GOMA DK-20. CORREA DE LA CAMARA AN-DC1. TAPA DEL CUERPO BF-1A. TAPA DEL OCULAR DK-5. TAPA DE LA ZAPATA DE ACCESORIOS BS-1. CD-ROM SOFTWARE SUITE. LENTE NIKKOR AF-S DX VR 18-55 MM. LENTE NIKKOR AF-S DX VR 55-200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 108 | 000000000018660 | 525 | 682 | 0295 | 00 | 01 | PANTALLA. IMAGEN / VIDEO. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 26 PULGADAS. TIPO DE PANTALLA: LCD. PANTALLA PLANA/CONVENCIONAL: PLANA. FORMATO DE LA PANTALLA: WIDESCREEN 16:9. SOPORTE PARA HDTV. RESOLUCION DE IMAGEN: 1366 X 768 PIXEL / LINEA. BRILLO 500 CD/M2. CONTRASTE 800:1. TIEMPO DE RESPUESTA 8 MS. AUDIO. POTENCIA DE SALIDA 20 W. SAP. FUNCIONES Y CARACTERISTICAS: CONTROL REMOTO, BLOQUEO DE CANALES, CLOSED CAPTION CONEXION (ENTRADAS Y SALIDAS), ENTRADAS DE VIDEO HDMI. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 109 | 000000000016641 | 527 | 370 | 0533 | 00 | 01 | EQUIPO DE SOLDADURA AUTOGENA COMPUESTO DE: 1 REGULADOR PARA OXIGENO, 1 REGULADOR PARA ACETILENO, 1 MANERAL MW-2H O EQUIVALENTE, 1 BOQUILLA PARA SOLDAR MW-203 O EQUIVALENTE, 1 BOQUILLA PARA SOLDAR MW-205 O EQUIVALENTE, 1 BOQUILLA PARA SOLDAR MW-209 O EQUIVALENTE, 1 ADITAMENTO DE CORTE MC-113-H O EQUIVALENTE, 1 PAR DE GAFAS 202 O EQUIVALENTE, 1 LLAVE MULTIPLE M-250 O EQUIVALENTE, 1 LLAVE CUADRON-260 O EQUIVALENTE, 1 ENCENDEDOR DE CAZUELA, 1 BOQUILLA PARA CORTE SC-12-1, 1 BOQUILLA PARA CORTE SC-12-3, 1 JUEGO DE MANGUERA PARA OXIGENO Y ACETILENO DE 5 MTS. CADA UNA CON CONEXION, 2 TANQUES PARA OXIGENO DE 25 KILOS, 2 TANQUES PARA ACETILENO DE 25 KILOS, ES INDISPENSABLE PRESENTAR ADJUNTA A SU OFERTA CERTIFICADO DE LAS EMPRESAS ÒAGAÓ O ÒINFRAÓ, O BIEN DE UNA COMPA„IA QUE SUMINISTRE LOS GASES PARA ESTE EQUIPO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 110 | 000000000018549 | 527 | 398 | 0150 | 00 | 01 | ESMERIL ELECTRICO DE BANCO CON PIEDRAS DE DIFERENTES PULGADAS MOTOR MONOFASICO DE DIVERSO VOLTAJE CON VISERAS PROTECTORAS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 111 | 000000000017403 | 527 | 781 | 0018 | 00 | 01 | RELOJ MARCADOR ASISTENCIA, ELECTRICO CON BASE CUBIERTA FUSIBLE MOTOR ESTRUCTURA MECANISMO CLAVE R-17 SUBJEFATURA DE PROYECTOS, ML 01-2-05-1- ML 01-2-05-2 310 00/A02.05. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 112 | 000000000018547 | 527 | 878 | 0100 | 00 | 01 | TORNILLO DE BANCO GIRATORIO CON MORDAZA DE 8 PULG, (203.2 MM), C.B. DE HERRAMIENTAS. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 113 | 000000000018551 | 529 | 123 | 0190 | 00 | 01 | BASCULA MECANICA DE PLATAFORMA, CON CAPACIDAD DE 100 A 300 KG., FABRICACION EN ACERO ESTRUCTURAL PARA TRABAJO PESADO, CON PLATAFORMA Y RUEDAS METALICAS PARA DESPLAZAMIENTO, CON DIVISIONES MINIMAS PARA 100 GRS. Y SIN CONTRAPESOS SUELTOS. ACABADO EN ESMALTE. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 114 | 000000000017505 | 529 | 622 | 0022 | 00 | 01 | MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPLIEGUE DE TEXTOS GRAFICOS Y ANIMACIONES. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 115 | 000000000017531 | 529 | 690 | 0011 | 00 | 01 | PIZARRON ELECTRONICO CON SISTEMA PRS. CON CONEXION PARA EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA, CONEXION A EQUIPO DE COMPUTO, COMPATIBLE CON SISTEMA PRS, CARACTERISTICAS TECNICAS IGUAL O SUPERIOR QUE INTERWRITE PRS, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO INCLUIDAS. MEDIDAS MINIMAS 1.30 ALTO, MEDIDAS MINIMAS 1.50 ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 116 | 000000000017559 | 529 | 803 | 0049 | 00 | 01 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA DE DVD MULTICANAL. | PZA | 1 | PZA | 28 |
| 117 | 000000000011662 | 531 | 116 | 0369 | 03 | 01 | CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACION, CON VALVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: PERILLAS, BRAZALES, TUBOS O MANGUERAS. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: BOLSA DE INSUFLACION Y PERILLA. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARATULA | EQPO | 1 | EQPO | 6 |
| 118 | 000000000011662 | 531 | 116 | 0369 | 03 | 01 | CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACION, CON VALVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: PERILLAS, BRAZALES, TUBOS O MANGUERAS. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: BOLSA DE INSUFLACION Y PERILLA. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARATULA | EQPO | 1 | EQPO | 79 |
| 119 | 000000000016357 | 531 | 157 | 0096 | 02 | 01 | CAMARA CEFALICA PREESCOLAR. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE PREESCOLAR Y PERMITE LA ADMINISTRACION DE OXIGENO Y HUMEDAD. CAMARA CEFALICA PARA PREESCOLAR, DE UNA PIEZA, FABRICADA EN ACRILICO TRANSPARENTE, RESISTENTE AL CALOR Y A SUSTANCIAS DESINFECTANTES, DISEÑO EN FORMA DE CUPULA CON DIAMETRO TOTAL DE 25 CENTIMETROS., CON ORIFICIO EN FORMA DE ARCO EN LA PARTE FRONTAL BAJA PARA EL CUELLO DEL PACIENTE TERMINADO LISO Y ORIFICIO PARA CONECTAR LA MANGUERA CORRUGADA DEL NEBULIZADOR, TODOS LOS BORDES DEBEN SER BISELADOS Y REDONDEADOS. ACCESORIOS: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 120 | 000000000016356 | 531 | 157 | 0096 | 02 | 01 | CAMARA CEFALICA LACTANTE. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE LACTANTE Y PERMITE LA ADMINISTRACION DE OXIGENO Y HUMEDAD. CAMARA CEFALICA PARA LACTANTE, DE UNA PIEZA, FABRICADA EN ACRILICO TRANSPARENTE, RESISTENTE AL CALOR Y A SUSTANCIAS DESINFECTANTES, DISEÑO EN FORMA DE CUPULA CON DIAMETRO TOTAL DE 20 CENTIMETROS., CON ORIFICIO EN FORMA DE ARCO EN LA PARTE FRONTAL BAJA PARA EL CUELLO DEL PACIENTE TERMINADO LISO Y ORIFICIO PARA CONECTAR LA MANGUERA CORRUGADA DEL NEBULIZADOR, TODOS LOS BORDES DEBEN SER BISELADOS Y REDONDEADOS ACCESORIOS: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 121 | 000000000016355 | 531 | 157 | 0096 | 02 | 01 | CAMARA CEFALICA NEONATAL. DISPOSITIVO QUE CUBRE LA CABEZA DEL PACIENTE NEONATO Y PERMITE LA ADMINISTRACION DE OXIGENO Y HUMEDAD. CAMARA CEFALICA PARA NEONATO, DE UNA PIEZA, FABRICADA EN ACRILICO TRANSPARENTE, RESISTENTE AL CALOR Y A SUSTANCIAS DESINFECTANTES, DISEÑO EN FORMA DE CUPULA CON DIAMETRO TOTAL DE 15 CENTIMETROS., CON ORIFICIO EN FORMA DE ARCO EN LA PARTE FRONTAL BAJA PARA EL CUELLO DEL PACIENTE TERMINADO LISO Y ORIFICIO PARA CONECTAR LA MANGUERA CORRUGADA DEL NEBULIZADOR, TODOS LOS BORDES DEBEN SER BISELADOS Y REDONDEADOS ACCESORIOS: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 122 | 000000000011743 | 531 | 248 | 0014 | 02 | 01 | ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. CRONOMETRO DIGITAL; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQUIERE; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: NO REQUIERE; OPERACION: POR PERSONAL | PZA | 1 | PZA | 19 |
| 123 | 000000000011854 | 531 | 375 | 0159 | 02 | 01 | ESTETOSCOPIO DE PINARD: AUXILIAR QUE PERMITE ESCUCHAR EL LATIDO FETAL A TRAVES DEL UTERO Y LA PARED ABDOMINAL DE LA MUJER EMBARAZADA. ACCESORIOS: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 124 | 000000000011939 | 531 | 562 | 0459 | 03 | 01 | LAMPARA DE WOOD. LAMPARA DE WOOD.- INSTRUMENTO MANUAL INTEGRADO POR UNA BUJIA MONTADA EN UN TRANSFORMADOR Y CUYO BULBO DE 100 W DE VAPOR DE MERCURIO PRODUCE BRILLANTE FLUORESCENCIA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: NO REQUIERE INSTALACION: NO REQUIERE OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 125 | 000000000012080 | 531 | 698 | 0019 | 03 | 01 | CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. PLANTOSCOPIO. PLANTOSCOPIO DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO) O PLASTICO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, CON CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO BISELADO DE 9 MM. DE ESPESOR O MAYOR, QUE PERMITA LA COLOCACION DE AMBOS PIES (NO MENOR DE 25 X 35 CM.), CON ESPEJO MOVIL QUE PERMITA VISUALIZAR LA SUPERFICIE PLANTAR DE AMBOS PIES, CON ILUMINACION FLUORESCENTE INTERNA, CON CONTROL DE APAGADO Y ENCENDIDO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. | EQPO | 1 | EQPO | 4 |
| 126 | 000000000019202 | 533 | 203 | 0021 | 02 | 01 | CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 5 X 30 X 15 CM. | PZA | 1 | PZA | 125 |
| 127 | 000000000012231 | 533 | 203 | 0112 | 01 | 01 | CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA EL MANEJO Y TRANSPORTE DE AGUJAS, JERINGAS TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS. CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 128 | 000000000012232 | 533 | 203 | 0120 | 01 | 01 | CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE. PARA TRANSPORTAR AGUJAS, JERINGAS, TUBOS DE ENSAYE, FRASCOS, CAJAS PETRI, MATRACES Y MUESTRAS. CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE, CON GRADILLA INTEGRADA, CAPACIDAD PARA 24 TUBOS, TRES LUGARES PARA FRASCOS. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 135 |
| 129 | 000000000012273 | 533 | 461 | 0010 | 01 | 01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTOS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 40 TUBOS HASTA 22 MM DE DIAMETRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 140 |
| 130 | 000000000012274 | 533 | 461 | 0028 | 01 | 01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 90 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTOS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 90 TUBOS HASTA 13 MM DE DIAMETRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 115 |
| 131 | 000000000012275 | 533 | 461 | 0507 | 01 | 01 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 72 TUBOS. SOSTENER TUBOS CON ESPECIMENES DISTINTOS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 72 TUBOS HASTA 16 MM DE DIAMETRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 110 |
| 132 | 000000000012286 | 533 | 604 | 0026 | 01 | 01 | MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA. PARA LA COMBUSTION INMEDIATA DE MATERIAL ORGANICO E INORGANICO. MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA, CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA, CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LATEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 18.7 CM, REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 133 | 000000000012287 | 533 | 604 | 0042 | 01 | 01 | MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR TIPO BUNSEN. PARA LA COMBUSTION INMEDIATA DE MATERIAL ORGANICO E INORGANICO. MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR TIPO BUNSEN. CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA. CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LATEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 14 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 134 | 000000000019227 | 533 | 786 | 0018 | 02 | 01 | REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CUBICOS. CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE INSUMOS DE LABORATORIO. CAPACIDAD DE 5.4 PIES CUBICOS. TIPO VERTICAL. CONSTA DE: UNA SOLA PUERTA, CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR, CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE -10 GRADOS C O MENOR PARA EL CONGELADOR Y DE +2 A +8 GRADOS PARA EL REFRIGERADOR. GRAFICADOR DE TEMPERATURA EXTERNO, FIJO PARA 7 DIAS. SISTEMA DE ALARMA QUE PERMITA SELECCIONAR LIMITES SUPERIOR E INFERIOR DE TEMPERATURA. INDICADOR AUDIBLE Y VISUAL PARA TEMPERATURA FUERA DE LOS LIMITES SELECCIONADOS. PUNTA DE PLASMA PARA GRAFICADOR EN CASO DE REQUERIRLA. REFRIGERANTE LIBRE DE CFC. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: REGULADOR NO-BRAKE. CONSUMIBLES; LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: PAPEL GRAFICO PARA REGISTRO. PUNTA DE PLUMA PARA GRAFICADOR. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 135 | 000000000012326 | 535 | 137 | 0035 | 00 | 01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. 3: CORTO. | PZA | 1 | PZA | 136 |
| 136 | 000000000012327 | 535 | 137 | 0084 | 00 | 01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 137 | 000000000012329 | 535 | 137 | 0464 | 00 | 01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4: LARGO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 138 | 000000000012330 | 535 | 137 | 0472 | 00 | 01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7. | PZA | 1 | PZA | 38 |
| 139 | 000000000012334 | 535 | 156 | 0031 | 01 | 01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM. | PZA | 1 | PZA | 174 |
| 140 | 000000000012337 | 535 | 157 | 0014 | 02 | 01 | MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 8 FR DE DIAMETRO, CON | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 141 | 000000000012338 | 535 | 157 | 0022 | 01 | 01 | CANULA FERGUSON, CAL. 10 FR. ANGULADA. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 142 | 000000000012339 | 535 | 157 | 0030 | 01 | 01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. ANGULADA. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 143 | 000000000012340 | 535 | 157 | 0048 | 00 | 01 | SONDA ACANALADA CON PUNTA BOTON, LONGITUD DE 140 MM. A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 21 |
| 144 | 000000000012341 | 535 | 260 | 0091 | 00 | 01 | CUCHARILLA FAULKNER, DE ANILLO, DOBLE EXTREMO, LONGITUD 20.9 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 145 | 000000000012342 | 535 | 260 | 0323 | 00 | 01 | CUCHARILLA NOVAK, PUNTA CURVA, BORDE CORTANTE DE VARIOS DIENTES, CON CONECTOR METALICO PARA JERINGA, 24.5 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 146 | 000000000012343 | 535 | 260 | 0331 | 01 | 01 | CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, CORTANTE, ANCHO DE 7 A 7.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 147 | 000000000012344 | 535 | 260 | 0570 | 01 | 01 | CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, CORTANTE, ANCHO DE 9 A 10.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 148 | 000000000012346 | 535 | 260 | 1230 | 00 | 01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA: 000. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 149 | 000000000012347 | 535 | 260 | 1818 | 00 | 01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 150 | 000000000012348 | 535 | 260 | 1842 | 00 | 01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 1. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 151 | 000000000012349 | 535 | 260 | 1859 | 00 | 01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 2. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 152 | 000000000012350 | 535 | 260 | 2154 | 00 | 01 | CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 153 | 000000000012353 | 535 | 260 | 2261 | 00 | 01 | CUCHARILLA RANDALL, PUNTA CURVA, BORDE CORTANTE DE UN SOLO DIENTE, CON CONECTOR METALICO PARA JERINGA, 24 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 154 | 000000000012360 | 535 | 266 | 0251 | 01 | 01 | LONGITUD. CUCHILLO BALLENGER, MANGO RECTO, HOJA MOVIBLE DE 4 MM., DE 185 A 210 MM. DE | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 155 | 000000000012362 | 535 | 316 | 0012 | 00 | 01 | DISECTOR GREEN. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 156 | 000000000012363 | 535 | 316 | 0178 | 00 | 01 | DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 2. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 157 | 000000000012364 | 535 | 316 | 0186 | 00 | 01 | DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 3. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 158 | 000000000012365 | 535 | 316 | 0194 | 00 | 01 | DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 4. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 159 | 000000000012367 | 535 | 316 | 0251 | 00 | 01 | DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 1. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 160 | 000000000012377 | 535 | 399 | 0053 | 01 | 01 | ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 1 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 13 |
| 161 | 000000000012378 | 535 | 399 | 0103 | 01 | 01 | ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 162 | 000000000012380 | 535 | 399 | 0525 | 00 | 01 | ESTILETE DOBLE EXTREMO, MALEABLE, DIAMETRO DE 2 MM., LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 163 | 000000000012383 | 535 | 409 | 0531 | 00 | 01 | EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO. NO. 5. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 164 | 000000000012384 | 535 | 461 | 0122 | 03 | 01 | GONIOMETRO. GONIOMETRO PARA MEDIR ARCOS DE MOVILIDAD DE ARTICULACIONES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MATERIAL, LONGITUD, SISTEMA DE MEDICION INTERNACIONAL, ESCALA EN GRADOS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO., ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE.; CONSUMIBLES: NO REQUIERE.; INSTALACION: NO REQUIERE.; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO.; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 165 | 000000000012385 | 535 | 477 | 0116 | 00 | 01 | 31 CM DE LONGITUD. HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA, 4 MM DE DIAMETRO, | PZA | 1 | PZA | 24 |
| 166 | 000000000012389 | 535 | 567 | 0505 | 00 | 01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 167 | 000000000012394 | 535 | 608 | 0571 | 00 | 01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, CORTO. | PZA | 1 | PZA | 33 |
| 168 | 000000000012395 | 535 | 608 | 0589 | 00 | 01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 169 | 000000000012398 | 535 | 618 | 1411 | 00 | 01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. | PZA | 1 | PZA | 189 |
| 170 | 000000000012399 | 535 | 618 | 1429 | 00 | 01 | MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SOLIDO, CON AGUJA Y PINCEL, DE 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 47 |
| 171 | 000000000012402 | 535 | 701 | 0098 | 01 | 01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 895 |
| 172 | 000000000012407 | 535 | 701 | 0379 | 01 | 01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM. | PZA | 1 | PZA | 104 |
| 173 | 000000000012409 | 535 | 701 | 0544 | 01 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 39 |
| 174 | 000000000012410 | 535 | 701 | 0551 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 140 a 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 78 |
| 175 | 000000000012411 | 535 | 701 | 0577 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 176 | 000000000012412 | 535 | 701 | 0585 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCIÓN ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 40 |
| 177 | 000000000012413 | 535 | 701 | 0601 | 01 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 35 |
| 178 | 000000000012416 | 535 | 701 | 0734 | 00 | 01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PZA | 1 | PZA | 333 |
| 179 | 000000000012417 | 535 | 701 | 0742 | 02 | 01 | PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 264 |
| 180 | 000000000012418 | 535 | 701 | 0767 | 01 | 01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 170 |
| 181 | 000000000012422 | 535 | 701 | 0817 | 01 | 01 | PINZA HALSTEAD MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 62 |
| 182 | 000000000012423 | 535 | 701 | 0833 | 01 | 01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 830 |
| 183 | 000000000012424 | 535 | 701 | 0874 | 00 | 01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PZA | 1 | PZA | 418 |
| 184 | 000000000012426 | 535 | 701 | 0924 | 01 | 01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 185 | 000000000012427 | 535 | 701 | 1021 | 02 | 01 | PINZA MIXTER O BABY MIXTER, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 135 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 186 | 000000000012428 | 535 | 701 | 1039 | 02 | 01 | PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 187 | 000000000012432 | 535 | 701 | 1294 | 01 | 01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 280 |
| 188 | 000000000012433 | 535 | 701 | 1302 | 01 | 01 | PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 89 |
| 189 | 000000000012434 | 535 | 701 | 1310 | 00 | 01 | PINZA ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 180 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 190 | 000000000012438 | 535 | 701 | 1385 | 01 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 78 |
| 191 | 000000000012440 | 535 | 701 | 1419 | 01 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 63 |
| 192 | 000000000012441 | 535 | 701 | 1518 | 01 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 48 |
| 193 | 000000000012442 | 535 | 701 | 1542 | 01 | 01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 166 |
| 194 | 000000000012443 | 535 | 701 | 1609 | 01 | 01 | PINZA BABCOCK, RECTA, LONGITUD DE 170 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 195 | 000000000012445 | 535 | 701 | 1625 | 00 | 01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER, CURVA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 20 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 196 | 000000000012446 | 535 | 701 | 1682 | 01 | 01 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM. | PZA | 1 | PZA | 60 |
| 197 | 000000000012452 | 535 | 701 | 1831 | 02 | 01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 75 |
| 198 | 000000000012453 | 535 | 701 | 1849 | 02 | 01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 56 |
| 199 | 000000000012454 | 535 | 701 | 1880 | 02 | 01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PZA | 1 | PZA | 165 |
| 200 | 000000000012456 | 535 | 701 | 1955 | 02 | 01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PZA | 1 | PZA | 215 |
| 201 | 000000000012459 | 535 | 701 | 2037 | 01 | 01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 116 |
| 202 | 000000000012460 | 535 | 701 | 2045 | 01 | 01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 203 | 000000000012462 | 535 | 701 | 2318 | 00 | 01 | PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PZA | 1 | PZA | 59 |
| 204 | 000000000012463 | 535 | 701 | 2763 | 01 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 205 | 000000000012464 | 535 | 701 | 2839 | 01 | 01 | PINZA ADLERKREUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 206 | 000000000012466 | 535 | 701 | 2979 | 00 | 01 | PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM. | PZA | 1 | PZA | 28 |
| 207 | 000000000012477 | 535 | 701 | 4363 | 02 | 01 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM. | PZA | 1 | PZA | 22 |
| 208 | 000000000012478 | 535 | 701 | 4371 | 02 | 01 | PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 36 |
| 209 | 000000000012479 | 535 | 701 | 4389 | 02 | 01 | PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A 195 MM. | PZA | 1 | PZA | 74 |
| 210 | 000000000012482 | 535 | 701 | 4439 | 02 | 01 | PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 211 | 000000000012484 | 535 | 701 | 4454 | 02 | 01 | PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 200 A 210 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 212 | 000000000012485 | 535 | 701 | 4462 | 02 | 01 | PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 275 A 290 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 213 | 000000000012486 | 535 | 701 | 4470 | 01 | 01 | PINZA RANDALL, No. 4, LONGITUD DE 195 A 235 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 214 | 000000000012491 | 535 | 701 | 4603 | 02 | 01 | PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 68 |
| 215 | 000000000012492 | 535 | 701 | 4611 | 02 | 01 | PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 166 |
| 216 | 000000000012493 | 535 | 701 | 4629 | 02 | 01 | PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRIAS LONGITUDINALES. LONGITUD DE 220 A 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 30 |
| 217 | 000000000012495 | 535 | 701 | 4645 | 00 | 01 | PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 22 |
| 218 | 000000000012496 | 535 | 701 | 4843 | 00 | 01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 a 120 MM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 73 |
| 219 | 000000000012497 | 535 | 701 | 9743 | 01 | 01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 220 | 000000000012498 | 535 | 702 | 0030 | 01 | 01 | PINZA ADSON BROWN, RECTA, CON DIENTES, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 120 A 125 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 221 | 000000000012500 | 535 | 702 | 0139 | 00 | 01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 122 |
| 222 | 000000000012501 | 535 | 702 | 0147 | 00 | 01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 60 |
| 223 | 000000000012506 | 535 | 716 | 0026 | 02 | 01 | PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, SIN RETEN, DE TITANIO, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 224 | 000000000012508 | 535 | 716 | 0109 | 02 | 01 | MM. PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, SIN RETEN, DE TITANIO, LONGITUD DE 130 A 140 | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 225 | 000000000012513 | 535 | 716 | 0299 | 00 | 01 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 20 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 226 | 000000000012514 | 535 | 716 | 0307 | 01 | 01 | PORTA AGUJAS PARA MICROSUTURA NEIVERT, CON GRADUACION EN LA QUIJADA SUPERIOR, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 125 A 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 227 | 000000000012518 | 535 | 716 | 0349 | 00 | 01 | LONGITUD 15 CM. PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 228 | 000000000012520 | 535 | 716 | 0372 | 00 | 01 | PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 229 | 000000000012522 | 535 | 716 | 0398 | 00 | 01 | PORTA AGUJA SAROT, RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 26 CM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 230 | 000000000012525 | 535 | 716 | 1214 | 00 | 01 | PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRADO, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18.4 CM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 231 | 000000000012526 | 535 | 716 | 1305 | 00 | 01 | PORTA AGUJA SAROT, RECTO, CON RANURA CENTRAL Y ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 232 | 000000000012529 | 535 | 716 | 1735 | 02 | 01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 18 |
| 233 | 000000000012530 | 535 | 716 | 1792 | 02 | 01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 234 | 000000000012532 | 535 | 716 | 2683 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 235 | 000000000012533 | 535 | 716 | 2691 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 200 A 210 MM. | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 236 | 000000000012534 | 535 | 716 | 2709 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 105 |
| 237 | 000000000012535 | 535 | 716 | 2717 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 73 |
| 238 | 000000000012536 | 535 | 716 | 2725 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 239 | 000000000012537 | 535 | 716 | 2733 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 300 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 240 | 000000000012539 | 535 | 716 | 2758 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HEANEY, CURVO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 200 A 210 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 241 | 000000000012540 | 535 | 725 | 0017 | 00 | 01 | PORTAPINZA JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG, LONGITUD 21 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 242 | 000000000012542 | 535 | 814 | 0019 | 02 | 01 | SEPARADOR ADSON DE 5 X 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 310 A 320 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 243 | 000000000012544 | 535 | 814 | 0043 | 00 | 01 | SEPARADOR ADSON O ADSON BABY, 3X4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD 140 A 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 244 | 000000000012545 | 535 | 814 | 0050 | 00 | 01 | SEPARADOR SENN MUELLER, PUNTA REDONDEADA O AFILADA, LONGITUD 15 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 245 | 000000000012546 | 535 | 814 | 0100 | 00 | 01 | SEPARADOR WEITLANER, AUTOMATICO, CON VALVAS DE 3 X 4 DIENTES RESPECTIVAMENTE, RAMAS DE 23 MM DE PROFUNDIDAD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 246 | 000000000012547 | 535 | 814 | 0241 | 02 | 01 | SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE DOS. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 247 | 000000000012549 | 535 | 814 | 0308 | 02 | 01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 248 | 000000000012550 | 535 | 814 | 0316 | 02 | 01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 22 |
| 249 | 000000000012552 | 535 | 814 | 0431 | 00 | 01 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO 2 X 33 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 250 | 000000000012553 | 535 | 814 | 0480 | 02 | 01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM. | PZA | 1 | PZA | 36 |
| 251 | 000000000012554 | 535 | 814 | 0514 | 02 | 01 | SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 45 A 50 MM. X 75 A 80 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 252 | 000000000012555 | 535 | 814 | 0530 | 00 | 01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANGO, HOJAS DE 2.8 X 3.6 O 3.8 X 4.4 CM, LONGITUD 26 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 253 | 000000000012558 | 535 | 814 | 1488 | 00 | 01 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 2.5 X 20 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 254 | 000000000012559 | 535 | 814 | 1496 | 00 | 01 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 3 X 28 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 255 | 000000000012560 | 535 | 814 | 3609 | 02 | 01 | SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 256 | 000000000012561 | 535 | 814 | 5372 | 00 | 01 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 1.6 X 17 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 257 | 000000000012563 | 535 | 814 | 6032 | 00 | 01 | JUEGO DE SEPARADORES DEAVERS CON MANGO, HOJAS DE 18 A 75 MM. DE ANCHO X 175 A 300 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 258 | 000000000012567 | 535 | 814 | 6206 | 00 | 01 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 259 | 000000000012568 | 535 | 814 | 6214 | 00 | 01 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 5 X 33 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 260 | 000000000012571 | 535 | 814 | 6263 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 19 MM. X 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 261 | 000000000012572 | 535 | 814 | 6271 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 262 | 000000000012573 | 535 | 814 | 6289 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM. | PZA | 1 | PZA | 15 |
| 263 | 000000000012574 | 535 | 814 | 6297 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 330 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 264 | 000000000012575 | 535 | 814 | 6305 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 360 A 365 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 265 | 000000000012576 | 535 | 814 | 6313 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 38 MM. X 300 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 266 | 000000000012577 | 535 | 814 | 6321 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 50 MM. X 300 A 310 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 267 | 000000000012578 | 535 | 814 | 6339 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 268 | 000000000012580 | 535 | 814 | 6354 | 00 | 01 | SEPARADOR KELLY, VALVA DE 70 A 75 MM. X 65 A 70 MM. Y DE 260 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 269 | 000000000012581 | 535 | 814 | 6362 | 00 | 01 | SEPARADOR GOSSET, CON APERTURA MAXIMA DE 70 A 80 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 270 | 000000000012585 | 535 | 814 | 6404 | 00 | 01 | SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 271 | 000000000012586 | 535 | 814 | 6412 | 00 | 01 | MM. SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 MM. X 20 A 25 MM., LONGITUD DE 240 A 245 | PZA | 1 | PZA | 22 |
| 272 | 000000000012588 | 535 | 814 | 6438 | 00 | 01 | SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 62 A 64 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 273 | 000000000012589 | 535 | 814 | 6446 | 00 | 01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | PZA | 1 | PZA | 45 |
| 274 | 000000000012590 | 535 | 814 | 6453 | 00 | 01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | PZA | 1 | PZA | 35 |
| 275 | 000000000012591 | 535 | 814 | 6461 | 01 | 01 | SEPARADOR ADSON DE 3 X 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 260 A 265 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 276 | 000000000012594 | 535 | 814 | 6495 | 01 | 01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 67 |
| 277 | 000000000012595 | 535 | 814 | 6503 | 01 | 01 | SEPARADOR GREEN, CON VALVA FENESTRADA, DE 220 MM. A 225 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 278 | 000000000012596 | 535 | 814 | 6511 | 01 | 01 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO EN FORMA DE ABATELENGUA, DE 13 X 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 279 | 000000000012598 | 535 | 814 | 6537 | 01 | 01 | SEPARADOR MAYO O MAYO-COLLINS O COLLINS, JUEGO DE DOS PIEZAS, LONGITUD DE 145 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 280 | 000000000012600 | 535 | 814 | 6552 | 01 | 01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | PZA | 1 | PZA | 49 |
| 281 | 000000000012601 | 535 | 814 | 6560 | 01 | 01 | SEPARADOR US ARMY, DE 210 A 220 MM. DE LONGITUD, JUEGO DE DOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 282 | 000000000012602 | 535 | 814 | 6578 | 01 | 01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE UN GARFIO AGUDO, LONGITUD DE 200 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 283 | 000000000012603 | 535 | 814 | 6586 | 01 | 01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE UN GARFIO ROMO, LONGITUD DE 200 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 284 | 000000000012605 | 535 | 814 | 6602 | 01 | 01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 285 | 000000000012611 | 535 | 814 | 6669 | 01 | 01 | SEPARADOR VOLKMANN CON 2 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 286 | 000000000012612 | 535 | 814 | 6677 | 01 | 01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 287 | 000000000012613 | 535 | 814 | 6685 | 01 | 01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 288 | 000000000012617 | 535 | 814 | 6727 | 01 | 01 | SEPARADOR WEITLANER DE 2 X 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 115 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 289 | 000000000012618 | 535 | 814 | 6735 | 01 | 01 | SEPARADOR WEITLANER, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 290 | 000000000012620 | 535 | 814 | 6750 | 01 | 01 | SEPARADOR WEITLANER, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION, CON 3 X 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 291 | 000000000012621 | 535 | 814 | 6768 | 00 | 01 | SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO EN FORMA DE ABATELENGUA, DE 17 X 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 292 | 000000000012622 | 535 | 814 | 6776 | 00 | 01 | SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 25 MM. X 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 293 | 000000000012623 | 535 | 814 | 6784 | 00 | 01 | SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 25 MM. X 250 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 294 | 000000000012624 | 535 | 814 | 6792 | 00 | 01 | SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 30 MM. X 330 MM. | PZA | 1 | PZA | 30 |
| 295 | 000000000012625 | 535 | 814 | 6800 | 00 | 01 | SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 38 A 40 MM. X 330 MM. | PZA | 1 | PZA | 26 |
| 296 | 000000000012626 | 535 | 814 | 6818 | 00 | 01 | SEPARADOR DE DOBLE EXTREMO, FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 50 A 51 MM. X 330 MM. | PZA | 1 | PZA | 26 |
| 297 | 000000000012627 | 535 | 814 | 6826 | 00 | 01 | SEPARADOR WEITLANER, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 165 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 298 | 000000000012629 | 535 | 814 | 6842 | 01 | 01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 18 |
| 299 | 000000000012630 | 535 | 814 | 6859 | 01 | 01 | SEPARADOR COTTLE DE 2 GARFIOS, GARFIO DERECHO ROMO. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 300 | 000000000012631 | 535 | 814 | 6867 | 01 | 01 | SEPARADOR COTTLE DE 2 GARFIOS, GARFIO IZQUIERDO ROMO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 301 | 000000000012633 | 535 | 814 | 6883 | 01 | 01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 8 MM., LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 302 | 000000000012634 | 535 | 814 | 6891 | 01 | 01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 8 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 303 | 000000000012635 | 535 | 814 | 6909 | 01 | 01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 10 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 304 | 000000000012636 | 535 | 814 | 6917 | 01 | 01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 10 MM., LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 305 | 000000000012637 | 535 | 814 | 6925 | 01 | 01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 12 MM., LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 306 | 000000000012639 | 535 | 814 | 6941 | 01 | 01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 14 MM., LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 307 | 000000000012641 | 535 | 814 | 6966 | 01 | 01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 16 MM., LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 308 | 000000000012642 | 535 | 814 | 6974 | 01 | 01 | SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 22 MM. X 215 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 309 | 000000000012645 | 535 | 859 | 0056 | 02 | 01 | TIJERA LITTAUER, RECTA, LONGITUD DE 135 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 310 | 000000000012647 | 535 | 859 | 0130 | 00 | 01 | TIJERA METZEMBAUM NELSON, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 25 CM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 311 | 000000000012648 | 535 | 859 | 0288 | 01 | 01 | TIJERA METZEMBAUM, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 312 | 000000000012653 | 535 | 859 | 0494 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 105 |
| 313 | 000000000012661 | 535 | 859 | 0718 | 02 | 01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERALMENTE, CON BOTON DE PROTECCION, LONGITUD DE 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 314 | 000000000012664 | 535 | 859 | 0825 | 00 | 01 | TIJERA DEBAKEY, ANGULADA A 45 GRADOS. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 315 | 000000000012673 | 535 | 859 | 1021 | 00 | 01 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 316 | 000000000012675 | 535 | 859 | 1070 | 01 | 01 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 317 | 000000000012680 | 535 | 859 | 1187 | 01 | 01 | TIJERA PARA SUTURA, RECTA, DE BOTON, LONGITUD 10 CM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 318 | 000000000012681 | 535 | 859 | 1286 | 01 | 01 | TIJERA IRIS, CURVA, LONGITUD 12 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 319 | 000000000012684 | 535 | 859 | 1898 | 01 | 01 | TIJERA QUINBY, CURVA, HOJAS CORTAS, LONGITUD 12.5 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 320 | 000000000012685 | 535 | 859 | 2409 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 321 | 000000000012686 | 535 | 859 | 2417 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. | PZA | 1 | PZA | 62 |
| 322 | 000000000012687 | 535 | 859 | 2649 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 38 |
| 323 | 000000000012688 | 535 | 859 | 2672 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. | PZA | 1 | PZA | 52 |
| 324 | 000000000012689 | 535 | 859 | 2698 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 325 | 000000000012690 | 535 | 859 | 3357 | 00 | 01 | TIJERA TAYLOR, LONGITUD 17 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 326 | 000000000012691 | 535 | 859 | 3985 | 01 | 01 | TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADAA 45 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 327 | 000000000012693 | 535 | 859 | 4678 | 01 | 01 | TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 60 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 328 | 000000000012694 | 535 | 859 | 4694 | 01 | 01 | TIJERA TOENNIS ADSON, CURVA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 329 | 000000000012695 | 535 | 859 | 4702 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 70 |
| 330 | 000000000012696 | 535 | 859 | 4710 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 31 |
| 331 | 000000000012697 | 535 | 859 | 4728 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 A 235 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 332 | 000000000012698 | 535 | 859 | 4736 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 333 | 000000000012699 | 535 | 859 | 4744 | 00 | 01 | TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 250 A 260 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 13 |
| 334 | 000000000012700 | 535 | 859 | 4751 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 280 A 290 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 335 | 000000000012701 | 535 | 859 | 4769 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 300 A 305 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 336 | 000000000012705 | 535 | 859 | 4801 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONITUD DE 180 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 337 | 000000000012706 | 535 | 859 | 4819 | 01 | 01 | TIJERA TOENNIS ADSON, RECTA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 338 | 000000000012708 | 535 | 859 | 4835 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 339 | 000000000012709 | 535 | 859 | 4843 | 01 | 01 | TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 340 | 000000000012711 | 535 | 859 | 4868 | 01 | 01 | TIJERA MAYO-STILLE, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 341 | 000000000012713 | 535 | 859 | 4884 | 01 | 01 | TIJERA MAYO-STILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 342 | 000000000012714 | 535 | 859 | 4892 | 01 | 01 | TIJERA MAYO-STILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 170 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 343 | 000000000012715 | 535 | 859 | 4900 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 344 | 000000000012716 | 535 | 859 | 4918 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 345 | 000000000012717 | 535 | 859 | 4926 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 53 |
| 346 | 000000000012718 | 535 | 859 | 4934 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 347 | 000000000012719 | 535 | 859 | 4942 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 348 | 000000000012720 | 535 | 859 | 4959 | 01 | 01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 24 |
| 349 | 000000000012721 | 535 | 859 | 4967 | 01 | 01 | TIJERA THOREK O METZENBAUM-THOREK, DE 180 A 200 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 350 | 000000000012722 | 535 | 859 | 4975 | 01 | 01 | TIJERA PARA ENTEROTOMIA, RECTA, CON PUNTA EN FORMA DE OLIVA EN UNA DE SUS RAMAS, DE 210 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 351 | 000000000012725 | 535 | 859 | 5006 | 01 | 01 | TIJERA JOSEPH, RECTA, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 352 | 000000000012726 | 535 | 859 | 5014 | 01 | 01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE 200 MM. A 210 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 353 | 000000000012727 | 535 | 859 | 5022 | 01 | 01 | TIJERA NORTHBENT, CURVA, DE 130 A 140 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 354 | 000000000012728 | 535 | 859 | 5030 | 01 | 01 | TIJERA SPENCER, DE 90 A 95 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 355 | 000000000012736 | 535 | 907 | 0785 | 01 | 01 | TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 10 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 356 | 000000000012737 | 535 | 907 | 0793 | 01 | 01 | TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 12 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 357 | 000000000012740 | 535 | 907 | 0827 | 00 | 01 | TROCAR UNIVERSAL, CON JUEGO DE CUATRO PUNTAS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 358 | 000000000012741 | 535 | 907 | 0835 | 00 | 01 | TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 359 | 000000000012745 | 537 | 010 | 0025 | 00 | 01 | ABATELENGUA ANDREW, CON HOJA ESTRIADA. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 360 | 000000000012746 | 537 | 010 | 0066 | 01 | 01 | ABATELENGUAS WIEDER HOJA GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 361 | 000000000012749 | 537 | 010 | 0090 | 00 | 01 | ABATELENGUAS WIEDER HOJA CHICA. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 362 | 000000000012751 | 537 | 012 | 0064 | 00 | 01 | ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO, TAMAÑO ESTANDAR. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 363 | 000000000012752 | 537 | 012 | 0072 | 00 | 01 | ABREBOCA DENHARDT, AUTOMATICO CON CREMALLERA, LONGITUD 13 CM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 364 | 000000000012753 | 537 | 012 | 0098 | 00 | 01 | ABREBOCA MC KEISSON. ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 365 | 000000000012754 | 537 | 012 | 0106 | 00 | 01 | ABREBOCA DINGMAN CON ABATELENGUA EN TRES TAMAÑOS, SOPORTES DENTARIOS SUPERIORES Y RETRACTORES LATERALES PARA MEJILLA. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 366 | 000000000012755 | 537 | 012 | 0148 | 00 | 01 | ABREBOCA MC KEISSON. INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 367 | 000000000012758 | 537 | 012 | 0205 | 00 | 01 | SEPARADOR ORINGER. TAMA¤O ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 368 | 000000000012759 | 537 | 012 | 0213 | 00 | 01 | ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 369 | 000000000012760 | 537 | 012 | 0346 | 00 | 01 | ABREBOCA DAVIS BOYLE, AUTOMATICO, CON MANGO, BASTIDOR, Y ABATELENGUA INTERCAMBIABLE NO. 1 AL NO. 5. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 370 | 000000000012764 | 537 | 015 | 0012 | 00 | 01 | ADENOTOMO LA FORCE, DE CANASTILLA, DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA. TAMAÑO GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 371 | 000000000012765 | 537 | 015 | 0020 | 00 | 01 | MEDIANO. ADENOTOMO LA FORCE, DE CANASTILLA, DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA. TAMAÑO | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 372 | 000000000012766 | 537 | 015 | 0046 | 00 | 01 | ADENOTOMO LA FORCE, DE CANASTILLA, DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA. TAMAÑO LACTANTE. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 373 | 000000000012768 | 537 | 015 | 0061 | 00 | 01 | ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 374 | 000000000012771 | 537 | 020 | 0056 | 00 | 01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE GRUESO O FINO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 375 | 000000000012780 | 537 | 020 | 0155 | 01 | 01 | ALICANTE CORTANTE, PARA DOBLAR ALAMBRE Y BARRAS. LONGITUD 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 376 | 000000000012782 | 537 | 020 | 0171 | 00 | 01 | TIJERA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 120 A 130 MM. DE LONGITUD, PARA CORTAR ALAMBRE BLANDO Y DURO DE 0.3 A 1.2 MM. DE GROSOR. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 377 | 000000000012783 | 537 | 020 | 0189 | 00 | 01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, DE 160 A 175 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 378 | 000000000012785 | 537 | 035 | 0018 | 00 | 01 | AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 379 | 000000000012795 | 537 | 057 | 0144 | 00 | 01 | ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO CHICO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 380 | 000000000012795 | 537 | 057 | 0151 | 00 | 01 | ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO MEDIANO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 381 | 000000000012799 | 537 | 058 | 0036 | 01 | 01 | PINZA BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY ACODADA A 45 GRADOS DEL NO. 1. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 382 | 000000000012800 | 537 | 058 | 0044 | 01 | 01 | PINZA BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY ACODADA A 45 GRADOS DEL NO. 2. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 383 | 000000000012808 | 537 | 065 | 0144 | 01 | 01 | APLICADOR FARRELL, TRIANGULAR DE 16 MM. LONGITUD 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 384 | 000000000012812 | 537 | 073 | 0037 | 00 | 01 | LONGITUD. APROXIMADOR BAILEY, CON GARFIOS, CREMALLERA, SEGURO Y BRAZOS NORMALES, 18 CM DE | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 385 | 000000000012819 | 537 | 073 | 0433 | 00 | 01 | APROXIMADOR BALEY TAMAÑO CHICO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 386 | 000000000012826 | 537 | 089 | 0104 | 01 | 01 | ASA ESTRIADA, PARA CRISTALINO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 387 | 000000000012829 | 537 | 089 | 0336 | 00 | 01 | ASA LISA PARA CRISTALINO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 388 | 000000000012846 | 537 | 096 | 0113 | 00 | 01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, 3.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 389 | 000000000012850 | 537 | 105 | 0013 | 00 | 01 | BISTURI PUNTA DE DIAMANTE, CON MANGO PROTECTOR. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 390 | 000000000012852 | 537 | 105 | 0054 | 00 | 01 | BISTURI BARKAN. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 391 | 000000000012854 | 537 | 105 | 0070 | 00 | 01 | BISTURI COTTLE, RECTO, CORTE HACIA ADELANTE Y BORDE CURVO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 392 | 000000000012862 | 537 | 105 | 0179 | 00 | 01 | BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 7. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 393 | 000000000012863 | 537 | 105 | 0187 | 00 | 01 | BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 8. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 394 | 000000000012864 | 537 | 105 | 0195 | 00 | 01 | BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 9. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 395 | 000000000012869 | 537 | 105 | 0245 | 00 | 01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3, CON ESCALA. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 396 | 000000000012879 | 537 | 105 | 0351 | 00 | 01 | BISTURI POLITZER, ANGULADO, LONGITUD DE 160 A 175 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 397 | 000000000012882 | 537 | 109 | 0035 | 00 | 01 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 398 | 000000000012883 | 537 | 109 | 0043 | 00 | 01 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 399 | 000000000012886 | 537 | 109 | 0084 | 00 | 01 | BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 400 | 000000000012894 | 537 | 130 | 0012 | 00 | 01 | BERBIQUI HUDSON, CON EXTENSION PARA BROCAS Y FRESAS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 401 | 000000000012897 | 537 | 138 | 0329 | 00 | 01 | BROCA HUDSON. 9, 14, 16, 22 MM. JUEGO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 402 | 000000000012898 | 537 | 138 | 0576 | 00 | 01 | BROCA MC KENZIE, PERFORADORA, 13 MM POR 9.8 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 403 | 000000000012920 | 537 | 172 | 0011 | 00 | 01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 404 | 000000000012942 | 537 | 173 | 0317 | 01 | 01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 405 | 000000000012947 | 537 | 173 | 0440 | 00 | 01 | CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 7 FR. (2.3 MM). | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 406 | 000000000012948 | 537 | 173 | 0457 | 00 | 01 | CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 9 FR. (3 MM). | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 407 | 000000000012949 | 537 | 173 | 0465 | 01 | 01 | MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 10 FR DE DIAMETRO, CON | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 408 | 000000000012951 | 537 | 173 | 0481 | 01 | 01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, RECTA, 12 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 39 |
| 409 | 000000000012952 | 537 | 173 | 0507 | 00 | 01 | CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM). | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 410 | 000000000012954 | 537 | 173 | 0770 | 00 | 01 | CANULA SIMCOE, CURVA, DE DOBLE VIA, CON TUBO DE SILASTIC Y CONEXION DIRECTA A JERINGA. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 411 | 000000000012971 | 537 | 173 | 1125 | 00 | 01 | CANULA SCHEIE, PUNTA ROMA, PARA IRRIGACION. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 412 | 000000000012972 | 537 | 173 | 1166 | 00 | 01 | SONDA DOYEN, ACANALADA, LONGITUD 14 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 413 | 000000000012973 | 537 | 173 | 1216 | 00 | 01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM). | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 414 | 000000000012982 | 537 | 173 | 1638 | 01 | 01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, RECTA, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 415 | 000000000012983 | 537 | 173 | 1646 | 01 | 01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, RECTA, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 416 | 000000000012984 | 537 | 173 | 1653 | 02 | 01 | VALVULA DE OBTURACION DIGITAL. CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y | PZA | 1 | PZA | 21 |
| 417 | 000000000012994 | 537 | 173 | 1851 | 01 | 01 | CANULA DE IRRIGACION ANIS, CON RETRACTOR DE IRIS CALIBRE 26, LONGITUD 5 X 7 MM. CON 2 ORIFICIOS. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 418 | 000000000013005 | 537 | 173 | 1976 | 01 | 01 | CANULA DE SUCCION, CONICA MALEABLE, DIAMETRO 2.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 419 | 000000000013022 | 537 | 173 | 2271 | 01 | 01 | CANULA COOLEY, CURVA, DE 330 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 420 | 000000000013023 | 537 | 173 | 2289 | 01 | 01 | CANULA DE BAKEY, CON MANDRIL E INTERRUPTOR DIGITAL DE ASPIRACION, DE 260 MM. A 270 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 421 | 000000000013027 | 537 | 173 | 2321 | 01 | 01 | CANULA ELSBERG DE 5 FR. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 422 | 000000000013028 | 537 | 173 | 2339 | 01 | 01 | CANULA ELSBERG DE 7 FR. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 423 | 000000000013029 | 537 | 173 | 2347 | 01 | 01 | CANULA ELSBERG DE 9 FR. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 424 | 000000000013030 | 537 | 173 | 2354 | 01 | 01 | CANULA FRAZIER, CON GRADUACION EN CM., CALIBRE. 9 FR. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 425 | 000000000013034 | 537 | 173 | 2396 | 01 | 01 | CANULA PARA INYECCION DE AIRE, CAL. 27 GAUGE. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 426 | 000000000013037 | 537 | 173 | 2420 | 00 | 01 | SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 00/0 O 0.7/0.8 MM. DE DIAMETRO DE PUNTAS. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 427 | 000000000013038 | 537 | 173 | 2438 | 00 | 01 | SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 0/1 O 0.8/0.9 MM. DE DIAMETRO DE PUNTAS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 428 | 000000000013039 | 537 | 173 | 2446 | 00 | 01 | SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 1/2 O 0.9/1.1 MM. DE DIAMETRO DE PUNTAS. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 429 | 000000000013040 | 537 | 173 | 2453 | 00 | 01 | DIAMETRO DE PUNTAS. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 2/3 O 1.1/1.3 MM. DE | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 430 | 000000000013041 | 537 | 173 | 2461 | 00 | 01 | SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 3/4 O 1.3/1.4 MM. DE DIAMETRO DE PUNTAS. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 431 | 000000000013046 | 537 | 173 | 2511 | 00 | 01 | SONDA PERIODONTAL W O WHO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 432 | 000000000013052 | 537 | 173 | 2578 | 00 | 01 | CANULA MC INTYRE PARA CAMARA ANTERIOR, RECTA, PUNTA ROMA Y REDONDA, ANGULADA, DE 26 GAUGE, LONGITUD 17 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 433 | 000000000013056 | 537 | 175 | 0067 | 02 | 01 | CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL FLEXIBLE Y DE PLASTICO, RANGOS DE VISION CLARA CERCANO AL PUNTO DE CONVERGENCIA, PRUEBAS DE AMPLITUD VERTICAL Y HORIZONTAL. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 434 | 000000000013057 | 537 | 175 | 0083 | 03 | 01 | CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LAMINA NUMERO 1: CON DISENO TAL, QUE TANTO LA PERSONA NORMAL COMO LA QUE PADECE CUALQUIER DEFICIENCIA DE VISION DEL COLOR LEAN EL NUMERO 12. LAMINA NUMERO 2: CON DISENO TAL, QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 8, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA EL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 3, LA PERSONA CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 3: CON DISENO TAL, QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 5, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 2 Y LA PERSONA CON DALTONISMO NO LEA NINGUNO. LAMINA NUMERO 4: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 29, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 70, Y LA PERSONA CON DALTONISMO TOTAL NO LEA NINGUNO. LAMINA NUMERO 5: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 74, LAS PERSONAS CON DEFICIENCIA PARA LA VISION, DE COLOR ROJO O VERDE LEAN EL NUMERO 21, Y LAS PERSONAS CON DALTONISMO TOTAL NO LEAN NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 6: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 7, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 7: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 45, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 8: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 2, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 9: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE, PUEDA LEER EL NUMERO 2, Y LA PERSONA NORMAL, AL IGUAL QUE AQUELLA CON DALTONISMO TOTAL, LA ENCUENTRAN ILEGIBLE. LAMINA NUMERO 10: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 16, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 11: CON DISENO TAL QUE LOS SUJETOS NORMALES SON CAPACES DE SEGUIR UNA LINEA DE COLOR VERDE AZULOSO, QUE SE ENCUENTRA DIBUJADA ENTRE DOS X, Y LOS SUJETOS CON CUALQUIER DEFICIENCIA EN LA VISION DEL COLOR NO PUEDEN SEGUIR ESTA LINEA O SIGUEN ALGUNA OTRA. LAMINA NUMERO 12: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL PUEDE LEER EL NUMERO 35, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA VER EL COLOR ROJO O VERDE, VARIANTE PROTAN LEER UN 5, Y AQUELLA CON LA VARIANTE DEUTAN LEE UN 3. LAMINA NUMERO 13: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL, PUEDE LEER EL NUMERO 96, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA VER EL COLOR ROJO O VERDE, VARIANTE PROTAN LEE UN 6, Y AQUELLA CON LA VARIANTE DEUTAN LEE UN 9. LAMINA NUMERO 14: CON DISENO TAL QUE LA PERSONA NORMAL PUEDE SEGUIR LAS LINEAS MORADAS Y ROJA QUE SERPENTEAN ENTRE LAS DOS X, LOS SUJETOS CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL ROJO O VERDE, VARIANTE PROTAN, SOLO SIGUEN LA LINEA MORADA, Y AQUELLOS CON LA VARIANTE DEUTAN SIGUEN CON MAYOR FACILIDAD LA LINEA ROJA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. CARTILLA DE ISHIHARA. CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA DIRECTA O DE VISION DICROMATICA. CONJUNTO DE CATORCE LAMINAS DE PAPEL O CARTON PLASTIFICADO O DE PLASTICO. IMPRESAS A COLORES Y ENCUADERNADAS EN FORMA DE LIBRO O CUADERNO | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 435 | 000000000013067 | 537 | 191 | 0679 | 00 | 01 | CINCEL COTTLE, RECTO, 4 MM DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 436 | 000000000013070 | 537 | 191 | 0737 | 00 | 01 | CINCEL CURVO, 6 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 437 | 000000000013071 | 537 | 191 | 0877 | 01 | 01 | CINCEL BISHOP O PARTSCH, RECTO, ANCHO 3 MM., LONG. DE 140 A 170 MM., MANGO ESTRIADO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 438 | 000000000013077 | 537 | 191 | 1446 | 00 | 01 | CINCEL GUBIA, FREER COTTLE, 6 MM DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 439 | 000000000013079 | 537 | 191 | 1511 | 00 | 01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 4 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 440 | 000000000013080 | 537 | 191 | 1529 | 00 | 01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 6 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 441 | 000000000013081 | 537 | 191 | 1537 | 00 | 01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 8 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 442 | 000000000013082 | 537 | 191 | 1545 | 00 | 01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 443 | 000000000013098 | 537 | 191 | 2238 | 00 | 01 | CINCEL ALEXANDER, DE 6 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 444 | 000000000013100 | 537 | 191 | 2253 | 00 | 01 | CINCEL COTTLE RECTO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 445 | 000000000013101 | 537 | 191 | 2261 | 00 | 01 | CINCEL COTTLE CURVO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 446 | 000000000013102 | 537 | 191 | 2279 | 00 | 01 | CINCEL COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 447 | 000000000013103 | 537 | 191 | 2287 | 00 | 01 | CINCEL COTTLE DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 448 | 000000000013104 | 537 | 191 | 2295 | 00 | 01 | CINCEL COTTLE, DE 9 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONG. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 449 | 000000000013105 | 537 | 191 | 2303 | 00 | 01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 4 MM., LONG. DE 160 A 170 MM. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 450 | 000000000013106 | 537 | 191 | 2311 | 00 | 01 | CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O 19 CM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 451 | 000000000013119 | 537 | 191 | 2444 | 00 | 01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE LA HOJA DE 12 A 13 MM., LONG. 240 MM., MANGO HEXAGONAL. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 452 | 000000000013157 | 537 | 199 | 0010 | 01 | 01 | ADAPTADOR PARA CANULA ROSEN. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 453 | 000000000013161 | 537 | 199 | 0051 | 01 | 01 | CANULAS DE ASPIRACION ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS, DE. 70, 90 Y 1.20 MM. DE DIAMETRO. | JGO | 1 | JGO | 4 |
| 454 | 000000000013163 | 537 | 199 | 0077 | 01 | 01 | NO. 00/0 Y 0/1. CUCHARILLAS MARTINI, DE DOBLE EXTREMO, PUNTAS REDONDAS, JUEGO DE DOS PIEZAS, DEL | JGO | 1 | JGO | 2 |
| 455 | 000000000013164 | 537 | 199 | 0085 | 01 | 01 | CUCHILLO HARRISON, ANGULADO A 45 GRADOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 456 | 000000000013165 | 537 | 199 | 0093 | 01 | 01 | CUCHILLO HARRISON, ANGULADO A 90 GRADOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 457 | 000000000013166 | 537 | 199 | 0101 | 01 | 01 | CUCHILLO PARA LOBULO, PLESTER. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 458 | 000000000013167 | 537 | 199 | 0119 | 01 | 01 | CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45 GRADOS DE 2.6 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 459 | 000000000013179 | 537 | 199 | 0234 | 01 | 01 | PICA O AGUJA ROSEN, CURVA, PUNTA AGUDA. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 460 | 000000000013180 | 537 | 199 | 0242 | 01 | 01 | PICAS O GANCHOS, ANGULADOS A 25 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.3 MM., 0.6 MM. Y 1.0 MM. EL DIAMETRO DE PUNTA. | JGO | 1 | JGO | 2 |
| 461 | 000000000013181 | 537 | 199 | 0259 | 01 | 01 | PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6, 1.0 Y 1.3 MM. DE DIAMETRO. | JGO | 1 | JGO | 2 |
| 462 | 000000000013182 | 537 | 199 | 0267 | 01 | 01 | PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8 Y 1.0 MM. DE DIAMETRO. | JGO | 1 | JGO | 2 |
| 463 | 000000000013187 | 537 | 209 | 0034 | 00 | 01 | CIZALLA COTTLE KAZANJIAN. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 464 | 000000000013193 | 537 | 209 | 0760 | 00 | 01 | 270 A 280 MM. CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON, PARA HUESOS, CURVA, DOBLE ARTICULACION, LONG. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 465 | 000000000013194 | 537 | 209 | 0778 | 00 | 01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONGITUD DE 265 A 280 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 466 | 000000000013195 | 537 | 209 | 0786 | 00 | 01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON ARTICULACION SENCILLA, LONG. 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 467 | 000000000013196 | 537 | 209 | 0794 | 00 | 01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE ARTICULACION SENCILLA, LONG. DE 190 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 468 | 000000000013197 | 537 | 209 | 0802 | 00 | 01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ARTICULACION SENCILLA, LONG. 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 469 | 000000000013198 | 537 | 209 | 0810 | 00 | 01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULADA, CON ARTICULACION DOBLE, LONG. DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 470 | 000000000013199 | 537 | 209 | 0828 | 00 | 01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 471 | 000000000013201 | 537 | 209 | 0844 | 00 | 01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y REMOVER YESO, DE 370 A 380 MM. DE LONG. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 472 | 000000000013203 | 537 | 209 | 0869 | 00 | 01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 250 A 260 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 473 | 000000000013205 | 537 | 218 | 0005 | 00 | 01 | COMPAS CASTROVIEJO. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 474 | 000000000013209 | 537 | 227 | 0081 | 00 | 01 | CONDUCTOR POPPEN, PARA SIERRA DE GIGLI, 27.9 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 475 | 000000000013224 | 537 | 237 | 0279 | 00 | 01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, ACCION MULTIPLE, DE 320 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 476 | 000000000013225 | 537 | 237 | 0287 | 00 | 01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, DOBLE ACCION, DE 470 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 477 | 000000000013226 | 537 | 251 | 0015 | 00 | 01 | CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA. JUEGO. | JGO | 1 | JGO | 1 |
| 478 | 000000000013228 | 537 | 251 | 0064 | 00 | 01 | CURETA GOLDMAN FOX DEL NO. 2. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 479 | 000000000013232 | 537 | 254 | 0467 | 00 | 01 | COSTOTOMO GLUCK O STILLE O SIMILAR DE 200 A 230 MM. DE LONG. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 480 | 000000000013235 | 537 | 260 | 0055 | 03 | 01 | MEDICAS: REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ADITAMENTO PARA CRANEOPLASTIA; ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: PIEZAS DE MANO. CILINDRO DE GAS; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: CUCHILLAS, ADAPTADORES Y GUARDAS; CONSUMIBLES: BROCAS, FRESAS, FRESONES, TREPANOS. LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO; INSTALACION: CENTRAL DE GASES (NITROGENO) O TANQUE DE NITROGENO; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. CRANEOTOMO NEUMATICO. EQUIPO PARA TREPANOTOMIA Y CRANEOTOMIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES | EQP | 1 | EQP | 1 |
| 481 | 000000000013236 | 537 | 263 | 0029 | 01 | 01 | CUCHARILLA COAKLEY NO. 1, LONGITUD 20 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 482 | 000000000013240 | 537 | 263 | 0086 | 00 | 01 | CUCHARILLA COAKLEY NO. 5, LONGITUD 20 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 483 | 000000000013241 | 537 | 263 | 0094 | 00 | 01 | CUCHARILLA COBB. NO. 3. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 484 | 000000000013309 | 537 | 263 | 0961 | 01 | 01 | CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL NO. 00 (2.0 MM). | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 485 | 000000000013344 | 537 | 263 | 1365 | 00 | 01 | CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO. 2. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 486 | 000000000013345 | 537 | 263 | 1373 | 00 | 01 | CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO.1. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 487 | 000000000013348 | 537 | 263 | 1407 | 00 | 01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIADO, COPA REDONDA, DEL NO. 3. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 488 | 000000000013349 | 537 | 263 | 1415 | 00 | 01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIADO, COPA REDONDA, DEL NO. 4. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 489 | 000000000013352 | 537 | 263 | 1449 | 00 | 01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO.000. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 490 | 000000000013353 | 537 | 263 | 1456 | 00 | 01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO. 00. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 491 | 000000000013358 | 537 | 263 | 1506 | 00 | 01 | CUCHARILLA COAKLEY DEL NO. 6. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 492 | 000000000013362 | 537 | 263 | 1548 | 00 | 01 | CUCHARILLA COBB NO. 0. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 493 | 000000000013363 | 537 | 263 | 1555 | 00 | 01 | CUCHARILLA COBB NO. 1. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 494 | 000000000013364 | 537 | 263 | 1563 | 00 | 01 | CUCHARILLA COBB NO. 2. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 495 | 000000000013378 | 537 | 263 | 1704 | 00 | 01 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 496 | 000000000013380 | 537 | 263 | 1720 | 00 | 01 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 497 | 000000000013382 | 537 | 263 | 1746 | 00 | 01 | CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 498 | 000000000013384 | 537 | 263 | 1761 | 00 | 01 | CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, CORTANTE, ANCHO DE 8 A 8.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 499 | 000000000013387 | 537 | 263 | 1795 | 00 | 01 | CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 7 A 7.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 500 | 000000000013388 | 537 | 263 | 1803 | 00 | 01 | CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 8 A 8.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 501 | 000000000013389 | 537 | 263 | 1811 | 00 | 01 | CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM, FLEXIBLE, ROMA, ANCHO DE 9 A 10.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 502 | 000000000013451 | 537 | 272 | 0358 | 01 | 01 | CUCHILLO PLESTER, EN FORMA DE HOZ. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 503 | 000000000013462 | 537 | 272 | 0465 | 00 | 01 | CUCHILLO CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 170 MM., PARA AUTOPSIA. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 504 | 000000000013463 | 537 | 272 | 0473 | 00 | 01 | CUCHILLO COTTLE, PUNTA REDONDEADA, DE 150 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 505 | 000000000013464 | 537 | 272 | 0481 | 00 | 01 | CUCHILLO FOMON, DOBLE FILO DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 506 | 000000000013466 | 537 | 272 | 0507 | 00 | 01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD DE 160 A 170 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 507 | 000000000013467 | 537 | 272 | 0515 | 00 | 01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 508 | 000000000013468 | 537 | 272 | 0523 | 00 | 01 | CUCHILLO MASING, DE 130 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 509 | 000000000013470 | 537 | 272 | 0549 | 00 | 01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 510 | 000000000013471 | 537 | 272 | 0556 | 00 | 01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 511 | 000000000013472 | 537 | 272 | 0564 | 00 | 01 | CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 240 A 350 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 512 | 000000000013478 | 537 | 278 | 0014 | 00 | 01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, DE 0.1 A 2 MM., CON DOS PLACAS PARA EXTENDER PIEL, DE 300 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 513 | 000000000013491 | 537 | 286 | 0360 | 00 | 01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PUNTA DE 3.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 514 | 000000000013492 | 537 | 286 | 0386 | 00 | 01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 515 | 000000000013498 | 537 | 290 | 0026 | 00 | 01 | DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS DE 128, 256, 512, 1024, 2048 Y 4094 HZ. | JGO | 1 | JGO | 3 |
| 516 | 000000000013499 | 537 | 301 | 0015 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 2 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 517 | 000000000013500 | 537 | 301 | 0023 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 3 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 518 | 000000000013501 | 537 | 301 | 0031 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 4 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 519 | 000000000013502 | 537 | 301 | 0049 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 5 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 520 | 000000000013504 | 537 | 301 | 0072 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 6 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 521 | 000000000013505 | 537 | 301 | 0080 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 7 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 522 | 000000000013506 | 537 | 301 | 0098 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 8 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 523 | 000000000013507 | 537 | 301 | 0114 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 9 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 524 | 000000000013508 | 537 | 301 | 0122 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 10 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 525 | 000000000013509 | 537 | 301 | 0130 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 11 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 526 | 000000000013510 | 537 | 301 | 0148 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 12 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 527 | 000000000013511 | 537 | 301 | 0155 | 00 | 01 | DILATADOR WORST (COLA DE COCHINO). | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 528 | 000000000013512 | 537 | 301 | 0163 | 02 | 01 | DILATADORES SAVARY-GUILLIARD, JUEGO DE 7 PIEZAS EN EL RANGO DE 5 A 15 MM. DE CALIBRE. | JGO | 1 | JGO | 1 |
| 529 | 000000000013513 | 537 | 301 | 0171 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 13 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 530 | 000000000013519 | 537 | 301 | 0262 | 00 | 01 | DILATADOR WILDER. MEDIANO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 531 | 000000000013520 | 537 | 301 | 0270 | 00 | 01 | DILATADOR WILDER. GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 532 | 000000000013523 | 537 | 301 | 0304 | 00 | 01 | DILATADOR CASTROVIEJO, CON DOBLE PUNTA: ROMA Y AFILADA. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 533 | 000000000013526 | 537 | 301 | 0411 | 02 | 01 | DILATADOR VAN BUREN, JUEGO DE 12 PZAS. CALIBRES DE 8 A 30 FR. | JGO | 1 | JGO | 16 |
| 534 | 000000000013527 | 537 | 301 | 0437 | 00 | 01 | DILATADOR WILDER. CHICO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 535 | 000000000013541 | 537 | 301 | 0627 | 02 | 01 | DILATADOR BAKES, LONGITUD DE 300 A 320 MM., CALIBRE 1 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 536 | 000000000013542 | 537 | 301 | 1245 | 00 | 01 | DILATADOR GARRET, 20 CM DE LONGITUD. JUEGO CON NUEVE CALIBRES. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 537 | 000000000013544 | 537 | 301 | 2003 | 00 | 01 | CM. JUEGO CON 23. DILATADOR HOLLINGER HURST, LLENO DE MERCURIO, 16, 60 FR, DE CALIBRE, LONGITUD 75 | JGO | 1 | JGO | 2 |
| 538 | 000000000013545 | 537 | 301 | 2573 | 00 | 01 | DILATADOR HEGAR, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, HUECO. CALIBRE 3-4. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 539 | 000000000013546 | 537 | 301 | 2581 | 00 | 01 | DILATADOR HEGAR, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, HUECO. CALIBRE 5-6. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 540 | 000000000013551 | 537 | 301 | 3548 | 01 | 01 | DILATADOR DE TUBBS, CON MECANISMO DE TORNILLO, APERTURA DE 8 A 42 MM. LONGITUD DEL BRAZO 184 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 541 | 000000000013561 | 537 | 301 | 3670 | 00 | 01 | DILATADOR DITTEL, CURVO, DE 8 FR. DIAMETRO DE PUNTA. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 542 | 000000000013562 | 537 | 301 | 3688 | 00 | 01 | DILATADORES TUCKER PARA ESOFAGOSCOPIA JUEGO DE 15 PIEZAS EN EL RANGO DE 12 A 40 FR. | JGO | 1 | JGO | 2 |
| 543 | 000000000013566 | 537 | 301 | 3720 | 00 | 01 | DILATADOR HEGAR, DE DOBLE EXTREMO, CON PUNTA CONICA, HUECO, CALIBRE 1 - 2 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 544 | 000000000013567 | 537 | 301 | 3738 | 00 | 01 | DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM. | JGO | 1 | JGO | 18 |
| 545 | 000000000013568 | 537 | 301 | 3746 | 00 | 01 | DILATADOR RITTER TAMAÑO 1. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 546 | 000000000013570 | 537 | 301 | 3761 | 00 | 01 | DILATADOR RITTER TAMAÑO 3. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 547 | 000000000013583 | 537 | 310 | 0030 | 00 | 01 | DOBLADOR DE ALAMBRE KIRSCHNER, DE 0.8 A 1.25 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 548 | 000000000013584 | 537 | 310 | 0048 | 00 | 01 | DOBLADOR DE ALAMBRE KIRSCHNER, TIPO TUBO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 549 | 000000000013592 | 537 | 316 | 0018 | 00 | 01 | DE LONGITUD. DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 550 | 000000000013593 | 537 | 316 | 0240 | 00 | 01 | DISECTOR HURD, LONGITUD DE 215 A 225 MM, PARA AMIGDALA. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 551 | 000000000013616 | 537 | 316 | 0505 | 00 | 01 | DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR, CON RANURA, JUEGO DE 3 DIAMETROS DE LA BOCA DE 2, 4 Y 6 MM. | JGO | 1 | JGO | 1 |
| 552 | 000000000013620 | 537 | 316 | 0547 | 00 | 01 | DISECTOR OBWEGESER, DE 6 A 7 MM. DE ANCHO Y 175 MM. DE LONG. ELEVADOR. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 553 | 000000000013625 | 537 | 316 | 0596 | 00 | 01 | DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 5 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 554 | 000000000013625 | 537 | 316 | 0596 | 00 | 01 | DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 5 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 555 | 000000000013626 | 537 | 316 | 0604 | 00 | 01 | DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 7 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 556 | 000000000013626 | 537 | 316 | 0604 | 00 | 01 | DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 7 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 557 | 000000000013628 | 537 | 327 | 0064 | 02 | 01 | PERIOSTOTOMO O CUCHILLO Mc KENTY DE 140 A 150 MM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 558 | 000000000013629 | 537 | 327 | 0155 | 01 | 01 | ELEVADOR SELDIN, MANGO METALICO, EXTREMO LARGO Y DELGADO CON LANCETA. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 559 | 000000000013632 | 537 | 327 | 0346 | 00 | 01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 560 | 000000000013633 | 537 | 327 | 0353 | 01 | 01 | ELEVADOR, SELDIN, CON MANGO METALICO RECTO, ACANALADO, EXTREMO ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 561 | 000000000013641 | 537 | 327 | 0528 | 00 | 01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 562 | 000000000013642 | 537 | 327 | 0536 | 00 | 01 | ELEVADOR MOLT YOUNG, 9 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 563 | 000000000013657 | 537 | 327 | 1534 | 01 | 01 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 564 | 000000000013658 | 537 | 327 | 1609 | 01 | 01 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 565 | 000000000013666 | 537 | 327 | 2698 | 01 | 01 | ELEVADOR MASING, DOBLE EXTREMO, GRADUADO. LONGITUD TOTAL 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 566 | 000000000013670 | 537 | 327 | 2730 | 01 | 01 | ELEVADOR HOUGH, HOJA OVALADA HACIA LA DERECHA DE 0.75 X 0.5 MM. DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 567 | 000000000013671 | 537 | 327 | 2748 | 01 | 01 | ELEVADOR HOUGH, HOJA OVALADA HACIA LA IZQUIERDA, DE 0.75 X0.5 MM. DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 568 | 000000000013679 | 537 | 327 | 2821 | 00 | 01 | ELEVADOR SELDIN, DE DOBLE EXTREMO, ANGULADO, CON PUNTA DE TRABAJO DE MEDIA CAÑA. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 569 | 000000000013680 | 537 | 327 | 2839 | 00 | 01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 13 A 14 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 240 A 280 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 570 | 000000000013682 | 537 | 327 | 2854 | 00 | 01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO, DE 195 MM. A 200 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 571 | 000000000013683 | 537 | 327 | 2862 | 00 | 01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO. DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 572 | 000000000013684 | 537 | 327 | 2870 | 01 | 01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE PLANO, DE 180 MM. A 185 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 573 | 000000000013685 | 537 | 327 | 2888 | 00 | 01 | ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM., PARA SEPTUM NASAL. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 574 | 000000000013686 | 537 | 327 | 2896 | 00 | 01 | ELEVADOR CUSHING O MARTIN CUSHING, HOJA DE 6 A 7 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 170 A 195 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 575 | 000000000013687 | 537 | 327 | 2904 | 00 | 01 | ELEVADOR CUSHING, HOJA DE 11 A 12 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 576 | 000000000013688 | 537 | 327 | 2912 | 00 | 01 | ELEVADOR MODELO FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y CORTANTE, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM. PARA SEPTUM NASAL. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 577 | 000000000013689 | 537 | 327 | 2920 | 00 | 01 | ELEVADOR KILLIAN, DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, LONGITUD DE 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 578 | 000000000013690 | 537 | 327 | 2938 | 00 | 01 | ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 579 | 000000000013691 | 537 | 327 | 2946 | 00 | 01 | ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 580 | 000000000013693 | 537 | 327 | 2961 | 00 | 01 | ELEVADOR MCKENZY, PUNTA CURVA, DE 4 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 581 | 000000000013696 | 537 | 327 | 2995 | 00 | 01 | ELEVADOR SHEA, DERECHO, PARA CIRUGIA DE ESTRIBO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 582 | 000000000013700 | 537 | 327 | 3035 | 00 | 01 | ELEVADOR MCKENZY, DE DOBLE EXTREMO LONGITUD DE 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 583 | 000000000013715 | 537 | 329 | 0153 | 01 | 01 | ELEVADOR DE SUCCION FREER. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 584 | 000000000013739 | 537 | 340 | 0018 | 01 | 01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 585 | 000000000013743 | 537 | 355 | 0259 | 01 | 01 | ESCOFINA AUFRICHT, CURVA. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 586 | 000000000013746 | 537 | 355 | 0309 | 00 | 01 | ESCOFINA COTTLE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCION PODALICA. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 587 | 000000000013747 | 537 | 355 | 0721 | 00 | 01 | ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS FINAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 588 | 000000000013748 | 537 | 355 | 0739 | 00 | 01 | ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 589 | 000000000013749 | 537 | 355 | 0747 | 00 | 01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS FINAS, LONGITUD DE 270 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 590 | 000000000013752 | 537 | 355 | 0770 | 00 | 01 | ESCOFINA LEWIS, NASAL, ESTRIAS TRANSVERSALES FINAS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 591 | 000000000013753 | 537 | 355 | 0788 | 00 | 01 | ESCOFINA LEWIS, NASAL, ESTRIAS TRANSVERSALES GRUESAS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 592 | 000000000013754 | 537 | 358 | 0538 | 00 | 01 | GUBIA HIBBS, CON CUELLO DE GANZO, ULTRA CUT, 12.7 MM DE ANCHO DE HOJA, 24.1 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 593 | 000000000013780 | 537 | 370 | 0029 | 00 | 01 | ESPATULA METALICA, DE DOBLE EXTREMO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 594 | 000000000013782 | 537 | 370 | 0094 | 00 | 01 | ESPATULA DAVIS, 6.4 MM X 18 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 595 | 000000000013785 | 537 | 370 | 0235 | 00 | 01 | ESPATULA DAVIS, 9.5 MM X 18 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 596 | 000000000013792 | 537 | 370 | 0334 | 00 | 01 | ESPATULA IRIS ELSCHNIG. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 597 | 000000000013800 | 537 | 370 | 0680 | 01 | 01 | ESPATULA CASTROVIEJO, PARA CICLODIALISIS, HOJA PLANA DE 1 MM. X 14 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 598 | 000000000013804 | 537 | 370 | 0920 | 00 | 01 | ESPATULA CASTROVIEJO, PARA CICLODIALISIS, HOJA PLANA DE 1 MM. X 10 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 599 | 000000000013810 | 537 | 370 | 0987 | 00 | 01 | ESPATULA WHEELER, PARA CICLODIALISIS, DE DOBLE EXTREMO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 600 | 000000000013818 | 537 | 375 | 0032 | 01 | 01 | ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 601 | 000000000013819 | 537 | 375 | 0065 | 00 | 01 | RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS. | JGO | 1 | JGO | 4 |
| 602 | 000000000013825 | 537 | 375 | 0149 | 01 | 01 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, DIAMETRO DE 4 A 4.2 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 603 | 000000000013826 | 537 | 375 | 0156 | 01 | 01 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, DIAMETRO DE 4.5 A 5.2 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 604 | 000000000013827 | 537 | 375 | 0164 | 01 | 01 | ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, DIAMETRO DE 5.5 A 6.2 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 605 | 000000000013830 | 537 | 375 | 0198 | 00 | 01 | ESPECULO BOUCHERON, REDONDO, TAMAÑO 6. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 606 | 000000000013837 | 537 | 375 | 0305 | 01 | 01 | ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO CHICO. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 607 | 000000000013838 | 537 | 375 | 0313 | 01 | 01 | ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 608 | 000000000013839 | 537 | 375 | 0321 | 01 | 01 | ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO. | PZA | 1 | PZA | 38 |
| 609 | 000000000013841 | 537 | 375 | 0396 | 01 | 01 | ESPECULO RICHARDS, PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: 6.5, 7.0, 7.5 Y 8.0 MM. | JGO | 1 | JGO | 4 |
| 610 | 000000000013842 | 537 | 375 | 0404 | 00 | 01 | ESPECULO HARTMANN DE 5.0 A 5.5 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 611 | 000000000013843 | 537 | 375 | 0412 | 00 | 01 | ESPECULO HARTMANN DE 6.0 A 6.5 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 612 | 000000000013845 | 537 | 375 | 0438 | 00 | 01 | ESPECULO IVES-FANSLER. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 613 | 000000000013846 | 537 | 375 | 0446 | 00 | 01 | ESPECULO KILLIAN, INFANTIL DE 135 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 614 | 000000000013848 | 537 | 375 | 0461 | 01 | 01 | ESPECULO NASAL COTTLE, HOJAS LARGAS DE 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 615 | 000000000013853 | 537 | 375 | 0511 | 01 | 01 | ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 616 | 000000000013854 | 537 | 375 | 0529 | 01 | 01 | ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 617 | 000000000013855 | 537 | 375 | 0537 | 01 | 01 | ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO MEDIANO. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 618 | 000000000013857 | 537 | 375 | 0552 | 00 | 01 | OTOSCOPIO O ESPECULO AURICULAR, PAVONADO O NEGRO, MODELO HARTMAN, JUEGO DE 4 PIEZAS DE 3.0, 4.0, 5.0 Y 6.0 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 619 | 000000000013861 | 537 | 383 | 0040 | 00 | 01 | ESPEJO PRATT, CON TORNILLO DE GRADUACION, 15 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 620 | 000000000013862 | 537 | 383 | 0073 | 00 | 01 | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO. NO. 4. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 621 | 000000000013863 | 537 | 383 | 0081 | 00 | 01 | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO. NO. 5. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 622 | 000000000013870 | 537 | 383 | 0404 | 00 | 01 | ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4, 6, 8 Y 10 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 623 | 000000000013872 | 537 | 383 | 2095 | 01 | 01 | ESPEJO ANO-RECTAL SIMS, BIVALVO CON TORNILLO DE GRADUACION. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 624 | 000000000013883 | 537 | 383 | 2277 | 00 | 01 | ESPEJO VAGINAL INFANTIL, COLLIN, VALVAS DE 53 A 65 MM. DE LONGITUD X 10 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 625 | 000000000013884 | 537 | 383 | 2285 | 00 | 01 | ESPEJO VAGINAL, COLLIN, VALVAS DE 65 A 85 MM. DE LONGITUD X 18 A 20 MM. DE ANCHO.2376 | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 626 | 000000000013893 | 537 | 383 | 2376 | 00 | 01 | ESPEJO LARINGEO CON MANGO, JUEGO DE 8 PIEZAS DIAMETROS DE 2 A 22 MM. | JGO | 1 | JGO | 1 |
| 627 | 000000000013908 | 537 | 426 | 0056 | 00 | 01 | FORCEPS PIPER, 44 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 628 | 000000000013909 | 537 | 426 | 0122 | 00 | 01 | FORCEPS SIMPSON, DE HOJAS FENESTRADAS, 36 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 629 | 000000000013911 | 537 | 426 | 0155 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 65. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 630 | 000000000013912 | 537 | 426 | 0171 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 17. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 631 | 000000000013913 | 537 | 426 | 0189 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 151. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 632 | 000000000013914 | 537 | 426 | 0197 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 150. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 633 | 000000000013915 | 537 | 426 | 0205 | 02 | 01 | FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 151 B. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 634 | 000000000013916 | 537 | 426 | 0213 | 00 | 01 | FORCEPS DENTAL. NO. 99 C. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 635 | 000000000013917 | 537 | 426 | 0221 | 00 | 01 | FORCEPS DENTAL. NO. 101. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 636 | 000000000013919 | 537 | 426 | 0247 | 00 | 01 | FORCEPS ASCH. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 637 | 000000000013922 | 537 | 426 | 0270 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 53 IZQUIERDO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 638 | 000000000013930 | 537 | 426 | 0353 | 00 | 01 | FORCEPS WALSHAM, DERECHO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 639 | 000000000013933 | 537 | 426 | 0460 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 53 DERECHO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 640 | 000000000013938 | 537 | 426 | 0635 | 02 | 01 | FORCEPS LUIKART O KIELLAND-LUIKART, HOJAS MACIZAS, DE 390 A 400 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 641 | 000000000013940 | 537 | 426 | 0650 | 01 | 01 | FORCEPS JURES O PINZA AURICULAR FISCH EXTRAFINA, CON PUNTAS AGUDAS, QUIJADA ASERRADA DE 6 A 8 MM DE DIAMETRO, LONGITUD TOTAL DE 130 A 135 MM | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 642 | 000000000013943 | 537 | 426 | 0684 | 01 | 01 | FORCEPS DESIMPACTADOR ROWE IZQUIERDA, DE 230 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 643 | 000000000013944 | 537 | 426 | 0692 | 01 | 01 | FORCEPS DESIMPACTADOR ROWE DERECHA, DE 230 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 644 | 000000000013947 | 537 | 426 | 0726 | 00 | 01 | FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 210. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 645 | 000000000013948 | 537 | 426 | 0734 | 00 | 01 | FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 222. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 646 | 000000000013962 | 537 | 440 | 0363 | 00 | 01 | GANCHO JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 647 | 000000000013963 | 537 | 440 | 0454 | 00 | 01 | GANCHO AGUDO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 648 | 000000000013964 | 537 | 440 | 0496 | 00 | 01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA LARGA, 19 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 649 | 000000000013969 | 537 | 440 | 0686 | 01 | 01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS ABOTONADOS, LONGITUD DE 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 650 | 000000000013970 | 537 | 440 | 0694 | 02 | 01 | GANCHO JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM. | PZA | 1 | PZA | 15 |
| 651 | 000000000013971 | 537 | 440 | 0710 | 00 | 01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 39 |
| 652 | 000000000013976 | 537 | 440 | 1049 | 00 | 01 | GANCHO DANDY. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 653 | 000000000013977 | 537 | 440 | 1056 | 00 | 01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 654 | 000000000013981 | 537 | 440 | 1098 | 00 | 01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 655 | 000000000013985 | 537 | 440 | 1148 | 00 | 01 | GANCHO DE SINSKEY, ANGULADO DE 0.2 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 656 | 000000000013986 | 537 | 440 | 1155 | 00 | 01 | GANCHO GRAFE O VON GRAFE DE 130 A 140 MM DE LONGITUD, TAMAÑO MEDIANO O DEL No. 2 | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 657 | 000000000013987 | 537 | 440 | 1163 | 01 | 01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MEDIANO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 658 | 000000000013996 | 537 | 440 | 1254 | 01 | 01 | GANCHO WAGNER, ROMO, EN ANGULO DE 90 GRADOS. LONGITUD TOTAL 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 659 | 000000000013998 | 537 | 440 | 1270 | 01 | 01 | GANCHO PLESTER ANGULADO A 90 GRADOS, PUNTA OVAL. LONGITUD TOTAL 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 660 | 000000000014000 | 537 | 440 | 1296 | 01 | 01 | GANCHO FISCH, PARA PLATINA, LONGITUD DE LA PUNTA 0.2 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 661 | 000000000014003 | 537 | 440 | 1338 | 00 | 01 | GANCHO ADSON, DE 200 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 662 | 000000000014004 | 537 | 440 | 1346 | 00 | 01 | GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 663 | 000000000014007 | 537 | 440 | 1379 | 00 | 01 | GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE, PARA ESTRABISMO, TAMAÑO GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 664 | 000000000014008 | 537 | 440 | 1387 | 00 | 01 | GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE, PARA ESTRABISMO, TAMAÑO PEQUEÑO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 665 | 000000000014013 | 537 | 440 | 1437 | 00 | 01 | GANCHO PRATT O CRYPT PARA CRIPTA. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 666 | 000000000014017 | 537 | 452 | 0079 | 00 | 01 | HISTEROMETRO SIMS, RIGIDO, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 667 | 000000000014019 | 537 | 457 | 0033 | 01 | 01 | GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 668 | 000000000014024 | 537 | 457 | 0090 | 01 | 01 | GUBIA LEKSELL O LEKSELL-STILLE, ANGULADA, PUNTA ANCHA, LONGITUD DE 229 A 250 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 669 | 000000000014025 | 537 | 457 | 0124 | 00 | 01 | GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 670 | 000000000014028 | 537 | 457 | 0173 | 01 | 01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONGITUD DE 200 A 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 671 | 000000000014031 | 537 | 457 | 0207 | 01 | 01 | GUBIA MEAD DE ARTICULACION SENCILLA. LONGITUD 165 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 672 | 000000000014032 | 537 | 457 | 0215 | 00 | 01 | GUBIA MEAD, PUNTA CUADRADA, LONGITUD DE 165 A 170 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 673 | 000000000014033 | 537 | 457 | 0223 | 00 | 01 | GUBIA ECHLIN, PUNTA ANCHA, LONGITUD DE 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 674 | 000000000014034 | 537 | 457 | 0231 | 00 | 01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 675 | 000000000014035 | 537 | 457 | 0249 | 00 | 01 | GUBIA MINIFRIEDMAN CURVA, DE 120 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 676 | 000000000014037 | 537 | 457 | 0264 | 00 | 01 | GUBIA JANSEN, RECTA, DE 180 A 190 MM. LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 677 | 000000000014038 | 537 | 457 | 0272 | 00 | 01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE 190 A 200 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 678 | 000000000014040 | 537 | 457 | 0298 | 00 | 01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA, LONGITUD DE 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 679 | 000000000014044 | 537 | 457 | 0330 | 00 | 01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICULACION, QUIJADA CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 680 | 000000000014045 | 537 | 457 | 0348 | 00 | 01 | GUBIA SAUERBRUCH, DE 300 A 310 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 681 | 000000000014047 | 537 | 457 | 0363 | 00 | 01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONGITUD DE 220 A 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 682 | 000000000014049 | 537 | 457 | 0389 | 00 | 01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONGITUD DE 260 A 270 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 683 | 000000000016372 | 537 | 461 | 0037 | 03 | 01 | HISTEROSCOPIO PARA QUIROFANO. DEFINICIÓN: ENDOSCOPIO RIGIDO, ESTERILIZABLE, PARA OBSERVAR CAVIDAD UTERINA, CON FINES DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS. DESCRIPCION: TELESCOPIO GRADOS OBLICUO CON DIAMETRO, CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA DE DIAMETRO, DE LONGITUD LA LUZ. INCORPORADA. TELESCOPIO, DIAMETRO DE, Y CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. INCORPORADA. VAINA DE EXPLORACION PARA HISTEROSCOPIO (CAMISA INTERNA) DE DIAMETRO Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK VAINA DE FLUJO CONTINUO (CAMISA EXTERNA) DE DIAMETRO Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK. VAINA OPERATORIA (CAMISA INTERNA OPERATORIA) DE DIAMETRO CON UN CANAL OPERATORIO PARA INSTRUMENTOS SEMIRIGIDOS, CON UNA LLAVE Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK. VAINA DE FLUJO CONTINUO OPERATORIA (CAMISA EXTERNA OPERATORIA) DE DIAMETRO, CON CIERRE DE SEGURIDAD, CON UNA LLAVE Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK, Y OBTURADOR. VAINA DE RESECTOSCOPIO CON TUBO DE AFLUJO Y EVACUACION PARA IRRIGACION Y ASPIRACION CONTINUA DE DIAMETRO EXTREMO DE LA VAINA BISELADO CON VAINA INTERIOR GIRATORIA CON AISLAMIENTO DE CERAMICA. ELEMENTO DE TRABAJO BIPOLAR. OBTURADOR ESTANDAR. CABLE DE ALTA FRECUENCIA PARA RESECTOSCOPIO. FUENTE DE LUZ XENON CON ADAPTADOR PARA CABLES DE FIBRA OPTICA DE DIFERENTES MARCAS TEMPERATURA DE COLOR, INTENSIDAD LUMINICA REGULABLE DE FORMA CONTINUA MANUAL O AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE LA SEÑAL DE VIDEO DE LA CAMARA. FUNCION DE PAUSA. ACCESORIOS: UNIDAD DE ALTA FRECUENCIA BIPOLAR Y MONOPOLAR CON GRADO DE COAGULACION PRESELECCIONABLE A VARIOS NIVELES: COAGULACION SUAVE, COAGULACION ESTANDAR O FORZADA, COAGULACION SPRAY REGULACION MANUAL DEL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR DE COAGULACION BIPOLAR, CORTE REGULADO POR TENSION, CORTE UNIPOLAR REGULADO POR ARCO VOLTAICO. ACTIVACION DE LAS FUNCIONES DE ALTA FRECUENCIA MEDIANTE INTERRUPTOR DE PEDAL O MANUAL. PROGRAMAS DE USUARIO CON TEXTO MEMORIZABLES PANTALLA TOUCH SCREEN, AUTOTEST Y DOSIFICACION ERRONEA. INTERRUPTOR DE PEDAL TRIPLE. CABLE DE ALTA FRECUENCIA BIPOLAR PARA RESECTOSCOPIO CABLE DE ALTA FRECUENCIA UNIPOLAR. ELECTRODO NEUTRO. CABLE DE CONEXION PARA EL ELECTRODO NEUTRO. MONITOR PLANO GRADO MEDICO. CAMARA CON PROCESADOR DE IMAGENES DIGITAL SISTEMA NTSC CON AUMENTO DIGITAL DEL CONTRASTE, FILTRO DIGITAL ANTIMUARE Y ANTIGRID PARA EL TRABAJO CON FIBROSCOPIOS. RESOLUCION. SENSIBILIDAD. COMPENSACION DE BLANCO CON FUNCION DE MEMORIA PARA DOS VALORES DE COMPENSACION BOTONES PROGRAMABLES EN EL CABEZAL DE CAMARA PARA CONTROLAR SUS FUNCIONES, VIDEO-GRABADORA, VIDEOIMPRESORA Y OTROS APARATOS PERIFERICOS. ZOOM PARAFOCAL INCORPORADO Y ZOOM DIGITAL. FUNCION DE IMAGEN FIJA MEDIANTE TECLA DE CABEZAL. SALIDA DVD DIGITAL. GENERADOR DE CARACTERES. REPRODUCTORA Y GRABADORA DE DVD. CARRO PORTA EQUIPO CON PUERTA TRASERA VENTILABLE DEL AREA ABIERTA Y DELANTERA CON ACRILICO TRANSPARENTE CON CHAPA, REPISAS AJUSTABLES, 4 RUEDAS ANTIESTATICAS DOS DE ELLAS ESTACIONABLES CON 4 PIEZAS DE BLOQUEO PARA LAS RUEDAS, CON BRAZO PARA MONITOR PLANO. REFACCIONES: FOCO DE REPUESTO DE 300 WATTS. CONSUMIBLES: PINZA DE BIOPSIA CON ABERTURA BILATERAL. PINZA DE TRACCION CON ABERTURA BILATERAL. TIJERA CON RAMA DE ACCION SENCILLA Y LONGITUD. ELECTRODO DE BOLA UNIPOLAR Y LONGITUD. ELECTRODO DE VAPORIZACION BIPOLAR. ELECTRODO DE AGUJA UNIPOLAR. ELECTRODO DE BOLA UNIPOLAR. ASA PARA POLIPOS UNIPOLAR. ELECTRODO DE ASA. ELECTRODO ROLLER BALL. CATETER PARA CANULACION CORNUAL INTRATUBARICA CON DIAMETRO. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 127 VOLT/60 HERTZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 684 | 000000000016366 | 537 | 461 | 0037 | 03 | 01 | HISTEROSCOPIO PARA CONSULTORIO. DEFINICION: ENDOSCOPIO RIGIDO, ESTERILIZABLE, PARA OBSERVAR CAVIDAD UTERINA, CON FINES DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS. DESCRIPCION: TELESCOPIO GRADOS OBLICUO CON DIAMETRO, LARGO Y CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA, DE DIAMETRO, DE LONGITUD LA LUZ. INCORPORADA. TELESCOPIO DE GRADOS, DIAMETRO, LARGO Y CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA, DE DIAMETRO, DE LONGITUD LA LUZ. INCORPORADA. VAINAS PARA HISTEROSCOPIO. VAINA PARA HISTEROSCOPIO (CAMISA INTERNA) DE DIAMETRO CON CIERRE DE SEGURIDAD Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK. VAINA DE FLUJO CONTINUO (CAMISA EXTERNA) DE DIAMETRO CON CIERRE DE SEGURIDAD Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK. VAINA OPERATORIA (CAMISA INTERNA OPERATORIA) DE DIAMETRO CON UN CANAL OPERATORIO CON CIERRE DE SEGURIDAD Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK. VAINA DE FLUJO CONTINUO OPERATORIA (CAMISA EXTERNA OPERATORIA) DE DIAMETRO, CIERRE DE SEGURIDAD, CON UNA LLAVE Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK. VAINA DE RESECTOSCOPIO CON TUBO DE AFLUJO Y EVACUACION PARA IRRIGACION Y ASPIRACION CONTINUAS DE DIAMETRO EXTREMO DISTAL BISELADO CON VAINA INTERIOR GIRATORIA CON AISLAMIENTO DE CERAMICA. ELEMENTO DE TRABAJO BIPOLAR. OBTURADOR VISUAL PARA UTILIZARSE CON VAINA PARA RESECTOSCOPIO DE DE DIAMETRO. CABLE DE ALTA FRECUENCIA PARA RESECTOSCOPIO. FUENTE DE LUZ XENON CON ADAPTADOR PARA CABLES DE FIBRA OPTICA DE DIFERENTES MARCAS. TEMPERATURA DE COLOR, INTENSIDAD LUMINICA REGULABLE DE FORMA CONTINUA MANUAL O AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE LA SEÑAL DE VIDEO DE LA CAMARA. FUNCION DE PAUSA. ACCESORIOS: UNIDAD DE ALTA FRECUENCIA BIPOLAR Y MONOPOLAR CON GRADO DE COAGULACION PRESELECCIONABLE A VARIOS NIVELES: COAGULACION SUAVE, COAGULACION ESTANDAR O FORZADA, COAGULACION SPRAY REGULACION MANUAL DEL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR DE COAGULACION BIPOLAR, CORTE REGULADO POR TENSION, CORTE UNIPOLAR REGULADO POR ARCO VOLTAICO. ACTIVACION DE LAS FUNCIONES DE ALTA FRECUENCIA MEDIANTE INTERRUPTOR DE PEDAL O MANUAL. PROGRAMAS DE USUARIO CON TEXTO MEMORIZABLES PANTALLA TOUCH SCREEN, AUTOTEST Y DOSIFICACION ERRONEA. INTERRUPTOR DE PEDAL TRIPLE. CABLE DE ALTA FRECUENCIA BIPOLAR PARA RESECTOSCOPIO CABLE DE ALTA FRECUENCIA UNIPOLAR. ELECTRODO NEUTRO. CABLE DE CONEXION PARA EL ELECTRODO NEUTRO. MONITOR PLANO GRADO MEDICO. CAMARA CHIPS CON PROCESADOR DE IMAGENES DIGITAL SISTEMA NTSC CON AUMENTO DIGITAL DEL CONTRASTE, FILTRO DIGITAL ANTIMUARE Y ANTIGRID PARA EL TRABAJO CON FIBROSCOPIOS. RESOLUCION: LINEAS HORIZONTALES. SENSIBILIDAD MINIMA. COMPENSACION DE BLANCO CON FUNCION DE MEMORIA PARA DOS VALORES DE COMPENSACION, BOTONES PROGRAMABLES EN EL CABEZAL DE CAMARA PARA CONTROLAR SUS FUNCIONES, VIDEO-GRABADORA, VIDEOIMPRESORA Y OTROS APARATOS PERIFERICOS. COMPATIBILIDAD CON FBAS, S-VHS Y RGB. ZOOM PARA FOCAL INCORPORADO Y ZOOM DIGITAL REGULABLE EN 4 NIVELES. FUNCION DE IMAGEN FIJA MEDIANTE TECLA DE CABEZAL. SALIDA DVD DIGITAL. GENERADOR DE CARACTERES. REPRODUCTORA Y GRABADORA DE DVD. CARRO PORTA EQUIPO CON PUERTA TRASERA VENTILABLE DEL AREA ABIERTA Y DELANTERA CON ACRILICO TRANSPARENTE CON CHAPA, REPISAS AJUSTABLES, 4 RUEDAS ANTIESTATICAS, CON BRAZO PARA MONITOR PLANO. REFACCIONES: FOCO DE REPUESTO DE 300 WATTS. CONSUMIBLES: PINZAS DE BIOPSIA Y TRACCION CON ABERTURA BILATERAL Y LONGITUD. PINZAS DE TRACCION CON ABERTURA BILTERAL. TIJERAS DE PUNTA ROMA. TIJERAS CON PUNTA. PINZA DE BIOPSIA CON ABERTURA DE UNA SOLA RAMA. PINZA DE BIOPSIA EN CUCHARA CON ABERTURA BILATERAL. INSTRUMENTO PARA FIJAR MIOMAS. SONDA PARA EXPLORACION. ELECTRODO DE VAPORIZACION BIPOLAR. ELECTRODO DE AGUJA UNIPOLAR. ELECTRODO DE BOLA UNIPOLAR. ASA PARA POLIPOS UNIPOLAR. ELECTRODO DE ASA DE LONGITUD. ELECTRODO ROLLER BALL DE LONGITUD. DISCOS DE DVD REGRABABLES. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 127VOLTS/60 HERTZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 685 | 000000000014072 | 537 | 462 | 0010 | 00 | 01 | HISTEROMETRO SIMS, MALEABLE, CON GRADUACION EN CMS., LONGITUD DE 320 A 330 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 686 | 000000000014100 | 537 | 485 | 0526 | 00 | 01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE 5 MM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA SINTETICA. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 687 | 000000000014110 | 537 | 497 | 0068 | 00 | 01 | CARTER INTRODUCTOR DE ESFERA. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 688 | 000000000014111 | 537 | 547 | 0019 | 00 | 01 | JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO OPUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO). | PZA | 1 | PZA | 22 |
| 689 | 000000000014132 | 537 | 565 | 0024 | 00 | 01 | LEGRA MATSON, DOBLE EXTREMO, 22 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 690 | 000000000014133 | 537 | 565 | 0040 | 02 | 01 | LEGRA ALEXANDER O ALEXANDER FARABEUF, LONGITUD DE 210 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 691 | 000000000014134 | 537 | 565 | 0107 | 01 | 01 | LEGRA DOYEN, HOJA CURVA DERECHA, ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 692 | 000000000014135 | 537 | 565 | 0123 | 01 | 01 | LEGRA DOYEN, HOJA CURVA IZQUIERDA, AADULTO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 693 | 000000000014137 | 537 | 565 | 0156 | 00 | 01 | LEGRA JOSEPH, CURVA, 6 MM X 15 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 694 | 000000000014138 | 537 | 565 | 0164 | 00 | 01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 695 | 000000000014143 | 537 | 565 | 0214 | 00 | 01 | LEGRA COTTLE, DE 8 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 A 195 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 696 | 000000000014144 | 537 | 565 | 0222 | 00 | 01 | LEGRA DOYEN, HOJA CURVA DERECHA, INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 697 | 000000000014145 | 537 | 565 | 0230 | 00 | 01 | LEGRA DOYEN, HOJA CURVA IZQUIERDA, INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 698 | 000000000014147 | 537 | 578 | 0128 | 04 | 01 | PARES O MAS DE CILINDROS POSITIVOS Y NEGATIVOS (C/U DE +/- 0.25 +/- 6 DIOTRIAS) Y 10 O MAS PRISMAS LENTES; ACCESORIOS: NO REQUIERE; REFACCIONES: NO REQUIERE; CONSUMIBLES: NO REQUIERE; INSTALACION: NO REQUIERE; OPERACION: POR PERSONAL LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O ESTANTIVO, CONTENIENDO: 34 PARES O MÀS DE ESFERAS POSITIVAS Y NEGATIVAS (C/U DESDE +- 0.12 HASTA +/- 20 DIOPTRIAS). 16 ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | CJA | 1 | CJA | 3 |
| 699 | 000000000014152 | 537 | 583 | 0030 | 00 | 01 | LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 700 | 000000000014153 | 537 | 583 | 0048 | 01 | 01 | LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS CRUZADAS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 701 | 000000000014154 | 537 | 583 | 0055 | 00 | 01 | LIMA SELDIN DOBLE EXTREMO, PUNTAS DE TRABAJO: OVALES. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 702 | 000000000014156 | 537 | 583 | 0105 | 01 | 01 | LIMA MILLER COLBURN, DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS HORIZONTALES. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 703 | 000000000014157 | 537 | 583 | 0188 | 00 | 01 | LIMA FOMON DOBLE ESTREMO LONGITUD 17 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 704 | 000000000014158 | 537 | 583 | 0196 | 01 | 01 | LIMA MILLER-COLBURN, DOBLE EXTREMO DE 5 Y 8 MM DE ANCHO. LONGITUD 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 705 | 000000000014160 | 537 | 583 | 0220 | 00 | 01 | LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 706 | 000000000014161 | 537 | 583 | 0238 | 00 | 01 | LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES GRUESAS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 707 | 000000000014162 | 537 | 583 | 0246 | 00 | 01 | LIMA MILLER O MILLER-COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 11C O DEL NO. 2, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRIAS CRUZADAS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 708 | 000000000014163 | 537 | 583 | 0253 | 00 | 01 | LIMA MILLER O MILLER-COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 2 O DEL NO. 11, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRIAS HORIZONTALES. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 709 | 000000000014164 | 537 | 583 | 0261 | 00 | 01 | LIMA JOSEPH, METALICA, RECTA, CON ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD DE 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 710 | 000000000014167 | 537 | 596 | 0035 | 02 | 01 | ANTEOJOS PARA OPERACIONES (TELELUPA). PARA AMPLIAR EL CAMPO OPERATORIO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. ANTEOJOS PARA OPERACIONES (TELELUPA). MONTURA DE GAFAS CON AJUSTE DE LA DISTANCIA ENTRE OCULARES. CON PORTAOPTICAS. CINTA DE SUJECION. CON AUMENTOS 2X DISTANCIA DE TRABAJO 400 MM CAMPO DE VISION ENTRE 95 Y 130 MM, ARTICULACION GIRATORIA PARA LA SUJECION DE LA OPTICA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 711 | 000000000014191 | 537 | 602 | 0276 | 00 | 01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 712 | 000000000014192 | 537 | 602 | 0359 | 01 | 01 | MANGO CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, LONGITUD 11 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 713 | 000000000014199 | 537 | 602 | 0425 | 00 | 01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 714 | 000000000014215 | 537 | 602 | 0714 | 00 | 01 | MANGOS PARA EL CONTROL DE SISTEMA ROTATORIO DE MICROPINZAS Y MICROTIJERAS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 715 | 000000000014224 | 537 | 605 | 0042 | 00 | 01 | MARTILLO CABEZA DE NYLON, 18.7 CM DE LONGITUD. PEQUEÑO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 716 | 000000000014231 | 537 | 605 | 0141 | 00 | 01 | MARTILLO PARTSCH, 200 G, 18 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 717 | 000000000014235 | 537 | 605 | 0182 | 00 | 01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRS. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 718 | 000000000014236 | 537 | 605 | 0190 | 00 | 01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A 260 GRS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 719 | 000000000014237 | 537 | 605 | 0208 | 00 | 01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 GRS. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 720 | 000000000014247 | 537 | 609 | 0451 | 00 | 01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 721 | 000000000014253 | 537 | 620 | 0019 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO FREER O FREER-OBWEGESER CON PUNTA CORTANTE DE 210 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 722 | 000000000014254 | 537 | 620 | 0027 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO FREER O FREER-OBWEGESER CON PUNTAS AGUDOS/ROMOS DE 185 MM. O 210 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 723 | 000000000014255 | 537 | 620 | 0035 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA CURVA DE 11 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 724 | 000000000014256 | 537 | 620 | 0043 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA CURVA DE 6 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 725 | 000000000014257 | 537 | 620 | 0050 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA RECTA DE 6 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 726 | 000000000014258 | 537 | 620 | 0068 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA RECTA DE 9 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 727 | 000000000014259 | 537 | 620 | 0076 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGESER DERECHO DE 190 MM. DE LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 728 | 000000000014260 | 537 | 620 | 0084 | 00 | 01 | PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGESER IZQUIERDO DE 190 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 729 | 000000000014261 | 537 | 620 | 0092 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGESER DE 7 MM. ANCHO Y 205 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 730 | 000000000014262 | 537 | 620 | 0100 | 00 | 01 | LEZNA PARA LA MANDIBULA INFERIOR OBWEGESER DE 175 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 731 | 000000000014263 | 537 | 620 | 0118 | 00 | 01 | PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. MOVILIZADOR DEL MAXILAR SUPERIOR OBWEGESER DE 11 MM. ANCHO Y 230 MM LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 732 | 000000000014264 | 537 | 620 | 0126 | 00 | 01 | MAXILOFACIAL. OSTEOTOMO DE CUÑA OBWEGESER DE 12 MM. ANCHO Y 220 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 733 | 000000000014265 | 537 | 620 | 0134 | 00 | 01 | OSTEOTOMO DE CUÑA OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 220 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 734 | 000000000014266 | 537 | 620 | 0142 | 00 | 01 | OSTEOTOMO DEL PTERYGOID MAXILAR OBWEGESER DE 11 MM. ANCHO Y 230 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 735 | 000000000014267 | 537 | 620 | 0159 | 00 | 01 | PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. OSTEOTOMO DEL PTERYGOID MAXILAR OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 230 MM. LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 736 | 000000000014268 | 537 | 620 | 0167 | 00 | 01 | LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. OSTEOTOMO PARA TABIQUE NASAL OBWEGESER GRADUADO DE 4 MM. ANCHO Y 185 MM | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 737 | 000000000014269 | 537 | 620 | 0175 | 00 | 01 | OSTEOTOMO PARA TABIQUE NASAL OBWEGESER GRADUADO DE 6 MM ANCHO Y 185 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 738 | 000000000014270 | 537 | 620 | 0183 | 00 | 01 | PINZA DE RAMA DERECHA OBWEGESER DE 200 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 739 | 000000000014271 | 537 | 620 | 0191 | 00 | 01 | PINZA DE RAMA IZQUIERDA OBWEGESER DE 200 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 740 | 000000000014272 | 537 | 620 | 0209 | 00 | 01 | MAXILOFACIAL. PINZA DE REPOSICION TESSIER DERECHA DE 230 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 741 | 000000000014273 | 537 | 620 | 0217 | 00 | 01 | PINZA DE REPOSICION TESSIER IZQUIERDA DE 230 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 742 | 000000000014274 | 537 | 620 | 0225 | 00 | 01 | PINZA MARCADORA CRANE KAPLAN CON MARCADOR DERECHO. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 743 | 000000000014275 | 537 | 620 | 0233 | 00 | 01 | PINZA MARCADORA CRANE KAPLAN CON MARCADOR IZQUIERDO. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 744 | 000000000014276 | 537 | 620 | 0241 | 00 | 01 | PINZA PARA TORCER ALAMBRE OBWEGESER PUNTA CUADRADA Y 130 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 745 | 000000000014277 | 537 | 620 | 0258 | 00 | 01 | RETRACTOR DE MENTON OBWEGESER DE 15 CM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 746 | 000000000014278 | 537 | 620 | 0266 | 00 | 01 | CIRUGIA MAXILOFACIAL. RETRACTOR DEL BORDE INFERIOR OBWEGESER DE 9/12 X 45 MM. Y 200 MM. LONGITUD. PARA | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 747 | 000000000014279 | 537 | 620 | 0274 | 00 | 01 | RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 10 MM. Y 170 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 748 | 000000000014280 | 537 | 620 | 0282 | 00 | 01 | RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 8 MM. Y 170 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 749 | 000000000014281 | 537 | 620 | 0290 | 00 | 01 | RETRACTOR NASAL 10/23 X 35 MM. Y 220 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 750 | 000000000014282 | 537 | 620 | 0308 | 00 | 01 | SEPARADOR OBWEGESER, HOJA DE 6 A 7 MM. X 10 A 12 MM., PUNTA HACIA ABAJO Y DE 215 MM. DE LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 751 | 000000000014283 | 537 | 620 | 0316 | 00 | 01 | SEPARADOR OBWEGESER, HOJA DE 8 X 35 MM., PUNTA HACIA ABAJO Y DE 215 MM. DE LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 752 | 000000000014284 | 537 | 620 | 0324 | 00 | 01 | SEPARADOR OBWEGESER, HOJA DE 16 X 80 MM., PUNTA HACIA ABAJO Y DE 215 MM. DE LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 753 | 000000000014285 | 537 | 620 | 0332 | 00 | 01 | CIRUGIA MAXILOFACIAL. SEPARADOR DE RAMA OBWEGESER, HOJA DE 10 X 42 MM. Y DE 220 MM. DE LONGITUD. PARA | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 754 | 000000000014286 | 537 | 620 | 0340 | 00 | 01 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ARRIBA DE 10 X 42 MM. O 11 X 42 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 755 | 000000000014287 | 537 | 620 | 0357 | 00 | 01 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ABAJO DE 10 X 42 MM. O 11 X 42 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 756 | 000000000014288 | 537 | 620 | 0365 | 00 | 01 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ABAJO DE 12 X 55 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 757 | 000000000014289 | 537 | 620 | 0373 | 00 | 01 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ABAJO DE 7 X 25 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 758 | 000000000014290 | 537 | 620 | 0381 | 00 | 01 | SEPARADOR DE TEJIDO BLANDO OBWEGESER CURVADO HACIA ARRIBA DE 12 X 55 MM. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 759 | 000000000014291 | 537 | 620 | 0399 | 00 | 01 | SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEGESER DE 11/15 X 70 MM. Y 220 MM. LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 760 | 000000000014292 | 537 | 620 | 0407 | 00 | 01 | SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEGESER DE 12/22 X 70 MM. Y 220 MM. LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 761 | 000000000014293 | 537 | 620 | 0415 | 00 | 01 | SONDA CONDUCTORA DE BROONER, DE 300 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 762 | 000000000014294 | 537 | 620 | 0423 | 00 | 01 | SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 12 MM. ANCHO Y 220 MM. LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 763 | 000000000014295 | 537 | 620 | 0431 | 00 | 01 | SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 16 MM. ANCHO Y 220 MM.LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 764 | 000000000014296 | 537 | 620 | 0449 | 00 | 01 | SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 220 MM. LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 765 | 000000000014297 | 537 | 620 | 0456 | 00 | 01 | TIJERA PARA EL LOMO DE LA NARIZ OBWEGESER RECTA DE 215 MM. LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 766 | 000000000014324 | 537 | 673 | 0601 | 00 | 01 | 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO. OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL, BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS: RECTOS DE 2, 4, 6, | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 767 | 000000000014327 | 537 | 673 | 1328 | 00 | 01 | CINCEL CURVO, 8 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 768 | 000000000014328 | 537 | 673 | 1450 | 01 | 01 | OSTEOTOMO MASING, CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 769 | 000000000014329 | 537 | 673 | 1476 | 01 | 01 | OSTEOTOMO MASING, RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 770 | 000000000014332 | 537 | 673 | 1500 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE RECTO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 771 | 000000000014333 | 537 | 673 | 1518 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 772 | 000000000014334 | 537 | 673 | 1526 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 773 | 000000000014335 | 537 | 673 | 1534 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. O 13 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 774 | 000000000014336 | 537 | 673 | 1542 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 15 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 775 | 000000000014337 | 537 | 673 | 1559 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 776 | 000000000014338 | 537 | 673 | 1567 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 777 | 000000000014342 | 537 | 673 | 1609 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 778 | 000000000014343 | 537 | 673 | 1617 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 779 | 000000000014345 | 537 | 673 | 1633 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 780 | 000000000014346 | 537 | 673 | 1641 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 781 | 000000000014347 | 537 | 673 | 1658 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 30 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 782 | 000000000014348 | 537 | 673 | 1666 | 00 | 01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 38 MM. DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 783 | 000000000014349 | 537 | 673 | 1674 | 00 | 01 | OSTEOTOMO OBWEGESER, DE 175 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 784 | 000000000014350 | 537 | 673 | 1682 | 00 | 01 | OSTEOTOMO OBWEGESER, DE 2.5 MM. DE ANCHO Y 150 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 785 | 000000000014351 | 537 | 673 | 1690 | 00 | 01 | OSTEOTOMO OBWEGESER, DE 4 MM. DE ANCHO Y 150 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 786 | 000000000014352 | 537 | 673 | 1708 | 00 | 01 | OSTEOTOMO OBWEGESER, DE 6.5 MM. DE ANCHO Y 150 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 787 | 000000000014360 | 537 | 673 | 1799 | 00 | 01 | OSTEOTOMO CINELLI, DE 10 MM. DE ANCHO X 160 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 788 | 000000000014361 | 537 | 673 | 1807 | 00 | 01 | OSTEOTOMO FOMON DE 4 MM. DE ANCHO X 170 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 789 | 000000000014386 | 537 | 695 | 0019 | 00 | 01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 790 | 000000000014387 | 537 | 696 | 0042 | 00 | 01 | PERFORADOR BUNNELL, MANUAL, CON MANDRIL Y LLAVE 16 CM. DE LONGITUD. JUEGO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 791 | 000000000014388 | 537 | 696 | 0075 | 00 | 01 | PERFORADOR CONE, 12 MM X 22.9 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 792 | 000000000014394 | 537 | 696 | 0521 | 00 | 01 | PERFORADOR CONE, PARA CRANEO, NIÑOS. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 793 | 000000000014397 | 537 | 702 | 0010 | 00 | 01 | PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 794 | 000000000014398 | 537 | 702 | 0028 | 00 | 01 | PINZA BARRAQUER KATZIN, TIPO COLIBRI, CUATRO DIENTES, LONGITUD 7 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 795 | 000000000014399 | 537 | 702 | 0036 | 00 | 01 | PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 796 | 000000000014405 | 537 | 702 | 0093 | 00 | 01 | PINZA DRESSING, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD 10.2 CM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 797 | 000000000014409 | 537 | 702 | 0135 | 00 | 01 | PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 13 |
| 798 | 000000000014412 | 537 | 702 | 0176 | 00 | 01 | PINZA PROTECTORA, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO, ESTRIAS TRANSVERSALES CON CREMALLERA, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 799 | 000000000014414 | 537 | 702 | 0192 | 01 | 01 | PINZA CUSHING O TAYLOR, TIPO BAYONETA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 800 | 000000000014428 | 537 | 702 | 0358 | 00 | 01 | PINZA DANDY, ESTRIADA,LONGITUD 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 40 |
| 801 | 000000000014435 | 537 | 702 | 0424 | 00 | 01 | PINZA EXTRACTORA DE TORNILLO ROTO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 802 | 000000000014437 | 537 | 702 | 0440 | 01 | 01 | PINZA MCKENZIE, PORTA GRAPAS, RECTA, LONGITUD DE 150 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 803 | 000000000014437 | 537 | 702 | 0440 | 01 | 01 | PINZA MCKENZIE, PORTA GRAPAS, RECTA, LONGITUD DE 150 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 804 | 000000000014438 | 537 | 702 | 0457 | 00 | 01 | PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 805 | 000000000014439 | 537 | 702 | 0465 | 00 | 01 | PINZA MC PHERSON, ANGULADA, SIN DIENTES, CON PLATAFORMA. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 806 | 000000000014440 | 537 | 702 | 0473 | 00 | 01 | PINZA MC PHERSON, RECTA, CON DIENTES Y PLATAFORMA. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 807 | 000000000014445 | 537 | 702 | 0549 | 00 | 01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 808 | 000000000014450 | 537 | 702 | 0598 | 00 | 01 | PINZA SMITHWICK, LONGITUD 27 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 809 | 000000000014459 | 537 | 702 | 0689 | 00 | 01 | PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 810 | 000000000014461 | 537 | 702 | 0705 | 00 | 01 | PINZA DE CONJUNTIVA, RECTA, SIN DIENTES. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 811 | 000000000014463 | 537 | 702 | 0721 | 00 | 01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 14 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 812 | 000000000014464 | 537 | 702 | 0739 | 00 | 01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 17 CM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 813 | 000000000014465 | 537 | 702 | 0747 | 02 | 01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO LONGITUD DE 220 A 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 814 | 000000000014466 | 537 | 702 | 0754 | 00 | 01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 815 | 000000000014467 | 537 | 702 | 0762 | 00 | 01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 816 | 000000000014468 | 537 | 702 | 0770 | 00 | 01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 817 | 000000000014469 | 537 | 702 | 0788 | 00 | 01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 818 | 000000000014470 | 537 | 702 | 0796 | 00 | 01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, PUNTA ANCHA, LONGITUD 13.2 CM.0804 | PZA | 1 | 0 | 8 |
| 819 | 000000000014471 | 537 | 702 | 0804 | 00 | 01 | PINZA GEMINI, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 820 | 000000000014473 | 537 | 702 | 0820 | 00 | 01 | PINZA MIDDLETON JANSEN. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 821 | 000000000014474 | 537 | 702 | 0838 | 00 | 01 | PINZA JANSEN O STRUYCKEN, LONGITUD 19.7 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 822 | 000000000014477 | 537 | 702 | 0861 | 00 | 01 | PINZA LESTER, CON DIENTES, LONGITUD 8.5 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 823 | 000000000014480 | 537 | 702 | 0895 | 00 | 01 | PINZA LOWER, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 824 | 000000000014485 | 537 | 702 | 0945 | 00 | 01 | PINZA PIERCE O DERMOT PIERCE, TIPO COLIBRI, CURVA, CON DIENTES, DE 0.3 MM DE ANCHO. LONGITUD DE 70 A 80 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 825 | 000000000014486 | 537 | 702 | 0952 | 00 | 01 | PINZA POZZI, LONGITUD 24 CM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 826 | 000000000014489 | 537 | 702 | 0994 | 00 | 01 | PINZA TAKAHASHI, CURVA ARRIBA, LONGITUD 11 CM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 827 | 000000000014490 | 537 | 702 | 1000 | 00 | 01 | PINZA TAKAHASHI, RECTA, LONGITUD 12 CM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 828 | 000000000014513 | 537 | 702 | 1273 | 00 | 01 | PINZA VASCULAR, DE TITANIO, LONGITUD 15.2 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 829 | 000000000014532 | 537 | 702 | 1570 | 00 | 01 | PINZA POTTS SMITH RECTA SIN DIENTES 18 A 24 CM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 830 | 000000000014553 | 537 | 702 | 2081 | 01 | 01 | PINZA DE DISECCION GERALD, RECTA FINA SIN DIENTES, LONGITUD 175 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 831 | 000000000014555 | 537 | 702 | 2107 | 01 | 01 | PINZA DUVAL RECTA, CON RETEN, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 832 | 000000000014581 | 537 | 702 | 2362 | 01 | 01 | PINZA DE SUJECION DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 833 | 000000000014584 | 537 | 702 | 2396 | 01 | 01 | CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM. PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 834 | 000000000014604 | 537 | 702 | 2602 | 01 | 01 | PINZA WERTEIM, UTERINA, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES. LONGITUD 250 A 255 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 835 | 000000000014632 | 537 | 702 | 2891 | 01 | 01 | PINZAS WULLSTEIN, QUIJADA OVAL, DE 0.9 X 1.0 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 836 | 000000000014659 | 537 | 702 | 3378 | 01 | 01 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 837 | 000000000014660 | 537 | 702 | 3386 | 01 | 01 | PINZA KAZANJIAN, CORTANTE. LONGITUD TOTAL 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 838 | 000000000014668 | 537 | 702 | 3469 | 01 | 01 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 1. LONGITUD UTIL 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 839 | 000000000014669 | 537 | 702 | 3477 | 01 | 01 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 2. LONGITUD UTIL 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 840 | 000000000014671 | 537 | 702 | 3493 | 01 | 01 | PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA¤O NO. 4. LONGITUD UTIL 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 841 | 000000000014678 | 537 | 702 | 3600 | 01 | 01 | PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER REACTA, CON DIENTES 1 X 2, RECTA. LONGITUD 180 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 36 |
| 842 | 000000000014681 | 537 | 702 | 3634 | 00 | 01 | PINZA PARA BIOPSIA RECTAL O YEOMAN, QUIJADA RECTA, MORDIDA EN FORMA OVALADA, LONGITUD350 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 843 | 000000000014690 | 537 | 702 | 3758 | 00 | 01 | PINZA CITELLI, DEL NO. 3. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 844 | 000000000014700 | 537 | 702 | 3857 | 00 | 01 | PINZA DESMARRES, CHICA, LONGITUD DE 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 845 | 000000000014711 | 537 | 702 | 3964 | 00 | 01 | PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 846 | 000000000014713 | 537 | 702 | 3980 | 00 | 01 | PINZA KERRISON, CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 90 GRADOS. Y 180 MM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 847 | 000000000014715 | 537 | 702 | 4004 | 00 | 01 | PINZA LOVE GRUENWALD, RECTA, MORDIDA DE 3 X 10 MM., LONGITUD DE 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 848 | 000000000014721 | 537 | 702 | 4061 | 00 | 01 | PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ABAJO, CON ANGULO A 90 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 849 | 000000000014723 | 537 | 702 | 4087 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 1,5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 200 MM. A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 850 | 000000000014724 | 537 | 702 | 4095 | 00 | 01 | A 160 MM. PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 851 | 000000000014725 | 537 | 702 | 4103 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 852 | 000000000014726 | 537 | 702 | 4111 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, DE DISECCION, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 853 | 000000000014728 | 537 | 702 | 4137 | 00 | 01 | MM. A 305 MM. PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA RECTA, RAMAS DE 2.0 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 300 | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 854 | 000000000014729 | 537 | 702 | 4145 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 855 | 000000000014730 | 537 | 702 | 4152 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 856 | 000000000014731 | 537 | 702 | 4160 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON DIENTES, DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 857 | 000000000014732 | 537 | 702 | 4178 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 858 | 000000000014733 | 537 | 702 | 4186 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 859 | 000000000014734 | 537 | 702 | 4194 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM. | PZA | 1 | PZA | 17 |
| 860 | 000000000014736 | 537 | 702 | 4210 | 00 | 01 | PINZA GILLIES, CON 1 X 2 DIENTES, DE 150 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 861 | 000000000014737 | 537 | 702 | 4228 | 00 | 01 | PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 862 | 000000000014739 | 537 | 702 | 4244 | 00 | 01 | PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 863 | 000000000014740 | 537 | 702 | 4251 | 00 | 01 | PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 864 | 000000000014741 | 537 | 702 | 4269 | 00 | 01 | PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 865 | 000000000014744 | 537 | 702 | 4319 | 00 | 01 | PINZA POTTS-SMITH, RECTA, SIN DIENTES, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 240 A 250 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 866 | 000000000014748 | 537 | 702 | 4350 | 00 | 01 | PINZA YASARGIL, EN BAYONETA DE 220 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 867 | 000000000014756 | 537 | 702 | 4434 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, DE DISECCION, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 15 |
| 868 | 000000000014757 | 537 | 702 | 4442 | 00 | 01 | PINZA GERALD, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 869 | 000000000014761 | 537 | 702 | 4483 | 00 | 01 | PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE 1/4 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 870 | 000000000014762 | 537 | 702 | 4491 | 00 | 01 | PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE 1/2 CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 871 | 000000000014763 | 537 | 702 | 4509 | 00 | 01 | PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE 3/4 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 872 | 000000000014764 | 537 | 702 | 4517 | 00 | 01 | PINZA BABY ADSON, HEMOSTATICA, DE 180 A 190 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 873 | 000000000014771 | 537 | 702 | 4582 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG GLOVER, CURVO, DE 55 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 874 | 000000000014772 | 537 | 702 | 4590 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG GLOVER, RECTO, DE 60 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 875 | 000000000014773 | 537 | 702 | 4608 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG JOHN HOPKINGS, RECTA, LONGITUD DE 50 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 876 | 000000000014774 | 537 | 702 | 4616 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG JOHNS HOPKINS, CURVO, DE 50 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 877 | 000000000014775 | 537 | 702 | 4624 | 00 | 01 | PINZA CRAFOORD, CURVA, LONGITUD DE 240 A 245 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 878 | 000000000014777 | 537 | 702 | 4640 | 00 | 01 | PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 879 | 000000000014778 | 537 | 702 | 4657 | 00 | 01 | PINZA CRILE, CURVA, CON 1X2 DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 880 | 000000000014783 | 537 | 702 | 4707 | 00 | 01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 54 |
| 881 | 000000000014786 | 537 | 702 | 4731 | 00 | 01 | PINZA JOHNS HOPKINS, HEMOSTATICA, DE 200 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 882 | 000000000014787 | 537 | 702 | 4749 | 00 | 01 | PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 15 |
| 883 | 000000000014790 | 537 | 702 | 4772 | 00 | 01 | PINZA MIXTER, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 270 A 280 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 884 | 000000000014791 | 537 | 702 | 4798 | 00 | 01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 885 | 000000000014792 | 537 | 702 | 4806 | 00 | 01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 138 |
| 886 | 000000000014798 | 537 | 702 | 4863 | 00 | 01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 30 |
| 887 | 000000000014799 | 537 | 702 | 4871 | 00 | 01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 888 | 000000000014805 | 537 | 702 | 4939 | 00 | 01 | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 94 |
| 889 | 000000000014806 | 537 | 702 | 4947 | 00 | 01 | PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, RECTA, LONGITUD DE 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 15 |
| 890 | 000000000014807 | 537 | 702 | 4954 | 00 | 01 | MM. PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 | PZA | 1 | PZA | 34 |
| 891 | 000000000014816 | 537 | 702 | 5043 | 00 | 01 | 205 MM. PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 892 | 000000000014817 | 537 | 702 | 5050 | 00 | 01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 94 |
| 893 | 000000000014820 | 537 | 702 | 5084 | 00 | 01 | PINZA JACKSON O CHEVALIER-JACKSON, QUIJADAS EN FORMA DE CUCHARILLA REDONDA, CURVA HACIA ARRIBA, LONGITUD 300 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 894 | 000000000014826 | 537 | 702 | 5142 | 00 | 01 | PINZA PARA BIOPSIA, PUNTA EN FORMA ELIPSOIDAL FENESTRADA, PARA GASTROSCOPIO, LONGITUD DE 160 CM. Y 2.5 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 895 | 000000000014827 | 537 | 702 | 5159 | 00 | 01 | GASTROSCOPIO, LONGITUD DE 160 CM. Y 2.5 MM. DE DIAMETRO. PINZA PARA BIOPSIA, PUNTA EN FORMA ELIPSOIDAL FENESTRADA, CON PUNTA (SPIKE) PARA | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 896 | 000000000014828 | 537 | 702 | 5167 | 00 | 01 | LONGITUD DE 230 CM. Y 2.5 MM. DE DIAMETRO. PINZA PARA BIOPSIA, PUNTA EN FORMA ELIPSOIDAL FENESTRADA, PARA COLONOSCOPIO, | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 897 | 000000000014829 | 537 | 702 | 5175 | 00 | 01 | PINZA PARA BIOPSIA, DE FORMA ELIPSOIDAL FENESTRADA, CON PUNTA (SPIKE) PARA COLONOSCOPIO, LONGITUD DE 230 CM. Y 2.5 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 898 | 000000000014836 | 537 | 702 | 5241 | 00 | 01 | PINZA SCHUBERT, UTERINA, ANGULADA, LONGITUD DE 250 A 260 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 899 | 000000000014837 | 537 | 702 | 5258 | 00 | 01 | PINZA THOMAS GAYLOR, LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 900 | 000000000014838 | 537 | 702 | 5266 | 00 | 01 | PINZA YEOMAN, PARA BIOPSIA RECTAL, MORDIDA ACODADA HACIA ABAJO, LONGITUD DE 330 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 901 | 000000000014847 | 537 | 702 | 5357 | 00 | 01 | PINZA DEVILBISS, CRANEAL, DE 205 A 210 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 902 | 000000000014852 | 537 | 702 | 5407 | 00 | 01 | TUNGSTENO, DE 195 A 200 MM. DE LONGITUD. PINZA PARA DOBLAR ALAMBRE (TIPO PORTAGUJAS), CON INSERTOS DE CARBURO DE | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 903 | 000000000014855 | 537 | 702 | 5431 | 00 | 01 | PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 904 | 000000000014863 | 537 | 702 | 5514 | 00 | 01 | PINZA COOLEY, RECTA, DE 115 A 125 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 905 | 000000000014865 | 537 | 702 | 5530 | 00 | 01 | PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 60 GRADOS, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 906 | 000000000014866 | 537 | 702 | 5548 | 00 | 01 | PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 30 GRADOS, LONGITUD DE 160 A 165 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 907 | 000000000014871 | 537 | 702 | 5597 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 908 | 000000000014873 | 537 | 702 | 5613 | 01 | 01 | PINZA VASCULAR. PINZA DE BAKEY, RAMAS EN SEMICIRCULO, DE 260 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 909 | 000000000014875 | 537 | 702 | 5639 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, RECTA, DE 210 A 220 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 910 | 000000000014876 | 537 | 702 | 5647 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, RECTA, DE 225 MM. A 230 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 911 | 000000000014879 | 537 | 702 | 5670 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 912 | 000000000014880 | 537 | 702 | 5688 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 90 GRADOS, DE 180 A 190 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 913 | 000000000014883 | 537 | 702 | 5712 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, CON RAMAS SEMI CURVAS, QUE FORMAN UNA S DE 200 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 914 | 000000000014884 | 537 | 702 | 5720 | 00 | 01 | PINZA DE BAKEY, PARA ANEURISMA DE AORTA, DE 300 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 915 | 000000000014890 | 537 | 702 | 5787 | 00 | 01 | PINZA LEES, ANGULO A 90 GRADOS DE 230 A 240 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 916 | 000000000014891 | 537 | 702 | 5795 | 00 | 01 | PINZA LEES, ANGULO A 90 GRADOS DE 250 A 260 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 917 | 000000000014893 | 537 | 702 | 5811 | 00 | 01 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 918 | 000000000014894 | 537 | 702 | 5829 | 00 | 01 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 255 A 265 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 919 | 000000000014895 | 537 | 702 | 5837 | 00 | 01 | PINZA SEMB RAMAS EN CURVA, DE 240 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 920 | 000000000014896 | 537 | 702 | 5845 | 00 | 01 | PINZA SEMB, RAMAS EN SEMICURVA, DE 240 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 921 | 000000000014901 | 537 | 702 | 5894 | 00 | 01 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 50 |
| 922 | 000000000014902 | 537 | 702 | 5902 | 00 | 01 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 923 | 000000000014903 | 537 | 702 | 5910 | 00 | 01 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 924 | 000000000014906 | 537 | 702 | 5944 | 00 | 01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM. | PZA | 1 | PZA | 88 |
| 925 | 000000000014907 | 537 | 702 | 5951 | 00 | 01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 178 |
| 926 | 000000000014908 | 537 | 702 | 5969 | 00 | 01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 246 |
| 927 | 000000000014909 | 537 | 702 | 5977 | 00 | 01 | PINZA ALLIS, LONGITUD DE 200 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 928 | 000000000014911 | 537 | 702 | 5993 | 00 | 01 | PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 929 | 000000000014912 | 537 | 702 | 6009 | 00 | 01 | PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 160 MM. | PZA | 1 | PZA | 76 |
| 930 | 000000000014919 | 537 | 702 | 6074 | 00 | 01 | PINZA CASTROVIEJO, PARA FIJACION, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 931 | 000000000014921 | 537 | 702 | 6090 | 00 | 01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, LISA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 932 | 000000000014922 | 537 | 702 | 6108 | 00 | 01 | PINZA FOERSTER, PARA IRIS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 85 A 95 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 933 | 000000000014924 | 537 | 702 | 6124 | 00 | 01 | PINZA FOERSTER, PARA IRIS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 85 A 95 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 934 | 000000000014925 | 537 | 702 | 6132 | 00 | 01 | PINZA FOERSTER, PARA IRIS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 85 A 95 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 935 | 000000000014926 | 537 | 702 | 6140 | 00 | 01 | PINZA GRAEFE, CURVA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 936 | 000000000014929 | 537 | 702 | 6173 | 00 | 01 | PINZA GRAEFE, CURVA, ESTRIADA, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 937 | 000000000014930 | 537 | 702 | 6181 | 00 | 01 | PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 938 | 000000000014931 | 537 | 702 | 6199 | 00 | 01 | PINZA GRAEFE, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 939 | 000000000014932 | 537 | 702 | 6207 | 00 | 01 | PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION GRAEFE, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 940 | 000000000014933 | 537 | 702 | 6215 | 00 | 01 | PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION GRAEFE, RECTA, ESTRIADA, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 941 | 000000000014934 | 537 | 702 | 6223 | 00 | 01 | PINZA HARTMANN, AURICULAR, PUNTA FINA ESTRIADA,LONGITUD DE 120 A 135 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 942 | 000000000014936 | 537 | 702 | 6249 | 00 | 01 | PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 943 | 000000000014938 | 537 | 702 | 6264 | 00 | 01 | PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 944 | 000000000014943 | 537 | 702 | 6314 | 00 | 01 | PINZA INTRAOCULAR, ANGULADA, CALIBRE 20 GAUGE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 945 | 000000000014944 | 537 | 702 | 6322 | 00 | 01 | PINZA INTRAOCULAR, PARA CUERPOS EXTRAÑOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 946 | 000000000014945 | 537 | 702 | 6330 | 00 | 01 | PINZA INTRAOCULAR, RECTA, CALIBRE 20 GAUGE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 947 | 000000000014948 | 537 | 702 | 6363 | 00 | 01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 948 | 000000000014949 | 537 | 702 | 6371 | 00 | 01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 949 | 000000000014957 | 537 | 702 | 6454 | 00 | 01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM. | PZA | 1 | PZA | 18 |
| 950 | 000000000014959 | 537 | 702 | 6470 | 00 | 01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LONGITUD DE 330 MM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 951 | 000000000014961 | 537 | 702 | 6496 | 00 | 01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADAS, LONGITUD DE 175 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 952 | 000000000014963 | 537 | 702 | 6512 | 00 | 01 | PINZA LOVELACE DE 200 A 205 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 953 | 000000000014964 | 537 | 702 | 6520 | 00 | 01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS,LONGITUD DE 170 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 954 | 000000000014965 | 537 | 702 | 6538 | 00 | 01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 955 | 000000000014967 | 537 | 702 | 6553 | 00 | 01 | PINZA LUCAE, TIPO BAYONETA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 956 | 000000000014968 | 537 | 702 | 6561 | 00 | 01 | PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 957 | 000000000014969 | 537 | 702 | 6579 | 00 | 01 | PINZA NISSEN DE 185 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 958 | 000000000014973 | 537 | 702 | 6611 | 00 | 01 | PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCION, CON DIENTES FENESTRADA, LONGITUD DE 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 959 | 000000000014974 | 537 | 702 | 6629 | 00 | 01 | PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCION, CON DIENTES FENESTRADA, LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 960 | 000000000014976 | 537 | 702 | 6645 | 00 | 01 | PINZA SCHMEDEN, CON PUNTAS DE TRABAJO EN FORMA TRIANGULAR. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 961 | 000000000014977 | 537 | 702 | 6652 | 00 | 01 | PINZA SNELLEN, PARA ENTROPION, DERECHA, LONGITUD DE 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 962 | 000000000014978 | 537 | 702 | 6660 | 00 | 01 | PINZA SNELLEN, PARA ENTROPION, IZQUIERDA, LONGITUD DE 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 963 | 000000000014979 | 537 | 702 | 6678 | 00 | 01 | PINZA STEVENS, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 964 | 000000000014980 | 537 | 702 | 6686 | 00 | 01 | PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 965 | 000000000014981 | 537 | 702 | 6694 | 00 | 01 | PINZA STEVENS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 966 | 000000000014982 | 537 | 702 | 6702 | 00 | 01 | PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 967 | 000000000014983 | 537 | 702 | 6710 | 00 | 01 | PINZA TIPO JOYERO, CURVA, PUNTAS AGUDAS, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 968 | 000000000014989 | 537 | 702 | 6777 | 00 | 01 | PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 969 | 000000000014991 | 537 | 702 | 6793 | 00 | 01 | PINZA WILLETT O WILLETT MARTEL DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 970 | 000000000014992 | 537 | 702 | 6801 | 00 | 01 | PINZA HAJEK O HAJEK-KOFLER, MORDIDA DE 3.5 X 3.5 MM. HACIA ABAJO, LONGITUD DEL VASTAGO DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 971 | 000000000014993 | 537 | 702 | 6819 | 00 | 01 | PINZA HAJEK O HAJEK-KOFLER, MORDIDA DE 3.5 X 3.5 MM. HACIA ARRIBA, LONGITUD DEL VASTAGO DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 972 | 000000000014996 | 537 | 702 | 6843 | 00 | 01 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 973 | 000000000014997 | 537 | 702 | 6850 | 00 | 01 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 205 A 210 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 974 | 000000000014998 | 537 | 702 | 6868 | 00 | 01 | PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 245 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 975 | 000000000015002 | 537 | 702 | 6900 | 00 | 01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD DE 190 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 976 | 000000000015003 | 537 | 702 | 6918 | 00 | 01 | PINZA MILLIN, ANGULADA, QUIJADA EN FORMA DE T, LONGITUD DE 230 A 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 977 | 000000000015006 | 537 | 702 | 6942 | 00 | 01 | PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM. | PZA | 1 | PZA | 45 |
| 978 | 000000000015007 | 537 | 702 | 6959 | 00 | 01 | PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 979 | 000000000015027 | 537 | 702 | 7163 | 00 | 01 | LONGITUD. PINZA DE BAKEY, DE DISECCION, RECTA, PUNTA DE 3.5 MM. DE ANCHO X 240 MM. DE | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 980 | 000000000015030 | 537 | 702 | 7197 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG DE BAKEY O DE BAKEY DIETHRICH, ATRAUMATICA, RECTA, DE 60 A 65 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 981 | 000000000015031 | 537 | 702 | 7205 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG DE BAKEY, CURVA, DE 100 A 105 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 982 | 000000000015032 | 537 | 702 | 7213 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG DE BAKEY, CURVA, DE 70 A 75 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 983 | 000000000015033 | 537 | 702 | 7221 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG DE BAKEY, CURVA, DE 80 A 85 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 984 | 000000000015034 | 537 | 702 | 7239 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG DE BAKEY, RECTA, DE 100 A 105 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 985 | 000000000015035 | 537 | 702 | 7247 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG DE BAKEY, RECTA, DE 70 A 75 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 986 | 000000000015036 | 537 | 702 | 7254 | 00 | 01 | PINZA BULLDOG DE BAKEY, RECTA, DE 80 A 85 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 987 | 000000000015051 | 537 | 703 | 0886 | 00 | 01 | PINZA ERHARDT, PARA PARPADO LONGITUD 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 988 | 000000000015052 | 537 | 703 | 0894 | 01 | 01 | PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 105 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 989 | 000000000015055 | 537 | 703 | 1116 | 01 | 01 | PINZA MAGILL RAMAS ANGULADAS, LONGITUD DE 240 A 255 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 990 | 000000000015056 | 537 | 703 | 1140 | 01 | 01 | PINZA MAGILL RAMAS ANGULADAS, LONGITUD DE 190 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 991 | 000000000015058 | 537 | 703 | 1454 | 01 | 01 | PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.12 O 0.15 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 992 | 000000000015064 | 537 | 703 | 2056 | 00 | 01 | PINZA ADSON, EN BAYONETA, SIN DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 993 | 000000000015065 | 537 | 703 | 2148 | 01 | 01 | 80 A 90 MM. PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE | PZA | 1 | PZA | 23 |
| 994 | 000000000015066 | 537 | 703 | 2544 | 00 | 01 | PINZA JACKSON, QUIJADAS CONCAVAS ALARGADAS, 4 CM DE ANCHO, 28 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 995 | 000000000015072 | 537 | 703 | 3302 | 01 | 01 | LONGITUD. PINZA HARTMAN, BOCA REDONDA, FENESTRADA, DIAMETRO DE CORTE DE 9 A 13 MM.DE | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 996 | 000000000015076 | 537 | 703 | 3443 | 01 | 01 | PINZA KERRISON, MORDIDA DE 3 MM., LONGITUD DEL VASTAGO DE 70 A 85 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 997 | 000000000015077 | 537 | 703 | 3476 | 00 | 01 | PINZA HOLINGER, LONGITUD 28 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 998 | 000000000015088 | 537 | 703 | 3997 | 01 | 01 | PINZA SATINSKY, ATRAUMATICA, DE 205 A 235 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 999 | 000000000015092 | 537 | 703 | 4094 | 00 | 01 | PINZA POTTS, ANGULADA, QUIJADA TRAUMATICA, CON ESTRIAS FINAS LONGITUDINALES, LONGITUD 22 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1000 | 000000000015094 | 537 | 703 | 4128 | 00 | 01 | PINZA POTTS, CURVA, QUIJADA TRAUMATICA, CON ESTRIAS FINAS LONGITUDINALES Y DIENTES PEQUEÑOS, 22 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1001 | 000000000015096 | 537 | 703 | 4144 | 00 | 01 | PINZA POTTS, RECTA, QUIJADA TRAUMATICA, CON ESTRIAS FINAS LONGITUDINALES, LONGITUD 22 CM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1002 | 000000000015098 | 537 | 703 | 4169 | 01 | 01 | PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1003 | 000000000015099 | 537 | 703 | 4185 | 01 | 01 | PINZA TIPO BULLDOG, CURVA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1004 | 000000000015103 | 537 | 703 | 4268 | 00 | 01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 1005 | 000000000015104 | 537 | 703 | 4276 | 01 | 01 | PINZA DIEFFENBACH, RECTO, LONGITUD DE 30 A 40 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 1006 | 000000000015105 | 537 | 703 | 4284 | 01 | 01 | PINZA DIEFFENBACH, CURVO, LONGITUD DE 30 A 40 MM. | PZA | 1 | PZA | 11 |
| 1007 | 000000000015106 | 537 | 703 | 4292 | 00 | 01 | PINZA DERRA, CURVATURA PEQUEÑA, CON ESTRIAS LONGITUDINALES. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1008 | 000000000015108 | 537 | 703 | 4326 | 00 | 01 | PINZA DERRA, CURVATURA MEDIANA, CON ESTRIAS LONGITUDINALES. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1009 | 000000000015111 | 537 | 703 | 4359 | 01 | 01 | PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 1010 | 000000000015116 | 537 | 703 | 4532 | 01 | 01 | PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 245 A 250 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1011 | 000000000015118 | 537 | 703 | 4755 | 00 | 01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 24 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1012 | 000000000015120 | 537 | 703 | 4789 | 00 | 01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 28 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1013 | 000000000015128 | 537 | 703 | 5109 | 00 | 01 | PINZA FERRIS SMITH, RECTA, MORDIDA DE 4 MM. LONGITUD DE 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1014 | 000000000015131 | 537 | 703 | 5307 | 00 | 01 | PINZA DIEFENBACH CURVA 5 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1015 | 000000000015140 | 537 | 703 | 5844 | 01 | 01 | PINZA KERRISON, MORDIDA DE 5 MM., LONGITUD DEL VASTAGO DE 70 A 85 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1016 | 000000000015141 | 537 | 703 | 5869 | 01 | 01 | PINZA KERRISON, MORDIDA DE 5 MM., LONGITUD DEL VASTAGO DE 90 A 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1017 | 000000000015153 | 537 | 703 | 6149 | 00 | 01 | PINZA JACKSON, QUIJADAS ESTRIADAS, TALLO FLEXIBLE, LONGITUD 42 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1018 | 000000000015168 | 537 | 703 | 6628 | 00 | 01 | PINZA JACKSON, QUIJADAS RECTAS, LONGITUD 20 CM. INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1019 | 000000000015171 | 537 | 703 | 6727 | 01 | 01 | PINZA KERRISON, MORDIDA DE 4 MM., LONGITUD DEL VASTAGO DE 70 A 85 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1020 | 000000000015176 | 537 | 703 | 7063 | 02 | 01 | PINZA DARTIGUES O HISTEROLABO, LONGITUD DE 255 A 270 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1021 | 000000000015193 | 537 | 703 | 8483 | 01 | 01 | PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM. | PZA | 1 | PZA | 21 |
| 1022 | 000000000015219 | 537 | 703 | 9226 | 01 | 01 | PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1023 | 000000000015228 | 537 | 703 | 9655 | 01 | 01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1024 | 000000000015230 | 537 | 704 | 0232 | 01 | 01 | PINZA BERKE, QUIJADA CORTA. LONGITUD DE 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1025 | 000000000015232 | 537 | 704 | 0505 | 00 | 01 | PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 22 |
| 1026 | 000000000015233 | 537 | 704 | 0513 | 02 | 01 | PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1027 | 000000000015234 | 537 | 704 | 0521 | 00 | 01 | PINZA GRUENWALD, TIPO BAYONETA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1028 | 000000000015235 | 537 | 704 | 0547 | 00 | 01 | PINZA FERRIS SMITH, TIPO COCODRILO, PUNTA OVAL ESTRIADA. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1029 | 000000000015238 | 537 | 704 | 1040 | 01 | 01 | PINZA WATSON WILIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1030 | 000000000015256 | 537 | 704 | 1222 | 00 | 01 | PINZA PARA DISECCION, EXTREMOS AGUDOS. LONGITUD 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1031 | 000000000015259 | 537 | 704 | 1255 | 01 | 01 | PINZA DE ANILLO, DIAMETRO 3.5 MM. LONGITUD 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1032 | 000000000015265 | 537 | 709 | 0104 | 00 | 01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO, PARA PLACAS PEQUE\AS, CON 12 ORIFICIOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1033 | 000000000015271 | 537 | 710 | 0291 | 02 | 01 | POLIPOTOMO KRAUSE, ANGULADO, LONGITUD DE 250 A 260 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1034 | 000000000015279 | 537 | 716 | 0139 | 02 | 01 | PORTA AGUJAS CASTROVIEJO O MICRO CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, LONGITUD DE 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 1035 | 000000000015281 | 537 | 716 | 0162 | 01 | 01 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 1036 | 000000000015284 | 537 | 716 | 0287 | 00 | 01 | PORTA AGUJA HALSEY O WEBSTER, QUIJADA LISA, LONGITUD 12 CM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1037 | 000000000015285 | 537 | 716 | 0295 | 00 | 01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, FINO, LONGITUD 12.7 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1038 | 000000000015296 | 537 | 716 | 0451 | 00 | 01 | PORTAAGUJA FINOCHIETTO, RECTO, LONGITUD 27 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1039 | 000000000015300 | 537 | 716 | 0493 | 00 | 01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON QUIJADA DE TUNGSTENO, 12.1 LONGITUD CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1040 | 000000000015301 | 537 | 716 | 0501 | 01 | 01 | PORTA AGUJAS RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 210 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1041 | 000000000015303 | 537 | 716 | 0527 | 01 | 01 | PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 175 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 1042 | 000000000015304 | 537 | 716 | 0634 | 01 | 01 | PORTA AGUJAS CASTRO VIEJO O MICRO CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, LONGITUD DE 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1043 | 000000000015308 | 537 | 716 | 0691 | 01 | 01 | TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM. PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 1044 | 000000000015311 | 537 | 716 | 0725 | 01 | 01 | PORTA AGUJAS MASING, QUIJADAS ASERRADAS, CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1045 | 000000000015317 | 537 | 716 | 0782 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. | PZA | 1 | PZA | 58 |
| 1046 | 000000000015321 | 537 | 716 | 0824 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS CASTROVIEJO O MICRO CASTROVIEJO, RECTO, SIN RETEN, LONGITUD DE 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1047 | 000000000015322 | 537 | 716 | 0832 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | PZA | 1 | PZA | 37 |
| 1048 | 000000000015323 | 537 | 716 | 0840 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HALSEY, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 1049 | 000000000015326 | 537 | 716 | 0873 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 145 A 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1050 | 000000000015328 | 537 | 716 | 0899 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1051 | 000000000015331 | 537 | 716 | 0923 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1052 | 000000000015332 | 537 | 716 | 0931 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1053 | 000000000015333 | 537 | 716 | 0949 | 00 | 01 | LONGITUD DE 250 A 265 MM. PORTA AGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1054 | 000000000015335 | 537 | 716 | 0964 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS JOHNSON, DE 270 A 275 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1055 | 000000000015336 | 537 | 716 | 0972 | 00 | 01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 1056 | 000000000015337 | 537 | 716 | 0980 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 175 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1057 | 000000000015338 | 537 | 716 | 0998 | 00 | 01 | PORTA AGUJA PARA CIRUGIA VASCULAR RYDER, MODELO FUERTE, RECTO, QUIJADA ESTRIADA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1058 | 000000000015348 | 537 | 716 | 1095 | 01 | 01 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 1059 | 000000000015351 | 537 | 716 | 1129 | 01 | 01 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 1060 | 000000000015353 | 537 | 716 | 1145 | 01 | 01 | PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1061 | 000000000015354 | 537 | 716 | 1152 | 01 | 01 | PORTAAGUJAS WEBSTER, QUIJADAS LISAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 125 A 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1062 | 000000000015359 | 537 | 716 | 1202 | 00 | 01 | MICROPORTAGUJAS BARRAQUER, CURVO, SIN RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1063 | 000000000015360 | 537 | 716 | 1210 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1064 | 000000000015362 | 537 | 716 | 1244 | 00 | 01 | PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 1065 | 000000000015375 | 537 | 724 | 1178 | 01 | 01 | PRENSA COTTLE, CON GRAPA. LONGITUD 75 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1066 | 000000000015382 | 537 | 731 | 0072 | 00 | 01 | PROTECTOR JAEGER, CON PLACA DE HULE DURO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1067 | 000000000015391 | 537 | 763 | 0016 | 00 | 01 | QUISTITOMO VON GRAFFE O GRAEFE, RECTO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1068 | 000000000015395 | 537 | 774 | 0021 | 02 | 01 | REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 1069 | 000000000015410 | 537 | 785 | 0218 | 01 | 01 | RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1070 | 000000000015411 | 537 | 785 | 0226 | 01 | 01 | RETRACTOR COTTLE, DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1071 | 000000000015414 | 537 | 785 | 0259 | 00 | 01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, PARA AMPUTACION, CON MANGOS DESMONTABLES. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1072 | 000000000015420 | 537 | 800 | 0086 | 01 | 01 | PUNCH KELLY DECEMENT, ESCLERAL CON DIAMETRO DE 0.75 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1073 | 000000000015429 | 537 | 814 | 0478 | 02 | 01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM. | PZA | 1 | PZA | 45 |
| 1074 | 000000000015432 | 537 | 814 | 0635 | 01 | 01 | MM. SEPARADOR VOLKMANN, DE 6 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 200 A 220 | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1075 | 000000000015434 | 537 | 814 | 0650 | 00 | 01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1076 | 000000000015435 | 537 | 814 | 0668 | 01 | 01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA ANCHA Y LARGA 24 MM DE ANCHO, LONGITUD 27 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1077 | 000000000015436 | 537 | 814 | 0676 | 01 | 01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA Y ESTRECHA, DE 6 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1078 | 000000000015437 | 537 | 814 | 0817 | 00 | 01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA Y ESTRECHA, 8 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1079 | 000000000015447 | 537 | 814 | 1088 | 00 | 01 | SEPARADOR WEITLANER, AGUDO,8 X 16 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1080 | 000000000015449 | 537 | 814 | 1138 | 01 | 01 | SEPARADOR AUFRICHT, LONGITUD DE 190 A 200 MM. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 1081 | 000000000015451 | 537 | 814 | 1161 | 00 | 01 | SEPARADOR GELPI, DE PUNTA ROMA, LONGITUD 13.5 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1082 | 000000000015452 | 537 | 814 | 1179 | 00 | 01 | SEPARADOR GELPI, DE PUNTA ROMA, LONGITUD 17.5 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1083 | 000000000015453 | 537 | 814 | 1187 | 01 | 01 | SEPARADOR PARA LABIO Y MEJILLAS, CON VALVA GIRABLE LATERALMENTE, LONGITUD DE 190 A 210 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1084 | 000000000015457 | 537 | 814 | 1286 | 00 | 01 | SEPARADOR FINOCHIETTO DE 7.5 CM DE APERTURA. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1085 | 000000000015472 | 537 | 814 | 2755 | 01 | 01 | LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 1086 | 000000000015473 | 537 | 814 | 2763 | 01 | 01 | MM., APERTURA MAXIMA DE 90 MM. SEPARADOR BALFOUR-BABY, CON VALVA CENTRAL DE 20 A 24 MM. X 22 A 24 | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1087 | 000000000015479 | 537 | 814 | 3159 | 01 | 01 | SEPARADOR COTTLE DE 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1088 | 000000000015481 | 537 | 814 | 3308 | 01 | 01 | SEPARADOR COTTLE, CON GANCHO AGUDO, LONGITUD TOTAL DE 140 A 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1089 | 000000000015485 | 537 | 814 | 4140 | 01 | 01 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 19 |
| 1090 | 000000000015494 | 537 | 814 | 7069 | 00 | 01 | SEPARADOR FINOCHIETTO, 10 CM DE APERTURA. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1091 | 000000000015495 | 537 | 814 | 7077 | 01 | 01 | SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 190 A 210 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1092 | 000000000015499 | 537 | 814 | 7192 | 01 | 01 | SEPARADOR KNAPP CON 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUDDE 130 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1093 | 000000000015500 | 537 | 814 | 7218 | 01 | 01 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 12 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 21 |
| 1094 | 000000000015502 | 537 | 814 | 7234 | 01 | 01 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 13 A 14 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 1095 | 000000000015510 | 537 | 814 | 8133 | 00 | 01 | SEPARADOR BABY COLLIN, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION, 90 MM. DE APERTURA, DOS PARES DE VALVAS INTERCAMBIABLES DE 28 MM. DE ANCHO X 42 MM. DE PROFUNDIDAD, Y DE 18 MM. DE ANCHO X 42 MM. DE PROFUNDIDAD. UROLOGIA PEDIATRICA. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1096 | 000000000015511 | 537 | 814 | 8166 | 01 | 01 | SEPARADOR DENIS BROWN, MARCO OVAL DE 150 X 175 MM. DE DIAMETRO, CON DOS PARES DE VALVAS INTERCAMBIABLES DE 20 MM. DE ANCHO X 30 MM. DE PROFUNDIDAD, Y DE 20 MM DE ANCHO X 40 MM. DE PROFUNDIDAD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1097 | 000000000015525 | 537 | 814 | 8307 | 01 | 01 | SEPARADOR CAWOOD MINNESOTA, SIN ADAPTADOR DE LUZ FRIA, LONGITUD 155 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1098 | 000000000015526 | 537 | 814 | 8315 | 01 | 01 | SEPARADOR CAWOOD-MINNESOTA, CON ADAPTADOR PDE LUZ FRIA, LONGITUD 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1099 | 000000000015537 | 537 | 814 | 8489 | 01 | 01 | SEPARADOR SMITH-BUIE, LONGITUD DEL BRAZO 155 MM, APERTURA 110 MM, VALVAS DE 58 MM DE LARGO X 23 MM DE ANCHO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 1100 | 000000000015538 | 537 | 814 | 8497 | 01 | 01 | SEPARADOR JACKSON, UN EXTREMO EN FORMA DE GANCHO AGUDO, OTRO EXTREMO EN FORMA DE VALVA. LONGITUD TOTAL 150 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1101 | 000000000015542 | 537 | 814 | 8547 | 00 | 01 | SEPARADOR JANSEN, DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 100 A 105 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1102 | 000000000015545 | 537 | 814 | 8570 | 00 | 01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1103 | 000000000015546 | 537 | 814 | 8588 | 00 | 01 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 8 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 1104 | 000000000015547 | 537 | 814 | 8596 | 00 | 01 | SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 10 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PZA | 1 | PZA | 19 |
| 1105 | 000000000015548 | 537 | 814 | 8604 | 00 | 01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE 270 A 280 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1106 | 000000000015550 | 537 | 814 | 8620 | 00 | 01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1107 | 000000000015552 | 537 | 814 | 8646 | 00 | 01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 MM. ANCHO DE HOJA | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1108 | 000000000015556 | 537 | 814 | 8687 | 00 | 01 | DE 160 A 165 MM. SEPARADOR ESPECIAL JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 7 A 8 MM. DE ANCHO, LONGITUD | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1109 | 000000000015557 | 537 | 814 | 8695 | 00 | 01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE 10 A 11 MM. X 30 MM., LONGITUD DE 210 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1110 | 000000000015558 | 537 | 814 | 8703 | 00 | 01 | 220 MM. SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE 10 A 11 MM. X 40 MM., LONGITUD DE 210 A | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1111 | 000000000015559 | 537 | 814 | 8711 | 00 | 01 | MM. SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE 11 MM. X 50 MM., LONGITUD DE 210 A 220 | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1112 | 000000000015563 | 537 | 814 | 8752 | 00 | 01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE 15 MM. X 85 MM., LONGITUD DE 210 A 220 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1113 | 000000000015571 | 537 | 814 | 8836 | 00 | 01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 150 MM. A 155 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1114 | 000000000015573 | 537 | 814 | 8851 | 00 | 01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, DE 3 X 3 GARFIOS AGUDOS, DE 130 MM. DE LONGITUD | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1115 | 000000000015576 | 537 | 814 | 8885 | 00 | 01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1116 | 000000000015577 | 537 | 814 | 8893 | 00 | 01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA REDONDEADA DE 8 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1117 | 000000000015578 | 537 | 814 | 8901 | 00 | 01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 MM. ANCHO DE HOJA | PZA | 1 | PZA | 10 |
| 1118 | 000000000015579 | 537 | 814 | 8919 | 00 | 01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 MM. ANCHO DE HOJA | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1119 | 000000000015582 | 537 | 814 | 8943 | 00 | 01 | SEPARADOR LOTHROP, LONGITUD DE 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1120 | 000000000015585 | 537 | 814 | 8976 | 00 | 01 | SEPARADOR DAVIDSON, VALVA DE 75 X 90 MM. Y 160 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1121 | 000000000015586 | 537 | 814 | 8984 | 00 | 01 | SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1122 | 000000000015588 | 537 | 814 | 9008 | 00 | 01 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 26 |
| 1123 | 000000000015590 | 537 | 814 | 9024 | 01 | 01 | SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1124 | 000000000015593 | 537 | 814 | 9057 | 00 | 01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, LONGITUD DE 170 A 180 MM., JUEGO DE DOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1125 | 000000000015595 | 537 | 814 | 9073 | 00 | 01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, HOJA DE 32 X 19 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1126 | 000000000015608 | 537 | 825 | 0186 | 00 | 01 | SOPORTE LEWY, PARA MONTAR Y FIJAR LARINGOSCOPIOS HOLINGER Y JACKSON. TAMANOS LACTANTE, PEDIATRICO Y ADULTO, CON SISTEMA DE APOYO SOBRE EL PECHO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1127 | 000000000015797 | 537 | 833 | 0236 | 00 | 01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11-14 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1128 | 000000000015801 | 537 | 833 | 0277 | 00 | 01 | GANCHO DE EXTRACCION, ROSCA DE 9 A 11 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1129 | 000000000015802 | 537 | 833 | 0285 | 00 | 01 | GANCHO DE EXTRACCION, ROSCA DE 11 A 19 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1130 | 000000000015803 | 537 | 833 | 0293 | 00 | 01 | PORTA GANCHO CON ROSCA. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1131 | 000000000015816 | 537 | 835 | 0010 | 00 | 01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1132 | 000000000015817 | 537 | 835 | 0028 | 01 | 01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. SIERRA PARA CORTAR YESO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1133 | 000000000015819 | 537 | 836 | 0043 | 01 | 01 | PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. MOTORES DE AIRE COMPRIMIDO NO DEBEN FUNCIONAR NUNCA CON OXIGENO. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: LUBRICANTE. INSTALACION: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y DE ESCAPE ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA QUIROFANO. NITROGENO (CILINDRO O CENTRAL DE GASES).LOS ADAPTAN SIERRAS DENTADAS DE DIFERENTES ANCHURAS. LA VELOCIDAD, VARIABLE DE 0 A 18,000 OSCILACIONES POR MINUTO, SE REGULA EN FORMA CONTINUA SEGUN LA PRESION EJERCIDA SOBRE PALANCA LATERAL, LA CUAL ESTA CUBIERTA POR UNA LAMINA DE PROTECCION QUE IMPIDE SU ACTIVACION INADVERTIDA. CONEXION PARA TUBO DOBLE. PRESION DE FUNCIONAMIENTO 6 ATMOSFERAS. CONSUMO DE AIRE 145 L/MIN. PESO APROXIMADO DE 575 GR. INCLUYE LLAVE DE REPUESTO Y PERNO DE FIJACION DE RECAMBIO. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAMINAS DENTADAS: LONGITUD TOTAL 47, 70 O 91 MM. LONGITUD UTIL 27, 50 O 71 MM. ANCHURA 6, 14, 27 O 50 MM. ESPESOR 0.4, 0.6, 0.8 O 1.0 MM. ACEITE SIERRA NEUMATICA OSCILANTE PARA HUESOS. INSTRUMENTO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN HUESO. APARATO QUE CONSTA DE UNA PIEZA DE MANO A LA CUAL SE LE | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1134 | 000000000015822 | 537 | 836 | 9036 | 01 | 01 | SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1135 | 000000000015824 | 537 | 836 | 9051 | 01 | 01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCHO, LONGITUD DE 270 A 300 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1136 | 000000000015825 | 537 | 836 | 9069 | 00 | 01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LONGITUD DE 500 A 510 MM. CON 2 MANGOS DE AGARRE EN FORMA DE T. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1137 | 000000000015826 | 537 | 836 | 9077 | 00 | 01 | SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 1138 | 000000000015828 | 537 | 836 | 9093 | 00 | 01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 300 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1139 | 000000000015829 | 537 | 836 | 9101 | 00 | 01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1140 | 000000000015839 | 537 | 837 | 0109 | 01 | 01 | PINZA PARA SUJETAR PLACAS DE 1.0 HASTA 2.0 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1141 | 000000000015847 | 537 | 837 | 0182 | 01 | 01 | VALVA SEPARADORA DE MEJILLAS PARA LA GUIA TRANSBUCAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1142 | 000000000015855 | 537 | 837 | 0265 | 01 | 01 | PINZA DE REDUCCION CON PUNTAS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1143 | 000000000015863 | 537 | 837 | 0349 | 01 | 01 | MANDRIL CON ANCLAJE DENTAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1144 | 000000000015864 | 537 | 838 | 0017 | 01 | 01 | MODULO 2.4 TRAUMA CON TAPA, SIN CONTENIDO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1145 | 000000000015865 | 537 | 838 | 0025 | 01 | 01 | MODULO 2.4 RECONSTRUCCION CON TAPA, SIN CONTENIDO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1146 | 000000000015866 | 537 | 838 | 0033 | 01 | 01 | MANGO GRANDE, CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, DE 155 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1147 | 000000000015867 | 537 | 838 | 0041 | 01 | 01 | MANGO CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, DE 110 MM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1148 | 000000000015868 | 537 | 838 | 0058 | 01 | 01 | GUIA DE BROCA DOBLE DE 2.4 / 1.8 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1149 | 000000000015869 | 537 | 838 | 0066 | 01 | 01 | VAINA DE SUJECION PARA DESTORNILLADOR 2.4. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1150 | 000000000015870 | 537 | 838 | 0074 | 01 | 01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD, PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.0 MM. Y DE 2.4 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1151 | 000000000015871 | 537 | 838 | 0082 | 01 | 01 | GUIA DE BROCA LC DCP 2.4. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1152 | 000000000015872 | 537 | 838 | 0090 | 01 | 01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1153 | 000000000015874 | 537 | 838 | 0116 | 01 | 01 | PINZA DE SUJECION CON BOLA. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1154 | 000000000015875 | 537 | 838 | 0124 | 01 | 01 | PINZA DE REDUCCION CON PUNTAS, DE 180 MM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1155 | 000000000015876 | 537 | 838 | 0132 | 01 | 01 | PINZA DE REDUCCION CON PUNTAS, DE 140 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1156 | 000000000015877 | 537 | 838 | 0140 | 01 | 01 | SHORTCUT 2.4. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1157 | 000000000015878 | 537 | 838 | 0157 | 01 | 01 | PRENSA CON PICO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1158 | 000000000015879 | 537 | 838 | 0165 | 01 | 01 | MACHO PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.4 MM. DE DIAMETRO Y 100 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1159 | 000000000015880 | 537 | 838 | 0173 | 01 | 01 | PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4, AUTOSUJETANTE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1160 | 000000000015881 | 537 | 838 | 0181 | 01 | 01 | PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4, NO AUTOSUJETANTE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1161 | 000000000015882 | 537 | 838 | 0199 | 01 | 01 | GUIA DE BROCA DE 1.8 MM., CON ROSCA. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1162 | 000000000015883 | 537 | 838 | 0207 | 01 | 01 | GUIA DE BROCA DE 2.4 MM., CON ROSCA. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1163 | 000000000015884 | 537 | 838 | 0215 | 01 | 01 | TORNILLO PROTECTOR PARA PREDOBLADO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1164 | 000000000015885 | 537 | 838 | 0223 | 01 | 01 | GUIA TRANSBUCAL 2.0 / 2.4 / 3.0 | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1165 | 000000000015887 | 537 | 838 | 0249 | 01 | 01 | ANILLO SEPARADOR PARA LA GUIA TRANSBUCAL. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1166 | 000000000015889 | 537 | 838 | 0264 | 01 | 01 | GUIA DE BROCA DE 1.8 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1167 | 000000000015890 | 537 | 838 | 0272 | 01 | 01 | GUIA DE BROCA DE 1.8 / 2.4 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1168 | 000000000015891 | 537 | 838 | 0280 | 01 | 01 | GUIA DE BROCA DE 2.4 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1169 | 000000000015892 | 537 | 838 | 0298 | 01 | 01 | GUIA DE BROCA LC-DCP DE 1.8 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1170 | 000000000015895 | 537 | 838 | 0322 | 01 | 01 | AVELLANADOR PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.4 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1171 | 000000000015896 | 537 | 838 | 0330 | 01 | 01 | PINZA PARA DOBLAR PLACAS DE 2.4 MM., CON MUELLE PLANO Y BLOQUEO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1172 | 000000000015897 | 537 | 838 | 0348 | 01 | 01 | PINZA PARA DOBLAR PLACAS DE 2.4 MM., CON MUELLE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1173 | 000000000015898 | 537 | 838 | 0355 | 00 | 01 | GRIFA PARA DOBLAR PLACAS DE 2.4 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1174 | 000000000015900 | 537 | 838 | 0371 | 01 | 01 | PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4, DE 4 O 6 ORIFICIOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1175 | 000000000015901 | 537 | 838 | 0389 | 01 | 01 | PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4, DE 5 ORIFICIOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1176 | 000000000015902 | 537 | 838 | 0397 | 01 | 01 | PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4, SEMILUNAR, DE 4 O 6 ORIFICIOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1177 | 000000000015903 | 537 | 838 | 0405 | 01 | 01 | PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS UNIVERSALES, PARA FRACTURAS 2.4, DE 10 ORIFICIOS. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1178 | 000000000015904 | 537 | 838 | 0413 | 01 | 01 | PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS DE RECONSTRUCCION 2.4,DE 295 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1179 | 000000000015906 | 537 | 839 | 0016 | 01 | 01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1180 | 000000000015994 | 537 | 842 | 0011 | 00 | 01 | TABLA PARA CORTAR CARTILAGO, 7.6 X 12.7 CM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1181 | 000000000016001 | 537 | 857 | 0096 | 01 | 01 | TIJERA POTTS YASARGIL, ANGULADA, LONGITUD 18.5 CM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1182 | 000000000016004 | 537 | 857 | 0161 | 02 | 01 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1183 | 000000000016005 | 537 | 857 | 0179 | 02 | 01 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1184 | 000000000016006 | 537 | 857 | 0187 | 02 | 01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 16 |
| 1185 | 000000000016007 | 537 | 857 | 0195 | 01 | 01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 15 |
| 1186 | 000000000016011 | 537 | 857 | 0237 | 00 | 01 | TIJERA PARA ALAMBRE, UNIVERSAL, LONGITUD 12 CM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1187 | 000000000016016 | 537 | 857 | 0294 | 00 | 01 | TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO, CURVA A LA DERECHA, ROMA, LONGITUD 10 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1188 | 000000000016017 | 537 | 857 | 0302 | 00 | 01 | TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO, CURVA A LA IZQUIERDA, ROMA, LONGITUD 10 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1189 | 000000000016021 | 537 | 857 | 0369 | 00 | 01 | TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1190 | 000000000016024 | 537 | 857 | 0401 | 01 | 01 | TIJERA WESTCOTT, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM. | PZA | 1 | PZA | 20 |
| 1191 | 000000000016026 | 537 | 857 | 0666 | 01 | 01 | TIJERA DIETRICH O DIETRICH-HEGEMAN, ANGULADA A 25 GRADOS, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1192 | 000000000016027 | 537 | 857 | 0674 | 01 | 01 | MM. TIJERA DIETHRICH O DIETHRICH-HEGEMAN, ANGULADA A 45 GRADOS, LONGITUD DE 170 180 | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1193 | 000000000016029 | 537 | 857 | 0690 | 01 | 01 | TIJERA DIETHRICH DIETHRICH-HEGEMANN, ANGULADA A 90 GRADOS, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1194 | 000000000016031 | 537 | 857 | 0724 | 00 | 01 | TIJERA VANNAS, CURVA, CUELLO DE CISNE, LONGITUD 8 CM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1195 | 000000000016032 | 537 | 857 | 0732 | 01 | 01 | TIJERA FOMMON, ACODADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1196 | 000000000016038 | 537 | 857 | 0831 | 01 | 01 | TIJERA COTTLE, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1197 | 000000000016039 | 537 | 857 | 0849 | 01 | 01 | TIJERA COTTLE, ACODADA, LONGITUD DE 155 A 165 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1198 | 000000000016044 | 537 | 857 | 0922 | 00 | 01 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 18 CM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1199 | 000000000016057 | 537 | 857 | 1078 | 01 | 01 | TIJERA CASTROVIEJO, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1200 | 000000000016069 | 537 | 857 | 1193 | 00 | 01 | TIJERA WESTCOTT, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 110 A 115 MM. | PZA | 1 | PZA | 13 |
| 1201 | 000000000016072 | 537 | 857 | 1243 | 00 | 01 | TIJERA, DE CAPSULA. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1202 | 000000000016089 | 537 | 857 | 1417 | 01 | 01 | MM. TIJERA JOSEPH, CURVA, LONGITUD DEL TORNILLO A LA PUNTA 37 MM. LONG. TOTAL 141 | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1203 | 000000000016091 | 537 | 857 | 1433 | 01 | 01 | TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAl 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1204 | 000000000016092 | 537 | 857 | 1441 | 01 | 01 | TIJERA HEYMAN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1205 | 000000000016093 | 537 | 857 | 1458 | 01 | 01 | TIJERA FOMON, DE TUNGSTENO, ANGULADA, LONGITUD TOTAL 136 MM. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1206 | 000000000016104 | 537 | 857 | 1565 | 02 | 01 | TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 25 |
| 1207 | 000000000016105 | 537 | 857 | 1573 | 02 | 01 | TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 18 |
| 1208 | 000000000016110 | 537 | 857 | 1706 | 00 | 01 | TIJERA SIMS CURVA DE 200 A 205 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1209 | 000000000016111 | 537 | 857 | 1714 | 00 | 01 | TIJERA USA, PARA CORDON UMBILICAL, LONGITUD DE 105 MM. | PZA | 1 | PZA | 13 |
| 1210 | 000000000016112 | 537 | 857 | 1722 | 00 | 01 | TIJERA DE BAKEY, ANGULADA A 60 GRADOS, DE 230 A 240 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1211 | 000000000016114 | 537 | 857 | 1748 | 00 | 01 | TIJERA SATINSKY CURVA, DE 245 MM. A 250 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1212 | 000000000016116 | 537 | 857 | 1763 | 00 | 01 | TIJERA FOMMON, ANGULADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1213 | 000000000016119 | 537 | 857 | 1797 | 00 | 01 | TIJERA GOMAL O SIMILAR CURVA DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1214 | 000000000016124 | 537 | 857 | 1847 | 00 | 01 | TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, CON PUNTAS PLANAS Y ABOTONADAS, DE 105 A 115 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 18 |
| 1215 | 000000000016132 | 537 | 857 | 1920 | 00 | 01 | TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1216 | 000000000016135 | 537 | 857 | 1953 | 00 | 01 | TIJERA BARRAQUER DE 54 MM. A 57 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1217 | 000000000016136 | 537 | 857 | 1961 | 00 | 01 | TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM. | PZA | 1 | PZA | 8 |
| 1218 | 000000000016137 | 537 | 857 | 1979 | 00 | 01 | TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1219 | 000000000016138 | 537 | 857 | 1987 | 00 | 01 | TIJERA INTRAOCULAR ANGULADA, CALIBRE 20 GAUGE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1220 | 000000000016139 | 537 | 857 | 1995 | 00 | 01 | TIJERA INTRAOCULAR CURVA, CALIBRE 20 GAUGE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1221 | 000000000016140 | 537 | 857 | 2001 | 00 | 01 | TIJERA INTRAOCULAR VERTICAL, CALIBRE 20 GAUGE. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1222 | 000000000016145 | 537 | 857 | 2050 | 00 | 01 | TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, ACODADA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1223 | 000000000016146 | 537 | 857 | 2068 | 00 | 01 | TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 1224 | 000000000016152 | 537 | 857 | 2126 | 00 | 01 | TIJERA LANDOLT, CON CURVA LIGERA, LONGITUD DE 120 A 125MM. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1225 | 000000000016153 | 537 | 857 | 2134 | 00 | 01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 1226 | 000000000016155 | 537 | 857 | 2159 | 00 | 01 | TIJERA WESTCOTT, RECTA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 |
| 1227 | 000000000016156 | 537 | 857 | 2167 | 00 | 01 | TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM. | PZA | 1 | PZA | 9 |
| 1228 | 000000000016161 | 537 | 857 | 2217 | 00 | 01 | TIJERA METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1229 | 000000000016162 | 537 | 857 | 2225 | 00 | 01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES DE YESO, ANGULADA, PUNTA DE BOTON, UNA HOJA DENTADA Y PROTECCION EN LOS ANILLOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1230 | 000000000016163 | 537 | 857 | 2233 | 00 | 01 | TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1231 | 000000000016164 | 537 | 859 | 0011 | 00 | 01 | TIRABUZON DOYEN, DE 150 A 170 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1232 | 000000000016174 | 537 | 892 | 0010 | 00 | 01 | TREFINA PARA SIERRA DE STRIKER. JUEGO. | JGO | 1 | JGO | 1 |
| 1233 | 000000000016179 | 537 | 899 | 0070 | 00 | 01 | TREPANO COMPLETO, PARA TORNILLO DE 3.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1234 | 000000000016180 | 537 | 899 | 0088 | 00 | 01 | TREPANO COMPLETO, PARA TORNILLO DE 4.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1235 | 000000000016181 | 537 | 899 | 0096 | 00 | 01 | TREPANO COMPLETO, PARA TORNILLO DE 6.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1236 | 000000000016182 | 537 | 899 | 0112 | 00 | 01 | TREPANO HUECO, DE REPUESTO, PARA TORNILLO DE 3.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1237 | 000000000016183 | 537 | 899 | 0120 | 00 | 01 | TREPANO HUECO, DE REPUESTO, PARA TORNILLO DE 4.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1238 | 000000000016184 | 537 | 899 | 0146 | 00 | 01 | TREPANO HUECO, DE REPUESTO, PARA TORNILLO DE 6.5 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1239 | 000000000016186 | 537 | 906 | 0097 | 01 | 01 | TROCAR COAKLEY, PARA ANTRO MAXILAR, DE 2,0 A 3,0 MM. DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1240 | 000000000016194 | 537 | 906 | 1061 | 00 | 01 | TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE, CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES. | JGO | 1 | JGO | 5 |
| 1241 | 000000000016196 | 537 | 913 | 0122 | 00 | 01 | TUNELIZADOR MALEABLE, DE 250 MM. A 300 MM. DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1242 | 000000000016201 | 537 | 919 | 0050 | 00 | 01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTORNILLADOR HEXAGONAL PEQUE¤O. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1243 | 000000000016217 | 564 | 002 | 0011 | 02 | 01 | BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA. BARRAS PARALELAS, ABATIBLES, APERTURA Y ALTURA AJUSTABLES, CON PLATAFORMA DE MADERA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 1 |
| 1244 | 000000000016219 | 564 | 002 | 0102 | 01 | 01 | JUEGO DE PESAS TIPO MANCUERNA O CIRCULARES, DE 1, 2, 5 Y 10 KG. FORTALECER MUSCULOS Y MEJORAR ARCOS DE MOVIMIENTO. JUEGO DE PESAS TIPO MANCUERNA O CIRCULARES, DE 1, 2, 5 Y 10 KG. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 6 |
| 1245 | 000000000016220 | 564 | 002 | 0219 | 01 | 01 | CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. PROPORCIONAR APOYO PARA REHABILITAR LA MARCHA. ANDADERA DE ALUMINIO, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS, ALTURA AJUSTABLE Y PLEGABLE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. | PZA | 1 | PZA | 14 |
| 1246 | 000000000016221 | 564 | 002 | 0276 | 02 | 01 | ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ANDADERA CON ASIENTO. ANDADERA DE ALUMINIO, CON ASIENTO, RESPALDO, RUEDAS Y ALTURA AJUSTABLE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1247 | 000000000016224 | 564 | 002 | 0334 | 02 | 01 | BARRAS PARALELAS. BARRAS PARALELAS, ABATIBLES, CON APERTURA Y ALTURA AJUSTABLES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 1 |
| 1248 | 000000000016225 | 564 | 002 | 0342 | 02 | 01 | JUEGO DE CILINDROS DE POLIURETANO. CILINDROS DE POLIURETANO PARA PROPORCIONAR TERAPIA VESTIBULAR. CONSTA DE: CUBIERTA, MATERIAL, NÚMERO Y TAMANO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 2 |
| 1249 | 000000000016226 | 564 | 002 | 0375 | 03 | 01 | PELOTA TIPO BOBATH. EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA ESTIMULACION, ORIENTACION ESPACIAL, EQUILIBRIO, COMPORTAMIENTO CORPORAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. CONSTA DE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: ELABORADA DE VINIL SUAVE, INFLABLE POR BOMBA MANUAL, COMPRESORA PORTATIL O BOMBA DE PIE; CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO, RESISTENTE AL TRABAJO RUDO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 5 |
| 1250 | 000000000016227 | 564 | 002 | 0391 | 01 | 01 | BASE ANCHA QUE EVITA QUE SE VOLTEE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. SILLA DE RELAJACION, DE MADERA FIRME CON ACABADO NATURAL, RECLINABLE DE 60 A 70 GRADOS. PARA CONFORT Y SEGURIDAD DURANTE LA ESTANCIA DE NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL. SILLA DE RELAJACION, DE MADERA FIRME CON ACABADO NATURAL, RECLINABLE DE 60 A 70 GRADOS, CON DESCANSA PIES AJUSTABLES, CINTURON DE SEGURIDAD, CHAROLA DE TRABAJO REMOVIBLE (56 X 66 CM +/- 10%, MEDIDAS DE LA SILLA 35 X 35 +/- 5 CM) | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1251 | 000000000016228 | 564 | 002 | 0409 | 02 | 01 | MESA DE ESTABILIDAD. MESA DE ESTABILIDAD, ELABORADA DE MATERIAL RIGIDO LAVABLE DE 25 A 30 X 65 A 70 CM, CON SOPORTE ACOJINADO AJUSTABLE A LA RODILLA Y LA CADERA, CORREAS DE VELCRO FIJAS DE LA ESTRUCTURA, AJUSTABLES A LOS NIVELES DE LOS TOBILLOS, 4 ADITAMENTOS QUE PERMITEN AJUSTAR EL GROSOR Y ANCHURA DE LAS CADERAS, PLATAFORMA PARA LOS PIES AJUSTABLE, BASE FIRME QUE EVITE CUALQUIER GRADO DE INCLINACION, 75 A 80 CM, PUERTA QUE PERMITE SU ABERTURA HASTA 180 GRADOS, CUBIERTA DE LA MESA AJUSTABLE, ALTURA AJUSTABLE DE 85 A 135 CM, DIMENSIONES MAXIMO 80 X 80 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1252 | 000000000016232 | 564 | 002 | 0474 | 02 | 01 | RAMPA Y ESCALERA INFANTIL. RAMPA Y ESCALERA INFANTIL FABRICADA EN ACERO CON ACABADO EN ESMALTE O EN ALUMINIO RESISTENTE, ESCALONES Y RAMPA DE MADERA RESISTENTE A IMPACTOS, REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, PASAMANOS DE 38 MM A 51 MM DE DIAMETRO, AJUSTE DE LA ALTURA DESDE 50 HASTA 100 ± 10 CM, DIMENSIONES DE LA ESCALERA: ALTO 70 CM X ANCHO 60 CM X LARGO 70 ± 10 CM, ESCALÓN DE 24 ± 5 CM DE HUELLA (LARGO) Y 12 ± 3 CM DE ALTO, RAMPA DE 190 CM LARGO X 60 CM DE ANCHO X 60 ± 10 CM DE ALTO, DESCANSO DE 60 X 60 ± 10 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 1 |
| 1253 | 000000000016233 | 564 | 002 | 0540 | 01 | 01 | ESCALERILLA DE MADERA CON 36 PELDAÑOS. MEJORAR LOS ARCOS DE MOVILIDAD Y COORDINACION DE HOMBRO, CODO Y MANO. ESCALERILLA DE MADERA CON 36 PELDAÑOS, PARA DEDOS, CODO Y HOMBRO, FIJA A LA PARED, ANCHO DE 4 A 6 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1254 | 000000000016234 | 564 | 002 | 0565 | 01 | 01 | MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. PROPORCIONAR TRATAMIENTO CON PARAFINA. MESA DE MADERA, CON CUBIERTA DE VINIL, DE 110 X 65 X 75 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1255 | 000000000019138 | 564 | 002 | 0656 | 02 | 01 | EQUIPOS PARA EVALUACION Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR DE CUADRICEPS DE MANERA INDEPENDIENTES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: RESISTENCIA DE TRABAJO AJUSTABLE CON REGULACION NEUMATICA. PALANCAS QUE PERMITAN LA REGULACION DE FLEXION Y EXTENSION DE RODILLA. RESPALDO Y RODILLOS. PANEL CON DESPLIEGUE EN TIEMPO REAL DE CARGA DE TRABAJO, POTENCIA, VELOCIDAD, REPETICIONES, RANGO DE MOVIMIENTOS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS SELECIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: DISPOSITIVO PARA INMOVILIZAR RODILLA. INSTALACION: ALIMENTACION ELECTRICA: LA QUE MANEJE LA UNIDAD MEDICA DE 60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 1256 | 000000000016242 | 564 | 002 | 0664 | 02 | 01 | SILLA TIPO BURBUJA. SILLA TIPO BURBUJA CON MECANISMO DE BALANCIN, DE MADERA O PLASTICO RESISTENTE, CON ASAS DELANTERAS, CON DESCANSA BRAZOS, CINTURON AJUSTABLE, CON RESISTENCIA DE 150 KG. DE 60 A 80 CM DE DIAMETRO 10%. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1257 | 000000000016250 | 564 | 002 | 0771 | 01 | 01 | PRONOSUPINADOR DE CARPO LIBRE Y AJUSTABLE, CON SISTEMA DE FRICCION. PARA REALIZAR EJERCICIOS DE PRONACION Y SUPINACION PARA FORTALECER LA MU¥ECA. PRONOSUPINADOR DE CARPO LIBRE Y AJUSTABLE, CON SISTEMA DE FRICCION, MECANISMO DE RESISTENCIA VARIABLE, LIBRE Y AJUSTABLE, ADAPTABLE A LA PARED. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 1258 | 000000000016251 | 564 | 002 | 0813 | 02 | 01 | TABLA PARA TRASLADOS. TABLA PARA TRASLADOS DE MADERA REFORZADA Y CON EXTREMOS BISELADOS. LA PARTE CENTRAL TIENE 13 HILERAS CON 5 ESFERAS DE MADERA CADA UNA, PARA EVITAR LA FRICCION. DIMENSIONES DE 20 X 61 X 1.9 CM. O 20 X 76 X 1.9 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 4 |
| 1259 | 000000000016254 | 564 | 002 | 0854 | 02 | 01 | ESTACION DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES COGNITIVAS. ESTACION DE TRABAJO QUE INCLUYE CINCO PANELES DE ALUMINIO, REPISAS, 325 ARANDELAS, RONDANAS, TUERCAS, TORNILLOS DE DIFERENTES ESTILOS Y FORMAS. NUEVE HERRAMIENTAS DE MANO. CAJA DE HERRAMIENTAS. COLCHON DE 122 X 69 CM. LA ESTACION DE TRABAJO ESTA FABRICADA EN HOJAS DE ALUMINIO DE 3.2 MM. Y PESA ENTRE 13 Y 17 KG. TIENE ASIDERAS LATERALES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQPO | 1 | EQPO | 1 |
| 1260 | 000000000016259 | 564 | 002 | 0912 | 03 | 01 | SILLA CON ASIENTO CUADRADO PARA ESTABILIDAD. SILLA CON ASIENTO CUADRADO PARA ESTABILIDAD, SILLA CON ALTURA MAXIMA DE 160 CM, BASE ANCHA, CHAROLA REMOVIBLE, BLOQUE ABDUCTOR INTEGRAL PARA SUJETAR LA CHAROLA, SOPORTE QUE PERMITA LEVANTAR LA CHAROLA HASTA 30 GRADOS, CINTAS PARA SUJECION DE CADERA, SOPORTE CON ALTURA AJUSTABLE EN FORMA DE H, ALTURA DEL RESPALDO DE 40 A 50 CM Y SOPORTE ACOJINADO PARA CUELLO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1261 | 000000000016263 | 564 | 002 | 0953 | 02 | 01 | EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES INFERIORES. EQUIPO ISOCINETICO BILATERAL RECIPROCO DE CARGA TOTAL O PARCIAL PARA REENTRENAMIENTO DE MARCHA CON MOVIMIENTO DE COMPRESION Y DESCOMPRESION ALTERNA PARA EL TRATAMIENTO DE ARTICULACIONES Y MUSCULOS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES EN LESIONES TRAUMATICAS O NEUROLOGICAS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: VELOCIDAD DE TRABAJO FUNCIONAL Y CONSTANTE, DE CADENA CERRADA MULTIARTICULAR CON CONTROL COMPLETO DE LA CADERA, RODILLA Y TOBILLO EN SUS ARCOS DE MOVIMIENTO, SISTEMA PROGRESIVO DE CARGA CERO, CARGA SENTADO HASTA CARGA IGUAL AL PESO CORPORAL. SELECTOR DE VELOCIDAD Y MEDIDOR DE FUERZA. POSICIONES REPRODUCIBLES PARA CADA TRATAMIENTO; ALTURA DEL ASIENTO VARIABLE CON ESCALA, POSICION DEL RESPALDO VARIABLE CON ESCALA, ALTURA DE LOS SOPORTES DE LOS PIES VARIABLES CON ESCALA, CINTURON DE SEGURIDAD, BRAZOS EXTENDIBLES Y CONTRABALANCE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. MARCA Y MODELO; ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE; INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA: LA QUE MANEJE LA UNIDAD Y 60 HZ; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 1262 | 000000000016264 | 564 | 002 | 0979 | 04 | 01 | BARRAS SUECAS (ESPALDERAS). BARRAS SUECAS DE UNA O DOS PLAZAS, INFANTIL O ADULTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE ILAS UNIDADES MEDICAS: BARRAS LATERALES, BARRAS HORIZONTALES DE MADERA DISTRIBUIDAS DESDE LA BASE. ANCHO, ALTURA. REFACCIONES: NO REQUIERE ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: NO REQUIERE INSTALACION. REQUIERE INSTALACION EN AREA FISICA ADECUADA Y FIJACION A MURO FIRME. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 2 |
| 1263 | 000000000016265 | 564 | 002 | 0987 | 02 | 01 | ESPEJO PARA VALORAR POSTURA. VALORAR SIMETRIA CORPORAL. ESPEJO PARA VALORAR POSTURA DE UNA SECCION CON LUNA CUADRICULADA, MARCO DE MADERA BARNIZADO CON BASE PARA FIJARSE A MURO, MEDIDAS DE 180 X 70 +/- 10 CM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 6 |
| 1264 | 000000000016266 | 564 | 002 | 0995 | 03 | 01 | ESPEJO DE TRES SECCIONES. ESPEJO DE TRES SECCIONES (TRIDIMENSIONAL), CON APERTURA AJUSTABLE MARCOS DE MADERA BARNIZADOS, BASE CON RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO, MEDIDAS DE 180 X 70 +/- 10 CM. EN CADA SECCION. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 4 |
| 1265 | 000000000016267 | 564 | 002 | 1019 | 01 | 01 | EQUIPO PARA FORTALECER TOBILLO. APARATO PORTATIL QUE PERMITE LA REEDUCACION DEL TOBILLO EN FLEXION PLANTAR, DORSIFLEXION, EVERSION E INVERSION PLANTAR A PACIENTES CON LESIONES TRAUMATICAS. DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO Y ACABADO EN ALUMINIO Y CROMO), QUE PERMITA UN RANGO COMPLETO DE MOVIMIENTOS: EVERSION, INVERSION Y DORSIFLEXION, FLEXION PLANTAR, CON CAPACIDAD PARA GRADUAR LA RESISTENCIA REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: CINTAS DE FIJACION. JUEGO DE PESAS FABRICADAS EN ALUMINIO O ACERO, CUBIERTAS DE VINIL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DOS DE 0.450 KG, DOS DE 1 KG, UNA DE 2 KG, UNA DE 5 KG Y UNA DE 10 KG. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 1266 | 000000000016269 | 564 | 002 | 1068 | 03 | 01 | MULETA TIPO CANADIENSE. MULETA TIPO CANADIENSE CONSTRUIDA EN ALUMINIO ANODIZADO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 66 A 89 CM + 5% CON INCREMENTOS DE 2 CM CON AGARRADERA FORRADA EN VINIL, BRAZALETE CON ALTURA AJUSTABLE DE 18 A 25 CM + 5%, CON INCREMENTOS DE 2 CM, REGATÓN DE APOYO CONSTRUIDO EN MATERIAL ANTIDERRAPANTE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1267 | 000000000016270 | 564 | 002 | 1076 | 03 | 01 | MULETILLA. MULETILLAS DE MADERA O METAL (DOS PIEZAS), CON ALTURA DE 25 A 40 CM, MANGO CON PROTECCION DE PLASTICO RESISTENTE, BASE DE APOYO AMPLIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 8 |
| 1268 | 000000000016271 | 564 | 002 | 1084 | 02 | 01 | PLOMADA. VALORAR ALINEACION Y SIMETRIA EN DEFECTOS POSTURALES. CUERDA PLOMADA PARA VALORAR POSTURA. PESILLA DE ALUMINIO CROMADO, CON PESO MAXIMO DE 70 G, PERFORACION CENTRAL, QUE PERMITA LA INTRODUCCION DEL HILO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 1 |
| 1269 | 000000000016272 | 564 | 002 | 1092 | 02 | 01 | POLEAS. PARA REALIZAR EJERCICIOS DE HOMBRO, CODO Y PECHO. POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED, PARA GIMNASIO, UN PAR A LA ALTURA DEL PECHO Y UN PAR A LA ALTURA DEL PISO, AGARRADERAS DE METAL CON EMPUÑADURAS ACOJINADAS ANTIDERRAPANTES. CUERDA RESISTENTE Y JUEGO DE PESAS PARA AJUSTAR HASTA 12 KG. REQUIERE FIJARSE A PARED Y PISO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JGO | 1 | JGO | 3 |
| 1270 | 000000000016273 | 564 | 002 | 1100 | 02 | 01 | RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. CON DIAMETRO DE 76 A 97 CM, CON GIRO DE 360 GRADOS. DE ACERO TUBULAR AL CROMO. DIAL GRADUADO EN GRADOS CON AJUSTE GRADUAL DE RESISTENCIA. REQUIERE FIJARSE A LA PARED. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 3 |
| 1271 | 000000000016274 | 564 | 002 | 1118 | 03 | 01 | SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE. SILLA ALTA CON ASIENTO AJUSTABLE, DE ACERO CROMADO, ASIENTO ACOJINADO. AJUSTE DE ALTURA DE 80 A 120 CM + 10%, RESPALDO Y ASIENTO CON TAPICERIA EN PLASTICO. ALTO DE ESCALON 25 CM + 10% CUBIERTO CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CON CINTURON DE SEGURIDAD. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 7 |
| 1272 | 000000000016276 | 564 | 002 | 1134 | 00 | 01 | BARRIL DE POLIURETANO, 56 CMS PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO. INSTRUMENTO MOVIL EMPLEADO EN EL TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE PACIENTES PEDIATRICOS CON PADECIMIENTOS NEUROMUSCULARES, MEDIANTE LA ENSE¥ANZA DE PATRONES DE GATEO, RODAMIENTO Y RESPUESTA VESTIBULAR. BARRIL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENTE A USO RUDO. QUE PERMITA MOVIMIENTOS RITMICOS PARA EFECTUAR RODAMIENTOS. COLOR LLAMATIVO. CON DIAMETRO INTERIOR DE 40 CM +/- 10%. CON DIAMETRO EXTERIOR DE 60 CM +/- 10%. LIBRE DE LATEX. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 2 |
| 1273 | 000000000016278 | 564 | 002 | 1159 | 01 | 01 | EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO PARA REHABILITACION. EQUIPO ELECTROMEDICO FIJO A CARRO RODABLE, AUTOMATIZADO, DE DISEÑO EXPROFESO, PARA TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR CON ACCION ANTIEDEMATOSA ANALGESICA, ESTIMULADOR DE LA REGENERACION TISULAR Y EL SISTEMA INMUNOLOGICO, AUMENTA LA MICROCIRCULACION SANGUINEA, A TRAVES DE LA APLICACION DE LA ENERGIA LASER. EQUIPO DE RAYO LASER DE CHASIS METALICO PARA FIJAR A MESA INTEGRADO POR PANEL DE CONTROL CON PANTALLAS CON DESPLIEGUE DIGITAL LUMINICO QUE MUESTREN DOSIS POR APLICAR CALCULO AUTOMATICO DE LA DOSIS, DOSIS DE TRATAMIENTO POR APLICACION, DOSIS DE TRATAMIENTO TOTAL, FRECUENCIA EN HZ, CONTROLADO POR MICROCESADOR CON BOTONES DE TOQUE DE MEMBRANA SELECTORES DE: ENCENDIDO Y APAGADO CON FUNCION AUTODIAGNOSTICA, TIEMPO DE TRATAMIENTO, PULSOS LARGOS DE 1 A 1000 HZ, PULSOS CORTOS DE 1001 A 9999 HZ, POTENCIA MAXIMA DE 50 MW +/- 10%, LASER DE ONDA CONTINUA O PULSADA DE 2.5 HZ A 9.9 KHZ), LASER DE ONDA PULSADA, CELDA SENSORA DE EMISION LASER, CODIGO NUMERICO PARA EL ACCESO DE FUNCIONES, SEÑAL LUMINICA VISUAL DE ADVERTENCIA DE LA EMISION DE LA ENERGIA LASER, SEÑAL AUDIBLE DE ADVERTENCIA DE EMISION LASER, SONIDOS DISTINTOS PARA EMISION CONTINUA Y PULSADA SONDA CON DIODO DE ARSENIURO DE GALIO, SONDA DE ONDA DE 810 NM+/- 10%, DENSIDAD DE ENERGIA 2 JOULES/CM2, VELOCIDAD DE EMISION 2 JOULES/CM2/SEG, SOPORTE INTEGRADO AL EQUIPO PARA SUJETAR Y PROTEGER EL DIODO LENTES PROTECTORES, ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDA DE LAS SONDAS Y LENTES MESA RODABLE ADECUADA AL EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DEL MISMO. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: ALIMENTACION ELECTRICA: 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQPO | 1 | EQPO | 2 |
| 1274 | 000000000016280 | 564 | 002 | 1225 | 01 | 01 | ESCALERA Y RAMPA CON BARANDAL. EQUIPO PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y COORDINACION DE MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ESCALERA Y RAMPA CON: BARANDAL. ESCALONES, RAMPA, PASAMANOS, DESCANSO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO; CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PZA | 1 | PZA | 1 |

##### ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

FECHA, HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA

| FECHA DE ENTREGA | HORARIO | LUGAR DE ENTREGA | DOMICILIO |
| --- | --- | --- | --- |
| a más tardar el día 10 de diciembre de 2012 | 09:00 a 15:00 hrs. | HGZ | Reynosa, Tamaulipas. |

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________. (ESPECIFICAR SI ES MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA)

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

##### ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO  D), E) y J)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6,  DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION,  INCISO D) , DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

## ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA

DIA MES AÑO FECHA NOMBRE DEL LICITANTE

R.F.C.: LUGAR DE ENTREGA No. DE PROVEEDOR IMSS: PLAZO DE ENTREGA:

| PARTIDA | CLAVE ARTICULO PREI | CLAVE | DESCRIPCION COMPLETA | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UM | CANT | TIPO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL IMPORTEDE LA PROPUESTA, LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

## ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA 5 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES.

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e .

Me refiero al procedimiento de ___________________Número________________en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha proposición y suministraré, bajo la partida (s)________________, será (n) producido (s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará (n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65% o___________como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad,  que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

A T E N T A M E N TE

NOMBRE Y FIRMA

_______________________________________________________________

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO NUMERO 11 (ONCE)

# FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto anual o  plurianual, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.	“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.	Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.	Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.	Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.	Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales los bienes objeto de la compra).

I.5.	Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio).

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.	El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos  26 fracción I, 26 Bis, fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 y 39, (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.	Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 	Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.	De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.	Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.	Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.”

II.2.	Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.	De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la venta de bienes, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.	Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.	Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.	Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se deben detallar los bienes a adquirir, cantidad, especificaciones técnicas, marcas, etc)

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, remisión de pedido que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.

El “EL PROVEEDOR”  acepta que el IMSS le efectué el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLAVE _________ del Banco___________ Sucursal ________ a nombre de (el Proveedor). El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, H.S.B.C., BANORTE, SANTANDER ó SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera, dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, en los horarios y en los lugares de destino final que se indican en el Anexo ___ (____).

“EL PROVEEDOR” a la entrega de los bienes, deberán presentar únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados.

Nota: (En caso de que los bienes que hayan sido adjudicados requieran de instalación y/o puesta en operación y/o capacitación, se deberá insertar, adicionalmente, el texto siguiente, adecuando su redacción para el caso concreto:)

“De igual forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a instalar y poner en operación los bienes objeto del presente contrato, así como a capacitar al personal que para tal efecto sea designado por “EL INSTITUTO”, en las fechas horarios y lugares estipulados en el Anexo (___).”

“EL PROVEEDOR” podrá cumplir con las obligaciones del presente contrato, antes del vencimiento de los plazos establecidos para tal efecto, previa conformidad de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos y absorber todos los riesgos hasta los sitios de entrega señalados, así como los relativos al aseguramiento de los mismos; la instalación y puesta en operación a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega, instalación y puesta en operación, “EL INSTITUTO” no  dará por recibidos y aceptados los bienes.

(En tratándose de equipo médico, se deberá incluir, adicionalmente y, en su caso, el texto siguiente:)

“EL PROVEEDOR” se obliga a adherir en cada uno de los bienes a entregar, una placa que contenga la información siguiente:

- Nombre o denominación del fabricante.

- Domicilio completo.

- Teléfono (señalando códigos de ciudad, así como el número local)

- Plazo de garantía del bien.

- Número del contrato.”

(En tratándose de instrumental médico, se deberá incluir, adicionalmente y, en su caso, el texto siguiente:)

“EL PROVEEDOR” se obliga a marcar cada uno de los bienes a entregar, con la información siguiente:

- Marca o logotipo del fabricante.

- Número de catálogo.

- Logotipo o leyendas alusivas: “Propiedad IMSS”..

- Número de lote.

En las piezas de instrumental que por sus características no permitan el marcado señalado, éste podrá omitirse.”

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes, una “Remisión del Pedido” en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión  las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente.

NOTA: La entrega de los bienes se realizará en la Unidad correspondiente y el trámite del alta la deberá efectuar en el ALMACEN DELEGACIONAL, Conjunto IMSS, sito en carretera Nacional México-Laredo Km. 701, c.p. 87028, Cd. Victoria, Tam. Así mismo entregar acta de entrega-recepción.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” podrá solicitar, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta por “EL PROVEEDOR”, vicios ocultos o bien, cuando las áreas usuarias de “EL INSTITUTO” manifiesten alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar “EL PROVEEDOR” dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de ____ días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

Todos los gastos que se generen por motivo de la reparación o canje, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

NOTA: (En tratándose de bienes distintos a Instrumental y Equipo Médico:

“EL INSTITUTO”, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por “EL PROVEEDOR” por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

En tratándose de Equipo e Instrumental Médico:

Para el caso de aquellos bienes, que se requieran canjear  por presentar problemas de calidad, que en opinión del área médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, “EL INSTITUTO” sólo aceptará los lotes de los bienes a reponer por el proveedor, previo dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud. Como excepción, sólo se aceptarán los lotes de los bienes a reponer con informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, previa justificación del área solicitante.

En caso de que el “EL INSTITUTO” durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, en respuesta a las notificaciones enviadas de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente instrumento; debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

- GARANTÍA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de fabricación con cobertura amplia por __ (___) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a “EL INSTITUTO” por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el representante legal de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá  en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.”

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)	Se rescinda administrativamente este contrato.

b)	Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.

c)	Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)	Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando  “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos conforme a los plazos establecidos en el calendario de entregas.

b)	Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula QUINTA del presente contrato, los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“NOTA: Cuando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.”

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

  - En caso de que durante la vigencia del contrato la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que “EL PROVEEDOR” ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.”

9.  En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza de los bienes a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

- La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de los bienes entregados por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios. por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio) | “EL PROVEEDOR” (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA) (Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio) |
| --- | --- |
| ADMINISTRA ESTE CONTRATO |
| POR EL ÁREA REQUIRENTE (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente de los bienes) | POR EL ÁREA USUARIA (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria de los bienes) |

NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato (señalar si se trata de un contrato plurianual abierto) de adquisición de bienes terapéuticos, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).

ANEXO NUMERO 12 (DOCE)