[image: image1.png]& o I
D |NSTIIUT(L MEXICANO IDEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD ¥ SOLIDARIDAD SOCIAL
\

\ \




	DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
	LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
PC-019GYR009-E164-2017
ADQUISICION Y SUMINISTRO DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRIVADA DE SANTA ROSA  NO. 21, COL. NOMBRE DE DIOS, C.P. 31110

CHIHUAHUA, CHIH.,

TELÉFONO Y FAX 01 614 424 45 80.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO  PC-019GYR009-E164-2017
ADQUISICION Y SUMINISTRO DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO 2017
(ELECTRÓNICA)

EL ENVÍO DE PROPOSICIONES, SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRANET VERSIÓN 5.0., LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE COMPRANET.
MARZO 2017
P R E S E N T A C I O N:
En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 46, 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, a través de la  Delegación Estatal en Chihuahua por conducto de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Privada de Santa Rosa No.21, Colonia Nombre de Dios C.P. 31110,  en la Ciudad de Chihuahua, Chih., con número de teléfono y fax  01-614 424 45 80  se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la adquisición y suministro de : DEL GRUPO 379 CONSUMIBLES DE EQUIPO MÉDICO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN  DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO 2017.
De conformidad con la siguiente:

B A S E S

INDICE:

	
	C O N T E N I D O:



	
	GLOSARIO

	1
	Información específica de la Licitación

	1.1
	Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos.

	1.2
	Disponibilidad Presupuestaria

	2
	Descripción, Unidad y Cantidad

	2.1
	Calidad

	2.2
	Licencias, Autorizaciones y Permisos

	3
	Modalidad de la contratación

	3.1
	Tipo de Abastecimiento

	3.2
	Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos.

	4
	Junta de Aclaraciones

	5
	Presentación y Apertura de Proposiciones

	5.1
	Proposiciones Conjuntas

	6
	Documentos  que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, deberán adjuntar en COMPRANET, relativo a la proposición técnica.

	6.1
	Documentación Complementaria

	6.2
	Proposición Técnico-Económica

	6.3
	Aspectos a considerar proposición económica.

	7
	Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante.

	7.1
	En la suscripción de las Proposiciones

	7.2
	Previo a la firma del contrato.

	7.3
	En la firma del Contrato.

	8
	Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales.

	9
	Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos.

	9.1
	Evaluación Técnica

	9.2
	Evaluación Económica

	9.3
	Criterios de Adjudicación de los Contratos

	10
	Causas de Desechamiento.

	11
	Comunicación de Fallo

	12
	Modelo de Contrato

	12.1
	Período de Contratación

	12.2
	Firma del Contrato

	13
	Garantías

	13.1
	Garantía de los bienes

	13.2
	Garantía de cumplimiento de contrato

	13.3
	Caducidad

	
    14
	Inconformidades

	15
	Anexos.


GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. Bienes de Consumo: los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como Bienes de Uso No Terapéutico.

7. Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

8. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.
9. COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx
10. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

11. EMA:  Entidad Mexicana de Acreditación.
12. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

13.
Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

14. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

15. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

16. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o ien de invitación a cuando menos tres personas.
17. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.
18. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
19. Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del Instituto, para la administración de los contratos, realizada a través del SAI por transmisión electrónica vía Internet o en forma manual.
20. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

21. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

22. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

23. PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
24. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
25. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
26. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 
27. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

28. SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

29. SFP: Secretaría de la Función Pública.

30. Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo de la presente licitación, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.1.
IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, Y LOS ANEXOS TÉCNICOS.

Las proposiciones deberán enviarse por medios remotos de comunicación electrónica (Compranet versión 5.0), preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigidas al área convocante.

Deberán presentar, folletos, catálogos e instructivos para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, en idioma español.
1.2.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente  procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria.  
2.
DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. 

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

2.1.
CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica los documentos siguientes:

PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO:

I. Copia del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave proposición. así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico. 

II. En caso de que los bienes ofertados no requieran Registro Sanitario,  podrá presentar listado oficial de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, según acuerdo emitido en el DOF  de fecha  22/12/2014,  debidamente identificado CON el número de clave (s) propuesta (S). La omisión en el cumplimiento de lo solicitado en este punto es causal de descalificación de la propuesta.
Durante la vigencia del (los) contrato(s) que, en su caso, se adjudique(n), con motivo de  la presente licitación, el Instituto podrá solicitar al (los) proveedor(es), en cualquier tiempo durante la vigencia del instrumento jurídico de referencia:

· El certificado de buenas prácticas de fabricación, expedido por la COFEPRIS.

· Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en los casos de bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de terceros autorizados por la Secretaria de Salud.

· Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en los casos de bienes que no requieran Registro Sanitario, se realizará a través de personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) (Organismo de Certificación ó Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

· Para los bienes ofertados deberá presentar copia simple del Certificado de Calidad de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias y/o organismos de control de su país de origen como: FDA, CE y la COFEPRIS (Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios). 

· Certificado de calidad ISO-9001-2000 vigente o ISO-9000-2008 o ISO-9001-2008 o certificado de calidad ISO-13485 o TUV expedido por un organismo de certificación reconocido.

Para Bienes Nacionales:

En caso de ser fabricante: (COPIA)

•
Certificado de integración nacional. 

•
Certificado vigente de buenas prácticas de fabricación por parte de COFERPIS 

•
Certificado ISO 9001:2008 o equivalente 

En caso de ser distribuidor primario: (COPIA)

•
Carta de apoyo del fabricante o distribuidor en México en hoja membretada debidamente firmada.

•
Certificado vigente de buenas prácticas de fabricación por parte de COFEPRIS, del fabricante 

•
Certificado ISO 9001:2008 o equivalente del fabricante

Para Bienes Internacionales:

En caso de ser fabricante:   (COPIA)

•
Certificado ISO 13485.

•
Certificado CE o TUV o equivalente  

•
Certificado ISO 9001:2008 o equivalente 

En caso de ser distribuidor primario: (COPIA)
•
Carta de apoyo del fabricante o Distribuidor de la marca en México en hoja membretada debidamente firmada. 

•
Certificado ISO 13485.

•
Certificado CE o TUV o equivalente  

•
Certificado ISO 9001:2008 o equivalente
Para la documentación que la Convocatoria establece como copia deberá estar certificada por notario público, los Licitantes quedan obligados a realizar la entrega para su cotejo en las instalaciones  (Privada de Santa Rosa No. 21, Col. Nombre de Dios Chihuahua Chih.).  En un plazo máximo de 3 tres días hábiles posteriores al acto de presentación y apertura de proposiciones, para los documentos que se enuncian:
EL proveedor participante podrá ofertar marcas genéricas siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en cada una de las partidas a ofertar señaladas en el anexo 1 de las presentes bases y se garantice mediante escrito bajo protesta decir verdad que se hará responsable de los daños ocasionados al equipo médico para el cual se encuentra destinado el bien a ofertar. 
Así mismo, con el fin de preservar el correcto funcionamiento de los equipos propiedad de este Instituto, se deberá de solicitar a los Proveedores participantes,  carta bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante legal de la empresa, la cual deberá de presentarse en papel membretado con el nombre y logotipo de dicha empresa; esta carta, deberá de señalar, que el artículo ofertado es 100% compatible con el modelo del Equipo en que será  utilizado y que no cause daño en el funcionamiento y operación del mismo.

NOTA: “En caso de que no existan personas acreditadas por la EMA o Terceros Autorizados por la Secretaría de Salud, según sea el caso, el Instituto a través del área responsable, evaluará las especificaciones de los bienes”.
· El Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes al licitante que resulte adjudicado.
· Así mismo, el Instituto durante la vigencia del contrato coadyuvará con la autoridad sanitaria (COFEPRIS), informándole los resultados de aquellos insumos para la salud que no  cumplan con la normatividad establecida.
· La evaluación de los insumos para la salud se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, así como las especificaciones técnicas del fabricante.
En caso de encontrarse alguna inconsistencia de acuerdo con la legislación sanitaria o las autorizaciones otorgadas por la COFEPRIS, el Instituto lo hará del conocimiento de dicha autoridad.

2.2.
 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO:

      -     Aviso de Funcionamiento.

· Autorización del Responsable Sanitario.

· En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud (SSA), con nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exime del mismo.

· El Licitante deberá de presentar “carta de visita” a las Unidades Médicas debidamente sellada por el jefe de conservación a cargo de la unidad, donde manifieste que recorrió el hospital y conoció los equipos donde se utilizaran cada uno de los consumibles de equipo médico de las partidas a participar en la presente convocatoria.

PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO:

En caso que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

a) Copia simple del registro sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

c) Carta en hoja membreteada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

d) En caso de ser adjudicado, aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA (el que deberá ser entregado previo a la formalización del contrato).
3. MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El contrato será abierto en los términos del artículo 47 de la Ley.

3.1.
TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Una sola fuente de abasto por CLAVE.

3.2.
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS.

	E V E N T O S


	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN 
	18/ABRIL/2017
	09:30
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica.

	VISITA A INSTALACIONES
	NO APLICA


	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.


	24/ABRIL/2017
	09:30
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica.



	FALLO


	11/MAYO/2017
	09:30
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica.

	FIRMA DEL CONTRATO


	25/MAYO/2017
	10:00
	Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Privada. De Santa Rosa  No. 21, Col. Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih.,   con número de teléfono y fax 01 614 424 45 80.

	REDUCCIÓN DE PLAZO


	NO


	TIPO DE LICITACIÓN


	Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP)



	FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
	Electrónica (artículo 26 Bis fracción II, de la LAASSP EN ESTA LICITACION  NO SE ACEPTARAN  PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVES DE OTRO MEDIO QUE NO SEA CompraNet Versión 5.0.

	
	


4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Con fundamento en los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el evento de Junta de Aclaraciones.

a) Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán integrar a través de COMPRANET, un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y 

Del representante del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir propuestas. 
b) Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de estas bases y sus respectivos anexos a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones. 

c) La convocante procederá a enviar a través de COMPRANET 5.0 las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la LAASSP. 

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones informará a los licitantes si estas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

d) Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

e) Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a) Los licitantes enviarán a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET 5.0) sus proposiciones técnica y económica, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición en Word o Excel.

b) Una vez recibidas las proposiciones por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los archivos, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. 
Para el envío de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el sistema COMPRANET 5.0.
c) En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las  enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.
· En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

· No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.
· Los Licitantes aceptan expresamente que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualesquier otra causa ajena a la convocante.
d) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

e) Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

5.1.  PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

a) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

b) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.
c) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
d) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

f) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

g) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.
6.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y DEBERÁN ADJUNTAR EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

A. Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 
B. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (Tres),  de las presentes bases.

C. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos México, y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, ……; emitidas por la Secretaría de Economía, el 14 de octubre de 2010, conforme al Anexo Número 4 (Cuatro), de las presentes bases.  (Los licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato anexo).
Los licitantes que resulten adjudicados, a la entrega de los bienes, deberán presentar únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados, conforme al Anexo Número 14 (catorce), de las presentes bases.  (Los licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato anexo).
D. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 5 (Cinco), de las presentes bases.

E. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 2 (Dos),  de las presentes bases.

F. En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la proposición técnica que se presente, por la(s) clave(s) en la(s) que participe, indicando el número de la licitación, conforme al Anexo Número 6 (Seis), el cual forma parte de las presentes bases. 

G. Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 3 (Tres), de las presentes bases. 
H. Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.
La no presentación de la documentación a que se refiere este inciso no será causal de descalificación.
· Además de considerar los aspectos siguientes:

I. Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente  procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

II. Las proposiciones deben ser enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán contener la firma electrónica como medio de identificación electrónica, la cual ha sido establecida por SFP.
III. Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

I. Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II. Anexo Número 7 (Siete), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. 

6.2.
PROPOSICIÓN TÉCNICA:
La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno), y conforme al anexo número 15 (quince) “propuesta Técnica”, el cual forma parte de estas bases.

II. Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

III. Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, según corresponda.
IV. Folletos, catálogos e instructivos de los consumibles y accesorios. La omisión en el cumplimiento de lo solicitado en este punto es causal de descalificación de la propuesta. Deberá enviar por escrito debidamente referenciados en idioma español o traducción simple al español, los folletos, catálogos, instructivos, manuales de operación de los equipos médicos, referidos en las presentes bases y, en extenso los catálogos electrónicos en formato pdf, fotografías de los equipos ofertados, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos a efecto de corroborar sus especificaciones, características y calidad, por lo que para efectos de evaluación se deberán referenciar debidamente con las ofertas técnicas. 
· La proveeduría participante deberá enviar archivo anexo en Excel conteniendo la siguiente información misma que debe coincidir con su propuesta técnica y economica :

	
	CLAVE
	
	PRESENTACION
	

	RENG.
	GPO
	GEN
	ESP 
	DIF
	VAR
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	TIPO
	CANT
	CANTIDAD OFERTADA

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6.3.
PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización del bien ofertado, señalando nombre del licitante, fecha, RFC., domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, número de proveedor IMSS,  clave,  cantidad, precio unitario ofertado, subtotal y el importe total ofertado, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 8 (ocho), el cual forma parte de las presentes bases de convocatoria a la licitación. 
6.3.
ASPECTOS A CONSIDERAR PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.
7.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA  Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1.
EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES.
Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 9 (Nueve), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 9 (Nueve) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.
7.2.
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO:
Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

	TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS
	TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES

	Original o copia Certificada del Acta de Nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente.
	Testimonio de la Escritura Pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio Nacional.

	Documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional: Credencial de elector para votar con fotografía
	Poder Notarial vigente del representante Legal de la Empresa para actos de administración y dominio que conceda facultades para suscripción de contratos. 

	Registro Federal de Causantes.

Registro patronal ante el IMSS (en caso de que aplique).
	Credencial de elector para votar con fotografía del Representante Legal de la Empresa, quien suscribirá el contrato.

	
	Registro Federal de causantes de la Empresa.

	
	Registro patronal ante el IMSS


Nota: La firma del contrato deberá apegarse a la firma de la identificación oficial que se presente.

Con carácter obligatorio a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del fallo, al Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, dependiente de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento,  sita en Privada de Santa Rosa Número 21, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih., con número  de teléfono y fax  01-614-424-45-70.

7.3.
EN LA FIRMA DEL CONTRATO.
El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

NOTA:  En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

8.
ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

OBLIGACIONES FISCALES

El Instituto no adquirirá bienes o contratará servicios con los particulares que se señala en las fracciones I, II, III, IV y último párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

De conformidad con dicha disposición, por cada contrato, el licitante que resulte con adjudicación y cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT., conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y sus actualizaciones, emitida por el S.A.T. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” citada en este numeral deberá presentarse en la Oficina de Contratos, ubicada en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento,  sita en Privada de Santa Rosa Número 21, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih., con número  de teléfono y fax  01-614-424-45-70, en días hábiles de 08:00 a 16:00 horas.

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, para que ésta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social” citada en este numeral deberá presentarse en la Oficina de Contratos, ubicada en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento,  sita en Privada de Santa Rosa Número 21, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih., con número  de teléfono y fax  01-614-424-45-70, en días hábiles de 08:00 a 16:00 horas.

En caso de que no se presente la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social” o no sea positiva y/o vigente, el contrato no se formalizara por causas atribuibles al proveedor o contratista y la JSA, a través del Departamento de Adquisiciones, no recibirá la documentación e informara al proveedor o contratista que deberá obtener la citada Opinión o, en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaración y/o pagar sus créditos fiscales, ante la Subdelegación que le corresponda.

Durante la vigencia del contrato

El Administrador del contrato, el recibir del proveedor o contratista la documentación para autorización de pago, revisara que se adjunte la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, y que sea, positiva y vigente a la fecha de su presentación.

En caso de que no se adjunte la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social” o no está vigente y/o sea negativa, no recibirá la documentación e informara al proveedor o contraste que deberá obtener la citada Opinión o en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaración o pagar sus créditos fiscales, ante la Subdelegación que le corresponda o, en caso de que no esté vigente, que deberá obtenerla nuevamente.

Cuando la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, presentada por el proveedor o contraseña sea positiva y vigente a la fecha en que se presento al Administrador del contrato, la Jefatura de Servicios de Fianzas, a través del Área de Tramite de Erogaciones o la UMAE, a través del Departamento de Finanzas de la Dirección Administrativa, según corresponda continuara el trámite de pago al proveedor o contratista respectivo.

El Área de Tramite de Erogaciones o el Departamento de Finanzas, según corresponda, al momento de revisar la documentación presentada para el cobro, deberán verificar que se incluya la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”.

Aclaraciones de opinión negativa

La Jefatura de Servicios de Afiliación Cobranza, a través de la Subdelegación, resolverá la aclaración que presente el proveedor o contratista cuando la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, sea negativa y la resolverá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la misma.

En caso de que algún particular:

a) No se encuentre registrado ante este Instituto o:

b) Cuente con Registro Patronal pero se encuentre dado de baja o;

c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

Dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

I. Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR;

II. Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;

III. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

1. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuenten con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.
2. En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.
3. Toda vez que el objetivo de solicitar a los proveedores la multicitada Opinión de cumplimiento positiva y vigente durante la vigencia del contrato, es justamente para garantizar al Instituto, previo al pago a proveedor, que este último se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, será suficiente con que sólo se presente una copia de la Opinión (positiva y vigente) por cada trámite de pago, sin importar si incluye uno o más CFDI. Este criterio resultará aplicable para el trámite de cualquier contrato, lo que incluye a los distintos de los contratos únicos.

4. En relación a la “Validación” que de conformidad al numeral Quinto, segundo párrafo de los Lineamientos en cuestión, deben hacer los administradores del contrato cuando la opinión sea positiva y esté vigente, dicha validación, solamente se refiere a constatar que la Opinión que recibe, en efecto es positiva y está vigente, por lo que en tal sentido, no se desprende alguna otra actividad que se deba llevar a cabo.

9.
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 7 (Siete), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio CLAVE requerido.
9.1.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

· Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

· Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6, 6.2 y 7.1, de las bases de esta Convocatoria.

· La evaluación se hará sobre la descripción de la clave, misma que esta descrita en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria.
· Se verificará la congruencia de los folletos, catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.
9.2.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS. 
Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo Número 8 (Ocho), de las presentes bases.

9.3.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.
El contrato será adjudicado POR CLAVE al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

 En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6, 6.2, 6.3 y 7.1. y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

C) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.
D) Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por CLAVE.
E) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.
F) Cuando no presente los folletos, catálogos e instructivos solicitados en las presentes bases de convocatoria a la Licitación.
G) Cuando del resultado de la evaluación de los folletos, catálogos e instructivos solicitados se determine que los bienes no cumplen con lo solicitado en la presente convocatoria.

H) Cuando las empresas se encuentren dentro de algunos los supuestos del Art. 50 y 60 de la Ley.

I) Cuando los documentos que envíen a través de la plataforma CompraNet los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición, ésta se considerará insolvente.
J) Cuando cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, NO estén foliados en todas y cada una de las hojas.
K) Cuando no se firmen digitalmente las proposiciones Técnicas y Económicas.
11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO:

Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer a través de COMPRANET. 

Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo 
· Se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

· Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia en la siguiente dirección electrónica http://www.imss.gob.mx
12.
 MODELO DE CONTRATO. 

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 10 (Diez), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las claves objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases. 

12.1.
 PERÍODO DE CONTRATACIÓN. 
El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter ANUAL, y contará(n) con un período de vigencia a partir de la notificación del fallo al 31 de DICIEMBRE de 2016.

12.2.
FIRMA DEL CONTRATO:
Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 26 DE AGOSTO DE 2016.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

Al momento de la entrega de los bienes, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar el original del Registro Sanitario o copia certificada del mismo, para su cotejo; o en su caso, el original o copia certificada del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS a más tardar el 24 de febrero de 2010.

13.
GARANTÍAS

13.1
GARANTÍA DE LOS BIENES:
El proveedor deberá entregar junto con los bienes una carta de garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación  o cualquier daño que presenten, la cual deberán ser en papel membretado de la empresa, debidamente firmada por el representante legal y a entera satisfacción del Instituto.
13.2
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 11 (Once). El porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato.
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (Novecientos) días de salario mínimo general vigente, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante Carta de crédito irrevocable expedida por institución de crédito autorizada, Cheque certificado o de caja y Billete de depósito, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

13.3 CADUCIDAD

Los proveedores deberán de presentar a la entrega de los bienes, escrito en papel membretado, firmado por el representante legal, por el que se garantice que el periodo de caducidad de los consumibles (que apliquen) no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la entrega de estos. 

14. INCONFORMIDADES.
De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución Número 1586,

Colonia San Angel, 

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000, 

México D.F.

15. ANEXOS.
	ANEXO NÚMERO
	NOMBRE

	1
	Requerimiento

	2
	Modelo de convenio de participación conjunta

	3
	Formato de carta relativa al punto 6 incisos  B) y G) Escrito de declaración de integridad

	4
	Formato para la manifestación que deberá presentar el licitante para dar cumplimiento a la REGLA 5 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes.

	5
	Formato para la manifestación que deberán presentar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,  que participen con tal carácter en los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley

	6
	Formato de carta relativa al punto 6, inciso F)

	7
	Constancia de recepción de documentos.

	8
	Proposición Técnica-Económica

	9
	Acreditación del licitante

	10
	Modelo de Contrato de adquisición de bienes 

	11
	Fianza de cumplimiento de contrato

	12
	Lugar de Entrega y Horario de recepción

	13
	Sistema de Abasto Institucional (orden de reposición)

	14
	Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que resulten adjudicados en la entrega de bienes, para dar cumplimiento a la REGLA 9 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes.


NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE.
L.S.C.A. NORBERTO MONARREZ MÉNDEZ

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA
REQUERIMIENTO.

	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	CANTIDAD

	GPO
	GEN
	ESP
	DIF
	VAR
	
	UNIDAD
	TIPO
	PRES
	MAXIMO
	MINIMO

	379
	005
	0029
	00
	01
	KIT DE SERVICIO ANUAL DEL ABSORBEDOR DE 2 KG. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 12200125. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: FINESA. MODELO: FUTURA 3000 MILLENNIUM.
	JGO
	JGO
	1
	            1 
	           1 

	379
	012
	0012
	00
	01
	ACEITE MINERAL. FRASCO CON 250 ML. PARA SU USO EN EL EQUIPO: SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGIA DE MEDIANO RENDIMIENTO. CLAVE: 533.342.1419. MARCA: TREK DIAGNOSTICS. MODELO: ARIS/SENSITITRE. NUMERO DE CATALOGO: MINOIL.
	FCO
	FCO
	1
	            6 
	           3 

	379
	012
	0053
	00
	01
	ACEITE LUBRICANTE LIQUIDO PARA INSTRUMENTOS POR AIRE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1365-016. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020- 001.
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	017
	0025
	00
	01
	ADAPTADOR TRAQUEAL. NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR= 441 MAR-CA= BIRD MARK MODELO= 4- 7-8-10 REFACCION PARA EQUIPO= DEUNIDADES DE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	0041
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TRAQUEOSTOMIA
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	017
	0090
	00
	01
	ADAPTADOR PARA MASCARILLA. -NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= -7-011-066. MARCA=  FOREG GER.REFACCIONES PARA EQUIPO ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	017
	0108
	00
	01
	ADAPTADOR PARA MASCARILLA. -NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= -7-011-092. MARCA=  FOREG GER.MODELO= USOS GENERALES.  RE-FACCIONES PARA EQUIPO= ANES-TESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	017
	0124
	00
	01
	ADAPTADOR DE TUBOS. NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR 2902. MARCA= BENNETT. MODELO= USO S GENERALES. REFACCIONES PARA E-QUIPO= UNIDAD DE RESPIRACION
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	0181
	00
	01
	ADAPTADOR PARA CABLE EN  LI-NEA. PARA ADAPTAR UN CABLE -BIPOLAR EN LINEA A UN  G ENE-RADOR DE PULSOS DE  CONECTORBIFURCADO BIPOLAR.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	017
	0199
	00
	01
	ADAPTADOR TRAQUEAL. NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR= 441 MAR-CA= BIRD MARK MODELO= 4- 7-8-10 REFACCION PARA EQUIPO RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	017
	0215
	00
	01
	ADAPTADOR PARA  MASCARILLA -7/8. NUMERO CATALOGO PROVEE-DOR= 1233. MARCA= BIRD M ARCKMODELO= OMITIDO. REFACCION -PARA EQUIPO= RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	          80 
	         32 

	379
	017
	0249
	00
	01
	ADAPTADOR DE PLASTICO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 1911 MARCA= BENNETT REFACCION P ARA EQUIPO= RESPIRADOR Y VENT.
	PZA
	PZA
	1
	          35 
	         14 

	379
	017
	0264
	00
	01
	ADAPTADOR PARA MASCARILLA NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 7-011-053 MARCA= FOREGGER R EFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	017
	0272
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO FLEXIBLE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 246 MARCA= BIRD REFACCIO N PARA EQUIPO= RESPIRADOR Y VENT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	0322
	01
	01
	ADAPTADOR PARA EL DIFUSOR CON NUMERO DE CATALOGO: 15402. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.385. 1031 ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO MARCA: STERRAD. MODELO: STEDRRAD 100.
	ENV
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	017
	0389
	00
	01
	ADAPTADOR ADULTO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. CLAVE: 531.053.0109. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA. NUMERO DE CATALOGO: 86838.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	017
	0397
	01
	01
	ADAPTADOR CO2 MAINSTREAM ADULTO/PEDIATRICO. 6 ML. DE ESPACIO MUERTO CON NUMERO DE CATALOGO: 902301.  PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES.. MARCA:  DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	017
	0405
	01
	01
	ADAPTADOR CO2 MAINSTREAM ADULTO/PEDIATRICO. NUMERO DE CATALOGO: 902304 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	017
	0421
	01
	01
	ADAPTADOR EN T (GASES) CON NUMERO DE CATALOGO: 73385. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.632. 0364. CENTRAL DE MONITOREO PARA 4 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: INFORMATION CENTER.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	0439
	00
	01
	ADAPTADOR EN T (GASES). PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. CLAVE: 531.053.0109. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA. NUMERO DE CATALOGO: 73385.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	017
	0447
	00
	01
	ADAPTADOR PEDIATRICO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. CLAVE: 531.053.0109. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA. NUMERO DE CATALOGO: 870300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	0488
	01
	01
	ADAPTADOR EN CODO (GASES). CAJA CON 10 PIEZAS CON NUMERO DE CATALOGO: 73386 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO.  MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS /3 AM.
	CJA
	CJA
	1
	            5 
	           2 

	379
	017
	0496
	01
	01
	ADAPTADOR EN T (GASES). CAJA CON 10 PIEZAS CON NUMERO DE CATALOGO: 73385 PARA SUUSO EN EL EQUIPOCON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	CJA
	CJA
	1
	            6 
	           3 

	379
	017
	0637
	00
	01
	ADAPTADOR EN T DE SILICONE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NIMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0931 VENTILADOR VOLUMETRICO ESTANDAR. MARCA: INFRASONIC. MODELO: ADULT STAR 1500/2000.
	PZA
	PZA
	1
	        168 
	         68 

	379
	017
	1080
	00
	01
	ADAPTADOR 22 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: ST4718. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: FINESA. MODELO: FUTURA 3000 MILLENNIUM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1098
	00
	01
	ADAPTADOR ACODADO DE 90 GRADOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 04709. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1106
	00
	01
	ADAPTADOR CODO. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 73386. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PQT
	PZA
	10
	            9 
	           4 

	379
	017
	1148
	00
	01
	ADAPTADOR DESCARTABLE EN T RECTO. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 73385. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PQT
	PZA
	10
	          12 
	           5 

	379
	017
	1163
	00
	01
	ADAPTADOR DESCARTABLE VIA AEREA ADULTO/PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6063. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 175 0011 CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. MARCA: NOVA METRIX. MODELO: CO2SMO 7100.
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	017
	1205
	00
	01
	ADAPTADOR VIA AEREA NEONATAL/PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7053. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 175 0011 CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. MARCA: NOVA METRIX. MODELO: 7100.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1213
	00
	01
	ADAPTADOR DE CALEFACTOR MR858 PARA EL USO DE CIRCUITOS DE PACIENTE Y CAMARAS REUTILIZABLE Y CON LA BASE DE CALEFACTOR DE HUMIDIFICADOR MR850. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: N3858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0956 VENTILADOR NEONATAL DE ULTRA ALTA FRECUENCIA. MARCA: SLE. MODELO: 5000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1239
	00
	01
	ADAPTADOR DUAL PARA SENSORES DE TEMPERATURA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2016998-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1288
	00
	01
	ADAPTADOR PARA MANO. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS15086. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY VISTA.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	017
	1296
	00
	01
	ADAPTADOR PARA SENSOR DE CAPNOGRAFIA ADULTO. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6870279. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1320
	00
	01
	ADAPTADOR PARA SENSOR DE CAPNOGRAFIA PEDIATRICO- NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6870280. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1353
	00
	01
	ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.
	CJA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	017
	1403
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COMODO, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX21715.PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR AQUAPOR.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	017
	1437
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COMODO, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX21715. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	017
	1460
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COMODO, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX21715. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: SAVINA CON HUMIDIFICADOR AQUAPOR.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	017
	1577
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL SENCILLO, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX21700. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: SAVINA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	017
	1593
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ESPECIAL, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX21710. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: SAVINA CON HUMIDIFICADOR AQUAPOR.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	017
	1601
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL SENCILLO, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX21700. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: SAVINA CON HUMIDIFICADOR AQUAPOR.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	017
	1643
	00
	01
	ADAPTADOR PARA SENSOR DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM REUSABLE ADULTO. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4721796. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY DELTA.
	BSA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1650
	00
	01
	ADAPTADOR PARA SENSOR DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM REUSABLE ADULTO. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4721796. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY DELTA XL.
	BSA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1866
	00
	01
	ADAPTADOR DE LA VIA AEREA PARA INCO2/ETCO2 TAMAÑO NEONATAL (PAQUETE CON 10 PIEZAS). PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: MODI-ADAPH002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PQT
	PQT
	1
	            2 
	           1 

	379
	017
	1874
	00
	01
	ADAPTADOR DE LA VIA AEREA PARA INCO2/ETCO2 TAMAÑO PEDIATRICO - ADULTO. (PAQUETE CON 10 PIEZAS). PRESENTACION: PAQUETE.  NUMERO DE CATALOGO: MODI-ADAPH001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PQT
	PQT
	1
	            2 
	           1 

	379
	017
	1882
	00
	01
	ADAPATADOR DE ABRAZADERA I.D. DE 22 MM. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: *00423. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: VIASYS RESPIRATORY CARE INC. MODELO: VELA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	1890
	00
	01
	ADAPTADOR PAR TUBO ENDOTRAQUEAL ERGOSTAR CM 45. PRESENTACION: CAJA / 50 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP01845. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	017
	1908
	00
	01
	ADAPTADOR PAR TUBO ENDOTRAQUEAL ERGOSTAR CM 50. PRESENTACION: CAJA / 50 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP01850. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	017
	1916
	00
	01
	ADAPTADOR PAR TUBO ENDOTRAQUEAL ERGOSTAR CM 55. PRESENTACION: CAJA / 50 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP01855. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	017
	1924
	00
	01
	ADAPTADOR PAR TUBO ENDOTRAQUEAL ERGOSTAR CM 60. PRESENTACION: CAJA / 50 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP01860. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	017
	1932
	00
	01
	ADAPTADOR PAR TUBO ENDOTRAQUEAL ERGOSTAR CM 90. PRESENTACION: CAJA / 50 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP01890. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	017
	1940
	00
	01
	ADAPTADOR PAR TUBO ENDOTRAQUEAL ERGOSTAR CM 95. PRESENTACION: CAJA / 50 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP01895. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	017
	1957
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ERGOSTAR CM 40. PRESENTACION: CAJA / 50 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP01840. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	017
	1981
	00
	01
	ADAPTADOR DE VIA AEREA. PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: V916A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	017
	1999
	00
	01
	ADAPTADOR DE VIA AEREA. PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: V916A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PZA
	10
	            6 
	           3 

	379
	017
	2005
	00
	01
	ADAPTADOR DE VIAS AEREAS ADULTO. PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: R802. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	017
	2013
	00
	01
	ADAPTADOR CON CONECTOR TIPO PURITAN PARA TOMA DE OXIGENO DE PARED. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4772/PF-111-51. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRA/PURITAN. MODELO: 401358/O-PBINFRC-U-OXY.
	PZA
	PZA
	1
	          21 
	           9 

	379
	017
	2021
	00
	01
	ADAPTADOR DOBLE CON CONECTOR 1/8 AIRE/OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 400251/D2-0901. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRA/PURITAN. MODELO: 401358/O-PBINFRC-U-OXY.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	017
	2039
	00
	01
	ADAPTADOR DOBLE CONO DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 84 09 897. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980. VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	017
	2088
	00
	01
	ADAPTADOR PARA ECG PARA CONECTAR EL MONOLEAD 3/5 AL ADAPTADOR MULTIMED 5. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14679. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS MARCA: DRAGER.  MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	2096
	00
	01
	ADAPTADOR PARA ETCO2 PARA CONDUCTOS DE AIRE, ADULTO, REUSABLE. ESPACIO MUERTO <5 CC. PARA FLUJO DIRECTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4721796. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	017
	2104
	00
	01
	ADAPTADOR PARA ETCO2 PARA CONDUCTOS DE AIRE, FLUJO LATERAL. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4714437. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	017
	2112
	00
	01
	ADAPTADOR PARA ETCO2 PARA CONDUCTOS DE AIRE, NEONATAL, REUSABLE. ESPACIO MUERTO <0.5 CC. PARA FLUJO DIRECTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4721788. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	017
	2120
	00
	01
	ADAPTADOR PARA PRESION SANGUINEA INVASIVA, DE 10 A 7 CLAVIJAS. CONECTA LOS CABLES PARA TRANSDUCTORES DE PRESION (DE 10 CLAVIJAS) AL MONITOR (CONFIGURADO CON ENTRADA DE 7 CLAVIJAS). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3368383. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER  MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY VISTA XL
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	2195
	00
	01
	ADAPTADOR, BIPOLAR, CON CONECTOR-EC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8765.554. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.942.0021.02.01 ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO RIGIDO. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: SPINE.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	017
	2211
	00
	01
	ADAPTADOR EN 'T' CON CONECTOR PARA ADULTO, EL CUAL CONECTA LA UNIDAD NEBULIZADORA (MP01030) DEL NEBULIZADOR 'AERONEB PRO' CON EL CIRCUITO DE PACIENTE.CUENTA CON PUERTOS DE CONEXIONDE 22 MM DE DIAMETRO, ADAPTABLES A LOS CIRCUITOS ESTANDAR. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01031. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PQT
	PZA
	5
	          21 
	           9 

	379
	017
	2229
	00
	01
	ADAPTADOR EN 'T' CON CONECTOR PARA CIRCUITOS VENTILATORIOS DE 12 MM DE DIAMETRO, EL CUAL CONECTA LA UNIDAD NEBULIZADORA (MP01030) DEL NEBULIZADOR 'AERONEB PRO' CON EL CIRCUITO DE PACIENTE. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01037. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PQT
	PZA
	5
	            9 
	           4 

	379
	017
	2237
	00
	01
	ADAPTADOR EN 'T' CON CONECTOR PARA NEONATOS, EL CUAL CONECTA LA UNIDAD NEBULIZADORA (MP01030) DEL NEBULIZADOR 'AERONEB PRO' CON EL CIRCUITO DE PACIENTE; ES POSIBLE CONECTAR CIRCUITOS PEDIATRICOS DE 15MM DE DIAMETRO, A LOS PUERTOS DEL ADAPTADOR EN 'T'. SE INCLUYEN ADAPTADORESPARA LOSPUERTOS DE CONEXION DE CIRCUITOS NEONATALES DE 10MM DE DIAMETRO. . PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01032. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PQT
	PZA
	5
	            3 
	           2 

	379
	017
	2286
	00
	01
	ADAPTADOR PARA VIA AEREA RECTO. PARA CAPNOGRAFIA, CON MONITOREO DE LINEA DE MUESTREO. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 9000-10-07486. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MINDRAY.  MODELO: PASSPORT V.
	CJA
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	017
	2294
	00
	01
	ADAPTADOR PARA VIA AEREA ACODADO. PARA CAPNOGRAFIA, CON MONITOREO DE LINEA DE MUESTREO. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 9000-10-07487. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MINDRAY. MODELO: PASSPORT V.
	CJA
	PZA
	10
	            9 
	           4 

	379
	017
	2302
	00
	01
	CANULA NASAL PARA CO2/O2. LONGITUD: 2.1 M. PRESENTACION: PAQUETE CON 10. NUMERO DE CATALOGO: 0683-00-0452-10. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MINDRAY. MODELO: PASSPORT V.
	PQT
	PZA
	10
	          21 
	           9 

	379
	017
	2385
	00
	01
	BASE METALICA DE MONTAJE DE DIAFRAGMA DE EXHALACION. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 51000-08580 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	2393
	00
	01
	JUEGO DE ADAPTADORES PARA ADMINISTRACION DE OXIDO NITRICO INHALADO. INCLUYE 3 CONECTORES EN T CON TAPA, MEDIDA 22F-22M. 1 CONECTOR EN T CON TAPA DE 15F-10M, ADAPTADOR RECTO 22F-22F, MANGUERA LUER LOCK CORTA Y LARGA, 2 CODOS LUER LOCK, 2 TAPONES Y ADAPTADOR PARA CANULA ENDOTRAQUEAL. FABRICADO POR INTERSURGICAL. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 6216-1. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PQT
	PQT
	1
	            2 
	           1 

	379
	017
	2476
	00
	01
	ADAPTADOR DE PACIENTE PARA TUBO DE MEDICION, ANGULADO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 0045002. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: HEINNEN & LOWESTEIN. MODELO: TIZIAN.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	017
	2500
	00
	01
	ADAPTADOR DE VIA RESPIRATORIA + LINEA DE MUESTREO, PEDIATRICO/LACTANTE, UN SOLO USO, PARA USO CON EL EQUIPO 704-0166-00, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 704-0024-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	017
	2542
	00
	01
	ADAPTADOR DE LA VIA AEREA CON PIEZA DE BOCA, PEDIATRICO/ADULTO, DESECHABLE. PARA MONITOREO DE CO2 CON EL SENSOR 'CAPNOSTAT CO2'. COMPATIBLE CON SISTEMAS: 710, 715. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 6421-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0387 MONITOR DE BIOXIDO DE CARBONO ESPIRADO. MARCA: NOVAMETRIX. MODELO: TIDAL WAVE SP.
	CJA
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	017
	2559
	00
	01
	ADAPTADOR DE LA VIA AEREA CON PIEZA DE BOCA, PEDIATRICO/ADULTO, DESECHABLE. PARA MONITOREO DE CO2 CON EL SENSOR 'CAPNOSTAT CO2'. COMPATIBLE CON SISTEMAS: 710, 715. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 6421-25. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0387 MONITOR DE BIOXIDO DE CARBONO ESPIRADO. MARCA: NOVAMETRIX. MODELO: TIDAL WAVE SP.
	CJA
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	017
	2625
	00
	01
	ADAPTADOR DE SILICON PARA NEBULIZADOR. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: AG-AP1005. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: ENGSTRÖM CARESTATION.
	PQT
	PZA
	5
	            5 
	           2 

	379
	017
	2633
	00
	01
	ADAPTADOR EN 'T' CON CONECTOR DE SILICON NEONATAL, PARA NEBULIZADOR. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: AG-AP-1025. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: ENGSTRÖM CARESTATION.
	PQT
	PZA
	5
	            3 
	           2 

	379
	017
	2641
	00
	01
	ADAPTADOR EN 'T' CON CONECTOR DE SILICON PARA ADULTO, PARA NEBULIZADOR. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: AG-AP1010. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: ENGSTRÖM CARESTATION.
	PQT
	PZA
	5
	            8 
	           4 

	379
	017
	2658
	00
	01
	ADAPTADOR EN 'T' CON CONECTOR DE SILICON PEDIATRICO, PARA NEBULIZADOR. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: AG-AP-1020. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: ENGSTRÖM CARESTATION.
	PQT
	PZA
	5
	            8 
	           4 

	379
	017
	2674
	00
	01
	ADAPTADOR EN T DEL NEBULIZADOR , ADULTO . NUM.CAT. AG-AP1010. MARCA:  GE. CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO, PEDIATRICO-ADULTO AVANZADO. CLAVE: 531.941.0980.03.01. PRESENTACION: PIEZA. MODELO:   ENGSTROM CARESTATION
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	017
	2682
	00
	01
	ADAPTADOR EN T DEL NEBULIZADOR , ADULTO . NUM.CAT. AG-AP1010. MARCA:  GE. CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. NEONATAL . CLAVE: 531.941.0980.03.01. PRESENTACION: PIEZA.  MODELO:   ENGSTROM CARESTATION
	PZA
	PZA
	1
	          40 
	         16 

	379
	017
	2690
	00
	01
	ADAPTADOR EN T DEL NEBULIZADOR , PEDIATRICO. NUM.CAT. AG-AP-1020. MARCA:  GE. CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO, PEDIATRICO-ADULTO AVANZADO. CLAVE: 531.941.0980.03.01. PRESENTACION: PIEZA. MODELO:   ENGSTROM CARESTATION
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	017
	2708
	00
	01
	ADAPTADOR EN T DEL NEBULIZADOR , PEDIATRICO. NUM.CAT. AG-AP-1020. MARCA:  GE. CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. NEONATAL . CLAVE: 531.941.0980.03.01. PRESENTACION: PIEZA.  MODELO:   ENGSTROM CARESTATION
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	017
	2716
	00
	01
	ADAPTADOR PARA GANCHOS Y ESFERAS DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA. NUM.CAT. HSA08. MARCA:  JOHNSON & JOHNSON.  CONSUMIBLE PARA EQUIPO: BISTUTRI ULTRASONICO. EQUIPO QUIRURGICO PORTATIL DE ULTRASONIDO, PARA CORTE Y COAGULACION. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: GENERADOR DE ENERGIA CON FRECUENCIA ULTRASONICA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR; ACTIVADOR; PANTALLA CON INDICADOR DE NIVEL DE POTENCIA Y ESTADO DE OPERACION; CONTROL DE VOLUMEN DE SONIDO Y DE POTENCIA DE TRABAJO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. CLAVE: 531.355.0013. PRESENTACION: CAJA CON  6 PIEZAS.  MODELO:   GEN04
	CJA
	PZA
	6
	            3 
	           2 

	379
	017
	2724
	00
	01
	ABREBOCAS REUTILIZABLE GRANDE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MA-392 / 028304. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	2740
	00
	01
	ABREBOCAS REUTILIZABLE PEQUEÑO (BRONCO). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MA-651 / 025516. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	017
	2765
	00
	01
	ADAPTADOR NASAL/ORAL DESECHABLE, PARA AJUSTE DE CANULA DE OXIGENO. PRESENTACION: CAJA CON 30 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: V923. ACCESORIO PARA EQUIPO: MONITOR TRANSOPERATORIO. CLAVE: 531.619.0452. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-6301K.
	CJA
	PZA
	30
	            6 
	           3 

	379
	017
	2781
	00
	01
	ADAPTADOR PARA PRESION BAJA DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 620B0009-01. ACCESORIO PARA EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: GE VERSAMED. MODELO: IVENT 201.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	017
	2971
	00
	01
	ADAPTADOR REDUCTOR 7/8 A 1 /4'. PAQUETE CON 12 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 60-6840-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	12
	            9 
	           4 

	379
	017
	2989
	00
	01
	ADAPTADOR REDUCTOR, 1 3/8' A 7/8'. PAQUETE CON 5 PIEZAS.  PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 60-6841-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	5
	            9 
	           4 

	379
	017
	3045
	00
	01
	ADAPTADOR ETCO2 MAINSTREAM, PARA SENSOR DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM REUSABLE (4322975) NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4721788. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	017
	3052
	00
	01
	ADAPTADOR MONOLEAD, PARA LA CONEXION DEL CABLE ECG MONOLEAD 3/5/6 CON PIN SENCILLO AL MULTIMED 5 POD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14679. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	017
	3078
	00
	01
	ADAPTADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ERGOSTAR CM 40, MANGUERA 10 CM CON CONECTOR DE DOBLE GIRO Y PUERTO PARA ASPIRACION Y BRONCOSCOPIO, LIBRE DE LATEX Y PVC. PRESENTACION: CAJA/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01840. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	017
	3128
	00
	01
	ADAPTADOR PARA CIRCUITO RESPIRATORIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 279406. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: HAMILTON MODELO: GALILEO.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	017
	3169
	00
	01
	ADAPTADOR DE FLUJO DE AIRE EN CODO DRYLINE. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 9000-10-07487. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PQT
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	017
	3177
	00
	01
	ADAPTADOR DE FLUJO DE AIRE PARA CAPNOGRAFIA ADULTO, DE TECNOLOGIA WELCH ALLYN P/N: 000.91060. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9000-10-07301. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	017
	3185
	00
	01
	ADAPTADOR DE FLUJO DE AIRE PARA CAPNOGRAFIA LDS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9000-10-07302. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	3219
	00
	01
	ADAPTADOR PARA CABLE DE SATURACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: JL-951T3. PARA USO EN EL EQUIPO: DEFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: NIHON KODHEN. MODELO: TEC- 5531K.
	PZA
	PZA
	1
	            8 
	           4 

	379
	017
	3227
	00
	01
	ADAPTADOR PARA CABLE PARA TRASDUCTOR  DE IBP (6 A12 PINES). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-20-42795. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	017
	3250
	00
	01
	ADAPTADOR DE LA VIA AEREA PARA INCO2/ETCO2 PHASE IN IRMA. TAMAÑO NEONATAL (PAQUETE CON 10 PIEZAS). PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: MODI- ADAPH002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	3292
	00
	01
	ADAPTADOR PARA LA MEDICION DE PRESION O EL MONITOREO DE CO2. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1669. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	017
	3359
	00
	01
	ADAPTADOR DE VIA AEREA DE PARA ADULTO, PARA CAPNOGRAFIA VOLUMETRICA. DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 281719. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: HAMILTON. MODELO: T1.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	017
	3367
	00
	01
	ADAPTADOR DE VIA AEREA NEONATAL, PARA CAPNOGRAFIA VOLUMETRICA.  REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 281722. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: HAMILTON. MODELO: T1.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	3375
	00
	01
	ADAPTADOR DE VIA AEREA NEONATAL, PARA CAPNOGRAFIA VOLUMETRICA. DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 281720. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: HAMILTON. MODELO: T1.
	PQT
	PZA
	10
	            5 
	           2 

	379
	017
	3383
	00
	01
	ADAPTADOR DE VIA AEREA PARA ADULTO, PARA CAPNOGRAFIA VOLUMETRICA. REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 281721. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: HAMILTON. MODELO: T1.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	017
	3409
	00
	01
	ADAPTADOR PARA EL SENSOR DE SATURACION PERIFERICA DE OXIGENO (SPO2) PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 282010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: HAMILTON. MODELO: T1.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	018
	0016
	01
	01
	GEL ADHESIVO PARA ELECTRODOS EEG CON NÚMERO DE CATALOGO: 572687. PARA SU USO EN ELEQUIPO CON CLAVE: 531.632.0521 CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	018
	0024
	01
	01
	GEL ADHESIVO PARA ELECTRODOS EEG CON NÚMERO DE CATALOGO: 572687. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109. EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	018
	0032
	00
	01
	GEL ADHESIVO PARA ELECTRODOS EEG. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR TRANSOPERATORIO. CLAVE: 531.619.0452. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. NUMERO DE CATALOGO: 572687.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	018
	0040
	00
	01
	GEL CONDUCTOR. PRESENTACION: LITRO. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 292 0019 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. MARCA: HUNTLEIGH. MODELO: FD1.
	LTO
	LTO
	1
	            9 
	           4 

	379
	018
	0057
	00
	01
	GEL PARA ULTRASONIDO. PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: 97154 401400. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 924 0049 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA BASICO. MARCA: ESAOTE. MODELO: 260 CORVUS.
	GAL
	GAL
	1
	            9 
	           4 

	379
	018
	0065
	00
	01
	GEL PARA ULTRASONIDO. PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: NDC-36-1000-04. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: PHILIPS. MODELO: IMAGE POINT.
	GAL
	GAL
	1
	            9 
	           4 

	379
	020
	0137
	00
	01
	AGUJA PARA BIOPSIA DE 14 G X 20 CM LONGITUD MUESCA 20 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MN1420. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 692 0023 PARRILLA PARA USO RUTINARIO. INSTRUMENTO AUTOMATICO PARA TOMA DE BIOPSIAS. MARCA: BARD. MODELO: MAGNUM.
	PZA
	PZA
	1
	          57 
	         23 

	379
	020
	0145
	00
	01
	AGUJA PARA BIOPSIA DE 18 G X 20 CM LONGITUD, MUESCA 20 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MN1820. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 692 0023 PARRILLA PARA USO RUTINARIO. INSTRUMENTO AUTOMATICO PARA TOMA DE BIOPSIAS. MARCA: BARD. MODELO: MAGNUM.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	020
	0152
	00
	01
	AGUJA PARA MARCAJE MAMARIO KOPANS 20G X 9 CM MARCA COOK ECHOTIP. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DKBL-20-9.0-U. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 341 2214 MASTOGRAFIA, UNIDAD RADIOLOGICA PARA. MARCA: INSTRUMENTARIUM. MODELO: ALPHA RT.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	020
	0160
	00
	01
	AGUJA PARA MARCAJE MAMARIO KOPANS 20G X 9 CM MARCA COOK. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DKBL-20-9.0. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 341 2214 MASTOGRAFIA, UNIDAD RADIOLOGICA PARA. MARCA: INSTRUMENTARIUM. MODELO: ALPHA RT.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	020
	0178
	00
	01
	AGUJA DE BIOPSIA DE TEJIDOS POR VIA PERCUTANEA DESECHABLE, 16G. Y 16CM. DE LONGITUD CON MUESCA DE 1.9 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MN1616. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 692 0023 PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIAS. MARCA: BARD. MODELO: MAGNUM.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	020
	0202
	00
	01
	AGUJAS PARA PUNCION DE FISTULA ARTERIOVENOSA. 16 G X 1 PULGADA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5M0569. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 340 0169 UNIDAD DE HEMODIALISIS. MARCA: BAXTER. MODELO: TINA. SYSTEM 1000.
	PZA
	PZA
	1
	          14 
	           6 

	379
	020
	0236
	00
	01
	AGUJAS PARA PUNCION DE FISTULA ARTERIOVENOSA. 17 G X 1 PULGADA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5M0577. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 340 0169 UNIDAD DE HEMODIALISIS. MARCA: GAMBRO. MODELO: PHOENIX.
	PZA
	PZA
	1
	          27 
	         11 

	379
	020
	0244
	00
	01
	AGUJA FINA ACODADA DIAMETRO DE 0.1 MM AISLADA 40 MM LONGITUD VERDE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20197-022. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	020
	0251
	00
	01
	AGUJA DE BIOPSIA DE TEJIDOS POR VIA PERCUTANEA DESECHABLE 14 Y 16 CENTIMETROS DE LONGITUD CON MUESCA DE 1,9 CENTIMETROS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MN 1416. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 692 0023 PISTOLA PARA TOMA DE BIOPSIAS. MARCA: BARD. MODELO: MAGNUM.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	020
	0277
	00
	01
	AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 25MM. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF25-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	CJA
	PZA
	48
	            2 
	           1 

	379
	020
	0285
	00
	01
	AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 37MM. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF37-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	CJA
	PZA
	48
	            3 
	           2 

	379
	020
	0293
	00
	01
	AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 50MM. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMG50-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	CJA
	PZA
	48
	            2 
	           1 

	379
	020
	0301
	00
	01
	AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE DE 75MM. PRESENTACION: CAJA CON 24 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMG75-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	CJA
	PZA
	24
	            2 
	           1 

	379
	020
	0343
	00
	01
	AGUJA CON DOBLE ANZUELO PARA MARCAJE DE LESIONES EN LA GLANDULA MAMARIA. DIMENSION: 20 GAUGE X 57 MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BARD DUALOK-LW0057. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: ULTRASONIX, TOSHIBA, ALOKA, BK MEDICAL, ESAOTE, GE, SIEMENS. MODELO: VARIOS.
	PQT
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	020
	0350
	00
	01
	AGUJA CON DOBLE ANZUELO PARA MARCAJE DE LESIONES EN LA GLANDULA MAMARIA. DIMENSION: 20 GAUGE X 77 MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BARD DUALOK-LW0077. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: ULTRASONIX, TOSHIBA, ALOKA, BK MEDICAL, ESAOTE, GE, SIEMENS. MODELO: VARIOS.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	020
	0368
	00
	01
	AGUJA CON DOBLE ANZUELO PARA MARCAJE DE LESIONES EN LA GLANDULA MAMARIA.DIMENSION: 20 GAUGE X 107 MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BARD DUALOK-LW0107. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: ULTRASONIX, TOSHIBA, ALOKA, BK MEDICAL, ESAOTE, GE, SIEMENS. MODELO: VARIOS.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	020
	0376
	00
	01
	AGUJA CON DOBLE ANZUELO PARA MARCAJE DE LESIONES EN LA GLANDULA MAMARIA. DIMENSION: 20 GAUGE X 137 MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BARD DUALOK-LW0137. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: ULTRASONIX, TOSHIBA, ALOKA, BK MEDICAL, ESAOTE, GE, SIEMENS. MODELO: VARIOS.
	PQT
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	020
	0400
	00
	01
	AGUJA PARA BIOPSIA PROSTATICA 'TRU-CUT', 1EN EMBALAJE INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 309.005. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	CJA
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	020
	0418
	00
	01
	AGUJA COAXIAL PARA  BIOPSIA 'TRUCORE', CON PUNTA ECOGENICA DESECHABLE. CALIBRE: 14G, LONGITUD: 10CM.  DISTANCIA DE AVANCE: 22 MM, MUESCA DE MUESTREO: 19MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 763114100X. PARA USARSE EN EL EQUIPO MEDICO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: ULTRASONIX, TOSHIBA, ALOKA, BK MEDICAL, ESAOTE, GE, SIEMENS.MODELO: VARIOS.
	PQT
	PZA
	10
	            6 
	           3 

	379
	020
	0434
	00
	01
	AGUJA PARA MARCAJE 'ARPON HAWKINS II'. CALIBRE: 20G, LONGITUD: 10CM, 'FLEXSTRAND'. REPOSICIONABLE, CON GUIA FLEXIBLE DE 19 HILOS. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 252100. PARA USARSE EN EL EQUIPO MEDICO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: ULTRASONIX, TOSHIBA, ALOKA, BK MEDICAL, ESAOTE, GE, SIEMENS.MODELO: VARIOS.
	PQT
	PZA
	10
	            9 
	           4 

	379
	020
	0442
	00
	01
	AGUJA 'ULTRACLEAN®' DE 1', DESECHABLE,  ESTERIL. CAJA CON 50 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 139102. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	020
	0459
	00
	01
	AGUJA 'ULTRACLEAN®' DE 1', DESECHABLE, CON AISLAMIENTO EXTENDIDO. CAJA CON 50 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 139105EXT. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	020
	0467
	00
	01
	AGUJA 'ULTRACLEAN®' DE 6', DESECHABLE, ESTERIL. CAJA CON 50 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 139108. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	020
	0475
	00
	01
	AGUJA 'ULTRACLEAN®' DE 6', DESECHABLE,' CON AISLAMIENTO EXTENDIDO. CAJA CON 50 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 139025EXT. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	027
	0023
	00
	01
	ALMOHADILLA PARA HUMEDAD NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 305-5039-300 MARCA= OHIO REF ACCION PARA EQUIPO= INCUBADORA
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	027
	0072
	00
	01
	ALMOHADILLA DE ELECTRODOS DE HULE REUSABLES DE DIMENSION: 4 X 6CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-79966. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	027
	0080
	00
	01
	ALMOHADILLA DE ELECTRODOS DE HULE REUSABLES DE DIMENSION: 6 X 8CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-79967. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	029
	0252
	00
	01
	ANILLO DE BAYONETA DEL CUERPO DE LA VALVULA DE EXHALACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8413663. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	030
	0010
	00
	01
	ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MX11000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 646 0087 CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTENSIVOS. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYTHERM 8004/8010 MONITOR DE SIGNOS VITALES (BSM-2301K).
	PZA
	PZA
	1
	        180 
	         72 

	379
	041
	0025
	00
	01
	ASA CON GARRAS PARA POLIPECTOMIA. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 230 CM, DIAMETRO DEL LAZO: 25 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE: 0.43 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF, PCF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SD-16U-1.B. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	041
	0033
	00
	01
	ASA EN ESPIRAL DESECHABLE PARA POLIPECTOMIA. LONGITUD UTIL: 230 CM, DIAMETRO DEL LAZO: 20 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE: 0.48 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SD-230U-20. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF.
	CJA
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	041
	0058
	00
	01
	ASA OVAL DESECHABLE PARA POLIPECTOMIA. LONGITUD UTIL: 230CM, DIAMETRO DEL LAZO: 15 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE: 0.47 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: GIF, SIG, CF. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SD-210U-15. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	CJA
	PZA
	10
	            1 
	           1 

	379
	041
	0066
	00
	01
	ASA OVAL DESECHABLE PARA POLIPECTOMIA. LONGITUD UTIL: 230CM, DIAMETRO DEL LAZO: 25 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE: 0.47 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: GIF, SIG, CF. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SD-210U-25. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	041
	0090
	00
	01
	ASA SEMICIRCULAR DESECHABLE PARA POLIPECTOMIA. LONGITUD UTIL: 165 CM, DIAMETRO DEL LAZO: 25 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE: 0.3 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.0 MM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SD-2211-25. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	CJA
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	041
	0132
	00
	01
	ASA HEXAGONAL DESECHABLE. CALIBRE: 25 GAUGE, PROYECCION: 5 MM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 711088. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EC-250WL5.
	CJA
	PZA
	5
	            3 
	           2 

	379
	041
	0173
	00
	01
	ASA OVAL, LONGITUD UTIL DE 230 CM, DIAMETRO DEL LAZO 15 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE 0.47 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL 2.8 MM, SISTEMA DE COMPATIBILIDAD CON GIF, SIG, CF. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: SD-210U-15. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	10
	            1 
	           1 

	379
	041
	0199
	00
	01
	ASA SEMICIRCULAR, LONGITUD UTIL DE 165 CM, DIAMETRO DEL LAZO 25 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE 0.3 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL 2.0 MM, SISTEMA DE COMPATIBILIDAD CON GIF. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: SD-221L-25. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	041
	0207
	00
	01
	ASA SEMICIRCULAR, LONGITUD UTIL DE 230 CM, DIAMETRO DEL LAZO 25 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE 0.3 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL 2.0 MM, SISTEMA DE COMPATIBILIDAD CON CF. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: SD-221U-25. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	10
	            1 
	           1 

	379
	041
	0215
	00
	01
	ASA DE POLIPECTOMIA PEDIATRICA CON OVALO EXTRA PEQUEÑO, FLEXIBLE, ANCHO DEL ARO: 11 MM, DIAMETRO EXTERNO: 1.9 MM, LONGITUD DE TRABAJO: 240 CM, DIAMETRO DEL CANAL DE TRABAJO: 2.0 MM. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M00562531. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO CLAVE: 531.217.0243. MARCA: FUJIFILM/  FUJINON. MODELO: EC-530LP, VP-4450HD, XL-4450 HD.
	CJA
	PZA
	10
	            1 
	           1 

	379
	084
	0015
	00
	01
	BARANDALES ACRILICOS. PRESENTACION: PAQUETE 4 PZA. NUMERO DE CATALOGO: INT_MD_BAR_V03. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: ATMOSCARE. MODELO: EXSPECTA.
	PQT
	PZA
	4
	            1 
	           1 

	379
	085
	0014
	00
	01
	BANDA DE GOMA, PARA ELECTRO-DOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO.
	PZA
	PZA
	1
	          35 
	         14 

	379
	085
	0022
	00
	01
	BANDAS DE SUJECION, PARA ES-TIMULADORES  CON CORRIENTES-ESTIMULANTES DE BAJO VOL TAJE
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	085
	0048
	00
	01
	BANDAS DE SUJECION.
	PZA
	PZA
	1
	          66 
	         27 

	379
	085
	0055
	00
	01
	BANDAS ELASTICAS DE VELCRO DE 6 X 121 CMS. PRESENTACION: PAQUETE CON 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1206A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0103 ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. MARCA: RICH MAR. MODELO: THERAMINI.
	PQT
	PZA
	3
	            9 
	           4 

	379
	085
	0063
	00
	01
	BANDAS ELASTICAS DE VELCRO DE 6 X 121 CMS. PRESENTACION: PAQUETE CON 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1206A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0103 ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. MARCA: RICH MAR. MODELO: THERAMINI.
	PQT
	PZA
	3
	            7 
	           3 

	379
	085
	0071
	00
	01
	BANDAS ELASTICAS DE VELCRO DE 6 X 121 CMS. PRESENTACION: PAQUETE CON 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1206-A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0103 ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELEC 240.
	PQT
	PZA
	3
	          18 
	           8 

	379
	085
	0089
	00
	01
	BANDAS ELASTICAS DE VELCRO DE 6 X 45 CMS. PRESENTACION: PAQUETE CON 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1202A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC20.
	PQT
	PZA
	3
	          12 
	           5 

	379
	085
	0097
	00
	01
	BANDAS ELASTICAS DE VELCRO DE 6 X 90 CMS. PRESENTACION: PAQUETE CON 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1204A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0103 ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. MARCA: RICH MAR. MODELO: THERAMINI.
	PQT
	PZA
	3
	          15 
	           6 

	379
	085
	0105
	00
	01
	BANDAS ELASTICAS DE VELCRO DE 6 X 90 CMS. PRESENTACION: PAQUETE CON 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1204A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC20.
	PQT
	PZA
	3
	            2 
	           1 

	379
	085
	0113
	00
	01
	BANDAS ELASTICAS DE VELCRO DE 6 X 90 CMS. PRESENTACION: PAQUETE CON 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1204-A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0103 ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELEC 240.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	085
	0121
	00
	01
	BANDA VELCRO NYTALEX 6 X 45CM. PRESENTACION: PAQ. DE 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1202. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	085
	0154
	00
	01
	BANDA VELCRO NYTALEX 6 X 45CM. PRESENTACION: PAQ. DE 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1202. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	085
	0162
	00
	01
	BANDA VELCRO NYTALEX 6 X 91CM. PRESENTACION: PAQ. DE 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1204. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	085
	0170
	00
	01
	BANDA VELCRO NYTALEX 6 X 121CM. PRESENTACION: PAQ. DE 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1206. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	085
	0212
	00
	01
	BANDA VELCRO NYTALEX 6 X 45CM. PRESENTACION: PAQ. DE 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1202. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0806.03.01 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTE DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	085
	0220
	00
	01
	BANDA VELCRO NYTALEX 6 X 91CM. PRESENTACION: PAQ. DE 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1204. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0806.03.01 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTE DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	085
	0238
	00
	01
	BANDA VELCRO NYTALEX 6 X 121CM. PRESENTACION: PAQ. DE 3. NUMERO DE CATALOGO: C-1206. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0806.03.01 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTE DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	085
	0246
	00
	01
	BANDA ELASTICA, PARA SU USO EN EL MONITOREO POR ULTRASONIDO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS1-02264. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: CARDIOTOCOGRAFO. CON CLAVE: 531.292.0258. MARCA: EDAN. MODELO: CADENCE.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	085
	0253
	00
	01
	BANDA PARA SENSOR DE SPO2 DURA-Y, TAMBIEN PARA SENSOR OXIBAND ADULTO Y NEONATAL (8201013). PRESENTACION: CAJA/ 100 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8201012. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.
	CJA
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	085
	0261
	00
	01
	BANDA PARA SENSOR DE SPO2 DURA-Y, TAMBIEN PARA SENSOR OXIBAND PEDIATRICO. PRESENTACION: CAJA/ 100 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2170221. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.
	CJA
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	085
	0279
	00
	01
	BANDA PARA FIJACION DE MASCARILLA, TAMAÑO: CHICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8418419. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	085
	0287
	00
	01
	BANDA PARA FIJACION DE MASCARILLA, TAMA#O: GRANDE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8418421. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	085
	0295
	00
	01
	BANDA PARA FIJACION DE MASCARILLA, TAMAÑO: MEDIANO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8418420 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	086
	0138
	00
	01
	BANDEJA PARA ESTERILIZACION DE FIBRAS REUSABLES 'SLIMLINE'. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 0627-920-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.350.0133 LASER QUIRURGICO DE HOLMIO. MARCA: LUMENIS. MODELO: VERSA PULSE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	095
	0012
	00
	01
	BATERIA DE 12V 2AH, NUMERO DE PROVEEDOR=OMITIDO, MARCA=HONEYWELL (PPG), MODELO=ED 420, PARA EQUIPO=MONITOR DESFIBRILADOR.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	095
	0020
	00
	01
	BATERIA NICD 12, NUMERO DE PROVEEDOR=862278, MARCA=BURDICK, MODELO=EK-10, PARA EQUIPO=ELECTROCARDIOGRAFO.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	095
	0038
	00
	01
	BATERIA NICO 12.5V-1.2AH, NUMERO DE PROVEEDOR=OMITIDO, MARCA=BURDICK, MODELO=EK-10, PARA EQUIPO=ELECTROCARDIOGRAFO.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	095
	0046
	00
	01
	BATERIA, NUMERO DE PROVEEDOR=4522 183-35582, MARCA=PPG, MODELO=ED-420, PARA EQUIPO=MONITOR DESFIBRILADOR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	095
	0053
	00
	01
	BATERIA, NUMERO DE PROVEEDOR=862264, MARCA=BURDICK, MODELO=EK-10, PARA EQUIPO=ELECTROCARDIOGRAFO.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	095
	0087
	00
	01
	BAT. RECARGABLE 12.5 V 1.2AH.P NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=26-50-70. MARCA=AMERICAN OPTICAL. REFACCION PARA EQUIPO=MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	095
	0137
	00
	01
	BATERIAS DE LITIO DE 9 VOLTS. PRESENTACION: CAJA CON 6 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 111003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 048 0040 ANALIZADOR CLINICO PORTATIL DE SANGRE. MARCA: ABBOTT POINT OF CARE. MODELO: I-STAT1 SERIES 300 Y200.
	CJA
	PZA
	6
	            3 
	           2 

	379
	095
	0145
	00
	01
	BATERIA 9VDC-60MA DESECHABLE (40 HS USO) PARA ECG MOD. MN3005649 CON COMUNICACION POR FIBRA OPTICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MN3007835. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDRAD. MODELO: MULTIGAS 9500.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	095
	0178
	00
	01
	BATERIA RECARGABLE PARA MANGO DE LARINGOSCOPIO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 72000. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: FIBRA OPTICA.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	095
	0186
	00
	01
	BATERIA RECARGABLE PRESENTACION: PZA NUMERO DE CATALOGO: X062. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	095
	0202
	00
	01
	BATERIA RECARGABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: X065. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	095
	0236
	00
	01
	BATERIA RECARGABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 100660. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CP200.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	095
	0251
	00
	01
	BATERIA RECARGABLE DE 12 VCD PARA EL MODULO VITAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 58101026. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.497.0053 INCUBADORA DE TRASLADO. MARCA: ADVANCED. MODELO: A3158.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	095
	0269
	00
	01
	BATERIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 100660. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531. 168.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL  CON INTERPRETACION. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CP200.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	095
	0343
	00
	01
	BATERIA 'AA' RECARGABLE NIQUEL METAL DE 2100 MAH. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: BAT-AA4RNM-2100. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	        426 
	       171 

	379
	095
	0350
	00
	01
	BATERIA 'C' RECARGABLE, NIQUEL METAL DE 3000 MAH. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: BAT-NM-C2. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	          78 
	         32 

	379
	097
	0010
	01
	01
	BISTURI ANGULADO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 138001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	097
	0036
	00
	01
	BISTURI PARA ESCTRUCTURAS, PARA URETROTOMO OPTICO CON CUCHILLA DE CERAMICA EN FORMA SEMIESFERICA. PARA CATETERES URETERALES, CALIBRE: 4 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.966. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	097
	0051
	00
	01
	BISTURI PARA ESTRUCTURAS (ACERO) PARA URETROTOMO OPTICO, CON CUCHILLA EN FORMA ONDULADA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.95. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	097
	0069
	00
	01
	BISTURI PARA ESTRUCTURAS (ACERO) PARA URETROTOMO OPTICO, CON CUCHILLA EN FORMA ONDULADA. CON VAINA HUECA, PARA CATETER URETERAL, CALIBRE: 4 CHARR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.955. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	097
	0077
	00
	01
	BISTURI PARA ESTRUCTURAS (ACERO) PARA URETROTOMO OPTICO, CON CUCHILLA EN FORMA SEMIESFERICA. CON VAINA HUECA, PARA CATETER URETERAL, CALIBRE: 4 CHARR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.965. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	097
	0085
	00
	01
	BISTURI PARA ESTRUCTURAS (ACERO) PARA URETROTOMO OPTICO, CON CUCHILLA FALCIFORME. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.93. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	097
	0093
	00
	01
	BISTURI PARA ESTRUCTURAS, PARA URETROTOMO OPTICO CON CUCHILLA DE CERAMICA EN FORMA DE ALETA DE TIBURON PARA ESTENOSIS ESTRECHAS. PARA CATETERES URETERALES, CALIBRE: 4 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.971. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	097
	0101
	00
	01
	BISTURI PARA ESTRUCTURAS, PARA URETROTOMO OPTICO CON CUCHILLA DE CERAMICA EN FORMA LANCEOLADA. . PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.981. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	097
	0119
	00
	01
	BISTURI PARA ESTRUCTURAS, PARA URETROTOMO OPTICO, CON CUCHILLA DE CERAMICA EN FORMA SEMIESFERICA.PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.961. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	097
	0127
	00
	01
	BISTURI PARA ESTRUCTURAS (ACERO) PARA URETROTOMO OPTICO, CON CUCHILLA EN FORMA DE GANCHO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8667.94. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	100
	0015
	00
	01
	BOLSA RESPIRATORIA 1 LT, NU-MERO, CATALOGO, PROVEEDOR: -211-2762-100, MARCA: HEI DE -RINK OHIO, MODELO: USOS GENERALES, REFACCIONES PARA EQUIPO: ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	100
	0023
	00
	01
	BOLSA DE REINHALACION, DE 3-LITROS, ANESTESIA (EQUIPO PARA).
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	100
	0031
	00
	01
	BOLSA DE REINHALACION, DE 5-LITROS, ANESTESIA (EQUIPO PARA).
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	100
	0049
	00
	01
	BOLSA RESPIRATORIA 2 LT, NU-MERO, CATALOGO, PROVEEDOR: -211-2765-800, MARCA: HEI DE -RINK OHIO, MODELO: USOS GENERALES, REFACCIONES PARA EQUIPO: ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	100
	0064
	00
	01
	BOLSA RESPIRATORIA 1 LT, NU-MERO, CATALOGO, PROVEEDOR: -211-2765-100, MARCA: OHI O, -MODELO: USOS GENERALES, REFACCIONES PARA EQUIPO: ANESTE-SIA.
	PZA
	PZA
	1
	          42 
	         17 

	379
	100
	0072
	00
	01
	BOLSA RESPIRATORIA 5 LT, NU-MERO, CATALOGO, PROVEEDOR: -219-1572-800, MARCA: OHO I, -MODELO: USOS GENERALES, REFACCIONES PARA EQUIPO: ANESTE-SIA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	100
	0106
	00
	01
	BOLSA, NUMERO, CATALOGO, PROVEEDOR: 2-9, MARCA: EMERSON,MODELO: 2A. REFACION PAR A E-QUIPO: RESUCITADOR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	100
	0148
	00
	01
	BOLSAS RESPIRATORIAS DE 1/2-LITRO, NUMERO CATALOGO PRO -VEEDOR: OMITIDO, MARCA: DRA-GER/PLARRE, MODELO: USOS GE-NERALES, REFACCIONES PARA E-QUIPO: ANESTESIAS.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	100
	0205
	00
	01
	BOLSA DE 1/2 LITRO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 5-053-100 MARCA= FOREGGER REFACCIO N PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	100
	0213
	00
	01
	BOLSA DE 2 LTS. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 5-053-102 MARCA= FOREGGER REFACCION P ARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	100
	0460
	01
	01
	BOLSA MANUAL DESECHABLE 1 LT. CON NUMERO DE CATALOGO 8570150 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0109. EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA..
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	100
	0486
	01
	01
	BOLSA MANUAL DESECHABLE DE 3 LITROS CON NUMERO DE CATALOGO: 8570152 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU..
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	100
	0536
	00
	01
	BOLSA DE 1000 ML (1 LITRO) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIREFLUJO, DE UN SOLO SENTIDO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM; 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICRO PARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA; 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA DIAMETRO INTERNO 11 MM; 4. PUERTO PARA  TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVANTE DE DIAMETRO INTERNO 2.6 MM. PRESENTACION: CAJA CON 50 BOLSAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS INDIVIDUALMENTE. NUMERO DE CATALOGO: 65651-910C. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	100
	0544
	00
	01
	BOLSA DE 1500 ML (1.5 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIREFLUJO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM; 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICRO PARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA; 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA DIAMETRO INTERNO 11 MM; 4. PUERTO PARA  TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVANTE DE DIAMETRO INTERNO 2.6 MM. PRESENTACION: CAJA CON 50 BOLSAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS INDIVIDUALMENTE. NUMERO DE CATALOGO: 65651-920C. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	100
	0551
	00
	01
	BOLSA DE 3000 ML (3 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, CON MUELLE TIPO ACORDEON EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS CON SUS CORRESPONDIENTES TAPAS DE POLIPROPILENO DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION: 1. PUERTO DE PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIREFLUJO, CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM; 2. PUERTO PARA VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICRO PARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA; 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA DIAMETRO INTERNO 11 MM; 4. PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVANTE DE DIAMETRO INTERNO 2.6 MM. PRESENTACION: CAJA CON 50 BOLSAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS INDIVIDUALMENTE. NUMERO DE CATALOGO: 65651-930C. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.
	CJA
	CJA
	1
	            1 
	           1 

	379
	100
	0569
	00
	01
	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN VAPOR DE 11 X 18 X 4 CM. PRESENTACION: CAJA 1000 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 385 0835 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO DE 50 X 50 X 91 CM. MARCA: FEHLMEX. MODELO: AZTECA K 2038-VG.
	CJA
	PZA
	1000
	            3 
	           2 

	379
	100
	0577
	00
	01
	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN VAPOR DE 18 X 33 X 6 CM. PRESENTACION: CAJA 1000 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 385 0835 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO DE 50 X 50 X 91 CM. MARCA: FEHLMEX. MODELO: AZTECA K 2038-VG.
	CJA
	PZA
	1000
	            3 
	           2 

	379
	100
	0585
	00
	01
	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN VAPOR DE 7.5 X 48 X 4 CM. PRESENTACION: CAJA 1000 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 385 0835 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO DE 50 X 50 X 91 CM. MARCA: FEHLMEX. MODELO: AZTECA K 2038-VG.
	CJA
	PZA
	1000
	            3 
	           2 

	379
	100
	0619
	00
	01
	BOLSA COMPLETA CON VALVULA DE ENTRADA Y RESERVA DE O2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 000245000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: AMBU INTERNATIONAL. MODELO: UNICO.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	100
	0635
	00
	01
	BOLSA DE REINHALACION REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 51253. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0141 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 102.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	100
	0650
	00
	01
	BOLSA DE RESERVA DE O2 DE UN SOLO USO. PRESENTACION: JUEGO CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 245000715. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: AMBU INTERNATIONAL. MODELO: UNICO.
	JGO
	PZA
	5
	            8 
	           4 

	379
	100
	0692
	00
	01
	BOLSA DE 1000 ML (1 LITRO). DE POLIETILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES, CON FONDO PLANO, PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON SISTEMA ANTIREFLUJO POR MEDIO DE CANALETAS VERTICALES ALREDEDOR DE LA BOLSA,  CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON AGARRADERA DE EXTRACCION DE 5.8 CM DE ANCHO POR 3 CM DE LARGO, CON CUATRO PUERTOS, CON SUS CORRESPONDIENTES TAPONES ADEHERIDOS A LA TAPA, DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION POR MEDIO DE DIBUJOS Y ESCRITO: 1.- PUERTO DE PACIENTE CON TAPA CON CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO CON ADAPTADOR REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DETUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM. 2.- PUERTO PARA VACIO DE 10 MM DE DIAMETRO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO O ESTIRENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA. 3.- PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR TIPO MACHO DE CONEXION A PRESION. 4.- PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS POR MEDIO DE FILTRO ADAPTABLE OPCIONAL O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVANTE. FECHA DE CADUCIDAD Y FECHA DE FABRICACION GRABADA EN LA TAPA DE CADA BOLSA INDIVIDUAL. PRESENTACION: CAJA CON 50 BOLSAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS. NUMERO DE CATALOGO: 7H 1004. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.081.0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: BEMIS. MODELO: QUICK FIT.
	CJA
	BSA
	50
	            3 
	           2 

	379
	100
	0700
	00
	01
	BOLSA DE 1500 ML (1.5 LITROS). DE POLIETILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES, CON FONDO PLANO, PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON SISTEMA ANTIREFLUJO POR MEDIO DE CANALETAS VERTICALES ALREDEDOR DE LA BOLSA,  CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON AGARRADERA DE EXTRACCION DE 5.8 CM DE ANCHO POR 3 CM DE LARGO, CON CUATRO PUERTOS, CON SUS CORRESPONDIENTES TAPONES ADEHERIDOS A LA TAPA, DEBIDAMENTE INDICADOS PARA SU FUNCION POR MEDIO DE DIBUJOS Y ESCRITO: 1.- PUERTO DE PACIENTE CON TAPA CON CONECTOR DE ANGULO RECTO TIPO MACHO CON ADAPTADOR REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DETUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM. 2.- PUERTO PARA VACIO DE 10 MM DE DIAMETRO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO O ESTIRENO QUE INCLUYA 2 FILTROS BACTERIOLOGICOS HYDROSCOPICOS TRAMPA DE AEROSOLES DE MATERIAL ABSORBENTE CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS, CON ESPACIADOR Y VALVULA DE SEGURIDAD FLOTANTE CON EMPAQUE PLASTICO, QUE CIERRA AL LLENADO DE LA BOLSA. 3.- PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR TIPO MACHO DE CONEXION A PRESION. 4.- PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS POR MEDIO DE FILTRO ADAPTABLE OPCIONAL O PARA VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, INACTIVANTE. FECHA DE CADUCIDAD Y FECHA DE FABRICACION GRABADA EN LA TAPA DE CADA BOLSA INDIVIDUAL. PRESENTACION: CAJA CON 50 BOLSAS EMPACADAS Y ETIQUETADAS. NUMERO DE CATALOGO: 7H 1504. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.081.0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: BEMIS. MODELO: QUICK FIT.
	CJA
	BSA
	50
	            3 
	           2 

	379
	100
	0726
	00
	01
	BOLSA DE PARAFINA PARA BAÑOS DE PARAFINA CON FINES TERAPEUTICOS, AROMATIZADA 1 LB. (454G). TEMPERATURA DE OPERACION DE 52 A 57 GRADOS CENTIGRADOS. TEMPERATURA DE FUSION DE 71 GRADOS CENTIGRADOS. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: HY-24131. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE  NOMBRE: 531.107.0022. BAÑO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA. MARCA: DICKSON. MODELO: PB-104 (K).
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	100
	0791
	00
	01
	BOLSA DE PARTICULAS DE CELLEX CON FINES TERAPEUTICOS DE 4.5 KG. PRESENTACION: PARTICULAS DE CELLEX. ENVASE DE 4.5 KG. NUMERO DE CATALOGO: C-MED0001. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.107.0170 EQUIPO DE FLUIDOTERAPIA PARA MIEMBROS INFERIORES. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: 210D.
	ENV
	KG.
	5
	            4 
	           2 

	379
	100
	0809
	00
	01
	BOLSA RESPIRATORIA DESECHABLE + MANGUERA DE PACIENTE ADULTO VENTSTAR BAG SET. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00222. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED.
	CJA
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	100
	0841
	00
	01
	BOLSA RESPIRATORIA DESECHABLE + MANGUERA DE PACIENTE PEDIATRICO VENTSTAR BAG SET (P) 110. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00381. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED.
	CJA
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	100
	0957
	00
	01
	JUEGO DE BOLSAS DE VENTILACION ADULTO DESECHABLE VENTSTAR BAG SET, PARA SU USO EN SISTEMAS DE ANESTESIA COMO RESERVORIO DURANTE LA VENTILACION AUTOMATICA Y COMO BOLSA DE VENTILACION MANUAL DURANTE LA VENTILACION MANUAL, BOLSA 2 L, SIN LATEX; TUBO 80 CM. PRESENTACION: CAJA/25 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00222. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	CJA
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	100
	0999
	00
	01
	BOLSA RESERVORIO 2500 ML. CON VALVULA DOS VIAS Y LINEA AUXILIAR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: SW72530A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: SHINING WORLD HEALTHCARE. MODELO: SW72101B.
	PZA
	PZA
	1
	          19 
	           8 

	379
	100
	1005
	00
	01
	BOLSA RESERVORIO 2500ML CON VALVULA DE DOS VIAS Y LINEA AUXILIAR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: SW71530A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: SHINING WORLD HEALTHCARE. MODELO: SW722A.
	PZA
	PZA
	1
	          39 
	         16 

	379
	100
	1013
	00
	01
	BOLSA DE SILICONA ADULTO, AUTOINFLABLE, DESMONTABLE Y ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 51003. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	100
	1021
	00
	01
	BOLSA DE SILICONA PEDIATRICO AUTOINFLABLE, DESMONTABLE Y ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. PRESENTACION: PZA NUMERO DE CATALOGO: 51004 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	100
	1039
	00
	01
	BOLSA DE SILICONA INFANTE, AUTOINFLABLE, DESMONTABLE Y ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 51005. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	103
	0129
	00
	01
	BOQUILLA PARA CAPSULA T/TROMP. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= P-60-1 MARCA= KERMA RE FACCION PARA EQUIPO= ESTETOSCOPIO
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	103
	0186
	00
	01
	BOQUILLA DESECHABLE DE CARTON. COMPATIBLE CON SISTEMAS: DATOSPIR 120, DATOSPIR 600. PRESENTACION: PAQUETE CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 510-121-060. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.361.0015 ESPIROMETRO CON NEUMOTACOGRAFO MARCA: SIBELMED MODELO: DATOSPIR 120
	PQT
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	104
	0011
	00
	01
	BOTA DE PIE TALLA REGULAR. DISEÑO UNIVERSAL PARA BOTA DE PIE. MATERIAL HIDROFOBICO, LIGERO, LIBRE DE LATEX, FACIL DE LIMPIAR COJIN PARA EL TALON CON CORREA AJUSTABLE. PRESENTACION: BOLSA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5897. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.880.0066 UNIDAD DE ASISTENCIA CIRCULATORIA PARA COMPRESION PERIFERICA. MARCA: KENDALL. MODELO: SCD EXPRESS.
	BSA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	104
	0029
	00
	01
	BOTA DE PIE TALLA GRANDE. DISEÑO UNIVERSAL PARA BOTA DE PIE. MATERIAL HIDROFOBICO, LIGERO, LIBRE DE LATEX, FACIL DE LIMPIAR COJIN PARA EL TALON CON CORREA AJUSTABLE. PRESENTACION: BOLSA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5898. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.880.0066 UNIDAD DE ASISTENCIA CIRCULATORIA PARA COMPRESION PERIFERICA. MARCA: KENDALL. MODELO: SCD EXPRESS.
	BSA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	106
	0035
	00
	01
	BOTELLA PARA DESECHOS DE GEL DE SEPARACION (GEL WASTE BOTTLE). CADA BOTELLA PUEDE ALMACENAR HASTA 250 MILILITROS DE DESECHOS, EQUIVALENTE A LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESAMIENTO DE 50 PLACAS DE 96 POZOS. PRESENTACION: CAJA CON 12. NUMERO DE CATALOGO: 974705. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 819 0753 SISTEMA DE SECUENCIACION AUTOMATIZADA DE DNA. MARCA: BECKMAN COULTER. MODELO: CEQ8800.
	CJA
	BTA
	12
	            9 
	           4 

	379
	107
	0018
	00
	01
	BRAZALETE CON CAMARA TAMA\O-ADULTO ACCESORIO DE ESFIGMO-MANOMETROS.
	PZA
	PZA
	1
	        780 
	       312 

	379
	107
	0026
	00
	01
	BRAZALETE CON CAMARA TAMA\O-INFANTIL ACCESORIO DE ESFIG-MOMANOMETROS.
	PZA
	PZA
	1
	        255 
	       102 

	379
	107
	0034
	00
	01
	BRAZALETE CON CAMARA TAMA\O:PREMATURO ACCESORIO DE ESFIGMOMANOMETROS.
	PZA
	PZA
	1
	          63 
	         26 

	379
	107
	0042
	00
	01
	BRAZALETE CON CAMARA ADULTO,NUMERO, CATALOGO, PROVEEDOR:B-45-1, MARCA: KERMA, MO DELOSTANDARD BOWLESS,  REFACCIONPARA EQUIPO: BAUMANOMETROS.
	PZA
	PZA
	1
	        627 
	       251 

	379
	107
	0059
	00
	01
	BRAZALETE C/CAMARA PREMATURO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 16-64-62 MARCA= STANDARD REFACCION PARA EQUIPO= BAUMANOMETRO
	PZA
	PZA
	1
	          45 
	         18 

	379
	107
	0067
	00
	01
	BRAZALETES PARA ELECTRODO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 14030A MARCA= HEWLETT PACKA RD REFACCION PARA EQUIPO= ELECTROCARDIOGRAFO
	JGO
	JGO
	1
	          15 
	           6 

	379
	107
	0075
	01
	01
	BRAZALETE NEONATAL COLOR GRIS. LIBRE DE LATEX (REQUIERE MANGUERA BLANCA). NUMERO DE CATALOGO: 572425. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	          51 
	         21 

	379
	107
	0083
	01
	01
	BRAZALETE NEONATAL CON NUMERO DE CATALOGO: 877407. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452. MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	          36 
	         15 

	379
	107
	0091
	01
	01
	BRAZALETE PEDIATRICO CON NUMERO DE CATALOGO 877408. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452. MARCA: MONITOR TRANSOPERATORIO.: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	          42 
	         17 

	379
	107
	0109
	01
	01
	BRAZALETE ADULTO ESTANDAR CON NUMERO DE CATALOGO: 572435. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIOPARA SEGUNDO NIVEL MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          81 
	         33 

	379
	107
	0125
	01
	01
	BRAZALETE ADULTO GRANDE COLOR ROJO. (REQUIERE MANGUERA NEGRA) CON NUMERO DE CATALOGO: 572436 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE:  531.619.0403. MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	107
	0141
	01
	01
	UERA NEGRA) CON NUMERO DE CATALOGO: 572436 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452: MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	0190
	01
	01
	BRAZALETE ADULTO PEQUENO COLOR GRIS. LIBRE DE LATEX (REQUIERE MANGUERA NEGRA) CON NUMERO DE CATALOGO: 572427 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	107
	0273
	01
	01
	BRAZALETE ADULTO STD CON NUMERO DE CATALOGO: 572435.  PARA SU USO EN EL EQUIPO, CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	107
	0281
	01
	01
	BRAZALETE ESTANDAR ADULTO COLOR AZUL. LIBRE DE LATEX (REQUIERE MANGUERA NEGRA) CON NUMERO DE CATALOGO: 572428. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	0588
	00
	01
	ADAPTADOR PARA COLOCAR UN CATETER PARA MEDIR PRESION INTRACRANEA VENTRICULAR, EN POSICION PARENQUIMAL. PRESENTACION: CAJA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 045. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0219 SISTEMA PARA MEDIR LA PRESION INTRACRANEAL. MARCA: INTEGRA NEUROSCIENCES. MODELO: MPM-1.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	0596
	00
	01
	ADAPTADOR PARA COLOCAR UN CATETER PARA MEDIR PRESION INTRACRANEA MICRO VENTRICULAR , EN POSICION PARENQUIMAL. PRESENTACION: CAJA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 045M. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0219 SISTEMA PARA MEDIR LA PRESION INTRACRANEAL. MARCA: INTEGRA NEUROSCIENCES. MODELO: MPM-1.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	0604
	00
	01
	BRAZALETE DE INSUFLACION INFANTIL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: REORDER 877108M. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: LIGTH MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	          20 
	           8 

	379
	107
	0612
	00
	01
	BRAZALETE PARA PNI ADULTO UNA LINEA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5721110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	0653
	00
	01
	BRAZALETE INFANTIL REUTILIZABLE 18-26 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 590108. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: IVY BIOMEDICAL SYSTEMS. MODELO: VITAL GUARD 405 C.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	107
	0679
	00
	01
	BRAZALETE PARA PANI ADULTO ESTANDAR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 675. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0411 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. MARCA: CRITICARE. MODELO: 508.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	0687
	00
	01
	BRAZALETE PARA PANI ADULTO ESTANDAR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 675. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: CRITICARE. MODELO: 508.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	107
	0695
	00
	01
	BRAZALETE PARA PANI ADULTO GRANDE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 676. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0411 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. MARCA: CRITICARE. MODELO: 508.
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	107
	0703
	00
	01
	BRAZALETE PARA PANI ADULTO GRANDE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 676. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: CRITICARE. MODELO: 508.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	107
	0711
	00
	01
	BRAZALETE PARA PANI ADULTO MEDIANO ULTRACHECK. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: U22635. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: BIOMEDIC SISTEMS 405. MODELO: VITAL GUARD.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	107
	0760
	00
	01
	KIT DE BRAZALETES PARA PANI ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 415265-003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	0778
	00
	01
	KIT DE BRAZALETES PARA PANI ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 415265-003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 632 1531 MONITOREO CENTRAL PARA 10 CAMAS. INTERMEDIA. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1156
	00
	01
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (4 CM). PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: S948C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	107
	1164
	00
	01
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (2 CM). PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: S948A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	107
	1172
	00
	01
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (2 CM). PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: S948A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	107
	1180
	00
	01
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (3 CM)  PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS NUMERO DE CATALOGO: 948B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	107
	1198
	00
	01
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (3 CM). PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: S948B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	107
	1206
	00
	01
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (4 CM)  PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS NUMERO DE CATALOGO: S948C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	107
	1230
	00
	01
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (4.5 CM). PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: S948D. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	107
	1248
	00
	01
	BRAZALETES NEONATALES DESECHABLES (5 CM)  PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS NUMERO DE CATALOGO: S948E. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	107
	1289
	00
	01
	BRAZALETE ADULTO CON CAMARA PARA ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO 2 VIAS, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BH-010B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.116.0377 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. MARCA: OMRON. MODELO: HEM-18.
	PZA
	PZA
	1
	        500 
	       200 

	379
	107
	1297
	00
	01
	BRAZALETE ADULTO CON CAMARA PARA ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO DE 2 VIAS, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: AX-90124A01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.116.0377 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. MARCA: OMRON. MODELO: HEM-18.
	PZA
	PZA
	1
	        132 
	         53 

	379
	107
	1305
	00
	01
	BRAZALETE ADULTO OBESO CON CAMARA PARA ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO 2 VIAS, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BH-010A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.116.0377 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. MARCA: OMRON. MODELO: HEM-18.
	PZA
	PZA
	1
	        261 
	       105 

	379
	107
	1313
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL DE ADULTOS OBESO, RUSABLE, CON BOLSA DE INSUFLACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-2995S PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO MARCA: MEDICA D MODELO: VITA CARE
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	1321
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL DE ADULTOS STANDARD, RUSABLE, CON BOLSA DE INSUFLACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-2991S. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	PZA
	PZA
	1
	          36 
	         15 

	379
	107
	1347
	00
	01
	BRAZALETES REUSABLES TAMAÑO ADULTO PARA PRESION NO INVASIVA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-29710S PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO MARCA: MEDICA D MODELO: VITA CARE
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	107
	1388
	00
	01
	BRAZALETES REUSABLES TAMAÑO ADULTO PARA PRESION NO INVASIVA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD:YP-904P, REF:S940C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2301.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	107
	1438
	00
	01
	BRAZALETES REUSABLES TAMAÑO NEONATAL PARA PRESION NO INVASIVA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 40401B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: HEWLET-PACKARD. MODELO: M1165/75A.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	1479
	00
	01
	BRAZALETE ADULTO ESTANDAR REUSABLE COLOR AZUL CONECTORES HEMBRA- HEMBRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2203. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	107
	1487
	00
	01
	BRAZALETE ADULTO OBESO COLOR VINO CONECTORES MACHO HEMBRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2754E. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA MARCA: DATEX OHMEDA MODELO: S/5 AVANCE
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1495
	00
	01
	BRAZALETE ADULTO PEQUEÑO CONECTORES MACHO HEMBRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2752E. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1503
	00
	01
	BRAZALETE ADULTO PEQUEÑO REUSABLE COLOR AZUL REY ENTRADA HEMBRA- HEMBRA. PRESENTACION: PIEZANUMERO DE CATALOGO: 2202 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	PZA
	PZA
	1
	        156 
	         63 

	379
	107
	1511
	00
	01
	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 1. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2521. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	CJA
	CJA
	1
	          30 
	         12 

	379
	107
	1529
	00
	01
	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 2. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2422. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	CJA
	CJA
	1
	          21 
	           9 

	379
	107
	1537
	00
	01
	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 3. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2523. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	CJA
	CJA
	1
	          12 
	           5 

	379
	107
	1545
	00
	01
	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO. 4. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 2623. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	CJA
	CJA
	1
	          12 
	           5 

	379
	107
	1552
	00
	01
	BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE COLOR VERDE CONECTORES MACHO HEMBRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2751E. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	107
	1560
	00
	01
	BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE COLOR VERDE ENTRADA HEMBRA- HEMBRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2201.  PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1578
	00
	01
	PAPEL CON DIMENSION DE 60 X 30 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 66010037. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.329.0032 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). MARCA: CARDIETTE. MODELO: AR 600 ADV.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1602
	00
	01
	BRAZALETE PARA PRESION NO INVASIVA NEONATAL DESECHABLE DE 4 - 7.5 CM. PRESENTACION: PQT. NUMERO DE CATALOGO: YP-921P. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	1677
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NEONATAL 3, USO CON UN SOLO PACIENTE, 6 A 11 CM, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1030-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PQT
	PZA
	10
	            6 
	           3 

	379
	107
	1685
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NI¥O, REUTILIZABLE, 12 A 19 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0020-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1693
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO GRANDE, REUTILIZABLE, 31 A 40 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0025-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1701
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO GRANDE, REUTILIZABLE, 32 A 46 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0026-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1719
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO PEQUE¥O, REUTILIZABLE, 17 A 25 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0021-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1727
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO PEQUE¥O, REUTILIZABLE, 17 A 26 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0022-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	1735
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO, REUTILIZABLE, 23 A 33 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0023-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	          69 
	         28 

	379
	107
	1743
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, ADULTO, REUTILIZABLE, 24 A 32 CM, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 714-0024-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	107
	1750
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, LACTANTE, USO CON UN SOLO PACIENTE, 8 A 13 CM, PRESENTACION: PAQUETE DE 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1031-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PQT
	PZA
	5
	            6 
	           3 

	379
	107
	1768
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NEONATAL 1, USO CON UN SOLO PACIENTE, 3 A 6 CM, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1028-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PQT
	PZA
	10
	            4 
	           2 

	379
	107
	1776
	00
	01
	BRAZALETE DE PRESION ARTERIAL, NEONATAL 2, USO CON UN SOLO PACIENTE, 4 A 8 CM, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 714-1029-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PQT
	PZA
	10
	            4 
	           2 

	379
	107
	2006
	00
	01
	BRAZALETE PARA ISQUEMIA MEDIDA 30 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-7500-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.345.0321 EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA. MARCA: ZIMMER. MODELO: ATS 2000.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	107
	2014
	00
	01
	BRAZALETE PARA ISQUEMIA MEDIDA 61 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-7500-004. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.345.0321 EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA. MARCA: ZIMMER. MODELO: ATS 2000.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	107
	2022
	00
	01
	BRAZALETE PARA ISQUEMIA MEDIDA 76 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-7500-005. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.345.0321 EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA. MARCA: ZIMMER. MODELO: ATS 2000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	2030
	00
	01
	BRAZALETE PARA ISQUEMIA MEDIDA 86 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-7500-006. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.345.0321 EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA. MARCA: ZIMMER. MODELO: ATS 2000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	2048
	00
	01
	BRAZALETE PARA ISQUEMIA MEDIDA 20 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-7500-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.345.0321 EQUIPO NEUMATICO PARA ISQUEMIA. MARCA: ZIMMER. MODELO: ATS 2000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	2063
	00
	01
	BRAZALETE ADULTO PARA PANI. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30- 12160. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: MEC-2000.
	PZA
	PZA
	1
	          27 
	         11 

	379
	107
	2089
	00
	01
	BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP ADULTO MUSLO, CM1205, 46-66CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12161. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	        105 
	         42 

	379
	107
	2105
	00
	01
	BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP INFANTIL, CM1201, 10-19CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12157. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	107
	2113
	00
	01
	BRAZALETE CON CONECTOR PARA NIBP PEDIATRICO, CM1202, 18-26CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12158. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	107
	2196
	00
	01
	BRAZALETE SIN CONECTOR PARA NIBP PEDIATRICO, CM1202, 18-26CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10-12148. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	107
	2360
	00
	01
	BRAZALETE PARA PANI. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MIROPANI-101. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	107
	2568
	00
	01
	BRAZALETE REUSABLE PARA MONITOREO DE PANI (PRESION ARTERIAL NO INVASIVA). TAMAÑO: NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MEK-0440. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MEKUSA. MODELO: MP1000.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	107
	2576
	00
	01
	BRAZALETE REUSABLE PARA MONITOREO DE PANI (PRESION ARTERIAL NO INVASIVA). TAMAÑO: PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MEK-0180. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MEKUSA. MODELO: MP1000.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	107
	2584
	00
	01
	BRAZALETE REUSABLE PARA MONITOREO DE PANI (PRESION ARTERIAL NO INVASIVA). TAMAÑO: GRANDE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MEK-1530. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MEKUSA. MODELO: MP1000.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	107
	2592
	00
	01
	BRAZALETE REUSABLE PARA MONITOREO DE PANI (PRESION ARTERIAL NO INVASIVA). TAMAÑO: ADULTO PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MEK-1540. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MEKUSA. MODELO: MP1000.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	110
	0013
	00
	01
	BROCA PARA ACCESO CRANEAL 1/4' (6.35 MM), CON TOPE DE SEGURIDAD, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SP0088. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0219 SISTEMA PARA MEDIR LA PRESION INTRACRANEAL. MARCA: INTEGRA NEUROSCIENCES. MODELO: MPM-1.
	CJA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	110
	0021
	00
	01
	BROCA PARA ACCESO CRANEAL 13/64' (5.31 MM), CON TOPE DE SEGURIDAD, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SP0087. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0219 SISTEMA PARA MEDIR LA PRESION INTRACRANEAL. MARCA: INTEGRA NEUROSCIENCES. MODELO: MPM-1.
	CJA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	110
	0039
	00
	01
	BROCA PARA ACCESO CRANEAL 3/16' (4.7 MM), CON TOPE DE SEGURIDAD, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 300733. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0219 SISTEMA PARA MEDIR LA PRESION INTRACRANEAL. MARCA: INTEGRA NEUROSCIENCES. MODELO: MPM-1.
	CJA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	110
	0047
	00
	01
	BROCA PARA ACCESO CRANEAL 5/32' (3.97 MM), CON TOPE DE SEGURIDAD, DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SP0075. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0219 SISTEMA PARA MEDIR LA PRESION INTRACRANEAL. MARCA: INTEGRA NEUROSCIENCES. MODELO: MPM-1.
	CJA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	110
	0112
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-218. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537 260 0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0120
	00
	01
	BROCA INICIADORA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C219. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537 260 0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0153
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 0.8 MM. PROFUNDIDAD 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD084. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0161
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 1 MM. PROFUNDIDAD 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD104. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0179
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 1.1 MM. PROFUNDIDAD 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD114. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX L EGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0195
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 1.2 MM. PROFUNDIDAD 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD124. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0211
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 1.3 MM. PROFUNDIDAD 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD134. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0237
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 1.5 MM. PROFUNDIDAD 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD154. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0252
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 1.5 MM. PROFUNDIDAD 8 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD158. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0260
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 1.7 MM. PROFUNDIDAD 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD174. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0294
	00
	01
	BROCA (TWIST DRILL), LONGITUD: 8 CM. DIAMETRO 2 MM. PROFUNDIDAD 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8TD204. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	110
	0369
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 1.2MM X 6MM PARA USO CON GUARDA 7020-010. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-043. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0419
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 1.5MM X 8MM PARA USO CON GUARDA 7020-011. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-112. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0427
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 1.8MM X 11MM PARA USO CON GUARDA 7020-010. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-013. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0484
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 2.2MM X 16MM PARA USO CON GUARDA 7020-013. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-315. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0492
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 2.2MM X 23MM PARA USO CON GUARDA 7020-011. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-116. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0534
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 3MM X 20MM PARA USO CON GUARDA 7020-013. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-301. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0542
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 3MM X 25MM PARA USO CON GUARDA 7020-012 Y 7020-019. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-917. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0559
	00
	01
	BROCA CORTANTE ESTRIADA DE 3MM X 36MM PARA USO CON GUARDA 7020-012. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7021-218. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0583
	00
	01
	BROCA INICIADORA ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DGR11. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: ACRACUT. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	110
	0591
	00
	01
	BROCA INICIADORA PEDIATRICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 26-1223. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CODMAN. MODELO: 7020-001.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	111
	0012
	00
	01
	BUFFER PH7. PARTE NO. 3501.
	FCO
	FCO
	1
	            6 
	           3 

	379
	111
	0020
	00
	01
	BUFFER PH4. PARTE NO. 3506.
	FCO
	FCO
	1
	            6 
	           3 

	379
	153
	0011
	00
	01
	CABEZAL (ARNES) PARA MASCARILLA, NUMERO CATALOGO PROVEE-DOR= 1085, MARCA= BENNET , MODELO= OMITIDO, REFACCIONES -PARA EQUIPO= UNIDAD DE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	153
	0045
	00
	01
	CABEZAL DOSIFICADOR. CAJA CON 100 PIEZAS PARA SU USO EN EL EQUIPO: SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGIA DE MEDIANO RENDIMIENTO. CLAVE: 533.342.1419. MARCA: TREK DIAGNOSTICS. MODELO: ARIS/SENSITITRE. NUMERO DE CATALOGO: E3010.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	154
	0028
	00
	01
	CABEZA DE NEBULIZADOR CON TAPA DEL MECANISMO DE LLENADO. NUM.CAT. AG-AP1000. MARCA:  GE.  CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO, PEDIATRICO-ADULTO AVANZADO. CLAVE: 531.941.0980.03.01. PRESENTACION: PIEZA.  MODELO:   ENGSTROM CARESTATION
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	0018
	00
	01
	CABLES, ACCESORIO DE DETECTORES DE PULSO FETAL.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	0075
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE.  CON  5 -TERNINALES TROCARDIOGRAFO   TROCARDIOGRAFO
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	0083
	00
	01
	CABLE AUXILIAR DE TIERRA PA-RA ELECTROCARDIOGRAFO.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	0091
	00
	01
	CABLE PARA PACIENTE DE 3 JUNTAS, ACCESORIO DE MONITORES,TRANS Y POST-ANESTESICO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	0133
	00
	01
	CABLE BIPOLAR PARA EL PACIENTE, PARA  ESTIMULADORES  CONCORRIENTE GALVANICA, FAR ADI-CA Y DIADINAMICA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	0224
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE, NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=  BJ-238-D,MARCA= NIHON KOHDEN, MOD ELO=1101, REFACCION PARA EQUIPO=ELECTROCARDIOGRAFO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	0240
	00
	01
	CABLE AZUL, NUMERO  CATALOGOPROVEEDOR=2502, MARCA=VALLEYLAB. MODELO= OMITIDO, RE FAC-CIONES  PARA  EQUIPO= CUCHI-LLOS ELECTRICOS.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	156
	0273
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE. NUMERO CATALOGO  PROVEEDOR = OMITIDO.MARCA= QUINTON. MODELO= 621BREFACCIONES PARA EQUIPO= BANDA DE ESFUERZO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	0372
	00
	01
	CABLES BIPOLARES.
	JGO
	JGO
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	0380
	00
	01
	CABLE DE PODER 120 VOLTS.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	0455
	00
	01
	CAABLE RTV DESECHABLE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= E-0503 MARCA= VALLEY LAB. REFAC CION PARA EQUIPO= CUCHILLO ELECTRICO
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	0547
	00
	01
	CABLE BIPOLAR NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 13-5168 MARCA= EMS REFACCION PARA EQUIP O= CUCHILLO ELECTRICO MODELO= 2000
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	0554
	00
	01
	CABLE DE BROCHE C/PIN DE 2 MM. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=  MARCA= VARIAS REFACCI ON PARA EQUIPO= ELECTROCARDIOGRAFO
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	0570
	00
	01
	CABLE DE ELECTRODOS NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= BE-401S MARCA= NIHON KOHDEN REFAC CION PARA EQUIPO= ELECTROENCEFALOGRA
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	0620
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=  MARCA= BURDICK REFACCION PARA EQUI PO= ELECTROCARDIOGRAFO MODELO= EK-10
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	156
	0638
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=  MARCA= BURDICK REFACCION PARA EQUI PO= ELECTROCARDIOGRAFO MODELO= EK-10
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	0919
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 007514 MARCA= BURDICK REFACCION PAR A EQUIPO= ELECTROCARDIOGRAFO MODELO= EK-10
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	0943
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=  MARCA= ZUZUKEN REFACCION PARA EQUI PO= ELECTROCARDIOGRAFO MODELO= ECG-103
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1065
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE P/MONITOR NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 047254 MARCA= BURDICK REF ACCION PARA EQUIPO= MONITOR MODELO= CS-615
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1107
	00
	01
	CABLE P/ELECTRODOS (5 PZAS.) NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 265120 MARCA= AMERICAN O PTICAL REFACCION PARA EQUIPO= MONITOR
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1222
	00
	01
	CABLE DE LINEA, NUMERO DE PROVEEDOR= 047262, MARCA=BURDIC, MODELO=EK-10, PARA EQUIPO=EK-10.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	156
	1230
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE 10 PUNTAS, NUMERO DE PROVEEDOR=7514 (7035), MARCA=BURDICK, MODELO=EK-10, PARA EQUIPO=ELECTOCARDIOGRAFO.
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	156
	1297
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE DE 3 PUNTAS, NUMERO DE PROVEEDOR=9-10418-02, MARCA=LIFEPACK 9B, PARA EQUIPO=MONITOR DESFIBRILADOR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1438
	01
	01
	CABLE ADAPTADOR PARA TRANSMISION NEUROMUSCULAR CON NUMERO DE CATALOGO: 888414. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	156
	1446
	01
	01
	CABLE ALIMENTACION CON NUMERO DE CATALOGO: 86236 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109. EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA  SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1479
	01
	01
	CABLE CONECTOR DE CATETER NUMERO DE CATALOGO: 16590.  PARA SU USO EN EL EQUIPO O CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1503
	01
	01
	CABLE DE PACIENTE 5 DERIVACIONES ECG CON NUMERO DE CATALOGO: 545318 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	1511
	01
	01
	CABLE DE PACIENTE DE ECG 3 PUNTAS CON NUMERO DE CATALOGO: 545317. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.632.0521. CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1529
	01
	01
	CABLE DE PACIENTE DE ECG 3 PUNTAS CON NUMERO DE CATALOGO: 545317 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA- MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	1537
	01
	01
	CABLE DE PACIENTE DE ECG 3 PUNTAS CON NUMERO DE CATALOGO: 545317 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403. MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR .
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	1545
	01
	01
	CABLE DE PACIENTE DE ECG 3 PUNTAS CON NUMERO DE CATALOGO: 545317. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1560
	01
	01
	CABLE DE PACIENTE DE ECG 5 PUNTAS CON NUMERO DE CATALOGO: 545318. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1578
	00
	01
	CABLE INDIVIDUAL BROCHE EEG. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR TRANSOPERATORIO. CLAVE: 531.619.0452. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. NUMERO DE CATALOGO: 898039.
	PZA
	PZA
	1
	            8 
	           4 

	379
	156
	1586
	00
	01
	CABLE INDIVIDUAL BROCHE EEG. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. CLAVE: 531.053.0109. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA. NUMERO DE CATALOGO: 898039.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	1610
	01
	01
	CABLE PARA CELDA DE OXIGENO CON NUMERO DE CATALOGO: 0237-2030-700.  PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.941.015 VENTILADOR PARA ANESTESIA. 4. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: 7800.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1651
	00
	01
	CABLE TRONCAL DE ECG 12 PUNTAS (3 METROS). PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR TRANSOPERATORIO. CLAVE: 531.619.0452. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. NUMERO DE CATALOGO: 545324.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	1701
	01
	01
	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 PUNTAS (3 METROS) CON NUMERO DE CATALOGO: 545302. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.619.0452. MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	1719
	01
	01
	CABLE TRONCAL DE ECG DE 5 PUNTAS (3 METROS) CON NUMERO DE CATALOGO: 545303 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.619.0452. MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1727
	01
	01
	CABLE TRONCAL PARA 5 DERIVACIONES ECG CON  NUMERO DE CATALOGO: 545303 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109. EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1743
	01
	01
	CABLE TRONCAL PARA SENSORES DE SATURACION DESECHABLES 3 METROS CON NUMERO DE CATALOGO: OXY-SL3 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109. EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1750
	01
	01
	CABLE TRONCAL PARA SENSORES DE SATURACION DESECHABLES 3 METROS CON NUMERO DE CATALOGO: OXI-SL3. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES.. MARCA: DATES -OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1800
	01
	01
	CABLE TRONCAL PARA SENSORES DE SATURACION. 3 METROS CON NUMERO DE CATALOGO: OXI-C3 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	1818
	01
	01
	CABLE TRONCAL PARA SENSORES DE SATURACION. 3 METROS CON NUMERO DE CATALOGO: OXY-C3. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.632.0521. CENTRAL DE MONITORIZA CION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS MARCA: DATEX-OHMEDA.  MODELO: CS/3.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	2014
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE CON 10 POLOS REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8950585. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: DELTA 1 PLUS INTERPRETATIVO.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	2022
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: K-051. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 327 0018 ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: ECG-1101.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	2048
	00
	01
	CABLE PARA PACIENTE 5 PUNTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: K352B. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 172 0014 DESFIBRILADOR MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC-7531K.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	2121
	00
	01
	CABLE ADAPTADOR DE SENSOR DE SPO2 NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1943A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 286 0215 DESFIBRILADOR MONITOR. MARCA: AGILENT TECHNOLOGIES. MODELO: HEARTSTREAM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	2139
	00
	01
	CABLE ADAPTADOR PARA ELECTRODO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: JC-755V. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 172 0014 DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: CARDIO LIF TEC-7500.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	156
	2154
	00
	01
	CABLE ADAPTADOR PARA TRANSDUCTORES DE PRESION DESCARTABLES DTX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 54586. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	156
	2154
	00
	01
	CABLE ADAPTADOR PARA TRANSDUCTORES DE PRESION DESCARTABLES DTX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 54586. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	2204
	00
	01
	CABLE DE ELECTROCARDIOGRAMA 3 DERIVACIONES TIPO CLIP 0.75 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 545317. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	156
	2212
	00
	01
	CABLE DE ELECTROCARDIOGRAMA 5 DERIVACIONES TIPO CLIP 1.25. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 545318. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	2246
	00
	01
	CABLE DE INTERFASE NELLCOR PARA OXIMETRIA, PARA EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 407252-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: EAGLE 4000.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	156
	2261
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE DE 10 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 007035. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0032 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). MARCA: BURDICK. MODELO: EK10.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	2287
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE DE ELECTROCARDIOGRAMA 5 LATIGUILLOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1520A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 286 0215 DESFIBRILADOR MONITOR. MARCA: AGILENT TECHNOLOGIES. MODELO: HEARTSTREAM.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	2303
	00
	01
	CABLE DE TEMPERATURA DE INTERCONECCION 8'. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 402015/004. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	2345
	00
	01
	CABLE DE TEMPERATURA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0336. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: DASH 4000.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	2360
	00
	01
	CABLE DUAL PARA OXIMETRIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7499614E530U. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRAGER MEDICAL. MODELO: INFINITY VISTA XL.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	2402
	00
	01
	CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFIA 10 HILOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 895.0585. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0032 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). MARCA: CARDIOLINE (TECNOLOGICA MEXICANA). MODELO: DELTA 1.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	2428
	00
	01
	CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAMA 3 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BC-753V. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 172 0014 DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: CARDIO LIF TEC-7500.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	2436
	00
	01
	CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAMA 3 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 590170. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: BIOMEDIC SISTEMS 405. MODELO: VITAL GUARD.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	2477
	00
	01
	CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAMA, 5 DERIVACIONES. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: BC-755V. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 172 0014 DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: CARDIO LIF TEC-7500.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	2493
	00
	01
	CABLE PARA OXIMETRIA NELLCOR, OXISMART, 12'. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2006644-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	2501
	00
	01
	CABLE PARA OXIMETRIA NELLCOR, OXISMART, 12'. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2006644-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 632 1531 MONITOREO CENTRAL PARA 10 CAMAS. INTERMEDIA. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	2550
	00
	01
	CABLE SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DH100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0301 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: DASH 4000.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	2634
	00
	01
	CABLE TRONCAL DE 3 DERIVACIONES 3.0 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 545302. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	156
	2642
	00
	01
	CABLE TRONCAL DE 5 DERIVACIONES 3.0 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 545303. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	156
	2725
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA GASTO CARDIACO 2,7 METROS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2002973-004. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	156
	2782
	00
	01
	JUEGO DE 5 HILOS DE DERIVACIONES. CONECTOR SNAP. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 411202-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: DASH 3000/ 4000 (CONSUMIBLES COMPATIBLES CON EL EAGLE 4000).
	JGO
	JGO
	1
	            5 
	           2 

	379
	156
	2857
	00
	01
	CABLE CON 4 SALIDAS PARA ELECTRODO DE PLACA PLUG ESTRELLA Y TERMINACION DE ARGOLLA COLOR ROJO Y BLANCO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M-101. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC20.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	156
	2931
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE DE ECG DE 5 PUNTAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 412681-001 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	156
	2956
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA ECG DE 5 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017003-001 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	2980
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA PRESION INVASIVA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MAC-51. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	3012
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SATURACION ADULTO/PEDIATRICO, PARA SU USO EN MONITOR  MODELO FM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-ES3. PARA SU USO EN EL  EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	3202
	00
	01
	CABLE PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8409626. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	3210
	00
	01
	CABLE PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8409626. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	3228
	00
	01
	CABLE PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8409626. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA 2 DURA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
	CJA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	156
	3244
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE ENTROPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8002964. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AM / S5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	3376
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA SATURACION DE OXIGENO OXIMAX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DEC-8. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.667.0065 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. MARCA: NELLCOR. MODELO: N-595.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	156
	3533
	00
	01
	CABLE CONECTOR DIN TERMINAL PIN 2MM (2NGR. Y 2 RJ.). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-12213. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	3558
	00
	01
	CABLE PACIENTE MARCADO 2 GRIS PIN 2MM (RJ./NG.). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27313. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	156
	3707
	00
	01
	CABLE DE CONEXION ECG 3/6 ELECTRODOS DE 3 MTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD:JC-906PA. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2301.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	3723
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE DE 3 DERIVACIONES PARA REGISTRO ELECTROCARDIOGRAFICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BC-753V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.172.0014 DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KODHDEN. MODELO: TEC-7531K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	3772
	00
	01
	CABLE PARA ECG DE 3 DERIVADAS LARGO TIPO BOTON, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCE3T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE 2000.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	156
	3780
	00
	01
	CABLE PARA ECG DE 3 DERIVADAS LARGO, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-3451S. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	3798
	00
	01
	CABLE PARA ECG DE 5 DERIVADAS LARGO, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCE5T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE 2000.
	PZA
	PZA
	1
	          48 
	         20 

	379
	156
	3806
	00
	01
	CABLE PARA OXIMETRO ADULTO PARA MONITOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCDRA. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	156
	3822
	00
	01
	CABLE PARA PACIENTE CON CINCO TERMINALES PARA ECG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12247. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 8000 EXPRES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	3830
	00
	01
	CABLE PARA PACIENTE CON CINCO TERMINALES PARA ECG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-F-UN. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	3855
	00
	01
	CABLE PARA PACIENTE CON CINCO TERMINALES PARA ECG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-3651S. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	3871
	00
	01
	CABLE PARA PACIENTE CON CINCO TERMINALES PARA ECG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD:BR-906PA. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2301.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	3889
	00
	01
	CABLE PARA PACIENTE CON CINCO TERMINALES PARA ECG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3406. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: SMITHS-MEDICAL. MODELO: ADVISOR VITAL SIGNS MONITOR BASE UNIT.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	156
	3921
	00
	01
	JUEGO DE ECG DE 5 LATIGUILLOS DE 1.5 MTS, CONECTOR TIPO C. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 412681-001 Y 412681-005. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	3939
	00
	01
	JUEGO DE PIEZAS DE REPUESTO AQUAPOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 84 06 135. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	JGO
	JGO
	1
	            2 
	           1 

	379
	156
	3947
	00
	01
	JUEGO PNIB ADULTO, INCLUYE MANGUERA CONEXIONES Y BRAZALETE.  PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: MT-BP27-BP26A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	JGO
	JGO
	1
	          30 
	         12 

	379
	156
	3962
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE, CON 10 LATIGUILLOS PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: CP-104J PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: FUKUDA DENSHI MODELO: FX-7402.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	3996
	00
	01
	CABLE PACIENTE PARA ECG, MONOLEAD 5, CODIGO: IEC1. VERSION DE UNA SOLA ESPIGA PARA LA CONEXION DIRECTA CON EL ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED PLUS Y MULTIMED PLUS OR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14559. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	4143
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE PARA ECG, CON 10 LATIGUILLOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CP-104J. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: FUKUDA DENSHI. MODELO: FX-7402.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	4150
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE PARA ECG. CONFIGUARACION AHA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 400293. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CP200.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	4507
	00
	01
	CABLES PACIENTE PARA EEG, REUTILIZABLES DE 5 LATIGUILLOS DE 80 CM DE LARGO, CON ELECTRODOS DE VENTOSA CON CABLES DE PLATA/CLORURO DE PLATA DE 10 MM. (ADULTO). PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: M1931A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	4515
	00
	01
	CABLES PACIENTE PARA EEG, REUTILIZABLES DE 5 LATIGUILLOS DE 80 CM DE LARGO, CON ELECTRODOS DE VENTOSA CON CABLES DE PLATA/CLORURO DE PLATA DE 6 MM. (PEDIATRICO/NEONATAL). PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: M1932A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	4549
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2. LONGITUD: 2.4 M. TIPO DE CONECTOR: DB9M>DB9F.  PARA SENSOR DE TECNOLOGIA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DEC-8. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.667.0065. OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. MARCA: NELLCOR.  MODELO: OXIMAX N-65.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	4606
	00
	01
	CABLE CON PUNTA PARA ESTIMULACION Y CONEXION DE ELECTRODOS. PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: C/IS-S. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0145 ESTIMULADOR TENS. MARCA: COSMOGAMMA. MODELO: FIRING.
	PQT
	PZA
	2
	            5 
	           2 

	379
	156
	4705
	00
	01
	CABLE DE ECG PARA PACIENTE, 10 DERIVACIONES, CON PINZA. CODIFICACION: IEC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: V-982086. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.700.0106 PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO MARCA: VIASYS HEALTHCARE MODELO: MASTERSCREEN PFT
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	156
	4788
	00
	01
	CABLE DE EXTENSION PARA SENSOR DE TEMPERATURA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5-15801. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	4812
	00
	01
	ESTUCHE PORTA GRABADORA REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2.156025. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.327.0232 SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFIO CONTINUO Y AMBULATORIO. MARCA: SCHILLER. MODELO: MT-101.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	5132
	00
	01
	CABLE TRONCAL DE ECG CON BLINDAJE, 3 DERIVACIONES, AAMI, 305 CM DE LONGITUD, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0008-08. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	5140
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA SPO2, 305 CM DE LONGITUD. COMPATIBLE CON TECNOLOGIA NELLCOR, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0792-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	5157
	00
	01
	JUEGO DE CABLES DE DERIVACIONES DE ECG CON BLINDAJE, ACABADO EN MORDAZA, 3 DERIVACIONES, AAMI, 61 CM DE LONGITUD, PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 700-0006-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	5165
	00
	01
	JUEGO DE CABLES DE DERIVACIONES DE ECGCON BLINDAJE, ACABADO EN BROCHE, 5 DERIVACIONES, AAMI, 61 CM DE LONGITUD, PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 700-0007-08. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	5173
	00
	01
	CABLE DE ECG CON BLINDAJE, 5 DERIVACIONES, AAMI, 305 CM DE LONGITUD, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0008-06. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	5207
	00
	01
	JUEGO DE CABLES DE DERIVACIONES DE ECG CON BLINDAJE, ACABADO EN MORDAZA, 5 DERIVACIONES, AAMI, 61 CM DE LONGITUD, PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 700-0006-08. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	JGO
	JGO
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	5355
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE, PARA CONECTAR EL SISTEMA DE CABLES DE ESTIMULACION VENTRICULAR AL MARCAPASO TEMPORAL. CODIGO DE COLOR: BLANCO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5433V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.609.0033 MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: 5348.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	6163
	00
	01
	CABLE 'IUP' PARA MEDICION  DE LA PRESION INTRAUTERINA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS1-104152. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: CARDIOTOCOGRAFO. CON CLAVE: 531.292.0258. MARCA: EDAN. MODELO: CADENCE.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	156
	6262
	00
	01
	CABLE PARA ELECTRODO DE DISPERSION, LONGITUD: 10' (3.05 M)  PARA USO CON GENERADORES: ERBE Y ELMED, SABRE 180/ 1000 SES, SABRE® 2400, EXCALIBUR, EXCALIBUR PLUS, EXCALIBUR PLUS PC®, SYSTEM 2450¿ Y SISTEMA 5000¿. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: T210. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	6320
	00
	01
	CABLE PARA MONITOREO DEL  ELECTROCARDIOGRAMA FETAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS2-12148. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: CARDIOTOCOGRAFO. CON CLAVE: 531.292.0258. MARCA: EDAN. MODELO: CADENCE.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	156
	6387
	00
	01
	CABLE REUSABLE PARA PLACA DE PACIENTE DE ALAMBRE DOBLE, USO CON ELECTRODOS DE DISPERSION 60-0136-001 Y 60-0136-002. TAMAÑO 10' (3.05 M) PRESENTACION: INDIVIDUAL. PARA SU USO CON GENERADORES: SABRE 180/ 1000 SES, SABRE® 2400, EXCALIBUR, EXCALIBUR PLUS, EXCALIBUR PLUS PC®, SYSTEM 2450¿ Y SISTEMA 5000¿. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0137-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	6486
	00
	01
	CABLE DE ECG DE 5 LATIGUILLOS TIPO PINZA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1974A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: PHILIPS. MODELO: SURESIGNS VM4.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	156
	6544
	00
	01
	CABLE DE EXTENSION DE SPO2 DE 2 M. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: M1941A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: PHILIPS. MODELO: HEARTSTART MRX.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	6650
	00
	01
	CABLE ECG DEL PACIENTE. 3 DERIVACIONES CON 3 PINZAS (ROJA, AMARILLA Y VERDE) DE 2,00 M, NEGRO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: CA005. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: INNOMED. MODELO: CARDIO AID 200.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	6767
	00
	01
	CABLE TRONCAL DE 5 PUNTAS DE ECG. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: M1520A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: PHILIPS. MODELO: HEARTSTART MRX.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	6775
	00
	01
	CABLE TRONCAL PARA PACIENTE DE 10 PUNTAS DE ECG CON CONECTOR DE 12 PINS (PARA SU USO CON CABLES DE 5 Y 12 PUNTAS). PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: M1949A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: PHILIPS. MODELO: HEARTSTART MRX.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	156
	6924
	00
	01
	CABLE DE GASTO CARDIACO CO 12 PINES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 900E-30-04952. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	156
	6957
	00
	01
	CABLE DE INTERFASE PARA SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0011-30-90444. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	6981
	00
	01
	CABLE DE INTERFASE PARA TRANSDUCTOR DE IBP. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10-12177. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	6999
	00
	01
	CABLE DE INTERFASE PARA TRANSDUCTOR DE IC CON CONECTOR 6 PINES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-21-12154. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7054
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE ECG 3/5 DERIVACIONES, 1K RESISTENCIA, 6 PINES, 2.9M, CONFIGURACION AHA/IEC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12257. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7062
	00
	01
	CABLE DE PACIENTE ECG 5 DERIVACIONES, 6 PINES, CONFIGURACION IEC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9000-30-07339. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7351
	00
	01
	CABLE PARA PLACA E7509. PRESENTACION: 1 CABLE. NUMERO DE CATALOGO: E0560. PARA USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CLAVE: 531.328.0116.02.01. MARCA: COVIDIEN (VALLEYLAB). MODELO: FORCE FX - CS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7377
	00
	01
	CABLE TRONCAL CON CONECTOR 6 PINES PARA TRANSDUCTOR DE IBP. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6000-10-02106. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7583
	00
	01
	JUEGO DE CABLES PORTAELECTRODOS NEONATAL 3 DERIVACIONES, TIPO PINZA, 0.6M, CONFIGURACION AHA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12381. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	7609
	00
	01
	JUEGO DE CABLES PORTAELECTRODOS PEDIATRICO 3 DERIVACIONES, TIPO BROCHE, 0.6M, CONFIGURACION AHA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12385. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	7641
	00
	01
	CABLE CON ELECTRODOS AUTOADHESIVOS 'DURA STICK' CONECTOR CANAL 1. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27312. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7690
	00
	01
	CABLE PARA PACIENTE, 10 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 07704. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE  531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: BURDICK. MODELO: ATRIA 6100.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	7732
	00
	01
	CABLE BIPOLAR DESECHABLE. CAJA CON 10. PRESENTACION: CJA. NUMERO DE CATALOGO: 8065129002. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.949.0016.02.01UNIDAD DE VITRECTOMIA. MARCA: ALCON. MODELO: ACCURUS 800CS.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7740
	00
	01
	CABLE DE ADQUISION 3-EN -1 MONOPOLAR REUSABLE BLINDADO. LONGITUD: 0.45 M (18') EL CABLE SE EXTIENDE DESDE EL CONECTOR DIN DE 5 PINES MOLDEADOS DE 24' PARA FORMAR UNA CONEXION EN YUGO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 102608. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NATUS MEDICAL INCORPORATED/XLTEK. MODELO: XCALIBUR EMG.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7757
	00
	01
	CABLE DE AGUJA MONOPOLAR REUSABLE BLINDADO, LONGITUD 40' (1M), TERMINA EN UN CONECTOR DIN DE 5 PINES MOLDEADOS. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 102122. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NATUS MEDICAL INCORPORATED/XLTEK. MODELO: XCALIBUR EMG.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	156
	7765
	00
	01
	CABLE DE AGUJA MONOPOLAR REUSABLE SIN BLINDAJE, LONGITUD 0.8M (32') Y TERMINA EN UN CONECTOR DE SEGURIDAD TACTIL DE 1.5MM. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 102141XL. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NATUS MEDICAL INCORPORATED/XLTEK. MODELO: XCALIBUR EMG.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	7872
	00
	01
	CABLE COMPLETO PARA ECG DE 10 DERIVACIONES CON TERMINALES TIPO BANANA Y 2 MTS DE LARGO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: C008.108. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08LC.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	7955
	00
	01
	CABLE COMPLETO PARA ECG CONSTA DE  CABLE TRONCAL (6 PINES) Y CABLE DE PACIENTE DE 3 HILOS, 2.9M DE LONGITUD TERMINALES TIPO BOTON. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12378. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MINDRAY. MODELO: MEC-1200.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	156
	8086
	00
	01
	CABLE REUSABLE PARA ELECTRODO MONOPOLAR DESECHABLE TIPO AGUJA, CON CONECTOR DIN 5-PIN. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 902-SLC. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKING QUEST.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	8342
	00
	01
	CABLE DE CONEXION DEL SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0217012 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.1012 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. MARCA: EVENT MEDICAL. MODELO: INSPIRATION.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	156
	8359
	00
	01
	CABLE DE ELECTRODO PARA SYS STIM 206 CON CLAVIJA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: ME 2260. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL SIN SISTEMA DE VACIO. CLAVE: 531.380.0137.02.01. MARCA: METTLER ELECTRONICS. MODELO: SYS STIM 226.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	156
	8524
	00
	01
	JUEGO DE 10 LEADS DE ELECTRODOS TIPO BANANA CON SISTEMA DE CODIFICACION AHA. PRESENTACION: PZ. NUMERO DE CATALOGO: 721628. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.168.0069.ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: WELCH
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	157
	0025
	00
	01
	CALENTADOR CON CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE  PARA USARSE JUNTO A NEBULIZADOR DE ALTO VOLUMEN 1770. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5705. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRA/PURITAN. MODELO: 401358/O-PBINFRC-U-OXY.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	160
	0020
	00
	01
	CAL SODADA. PRESENTACION: GARRAFON DE 5 LITROS. NUMERO DE CATALOGO: 892403. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.700.0106.02.01 PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO. MARCA: CAREFUSION. MODELO: MASTER SCREEN PFT.
	GAR
	LTO
	5
	          12 
	           5 

	379
	160
	0038
	00
	01
	DRAGERSORB 800 PLUS, GARRAFON DE 5 L, CAL SODADA DE MUY ALTO DESEMPEÑO PARA TODO TIPO DE ANESTESICO, RINDE 4 CAMBIOS DE CAL EN CANISTER. PRESENTACION: GARRAFON 5 L.  NUMERO  DE CATALOGO: MX00001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	GAR
	LTO
	5
	            6 
	           3 

	379
	161
	0029
	00
	01
	CAMARA PARA BRAZALETE  ADUL-TO, NUMERO CATALOGO  PROVEE-DOR= OMITIDO, MARCA=  ME DDEXMODELO= OMITIDO, REFACCION -PARA EQUIPO- BAUMANOMETROS.
	PZA
	PZA
	1
	        300 
	       120 

	379
	161
	0037
	00
	01
	CAMARA P/BRAZALETE ADULTO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 90022A01 MARCA= MEDDEX REFA CCION PARA EQUIPO= BAUMANOMETRO
	PZA
	PZA
	1
	          48 
	         20 

	379
	161
	0110
	00
	01
	CAMARA DESECHABLE PARA CIRCUITO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL CON CALENTAMIENTO VENTSTAR HEATED (N) BASIC CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: MP00234. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	CJA
	1
	            1 
	           1 

	379
	161
	0169
	00
	01
	CAMARADE HUMIDIFICACION DE AUTOLLENADO DESECHABLE 'MR 290'. PARA SU USO EN PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATO. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418283. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.480.0102 HUMIDIFICADOR DE INTERCAMBIO CALOR - HUMEDAD TIPO CASCADA ELECTRONICO. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	161
	0193
	00
	01
	CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL ADULTO PEDIATRICO NEONATAL DESECHABLE DE POLICABONATO TRANSPARENTE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO. PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5DZ00431. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT.
	CJA
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	161
	0219
	00
	01
	CAMARA DE HUMIDIFICACION NEONATAL PEDIATRICO. REUSABLE MATERIAL POLISULFONA. PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P6RZ00431. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT.
	CJA
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	161
	0227
	00
	01
	CAMARA DE HUMIDIFICACION ADULTO DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P0DF00191. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0279.04.01. MARCA: GE VERSAMED. MODELO: I- VENT 201  IC/AB.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0019
	00
	01
	CANULA PARA EYECTOR DE SALI-VA UNIVERSAL, NUMERO CATALO-GO PROVEEDOR= OMITIDO, M ARCAOMITIDO, MODELO= OMITIDO, REFACCIONES PARA EQUIPO= UNIDADES DENTALES.
	PZA
	PZA
	1
	        140 
	         56 

	379
	171
	0027
	00
	01
	CANULA FARINGEA.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	171
	0068
	00
	01
	CANULA DE ASPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0076
	00
	01
	CANULA PARA ASPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0084
	00
	01
	CANULA YANKAUER P/ASPIRADOR NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 782B09 MARCA= AGA REFACCI ON PARA EQUIPO= TOMAS DE AIRE
	PZA
	PZA
	1
	          21 
	           9 

	379
	171
	0332
	00
	01
	CANULA DE YANKAUER TRANSPARENTE, HECHA EN UNA SOLA PIEZA DE PLASTICO RIGIDO GRADO MEDICO, ESTERIL, INASTILLABLE, PUNTA ESTANDAR, ACANALADA, TIPO OLIVA, CON MANGO ANTIDERRAPANTE, DE 6MM. DE DIAMETRO INTERNO Y 29 CM. DE LARGO. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: K80. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0340
	00
	01
	CANULA DE YANKAUER TRANSPARENTE, HECHA EN UNA SOLA PIEZA DE PLASTICO RIGIDO GRADO MEDICO, ESTERIL, INASTILLABLE, PUNTA ESTANDAR, ACANALADA, TIPO OLIVA, CON MANGO ANTIDERRAPANTE, DE 6MM. DE DIAMETRO INTERNO Y 29 C,M. DE LARGO, CON TUBE DE ASPIRACION DE PLASTICO, ESTERIL, TRANSPARENTE, SIN COLOR CON UNA LONGITUD DE 1.80 MTS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: K83A. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.
	CJA
	CJA
	1
	            1 
	           1 

	379
	171
	0720
	00
	01
	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL CRONICA DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO, DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTER, CON CONECTOR, CON TAPON Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. TIPO TENCKHOFF. INFANTIL. LONGITUD DE 30 A 37 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 10890-003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0599 DIALISIS PERITONEAL, EQUIPO PORTATIL. MARCA: BAXTER. MODELO: HOME CHOICE PRO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0738
	00
	01
	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL CRONICA DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO, DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTER, CON CONECTOR, CON TAPON Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. TIPO TENCKHOFF. ADULTO. LONGITUD DE 40 A 43 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 10888-012. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0599 DIALISIS PERITONEAL, EQUIPO PORTATIL. MARCA: BAXTER. MODELO: HOME CHOICE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0746
	00
	01
	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL CRONICA DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO, DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTER, CON CONECTOR, CON TAPON Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. TIPO TENCKHOFF. INFANTIL. LONGITUD DE 30 A 37 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 10890-003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0599 DIALISIS PERITONEAL, EQUIPO PORTATIL. MARCA: BAXTER. MODELO: HOME CHOICE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0779
	00
	01
	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTER, CON CONECTOR, TAPON Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. TIPO COLA DE COCHINO. ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 11313-010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0599 DIALISIS PERITONEAL, EQUIPO PORTATIL. MARCA: BAXTER. MODELO: HOME CHOICE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0787
	00
	01
	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTER, CON CONECTOR, TAPON Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. TIPO COLA DE COCHINO. PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0599 DIALISIS PERITONEAL, EQUIPO PORTATIL. MARCA: BAXTER. MODELO: HOME CHOICE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	0795
	00
	01
	CATETER DE DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS CON EQUIPO DE INSERCION. CATETER MAHURCAR 11.5 FRENCH X 19.5 CM EXTENSIONES RECTAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 13793-009. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 340 0169 UNIDAD DE HEMODIALISIS. MARCA: BAXTER. MODELO: TINA. SYSTEM 1000.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	171
	0811
	00
	01
	CATETER DE DOBLE LUMEN PARA HEMODIALISIS CON EQUIPO DE INSERCION. CATETER MAHURCAR 10 FRENCH X 15 CM EXTENSIONES CURVAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8817146-007. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 340 0169 UNIDAD DE HEMODIALISIS. MARCA: BAXTER. MODELO: TINA. SYSTEM 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	1272
	00
	01
	TUBO DE FLUJO PARA SOLUCION SALINA CON CONEXION A CATETERES DE IRRIGACION. PRESENTACION: CAJA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CFT001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.925.0196. NOMBRE: UNIDAD DE ELECTROTERAPIA POR RADIOFRECUENCIA PARA ABLACION DE ARRITMIAS CARDIACAS. MARCA: JOHNSON & JOHNSON. MODELO: STOCKERT EP SHUTTLE 100W.
	CJA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	171
	1330
	00
	01
	PUNTAS NASALES CHICO CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8418605. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR 7VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	CJA
	1
	            6 
	           3 

	379
	171
	1348
	00
	01
	PUNTAS NASALES EXTRA CHICO CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8418415. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	CJA
	1
	          30 
	         12 

	379
	171
	1363
	00
	01
	CANULAS GUEDEL DESECHABLES TAMAÑO 00. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1-1504-40. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUNMED. MODELO: ÚNICO.
	PZA
	PZA
	1
	        105 
	         42 

	379
	171
	1371
	00
	01
	CANULAS GUEDEL DESECHABLES TAMAÑO 1. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1-1504-60. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUNMED. MODELO: ÚNICO.
	PZA
	PZA
	1
	        240 
	         96 

	379
	171
	1389
	00
	01
	CANULAS GUEDEL DESECHABLES TAMAÑO 4. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1-1504-90. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUNMED. MODELO: ÚNICO.
	PZA
	PZA
	1
	        255 
	       102 

	379
	171
	1397
	00
	01
	CANULAS GUEDEL DESECHABLES TAMAÑO 5. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 1-1504-99. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUNMED. MODELO: ÚNICO.
	PZA
	PZA
	1
	        270 
	       108 

	379
	171
	2007
	00
	01
	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO '0', CALIBRE: 10 FR, PARA PACIENTES CON PESO MENOR A 700 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1690. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD.
	JGO
	JGO
	1
	          40 
	         16 

	379
	171
	2015
	00
	01
	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO '1', CALIBRE: 12 FR, PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 700 - 1250 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1691. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD.
	JGO
	JGO
	1
	          35 
	         14 

	379
	171
	2023
	00
	01
	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO '2', CALIBRE: 13 FR, PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 1250 - 2000 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1692. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD.
	JGO
	JGO
	1
	          35 
	         14 

	379
	171
	2031
	00
	01
	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO '3', CALIBRE: 15 FR, PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 2000 - 3000 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1693. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD.
	JGO
	JGO
	1
	          24 
	         10 

	379
	171
	2049
	00
	01
	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO '4', CALIBRE: 16 FR, PARA PACIENTES CON PESO MAYOR A 3000 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1694. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD.
	JGO
	JGO
	1
	          42 
	         17 

	379
	171
	2056
	00
	01
	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO '5', CALIBRE: 20 FR, PARA PACIENTES ENTRE 1 Y 2 AÑOS DE EDAD. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1695. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD.
	JGO
	JGO
	1
	          12 
	           5 

	379
	171
	2163
	00
	01
	CATETER 'SWAN GANZ' DE CINCO LUMENES 'PACEPORT TD'. CON REVESTIMIENTO ANTIMICROBIANO DE HEPARINA 'AMC TROMBOSHIELD'. LONGITUD: 110 CM, CALIBRE: 7.5 FR PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 931HF75. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CON CLAVE: 531.619.0403. MARCA: EDWARDS. MODELO: VIGILANCE II.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	2171
	00
	01
	CATETER 'SWAN GANZ' DE CINCO LUMENES 'PACEPORT TD'. LONGITUD: 110 CM, CALIBRE: 7.5 FR PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 931F75. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CON CLAVE: 531.619.0403. MARCA: EDWARDS. MODELO: VIGILANCE II.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	2189
	00
	01
	CATETER 'SWAN GANZ' DE SEIS LUMENES 'A-V PACEPORT'. CON REVESTIMIENTO ANTIMICROBIANO DE HEPARINA 'AMC TROMBOSHIELD'. LONGITUD: 110 CM, CALIBRE: 8 FR PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 991HF8. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CON CLAVE: 531.619.0403. MARCA: EDWARDS. MODELO: VIGILANCE II.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	171
	2700
	00
	01
	CANULA NASAL PARA CAPNOGRAFIA ADULTO LONG 2.1M MOD 4000. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M02A-10-25937. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	172
	0018
	00
	01
	CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNAS DENTRO DEL REFRIGERADOR DIMENSIONES: LARGO DE 32 CM, ANCHO 22 CM Y FONDO 5.5 CM CON PERFORACIONES SIMETRICAS DE 3/16 PARA LA CIRCULACION DE AIRE. PRESENTACION: BOLSA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 250994. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 786 0034 REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 10 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA10.
	BSA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	172
	0026
	00
	01
	CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNAS DENTRO DEL REFRIGERADOR DIMENSIONES: LARGO DE 32 CM, ANCHO 22 CM Y FONDO 5.5 CM CON PERFORACIONES SIMETRICAS DE 3/16 PARA LA CIRCULACION DE AIRE. PRESENTACION: BOLSA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 250994. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 773 0322 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA12PC.
	BSA
	PZA
	1
	          54 
	         22 

	379
	172
	0034
	00
	01
	CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNAS DENTRO DEL REFRIGERADOR DIMENSIONES: LARGO DE 32 CM, ANCHO 22 CM Y FONDO 5.5 CM CON PERFORACIONES SIMETRICAS DE 3/16 PARA LA CIRCULACION DE AIRE. PRESENTACION: BOLSA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 250994. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 787 0181 REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO CAPACIDAD 14 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA14PC.
	BSA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	172
	0042
	00
	01
	CANASTILLA PARA ESTIBAR VACUNAS DENTRO DEL REFRIGERADOR DIMENSIONES: LARGO DE 32 CM, ANCHO 22 CM Y FONDO 5.5 CM CON PERFORACIONES SIMETRICAS DE 3/16 PARA LA CIRCULACION DE AIRE. PRESENTACION: BOLSA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 250994. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 786 0042 REFRIGERADOR CON CAPACIDAD 17.6 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA17.
	BSA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	172
	0166
	00
	01
	CANASTILLA DESECHABLE TIPO LITOTRIPTOR MECANICO GIRATORIO 'LITHOCRUSH V'. LONGITUD UTIL: 195 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 30MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 3.2 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: JF, TJF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BML-V232QR-30. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: JF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	172
	0232
	00
	01
	CANASTILLA DESECHALE TIPO LITOTRIPTOR MECANICO GIRATORIO 'LITHOCRUSH V'. LONGITUD UTIL: 195 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 26MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 3.2 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: JF, TJF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BML-V232QR-26. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: JF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	172
	0257
	00
	01
	CANASTILLA DESECHABLE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS Y POLIPOS. DIAMETRO: 2.5 MM, LONGITUD: 160 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 711155. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EC-250WL5.
	CJA
	PZA
	5
	            2 
	           1 

	379
	172
	0265
	00
	01
	CANASTILLA DESECHABLE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS Y POLIPOS. DIAMETRO: 2.5 MM, LONGITUD: 230 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 715050. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EC-250WL5.
	CJA
	PZA
	5
	            2 
	           1 

	379
	172
	0281
	00
	01
	CANASTILLA PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS. CANAL DE TRABAJO: 2.8 MM, LONGITUD TOTAL: 1800 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GF2318B. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	172
	0299
	00
	01
	CANASTILLA ENDOSCOPICA PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO PARA CANAL DE TRABAJO DE 2.8MM, LONGITUD DE TRABAJO 2700MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-460YR. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: S/M.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	176
	0055
	00
	01
	ALEACION  (70%  AG LIBRE DE ZN FASE DISPERSA) Y MERCURIO EN CAPSULAS PREDOSIFICADAS, MECANICAMENTE MEZCLABLES. PRESENTACION: CAJA O ENVASE CON  50 CAPSULAS DE UNA PORCION. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.032.0055.02.01 AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLOGICO. MARCA: SATELEC. MODELO: SOFTLY.
	ENV
	CAP
	50
	        129 
	         52 

	379
	176
	0063
	00
	01
	ALEACION  (70%  AG LIBRE DE ZN FASE DISPERSA) Y MERCURIO EN CAPSULAS PREDOSIFICADAS, MECANICAMENTE MEZCLABLES. PRESENTACION: CAJA O ENVASE CON  50 CAPSULAS DE DOS PORCIONES.  NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.032.0055.02.01 AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLOGICO. MARCA: SATELEC. MODELO: SOFTLY.
	ENV
	CAP
	50
	        144 
	         58 

	379
	178
	0020
	00
	01
	CARGADOR UNIVERSAL DE ESCRITORIO PARA USAR EN MANGO DE LARINGOSCOPIO RECARGABLE TIPO FIBRA OPTICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 71140. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: 60813.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	183
	0015
	00
	01
	CASCO ADULTO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 4160 MARCA= ALVAR REFACCION PARA EQUIPO= ELECTROENCEFALOGRA
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	183
	0023
	00
	01
	CASCO ADULTO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=  MARCA= NIHON KOHDEN REFACCION PARA EQUI PO= ELECTROENCEFALOGRA MODELO= 7209
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	183
	0031
	00
	01
	CASCO INFANTIL NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 4161 MARCA= ALVAR REFACCION PARA EQUIP O= ELECTROENCEFALOGRA
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	183
	0049
	00
	01
	CASCO INFANTIL NUMERO CATALOGO PROVEEDOR=  MARCA= NIHON KOHDEN REFACCION PARA EQ UIPO= ELECTROENCEFALOGRA MODELO= 7209
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	183
	0056
	00
	01
	CASCO PARA EEG ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H-540A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0065 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 8 CANALES MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: EEG-7310.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	183
	0064
	00
	01
	CASCO PARA EEG INFANTIL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: H-540A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0065 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 8 CANALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: EEG-7310.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	183
	0072
	00
	01
	CASCO CEFALICO PARA OXIGENOTERAPIA. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M19250. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRÄGER. MODELO: BABYTHERM.
	CJA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	183
	0080
	00
	01
	CASCO CEFALICO ESCOLAR 30 CM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 30CM. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	183
	0098
	00
	01
	CASCO CEFALICO LACTANTE 20 CM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20CM. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	183
	0106
	00
	01
	CASCO CEFALICO NEONATAL 15 CM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15CM. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	183
	0114
	00
	01
	CASCO CEFALICO PEDIATRICO 25 CM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 25CM. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	184
	0063
	01
	01
	CELDA DE OXIGENO CON NUMERO DE CATALOGO: 0237-2034-700 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.941.0154 VENTILADOR PARA ANESTESIA. MARCA:  DATEX-OHMEDA. MODELO: 7800.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	184
	0238
	00
	01
	CELDA SENSORA DE OXIGENO. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: KOX-15000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	184
	0287
	00
	01
	CELDA DE OXIGENO, CON CONECTORES MACHO DE 6 PINES. COMPATIBLE CON LOS MODELOS SERVO-I Y SERVO-S. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 66 40 044. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: MAQUET. MODELO: SERVOI.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	185
	0070
	00
	01
	CASSETTE PARA  INCLUSION DE TEJIDOS CON TAPA. MATERIAL ACETAL POLIMERO DE ALTA DENSIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 500   UNIDADES. NUMERO DE CATALOGO: 02630.BX. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 533.819.0555 UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA. MARCA: LEICA. MODELO: EG 1160.
	CJA
	CJA
	1
	          12 
	           5 

	379
	188
	0101
	00
	01
	CEPILLO DE CITOLOGIA DESECHABLE. DIAMETRO: 3 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 711403. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EC-250WL5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	188
	0135
	00
	01
	CEPILLO DE LIMPIEZA. CANAL DE TRABAJO: 2.0-2.8 MM, LONGITUD UTIL: 1800MM. PARA ENDOSCOPIO ESOFAGOGASTRODUODENAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: WB3218FW2. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	188
	0143
	00
	01
	CEPILLO DE LIMPIEZA. CANAL DE TRABAJO: 2.8-3.2 MM, LONGITUD UTIL: 2100MM. PARA COLONOSCOPIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: WB3521FW2. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	188
	0150
	00
	01
	CEPILLO DE LIMPIEZA. CANAL DE TRABAJO: 2.8-3.2 MM, LONGITUD UTIL: 2100MM. PARA DUODENOSCOPIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: WB3521FW2. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	188
	0218
	00
	01
	CEPILLO DESECHABLE PARA LIMPIEZA DE CANAL DE TRABAJO DE ENDOSCOPIOS CON CANAL DE TRABAJO DE 2 A 3.2MM, Y LONGITUD DE TRABAJO DE 950MM. PRESENTACION: PQT 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BW-201B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: S/M.
	PQT
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	188
	0259
	00
	01
	CEPILLO DESECHABLE PARA LIMPIEZA DE CANAL DE TRABAJO DE ENDOSCOPIOS CON CANAL DE TRABAJO DE 2 A 4.2MM, Y LONGITUD DE TRABAJO DE 2200MM. PRESENTACION: PQT 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BW-201T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: S/M.
	PQT
	PZA
	50
	            1 
	           1 

	379
	188
	0275
	00
	01
	CEPILLO CITOLOGICO CON CAMISA DE TEFLON Y MANGO. PRESENTACION: CAJA CON 6 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 7264.681. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.146.1502 BRONCOFIBROSCOPIO. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: 7265.
	CJA
	PZA
	6
	            3 
	           2 

	379
	188
	0283
	00
	01
	CEPILLO PARA LIMPIEZA, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE, LONGITUD UTIL 165 CM, LONGITUD 5.0, DIAMETRO DEL CEPILLO 2.4 MM, SITEMA DE COMPATIBILIDAD DE BF. PRESENTACION: CAJA CON 1. NUMERO DE CATALOGO: BW-7L. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	188
	0291
	00
	01
	CEPILLO PARA LIMPIEZA, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE, LONGITUD UTIL 20 CM, LONGITUD 5.0, DIAMETRO DEL CEPILLO 6.0 MM, SITEMA DE COMPATIBILIDAD DE SUCCION. PRESENTACION: CAJA CON 1. NUMERO DE CATALOGO: BW-15SH. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	188
	0309
	00
	01
	CEPILLO PARA LIMPIEZA, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE, LONGITUD UTIL 220 CM, LONGITUD 12.5, DIAMETRO DEL CEPILLO 4.0 MM, SITEMA DE COMPATIBILIDAD DE GIF, CF. PRESENTACION: CAJA CON 1. NUMERO DE CATALOGO: BW-2T. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	188
	0317
	00
	01
	CEPILLO PARA LIMPIEZA, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE, LONGITUD UTIL 220 CM, LONGITUD 8.0, DIAMETRO DEL CEPILLO 6.0 MM, SITEMA DE COMPATIBILIDAD CON GIF, CF, SIG. PRESENTACION: CAJA CON 1. NUMERO DE CATALOGO: BW-20T. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	188
	0341
	00
	01
	CEPILLLO DE CITOLOGIA. CANAL DE TRABAJO 2MM. LONGITUD DE 100CM. CAJA C/10. PRESENTACION: CJA. NUMERO DE CATALOGO: M00516071. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.146.1544.02.01 VIDEOBRONCOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EB-270T, EB-530T.
	CJA
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	191
	0064
	00
	01
	CHAROLA PORTA COLCHON PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: IN28_PCOT_V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: ATMOSCARE. MODELO: EXSPECTA.
	PQT
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	199
	0017
	00
	01
	CINTA DE GRABACION  PARA RE-GISTRADORES.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	199
	0025
	01
	01
	CONSUMIBLE CON NUMERO DE CATALOGO 810041 PARA EL SISTEMA PARA CORRECCION DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA CLAVE: 531.829.0714. CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSION, FORMADA POR UNA MALLA DE POLIPROPILENO PROTEGIDA POR UNA CUBIERTA PLASTICA, CON UNA AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ENSAMBLADA EN CADA UNA DE LOS EXTREMOS DE LA CINTA. ESPESOR DE LA CINTA 0.7 MM. ANCHO: 1.1 CMS. X 40 CMS. DE LONGITUD. SIN MARCA DE FABRICANTE, MODELO: NO ESPECIFICADO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	199
	0124
	00
	01
	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP DESKJET 420. PRESENTACION: CAJA DE UN CARTUCHO. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	199
	0405
	00
	01
	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA H.P. DESK-JET 1220C. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 51645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0680 SISTEMA DE PLANEACION DE TRATAMIENTOS TRIDIMENSIONALES CON INTERFASE PARA RADIOTERAPIA. MARCA: BRAIN LAB. MODELO: VARIS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	199
	0413
	00
	01
	CARTUCHO DE TINTA COLOR PARA IMPRESORA H.P. DESK -JET 1220C. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C6578. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0680 SISTEMA DE PLANEACION DE TRATAMIENTOS TRIDIMENSIONALES CON INTERFASE PARA RADIOTERAPIA. MARCA: BRAIN LAB. MODELO: VARIS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	199
	1197
	00
	01
	3 CINTAS ELASTICAS DE VELCRO REUSABLES 6 X 120 CM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: C-1206. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	199
	1213
	00
	01
	3 CINTAS ELASTICAS DE VELCRO REUSABLES 6 X 90 CM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: C-1204. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	199
	1379
	00
	01
	CINTA ELASTICA 'NYLATEX'. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-277335. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	200
	0014
	00
	01
	CIRCUITO DE RESPIRACION NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 1335,MARCA= BIRD MARK, MODELO = 4-7-8-10. REFACCION PARA EQUI-PO= DE UNIDAD DE RESPIRACION
	PZA
	PZA
	1
	          40 
	         16 

	379
	200
	0022
	00
	01
	CIRCUITO RESPIRATORIO M-B, -NUMERO  CATALOGO  PROVEEDOR=333-5. MARCA= BIRD MARK. MO-DELO= 4-7-8-10. REFACCION PARA EQUIO= DE UNIDAD DE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	200
	0030
	00
	01
	CIRCUITO DE PACIENTES.
	PZA
	PZA
	1
	          48 
	         20 

	379
	200
	0048
	00
	01
	CIRCUITO ESTANDAR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0055
	00
	01
	CIRCUITO ESTANDAR, CON LINEADE PRESION SUBAMBIENTAL, LI-NEA PARA ALTA PRESION Y FLU-JO PRINCIPAL.
	PZA
	PZA
	1
	          90 
	         36 

	379
	200
	0113
	00
	01
	CIRCUITO ESTANDAR, CON LINEADE ALTA PRESION, VIA DE FLU-SO PRINCIPAL, MICRONEBUL IZA-DOR, VALVULA DE  EXHALACION,BOQUILLA.
	PZA
	PZA
	1
	        141 
	         57 

	379
	200
	0139
	00
	01
	CIRCUITO PARA VENTILADOR VO-LUMETRICO.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	200
	0147
	00
	01
	CIRCUITOS COMPLETOS CON ADAPTADORES  Y  CONECTORES  (DOSJUEGOS) PARA VENTILADOR VOLUMETRICO ELECTRONICO.
	JGO
	JGO
	1
	          87 
	         35 

	379
	200
	0188
	00
	01
	CIRCUITO 'J' INFANTIL, NUME-RO CATALOGO PROVEEDOR= 1235AMARCA= BIRD MARK, MODELO = 4-7-8-10. REFACCION PARA EQUI-PO= DE UNIDAD DE RESPIRACION
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0196
	00
	01
	CIRCUITO P/CUIDADO INTENSIVONUMERO  CATALOGO  PROVEEDOR=7024. MARCA= BIRD MARK. MODELO= 4-7-8-10. REFACCION PARAEQUIPO= DE UNIDAD DE RESPIRACION.
	JGO
	JGO
	1
	          36 
	         15 

	379
	200
	0220
	00
	01
	CIRCUITO COMPLETO, CON MULTIPLE Y MICRONEBULIZADOR.
	PZA
	PZA
	1
	          50 
	         20 

	379
	200
	0253
	00
	01
	CIRCUITO RESPIRATORIO BIRD 8NUMERO  CATALOGO  PROVEEDOR=3335, MARCA= BIRD MARK, MODELO= 8, REFACCION PARA EQUIPORESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	            8 
	           4 

	379
	200
	0287
	00
	01
	CIRCUITO DE PACIENTE COMPLE-TO, NUMERO  CATALOGO PROVEE-DOR=217-5433-800, MARCA= OHIOMODELO= OMITIDO, REFACCIONESPARA EQUIPO= NEBULIZADOR RESPIRADOR DE VOLUMEN.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	200
	0337
	00
	01
	CIRCUITO D/FASE POSITIVA P/ADT NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 9993-1018 MARCA= BIRD REFACCION PARA EQUIPO= RESPIRADOR Y VENT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0477
	01
	01
	CIRCUITO BAIN CON NUMERO DE CATALOGO: 8570074. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	200
	0485
	01
	01
	CIRCUITO DESECHABLE ADULTO CON NUMERO DE CATALOGO: 8570109 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	200
	0493
	01
	01
	CIRCUITO DESECHABLE CON FILTRO CON NUMERO DE CATALOGO: 8570110 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          36 
	         15 

	379
	200
	0501
	01
	01
	CIRCUITO PACIENTE DESECHABLE ADULTO CON BOLSA DE 2 LITROS CON NUMERO DE CATALOGO: 8570118.  PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109. EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	200
	0543
	00
	01
	CIRCUITO CIRCULAR PEDIATRICO REUSABLE 1.5 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2165961. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0568
	00
	01
	CIRCUITO COAXIAL ISO (BAIN), VALVULA REUSABLE Y CIRCUITO DESECHABLE DE 1.6 M. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 57050. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0141 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 102.
	PQT
	PZA
	20
	          12 
	           5 

	379
	200
	0592
	00
	01
	CIRCUITO COMPLETO ADULTO, REUSABLE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 16045. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA.
	JGO
	JGO
	1
	          21 
	           9 

	379
	200
	0618
	00
	01
	CIRCUITO COMPLETO PARA INFANTE, REUSABLE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 16044. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0675
	00
	01
	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO COMPLETO DESECHABLE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: CAD-102031. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	JGO
	JGO
	1
	        100 
	         40 

	379
	200
	0683
	00
	01
	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO COMPLETO REUSABLE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: CA-10203. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	JGO
	JGO
	1
	            2 
	           1 

	379
	200
	0709
	00
	01
	CIRCUITO DE PACIENTE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 58436. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0109 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PENLON. MODELO: M-PRIMA/102.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0774
	00
	01
	CIRCUITO DE RESPIRACION, ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: G-61208-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: PURITAN. MODELO: SERIE 700.
	JGO
	JGO
	1
	            2 
	           1 

	379
	200
	0808
	00
	01
	CIRCUITO DE SILICON UNIVERSAL ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 51250. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0141 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 102.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0857
	00
	01
	CIRCUITO DE VENTILACION. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 58436. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0109 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 102.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0881
	00
	01
	CIRCUITO TIPO BAIN REUSABLE ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: P-1695 A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: NAD. MODELO: NARKOMED.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	200
	0899
	00
	01
	CIRCUITO TIPO BAIN REUSABLE PEDIATRICO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: P-1694 A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: NAD. MODELO: NARKOMED.
	JGO
	JGO
	1
	          30 
	         12 

	379
	200
	0915
	00
	01
	CIRCUITO UNIVERSAL. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 51582. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0141 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 102.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	0949
	00
	01
	CIRCUITO, KIT ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 502011. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0931 VENTILADOR VOLUMETRICO ESTANDAR. MARCA: INFRASONIC. MODELO: ADULT STAR.
	JGO
	JGO
	1
	            9 
	           4 

	379
	200
	0956
	00
	01
	KIT CIRCUITO ADULTO 72'. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-08609. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1012 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	200
	1004
	00
	01
	CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO / PEDIATRICO, PARA HUMIDIFICADOR AQUAPOR CON TRAMPAS DE AGUA. PRESENTACION: CAJA 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: DM0121. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR AQUAPOR.
	CJA
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	200
	1095
	00
	01
	CIRCUITO DE ANESTESIA COAXIAL PARA ADULTO / PEDIATRICO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00315. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: PRIMUS.
	CJA
	PZA
	20
	          21 
	           9 

	379
	200
	1103
	00
	01
	CIRCUITO DE ANESTESIA COAXIAL PARA ADULTO / PEDIATRICO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00315. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: FABIUS CE.
	CJA
	PZA
	20
	            3 
	           2 

	379
	200
	1145
	00
	01
	CIRCUITO DE VENTILACION COAXIAL, ADULTO / PEDIATRICO, SIN HUMIDIFICADOR. PRESENTACION: CAJA 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00315. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: SAVINA CON HUMIDIFICADOR AQUAPOR.
	CJA
	PZA
	20
	            6 
	           3 

	379
	200
	1194
	00
	01
	CIRCUITO DE ANESTESIA COAXIAL PARA ADULTO / PEDIATRICO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00302. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: JULIAN.
	CJA
	PZA
	20
	            3 
	           2 

	379
	200
	1228
	00
	01
	CIRCUITO DE ANESTESIA PARA ADULTO / PEDIATRICO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00302. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	CJA
	PZA
	25
	            6 
	           3 

	379
	200
	1236
	00
	01
	CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO / PEDIATRICO, SIN HUMIDIFICADOR. PRESENTACION: CAJA 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00300. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR AQUAPOR.
	CJA
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	200
	1533
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE TIPO BAIN CON BOLSA PEDIATRICO MARCA DATEX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8570054. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	200
	1541
	00
	01
	CIRCUITO RESPIRATORIO REUSABLE CON TRAMPA DE AGUA INFANTIL SECHRIST. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 21444-2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SECHRIST. MODELO: MILLENIUM.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	200
	1566
	00
	01
	CIRCUITO PARA PACIENTE ADULTO CON MANGUERAS, ADAPTADORES, TRAMPAS DE AGUA, PIEZA EN Y. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CA-10203. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	200
	1574
	00
	01
	CIRCUITO PARA PACIENTE NEONATAL CON MANGUERAS, ADAPTADORES, TRAMPAS DE AGUA, PIEZA EN Y. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CN-10201. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	200
	1582
	00
	01
	CIRCUITO PARA PACIENTE PEDIATRICO CON MANGUERAS, ADAPTADORES, TRAMPAS DE AGUA, PIEZA EN Y. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CP-10202 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	200
	1590
	00
	01
	CIRCUITO REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO.  PRESENTACION: KIT. NUMERO DE CATALOGO: F911026S. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO. MARCA: MEDICA D.  MODELO: SMART.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	1608
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE COAXIAL PARA PACIENTE ADULTO. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00315. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED.
	CJA
	PZA
	25
	            1 
	           1 

	379
	200
	1616
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA PARA PACIENTE ADULTO ANESTESIA SET FLEX SIN LATEX. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00301. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE .531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED.
	CJA
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	200
	1657
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA PARA PACIENTE PEDIATRICO VENTSTAR ANESTHESIA (P) SIN LUERLOCK. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00331 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED.
	CJA
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	200
	1830
	00
	01
	CPAP NASAL DESECHABLE CAJA / 20 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8418583. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	20
	            3 
	           2 

	379
	200
	1848
	00
	01
	CPAP NASAL REUSABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8418410. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	200
	1855
	00
	01
	GORRO PARA CPAP TAMAÑO CHICO CAJA / 5 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8418534. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	5
	            3 
	           2 

	379
	200
	1863
	00
	01
	GORRO PARA CPAP TAMAÑO GRANDE CAJA / 5 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8418536. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	5
	            6 
	           3 

	379
	200
	1871
	00
	01
	GORRO PARA CPAP TAMAÑO MEDIANO CAJA / 5 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8418535. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	5
	            6 
	           3 

	379
	200
	1889
	00
	01
	CPAP SISTEMA NASAL NEONATAL PEDIATRICO DESECHABLE, TAMAÑO 7.5 FR O EQUIVALENTE, INCLUYE PUNTA NASAL, 2 TUBOS CORRUGADOS DE 10 MM, GORRO TEJIDO CON SISTEMA DE SUJECCION, 3 CONECTORES DE 10 MM, 2 TUBOS DE CIRCUITOS DE 10 MM, CONECTOR DE 10 MM A 22 MM, LINEA DE PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2707. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	1939
	00
	01
	CIRCUITO DE VENTILACION PARA USO PEDIATRICO. REUSABLE. INCLUYE: TUBERIA, FILTROS INSPIRATORIO Y EXHALATORIO, TRAMPA DE AGUA, ADAPTADOR TIPO COPLE DE SILICON ADULTO/PEDIATRICO, SOPORTE DE TUBO, PIEZA EN 'Y'. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 1003059. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: RESPIRONICS. MODELO: ESPRIT.
	PQT
	PZA
	10
	            6 
	           3 

	379
	200
	1970
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE DE VENTILACION ADULTO/PEDIATRICO CON TRAMPA DE AGUA.INCLUYE 2 MANGUERAS CON TRAMPA DE AGUA, PIEZA EN 'Y', CODO CON CONECTOR TIPO 'LUER'. LONGITUD: 180 CM. LIBRE DE LATEX. COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS DE VENTILACION DE LA FAMILIA DRAGER. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: VENTSTAR (MP00337). PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	CJA
	PZA
	25
	          12 
	           5 

	379
	200
	1988
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE DE VENTILACION ADULTO/PEDIATRICOCON TRAMPA DE AGUA Y SIN CONECTOR TIPO 'LUER'. INCLUYE 2 MANGUERAS CON TRAMPA DE AGUA, PIEZA EN 'Y', CODO. LONGITUD: 180 CM. LIBRE DE LATEX. COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS DE VENTILACION DE LA FAMILIA DRAGER. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: VENTSTAR (MP00334). PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	CJA
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	200
	2002
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE TUBO CORRUGADO DE 6 PIES. ENSAMBLADO VALVULA DE EXHALACION CON SENSORES DE FLUJO DE AIRE Y PRESION TIPO 'Y' PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1171508. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0279.04.01 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: IVENT 201 IC/AB.
	CJA
	PZA
	20
	            3 
	           2 

	379
	200
	2069
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE, CIRCULAR PARA VENTILACION DE PACIENTE PEDIATRICO. INCLUYE: CODO, MANGUERA DE VENTILACION MANUAL CON CONECTOR RAPIDO (LONGITUD: 1.5 M) MANGUERA DE VENTILACION (LONGITUD 1.0 M), BOLSA LIBRE DE LATEX (CAPACIDAD: 1 LITRO). COMPATIBLE CON SISTEMAS DE VENTILACION: GE  PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1010865. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5.
	PQT
	PZA
	20
	            4 
	           2 

	379
	200
	2127
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL/PEDIATRICO, CON DOBLE TRAMPA DE HUMEDAD EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y EXHALATORIA). CARACTERISTICAS: TUBO DE PERFIL CORRUGADO, DE DIAMETRO INTERNO DE 10 MM. Y DE MATERIAL EVA/PE GRADO ATOXICO. TRAMPAS DE HUMEDAD DE 40 ML. DE CAPACIDAD Y SEGURO CONTRA FUGAS. CON CONECTOR EN Y CON PUERTO PARA SENSOR DE TEMPERATURA Y PUERTO PARA LINEA DE PRESION PROXIMAL CON TAPON. CON MANGUERA DE PRESION PROXIMAL DE 1/8# # 3/16# Y DE 1.52 M. DE LONGITUD. LONGITUD DE 54# PULGADAS. CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN CADA CIRCUITO PRE-ENSAMBLADOS, PARA FACILIDAD DE COLOCACION POR EL PERSONAL. PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00141. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CAREFUSION (VIASYS HEALTHCARE).MODELO: BEAR CUB 750.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	200
	2143
	00
	01
	SISTEMA CPAP NASAL 'BABY FLOW', DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418583. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	20
	            2 
	           1 

	379
	200
	2150
	00
	01
	SISTEMA CPAP NASAL 'BABY FLOW', REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8418410. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	2267
	00
	01
	CIRCUITO COMPLETO REUSABLE, PARA PACIENTE ADULTO. SIN CABLE CALEFACTOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-061208-SP PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: PURITAN BENNET MODELO: 840.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	200
	2275
	00
	01
	CIRCUITO COMPLETO REUSABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO. SIN CABLE CALEFACTOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-061223-00 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: PURITAN BENNET MODELO; 840.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	2291
	00
	01
	CIRCUITO DE ANESTESIA EXTENDIBLE PARA ADULTO/PEDIATRICO DESECHABLE, SET FLEX, CON LATEX. INCLUYE 2+1 MANGUERAS, PIEZA EN 'Y' CON LUERLOCK Y BOLSA DE RESPIRACION DE 2 L (CON LATEX), LONGITUD 1.5 M/50 CM. PRESENTACION: CAJA/25 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00304. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	CJA
	PZA
	25
	            5 
	           2 

	379
	200
	2317
	00
	01
	CIRCUITO DE ANESTESIA PARA ADULTO/PEDIATRICO DESECHABLE, ANESTESIA SET BASIC, SIN LATEX. INCLUYE 2+1 MANGUERAS, PIEZA EN 'Y' CON LUERLOCK, CONECTOR Y BOLSA DE RESPIRACION DE 2 L (SIN LATEX), LONGITUD 1.5 M/80 CM. PRESENTACION: CAJA/25 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP00301. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	CJA
	PZA
	25
	            2 
	           1 

	379
	200
	2382
	00
	01
	CIRCUITO NEONATAL REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 50000- 01147. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: BEAR CUB. MODELO: 750 PSV.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	200
	2572
	00
	01
	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO CORRUGADO DESECHABLE 22MM DIAMETRO INTERNO MATERIAL EVA, GRADO MEDICO COLOR BLANCO NATURAL PARA TERAPIA DE OXIGENACION. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00281. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	2630
	00
	01
	CIRCUITO DE PACIENTE LIBRE DE LATEX, REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. INCLUYE SUJETADOR PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0217015. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.1012 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. MARCA: EVENT MEDICAL. MODELO: INSPIRATION.
	PZA
	PCA
	1
	            3 
	           2 

	379
	200
	2655
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE COMPLETO CON MANGUERAS, DOS TRAMPAS DE AGUA CONECTORES/ADAPTADORES, ALAMBRE CALEFACTOR Y CAMARA, PARA PACIENTE ADULTO (22MM) PRESENTACION: PZA NUMERO DE CATALOGO: F911026D PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO MARCA: MEDICA  D MODELO: SMART
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	200
	2663
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE COMPLETO CON MANGUERAS, DOS TRAMPAS DE AGUA CONECTORES/ADAPTADORES, ALAMBRE CALEFACTOR Y CAMARA, PARA PACIENTE PEDIATRICO (15MM) PRESENTACION: PZA NUMERO DE CATALOGO: F911027D PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO MARCA: MEDICA  D MODELO: SMART
	PZA
	PZA
	1
	          90 
	         36 

	379
	200
	2671
	00
	01
	CIRCUITO DESECHABLE COMPLETO CON MANGUERAS, DOS TRAMPAS DE AGUA CONECTORES/ADAPTADORES, ALAMBRE CALEFACTOR Y CAMARA, PARA PACIENTE NEONATAL (10MM) PRESENTACION: PZA NUMERO DE CATALOGO: F911028D PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO MARCA: MEDICA  D MODELO: SMART
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	203
	0052
	00
	01
	MANTA TERMICA ADULTO. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MA0220. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.803.0029 SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. MARCA: THE SURGICAL COMPANY INTERNATIONAL B.V. MODELO: MISTRAL -AIR.
	CJA
	PZA
	40
	            2 
	           1 

	379
	203
	0060
	00
	01
	MANTA TERMICA PEDIATRICA. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MA0230. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.803.0029SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. MARCA: THE SURGICAL COMPANY INTERNATIONAL B.V. MODELO: MISTRAL -AIR.
	CJA
	PZA
	40
	            2 
	           1 

	379
	203
	0094
	00
	01
	MANTA TERMICA REFLEJANTE ADULTO. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MA0320. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.803.0029 SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. MARCA: THE SURGICAL COMPANY INTERNATIONAL B.V. MODELO: MISTRAL-AIR.
	CJA
	PZA
	40
	            2 
	           1 

	379
	203
	0102
	00
	01
	MANTA TERMICA REFLEJANTE PEDIATRICA. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MA0330. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.803.0029 SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. MARCA: THE SURGICAL COMPANY INTERNATIONAL B.V. MODELO: MISTRAL-AIR.
	CJA
	PZA
	40
	            2 
	           1 

	379
	203
	0110
	00
	01
	MANTA TERMICA REFLEJANTE NEONATAL. PRESENTACION: CAJA CON 40 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MA0340. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.803.0029 SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE. MARCA: THE SURGICAL COMPANY INTERNATIONAL B.V. MODELO: MISTRAL-AIR.
	CJA
	PZA
	40
	            2 
	           1 

	379
	205
	0050
	00
	01
	SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS, DESECHABLE CODO TRACH CARE NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 5 FR/1.66 MM, LONGITUD 12 PULG/30.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (2 MM, 2.5 MM). PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 202-4. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE.
	CJA
	CJA
	1
	          15 
	           6 

	379
	205
	0068
	00
	01
	SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS, DESECHABLE CODO TRACH CARE NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 6 FR/2 MM, LONGITUD 12 PULG/30.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (2.5 MM, 3 MM, 3.5 MM). PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 206-4. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE.
	CJA
	CJA
	1
	          60 
	         24 

	379
	205
	0076
	00
	01
	SISTEMAS CERRADOS DE SUCCION/ACCESORIOS, DESECHABLE CODO TRACH CARE NEONATAL Y PEDIATRICO, DIAMETRO EXTERNO 8 FR/2 MM, LONGITUD 14 PULG/35.5 CM, CODO ADAPTADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL (3 MM, 3.5 MM, 4 MM). PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 208-4. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE.
	CJA
	CJA
	1
	        120 
	         48 

	379
	208
	0016
	00
	01
	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC  STD 28 X 36 CM (PZA). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1500-C2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-2.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	208
	0032
	00
	01
	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC 1/4 STD 14 X 19 CM (PZA). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1504-C2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-2.
	PZA
	PZA
	1
	          27 
	         11 

	379
	208
	0040
	00
	01
	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC 1/2 STD 19 X 28 CM (PZA). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1506-C2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-2.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	208
	0073
	00
	01
	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC EXTRA GRANDE 28 X 53 CM (PZA). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1512-C2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE.  MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-2.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	208
	0099
	00
	01
	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC 8 X 28 CM (PZA) PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1502-C5. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-5.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	208
	0123
	00
	01
	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC CUELLO 58 CM (PZA). PRESENTACION: 1 PZA NUMERO DE CATALOGO: C-1508-C5. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-5.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	208
	0149
	00
	01
	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC EXTRA GRANDE 28 X 53 CM (PZA). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1512-C5. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-5.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	208
	0198
	00
	01
	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC CUELLO 58 CM (PZA). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1508-C6. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-6.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	208
	0305
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE CONTORNO DE CUELLO DE 60 CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1002-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2.
	PZA
	PZA
	1
	          14 
	           6 

	379
	208
	0313
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE EXTRA GRANDE 38 X 61 CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1004-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	208
	0321
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE STD 25 X 30 CM (PZA.) PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1006-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2.
	PZA
	PZA
	1
	          14 
	           6 

	379
	208
	0339
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE COLUMNA 25 X 46 CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1008-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	208
	0347
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE COLUMNA GRANDE 25 X 61CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1010-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2.
	PZA
	PZA
	1
	            8 
	           4 

	379
	208
	0354
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE HOMBRO-RODILLA 25 X 50 CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1012-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	208
	0362
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE 1/2 STD: 13X 30 CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1014-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2.
	PZA
	PZA
	1
	          17 
	           7 

	379
	208
	0370
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE CONTORNO DE CUELLO DE 60 CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1002-M4. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-4.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	208
	0396
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE STD 25 X 30 CM (PZA.) PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1006-M4. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-4.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	208
	0412
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE COLUMNA GRANDE 25 X 61CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1010-M4. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-4.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	208
	0438
	00
	01
	COMPRESA HUMEDO CALIENTE 1/2 STD: 13X 30 CM (PZA.). PRESENTACION: 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1014-M4. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-4.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	209
	0015
	00
	01
	COMPRESOR DE VACIO PARA COLCHONES DE RADIOTERAPIA.  MARCA ELEKTA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MTVL1A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.005.0017 ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA. MARCA: ELEKTA, SIEMENS, VARIAN. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	211
	0086
	00
	01
	COJIN 'VAC-LOK' TIPO 'S' PARA CABEZA, CUELLO Y HOMBROS. DIMENSION: 61 X 65 CM. CAPACIDAD DE LLENADO: 8 LITROS. MATERIAL: NYLON. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MTVLTYS01CX. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.005.0033 ACELERADOR LINEAL DEDICADO A RADIOCIRUGIA. MARCA: ACCURAY. MODELO: CYBERKNIFE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	211
	0128
	00
	01
	COJIN REFLEJANTE NEONATAL PRESENTACION: PAQUETE 100 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: SC_95_RPN_V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.
	PQT
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	211
	0136
	00
	01
	COJIN REFLEJANTE NEONATAL. PRESENTACION: PAQUETE 100 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: SC_95_RP N V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: ATMOSCARE. MODELO: EXSPECTA.
	PQT
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	215
	0231
	00
	01
	COLCHON DE TERAPIA DE ROTACION LATERAL Y REDUCCION DE PRESION COLCHON PARA CAMA DE UCI. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PENTAFLEX. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.156.0089 CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. MARCA: HUNTLEIGH NESBII EVANS. MODELO: C885PE44.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	215
	0322
	00
	01
	COLCHON TERMICO DESECHABLE PEDIÀTRICO (22 X 300 IN). PRESENTACION: PAQUETE CON 20. NUMERO DE CATALOGO: 273. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.500.0520 UNIDAD TERMORREGULADORA. MARCA: CINCINNATI SUB ZERO. MODELO: NORM-O-TEMP 111 W.
	PQT
	PZA
	20
	            1 
	           1 

	379
	215
	0447
	00
	01
	COLCHON LAVABLE ANTIESTATICO PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: ISOT_CLA_V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.
	PQT
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	215
	0454
	00
	01
	COLCHON LAVABLE ANTIESTATICO. PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: INT_CPO_V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: ATMOSCARE. MODELO: EXSPECTA.
	PQT
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	215
	0462
	00
	01
	COLCHON DE GEL SIN PLACA CALEFACTORA. PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: IN28_EN_COL. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: ATMOSCARE. MODELO: EXSPECTA.
	PQT
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	221
	0019
	00
	01
	INDICADORES BIOLOGICOS. 2 CAJAS: CADA UNA CON 20 TUBOS CON 5 ML DE CALDO DE CULTIVO DE SOYA TRIPTICASEINA, 20 TIRAS DE PAPEL IMPREGNADAS CON ESPORAS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y UN PAR DE PINZAS VASCU-STAT; MARCA: STERIS; MODELO: SISTEMA 1; NUMERO DE CATALOGO: S3036; PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE ACIDO PERACETICO; CLAVE: 531.385.1049.
	ENV
	ENV
	1
	            3 
	           2 

	379
	222
	0018
	00
	01
	CONECTORES PARA MASCARILLA ,CURVOS, DE PLASTICO. ANESTE-SIA (EQUIPO PARA).
	PZA
	PZA
	1
	          45 
	         18 

	379
	222
	0026
	00
	01
	CONECTOR EN FORMA DE Y DE 22MM DE DIAMETRO Y 0.07 M DE -LARGO.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	222
	0067
	00
	01
	CONECTOR MULTIPLE.
	PZA
	PZA
	1
	          84 
	         34 

	379
	222
	0091
	01
	01
	CONECTORES PLASTICOS CON NUMERO DE CATALOGO: 64655. PARA SU USO EN EQUIPO CON CLAVE 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	222
	0109
	01
	01
	CONECTORES PLASTICOS CON NUMERO DE CATALOGO: 64655. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	222
	0117
	00
	01
	CONECTORES PLASTICOS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR TRANSOPERATORIO. CLAVE: 531.619.0452. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. NUMERO DE CATALOGO: 64655.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	222
	0125
	00
	01
	CONECTOR Y TUBO DE 2.0 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9461-203. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0497 MONITOREO CENTRAL PARA 8 CAMAS, INTERMEDIA. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CIC PRO Y SOLAR 8000 M.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	222
	0141
	00
	01
	CONECTOR MULTIPLE PARA TRAMPA DE AGUA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NIMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0931 VENTILADOR VOLUMETRICO ESTANDAR. MARCA: INFRASONIC. MODELO: ADULT STAR 1500/2000.
	PZA
	PZA
	1
	          45 
	         18 

	379
	222
	0273
	00
	01
	CONECTOR ESPIRATORIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 000 245 009. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: AMBU INTERNATIONAL. MODELO: UNICO.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	222
	0323
	00
	01
	MULTI-LINK ELECTROCARDIOGRAMA 5 DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 412931-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	222
	0406
	00
	01
	CONECTOR FLEXIBLE DEL SENSOR DE FLUJO DESECHABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8414080 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO MARCA: DRAGER MODELO SAVINA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	222
	0414
	00
	01
	CONECTOR TIPO COLA DE RATON DESECHABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2555 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO MARCA: DRAGER MODELO SAVINA
	PZA
	PZA
	1
	        153 
	         62 

	379
	222
	0463
	00
	01
	CONECTOR EN CODO DE 90 GRADOS PARA ADAPTARAL CIRCUITO DE VENTILACION. APROPIADO PARA PIEZA EN 'Y' O MASCARA CON CONECTORES TIPO 'ISO'. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ANESTESIA ZEUS, CIRCUITOS DE VENTILACION ESTANDAR Y CIRCUITOS DE VENTILACION CON CALEFACCION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M25649. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	222
	0604
	00
	01
	JUEGO DE CONECTORES PARA FILTRO BACTERIAL. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 8410230. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	JGO
	JGO
	1
	            9 
	           4 

	379
	222
	0653
	00
	01
	JUEGO DE LATIGUILLOS  5 ELECTRODOS TIPO BOTON O DE PRESION  LONGITUD DEL CABLE 0.8M REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BR-020P. PARA USO EN EL EQUIPO: DEFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: NIHON KODHEN. MODELO: TEC- 5531K.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	222
	0661
	00
	01
	JUEGO DE LATIGUILLOS  CON 3 DERIVACIONES PEDIATRICO CONECTOR CLIP LONG 0.6M MOD. EL6307A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-42898. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	222
	0687
	00
	01
	JUEGO DE LATIGUILLOS CON  5 ELECTRODOS TIPO BOTON O DE PRESION  LONGITUD DEL CABLE 0.8M REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BR-021P. PARA USO EN EL EQUIPO: DEFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: NIHON KODHEN. MODELO: TEC- 5531K.
	PZA
	PZA
	1
	            8 
	           4 

	379
	222
	0745
	00
	01
	JUEGO DE LATIGUILLOS CON 3 ELECTRODOS TIPO BOTON O DE PRESION  LONGITUD DEL CABLE 0.8M REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BR-019P. PARA USO EN EL EQUIPO: DEFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: NIHON KODHEN. MODELO: TEC-7531.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	229
	0219
	00
	01
	CAMARA DE HUMIDIFICACION PEDIATRICO/ADULTO REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 69370. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	230
	0331
	00
	01
	CONTENEDOR DE TRAMPA DE AGUA D-FEND. NUM.CAT. 876107. MARCA:  GE.  CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO, PEDIATRICO- ADULTO AVANZADO. CLAVE: 531.941.0980.03.01. PRESENTACION: PIEZA.  MODELO: ENGSTROM CARESTATION
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	239
	0035
	00
	01
	CORREAS ELASTICAS PARA FIJACION DE ELECTRODOS, CON CIERRE VELCRO. LONGITUD: 50 CM. PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: F6. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0145 ESTIMULADOR TENS. MARCA: COSMOGAMMA. MODELO: FIRING.
	PQT
	PZA
	2
	          15 
	           6 

	379
	251
	0012
	00
	01
	CUCHILLAS, MICROTOMOS CON --SISTEMA DE CONGELACION AUTO-MATICA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	251
	0061
	00
	01
	NAVAJAS DESECHABLES.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	251
	0079
	00
	01
	CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 000000-0415-345. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 533.631.0106.01.01 MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. MARCA: CARL ZEISS. MODELO: HYRAX M25.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	276
	0245
	00
	01
	DETERGENTE ENZIMATICO PROLYSTICA 2X ULTRACONCENTRADO. PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: 1C3308.  PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.572.0309 LAVADORA DESCONTAMINADORA. MARCA: STERIS. MODELO: RELIANCE GENFORE.
	GAL
	GAL
	1
	            8 
	           4 

	379
	279
	0242
	00
	01
	DILATADOR URETRAL FLEXIBLE, CON ABERTURA CENTRAL. MATERIAL: METAL CALIBRE: 10 CHARR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8591.90. ACCESORIO PARA EQUIPO: URETEROFIBROSCOPIO. CLAVE: 531.927.0038. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	279
	0259
	00
	01
	DILATADOR URETRAL FLEXIBLE, CON ABERTURA CENTRAL. MATERIAL: METAL CALIBRE: 12 CHARR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8591.92. ACCESORIO PARA EQUIPO: URETEROFIBROSCOPIO. CLAVE: 531.927.0038. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	279
	0267
	00
	01
	DILATADOR URETRAL FLEXIBLE, CON ABERTURA CENTRAL. MATERIAL: METAL CALIBRE: 14 CHARR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8591.94. ACCESORIO PARA EQUIPO: URETEROFIBROSCOPIO. CLAVE: 531.927.0038. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	279
	0275
	00
	01
	DISPOSITIVO DILATADOR DE ORIFICIOS, CALIBRE: 10-20 CHARR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8592.01. ACCESORIO PARA EQUIPO: URETEROFIBROSCOPIO. CLAVE: 531.927.0038. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	279
	0309
	00
	01
	DISPOSITIVO DILATADOR TELESCOPICO, CALIBRE: 9-18 CHARR. PRESENTACION: PAQUETE CON 4 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8955.185. ACCESORIO PARA EQUIPO: URETEROFIBROSCOPIO. CLAVE: 531.927.0038. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PQT
	PZA
	4
	            2 
	           1 

	379
	283
	0022
	00
	01
	DIAFRAGMA DE LA VALVULA DE EXHALACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-03059. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR CUB 750.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	283
	0162
	00
	01
	DIAFRAGMA ANTIRRETORNO PARA SU USO EN LA VALVULA EXHALATORIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8410682. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	285
	0053
	00
	01
	DISCO DVD REGRABABLE. PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: DAD5300. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.341.0440.02.01. UNIDAD RADIOLOGICA DE 300 MA. MARCA: CMR. MODELO: MRH-IIE.
	PQT
	PZA
	10
	          75 
	         30 

	379
	285
	0095
	00
	01
	DISCO DVD-R PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.791.0031.02.01 RESONANCIA MAGNETICA AVANZADA, UNIDAD DE IMAGEN POR. MARCA: PHILIPS. MODELO: ACHIEVA 3.0T X-SERIES.
	PZA
	PZA
	1
	        450 
	       180 

	379
	285
	0103
	00
	01
	DISCOS CD-RW. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: CDD. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.341.0408 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON MANDO CERCANO. MARCA: CMR. MODELO: MRF-15II.
	CJA
	PZA
	20
	          75 
	         30 

	379
	285
	0145
	00
	01
	DISCO COMPACTO NO REGRABABLE DE 700 MB, DURACION 80 MINUTOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.341.0481 UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO. MARCA: OEC. MODELO: MRF90T.
	PZA
	PZA
	1
	     5,000 
	    2,000 

	379
	292
	0120
	00
	01
	DOMO CON TUBERIA PARA TRANSDUCTOR PRESION INVBP. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU. NUMERO DE CATALOGO: BMT-4812-3.
	JGO
	JGO
	1
	          50 
	         20 

	379
	292
	0153
	00
	01
	DOMO PARA PRESION INVASIVA. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX 848. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0497 MONITOREO CENTRAL PARA 8 CAMAS, INTERMEDIA. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CIC PRO Y SOLAR 8000 M.
	CJA
	PZA
	50
	            2 
	           1 

	379
	292
	0179
	00
	01
	DOMO TRANDUCTOR MARCA DATEX MX 9505/MEPPEX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 93A-834H-7.5. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3, LIGTH.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	292
	0187
	00
	01
	DOMO PARA EL TRANSDUCTOR SENSOR NOR 840. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 16577. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PQT
	PZA
	10
	            1 
	           1 

	379
	292
	0229
	00
	01
	DOMO PARA TRANSDUCTOR SENSOR NOR 840. PRESENTACION: PAQUETE CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 16578. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PQT
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	304
	0027
	00
	01
	ELECTRODO DE AGUJA  COAXIAL,NUMERO  CATALOGO  PROVEEDOR=CT-50, MARCA=TEKA, REFAC CIONPARA EQUIPO= ELECTROMIOGRAFOMODELO= TE-A.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	304
	0035
	00
	01
	ELECTRODO DE SUPERFICIE, NU-MERO  CATALOGO  PROVEEDOR  =6030-1. MARCA=TEKA REFAC CIONPARA EQUIPO=ELECTROMIOGRAFO,MODELO= TE-4.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	304
	0076
	00
	01
	ELECTRODOS ADULTO, NUMERO --CAT, PROVEEDOR=7269525E3029,MARCA= SIEMENS,  REFACCI ONESPARA EQUIPO=  ELECTROCARDIO-GRAFOS,  MODELO=  CARDIOSTAT'T'.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	304
	0100
	00
	01
	ELECTRODO DE PLACA, NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR=4532-880-10341, MARCA= PHILIPS RE FAC-CIONES PARA EQUIPO= ELECTRO-CARDIOGRAFO, MODELO= CARDIO-PAN 531/571.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	304
	0175
	00
	01
	ELECTRODOS EN BOLSA DE ESPONJA, DE 9 X 12 CM, NUMERO CA-TALOGO PROVEEDOR=  49-07 -093(22-73-621), MARCA= SIEMENS,REFACCIONES  PARA  EQUIPO  =ELECTROTERAPIA, MODE ELO= OMI-TIDO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	0191
	00
	01
	ELECTRODO INFANTIL.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	0209
	00
	01
	ELECTRODO DE PLACA.
	PZA
	PZA
	1
	          90 
	         36 

	379
	304
	0217
	00
	01
	ELECTRODO ADULTOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	0241
	00
	01
	ELECTRODOS DE PLACA.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	304
	0266
	00
	01
	ELECTRODO DESECHABLE PARA A-DULTO.  NUMERO CATALOGO PRO-VEEDOR 2003-16761. MARCA = MENNEN CREATBATCH. MODELO= OMITIDO. REFACCION PARA EQUIPO=DE ELECTROCARDIOGRAF FO Y DES-FIBRILADOR. SOBRE CON 3.
	SBE
	SBR
	1
	          15 
	           6 

	379
	304
	0571
	00
	01
	ELECTRODO D/BROCHE CORTO NEGRO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 14279-B MARCA= HEWLETT PACKARD REFACCION PARA EQUIPO= MONITOR
	PZA
	PZA
	1
	          36 
	         15 

	379
	304
	0761
	00
	01
	ELECTRODO DE PLACA NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 572-1717 MARCA= VARIAS REFACCION P ARA EQUIPO= ELECTROCARDIOGRAFO
	PZA
	PZA
	1
	        120 
	         48 

	379
	304
	0860
	00
	01
	ELECTRODO INDIFERENTE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 205033 MARCA= BOVIE REFACCION P ARA EQUIPO= CUCHILLO ELECTRICO
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	1124
	00
	01
	ELECTRODO BROCHE PARA EEG 10 MM. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. CLAVE: 531.053.0109. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA. NUMERO DE CATALOGO: 572686.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	304
	1199
	01
	01
	ELECTRODOS DE ECG (CAJA CON 50 PIEZAS) CON NUMERO DE CATALOGO: 572683 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403. MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	304
	1207
	00
	01
	ELECTRODOS DE ECG (CAJA CON 50 PIEZAS). PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR TRANSOPERATORIO. CLAVE: 531.619.0452. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. NUMERO DE CATALOGO: 572683.
	CJA
	CJA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	1462
	00
	01
	ELECTRODOS DE EXTREMIDADES (BRAZALETES) ADULTOS. PRESENTACION: BOLSA DE UN SET DE 4. NUMERO DE CATALOGO: NAC/E175. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS.
	BSA
	BSA
	1
	        141 
	         57 

	379
	304
	1504
	00
	01
	ELECTRODOS AUTOADHERIBLES PARA ECG. PRESENTACION: CAJA CON 600 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2014781-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0497 MONITOREO CENTRAL PARA 8 CAMAS, INTERMEDIA. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CIC PRO Y SOLAR 8000 M.
	CJA
	PZA
	600
	            6 
	           3 

	379
	304
	1579
	00
	01
	ELECTRODOS DESECHABLES AUTOADHERIBLES. PRESENTACION: CAJA CON 1,000 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 327 0257 SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: OXFORD. MODELO: STRESSLINK.
	CJA
	PZA
	1000
	            3 
	           2 

	379
	304
	1595
	00
	01
	ELECTRODOS DE EXTREMIDADES (BRAZALETES) PEDIATRICO. PRESENTACION: BOLSA DE UN SET DE 4. NUMERO DE CATALOGO: NAC/E176. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS.
	BSA
	BSA
	1
	            9 
	           4 

	379
	304
	1629
	00
	01
	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DE 30 MM DE LARGO O MAYOR. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-403100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 333 0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKINGQUEST.
	CJA
	PZA
	25
	            2 
	           1 

	379
	304
	1637
	00
	01
	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DE 40 MM DE LARGO O MAYOR. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-403200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 333 0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKINGQUEST.
	CJA
	PZA
	25
	            2 
	           1 

	379
	304
	1678
	00
	01
	ELECTRODO REUSABLE DE TIERRA 1.25 M CABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 019-411700. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 333 0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKINGQUEST.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	1736
	00
	01
	ELECTRODOS REUSABLES COPA DE PLATA, 10 MM DE DIAMETRO, 1.5 M CABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-414100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 333 0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKINGQUEST.
	PQT
	PZA
	12
	            3 
	           2 

	379
	304
	1751
	00
	01
	ELECTRODOS PARA MARCAPASO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: H315/H316. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 172 0014 DESFIBRILADOR MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC-7531K.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	1769
	00
	01
	ELECTRODOS PRECORDIALES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8733406. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: DELTA 1 PLUS INTERPRETATIVO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	1777
	00
	01
	ELECTRODO DE EXTREMIDADES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8733405. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: DELTA 1 PLUS INTERPRETATIVO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	2767
	00
	01
	ELECTRODO DE CAUCHO REDONDO DE 3 PULGADAS (7.6 CM). PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M-F61-4391. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0103 ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. MARCA: RICH-MAR. MODELO: THERAMINI 2.
	PQT
	PZA
	2
	            3 
	           2 

	379
	304
	2791
	00
	01
	ELECTRODO ASA DE ALAMBRE DIAMETRO 12 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-216CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	2809
	00
	01
	ELECTRODO BOLA DE 2 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-223CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	2817
	00
	01
	ELECTRODO BOLA DIAMETRO 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-222CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	2833
	00
	01
	ELECTRODO DE ASA DE ALAMBRE DE 6 MM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-215CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	2866
	00
	01
	ELECTRODO DE CUCHILLO CURVO 1.5 X 17 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 201-91-212CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	304
	2908
	00
	01
	ELECTRODO NEUTRO DE SILICONA GRANDE 500 CM2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20193-008. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	2916
	00
	01
	ELECTRODO PERCUTANEO ADULTO. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 610 O H305. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 172 0014 DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: CARDIO LIF TEC-7500.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	3310
	00
	01
	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 10X10 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: R1010MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	304
	3344
	00
	01
	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15X7 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: R1507MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	304
	3351
	00
	01
	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 20X10 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: R2010MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	304
	3633
	00
	01
	ELECTRODO AUTO ADHERIBLE CUADRADO 5 X 5CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: C-42041. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PZA
	4
	        100 
	         40 

	379
	304
	3641
	00
	01
	ELECTRODO AUTO ADHERIBLE REDONDO 5CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4.  NUMERO DE CATALOGO: C-42042. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PZA
	4
	          60 
	         24 

	379
	304
	3674
	00
	01
	ELECTRODO CAUCHO REDONDO 75MM. PRESENTACION; PIEZA NUMERO DE CATALOGO: M-F61-4390. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: CL-10.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	304
	3682
	00
	01
	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE 50MM X 26GA X 0.61M (BCO.). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: ET-101193. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. EQUIPO MEDICO RODABLE. MARCA: XLTEK. MODELO: XCALIBUR.
	PZA
	PZA
	1
	        150 
	         60 

	379
	304
	3708
	00
	01
	ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE 37MM X 27GA X 0.61M (AZUL). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: ET-101191. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. EQUIPO MEDICO RODABLE. MARCA: XLTEK. MODELO: XCALIBUR.
	PZA
	PZA
	1
	        150 
	         60 

	379
	304
	3807
	00
	01
	ELECTRODO DE CARBONO 4 X 6CM. PRESENTACION: PAQ. DE 2. NUMERO DE CATALOGO: C-79966. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240.
	PQT
	PZA
	2
	            6 
	           3 

	379
	304
	3823
	00
	01
	ELECTRODO DE CARBONO 8 X 12CM. PRESENTACION: PAQ. DE 2. NUMERO DE CATALOGO: C-79968. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240.
	PQT
	PZA
	2
	            3 
	           2 

	379
	304
	3831
	00
	01
	ELECTRODO DE CARBONO 4 X 6CM. PRESENTACION: PAQ. DE 2. NUMERO DE CATALOGO: C-79966. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PZA
	2
	            3 
	           2 

	379
	304
	3849
	00
	01
	ELECTRODO DE CARBONO 6 X 8CM. PRESENTACION: PAQ. DE 2. NUMERO DE CATALOGO: C-79967. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PZA
	2
	          16 
	           7 

	379
	304
	3872
	00
	01
	ELECTRODO METALICO 50MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M-F61-3340. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0806.03.01 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTE DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	3880
	00
	01
	ELECTRODO METALICO 100MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M-F61-3350. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0806.03.01 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTE DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	PQT
	PZA
	2
	            3 
	           2 

	379
	304
	3898
	00
	01
	ELECTRODO METALICO 200MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M-F61-3360. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0806.03.01 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTE DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	PQT
	PZA
	2
	            3 
	           2 

	379
	304
	3906
	00
	01
	ELECTRODOS AUTOADHERIBLES PARA MARCAPASO TRANSCUTANEO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: P-510. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.191.0391 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: CARDIO LIFE TEC-5531E.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	3955
	00
	01
	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ECG. PRESENTACION: PAQ C/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 250074. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PZA
	50
	          21 
	           9 

	379
	304
	3963
	00
	01
	ELECTRODOS PARA MARCAPASO ADULTO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: H315. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	304
	3971
	00
	01
	ELECTRODOS PARA MARCAPASO PEDIÁTRICO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: H316. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	304
	4045
	00
	01
	ELECTRODO BIPOLAR DE ANILLO, FLEXIBLE. Ø 2MM, WL: 400 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8765.613. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.942.0021.02.01 ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO RIGIDO. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: SPINE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	4144
	00
	01
	ELECTRODO DE ANILLO . PRESENTACION:  PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5032-TP. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	4151
	00
	01
	ELECTRODO DE BARRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 019-401400. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	4169
	00
	01
	ELECTRODO DE TIERRA. PRESENTACION:  PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 019-401200. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	4177
	00
	01
	ELECTRODOS DE COPA 10MM REUSABLES DE PLATA. PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-417600. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317.01.01 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES. MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	PQT
	PZA
	12
	            2 
	           1 

	379
	304
	4201
	00
	01
	ELECTRO DE COPA DE ORO DE 10 MM REUSABLE DE 1 M. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-419400. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.925.0022.01.01 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES. MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: NICOLETONE.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	304
	4334
	00
	01
	ELECTRODO DE TIERRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 019-401200. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES 531.333.0317.01.01 MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	4342
	00
	01
	ELECTRODO DE TIERRA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 019-401200. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	4375
	00
	01
	ELECTRODOS  REUSABLES DE SILICON. DIMENSION: 60X60 MM CON SUPERFICIE DE 36 CM' 2. PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: EL/2P. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0145 ESTIMULADOR TENS. MARCA: COSMOGAMMA. MODELO: FIRING.
	PQT
	PZA
	2
	            3 
	           2 

	379
	304
	4383
	00
	01
	ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 25 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF25TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	CJA
	PZA
	48
	            3 
	           2 

	379
	304
	4391
	00
	01
	ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 50 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF50TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	CJA
	PZA
	48
	            2 
	           1 

	379
	304
	4409
	00
	01
	ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 37 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF37TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	CJA
	PZA
	48
	            3 
	           2 

	379
	304
	4417
	00
	01
	ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 75 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 24 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF75TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	CJA
	PZA
	24
	            5 
	           2 

	379
	304
	4524
	00
	01
	ELECTRODOS DE ECG PARA ADULTOS, ENVASE DE 25. PRESENTACION: FRASCO. NUMERO DE CATALOGO: ED-25. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.292.0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: OXFORD INSTRUMENTS. MODELO: SONICAID TEAM.
	FCO
	FCO
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	4987
	00
	01
	ELECTRODO DE CONIZACION GRANDE, DE 5/16' (0.79 CM) REUSABLE, NO ESTERIL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 138009. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	4995
	00
	01
	ELECTRODO DE CONIZACION MEDIANO, DE 1/4' (0.64 CM) REUSABLE, NO ESTERIL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 138008. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	5000
	00
	01
	ELECTRODO DE CONIZACION PEQUEÑO, DE 1/8' (0.32 CM) REUSABLE, NO ESTERIL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 138007. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	5208
	00
	01
	ELECTRODOS DE DESFIBRILADOR PARA ADULTOS. 1 CAJA DE 10 PIEZAS. PRESENTACION: CJA/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: CA040/A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: INNOMED. MODELO: CARDIO AID 200.
	CJA
	PZA
	10
	          12 
	           5 

	379
	304
	5216
	00
	01
	ELECTRODOS DE DESFIBRILADOR PARA ADULTOS. 1 CAJA DE 3 PIEZAS. PRESENTACION: CJA/3 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: CA 040.3. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: INNOMED. MODELO: CARDIO AID 200.
	CJA
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	304
	5224
	00
	01
	ELECTRODOS DE DESFIBRILADOR PARA NIÑOS. 1 CAJA DE 10 PIEZAS. PRESENTACION: CJA/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: CA045/B. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: INNOMED. MODELO: CARDIO AID 200.
	CJA
	PZA
	10
	            6 
	           3 

	379
	304
	5299
	00
	01
	ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE PEDIATRICO, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO, SUMINISTRA UN ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE IMPEDANCIA FAVORECIENDO LA CONDUCTIVIDAD, RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA RETICULADA, ADHESIVO DEL BODE DE  ACRILICO DE GRADO MEDICO, REFORZADO CON UNA CAPA DE TERMOPLASTICO.     DIMENSIONES DE 9.5 CM X 12.1 CM.  AREA DE CONDUCTIVIDAD 75 CM CUADRADOS, BORDE ADHESIVO DE 0.95 CM. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7510-25. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD.
	CJA
	PZA
	25
	            8 
	           4 

	379
	304
	5356
	00
	01
	ELECTRODO CUADRADO.  DIMENSION: 5X5 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-42193. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. CLAVE: 531.380.0137. MARCA: INTELECT. MODELO: 240 STIM.
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	304
	5380
	00
	01
	ELECTRODOS EN FORMA DE ESPONJA DE  DIMENSION: 4 X 6CM.   PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-79969. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT.
	PZA
	PZA
	1
	          36 
	         15 

	379
	304
	5398
	00
	01
	ELECTRODOS EN FORMA DE ESPONJA DE  DIMENSION: 6 X 8CM.   PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-79970. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	304
	5406
	00
	01
	ELECTRODOS EN FORMA DE ESPONJA DE  DIMENSION: 8 X 12CM.   PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-79971. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	304
	5893
	00
	01
	ELECTRODO REDONDO, DIMENSION: 5CM DE DIAMETRO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-42192. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0137 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: INTELECT. MODELO: 240 STIM.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	304
	5901
	00
	01
	ELECTRODO CUADRADO. DIMENSION: 5X5 CM. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: C-42193. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0137 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: INTELECT. MODELO: 240 STIM.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	304
	5943
	00
	01
	ELECTRODO BIPOLAR EN BARRA CON DOS DISCOS DE ACERO INOXIDABLE ENCHAPADO DORADO DE 9MM DE DIAMETRO Y 30MM DE ESPACIADO. LONGITUD 1 M. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 019-401400. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKING QUEST.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	304
	6388
	00
	01
	ELECTRODO  MONOPOLAR DESECHABLE (PUNTA)  PARA LAPIZ PORTAELECTRODO, PUNTA ROMA. PRESENTACION: BOLSA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: A806. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: BOVIE. MODELO: AARON 900.
	BSA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	311
	0234
	00
	01
	EMPAQUE PARA PIEZA METALICA DE MONTAJE DE VALVULA DE EXHALACION. PRESENTACION: PAQ. CON 3 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 50000-08607. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PQT
	PZA
	3
	            3 
	           2 

	379
	320
	0019
	00
	01
	ESFINTEROTOMO DESECHABLE CON TRIPLE LUMEN 'CLEVER CUT' LONGITUD UTIL: 03/20 CM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: JF, TJF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KD-V411M-0320. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: JF.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	320
	0027
	00
	01
	ESFINTEROTOMO DESECHABLE CON TRIPLE LUMEN 'CLEVER CUT' LONGITUD UTIL: 03/30 CM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: JF, TJF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KD-V411M-0330. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: JF.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	320
	0050
	00
	01
	ESFINTEROTOMO (PAPILOTOMOS) AGUJA CUCHILLO PRECORTE CON CLEVERCUT, LONGITUD UTIL 1700 MM, LONGITUD DE AGUJA CUCHILLO 5, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD CON JF, TJF ' NEEDLECUT3'. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KD-V451M. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF- Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	320
	0068
	00
	01
	ESFINTEROTOMO (PAPILOTOMOS) TRIPLE LUMEN, LONGITUD UTIL 195 CM, LONGITUD PUNTAL DISTAL/ALAMBRE DE CORTE 03/20, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD JF, TJF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KD-411Q-0320. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	320
	0076
	00
	01
	ESFINTEROTOMO (PAPILOTOMOS) TRIPLE LUMEN, LONGITUD UTIL 195 CM, LONGITUD PUNTAL DISTAL/ALAMBRE DE CORTE 03/30, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD JF, TJF. . PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KD-411Q-0330. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	320
	0084
	00
	01
	ESFINTEROTOMO (PAPILOTOMOS) TRIPLE LUMEN, LONGITUD UTIL 195 CM. LONGITUD PUNTAL DISTAL/ALAMBRE DE CORTE 07/20, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD JF, TJF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KD411Q-0720. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	320
	0092
	00
	01
	ESFINTEROTOMO (PAPILOTOMOS) TRIPLE LUMEN, LONGITUD UTIL 195 CM, LONGITUD PUNTAL DISTAL/ALAMBRE DE CORTE 07/30, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD JF, TJF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KD-411Q-0730. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	320
	0100
	00
	01
	ESFINTEROTOMO DESECHABLE DE DOBLE LUMEN LONGITUD 1950 MM PARA CANAL DE TRABAJO DE 2.8 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KD-201Q-0725. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VIDEOGASTROSCOPIO. CLAVE: 531.447.0120. MARCA: OLYMMPUS. MODELO: GIF-160.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	327
	0483
	00
	01
	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES, SANGRE Y DERIVADOS, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, FILTRO ANTIHEMOLITICO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON UNO O MAS DISPOSITIVOS EN 'Y' PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: BBC1408A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 140 0344 BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA DE ALTA PRECISION PEDIATRICA. MARCA: BAXTER. MODELO: FLOGARD.
	EQP
	EQP
	1
	        114 
	         46 

	379
	327
	0525
	00
	01
	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBAS DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL Y DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN 'Y' PARA INYECCION. OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR. ADAPTADOR DE AGUJA. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: BBM9830A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 140 0393 CONTROLADOR DE INFUSION. MARCA: BAXTER. MODELO: COLLEAGUE.
	EQP
	EQP
	1
	          42 
	         17 

	379
	327
	0830
	00
	01
	EQUIPO BASICO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES BAXTER PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES DE NITROGLICERINA, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, CON SEGMENTOS DE TUBERIA DE PVC. 60 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. PARA USARSE CON BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO Y CON ENVASES FLEXIBLES. CONSTA DE: SITIO DE INYECCION EN 'Y', CONECTOR LUER-LOCK MACHO. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7552. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. MARCA: BAXTER. MODELO: COLLEAGUE.
	EQP
	EQP
	1
	            6 
	           3 

	379
	327
	0848
	00
	01
	EQUIPO BASICO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES BAXTER PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES DE NITROGLICERINA, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, CON SEGMENTOS DE TUBERIA DE PVC. 60 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. PARA USARSE CON BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO Y CON ENVASES FLEXIBLES. CONSTA DE: SITIO DE INYECCION EN 'Y', CONECTOR LUER-LOCK MACHO. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7552. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0393 BOMBA DE INFUSION PORTATIL. MARCA: BAXTER. MODELO: COLLEAGUE.
	EQP
	EQP
	1
	            6 
	           3 

	379
	327
	0855
	00
	01
	EQUIPO BASICO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES BAXTER PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES DE NITROGLICERINA, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, CON SEGMENTOS DE TUBERIA DE PVC. 60 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. PARA USARSE CON BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO Y CON ENVASES FLEXIBLES. CONSTA DE: SITIO DE INYECCION EN 'Y', CONECTOR LUER-LOCK MACHO. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7552. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. MARCA: BAXTER. MODELO: FLO-GARD.
	EQP
	EQP
	1
	            6 
	           3 

	379
	327
	0863
	00
	01
	EQUIPO BASICO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES BAXTER PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES DE NITROGLICERINA, CON SUPERFICIE INTERIOR ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENOS, CON SEGMENTOS DE TUBERIA DE PVC. 60 GOTAS EQUIVALEN A 1 ML APROXIMADAMENTE. PARA USARSE CON BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA, ASI COMO CON ENVASES RIGIDOS SIN VENTEO Y CON ENVASES FLEXIBLES. CONSTA DE: SITIO DE INYECCION EN 'Y', CONECTOR LUER-LOCK MACHO. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: 2C7552. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0393 BOMBA DE INFUSION PORTATIL. MARCA: BAXTER. MODELO: 2C7552.
	EQP
	EQP
	1
	            6 
	           3 

	379
	327
	0897
	00
	01
	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE NUTRICION PARENTERAL PARA USARSE POR GRAVEDAD O CON BOMBAS DE INFUSION. ESTERIL Y DESECHABLE. DE PLASTICO GRADO MEDICO, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA CON PROTECTOR SIN FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE LIBRE DE DEHP, TUBO TRANSPORTADOR LIBRE DE DEHP CON UN SITIO DE INYECCION EN FORMA DE 'Y', ADAPTADOR DE AGUJA LUER LOCK CON PROTECTOR, PINZA DE PRECISION, PINZA DE REGULACION. PRESENTACION: EQUIPO. NUMERO DE CATALOGO: ABC 1499. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.140.0344 BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. MARCA: BAXTER. MODELO: COLLEAGUE.
	EQP
	EQP
	1
	          12 
	           5 

	379
	327
	1192
	00
	01
	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO, GRADO MEDICO, ESTERIL Y DESECHABLE, PARA TODO TIPO DE SOLUCION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8C820. PARA USARSE EN EQUIPO MEDICO: BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. CLAVE: 531.140.0344.  MARCA: GRASEY. MODELO: 3000.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	327
	1200
	00
	01
	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO, GRADO MEDICO, ESTERIL Y DESECHABLE, PARA TODOTIPO DE SOLUCION. CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN Y PARA  INYECCION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8230. PARA USARSE EN EQUIPO MEDICO: BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. CLAVE: 531.140.0344.  MARCA: GRASEY. MODELO: 3000.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	327
	1218
	00
	01
	EQUIPO DE VENOCLISIS, ESTERIL Y DESECHABLE PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8C-820-2. PARA USARSE EN EQUIPO MEDICO: BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA. CLAVE: 531.140.0344.  MARCA: GRASEY. MODELO: 3000.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	328
	0029
	00
	01
	ESPONJAS REUSABLES COMPATIBLES CON ELECTROS DE CAUCHO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-79970. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0103 ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELEC 240.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	328
	0037
	00
	01
	ESPONJA DE VISCOSA 90MM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: M-F62-0450 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: CL-10.
	PQT
	PZA
	4
	          15 
	           6 

	379
	328
	0045
	00
	01
	ESPONJA DE VISCOSA 76MM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: M-F62-4491. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: CL-10.
	PQT
	PZA
	4
	            3 
	           2 

	379
	328
	0078
	00
	01
	ESPONJA DE VISCOSA 8 X 12CM. PRESENTACION: PAQ. DE 2. NUMERO DE CATALOGO: C-79971. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240.
	PQT
	PZA
	2
	          30 
	         12 

	379
	328
	0086
	00
	01
	ESPONJA DE VISCOSA 4 X 6CM, PRESENTACION: PAQ. DE 2, NUMERO DE CATALOGO: C-79969, PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PQT
	2
	            6 
	           3 

	379
	328
	0094
	00
	01
	ESPONJA DE VISCOSA 6 X 8CM. PRESENTACION: PAQ. DE 2. NUMERO DE CATALOGO: C-79970. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PZA
	2
	            6 
	           3 

	379
	328
	0102
	00
	01
	ESPONJA DE VISCOSA 8 X 12CM. PRESENTACION: PAQ. DE 2. NUMERO DE CATALOGO: C-79971. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM.
	PQT
	PQT
	2
	            3 
	           2 

	379
	328
	0144
	00
	01
	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO (PVA) PARA TERAPIA VAC, DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM, IDEAL PARA HERIDAS TUNELIZADAS, CON EXPOSICION DE HUESO O TENDON. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275034. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.
	PZA
	PZA
	1
	          27 
	         11 

	379
	328
	0169
	00
	01
	DOS ESPONJAS DE VISCOSA 5.5 X 6 CM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: B -F62-1451. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	JGO
	JGO
	1
	            9 
	           4 

	379
	328
	0177
	00
	01
	DOS ESPONJAS DE VISCOSA 8 X 9 CM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: B- F62-1461. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	JGO
	JGO
	1
	          15 
	           6 

	379
	328
	0185
	00
	01
	ESPONJA VISCOSA DE 10 X 11 CM.  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M-F62 -1471. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: CL-10.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	328
	0193
	00
	01
	ESPONJA VISCOSA DE 5.5 X 6 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M-F62- 1451. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: CL-10.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	328
	0201
	00
	01
	ESPONJA VISCOSA DE 8 X 9 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M-F62- 1461. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: CL-10.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	328
	0227
	00
	01
	ESPONJA VISCOSA PARA ELECTRODO /1-P. PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SP/1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0145 ESTIMULADOR TENS. MARCA: COSMOGAMMA.  MODELO: FIRING.
	PQT
	PZA
	2
	          30 
	         12 

	379
	328
	0235
	00
	01
	ESPONJA VISCOSA PARA ELECTRODO /3-P. PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SP/3. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0145 ESTIMULADOR TENS. MARCA: COSMOGAMMA.  MODELO: FIRING.
	PQT
	PZA
	2
	          30 
	         12 

	379
	328
	0243
	00
	01
	ESPONJA VISCOSA PARA ELELECTRODO /2-P. PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PZA. NUMERO DE CATALOGO: SP/2. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE:  531.380.0145 ESTIMULADOR TENS MARCA: COSMOGAMMA. MODELO: FIRING
	PQT
	PZA
	2
	          30 
	         12 

	379
	328
	0250
	00
	01
	ESPONJA PARA ELECTRODO 30MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PVAC.052. PARA SU USO EN EL EQUIPO: GENERADOR TERAPEUTICO DE CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0913. MARCA: BTL. MODELO: BTL-4000.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	334
	0070
	00
	01
	EXTENSION DE CABLE DE SATURACION DE OXIGENO CONECTOR 6 PINES LONGITUD MINIMA 2.2 MTS. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-20-42594. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MINDRAY. MODELO: MEC-1200.
	PZA
	PZA
	1
	          40 
	         16 

	379
	360
	0010
	00
	01
	FILTRO SOLO. NUM. CAT. PRO -VEEDOR 217-3644-300. MARCA =OHIO. MODELO AIR-VAC. RE FAC-CION PARA EQUIPO= DE INCUBA-DORAS DE TRANSLADO.
	PZA
	PZA
	1
	          48 
	         20 

	379
	360
	0028
	00
	01
	FILTRO DE BACTERIAS.
	PZA
	PZA
	1
	          45 
	         18 

	379
	360
	0044
	00
	01
	FILTRO DE BACTERIAS. DE  0.5MICRAS I.M.V.  ( VENTILACIONMANDATORIA  INTERMITENTE ).
	PZA
	PZA
	1
	        105 
	         42 

	379
	360
	0051
	00
	01
	FILTRO DE LIQUIDOS. NUM. CATPROVEEDOR 217-6175-100. MAR-CA OHIO. REFACCION PARA EQUIPO= NEBULIZADORES.  MODELO =OMITIDO.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	360
	0119
	00
	01
	FILTRO DE BACTERIAS NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR 226-2606-700. MARCA= OHIO. MODELO OMITIDO REFACCIONES PARA EQUIPONEBULIZADOR RESPIRADOR DE VOLUMEN.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	360
	0127
	00
	01
	FILTRO  ANTIBACTERIA  FLUJO-PRINCIPAL MA-1. NUMERO CATA-LOGO PROVEEDOR= 3664.  M ARCABENNET. MODELO= OMITIDO  RE-FACCIONES PARA EQUIPO UNIDADDE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	0135
	00
	01
	FILTRO ENTRADA DE AIRE NUME-RO CATALOGO PROVEEDOR= 225--2610-700. MARCA= OHIO. M ODE-LO= OMITIDO REFACCIONES PARAEQUIPO NEBULIZADOR  RESPIRA-DOR DE VOLUMEN.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	360
	0184
	00
	01
	FILTROS PARA EL AIRE (PARA -VENTILADOR DE PRESION VMI) -(IMV) (VENTILACION MANDA TO--RIA INTERMITENTE).
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	360
	0234
	00
	01
	FILTRO. NUMERO CATALOGO PRO-VEEDOR= 290133. MARCA= PURI-TAN-BENNETT. REFACCION P ARA EQUIPO= NEBULIZADORES Y RESUCITADORES. PAQUETE CON 100.
	PQT
	PQT
	1
	            2 
	           1 

	379
	360
	0283
	00
	01
	FILTROS BACT NEBULIZADOR NO.CAT. 6657.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	360
	0291
	00
	01
	FILTROS BACT. PRESION PACIENTE CAT. NO. 11905
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	360
	0309
	00
	01
	FILTROS AIRE VENTILADOR CAT.NO. 11496
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	360
	0317
	00
	01
	FILTRO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 12-302-00 MARCA= ISOLETTE REFACCION PARA EQUIP O= INCUBADORA MODELO= C-77
	PZA
	PZA
	1
	          39 
	         16 

	379
	360
	0606
	00
	01
	FILTRO DE AIRE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0931 VENTILADOR VOLUMETRICO ESTANDAR. MARCA: INFRASONIC. MODELO: ADULT STAR 1500/2000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	0853
	00
	01
	FILTRO PARA ESPERIOMETRO. PRESENTACION: CAJA CON 50. NUMERO DE CATALOGO: D1010-2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 361 0015 ESPIROMETRO CON NEUMOTACOGRAFO. MARCA: SPIROMETRICS. MODELO: 4000.
	CJA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	360
	0861
	00
	01
	EVACUADOR DE HUMO, FILTRO PARA EVACUADOR DE HUMO CON 4 FILTROS EN 1: PREFILTRO, ULPA, CARBON POSTFILTRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PPSS603. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: HERBE. MODELO: ICC-200.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	360
	1208
	00
	01
	FILTRO DE AIRE AMBIENTE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8305367. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	360
	1224
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO DE ESPIRACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4-010793-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: PURITAN. MODELO: 7200.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	360
	1232
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO DE ESPIRACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4-010793-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BENNET. MODELO: 7200.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1240
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO DE FLUJO PRINCIPAL, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4-003792-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: PURITAN. MODELO: 7200.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1307
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO ESPIRATORIO REUTILIZABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-60525-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BENNETT. MODELO: SERIE 700.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1323
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO ESPIRATORIO REUTILIZABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-60525-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: PURITAN. MODELO: SERIE 740.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1331
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO ESPIRATORIO REUTILIZABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-60525-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BENNETT. MODELO: SERIE 740.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	360
	1356
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO INSPIRATORIO, CONECT. ISO 22 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4-074600-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: PURITAN. MODELO: SERIE 700.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	360
	1372
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO INSPIRATORIO, CONECT. ISO 22 MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4-074601-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: NELLCOR. MODELO: SERIE 740.
	PQT
	PZA
	12
	            3 
	           2 

	379
	360
	1380
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO INSPIRATORIO, CONECT. ISO 22 MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4-074601-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: PURITAN. MODELO: SERIE 740.
	PQT
	PZA
	12
	          21 
	           9 

	379
	360
	1406
	00
	01
	FILTRO BACTERIAS PARA LINEA PROXIMAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-01106. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1012 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1414
	00
	01
	FILTRO BACTERIAS PARA LINEA PROXIMAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-01106. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	360
	1422
	00
	01
	FILTRO BACTERIOLOGICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KY185200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: TAEMA (AIR LIQUIDE, SANTE). MODELO: HORUS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1448
	00
	01
	FILTRO DE BACTERIAS CON COPLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N50000-01054. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1012 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1455
	00
	01
	FILTRO DE BACTERIAS CON COPLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N50000-01054. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1463
	00
	01
	FILTRO DE BACTERIAS INFANTIL 3/8' O.D. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-01056. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR CUB 750.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1471
	00
	01
	FILTRO DE BACTERIAS INFANTIL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-01056. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: BEAR M.S. MODELO: BEAR CUB.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	1489
	00
	01
	FILTRO DE BACTERIAS INFANTIL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-01056. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: BEAR M.S. MODELO: BEAR CUB BP 2001.
	PZA
	PZA
	1
	          16 
	           7 

	379
	360
	1604
	00
	01
	FILTRO BACTERIAL / VIRAL CARESTAR30 ADULT/PED. PRESENTACION: 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01770. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	PZA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	360
	1612
	00
	01
	FILTRO BACTERIAL / VIRAL CARESTAR30 ADULT/PED. PRESENTACION: 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01770. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
	PZA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	360
	1653
	00
	01
	FILTRO BACTERIAL / VIRAL CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD HUMIDSTAR2 NEO. PRESENTACION: 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01745. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: JULIAN.
	PZA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	360
	1661
	00
	01
	FILTRO BACTERIAL / VIRAL CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD HUMIDSTAR55 ADULTO. PRESENTACION: 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01730. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	PZA
	PZA
	50
	          16 
	           7 

	379
	360
	2016
	00
	01
	FILTRO BACTERIAL / VIRAL CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD HUMIDSTAR55 ADULTO. PRESENTACION: 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01730. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA 2 DURA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
	PZA
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	360
	2446
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO  TIPO HEPA. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: F911011. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO. MARCA: MEDICA D.  MODELO: SMART.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	360
	2453
	00
	01
	FILTRO / INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD TWINSTAR 10A.  PRESENTACION: CAJA / 50 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP01825. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	CJA
	PZA
	50
	            1 
	           1 

	379
	360
	2610
	00
	01
	FILTRO BACTERIOLOGICO CUADRADO. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 01-90- 3100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.081.0014 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. MARCA: GOMCO. MODELO: 6032/6033/6034 GOMCO.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	2628
	00
	01
	LOS FILTROS/HME ESTAN DISEÑADOS PARA LOS VOLUMENES TIDAL DE HASTA 1,000ML. CONFIGURACION: RECTA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 19502. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE. MODELO: 6500.
	CJA
	CJA
	1
	          15 
	           6 

	379
	360
	2651
	00
	01
	FILTRO ABSOLUTO PARA INYECCION DE AIRE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:  HE-T22. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 533.159.0312.01.01 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. MARCA: VECO. MODELO: BH-C12.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	360
	2669
	00
	01
	FILTRO ABSOLUTO PARA EXPULSION DE AIRE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: HE-T3. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 533.159.0312.01.01 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. MARCA: VECO. MODELO: BH-C12.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	360
	2677
	00
	01
	FILTRO ABSOLUTO PARA INYECCION DE AIRE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: HE-T22. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 533.159.0017.02.01 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. MARCA: VECO. MODELO: GHFL.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	360
	2685
	00
	01
	PRE-FILTRO TIPO CARTUCHO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: JCGHFL. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 533.159.0017.02.01 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR. MARCA: VECO. MODELO: GHFL.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	360
	2784
	00
	01
	FILTRO REUSABLE PARA EL CALENTADOR DEL FILTRO ESPIRATORIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FLT1200P. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: NEWPORT.  MODELO: E 360.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	360
	2818
	00
	01
	FILTRO DE POLVO DE MATERIAL POLIURETANO-POLIETER. PARA CONTENEDOR DE CAL SODADA. PRESENTACION: PAQUETE CON 40 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 427001400. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5.
	PQT
	PZA
	40
	            3 
	           2 

	379
	360
	2891
	00
	01
	FILTRO DEL VENTILADOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 51000-08655. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	360
	2909
	00
	01
	FILTRO PARA CANISTER DE CAL SODADA. PRESENTACION: PAQ. CON 40. NUMERO DE CATALOGO: 1407-3201-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5.
	PQT
	PZA
	40
	          12 
	           5 

	379
	360
	3071
	00
	01
	FILTO DE AIRE 2K10 RECTANGULAR PRESENTACION: PAQUETE 2  PZAS. NUMERO DE CATALOGO: IS10_FIL. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.
	PQT
	PZA
	2
	            6 
	           3 

	379
	360
	3097
	00
	01
	FILTRO BACTERIANO ESPIRATORIO, REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4-070305-00 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: PURITAN BENNET MODELO: 840.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	360
	3105
	00
	01
	FILTRO DESECHABLE ESPIRATORIO NEONATAL.  PRESENTACION: CAJA CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4-076408-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: PURITAN BENNET MODELO: 840.
	CJA
	PZA
	12
	            6 
	           3 

	379
	360
	3279
	00
	01
	FILTRO/HME (INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD) TWINSTAR 64A PARA ADULTO, APLICACION EN EL LADO DEL PACIENTE, CONEXION LUERLOCK PARA LA MONITORIZACION DE GAS, FILTRACION BACTERIAL 99.999% Y VIRAL 99.999%, ALTA CAPACIDAD DE HUMIDIFICACION (PERDIDA DE HUMEDAD 6.9 MG H2O/L AIR @ VT 500 ML), VOLUMEN INTERNO 65 ML. PRESENTACION: CAJA/50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01810. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	360
	3402
	00
	01
	FILTRO HIDROFOBICO BACTERIOLOGICO REUSABLE DE 0.3 MICRONES. CON INDICADOR DE SUSTITUCION. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: FILT-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.081.0766 ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. MARCA: MEDICA D. MODELO: TANDEM 4.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	367
	0013
	00
	01
	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO PARA HOJAS NUMERO= 0 - 1
	PZA
	PZA
	1
	        117 
	         47 

	379
	367
	0021
	00
	01
	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO PARA HOJAS NUMERO= 2 - 4
	PZA
	PZA
	1
	        117 
	         47 

	379
	367
	0039
	00
	01
	FOCO PARA LAMPARA FRONTAL.  NUM. 02500 G.E. 157
	PZA
	PZA
	1
	        111 
	         45 

	379
	367
	0047
	00
	01
	FOCO PARA HOJA DE LARINGOS--COPIO PARA HOJAS NO. 3.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	367
	0054
	00
	01
	FOCO PARA HOJA DE LARINGOS--COPIO PARA HOJAS NO. 4.
	PZA
	PZA
	1
	          72 
	         29 

	379
	367
	0062
	00
	01
	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 11063MARCA= AMERICAN OPT-REIC HERTMODELO= OMITIDO REFACCIONES-PARA EQUIPO= VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	          36 
	         15 

	379
	367
	0096
	00
	01
	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO AZULNUMERO CATALOGO PROVEEDOR= -71-71-43. MARCA= BAUSCH & --LUMS. MODELO= OMITIDO REFAC-CIONES PARA EQUIPO= FOCOS.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	367
	0138
	00
	01
	FOCO 120 V 150 W, NUMERO DE PROVEEDOR=DNE, MARCA=KARL STORZ, MODELO=OMITIDO, PARA EQUIPO=LAPAROSCOPIA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	367
	0146
	00
	01
	FOCO 82V 369W, NUMERO DE PROVEEDOR=EYB, MARCA=KARL STORZ, MODELO=OMITIDO PARA EQUIPO=LAPAROSCOPIA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	367
	0153
	00
	01
	FOCO 24V 200W, NUMERO DE PROVEEDOR=EJL, MARCA=KARL STORZ, MODELO=OMITIDO, PARA EQUIPO=LAPAROSCOPIA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	367
	0179
	00
	01
	FOCO PARA OFTALMOSCOPIO DIRECTO, MARCA WELCH ALLYN MODELO 04900.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	367
	0203
	00
	01
	FOCO DE REPUESTO PARA LARINGOSCOPIO DE LUZ HALOGENO W.A. DE 2.5 V. PRESENTACION: EMPAQUE INDIVIDUAL POR PIEZA (UN FOCO). NUMERO DE CATALOGO: 06000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: 531 568 0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: HALOGENO
	PZA
	PZA
	1
	          40 
	         16 

	379
	367
	0211
	00
	01
	FOCO HALOGENO DE REPUESTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: Y-96.15.103. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 562 0038 LAMPARA FRONTAL DE LUZ FRIA. MARCA: HEINE. MODELO: SL 350.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	367
	0351
	00
	01
	FOCO DE BASE PLATEADA. 120 VOLTS 150 WATTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 150P25/5B. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.562.1010 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE. MARCA: AMSCO. MODELO: M1.
	PZA
	PZA
	1
	        132 
	         53 

	379
	367
	0369
	00
	01
	FOCO DE HALOGENO 15 VOLTS 150 WATTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 64634HXL. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.420.0048 GASTROFIBROSCOPIO NEONATAL. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CKL-400.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	367
	0377
	00
	01
	FOCO DE HALOGENO 24 VOLTS 250 WATTS NO. PARTE 105. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 105. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.209.0458 CISTOURETROSCOPIO. MARCA: STORZ. MODELO: 250 TWIN.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	367
	0385
	00
	01
	FOCO DE HALOGENO TIPO CACAHUATE 24V 150W. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: HLX64640. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.562.1010 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE. MARCA: COBRAMEX. MODELO: ULTRATEC 6000.
	PZA
	PZA
	1
	        159 
	         64 

	379
	367
	0401
	00
	01
	FOCO FOTOTERAPIA VITALITE T8 15 WATTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15T8 BL. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.562.0046 LAMPARA DE FOTOTERAPIA. MARCA: THESA. MODELO: VITALUX.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	367
	0419
	00
	01
	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO 04400. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 04400. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONVENCIONAL.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	367
	0427
	00
	01
	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO 04700. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 04700. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONVENCIONAL.
	PZA
	PZA
	1
	        120 
	         48 

	379
	367
	0435
	00
	01
	FOCO PARA HOJA DE LARINGOSCOPIO 04800. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 04800. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONVENCIONAL.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	367
	0443
	00
	01
	FOCO SLIMLINE/ DAY LIGHT 15 WATTS F15T8. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F15T8. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.562.0046 LAMPARA DE FOTOTERAPIA. MARCA: THESA. MODELO: VITALUX.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	367
	0476
	00
	01
	FOCO HALOGENO 22V 220 WATTS CON BASE CERAMICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P129362-228. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.562.1010 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE. MARCA: STERIS. MODELO: SQ-140.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	367
	0492
	00
	01
	FOCO PARA USAR EN MANGO DE LARINGOSCOPIO ESTANDAR CON HOJA TIPO MAC INTOSH NUMERO 1 INFANTIL NUMERO 2 NIÑO, HOJA TIPO MILLER NUMERO 00 PEQUEÑO PREMATURO, NUMERO 0 PREMATURO, NUMERO 1 INFANTIL, NUMERO 2 NIÑO, NUMERO 3 ADULTO MEDIANO, HOJA TIPO WISCONSIN NUMERO 1 INFANTIL, HOJA TIPO MAC INTOSH MEJOR VISTA NUMERO 0 PREMATURO, NUMERO 1 INFANTIL, NUMERO 2 NIÑO HOJA TIPO PHILIPS NUMERO 1 NIÑO PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 008623100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: RUSCH. MODELO: ESTANDAR CONVECIONAL.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	375
	0021
	00
	01
	FRASCO DE 1 LITRO PARA ASPI-RACION NUMERO CATALOGO  PRO-VEEDOR= OMITIDO MARCA= ' IN- FRA' MODELO= OMITIDO  REFAC-CIONES PARA EQUIPO= TOMAS DEOXIGENO Y SUCCION Y ASPIRADORES.
	PZA
	PZA
	1
	        501 
	       201 

	379
	375
	0070
	00
	01
	FRASCO CON TAPA COMPLETO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 160-01 MARCA= PURITAN REFACC ION PARA EQUIPO= NEBULIZADOR
	PZA
	PZA
	1
	        300 
	       120 

	379
	375
	0088
	00
	01
	FRASCO DE ASPIRADOR D/1 LITRO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= T-0682 MARCA= PLARRE RE FACCION PARA EQUIPO= TOMAS DE OXIGENO
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	375
	0146
	00
	01
	FRASCO DE VIDRIO PARA SUCCION NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 641X06 MARCA= AGA REFAC CION PARA EQUIPO= TOMAS DE AIRE
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	375
	0187
	00
	01
	FRASCO PARA HUMIDIFICADOR NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 91-027 MARCA= PLARRE REFACC ION PARA EQUIPO= TOMAS DE OXIGENO
	PZA
	PZA
	1
	        450 
	       180 

	379
	375
	0211
	00
	01
	FRASCO AMBAR CATALOGO L.1608-003. ACCESORIOS PARA KARL FISCHER.
	FCO
	FCO
	1
	          15 
	           6 

	379
	375
	0302
	00
	01
	FRASCO DE 1 GALON. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR 91-031. MARCA DRAGER. MODELO OMITIDO. REFACCION PARA EQUIPO=ASPIRADOR (FRASCOS).
	PZA
	PZA
	1
	        288 
	       116 

	379
	375
	0310
	00
	01
	FRASCO DE 1 LITRO. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR 91-030. MARCA DRAGER. MODELO OMITIDO. REFACCION PARA EQUIPO= ASPIRADOR (FRASCOS).
	PZA
	PZA
	1
	        180 
	         72 

	379
	375
	0377
	00
	01
	FRASCO TRAMPA DE AGUA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0931 VENTILADOR VOLUMETRICO ESTANDAR. MARCA: INFRASONIC. MODELO: ADULT STAR 1500/2000.
	PZA
	PZA
	1
	        102 
	         41 

	379
	375
	0385
	00
	01
	D-FENED TRAMPA DE AGUA 876446. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 282. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3, LIGTH.
	PQT
	PZA
	10
	            9 
	           4 

	379
	375
	0401
	00
	01
	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. ATS. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO TRAC QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL TRAC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275063. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	375
	0419
	00
	01
	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. FREEDOM. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 300 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL TRAC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 320058. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: FREEDOM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	375
	0427
	00
	01
	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. ATS. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO, SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO TRAC QUE CONSTA DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL TRAC. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275093. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	375
	0435
	00
	01
	FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ANCHA Y TAPA DE ROSCA DE PLASTICO, CAPACIDA DE 4 LITROS, SIN GRADUAR. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 602404. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.081.0014 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. MARCA: GOMCO. MODELO: 6032/6033/6034 GOMCO.
	CJA
	CJA
	1
	          81 
	         33 

	379
	375
	0443
	00
	01
	FRASCO HUMIDIFICADOR DE PLASTICO REHUSABLE CON CONEXION CGA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD: 4680/MOD: D-301. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRA/PURITAN. MODELO: 40057/FM-03UO-4772/PF-111-51.
	PZA
	PZA
	1
	          78 
	         32 

	379
	375
	0450
	00
	01
	FRASCO HUMIDIFICADOR DE PLASTICO REHUSABLE. PRESENTACION: PIEZA.. NUMERO DE CATALOGO: COD: 4704/MOD: INFRA-300-IP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRA/PURITAN. MODELO: 40057/FM-03UO -4772/PF-111-51.
	PZA
	PZA
	1
	        102 
	         41 

	379
	375
	0468
	00
	01
	FRASCO COLECTOR 'RE/X800', REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4 -074647-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: PURITAN BENNET MODELO: 840.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	375
	0484
	00
	01
	FRASCO RECOLECTOR DE 1 LITRO. REUSABLE DE POLICARBONATO, POLIVINILICO (POLISULFONA) DE ALTO IMPACTO. CON SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA TAPA. ESCALA GRADUADA INDELEBLE (ML) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: FRA1-POL. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.081.0766 ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. MARCA: MEDICA D. MODELO: TANDEM 4.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	375
	0492
	00
	01
	FRASCO RECOLECTOR DE 2 LITROS. REUSABLE  DE POLICARBONATO, POLIVINILICO (POLISULFONA) DE ALTO IMPACTO. CON SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA TAPA. ESCALA GRADUADA INDELEBLE (ML) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: FRA2-POL. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.081.0766 ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. MARCA: MEDICA D. MODELO: TANDEM 4.
	PZA
	PZA
	1
	          90 
	         36 

	379
	375
	0500
	01
	01
	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADDO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSA TRAC, QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSA TRAC. PRESENTACION: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: M8275063. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.
	CJA
	PZA
	5
	          27 
	         11 

	379
	375
	0526
	01
	01
	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. INFOVAC, ACTIVAC. RECOLECTOR GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE UN SOBRE CON SUBSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADDO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO SENSA TRAC QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL SENSA TRAC. PRESENTACION: PIEZA. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA INFOVAC, ACTIVAC. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: M8275093. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: INFOVAC.
	CJA
	PZA
	5
	          27 
	         11 

	379
	379
	0019
	00
	01
	FRESA DE .06 X 1.2 CM (1/4 X1/2 PULGADAS).
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	379
	0027
	00
	01
	FRESA CONICA DE 0.8 X 4.9 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5091-115. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 635 0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: LINVATEC. MODELO: MICRO 100.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	379
	0035
	00
	01
	FRESA CONICA DE 1.6 X 4.3 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5091-118. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 635 0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: LINVATEC. MODELO: MICRO 100.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	379
	0183
	00
	01
	FRESA PERIFORME DE 5 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5093-130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 635 0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: LINVATEC. MODELO: MICRO 100.
	PZA
	PZA
	1
	          20 
	           8 

	379
	379
	0209
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA DE CONO INVERTIDO NO. 34. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 34. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        339 
	       136 

	379
	379
	0217
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA DE CONO INVERTIDO NO. 35. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 35. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        339 
	       136 

	379
	379
	0225
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA DE CONO INVERTIDO NO. 36. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 36. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        522 
	       209 

	379
	379
	0233
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA CILINDRICA NO. 556. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 556. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        279 
	       112 

	379
	379
	0241
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA CILINDRICA NO. 557. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 557. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        432 
	       173 

	379
	379
	0258
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 1. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        189 
	         76 

	379
	379
	0266
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 3. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        177 
	         71 

	379
	379
	0274
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 5. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        342 
	       137 

	379
	379
	0282
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA TRONCO CONICA NO. 701. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 701. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        282 
	       113 

	379
	379
	0290
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA TRONCO CONICA NO. 702. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 702. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        129 
	         52 

	379
	379
	0308
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO NO. 700 L. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700L. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        129 
	         52 

	379
	379
	0316
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO NO. 701 L. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 701L. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        279 
	       112 

	379
	379
	0324
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA PERA NO. 331. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 331. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        432 
	       173 

	379
	379
	0332
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA PERA NO. 331 L. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 331L. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        279 
	       112 

	379
	379
	0340
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA CILINDRICA NO. 009. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 835-009 83509. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        132 
	         53 

	379
	379
	0357
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA CILINDRICA NO. 012. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 836-012 83612. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        129 
	         52 

	379
	379
	0365
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE CONO INVERTIDO NO. 016. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 805-016  80516. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        309 
	       124 

	379
	379
	0373
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE CONO INVERTIDO NO. 012. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 805-012  80512. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        159 
	         64 

	379
	379
	0381
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE RUEDA NO. 035. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 818-035 81835. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        279 
	       112 

	379
	379
	0399
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE RUEDA NO. 031. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 909-031 90931. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        132 
	         53 

	379
	379
	0407
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA REDONDA NO. 014. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 801-014  80114. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        132 
	         53 

	379
	379
	0415
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA REDONDA NO. 010. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 801-010  80110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        132 
	         53 

	379
	379
	0423
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE CONO PUNTA PLANA NO. 010. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 845-010  84510. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        129 
	         52 

	379
	379
	0431
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE CONO PUNTA PLANA NO. 014. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 846-014  84614. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        129 
	         52 

	379
	379
	0449
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE CONO PUNTA REDONDA NO. 013. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 850-013  85013. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        114 
	         46 

	379
	379
	0456
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE HONGO NO. 016. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 825-016 82516. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        114 
	         46 

	379
	379
	0464
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE NEGRO FORMA DE HONGO NO. 023. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 825-023 82523. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        129 
	         52 

	379
	379
	0472
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA TRONCO CONICA NO. 701. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 701. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        114 
	         46 

	379
	379
	0480
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA TRONCO CONICA NO. 702. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 702. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        114 
	         46 

	379
	379
	0498
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        114 
	         46 

	379
	379
	0506
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 4. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        114 
	         46 

	379
	379
	0514
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA TRONCO CONICA NO. 701. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 701. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        129 
	         52 

	379
	379
	0522
	00
	01
	FRESAS PARA UTILIZARSE EN CIRUGIA EN PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA TRONCO CONICA NO. 702. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 702. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 291 0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. MARCA: ENGEL DENTAL SYSTEM. MODELO: ME - 2.
	PZA
	PZA
	1
	        147 
	         59 

	379
	379
	3856
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. I, DIAMETRO 4.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE417R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          13 
	           6 

	379
	379
	3864
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. I, DIAMETRO 5.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE418R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	379
	3872
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. I, DIAMETRO 6.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE419R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          20 
	           8 

	379
	379
	3880
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. II, DIAMETRO 1.4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE512R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          27 
	         11 

	379
	379
	3898
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. II, DIAMETRO 1.8 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE513R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          13 
	           6 

	379
	379
	3906
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. II, DIAMETRO 2.3 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE514R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	379
	3914
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. II, DIAMETRO 2.7 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE515R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	379
	3922
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. II, DIAMETRO 5.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE518R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	379
	3930
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. II, DIAMETRO 6.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE519R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	379
	3948
	00
	01
	FRESA TIPO DIAMANTE, INSERTO NO. II, DIAMETRO 1.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE511R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          20 
	           8 

	379
	379
	4011
	00
	01
	FRESA TIPO ROSEN, INSERTO NO. I, DIAMETRO 3.1 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE406R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	379
	4029
	00
	01
	FRESA TIPO ROSEN, INSERTO NO. I, DIAMETRO 4.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GE407R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.260.0055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	383
	0039
	01
	01
	FUELLE CON NUMERO DE CATALOGO: 1500-3378-000 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.941.0154 VENTILADOR PARA ANESTESIA. MARCA: DATEX-OHMEDA MODELO: 7800.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	396
	0018
	00
	01
	GEL ABRASIVO NUPREP. PRESENTACION: TUBO 4 OZ. NUMERO DE CATALOGO: 122-736100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0164 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 16 CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: BRAVO.
	TBO
	TBO
	1
	          60 
	         24 

	379
	396
	0042
	00
	01
	GEL ELECTROLITICO. PRESENTACION: TUBO DE 250 ML. NUMERO DE CATALOGO: 016-701200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 333 0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKINGQUEST.
	TBO
	TBO
	1
	          12 
	           5 

	379
	396
	0125
	00
	01
	CREMA PARA ELECTRODOS EC2 (CONDUCTORA). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1937A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP60.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	396
	0166
	00
	01
	GEL DE ULTRASONIDOS. PRESENTACION: CAJA CON 12 BOTELLAS. NUMERO DE CATALOGO: 40483A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.292.0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: PHILIPS. MODELO: AVALON FETAL MONITOR FM20.
	CJA
	BTA
	12
	            3 
	           2 

	379
	396
	0182
	00
	01
	GEL CONDUCTOR 'ASPENGEL' (PARA USO CON LOS ELECTRODOS REUSABLES). PARA SU USO CON GENERADORES: SABRE 180/ 1000 SES, SABRE® 2400, EXCALIBUR, EXCALIBUR PLUS, EXCALIBUR PLUS PC®, SYSTEM 2450¿ Y SISTEMA 5000¿. PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS DE 8.45 ONZAS. NUMERO DE CATALOGO: 60-0641 -001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	12
	            3 
	           2 

	379
	403
	0019
	00
	01
	GORRO 'BABY FLOW' DESECHABLE, COLOR AMARILLO, TAMAÑO: S.  PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418534. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	5
	            8 
	           4 

	379
	403
	0035
	00
	01
	GORRO 'BABY FLOW' DESECHABLE, COLOR NARANJA, TAMAÑO: XL. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418537. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	5
	            6 
	           3 

	379
	403
	0043
	00
	01
	GORRO 'BABY FLOW' DESECHABLE, COLOR NEGRO, TAMAÑO: XXL+. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418539. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	5
	            6 
	           3 

	379
	403
	0050
	00
	01
	GORRO 'BABY FLOW' DESECHABLE, COLOR ROJO, TAMAÑO: M.  PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418535. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	5
	            8 
	           4 

	379
	403
	0068
	00
	01
	GORRO 'BABY FLOW' DESECHABLE, COLOR VERDE, TAMAÑO: L.  PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418536. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	5
	            8 
	           4 

	379
	407
	0023
	00
	01
	GRAFICA P/REGISTRADOR 1394. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= -32778. MARCA= AMSCO MODE LO= OMITIDO REFACCION PARA EQUI-PO= ESTELIZADOR.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	407
	0031
	00
	01
	GRAFICAS P/ESTERILIZADOS D/GAS NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 96907 (96636) MARCA= A MSCO REFACCION PARA EQUIPO= ESTERILIZADOR MODELO= VACAMATIC
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	407
	0049
	00
	01
	GRAFICAS P/REG. D/TEMP. (1394) NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 32778 (1394) MARCA= AM SCO REFACCION PARA EQUIPO= ESTERILIZADOR
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	407
	0056
	00
	01
	GRAFICA CIRCULAR PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, DISCO PARA TERMOGRAFICADOR. PRESENTACION: CAJA CON 60 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 251008. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 786 0034 REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 10 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA10.
	CJA
	PZA
	60
	            9 
	           4 

	379
	407
	0080
	00
	01
	GRAFICA CIRCULAR PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, DISCO PARA TERMOGRAFICADOR. PRESENTACION: CAJA CON 60 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 251008. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 786 0042 REFRIGERADOR CON CAPACIDAD 17.6 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA17.
	CJA
	PZA
	60
	            9 
	           4 

	379
	407
	0106
	00
	01
	GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADOR CON GRAFICAS Y PLUMILLA, REGISTRO DE TEMPERATURAS A SU ELECCION EN LAPSOS DE 6 A 24 HORAS 7 DIAS SEGUN NECESIDADES. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 251010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 786 0034 REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 10 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA10.
	CJA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	407
	0114
	00
	01
	GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADOR CON GRAFICAS Y PLUMILLA, REGISTRO DE TEMPERATURAS A SU ELECCION EN LAPSOS DE 6 A 24 HORAS 7 DIAS SEGUN NECESIDADES. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 251010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 773 0322 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA12PC.
	CJA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	407
	0122
	00
	01
	GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADOR CON GRAFICAS Y PLUMILLA, REGISTRO DE TEMPERATURAS A SU ELECCION EN LAPSOS DE 6 A 24 HORAS 7 DIAS SEGUN NECESIDADES. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 251010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 787 0181 REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO CAPACIDAD 14 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA14PC.
	CJA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	407
	0130
	00
	01
	GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADOR CON GRAFICAS Y PLUMILLA, REGISTRO DE TEMPERATURAS A SU ELECCION EN LAPSOS DE 6 A 24 HORAS 7 DIAS SEGUN NECESIDADES. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 251010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 786 0042 REFRIGERADOR CON CAPACIDAD 17.6 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA17.
	CJA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	412
	0059
	00
	01
	ALAMBRE GUIA, ESTERIL. PRESENTACION: PAQUETE CON TRES PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8591.993. ACCESORIO PARA EQUIPO: URETEROFIBROSCOPIO. CLAVE: 531.927.0038. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PQT
	PZA
	3
	            9 
	           4 

	379
	412
	0158
	00
	01
	GUIA HIDROFILIACA PARA ESFINTEROTOMO, DIAMETRO 0.035', CON UNA LONGITUD DE 450 CM, FORMA DE PUNTA RECTA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:G-V210- 3545S. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	412
	0166
	00
	01
	GUIA HIDROFILIACA PARA ESFINTEROTOMO, DIAMETRO 0.035', CON UNA LONGITUD DE 450 CM, FORMA DE PUNTA RECTA, MARCA DE V. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-240-3545S. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	412
	0174
	00
	01
	GUIA HIDROFILIACA PARA ESFINTEROTOMO, DIAMETRO 0.035', CON UNA LONGITUD DE 4500 CM, FORMA DE PUNTA ANGULADA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-V210- 3545A. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	414
	0016
	00
	01
	BOTELLA DE HEMOCULTIVO CON MICROPARTICULAS SECUESTRANTES DE ANTIBIOTICOS. PRESENTACION: CAJA CON 50 FRASCOS. NUMERO DE CATALOGO: CT442194. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 391 262 ESTUFA DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. MARCA: NAPCO. MODELO: 7101C.
	CJA
	FCO
	50
	            1 
	           1 

	379
	424
	0014
	00
	01
	HUMIDIFICADOR ADULTO/INFANTIL VH820. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-00820. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR CUB 750.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	424
	0162
	00
	01
	KIT DE HUMIDIFICADOR INFANTIL/ADULTO VH820. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 50000-00820. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: BEAR M.S. MODELO: BEAR CUB BP 2001.
	JGO
	JGO
	1
	            2 
	           1 

	379
	436
	0093
	00
	01
	INYECTOR DE VARICES ESOFAGICAS, LONGITUD UTIL 165 CM, CALIBRE/LONGITUD 21/4 MM, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD CON, GIF. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: NM-400L-0421. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV- 180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	5
	            1 
	           1 

	379
	436
	0101
	00
	01
	INYECTOR DE VARICES ESOFAGICAS, LONGITUD UTIL 165 CM, CALIBRE/LONGITUD 23/4 MM, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.0 MM, COMPATIBILIDAD CON, GIF. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: NM-401L-0423. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV- 180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	5
	            1 
	           1 

	379
	436
	0135
	00
	01
	INYECTOR DE VARICES ESOFAGICAS, LONGITUD UTIL 165 CM, CALIBRE/LONGITUD 23/5 MM, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD CON, GIF. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: NM-400L-0523. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: V-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	5
	            1 
	           1 

	379
	436
	0168
	00
	01
	INYECTOR DE VARICES ESOFAGICAS, LONGITUD UTIL 230 CM, CALIBRE/LONGITUD 23/4 MM, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD CON, CF. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: NM-400U-0423. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV- 180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	5
	            2 
	           1 

	379
	436
	0218
	00
	01
	INYECTORES ESTERILES, LONGITUD UTIL 165 CM, CALIBRE/LONGITUD 23 G/4 MM, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD CON, GIF. PRESENTACION: CAJA CON 6. NUMERO DE CATALOGO: NM-200L-0421. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV- 180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	5
	            2 
	           1 

	379
	436
	0234
	00
	01
	INYECTORES ESTERILES, LONGITUD UTIL 230 CM, CALIBRE/LONGITUD 23 G/5 MM, TAMAÑO MINIMO DE CANAL 2.8 MM, COMPATIBILIDAD CON, CF. PRESENTACION: CAJA CON 6. NUMERO DE CATALOGO: NM-200U-0523. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV- 180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS.
	CJA
	PZA
	6
	            2 
	           1 

	379
	437
	0134
	00
	01
	KIT DE JERINGAS MARCA MEDRAD PARA INYECTOR SPECTRIS SOLARIS MARCA MEDRAD CON 2 JERINGAS Y 4 ESPIRALES DESECHABLE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: SSQK65/115US. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 791 0031 RESONANCIA MAGNETICA, UNIDAD DE IMAGEN POR. MARCA: SIEMENS. MODELO: MAGNETOM SIMPHONY 1.5T.
	JGO
	JGO
	1
	          30 
	         12 

	379
	437
	0415
	00
	01
	JUEGO DE JERINGAS PARA INYECCION DE MATERIAL DE CONTRASTE Y SOLUCIONES, ESPECIFICO PARA INYECTOR MARCA MEDRAD MODELO STELLANT DUAL: EMPAQUE QUE CONTIENE 2 JERINGAS, 1 TUBO DE LLENADO Y 1 TUBO CONECTOR DE BAJA PRESION, ESTERILES Y DESECHABLES. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: SDS-TP-QFT. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 254 0049 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES. MARCA: TOSHIBA. MODELO: AQUILION.
	JGO
	JGO
	1
	          47 
	         19 

	379
	437
	1207
	00
	01
	JERINGA PARA INYECTOR MARCA MALLINCKRODT. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 800099. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.254.0049. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES, UNIDAD PARA. MARCA: PHILLIPS. MODELO: SIN NUMERO.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	437
	1231
	00
	01
	JERINGA DOBLE DE 200 ML CON  TUBO ESPIRAL DE 60' DE TERMINACION EN Y CON DOBLE VALVULA ANTERRETORNO PARA INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE MALLINCKRODT OPTIVANGE DH. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 800099. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.254.0155 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES O MAS, UNIDAD PARA. MARCA: PHILIPS. MODELO: BRILLANCE 64.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	437
	1330
	00
	01
	JERINGA DE ALUMINIO PARA CALIBRACION. VOLUMEN TOTAL: 7L. GRADUACION MINIMA: 100 ML. PESO: 4536 GR. MARCA: HANS RUDOLPH. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4900. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.361.0171 ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. MARCA: MED GRAPHICS. MODELO: CPFS/D USB.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	437
	1421
	00
	01
	JERINGA DE CONTROL 12CC CON ROTADOR PARA MEDICION DE GASTO CARDIACO CO, DE TECNOLOGIA MEDEX P/N: MX367. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6000-10 -02081. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	437
	1439
	00
	01
	JERINGA DE GASTO CARDIACO CO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10 -12317. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	438
	0018
	00
	01
	JABON LIQUIDO BIODEGRADABLE. PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 572 0465 LAVADOR Y DESINFECTOR DE COMODOS. MARCA: FEHLMEX. MODELO: ARDIWS.
	GAL
	GAL
	1
	          15 
	           6 

	379
	440
	0022
	00
	01
	HOJA NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 840-25(840-35) MARCA= STRYKER REFACCION PARA EQU IPO= SIERRA CORTADORA MODELO= 2
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	440
	0113
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO. 10 EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB 510. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 618 1411 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. MARCA: DEWMED. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          75 
	         30 

	379
	440
	0162
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO  12   EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB 512. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 608 0571 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7 CORTO. MARCA: DEWMED. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          45 
	         18 

	379
	440
	0212
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO. 11 EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB511. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 608 0589 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO. MARCA: DEWMED. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          60 
	         24 

	379
	440
	0261
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO 20 EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB520. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 618 1411 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. MARCA: DEWMED. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          75 
	         30 

	379
	440
	0311
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO 15 EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB515. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 608 0571 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7 CORTO. MARCA: DEWMED. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          45 
	         18 

	379
	440
	0337
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO 15 EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB515. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 608 0571 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7 CORTO. MARCA: AESCULAP. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          30 
	         12 

	379
	440
	0360
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO 21 EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB521. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 608 0589 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO. MARCA: DEWMED. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          60 
	         24 

	379
	440
	0378
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO 21 EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB521. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 608 0589 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO. MARCA: MARTIN. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          30 
	         12 

	379
	440
	0410
	00
	01
	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE AL CARBON, CON PUNTA FINA Y PRECISA Y DESECHABLE DEL NO 23 EN EMPAQUE DE ALUMINIO INDIVIDUAL ESTERIL. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: BB523. PARA SU USO EN EL INSTRUMENTAL: CLAVE 535 618 1411 MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO. MARCA: DAWMED. MODELO: SIN MODELO.
	CJA
	PZA
	100
	          45 
	         18 

	379
	440
	0477
	00
	01
	PAPEL BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 11'X14'. PRESENTACION: PAQUETE CON 80 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: 1114-DVP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.493.0099 IMPRESORA BLANCO Y NEGRO Y COLOR POR SUBLIMACION TERMICA EN SECO. MARCA: CODONICS. MODELO: HORIZON.
	PQT
	HJA
	80
	            4 
	           2 

	379
	440
	0485
	00
	01
	HOJA DE SIERRA 46/25 X10 X0.6/0.4 MM PARA SIERRA OSCILANTE CON ANCLAJE AO/ASIF. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 519.103. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 537.836.0043 SIERRA NEUMATICA OSCILANTE PARA HUESOS. MARCA: SYNTHES. MODELO: AIR PEN DRIVE.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	440
	0493
	00
	01
	HOJA DE SIERRA 70/49X10 X0.6/0.4 MM. PARA SIERRA OSCILANTE CON ANCLAJE AO/ASIF. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 519.104. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 537.836.0043 SIERRA NEUMATICA OSCILANTE PARA HUESOS. MARCA: SYNTHES. MODELO: AIR PEN DRIVE.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	440
	0543
	00
	01
	HOJA PARA DERMATOMO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3539-252. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.283.0200 DERMATOMO STRYKER. MARCA: PADGET. MODELO: B.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	443
	0011
	01
	01
	LAPICES DESECHABLES CON CONTROL DE CORTE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 131308. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	     4,800 
	    1,920 

	379
	443
	0029
	00
	01
	LAPIZ MONOPOLAR REUSABLE. PRESENTACION: CAJA (10 PIEZAS). NUMERO DE CATALOGO: 130317. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	CJA
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	443
	0037
	00
	01
	LAPIZ BIRCHIRT PARA UNIDAD DE ELECTRIOCAUTERIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GEBRÜDER MARTIN D78532 CODE F802210-02-9200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0116. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. EQUIPO PORTATIL. MARCA: ALSA. MODELO: EXCELL 350.
	PZA
	PZA
	1
	        500 
	       200 

	379
	443
	0128
	00
	01
	LAPIZ DESECHABLE CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE 'ULTRACLEAN®', BOTON DE ACTIVACION 'GOLDLINE®', ELECTRODO DE 1' 'ULTRACLEAN®', CABLE DE 15' (4.57M), FUNDA. PAQUETE CON 40 PIEZAS.  PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 131326A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	40
	            6 
	           3 

	379
	443
	0136
	00
	01
	LAPIZ DESECHABLE CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE 'ULTRACLEAN®', CONTROL DE MANO 'HAND-TROL®', ELECTRODO DE 1' 'ULTRACLEAN®', CABLE DE 10' (3.05M), FUNDA. PAQUETE CON 50 PIEZAS.   PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 60-0300- 551. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	50
	          18 
	           8 

	379
	443
	0144
	00
	01
	LAPIZ DESECHABLE CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE ESTANDAR, BOTON DE PRESION 'GOLDLINE®', AGUJA DE 1', CABLE DE 10' (3.05 M), FUNDA. PAQUETE CON 40 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 130302A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	40
	            6 
	           3 

	379
	443
	0235
	00
	01
	LAPIZ DESECHABLE, CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE ESTANDAR, BOTON ENCENDIDO/APAGADO 'GOLDLINE®', HOJA DE 1', CABLE DE 10' (3.05 M), FUNDA, LIMPIADOR DE PUNTA. PAQUETE CON 40 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 130304A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	40
	            6 
	           3 

	379
	443
	0243
	00
	01
	LAPIZ DESECHABLE, CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE ESTANDAR, BOTON ENCENDIDO/ APAGADO 'GOLDLINE®', ELECTRODO DE 1', CABLE DE 10' (3.05M), FUNDA. PAQUETE CON 40 PIEZAS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 130307A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	40
	            6 
	           3 

	379
	443
	0292
	00
	01
	LAPIZ DESECHABLE, CONTROL DE MANO, HOJA DESECHABLE ESTANDAR, CONTROL MANUAL 'HAND-TROL®', ELECTRODO DE 1', CABLE DE 10' (3.05M), FUNDA, LIMPIADOR DE PUNTA. PAQUETE CON 50 PIEZAS.   PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 60 -2800-501. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	50
	            9 
	           4 

	379
	443
	0417
	00
	01
	PORTA LAPIZ DESECHABLE. CAJA CON 40 PIEZAS.                     PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 137668. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	CJA
	PZA
	40
	            3 
	           2 

	379
	443
	0433
	00
	01
	LAPIZ DE ELECTROCIRUGIA, LAPIZ ELECTROQUIRURGICO, BASE CON TOMA DE CORRIENTE SELLADA, COMPONENTE INTERNO PARA ACTIVACION ENCAPSULADA, PREVINIENDO ACCIDENTES POR INVASION DE FLUIDOS. BOTON DE ACTIVACION TACTIL, NO SE ACTIVA SI EL MEDICO NO LE PRESIONA. ELECTRODO DE HOJA DE ACERO INOXIDABLE. CABLE DE 3 METROS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E2515H. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD.
	CJA
	PCA
	50
	            3 
	           2 

	379
	445
	0050
	01
	01
	LINEA DE MUESTREO 3 METROS. (BOLSA CON 10 PIEZAS). CON NUMERO DE CATALOGO: 73319 PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	BSA
	BSA
	1
	          18 
	           8 

	379
	445
	0092
	00
	01
	LINEAS DE MUESTREO 3 METROS. PRESENTACION: BOLSA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 73319. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0380 CENTRAL DE MONITOREO PARA 12 CAMAS, AVANZADA. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	BSA
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	445
	0167
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO PARA CO2 DESCARTABLE 3 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 733163. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	        120 
	         48 

	379
	445
	0175
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO PARA GASES ANESTESICO 3 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 73319. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	445
	0332
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO ADULTO PRESENTACION: PAQ  C/25 PZAS NÚMERO DE CATALOGO: V917C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	445
	0340
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO ADULTO. PRESENTACION: PAQ C/25 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: V917C. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PZA
	25
	            3 
	           2 

	379
	445
	0357
	00
	01
	LINEA DE SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 10110102. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	445
	0365
	00
	01
	LINEA DE SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 10110102. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	445
	0373
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO DE MEZCLA DE GASES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 10110104. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE MODELO: 6500.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	445
	0381
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO PARA GASES DE 3 MTS.  PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 733163. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	445
	0415
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO CO2, DESECHABLE ADULTO/PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCLMC. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	445
	0480
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO DE GASES ANESTESICOS DESECHABLE DE 3 M, CONECTORES MACHO- MACHO ACODADO TIPO LUER. PRESENTACION: PAQ. CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 733170. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GE. MODELO. S/5.
	PQT
	PZA
	100
	            6 
	           3 

	379
	445
	0498
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO PARA GASES CON CONECTOR MACHO MACHO TIPO LUER. LONG. 2 MTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 73188. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE. MODELO: 9500.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	445
	0589
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO NASAL PARA CAPNOGRAFIA ADULTO LONG 2M MOD 008177. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10-42572. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	445
	0704
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA CON TEE (HH), DE TECNOLOGIA WELCH ALLYN P/N: 008-0781-00. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10-12082. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	445
	0779
	00
	01
	LINEA DE MUESTREO DE DOBLE CONECTOR LUER. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: AC-MO-N001. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.175.0011 CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. MARCA: LGMD. MODELO: CAPNOVIEW.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	447
	0033
	00
	01
	LUBRICANTE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 135858 MARCA= VARIAS REFACCION PARA EQUIPO = UNIDAD DENTAL
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	447
	0058
	00
	01
	LUBRICANTE ESPECIAL MOLIKOTE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= P1404 MARCA= DRAGGER REF ACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	448
	0099
	00
	01
	LANCETA AUTOMATICA PARA PUNCION CAPILAR , ESTERIL DESECHABLE, PARA USO PEDIATRICO Y DE ADULTO. CON CAPACIDAD DE PENETRACION DE 0.5 MM HASTA 2.05 MM , CON PUNTA DIAMANTADA Y RECUBIERTA CON UNA CAPA DE SILICON. ADAPTABLE AL DISPARADOR AUTOMATICO. PRESENTACION: CAJA CON 200 LANCETAS. NUMERO DE CATALOGO: 03307484001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 345 0016 GLUCOMETRO. MARCA: ROCHE DIAGNOSTICS. MODELO: ACCU-CHEK ACTIVE Y ACCU-CHEK SENSOR.
	CJA
	PZA
	200
	            3 
	           2 

	379
	449
	0247
	00
	01
	LAMPARA DE HALOGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M 30 084. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRAGER MEDICAL. MODELO: BABYTHERM 8002/8004/8010.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	449
	0254
	00
	01
	LAMPARA PARA LUZ DE TRABAJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M30079. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRAGER MEDICAL. MODELO: BABYTHERM 8002/8004/8010.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	449
	0262
	00
	01
	LAMPARA PARA LUZ NOCTURNA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M30078. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRAGER MEDICAL. MODELO: BABYTHERM 8002/8004/8010.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	449
	0288
	00
	01
	LAMPARA HPX, PARA USAR EN MANGO DE LARINGOSCOPIO TIPO FIBRA OTICA. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 06000. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: 60813
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	454
	0017
	00
	01
	INDICADORES DE CONTROL DE CARGA STF. PRESENTACION: CAJA C/100. NUMERO DE CATALOGO: 2315. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.572.0309 LAVADORA DESCONTAMINADORA. MARCA: STERIS. MODELO: RELIANCE GENFORE.
	CJA
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	454
	0025
	00
	01
	IINDICADOR BIOLOGICO STERRAD CYCLESURE 24 (ESPORAS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ATCC 7953  POBLACION: 2.2 X 10 A LA SEXTA POTENCIA CFU/PORTADOR)  PRESENTACION: CAJA CON 60 INDICADORES BIOLOGICOS. NUMERO DE CATALOGO: 14324AS. PARA USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. CLAVE: 531.385.1031. MARCA: STERRAD. MODELO: STERRAD 50  STERRAD 100S STERRAD 100NX STERRAD NX.
	CJA
	IND
	60
	            2 
	           1 

	379
	456
	0015
	00
	01
	LLAVE DE 4 VIAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4-SC. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0243 SISTEMA DE MEDICION URODINAMICA. MARCA: LIFE-TECH. MODELO: UROLAB V.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	456
	0023
	00
	01
	LLAVE DE DOS A TRES VIAS: CONSUMIBLE QUE PERMITE PASO DE LIQUIDO O DE AIRE. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 192514. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.949.0016. UNIDAD DE VITRECTOMIA. MARCA: OPTIKON. MODELO: ASSISTANT.
	CJA
	PZA
	10
	          21 
	           9 

	379
	456
	0031
	00
	01
	LLAVE DE PASO DE 3 VIAS PARA ESCAPE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: P4 -C.301. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.702.0013 POLIGRAFO DEL TRACTO DIGESTIVO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: POLYGRAM NET 4.01.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	561
	0439
	00
	01
	SET DE CABLES EEG 4 CANALES. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. CLAVE: 531.053.0109. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA. NUMERO DE CATALOGO: 898051.
	JGO
	JGO
	1
	            1 
	           1 

	379
	561
	0850
	00
	01
	KIT NEONATAL  NIBP (BRAZALETE). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 551-306-274. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR TRANSOPERATORIO. CLAVE 531.619.0452. MARCA: MENNEN. MODELO: ENVOY.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	561
	0900
	00
	01
	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275052. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.
	PZA
	PZA
	1
	          27 
	         11 

	379
	561
	0918
	00
	01
	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275053. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.
	PZA
	PZA
	1
	          27 
	         11 

	379
	561
	0926
	00
	01
	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, LA CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DE MEMBRANA TRANSPARENTE DE POLIURETANO CONECTADOS POR UN SISTEMA SELLADO, 3 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. CATALOGO: M6275080. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.
	PZA
	PZA
	1
	          27 
	         11 

	379
	561
	0934
	00
	01
	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 60 CM DE LARGO POR 30 CM DE ANCHO Y 1.6 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA ATS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M6275099. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.357.0011. EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: VAC. MODELO: ATS.
	PZA
	PZA
	1
	          17 
	           7 

	379
	561
	0967
	00
	01
	KIT DE MANGUERAS PARA IBP PRESENTACION: PAQ NÚMERO DE CATALOGO: BMT-4812-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	561
	0975
	00
	01
	KIT DE MANGUERAS PARA IBP. PRESENTACION: PAQ. NUMERO DE CATALOGO: BMT-4812-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	561
	1015
	00
	01
	KIT DE DOS JERINGAS DE 200ML Y CONECTOR EN 'T' PARA INYECTOR MARCA MALLINCKRODT MODELO OPTIVANTAGE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 844023. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.254.0155 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES O MAS, UNIDAD PARA. MARCA: PHILIPS. MODELO: BRILLIANCE CT.
	JGO
	JGO
	1
	        180 
	         72 

	379
	561
	1189
	00
	01
	JUEGO DESECHABLE PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA, TECNICA DE TRACCION 'FLOW/PEG'. INCLUYE: SONDA DE ALIMENTACION DE SILICON, DIAMETRO: 24 FR; BANDEJA DE PREPARACION, GUIA DE INSERCION, DISPOSITIVO DE FIJACION, AGUJA, JERINGA, ESCALPELO, ADAPTADOR PARA BOLOS, TIJERAS. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 710805. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.447.0121 VIDEOGASTROSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EG -270N6.
	JGO
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	561
	1197
	00
	01
	JUEGO PARA LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS 'WILSON / COOK'. NUMERO DE BANDAS: 10, DIAMETRO EXTERIOR DE ENDOSCOPIO: 9.5- 11.0 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MBL-6. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EG -270N5.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	561
	1239
	00
	01
	KIT DE ESPIROMETRIA ADULTO DESECHABLE. INCLUYE SENSOR DLITE, MANGUERA DE ESPIROMETRIA, LINEA DE MUESTREO. PRESENTACION: PAQ. CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 889560. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GE. MODELO. S/5.
	PQT
	PZA
	50
	            2 
	           1 

	379
	561
	1247
	00
	01
	KIT DE ESPIROMETRIA PEDIATRICO DESECHABLE. INCLUYE SENSOR PEDILITE, MANGUERA DE ESPIROMETRIA, LINEA DE MUESTREO. PRESENTACION: PAQ. CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8002718. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GE. MODELO. S/5.
	PQT
	PZA
	50
	            3 
	           2 

	379
	561
	1320
	00
	01
	KIT DE TRANSDUCTORES DESECHABLES PARA MONITOREO DE PRESION INVASIVA TAMA¥O NEONATAL. PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX9544. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	561
	1338
	00
	01
	KIT DE TRANSDUCTORES DESECHABLES PARA MONITOREO DE PRESION INVASIVA TAMA¥O PEDIATRICO/ADULTO, PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX9505T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PQT
	PZA
	10
	            1 
	           1 

	379
	561
	1478
	00
	01
	KIT DE MANGUITOS PARA PRESION NO INVASIVA REUSABLES, 5 TAMAÑOS (INFANTE, PEDIATRICO, ADULTO, ADULTO GRANDE Y MUSLO). PRESENTACION: KIT/5 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 40400B. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: PHILIPS. MODELO: HEARTSTART MRX.
	KIT
	PZA
	5
	            3 
	           2 

	379
	561
	1486
	00
	01
	KIT DE SENSORES DE SPO2 LNOP PARA ADULTO Y LNOP PARA PEDIATRICO DESECHABLES, INCLUYE 3XLNOP ADULTO (7496990) Y 1XLNOP PEDIATRICO (7496982). PRESENTACION: JUEGO/ 4 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 7496941. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.
	JRA
	PZA
	4
	            6 
	           3 

	379
	561
	1494
	00
	01
	KIT DE SENSORES DE SPO2 LNOP PARA NEONATO Y LNOP PARA NEONATO PREMATURO DESECHABLES, INCLUYE 3XLNOP NEONATAL (7496974) Y 1XLNOP NEONATO PREMATURO (7496966). PRESENTACION: JUEGO/ 4 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 7496958. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA.
	JGO
	PZA
	4
	            6 
	           3 

	379
	561
	1536
	00
	01
	SET DE CABLES DE 10 ELECTRODOS PARA PECHO, FIJADOR. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: M1976A. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: DESFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: PHILIPS. MODELO: HEARTSTART MRX.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	561
	1551
	00
	01
	JUEGO DE PERILLAS DE SUCCION  TAMAÑO 18MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 200521-000. PARA USO EN EL EQUIPO: DEFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASOS. CLAVE: 531.172.0014. MARCA: PHYSIO CONTROL. MODELO: LIFEPAK 9.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	561
	1569
	00
	01
	KIT DE NEBULIZACION ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: NEB-01254. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET.
	PQT
	PQT
	1
	            3 
	           2 

	379
	561
	1775
	00
	01
	KIT PARA MEDICION DE CAPNOGRAFIA SIDESTREAM PARA PACIENTE ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: MEK-0214. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MEKUSA. MODELO: MP1000.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	602
	0075
	00
	01
	MANGAS DE PUERTO IRIS. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2692070. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 497 0053 INCUBADORA DE TRASLADO. MARCA: FINESA. MODELO: MATERNAL CARE.
	CJA
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	602
	0190
	00
	01
	MANGA IRIS PARA CERRAR PUERTOS DE INCUBADORA. PRESENTACION: PAQUTE 6 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: ISOT_MAI. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. MARCA: ISO. MODELO: ISOTERM 2K.
	PQT
	PZA
	6
	          12 
	           5 

	379
	602
	0208
	00
	01
	MANGAS IRIS. PRESENTACION: PAQUETE 6 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: ISOT_MAI_6_V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.
	PQT
	PZA
	6
	          42 
	         17 

	379
	603
	0132
	00
	01
	MANGUITO PARA PANI ADULTO ESTANDAR, AZUL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 572428. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	603
	0140
	00
	01
	MANGUITO PARA PANI ADULTO GRANDE, ROJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 572429. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	603
	0157
	00
	01
	MANGUITO PARA PANI ADULTO PEQUENO, GRIS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 572427. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	603
	0306
	00
	01
	MANGUITO REUTILIZABLE 'COMFORT' ADULTO (MUSLO), PARA PRESION SANGUINEA NO INVASIVA. CONTORNO DE LA EXTREMIDAD 42 A 54 CM. ANCHO DE LA BOLSA DE INFLADO 20 CM. CON UN SOLO TUBO, CON CONECTOR TIPO BAYONETA COMPATIBLE CON LA MANGUERA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1576A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	603
	0355
	00
	01
	MANGUITO REUTILIZABLE 'COMFORT' PEDIATRICO. CONTORNO DE LA EXTREMIDAD 14 A 21.5 CM. ANCHO DE LA BOLSA DE INFLADO 8 CM, CON UN SOLO TUBO, CON CONECTOR TIPO BAYONETA COMPATIBLE CON LA MANGUERA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1572A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	604
	0016
	00
	01
	MANGUERAS CORRUGADAS (2) ---ANESTESIA (EQUIPO PARA).
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	604
	0024
	00
	01
	MANGUERA DE EXTENSION. NUME-RO CATALOGO PROVEEDOR= 16-60-65. MARCA MEDDEX. MODEL O O-MITIDO. REFACCION PARA EQUI-PO= BAUMANOMETROS.
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	604
	0073
	00
	01
	MANGUERA DE 30 PULGADAS. NU-MERO CATALOGO PROVEEDOR= 41-113-028. MARCA DEVILBISS . MODELO OMITIDO. REFACION  PARAEQUIPO= NEBULIZADORES ULTRA-SONICOS.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	604
	0081
	00
	01
	MANGUERA PARA ESTETOSCOPIO.
	MTO
	MTO
	1
	        273 
	       110 

	379
	604
	0164
	00
	01
	MANGUERA DE 3 M PARA OXIGENONUMERO CATALOGO PROVEEDOR=D-244. MARCA= 'INFRA'. MOD ELO=OMITIDO REFACCIONES PARA E -QUIPO= TOMAS  DE  OXIGENO  YSUCCION Y ASPIRADORE ES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	604
	0206
	00
	01
	MANGUERA CORRUGADA PARA NEBULIZADOR DE 1.82 M NUMERO CA-TALOGO PROVEEDOR= D-525. MARCA= 'INFRA'. MODELO= OMITIDOREFACCIONES PARA EQUIPO=TO -MAS DE OXIGENO Y SUC CCION Y -ASPIRADORES.
	PZA
	PZA
	1
	        270 
	       108 

	379
	604
	0362
	00
	01
	MANGUERA EN ROLLO DE HASTA 30 MTS, FLEXIBLE, SEMI- RIGIDO TRANSPARENTE, CON COLOR, ESPESOR DE 2 MM. ACANALADO EXTERIOR, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM. RESISTENCIA A DISTENSION 2 MM., SIN CORTES, PARA CONEXION A TERMINAL DE VACIO. PRESENTACION: CAJA CON ROLLO DE 30 MTS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	604
	0370
	00
	01
	MANGUERA EN ROLLO DE HASTA 30 MTS. FLEXIBLE, TRANSPARENTE, SIN COLOR, ACANALADO EXTERIOR, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM. RESISTENCIA A DISTENSION 2 A 3 MM., ACOPLADOR PRECORTADO CADA 1.80 MTS, DE COLOR QUE INDIQUE SITIO DE CORTE PARA CONEXION A CANULA TIPO YANKAUER., QUE INCLUYA AL MENOS 16 CONECTORES RIGIDOS DE 5 CM. PRESENTACION: CAJA CON ROLLO DE MANGUERA DE 30 MTS. NUMERO DE CATALOGO: N7100. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 081 0832 SISTEMA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. MARCA: MEDI-VAC. MODELO: CRD-FLEX.
	CJA
	CJA
	1
	        132 
	         53 

	379
	604
	0495
	00
	01
	MANGUERA DE ADULTO NEGRA P/PANI. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 877235. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	604
	0545
	00
	01
	MANGUERA PARA BRAZALETE DE PANI. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 663. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0411 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. MARCA: CRITICARE. MODELO: 508.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	604
	0610
	00
	01
	MANGUERA GRIS PARA NIBP (ADULTO) CON CONECTOR RECTANGULAR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 414873-001 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: GE. MODELO: DASH.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	604
	0677
	00
	01
	ROLLO DE MANGUERA DE OXIGENO DE 6.4 MM DIAMETRO INTERIOR. PRESENTACION: ROLLO 30 METROS. NUMERO DE CATALOGO: OX1/4. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.
	RLL
	MTO
	30
	            6 
	           3 

	379
	604
	0685
	00
	01
	ROLLO DE MANGUERA PARA SUCCION DE 9.5 MM DIAMETRO INTERIOR. PRESENTACION: ROLLO 30 METROS. NUMERO DE CATALOGO: VAC3/8. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.
	RLL
	MTO
	30
	          30 
	         12 

	379
	604
	0875
	00
	01
	MANGUERA PRESION NO INVASIVA DE 1.5 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: YN-900P. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	604
	0883
	00
	01
	MANGUERA PRESION NO INVASIVA NEONATAL DE 1.5 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: YN - 920P. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	604
	0941
	00
	01
	MANGUERA PARA USO CON MANGUITOS DESECHABLES, TODOS LO TAMAÑOS, PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA. COLOR: AMARILLO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2686-00-01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: IVY BIOMEDICAL. MODELO: VITAL GUARD 405C.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	604
	1022
	00
	01
	MAGUERA CON CONECTOR PARA BRAZALETE DE NIBP NEONATAL LONG 3M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6200-30-11560. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	604
	1030
	00
	01
	MANGUERA CON CONECTOR PARA BRAZALETE DE NIBP (ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL) LONG 3M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6200-30-09688. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	604
	1121
	00
	01
	MANGUERA DE 6 MM DE DIAMETRO, 5 M DE LONGITUD. REUSABLE DE SILICON TRANSPARENTE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: MAN-004. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.081.0766 ASPIRADOR GASTRICO PARA SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE. MARCA: MEDICA D. MODELO: TANDEM 4.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	605
	0015
	00
	01
	MANGUITAS IRIS DE  PLASTICO.NUMERO  CATALOGO  PROVEEDOR=12-615-00.  MARCA  ISOLE TTE.MODELO C-77.  REFACCION PARAEQUIPO= INCUBADORA.
	PZA
	PZA
	1
	          75 
	         30 

	379
	605
	0023
	00
	01
	MANGUITAS IRIS. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2692070. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 497 0020 INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES. MARCA: FINESA. MODELO: MATERNAL CARE.
	CJA
	PZA
	100
	            6 
	           3 

	379
	614
	0014
	00
	01
	MASCARILLA NO. 2. NUMERO CA-TALOGO PROVEEDOR 43425. MAR-CA BIRD MARK. MODELO 4-7 -8--10. REFACCION PARA EQUIPO= -RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0030
	00
	01
	MASCARILLA INFANTIL NO. 1. -NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= -7341. MARCA BIRD MARK. M ODE-LO 4-7-8-10.  REFACCION PARAEQUIPO= RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	        198 
	         80 

	379
	614
	0063
	00
	01
	MASCARILLA INFANTIL NO. 2. -NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= -7342. MARCA= BIRD MARK. MODELO= 4-7-8-10. REFACCION PARAEQUIPO= RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	0071
	00
	01
	MASCARILLA.
	PZA
	PZA
	1
	        600 
	       240 

	379
	614
	0089
	00
	01
	MASCARILLA.
	PZA
	PZA
	1
	        600 
	       240 

	379
	614
	0097
	00
	01
	MASCARILLA, MEDIDA NO. 0.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	0105
	00
	01
	MASCARILLA BIRD INFANTIL  3.NUMERO  CATALOGO  PROVEEDOR=7343. MARCA BIRD MARK. M ODE-LO 4-7-8-10.  REFACCION PARAEQUIPO= RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	        105 
	         42 

	379
	614
	0113
	00
	01
	MASCARILLA INFANTIL NO. 4. -NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= -7344. MARCA BIRD MARK. M ODE-LO 4-7-8-10.  REFACCION PARAEQUIPO= RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	0121
	01
	01
	MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 0. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1439. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0139
	00
	01
	MASCARILLA DE RECIEN NACIDO.NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= -309-0371-800. MARCA HEID E- -RINK OHIO. MOD. OMITIDO. RE-FACCION P/EQPO= ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	0147
	01
	01
	MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 3. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1442. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095.
	PZA
	PZA
	1
	        324 
	       130 

	379
	614
	0162
	01
	01
	MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 4. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1443. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095.
	PZA
	PZA
	1
	          48 
	         20 

	379
	614
	0170
	00
	01
	MASCARILLA NO. 0. NUMERO CA-TALOGO PROVEEDOR 309-396-800MARCA HEIDERINK OHIO. MO DELOOMITIDO. REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	0196
	00
	01
	MASCARILLA NO. 1. NUMERO CA-TALOGO  PROVEEDOR 30.-0469--800.  MARCA  HEIDERINK O HIO.MOD. OMITIDO. REFACCION PARAEQUIPO= ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          45 
	         18 

	379
	614
	0212
	00
	01
	MASCARILLA NO. 3. NUMERO CA-TALOGO PROVEEDOR 309-0386- -800. MARCA HEIDERINK. MO DELOOMITIDO. REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	0238
	00
	01
	MASCARILLA NO. 4. NUMERO CA-TALOGO  PROVEEDOR  309-0387-800.  MARCA  HEIDERINK O HIO.MODELO OMITIDO. REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          54 
	         22 

	379
	614
	0253
	00
	01
	MASCARILLA NO. 5. NUMERO CA-TALOGO  PROVEEDOR  309-0388-800.  MARCA  HEIDERINK O HIO.MODELO OMITIDO. REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	0261
	00
	01
	MASCARILLA NO. 5. NUMERO CA-TALOGO  PROVEEDOR 6-561-105.MARCA FOREGGER. MODELO O MITIDO.  REFACCION  PARA EQUIPO=ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	0279
	00
	01
	MASCARILLA PARA LACTANTES  YPRE-ESCOLARES, INCLUIDO EN -ESTUCHE (BOLSA) DE PLAST ICO.(PARA EQUIPO DE ANESTESIA).
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	614
	0303
	00
	01
	MASCARILLA NO. 6. NUMERO CA-TALOGO  PROVEEDOR 6-561-106.MARCA FOREGGER. MODELO O MITIDO.  REFACCION  PARA EQUIPO=ANESTESIA.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	614
	0311
	00
	01
	MASCARILLA ADULTO. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR 2-11-T. MARCA EMERSON.  MODELO OMIT IDO.REFACCION PARA EQUIPO= RESU-CITADOR.
	PZA
	PZA
	1
	        150 
	         60 

	379
	614
	0329
	00
	01
	MASCARILLA PARA NI\O. NUMEROCATALOGO  PROVEEDOR= 2-13.T.MARCA EMERSON. MODELO OM ITI-DO.  REFACCION  PARA EQUIPO=RESUCITADOR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	0337
	00
	01
	MASCARILLA. NUMERO  CATALOGOPROVEEDOR 5250. MARCA BENNETMODELO OMITIDO. REFACCIO N PARA EQUIPO= UNIDAD DE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	        400 
	       160 

	379
	614
	0352
	00
	01
	MASCARILLA MEDIANA. NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR 5252. MARCA  BENNET. MODELO  OMIT IDO.REFACCION  PARA EQUIPO= UNI-DAD DE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0360
	00
	01
	MASCARILLA ADULTO. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR 5253. MARCABENNET.  MODELO OMITIDO. RE-FACCION  PARA EQUIPO= UNIDADDE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	0378
	00
	01
	MASCARILLA INFANTIL NUMERO -CATALOGO  PROVEEDOR= 5281. -MARCA BENNET. MODELO OMI TIDOREFACCION PARA EQUIPO=UNIDADDE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	0386
	00
	01
	MASCARILLA BIRD MARK. NUMEROCATALOGO PROVEEDOR= 283. MARCA BIRD MARK. MODELO 4-7 -8--10. REFACCION PARA EQUIPO= -RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	        150 
	         60 

	379
	614
	0394
	00
	01
	MASCARILLA ADULTO NO. 0. NU-MERO CATALOGO PROVEEDOR= 376MARCA BIRD MARK. MODELO 4-7-8-10. REFACCION PARA EQUIPO=RESPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	0428
	00
	01
	MASCARILLA NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 214 MARCA= EMERSON REFACCION PARA EQUIPO= RESUCITADOR
	PZA
	PZA
	1
	        210 
	         84 

	379
	614
	0436
	00
	01
	MASCARILLA #1 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= P-14444 MARCA= DRAGGER REFACCION PARA E QUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	0469
	00
	01
	MASCARILLA DE HULE No. 00 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 23-01 (197-09) MARCA= DRAGG ER REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	0477
	00
	01
	MASCARILLA INFANTIL No. 2 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 5282 MARCA= BENNETT REFACCI ON PARA EQUIPO= RESPIRADOR Y VEN
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	0493
	00
	01
	MASCARILLA No. 1 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= P-1444 MARCA= DRAGGER REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	614
	0501
	00
	01
	MASCARILLA No. 2 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 50421 MARCA= DRAGGER REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	614
	0519
	00
	01
	MASCARILLA No. 3 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= P-1446 MARCA= DRAGGER REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	          66 
	         27 

	379
	614
	0527
	00
	01
	MASCARILLA No. 4 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 112004 MARCA= DRAGGER REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0535
	00
	01
	MASCARILLA No. 5 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 23-03 (197-11) MARCA= DRAGGER REFACC ION PARA EQUIPO= ANESTESIA
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	614
	0550
	00
	01
	MASCARILLA DE PROTECCION PERSONAL CON FILTRO PARA VAPORES CAUSTICOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	0568
	01
	01
	MASCARILLA ADULTO DESECHABLE GRANDE. CON NUMERO DE CATALOGO: 8570155 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	614
	0584
	01
	01
	MASCARILLA ADULTO NO. 3. CON NUMERO DE CATALOGO: 420151300 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0356: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0592
	01
	01
	MASCARILLA ADULTO NO. 4. CON NUMERO DE CATALOGO: 420151400 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356. UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0600
	01
	01
	MASCARILLA ADULTO NO. 5 CON NUMERO DE CATALOGO: 420151500 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0659
	01
	01
	MASCARILLA DE SILICON NO. 1 CON NUMERO DE CATALOGO: 420155100 PARA SU USO EN EL EQU IPO CON CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0683
	01
	01
	MASCARILLA DE SILICON NO. 3. CON NUMERO DE CATALOGO: 420155300 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	0808
	01
	01
	MASCARILLA PEDIATRICA NO.2. CON NUMERO DE CATALOGO: 420150200 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	614
	0832
	00
	01
	MASCARILLA ADULTO GRANDE NO. 5. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5195. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	0840
	00
	01
	MASCARILLA ADULTO PEQUENO NO. 4. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5194. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	0857
	00
	01
	MASCARILLA NEONATAL GRANDE NO. 1. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5191. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	0865
	00
	01
	MASCARILLA NEONATAL NO. 0. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5190. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	0907
	00
	01
	MASCARILLA FACIAL COMPLETA NO. 3. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 000251004. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: AMBU INTERNATIONAL. MODELO: UNICO.
	PZA
	PZA
	1
	          51 
	         21 

	379
	614
	0915
	00
	01
	MASCARILLA FACIAL COMPLETA NO. 4. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 000251005. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: AMBU INTERNATIONAL. MODELO: UNICO.
	PZA
	PZA
	1
	          36 
	         15 

	379
	614
	0923
	00
	01
	MASCARILLA FACIAL COMPLETA NO. 5. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 000251006. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: AMBU INTERNATIONAL. MODELO: UNICO.
	PZA
	PZA
	1
	          81 
	         33 

	379
	614
	1004
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON REDONDA REUSABLE TAMAÑO 0. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2121018. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	BSA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	614
	1087
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON REDONDA REUSABLE TAMAÑO 1. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2121026. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: JULIAN.
	BSA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	1095
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON REDONDA REUSABLE TAMAÑO 1. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2121026. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	BSA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	1194
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON REDONDA REUSABLE TAMAÑO 2. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2121034. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: JULIAN.
	BSA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	614
	1202
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON REDONDA REUSABLE TAMAÑO 2. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2121034.PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	BSA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	1293
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON REUSABLE, TAMAÑO 2. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2120194. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	BSA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	1384
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON REUSABLE, TAMAÑO 5. PRESENTACION: BOLSA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2120186. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	BSA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	1517
	00
	01
	MASCARILLA DESECHABLE, COMFORSTAR1 BAS. CON CORCHETE NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01511. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: NARKOMED.
	CJA
	PZA
	20
	            3 
	           2 

	379
	614
	3885
	00
	01
	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA. EN SILICON CON BANDA ELASTICA, ADULTO 12-20 PULGADAS, CONECTOR EN 'T' GIRATORIO DE 360 GRADOS ARTICULADO. BROCHES DE PRESION ESPECIALES Y TUBERIA ACANALADA DE 22 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 001225. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGEN Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	        600 
	       240 

	379
	614
	3893
	00
	01
	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA. EN SILICON CON BANDA ELASTICA, PEDIATRICA 8-12 PULGADAS, CONECTOR EN 'T' GIRATORIO DE 360 GRADOS ARTICULADO. BROCHES DE PRESION ESPECIALES Y TUBERIA ACANALADA DE 22 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 001226. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGEN Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	        300 
	       120 

	379
	614
	3927
	00
	01
	MASCARILLA PARA VENTILACION NO INVASIVA, CONFORTABLE CON MALLA PARA SUJECION A CABEZA ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MAR-103. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	614
	4040
	00
	01
	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 1. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 3211. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: AMBU. MODELO: AURAONCE.
	PZA
	PZA
	1
	          80 
	         32 

	379
	614
	4057
	00
	01
	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 2. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 3212. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: AMBU. MODELO: AURAONCE.
	PZA
	PZA
	1
	          80 
	         32 

	379
	614
	4065
	00
	01
	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 4. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 3214. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: AMBU. MODELO: AURAONCE.
	PZA
	PZA
	1
	          80 
	         32 

	379
	614
	4073
	00
	01
	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 5. PRESENTACION: PZA. NÚMERO DE CATALOGO: 3215. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: AMBU. MODELO: AURAONCE.
	PZA
	PZA
	1
	          80 
	         32 

	379
	614
	4107
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON LIBRE DE LATEX NO. 1. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: W4456/1. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA.  MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2301K.
	PZA
	PZA
	1
	          69 
	         28 

	379
	614
	4115
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON LIBRE DE LATEX NO. 1. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: W4456/1. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K. 825.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	4123
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON LIBRE DE LATEX NO. 3. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: W4454/3. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA.  MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2301K.
	PZA
	PZA
	1
	          69 
	         28 

	379
	614
	4131
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON LIBRE DE LATEX NO. 3. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: W4454/3. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	4149
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON LIBRE DE LATEX NO. 5. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: W4452/5. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA.  MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2301K.
	PZA
	PZA
	1
	          69 
	         28 

	379
	614
	4156
	00
	01
	MASCARILLA DE SILICON LIBRE DE LATEX No. 5. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: W4452/5. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	614
	4354
	00
	01
	MASCARILLA DESECHABLE PEDIATRICA CON SUJETADOR A LA CABEZA. PRESENTACION: CAJA DE 50. NUMERO DE CATALOGO: 1035. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.641.0082.03.01 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO MARCA: IDEM MODELO: SISTEMA DE HUMIDIFICACION Y OXIGENOTERAPIA (SHOT)
	CJA
	PZA
	50
	          24 
	         10 

	379
	614
	4388
	00
	01
	MASCARA 'BABY FLOW' DESECHABLE, TAMAÑO: L. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418619. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	614
	4396
	00
	01
	MASCARA 'BABY FLOW' DESECHABLE, TAMAÑO: M. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418490. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	614
	4404
	00
	01
	MASCARA 'BABY FLOW' DESECHABLE, TAMAÑO: S. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418491. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	614
	4545
	00
	01
	MASCARA DE O2 ADULTO CON TUBO Y DEPOSITO, PARA ALTA CONCENTRACION DE OXIGENO. PRESENTACION: CAJA/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX30108. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	CJA
	PZA
	50
	            9 
	           4 

	379
	614
	4552
	00
	01
	MASCARA DE O2 ADULTO CON TUBO, PARA MEDIANA CONCENTRACION DE OXIGENO. PRESENTACION: CAJA/50 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX30101. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	CJA
	PZA
	50
	            6 
	           3 

	379
	614
	4578
	00
	01
	MASCARILLA LARINGEA DE UN SOLO USO TAMAÑO 3, CON CUFF PILOT SIN LATEX, ESTERIL. PRESENTACION: PQT/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 105200-000030. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	PQT
	PZA
	10
	            6 
	           3 

	379
	614
	4586
	00
	01
	MASCARILLA LARINGEA DE UN SOLO USO TAMAÑO 6, CON CUFF PILOT SIN LATEX, ESTERIL. PRESENTACION: PQT/5 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 105200-000060. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS.
	PQT
	PZA
	5
	          45 
	         18 

	379
	614
	4651
	00
	01
	MASCARILLA PARA CPAP, TAMAÑO: CHICO. PRESENTACION: PQT C/10. NUMERO DE CATALOGO: 8418491. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000.
	PQT
	PZA
	10
	            9 
	           4 

	379
	614
	4669
	00
	01
	MASCARILLA PARA CPAP, TAMAÑO: GRANDE. PRESENTACION: PQT C/10. NUMERO DE CATALOGO: 8418619. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000.
	PQT
	PZA
	10
	            8 
	           4 

	379
	614
	4677
	00
	01
	MASCARILLA PARA CPAP, TAMAÑO: MEDIANO. PRESENTACION: PQT C/10. NUMERO DE CATALOGO: 8418490. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000.
	PQT
	PZA
	10
	            4 
	           2 

	379
	614
	4727
	00
	01
	MASCARILLA PARA VENTILACION NO INVASIVA REUSABLE, CONFORTABLE CON MALLA PARA SUJECION A CABEZA  ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MAR-103. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	617
	0136
	00
	01
	MEMBRANAS P/CAPSULA PEDIATRICA NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 37-03 (97-03) MARCA= M EDDEX REFACCION PARA EQUIPO= ESTETOSCOPIO
	PZA
	PZA
	1
	          75 
	         30 

	379
	617
	0359
	00
	01
	MEMBRANA DE INYECCION DE MEDICAMENTOS PARA NEBULIZADOR ULTRASONICO. PRESENTACION: PAQ. 5 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 342336. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO- ADULTO. MARCA: SIEMENS. MODELO: SERVO 300.
	PQT
	PZA
	5
	            4 
	           2 

	379
	621
	0023
	00
	01
	MICROFILTRO. NUMERO CATALOGOPROVEEDOR 26-313-00. MARCA ISOLETTE. MODELO C-86. RE FAC-CION PARA EQUIPO: INCUBADORA
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	625
	0011
	00
	01
	MICRONEBULIZADOR. NUMERO CA-TALOGO PROVEEDOR: 158. MARCABIRD MARK. MODELO 4-7-8- 10.-REFACCION PARA EQUIPO:UNIDADDE RESPIRACION.
	PZA
	PZA
	1
	        750 
	       300 

	379
	625
	0029
	00
	01
	MICRONEBULIZADOR.
	PZA
	PZA
	1
	     1,305 
	       522 

	379
	625
	0037
	00
	01
	MICRONEBULIZADOR, CON NEBULIZADOR DE 500 ML.
	PZA
	PZA
	1
	        351 
	       141 

	379
	625
	0045
	00
	01
	MICRONEBULIZADOR.
	PZA
	PZA
	1
	        906 
	       363 

	379
	625
	0052
	00
	01
	MICRONEBULIZADOR.
	PZA
	PZA
	1
	        300 
	       120 

	379
	625
	0078
	00
	01
	MICRONEBULIZADOR SENCILLO CON MASCARILLA PEDIATRICA DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1886. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE.
	PZA
	PZA
	1
	     2,124 
	       850 

	379
	625
	0086
	00
	01
	MICRONEBULIZADOR SENCILLO PARA ADULTO CON MASCARILLA  Y TUBO DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1885. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE.
	PZA
	PZA
	1
	     2,500 
	    1,000 

	379
	641
	0037
	00
	01
	NARIZ ARTIFICIAL HUMID VENT HUDSON ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0279.04.01 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: GE. MODELO: IVENT 201 IC/AB.
	PZA
	PZA
	1
	        126 
	         51 

	379
	641
	0045
	00
	01
	NARIZ ARTIFICIAL HUMID VENT HUDSON ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0964.01.01VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: GE. MODELO: IVENT 201 IC/AB.
	PZA
	PZA
	1
	          90 
	         36 

	379
	642
	0010
	00
	01
	NARIZ ARTIFICIAL HUMID VENT HUDSON ADULTO. NUM.CAT. S/N. MARCA:  GE. CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR DE PRESION POSITIVA MECANICO . CLAVE: 531.941.0089.01.01. PRESENTACION: PIEZA.  MODELO:   iVENT 201 IC/AB
	PZA
	PZA
	1
	          93 
	         38 

	379
	643
	0019
	00
	01
	KIT DE NEBULIZACION REUSABLE CON FILTRO BACTERIANO TIPO HEPA. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: NEB-01254. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	JGO
	JGO
	1
	          14 
	           6 

	379
	643
	0035
	00
	01
	KIT EASY NEB PARA NEBULIZADOR. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: G-061770-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: NELLCOR. MODELO: SERIE 700.
	JGO
	JGO
	1
	            6 
	           3 

	379
	643
	0092
	01
	01
	NEBULIZADOR VACIO 500 ML, PROPORCIONA CONCENTRACION DE OXIGENO DEL 40%, 50%, 70% Y 100%, CON VALVULA DE ESCAPE PARA EVITAR OBSTRUCCION DEL FLUJO DE GAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1301200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SIEMENS. MODELO: SERVOVENTILADOR 300A.
	PZA
	PZA
	1
	        300 
	       120 

	379
	643
	0100
	00
	01
	MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA CON TUBERIA DE 2.1 MTS DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 002433. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.
	PZA
	PZA
	1
	     1,780 
	       712 

	379
	643
	0118
	00
	01
	NEBULIZADOR TIPO JET CON DEPOSITO DE AGUA Y CONECTOR DISS PARA FLUJOMETRO DE OXIGENO CON PUERTO DE LLENADO Y DOSIFICADOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 002002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.
	PZA
	PZA
	1
	     1,185 
	       474 

	379
	643
	0126
	00
	01
	NEBULIZADOR DESECHABLE DE ALTO VOLUMEN CONCENTRACION VARIABLE MCA PARA ADULTO. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 1770. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRA/PURITAN MODELO: 401358/O -PBINFRC-U-OXY.
	CJA
	CJA
	1
	        120 
	         48 

	379
	643
	0134
	00
	01
	NEBULIZADOR NEUMATICA DE MEDICAMENTOS, DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 84 12 935. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PZA
	PZA
	1
	            5 
	           2 

	379
	643
	0142
	00
	01
	NEBULIZADOR BLANCO PARAMEDICAMENTO. SINCRONIZADO CON LA FASE INSPIRATORIA DEL VENTILADOR. INCLUYE MANGUERA. COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS EVITA 4, EVITA 2 DURA Y EVITA XL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8412935. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	643
	0159
	00
	01
	UNIDAD NEBULIZADORA TRANSPARENTE CON TAPA DE LLENADO, CON CAPACIDAD PARA ABSORBER 10 ML. DE MEDICAMENTO. PARA SU USO EN NEBULIZADOR 'AERONEB PRO'. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MP01030. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	643
	0167
	00
	01
	NEBULIZADOR ULTRASONICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6302793. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SIEMENS. MODELO: SERVO 300.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	643
	0217
	00
	01
	NEBULIZADOR DE MEDICAMENTOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411030. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	645
	0017
	00
	01
	NIPLE MACHO, NUMERO CATALOGOPROVEEDOR 5180, MARCA GOMCO,MODELO 765, REFACCION PA RA EQUIPO: ASPIRADOR.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	652
	0017
	00
	01
	OLIVAS PARA AURICULAR, NUME-RO CATALOGO PROVEEDOR: E-001MARCA KERMA, MODELO STD. RE-FACCION PARA EQUIPO: ESTETOSCOPIO.
	PZA
	PZA
	1
	        753 
	       302 

	379
	652
	0025
	00
	01
	OLIVA PARA ESTETOSCOPIO  ES-TANDAR.
	PZA
	PZA
	1
	        612 
	       245 

	379
	681
	0533
	00
	01
	PAPEL PARA IMPRESORA MITSUBISHI. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: KP65H-CE. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 924 0049 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA BASICO. MARCA: ESAOTE. MODELO: 260 CORVUS.
	RLL
	RLL
	1
	          15 
	           6 

	379
	681
	0582
	00
	01
	PAPEL PARA IMPRESORA. PRESENTACION: PAQUETE DE 500 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS.
	PQT
	PQT
	1
	          12 
	           5 

	379
	681
	0590
	00
	01
	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPRESION. PRESENTACION: CAJA DE 20 ROLLOS. NUMERO DE CATALOGO: NAC/E177. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS.
	CJA
	CJA
	1
	            6 
	           3 

	379
	681
	0632
	00
	01
	ROLLO DE PAPEL  BW 110 MM X 20 M DE ALTA DENSIDAD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: UPP-110HD. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 923 0255 UNIDAD DE ULTRASONIDO  ORTATIL CO  ORTATIL. MARCA: PHILIPS. MODELO: M2540A.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	681
	0640
	01
	01
	PAPEL TERMICO DE 60 MM X 30 MTS. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: 8743560. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: DELTA 1 PLUS INTERPRETATIVO.
	RLL
	RLL
	1
	            6 
	           3 

	379
	681
	0707
	00
	01
	PAPEL ROLLO 50 MM X 30 M. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: A-072, PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 327 0018 ELECTROCARDIOGRAFO MONOCANAL. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: ECG-5101.
	RLL
	RLL
	1
	          12 
	           5 

	379
	681
	1044
	00
	01
	PAPEL ESPECIFICO PARA IMPRIMIR ESTUDIOSDE ULTRASONIDO EN IMPRESORA EN SECO MARCA MITSUBISHI DE COLOR. CAJA QUE CONTIENE EL PAPEL DE IMPRESION Y EL DONADOR DE COLOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CK800L 405644. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 325 0218 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR. MARCA: ALOKA. MODELO: SSD1500.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	681
	1051
	00
	01
	ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESION. PRESENTACION: PAQUETE CON 10. NUMERO DE CATALOGO: CG70175. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 361 0015 ESPIROMETRO CON NEUMOTACOGRAFO. MARCA: SPIROMETRICS. MODELO: 4000.
	PQT
	RLL
	10
	            6 
	           3 

	379
	681
	1143
	00
	01
	PAPEL 9.5 X 11. PRESENTACION: CAJA CON 3000 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: P9.5X11. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 036 0701 ANALIZADOR DE BIOQUIMICA CLINICA. MARCA: I.L. MODELO: ILAB.
	CJA
	HJA
	3000
	          15 
	           6 

	379
	681
	1176
	00
	01
	PAPEL 895 MDW UPP110S/HD/HG. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: H41205R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 924 0049 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: ULTRASONIDO LOGIC ALFA 200.
	RLL
	RLL
	1
	          24 
	         10 

	379
	681
	1192
	00
	01
	PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 8400-8003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 292 0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: OXFORD INSTRUMENTS. MODELO: SONICAID TEAM.
	PQT
	PQT
	1
	          63 
	         26 

	379
	681
	1309
	00
	01
	PAPEL DE IMPRESORA, 45 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8400-8003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 292 0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: OXFORD. MODELO: SONICAI TEAM.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	681
	1325
	00
	01
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PLEGABLE EN Z. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 66010040. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0032 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). MARCA: ET MEDICAL DEVICES. MODELO: CARDIETTE.
	PZA
	PZA
	1
	        165 
	         66 

	379
	681
	1341
	00
	01
	PAPEL PARA IMPRESION TERMICO NARANJA. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: 007957. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0032 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). MARCA: BURDICK. MODELO: EK10.
	RLL
	RLL
	1
	          39 
	         16 

	379
	681
	1358
	00
	01
	PAPEL PARA REGISTRO ELECTROCARDIOGRAMA. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: 2551 E 7534. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0032 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). MARCA: CARDIOLINE (TECNOLOGICA MEXICANA). MODELO: DELTA 1.
	RLL
	RLL
	1
	            6 
	           3 

	379
	681
	1366
	00
	01
	PAPEL PARA REGISTRO ELECTROCARDIOGRAMA. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: RQS 50-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 172 0014 DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: CARDIO LIF TEC-7500.
	RLL
	RLL
	1
	        255 
	       102 

	379
	681
	1408
	00
	01
	PAPEL TERMICO DE DIAGRAMA TIRAS DE 50 MM. PRESENTACION: CAJA CON 10 ROLLOS. NUMERO DE CATALOGO: 40457C. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 286 0215 DESFIBRILADOR MONITOR. MARCA: AGILENT TECHNOLOGIES. MODELO: HEARTSTREAM.
	CJA
	RLL
	10
	            3 
	           2 

	379
	681
	1416
	00
	01
	PAPEL TERMICO PARA IMPRESION. PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: 007958. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0032 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). MARCA: BURDICK. MODELO: EK10.
	RLL
	RLL
	1
	          30 
	         12 

	379
	681
	1481
	00
	01
	PAPEL PAR TOCOCARDIOGRAFO BISTOS EN 'Z'. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: FS130-120-30R. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.292.0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: BISTOS. MODELO: BT-300.
	PQT
	PQT
	1
	          66 
	         27 

	379
	681
	1499
	00
	01
	PAPEL PAR TOCOCARDIOGRAFO EN 'Z'. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 8400-8003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.292.0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: SONICAID. MODELO: TEAM.
	PQT
	PQT
	1
	          72 
	         29 

	379
	681
	1515
	00
	01
	PAPEL BOND O TERMOSENSIBLE, TAMAÑO CARTA DOBLADO EN Z. PRESENTACION: PAQUETE 400 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.168.0069 02 01. ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: SCHILLER. MODELO: AT2 PLUS.
	PQT
	HJA
	400
	          30 
	         12 

	379
	681
	1523
	00
	01
	PAPEL GRAFICA CIRCULAR. PRESENTACION: CAJA CON 100 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: D31730. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533.786.0034. REFRIGERADOR PARA VACUNAS. MARCA: OJEDA. MODELO: RVBM-500.
	CJA
	HJA
	100
	          27 
	         11 

	379
	681
	1598
	00
	01
	PAPEL DE IMPRESION TERMICO (PLIEGUE Z). PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: FQS50-2-100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.191.0391 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: CARDIO LIFE TEC-5531E.
	PZA
	PZA
	1
	          84 
	         34 

	379
	681
	1622
	00
	01
	PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN.  PRESENTACION: PAQ. C/10 PZAS DE 50MM X 20 M CADA UNA. NUMERO DE CATALOGO: A226. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E.
	PQT
	PZA
	10
	          20 
	           8 

	379
	681
	1630
	00
	01
	PAPEL TERMICO DE 50MM. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 74205. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/5 AVANCE.
	CJA
	CJA
	1
	          12 
	           5 

	379
	681
	1655
	00
	01
	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESION EN AUTOCLAVE. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 129359-0008. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.385.0835 ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO. MARCA: STERIS. MODELO: AMSCO AGUILA.
	CJA
	CJA
	1
	          12 
	           5 

	379
	681
	1671
	00
	01
	PAPEL TERMICO A4. PRESENTACION: PAQUETE CON 200 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: OP- 69TE. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: FUKUDA DENSHI. MODELO: FX-7402.
	PQT
	HJA
	200
	          30 
	         12 

	379
	681
	1754
	00
	01
	PAPEL ABSORBENTE (MECHA) PARA CAMARA DE HUMIDIFICACION NEONATAL REUTILIZABLE. PRESENTACION: PAQUETE C/100 PZAS.  NUMERO DE CATALOGO: T5PP00031. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.1038.01 VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: CAREFUSION. MODELO: 3100A.
	PQT
	PZA
	100
	          20 
	           8 

	379
	681
	2125
	00
	01
	PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO EN 'Z' DE 210 MM DE ANCHO. PRESENTACION: PAQUETE (250 HOJAS). NUMERO DE CATALOGO: C008.108V100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: ELECTROCRADIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08-LT.
	PQT
	HJA
	250
	            9 
	           4 

	379
	681
	2133
	00
	01
	PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO EN ROLLO  210 MM  DE ANCHO.  PRESENTACION: PIEZA (25 METROS). NUMERO DE CATALOGO: C008.106V100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: ELECTROCRADIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08-LT.
	PZA
	MTO
	25
	          60 
	         24 

	379
	681
	2224
	00
	01
	PAPEL TERMOSENSIBLE PLEGADO EN 'Z' DIMENSIONES 209 MM X 140 MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 200 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: 66010045. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: AR1200.
	PQT
	HJA
	200
	            3 
	           2 

	379
	681
	2273
	00
	01
	PAPEL TERMICO PLEGADO EN 'Z' GRAFICADO COLOR NARANJA  DIMENSIONES 50MMX20MM. PRESENTACION: PAQUETE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FQ S50-2-100. PARA USO EN EL EQUIPO: DEFIBRILADOR-MONITOR. CLAVE: 531.286.0215. MARCA: NIHON KODHEN. MODELO: TEC- 5531K.
	PQT
	PZA
	10
	          12 
	           5 

	379
	681
	2406
	00
	01
	PAPEL TERMOSENSIBLE PLEGADO EN 'Z' DIMENSIONES 110 MM X 140 MM. PRESENTACION: PAQUETE CON 144 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: MS1R-107560-A0. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: CRC.
	PQT
	HJA
	144
	        120 
	         48 

	379
	681
	2422
	00
	01
	PAPEL ABSORBENTE (MECHA PARA CAMARA DE HUMIDIFICACION) NEONATAL REUSABLE (78 X 155MM). PRESENTACION: PQT CON 100 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: T5PP0031. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT.
	PQT
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	681
	2430
	00
	01
	PAPEL ABSORBENTE (MECHA PARA CAMARA DE HUMIDIFICACION) CAMARA BRID REUSABLE (115 X 140MM).  PRESENTACION: PQT CON 100 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: T5PP0021. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT.
	PQT
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	681
	2448
	00
	01
	PAPEL ABSORBENTE (MECHA PARA CAMARA DE HUMIDIFICACION ADULTO REUSABLE (308 X 92MM). PRESENTACION: PQT CON 100 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: T5PP0041. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT.
	PQT
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	681
	2497
	00
	01
	PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN PLEGADO EN Z 14 X 9 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.292.0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA EDAN. MODELO: CADENDE II.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	683
	0101
	00
	01
	PASTA CONDUCTORA TEN20. PRESENTACION: TARRO 8 OZ. NUMERO DE CATALOGO: 016-703700. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 333 0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKINGQUEST.
	TAR
	TAR
	1
	          18 
	           8 

	379
	683
	0135
	00
	01
	PASTA  CONDUCTORA TEN 20. PRESENTACION: FRASCO 228 GMS. NUMERO DE CATALOGO: 016-703700. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST.
	FCO
	GRO
	228
	            6 
	           3 

	379
	683
	0143
	00
	01
	PASTA CONDUCTORA TEN 20. PRESENTACION: TARRO DE 8 OZ 228 GMS.). NUMERO DE CATALOGO: 016-703700. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.925.0022.01.01 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES. MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: NICOLETONE.
	TAR
	TAR
	1
	          30 
	         12 

	379
	683
	0150
	00
	01
	CREMA CONDUCTORA PARA ELECTRODOS DE ELECTROENCEFALOGRAFIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1937A .PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: MP60.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	684
	0019
	00
	01
	PERILLAS PRECORDIALES ADULTO. PRESENTACION: BOLSA DE UN SET DE 6. NUMERO DE CATALOGO: NAC/E173. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS.
	BSA
	BSA
	1
	          33 
	         14 

	379
	684
	0027
	00
	01
	PERILLAS PRECORDIALES PEDIATRICAS. PRESENTACION: BOLSA DE UN SET DE 6. NUMERO DE CATALOGO: NAC/E174. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS.
	BSA
	BSA
	1
	          24 
	         10 

	379
	684
	0035
	00
	01
	JUEGO DE PERILLAS. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 007364. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0032 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). MARCA: BURDICK. MODELO: EK10.
	JGO
	JGO
	1
	          12 
	           5 

	379
	684
	0043
	00
	01
	PERILLAS PRECORDIALES ADULTO REUSABLE. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 40418A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: HEWLET-PACKARD. MODELO: M1165/75A.
	CJA
	CJA
	1
	            3 
	           2 

	379
	684
	0050
	00
	01
	PERILLAS DE SUCCION PRECORDIALES, ADULTO. PRESENTACION: PQ/6 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: PR-MO-P001. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: LGMD. MODELO: ECG III VIEW.
	PQT
	PZA
	6
	          30 
	         12 

	379
	684
	0068
	00
	01
	PERILLAS DE SUCCION PRECORDIALES, PEDIATRICO. PRESENTACION: PQ/6 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: PR-MO-P002. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: LGMD. MODELO: ECG III VIEW.
	PQT
	PZA
	6
	            9 
	           4 

	379
	685
	0018
	00
	01
	PARAFINA TERAPEUTICA QUE CONTIENE ACEITE BLANCO Y AROMATIZANTE PESO 1 LIBRA (450 GRS.) MARCA THERMO MOD. DICKSON. PRESENTACION: 1 PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: TH-PB-301. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 107 0022 BAÑO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA, MEDIANO. MARCA: TERHMO-ELECTRIC. MODELO: PB 104 (MODELO K).
	PQT
	PQT
	1
	        120 
	         48 

	379
	688
	0015
	00
	01
	PERA CON VALVULA ACCESORIO -DE ESFIGMOMANOMETROS.
	PZA
	PZA
	1
	        234 
	         94 

	379
	688
	0031
	00
	01
	PERA CON VALVULA, NUMERO CA-TALOGO PROVEEDOR= L-45, MAR-CA OMITIDO  MODELO  OMIT IDO,REFACCION PARA EQUIPO= BAUMANOMETROS.
	PZA
	PZA
	1
	     1,185 
	       474 

	379
	690
	0011
	00
	01
	PERFORADOR MANUAL DESECHABLE, PARA ACCESO CRANEAL. PRESENTACION: CAJA CON UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 030. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 829 0219 SISTEMA PARA MEDIR LA PRESION INTRACRANEAL. MARCA: INTEGRA NEUROSCIENCES. MODELO: MPM-1.
	CJA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	690
	0029
	00
	01
	PERFORADOR LONGITUD: 14 CM. DIAMETRO 12.6 MM. LONGITUD: CABEZA P448. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 14HM126. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	690
	0037
	00
	01
	PERFORADOR LONGITUD: 14 CM. DIAMETRO 9.5 MM. LONGITUD: CABEZA P448. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 14HM95. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	690
	0045
	00
	01
	PERFORADOR LONGITUD: 9 CM. DIAMETRO 10 MM. LONGITUD: CABEZA P448. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9HM100. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	690
	0052
	00
	01
	PERFORADOR LONGITUD: 9 CM. DIAMETRO 12.6 MM. LONGITUD: CABEZA P448. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9HM126. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	690
	0060
	00
	01
	PERFORADOR LONGITUD: 9 CM. DIAMETRO 9.5 MM. LONGITUD: CABEZA P448. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9HM95. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	695
	0024
	00
	01
	PIEZA DE CORTE ROTATIVA  DE 1.5 MM DE DIAMETRO CON TOPE, LARGO DE 44.5/6 MM. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 317.660. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 537.836.0043 SIERRA NEUMATICA OSCILANTE PARA HUESOS. MARCA: SYNTHES. MODELO: AIR PEN DRIVE.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	695
	0073
	00
	01
	PIEZA DE MANO ANGULADA A 45°, CONTROL DE PEDAL CON CORDON DE 10' (3.05M). PERMITE EL USO DE COAGULACION MONOPOLAR ABC®, PUEDE USARSE CON ELECTRODOS DE DISECCION ABC, DESECHABLE; ESTERIL. PAQUETE CON 10 PIEZAS.  PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 130345. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PQT
	PZA
	10
	            9 
	           4 

	379
	696
	0015
	00
	01
	PILA ALCALINA TIPO MS 76H.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	696
	0023
	00
	01
	PILA PARA LAMPARA DE MANO, -DE 1.5 VOLTS. TAMA\O AA.
	PZA
	PZA
	1
	     1,455 
	       582 

	379
	696
	0031
	00
	01
	PILAS ALCALINAS, TAMA\O 1 LP
	PZA
	PZA
	1
	        111 
	         45 

	379
	696
	0049
	00
	01
	PILAS ALCALINAS, TAMA\O 2 LP
	PZA
	PZA
	1
	          51 
	         21 

	379
	696
	0056
	00
	01
	PILAS ALCALINAS TAMA\O AAA.
	PZA
	PZA
	1
	     3,090 
	    1,236 

	379
	696
	0064
	00
	01
	PILA SECA GRANDE, TAMA\O 4FD1.5 VOLTS. BLINDADA.
	PZA
	PZA
	1
	          51 
	         21 

	379
	696
	0072
	00
	01
	PILA PARA LAMPARA SORDA.
	PZA
	PZA
	1
	        285 
	       114 

	379
	696
	0080
	00
	01
	PILA ALCALINA CUADRADA DE  9VOLTS. PARA SERVICIO EN UNI-DAD CORONARIA.
	PZA
	PZA
	1
	     1,245 
	       498 

	379
	696
	0098
	00
	01
	PILAS DE CARBONO, TAMA¤O C.
	PZA
	PZA
	1
	     1,176 
	       471 

	379
	696
	0106
	00
	01
	PILAS DE CARBONO, TAMA¤O D.
	PZA
	PZA
	1
	        957 
	       383 

	379
	696
	0114
	00
	01
	PILAS DE CARBONO, TAMA¤O=AA.
	PZA
	PZA
	1
	     1,749 
	       700 

	379
	696
	0122
	00
	01
	PILAS DE CARBONO, TAMA¤O-AAA.
	PZA
	PZA
	1
	     1,413 
	       566 

	379
	696
	0130
	00
	01
	PILA ALCALINA DESECHABLE 9 V. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 292 0019 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. MARCA: HUNTLEIGH. MODELO: FD1.
	PZA
	PZA
	1
	        573 
	       230 

	379
	696
	0148
	00
	01
	PILA ALCALINA 'AA'. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 327 0232 SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO Y AMBULATORIO. MARCA: MEDEXCEL. MODELO: CS-PLUS.
	PQT
	PQT
	1
	     2,217 
	       887 

	379
	696
	0155
	00
	01
	PILA ALCALINA DE 9 V. PRESENTACION: ESTUCHE DE UNA PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 667 0081 OXIMETRO DE PULSO. MARCA: COMBIOMED. MODELO: OXY9800.
	EST
	EST
	1
	        393 
	       158 

	379
	696
	0163
	00
	01
	BATERIA ALCALINA TIPO 'C' DE REPUESTO. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: 531 568 0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: SIN NUMERO.
	CJA
	PZA
	5
	        258 
	       104 

	379
	696
	0171
	00
	01
	PILA RECARGABLE PARA LARINGOSCOPIO 72000. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 72000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: 60713
	PZA
	PZA
	1
	          54 
	         22 

	379
	698
	0021
	00
	01
	PIEZA DE MANO DE ALTO TORQUE Y ALTA VELOCIDAD LEGEND GOLD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PM100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0035
	01
	01
	PINZA BIPOLAR DE BAYONETA RECTA CON CABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-1765-001 Y 60-0845-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	700
	0076
	00
	01
	PINZA BIPOLAR BAYONETA 16.5 ROMA, PUNTA 1 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20195-018. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	700
	0100
	00
	01
	PINZA LAPAROSCOPICA DESECHABLE PARA PUERTO DE 10 MM. DE DIAMETRO. CON EJE GIRATORIO 359 GRADOS, CON DISEÑO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE DEL TEJIDO PARA ROTAR Y CORTAR CON UNA SOLA MANO, DE ACTIVACION A TRAVES DEL PEDAL, LA CUCHILLA DE CORTE DE ACTIVA POR MEDIO DE UN GATILLO Y NO OPERA A MENOS QUE LAS MANDIBULAS ESTEN BIEN CERRADAS, CON CONECTOR DE 3 PINS PARA INSERTARSE EN EL EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS. LONGITUD DEL INSTRUMENTO 37 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: LS1100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0215 EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS. MARCA: VALLEYLAB. MODELO: LIGASURE.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	700
	0118
	00
	01
	PINZA LAPAROSCOPICA DESECHABLE PARA PUERTO DE 5 MM. DE DIAMETRO. PERMITE LA OPERACION CON UNA SOLA MANO PARA SUJETAR, ROTAR, CORTAR Y ACTIVAR EN EL MANGO EL CICLO DE SELLADO, CON UN EJE GIRATORIO DE 179 GRADOS, LA CUCHILLA DE CORTE SE ACTIVA POR MEDIO DE UN GATILLO Y NO OPERA A MENOS QUE LAS MANDIBULAS ESTEN BIEN CERRADAS, CON CONECTOR DE 3 PINS PARA INSERTARSE EN EL EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS. LARGO DEL INSTRUMENTO 37 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: LS1500. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0215 EQUIPO PARA SELLADO DE VASOS. MARCA: VALLEYLAB. MODELO: LIGASURE.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	700
	0142
	00
	01
	PINZA MCGILL DE ACERO INOXIDABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 9-3016-03. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUNMED. MODELO: ÚNICO.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	700
	0225
	00
	01
	PINZA DESECHABLE PARA TOMA DE BIOPSIA TIPO COPA OVAL LISA CON ESTILETE. LONGITUD UTIL: 155 CM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FB-240K.A. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	CJA
	PZA
	20
	            2 
	           1 

	379
	700
	0241
	00
	01
	PINZA DESECHABLE PARA TOMA DE BIOPSIA TIPO COPA OVAL LISA. LONGITUD UTIL: 155 CM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FB-230K.A. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	CJA
	PZA
	20
	            2 
	           1 

	379
	700
	0266
	00
	01
	PINZA DESECHABLE PARA TOMA DE BIOPSIAS CON COPA OVAL LISA CON ESTILETE. LONGITUD UTIL: 230 CM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF, PCF. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FB-240U.A PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF.
	CJA
	PZA
	20
	            1 
	           1 

	379
	700
	0274
	00
	01
	PINZA DESECHABLE PARA TOMA DE BIOPSIAS CON COPA OVAL LISA. LONGITUD UTIL: 230 CM; TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF, PCF. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FB-230U.A. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF.
	CJA
	PZA
	20
	            2 
	           1 

	379
	700
	0282
	00
	01
	PINZA DESECHABLE PARA TOMA DE BIOPSIAS CON MANDIBULAS DE COCODRILO. LONGITUD UTIL: 230 CM; TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF, PCF. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FB- 210U.A. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF.
	CJA
	PZA
	20
	            2 
	           1 

	379
	700
	0290
	00
	01
	PINZA DESECHABLE PARA TOMA DE BIOPSIAS TIPO MANDIBULAS DE COCODRILO. LONGITUD UTIL: 155 CM; TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FB-210K.A. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	CJA
	PZA
	20
	            2 
	           1 

	379
	700
	0597
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE CON MANDIBULAS DE COCODRILO PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 230 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 7.5 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF, PCF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-6U-1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0605
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS,  CON CINCO PUNTAS PARA POLIPOS PEQUEÑOS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 230 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 20.0 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF, PCF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-46U- 1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	700
	0613
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS, CINCO PUNTAS PARA POLIPOS PEQUEÑOS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 165 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 20.0 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: GIF, SIG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-46L -1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	700
	0621
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS, DIENTE DE TIBURON. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 165 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 4.7 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: GIF, SIG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-32L-1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0639
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS, EN FORMA DE 'W' PARA MONEDAS, ETC. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 165 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 13.0 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.0 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: GIF, SIG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-4L- 1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	700
	0654
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS, MANDIBULAS DE COCODRILO, DIENTE DE RATON. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 165 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 14.9 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-47L-1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0662
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS, MANDIBULAS DE COCODRILO, DIENTE DE RATON. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 165 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 19.5 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-49L-1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0670
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS, TRIPODE PARA POLIPOS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 230 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 20.0 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF, PCF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-45U- 1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0688
	00
	01
	PINZAS DE AGARRE PARA RECUPERACION DE CUERPOS EXTRAÑOS, TRIPODE PARA POLIPOS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 165 CM, ANCHO DE LA ABERTURA: 20.0 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: GIF, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FG-45L-1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: GIF.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	700
	0761
	00
	01
	PINZA DE BIOPSIA CON FENESTRADO ESTANDAR. CANAL DE TRABAJO: 2.8 MM, LONGITUD UTIL: 1800MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DUODENOSCOPIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BF2418SF. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0779
	00
	01
	PINZA DE BIOPSIA CON FENESTRADO ESTANDAR. CANAL DE TRABAJO: 2.8 MM, LONGITUD UTIL: 2400MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA COLONOSCOPÌA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BF2424SF. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0787
	00
	01
	PINZA DE BIOPSIA CON FENESTRADO ESTANDAR. CANAL DE TRABAJO: 2.8MM, LONGITUD UTIL: 1600MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BF2416SF. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	0803
	00
	01
	PINZA EN FORMA DE 'V' PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS. CANAL DE TRABAJO: 2.8 MM, LONGITUD EFECTIVA: 1600 MM. AUTOCLAVABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GF2416V. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EG -270N5.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	700
	0811
	00
	01
	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA, CON ABERTURA BILATERAL. DIAMETRO: 1 MM, LONGITUD UTIL: 30CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 28160ZJ. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.942.0021 ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO RIGIDO. MARCA: KARL STORZ. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	700
	0829
	00
	01
	PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIA. DIAMETRO: 1 MM, LONGITUD: 60CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 11161KA. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.942.0039 ENDOSCOPIO NEUROQUIRURGICO FLEXIBLE. MARCA: KARL STORZ. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	700
	1371
	00
	01
	PINZA BIPOLAR DE BAYONETA 'ADSON' RECTA PARA CONTROL DE PEDAL; CON AISLAMIENTO, LARGO 13 CM, PUNTA 1.0 MM  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-7404- 001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	1389
	00
	01
	PINZA BIPOLAR DE BAYONETA 'CUSHING' CON CONTROL DE MANO CON AISLAMIENTO, LARGO 19.1 CM (7 1/2'), PUNTA 0.7 MM   PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60- 5120-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	1413
	00
	01
	PINZA BIPOLAR DE BAYONETA 'IRIS' CURVA PARA CONTROL DE PEDAL CON AISLAMIENTO, LARGO 8.9 CM (3 1/2'), PUNTA 0.4 MM  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-1774-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	1462
	00
	01
	PINZA BIPOLAR DE BAYONETA 'RECTA' CON CONTROL DE PEDAL CON AISLAMIENTO, LARGO 14 CM, PUNTA 2.0 MM   PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-7405-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	1520
	00
	01
	PINZA BIPOLAR DE BAYONETA CURVA 'JEWELERS' DE MICROPUNTA PARA CONTROL DE PEDAL; CON AISLAMIENTO, LARGO 4' (10.2 CM), PUNTA 0.4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60- 1766-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	1629
	00
	01
	PINZA MONOPOLAR DE BAYONETA 'POTTS-SMITH' PUNTA RECTA CON CABLE, CONTROL DE PEDAL, CON AISLAMIENTO, LARGO 17.8 CM (7'), PUNTA 2.00 MM   PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0821-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	1652
	00
	01
	PINZA MONOPOLAR DE BAYONETA PUNTA RECTA CON CABLE, CONTROL DE PEDAL, CON AISLAMIENTO, LARGO 17.8 CM (7'), PUNTA 2.00 MM  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0817-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	700
	1959
	00
	01
	PINZA TIPO COCODRILO 'RAPTOR', PARA REMOCION DE CUERPOS EXTRAÑOS. DIAMETRO DE LA VAINA: 2.4 MM, LONGITUD: 230 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 00711177. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO CLAVE: 531.217.0243. MARCA: FUJIFILM/  FUJINON. MODELO: EC-530LP, VP-4450HD, XL-4450 HD.
	CJA
	PZA
	5
	            1 
	           1 

	379
	704
	0023
	01
	01
	PLACA DE  PACIENTE REUSABLE TAMA¥O ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	          87 
	         35 

	379
	704
	0031
	01
	01
	PLACA DE PACIENTE REUSABLE TAMA¥O PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-0136-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	PZA
	PZA
	1
	          70 
	         28 

	379
	704
	0049
	00
	01
	PLACA PARA PACIENTE NEONATAL. PRESENTACION: CAJA (40 PIEZAS). NUMERO DE CATALOGO: 440-2400. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	CJA
	PZA
	40
	            1 
	           1 

	379
	704
	0056
	00
	01
	PLACAS DOBLES DESECHABLES PARA ADULTO. PRESENTACION: CAJA (100 PIEZAS). NUMERO DE CATALOGO: 410-2000. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES.
	CJA
	PZA
	100
	            1 
	           1 

	379
	704
	0064
	00
	01
	PLACA RADIOGRAFICA QUE UTILIZA LA IMPRESORA MARCA CODONICS, MODELO NP 1660. PRESENTACION: CAJA CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 002-003-004.02. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 157 0724 CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE DE APLICACION GENERAL. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: MILENIUM.
	CJA
	PZA
	100
	            3 
	           2 

	379
	704
	0072
	00
	01
	PLACA DESECHABLE DIVIDIDA CON CABLE PARA CONECTOR ERBE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: E7507. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE.
	PZA
	PZA
	1
	        696 
	       279 

	379
	704
	0114
	00
	01
	PLACA DE RETORNO PARA PACIENTE DE ELECTROCAUTERIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0116. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. EQUIPO PORTATIL. MARCA: ALSA. MODELO: EXCELL 350.
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	704
	0122
	00
	01
	REUSABLES DE PLACA METALICA DE 10 X 7.5 CM CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: B-F61-33612E. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	704
	0239
	00
	01
	PLACA NEUTRO DE GOMA PARA NIÑOS, SUPERFICIE DE CONTACTO NO DIVIDIDA DE 128 CM2. CON CLAVIJA DE PN DE 6.3MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 80-332- 03-04. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.328.0116.02.01 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. MARCA: KLS MARTIN. MODELO: ME 220, ME 102, ME MB 1, ME MB 2, ME MB 3.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	704
	0254
	00
	01
	PLACA DESECHABLE ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F7820. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181.02.03. MARCA: LED SPA. MODELO: SURTRON.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	715
	0129
	00
	01
	PLUMILLA PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, IMPRIME EN GRAFICA CIRCULAR, FABRICADA EN PLASTICO CON TINTA INCLUIDA. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 251009. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 786 0034 REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 10 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA10.
	CJA
	PZA
	5
	          15 
	           6 

	379
	715
	0137
	00
	01
	PLUMILLA PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, IMPRIME EN GRAFICA CIRCULAR, FABRICADA EN PLASTICO CON TINTA INCLUIDA. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 251009. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 773 0322 REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA12PC.
	CJA
	PZA
	5
	            6 
	           3 

	379
	715
	0145
	00
	01
	PLUMILLA PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, IMPRIME EN GRAFICA CIRCULAR, FABRICADA EN PLASTICO CON TINTA INCLUIDA. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 251009. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 787 0181 REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO CAPACIDAD 14 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA14PC.
	CJA
	PZA
	5
	            6 
	           3 

	379
	715
	0152
	00
	01
	PLUMILLA PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, IMPRIME EN GRAFICA CIRCULAR, FABRICADA EN PLASTICO CON TINTA INCLUIDA. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 251009. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 786 0042 REFRIGERADOR CON CAPACIDAD 17.6 PIES CUBICOS. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA17.
	CJA
	PZA
	5
	            9 
	           4 

	379
	715
	0160
	00
	01
	PLUMILLA PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, IMPRIME EN GRAFICA CIRCULAR, FABRICADA EN PLASTICO CON TINTA INCLUIDA. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 251009. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533 787 0066 REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. MARCA: AIRHO. MODELO: RVBA23PC.
	CJA
	PZA
	5
	          15 
	           6 

	379
	718
	0019
	00
	01
	BOLSA DE PARTICULAS CELEX CON 4.54 KILOGRAMOS, CATALOGO H. MED. NUMERO 0001, PARA USARSE EN EL EQUIPO PARA FLUIDO TERAPIA MARCA HENLEY H. MODELO 210D. ENVASE CON 4.54 KG.
	ENV
	ENV
	1
	            3 
	           2 

	379
	722
	0013
	00
	01
	PORTA ESCALA DE PLASTICO, NUMERO CATALOGO PROVEEDOR: OMITIDO, MARCA OMITIDO, MOD . O-MITIDO,  REFACCION P/ EQUIPOBAUMANOMETRO PREXAMETER.
	PZA
	PZA
	1
	          50 
	         20 

	379
	739
	0014
	00
	01
	PULMON REUSABLE DE PRUEBA ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PA- 30203. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO- ADULTO. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	739
	0022
	00
	01
	PULMON REUSABLE DE PRUEBA NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PN-30201. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	739
	0030
	00
	01
	PULMON REUSABLE DE PRUEBA PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: PP-30202. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	744
	0074
	00
	01
	PUNTAS NASALES DESECHABLES PARA PACIENTES ADULTOS. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 878034. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0380 CENTRAL DE MONITOREO PARA 12 CAMAS, AVANZADA. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PQT
	PZA
	10
	          84 
	         34 

	379
	744
	0082
	00
	01
	PUNTAS NASALES DESECHABLES PARA PACIENTES NEONATALES. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 878035. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0380 CENTRAL DE MONITOREO PARA 12 CAMAS, AVANZADA. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PQT
	PZA
	10
	          85 
	         34 

	379
	744
	0090
	00
	01
	PUNTAS NASALES DESECHABLES PARA PACIENTES PEDIATRICOS. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 878033. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0380 CENTRAL DE MONITOREO PARA 12 CAMAS, AVANZADA. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PQT
	PZA
	10
	          12 
	           5 

	379
	744
	0553
	00
	01
	PUNTAS NASALES DE SILICON 'BABY FLOW' DESECHABLES, TAMAÑO: XS. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8418415. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA.
	PQT
	PZA
	10
	            8 
	           4 

	379
	765
	5960
	00
	01
	BOTE DE REACTIVO CAFE. PRESENTACION: 12 PIEZAS DE 70 ML. NUMERO DE CATALOGO: 073 0152 02. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533.036.0701 ANALIZADOR DE BIOQUIMICA CLINICA. MARCA: BAYER. MODELO: ADVIA 1200.
	CJA
	BTE
	12
	            9 
	           4 

	379
	765
	5978
	00
	01
	BOTES DE REACTIVO BLANCO. PRESENTACION: 12 PIEZAS DE 20 ML. NUMERO DE CATALOGO: 073 0372 02. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533.036.0701 ANALIZADOR DE BIOQUIMICA CLINICA. MARCA: BAYER. MODELO: ADVIA 1200.
	CJA
	BTE
	12
	            9 
	           4 

	379
	765
	5986
	00
	01
	BOTES DE REACTIVO BLANCO. PRESENTACION: 12 PIEZAS DE 70 ML. NUMERO DE CATALOGO: 073 0373 02. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533.036.0701 ANALIZADOR DE BIOQUIMICA CLINICA. MARCA: BAYER. MODELO: ADVIA 1200.
	CJA
	BTE
	12
	            9 
	           4 

	379
	773
	0011
	00
	01
	RESONADOR (MICA) 40MM Y 50MMNUMERO  CATALOGO  PROVEEDOR=OMITIDO, MARCA KERMA, MO DELOSTD,  REFACCION  PARA EQUIPOESTESTETOSCOPIO.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	774
	0143
	00
	01
	RESERVORIO DE OXIGENO 2500ML. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 51007. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	          48 
	         20 

	379
	774
	0168
	00
	01
	RESERVORIO DE OXIGENO 600ML PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 51008. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	          48 
	         20 

	379
	781
	0169
	00
	01
	ROLLO DE PAPEL TERMICO, TAMAÑO A4. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MI-15010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: WALTVICK. MODELO: MIRELLE.
	PZA
	PZA
	1
	        130 
	         52 

	379
	808
	0010
	00
	01
	SENSOR 02 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 0237-2034-700 MARCA= OHMEDA REFACCION PARA EQUIPO= OXIMETRO MODELO= 6504
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	808
	0028
	00
	01
	SENSOR 02. NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 939699 MARCA= TELEDINE REFACCION PARA EQUI PO= OXIMETRO MODELO= TED60J
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	808
	0036
	01
	01
	SENSOR ADULTO PEDIATRICO REUSABLE .91 METROS. CON NUMERO DE CATALOGO: 6051-0000-112 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0077
	01
	01
	SENSOR ADULTO Y PEDIATRICO REUSABLE CON NUMERO DE CATALOGO: OXI-F-U. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0085
	01
	01
	SENSOR ADULTO Y PEDIATRICO REUSABLE CON NUMERO DE CATALOGO: 6051-0000-110PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO:EDU.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0093
	01
	01
	SENSOR DE (SPO2) ADULTO, PEDIATRICO. REQUIERE CABLE SAT LEAD CON NUMERO DE CATALOGO: OXI-AP-10 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA. NUM.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	808
	0101
	01
	01
	SENSOR DE (SPO2) ADULTO, PEDIATRICO. REQUIERE CABLE SAT LEAD CON CON NUMERO DE CATALOGO: OXY-AF-10 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531. 053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0127
	01
	01
	SENSOR DE (SPO2) ADULTO, PEDIATRICO. REQUIERE CABLE  SAT LEAD CON NUMERO DE CATALOGO: OXY-AF-10 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.632.0521CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	0135
	01
	01
	SENSOR DE (SPO2) ADULTO, PEDIATRICO. REQUIERE CABLE SAT LEAD CON NUMERO DE CATALOGO: OXY-AP-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.632.0521 CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	808
	0192
	01
	01
	SENSOR DE FLUJO CON NUMERO DE CATALOGO: 1503-3220-000 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	0200
	01
	01
	SENSOR DE FLUJO CON NUMERO DE CATALOGO: 1201-3002-000 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.941.0154 VENTILADOR PARA ANESTESIA. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: 7800.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0234
	01
	01
	SENSOR DE SATURACION DE DEDO (NO REQUIERE CABLE). 4 METROS CON NUMERO DE CATALOGO: OXI-F4-N. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIG NOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	808
	0259
	01
	01
	SENSOR DE SATURACION DE DEDO (NO REQUIERE CABLE). CON NUMERO DE CATALOGO: OXY-F4-N PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531. 632.0521  CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3.
	PZA
	PZA
	1
	          14 
	           6 

	379
	808
	0283
	01
	01
	SENSOR DE SATURACION DE DEDO ADULTO/ NINO. REQUIERE CABLE TRONCAL DE SATURACION CON NUMERO DE CATALOGO: OXI-F-DB  PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	808
	0317
	01
	01
	SENSOR DE SATURACION DE DEDO ADULTOS Y NINOS. REQUIERE CABLE TRONCAL DESATURACION (C-3) CON NUMERO DE CATALOGO: OXY-F-DB.  PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0416
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL ADULTO (TEMP). CON NUMERO DE CATALOGO: 16561. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403  MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0432
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL ADULTO (TEMP).  CON NUMERO DE CATALOGO: 16561 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 .
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	808
	0440
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL PEDIATRICO (TEMP). CON NUMERO DE CATALOGO: 165611 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0457
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL PEDIATRICO (TEMP). CON NUMERO DE CATALOGO: 165611. PARA  SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO : LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	808
	0465
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL PEDIATRICO (TEMP). CON NUMERO DE CATALOGO: 165611 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.632.0521 CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	808
	0481
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL (ADULTO, PEDIATRICO) CON NUMERO DE CATALOGO: 16560 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0515
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL (ADULTO, PEDIATRICO) CON NUMERO DE CATALOGO: 16560 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0523
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA INYECTABLE CON  NUMERO DE CATALOGO: 16592 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0598
	01
	01
	SENSOR D-LITE AMARILLO TRANSPARENTE PARA TUBOS DE ESPIROMETRIA AMARILLOS CON NUMERO DE CATALOGO: 733910 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. NUMERO.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	808
	0606
	00
	01
	SENSOR MULTISITIO ADULTO-PEDIATRICO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU. NUMERO DE CATALOGO: 6051-0000-116.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	808
	0648
	01
	01
	SENSOR PEDIATRICO PARA MEDICION DE CONCIENCIA. CON NUMERO DE CATALOGO: 186-0110 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	0671
	01
	01
	SENSOR PEDI-LITE AMARILLO TRANSPARENTE PARA TUBOS DE ESPIROMETRIA AMARILLOS CON NUMERO DE CATALOGO: 73393 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0109 EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL  MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0697
	01
	01
	SENSOR PEDI-LITE AMARILLO TRANSPARENTE PARA TUBOS DE ESPIROMETRIA AMARILLOS CON NUMERO DE CATALOGO: 73393 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0713
	01
	01
	SENSOR REUSABLE ADULTO PEDIATRICO 3.96 METROS CON NUMERO DE CATALOGO: 6051-0000- 035 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-O HMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0721
	01
	01
	SENSOR SPO2 ADULTO PEDIATRICO OXI TIP CON NUMERO DE CATALOGO: 6038-6000-0006. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0747
	01
	01
	SENSOR DE (SPO2) ADULTO, PEDIATRICO CAJA CON 10 PIEZAS CON NUMERO DE CATALOGO: OXY-AF-10 REQUIERE CABLE SAT LEAD. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	CJA
	CJA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	0861
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION DE DEDO ADULTO, NI¥O, REQUIERE CABLE TRONCAL DE SATURACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-F-DB. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0554 CENTRAL DE MONITOREO AVANZADA PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0879
	01
	01
	SENSOR DE SATURACION FLEXIBLE MULTISITIO ADULTO, NI¥O (FLEXSAT) REQUIERE CABLE TRONCAL DE SATURACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-W-DB. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0554 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0887
	01
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL (ADULTO, PEDIATRICO). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 16560. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0554 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	0895
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL (ADULTO, PEDIATRICO). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 16560. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0380 CENTRAL DE MONITOREO PARA 12 CAMAS, AVANZADA. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	0903
	01
	01
	SENSOR D-LITE AMARILLO TRANSPARENTE PARA TUBOS DE ESPIROMETRIA AMARILLOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 733910. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0554 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1133
	00
	01
	KIT PARA SENSOR DE FLUJO CON DIAFRAGMA. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: P/N 50000-08611. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	JGO
	JGO
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	1166
	00
	01
	OXIMETRO SENSOR PARA NEONATO LNOP < 10 KG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8000-0042. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 191 0391 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO OPCIONAL. MARCA: ZOLL M. MODELO: METRO LIF.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1190
	00
	01
	SENSOR DE CO2 8 MICRONES HEMBRA-MACHO LUER-LOK 5'. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 402668-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	1224
	00
	01
	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA 4 MT. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SAS-F4. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	          24 
	         10 

	379
	808
	1232
	00
	01
	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA ADULTO, CON CABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4500-100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: EAGLE 4000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1240
	00
	01
	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA ADULTO, CON CABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4500-100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: DASH 3000/ 4000.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	808
	1273
	00
	01
	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, NELLCOR DS 100A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 407705-006. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	PZA
	PZA
	1
	          20 
	           8 

	379
	808
	1299
	00
	01
	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TL-101T. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 172 0014 DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: CARDIO LIF TEC-7500.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	808
	1323
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO DE ORIFICIO VARIABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15972. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	1331
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15972. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS/BIRD. MODELO: VELA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1349
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N 51000-08831. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR CUB 750.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1356
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N50000-00920. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 1012 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1364
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P/N50000-00920. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BEAR MEDICAL. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	808
	1380
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15974. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: VELA.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1422
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-61143-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BENNETT. MODELO: SERIE 700.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	1448
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-61143-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: PURITAN. MODELO: SERIE 740 SERIE 700.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1455
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G-61143-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: BENNETT. MODELO: SERIE 740 SERIE 700.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1513
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL, ADULTO 2.8 MT. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 16561. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	808
	1604
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MR 1815. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1612
	00
	01
	SENSOR NOR 840,3M PARA PRESION INVASIVA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 16576. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	808
	1737
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO EXHALATORIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 119953-41. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR DE VOLUMEN. MARCA: BEAR. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	1752
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION DE DEDO ADULTO/PEDIATRICO. REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-F-UN. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX- OHMEDA. MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	1778
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION DE OIDO. REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-E-UN. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	1786
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION MULTISITIO ADULTO/PEDIATRICO. REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-W-UN. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1802
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL (ADULTO) (REUSABLE). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1024247 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	1828
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL (ADULTO PEDIATRICO) (REUSABLE). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1024254 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	1968
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8403735. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
	CJA
	PZA
	5
	            6 
	           3 

	379
	808
	2313
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8403735. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0964 VENTILADOR DE VOLUMEN PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO. MARCA: DRÄGER. MODELO: SAVINA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL.
	CJA
	PZA
	5
	            3 
	           2 

	379
	808
	2453
	00
	01
	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CAM.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2461
	00
	01
	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AM / S5.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2479
	00
	01
	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AM/S3.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2487
	00
	01
	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESPIRE 100.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2495
	00
	01
	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESPIRE 7100.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2503
	00
	01
	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AESPIRE 7900.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2511
	00
	01
	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2537
	00
	01
	SENSOR PARA ENTROPIA. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8002858. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.053.0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AISYS.
	CJA
	CJA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2552
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DE DEDO REUSABLE OXIMAX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.667.0065 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. MARCA: NELLCOR. MODELO: N-595.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	808
	2560
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO DE DEDO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F220316. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.191.0391 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC-7531K.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	2586
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO MULTISITIO DESECHABLE OXIMAX. PRESENTACION: CAJA CON 24 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MAXN. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.667.0065 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. MARCA: NELLCOR. MODELO: N-595.
	CJA
	PZA
	24
	            3 
	           2 

	379
	808
	2602
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO MULTISITIO REUSABLE TECNOLOGIA OXIMAX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: D-YS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.667.0065 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. MARCA: NELLCOR. MODELO: N-595.
	PZA
	PZA
	1
	            4 
	           2 

	379
	808
	2628
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION MULTISITIO DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: Y220316. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.191.0391 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC-7531K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	2636
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION MULTISITIO REUSABLE 3.66 METROS MARCA DATEX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OXY-W-DB. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CS/3.
	PZA
	PZA
	1
	            8 
	           4 

	379
	808
	2644
	00
	01
	SENSOR DE SATURACION OXIGENO DEDO TIPO NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F-13512-9. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: ANALOGIC. MODELO: LIFEGUARD.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	2743
	00
	01
	SENSOR PARA ETCO2 TIPO MICROSTREAM (A ELECCION DEL USUARIO NEONATAL O PEDIATRICO-ADULTO). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MIROSM-701. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	2750
	00
	01
	SENSOR PARA INCO2/ETCO2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MODI-PHASE001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	808
	2768
	00
	01
	SENSOR PARA TEMPERATURA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MIROTEMP-103. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	2800
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO PIEZA EN Y. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8410185. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	808
	2826
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0356.05.01 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. MARCA: DRAGER MODELO: NARKOMED.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	2842
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	2917
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO TIPO CELDA GALVANICA. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: MAX-250A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	          14 
	           6 

	379
	808
	2925
	00
	01
	SENSOR REUSABLE ADULTO PARA SATURACION DE OXIGENO.  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD:JL-900P, REF:K931. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2301.
	PZA
	PZA
	1
	          10 
	           4 

	379
	808
	2966
	00
	01
	SENSOR CENTRAL PARA TEMPERATURA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCSTS. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE 2000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	2982
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO METALICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 50000-09900. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0378 VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. MARCA: BEAR INTERMED. MODELO: BEAR 1000.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	808
	3030
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO TIPO DEDAL PARA ADULTO, REUSABLE, 1.6 MTS LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCDRA. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE 2000.
	PZA
	PZA
	1
	          11 
	           5 

	379
	808
	3048
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO TIPO DEDAL PARA NEONATAL, REUSABLE, LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-421-46D. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	3055
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO TIPO DEDAL REUSABLE, 1.6 MTS LARGO PARA MONITOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD:TL201T, REF:P225F. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2301.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	808
	3113
	00
	01
	SENSOR PARA ETCO2 TIPO MICROTREAM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MIROSM-701. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	3139
	00
	01
	SENSOR REUSABLE ADULTO PARA SATURACION DE OXIGENO.  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-5221-46D. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	808
	3154
	00
	01
	SENSOR REUSABLE ADULTO PARA SATURACION DE OXIGENO.  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1300. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO MARCA: SMITHS-MEDICAL MODELO: ADVISOR VITAL SIGNS MONITOR BASE UNIT.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	3196
	00
	01
	SENSOR REUSABLE MULTISITIO TIPO 'Y' PARA NEONATO D YS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MIROESOXN-503. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	3204
	00
	01
	SENSOR REUSABLE PARA ADULTO/PEDIATRICO TIPO DEDAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MIROESOX-502. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	3238
	00
	01
	SENSOR REUSABLE PEDIATRICO PARA SATURACION DE OXIGENO.  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-2992S. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	PZA
	PZA
	1
	            8 
	           4 

	379
	808
	3246
	00
	01
	SENSOR REUSABLE PEDIATRICO PARA SATURACION DE OXIGENO.  PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCDRP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE 2000.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	808
	3253
	00
	01
	SENSOR REUSABLE PEDIATRICO PARA SATURACION DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MT-221S-46D. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITA CARE.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	808
	3287
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO, PARA COLOCAR EN LA PIEZA EN 'T' (NO. PARTE 42012-07) DEL SISTEMA DE RESPIRACION DEL PACIENTE, EN EL LADO DE INSPIRACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 42035-46. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.053.0372.00.01 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: DAMECA. MODELO: SIESTA I TS.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	3485
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA DE SUPERFICIE. ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL. REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCSTS. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	3550
	00
	01
	SENSOR PARA PRESION INVASIVA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCSPI. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	3568
	00
	01
	SENSOR PARA SPO2 DE DEDO REUTILIZABLE PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCDRP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE.
	PZA
	PZA
	1
	          14 
	           6 

	379
	808
	3576
	00
	01
	SENSOR PARA SPO2 DE DEDO, REUSABLE. ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCDRA. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE.
	PZA
	PZA
	1
	          14 
	           6 

	379
	808
	3584
	00
	01
	SENSOR PARA SPO2 DE DEDO, REUSABLE. NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCDRN. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	808
	3592
	00
	01
	SENSOR PARA SPO2 MULTISITIO, REUSABLE. PEDIIATRICO/ NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: VCMRP. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403.02.01 MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO INVASIVO Y NO INVASIVO. MARCA: MEDICA D. MODELO: VITACARE.
	PZA
	PZA
	1
	          14 
	           6 

	379
	808
	3642
	00
	01
	SENSOR ADHESIVO PARA MEDICION DE SPO2, NEONATAL/ADULTO. PARA UN SOLO PACIENTE CON UN PESO MENOR O IGUAL A 3KG O MAYOR O IGUAL A 40KG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MAX-N. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.667.0065 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL. MARCA: NELLCOR.  MODELO: OXIMAX N-65.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	3741
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE. TERMISTOR PARA MONITOREO DE TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICA. PARA NEONATOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MSVTMRES. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: MEDICA D. MODELO: BABY CARE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	3766
	00
	01
	SENSOR MULTISITIO PARA SPO2 Y PLESTIMOGRAFIA. USO NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MSP-RES. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: MEDICA D. MODELO: BABY CARE.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	3816
	00
	01
	JUEGO DE SENSORES DE SPO2, LIBRE DE LATEX, TECNOLOGIA NELLCOR. INCLUYE: SENSOR DE SPO2 ADULTO 'MAX-A' (2 PIEZAS) Y SENSOR ADULTO/NEONATAL 'MAX-N' (DOS PIEZAS). PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 0600-00-0103. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MINDRAY. MODELO: PASSPORT V
	JGO
	PZA
	1
	          18 
	           8 

	379
	808
	3824
	00
	01
	SENSOR DE FLUJO DESECHABLE PARA INSPIRACION Y EXHALACION. COMPATIBLE CON MODELOS: AESPIRE, AESTIVA Y AVANCE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1503-3856-000. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	808
	3907
	00
	01
	SENSOR DE EOXIMETRIA DESESCHABLE NEONATAL. PACIENTES MENORES A 3 KG. REQUIERE CABLE INTERFAZ. PRESENTACION: CAJA CON 24 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1901B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: MP60.
	CJA
	PZA
	24
	            6 
	           3 

	379
	808
	4046
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA MULTISITIO DESECHABLE ADULTO/PEDIATRICO, REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TL-062S. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	4053
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA MULTISITIO DESECHABLE NEONATAL/PEDIATRICO, REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TL-061S. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	4061
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA MULTISITIO NEONATAL/PEDIATRICO, REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TL-121T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	4079
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA MULTISITIO PEDIATRICO/ADULTO, REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TL-120T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	4137
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA TIPO DEDAL ADULTO, REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TL-101T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM- 2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	4145
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA DE SUPERFICIE PARA MEDIR TEMPERATURA DE PACIENTE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SC95-SP20320. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. MARCA: ISO. MODELO: ISOTERM 2K.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	4194
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO DESECHABLE 12 FR, REQUIERE CABLE TRONCAL Y EXTENSION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5-13.312. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	808
	4350
	00
	01
	SENSOR DE DEDO ADULTO REUSABLE DURASENSOR, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS-100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	808
	4426
	00
	01
	SENSOR DE DEDO REUTILIZABLE, PARA MEDICION DE LA SATURACION DE OXIGENO (SPO2). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SN. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.172.0014 DESFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO. MARCA: CARDIO AID. MODELO: 200 B.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	4657
	00
	01
	ESQUINEROS CON SENSOR MAGNETICO. PRESENTACION: PAQUETE 4 PZA. NUMERO DE CATALOGO: INT_MD_ESQ_V03. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL, MARCA: ATMOSCARE. MODELO: EXSPECTA.
	PQT
	PZA
	4
	            6 
	           3 

	379
	808
	4665
	00
	01
	SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: SO2K5_SENS_V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.497.2083 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO MARCA: SAPS. MODELO: ISOTERM.
	PQT
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	5290
	00
	01
	SENSOR DE CO2. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6871950. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	808
	5373
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA ADHESIVO DESECHABLE ADULTO (>30 KG), DE TECNOLOGIA MASIMO P/N: LNCS ADT. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 0010- 10-42630. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PQT
	PZA
	20
	            4 
	           2 

	379
	808
	5381
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA ADHESIVO DESECHABLE INFANTIL (3-20 KG), DE TECNOLOGIA MASIMO P/N: LNCS INF. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10-42628. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PQT
	PZA
	20
	            2 
	           1 

	379
	808
	5399
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA ADHESIVO DESECHABLE NEONATAL (<1 KG), DE TECNOLOGIA MASIMO P/N: LNCS NEOPT. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10-42626. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PQT
	PZA
	20
	            2 
	           1 

	379
	808
	5407
	00
	01
	SENSOR DE OXIMETRIA ADHESIVO DESECHABLE NEONATAL (<3 KG O >40 KG), DE TECNOLOGIA MASIMO P/N: LNCS NEO. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10-42627. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PQT
	PZA
	20
	            3 
	           2 

	379
	808
	5555
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA CON LINEA DE INYECCION PARA LIQUIDOS, DE TECNOLOGIA BD P/N: SP4042. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6000-10-02079. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	808
	5654
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE ESOFAGICO/RECTAL ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0509-10-00095. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	5670
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE ESOFAGICO/RECTAL PEDIATRICO NEONATAL  LONG 3 M MOD. MR402B. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0011-30-37394. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: BENEVIEW T8.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	5712
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE PARA PIEL ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0011-30-90442. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	5738
	00
	01
	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE PARA PIEL PEDIATRICO/NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0011-30-90443. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	808
	6041
	00
	01
	SENSOR COMPLETO PARA SATURACION DE OXIGENO (SPO2) REUSABLE TIPO DEDAL PARA PACIENTE ADULTO 1.8 MTS DE LONGITUD O MAYOR. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: ZA-14031. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: WALTVICK. MODELO: ZAFIRO.
	PZA
	PZA
	1
	            7 
	           3 

	379
	808
	6728
	00
	01
	SENSOR DE SPO2 (COMPLETO) DE SILICONA WRAP, LARGO TOTAL DEL CABLE DE 2.7M. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: MINDRAY, MENNEN, DANATECH, PENLON INTERMED, MEDEC. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE
	pza
	pza
	1
	            3 
	           2 

	379
	810
	0040
	00
	01
	SELLOS DE SEGURIDAD DESECHABLES. PRESENTACION: PAQ. C/100 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2419. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: ARTROMICK. MODELO: AVALO COMPACTO.
	PQT
	PZA
	100
	            6 
	           3 

	379
	817
	0092
	00
	01
	SISTEMA DE VENTILACION CON VALVULA TIPO PEEP, MANUAL. DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: MU 04776. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.497.0053 INCUBADORA DE TRASLADO. MARCA: DRAGER. MODELO: GLOBE TROTTER TI500.
	CJA
	CJA
	1
	            6 
	           3 

	379
	818
	0018
	00
	01
	SIERRA PARA CORTAR METAL. LONGITUD: O438,'MM. DIAMETRO 1.6 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MC16. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	818
	0026
	00
	01
	SIERRA PARA CORTAR METAL. LONGITUD: O438,'MM. DIAMETRO 25.4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MC254. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	818
	0034
	00
	01
	SIERRA PARA CORTAR METAL. LONGITUD: O438,'MM. DIAMETRO 3 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MC30. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	818
	0042
	00
	01
	SIERRA PERFORADORA LONGITUD: 9 CM. DIAMETRO 10.8MM. LONGITUD: CABEZA 24.1 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9HS108. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	818
	0059
	00
	01
	SIERRA PERFORADORA LONGITUD: 9 CM. DIAMETRO 13.5MM. LONGITUD: CABEZA 24.1 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9HS135. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.635.0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: MIDAS REX LEGEND.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	822
	0152
	00
	01
	SONDA DE TEMPERATURA FLUJO INYECTADO 1.8 MTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 9446-909. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: SOLAR 8000.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	822
	0194
	00
	01
	TRAMPA DE AGUA D-FEND. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 876446. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: CARDIOCAP 5.
	PQT
	PQT
	1
	            8 
	           4 

	379
	822
	0715
	00
	01
	SONDA REUSABLE DE INFANTE. PRESENTACION: PAQUETE 1 PZA. NUMERO DE CATALOGO: INT_SON_V. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: ATMOSCARE. MODELO: EXSPECTA.
	PQT
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	867
	0125
	00
	01
	TAPON DE HULE CON ALETILLAS NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 641X03 MARCA= AGA REFACCI ON PARA EQUIPO= TOMAS DE AIRE
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	867
	0133
	00
	01
	TAPON DE HULE P/FCO. DE 1 GALO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 04-1534 MARCA= SKLAR R EFACCION PARA EQUIPO= ASPIRADOR
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	867
	0141
	00
	01
	TAPON DE NEOPRENO PARA FRASCO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 08-132-01 MARCA= AIR SH IELDS REFACCION PARA EQUIPO= ASPIRADOR
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	867
	0182
	00
	01
	TAPONES (JUEGO 2 PIEZAS), DESECHABLES PARA AUDIFONOS DE EEG. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR TRANSOPERATORIO. CLAVE: 531.619.0452. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. NUMERO DE CATALOGO: 8001233.
	JGO
	JGO
	1
	          15 
	           6 

	379
	867
	0331
	00
	01
	TAPON DE SILICON PARA CANAL DE TRABAJO. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FOV-DV1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EG -270N5.
	PQT
	PZA
	10
	            3 
	           2 

	379
	885
	0016
	00
	01
	TIRA REACTIVA DESECHABLE PARA UN SOLO USO, CON TECNOLOGIA BASADA EN BIOSENSORES PARA DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE MEDIANTE METODO ELECTROQUIMICO, INCLUYE TIRA O MICROCHIP PARA CALIBRACION DEL LECTOR Y RECONOCIMIENTO DE TIRA REACTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          84 
	         34 

	379
	885
	0024
	01
	01
	TIRA REACTIVA CON CODIGO DE BARRAS MAGNETICO PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, PRESENTACION: TUBO CON 50 TIRAS REACTIVAS, CON NUMERO DE CATALOGO: 11443054173 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531 345 0263 GLUCOMETRO-COLESTEROMETRO. MARCA: ROCHE MODELO: ACCUTREND GC,
	TBO
	TRA
	50
	          40 
	         16 

	379
	885
	0032
	01
	01
	TIRA REACTIVA CON CODIGO DE BARRAS MAGNETICO PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL EN SANGRE. NUMERO DE CATALOGO: 11418262166 PRESENTACION: TUBO CON 25 TIRAS REACTIVAS, PARA SU USO EN EL EQUIPO CON, CLAVE: 531 345 0263 GLUCOMETRO-COLESTEROMETRO. MARCA: R OCHE, MODELO: ACCUTREND GC.
	TBO
	TRA
	25
	          17 
	           7 

	379
	885
	0040
	00
	01
	TIRAS REACTIVAS PARA INVESTIGAR DIEZ PARAMETROS EN ORINA. PRESENTACION: FRASCO CON 100 TIRAS. NUMERO DE CATALOGO: 11379208187. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 533 578 0036 EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA UROANALISIS AUTOMATIZADO. MARCA: ROCHE. MODELO: MIDITRON JR II.
	FCO
	TRA
	100
	            9 
	           4 

	379
	890
	0019
	00
	01
	TORNILLO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 21724 MARCA= I.L. REFACCION PARA EQUIPO= ANA LIZADOR DE GAS MODELO= 113-213
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	890
	0076
	00
	01
	TORNILLO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 811-601 MARCA= PURITAN REFACCION PARA EQUIPO = NEBULIZADOR
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	890
	0225
	00
	01
	TORNILLO DE SUJECCION PROXIMAL NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 30044A02 MARCA= MEDDEX REFACCION PARA EQUIPO= BAUMANOMETRO
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	890
	0233
	00
	01
	TORNILLO DEL SOPORTE DEL RESOR NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 30036A02 MARCA= MEDDEX REFACCION PARA EQUIPO= BAUMANOMETRO
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	890
	0266
	00
	01
	TORNILLO OPRESOR DEL MANOMETRO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 30059A02 MARCA= MEDDEX REFACCION PARA EQUIPO= BAUMANOMETRO
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	890
	0282
	00
	01
	TORNILLO PARA POSTE NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 0661-2133 MARCA= BAUMANOMETER REF ACCION PARA EQUIPO= BAUMANOMETRO MODELO= R-260
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	890
	0316
	00
	01
	TORNILLO SUP. DE LA ESCALA NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 30013A05 MARCA= MEDDEX REF ACCION PARA EQUIPO= BAUMANOMETRO
	PZA
	PZA
	1
	          33 
	         14 

	379
	891
	0018
	01
	01
	TRANSDUCTOR INVBP. CON NUMERO DE CATALOGO: B T-101 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	891
	0026
	01
	01
	TRANSDUCTOR INVBP. CON NUMERO DE CATALOGO: BT-101 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356   UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD.  MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU.
	PZA
	PZA
	1
	          45 
	         18 

	379
	891
	0042
	01
	01
	TRANSDUCTOR INVBP. CON NUMERO DE CATALOGO: BT-101 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0403: MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA:  DATEX-OHMEDA. MODELO: LIGHT MONITOR.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	891
	0067
	00
	01
	TRANSDUCTOR INVBP. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BT-101. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0380 CENTRAL DE MONITOREO PARA 12 CAMAS, AVANZADA. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	891
	0299
	00
	01
	TRANSDUCTOR DE FLUJO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6395420. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: SIEMENS. MODELO: SERVO 300.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	891
	0307
	00
	01
	TRANSDUCTOR DE PRESION INVASIVA REUSABLE BECTON DICKINSON. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P23XL1. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: BSM- 2353K.
	PZA
	PZA
	1
	          12 
	           5 

	379
	891
	0380
	00
	01
	TRANSDUCTOR DE IBP DESECHABLE TRUWARE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-10-12176. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PZA
	PZA
	1
	            9 
	           4 

	379
	892
	0025
	01
	01
	TRAMPA DE AGUA (D-FEND) NEGRA (GASES) CON NUMERO DE CATALOGO: 876446 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO.  MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	892
	0082
	00
	01
	TRAMPA DE AGUA PARA CAPNOGRAFIA MINI-DFEND (GRIS). PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8002174 PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: FM.
	CJA
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	892
	0199
	00
	01
	TRAMPA DE AGUA DRYLINE ADULTO. PRESENTACION: PAQ C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: V915A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PQT
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	892
	0207
	00
	01
	TRAMPA DE AGUA DRYLINE ADULTO. PRESENTACION: PAQ. C/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: V915A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PQT
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	892
	0314
	00
	01
	TRAMPA DE AGUA PARA CAPNOGRAFIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60- 13100-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE. MODELO: 9500.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	892
	0355
	00
	01
	TRAMPA PARA COLECCION DE SECRECIONES BRONQUIALES Y POLIPOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 026-073. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA. CON CLAVE: 531.146.1577. MARCA: OLYMPUS. MODELO: BF -IT30.
	PZA
	PZA
	1
	        330 
	       132 

	379
	892
	0389
	00
	01
	TRAMPA DE AGUA ADULTO DRYLINE. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 9200-10-10530. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MINDRAY. MODELO: PM 6000.
	PQT
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	893
	0024
	00
	01
	GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 10 FR. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 9-0205-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: SUNMED. MODELO: UNICO.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	893
	0032
	00
	01
	GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 8 FR. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S5000N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: VITAL SIGNS. MODELO: UNICO.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	897
	0038
	00
	01
	C510 CARTUCHO AMARILLO DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20K1402. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.005.0017 ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA. MARCA: LEXMARK C510. MODELO: CLINAC 2300CD.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	897
	0046
	00
	01
	C510 CARTUCHO CYAN DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20K1400. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.005.0017 ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA. MARCA: LEXMARK C510. MODELO: CLINAC 2300CD.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	897
	0053
	00
	01
	C510 CARTUCHO NEGRO DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20K1403. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.005.0017 ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA. MARCA: LEXMARK C510. MODELO: CLINAC 2300CD.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	897
	0152
	00
	01
	CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA 82N, PARA IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: STYLUS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: T0823. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	897
	0160
	00
	01
	CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA LIGERO 82N, PARA IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: STYLUS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: T0825. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	897
	0178
	00
	01
	CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO 82 N. PARA IMPRESORA MARCA: EPSON, MODELO: STYLUS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: T0821. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	897
	0186
	00
	01
	CARTUCHO DE TINTA CYAN PARA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MARCA: HP OFFICEJET 6000 MODELO E609A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 920-CH634AN. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.700.0106 PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO MARCA: VIASYS HEALTHCARE MODELO: MASTERSCREEN PFT
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	897
	0194
	00
	01
	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MARCA: HP OFFICEJET 6000 MODELO E609A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 920- CH635AN. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.700.0106 PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO MARCA: VIASYS HEALTHCARE MODELO: MASTERSCREEN PFT
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	897
	0202
	00
	01
	CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MARCA HP OFFICEJET 6000 MODELO E609A. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 920-CD971AN. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.700.0106 PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO MARCA: VIASYS HEALTHCARE MODELO: MASTERSCREEN PFT
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	903
	0022
	00
	01
	TUBO DE HULE EN Y. NUMERO CATALOGO  PROVEEDOR= 11.58-04.MARCA= MEDDEX.  MODELO= OMI-TIDO.  REFACCION PARA EQUIPOESTETOSCOPIO.
	PZA
	PZA
	1
	        687 
	       275 

	379
	903
	0097
	01
	01
	MANGUERA CORRUGADA ANTIESTATICA. PRESENTACION: PIEZA DE 105 CM. NUMERO DE CATALOGO: P-1468. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	903
	0444
	00
	01
	TUBO CORRUGADO DE 27' NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 2749 MARCA= BENNETT REFACCION P ARA EQUIPO= RESPIRADOR Y VENT.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	903
	0451
	00
	01
	TUBO CORRUGADO DE TRAQUEOTOMIA NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 2446 MARCA= BENNETT RE FACCION PARA EQUIPO= RESPIRADOR Y VENT.
	PZA
	PZA
	1
	          15 
	           6 

	379
	903
	0931
	00
	01
	TUBO DE ESPIROMETRIA AMARILLO 3 METROS. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 884101. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 632 0380 CENTRAL DE MONITOREO PARA 12 CAMAS, AVANZADA. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CENTRAL S/5.
	PQT
	PZA
	5
	            3 
	           2 

	379
	903
	1244
	00
	01
	TUBOS RECTALES DESECHABLES. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 53130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 819 0047 SIGMOIDOFIBROSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: 53130.
	CJA
	PZA
	25
	            7 
	           3 

	379
	903
	1251
	00
	01
	KIT CON TUBO DE VENTILACION, CODO PARA MASCARILLA, 'Y' DE PACIENTE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 52582. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0109 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 102.
	JGO
	JGO
	1
	            3 
	           2 

	379
	903
	1269
	00
	01
	T DE PRESION PARA EL SISTEMA DE VENTILACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 53194. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0109 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PENLON. MODELO: PRIMA 102.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	903
	3745
	00
	01
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON  GLOBO Y  ESPIRA DE ALAMBRE, CON BALON Y  CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL, CALIBRE 24 FR Y  LONGITUD 30 A 36 CM.. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86443. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	903
	3752
	00
	01
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON  GLOBO Y  ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y  CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL, CALIBRE  26 FR Y  LONGITUD  30 A 36 CM.. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86444. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	903
	3760
	00
	01
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON  GLOBO Y  ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y  CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL, CALIBRE  28 FR Y  LONGITUD 32 A36 CM.. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86445. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	903
	3778
	00
	01
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON  GLOBO Y  ESPIRA L DEALAMBRE, CON BALON Y  CONECTOR, OPACO A LOS RAYOS X, ESTERIL, CALIBRE  30 FR Y L LONG 32 A36 CM.. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86548. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          30 
	         12 

	379
	903
	3786
	00
	01
	TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 14 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86549. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          90 
	         36 

	379
	903
	3794
	00
	01
	TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 16 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86550. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	          45 
	         18 

	379
	903
	3802
	00
	01
	TUBOS ENDOTRAQUEALES, CON GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE 18 FR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86551. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0364. MARCA: GE- DATEX OHMEDA. MODELO: AESTIVA.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	903
	3869
	00
	01
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO PARA INTUBACION LIBRE DE PIROGENOS Y LATEX ESTERIL CON ORIFICIO MURPHY EN LA PUNTA DE 3.0 MM DIAMETRO INTERNO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86043. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE.
	PZA
	PZA
	1
	        210 
	         84 

	379
	903
	3877
	00
	01
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO PARA INTUBACION LIBRE DE PIROGENOS Y LATEX ESTERIL CON ORIFICIO MURPHY EN LA PUNTA DE 3.5 MM DIAMETRO INTERNO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86045. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE.
	PZA
	PZA
	1
	        210 
	         84 

	379
	903
	3885
	00
	01
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO PARA INTUBACION LIBRE DE PIROGENOS Y LATEX ESTERIL CON ORIFICIO MURPHY EN LA PUNTA DE 4.0 MM DIAMETRO INTERNO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86046. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE.
	PZA
	PZA
	1
	        270 
	       108 

	379
	903
	3893
	00
	01
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO PARA INTUBACION LIBRE DE PIROGENOS Y LATEX ESTERIL CON ORIFICIO MURPHY EN LA PUNTA DE 4.5 MM DIAMETRO INTERNO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 86047. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE.
	PZA
	PZA
	1
	        210 
	         84 

	379
	907
	0010
	01
	01
	TURBINA CON NUMERO DE CATALOGO: 0237-2228-870 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.941.0154 VENTILADOR PARA ANESTESIA. MARCA: DATEX-OHME DA. MODELO: 7800.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	909
	0059
	00
	01
	VALVULA DE EXHALACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15580 A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0931 VENTILADOR VOLUMETRICO ESTANDAR. MARCA: T-BIRD. MODELO: AVS III.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	909
	0067
	00
	01
	VALVULA DEL PACIENTE. COMPLETA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 245000701. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 784 0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: AMBU INTERNATIONAL. MODELO: UNICO.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	909
	0075
	00
	01
	VALVULA ESPIRATORIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KY442300. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: TAEMA (AIR LIQUIDE, SANTE). MODELO: HORUS.
	PZA
	PZA
	1
	            2 
	           1 

	379
	909
	0174
	00
	01
	VALVULA DE EXHALACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BEX 70702. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE.
	PZA
	PZA
	1
	            1 
	           1 

	379
	909
	0240
	00
	01
	VALVULA EXHALATORIA REUSABLE. APLICACION: CONTROL DE LA PEEP DURANTE LA EXHALACION Y DEL CIERRE DEL SISTEMA DE VENTILACION DURANTE LA INSPIRACION. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01061. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO -ADULTO. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA.
	CJA
	PZA
	10
	            2 
	           1 

	379
	909
	0455
	00
	01
	VALVULA DE EXHALACION (5/PKG). PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 51017. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 

	379
	913
	0020
	00
	01
	VAINA DE GUIA HUECA. CALIBRE: 6 CHARR. PARA DILATADOR TELESCOPICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8955.06. ACCESORIO PARA EQUIPO: NEFROFIBROSCOPIO. CLAVE: 531.420.0089. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS.
	PZA
	PZA
	1
	            3 
	           2 

	379
	981
	0118
	00
	01
	Y' P/ANESTESIA ADULTO C/PTO DE MUESTREO PRESENTACION: PZA NUMERO DE CATALOGO: OL-001525. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K.
	PZA
	PZA
	1
	          60 
	         24 

	379
	981
	0126
	00
	01
	Y' P/ANESTESIA ADULTO C/PTO DE MUESTREO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: OL-001525. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K.
	PZA
	PZA
	1
	            6 
	           3 


ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL PARTICIPANTE A”
	
	     “EL PARTICIPANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS  B) Y G) ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISOS B) y G), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  No.  PC-019GYR009-E164-2017, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

B) Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
G) Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA 5 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES. 

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e .

Me refiero al procedimiento de ___________________Número________________en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha proposición y suministraré, bajo el (las) clave(s)________________, será (n) producido (s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará (n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65% o___________como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad,  que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante. 

A T E N T A M E N TE

NOMBRE Y FIRMA

_________________________________________________________

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.
ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL 6, INCISO E) 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______de___________de_____________(1)

_________(2)______________

Presente.

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

	Estratificación

	Tamaño

(10)
	Sector

(6)
	Rango de número de trabajadores 

(7) + (8)
	Rango de monto de ventas anuales (mdp)

(9)
	Tope máximo combinado

	Micro 
	Todas
	Hasta 10
	Hasta $4
	4.6

	Pequeña
	Comercio 
	11 hasta 30 
	Desde $4.01 hasta $100 
	93

	
	Industria y Servicios
	Desde 11 hasta 50 
	Desde $4.01 hasta $100
	95

	Mediana
	Comercio, 
	Desde 31 hasta 100
	$100.01 Hasta $250
	235

	
	Servicios
	Desde 51 hasta 100
	
	

	
	Industria 
	Desde 51 hasta 250
	$100.01 Hasta $250
	250


*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

 (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.

ATENTAMENTE

(13)

(INSTRUCTIVO)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

	1.


	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2.


	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3.
	Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

	4.
	Indicar el número respectivo del procedimiento.

	5. 
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.

	6.
	Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios).



	7.
	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS.



	8. 
	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.



	9. 
	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

	10. 
	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.

	11. 
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.



	12.
	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.

	13. 
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.




ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO F) 

(Carta en original, papel membretado y firma autógrafa del fabricante)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPOSICION TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ POR LAS CLAVES OFERTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _________________ Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________


LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)
CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
LPN PC-019GYR009-E164-2017
SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO TÉCNICO LEGAL O ADMINISTRATIVO DE SU CONTENIDO (CUALITATIVA), ARTÍCULO 47  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
NOMBRE DEL LICITANTE: _______________________________________________

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA
	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI             NO

	Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, para suscribir las proposiciones. ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)
	7.1
	
	

	Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP y su Reglamento. 
	6 inciso A)
	
	

	Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes. ANEXO NÚMERO 3 (TRES)
	6 inciso B)
	
	

	Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos México, y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes. ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)
	6 inciso C)
	
	

	Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES. ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)
	 6 inciso D)
	
	

	Convenio en términos de la legislación aplicable,  en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones. ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
	6 inciso E)
	
	

	Carta del fabricante en la que manifieste respaldar la proposición técnica que se presente, por la (s) clave (s) en la (s) que participe. ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)
	6 inciso F)
	
	

	Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto por la Secretaría de Salud. ANEXO NÚMERO 3 (TRES)
	6 inciso G)
	
	

	Adicionalmente los licitantes deberán presentar copia simple legible de la  documentación que se indica:
· Escritura constitutiva y en su caso todas sus reformas  (personas morales).

· Acta de nacimiento (personas físicas).

· Escritura pública en donde conste sus facultades de representación de la persona que firmará el contrato (poder debidamente formalizado en  términos de la legislación civil aplicable).

· Copia de su registro patronal ante el IMSS.
· Copia de su Registro Federal de causantes

· Credencial de elector para votar con fotografía del representante legal de la empresa, quien suscribirá el contrato. (personas morales)


	6 inciso H)
	
	

	Anexo Número 8 (Ocho) “Proposición Técnico-Económica” debidamente requisitado, el cual deberá contener: Clave a 14 posiciones, descripción amplia y detallada de los bienes, Presentación: unidad, tipo, cantidad, (cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno) de la presente convocatoria), Marca, Fabricante, País de Procedencia, Cantidad (máxima y mínima) precio unitario, importe (sobre la cantidad máxima), sub total, I.V.A e Importe total de la propuesta.
	6.2 frac. I
	
	

	Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, correspondiente a:
· Copia del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave proposición. así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico. 

· En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.
Durante la vigencia del (los) contrato(s) que, en su caso, se adjudique(n), con motivo de  la presente licitación, el Instituto podrá solicitar al (los) proveedor(es), en cualquier tiempo durante la vigencia del instrumento jurídico de referencia:

-
El certificado de buenas prácticas de fabricación, expedido por la COFEPRIS.

-
Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en los casos de bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de terceros autorizados por la Secretaria de Salud.

-
Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en los casos de bienes que no requieran Registro Sanitario, se realizará a través de personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) (Organismo de Certificación ó Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

-
Para los bienes ofertados deberá presentar copia simple del Certificado de Calidad de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias y/o organismos de control de su país de origen como: FDA, CE y la COFEPRIS (Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios). 

-
Certificado de calidad ISO-9001-2000 vigente o ISO-9000-2008 o ISO-9001-2008 o certificado de calidad ISO-13485 o TUV expedido por un organismo de certificación reconocido.

Para Bienes Nacionales:

En caso de ser fabricante: (COPIA)

•
Certificado de integración nacional. 

•
Certificado vigente de buenas prácticas de fabricación por parte de COFERPIS 

•
Certificado ISO 9001:2008 o equivalente 

En caso de ser distribuidor primario: (COPIA)

•
Carta de apoyo del fabricante o distribuidor en México en hoja membretada debidamente firmada.

•
Certificado vigente de buenas prácticas de fabricación por parte de COFEPRIS, del fabricante 

•
Certificado ISO 9001:2008 o equivalente del fabricante


	6.2 frac. II
	
	

	Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, correspondiente a:
· PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO:

  Aviso de Funcionamiento.

· Autorización del Responsable Sanitario.

· En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud (SSA), con nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exime del mismo.

· El Licitante deberá de presentar “carta de visita” a las Unidades Médicas debidamente sellada por el jefe de conservación a cargo de la unidad, donde manifieste que recorrió el hospital y conoció los equipos donde se utilizaran cada uno de los consumibles de equipo médico de las partidas a participar en la presente convocatoria.
	6.2 frac. III
	
	

	Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de las presentes bases, correspondiente a:

· PARA FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE CONSUMIBLES DE EQUIPO MEDICO:

· En caso que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

· Copia simple del registro sanitario sometido a prórroga.

· Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la COFEPRIS a más tardar el 24 de Febrero del 2010.

· Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

· En caso de ser adjudicado, aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA (el que deberá ser entregado previo a la formalización del contrato)


	6.2 frac. III
	
	

	Folletos, catálogos e instructivos de los consumibles y accesorios. La omisión en el cumplimiento de lo solicitado en este punto es causal de descalificación de la propuesta. Deberá enviar por escrito debidamente referenciados en idioma español o traducción simple al español, los folletos, catálogos, instructivos, manuales de operación de los equipos médicos, referidos en las presentes bases y, en extenso los catálogos electrónicos en formato PDF, fotografías de los equipos ofertados, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos a efecto de corroborar sus especificaciones, características y calidad, por lo que para efectos de evaluación se deberán referenciar debidamente con las ofertas técnicas. 


	6.2 frac. IV
	
	

	EL proveedor participante podrá ofertar marcas genéricas siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en cada una de las partidas a ofertar señaladas en el Anexo Número 1 (uno) de las presentes bases y se garantice mediante escrito bajo protesta decir verdad que se hará responsable de los daños ocasionados al equipo médico para el cual se encuentra destinado el bien a ofertar.

	6.2 frac. V
	
	

	El proveedor participante y con el fin de preservar el correcto funcionamiento de los equipos propiedad de este Instituto, deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad firmada por el Representante legal de la empresa, la cual deberá de presentarse en papel membretado con el nombre y logotipo de dicha empresa; esta carta, deberá de señalar, que el artículo ofertado es 100% compatible con el modelo del Equipo en que será utilizado y que no cause daño en el funcionamiento y operación del mismo.
	6.2 frac. VI
	
	


Fecha________________________

Nombre y Firma de la Persona que recibe la documentación_________________________________

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

	PROPOSICIÓN  ECONÓMICA


LICITACION PÚBLICA NACIONAL  ELECTRÓNICA

No. PC-019GYR009-E164-2017
	NOMBRE DEL PROVEEDOR ________________________________________

____________________________________ R.F.C. ____________________



	DOMICILIO _______________________


	

	
	

	TELÉFONO
	FAX
	CORREO

ELECTRÓNICO


	NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS

PREI MILLENIUM




	CLAVE 
	CANTIDAD

MINIMA
	CANTIDAD

MÁXIMA
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE MÁXIMO

	GPO
	GEN
	ESP
	DIF
	VAR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	

	
	
	
	
	
	
	
	IVA
	

	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	


NOTAS:


· EL IMPORTE MÁXIMO DEBERÁ SER CALCULADO SOBRE LA CANTIDAD MÁXIMA

· EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación PC-019GYR009-E164-2017.

	Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan en el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.




	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario(Nombre y firma)

ANEXO NUMERO 10 (DIEZ)
FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES 
Contrato Abierto Para la Adquisición de Insumos del Grupo 379 Consumibles de Equipo Medico, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social,  Delegación Estatal en Chihuahua  a través de la  Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento,  a quien en lo sucesivo se le denominara "EL INSTITUTO", representado en este acto por el C.  Lic. Cristián Rodallegas Hinojosa, en su carácter de Representante Legal  del Instituto y por la otra, la empresa  ___________,  en lo subsecuente "EL PROVEEDOR", representada por el _______________  en su carácter de Representante Legal, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

En caso de discrepancia, en el contenido del presente contrato en relación con el de la convocatoria de licitación, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo general de la convocatoria.

DECLARACIONES:

I.
"EL INSTITUTO" Declara a través de su Representante Legal que:

I.1.
Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la Organización y Administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.
Está facultado para adquirir toda clase de bienes  en términos de la Legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV y V, de la Ley del Seguro Social. 

I.3.
Su representante, el  Lic. Cristián Rodallegas Hinojosa, en su carácter de Apoderado Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente Instrumento Jurídico en representación de "EL INSTITUTO", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 67,084, del 20 de Mayo de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Angel Gilberto Adame López, Notario Público Número 233, de la Ciudad de México, D. F.
I.4.
Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición y suministro de Consumibles de Equipo Médico, para cubrir necesidades para el ejercicio 2016.

I.5.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos, según se acredita en el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal _________-2016, en la cuenta _____________.

I.6.
El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de  Licitación Pública Nacional Electrónica número  LA-019GYR009-EXX-2016, con fundamento a lo dispuesto en el  artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26, fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36 Bis, 37, 46, 47 y 48, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 43, 46 y 48, de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.7.
Con fecha  __ de ________ del año 2016, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación de Chihuahua, Chih., emitió la Reposición de Fallo del Procedimiento de contratación mencionado en la declaración que antecede.

I.8.
Conforme a lo previsto en el artículo 107, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.
Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Ave. Universidad No. 1105, Esquina con Calle José María Mari, Col. San Felipe Viejo, C. P. 31203, de la ciudad de Chihuahua, Chih. 

II.
“EL PROVEEDOR” declara a través de su Representante Legal que: 

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.
Es una Persona Moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.

II.2.
Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.
De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.
Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.

II.5.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.
Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece las Regla  2.1.39  de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente Contrato.

          Cuenta  con la “Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social”, la cual deberá presentarse en la Oficina de Contratos, ubicada en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento,  sita en Privada de Santa Rosa Número 21, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih., con número  de teléfono y fax  01-614-424-45-70, en días hábiles de 08:00 a 16:00 horas.

          Manifiesta que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita que apliquen los recursos derivados del contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor del Instituto.

.
II.8.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente Contrato.

II.9.  Que sus trabajadores se encuentran inscritos en el Régimen obligatorio del Seguro Social, y que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, para tal efecto exhibe en este acto las constancias correspondientes, debidamente emitidas por "EL INSTITUTO".
II.10.
Señala como domicilio Legal para todos los efectos de este Acto Jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar Consumibles de Equipo Médico, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el anexo número 1 (uno) de este contrato, en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima susceptible de Adquisición.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente contrato, por un importe de {MontoMinimo}, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)   y un presupuesto máximo  susceptible de ser ejercido por la cantidad de {MontoMaximo}, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el anexo número 1 (uno).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El pago se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor de los siguientes documentos en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Ave. Universidad No. 1105, Esquina con calle José María Mari, Col. San Felipe Viejo, C.P. 31203, de la ciudad de Chihuahua, Chih., con horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 horas de los siguientes documentos:

1. Original y copia de la factura expedida a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique número de proveedor, numero de contrato, numero de fianza, y denominación social de la afianzadora; (Por parte del área usuaria del servicio deberá requisitarse lo correspondiente a cuenta contable, unidad de información y centros de costos).  

Firmas de autorización en la factura:

· Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Dichas facturas antes de ser presentadas en las Áreas Financieras para trámite de pago, el Proveedor deberá darlas de alta en el Portal del IMSS

2. Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, con la leyenda “validada por”, fecha, nombre y firma del Administrador del Contrato.
En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector público.

"EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúe el pago de los bienes suministrados a través de transferencia electrónica, que tiene en operación, con las Instituciones Bancarias siguientes: Banamex, S.A., Banorte, S.A., y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en la Jefatura Delegacional de Planeación y Finanzas, sito en Avenida Universidad, Numero. 1101, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por "EL INSTITUTO".
El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A., o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta bancaria pertenece a un banco distinto a los mencionados, "EL INSTITUTO" realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevara a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN)

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a "EL PROVEEDOR".
Asimismo, "EL INSTITUTO" podrá aceptar de "EL PROVEEDOR",  que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, que estas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la ley del Seguro Social. 

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a "EL INSTITUTO", con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- Los bienes deberán ser entregados dentro de los 19 (Diecinueve) días posteriores a la generación de cada Orden de Reposición, dicha vigencia considera 15 (quince) días para la entrega oportuna y un Máximo de 4 (cuatro) días  de Atraso con sanción, siendo la entrega en el Almacén Delegacional, con domicilio en la Calle Privada de Santa Rosa Número 21, Colonia Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih., Código Postal. 31110, con un horario de recepción de 8:00 a 14:00 horas., de lunes a viernes, el "EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previo conformidad del área adquiriente.

Las órdenes de reposición tendrán un período de vigencia de 19 (diecinueve) días naturales, dicha vigencia considera 15 (quince) días para la entrega oportuna y un máximo de 4 días de atraso.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y "EL PROVEEDOR" no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales

Cabe señalar que la información que contendrá  la Orden de Reposición emitida será  la siguiente:

Proveedor, Registro Federal de Causantes, No. de  Contrato, No. de Orden de Reposición, Número de Solicitud, Artículo (Clave a 14 posiciones y descripción detallada), Cantidad Solicitada, Precio, Fecha de Expedición, Fecha de Entrega, Lugar de Entrega, Lote, Cantidad, Fecha de Fabricación y Cantidad Total Asignada por lotes, conteniendo la nota "ESTA ORDEN DE REPOSICIÓN, ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DEL QUE SE DERIVA ESTA, COMPROMETIÉNDOSE EL PROVEEDOR A SU CABAL CUMPLIMIENTO".

Las órdenes de reposición que genere "EL INSTITUTO", serán hechas del conocimiento de "EL PROVEEDOR", vía internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). Adicionalmente, "EL INSTITUTO" notificará las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, debiendo "EL PROVEEDOR" entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en calle Privada de Santa Rosa Numero 21, Colonia Nombre de Dios, Código Postal 31110, de la ciudad de Chihuahua, Chih., o al correo electrónico norberto.monarrez@imss.gob.mx <mailto:norberto.monarrez@imss.gob.mx>  <mailto:norberto.monarrez@imss.gob.mx>  dentro de los (3) tres días hábiles siguientes al de dicha notificación.

Los gastos de transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los mismos, serán a cargo de "EL PROVEEDOR", hasta que estos sean recibidos de conformidad por "EL INSTITUTO".

Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB "libre a bordo" y DDP "entrega derechos pagados destino final".

Los insumos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones que se indican en el anexo adjunto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del catálogo de artículos, así como con las condiciones requeridas, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Asimismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios (CODIGOS UPC-A, UPC-E, EAN-13, o EAN-A8), así como los correspondientes a sus empaques colectivos (CODIGO DUN-14), de acuerdo a las normas internacionales de codificación, los que no deberán modificarse durante la vigencia de este contrato. 

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, "EL INSTITUTO" no dará por recibidos y aceptados los bienes objeto de este Instrumento Jurídico.

"EL PROVEEDOR", deberá proporcionar por cada uno de los lotes a entregar el oficio de liberación del lote correspondiente emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para "EL INSTITUTO". 

En el supuesto de que "EL PROVEEDOR" sea distribuidor, llevará en el envase secundario, y de no existir éste, en el primario, contra-etiquetas sin cubrir leyendas de origen, indicando completa la razón social y domicilio de "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", deberá entregar junto con los bienes: la remisión en la que se indique el número de contrato, número de lote, fecha de caducidad, número de piezas y descripción de los bienes; orden de reposición; en su caso, copia del programa de entregas; además informe analítico del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.

En caso de entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve), meses, "EL PROVEEDOR" deberá presentar carta compromiso, en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para "EL INSTITUTO", aquellos bienes que no sean consumidos por éste, dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

CALIDAD.- Durante la vigencia del contrato "EL INSTITUTO" podrá solicitar a "EL PROVEEDOR", en cualquier tiempo durante la vigencia del instrumento jurídico de referencia:

· El certificado de buenas prácticas de fabricación, expedido por la COFEPRIS.

· Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en los casos de bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de terceros autorizados por la Secretaria de Salud.

· Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en los casos de bienes que no requieran Registro Sanitario, se realizará a través de personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) (Organismo de Certificación ó Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

· Para los bienes ofertados deberá presentar copia simple del Certificado de Calidad de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias y/o organismos de control de su país de origen como: FDA, CE y la COFEPRIS (Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios). 

· Certificado de calidad ISO-9001-2000 vigente o ISO-9000-2008 o ISO-9001-2008 o certificado de calidad ISO-13485 o TUV expedido por un organismo de certificación reconocido.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO"  D.
En el caso que se solicite canje o devolución de los Bienes que no sean 100% compatible con el modelo del Equipo en que será será utilizado o que presenten defectos a simple vista, así como especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, se notificará al proveedor dentro del período de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto, y el proveedor deberá reponer los bienes sujetos al canje o devolución, en un plazo que no excederá de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación. “TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERAN POR CUENTA DEL PROVEEDOR”.
Los lotes de los bienes terapéuticos que se entreguen a "EL INSTITUTO" por motivo de canje, serán aceptados con el dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud, en el que se constate que cumple con las especificaciones técnicas. En casos justificados por el área médica o requirente, se podrán recibir por canje los lotes de bienes con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, mediante el cual se constate de igual forma, que se cumple con las especificaciones técnicas.

"EL PROVEEDOR" deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente entregados, presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así deberá reponerlos por lotes ya corregidos.

"EL INSTITUTO" procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes entregados por "EL PROVEEDOR", informando a la COFEPRIS y a las áreas médicas y de adquisiciones de la Delegación, en los casos que a continuación se detallan:

· Cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.

· Cuando un bien pueda producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que lo utilicen.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".
"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.

SEXTA.- VIGENCIA.- las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del ___ de _____ al 31 de Diciembre del 2016.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato. 

"EL PROVEEDOR" " sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, previa autorización por escrito de "EL INSTITUTO", para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este contrato, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR"  conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones Fiscales vigentes en la materia.
DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR"  manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en éste contrato a "EL PROVEEDOR",  para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:
GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes una carta de garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación  o cualquier daño que presenten, la cual deberán ser en papel membretado de la empresa, debidamente firmada por el representante legal y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".


GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este contrato, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo que se indica en la cláusula segunda del presente contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado. 
"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, en la Coordinación de Abastecimiento, ubicada en Privada de Santa Rosa No. 21, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, en Chihuahua, Chih.
Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

En el supuesto de que "EL INSTITUTO" procediera a hacer efectivo el importe  parcial de la presente póliza de fianza, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar a "EL INSTITUTO" una nueva póliza de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe restante de la obligación total requerida. 

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a)
Cuando se rescinda administrativamente este contrato.

b)
Cuando durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados en comparación con los ofertados.

c)
Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente contrato, en la cláusula décima primera inciso b).

d)
Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR” por cada día de atraso será calculada sobre el valor del bien no entregado en tiempo y hasta la recepción del mismo a entera satisfacción de "EL INSTITUTO" sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. 

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento hasta un máximo de cuatro días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía. 

Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje, una vez concluido el plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, el administrador del contrato aplicará una pena convencional del 2.5% (dos punto cinco por ciento). La aplicación de la pena podrá ser hasta por un máximo de cuatro días naturales, por el atraso en el cumplimiento de la obligación señalada.

El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos. 

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “EL PROVEEDOR”, por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el período en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los bienes. 

Para autorizar el pago de los bienes, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.
Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de  "EL INSTITUTO".
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con cinco días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

En el supuesto de que  se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, "EL INSTITUTO" procederá conforme a lo previsto en el artículo 99, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cuando se trate de bienes entregados y, éstos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento y se podrá iniciar el procedimiento de rescisión. 

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución Judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales siguientes:
A)
Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

B)
Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

C)
Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

D)
Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente contrato.

E)
En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

F)
Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".

G)
Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

H)
En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "EL INSTITUTO" la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR", con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:
A)
Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
B)
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
C)
La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince), días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta cláusula.
En el supuesto de que se rescinda el contrato "EL INSTITUTO" no procederá la aplicación de penas convencionales ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este contrato.

Para los efectos del párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 81, fracción II, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, salvo que por las características de los bienes entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por "EL INSTITUTO", por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía correspondiente.

En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, "EL PROVEEDOR" entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "EL INSTITUTO"  podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- El Anexo que se relaciona a continuación es rubricado de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo número 1 (uno) "características, descripciones, especificaciones, cantidades y precios unitarios".

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las Disposiciones Administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la ciudad de Chihuahua, Chih., renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por quintuplicado en la ciudad de Chihuahua, Chih., el día __ de ___________ del año  2016.

"EL INSTITUTO"

Instituto Mexicano del Seguro Social

	LIC. CRISTIÁN RODALLEGAS HINOJOSA Delegado Estatal Apoderado Legal
	
	C. MIGUEL A. MARTÍNEZ CADENA 

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos



	L.S.C.A. NORBERTO MONARREZ MÉNDEZ

Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
	
	LIC. MARCO ANTONIO E. IBARRA LERMA Titular de la Jefatura de  Servicios Jurídicos


Por el Área Requirente 

	DRA. MARTHA AVITIA TALAMANTES 

Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas


Administra este Contrato

Por el Área Usuaria

	L.S.C.A. NORBERTO MONARREZ MENDEZ 
Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento


"EL PROVEEDOR"

	{ApoderadoLegalProv}

Representante Legal


ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11, 36 Y 37 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  279 Y/O 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

LUGARES DE ENTREGAS Y HORARIO DE RECEPCIÓN
	LUGAR
	DOMICILIO

	ALMACEN DELEGACIONAL
	PRIVADA DE SANTA ROSA NUMERO 21

COLONIA NOMBRE DE DIOS

CHIHUAHUA, CHIH.

C.P. 31110



	HORARIO DE RECEPCIÓN


	HORA:
DE 8:00 A 14:00 HRS.

DIAS:
DE LUNES A VIERNES




Los bienes deberán ser entregados dentro de los 19 (Diez y nueve) días posteriores a la generación de cada Orden de Reposición, dicha vigencia considera 15 (quince) días para la entrega oportuna y un Máximo de 4 (cuatro) días  de Atraso con sanción, siendo la entrega en el Almacén Delegacional, con domicilio en la Calle Privada de Santa Rosa No. 21 Col. Nombre de Dios, en Chihuahua, Chih., C.P. 31110 con un horario de recepción de 8:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes, el licitante ganador podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previo conformidad del área adquiriente.
Cabe señalar que la información que contendrá  la Orden de Reposición emitida será  la siguiente:
Proveedor, Registro Federal de Causantes, No. de  Contrato, No. de Orden de Reposición, No. de Solicitud, Artículo (Clave a 14 posiciones y descripción detallada), Cantidad Solicitada, Precio, Fecha de Expedición, Fecha de Entrega, Lugar de Entrega, Lote, Cantidad, Fecha de Fabricación y Cantidad Total Asignada por lotes, conteniendo la nota “ESTA ORDEN DE REPOSICION, ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DEL QUE SE DERIVA ESTA, COMPROMETIENDOSE EL PROVEEDOR A SU CABAL CUMPLIMIENTO”.

Por otra parte se señalan las condiciones de entrega de los artículos licitados:

A. La transportación de los Bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que sean recibidos de conformidad por el Instituto.

B. Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB “LIBRE A BORDO” Y DDP “ENTREGA DE DERECHOS PAGADOS DESTINO FINAL”.

C. Los insumos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones que se indican en el anexo adjunto.

D. En el caso que se solicite canje o devolución de los Bienes que no sean 100% compatible con el modelo del Equipo en que será será utilizado o que presenten defectos a simple vista, así como especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, se notificará al proveedor dentro del período de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto, y el proveedor deberá reponer los bienes sujetos al canje o devolución, en un plazo que no excederá de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación. “TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERAN POR CUENTA DEL PROVEEDOR”.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
ORDEN DE REPOSICIÓN
SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL

ORDEN DE REPOSICIÓN

Asignación de Lotes (Órdenes).

Proveedor: _________________________________________________________________

RFC: ________________________________________________

N°. de Contrato: _______________________________________

N°. de Orden: _________________________________________

N°. de Solicitud: _______________________________________

Artículo: ______________________________________________

Cantidad Solicitada: _____________________________________

Precio: _______________________________________________

Fecha de expedición: ____________________________________

Fecha de Entrega: ______________________________________

Lugar de entrega: ____________________________________________________________

En el nombre de lote, favor de escribir SÍ, con mayúsculas en caso de no haber la certeza del lote que finalmente va a entrar

LOTE/SÍ                            CANTIDAD                       FECHA FAB.                   FECHA CADUCIDAD

 (aaaa/mm/dd)                      (aaaa/mm/dd)

	Agregar Captura
	Limpiar Captura
	
	


	Lote


Cantidad Asignada
Fecha de Fabricación
Fecha de Caducidad
Acción


Cantidad Agregada: ______________________

Faltante por Agregar: _____________________

Nota:
Esta Orden de Reposición, está sujeta a las condiciones y obligaciones estipuladas en el Contrato del que se deriva ésta, comprometiéndose el proveedor a su cabal cumplimiento.

	Regresar

	


ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES ADJUDICADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 9 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES.

__________de __________ de ______________ 
____________________ 

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de__________________ No. __________ en el que mi representada, la empresa __________________________________ participó y resultó adjudicada con la(s) clave(s) ________________________________.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por la Regla 9 de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación……; el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los bienes entregados correspondientes a la(s) clave(s) antes señalada(s) fue(ron) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos por la empresa ___________________________y cuenta(n) con un porcentaje de contenido nacional de _______.

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa.

ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

	PROPOSICIÓN TÉCNICA


LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-019GYR009-E2-2017
	NOMBRE DEL LICITANTE ________________________________________

____________________________________ R.F.C. ____________________



	DOMICILIO _______________________


	ESTRATIFICACION


MICRO                          MEDIANA  

PEQUEÑA                    NO MYPIME



	
	

	TELÉFONO
	FAX
	CORREO

ELECTRÓNICO


	NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS

PREII MILLENIUM



	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	 MARCA
	FABRICANTE
	PAÍS DE PROCEDENCIA

	GPO
	GEN
	ESP
	DIF
	VAR
	
	 UM 
	TIPO 
	CANT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTAS:
· INDICAR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA CLAVE OFERTADA.
LUGAR Y FECHA ____________________________

____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PAGE  
MARZO  2017
1 de 44 

