INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

# DELEGACION ESTATAL EN SINALOA

# LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS DE CONSERVACION DE LA ESPECIALIDAD DE EQUIPO MEDICO

# NÚMERO 00641243-015-09

LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ MIXTA

JULIO/2009

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

1.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.

2.2.-FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO.

2.4.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA FIRMA DE CONTRATO.

3.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

4.- IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

5.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS.

6.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

6.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

6.3 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

7.- INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

7.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

7.2.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

7.3.- CALIDAD.

7.4.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

8.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE O DEVOLUCIÓN.

8.1.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA.

8.3.- CANJE O DEVOLUCIÓN.

9.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

9.1.- PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA

9.2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

10.1.- PRECIO

10.2.-PAGO

10.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS.

11. CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

11.1 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

12.- GARANTÍAS.

12.1.- GARANTÍA DE LOS BIENES.

12.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

13.- TIPO DE ABASTECIMIENTO.

14.- CONTRATO ABIERTO.

15.- PENAS CONVENCIONALES.

15.1.- POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.

16.- TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

17.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

18.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

19.-INCONFORMIDADES

20.- ANEXOS.

PRESENTACIÓN.

El Instituto Mexicano Del Seguro Social, En Cumplimiento A Lo Que Establece El Articulo 134 De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Y Los Artículos 26 Fracción I, 27, 28 Fracción II inciso A), 29, 32, 33, 34, 35 Y 47 De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico Y Demás Disposiciones Aplicables En La Materia, A Través De Las Jefatura De Servicios Administrativos En La Delegación Estatal En Sinaloa, Por Conducto De La Coordinación De Abastecimientos Y Equipamiento,  Sito En Bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial El Palmito, C.P. 80160 En Culiacán, Sinaloa, México, Con Número De Teléfono Y De Fax 01 667 99 20 121 Llevará A Cabo El Proceso De Licitación Pública Internacional de Conformidad con los Tratados de Libre Comercio Para La Adquisición De Insumos de Conservación de la Especialidad de Equipo Medico Número 00641243-015-09,  Bajo La Siguiente:

CONVOCATORIA

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de esta CONVOCATORIA, se entenderá por:

- Área Adquirente: Las áreas administrativas del Instituto facultadas para llevara cabo procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de contratación de servicios.

- Área Solicitante: Las que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo requieran adquirir, arrendar o contratar servicios.

- Bienes de consumo: Los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria

- COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, desarrollado por la SFP, con dirección electrónica en internet: http:/www.compranet.gob.mx

- Contrato: Instrumento legal que suscribe el Instituto con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.

- Devolución: Es el acto de regresar al proveedor aquellos bienes que no cumplen con los requisitos establecidos en CONVOCATORIA.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Internet: Red Mundial de Computadoras.

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en la presente Licitación.

- Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con un documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en el se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del Instituto, para la administración de los contratos, realizada a través del SAI por transmisión electrónica vía Internet o en forma manual.

- Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.

- Proveedor: La persona que celebre con el Instituto, el contrato que se derive de esta Licitación.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.

- Licitación Publica Internacional De Conformidad Con Las Disposiciones Establecidas En Los Tratados De Libre Comercio Celebrados Por Los Estados Unidos Mexicanos: Aquellas en las cuales, de conformidad con el articulo 28 fracción II inciso a) de la ley, pueden participar Mexicanos como Extranjeros y en el caso de bienes adquirir sean de origen nacional o de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio que contenga un capitulo de compra del sector publico.

- Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad excepto la mexicana.

- Proveedor Mexicano: Persona física o Morales de Nacionalidad Mexicana y que pueden participar en licitaciones publicas internacionales celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los tratados de libre comercio.

1.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Los licitantes acreditarán su personalidad en el acto de presentación y apertura de propuestas, entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada misma que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: clave del registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, correo electrónico (en caso de contar con él), así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

- Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

En defecto de lo anterior el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 1 (uno) el cual forma parte de la presente Convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 1 (uno) el cual forma parte de la presente Convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten.

Asimismo, en caso de que el licitante nombre un representante para efectos de presentar las proposiciones técnicas y económicas, o bien, para asistir a todos los eventos de la licitación,  bastará con la exhibición de una carta poder simple, conforme al Anexo Número 2 (dos) el cual forma parte de esta Convocatoria, otorgada por la persona que suscriba las proposiciones, anexando copia de una identificación vigente de quien entregue las proposiciones, para cotejo contra el original, la carta poder y la identificación a la que se ha hecho referencia, deberán ser entregados en el momento de registro de asistencia a los actos.

El licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.-

2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS CONVOCATORIA DE LICITACIÓN:

Se realizará el día 28 de Julio del año 2009, a las 10:00 horas, en la sala de juntas del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán de presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos que actualmente están contenidos en el articulo 36 del Reglamento a la Ley. (Deberán de indicar Correo Electrónico, en caso de contar con él),

Las solicitudes aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones a la Convocatoria.

Cabe aclarar, que solamente podrán formular aclaraciones las personas que presenten escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, en caso contrario sólo se les permitirá su asistencia en calidad de oyentes.

Los licitantes podrán formular por escrito o enviar sus dudas con dos días hábiles de anticipación a la celebración de la junta, las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de esta Convocatoria y sus respectivos anexos, al Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa., en el horario comprendido de las 08:00 a las 16:00 horas, mediante fax al 01 667 99 20 121, 01 667 99 20 475 y 01 667 99 20 476, y/o a la cuenta de correo electrónico julio.medinaa@imss.gob.mx; luis.osuna@imss.gob.mx, debiéndose solicitar el acuse de recibo correspondiente, a efecto de que el IMSS esté en posibilidad de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta.

Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de las presente Convocatoria, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las propuestas. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

El (Las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, se pondrá(n) al finalizar dicho(s) acto(s) a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa, por un término de 5 días hábiles, siendo la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la(s) misma(s), en un horario comprendido de las 08:00 a las 16:00 horas, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

Se difundirá un ejemplar del acta en Compranet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Los licitantes podrán utilizar el anexo número 5 (cinco) de la presente Convocatoria para presentar sus dudas y preguntas.

2.2.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Se llevará a cabo en punto de las 10:00 horas del día 04 de Agosto del año 2009, en la sala de juntas del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa, únicamente podrá participar, con ese carácter, un representante por cada licitante y se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley.

De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

La reducción de  plazos para el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación 00641243-015-09, Se realiza de acuerdo a la autorización emitida por el Lic. José Ramón Fuentevilla Wheatley, Coordinador Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento.

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, los licitantes deberán de presentar escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir la verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.

Una vez recibido el sobre que contenga las proposiciones técnica y económica de cada licitante, se procederá a la apertura del sobre de los licitantes que las hayan presentado por escrito y, posteriormente, el correspondiente a las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación electrónica, las cuales se imprimirán en su totalidad, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

En el caso de licitantes que participen a través de medios remotos, se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido.

De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor publico que el Instituto designe, rubricaran las propuestas presentadas, específicamente los documentos que se hayan solicitado con firma autógrafa del licitante, en términos de lo previsto en el tercer párrafo del numeral 9. “Requisitos que deben cumplir quienes deseen participar en la licitación”.

Acto seguido, se procederá a dar lectura del importe total de cada una de las propuestas económicas.

En el acta que sea elaborada con motivo de este primer acto público, se harán constar las propuestas presentadas, el importe total de cada una de ellas, y, la fecha, hora y lugar en la que se dará a conocer el fallo de la licitación, entregándose una copia de la misma a todos y cada uno de los licitantes presentes, previo acuse de recibo.

Al finalizar este acto, se pondrá una copia del acta correspondiente a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero en el tablero del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa, por un término de 5 días hábiles, siendo la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la(s) misma(s), en un horario comprendido de las 08:00 a las 16:00 horas, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Asimismo, los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica podrán obtener el acta del evento de Apertura de Propuestas mediante la funcionalidad del programa informático módulo licitante de COMPRANET que permite obtener el Acta correspondiente.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dicha acta podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compro”.

2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO:

El fallo que se emita de acuerdo con el dictamen que se elabore para el efecto, se dará a conocer el día 11 de Agosto del 2009, en punto de las 11:00 horas, en junta pública que se llevará a cabo en la aula del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa.

Se entregará una copia del acta correspondiente a todos y cada uno de los licitantes presentes, previo acuse de recibo y se pondrá una copia del acta correspondiente a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero en el tablero del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa, por un término de 5 días hábiles, siendo la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la(s) misma(s), en un horario comprendido de las 08:00 a las 16:00 horas.

Así mismo, el contenido del fallo se difundirá a través del Compranet el mismo día en que se emita, A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en Compranet.

Para el caso de licitantes, que enviaron sus propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de Compranet, el mismo día en que se celebre la junta publica, a los licitantes se les enviara por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados.

2.4.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA FIRMA DEL CONTRATO:

El contrato se firmará el día 14 de Agosto del 2009, en punto de las 10:00 horas, en la Oficina de Contratos, ubicado en bulevar Emiliano Zapata, Numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley y, se dará aviso a la SFP para que resuelva lo procedente en términos de los artículos 59 y 60 de la Ley.

Para firmar el contrato, el representante legal de la empresa deberá presentar original o copia certificada y copia simple de la documentación a que se alude en el Anexo Número 1 (uno) el cual forma parte de estas Convocatoria y presentar identificación vigente (pasaporte, licencia de manejo, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía) además, en tratándose de personas físicas, se deberá presentar, preferentemente, copia legible del Registro Único de Población (CURP).

Cuando un licitante participe a través de una proposición conjunta, y su propuesta resulte adjudicada, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considera, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsable solidario o mancomunado.

3.- CAUSALES DE DESCALIFICACION.

Se descalificará a los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con cualquiera de los requisitos o características establecidas en esta CONVOCATORIA o sus anexos, así como los que se deriven del Acto de Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la Ley.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no oferte el 100% de los bienes solicitados en el Grupo o Especialidad (Equipo Medico).

- Cuando los bienes ofertados no se apeguen justa, exacta y cabalmente, a las especificaciones, descripciones, características y presentaciones solicitadas por la convocante en el anexo numero 4 (cuatro) de la presente CONVOCATORIA de licitación.

4.- IDIOMA  EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TECNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que los bienes requieran folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

5.- MONEDA EN LA QUE DEBERAN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS.

Las propuestas y el pago de los bienes se realizara en pesos mexicanos.

6.- CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 3 (tres) el cual forma parte de la presente Convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 36 de la Ley.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley, se procederá a evaluar técnicamente a las dos propuestas cuyo precio resulte ser el más bajo.

No obstante lo anterior, en el caso de que ambas propuestas sean descalificadas por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el numeral 3 de la presente Convocatoria, se procederá a la evaluación de las propuestas restantes que previamente hayan sido aceptadas.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en el numeral 9 de estas Convocatoria

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en los  numeral 7.3 y 9.1 de esta Convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica.

- En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en las Convocatoria

6.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS:

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en esta Convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, el área adquirente procederá a la rectificación conforme a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento.

La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todos los precios ofertados por los licitantes, Se tomará como mejor propuesta la que presente los mejores precios.

La evaluación económica se hará considerando los precios unitarios que totalicen la propuesta presentada.

6.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

La adjudicación de la demanda se realizara por Grupo o Especialidad (Equipo Medico) dentro de la zona conforme al anexo número 15 (Quince):

Zona Los Mochis

Zona Guasave

Zona Culiacan

Zona Mazatlán

El contrato será adjudicado al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

Si derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 44 del Reglamento.

7.- INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

7.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD:

La descripción amplia y detallada de los BIENES solicitados, por Grupo o Especialidad (Equipo Medico), se contempla en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte integrante de esta convocatoria.

Los bienes deberán nuevos de marca registrada, en la propuesta deberá de indicar la marca ofertada y para el caso de que exista variedad en el mismo artículo, también deberá de indicar la línea del producto que se oferta.

Cuando se indica la marca de refacciones esta deberá de considerarse como referencia de la calidad solicitada.

El licitante ganador deberá de tener un representante de ventas y almacén de distribución para recepción de ordenes de compra y suministro de refacciones  dentro de alguna de las ciudades de la zona que oferte, y además deberá de contar con correo electrónico, o teléfono con fax cuya comunicación no represente costo para el IMSS a fin de recibir oportunamente las ordenes de compra.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta CONVOCATORIA, describiendo en forma amplia y detallada los BIENES que estén ofertando.

7.2.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato, será del 16 de Agosto del 2009 al 31 de Diciembre del año 2009.

7.3.- CALIDAD:

Los licitantes deberán acompañar como parte de su propuesta los documentos siguientes:

I.- Acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas y a falta de éstas, las Normas Internacionales o Normas de Referencia. A falta de estas últimas, las especificaciones del Instituto.

II.- Para efectos del párrafo anterior, en tratándose de Normas Oficiales Mexicanas o de Normas Mexicanas los licitantes deberán presentar certificado emitido por un organismo de certificación acreditado por una Entidad de Acreditación autorizada para operar en términos de la ley de la materia.

En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditación.

En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que los bienes ofertados cumplen con lo solicitado.

7.4.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones asentadas en esta CONVOCATORIA o las proposiciones presentadas por los licitantes.

8.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE O DEVOLUCION.

8.1.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes deberán ser entregados dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a su solicitud por el coordinador de abastecimiento correspondiente.

El licitante ganador se obliga a acudir directamente a las  Coordinaciones de Abasto en las Unidades Hospitalarias o a la Administración de la unidad respectiva fin de que se le haga entrega física de la orden de compra, o en su caso de ser enviada por fax o correo electrónico, el licitante ganador deberá de dar acuse de recibido en forma inmediata y misma vía señalando fecha y hora en que se recibió la orden de compra.

El licitante deberá de contar con un sistema de comunicación, sin costo para el instituto, en el cual recibirá las órdenes de compra emitidas por las unidades (lada 800, correo electrónico que no sea derivado de servidor gratuito y también deberán de contar con un representante de ventas y almacén de distribución para la recepción de ordenes de compra y suministro de refacciones en la zona que oferte (Los Mochis, Guasave, Culiacan y Mazatlán) para la recepción de ordenes de compara y suministro en la localidad de las refacciones solicitadas. Esta información deberá de anexarla a su propuesta técnica-económica, tal como lo señala el Inciso P) del punto 9 de las base de licitación.

Los bienes deberán de ser entregados directamente en los sub-almacenes de las unidades sedes de la residencia de conservación.

En los lugares que se indican en el anexo número 15 y cuyos domicilios se relacionan en el mismo anexo, los cuales forman parte de las presentes CONVOCATORIA.

El horario de recepción será de 8:00 a 14:00 horas en días hábiles para el instituto.

El licitante ganador deberá de entregar un estado contable en forma mensual por cada jefatura de conservación de unidad con la que se celebre el contrato. El cual deberá de señalar el avance del contrato, y deberá de señalar lo siguiente:

- Numero de contrato

- Especialidad

- Monto contratado por la jefatura de conservación de la unidad que se trate.

- Monto ejercido a la fecha del corte

- Monto por ejercer.

8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA:

- El proveedor entregara los bienes amparándolo con el documento denominado “pedido”.  Conforme al Anexo Número 6 (seis).

- En el “pedido”, invariablemente se hará referencia al numero y fecha del contrato celebrado.

- El proveedor entregará los bienes con características con que fueron aceptados en esta licitación.

- La transportación de los BIENES,  las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los BIENES, hasta que estos sean recibidos de conformidad con el Instituto.

El horario de recepción será de 8:00 a 14:00 horas en días hábiles para el instituto.

8.3.-	CANJE O DEVOLUCIÓN:

El Instituto, por conducto del Administrador o personal que este designe, podrá solicitar al proveedor, el canje o devolución de los BIENES que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 2 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.

El proveedor deberá reponer los BIENES sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 2 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

9.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en la presente Convocatoria, en los artículos 34 de la Ley, 31, 36 y 38 de su Reglamento.

Las cartas protestadas que presenten los licitantes, deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autografamente en la ultima hoja del documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el que el resto de las hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rubrica.

La simple presentación de las proposiciones, tanto técnica, como económica, por parte del licitante, lo obligará al sostenimiento de las mismas hasta la formalización del (los) contrato (s) que, en su caso, se adjudique (n) con motivo de la presente licitación, por lo que no podrán ser retiradas por desistimiento de oferta, ni por cualquier otro medio o solicitud, por parte de los licitantes, durante los diferentes actos de este procedimiento licitatorio.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrá asistir en calidad de observador, cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos; de igual forma podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

Sólo podrán participar proveedores mexicanos y extranjeros y, en su caso, los bienes a adquirir serán de origen nacional o de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio.

Los licitantes para efectos de su participación deberán observar lo estipulado en los siguientes numerales:

9.1.-SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA:

El sobre de propuesta Técnica-Económica deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el anexo numero 4 (cuatro)  el cual forma parte de esta CONVOCATORIA.  debiendo presentar un escrito membreteado  describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, la propuesta deberá estar debidamente firmado por el representante legal del licitante, el escrito deberá de ser presentado conforme al formato denominado propuesta técnica-económica, el cual se encuentra adjunto a la presente CONVOCATORIA de licitación como anexo numero 10 (diez). Las marcas que oferte deberán de ser marcas registradas, las cuales se deberán de indicar en su propuesta, y la vida útil de los bienes que oferten deberán de garantizarse por un periodo mínimo de 2 años.

- En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el que los participantes acreditaran su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno) el cual forma parte de las presentes CONVOCATORIA.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley, su Reglamento, las presentes CONVOCATORIA, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, en términos del Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de las presentes CONVOCATORIA.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley, en términos del Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de la presente CONVOCATORIA.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 7 (siete) el cual forma parte de la presente Convocatoria.

- Convenio en términos de la legislación aplicable, conforme al Anexo Número 8 (ocho) el cual forma parte de las presentes CONVOCATORIA, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones.

- En caso de distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en original, papel membreteado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente, por la especialidad en la que participe, indicando el número de la licitación, conforme al Anexo Número 9 (nueve) el cual forma parte de las presentes CONVOCATORIA. (Se Deberán De Relacionar Los Bienes)

- Copia simple de los documentos indicados en el numeral 7.3 de las presentes CONVOCATORIA.

- Escrito en el cual describa la metodología que utilizara para suministrar las refacciones que soliciten las unidades, señalando: ciudad cede, ubicación de la casa proveedora, el medio de comunicación, estructura de recursos humanos, vehículos de reparto, etc. (ESCRITO LIBRE)

- Escrito en el cual manifieste, que la descripción, presentación y características de los bienes propuestos en la presente licitación, se apegan justa, exacta y cabalmente a lo solicitado por la convocante en el anexo numero 4 (cuatro) el cual forma parte integral de la Convocatoria que rigen el presente evento de adjudicación, el escrito deberá de ser presentado en los términos del anexo numero 7 (siete) el cual forma parte de las presentes Convocatoria.

- Currículum – Vite de la empresa participante.

- Escrito del licitante donde manifieste, que los bienes que oferta en la presente licitación son productos de marca registrada y que la vida útil de los bienes que oferta deberá de garantizarse por un periodo mínimo de 2 años.(escrito libre)

- Deberá de presentar escrito en el cual se señale el nombre del representante de ventas que estará a cargo de la recepción de ordenes y suministro de refacciones, así mismo deberá de especificar el domicilio del almacén de distribución, se hace la observación que el representante, así como el domicilio del almacén deberá de estar ubicado dentro de una de las ciudades o población que integra la zona que oferta. (escrito libre)

- En tratándose de Licitantes que oferten bienes de origen Nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el Artículo 28, Fracción I, de la Ley, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo del 28 de febrero de 2003, o con las Reglas de Marcado, publicadas en DOF el 9 de julio de 2002, conforme al Anexo Número 12 (doce),  de la presente CONVOCATORIA de licitación.

- Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, establecidas en el Tratado de Libre Comercio que corresponda para efectos de Compras del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo del 28 de febrero de 2003, conforme al Anexo Número 13 (trece) de la presente CONVOCATORIA de licitación.

- El licitante deberá de presentar como parte de su propuesta económica un resumen general de cotización, señalando partida, especialidad ofertada, zona ofertada, importe total de la propuesta, el escrito deberá de ser presentado en los términos del anexo numero 10 bis (diez bis) el cual forma parte de la presente Convocatoria de licitación.

NOTA: Los licitantes que presenten su propuesta por medios remotos de comunicación electrónica (COMPRANET), deberá presentar este formato en la ventana de propuesta económica.

Para los licitantes que no realice su presentación electrónica lo deberá adjuntar a su propuesta técnica-económica dentro del sobre.

Toda la documentación requerida en los incisos antepuestos serán utilizados en su evaluación conjunta para determinar objetivamente la solvencia de la propuesta, de tal forma que garantice sastifactoriamente, en su caso, las obligaciones derivadas del contrato respectivo.

9.2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante ya sea, según su elección, dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones técnica y económica, es la siguiente:

- Copia de identificación vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, licencia de conducir, credencial para votar con fotografía o cedula profesional).

- Anexo Número 3 (tres) el cual forma parte de las presentes CONVOCATORIA, en el que se señalen los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

- Carta poder simple otorgada por la persona que suscriba las proposiciones, de acuerdo al Anexo Número 2 (dos) el cual forma parte de estas CONVOCATORIA, así como copia y original para cotejo, de identificación vigente de quien entregue las proposiciones, en caso de que se nombre a un representante para presentar las proposiciones respectivas. La no presentación de esta documentación no será motivo de descalificación, sin embargo, la persona que omita este requisito, solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGOS:

10.1.-PRECIOS.

- Los licitantes, deberán presentar sus propuestas económicas exclusivamente en moneda nacional, a 2 (dos) decimales, de acuerdo a lo establecido en la ley monetaria en vigor, sin incluir el IVA.

- los precios deberán ser fijos a partir de la presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, y durante la vigencia del contrato.

10.2.- PAGOS.

El pago se efectuará en Moneda Nacional,  dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los BIENES entregados y el número de contrato, en su caso, el número de Pedido,  que amparan dichos BIENES, sellada por el área de Almacén, misma que deberá de ser entregada en la oficina de contabilidad del área medica de gestión desconcentrada correspondiente. Conforme al anexo numero 15 (quince).

- En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos  del artículo 62 del Reglamento.

- Los prestadores  de servicios podrán optar porque el Instituto efectúe el pago de los BIENES suministrados a través del esquema electrónico intrabancario, que el IMSS tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en la jefatura de finanzas, ubicada en Francisco Zarco y  Jesús G. Andrade, Culiacán, Sinaloa., petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS. Anexo a la solicitud deberá el proveedor, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto.

Asimismo, los prestadores  de servicios podrán solicitar que apliquen las cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen BIENES al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro a través del factoraje financiero, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

El pago de los BIENES quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizara la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevara a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Los licitantes deberán de entregar a mas tardar el ultimo día hábil de cada mes, las facturas que amparen los bienes entregados durante ese mes (mes calendario).

10.1.- IMPUESTOS Y DERECHOS:

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

11. CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta licitación.

- En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen el numeral 8.3 de la presente CONVOCATORIA.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente CONVOCATORIA, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

8.	En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario.

11.1 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley.

12.- GARANTÍAS.

12.1.- GARANTÍA DE LOS BIENES:

La vida útil de los bienes que oferta deberá de garantizarse por periodo mínimo de 2 años.

12.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la ley federal de instituciones de fianzas,  por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto Máximo del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto, a favor del instituto, de acuerdo a lo siguiente:

Para aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, se les eximirá de presentar póliza de garantía de cumplimiento de contrato; en estos casos, podrá otorgar la garantía de cumplimiento del contrato mediante fianza, cheque certificado o deposito en efectivo.

El instituto a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, por conducto de la Oficina de Contratos, sito en Bulevar Emiliano Zapata, numero 3755 Poniente, Colonia Industrial el Palmito, C.P.80160, Culiacán, Sinaloa, entregará copia del (los) contrato(s) al (los) licitante(s) ganador(es) a fin de que éste(os), dentro de un periodo de 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, tramite(n) y entregue(n) la póliza de la fianza relativa al cumplimiento del mismo, para dar cumplimiento al articulo 48 Fracción II de la ley.

El texto de la garantía de cumplimiento deberá de apegarse, justa, exacta y cabalmente al texto escrito en el anexo numero 11 (Once) el cual forma parte integrante de las presentes Convocatoria de licitación.

En el supuesto de que las partes convengan la modificación del contrato vigente, en los términos señalados en el Articulo 52 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el proveedor deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, entregando endoso a la misma, o bien una nueva póliza de fianza, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del convenio.

13.- TIPO ABASTECIMIENTO.

Cada partida será adjudicada a un solo Licitante. (Una Sola Fuente de Abasto)

14.- CONTRATO ABIERTO:

Con fundamento en el artículo 29 fracción XVI de la Ley, el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, se hace del conocimiento de los licitantes en el Anexo Número 14, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y lo ofertado en las proposiciones del licitante al que, en su caso, le sea adjudicado dicho instrumento jurídico.

a) El presupuesto mínimo y máximo por cada una de las partidas (Zona) objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte de la presente Convocatoria.

15.-  PENAS CONVENCIONALES.

15.1.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS:

Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes se aplicaran conforme a lo siguiente:

Por atraso en la entrega de los BIENES adquiridos, conforme al plazo establecido  en el pedido (anexo numero 6) el cual deberá de ser dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a su solicitud por el Coordinador de Abastecimiento o Administrador de la Unidad correspondiente, A partir de la hora 49 (cuarenta y nueve), se aplicará como pena convencional, el 2.5 %  (Dos Punto Cinco por ciento) por cada día natural de atraso, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA.

Por ningún concepto la pena convencional establecida en el punto anterior, podrá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

16.- TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

El licitante podrá presentar sus propuestas técnica y económica, así como la documentación complementaria, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del año 2000.

En este caso los licitantes deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en la SFP.

Asimismo, los licitantes deberán elaborar sus propuestas en cualquiera de los siguientes formatos:

- WORD 2000 (versión 8 o superior), en su caso, compactadas en formato Zip.

- EXCEL (versión 8).

- PDF (versión 4).

- HTML.

- En su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera.

17.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, el (los) licitante (s) ganador (es) cuyo monto del contrato adjudicado sea superior a $300,000.00, sin incluir el IVA, deberá (n) por cada contrato, a la firma del mismo acuse de recepción con el que se compruebe que realizo la solicitud de opinión prevista en la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, para tal efecto deberá:

- Realizar consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

- En la solicitud de opinión al SAT, deberá incluir el correo electrónico (carmen.ibarrard@imss.gob.mx) del área adquiriente para que esta instancia envié el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a la solicitud de opinión.

18.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS CONVOCATORIA.

Para cualquier situación que no este prevista en la presente Convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes.

19.- INCONFORMIDADES

De conformidad con lo dispuesto en artículo 65 de la LAASSP los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Melchor Ocampo número 479 9° piso,

Colonia Anzures,

Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11590,

México D.F.

20.- ANEXOS.

ANEXO NÚMERO UNO

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente licitación publica internacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación__________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

##### ANEXO NÚMERO DOS

###### CARTA PODER

_____________(NOMBRE) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE APODERADO DE LA EMPRESA ____________________________________, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL No._________ DE FECHA _________________________________, OTORGADO ANTE EL NOTARIO PÚBLICO No. ____, (NOMBRE DEL NOTARIO), (LOCALIDAD DE LA NOTARIA), OTORGO LA PRESENTE CARTA PODER A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) PARA QUE A MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No._________________, CONVOCADA POR _______________________ (SEÑALAR EL ÁREA ADQUIRENTE), DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE ENCARGUE DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, COMPAREZCA A LOS ACTOS RELATIVOS A LA JUNTA ACLARATORIA, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES,  FALLO, ASÍ COMO HAGA LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS.

## LUGAR Y FECHA

___________________________________		       ___________________________________

(NOMBRE DE LA PERSONA QUE OTORGA)		       (NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE)

_______________________________			  ____________________________

(NOMBRE DE TESTIGO)				         (NOMBRE DE TESTIGO)

##### ANEXO NÚMERO TRES

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL QUE LOS PARTICIPANTES ACREDITARAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA. ANEXO NUMERO 1 | 9.1 INCISO C) |  |  |
| CARTA PODER SIMPLE OTORGADA POR LA PERSONA QUE SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES, ANEXANDO COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE QUIEN ENTREGUE LAS PROPOSICIONES PARA COTEJO CONTRA EL ORIGINAL. | 1, SEXTO PÁRRAFO |  |  |
| COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE QUIEN SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, LICENCIA DE CONDUCIR, CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA O CEDULA PROFESIONAL). | 9.2 INCISO A) |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS. ANEXO NUMERO 10 | 9.1 INCISO A) |  |  |
| EN SU CASO, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES. | 9.1 INCISO B) |  |  |
| ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE LA LEY, SU REGLAMENTO, LAS PRESENTES CONVOCATORIA, SUS ANEXOS, Y EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. ANEXO NUMERO 7 | 9.1 INCISO D) |  |  |
| ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY, EN TÉRMINOS DEL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES CONVOCATORIA. | 9.1 INCISO E) |  |  |
| ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, EN TÉRMINOS DEL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. | 9.1 INCISO F) |  |  |
| CONVENIO EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EN CASO DE QUE DOS O MÁS PERSONAS DESEEN PRESENTAR EN FORMA CONJUNTA SUS PROPOSICIONES. ANEXO NUMERO 8 | 9.1 INCISO G) |  |  |
| EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO Y FIRMA AUTÓGRAFA, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA ESPECIALIDAD EN LA QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE) EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES CONVOCATORIA. (SE DEBERÁN DE RELACIONAR LOS BIENES) | 9.1 INCISO H) |  |  |
| COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 7.3 DE LAS PRESENTES CONVOCATORIA. | 9.1 INCISO I) |  |  |
| ESCRITO EN EL CUAL DESCRIBA LA METODOLOGÍA QUE UTILIZARA PARA SUMINISTRAR LAS REFACCIONES QUE SOLICITEN LAS UNIDADES, SEÑALANDO: CIUDAD CEDE, UBICACIÓN DE LA CASA PROVEEDORA, EL MEDIO DE COMUNICACIÓN, ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS, VEHÍCULOS DE REPARTO, ETC. (ESCRITO LIBRE) | 9.1 INCISO J) |  |  |
| ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTE, QUE LA DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES PROPUESTOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PRESENTE EVENTO DE ADJUDICACIÓN, EL ESCRITO DEBERÁ DE SER PRESENTADO EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO NUMERO 7 (SIETE) EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES CONVOCATORIA | 9.1 INCISO K) |  |  |
| CURRICULUM-VITAE DE LA EMPRESA | 9.1 INCISO L) |  |  |
| ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, QUE LOS BIENES QUE OFERTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN SON PRODUCTOS DE MARCA REGISTRADA Y QUE LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES QUE OFERTA DEBERÁ DE GARANTIZARSE POR UN PERIODO MÍNIMO DE 2 AÑOS. EN EL MISMO ESCRITO DEBERÁ DE MANIFESTAR QUE SE OBLIGA A CONSERVAR LA INFORMACIÓN QUE PERMITA SUSTENTAR SU MANIFESTACIÓN, A EFECTO DE PRESENTARLA ANTE EL IMSS, CUANDO LO REQUIERA POR MOTIVO DE UNA VERIFICACIÓN. EL ESCRITO DEBERÁ SER PRESENTADO EN ESCRITO LIBRE, EL CUAL DEBERÁ DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO. (ESCRITO LIBRE) | 9.1 INCISO M) |  |  |
| ESCRITO EN EL CUAL SE SEÑALE EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE VENTAS QUE ESTARÁ A CARGO DE LA RECEPCIÓN DE ORDENES Y SUMINISTRO DE REFACCIONES, ASÍ MISMO DEBERÁ DE ESPECIFICAR EL DOMICILIO DEL ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN, SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE EL REPRESENTANTE, ASÍ COMO EL DOMICILIO DEL ALMACÉN DEBERÁ DE ESTAR UBICADO DENTRO DE UNA DE LAS CIUDADES O POBLACIÓN QUE INTEGRA LA ZONA QUE OFERTA. | 9.1 INCISO N) |  |  |
| EN TRATÁNDOSE DE LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS MISMOS, QUE LOS BIENES QUE OFERTA SON DE ORIGEN NACIONAL Y CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003, O CON LAS REGLAS DE MARCADO, PUBLICADAS EN DOF EL 9 DE JULIO DE 2002, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 12 (DOCE), DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN | 9.1 INCISO O) |  |  |
| LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE IMPORTACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SUSCRIBAN, DE MANERA CONJUNTA CON EL FABRICANTE DE LOS BIENES, QUE LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN O REGLAS DE MARCADO, SEGÚN PROCEDA, ESTABLECIDAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE CORRESPONDA PARA EFECTOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN. | 9.1 INCISO P) |  |  |
| EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA UN RESUMEN GENERAL DE COTIZACIÓN, SEÑALANDO PARTIDA, ESPECIALIDAD OFERTADA, ZONA OFERTADA, IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS DEMANDAS, EL ESCRITO DEBERÁ DE SER PRESENTADO EN LOS TÉRMINOS DEL ANEXO NUMERO 10 BIS (DIEZ BIS) EL CUAL FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN. | 9.1 INCISO Q) |  |  |

ANEXO NÚMERO CUATRO

REQUERIMIENTO.

Refacciones para EQUIPO MEDICO 2009

Zona Los Mochis, Zona Guasave, Zona Culiacan, Zona Mazatlán

| RENG | DESCRIPCION DEL ARTICULO | Unidad de medida | Cantidad solicitada | Marca Ofertada | Precio Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | ESTERILIZADOR MARCA AMSCO MODELO (VARIOS) |  |  |  |  |
| 1 EM | BONETE FUELLE DE 3/4 P/REGULADORA DE VAPOR CAT. 26837 | PZA | 1 |  |  |
| 2 EM | DIAFRAGMA DE PUERTA P/ESTERILIZADORA CAT. P007230-061 | PZA | 1 |  |  |
| 3 EM | EMPAQUE DE HULE DE NEOPRENO P/ESTERILIZADOR RECTANGULAR DE 24X36X5/8X1/2 | PZA | 1 |  |  |
| 4 EM | EMPAQUE DE HULE NEOPRENO P/ESTERILIZADOR DE 16X16X3/8X3/8 CAT, 24505 | PZA | 1 |  |  |
| 5 EM | EMPAQUE DE HULE NEOPRENO P/ESTERILIZADOR DE 20X20X3/8X3/8 CAT. 26832 | PZA | 1 |  |  |
| 6 EM | EMPAQUE DE NEOPRENO P/ESTERILIZADOR DE 24X36 CON CEJA CAT. 97487 | PZA | 1 |  |  |
| 7 EM | EMPAQUE DE SILICON 3/8X3/8 PARA ESTERILIZADOR | PZA | 1 |  |  |
| 8 EM | FUELLE DIAFRAGMA P/AUTOCLAVE CAT. 20560 | PZA | 1 |  |  |
| 9 EM | FUELLE DIAFRAGMA P/REGULADORA DE VAPOR P/AUTOCLAVE CAT. 35880 | PZA | 1 |  |  |
| 10 EM | MANOMETRO DE CAMARA CAT. 7872 METRON | PZA | 1 |  |  |
| 11 EM | MANOMETRO DE CHAQUETA CAT. 7871 METRON | PZA | 1 |  |  |
| 12 EM | REGULADORA DE PRESION P/VAPOR DE 1/2 CAT. 35888-091-M | PZA | 1 |  |  |
| 13 EM | REGULADORA DE PRESION P/VAPOR DE 3/4 CAT. 26047-A | PZA | 1 |  |  |
| 14 EM | RESISTENCIA 3000 W 220 V 40 CMS | PZA | 1 |  |  |
| 15 EM | ROLLO DE PAPEL TERMICO P/AUTOCLAVE CAT. 129359008 CAJA AMSCO | PZA | 1 |  |  |
| 16 EM | SNAP SWITCH CAT. 20332 | PZA | 1 |  |  |
| 17 EM | SOCKET PILOTO AMBAR CAT. 24569 | PZA | 1 |  |  |
| 18 EM | SOCKET PILOTO BLANCO CAT. 24571 | PZA | 1 |  |  |
| 19 EM | SOCKET PILOTO ROJO CAT. 24568 | PZA | 1 |  |  |
| 20 EM | SWITCH SELECTOR P/CICLOMATICO CAT. 26562-091 | PZA | 1 |  |  |
| 21 EM | TERMOMETRO DE CARATULA DE 3" CAT. 25387 | PZA | 1 |  |  |
| 22 EM | TIMER 0-90 MIN. (COMPLETO) P/CICLOMATICO CAT. 42179 | PZA | 1 |  |  |
| 23 EM | TIMER P/CICLOMATICO DE 0-90 MIN. CON VACIO DE 0-15 MIN. | PZA | 1 |  |  |
| 24 EM | TRAMPA TERMOSTATICA DE 3/4 SARCO | PZA | 1 |  |  |
| 25 EM | TRAMPA TERMOSTATICA DE VAPOR 1/2 SARCO | PZA | 1 |  |  |
| 26 EM | VALVULA DE SECADO P/AUTOCLAVE CAT. 10301A | PZA | 1 |  |  |
| 27 EM | VALVULA DE SEGURIDAD 1/2 25 LBS | PZA | 1 |  |  |
| 28 EM | VALVULA DE SEGURIDAD DE 1/2" DE DIAMETRO CALIBRADA A 1.76 KG/CM2 | PZA | 1 |  |  |
| 29 EM | VALVULA SELENOIDE DE 1/2 120 O 220V PARA VAPOR | PZA | 1 |  |  |
| 30 EM | VALVULA SELENOIDE DE 1/2 120 O 220V PARA GAS | PZA | 1 |  |  |
| 31 EM | VALVULA SELENOIDE DE 1/2 120 O 220V PARA AGUA | PZA | 1 |  |  |
| 32 EM | VALVULA SELENOIDE DE 3/4 120 O 220V PARA AGUA | PZA | 1 |  |  |
| 33 EM | VALVULA SELENOIDE DE 3/4 120 O 220V PARA VAPOR | PZA | 1 |  |  |
| 34 EM | VALVULA SELENOIDE DE 3/8 120 O 220V PARA AGUA | PZA | 1 |  |  |
| 35 EM | VALVULA SELENOIDE DE 3/8 120 O 220V PARA VAPOR | PZA | 1 |  |  |
| * | ESTERILIZADOR DE GAS DE OXIDO DE ETILENO MCA. AMSCO |  |  |  |  |
| 36 EM | EMPAQUE DE PUERTA M26832P-7876791 | PZA | 1 |  |  |
| 37 EM | FITRO DE AGUA P-47670-91-M | PZA | 1 |  |  |
| 38 EM | MANOMETRO DE PRESION DEL TANQ. | PZA | 1 |  |  |
| 39 EM | MANOMETRO DE VACIO PRESION | PZA | 1 |  |  |
| * | ESTERILIZADOR MARCA FEHLMEX |  |  |  |  |
| 40 EM | RESISTENCIA P/AUTOCLAVE 4,500 WATTS 220 y 70 CM LARGO P ACE.INOX.FELHMEX | PZA | 1 |  |  |
| * | CENTRIFUGA AMITAR MOD. TDL-5 |  |  |  |  |
| 41 EM | BALERO 2525, CAT 6000ZZ | PZA | 1 |  |  |
| * | DESFIBRILADOR/MONITOR NIHON KOHDEN MOD.TEK-7531K |  |  |  |  |
| 42 EM | BATERIA RECARGABLE CAT. LC-S2912NK | PZA | 1 |  |  |
| 43 EM | CABLE DE PACIENTE DE 3 PUNTAS CAT. BC-753V | JGO | 1 |  |  |
| * | ELECTROCARDIOGRAFO MARCA: BURDICK, MOD. EK-10 VERSION 2 |  |  |  |  |
| 44 EM | BATERIA RECARGABLE CAT. 862278 | JGO | 1 |  |  |
| 45 EM | BUJE CAT. 862282 | PZA | 1 |  |  |
| 46 EM | CABEZA DE IMPRESORA CAT. 862332 | PZA | 1 |  |  |
| 47 EM | MEMBRANA DE TECLADO CAT. 862330 | PZA | 1 |  |  |
| 48 EM | RODILLO CAT. 862269 | PZA | 1 |  |  |
| 49 EM | TAPA PARA IMPRESORA CAT. 862262 | PZA | 1 |  |  |
| * | ELECTROENCEFALOGRAFO MARCA NIHON KOHDEN MOD. EEG 7314F NEUROFAX |  |  |  |
| 50 EM | LAMPARA LAMPTUBE CAT. XFS-160B | PZA | 1 |  |  |
| 51 EM | SET DE PLUMILLAS CAT. YE-004A (sj-120 AM x10) | JGO | 1 |  |  |
| * | FUENTE DE LUZ MARCA CIRCON ACMI, MOD.MV-9086 |  |  |  |  |
| 52 EM | Foco de Xenón de 300 Watts CAT. ORC 300FP | PZA | 1 |  |  |
| * | INCUBADORA MARCA ISOLETTE MOD. C-86 |  |  |  |  |
| 53 EM | CHAROLA P/COLCHO CAT. 26-115-01 | PZA | 1 |  |  |
| 54 EM | CHAROLA PRINCIPAL CAT. 26-110-15 | PZA | 1 |  |  |
| 55 EM | CIRCUITO IMPRESO CONECTOR CORTO CAT. 26-537-70C | PZA | 1 |  |  |
| 56 EM | CIRCUITO IMPRESO P/SERVO CONTROL CAT. 26-532-70 | PZA | 1 |  |  |
| 57 EM | CONJUNTO CAPSULA TERMOMETRO CAT. 26-682-70 | PZA | 1 |  |  |
| 58 EM | CONJUNTO PORTATERMOMETRO CAT. 26-608-70 | PZA | 1 |  |  |
| 59 EM | CONJUNTO PUERTA DE ACRILICO CAT. 12-600-71 | PZA | 1 |  |  |
| 60 EM | CUERPO P/AJUSTE DE HUMEDAD CAT. 12-624-00 | PZA | 1 |  |  |
| 61 EM | EMPAQUE DE ACCESO PARA PUERTA CAT. 26-654-00 P/EL MODELO C86 | PZA | 1 |  |  |
| 62 EM | EMPAQUE PRINCIPAL P/CHAROLA CAT. 12-216-00 | PZA | 1 |  |  |
| 63 EM | ENSAMBLE DEL PUERTO DE ENTRADA CAT. 12-612-74 | PZA | 1 |  |  |
| 64 EM | JALADERA PARA CAPOTA CAT. 12-635-00 | PZA | 1 |  |  |
| 65 EM | MOTOR DE TORNAMESA CAT. 68-905-70 | PZA | 1 |  |  |
| 66 EM | PALANCA P/AJUSTE DE HUMEDAD CAT. 26-675-70 | PZA | 1 |  |  |
| 67 EM | PERILLA PARA PUERTA 12-608-00 | PZA | 1 |  |  |
| 68 EM | RESISTENCIA CALEFACTOR RESPIRAR CAT. 26-926-72 | PZA | 1 |  |  |
| 69 EM | RETEN DE HULE PARA ARO IRIS CAT. 12-616-01 | PZA | 1 |  |  |
| 70 EM | TERMISTOR DE CONTROL CAT. 26-503-10 | PZA | 1 |  |  |
| 71 EM | TERMISTOR PARA INCUBADORA CAT. 17-012-74 | PZA | 1 |  |  |
| 72 EM | TERMOMETRO ANGULAR CAT. 26-681-00 | PZA | 1 |  |  |
| 73 EM | TERMOSTATO DE SEGURIDAD CAT. 26-928-71 | PZA | 1 |  |  |
| 74 EM | ZUMBADOR CAT. 12-521-00 | PZA | 1 |  |  |
| 75 EM | MANGAS PARA INCUBADORA ISOLETTE C-86 | JGO | 1 |  |  |
| * | INCUBADORA AIR-SHIELDS, MODELO TI500 |  |  |  |  |
| 76 EM | BATERIA, CAT. 67 361 26 | PZA | 1 |  |  |
| 77 EM | EMPAQUETADURA DE LA PUERTA DE ACCESO CAT. 68 120 01 | PZA | 1 |  |  |
| 78 EM | FILTRO DEL AIRE, CAT. 67 070 75 | PZA | 1 |  |  |
| 79 EM | MANGUITOS DEL ORIFICIO DE ENTRADA, CAT. 26 920 70 | JGO | 1 |  |  |
| 80 EM | PUÑOS DE LA PUERTA DE ACCESO, CAT. 68 120 70 | JGO | 1 |  |  |
| * | INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA FINESA MOD. MATERNAL MOVIL CARE |  |  |  |
| 81 EM | EMPAQUE PARA PUERTA, CAT. 68 120 01 | PZA | 1 |  |  |
| 82 EM | MANGA P/PUERTA, CAT 68 120 56 | JGO | 1 |  |  |
| 83 EM | MOTOR DE 120 V, CAT. 68 20 516 | PZA | 1 |  |  |
| 84 EM | RESISTENCIA, CAT. 68 20 825 | PZA | 1 |  |  |
|  | NEBULIZADOR ULTRASONICO DEVILBISS MODELO ULTRANEB99 |  |  |  |  |
| 85 EM | TRANSDUCTOR CAT.100HD-652 | PZA | 1 |  |  |
| 86 EM | VASO PARA NEBULIZADOR CAT.100HD-638 | PZA | 1 |  |  |
| 87 EM | TARJETA ELECTRONICA PARA NEBULIZADOR | PZA | 1 |  |  |
| 88 EM | MANGUERAS PARA NEBULIZADOR CAT.100HD-657 | JGO | 1 |  |  |
| * | TERMOCUNA DE CALOR RADIANTE FISHER-PAYKEL MOD. BLOSSOM SERIE900 |  |  |  |
| 89 EM | ELEMENTO CALEFACTOR 120V 450W CAT.648040144 | PZA | 1 |  |  |
| 90 EM | SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL CAT. 900IW001 | PZA | 1 |  |  |
| * | CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA DRAGUER MOD. 8010 |  |  |  |  |
| 91 EM | ESQUINERO PARA BARANDAL DE ACRILICO CAT. 2M21390-00 | PZA | 1 |  |  |
| 92 EM | RESISTENCIA 300W 110V 750 GRADOS CENTIGRADOS IRS-2 | PZA | 1 |  |  |
| * | LAMPARA DE EMERGENCIA QUIRURGICA MARCA FEHLMEX MODELO HEBS-43RB |  |  |  |
| 93 EM | FILTRO AZUL DE RAYOS UV | PZA | 1 |  |  |
| 94 EM | Batería Acido-Plomo sellada de 12 V 18 Ah Marca Yuasa NP18-12B | PZA | 1 |  |  |
| 95 EM | Batería Acido-Plomo sellada de 12 V 24 Ah Marca Yuasa NP24-12B | PZA | 1 |  |  |
| * | MICROSCOPIO CARL ZEISS MODELOS K4 Y K7 |  |  |  |  |
| 96 EM | FILTRO AZUL | PZA | 1 |  |  |
| 97 EM | OBJETIVO 100X | PZA | 1 |  |  |
| 98 EM | OBJETIVO 10X | PZA | 1 |  |  |
| 99 EM | OBJETIVO 40X | PZA | 1 |  |  |
| 100 EM | OBJETIVO 60X | PZA | 1 |  |  |
| 101 EM | OCULAR 10X | PZA | 1 |  |  |
| * | REVELADOR DE PLACAS MARCA KODAK, X-O-MAT, PROCESSOR MODELO: M6B |  |  |  |
| 102 EM | BANDA DEL SECADOR CAT.474442 | PZA | 1 |  |  |
| 103 EM | BANDA PARA RODILLOS DEL SECADOR CAT.621480 | PZA | 1 |  |  |
| 104 EM | BOMBA DOSIFICADORA (REVELADOR Y FIJADOR) CAT. 622018 | PZA | 1 |  |  |
| 105 EM | BOMBA RECIRCULADORA CAT. 622017 | PZA | 1 |  |  |
| 106 EM | BUJE PARA RODILLO "A" CAT. 650711 | PZA | 1 |  |  |
| 107 EM | BUJE PARA RODILLO "B" CAT. 650702 | PZA | 1 |  |  |
| 108 EM | BUJE PARA RODILLO "F" CAT. 469648 | PZA | 1 |  |  |
| 109 EM | BUJE PARA RODILLO "G" CAT.650703 | PZA | 1 |  |  |
| 110 EM | BUJE PARA RODILLO "K" CAT.458161 | PZA | 1 |  |  |
| 111 EM | BUJE PARA RODILLOS "P" Y "R" CAT.650705 | PZA | 1 |  |  |
| 112 EM | CADENA CAT. 469349 | JGO | 1 |  |  |
| 113 EM | ENGRANE CAT. 458182 | JGO | 1 |  |  |
| 114 EM | ENGRANE CAT. 650663 | JGO | 1 |  |  |
| 115 EM | ENGRANE CAT.550774 | JGO | 1 |  |  |
| 116 EM | ENGRANE CAT.550781 | PZA | 1 |  |  |
| 117 EM | ENGRANE SINFÍN CAT. 594479 | PZA | 1 |  |  |
| 118 EM | ENGRANE SINFÍN CAT. 594480 | PZA | 1 |  |  |
| 119 EM | ENSAMBLE CROSSOVER REVELADOR/FIJADOR CAT. 240057 | PZA | 1 |  |  |
| 120 EM | ENSAMBLE CROSSOVER FIJADOR/AGUA CAT.450788 | PZA | 1 |  |  |
| 121 EM | ENSAMBLE RODILLO DETECTOR CAT. 474465 | PZA | 1 |  |  |
| 122 EM | ENSAMBLE RODILLO DEL SECADOR CAT.286949 | PZA | 1 |  |  |
| 123 EM | ENSAMBLE RODILLO "E" DEL SECADOR CAT.286948 | PZA | 1 |  |  |
| 124 EM | ENSAMBLE SQUEEGEE CAT. 622013 | PZA | 1 |  |  |
| 125 EM | ENSAMBLE TURNAROUND CAT. 460422 | PZA | 1 |  |  |
| 126 EM | FLECHA CAT. 472446 | PZA | 1 |  |  |
| 127 EM | GUARDA SPLASH CAT.468489 | PZA | 1 |  |  |
| 128 EM | MOTOR CAT. 655658 | PZA | 1 |  |  |
| 129 EM | RACK DE AGUA CAT. 596634 | PZA | 1 |  |  |
| 130 EM | RACK FIJADOR CAT. 512892 | PZA | 1 |  |  |
| 131 EM | RACK REVELADOR CAT. 492105 | PZA | 1 |  |  |
| 132 EM | RESISTENCIA DEL SECADOR CAT. 183153 | PZA | 1 |  |  |
| 133 EM | TUBO DE AIRE DEL SECADOR CAT.471397 | PZA | 1 |  |  |
| * | REVELADOR DE PLACAS MARCA KODAK, X-O-MAT, PROCESSOR MODELO: M6AN |  |  |  |
| 134 EM | BANDA DEL SECADOR CAT.474442 | PZA | 1 |  |  |
| 135 EM | BANDA PARA RODILLOS DEL SECADOR CAT.621480 | PZA | 1 |  |  |
| 136 EM | BOMBA DOSIFICADORA CAT.477012 | PZA | 1 |  |  |
| 137 EM | BOMBA RECIRCULADORA CAT.418702 | PZA | 1 |  |  |
| 138 EM | CADENA CAT. 469349 | PZA | 1 |  |  |
| 139 EM | ENGRANE CAT. 458383 | PZA | 1 |  |  |
| 140 EM | ENGRANE CAT.458182 | PZA | 1 |  |  |
| 141 EM | ENGRANE CAT.468354 | PZA | 1 |  |  |
| 142 EM | ENGRANE CAT.470767 | PZA | 1 |  |  |
| 143 EM | ENGRANE SINFÍN CAT.458189 | PZA | 1 |  |  |
| 144 EM | ENGRANE SINFÍN CAT.458191 | PZA | 1 |  |  |
| 145 EM | ENSAMBLE CROSSOVER DETECTOR PARA M6AN CAT. 460506 | PZA | 1 |  |  |
| 146 EM | ENSAMBLE CROSSOVER DETECTOR PARA M6AW CAT. 474476 | PZA | 1 |  |  |
| 147 EM | ENSAMBLE CROSSOVER FIJADOR/AGUA CAT.514401 | PZA | 1 |  |  |
| 148 EM | ENSAMBLE CROSSOVER REVELADOR/FIJADOR CAT.474478 | PZA | 1 |  |  |
| 149 EM | ENSAMBLE RODILLO "C" CAT.459402 | PZA | 1 |  |  |
| 150 EM | ENSAMBLE RODILLO "E" CAT.462075 | PZA | 1 |  |  |
| 151 EM | ENSAMBLE SQUEEGEE CAT.470088 | PZA | 1 |  |  |
| 152 EM | ENSAMBLE VALVULA DE DRENAJE CAT.581200 | PZA | 1 |  |  |
| 153 EM | FLECHA CAT. 472446 | PZA | 1 |  |  |
| 154 EM | GUARDA SPLASH CAT.459507 | PZA | 1 |  |  |
| 155 EM | MOTOR CAT.482362 | PZA | 1 |  |  |
| 156 EM | RACK DE AGUA PARA M6AN CAT.512893 | PZA | 1 |  |  |
| 157 EM | RACK DE AGUA PARA M6AW CAT.596634 | PZA | 1 |  |  |
| 158 EM | RACK FIJADOR CAT. 512892 | PZA | 1 |  |  |
| 159 EM | RACK REVELADOR CAT.474477 | PZA | 1 |  |  |
| 160 EM | RESISTENCIA DEL SECADOR CAT. 183153 | PZA | 1 |  |  |
| 161 EM | TERMOSTATO DEL SECADOR CAT.472992 | PZA | 1 |  |  |
| 162 EM | TUBO DE AIRE DEL SECADOR CAT.471397 | PZA | 1 |  |  |
| * | REVELADOR DE PLACAS MARCA KODAK, X-O-MAT, PROCESSOR MODELO: M7B |  |  |  |
| 163 EM | BANDA CAT.194116 | PZA | 1 |  |  |
| 164 EM | BANDA CAT.532171 | PZA | 1 |  |  |
| 165 EM | BANDA CAT.532180 | PZA | 1 |  |  |
| 166 EM | BOMBA DOSIFICADORA CAT. 594796 | PZA | 1 |  |  |
| 167 EM | BOMBA RECIRCULADORA CAT. 592388 | PZA | 1 |  |  |
| 168 EM | CADENA CAT.532248 | PZA | 1 |  |  |
| 169 EM | CUBIERTAS PARA VAPORES CAT.594840 | PZA | 1 |  |  |
| 170 EM | ENGRANE CAT. 458182 | PZA | 1 |  |  |
| 171 EM | ENGRANE CAT. 468354 | PZA | 1 |  |  |
| 172 EM | ENGRANE CAT.532302 | PZA | 1 |  |  |
| 173 EM | ENGRANE SINFÍN CAT. 458189 | PZA | 1 |  |  |
| 174 EM | ENGRANE SINFÍN CAT. 458191 | PZA | 1 |  |  |
| 175 EM | ENSAMBLE CROSSOVER DETECTOR CAT. 474481 | PZA | 1 |  |  |
| 176 EM | ENSAMBLE CROSSOVER FIJADOR/AGUA CAT.532004 | PZA | 1 |  |  |
| 177 EM | ENSAMBLE CROSSOVER REVELADOR/FIJADOR CAT. 474484 | PZA | 1 |  |  |
| 178 EM | ENSAMBLE DE LA FLECHA EN EL SECADOR CAT.474733 | PZA | 1 |  |  |
| 179 EM | FILTRO CAT.467674 | PZA | 1 |  |  |
| 180 EM | MOTOR CAT. 594764 | PZA | 1 |  |  |
| 181 EM | RACK DE AGUA CAT. 532003 | PZA | 1 |  |  |
| 182 EM | RACK FIJADOR CAT. 532012 | PZA | 1 |  |  |
| 183 EM | RACK REVELADOR CAT.474483 | PZA | 1 |  |  |
| 184 EM | RESISTENCIA DEL SECADOR CAT. 563796 | PZA | 1 |  |  |
| 185 EM | SEGUROS DEL SECADOR CAT.534792 | PZA | 1 |  |  |
| 186 EM | TERMOSTATO DEL SECADOR CAT.594793 | PZA | 1 |  |  |
| * | REVELADOR DE PLACAS MARCA AFP, MODELO 14X3 |  |  |  |  |
| 187 EM | BOMBA DE REPOSICION CAT.87355 | PZA | 1 |  |  |
| 188 EM | BOMBA RECIRCULADORA CAT.525-1271 | PZA | 1 |  |  |
| 189 EM | ENGRANE CAT.525-700 | PZA | 1 |  |  |
| 190 EM | ENGRANE CAT.525-706 | PZA | 1 |  |  |
| 191 EM | ENGRANE SINFÍN CAT.504-703 | PZA | 1 |  |  |
| 192 EM | ENSAMBLE COMPLETO DEL CROSSOVER CAT.525-15 | PZA | 1 |  |  |
| 193 EM | ENSAMBLE COMPLETO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR CAT.575-10011 | PZA | 1 |  |  |
| 194 EM | ENSAMBLE COMPLETO DEL SECADOR POSTERIOR CAT.575-10043 | PZA | 1 |  |  |
| 195 EM | ENSAMBLE COMPLETO DEL TUBO CALEFACTOR CAT.575-10026 | PZA | 1 |  |  |
| 196 EM | FLECHA CAT. 550-209 | PZA | 1 |  |  |
| 197 EM | MANIFOLD DE DRENAJE CAT.575-10012 | PZA | 1 |  |  |
| 198 EM | PLACA ESTACIONARIA CAT.525-743 | PZA | 1 |  |  |
| 199 EM | PLACA MOVIL CAT.575-10045 | PZA | 1 |  |  |
| 200 EM | RACK DE AGUA CAT.575-10016 | PZA | 1 |  |  |
| 201 EM | RACK DE SECADO CAT.575-10017 | PZA | 1 |  |  |
| 202 EM | RACK FIJADOR CAT.575-10015 | PZA | 1 |  |  |
| 203 EM | RACK REVELADOR CAT.575-10014 | PZA | 1 |  |  |
| 204 EM | RESISTENCIAS DEL SECADOR CAT.575-10041 | PZA | 1 |  |  |
| 205 EM | SOPLADOR (BLOWER) CAT.525-1194 | PZA | 1 |  |  |
| 206 EM | TARJETA DE PODER CAT.575-1700 | PZA | 1 |  |  |
| * | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE FEHLMEX CENHA-2269-RB |  |  |  |  |
| 207 EM | CARATULA DE MODULO DIGITAL CAT. LC56-128 | PZA | 1 |  |  |
| 208 EM | CUBIERTA DE ACRILICO CAT. LC56-116 | PZA | 1 |  |  |
| 209 EM | ESCOBILLAS CAT. LC56-080 | PZA | 1 |  |  |
| 210 EM | FILTRO DE CRISTAL CAT. LC56-109 | PZA | 1 |  |  |
| 211 EM | MANIJA ESTERILIZABLE CAT. LC56-105 | PZA | 1 |  |  |
| 212 EM | PORTA ESCOBILLAS CAT. LC56-081 | PZA | 1 |  |  |
| * | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE MARCA COBRAMEX MOD. ULTRATEC 6000 |  |  |  |
| 213 EM | CARBONES | PZA | 1 |  |  |
| 214 EM | CONECTOR GIRATORIO HEMBRA 360 | PZA | 1 |  |  |
| 215 EM | CONECTOR GIRATORIO MACHO 360 | PZA | 1 |  |  |
| 216 EM | PORTACARBONES | PZA | 1 |  |  |
| 217 EM | TARJETA DE CONTROL CAT. UT6000-V555-1/00 | PZA | 1 |  |  |
| 218 EM | TECLADO DE MEMBRANA DE ENCENDIDO | PZA | 1 |  |  |
| * | VENTILADOR MARCA T ' BIRD MODELOS AVS Y VSO2 |  |  |  |  |
| 219 EM | FILTRO Y GUARDA CAT. 33749 | JGO | 1 |  |  |
| 220 EM | PANEL DE CONTROL (AVS) CAT. 80142 | PZA | 1 |  |  |
| 221 EM | PANEL DE CONTROL (VSO2) CAT. 80236 | PZA | 1 |  |  |
| 222 EM | VALVULA DE EXALACION CAT. 15571A | PZA | 1 |  |  |
| 223 EM | VALVULA DE EXALACION CAT. 15580A | PZA | 1 |  |  |
| 224 EM | VENTILADOR DE EQUIPO CAT. 15500 | PZA | 1 |  |  |
| * | EQUIPO DE RAYOS X ABAQUE 325 Y 525 |  |  |  |  |
| 225 EM | Contactor de Radiografia S012 CAT. 631423 | PZA | 1 |  |  |
| 226 EM | Juego de platinos para Contactor S012 CAT. 3C91-93 | JGO | 1 |  |  |
| 227 EM | R02 Resistencia bobinada 16.90 cm. 2.17 Ohms CAT. 641405 | PZA | 1 |  |  |
| 228 EM | R03 Resistencia bobinada 20.16 cm 220 Ohms CAT.641258 | PZA | 1 |  |  |
| 229 EM | R04 Resistencia bobinada 13.64 cm 10 Ohms CAT. 641402 | PZA | 1 |  |  |
| 230 EM | R07 Resistencia bobinada 16.90 cm. 2.17 Ohms CAT. 641405 | PZA | 1 |  |  |
| 231 EM | R68 Resistencia bobinada 14.10 cm 5.1 Kilohms CAT.641248 | PZA | 1 |  |  |
| 232 EM | S7 Relevador MTI EP05 220 V.A.C. CAT. 631029 | PZA | 1 |  |  |
| 233 EM | Teclado P-P6 completo CAT. 713029 | PZA | 1 |  |  |
|  | EQUIPO DE RAYOS X MARCA SIEMENS MODELO POLYMOBIL III |  |  |  |  |
| 234 EM | IGBT CAT.BSM50GB120DN2 | PZA |  |  |  |
| 235 EM | IGBT CAT.SKM50GB123D | PZA |  |  |  |
| * | VENTILADOR DE PRESION MARCA BIRD MODELOS MARK 7 Y MARK8 |  |  |  |  |
| 236 EM | BRAZO INDICADOR CAT. 190 | PZA | 1 |  |  |
| 237 EM | FILTRO DE AIRE CAT. 6893 | PZA | 1 |  |  |
| 238 EM | MANOMETRO CAT. 145R | PZA | 1 |  |  |
| 239 EM | PERILLA CAT. 4018 | PZA | 1 |  |  |
| 240 EM | TAPA CAMARA DE AMBIENTE CAT. 6927 | PZA | 1 |  |  |
| 241 EM | TAPA CAMARA DE PRESION CAT. 6928 | PZA | 1 |  |  |
| 242 EM | VALVULA CONTROL CAT. 1132A | PZA | 1 |  |  |
| 243 EM | VALVULA CONTROL CAT. 1198 | PZA | 1 |  |  |
| 244 EM | VALVULA ROTATORIA CAT. 6887 | PZA | 1 |  |  |
| * | VENTILADOR DE PRESION MARCA PURITAN BENNETT MOD. PR-2 |  |  |  |  |
| 245 EM | DIAFRAGMA CAT. 0520 | PZA | 1 |  |  |
| 246 EM | DIAFRAGMA PARA CILINDRO DE CICLADO CAT. 1176 | JGO | 1 |  |  |
| 247 EM | DIAFRAGMA PARA VALVULA DE EXHALACION ESTANDAR CAT. 0705 | PZA | 1 |  |  |
| 248 EM | FILTRO DE ENTRADA DE AIRE CAT. 1891 | PZA | 1 |  |  |
| 249 EM | FILTRO DE ENTRADA DE OXIGENO CAT. 0034 | PZA | 1 |  |  |
| 250 EM | MANOMETRO DE PRESION DEL SISTEMA CAT. 1711 | PZA | 1 |  |  |
| 251 EM | TAPA GUARDA POLVO CAT. 0782 | PZA | 1 |  |  |
| 252 EM | TAPA PARA DIAFRAGMA DE VALVULA DE EXHALACION CAT. 3248 | PZA | 1 |  |  |
| 253 EM | TORNILLO PARA EL FILTRO DE AIRE CAT. 0688 | PZA | 1 |  |  |
| 254 EM | VALVULA DE EXHALACION CON NEBULIZADOR INTEGRADO CAT. 2664 | PZA | 1 |  |  |
| * | REFACCIONES COMUNES |  |  |  |  |
| 255 EM | CAPSULA PARA AMALGAMADOR MQD. 6009 MCA SS. WHITE | PZA | 1 |  |  |
| 256 EM | BASE PARA FOCO DE HALOGENO DZE | PZA | 1 |  |  |
| 257 EM | BATERIA RECARGABLE PARA ECG MARCA PPG MODELO EK-51 | PZA | 1 |  |  |
| 258 EM | BATERIA RECARGABLE WELCH ALLYN 72300 | PZA | 1 |  |  |
| 259 EM | CANASTILLA PARA FRASCO DE SUCCION DE 2 LTS. MARCA AGA | PZA | 1 |  |  |
| 260 EM | CONVERTIDOR DE VOLTAJE PARA LAMPARA FRONTAL MARCA WELCH ALLYN120 VOLTS A 5.9 V MODELO 79103 | PZA | 1 |  |  |
| 261 EM | DUMPING CHAMBER PARA MONITORES DATEX OHMEDA CAT 888240 | PZA | 1 |  |  |
| 262 EM | FOCO PLATEADO 150 WATTS 110 VOLTS | PZA | 1 |  |  |
| 263 EM | FOCO 29 VOLTS 250 WATTS SOLAR | PZA | 1 |  |  |
| 264 EM | FOCO 6 VOLTS 15 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 265 EM | FOCO BRJ 15 VOLTS 150 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 266 EM | FOCO BWD 4.2 A 8.5 V. | PZA | 1 |  |  |
| 267 EM | FOCO DDL 20 V 150 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 268 EM | FOCO DE HALOGENO DE 14,.5 V 50 WATTS PARA CUNA DE CALOR RADIANTE MCA. HILLMED. | PZA | 1 |  |  |
| 269 EM | FOCO DE XENON / CAMARA DE FLUOROANGEO KOWA | PZA | 1 |  |  |
| 270 EM | FOCO E-64 | PZA | 1 |  |  |
| 271 EM | FOCO EFP 12 VOLTS 100 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 272 EM | FOCO EPN 35 W, 12 V GE | PZA | 1 |  |  |
| 273 EM | FOCO EXN 12 V 50 W | PZA | 1 |  |  |
| 274 EM | FOCO EXN 12 VOLTS 50 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 275 EM | FOCO FCS 24 V150 W | PZA | 1 |  |  |
| 276 EM | FOCO GE 157 | PZA | 1 |  |  |
| 277 EM | FOCO GE 157 | PZA | 1 |  |  |
| 278 EM | FOCO GE CDD 100 WATTS 120 V | PZA | 1 |  |  |
| 279 EM | FOCO HOSPITAL 3L 120 VOLTS 400 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 280 EM | FOCO LX 300 FP PIN ORC | PZA | 1 |  |  |
| 281 EM | FOCO OSRAM 12V, 100W CAT. HLX 64625 | PZA | 1 |  |  |
| 282 EM | FOCO OSRAM 12V, 100W CAT. HLX 64627 | PZA | 1 |  |  |
| 283 EM | FOCO OSRAM 12V, 50W CAT. HLX 64610 | PZA | 1 |  |  |
| 284 EM | FOCO OSRAM 15V, 150W CAT. HLX 64634 | PZA | 1 |  |  |
| 285 EM | FOCO OSRAM 20V, 150W CAT. DDL 54660 | PZA | 1 |  |  |
| 286 EM | FOCO OSRAM 24V, 150W CAT. 64643 | PZA | 1 |  |  |
| 287 EM | FOCO OSRAM 6V, 10W CAT. 64223 | PZA | 1 |  |  |
| 288 EM | FOCO P/MICROSCOPIO 5021 5W6V | PZA | 1 |  |  |
| 289 EM | FOCO P/PROYECTOR DFN-DFC-DCH 120V 150W | PZA | 1 |  |  |
| 290 EM | FOCO P/QUIROFANO 150/400 3 INTENSIDADES PH | PZA | 1 |  |  |
| 291 EM | FOCO PARA LAMPARA QUIROFANO 24 VOLTS 150 WATTS HALOGENO FDS | PZA | 1 |  |  |
| 292 EM | FOCO PARA MICROSCOPIO 6 VOLTS 10 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 293 EM | FOCO PARA MICROSCOPIO 6 VOLTS 20 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 294 EM | FOCO PLATEADO PARA LAMPARA DE CIRUGIA MARCA AMSCO | PZA | 1 |  |  |
| 295 EM | FOCO WELCH ALLYN 03400 | PZA | 1 |  |  |
| 296 EM | FOCO WELCH ALLYN 04900 | PZA | 1 |  |  |
| 297 EM | FOCO WELLCH ALLYN 04700 | PZA | 1 |  |  |
| 298 EM | FOCO WELLCH ALLYN 04800 | PZA | 1 |  |  |
| 299 EM | FOCOS 13077 12 V 30 W PHILLIPS | PZA | 1 |  |  |
| 300 EM | FOCOS 65075 | PZA | 1 |  |  |
| 301 EM | FOCOS EPN 12 VOLTS 35 WATTS | PZA | 1 |  |  |
| 302 EM | FOCOS SEÑALIZACION G 327 | PZA | 1 |  |  |
| 303 EM | LAMPARA H2X 34627 XENOPHOT 12 V 100 W | PZA | 1 |  |  |
| 304 EM | LAMPARA PROYECCION TYPE 7158 FCS/216 24 VOLTS 150W | PZA | 1 |  |  |
| 305 EM | LAMPARA VITALITE 20W P/FOTOTERAPIA MARCA DUROTEST | PZA | 1 |  |  |
| 306 EM | MEMBRANA -TECLADO PARA ECG MARCA PPG MODELO EK-51 | PZA | 1 |  |  |
| 307 EM | NIPLE P/EXTENSION DE BRAZALETTE BAUMANOMETRO | PZA | 1 |  |  |
| 308 EM | RELEVADOR MODEL K1N-3-565 RANGO 3 SEG. FIXED | PZA | 1 |  |  |
| 309 EM | RESISTENCIA ACERO INX. EN "U" DE 1/2" CON CONECTORES, 220V, 3000W, 55 CMS | PZA | 1 |  |  |
| 310 EM | SOCKET CAT. G4 | PZA | 1 |  |  |
| 311 EM | SOCKET CAT. G6.35 | PZA | 1 |  |  |
| 312 EM | SOCKET CAT. GY6.35 | PZA | 1 |  |  |
| 313 EM | SOCKET CAT. GY9.5 | PZA | 1 |  |  |
| 314 EM | SOCKET CAT. GZ6.35 | PZA | 1 |  |  |
| 315 EM | TOMA DE AIRE COMPLETA MARCA AGA ENCHUFE RAPIDO | PZA | 1 |  |  |
| 316 EM | TOMA DE OXIGENO COMPLETA MARCA AGA ENCHUFE RAPIDO | PZA | 1 |  |  |
| 317 EM | TRAMPA DE AGUA PARA VENTILADOR BENNET MOD. 7200 CAT. 40 196600 | PZA | 1 |  |  |
| * | ESTERILIZADOR MARCA TEMAZCALLI | PZA |  |  |  |
| 318 EM | VALVULA SCHEEK 1/2" PARA VAPOR | PZA | 1 |  |  |
| 319 EM | VALVULA DE SEGURIDAD 1/2" CALIBRADA A 2.8 KG/CM2 | PZA | 1 |  |  |
| 320 EM | RESISTENCIA DE 5000 WATTS, 220 V, ACERO INOXIDABLE, CON BUJES | PZA | 1 |  |  |
| * | UNIDADES DENTALES | PZA |  |  |  |
| 321 EM | "T" DE LATON 1/16" | PZA | 1 |  |  |
| 322 EM | "T" DE LATON 1/8" | PZA | 1 |  |  |
| 323 EM | CHUCK PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX II | PZA | 1 |  |  |
| 324 EM | EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 1 |  |  |
| 325 EM | ESPIGAS DE LATON DE 1/16" | PZA | 1 |  |  |
| 326 EM | ESPIGAS DE LATON DE 1/8" | PZA | 1 |  |  |
| 327 EM | JERINGA TRIPLE P/UNIDAD DENTAL | PZA | 1 |  |  |
| 328 EM | MANGUERA 2 VIAS PARA PIEZA DE MANO | PZA | 1 |  |  |
| 329 EM | MANGUERA DE URETANO DE 1/16" | M | 1 |  |  |
| 330 EM | MANGUERA DE URETANO DE 1/8" | M | 1 |  |  |
| 331 EM | MANGUERA DE URETANO DE 3/16" | M | 1 |  |  |
| 332 EM | REDUCCION DE 1/8" A 1/16" | PZA | 1 |  |  |
| 333 EM | REGULADOR DE AIRE D 1/4" NPT | PZA | 1 |  |  |
| 334 EM | TURBINA CON BALERO PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX I | PZA | 1 |  |  |
| 335 EM | TURBINA CON BALERO PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX II | PZA | 1 |  |  |
| 336 EM | TURBINA CON BALERO PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX III | PZA | 1 |  |  |
| 337 EM | VALVULA DE AJUSTE FINO PARA AGUA MARCA CLIPPARD | PZA | 1 |  |  |
| 338 EM | VALVULA DE AJUSTE FINO PARA AIRE MARCA CLIPPARD | PZA | 1 |  |  |
| 339 EM | VALVULA DE BOTON PARA AIRE MARCA CLIPPARD | PZA | 1 |  |  |
| 340 EM | VALVULA DE CORTE DE AGUA MARCA CLIPPARD | PZA | 1 |  |  |
| 341 EM | VALVULA PARA BOTON PARA AGUA MARCA CLIPPARD | PZA | 1 |  |  |
| 342 EM | VALVULA PARA LLENA VASO (APERTURA CON BOTON DE EMPUJE) | PZA | 1 |  |  |
| 343 EM | VALVULA PARA PEDAL | PZA | 1 |  |  |
| 344 EM | VALVULA RELAY MARCA CLIPPARD | PZA | 1 |  |  |
| 345 EM | VALVULA TOGLE TV-2S MARCA CLIPPARD | PZA | 1 |  |  |
| * | AUTOCLAVE DENTAL MARCA RITTER MODELO M9 |  |  |  |  |
| 346 EM | EMPAQUES PARA PUERTA CAT. 002-0361-00 | JGO | 1 |  |  |
| 347 EM | TERMOSTATO DE PROTECCION CONTRA SOBRETEMPERATURA CAT. 002-0370-00 | PZA | 1 |  |  |
| 348 EM | FILTRO DE LLENADO CAT. 002-0360-00 | PZA | 1 |  |  |
| 349 EM | FUELLE DE VENTILACION DE AIRE CAT.002-0375-00 | PZA | 1 |  |  |
| 350 EM | VALVULA SOLENOIDE DE LLENADO CAT.002-0365-00 | PZA | 1 |  |  |
| 351 EM | VALVULA SOLENOIDE DE VENTILACION CAT.002-0366-00 | PZA | 1 |  |  |
| 352 EM | RESISTENCIA CALEFACTORA CAT. 002-0367-00 | PZA | 1 |  |  |
| 353 EM | SENSOR DE TEMPERATURA CAT. 002-0357-00 | PZA | 1 |  |  |
| * | VENTILADOR VOLUMETRICO Y DE PRESION MARCA EVENT MOD. INSPIRATION |  |  |  |  |
| 354 EM | DIAFRAGMA DE EXHALACION PAQUETE CON 6 PZAS. CAT.F710213 | JGO | 1 |  |  |
| 355 EM | CUBIERTA VALVULA DE EXHALACION CAT. F910017 | PZA | 1 |  |  |
| 356 EM | SENSOR DE FLUJO PAQUETE CON 10 PZAS. CAT. F910036 | JGO | 1 |  |  |
| 357 EM | JUEGO DE FILTROS DE ENTRADA AIRE /OXIGENO CAT. TBA | JGO | 1 |  |  |
| 358 EM | CIRCUTO COMPLETO PARA PACIENTE PEDIATRICO/NEONATO CAT. F911017 | JGO | 1 |  |  |
| Sumatoria de precios unitarios articulos alta demanda |  |  | ∑ P. U. |  |

##### PRESUPUESTOS A CONTRATAR

| PARTIDA | ESPECIALIDAD | ZONA | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO MEDICO | CULIACAN | 172,822.40 | 432,056.00 |
| 2 | EQUIPO MEDICO | LOS MOCHIS | 69,832.40 | 174,581.00 |
| 3 | EQUIPO MEDICO | GUASAVE | 50,812.40 | 127,031.00 |
| 4 | EQUIPO MEDICO | MAZATLÁN | 37,982.40 | 94,956.00 |
|  |  |  | 331,449.60 | 828,624.00 |

##### ANEXO NÚMERO CINCO

# SOLICITUD DE ACLARACIONES DE DUDAS A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

# FECHA_____________________________________________________________________________

# NOMBRE DEL LICITANTE_____________________________________________________________

# NOMBRE DEL REPRESENTANTE:______________________________________________________

# PREGUNTAS:

(PRECISAR EL PUNTO DE CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

# NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/ O APODERADO O  REPRESENTANTE

____________________________________________________

# RESPUESTA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSERVACION

P E D I D O

FECHA: CONTRATO Nº

UNIDAD COMPRADORA

| NOMBRE.______________________________ TELEFONO:_______________________ FAX.__________________________________ SOLICITANTE_____________________ |
| --- |
| PROVEEDOR NOMBRE.______________________________ TELEFONO.______________________ DOMICILIO:_____________________________ FAX.____________________________ REPRESENTANTE._______________________ |
| CLAVE | DESCRIPCION | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA |

| SOLICITA | TRAMITA | AUTORIZA |
| --- | --- | --- |
| JEFE DE CONSERVACION ADMINSTRATIVO DE LA UNIDAD | COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD | SUB’DIRECTOR O RESPONSABLE DE LA UNIDAD |

CONFIRMO LA ORDEN NOMBRE.__________________________________ HORA:__________________ PUESTO:___________________________________ FECHA:_________________

- SEÑOR PROVEEDOR: FAVOR DE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA.

##### ANEXO NÚMERO SIETE

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 9.1 INCISOS D), E), F) Y K)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO LO SIGUIENTE:

- CONOCER EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y  LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

- QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

- QUE MI MISMO O A TRAVES DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

K)  LA DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES PROPUESTOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PRESENTE EVENTO DE ADJUDICACIÓN.

____________________________________

(NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO OCHO

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO __, DE FECHA _, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. __ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO __, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO __ DE FECHA ___.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

1.1.4	SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, CON EL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.1.4	SU OBJETIVO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS PARTICIPANTES CONFORMEN LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS CONVOCATORIA QUE SE APLICARÁN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA PARTICIPANTE QUE CONFORME LA ASOCIACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUTORIZANDOLO PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL CONTRATO RESPECTIVO.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL INSTITUTO, CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERIODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO  DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBE EL REPRESENTANTE COMÚN Y EL INSTITUTO.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

## ANEXO NÚMERO NUEVE

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 9.1 INCISO H)

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO Y FIRMA AUTOGRAFA DEL FABRICANTE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE ____________), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____DENOMINACIÓN DEL FABRICANTE_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE ___DENOMINACIÓN DEL DISTRIBUIDOR____ POR LOS BIENES OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. _________________, EN LA ESPECIALIDAD DE_____________ .

SE DEBERAN DE RELACIONAR LOS BIENES:

LUGAR Y FECHA

_______________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 10

(PROPUESTA TECNICA ECONOMICA)

PROPOSICIÓN TECNICA ECONÓMICA

|  | DÍA | MES | AÑO |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  |  |  |
| NOMBRE DEL LICITANTE ________ _______________________________ ____________________________________ R.F.C. ___________________ |
| DOMICILIO _______ _______________ |
| ZONA (S) PROPUESTA (S): ESPECIALIDAD (ES): |
| TELÉFONO | FAX | CORREOELECTRÓNICO | NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS |

| Refacciones para : | Zona: |
| --- | --- |
| PARTIDA NUMERO: | Unidad de medida | Cantidad solicitada | Marca Ofertada | LINEA, MODELO O VARIEDAD | Precio Unitario |
| RENG. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL (SUMA DE PRECIOS UNITARIOS) |  |
| I.V.A. |  |

ANEXO 10 BIS

RESUMEN GENERAL DE COTIZACIONES

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA LICITANTE:

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO:

| ZONA | ESPECIALIDAD | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- |
| TOTAL |  |

# NOTA IMPORTANTE: A LOS LICITANTES QUE PRESENTEN SU PROPUESTA POR EL SISTEMA COMPRANET, DEBERA PRESENTAR ESTE FORMATO EN LA VENTANA DE PROPUESTA ECONOMICA.

PARA LOS LICITANTES QUE NO REALICE SU PRESENTACION ELECTRONICA LO DEBERA ADJUNTAR A SU PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA DENTRO DE SU SOBRE.

ANEXO 11

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en  concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

## ANEXO NÚMERO DOCE

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003

_______ DE ________ DE __________________

_____________________

PRESENTE.

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°. __________________ EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA ________________________________ PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA _____________________ QUE SE CONTIENE EN EL PRESENTE SOBRE.

SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES CONFORME A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÍTULOS O CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, MANIFESTAMOS QUE LOS QUE SUSCRIBEN, DECLARAMOS “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA LA LICITANTE EN DICHA PROPUESTA, BAJO LA PARTIDA ____________________ SON ORIGINARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CUMPLEN CON LAS REGLAS DE:

CONTENIDO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL SUPUESTO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO RESPECTIVO AL LICITANTE.

| A T E N T A M E N T E ______________________ | A T E N T A M E N T E ______________________ |
| --- | --- |

## ANEXO NÚMERO TRECE

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DEL ACUERDO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003

_______ DE ________ DE _______________

__________________

PRESENTE.

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°. ________________ EN EL QUE MI REPRESENTADA, LA EMPRESA _______________________________ PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA ___________________ QUE SE CONTIENE EN EL PRESENTE SOBRE.

SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES CONFORME A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÍTULOS O CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, MANIFESTAMOS QUE LOS QUE SUSCRIBEN, DECLARAMOS “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA LA LICITANTE EN DICHA PROPUESTA, BAJO LA PARTIDA _________ SON ORIGINARIOS DE ________, PAÍS QUE ES PARTE DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO _____________ QUE CONTIENE UN TÍTULO O CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO Y CUMPLE CON LAS REGLAS DE ___________, PARA EFECTOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTABLECIDAS EN DICHO TRATADO, EN EL SUPUESTO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO RESPECTIVO AL LICITANTE.

| A T E N T A M E N T E ______________________ | A T E N T A M E N T E ______________________ |
| --- | --- |

ANEXO NÚMERO 14

NUMERO DE CONTRATO  __________

CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSERVACION, PARA EL REGIMEN ORDINARIO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL _________________________________, EN SU CARACTER DE APODERADO  LEGAL  DE “EL INSTITUTO” Y POR LA OTRA,  LA EMPRESA  ______________________________., A  QUIEN EN LO SUCESIVO  SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL __________________________,  EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,  DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I.	"EL INSTITUTO" DECLARA:

I.1.	ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PUBLICO DE CARÁCTER INTERNACIONAL, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.2.	ESTA FACULTADO PARA ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES EN TERMINOS DE LA LEGISLACION VIGENTE, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 251, FRACCION V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.3.	SU REPRESENTANTE ES EL C___________________________,  EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO __________, DE FECHA ________________________,  OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____________________________________.

I.4.		PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DE LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE CONSERVACION,  PARA EL REGIMEN ORDINARIO MEDIANTE CONTRATOS ABIERTOS.

I.5.	PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO ________________.

I.6.	EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A “EL PROVEEDOR” MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA,  NUMERO ________________, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCION I, 28 FRACCION II INCISO A),  27,  Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.7.	CON FECHA ____________________,  LA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA, EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  MENCIONADO EN LA DECLARACION QUE ANTECEDE.

I.8.	SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO EL UBICADO EN  BOULEVAR  FRANCISCO ZARCO Y JESUS G. ANDRADE, COLONIA MIGUEL ALEMAN, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80200.

II. 	 "EL PROVEEDOR" DECLARA:

II.1 	ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO ____ DE FECHA _________________ PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ____________________NOTARIO PUBLICO NUMERO _____________,  E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO _________.

II.2. 	QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, POR EL C. ______________________, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TERMINOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO ________, DE FECHA __________________, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ___________________, NOTARIO PUBLICO NUMERO_______, DE LA CIUDAD DE _______________ Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

II.3.	DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN _________________________________.

II.4    LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LE OTORGÓ EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO _________________________.

II.5.	MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.6       DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LA RMF NO. 1.2.1.16, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2008 CUARTA SECCION.

EN CASO QUE AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” NO HAYA RECIBIDO POR PARTE DEL SAT, LA RESPUESTA A SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD DE OPINIÓN  PREVISTA EN LA REGLA 12.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2008.

II.7.	MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASI COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER DE MANERA EFICIENTE Y ADECUADA LAS NECESIDADES DE “EL INSTITUTO”.

II.8.  QUE PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL EN  ________________________________-.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES COVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S:

# PRIMERA	OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A ADQUIRIR DE “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 (UNO), DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA	IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” CUENTA CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO COMO COMPROMISO DE PAGO POR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN IMPORTE DE _____________________________ Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE __________________________-, DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO).”

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

TERCERA    		FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO", SE OBLIGA A  PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, A LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES,  A LA ENTREGA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

  - ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y EL NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LA(S) ORDEN(ES) DE REPOSICIÓN Y NUMERO(S) DE ALTA (S), ASÍ COMO COPIA (S) DE LA (S) ORDEN (ES) DE REPOSICIÓN QUE AMPARA(N) DICHOS BIENES, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DELEGACIONAL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN LA UNIDAD PAGADORA EN LA QUE PRESTA SUS SERVICIOS

  - EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

  - “EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS,  A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE “EL INSTITUTO” TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN LA JEFATURA DELEGACIONAL DE FINANZAS SITO EN BOULEVAR FRANCISCO ZARCO Y JESUS G. ANDRADE, COLONIA MIGUEL ALEMAN, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80200,  DE 8:00 A 14:00 HORAS, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN (CENTRO DE COMPENSACION BANCARIA).

ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

ASIMISMO, “EL INSTITUTO” ACEPTARÁ DE “EL PROVEEDOR”, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR UN ESTADO CONTABLE, EN FORMA MENSUAL A CADA JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD, EN EL QUE SEÑALE:

EL NUMERO DE CONTRATO.

ESPECIALIDAD.

MONTO CONTRATADO POR LA JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD QUE SE TRATE.

MONTO EJERCIDO A LA FECHA DE CORTE Y

MONTO POR EJERCER.

CUARTA.- 	PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES, POR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR EL COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO, DIRECTOR O ADMINISTRADOR  DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTEDENTRO DE LAS 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS SIGUIENTES A SU SOLICITUD. LOS BIENES DEBERAN SER ENTREGADOS DIRECTAMENTE EN LOS SUB-ALMACENES O ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES SOLICITANTES SEÑALADAS EL ANEXO NÚMERO 2(DOS) DE ESTE CONTRATO. POR NECESIDADES DE “EL INSTITUTO”, SIN OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ÉSTE, AL MISMO PRECIO PACTADO Y PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SE PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE INCREMENTO DE LUGARES DE ENTREGA.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ACUDIR DIRECTAMENTE A LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO EN LA UNIDAD HOSPITALARIA O A LA ADMINISTRACION DE LA UNIDAD RESPECTIVA A FIN DE QUE SE LE HAGA ENTREGA FISICA DE LA ORDEN DE COMPRA, O EN SU CASO DE SER ENVIADA POR FAX O CORREO ELECTRONICO,  “EL PROVEEDOR” DEBERA DAR ACUSE DE RECIBIDO EN FORMA INMEDIATA Y MISMA VIA SEÑALANDO FECHA Y HORA EN QUE SE RECIBIO LA ORDEN DE COMPRA.

CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR”, DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES SOLICITADOS AMPARÁNDOLOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO “PEDIDO”, ANEXO NUMERO 3 (TRES) EN EL QUE SE HARÁ REFERENCIA AL NÚMERO DE CONTRATO, SIENDO POR SU CUENTA LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES Y SE RESPONSABILIZARÁ POR LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL (LOS) LUGAR(ES) DE ENTREGA(S), INDICADO(S) EN ESTE CONTRATO, ASI COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR “EL INSTITUTO”.

EL HORARIO DE RECEPCIÓN SERÁ DE 8:00 A 14:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES PARA “EL INSTITUTO”.

QUINTA	PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES.- EL PERÍODO DE GARANTÍA REQUERIDO SERÁ DE 2 (DOS) AÑOS CONTRA: FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA; DICHO PERÍODO, SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN Y NÚMERO DE ALTA QUE SE OTORGUE EN LOS SUB’ALMACENES DE “EL INSTITUTO” SEÑALADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

SEXTA.	IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” DEBERÁ IDENTIFICAR EL EMPAQUE INDIVIDUAL DE LOS BIENES QUE ENTREGUE, MEDIANTE ETIQUETA, SELLO O SOBRE IMPRESIÓN, CON SU NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y TELÉFONO, NOMBRE DEL BIEN, NÚMERO DE LOTE, ANOTANDO ADEMÁS, LA SIGUIENTE LEYENDA: “PRODUCTO GARANTIZADO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS POR 1 (UN) AÑO A PARTIR DE QUE EL INSTITUTO CONSIGNE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, POR LO QUE, DE ENCONTRARSE ALGÚN DEFECTO DE LOS SEÑALADOS, ÉSTE BIEN SERÁ CANJEADO POR EL “EL PROVEEDOR”, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANOTADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, LOS BIENES DEBERÁN CONTENER EN EL EMPAQUE COLECTIVO EN FORMA IMPRESA, GRABADA EN SU CASO, ETIQUETA AUTOADHERIBLE, EL LOGOTIPO DE “EL INSTITUTO” Y LA LEYENDA “PROPIEDAD DEL IMSS, NO NEGOCIABLE”.

SEPTIMA. 	EMPAQUES.- LA FORMA DE EMPAQUE QUE SE DEBERÁ UTILIZAR, SERÁ LA NECESARIA PARA ENTREGAR LOS BIENES EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENVASE Y EMBALAJE QUE PRESERVEN SU CALIDAD, DURANTE EL TRANSPORTE, ENTREGA Y ALMACENAJE SIN MERMA DE VIDA ÚTIL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS: “REQUISITOS PARA EMPAQUES COLECTIVOS PARA ARTÍCULOS DE CONSUMO”, VIGENTES.

OCTAVA. 	CANJE O DEVOLUCIÓN POR RECHAZO. EL INSTITUTO, POR CONDUCTO DEL COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO,  DIRECTOR  O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD, PODRÁ SOLICITAR AL “EL PROVEEDOR”, EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS O VICIOS OCULTOS, DEBIENDO NOTIFICAR AL “EL PROVEEDOR” DENTRO DEL PERIODO DE 2 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCATADO DEL VICIO O DEFECTO.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERÁN POR CUENTA DEL “EL PROVEEDOR”, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL IMSS.

EL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ REPONER LOS BIENES SUJETOS A CANJE O DEVOLUCIÓN, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 2 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN.

EL “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR AL INSTITUTO Y/O A TERCEROS.

DEVOLUCIÓN POR RECHAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETECTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO O LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE “EL PROVEEDOR” HAYA ENTREGADO BIENES CON CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS CONTRATADAS O QUE SE RECHACEN 3 (TRES) LOTES POR DEFECTO MAYOR Ó 1 (UN) LOTE POR DEFECTO CRÍTICO, SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN POR RECHAZO DEL BIEN Y A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CELEBRADO, APLICÁNDOLE A “EL PROVEEDOR” LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, EJECUTANDO LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. ESTA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO” Y SIN QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL EN TAL SENTIDO.

LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERÁN POR CUENTA DE “EL PROVEEDOR”, PREVIA NOTIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

NOVENA.-	 PROPIEDAD INDUSTRIAL.- “EL PROVEEDOR”, ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL SUMINISTRAR LOS SERVICIOS A “EL INSTITUTO” INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LIBERANDO A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DECIMA.- 	VIGENCIA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDERÁ DEL _________________________________.

DECIMA

PRIMERA .- 	PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, A LA QUE DEBERÁ ADJUNTAR UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN.

DECIMA

SEGUNDA.- 	RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL PROVEEDOR” ASUME DE MANERA EXPRESA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA  QUE LE FUERA LEGALMENTE IMPUTABLE, CUANDO POR SU CULPA O NEGLIGENCIA, IMPERICIA O DOLO, O LA DE SUS EMPLEADOS SE CAUSEN DAÑOS O LESIONES QUE AFECTEN A LOS USUARIOS, ASI COMO A TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO ANTERIOR SE OBLIGA A RESTITUIR Y RESARCIR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER EROGACION QUE ESTE LLEGARA A EFECTUAR POR ESTE CONCEPTO, Y ADEMAS RESPONDERA ANTE “EL INSTITUTO” DE LAS DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASI COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.

DECIMA

TERCERA.- 	IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

DECIMA

CUARTA.- 	ASPECTOS DE CALIDAD.   “EL INSTITUTO” QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE PODRA INSPECCIONAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑE “EL PROVEEDOR”, ASI COMO SUS INSTALACIONES. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “EL INSTITUTO”, TODAS LAS FACILIDADES, ELEMENTOS Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA ELLO, A FIN DE COMPROBAR LA CALIDAD Y LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO, DE CONFORMIDAD A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO

DÉCIMA

QUINTA.- 	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR”, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SE OBLIGA A ENTREGAR A FAVOR DE “EL INSTITUTO” UNA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA, EN MONEDA NACIONAL, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, POR UN IMPORTE DE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PARA AQUELLOS CONTRATOS CUYO VALOR SEA IGUAL O MENOR A 600 (SEISCIENTOS) DÍAS DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE LES EXIMIRÁ DE PRESENTAR PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO; EN ESTOS CASOS, SE ENTREGARÁ CHEQUE CERTIFICADO O DEPÓSITO EN EFECTIVO POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA O EL CHEQUE CERTIFICADO SÓLO PODRÁN DARSE POR CANCELADOS, CUANDO “EL PROVEEDOR” ACREDITE HABER CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y PREVIA AUTORIZACIÓN QUE “EL INSTITUTO” HAGA POR ESCRITO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL TEXTO DE LOS MISMOS.

LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, UNICAMENTE PODRA SER LIBERADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO EMITIDA POR EL INSTITUTO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE MODIFIQUE, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR A “EL INSTITUTO” UN ENDOSO O UNA NUEVA PÓLIZA DE FIANZA O EN SU CASO CHEQUE CERTIFICADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MODIFICADO.

LA PÓLIZA DE FIANZA O EL CHEQUE CERTIFICADO  O COMPROBANTE DE DEPÓSITO DEBERÁN SER ENTREGADOS A “EL INSTITUTO” POR “EL PROVEEDOR”, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN SU CASO, EL ENDOSO O LA NUEVA PÓLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O COMPROBANTE DE DEPOSITO EN EFECTIVO DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

ADEMAS, “EL PROVEEDOR” DEBERA OBTENER DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA LA SUJECION DE ESTA, AL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL ARTICULO 93 Y 94  DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y ESTARA VIGENTE HASTA EN TANTO “EL INSTITUTO” AUTORICE LA CANCELACION DE LA MISMA.

DÉCIMA

SEXTA.-	EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO:

“EL INSTITUTO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO. CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y CONFORME SE INDICA EN EL TEXTO DE LA POLIZA DE FIANZA, SE DETECTEN QUE EL SERVICIO SE PROPORCIONA CON  CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SE RESCINDA, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENAS CONVENCIONALES, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS, PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA

SEPTIMA.- 	PENA CONVENCIONALES.- LAS PARTES CONVIENENE EN APLICAR COMO PENA CONVENCIONAL LA SIGUIENTE: POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO EL CUAL DEBERA DE SER DENTRO DE LAS 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS SIGUIENTES A SU SOLICITUD POR EL COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE, A PARTIR DE LA HORA 49 (CUARENTA Y NUEVE), SE APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL EL 2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CADA DIA DE ATRASO, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA PENA CONVENCIONAL NO EXCEDERÁ EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA

OCTAVA.- 	TERMINACIÓN ANTICIPADA.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” CON CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EFECTIVA DE TERMINACIÓN, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL INSTITUTO” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTE CASO “EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DÉCIMA

NOVENA.- 	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- CON FUNDAMENTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, “EL INSTITUTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTOP POR PARTE DEL ·”EL PROVEEDOR”, A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR VIRTUD DE  LA CELEBRACION DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

VIGESIMA.- 		CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

- EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO REPONGA LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO DEVUELTOS PARA CANJE O DEVOLUCIÓN, POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

- CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL PROVEEDOR” HAYA ENTREGADO BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

- CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

- CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS.

- CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

- SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL PROVEEDOR”.

- EN CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE RECIBA COMUNICADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL SENTIDO DE QUE “EL PROVEEDOR” HA SIDO SANCIONADO O SE LE HA REVOCADO EL REGISTRO SANITARIO.

VIGESIMA

PRIMERA.- 	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A “EL PROVEEDOR” DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTE, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO A), DE ESTA CLÁUSULA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO “EL INSTITUTO” NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR “EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DE LOS BIENES ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” ENTREGA LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO” POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS BIENES Y APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” ESTABLECERÁ, DE CONFORMIDAD CON “EL PROVEEDOR” UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE “EL PROVEEDOR” SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE CONSIDERE LO DISPUESTO EN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGESIMA

SEGUNDA.- 	MODIFICACIONES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR, EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGESIMA

TERCERA.- 	RELACIÓN DE ANEXOS.- LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

Anexo 1 (uno) “DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS POR RENGLON, PRECIO UNITARIO Y PRESUPUESTO”

Anexo 2 (dos)  “RELACION DE UNIDADES Y SUS DOMICILIOS”

Anexo 3 (tres)  “PEDIDO”.

Anexo 4 (cuatro) “FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”.

VIGÉSIMA

CUARTA.-	LEGISLACIÓN APLICABLE.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, A LAS BASES DE LAS QUE DERIVA, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGÉSIMA

QUINTA.-  	JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE  CULIACAN, SINALOA, MEXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZÓN DE DOMICILIO LES PUDIERA CORRESPONDER.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR QUINTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE  CULIACAN, SINALOA, EL ___________________________.

| “EL INSTITUTO” | “EL PROVEEDOR” |
| --- | --- |

ANEXO NUMERO 15

AREAS MÉDICAS DE GESTION DESCONCENTRADA Y AREAS ADMINISTRATIVAS PAGADORAS

| NOMBRE | DOMICILIO | TELEFONO | ZONA |
| --- | --- | --- | --- |
| H.G.R. NO.1 CULIACAN | FCO. ZARCO Y ANDRADE | 01-667-713-59-60 FAX: 713-3657 | CULIACAN |
| H.G.Z. NO. 49 H.G.Z. NO. 49 LOS MOCHIS | BLVD.. MATEOS Y FUENTE JUPITER | 01-668-818-56-12 FAX: 818-56-11 | LOS MOCHIS |
| H.G.Z. NO. 32 H.G.Z. NO. 32 GUASAVE | BLVD. 16 DE SEPT. Y M. GAXIOLA | 01-668-872-25-28 FAX: 872-06-03 | GUASAVE |
| HG.Z. NO. 3 MAZATLAN | CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE AMISTAD. | 01-669-983-27-23 FAX:983-27-99 | MAZATLAN |
| H.G.Z. NO. 28 COSTA RICA | 11 AV. Y SAN RAFAEL | 01-667-728-00-44 FAX:728-01-92 | CULIACAN |

UNIDADES QUE INTEGRAN CADA ZONA

| ZONA | JCU | UNIDAD | CENTRO COSTO | UNIDAD DE INFORMACION | REGIMEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Culiacán | 1 | HGR 1 Culiacán | 260200 | 260501 | ORDINARIO |
| Culiacán | 2 | Guardería Culiacán | 320200 | 266301 | ORDINARIO |
| Culiacán | 2 | Tienda Culiacán | 380200 | 265901 | ORDINARIO |
| Culiacán | 2 | U. D. Culiacán | 50200 | 269001 | ORDINARIO |
| Culiacán | 2 | UMF 20 Pericos | 260200 | 262409 | ORDINARIO |
| Culiacán | 2 | UMF 36 Culiacán | 260200 | 262401 | ORDINARIO |
| Culiacán | 9 | CMA Dautill-Castillo | 260201 | 260401 | ORDINARIO |
| Culiacán | 9 | CSSBF Navolato | 310203 | 265306 | ORDINARIO |
| Culiacán | 9 | HGSZ 4 Navolato | 260200 | 260401 | ORDINARIO |
| Culiacán | 9 | Tienda Navolato | 380200 | 265906 | ORDINARIO |
| Culiacán | 9 | UMF 10 Villa A Flores | 260200 | 262421 | ORDINARIO |
| Culiacán | 9 | UMF 24 Bachoco | 260200 | 262415 | ORDINARIO |
| Culiacán | 10 | CMA El Melón | 260201 | 262209 | ORDINARIO |
| Culiacán | 10 | CMA Oso Viejo | 260201 | 260501 | ORDINARIO |
| Culiacán | 10 | HGZ 28 Costa Rica | 260200 | 260203 | ORDINARIO |
| Culiacán | 10 | Tienda Costa Rica | 380200 | 265905 | ORDINARIO |
| Culiacán | 10 | UMF H 11 Villa Juárez | 260200 | 262208 | ORDINARIO |
| Culiacán | 10 | UMF H 22 Eldorado | 260200 | 262209 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | Bodega Col Rosales | 150900 | 268003 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | C. Capacit SNTSS | 123200 | 269001 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | CRESTCAP | 230905 | 269001 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | CSS Culiacán | 310203 | 265301 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | Depto Coserv y Serv Gen | 140100 | 269001 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | Depto Const y Plan | 130100 | 269001 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | Oficinas Delegacion | 50100 | 269001 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | Subdeleg Culiacán | 900110 | 269101 | ORDINARIO |
| Culiacán | 14 | UMF 35 Culiacán | 260200 | 262402 | ORDINARIO |
| Culiacán | 17 | Almacen Delegacional | 150100 | 268102 | ORDINARIO |
| Culiacán | 17 | Bodega Col Ejidal | 150100 | 268101 | ORDINARIO |
| Culiacán | 17 | UMF 46 Culiacán | 260200 | 262405 | ORDINARIO |
| Culiacán | 17 | UMF 50 Cosalá | 260200 | 262430 | ORDINARIO |
| Culiacán | 17 | UMF 52 Culiacán | 260200 | 262403 | ORDINARIO |
| Culiacán | 17 | UMF 53 Culiacán | 260200 | 262404 | ORDINARIO |
| Guasave | 7 | CSSBF Guasave | 310203 | 265304 | ORDINARIO |
| Guasave | 7 | HGZ 32 Guasave | 260200 | 260201 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | CMA Sinaloa-Bacubi | 260201 | 260201 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | CSS Juan José Rios | 310203 | 265307 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | CSSBF Ruiz Cortinez | 310203 | 265308 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | Subdeleg Guasave | 900110 | 269103 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | Tienda Guasave | 380200 | 265903 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | Unidad Deportiva Guasave | 50200 | 269103 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | UMF 25 Tamazula | 260200 | 262419 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | UMF 26 La Entrada | 260200 | 262418 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | UMF 41 Bamoa | 260200 | 262426 | ORDINARIO |
| Guasave | 8 | UMFH 9 Ruiz Cortinez | 260200 | 262212 | ORDINARIO |
| Guasave | 15 | HGSZ 30 Guamúchil | 260200 | 260402 | ORDINARIO |
| Guasave | 15 | Ofnas Adtva Guamúchil | 100100 | 269103 | ORDINARIO |
| Guasave | 15 | Tienda Gaumúchil | 380200 | 265907 | ORDINARIO |
| Guasave | 15 | UMF 51 Angostura | 260200 | 262427 | ORDINARIO |
| Guasave | 15 | UMF 54 Mocorito | 260200 | 262420 | ORDINARIO |
| Guasave | 15 | UMF H 23 La Reforma | 260200 | 262207 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 3 | CSS Los Mochis | 310203 | 265303 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 3 | HGP 2 Mochis | 260200 | 261601 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 14 Sta Rosa | 260200 | 262416 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 15 Juan José Rios | 260200 | 262211 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 19 Cerro Cabezón | 260200 | 262417 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 33 El Carrizo | 260200 | 262213 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 37 Mochis | 260200 | 262406 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 39 Chávez Talamantes | 260200 | 262424 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 40 Jauhara | 260200 | 262423 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 43 San Blas | 260200 | 262429 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 4 | UMF 8 Mochicahui | 260200 | 262210 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | CSSBF Ahome | 310203 | 265302 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | HMF H 6 Ahome | 260200 | 262201 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | Subdeleg Los Mochis | 900110 | 269102 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | Tienda Los Mochis | 380200 | 265902 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | Unidad Deportiva Mochis | 50200 | 269102 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | UMF 17 Choix | 260200 | 262408 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | UMF 5 Topolobampo | 260200 | 262411 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | UMF H 13 S. Miguel Zapot | 260200 | 262206 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | UMF H 18 El Colorado | 260200 | 262204 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 13 | UMF H 7 Higueras Zgza | 260200 | 262205 | ORDINARIO |
| Los Mochis | 16 | HGZ 49 Los Mochis | 260200 | 260101 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 5 | CM HGZ 3 Cliniquita | 260201 | 260202 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 5 | HGZ 3 Mazatlán | 260200 | 260202 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | CSSBF Mazatlán | 310203 | 265305 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | Guardería Mazatlán | 320200 | 266302 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | Subdeleg Mazatlán | 900110 | 269104 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | Tienda Mazatlán | 380200 | 265904 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | U. D. Mazatlán | 50200 | 269104 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | UMF 21 La Cruz | 260200 | 262410 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | UMF 27 San Ignacio | 260200 | 262412 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | UMF 34 Marmol | 260200 | 262422 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | UMF 38 Concordia | 260200 | 262413 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | UMF 45 Mazatlán | 260200 | 262407 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | UMF H 29 Escuinapa | 260200 | 262203 | ORDINARIO |
| Mazatlán | 6 | UMF H 31 El Rsoario | 260200 | 262202 | ORDINARIO |

DOMICILIOS DE LAS UNIDADE DONDE SE RELIZARAN LAS ENTREGAS DE LOS BIENES

| NOMBRE | DIRECCIÓN | DATOS ADICIONALES |
| --- | --- | --- |
| H. G. R./M. F. NO. 1 CULIACÁN 2N CONSULTORIOS 58 | FRANCISCO ZARCO, ESQ. JESUS G. ANDRADE, COL. GUADALUPE, 80220 CULIACAN, SIN. | ENTRE RIO MOCORITO Y FCO.ZARCO |
| H. G. P. NO. 2 LOS MOCHIS 2N CONSULTORIOS 6 | MARCIAL ORDOÑEZ, ESQ. SANTOS DEGOLLADO, COL. CENTRO, 81200 LOS MOCHIS, SIN. | ESQ. SANTO DEGOLLADO |
| H. G. Z./M. F. NO. 3 MAZATLÁN (101) 2N | AV. EJERCITO MEXICANO, ESQ. CALLE AMISTAD, 82140 MAZATLAN, SIN. | ESQ. CALLE AMISTAD |
| H. G. SZ. NO. 4 NAVOLATO (288) 2N | CALZADA JORGE ALMADA S/N., COL CENTRO, 80320 NAVOLATO, SIN. | ENTRE JESUS GARCIA Y CANAL CAÑEDO |
| H. G. Z. NO. 28 COSTA RICA (288) 2N | ONCEAVA, ESQ. SAN RAFAEL, COL. VERACRUZ, 80430 COSTA RICA, SIN. | ENTRE SAN RAFAEL Y VERACRUZ |
| H. G. SZ/UMF. NO. 30 GUAMÚCHIL (288) 2N | ANTONIO ROSALES, ESQ. EMILIANO ZAPATA, COL. MORELOS, 81460 GUAMUCHIL, SIN. | A UN COSTADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL |
| H. G. SZ/UMF. NO. 30 GUAMÚCHIL (288) 2N | ANTONIO ROSALES, ESQ. EMILIANO ZAPATA, COL. MORELOS, 81460 GUAMUCHIL, SIN. | A UN COSTADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL |
| H. G. Z./M. F. NO. 32 GUASAVE (288) 2N | BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE, ESQ. M. GAXIOLA, ZONA CENTRO, 81000 GUASAVE, SIN. | ENTRE MACARIO GAXIOLA Y BENIGNO VALENZUELA |
| H. G. Z. NO. 49 LOS MOCHIS 2N | BLVD. A. LOPEZ MATEOS, ESQ. FUENTE JUPITER, COL. LAS FUENTES, 81223 LOS MOCHIS, SIN. | ENTRE FUENTE DE JUPITER Y JUSTICIA SOCIAL |
| S.N.T.S.S. | RIO SAN LORENZO NO. 380 OTE. COL. GUADALUPE, 80220, CULIACAN, SINALOA | ENTRE JESUS G. ANDRADE Y TABALA |
| CSS CULIACÁN | FCO. ZARCO Y ANDRADE S/N COL. ALMADA, CP 80000 , CULIACÁN, SIN. | CONOCIDO |
| CSS AHOME | CONSTITUCIÓN Y OLAS ALTAS S/N, COL. CENTRO, CP 81310, AHOME, SIN. | CONOCIDO |
| CSS LOS MOCHIS | MARCIAL ORDÓÑEZ Y DEGOLLADO, COL. CENTRO, CP 81200, LOS MOCHIS, SIN. | CONOCIDO |
| CSS GUASAVE | BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y MACARIO GAXIOLA, COL. CENTRO, CP 81000, GUASAVE, SIN. | CONOCIDO |
| CSS MAZATLÁN | AV. DEL MAR # 500, COL. CENTRO, CP 82000, MAZATLÁN, SIN. | CONOCIDO |
| CSS NAVOLATO | CALZADA ALMADA S/N, COL. CENTRO, CP 80370, NAVOLATO, SIN. | CONOCIDO |
| CSS RUÍZ CORTÍNES | DIEGO MARTÍNEZ DE URRALDE S/N, COL. CENTRO, CP 81980, RUÍZ CORTÍNEZ, SIN. | CONOCIDO |
| CSS JUAN JOSÉ RÍOS | AV. BATEQUIS Y CALLE CERO, COL. CENTRO, CP 81110, JUAN JOSÉ RÍOS, SIN. | CONOCIDO |
| DELEGACIÓN SINALOA | FRANCISCO ZARCO, ESQ. JESUS G. ANDRADE, COL. GUADALUPE, 80200 CULIACAN, SIN. | ENTRE RIO MOCORITO Y FCO. ZARCO |
| SUBDELEG. M. CULIACÁN | JUAN JOSE RIOS 50 PTE. , COL. ALMADA, 80200 CULIACAN, SIN. | ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y DOMINGO RUBI |
| SUBDELEG. F. GUASAVE | IGNACIO ZARAGOZA, ESQ. BLAS VALENZUELA, ZONA CENTRO, 81000 GUASAVE, SIN. | ESQ. BLAS VALENZUELA |
| SUBDELEG. F. LOS MOCHIS | IGNACIO ZARAGOZA, ESQ. NETZAHUALCOYOTL, ZONA CENTRO, 81220 LOS MOCHIS, SIN. | EDIFICIO SAN CARLOS ENTRE ZARAGOZA Y LEYVA |
| SUBDELEG. F. MAZATLÁN | AV. DEL MAR 500, PISO 2, ZONA CENTRO, 82000 MAZATLAN, SIN. | ENTRE AV. GUTIERREZ NAJERA Y CALLE ROTARISMO. |
| TIENDA IMSS CULIACÁN | CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE 974 C.P. 80000, CULIACAN, SIN. | ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y BLVD. XICOTENCATL |
| TIENDA IMSS LOS MOCHIS | IGNACIO ZARAGOZA S/N. PLANTA BAJA, LOS MOCHIS, SIN. | ENTRE BIENESTAR Y NETZAHUALCOYOTL |
| TIENDA IMSS MAZATLÁN | BENEMERITO DE LAS AMERICAS., ESQ. FLAMINGOS, PLANTA BAJA, MAZATLAN, SIN. | ENTRE EJERCITO MEXICANO Y FLAMINGOS |
| TIENDA IMSS GUAMUCHIL | CALLE DR. DE LA TORRE ESQ. FRANCISCO JAVIER MINA 115, 81400, GUAMUCHIL, SIN. | ENTRE FCO JAVIER MINA Y ZARAGOZA. |
| TIENDA IMSS NAVOLATO | CALZADA ALMADA S/N., ZONA CENTRO, 80320 NAVOLATO, SIN. | ENTRE BLVD. JESUS GARCIA Y CANAL CAÑEDO |
| TIENDA IMSS COSTA RICA | AV. SAN RAFAEL Y CALLE IMPULSORA, COSTA RICA, SIN. | ENTRE CALLE IMPULSORA ESQUINA |
| TIENDA IMSS / SNTSS GUASAVE | IGNACIO ZARAGOZA, ESQ. BLAS VALENZUELA, ZONA CENTRO, 81000 GUASAVE, SIN. | ENTRE BLAS VALENZUELA Y FRNACISCO I MADERO. |
| U. M. F. NO. 35 CULIACÁN (288) | RIO ZUAQUE, ESQ. RIO MOCORITO, COL. GUADALUPE, 80220 CULIACAN, SIN. | ESQ. RIO MOCORITO Y JESUS G. ANDRADE |
| U. M. F. NO. 45 MAZATLÁN (288) | AV. DEL MAR 500 1ER PISO, ZONA CENTRO, 82000 MAZATLAN, SIN. | ENTRE AV. GUTIERREZ NAJERA Y CALLE ROTARISMO, |
| U. M. F. NO. 5 TOPOLOBAMPO (817) | DOMICILIO CONOCIDO, COL. CENTRO, 81370 TOPOLOBAMPO AHOME, SIN. | ENTRE CALLE PEZ VELA |
| U. M. F. NO. 6 AHOME (817) | CONSTITUCIÓN, ESQ. OLAS ALTAS, COL. CENTRO, 81300 AHOME, AHOME SIN. | ENTRE ROSALES Y OLAS ALTAS |
| U. M. F. NO. 7 HIGUERA (817) | IGNACIO ZARAGOZA ESQ. RAMÓN CORONA, COL. CENTRO, 81330 HIGUERAS DE ZARAGOZA AHOME, SIN. | ENTRE JUSTO SIERRA Y MORELOS |
| U. M. F. NO. 8 MOCHICAHUI (817) | BENITO JUÁREZ S/N, COL. CENTRO, 81890 MOCHICAHUI EL FUERTE, SIN. | ENTRE JUAREZ E HIDALGO |
| U. M. F. NO. 9 RUIZ CORTINES (817) | DIEGO MARTINEZ DE URALDE S/N. COL. CENTRO, RUIZ CORTINEZ GUASAVE, SIN. | ENTRE BENJAMIN HILL Y FRANCISCO SERRANO. |
| U. M. F. NO. 10 VILLA ANGEL FLORES PALMA (817) | DOMICILIO CONOCIDO, 80349 VILLA ANGEL FLORES( LA PALMA), NAVOLATO SIN. | ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MEXICO. |
| U. M. F. NO. 11 VILLA JUÁREZ (817) | CALMERO DE SANTOYA, VILLA JUAREZ, CULIACAN SIN. | UMF SOBRE CARRETERA, |
| U. M. F. NO. 13 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN (817) | 5 DE MAYO ESQ. ZARAGOZA S/N, COL. CENTRO, 81340 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN AHOME, SIN. | ENTRE 5 DE MAYO Y LIBERTAD |
| U. M. F. NO. 14 SANTA ROSA CERRILLOS (817) | CAMPO NO. 35, SANTA ROSA CERRILLOS, SIN. | CALLES SIN NOMBRE |
| U. M. F. NO. 15 JUAN JOSÉ RÍOS (817) | AVE. BATEQUIS Y CALLE CERO S/N JUAN JOSE RIOS, SIN. | ENTRE BATEQUIS Y AGUA CALIENTITA. |
| U. M. F. NO. 17 CHOIX (817) | AV. ÁLVARO OBREGÓN S/N, COL. CENTRO, 81700 CHOIX, SIN. | ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS INZUNZA. |
| U. M. F. NO. 18 EL COLORADO (817) | DOMICILIO CONOCIDO, COL. CENTRO, 81351 EL COLORADO AHOME, SIN. | ENTRE MEXICO Y CONSTITUCION |
| U. M. F. NO. 19 EL CABEZÓN (817) | DOMICILIO CONOCIDO, CERRO CABEZÓN, COL. CENTRO, 81119 EL CABEZÓN GUASAVE, SIN. | TELEFONO FUERA DE SERVICIO. |
| U. M. F. NO. 22 EL DORADO (288) | IGNACIO ALLENDE, ESQ. INDEPENDENCIA, COL. ESCOBEDO, 80450 EL DORADO, SIN. | ESQ. INDEPENDENCIA |
| U. M. F. NO. 23 REFORMA (817) | RAMÓN F. ITURBE S/N., COL. CENTRO, LA REFORMA, 81680 ANGOSTURA, SIN. | ENTRE AVE RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA. |
| U. M. F. NO. 24 BACHOCO (817) | CARRETERA A BACHOCO KM 12, COL. CENTRO, 81119 BACHOCO NAVOLATO, SIN. | SOBRE CARRETERA |
| U. M. F. NO. 25 TAMAZULA (817) | AV. CONSTITUCIÓN ESQ. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO, 81170 TAMAZULA GUASAVE, SIN. | FUERA DE SERVICIO |
| U. M. F. NO. 26 LA ENTRADA (817) | DOMICILIO CONOCIDO, LA ENTRADA, COL. CENTRO, 81000 LA ENTRADA GUASAVE, SIN. | SIN NOMBRE DE CALLE |
| U. M. F. NO. 33 EL CARRIZO (817) | CALLE ESTE UNO, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SIN. | ENTRE NORTE CINCO Y NORTE SEIS |
| U. M. F. NO. 34 ESTACIÓN MÁRMOL (817) | CALLE MÉXICO S/N, ESTACIÓN MÁRMOL, 82220, MAZATLÁN, SIN. | SIN REFERENCIAS DE ENTRE CALLES, DOMICILIO CONOCIDO (POBLADO PEQUEÑO) |
| U. M. F. NO. 39 CHÁVES TALAMANTES (817) | AV. PONIENTE 13 Y PRIVADA 14, COL. CENTRO, CHÁVEZ TALAMANTES AHOME, SIN. | SIN REFERENCIAS DE ENTRE CALLES, DOMICILIO CONOCIDO (POBLADO PEQUEÑO) |
| U. M. F. NO. 40 JAHUARA (817) | PRIVADA NORTE S/N, COL. CENTRO, 81870 JAHUARA EL FUERTE, SIN. | SIN REFERENCIAS DE ENTRE CALLES, DOMICILIO CONOCIDO (POBLADO PEQUEÑO) |
| U. M. F. NO. 41 BAMOA (817) | CARRETERA ESTACIÓN BAMOA, COL. CENTRO, 81141 ESTACION BAMOA GUASAVE, SIN. | SIN REFERENCIAS DE ENTRE CALLES, DOMICILIO CONOCIDO (POBLADO PEQUEÑO) |
| U. M. F. NO. 43 SAN BLAS (817) | DOMICILIO CONOCIDO, COL. CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE,SIN. | UNICA CALLE |
| U. M. F. NO. 46 CULIACÁN (288) | CONSTITUYENTE ANTONIO ANCONA, ESQ. PASCUAL OROZCO, INFONAVIT CAÑADAS, 80178 CULIACAN, SIN. | ESQ. PASCUAL OROZCO |
| U. M. F. NO. 50 CÓSALA (817) | G.LEYVA SOLANO 75 , COL. CENTRO, 80700 CÓSALA, SIN. | ENSEGUIDA DE UN ALBERGUE. |
| U. M. F. NO. 51 ANGOSTURA (817) | GABRIEL LEYVA 52, COL. CENTRO, 81600 ANGOSTURA, SIN. | ENTRE ELIAS MASCAREÑO Y 5 DE MAYO |
| U. M. F. NO. 52 CULIACÁN (288) | H. COLEGIO MILITAR, ESQ. JESUS GARCIA, NO. 2806,COL. EMILIANO ZAPATA, 80260 CULIACAN, SIN. | ESQ. JESUS GARCIA |
| U. M. F. NO. 53 BARRANCOS (817) | AV. DE LOS EMPAQUES ESQ. ART. 115, COL. INFONAVIT BARRANCOS, 80176 CULIACÁN, SIN. | ENTRE BLVD. DE LOS EMPAQUES Y ART. 110 |
| U. M. F. NO. 54 MOCORITO (817) | DOMICILIO CONOCIDO, MOCORITO, COL. CENTRO, 80800 MOCORITO, SIN. | SOBRE CARRETERA |
| U. M. F. NO. 37 LOS MOCHIS (101) | BLVD. A. LOPEZ MATEOS, ESQ. FUENTE JUPITER, COL. LAS FUENTES, 81223 LOS MOCHIS, SIN. | ENTRE FUENTE DE JUPITER Y JUSTICIA SOCIAL |
| U. M. F. NO. 20 PERICOS (817) | RAFAEL BUELNA ESQ. AV. REVOLUCIÓN, COL. CENTRO, 80900 PERICOS MOCORITO, SIN. | ENTRE REVOLUCION Y REFORMA |
| U. M. F. NO. 21 LA CRUZ (817) | FRANCISCO I. MADERO 12 SUR Y CALLE 16 SUR, COL. CENTRO, 82700 LA CRUZ DE ELOTA, SIN. | ENTRE FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE |
| U. M. F. NO. 27 SAN IGNACIO (817) | SACRIFICIOS S/N, COL. CENTRO, 82900 SAN IGNACIO, SIN. | A UN COSTADO DEL CUARTEL MILITAR |
| U. M. F. NO. 29 ESCUINAPA (817) | SALIDA CARRETERA NTERNACIONAL - KM 11.06 MAZATLAN TEPIC, ESQUINAPA SINALOA. | SIN REFERENCIA DE ENTRE CALLES, SOBRE LA CARRETERA |
| U. M. F. NO. 31 EL ROSARIO (817) | PEREZ ARCE 4, ESQ. 20 DE NOVIEMBRE, EL ROSARIO, SIN. | ESQ. 20 DE NOVIEMBRE |
| U. M. F. NO. 38 CONCORDIA (817) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA 30, COL. CENTRO, 82600 CONCORDIA, SIN. | ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMPAÑA |
| U. M. F. NO. 36 CULIACÁN (101) | BLVD. ENRIQUE CABRERA 3106, INFONAVIT HUMAYA, 80020 CULIACAN, SIN. | ENTRE JOSE C. VALADEZ Y CARRET. INTERNACIONAL CULIACAN-LOS MOCHIS |
| U.M.F. NO. 45 MAZATLAN | AV. LOS VENADOS NO. 323, INF. ALARCON, MAZATLAN, SIN. | ENTRE ANDADOR PUMA Y AV. PELICANOS, |
| U.M.F. S/N ESTACION DIMAS | DOMICILIO CONOCIDO S/N, ESTACION DIMAS, SAN IGNACIO, SIN. | CALLES SIN NOMBRE |
| H. R. S. NO. 16 VILLA UNIÓN, SIN | CARR. INTERNACIONAL, ESQ. LEANDRO. VALLE, 82200 VILLA UNIÓN, SIN. | SOBRE CARRETERA |
| H.R.S. 12 EL FUERTE CONSULTORIOS 9 | REBECA SERNA S/N, CARR.MOCHIS-CHOIX KM. 78, C.P. 81820, EL FUERTE, SIN. | SOBRE CARRETERA |
| H.R.S.20 ISLAS MARIAS CONSULTORIOS 5 | CAMPAMENTO HOSPITAL, C.P. 63690, ISLAS MARIAS, NAY. | CAMPAMENTO HOSPITAL |
| CENTRO DE CAPACITACIÓN SINALOA | RUPERTO L. PALIZA, ESQ. BLVD. EMILIANO ZAPATA S/N, COL. CENTRO, GPE. CULIACAN, SIN. | ENTRE RUPERTO L. PALIZA Y JESUS G. ANDRADE |
| ALMACÉN DELEGACIONAL SINALOA | CARR. CULIACAN - EL DORADO, KM 1.5, 80000 CULIACAN, SIN. | CARR. CULIACAN- EL DORADO |